2026年国产实验室检测试剂及医用耗材采购（GXZC2026-G1-002383-YZLZ）招标公告
项目概况
2026年国产实验室检测试剂及医用耗材采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月21日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-002383-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]14167号
项目名称：2026年国产实验室检测试剂及医用耗材采购
预算金额：893.84209万元
最高限价：891.48209万元，其中：分标1：217.67059万元；分标2：154.97万元；分标3：276.3908万元；分标4：74.0885万元；分标5：113.9485万元；分标6：13.7005万元；分标7：40.7132万元；评审时，以各分标各项货物分项预算为最高限价（各项货物分项预算需见招标文件第二章）为评审依据，投标人的投标报价超所投分标相应货物最高限价的即作无效投标处理。
采购需求： 
	分标1：预算金额：217.67059万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	人体免疫缺陷病毒HIV抗体诊断试剂盒
	5盒
	1.规格：96人份/盒；
2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36和抗HIV-1 p24单抗；
3.内容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照；
4.方法：双抗原夹心法；
5.敏感性=100%；
6.特异性≥98.5%；
▲7.投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	2
	丙型肝炎病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒(ELISA)
	5盒
	1.规格：96人份/盒；
2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段；
3.试剂盒内容：阴、阳性对照，洗涤浓缩液、酶标记工作液、终止液，96孔板一块、封板膜两张；
4.精密度CV≤0.5NCU/mL；
5.分析灵敏度≥99%；
6.特异性≥99%；
7.说明书：附检测操作说明书；
▲8.投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	3
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(ELISA)
	5盒
	1.规格：96人份/盒；
2.试剂方法：双抗原夹心法；
3.灵敏度≥99%；
4.特异性≥99%；
5.可以满足全自动酶免分析仪的检测，规格为可拆分的8孔×12排的96孔板；
6.说明书：附检测操作说明书；
▲7.投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	4
	梅毒甲苯胺红不加热血清诊断试剂盒（TRUST)
	5盒
	1.规格：120人份/盒；
2.包被抗原：VDRL抗原；
3.可检样本：血清、血浆；
4.指示物：甲苯胺红溶液或梅毒螺旋体反应素；
5.方法：纸片法；
6.每次交货时出具本批次检验合格报告；
▲7.投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	5
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）
	40盒
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的含量；
3.重复性、中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%；
4.线性：在(0.05～250)IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900；
5.校准品浓度可溯源至世界卫生组织（WHO）国际标准品的要求。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
	分标2：预算金额：154.97万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒
	100盒
	50人份/盒，三重荧光PCR法，检测靶标为麻疹病毒、风疹病毒和RNP人上皮细胞。

	2
	流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	5盒
	1.规格：50人份/盒。
2.检测：腮腺炎病毒(A型、K型和F型)3.剂盒说明书标注特异性、最低检出线等性能指标，最低检出限不低于500拷贝。

	3
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	5盒
	50人份/盒，引物和探针设计针对百日咳杆菌插入序列IS481。

	4
	流感病毒甲/乙双重实时荧光PCR检测试剂盒
	5盒
	1.规格50T/盒；
2.试剂盒说明书标注特异性、最低检出线等性能指标，最低检出限不低于500拷贝；
3.TaqMan探针法；
4.到货后剩余有效期≥8个月；
5.液态试剂。

	5
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒
	30盒
	1.规格50T/盒；
2.试剂盒说明书标注特异性、最低检出线等性能指标，最低检出限不低于500拷贝；
3.TaqMan探针法；
4.到货后剩余有效期≥8个月；
5.液态试剂。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
	分标3：预算金额：276.3908万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	超灵敏甲型流感病毒全基因组扩增试剂盒
	1盒
	1.规格24人份/盒；一步法，单管一次扩增甲型流感病毒8个基因组片段；可用于二代测序平台； 
2.货物送达采购人指定地点时剩余有效期≥1年。

	2
	超灵敏乙型流感病毒全基因组扩增试剂盒
	1盒
	1.规格24人份/盒；一步法，单管一次扩增乙型流感病毒8个基因组片段；可用于二代测序平台；
2.货物送达采购人指定地点时剩余有效期≥1年。

	3
	登革热病毒全基因组捕获试剂盒
	2盒
	1.24T/盒，二步法反应体系，反应体系约50μL；                                                                              
2.无需病毒分离，可直接从血液样本直接扩增富集登革病毒1-4血清型全基因组；

3.试剂包含：RT Master Mix、PCR Enzyme mixture、1-4型登革病毒引物、无核酸酶水；
4.扩增可在ABI、伯乐等普通PCR仪器上进行，扩增产物纯化后可直接进行后续的建库实验；                                                   
5.到货后剩余效期不少于总效期的80%；
6.可对接二代测序和三代测序平台。

	4
	一步法 DNB制备试剂盒
	8盒
	1.可用于进行DNB纳米球制备；
2.适配华大平台；
3.试剂盒不少于4个反应；
4.包含分子级水、DNB制备缓冲液、聚合酶混合液、终止缓冲液；
5.文库插入片段范围在150-1500bp；
6.产物浓度不小于 8 ng/μL-38ng/μL；
7.文库量为≥40 fmol。

	5
	高通量快速测序试剂套装
	2盒
	1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。
2. 测序试剂盒适配于华大平台，测序读长PE100。
3. ▲平均有效读数≥100M。
4. 试剂可进行220循环反应，生成20Gb高质量数据。
5. ▲阵列式芯片，有效信号点排布阵列化。
6. 载片可常温保存。
7. 芯片信号点间距≤715纳米。
8. 可实现双端测序、双index测序。
9. Q30不小于85%，测序时间不超过20小时。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
	分标4：预算金额：74.0885万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	一次性丁腈手套
	500盒
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，小号，100只/盒。

	2
	一次性丁腈手套
	430盒
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，中号，100只/盒。

	3
	一次性丁腈手套
	230盒
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，大号，100只/盒。

	4
	一次性加长丁腈手套
	45盒
	100只/盒；M号，30cm，加长型，无粉。

	5
	一次性加长丁腈手套
	22盒
	100只/盒；L号，30cm，加长型，无粉。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
	分标5：预算金额：113.9485万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD)
	1瓶
	250g/瓶。

	2
	亚碲酸钾血琼脂平板
	5包
	90mm/皿，10皿/包

	3
	巧克力平板培养基（双抗）
	10盒
	20个/盒，9cm。

	4
	血培养瓶
	1箱
	20瓶/箱。

	5
	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD)
	1瓶
	90mm/皿，10皿/包

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
	分标6：预算金额：13.7005万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒 （液体型）
	2盒
	10×4mL，用于PT凝血试验检测。

	2
	凝血酶时间（TT）测定试剂盒
	2盒
	10×5mL，用于体外检测人血浆中的凝血酶时间(TT)，作辅助诊断用。

	3
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体）
	2盒
	凝血酶试剂（液体）：6×2mL，纤维蛋白原标准品（冻干粉）：1×1mL，FIB缓冲液：2×75mL。

	4
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）
	2盒
	10×4mL。

	5
	弯曲菌生化检测试剂盒
	2盒
	20人份/盒。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
	分标7：预算金额：40.7132万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法）
	30盒
	规格：100T，碘浓度范围0～300μg/L；送货时有效期≥5个月。

	2
	尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法）
	5盒
	规格：100T，碘浓度范围300～1200μg/L；送货时有效期≥5个月。

	3
	生活饮用水中碘化物检测试剂盒（硫酸铈催化分光光度法）
	2盒
	规格：120样/盒，碘浓度范围0～20μg/L；送货到采购人指定地点时剩余有效期≥5个月。

	4
	生活饮用水中碘化物检测试剂盒（硫酸铈催化分光光度法）
	2盒
	规格：120样/盒，碘浓度范围0～200μg/L；送货到采购人指定地点时剩余有效期≥5个月。

	5
	甘油（丙三醇）
	52瓶
	分析纯，500mL/瓶。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：本项目各分标均包含有三类医疗器械产品，各分标投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营许可证。
三、获取招标文件
时间：2026年 7 月 31 日至2026年 8 月 7 日，每天0:00至23:59（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年 8 月 21 日上午9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.网上查询地址
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心
地址：广西南宁市青秀区金洲路18号
联系方式：韦娜，0771-2521502 
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式：陈柠、莫国华、梁华隆，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、莫国华、梁华隆
电话：0771-2618118、2611889、2611898
