云之龙咨询集团有限公司广西中医药大学2026年中药学实验教学中心实验室设备更新采购（GXZC2026-J1-002380-YZLZ）竞争性谈判公告

[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
广西中医药大学2026年中药学实验教学中心实验室设备更新采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年 8 月 11 日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

[bookmark: _Toc71365362][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc71366040][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-002380-YZLZ；采购计划编号：广西政采[2026]14848号 
项目名称：广西中医药大学2026年中药学实验教学中心实验室设备更新采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：149.15万元
最高限价：149.15万元
采购需求：
	单分标；最高限价金额：149.15万元

	序号
	标的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求
	分项预算金额
（万元）

	1
	教师生物数码显微镜
	1套
	1.硬件技术参数：
▲1.1铰链式头部，可360°旋转，适用不同角度观察；观察筒本身可以360°旋转，两侧上下翻转，适应不同高度观察；铰链式双目观察筒；第三目为数码摄像接筒。
1.2宽视野平场目镜≥10X/22mm，带松开防跌落设计，瞳距调节范围48mm～75mm；两只目镜的屈光度均可调节；可应用功能：有明场、暗场、相称、偏光应用功能；眼点调节范围371.5mm～423mm。
▲1.3物镜：4X物镜，数值孔径≥0.1，工作距离≥30.5mm；10X物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥17.4mm；20X物镜数值孔径≥0.45，工作距离≥0.8mm；40X物镜，数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm；100X油物镜，数值孔径≥1.25，工作距离≥0.16mm；（响应文件必须提供能体现本项技术参数的彩页或产品说明书并加盖供应商公章）
……具体见采购文件第三章。
	3.7

	2
	学生数码显微镜
	48套
	▲1.机架：采用圆弧曲线，机身后侧圆弧形的把手设计；结构件主要材料为金属。
2.光学系统：无限远光学系统，光学倍率：40X～1000X，带防霉结构设计。
3.目镜观察筒：WF 10X/20mm，双目适度可调，瞳距调节范围55～75mm，有松开防跌落设计，铰链式双目镜筒30°倾斜。
▲4.无限远平场消色差物镜四个：4X，10X，40X，100X。
4X/0.1工作距离≥15.2mm、清晰圆直径≥17.0mm；
10X/0.25工作距离≥6.8mm、清晰圆直径≥16.9mm；
40X/0.65工作距离≥0.7mm、清晰圆直径≥16.8mm；
……具体见采购文件第三章。
	88.8

	3
	无线 AP
	2台
	1.企业级双频路由器：采用802.11AC无线技术，2.4GHz和5.0GHz双频并发，无线速率≥2533Mbps，单台服务用户数50（2.4GHz），100（5.0GHz）。
2. 5个千兆网口（1个WAN口，3个WAN/LAN可变口和1个LAN口）。
3.PPTP，L2TP，L2TP over IPSec三种VPN客户端模式。
4.MU-MIMO无线技术。
5.具有行为管理功能。
	1.4

	4
	数码互动系统软件
	1套
	1.系统要求：系统可将多套无线互动教室进行统一化管理，任意一间教室都可以作为主控端接收所有学生无线图像并与之互动，实现组网式教学。
▲2.具备至少五种监控交流通道：主界面可以直接显示教师图像（教师显微镜图像）、微观图像（学生显微镜图像）、实验评级（实验步骤打分）、宏观图像（学生平板摄像头图像）和教学求助（师生交流平台）五个通道。五个通道之间可以一键切换，四个通道的切换在一个界面上。响应文件中提供真实软件界面截图描述四个通道的切换方式，截图上明确标示出四个通道的切换功能按钮；（提供加盖竞标供应商公章的软件截图证明）；
▲3.跨平台解决方案：适用于 Windows/IOS/HarmonyOS /统信 UOS 操作系统。（响应文件中需提供软件在上述各系统运行的软件界面截图予以佐证）
……具体见采购文件第三章。
	4

	5
	教师图像分析软件
	1套
	1.专业图像分析软件，带有查看，捕获，编辑，测量，分割，自动计算，生成报告等，所有标准功能和新功能都包含在用户友好界面中。
2.软件功能：
2.1软件提供基本的拍照、录像功能，能实时动态地观察图像，所见即所得。
2.2软件能对选定目标进行滤镜处理、分割及自动记数，记数结果可导出为EXCEL文件。
2.3通过DIS模块能实现实时图像的远程共享。
……具体见采购文件第三章。
	1.45

	6
	电子舌
	1台
	▲1.传感器阵列构成：主机配有不少于8根传感器（含有铂，金，钯，钛，钨，银，铂盘、Ag/AgCL等传感器电极），传感器可单根拆卸更换，后期可扩充到≥11根。（响应文件中提供满足以上参数图片证明）
▲2.单根传感器直径≥6mm，单根传感器有效工作区域直径≥3mm，有效接触面积（探头和样品发生反应的部分）≥7mm2。（响应文件中提供满足以上参数图片证明）
3.信号采集：大幅脉冲信号，从+1V至－1V，0.2V/次。
4.扫描灵敏度：10-6 mol/L。
5.采集信号：采集到的信号为样品的总体响应强度信号，而不是某个特定组分浓度的响应信号。
▲6.数据放大倍数：支持1,3,10,30,100,1000,3000倍可选择。（响应文件中提供满足以上参数图片证明）
……具体见采购文件第三章。
	45

	7
	万分之一天平
	1套
	▲1、可读性：0.1mg，量程：≥220g，重复性（sd）：0.1mg，线性：0.2mg，稳定时间：≤2s，灵敏度温度漂移：≤2.0ppm/℃。
2、称盘直径≥90mm。
▲3、五面玻璃防风罩，秤盘上方有效高度≥235mm。
▲4、具有内置的校正砝码。
▲5、内置时间和日期标识。确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求。
▲6、具有称量值检索功能，自动存储最近一次称量结果，方便查看。
……具体见采购文件第三章。
	0.6

	8
	真空控制器
	1套
	1.真空度设定范围：0-760mmHg（Torr），0-1013hpa（mbar）。
2.压力测定范围：0-800mmHg（Torr），0-1066hpa（mbar）。
3.蒸汽温度测定范围：-20～150℃（选配温度传感器连接时）。
4.设定控制方式：旋钮设定、键盘输入、电磁阀开关、输出电压可变。
5.▲压力单位设定：mmHg、Torr、hPa、kPa、mbar。
6.控制程序：定值浓缩、溶媒内置程序、自动浓缩、真空度分段程序控制。
7.▲控制项目：压力控制、温度控制（冷却水、浴槽、蒸汽）、自动升降、旋转。
……具体见采购文件第三章。
	1.7

	9
	药品稳定性试验箱
	1台
	1.控温范围：0～65℃。
2.温度波动度/均匀度：±0.5℃/±2℃。
3.湿度范围/偏差：25～95%RH/±3%RH。
4.光照强度/误差：无。
5.定时范围：每段1～99小时。
6.调温调湿方式：平衡调温调湿方式。
7.制冷系统：一组独立原装全封闭压缩机。
8.控制器：可程式液晶控制器。
9.传感器：Pt100铂电阻，电容式湿度传感器。
……具体见采购文件第三章。
	2.5


[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc71365363][bookmark: _Toc71366041][bookmark: _Toc28359013]合同履行期限：合同签订后30日内完成所有货物供货、安装调试及本项目整体验收交付；以及合同履约完毕（即产品质保期满）。
本分标不接受联合体。

[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: _Toc71366042][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc71365364][bookmark: _Toc35393631]3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判文件（或简称“采购文件”）
时间：2026年8月3日至2026年8月6日，每天0:00至23:59
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc71366043][bookmark: _Toc71365365][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月11日上午9时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc71365366][bookmark: _Toc71366044][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093]地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
时间：2026年8月11日上午9时00分后（北京时间）
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc71366045][bookmark: _Toc71365367][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
[bookmark: _Toc71366046][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc71365368][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc71365369]中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
[bookmark: _Hlk181375433]（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西中医药大学
地    址：广西南宁市青秀区五合大道13号
联系方式：刘文军，0771-4953480 
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
名    称：云之龙咨询集团有限公司
地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
[bookmark: _GoBack]联系方式：陈柠、林钰梅；0771-2618118、2611889、2611898
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、林钰梅
电　　话：0771-2618118、2611889、2611898

