## 封-1招标工程量清单
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程
招标工程量清单
桂林市人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西城建咨询设计有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年03月27日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程
招标工程量清单
|  | 桂林市人民医院 |  |  | 广西城建咨询设计有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年03月27日 | 复核时间: |  | 2026年03月27日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
1、本工程为老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程，改造区域面积约836㎡。
2、本招标控制价编制范围包括：建筑拆除工程、建筑装饰装修工程、给排水工程、电气工程和安装拆除工程等。
二、编制依据：
根据下列依据编制：
1、《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。
③《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。
④《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下：
①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》2024年版。
②《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2023年版。
③《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》2024年版。
④《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》2013年版。
⑤《建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号文）。
⑥《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。
⑦《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。
⑧材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》（2025年第11期月刊），缺项部分参考市场价格。
⑨与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，拟定的招标文件，施工现场情况、工程特点、常规施工方案。
⑩其他相关资料。
三、其他需要说明的问题
1、垃圾弃置运距按10公里考虑。
2、本工程暂列金额按工程项目分部分项工程费和措施项目费合计的10％预留。主要用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。
3、本工程采用增值税一般计税法计价。
4、安全生产责任保险费2589.19元（含税）计入本次招标控制价，工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑拆除工程
1.1.2 | 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑装饰装修工程
1.1.3 | 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装拆除工程
1.1.4 | 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑拆除工程
分部分项工程
第一章 人工拆除工程
1 | 011601001001 | 拆除砖墙 1.拆除方式:人工 2.砌体材质:砖墙 3.砌体表面的附着物种类:抹灰层 4.拆除高度:3.6m以内 5.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 |  | 11.67
2 | 011605001001 | 拆除地胶 1.人工拆除地胶 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 505.51
3 | 011605001002 | 拆除楼地面面层 面砖 1.人工拆除地面砖，含结合层及找平层、含踢脚 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 210.18
4 | 011605002001 | 拆除墙柱面块料面砖 1.人工拆除墙面砖，含结合层及找平层 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 348.75
5 | 011606002001 | 拆除原有护墙板 1.人工拆除原有护墙板 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 723.40
6 | 011606003001 | 拆除轻钢龙骨铝扣板吊顶 1.人工拆除轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 622.88
7 | 011606003002 | 拆除轻钢龙骨埃特板吊顶 1.人工拆除轻钢龙骨埃特板吊顶 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 34.88
8 | 011608002001 | 铲除墙面腻子 1.人工铲除墙面腻子 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 542.42
9 | 011610001001 | 拆除原有木门 1.人工拆除原有木门 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | 樘 | 26
10 | 011610002001 | 拆除原有铝合金玻璃门 1.人工拆除原有铝合金玻璃门 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 27.30
11 | 011610002002 | 拆除原有铝合金玻璃窗 1.人工拆除原有铝合金玻璃窗 | ㎡ | 103.59
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐
12 | 011610001002 | 拆除原有木门套 1.拆除原有木门套 2.渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐 | ㎡ | 13.68
第四章 渣土运输
13 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1km |  | 95.07
14 | 桂010103003001 | 余渣运输增（减）m3·km 1.运距：增加9km 2.具体运距，结算时办理签证据实结算 | ·km | 855.63
15 | 010103002002 | 余渣消纳费 1.建筑垃圾消纳费 |  | 95.07
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑装饰装修工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
16 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、墙体厚度:180mm 2、砖品种、规格、强度等级:240mm×180mm×90mm页岩烧结多孔砖 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆（干混砂浆） |  | 2.49
17 | 010401004002 | 多孔砖墙 1、墙体厚度:120mm 2、砖品种、规格、强度等级:240mm×115mm×90mm页岩烧结多孔砖 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆（干混砂浆） |  | 0.80
18 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:拖把池 2.砖品种、规格、强度等级:240mm×115mm×90mm页岩烧结多孔砖 3.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆（干混砂浆） |  | 0.13
19 | 010402001001 | 砌块墙 1、墙体厚度:180mm 2、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆（干混砂浆） |  | 21.52
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
20 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：普通商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |  | 1.95
21 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.089
22 | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上 | t | 0.176
| 8. | 屋面及防水工程
23 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:聚合物防水涂料 2.涂膜厚度、遍数或层数:2mm厚 | ㎡ | 362.11
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:聚合物防水涂料 2.涂膜厚度、遍数或层数:2mm厚 | ㎡ | 134.70
| 10. | 楼地面装饰工程
25 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 60.35
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层兼保护层 2.干混地面砂浆
26 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:50厚1:3水泥砂浆找平层 2.干混地面砂浆 | ㎡ | 659.24
27 | 010404001001 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚细石垃圾 |  | 18.27
28 | 011102003001 | 块料楼地面 1、400mm*400mm全抛釉瓷砖，8~12厚专用填缝剂 2、10mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层兼保护层（另列清单项） 4、2mm厚聚合物防水涂料（另列清单项） 5、50厚1:3水泥砂浆找平层（另列清单项） 6、300mm厚细石垃圾回填（另列清单项） 7、2mm厚聚合物防水涂料（另列清单项） 8、含界面剂一道 9、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 62.69
29 | 011102003002 | 块料楼地面 1、800mm*800mm全抛釉地砖，8~12厚专用填缝剂 2、10mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、50厚1:3水泥砂浆找平层（另列清单项） 4、含界面剂一道 5、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 165.54
30 | 011103001001 | PVC医用地胶 1、2.0厚PVC同质透心地胶 2、地胶专用粘贴剂 3、50厚1:3水泥砂浆找平层（另列清单项） 4、含界面剂一道 5、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 438.60
31 | 011105006001 | 金属踢脚线 1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:10cm高九厘阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:100*10*1.0mm厚304不锈钢踢脚线 | ㎡ | 51.03
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
32 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1、门洞拆除后1：3水泥砂浆修补 2、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 21.16
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
33 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1、砂浆厚度、种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆垫平层 2、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 179.71
34 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1.网的种类、规格:丝径0.4mm*网孔17mm防裂钢丝网 | ㎡ | 244.34
35 | 桂011204007001 | 块料墙面 1、400mm*800mm*10mm全抛釉墙砖（瓷砖同色填缝剂）（两面背胶） 2、素水泥浆 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、墙面拉毛 5、2mm聚合物防水涂料(另列清单项） 6、20厚1：3水泥砂浆垫平层(另列清单项） 7、丝径0.4mm*网孔17mm防裂钢丝网(另列清单项） 8、界面剂一道 9、含美缝 10、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 321.84
36 | 桂011204007002 | 块料墙面 1、400mm*800mm*10mm全抛釉墙砖（瓷砖同色填缝剂）（两面背胶） 2、素水泥浆 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、20厚1：3水泥砂浆垫平层(另列清单项） 5、丝径0.4mm*网孔17mm防裂钢丝网(另列清单项） 6、界面剂一道 7、含美缝 8、砂浆采用干混砂浆 | ㎡ | 198.01
37 | 011207001001 | 竹木纤维墙板 1、竹木纤维墙板（600*3000*10mm） 2、中性硅酮结构胶找平 3、20厚1：3水泥砂浆垫平层(另列清单项） 4、丝径0.4mm*网孔17mm防裂钢丝网(另列清单项） 5、界面剂一道 6、含制作、安装、运输(运距自行考虑) 7、含配套的专用卡件、阴阳角收口线条、顶角线等五金配件 | ㎡ | 1431.71
| 12. | 天棚工程
38 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平级 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用轻钢龙骨 | ㎡ | 57.87
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、面层材料种类、规格：铝扣板300mm*300mm*1.0mm 4、具体做法详节点图
39 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平级 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用轻钢龙骨 3、面层材料种类、规格：铝扣板600mm*600mm*1.0mm 4、具体做法详节点图 | ㎡ | 489.72
40 | 011302001003 | 铝扣板吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平级 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用轻钢龙骨 3、面层材料种类、规格：铝扣板600mm*1200mm*1.0mm 4、具体做法详节点图 | ㎡ | 59.76
41 | 011302001004 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平级 2.龙骨材料种类、规格、中距：专用轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:九厘阻燃板 3、面层材料种类、规格：9.5mm石膏板 4、具体做法详节点图 | ㎡ | 39.83
42 | 011302001005 | 吊顶天棚 1.12厘板吊顶加固 | ㎡ | 70.11
| 13. | 门窗工程
43 | 010801001001 | 成品套装实木门（单扇门）M0921 1、含门套、门把手、门锁、门吸、合页等五金配件 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑) 3、含门周边塞缝 | 樘 | 4
44 | 010801001002 | 成品套装实木门（单扇门）M1021 1、含门套、门把手、门锁、门吸、合页等五金配件 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑) 3、含门周边塞缝 | 樘 | 2
45 | 010801001003 | 成品套装实木子母门M1221(带观察窗） 1、含门套、门把手、门锁、门吸、合页等五金配件 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑) 3、含门周边塞缝 | 樘 | 24
46 | 桂010801007001 | 成品实木门套 | m | 30.30
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 2、含门周边塞缝
47 | 010802001001 | 50系列铝合金门 1、铝型材壁厚：≥1.4mm，洞口面积≤2m² 2、玻璃品种：5+6+5mm钢化中空玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 4、含门边塞缝 | ㎡ | 37.80
48 | 010807001001 | 90系列铝合金不带纱推拉窗≤2㎡ 1、铝型材壁厚：90型材≥1.4mm 2、玻璃品种：5+6+5钢化中空玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 4、含窗周边塞缝 | ㎡ | 18.81
49 | 010807001002 | 90系列铝合金不带纱推拉窗＞2㎡ 1、铝型材壁厚：90型材≥1.4mm 2、玻璃品种：5+6+5钢化中空玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 4、含窗周边塞缝 | ㎡ | 70.62
50 | 010807001003 | 70系列铝合金不带纱固定窗 1、铝型材壁厚：≥1.4mm，洞口面积≤2㎡ 2、玻璃品种：5+6+5钢化中空玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 4、含窗周边塞缝 | ㎡ | 5.81
51 | 010810002001 | 木窗帘盒 1、15厘板打底 2、9.5mm石膏板 | m | 19.14
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
52 | 011406003001 | 天棚满刮腻子 1、刮成品腻子三遍 | ㎡ | 44.81
53 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1、乳胶漆二遍 | ㎡ | 44.81
| 15. | 其他装饰工程
54 | 011501011001 | 定制地柜 1、由定制厂做二次深化设计 2、柜子深600-700mm 3、含20mm厚白色石英石台面 4、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 | ㎡ | 21.50
55 | 011501010001 | 定制吊柜 1、由定制厂做二次深化设计 2、柜子深350mm，高700mm 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 | m | 13.38
56 | 011501003001 | 定制衣柜 1、由定制厂做二次深化设计 | ㎡ | 20.04
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、柜子高2400mm 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件
57 | 011501018001 | 储物柜 1、由定制厂做二次深化设计 2、柜子高3000mm 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 | ㎡ | 5.30
58 | 011501006001 | 展示柜 1、由定制厂做二次深化设计 2、柜子高2400mm 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 | ㎡ | 1.43
59 | 011501020001 | 办公桌 1、由定制厂做二次深化设计 2、不锈钢弹簧铰链、免漆板踢脚板、配套地柜、椅子等 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 | 个 | 7
60 | 011501010002 | 定制600浴室柜 1、含浴盆、三角阀、高压管、龙头、浴室镜等 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 | 个 | 16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
61 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设方式:扣件式 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 135.48
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
62 | 011702009001 | 过梁模板 1、模板材质:胶合板模板 2、模板支撑材质:钢支撑 3、支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 22.46
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装拆除工程
分部分项工程
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
63 | 011613001001 | 灯具拆除 1.拆除灯具高度:距地3m 2.灯具种类:平板灯 | 套 | 128
| 3. | 3 给排水、燃气工程拆除
64 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:马桶 | 套 | 20
65 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:花洒 | 套 | 20
66 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:浴室柜 | 套 | 20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
67 | 030404017001 | 配电箱 1、名称:空调配电箱 2、含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3、安装方式:底距地1.8m安装 4、具体规格详见系统图 | 台 | 1
68 | 030404017002 | 配电箱 1、名称:照明配电箱 2、含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3、安装方式:底距地1.8m安装 4、具体规格详见系统图 | 台 | 1
69 | 030404017003 | 配电箱 1、名称:9-12位空开电箱 2、含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3、安装方式:底距地1.8m安装 4、具体规格详见系统图 | 台 | 25
70 | 030404017004 | 配电箱 1、名称:烧水机电源空开箱 2、含开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试 3、安装方式:底距地1.5m安装 4、具体规格详见系统图 | 台 | 1
71 | 030412004001 | 装饰灯 1、规格:φ120筒灯,12W 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 46
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、光源色温:5000K
72 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称:300*300LED平板灯,40W 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 1
73 | 030412005002 | 荧光灯 1、名称:300*600LED平板灯,48W 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 21
74 | 030412005003 | 荧光灯 1、名称:600*600LED平板灯,60W 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 88
75 | 030412005004 | 荧光灯 1、名称:600*1200LED平板灯,75W 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 14
76 | 030404034001 | 照明开关 1、名称:单联单控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 6
77 | 030404034002 | 照明开关 1、名称:双联单控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 9
78 | 030404034003 | 照明开关 1、名称:三联单控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 17
79 | 030404034004 | 照明开关 1、名称:四联单控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 1
80 | 030404034005 | 照明开关 1、名称:单联双控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 47
81 | 030404034006 | 照明开关 1、名称:双联双控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 7
82 | 030404034007 | 照明开关 1、名称:三联双控翘板开关 2、安装方式:底距地1.3m暗装 | 套 | 11
83 | 030404035001 | 插座 1、名称:二+三孔普通电源插座 2、安装方式:距地0.3m/1.2m/1.3m暗装 | 套 | 292
84 | 030404035002 | 空调插座 1、名称:二+三孔空调插座 2、安装方式:距地2.5m暗装 | 套 | 1
85 | 030404033001 | 风扇 1、名称:排风扇 2、规格:300*300，150W 3、安装方式:吊顶安装 | 台 | 24
86 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BV-2.5mm2 | m | 5052.15
87 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 WDZ-BV-4mm2 | m | 4502.94
88 | 030411004003 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BV-4mm2 | m | 614.79
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
89 | 030411004004 | 管内穿线 动力线路 WDZ-BVR-2.5mm2 | m | 5.11
90 | 030411004005 | 管内穿线 动力线路 WDZ-BVR-6mm2 | m | 713.47
91 | 030411004006 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BVR-2.5mm2 | m | 12.61
92 | 030411004007 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BVR-6mm2 | m | 5424.84
93 | 030411003001 | 钢制桥架150*300*1.3mm 1、镀锌电缆桥架 2、含三通、弯头等配件安装 | m | 50.50
94 | 030413001001 | 桥架支架 角钢L300*1.4mm | kg | 61.51
95 | 031201003001 | 桥架支架刷油 人工除锈，刷防锈漆两遍 | kg | 61.51
96 | 030411001001 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 | m | 740.70
97 | 030411001002 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC32 | m | 1.00
98 | 030411001003 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 PC20 | m | 1331.44
99 | 030411001004 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 PC32 | m | 1.91
100 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复DN20 | m | 691.40
101 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复DN32 | m | 1.00
102 | 030408001001 | 电力电缆WDZA-YJY-5*25 | m | 12.00
103 | 030408006001 | 干包式 电缆终端头WDZA-YJY-5*25 | 个 | 4
104 | 031008013001 | 医疗设备带 含设备带内电源线、插座、开关灯具 | m | 79.47
B5 建筑智能化系统设备安装工程
105 | 030502012001 | 信息插座 1、名称:单口信息插座 2、规格型号满足设计及业主要求 3、安装方式:距地1.3m | 个 | 43
106 | 030502012002 | 信息插座 1、名称:双口信息插座 2、规格型号满足设计及业主要求 3、安装方式:距地1.3m | 个 | 80
107 | 030502004001 | 电视插座 1、名称:电视插座 2、规格型号满足设计及业主要求 3、安装方式:距地1.3m | 个 | 12
108 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 1.名称:φ230吸顶音响20W 2.安装方式:吊顶安装 | 台 | 4
109 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 10台以下 | 台 | 4
110 | 030411003002 | 钢制桥架150*300*1.3mm 1、镀锌电缆桥架 2、含三通、弯头等配件安装 | m | 50.40
111 | 030413001002 | 桥架支架 | kg | 61.51
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
角钢L300*1.4mm
112 | 031201003002 | 桥架支架刷油 人工除锈，刷防锈漆两遍 | kg | 61.51
113 | 030411001005 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m | 365.00
114 | 030411001006 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 PVC20 | m | 929.87
115 | 030502005001 | 管内穿放 六类网线 | m | 1446.67
116 | 030502005002 | 桥架内布放 六类网线 | m | 11281.98
117 | 030502005003 | 布放音频线 500C型 | m | 82.53
118 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 135.00
119 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内 | m | 357.00
B9 给排水工程
120 | 031001006001 | PP-R给水管及管件 De25 1、连接形式:热熔连接 2、压力等级1.6MPa 3、含管道消毒、冲洗和压力试验 | m | 385.16
121 | 031001006002 | PP-R给水管及管件 De50 1、连接形式:热熔连接 2、压力等级1.6MPa 3、含管道消毒、冲洗和压力试验 | m | 99.80
122 | 031001006003 | PP-R热水管及管件 De25 1、连接形式:热熔连接 2、压力等级1.6MPa 3、含管道消毒、冲洗和压力试验 | m | 203.33
123 | 031001006004 | PP-R热水管及管件 De50 1、连接形式:热熔连接 2、压力等级1.6MPa 3、含管道消毒、冲洗和压力试验 | m | 174.08
124 | 031001006005 | PVC-U塑料排水管及管件 De75 1、连接形式:粘接连接 2、含灌水通球试验 | m | 37.34
125 | 031001006006 | PVC-U塑料排水管及管件 De110 1、连接形式:粘接连接 2、含灌水通球试验 | m | 24.40
126 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温棉 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:57mm以下 |  | 0.62
127 | 031003001001 | 截止阀 1.型号、规格:De25 2.压力等级:1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 46
128 | 031004003001 | 洗脸盆 1.组装形式:地柜安装 2.附件名称、材质、规格:含冷热水龙头、存水弯等 | 套 | 9
129 | 031004006001 | 大便器 | 套 | 4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.规格、类型:蹲式大便器 2.附件名称、材质、规格:含冲洗管、存水弯、水箱等
130 | 031004006002 | 大便器 1.规格、类型:坐式大便器 2.附件名称、材质、规格:含内接开关、高压管等 | 套 | 15
131 | 031004010001 | 淋浴器 1.材质:花洒 2.附件名称、材质:含内接 | 套 | 19
132 | 桂031004021001 | 地漏 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 | 个 | 19
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装拆除工程
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
合计
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 3874.38 | 348.69 | 4223.07
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 77.49 | 6.97 | 84.46
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 74623.26 | 6716.09 | 81339.35
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1492.47 | 134.32 | 1626.79
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 339.53 |  | 339.53
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.79 |  | 6.79
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 39961.02 | 3596.49 | 43557.51
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 799.22 | 71.93 | 871.15
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 合计 | 121174.16 | 10874.49 | 132048.65
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
| 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑拆除工程 |  | 3874.38
1 | 暂列金额 | 元 | 3874.38
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 3874.38
| 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-建筑装饰装修工程 |  | 74623.26
1 | 暂列金额 | 元 | 74623.26
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 74623.26
老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装拆除工程
1 | 暂列金额 | 元
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元
| 老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程-安装工程 |  | 39961.02
1 | 暂列金额 | 元 | 39961.02
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 39961.02
| 合计 |  | 118458.66
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第1页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 钢丝 Φ1.6 | kg
2 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 镀锌铁丝φ4 | kg
4 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
5 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
6 | 圆钢HPB300φ10以上（综合） | t
7 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
8 | 铜丝 Φ1.6 | kg
9 | 铅板 3mm | kg
10 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
11 | 橡胶板 2mm | ㎡
12 | 橡胶板 1～3mm | kg
13 | 橡胶密封条20×4 | m
14 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
15 | 塑料带 20mm×40m | 卷
16 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
17 | 棉丝 | kg
18 | 棉纱头 | kg
19 | 白布0.9m | ㎡
20 | 破布 | kg
21 | 自攻螺钉 | 百个
22 | 木螺钉 | 百个
23 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
24 | 木螺钉 M6×50 | 个
25 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
26 | 机螺钉 | kg
27 | 螺栓 M5×20 | 套
28 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
29 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
30 | 膨胀螺栓 | 套
31 | 膨胀螺栓 M6 | 套
32 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
33 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
34 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
35 | 膨胀螺栓 M10 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第2页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 膨胀螺栓 M12 | 套
37 | 膨胀螺栓 M16 | 套
38 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
39 | 螺母 | 百个
40 | 垫圈 | 百个
41 | 塑料胀塞 Φ6～9 | 颗
42 | 铁钉（综合） | kg
43 | 射钉（枪钉） | 盒
44 | 圆钉（综合） | kg
45 | 不锈钢合页 | 副
46 | 砂轮片 Φ400 | 片
47 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
48 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
49 | 电焊条（综合） | kg
50 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
51 | 焊锡丝 综合 | kg
52 | 焊锡丝 Φ1.5～2.5 | kg
53 | 焊锡 | kg
54 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
55 | 冲击钻头（综合） | 根
56 | 冲击钻头 φ12 | 个
57 | 冲击钻头 Φ20 | 个
58 | 合金钢钻头（综合） | 个
59 | 钻头 | 个
60 | 钢锯条 | 根
61 | 钢割片 | 片
62 | 钢丝刷子 | 把
63 | 砂纸 | 张
64 | 砂纸（木） | 张
65 | 水砂纸 | 张
66 | 铁砂布 | 张
67 | 钢丝网（综合） | ㎡
68 | 铁件（综合） | kg
69 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
70 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
71 | PVC管专用弹簧 | 根
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第3页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 砌筑水泥 M32.5 | t
73 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
74 | 砂(综合) | 
75 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
76 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
77 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
78 | 蒸压加气砼砌块 600×200×200 | 
79 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
80 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
81 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
82 | 木材(综合) | 
83 | 木材（综合） | 
84 | 周转圆木 | 
85 | 周转板枋材 | 
86 | 周转枋材 | 
87 | 九厘阻燃板 | ㎡
88 | 12厘板 | ㎡
89 | 九厘阻燃板 | ㎡
90 | 胶合板15mm | ㎡
91 | 竹篾 | 百根
92 | 400mm*800mm全抛釉墙砖 | ㎡
93 | 400mm*400mm全抛釉瓷砖 | ㎡
94 | 800mm*800mm全抛釉瓷砖 | ㎡
95 | 2.0厚PVC同质透心地胶 | ㎡
96 | 石膏板9.5mm | ㎡
97 | 9.5mm石膏板 | ㎡
98 | 10mm厚竹木纤维墙板(含配件、收口线条) | ㎡
99 | 铝扣板300mm*300mm*1.0mm | ㎡
100 | 铝扣板600mm*600mm*1.0mm | ㎡
101 | 铝扣板600mm*1200mm*1.0mm | ㎡
102 | 轻钢大龙骨 h45 | m
103 | 轻钢中龙骨 h19 | m
104 | 轻钢小龙骨 h19 | m
105 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
106 | 轻钢龙骨主接件 | 个
107 | 轻钢龙骨次接件 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第4页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
108 | 轻钢龙骨小接件 | 个
109 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
110 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
111 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
112 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
113 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
114 | 成品套装实木门（单扇门）M1021 | 樘
115 | 成品套装实木门（单扇门）M0921 | 樘
116 | 成品套装实木子母门M1221(带观察窗） | 樘
117 | 成品实木门套 | m
118 | 50系列铝合金门，5+6+5mm钢化中空玻璃，洞口面积≤2m² | ㎡
119 | 90系列铝合金不带纱推拉窗≤2㎡，5+6+5钢化中空玻璃 | ㎡
120 | 90系列铝合金不带纱推拉窗＞2㎡，5+6+5钢化中空玻璃 | ㎡
121 | 70系列铝合金不带纱固定窗，洞口面积≤2m²，5+6+5钢化中空玻璃 | ㎡
122 | 成品304不锈钢踢脚线 高100mm | m
123 | 调和漆(综合) | kg
124 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
125 | 油灰 | kg
126 | 乳胶漆 | kg
127 | 成品腻子粉（一般型） | kg
128 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg
129 | 沥青绝缘漆 | kg
130 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
131 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
132 | 防水粉 | kg
133 | 美缝剂 | ㎡
134 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
135 | 防腐油 | kg
136 | 嵌缝料 | kg
137 | 国V汽油 92# | kg
138 | 油漆溶剂油 | kg
139 | 机油（综合） | kg
140 | 电力复合酯 一级 | kg
141 | 漂白粉 | kg
142 | 硬酯酸 一级 | kg
143 | 酒精 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第5页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
144 | 丙酮 | kg
145 | 隔离剂 | kg
146 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
147 | 乙炔气（带气瓶） | kg
148 | 氧气 | 
149 | 建筑胶 | kg
150 | 乳白胶 | kg
151 | 硅酮耐候密封胶 | kg
152 | 玻璃胶 310g | 支
153 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
154 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
155 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
156 | 胶合剂 | kg
157 | 粘合剂 | kg
158 | 粘接剂 | kg
159 | 界面处理剂 | t
160 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
161 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
162 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
163 | 聚合物粘结砂浆 | kg
164 | PP－R给水管 de20 | m
165 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
166 | 塑料软管 | kg
167 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
168 | 外丝 DN15 | 个
169 | 钢制活接头 DN20 | 个
170 | 塑料管卡 de25 | 个
171 | 塑料管卡 de75 | 个
172 | 塑料管卡 de110 | 个
173 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
174 | 固定卡子 3×80 | 套
175 | 管码 FCP20 | 个
176 | 管码 FSA32 | 个
177 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
178 | 大便器胶皮碗 | 个
179 | 便器接头 De130×110 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第6页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
180 | 存水弯 De32 | 个
181 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
182 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
183 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
184 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
185 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
186 | 接地线 BV-5.5～16 | m
187 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
188 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
189 | 阻燃管接头 FST20 | 个
190 | 阻燃管接头 FST32 | 个
191 | 塑料护口 15～20 | 个
192 | 电缆吊挂 3×50 | 套
193 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
194 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
195 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
196 | 开关盒 | 个
197 | 接线盒 | 个
198 | 尼龙扎带(综合) | 个
199 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
200 | 塑料手套 ST型 | 副
201 | 防尘面罩 | 套
202 | 护目镜 | 套
203 | 水 | 
204 | 标志牌 塑料扁形 | 个
205 | 其他材料费 | 元
206 | 其他材料费 | 元
207 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
208 | 复合木模板面板 | ㎡
209 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
210 | 回转扣件 | 个
211 | 直角扣件 | 个
212 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
213 | 竹脚手板 | ㎡
214 | 钢凿 | 个
215 | 钢垫板 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第7页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
216 | 浴室柜 | ㎡
217 | 余渣消纳费 材料费 | 
218 | 定制地柜 材料费 | ㎡
219 | 定制吊柜 材料费 | m
220 | 储物柜 材料费 | ㎡
221 | 定制衣柜 材料费 | ㎡
222 | 5+6+5钢化中空玻璃与5mm浮法白玻璃补价差 | ㎡
223 | 展示柜 材料费 | ㎡
224 | 办公桌 材料费 | 个
225 | 其他材料费 | 元
◆商品砼◆
226 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
◆配合比◆
227 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
228 | 水泥砂浆 1∶3 | 
229 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
230 | 素水泥浆 | 
◆主材◆
231 | 型钢（综合） | kg
232 | 型钢（综合） | kg
233 | 橡塑保温管套 | 
234 | 塑料管PC20 | m
235 | 塑料管PVC20 | m
236 | 塑料管PC32 | m
237 | PVC-U塑料排水管 De75 | m
238 | PVC-U塑料排水管 De110 | m
239 | 塑料管PC32 | m
240 | 塑料管PC20 | m
241 | PP－R给水管De25 | m
242 | PP－R给水管De50 | m
243 | PP－R热水管De25 | m
244 | PP－R热水管De50 | m
245 | 塑料给水管件De25 | 个
246 | 塑料给水管件De50 | 个
247 | 塑料热水管件De25 | 个
248 | 塑料热水管件De50 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第8页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
249 | 承插塑料管件De75 | 个
250 | 承插塑料管件De110 | 个
251 | 截止阀De25 | 个
252 | 莲蓬喷头 | 个
253 | 蹲式大便器 | 个
254 | 坐便器 | 个
255 | 蹲式大便器低水箱 | 个
256 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
257 | 地漏DN50 | 个
258 | 大便器冲洗管 | 根
259 | 电视插座 | 个
260 | 光纤信息插座 单口 | 个
261 | 光纤信息插座（双口） | 个
262 | 600*600排风扇 | 台
263 | 6-8位空开电箱 | 台
264 | 空调配电箱 | 台
265 | 照明配电箱 | 台
266 | 烧水机电源空开箱 | 台
267 | 吸顶音响20W | 只
268 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
269 | 洗脸盆 | 个
270 | 600*1200LED平板灯,75W | 套
271 | φ120筒灯 | 套
272 | 300*300LED平板灯,40W | 套
273 | 600*600LED平板灯,60W | 套
274 | 300*600LED平板灯,48W | 套
275 | 单联单控开关 | 个
276 | 双联单控开关 | 个
277 | 三联单控翘板开关 | 个
278 | 四联单控翘板开关 | 个
279 | 单联双控翘板开关 | 个
280 | 双联双控翘板开关 | 个
281 | 三联双控翘板开关 | 个
282 | 五孔插座 | 套
283 | 空调插座 | 套
284 | WDZ-BVR-6mm2 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第9页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
285 | WDZ-BV-4mm2 | m
286 | WDZ-BV-2.5mm2 | m
287 | WDZ-BVR-2.5mm2 | m
288 | WDZ-BVR-2.5mm2 | m
289 | 六类网线 | m
290 | 电力电缆WDZA-YJY-5*25 | m
291 | 医疗设备带 | m
292 | 500C型线 | m
293 | 钢制桥架150*300mm | m
294 | 钢制桥架150*300mm | m
◆机械台班组成◆
295 | 2023安装机械第一类费用 | 元
296 | 机械台班人工费 | 元
297 | 汽油92# | kg
298 | 轻柴油 0# | kg
299 | 轻柴油0# | kg
300 | 轻柴油0# | kg
301 | 电 | kW·h
302 | 电 | kW·h
303 | 折旧费 | 元
304 | 检修费 | 元
305 | 维护费 | 元
306 | 安拆及场外运输费 | 元
307 | 其他费 | 元
◆机械◆
308 | 其他机械费 | 元
309 | 工业用真效值万用表 | 台班
310 | 标准信号发生器 10kHz～1025MHz | 台班
311 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
312 | 对讲机 C15 | 台班
313 | 网络测试仪 | 台班
314 | 笔记本电脑 | 台班
315 | 宽行打印机 | 台班
316 | 其他各种仪器仪表 | 台班
317 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
318 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:老年科病区（3号楼1层）改造装饰工程 |  |  | 第10页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
319 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
320 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
321 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
322 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
323 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
324 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
325 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
326 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
327 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
328 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
329 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
330 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
331 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
332 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
333 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
334 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班
335 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
336 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
337 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
338 | 角向磨光机 | 台班
339 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
340 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
341 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
342 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
343 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
344 | 试压泵 压力30MPa | 台班
345 | 油压接管钳 50t | 台班
346 | 电锤 功率 520W | 台班
合 计
表-22