附件1：
	鱼峰项目非集采试剂耗材汇总表

	仪器
	序号
	配套试剂耗材标的名称
	预估年检测量①
	单位
	最高限价单价（元/测试）
	最小销售包装
	品规（ml）
	标准检测数（按试剂说明书）
	最小包装报价（元/盒）
	每个测试报价（元/测试）②
	小计（①*②）
	备注

	生化分析仪
	1
	C-反应蛋白
	38401
	测试
	4.432 
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	免疫球蛋白M
	4001
	测试
	3.313 
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	免疫球蛋白A
	4001
	测试
	3.313 
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	补体C4
	3954
	测试
	2.612 
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	补体C3
	3954
	测试
	2.612 
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	类风湿因子
	4241
	测试
	3.32
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	抗链球菌溶血素O
	9050
	测试
	4.643 
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	转铁蛋白
	1855
	测试
	2.745 
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
	8300
	测试
	3.879 
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	锌
	1759
	测试
	0.775 
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	铜
	1746
	测试
	1.047 
	
	
	
	
	
	
	

	化学发光分析仪
	12
	氨基末端B型利钠肽前体
	3627
	测试
	59.700 
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	肌红蛋白
	18534
	测试
	22.019 
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	肌钙蛋白
	18652
	测试
	28.656
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	降钙素原
	3966
	测试
	59.700 
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	人绒毛膜促性腺激素
	17348
	测试
	7.560 
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	白介素6
	394
	测试
	21.300 
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	促黄体素
	14100
	测试
	7.178 
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	卵泡刺激素
	12400
	测试
	7.178 
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	孕酮
	20200
	测试
	6.683 
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	睾酮
	9460
	测试
	7.178 
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	雌二醇
	19700
	测试
	7.178 
	
	
	
	
	
	
	

	
	23
	游离甲状腺素
	36915
	测试
	6.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	游离三碘甲状腺原氨酸
	32746
	测试
	6.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	促甲状腺激素
	41112
	测试
	6.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	三碘甲状腺原氨酸
	30647
	测试
	6.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	促甲状腺素受体抗体
	2072
	测试
	13.000 
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	甲状腺素
	34219
	测试
	6.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	皮质醇
	1308
	测试
	17.910 
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	抗甲状腺过氧化物酶抗体
	3095
	测试
	11.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	31
	甲状腺球蛋白
	3146
	测试
	9.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	32
	甲状腺球蛋白抗体
	3031
	测试
	11.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	33
	甲胎蛋白
	29400
	测试
	5.620 
	
	
	
	
	
	
	

	
	34
	癌胚抗原
	29700
	测试
	5.620 
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	糖类抗原19-9
	29550
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	36
	糖类抗原125
	27300
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	37
	糖类抗原15-3
	15900
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	38
	细胞角蛋白19片段测定
	8700
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	39
	神经元特异性烯醇化酶测定
	9400
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	糖类抗原72-4
	14350
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	41
	鳞状细胞癌相关抗原
	22900
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	42
	人附睾蛋白4
	2600
	测试
	19.990 
	
	
	
	
	
	
	

	
	43
	总前列腺特异性抗原测定
	8108
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	44
	游离前列腺特异性抗原测定
	1121
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	铁蛋白
	20699
	测试
	11.985 
	
	
	
	
	
	
	

	
	46
	糖类抗原50
	12100
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	47
	糖类抗原242
	12400
	测试
	13.490 
	
	
	
	
	
	
	

	
	48
	血清透明质酸
	3165
	测试
	12.000 
	
	
	
	
	
	
	

	
	49
	层粘连蛋白
	3165
	测试
	10.000 
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	三型前胶原N端肽
	3165
	测试
	12.000 
	
	
	
	
	
	
	

	
	51
	IV型胶原
	3165
	测试
	12.000 
	
	
	
	
	
	
	

	超敏CRP仪
	52
	C反应蛋白
	71442
	测试
	6.965 
	
	
	
	
	
	
	

	血沉仪（魏氏法）
	53
	血沉采血管
	14482
	支
	0.550 
	
	
	
	
	
	
	

	凝血分析仪
	54
	D-二聚体
	24614
	测试
	21.250 
	
	
	
	
	
	
	

	
	55
	活化部分凝血活酶时间
	59602
	测试
	0.675 
	
	
	
	
	
	
	

	
	56
	FDP
	1594
	测试
	11.940 
	
	
	
	
	
	
	

	
	57
	凝血酶时间
	57465
	测试
	1.075
	
	
	
	
	
	
	

	
	58
	凝血酶原时间
	59489
	测试
	1.493 
	
	
	
	
	
	
	

	
	59
	纤维蛋白原
	41256
	测试
	10.19
	
	
	
	
	
	
	

	自动粪便处理分析系统
	60
	OB
	18089
	测试
	2.000 
	
	
	
	
	
	
	

	
	61
	样本采集管
	26171
	测试
	3.000 
	
	
	
	
	
	
	

	
	62
	轮状病毒检测
	828
	测试
	8.039
	
	
	
	
	
	
	

	
	63
	稀释液
	26171
	测试
	1.000 
	
	
	
	
	
	
	

	尿干化学分析仪
	64
	需报细项附录表
	80563
	测试
	1.983 
	
	
	
	
	
	
	

	阴道微生态分析仪
	65
	需报细项附录表
	1172
	测试
	20.000 
	
	
	
	
	
	
	

	血细胞分析仪
	66
	需报细项附录表
	123478
	测试
	5.265 
	
	
	
	
	
	
	

	急诊血细胞分析仪
	67
	需报细项附录表
	95582
	测试
	4.633 
	
	
	
	
	
	
	

	尿沉渣分析流水线
	68
	需报细项附录表
	5737
	测试
	2.750 
	
	
	
	
	
	
	

	血液流变测试分析仪
	69
	需报细项附录表
	12427
	测试
	18.000 
	
	
	
	
	
	
	

	电解质模块
	70
	K电极
	104103
	测试
	0.173
	
	
	
	
	
	
	

	
	71
	Na电极
	103219
	测试
	0.173
	
	
	
	
	
	
	

	
	72
	Cl电极
	103839
	测试
	0.173
	
	
	
	
	
	
	

	
	73
	参比电极
	104103
	测试
	0.173 
	
	
	
	
	
	
	

	糖化血红蛋白仪
	74
	需报细项附录表
	18000
	测试
	10.09
	
	
	
	
	
	
	

	合计（所有耗材小计相加）
	
	

	①本次报价须为人民币报价，包含产品价款、随配附件、备品备件、专用工具、进口环节税(如为进口产品时)、包装费、运输费(含现场装卸就位费)、保险费、安装调试费、技术培训及技术资料费、税费、产品检测费、产品保修期内售后服务费、合理利润及其它所有成本费用的总和。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
②本项目若存在专机专用耗材或试剂，投标人提供报价要求的报价(即耗材和试剂的单价)，将作为采购人今后采购该耗材或试剂的价格依据。采购人可与中标供应商或生产厂家指定的代理人另行订立专机专用耗材或试剂的购销合同。试剂耗材须经采购人SPD服务平台集中配送，配送服务费不高于3%。属于政府集中采购中标品种的专机专用耗材或试剂按国家或自治区相关政策文件执行。

③除“备注”外，以上表格内容须全部填全，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，按投标无效处理。
合同签订：专用配套试剂/耗材:按批次供货，采购人与中标供应商或生产厂家指定的代理人另行订立专机专用耗材或试剂购销合同。

	鱼峰项目其他试剂耗材报价表（根据实际选填）

	耗材或试剂名称
	规格
	最小销售包装
	标准检测数（按试剂说明书）\吸头等产品不适用不填
	最小包装报价
	预计年用量
	年预计总额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	\
	\
	\
	\
	\
	
	

	其他耗材：如清洗液、吸头、样品杯等可以在此表报价，根据采购人鱼峰项目预估年检测量列出的年预估检测量进行预计年用量填报。


附件2：运送服务时间安排第1项检验标本（1）

（1）每日固定运送趟次（含周末、节假日）


（一）





（二） 



（三）


（四）



（五）



（六）

附件3：

《柳州市工人医院医学检验科样本转运签收表》

	柳州市工人医院标本转运签收表

	频次
	         送检确认时间               年        月        日

	
	南院
	天马社区
	鱼峰山院区
	西院
	总院

	
	时间
	院方确认者
	时间
	院方确认者
	时间
	院方确认者
	时间
	院方确认者
	时间
	院方确认者

	第一趟
	往
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二趟
	往
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三趟
	往
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第四趟
	往
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第五趟
	往
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第六趟
	往
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：综合实力分内容

综合实力分（满分15分）

1.所投超敏CRP仪设备的C反应蛋白试剂能体现的检测线性范围上限要求（满分2分）：

（1）超敏C反应蛋白检测线性范围上限≥300mg/L，得2分；

（2）超敏C反应蛋白检测线性范围上限≥200mg/L且＜300mg/L，得1分；

（3）超敏C反应蛋白检测线性范围上限≥150mg/L且＜200mg/L，得0.5分；

（4）其余情况不得分。

注：要求提供所有对应试剂说明书作为证明材料，并加盖生产厂家公章，否则不予计分。
2.所投凝血分析仪设备的活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶原时间（PT）、凝血酶时间（TT）和纤维蛋白原（FIB）凝血试剂能体现的开瓶在机稳定性要求（满分2分）：

（1）凝血试剂（APTT、PT、TT和FIB）开瓶在机稳定均不少于7天，得2分；

（2）凝血试剂（APTT、PT、TT和FIB）开瓶在机稳定均不少于6天，得1分；

（3）凝血试剂（APTT、PT、TT和FIB）开瓶在机稳定均不少于5天，得0.5分；

（4）其余情况不得分。

注：要求提供所有对应试剂说明书作为证明材料，并加盖生产厂家公章，否则不予计分。
3.所投化学发光分析仪设备的促甲状腺激素试剂能体现的功能灵敏度要求（满分2分）：

（1）促甲状腺激素试剂功能灵敏度≤0.01μIU/mL，得2分；

（2）促甲状腺激素试剂功能灵敏度且≤0.021μIU/mL且＜0.011μIU/mL，得1分；

（3）促甲状腺激素试剂功能灵敏度且≤0.05μIU/mL且＜0.021μIU/mL，得0.5分；

（4）其余情况不得分。

注：要求提供所有对应试剂说明书作为证明材料，并加盖生产厂家公章，否则不予计分。
4. 所投设备生产厂家在中国合格评定国家认可委员会官网公布的参考实验室中通过CNAS认可的参考测量能力项目数量（满分5分）

根据根据GB/T 22576.1-2018及即将实施的GB/T 22576.1-2026，本项考核生产厂家在参考实验室的资质与检测能力。投标产品含多个生产厂家的，按单家厂家CNAS认可项目数量最高值计分，不累计、不合并统计。

其中：

一档(1分)：通过CNAS认可的参考测量能力项目数量＜20项。

二档(3分)：20项≤通过CNAS认可的参考测量能力项目数量＜30项。

三档(5分)：通过CNAS认可的参考测量能力项目数量≥30项。

注：须提供经中国合格评定国家认可委员会官网查询获取的通过CNAS认可的参考测量能力项目数截图作为证明材料，并加盖投标人公章，未按此要求提供的，将不予计分。     

5.所投试剂中的肿瘤标志物检测项目试剂 入选集采 情况（满分4分）

所投肿瘤标志物检测项目试剂（甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原19-9、糖类抗原125、糖类抗原15-3、细胞角蛋白19片段测定、神经元特异性烯醇化酶测定、糖类抗原72-4、鳞状细胞癌相关抗原、人附睾蛋白4、总前列腺特异性抗原测定、游离前列腺特异性抗原测定、糖类抗原50、糖类抗原242 ），在安徽省牵头“二十八省（区、兵团）2024年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购” 中的中选情况，按以下标准计分：
一档(1分)：所投肿瘤标志物检测项目的试剂有未中选组的
二档(2分)：所投肿瘤标志物检测项目的试剂均入选集采B组及以上的
三档(4分)：所投肿瘤标志物检测项目的试剂均入选集采A组的         

注：证明材料要求：须提供安徽省医疗保障局发布的《关于执行体外诊断试剂集中带量采购中选结果的通知》（皖医保秘〔2025〕40号）文件复印件，并在文件中清晰标注所投试剂、生产厂家及其中选组别，加盖投标人公章。未按要求提供或标注不清晰的，不予计分。
附件5：“西院项目非集采试剂耗材报价表”表头

	西院项目非集采试剂耗材报价表

	仪器
	序号
	配套试剂耗材标的名称
	预估年检测量①
	单位
	最高限价单价（元/测试）
	品牌
	规格型号
	最小销售包装
	品规（ml）
	标准检测数（按试剂说明书）
	最小包装报价（元/盒）
	每个测试报价（元/测试）②
	小计（①*②）
	备注


9:00鱼峰山院区





约9:30到西院





8:53天马社区





约8:45到南院五里亭社区











11：55将社区标本送达鱼峰山院区





11:50天马社区





11:40到南院五里亭社区








约10:00到达总院





约11:30到达总院





约11:00到西院





10:30鱼峰山院区





约11:40到达西院








12;00鱼峰山院区





约13:00到总院





约12:30到达西院





12:00鱼峰山院区





约13:40到鱼峰山院区





约16:00到总院





约15:30到达西院








15:00鱼峰山院区





约16:30到鱼峰山院区





约20:00到达总院（急诊检验室）





19:00鱼峰山院区








约19:30到西院





20:30鱼峰山院区





约7:00到达鱼峰山院区








6:30西院








