## 封-1招标工程量清单
隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程
工程
招标工程量清单
隆林各族自治县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程
工程
招标工程量清单
隆林各族自治县教育局
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：本项目为隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程，主要建设内容：拆除教师宿舍楼、拆除及新建、维修运动场、新建排水沟及相关配套设施等。
2、编制依据：
（1）《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；
（2）《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订版）；
（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》 及配套费用定额；
（4）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
（5）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额；
（6）《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税收后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；
（7）桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（8）建筑材料价格按《百色市建设工程造价信息》2026年第2期发布材料价（除税价格），缺项材料参考周边县、市信息价或市场询价计算。
（9）委托方提供的项目工程设计图纸等。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 隆林各族自治县隆或镇中心小学运动场工程
1.2 | 隆林各族自治县隆或镇初级中学运动场工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 拆除
1.1.2 | 运动场
1.1.3 | 零星工程
1.2.1 | 拆除
1.2.2 | 运动场
1.2.3 | 零星工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
运动场
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
零星工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
运动场
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
零星工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
拆除
分部分项工程
| 2. | 第二章机械拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 100mm厚原混凝土 (破除、开挖) |  | 318.29
2 | 桂011616001001 | 房屋整体机械拆除 1.平房、楼房:楼房 2.结构类型:框架结构 3.墙体厚度:200 4.弃渣运距:2km | ㎡ | 146.16
3 | 010103002001 | 余土弃置 运距：起步1km 整体拆除渣土量按计算规则中0.93m³/㎡计算 |  | 454.22
4 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运暂按1km，结算以实际运距为准 | ·km | 454.22
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
运动场
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
5 | 040701001001 | 场地平整 293mm厚红黏土(开挖平整) | ㎡ | 3182.90
| 3. | 道路工程
6 | 040203009001 | 混合型塑胶跑道 13mm厚混合型塑胶面层 180mm厚C25混凝土 200mm厚掺5%水泥碎石稳定层 素土夯实 压实系数≥93% 混合型塑胶跑道满足国标要求 | ㎡ | 1084.46
7 | 040203009002 | 篮球场硅PU区域 8mm厚N型优质硅PU面层 180mm厚C25混凝土 200mm厚掺5%水泥碎石稳定层 素土夯实 压实系数≥93% 硅PU面层满足国标要求 | ㎡ | 1298.35
8 | 040203007001 | 场地硬化区域 180mm厚C25混凝土,随打随抹光 200mm厚掺5%水泥碎石稳定层 素土夯实 压实系数≥93% | ㎡ | 800.16
| 15. | 其他相关项目
9 | 040303002001 | 篮球架基础 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 |  | 1.08
10 | 011702001001 | 混凝土基础模板 部位：篮球架基础 含模板制作安装拆除 | ㎡ | 7.20
11 | 040205006001 | 球场标线 弹性画线漆厚0.3mm | ㎡ | 22.33
12 | 桂040309011001 | 国标固定式篮球架 含安装 | 个 | 4
13 | 桂040309011002 | 国标活动式气排球架子 含安装 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
零星工程
分部分项工程
排水沟
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:暂定2km |  | 167.28
15 | 010103001001 | 回填方 机械回填 |  | 78.96
16 | 010103002001 | 余土弃置 运距：起步1km |  | 88.32
17 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.废弃料品种:沟槽余土 2.运距:增运暂按1km，结算以实际运距为准 | ·km | 88.32
18 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 50厚预制钢筋混凝土盖板 15厚聚合物水泥砂浆，加1：1水泥浆抹光 190厚混凝土空心砌块内孔灌注C15混凝土饱满 100厚C15细石混凝土 | m | 207.80
围墙
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 3.68
20 | 010103002002 | 余土弃置 1.废弃料品种:基础余土 2.运距:起步1km |  | 3.68
21 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.废弃料品种:沟槽余土 2.运距:增运暂按1km，结算以实际运距为准 | ·km | 3.68
22 | 010402001001 | 砌块墙 190mm厚(390*190*190mm)MU10混凝土空心砌块、M7.5水泥砂浆砌筑。 |  | 6.10
23 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 0.74
24 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作安装拆除 |  | 1.34
25 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作安装拆除 |  | 2.00
26 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作安装拆除 |  | 0.63
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.035
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.119
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、190厚MU10(390*390*190)混凝土空心砖砌块、M7.5水泥砂浆砌筑砖墙体；混凝土柱。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、5厚1:1水泥砂浆（掺5%建筑胶） 4、滚刷底涂料一遍 5、滚刷面涂料二遍 | ㎡ | 75.60
台阶及花池
30 | 010401012001 | 砖砌台阶 1.砖砌台阶采用140mm厚(390*190*140mm)MU10混凝土空心砌块、M5水泥砂浆砌筑。 |  | 24.95
31 | 010401012002 | 砌砖花池 1.砖砌花池采用140mm厚(390*190*140mm)MU10混凝土空心砌块、M5水泥砂浆砌筑。 |  | 2.98
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
32 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.00
33 | 050101009001 | 种植土回(换)填 650厚种植土 |  | 16.92
34 | 011107002001 | 块料台阶面 140mm厚(390*190*190mm)MU10混凝土空心砌块、M5水泥砂浆砌筑。 15厚1:3水泥砂浆找平层 5厚1:1水泥砂浆(掺5%建筑胶) 600*300mm(长*宽)防滑瓷砖 | ㎡ | 83.18
35 | 桂011206005001 | 块料零星项目 140mm厚(390*190*190mm)MU10混凝土空心砌块、M5水泥砂浆砌筑。 15厚1:3水泥砂浆找平层 5厚1:1水泥砂浆(掺5%建筑胶) 600*300mm(长*宽)防滑瓷砖 | ㎡ | 27.76
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
拆除
分部分项工程
| 2. | 第二章机械拆除工程
36 | 011605001001 | 平面块料拆除 原硅PU面层拆除 | ㎡ | 1811.20
37 | 010103002001 | 余土弃置 运距：起步1km |  | 18.11
38 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运暂按1km，结算以实际运距为准 | ·km | 18.11
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
运动场
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 3. | 道路工程
39 | 040203009001 | 篮球场硅PU区域 8mm厚N型优质硅PU面层 180厚C25混凝土 打磨原混凝土地面 硅PU面层满足国标要求 | ㎡ | 1811.20
| 15. | 其他相关项目
40 | 040303002001 | 篮球架基础 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 |  | 1.08
41 | 011702001001 | 混凝土基础模板 部位：篮球架基础 含模板制作安装拆除 | ㎡ | 7.20
42 | 040205006001 | 球场标线 弹性画线漆厚0.3mm | ㎡ | 22.33
43 | 桂040309011001 | 国标固定式篮球架 含安装 | 个 | 4
44 | 桂040309011002 | 国标活动式气排球架子 含安装 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
零星工程
分部分项工程
排水沟
45 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:暂定2km |  | 167.60
46 | 010103001001 | 回填方 机械回填 |  | 79.11
47 | 010103002001 | 余土弃置 运距：起步1km |  | 88.49
48 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.废弃料品种:沟槽余土 2.运距:增运暂按1km，结算以实际运距为准 | ·km | 88.49
49 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 50厚预制钢筋混凝土盖板 15厚聚合物水泥砂浆，加1：1水泥浆抹光 | m | 208.20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
190厚混凝土空心砌块内孔灌注C15混凝土饱满 100厚C15细石混凝土
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
运动场
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
零星工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
运动场
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
零星工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 102.27 | 9.2 | 111.47
运动场
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1129.02 | 101.61 | 1230.63
零星工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 189.96 | 17.1 | 207.06
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.17 | 1.01 | 12.18
运动场
一 | 2022市政综合工程一般计税法
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 556.81 | 50.11 | 606.92
零星工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 83.36 | 7.5 | 90.86
| 合计 | 2072.59 | 186.53 | 2259.12
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
人工合计
材料合计
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
3 | 镀锌铁丝φ4 | kg
4 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
5 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
6 | 铁钉（综合） | kg
7 | 电焊条（综合） | kg
8 | 砂纸 | 张
9 | 水泥 32.5 | t
10 | 水泥 32.5 | t
11 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
12 | 砂（综合） | 
13 | 中砂 | 
14 | 碎石（5~40）mm | 
15 | 砼空心砌块 90×140×190 | 块
16 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
17 | 砼空心砌块 190×140×190 | 块
18 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
19 | 砼空心砌块 390×140×190 | 块
20 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
21 | 砼空心砌块配块 | 
22 | 预制混凝土盖板 | 
23 | 周转板枋材 | 
24 | 周转枋材 | 
25 | 周转板材 | 
26 | 600*300mm(长*宽)防滑瓷砖 | ㎡
27 | 陶瓷地面砖 600×300 | ㎡
28 | 水性封底漆（普通） | kg
29 | 多彩底涂料 | kg
30 | 多彩中涂料 | kg
31 | 多彩面涂料 | kg
32 | 成品腻子粉（一般型） | kg
33 | 氯化橡胶标线漆（常温漆） | kg
34 | 模板嵌缝料 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
35 | 嵌缝料 | kg
36 | 稀释剂 | kg
37 | 隔离剂 | kg
38 | 聚合物胶浆 | kg
39 | 建筑胶 | kg
40 | 种植土 | 
41 | 水 | 
42 | 水 | 
43 | 水 | 
44 | 水 | 
45 | 其他材料费 | 元
46 | 组合钢模板 | kg
47 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
48 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
49 | 模板钢支撑 | kg
50 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
51 | 卡具及扣件（综合） | kg
52 | 脱模剂 | kg
商品砼合计
53 | 预拌普通混凝土 C15 | 
配合比合计
54 | 水泥砂浆中砂M5 | 
55 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
56 | 水泥砂浆 1∶1 | 
57 | 水泥砂浆 1∶2 | 
58 | 水泥砂浆 1∶3 | 
59 | 水泥砂浆 1∶3 | 
60 | 素水泥浆 | 
61 | 素水泥浆 | 
62 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
63 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
64 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
65 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
主材合计
66 | 13mm厚混合型塑胶面层 主材费 | 元
67 | 8mm厚N型优质硅PU面层 主材费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
68 | 国标固定式篮球架 主材费 | 元
69 | 国标活动式气排球架子 主材费 | 元
机械台班组成合计
70 | 市政机械第一类费用 | 元
71 | 机械台班人工费 | 元
72 | 机械第一类费用 | 元
73 | 机械台班人工费 | 元
74 | 汽油92# | kg
75 | 汽油 92# | kg
76 | 轻柴油0# | kg
77 | 轻柴油 0# | kg
78 | 电 | kW·h
79 | 电 | kW.h
80 | 折旧费 | 元
81 | 检修费 | 元
82 | 维护费 | 元
83 | 安拆及场外运输费 | 元
84 | 其他费 | 元
机械合计
85 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
86 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班
87 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
88 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
89 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
90 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班
91 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
92 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
93 | 轮胎式装载机 斗容量0.5 | 台班
94 | 载重汽车装载质量5t | 台班
95 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
96 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
97 | 平地机功率 120kW | 台班
98 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
99 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
100 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
101 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:隆林各族自治县隆或镇初级中学及中心小学运动场工程 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
102 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
103 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
104 | 划线车 | 台班
105 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
106 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
107 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
108 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
109 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
110 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
111 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
112 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
113 | 手持式风动凿岩机 | 台班
114 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
115 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
合 计
表-22