云之龙咨询集团有限公司

竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务项目

项目编号：FCZC2026-C3-990047-YZLZ

采 购 人：中国共产党防城港市委员会政法委员会

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年4月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	20

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	41

第五章 响应文件格式	51

第六章 合同文本	78

- 第一章 竞争性磋商公告

中国共产党防城港市委员会政法委员会雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务项目竞争性磋商公告

项目概况

雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务项目潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年5月9日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2026-C3-990047-YZLZ

项目名称：雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰零叁万叁仟贰佰玖拾陆元整（¥1,033,296.00）

最高限价：同预算

采购需求：雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务1项，详见附件采购需求。

合同履行期限：自合同生效之日起12个月。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年4月23日至2026年4月30日，每天8时00分至12时00分，15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性磋商文件编制，通过其他方式获取竞争性磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月9日9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间：2026年5月9日9时30分（北京时间）后

2.地点：广西政府采购云平台政府采购开评标室2

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、全国公共资源交易平台(广西·防城港)（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/fcgggzy/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，竞标供应商应当在响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个竞标活动。2）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件递交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.磋商保证金：无。

5.监督部门

名称：防城港市财政局

电话：0770-6102323

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国共产党防城港市委员会政法委员会

地址：广西防城港市港口区迎宾路市政府大院内

联系方式：李工，0770-2806116

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室

联系方式：0770-2882899

3.项目联系方式

项目联系人：熊福玉、包文杰、陈义廷

电话：0770-2882899

附件：采购需求

采购人：中国共产党防城港市委员会政法委员会

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年4月23日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告 |
| 6.2 | 不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商根据防财监〔2023〕58号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖供应商公章；必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，否则响应文件按无效响应处理。其中，竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或盖章）并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，无授权的则作无效竞标处理； |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；（如有请提供，未提供的，竞标报价不进行政策性扣除）； 3.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）。 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件或扫描件。（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件或扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.技术服务方案（包括但不限于项目理解方案、运维实施方案、运维保障方案、运维服务方案等内容。）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 7.代理服务费承诺书（格式后附）； 8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 9.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖供应商电子签章；必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字；否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，包括不限于： 1.货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； 2.系统运维、技术支持、后续服务等费用； 3.必要的保险费用和各项税费； 4.线路租赁费用； 5.系统运维的费用； 6平台接入系统产生的所有费用（平台联网对接、数据上行、系统改造、端口适配产生的费用）如有； 7.迁改费用； 8.前端设备产生的所有用电费用； 9.服务过程中产生的所有耗材、工具、人工及其他履行本合同所需的全部费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告” 首次响应文件解密时间：30分钟 |
| 26.3 | 商务/技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 使用的有效CA证书加盖单位电子公章。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司防城港市分公司，联系电话：0770-2882899，通讯地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室） 业务时间：工作日每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费：采购人与成交供应商完成签订合同后，由成交供应商向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3.采购代理费收取银行账户 账户名称：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司 开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行(行号：302611029137） 银行账号：8113001014000157977 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项标的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子竞标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将不予退还其响应文件。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金：无

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第三章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，视同小型、微型企业。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购预算：103.3296万元。

6.本项目为服务项目，不设核心产品。

7.中小企业划分所属行业：软件和信息技术服务业。

| ▲第一部分：技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术服务要求 |
| 1 | 雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务 | 1项 | - （一）项目背景 - 雪亮工程总平台和雪亮铁路一期项目于2018年8月建成投用，项目完成雪亮工程“一总两分”平台建设，在33公里长高铁沿线新建68个视频监控探头，建成铁路应用平台及市本级12个监控探头；雪亮铁路二期项目于2022年11月由建成投用，在防城港市普铁沿线建设35个前端视频监控探头，完成配套杆体及网络铺设等工作。 - （二）运维服务内容 - 本次服务内容为雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务一项，维护内容包含：在维护期内，对网络修复、设备修复、故障拆装、设备检测等各类故障修复，为现有设备故障提供备品备件（需为同型号或参数更优产品），其中包含有摄像机电源、支架、杆体、空开、接线板、避雷器、音柱、功率放大器、室外防水拾音器、电源适配器、光收发器、前端接入交换机、抱杆箱、辅材等维护，详见“（五）运维内容及清单”。 - （三）运维服务总体要求 - 1.具有系统维保能力的工作团队，合理调配各岗位人员，保障维保工作需要，建立维保质量及工作考核机制体系。 - 2.提供服务范围内现有设备的维护保修服务，包括日常监控与巡检、故障诊断处理及维修、原厂延保服务、维修维护服务、重大活动保障、系统升级及性能优化、业务扩展服务、资产管理、定期清洁保养、运维资料管理、前端点位拆除、迁移和增补等，确保系统设备正常运行。 - 3.制定实施维护计划，负责各类系统的日常运行监测、维护、保养，完成系统配置、调优。 - 4.严守工作秘密，技术工程师须先与成交供应商签署保密责任书，成交供应商须与采购人签署保密协议，对所知悉的事项及信息须严格保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露。 - 5.承担维保工作质量责任，严格遵循操作规程（规范）。若因违反操作规程、调试检测或操作维护使用不当，造成系统设备损坏的，按照采购人要求限期无条件恢复，并承担由此而带来的全部责任和损失。 - 6.成交供应商协助采购人做好投入本项目的技术工程师及相关人员的岗位考核和管理，技术工程师及相关人员必须严格遵循采购人的相关规范化管理及相关组织纪律、保密安全等工作要求。对系统发生的严重故障、通信阻断和事故，应进行及时有效的处理，制定防范措施，并向采购人报告，同时接受采购人的工作监督和管理，提高技术工程师及相关人员的技术水平和故障处理能力。 - 7.成交供应商应加强对巡检数据、问题的分析和预警，对故障与灾害事件进行分级评估，规定报告流程及要求，制定故障处置预案，制定备份、恢复策略，对数据损坏、崩溃等各种异常情况做出快速响应、恢复，事后应进行总结和评价。 - 8.统一监测、统一运维：对现有前端软硬件设备进行统一监测、统一运维，要求成交供应商能够提供视频监控设备的维修级服务，实现运维+维修一体化服务，保障雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务，并指导县、乡、村三级视频监控联网应用。 - 9.服务期内，成交供应商负责处理并解决平台和配套设施（含现有网络设备和安全设备、平台软件等）全部故障，并承担更换所有故障的零件、部件费用。 - （四）前端设备运维服务工作内容 - 包括对雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控建设的前端设备进行运行维护，具体工作内容如下： - 1.日常监控与巡检 - 每日对前端网络设备进行实时监控与巡检，对设备的运行状态通过平台进行展现。对于存在故障的设备及时进行告警，通过运维流程进行工单分派，落实具体人员对故障进行现场解决，各系统详细监控巡检内容和周期如下： - （1）前端监控系统监控及巡检内容： - 1）前端设备链路连接状态、网络设备端口状态，确保承载网络符合雪亮工程运行质量要求； - 2）根据网管监控平台实时告警信息，发现异常状况，及时处理； - 3）受理业务部门前端故障申告； - 4）检查设备电气和传输性能，应符合设备的技术指标要求； - 5）根据业务部门需求申请，调整摄像头监控区域； - 6）结构完整，安装符合技术规范要求，部件齐全，设备清洁，设备安装环境符合要求； - 7）技术资料齐全、完整，与设备相符； - 8）设备长期使用，性能严重下降，元器件老化、经常出现不明故障难以修复的要及时更换，坏件及时返修。 （2）作业项目与周期 前端监控系统. 1; 监控摄像头网管监控; 编码器性能告警、摄像机视频信 号丢失告警等; 远程; 每日. 2; 图像监看; 对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题；视频图像在线巡检，每天不少于2次检查在线率、出图率; 远程; 每日. 3; 摄像头监控区域调整; 根据业务部门需求工单，调整摄像头监控区域; 现场; 每日. 4; 硬盘录像机; 录像状态监测、录像质量监测; 远程; 每日. 5; 硬盘; 硬盘检测工具检测硬盘健康状态; 远程; 每周. 6; 接入线路检查; 光（电）缆的布放、网线的超五类达标测试、光纤的衰减测试、线路带宽测试、网络畅通性(丢包率、端口误码率等); 现场; 每月. 7; 设备检查; 安装规范、设备状态、设备整洁、标签粘贴、设备接地、设备安放、所用电源的安全管理; 现场; 每月. 8; 立杆检查; 检查监控摄像头立杆杆体、立杆基础的结构和安装状态; 现场; 每月. 9; 网络负荷检查; 检查网络负荷状态; 远程; 实时. 10; 网络设备运行状况检查; 检查网络设备 CPU 利用率、内存利用率、网络端口工作情况以及各端口负载; 远程; 实时. 11; 备份网络设配置文件; 备份网络设备配置文件; 远程; 每月. 12; 网络设备监控; 网络负载告警、CPU 利用率告警、端口状态告警、内存利用率告警等告警信息; 远程; 实时. 13; 设备安装环境工作状态检查; 供电、室内、室外、温度、湿度、防雷接地和电源线路接口检查；设备工作状况，指示灯信息检查；摄像头遮挡情况（如树枝等异物遮挡摄像头）检查; 现场; 每月. 2.故障诊断处理及维修服务 成交供应商提供故障响应、排查及维修服务，派遣相应技术人员提供驻场技术支持。成交供应商应与本工程建设的干系单位积极对接，对采购人上报的或通过日常监控及巡检发现的系统或设备故障，由成交供应商进行排查分析，定位故障原因，研判故障的责任主体，如为产品质量问题，对于处于质保期内的，协调上述相应的干系单位进行处理；超过质保期的，由成交供应商对前端监控中涉及到的主要设备提供维修。如为工程故障，由成交供应商进行处理。 成交供应商在维修及维护工作中，若遇到特殊情况（如线路损坏、缺少备件等），无法立即修复的情况，必须首先提出维修方案并采取有效措施(如使用同类型备件暂时替换使用)尽量使故障减少到最低，以保证系统正常工作。 3.维修维护服务工作内容 在运维服务期内，针对前端监控设备及传输线路，提供技术支持、故障处理、硬件维修、软件服务等维修维护服务。具体服务内容如下： （1）技术支持：提供7×24小时的响应支持服务，以远程技术支持为主、现场技术支持为辅，在远程技术支持不能解决问题或故障的情况下，提供现场技术支持服务。 （2）故障处理：通过远程或现场方式对设备故障进行处理，并在规定时间内恢复业务的正常运行。 （3）硬件维修：针对人为因素或不可抗力以外造成的设备故障，提供维修服务。 （4）软件服务：针对软硬件版本升级或者发现产品存在缺陷时，提供版本更新授权、版本升级授权。 4.重大活动保障 （1）重大活动包括但不限于每年的国家法定节日、重大赛事安保和重要的勤务活动等。 （2）上述重大活动期间要求成交供应商提供全天候驻场值守保障服务，客户为成交供应商派出的技术人员提供必要的工作条件。 （3）成交供应商所派出的驻场技术人员，必须遵守政府的各项法规和客户的各项规章制度，服从采购人的领导，听从采购人的工作安排。 （4）成交供应商所派出的技术人员必须能胜任所承担的工作。在派出之前，成交供应商应向采购人提交拟派人员名单，在征得采购人同意之后方能派出。 （5）上述重大活动期间驻场值守保障服务的具体工作内容如下： 1）在重大活动前两周，逐一对涉及的前端摄像头位置、对应关系进行检查，并确保前端镜头点位的配置信息与实际一致，并将检查情况记录造表。 2）在重大活动前两周，逐一检查涉及的摄像头的图像质量、遮挡情况，卡口抓拍图像质量，针对在检查中发现的问题，组织相关人员及时加以处理，同时将检查情况及维护情况登记记录。 3）在重大活动前两周，逐一检查涉及的摄像头所存在的死角位置，针对在检查中发现的问题，组织相关人员及时加以调整、优化，对于某些镜头点位仍然存在的死角位置进行详细记录并告知采购人。 4）在重大活动前2天，提供以上巡检及维护报告给客户，便于采购人核查和抽检。 5.系统升级及性能优化改善 结合视频监控设备供应商需要，成交供应商应根据系统运行情况，及时对前端设备/系统的配置参数进行优化调整，保证设备的稳定运行。 6.资产管理 成交供应商需提供设备资产及信息管理服务，包括设备的质保时间、设备配置信息、设备型号、数量等通过相应的软件管理工具，对因设备故障更换、新增设备入网等设备变更情况进行更新，通过对相关资源录入，以及资源更新，做好资源的基础管理和专业管理工作。 7.定期清洁保养服务 定期清洁前端摄像机护罩、监控标识牌、智能机箱，并对影响摄像机的监控效果的枝叶进行修整。每月至少一次，对于应用场景较为恶劣的镜头应每两周至少一次。具体巡检频率应结合采购人使用过程中的具体要求相应的调整。 8.运维资料管理 成交供应商负责技术资料、图纸、技术文件的收集、整理等管理工作，并根据采购人要求的格式，对各项服务的运行记录、维护记录和技术文档等详细内容进行记录，按照相关规范进行审核、登记、编号和存档，保证各项服务活动可追踪、服务效果可验证。 成交供应商每月定期全面巡检所涉及设备至少1次，汇总编制运维月报并进行数据整理分析，提供附有图表的统计分析巡检报告，每月月初提供项目上个月运维情况报告并盖成交供应商公章交付采购人。 - （五）运维内容及清单 - 1.防城港市雪亮工程总平台运维清单 - 序号; - 名称; - 品牌; - 型号; - 数量. 1; 中心管理服务模块; 苏州科达; ezView1000-P01-M01; 1台. 2; 数据库服务模块; 苏州科达; ezView1000-P01-M02; 1台. 3; 视频接入服务模块; 苏州科达; ezView1000-P01-M35; 1台. 4; 平台联网服务模块; 苏州科达; ezView1000-P01-M34; 2台. 5; 流媒体服务模块; 苏州科达; ezView1000-P01-M14; 5台. 6; 日志管理服务模块; 苏州科达; ezView1000-P01-M23C; 1台. 7; 公共安全视频联网总平台; 苏州科达; KDM2901-EZview; 1套. 8; 核心交换机; 迪普; DXP8000-A5; 1台. 9; 云存储设备; 苏州科达; KCloudStor 8000; 8台. 10; 云存储系统软件; 苏州科达; KCloudStor; 4套. 11; 云存储设备管理节点; 苏州科达; KCloudStor 9000; 4台. 12; 4T企业级硬盘; 希捷; ST4000NM0035; 192个. 13; 服务器; 海康威视; DS-VE2208BC-RBC; 10台. 14; 平台软件; 苏州科达; KDM2901-M; 4套. 15; 交换机; 迪普; LSW3600-24GT4GP; 10个. 16; 物理隔离设备; 网神; SecSIS 3600; 3台. 17; 云存储设备; 苏州科达; KCloudStor 8000; 8台. 18; 云存储系统软件; 苏州科达; KCloudStor; 4套. 19; 云存储设备管理节点; 苏州科达; KCloudStor 9000; 4台. 20; 4T企业级硬盘; 希捷; 希捷 ST4000NM0035; 192个. 21; 设备应用控制系统（市级）; 迪普; DPX8000; 1套. 22; 视频分析与控制平台; 迪普; SW-UMC-PLAT; 1套. 23; 液晶拼接屏; 海康威视; DS-D2055NL-BU/Z; 15块. 24; 液晶拼接机柜; 海康威视; 定制; 1套. 25; 治安防控管理平台; 苏州科达; KDM2901-S; 30套. 26; VPN网关; 网神; X1500-TY12; 1套. 27; 下一代防火墙; 网神; NSG3000-TE45; 1套. 28; 视频行为分析管理系统; 中宇万通; BBA/V2.0; 1套. 29; 可信边界安全网关; 上海辰锐; TBSG-G4040-TH; 1套. 30; 边界防火墙; 网御星云; Power V 6000-F2350; 1套. 31; 边界入侵防御系统; 网御星云; Leadsec-5100FS-IPS; 1套. - 2.铁路一期前端监控运维清单 - 序号; - 名称; - 品牌; - 型号; - 数量. - 1; - 铁路高空云台（视频报警检测高空球机）; - 苏州科达; - IPC-521; - 5台. - 2; - 铁路300万红外球机; - 苏州科达; - IPC425; - 5台. - 3; - 铁路红外摄像枪机; - 苏州科达; - IPC2252、IPC2425; - 58台. - 4; - 学校监控摄像机; - 苏州科达; - IPC2452、IPC425; - 12台. - 5; - 室外音柱设备; - ITC; - T-804; - 43套. - 6; - 治安防控管理平台; - 苏州科达; - KDM2901-S-L; - 1套. - 7; - 服务器; - 海康威视; - DS-VE2208BT-RBC; - 3台. - 8; - CVR; - 苏州科达; - VS-500; - 1台. - 9; - 硬盘; - 西部数据; - WD4002FYYZ-31; - 24个. - 10; - 液晶拼接屏; - 海康威视; - DS-D2055NL-BU/Z; - 9块. - 11; - 液晶拼接机柜; - 海康威视; - 定制; - 1个. - 12; - 高清数字矩阵; - 九鼎; - GS-4000A; - 1台. - 13; - 显示器; - TCL; - L65P2-UDL; - 5台. - 14; - 显示器支架; - TCL; - 配套; - 5个. - 15; - 管理电脑; - 宏碁; - veritonD430; - 6套. - 16; - 智能分析软件; - 国产; - 定制; - 1套. - 17; - 室外防水拾音器; - 烽火; - WM-050N; - 43套. - 18; - 筒型摄像机支架; - 国产; - 定制; - 43个. - 19; - 摄像机电源; - 小耳朵; - 12V2A; - 43套. - 20; - 功率放大器; - ITC; - T-240; - 43台. - 21; - 监控立杆; - 国产定制; - 7M立杆; - 39套. - 22; - 电缆; - 江苏帝一; - 2*1.0; - 1捆. - 23; - 超五类网线; - 江苏帝一; - 超五类网线; - 30捆. - 24; - 4D光缆; - 大唐电信; - 4D; - 1捆. - 25; - 光纤收发器; - net-link; - 25KM; - 43台. - 26; - 前端接入交换机; - TP-LINK; - TL-SF1008D; - 43台. - 27; - 交换机; - 迪普; - LSW3600-24GT4GP; - 13台. - 28; - 防雷器; - 澳美高; - 澳美高AL-20K; - 48台. - 3.铁路二期前端监控运维清单 序号; 名称; 品牌; 型号; 数量. 1; 智能分析平台; 海康; iDS-9632NX-I8/S; 4台. 2; 硬盘; 西部数据; ST8000VX004; 6块. 3; 智能分析控制终端（分控）; 宏碁; Verion T650; 1台. 4; 高精密全自动稳压电源; 航天柏克; JJ-10KVA/单相; 1台. 5; 红外摄像枪机; 苏州科达; IPC2552-FN-SIR50-Z2812; 23台. 6; 400W人像对比高清智能网络摄像机; 苏州科达; IPC146-Fi4cNT; 4台. 7; 高清高速红外球型网络摄像机; 苏州科达; IPC455-F233-N; 8台. 8; 避雷器; 澳美高; AL-20K; 35个. 9; 电源适配器; 苏州科达; 国产定制; 23台. 10; 支架; 苏州科达; CM-w22; 23台. 11; 球机支架; 苏州科达; DM-w43; 8台. 12; 枪机支架; 苏州科达; CM-w15L; 4台. 13; 空开盒; 国产定制; 定制; 15个. 14; 空开; 国产定制; 定制; 30个. 15; 监控立杆; 国产定制; 定制; 9根. 16; 监控立杆; 国产定制; 定制; 3根. 17; 智能抱杆箱; 国产定制; 定制; 15个. 18; 插排; 国产定制; 定制; 15个. 19; 辅材; 国产定制; 定制; 12项. 20; 基坑; 国产定制; 定制; 12个. 21; 地笼; 国产定制; 定制; 12个. 22; 检查井; 国产定制; 定制; 12个. 23; 杆体喷字标号; 国产定制; 定制; 15根. 24; 避雷接地; 国产定制; 定制; 12个. 25; 电杆; 国产定制; 定制; 8条. 26; 主电缆; 国产定制; 定制; 2850米. 27; 电缆; 国产定制; 定制; 2200米. 28; 电缆; 国产定制; 定制; 350米. 29; 网线; 国产定制; 定制; 350米. 30; 软管; 国产定制; 定制; 100米. 31; PVC套管; 国产定制; 定制; 4670米. - （六）线路租赁性能参数 1.铁路一期专线线路82条，其中15条1000M专线、1条100M互联网专线、10条100M专线、56条50M专线。 2.铁路二期专线线路12条，12条100M专线。 3.线路清单详见附件2“防城港市雪亮铁路一期、铁路二期及市本级主干线路租赁项目线路清单”。 （七）软件升级 运维服务期内，成交供应商须全权负责防火墙相关软件版本升级、特征库更新、漏洞补丁升级及配套配置优化。 |
| ▲第二部分：商务要求 |  |  |  |
| 服务时间及服务地点 |  | 服务时间：自合同生效之日起12个月。 服务地点：防城港市内采购人指定地点。 |  |
| 竞标报价要求 |  | 竞标报价是履行合同的最终价格，包括不限于： 1.货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； 2.系统运维、技术支持、后续服务等费用； 3.必要的保险费用和各项税费； 4.线路租赁费用； 5.系统运维的费用； 6平台接入系统产生的所有费用（平台联网对接、数据上行、系统改造、端口适配产生的费用）如有； 7.迁改费用； 8.前端设备产生的所有用电费用； 9.服务过程中产生的所有耗材、工具、人工及其他履行本合同所需的全部费用。 |  |
| 维保服务要求 |  | 1.成交供应商应按照国家有关法律法规规定、竞争性磋商文件要求以及响应文件承诺，为采购人提供维保服务（包括但不限于设备质保、系统网络及运维服务等）。维保服务费已含在竞标报价内，采购人不再另行支付。 2.维保保修范围：维保范围为硬件及软件，包括外购的部件及配套设备的维修。维保期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 3.维保期内均须根据采购人需求提供软件升级服务，升级费用已包含在竞标报价中。 4.成交供应商应按照国家有关法律法规规定、竞争性磋商文件要求以及响应文件承诺，为采购人提供故障处置响应服务。成交供应商在向采购人提供网络产品服务的同时，应提供保障服务，以确保采购人避免重大损失。 5.故障处置响应服务：指成交供应商向采购人提供本合同所采购业务内容出现故障，导致采购人不能正常使用成交供应商所提供的业务内容。 - 6.故障处置响应时间：防城港市雪亮工程总平台运维响应时间24小时内要恢复，防城港市雪亮铁路一期、铁路二期72小时内要恢复。超过时间未恢复的，需提供现场故障照片和修复方案，3个工作日内上报书面材料给甲方（一个设备故障一份材料）。同一个摄像头连续离线超过3天（72小时），在乙方没有修复完成可用之前，甲方不支付该前端监控点的前端运维费和线路费，直至该摄像头恢复上线；城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。 - 7.因设备故障24小时内无法恢复而导致平台掉线或影响上级部门巡检及考评的，则每天在合同款中扣除1000元，直至设备正常上线。 8.技术升级：在服务期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应提前7个工作日书面通知采购人，明确说明升级内容、对系统运行的影响，经采购人书面同意后方可实施升级，升级不得擅自改动采购人原有系统核心功能、不得采集任何采购人数据，升级费用已包含在竞标报价中。 9.成交供应商须安排技术人员对建设范围内的软硬件产品进行巡检，采购人将根据其制定的《视频监控考核机制》（详见附件1），每个月分别对视频监控和智能感知前端两部分的可用率进行考核，可用率以智能运维管理系统考核平台为准（摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数），采购人根据考核结果结合每月摄像头在线总天数支付合同款项。 10.铁路一期、二期前端监控每月整体在线率不低于95%，主干线路必须保持100%畅通率。 11.服务期内，成交供应商需提供大于5%的前端监控点点位迁改服务及大于10%的前端监控摄像头迁改服务。具体点位由采购人进行确认，迁改费用含在本次报价中。 12.成交供应商提供备品备件，由成交供应商按照摄像头可用率标准的执行。 13.保密要求：成交供应商须保证视频信息安全、网络安全，且成交供应商应提前将所有参与本项目人员的身份信息、保密承诺提交采购人审核，经采购人同意后方可进场开展工作，人员更换的应提前3个工作日书面告知采购人并重新提交审核。所有参与本项目实施的人员必须是符合保密要求的中国公民，且能严格遵守国家保密的有关规定，保守信息安全秘密，遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定，不得将视频等信息下载外泄。 |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |
| 付款条件 |  | - 1.本项目无预付款，款项分四期按季度支付。每季度运维服务期满，经采购人依据考核制度考核合格，采购人向财政申请资金，自资金下达之日起，成交供应商提交等额合法有效发票及完整结算资料后，采购人 10 个工作日内支付当期款项；考核不合格的，按结果扣减后支付。 - 2.第一期付款：第一季度运维服务期满、考核合格，收到合规发票及结算资料后 10 个工作日内，支付合同总价 25%。若第一季度服务考核存在扣减，该扣减金额顺延至第二期付款时统一抵扣结算。 - 3.第二期付款：第二季度运维服务期满、考核合格，收到合规发票及结算资料后 10 个工作日内，支付合同总价 25%；本期统一结算第一、二季度全部考核扣减金额。 - 4.第三期付款：第三季度运维服务期满、考核合格，收到合规发票及结算资料后 10 个工作日内，支付合同总价 25%，不合格按实扣减。 - 5.第四期付款：第四季度运维服务期满、终验合格，收到合规发票及结算资料后 10 个工作日内，支付剩余 25% 尾款，不合格按实扣减并结清全部费用。 成交供应商对采购人出具的当期考核结果有异议的，应当在收到考核结果之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出并提供相应佐证材料，逾期未提出异议的，视为成交供应商认可该次考核结果。 |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目为服务项目，不设核心产品。 2.以上技术要求和商务要求不允许负偏离，否则竞标无效。 3.供应商在履约过程中需投入相关专业技术力量，并在响应文件中提供本项目的技术服务方案以供评审，技术服务方案的内容包括但不限于项目理解方案、运维实施方案、运维保障方案、运维服务方案等内容。 |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 验收标准 |  | - 1.验收标准：按国家有关规定以及采购人竞争性磋商文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按照本项目竞争性磋商文件“第六章合同文本”第十四条约定的合同文件优先解释顺序确定适用标准，如按顺序适用的文件对成交供应商要求更低的，采购人有权选择对采购人权利维护更有利或对成交供应商有更高、更严格要求的文件内容作为验收标准。如不符合采购文件的服务内容及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做终止服务处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 - 2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 - 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 其他要求 |  | 1.知识产权归属和处理方式：成交供应商应保证所提供的所有货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权、货物产权。 2.现采购人使用的“雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控”相关信息如供应商需要了解的，可以联系采购人进行了解，联系电话：0770-2806116。 |  |
| 履约能力 |  | 详见第四章 评审程序、评审方法和评审标准 |  |
| 项目业绩 |  | 详见第四章 评审程序、评审方法和评审标准 |  |

附件1：

视频监控考核机制

本月总使用费=合同总额/合同总月数。可用率以视频运维考核平台为准(摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数)，分视频监控和智能感知前端两部分，本月总使用费分别计算。

（一）视频监控计算方式如下:

（1）摄像头可用率≥95%，本月应付使用费=合同总额/合同总月数*100% 。

（2）90%≤摄像头可用率<95%，本月应付使用费=本月总使用费-本月总使用费*(0.95-摄像头可用率)

（3）80%≤摄像头可用率<90%，本月应付使用费=本月总使用费*摄像头可用率*70%

- （4）摄像头可用率<80%，本月应付使用费=本月总使用费*摄像头可用率*60%。

- （5）摄像头可用率说明:摄像头可用率=本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线总天数，本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线及非在线总天数，同时经过采购人的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在不符合第二点可用率标准的视为不可用。

（二）智能感知前端可用率标准

（1）枪机被树叶遮挡超过 1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用， 由成交供应商负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用。

（2）枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由成交供应商负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用。

（3）人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由成交供应商负责修复至清晰，才算该摄像头可用。

（4）摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由成交供应商负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。该点才算可用。

（5）摄像机无坐标等图像信息的，则视为不可用，由成交供应商负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。

（6）摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由成交供应商通过书面形式来函提交给考核单位确认。因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，在成交供应商没有修复完成可用之前，采购人不支付该前端监控点的前端运维费和线路费。

（7）电改造线路，恢复电后3个工作日内必须恢复在线，否则属于不可用；

（8）前端被偷或者被撞，由成交供应商负责协调处置同时落实设备安装，需在72小时内恢复，涉及杆体的在30个日历日内恢复；

（9）同一个点位连续72小时不在线的，不可用率*2，超过96小时不在线的，不可用率*3，以此类推。例如：***项目共100个点位，其中有3个不在线，在线率97%，但因3个中的1个点位连续72小时不在线，那就相当于4个不在线，合计在线率只有96%。

以上条款需同时满足方为合格，在维护过程中如发生一机两用违规外联的，每出现一次当月扣2万元，如多次发生的顺延。

附件2：

防城港市雪亮铁路一期、铁路二期及市本级主干线路租赁项目线路

清单线路清单

| 序号 | 线路名称 | 数量（条） | 带宽（M） | 点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、雪亮铁路一期线路清单 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控主干数据专线 | 11 | 1000 | 防城港市公安局至5个区县公安局（防城、港口、东兴、上思、企沙分局）、市公安局至市政法委、市人民政府、市教育局、市信访局、市边海防办、铁路派出所6个横向单位 |
| 2 | 视联网视频会议主干数据专线 | 4 | 1000 | 防城港市政法委至港口区政法委、防城区政法委政法委、东兴市政法委、上思县政法委。 |
| 3 | 互联网专线 | 1 | 100 | 市政法委 |
| 4 | 横向接入单位视联网数据专线 | 4 | 100 | 市公安局、市教育局、市信访局、铁路派出所至市政法委 |
| 5 | 平安校园监控数据专线 | 6 | 100 | 市一中、市高级中学、市实验小学三所学校各2条至市公安局 |
| 7 | 铁路分控中心数据专线 | 5 | 50 | 铁路派出所至港口火车站、防城火车站、高铁北站、茅岭物流园、皇城坳新货场5个分控中心 |
| 6 | 防城旧汽车站视频监控数据专线 | 1 | 50 | 防城港市公安局至防城区防城旧汽车站（河西） |
| 8 | 钦防铁路沿线视频监控数据专线 | 50 | 50 | 钦防铁路沿线K30至K62+300 |
| 二、雪亮铁路二期线路清单 |  |  |  |  |
| 1 | 南防线 K154＋850上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K154＋850上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 2 | 钦防线k54＋900至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线k54＋900至防城港市北站派出所电路专线 |
| 3 | 企沙支线K20至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 企沙支线K20至防城港市北站派出所电路专线 |
| 4 | 南防线 K157＋900上行右侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K157＋900上行右侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 5 | 南防线 K150＋650上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K150＋650上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 6 | 南防线 K156＋550上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K156＋550上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 7 | 钦防线K43＋550下行至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线K43＋550下行至防城港市北站派出所电路专线 |
| 8 | 南防线K139＋900茅岭一号隧道至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线K139＋900茅岭一号隧道至防城港市北站派出所电路专线 |
| 9 | 防城港北站出口至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 防城港北站出口至防城港市北站派出所电路专线 |
| 10 | 钦防K49＋080上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防K49＋080上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 11 | 钦防线K40＋160上行至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线K40＋160上行至防城港市北站派出所电路专线 |
| 12 | 钦防线K54＋020至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线K54＋020至防城港市北站派出所电路专线 |

附件3：

雪亮铁路一期、二期监控点位清单

| 序号 | 归属 | 摄像头名称 | 区域 | 乡镇（社区） | 所属村委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 10-14号岗亭旁K36+800上行右侧云台 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 2 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 11-协二组K37+100上行右侧1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 3 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 11-协二组K37+100上行右侧2_1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 4 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 12-协一组K37+300上行左侧1 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 5 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 12-协一组K37+300上行左侧2 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 6 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 13-东风组K39+015上行左侧1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 车辽社区 |
| 7 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 13-东风组K39+015上行左侧2 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 8 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 13-东风组K39+015上行左侧云台 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 9 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 14-秧地角K39+700上行右侧1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 10 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 14-秧地角K39+700上行右侧2 | 港口区 | 渔州坪街道 | 车辽社区 |
| 11 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 15-上那挖K41+093上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 12 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 16-16号岗亭旁K42+200上行右侧1 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 13 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 16-16号岗亭旁K42+200上行右侧2 | 港口区 | 渔州坪街道 | 车辽社区 |
| 14 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 17-17号岗亭K44+316上行右侧1_1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 15 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 17-17号岗亭K44+316上行右侧2 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 16 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 18-东环路K45+150上行右侧1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 17 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 18-东环路K45+150上行右侧2 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 18 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 19#港口旧火车站站调楼顶云台 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 19 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 1-茅岭铁路公寓球_1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 20 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 20-冲寨东K46+100上行左侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 21 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 21-那山子K47+650上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 22 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 22-工务看守点K48+446上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 23 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 23-19号岗亭旁K48+450上行右侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 24 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 24-文昌大道K48+570上行左侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 25 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 25-北站东北角K49+700上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 26 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 26-北站东北角K49+900上行右侧_1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 27 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 27-北站东北角K49+900上行右侧_1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 28 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 28-北站派出所门口K50+230上行左侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 29 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 28-北站派出所门口K50+230上行左侧球 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 30 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 29-北站东南角K50+600上行右侧1 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 31 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 29-北站东南角K50+600上行右侧2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 32 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 2-茅岭村码头组K30+830上行右侧1 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 33 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 2-茅岭村码头组K30+830上行右侧2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 34 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 2-茅岭分控中心旁球 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 35 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 30-玉罗岭大桥北头K51+100上行右侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 36 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 31-企沙一级路框架桥K51+810上行左侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 37 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 32-沙潭江大桥K52+570上行左侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 38 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 33-碰港村K53+250上行左侧云台 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 39 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 34-碰港村交通涵K53+300上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 40 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 35-黄屋村直放站K54+080上行右侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 41 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 36-黄屋立交桥K54+900上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 42 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 37-海峡大桥南头K55+540上行右侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 43 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 38-桃中路框架桥K56+650上行右侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 44 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 39-渔洲坪K57+400上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 45 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 3-马鞍岭K31+380上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 46 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 40-渔洲坪K58+110上行右侧1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 47 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 40-渔洲坪K58+110上行右侧2 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 48 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 41-看守所公交站K59+70上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 49 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 42-朱砂港公交站K59+600上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 50 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 43-防城港站北头K60+100上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 51 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 46-防城港站站场南头K62+100上行左侧1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 52 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 46-防城港站站场南头K62+100上行左侧2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 53 | 防城港市综治中心/铁路/黄城坳警务区 | 47-皇城坳货场k9+800上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 54 | 防城港市综治中心/铁路/黄城坳警务区 | 48-皇城坳货发射塔k10上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 55 | 防城港市综治中心/铁路/黄城坳警务区 | 49-皇城坳货场西北角K10+50上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 56 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 4-竹墩组K31+750上行左侧1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 57 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 4-竹墩组K31+750上行左侧2 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 58 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 5-丁一组大沟龙K32+060上行右侧1 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 59 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 5-丁一组大沟龙K32+060上行右侧2 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 60 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 6-丁一组大沟龙K32+650上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 61 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 6-丁一组大沟龙K32+650上行右侧云台 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 62 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 7-三块田水库K33+400上行右侧1 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 63 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 7-三块田水库K33+400上行右侧2_1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 64 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 8-三块田水库K34+300上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 65 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 9-协一组K36+600上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 66 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 防城港站新货场办公楼楼顶 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 67 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 防城港站站调楼顶1 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 68 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 防城港站站调楼顶2 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 69 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学南门球 | 港口区 |  |  |
| 70 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学南门拐角 | 港口区 |  |  |
| 71 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学东大门 | 港口区 |  |  |
| 72 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学东大门球 | 港口区 |  |  |
| 73 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中后门球 | 港口区 |  |  |
| 74 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中门口 | 港口区 |  |  |
| 75 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中门口球 | 港口区 |  |  |
| 76 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中后面 | 港口区 |  |  |
| 77 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学门口 | 港口区 |  |  |
| 78 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学后门教学楼楼顶球 | 港口区 |  |  |
| 79 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学后门教学楼楼顶 | 港口区 |  |  |
| 80 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学前门灯杆旁球 | 港口区 |  |  |
| 序号 | 所属分组 | 监控点名称 | 区域 | 乡镇（社区） | 所属村委 |
| 1 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50上行左侧防城港北站出站口球 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 2 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50上行左侧防城港北站出站口人脸 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 3 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50+200上行左侧高铁站票厅门口球 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 4 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50+200上行左侧高铁站票厅门口人脸 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 5 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K139+900茅岭一号隧道枪 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 6 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K139+900茅岭一号隧道球 | 港口区 | 光坡镇 | 大龙村委 |
| 7 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K145+500枪 | 港口区 | 光坡镇 | 大龙村委 |
| 8 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K145+500人脸 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 9 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K150+650枪1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 10 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K150+650枪2 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 11 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K154+850枪1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 12 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K154+850枪机2 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 13 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K156+550枪 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 14 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K156+550人脸 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 15 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K157+900枪 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 16 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K157+900球 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 17 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 企沙支线k10+500 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 18 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 企沙支线k20枪 | 防城区 | 文昌街道办 | 火车站社区 |
| 19 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 企沙支线k20球 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 20 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防K49+080枪 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 21 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防K49+080球 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 22 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k40+160枪1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 23 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k40+160枪2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 24 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k41+093 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 25 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k43+600枪1 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 26 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k43+600枪2 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 27 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K45+150 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 28 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K47+650 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 29 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K48+450 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 30 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K53+280 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 31 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k54+900枪 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 32 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K54+900球 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 33 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K56+020枪1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 34 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K56+020枪2 | 防城区 | 文昌街道办 | 火车站社区 |
| 35 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 玉罗岭大桥K51+100球 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台电子开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台电子开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项标的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5异常低价响应审查

（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部服务由小微企业承接的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）本国产品政策性扣除计算方法。 本项目不涉及本国产品，无须对供应商的竞标报价进行本国产品政策性扣除。 （6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为20分。 （7）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/供应商最后评审报价）×20分 | 20分 |
| 2 | 技术服务方案 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 项目理解方案分 | 由磋商小组成员根据供应商提供的项目理解方案进行独立评审并独立打分，未进档不得分。 一档（5分）：对雪亮工程总平台、铁路沿线视频监控建设基础及常规运维业务，具备基础认知，能阐述项目基本概况与日常运维范围。 二档（10分）：全面分析本项目建设基础与运维业务现状，能对现有平台技术架构、前端设备、传输链路、存储系统及常态化运维流程，开展细化剖析与完整说明。 三档（15分）：对项目整体情况理解精准、分析深入，能完整拆解平台数据流转、图像调度、点位联动等核心机制；细化全链条运维要点，能精准梳理并阐述本项目技术服务的核心重点、关键要点及实操难点。 四档（20分）：在三档基础上，能全维度分析项目全系统、全场景、全链路核心逻辑，深度结合铁路安防专属要求与雪亮平台跨部门联网考核标准；精准预判野外点位环境干扰、信号兼容、设备老化、视频完好率保障、应急图像回传、数据同步等隐性风险与深层痛点；理解贴合现场实操、贴合管控标准、贴合长远运维优化需求，具备极强专业性与落地指导价值。 | 20分 |
| 2.2 | 运维实施方案分 | 由磋商小组成员根据供应商提供的运维实施方案进行独立评审并独立打分，未进档不得分。 一档（5分）：项目实施方案能说明各阶段工作安排，包含人员分工及实施进度计划，无明显遗漏。拟投入专职实施人员≥4 人，。 二档（10分）：项目实施方案中各阶段工作安排清晰，包含实施安全保障、进度控制、质量要求、风险管理措施。拟投入专职实施人员≥6人。 三档（15分）：实施方案形成项目管理文档计划及组织机构图，各阶段工作安排、保障措施、质量体系、风险管理完善；拟投入专职实施人员≥6 人，其中项目经理 1 人（需持信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书）； 技术负责人 1 人（需持通信类 / 计算机类专业中级及以上职称，或信息安全工程师证书）；其他专职实施人员 4 人（至少 1 人持有效证书）。 四档（20分）：实施方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，能说明各个阶段工作安排，有人员安排及实施进度计划，实施人员配置充分。有完善的实施安全保障措施、进度控制措施，有详细可行的实施规范及质量要求、质量保证措施和质量管理程序、有项目风险管理措施，能提供系统联调及项目验收方案的。拟投入专职实施人员≥8人，其中项目经理 1 人（需持信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书）；技术负责人 1 人（需持通信类 / 计算机类专业中级及以上职称，或信息安全工程师证书）；其他专职实施人员 6 人（至少 3 人持有效证书）。 备注： - “有效证书”统一为:系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师，或通信类 / 计算机类专业中级及以上职称；同一人员持多证不重复计分。 - （2）项目实施团队成员须提供人员证书复印件或扫描件。 | 20分 |
| 2.3 | 运维保障方案分 | 由评委在打分前根据供应商提供的运维保障方案独立评审独立打分，未进档不得分。 一档(5分):具有项目质量控制措施、安全保证机制、数据安全保密方案等；有具体的违约责任承诺。 二档(10分):项目质量控制措施科学、完善；具有减少设备故障发生的预防机制；具有及时的数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有切实有效地安全保证机制；保证措施合理且有针对性、有具体的违约责任承诺。 三档(14分):项目质量控制措施科学、完善；具有全面具体的减少设备故障发生的预防机制；具有及时的数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有切实有效地安全保证机制:保证措施合理且有针对性、有具体的违约责任承诺。对运维、升级过程中预计出现的各类故障处理工作内容的理解全面，所采取的措施具有规范性、可操作性(可操作性指的是包括但不限于:故障汇报、故障处理流程、故障报告、备机准备情况等):质量控制方案充分满足项目需求，内容齐全。 | 14分 |
| 2.4 | 运维服务方案分 | 由评委在打分前根据供应商提供的运维服务方案独立评审独立打分，未进档不得分。 一档（5分）：对项目运维服务需求和核心内容有基本认识，明确运维服务范围覆盖雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控设备； 运维服务方案包含运维管理制度、运维工作内容、运维工作安排； 方案符合项目整体运维要求，无核心内容遗漏。 二档（10分）：在一档的基础上对项目运维服务总体需求和内容有全面了解，运维范围、内容与项目实际场景（总平台系统、铁路沿线设备）高度契合；对关键技术点（如铁路沿线监控设备远程诊断、总平台数据备份恢复）描述清晰，方案思路清晰、完整合理，技术路线明确，具备可操作性。 三档（15分）：深度契合项目运维核心需求，针对雪亮工程安防属性、铁路沿线复杂环境制定专项运维策略；运维服务方案在二档基础上，有运维质量保障措施、应急处置流程、运维数据管理方案；方案针对性、可行性强，能有效解决项目运维潜在风险。 四档（20分）：全面覆盖项目全生命周期运维需求，结合雪亮工程总平台技术架构（如数据库、网络架构）和铁路沿线监控点位分布特点，制定精细化运维方案；运维服务方案在三档基础上，增加全流程运维规范、专项运维方案、风险防控体系，方案逻辑严密、内容详实，技术路线合理可行，能充分保障项目长期稳定运行。 | 20分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 业绩分 | 供应商2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每有一个得2分，满分6分。（响应文件中提供中标/成交通知书或采购合同复印件或扫描件，加盖供应商电子签章） | 6分 |

注：本项目为服务项目，不适用节能、环保、区内产品政策功能加分。

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

- 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺具有满足本项目的承保资格、经营能力、后续服务和偿付能力；承诺同一保险机构只有一家公司（包括其总公司、省级分公司的下属分公司、分支机构）参与本次竞标，如有2家及以上属于本单位同系统的供应商（包括其总公司、省级分公司的下属分公司、分支机构）参与竞标的，则只认可最先获取竞争性磋商文件的供应商。

6.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

7.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

8.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件或扫描件。

供应商（电子签章）：

年     月     日

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件或扫描件。

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”。

商务要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 竞争性磋商文件商务要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及服务地点 |  |  |  |
| 竞标报价要求 |  |  |  |
| 后续服务要求 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日
项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件或扫描件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（电子签章）：                          日 期：

代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：采购代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之日起25日内，按本项目磋商文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                   ；

（4）在税务局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的竞标响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日  期：

其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第六章 合同文本

雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务项目

合同文本

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：

项目编号：

合同类型：服务合同

本合同为中小企业预留合同：（否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1.合同标的

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雪亮工程总平台及铁路沿线视频监控运维服务项目 | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含本次报价包含

（1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用；

（2）系统运维、技术支持、后续服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）线路租赁费用；

（5）系统运维的费用；

（6）平台接入系统产生的所有费用（平台联网对接、数据上行、系统改造、端口适配产生的费用）如有；

（7）迁改费用；

（8）前端设备产生的所有用电费用；

（9）服务过程中产生的所有耗材、工具、人工及其他履行本合同所需的全部费用。

3.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3.如乙方违反本条款约定的保密义务，或出现视频数据外泄、人员不符合保密要求的情形，每发生一次乙方需向甲方支付合同总金额5%的违约金，造成甲方损失的还需承担全部赔偿责任。 乙方因本合同获取的所有视频监控数据、公共安全管理相关信息仅限用于履行本合同运维服务目的，不得进行任何复制、泄露、加工、对外提供，基于本服务产生的所有衍生数据资产全部归甲方所有。

第四条　交付和验收

1.服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方应完成产品交付并调试至能够正常使用，甲方应当在完成安装调试之日起七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能调试的，经双方签字确认后可延期组织验收。验收合格后由甲、乙双方签署验收合格单（加盖甲方公章方为有效），甲、乙双方各执一份。甲方逾期未组织验收且未向乙方书面提出异议的，视为验收合格。

4.项目验收由甲方组织，乙方配合进行，验收费用包含在报价中；甲方有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收标准按国家有关规定以及甲方竞争性磋商文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲方和乙方双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按照本合同第十四条约定的合同文件优先解释顺序确定适用标准，如按顺序适用的文件对乙方要求更低的，甲方有权选择对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的文件内容作为验收标准。如不符合采购文件的服务内容及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做终止服务处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

6.验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第五条 安装调试、培训

1.甲方在乙方对货物进行安装调试时应提供甲方可控范围内的必要安装条件（如场地、电源、水源等），非甲方可控范围内的协调及准备工作由乙方自行负责解决。

2.产品安装调试完成后，乙方应对甲方的使用操作人员进行培训，直到设备运行符合技术要求、甲方使用人员熟练掌握全部功能及基本维修，甲方方可组织验收。乙方对甲方人员的培训不再另行收费，甲方不支付乙方培训甲方的任何费用。培训时间、地点：由甲方决定，乙方满足甲方要求。

3.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第六条　付款方式

- 1.本项目无预付款，款项分四期按季度支付。每季度运维服务期满，经甲方依据考核制度考核合格，采购人向财政申请资金，自资金下达之日起，乙方提交等额合法有效发票及完整结算资料后，甲方在10个工作日内支付当期款项；考核不合格的，按结果扣减后支付。

- 2.第一期付款：第一季度运维服务期满、考核合格，收到合规发票及结算资料后10个工作日内，支付合同总价 25%。若第一季度服务考核存在扣减，该扣减金额顺延至第二期付款时统一抵扣结算。

- 3.第二期付款：第二季度运维服务期满、考核合格，收到合规发票及结算资料后10个工作日内，支付合同总价 25%；本期统一结算第一、二季度全部考核扣减金额。

- 4.第三期付款：第三季度运维服务期满、考核合格，收到合规发票及结算资料后10个工作日内，支付合同总价 25%，不合格按实扣减。

- 5.第四期付款：第四季度运维服务期满、终验合格，收到合规发票及结算资料后10个工作日内，支付剩余 25% 尾款，不合格按实扣减并结清全部费用。

- 乙方对甲方出具的当期考核结果有异议的，应当在收到考核结果之日起3个工作日内以书面形式向甲方提出并提供相应佐证材料，逾期未提出异议的，视为乙方认可该次考核结果。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

- 第八条  质量保证及后续服务

- 1.乙方应按照国家有关法律法规规定、竞争性磋商文件要求以及响应文件承诺，为甲方提供服务（包括但不限于备品备件质保、系统网络及运维服务等）。质保服务费已含在竞标报价内，甲方不再另行支付。

- 1）质量保修范围：保修范围为硬件及软件，包括外购的部件及配套设备的维修。质保期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

- 2）乙方须根据甲方需求提供软件升级服务，升级费用已包含在竞标报价中。

- （2）乙方应按照国家有关法律法规规定、竞争性磋商文件要求以及响应文件承诺，为甲方提供故障处置响应服务。乙方在向甲方提供网络产品服务的同时（如有），应提供后续保障服务，以确保甲方避免重大损失。

- 1）故障处置响应服务：指乙方向甲方提供本合同所采购业务内容出现故障，导致甲方不能正常使用乙方所提供的业务内容。

- 2）故障处置响应时间：防城港市雪亮工程总平台运维响应时间24小时内要恢复，防城港市雪亮铁路一期、铁路二期72小时内要恢复。超过时间未恢复的，需提供现场故障照片和修复方案，3个工作日内上报书面材料给甲方（一个设备故障一份材料）。同一个摄像头连续离线超过3天（72小时），在乙方没有修复完成可用之前，甲方不支付该前端监控点的前端运维费和线路费，直至该摄像头恢复上线；城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核情形需经乙方书面申请并经甲方事先书面审核确认后方可生效。乙方逾期未按要求修复故障的，甲方有权自行委托第三方进行修复，产生的全部费用由乙方承担，甲方可直接从应付乙方的未付款项中扣除相应金额。

- 3）因设备故障24小时内无法恢复而导致平台掉线或影响上级部门巡检及考评的，则每天在合同款中扣除1000元，直至设备正常上线。本项扣款可与本合同约定的其他考核扣款同时适用。

- （3）技术升级：在服务期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应提前7个工作日书面通知甲方，明确说明升级内容、对系统运行的影响，经甲方书面同意后方可实施升级，升级不得擅自改动甲方原有系统核心功能、不得采集任何甲方数据，升级费用已包含在竞标报价中。

- 2.乙方须安排技术人员对建设范围内的软硬件产品进行巡检，甲方将根据其制定的《视频监控考核机制》（详见附件1），每个月分别对视频监控和智能感知前端两部分的可用率进行考核，可用率以防城港视频运维考核平台为准（摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数），甲方根据考核结果结合每月摄像头在线总天数支付后合同款项。

- 3.铁路一期、二期前端监控每月整体在线率不低于95%，主干线路必须保持100%畅通率。

- 4.服务期内，乙方需提供大于5%的前端监控点点位迁改服务及大于10%的前端监控摄像头迁改服务。具体点位由甲方进行确认，迁改费用含在本次报价中。

- 5.乙方提供备品备件，项目验收后设备故障均由乙方按照摄像头可用率标准的执行。

- 6.乙方须保证视频信息安全、网络安全，且乙方应提前将所有参与本项目人员的身份信息、保密承诺提交甲方审核，经甲方同意后方可进场开展工作，人员更换的应提前3个工作日书面告知甲方并重新提交审核。所有参与本项目实施的人员必须是符合保密要求的中国公民，且能严格遵守国家保密的有关规定，保守信息安全秘密，遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定，不得将视频等信息下载外泄。

第九条　违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按该部分未履行服务对应合同价款的2‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方因此向第三方支付的赔偿、罚款以及甲方为处理纠纷所支出的诉讼费、律师费、保全费、支付给保险公司出具保函的保费、差旅费等所有费用）。

3.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额2%。

4.本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于直接损失、乙方的预期利益损失、向第三人支付的违约金、赔偿金、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在不可抗力事件发生之日起10日内寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，甲方为保障正常的运营，可选择由乙方继续提供服务（如后续服务）、甲方按照服务时间结算费用或者另行委托第三方提供服务、公开招标等方式，不视为甲方违约。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.如乙方连续2个月视频监控或智能感知前端可用率低于80%，或累计3个月考核不合格的，甲方有权依法解除本合同，乙方需向甲方支付合同总金额10%的违约金。

#### 第十三条  通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

### 2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

#### 第十四条  合同组成及相互关系

1.本合同的采购文件（含答疑）、符合采购要求的竞争性磋商文件、成交通知书、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）本合同及其附件；

（2）成交通知书；

（3）符合采购要求的响应文件；

（4）采购文件(答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。

3.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

4.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十五条　合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西防城港市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式五份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件1：

视频监控考核机制

本月总使用费=合同总额/合同总月数。可用率以视频运维考核平台为准(摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数)，分视频监控和智能感知前端两部分，本月总使用费分别计算。

（一）视频监控计算方式如下:

（1）摄像头可用率≥95%，本月应付使用费=合同总额/合同总月数*100% 。

（2）90%≤摄像头可用率<95%，本月应付使用费=本月总使用费-本月总使用费*(0.95-摄像头可用率)

（3）80%≤摄像头可用率<90%，本月应付使用费=本月总使用费*摄像头可用率*70%

- （4）摄像头可用率<80%，本月应付使用费=本月总使用费*摄像头可用率*60%。

- （5）摄像头可用率说明:摄像头可用率=本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线总天数，本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线及非在线总天数，同时经过采购人的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在不符合第二点可用率标准的视为不可用。

（二）智能感知前端可用率标准

（1）枪机被树叶遮挡超过 1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用， 由成交供应商负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用。

（2）枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由成交供应商负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用。

（3）人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由成交供应商负责修复至清晰，才算该摄像头可用。

（4）摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由成交供应商负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。该点才算可用。

（5）摄像机无坐标等图像信息的，则视为不可用，由成交供应商负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。

（6）摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由成交供应商通过书面形式来函提交给考核单位确认。因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，在成交供应商没有修复完成可用之前，采购人不支付该前端监控点的前端运维费和线路费。

（7）电改造线路，恢复电后3个工作日内必须恢复在线，否则属于不可用；

（8）前端被偷或者被撞，由成交供应商负责协调处置同时落实设备安装，需在72小时内恢复，涉及杆体的在30个日历日内恢复；

（9）同一个点位连续72小时不在线的，不可用率*2，超过96小时不在线的，不可用率*3，以此类推。例如：***项目共100个点位，其中有3个不在线，在线率97%，但因3个中的1个点位连续72小时不在线，那就相当于4个不在线，合计在线率只有96%。

以上条款需同时满足方为合格，在维护过程中如发生一机两用违规外联的，每出现一次当月扣2万元，如多次发生的顺延。

附件2：

防城港市雪亮铁路一期、铁路二期及市本级主干线路租赁项目线路

清单线路清单

| 序号 | 线路名称 | 数量（条） | 带宽（M） | 点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、雪亮铁路一期线路清单 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控主干数据专线 | 11 | 1000 | 防城港市公安局至5个区县公安局（防城、港口、东兴、上思、企沙分局）、市公安局至市政法委、市人民政府、市教育局、市信访局、市边海防办、铁路派出所6个横向单位 |
| 2 | 视联网视频会议主干数据专线 | 4 | 1000 | 防城港市政法委至港口区政法委、防城区政法委政法委、东兴市政法委、上思县政法委。 |
| 3 | 互联网专线 | 1 | 100 | 市政法委 |
| 4 | 横向接入单位视联网数据专线 | 4 | 100 | 市公安局、市教育局、市信访局、铁路派出所至市政法委 |
| 5 | 平安校园监控数据专线 | 6 | 100 | 市一中、市高级中学、市实验小学三所学校各2条至市公安局 |
| 7 | 铁路分控中心数据专线 | 5 | 50 | 铁路派出所至港口火车站、防城火车站、高铁北站、茅岭物流园、皇城坳新货场5个分控中心 |
| 6 | 防城旧汽车站视频监控数据专线 | 1 | 50 | 防城港市公安局至防城区防城旧汽车站（河西） |
| 8 | 钦防铁路沿线视频监控数据专线 | 50 | 50 | 钦防铁路沿线K30至K62+300 |
| 二、雪亮铁路二期线路清单 |  |  |  |  |
| 1 | 南防线 K154＋850上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K154＋850上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 2 | 钦防线k54＋900至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线k54＋900至防城港市北站派出所电路专线 |
| 3 | 企沙支线K20至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 企沙支线K20至防城港市北站派出所电路专线 |
| 4 | 南防线 K157＋900上行右侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K157＋900上行右侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 5 | 南防线 K150＋650上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K150＋650上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 6 | 南防线 K156＋550上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线 K156＋550上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 7 | 钦防线K43＋550下行至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线K43＋550下行至防城港市北站派出所电路专线 |
| 8 | 南防线K139＋900茅岭一号隧道至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 南防线K139＋900茅岭一号隧道至防城港市北站派出所电路专线 |
| 9 | 防城港北站出口至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 防城港北站出口至防城港市北站派出所电路专线 |
| 10 | 钦防K49＋080上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防K49＋080上行左侧至防城港市北站派出所电路专线 |
| 11 | 钦防线K40＋160上行至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线K40＋160上行至防城港市北站派出所电路专线 |
| 12 | 钦防线K54＋020至防城港市北站派出所电路专线 | 1 | 100 | 钦防线K54＋020至防城港市北站派出所电路专线 |

附件3：

雪亮铁路一期、二期监控点位清单

| 序号 | 归属 | 摄像头名称 | 区域 | 乡镇（社区） | 所属村委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 10-14号岗亭旁K36+800上行右侧云台 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 2 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 11-协二组K37+100上行右侧1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 3 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 11-协二组K37+100上行右侧2_1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 4 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 12-协一组K37+300上行左侧1 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 5 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 12-协一组K37+300上行左侧2 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 6 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 13-东风组K39+015上行左侧1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 车辽社区 |
| 7 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 13-东风组K39+015上行左侧2 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 8 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 13-东风组K39+015上行左侧云台 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 9 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 14-秧地角K39+700上行右侧1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 10 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 14-秧地角K39+700上行右侧2 | 港口区 | 渔州坪街道 | 车辽社区 |
| 11 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 15-上那挖K41+093上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 12 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 16-16号岗亭旁K42+200上行右侧1 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 13 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 16-16号岗亭旁K42+200上行右侧2 | 港口区 | 渔州坪街道 | 车辽社区 |
| 14 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 17-17号岗亭K44+316上行右侧1_1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 15 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 17-17号岗亭K44+316上行右侧2 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 16 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 18-东环路K45+150上行右侧1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 17 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 18-东环路K45+150上行右侧2 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 18 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 19#港口旧火车站站调楼顶云台 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 19 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 1-茅岭铁路公寓球_1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 20 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 20-冲寨东K46+100上行左侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 21 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 21-那山子K47+650上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 22 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 22-工务看守点K48+446上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 23 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 23-19号岗亭旁K48+450上行右侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 24 | 防城港市综治中心/铁路/防城警务区 | 24-文昌大道K48+570上行左侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 25 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 25-北站东北角K49+700上行右侧 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 26 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 26-北站东北角K49+900上行右侧_1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 27 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 27-北站东北角K49+900上行右侧_1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 28 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 28-北站派出所门口K50+230上行左侧 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 29 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 28-北站派出所门口K50+230上行左侧球 | 港口区 | 渔州坪街道 | 珠砂岗社区 |
| 30 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 29-北站东南角K50+600上行右侧1 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 31 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 29-北站东南角K50+600上行右侧2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 32 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 2-茅岭村码头组K30+830上行右侧1 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 33 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 2-茅岭村码头组K30+830上行右侧2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 34 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 2-茅岭分控中心旁球 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 35 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 30-玉罗岭大桥北头K51+100上行右侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 36 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 31-企沙一级路框架桥K51+810上行左侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 37 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 32-沙潭江大桥K52+570上行左侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 38 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 33-碰港村K53+250上行左侧云台 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 39 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 34-碰港村交通涵K53+300上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 40 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 35-黄屋村直放站K54+080上行右侧 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 41 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 36-黄屋立交桥K54+900上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 42 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 37-海峡大桥南头K55+540上行右侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 43 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 38-桃中路框架桥K56+650上行右侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 44 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 39-渔洲坪K57+400上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 45 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 3-马鞍岭K31+380上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 46 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 40-渔洲坪K58+110上行右侧1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 47 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 40-渔洲坪K58+110上行右侧2 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 48 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 41-看守所公交站K59+70上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 49 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 42-朱砂港公交站K59+600上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 50 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 43-防城港站北头K60+100上行左侧 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 51 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 46-防城港站站场南头K62+100上行左侧1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 52 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 46-防城港站站场南头K62+100上行左侧2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 53 | 防城港市综治中心/铁路/黄城坳警务区 | 47-皇城坳货场k9+800上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 54 | 防城港市综治中心/铁路/黄城坳警务区 | 48-皇城坳货发射塔k10上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 55 | 防城港市综治中心/铁路/黄城坳警务区 | 49-皇城坳货场西北角K10+50上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 56 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 4-竹墩组K31+750上行左侧1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 57 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 4-竹墩组K31+750上行左侧2 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 58 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 5-丁一组大沟龙K32+060上行右侧1 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 59 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 5-丁一组大沟龙K32+060上行右侧2 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 60 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 6-丁一组大沟龙K32+650上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 61 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 6-丁一组大沟龙K32+650上行右侧云台 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 62 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 7-三块田水库K33+400上行右侧1 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 63 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 7-三块田水库K33+400上行右侧2_1 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 64 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 8-三块田水库K34+300上行右侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 65 | 防城港市综治中心/铁路/茅岭警务区 | 9-协一组K36+600上行左侧 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 66 | 防城港市综治中心/铁路/防城港北警务区 | 防城港站新货场办公楼楼顶 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 67 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 防城港站站调楼顶1 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 68 | 防城港市综治中心/铁路/港口警务区 | 防城港站站调楼顶2 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 69 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学南门球 | 港口区 |  |  |
| 70 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学南门拐角 | 港口区 |  |  |
| 71 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学东大门 | 港口区 |  |  |
| 72 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/市高 | 防城港市高级中学东大门球 | 港口区 |  |  |
| 73 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中后门球 | 港口区 |  |  |
| 74 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中门口 | 港口区 |  |  |
| 75 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中门口球 | 港口区 |  |  |
| 76 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/一中 | 防城港市一中后面 | 港口区 |  |  |
| 77 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学门口 | 港口区 |  |  |
| 78 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学后门教学楼楼顶球 | 港口区 |  |  |
| 79 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学后门教学楼楼顶 | 港口区 |  |  |
| 80 | 防城港市综治中心/二期/港口/教育/实小 | 防城港市实验小学前门灯杆旁球 | 港口区 |  |  |
| 序号 | 所属分组 | 监控点名称 | 区域 | 乡镇（社区） | 所属村委 |
| 1 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50上行左侧防城港北站出站口球 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 2 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50上行左侧防城港北站出站口人脸 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 3 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50+200上行左侧高铁站票厅门口球 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 4 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K50+200上行左侧高铁站票厅门口人脸 | 港口区 | 王府街道 | 白沙村委 |
| 5 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K139+900茅岭一号隧道枪 | 防城区 | 茅岭镇 | 大坝村委 |
| 6 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K139+900茅岭一号隧道球 | 港口区 | 光坡镇 | 大龙村委 |
| 7 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K145+500枪 | 港口区 | 光坡镇 | 大龙村委 |
| 8 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K145+500人脸 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 9 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K150+650枪1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 10 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K150+650枪2 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 11 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K154+850枪1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 12 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K154+850枪机2 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 13 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K156+550枪 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 14 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K156+550人脸 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 15 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K157+900枪 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 16 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 南防线K157+900球 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 17 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 企沙支线k10+500 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 18 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 企沙支线k20枪 | 防城区 | 文昌街道办 | 火车站社区 |
| 19 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 企沙支线k20球 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 20 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防K49+080枪 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 21 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防K49+080球 | 港口区 | 沙潭江街道 | 沙潭江社区 |
| 22 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k40+160枪1 | 港口区 | 渔州坪街道 | 渔州社区 |
| 23 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k40+160枪2 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 24 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k41+093 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 25 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k43+600枪1 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 26 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k43+600枪2 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 27 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K45+150 | 防城区 | 文昌街道办 | 城东村委 |
| 28 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K47+650 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 29 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K48+450 | 防城区 | 文昌街道办 | 城南村委 |
| 30 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K53+280 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |
| 31 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线k54+900枪 | 防城区 | 茅岭镇 | 茅岭村委 |
| 32 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K54+900球 | 防城区 | 文昌街道办 | 文昌社区 |
| 33 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K56+020枪1 | 港口区 | 沙潭江街道 | 冲孔社区 |
| 34 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 钦防线K56+020枪2 | 防城区 | 文昌街道办 | 火车站社区 |
| 35 | 防城港市综治中心/铁路/二期 | 玉罗岭大桥K51+100球 | 防城区 | 珠河街道办 | 冲仑村委 |