## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本项目为北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目。 二、编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 （2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）。 （3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2016）广西壮族自治区实施细则。 （4）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。 （5）2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 （6）2024年版《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》。 （7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2018]14号)。 （8）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号)。 （9）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号)。 （10）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号）。 三、材料价格 材料价格参照北海市建设工程造价管理站发布的2026年第2期《北海市建设工程造价信息》公布的信息价,不足部分参考广西南宁市同期信息价及市场综合询价。 四、其他说明 本工程采用一般计税法计价，材料价格均为除税价，安全生产责任保险暂估价为1956.58元。
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
拆除工程
1 | 011608003001 | 铲除腻子 (1)部位:宿舍内天面(含梁) |  | 7632.48
天棚工程
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 (1)刷固化剂2遍 (2)3mm抗裂砂浆重新找平 |  | 8148.48
油漆、涂料、裱糊工程
3 | 011406003001 | 满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)部位:宿舍内天面(含梁) |  | 8148.48
4 | 011406001001 | 墙面油漆 (1)油漆品种:白色乳胶漆 (2)刷漆遍数:一底两面 |  | 17552.54
5 | 011406001002 | 天棚面涂料 (1)品种:A级无机涂料 (2)遍数:一底两面 |  | 7632.48
其他工程
6 | 011408001001 | 粘贴美纹纸 (1)乳胶漆施工前,在天花与墙面、墙面与地面等交界处粘贴20mm高粘易撕美纹纸,施工后4-6小时内撕除,避免粘连破损 | m | 10062.00
7 | 桂011709001001 | 普通人工 (1)施工前2人一组将每间宿舍4张上下床搬至中间(距墙300-500mm),施工干透后(24-48小时)搬回原位,确保床体完好 | 工日 | 16.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
8 | 桂011701004001 | 活动脚手架 (1)搭设高度:4.2m |  | 106.78
| 011703 | 垂直运输
9 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 (1)卷扬机 (2)有效时间按1个月计，结算按实计算 | 台·月 | 1
| 011710 | 已完工程保护费
10 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 (1)保护材料种类、规格:0.3mm聚乙烯薄膜 |  | 7632.10
11 | 桂011710006001 | 盥洗室洗漱台及瓷砖保护 |  | 1496.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)洗漱台用塑料薄膜覆盖固定,瓷砖与墙面交界处贴分色纸,瓷砖表面及地面用塑料薄膜+防水布双层保护
12 | 桂011710001002 | 空调保护 (1)施工前用0.12mm塑料薄膜包裹空调 | 台 | 258
13 | 桂011710001003 | 灯管、灯具保护 (1)施工前用0.12mm塑料薄膜包裹灯管、灯具 | 盏 | 1032
14 | 桂011710001004 | 开关保护 (1)施工前开关用专用保护罩覆盖 | 个 | 1548
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1956.58 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 1956.58
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-24 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：北海市北京师范大学北海实验中学学生宿舍（260间）墙壁粉刷项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 | 聚乙烯薄膜 0.3mm | 
2 | 白布 0.9m | 
3 | 砂纸(木) | 张
4 | 水砂纸 | 张
5 | 抗裂砂浆 | kg
6 | 乳胶漆 | kg
7 | 成品腻子粉（一般型） | kg
8 | 固化剂 | t
9 | 透明薄膜胶纸 | m
10 | 水 | 
11 | 电 | kW·h
12 | 其他材料费 | 元
13 | 金属脚手架底座 | 个
14 | 钢笆子(钢筋网脚手板) | 
15 | 交叉支撑(脚手架专用) | 副
16 | 水平架(脚手架专用) | 
17 | 连接棒 | 个
18 | 门式钢管架 | 
19 | 粘贴美纹纸 材料费 | m
20 | 开关保护 材料费 | 个
21 | 灯管、灯具保护 材料费 | 盏
22 | 空调保护 材料费 | 台
23 | 机械台班人工费 | 元
24 | 折旧费 | 元
25 | 检修费 | 元
26 | 维护费 | 元
27 | 安拆及场外运输费 | 元
28 | 其他费 | 元
29 | 汽油 92# | kg
30 | 电 | kW·h
31 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(200L) | 台班
32 | 载重汽车 装载质量 (4t) | 台班
33 | 卷扬机带塔提升质量3～5t H=40m | 台·月
表-24