## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目，工程内容：排水沟、挡土墙、道路改造、围墙改造、外立面改造、水箱等。
二、编制依据
根据下列依据编制：
1．《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；
（4）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
2．国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
（1）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）及其配套费用定额；
（2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）及其配套费用定额；
（3）《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021）及其配套费用定额；
（4）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）及其配套费用定额；
（5）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
（6）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
（7）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号)的规定；
（8）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；
（9）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定；
3．市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2026]年第[3]期恭城县信息价，缺项部分按桂林市信息价或市场询价。
4.材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用，增加材料运距26km。
三、其他说明
1.弃土运距自行考虑。
2.项目地点距离恭城县城36km，材料信息价包含10km以外的材料运输。
3.暂列金额项目按业主要求按10万元（含税）计入。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 市政工程
1.1.2 | 外立面改造
1.1.3 | 拆除工程
1.1.4 | 水箱
1.1.5 | 暂列金额
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
外立面改造
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
水箱
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
暂列金额
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
市政工程
分部分项工程
砖砌排水沟（5/DY-01）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.机械开挖，装车 |  | 975.21
2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原挖土方 3.场内土方转运:自行考虑 |  | 294.84
3 | 040201022001 | 砖砌排水沟 1.标砖砌（M5水泥砂浆砌筑） 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 3.沟底50厚1:2水泥砂浆层 4.100厚C15混凝土垫层 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实 | m | 1251.57
盖板排水沟（7/DY-01）
4 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.拆除原右边砖砌水沟 2.拆除沟底50厚1：水泥砂浆层 |  | 2.91
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.机械开挖，装车 |  | 22.32
6 | 040103001002 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原挖土方 3.场内土方转运:自行考虑 |  | 7.06
7 | 040201022002 | 盖板砖砌排水沟 1.标砖砌（M5水泥砂浆砌筑） 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 3.沟底50厚1:2水泥砂浆层 4.100厚C15混凝土垫层 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实 | m | 14.70
8 | 040201022003 | 盖板砖砌排水沟（原水沟扩宽） 1.标砖砌（M5水泥砂浆砌筑） 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 3.沟底50厚1:2水泥砂浆层 4.素土夯实 | m | 25.08
9 | 040402016001 | 沟道盖板 1.C30钢筋混凝土盖板600*600*100 | m | 49.48
片石挡土墙（3/DY-01）（2m以内）
10 | 041001007002 | 拆除砖石结构 1.拆除原有片石挡土墙 2.拆除原200厚C25混凝土垫层 3.拆除原100厚碎石垫层 |  | 26.50
11 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 |  | 36.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.运距：自行考虑
12 | 040101002003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.机械开挖，装车 |  | 111.81
13 | 040103001003 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原挖土方 3.场内土方转运:自行考虑 |  | 47.97
14 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土 2.运距：自行考虑 |  | 63.84
15 | 010403004001 | 石挡土墙 1.石料种类、规格:MU30片石 2.石表面加工要求:符合设计要求 3.勾缝要求:白水泥勾缝 4.砂浆种类强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M5 5.φ75PVC泄水管 |  | 131.95
16 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:普通商品混凝土 C25 2.含模板 |  | 31.92
17 | 040305001001 | 垫层 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:100mm |  | 20.52
片石挡土墙（4/DY-01）（2m/2m以上）
18 | 041001007003 | 拆除砖石结构 1.拆除原有片石挡土墙 |  | 20.75
19 | 040103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距：自行考虑 |  | 20.75
20 | 040101002004 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以上 3.机械开挖，装车 |  | 3486.26
21 | 040103001004 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:原挖土方 3.场内土方转运:自行考虑 |  | 1574.48
22 | 040103002004 | 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土 2.运距：自行考虑 |  | 1911.78
23 | 010403004002 | 石挡土墙 1.石料种类、规格:片石挡土墙 2.勾缝要求:留缝10,白水泥勾缝 3.砂浆种类强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.泄水孔PVCp75mm管,间距2米,按梅花形布置,泄水孔向外坡度为5% 5.详见图集17J008 P73页 |  | 1898.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
24 | 060105005001 | 碎石滤层 1.透水性材料500X300X200碎石 |  | 13.44
25 | 040402017001 | 伸缩缝 1.每隔20m做一道伸缩缝 | m | 43.49
涵管处混凝土道路破除修复（DY-02）
26 | 040402018001 | 施工缝 | m | 210.20
27 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土 2.厚度:18cm | ㎡ | 98.20
28 | 040103002005 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距：自行考虑 |  | 31.70
29 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土面层(弯拉强度≥4.5MPa) 2.厚度:18cm 3.含混凝土运输、模板、养护、刻纹 | ㎡ | 147.10
30 | 040202011001 | 级配碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10CM 3.路基压实(回弹模量≥25MPa) | ㎡ | 147.10
钢筋混凝土涵管（DY-02）
31 | 040101002005 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.机械开挖，装车 |  | 138.28
32 | 040305001002 | 垫层 1.10cm厚砂砾石垫层 |  | 3.60
33 | 040103001005 | 回填方 1.密实度:92% 填方材料品种:砂石 |  | 101.53
34 | 040501001001 | 现浇混凝土管道基础 1.管道180°包封基础 2.C25商品混凝土 | m | 15.40
35 | 040501001002 | 现浇混凝土管道基础 1.管道180°包封基础 2.C25商品混凝土 | m | 21.60
36 | 040501001003 | 现浇混凝土管道基础 1.管道180°包封基础 2.C25商品混凝土 | m | 17.20
37 | 040501001004 | 现浇混凝土管道基础 1.管道180°包封基础 2.C25商品混凝土 | m | 39.00
38 | 040501001005 | 混凝土管 1.管道材质:钢筋混凝土排水管 2.规格:DN600 | m | 15.40
39 | 040501001006 | 混凝土管 1.管道材质:钢筋混凝土排水管 2.规格:DN500 | m | 24.00
40 | 040501001007 | 混凝土管 1.管道材质:钢筋混凝土排水管 | m | 19.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.规格:DN400
41 | 040501001008 | 混凝土管 1.管道材质:钢筋混凝土排水管 2.规格:DN200 | m | 42.00
42 | 040406004001 | 毛石混凝土墙 1.类别、部位:一字墙处 2.C25毛石混凝土 |  | 19.37
水泥仿木栏杆(1/DY-01)
43 | 020202003001 | 藤状造型仿木栏杆 1.φ150mm预制立柱，表面仿树皮纹路勾缝，6@100箍筋，4根6纵筋 2.φ80mm预制仿树枝，表面仿树皮纹路勾缝 3.φ100mm预制横杆，表面仿树皮纹路勾缝，6@100箍筋，4根6纵筋 4.栏杆立柱安装采用电钻钻圆孔，深度100mm，孔径150mm。安装完成后采用C25细石混凝土灌浆，浆体高出柱脚需25mm。 5.栏杆喷仿木油漆底漆两道，打磨，喷橙黄面漆一道。表面罩光油 6.预制栏杆混凝土采用C25，钢筋采用HRB400级钢 7.C25混凝土基础（300*300*300），预埋48*600长 8、含制作、运输、安装 | m | 532.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
44 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 1318.98
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
45 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以外 2.结算按实际签证计算 | 台次 | 1
46 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式推土机 90kw以内 2.结算按实际签证计算 | 台次 | 1
47 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 2.结算按实际签证计算 | 台次 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
外立面改造
分部分项工程
拆除
48 | 011608002001 | 原外墙涂料铲除 | ㎡ | 698.72
49 | 010103002001 | 余土弃置 运距：自行考虑 |  | 2.79
| 8. | 屋面及防水工程
50 | 010901001001 | 琉璃瓦屋面 1.原混凝土坡檐清理干净; 2.25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3.蓝灰色琉璃瓦，含摘水、瓦头(盖六留四) | ㎡ | 7.82
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（原红砖外墙） 1.原有红砖墙面、飘檐底板清理干净 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.5厚1:2水泥砂浆抹平 | ㎡ | 2229.18
52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（原夯土外墙） 1.刷界面剂 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.5厚1:2水泥砂浆抹平 | ㎡ | 256.50
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
53 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料（白色外墙涂料） 1.2厚外墙防水腻子刮平、打磨，刷外墙涂料（一底二面） | ㎡ | 12214.96
54 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料（仿青砖外墙涂料） 1.2厚外墙防水腻子分遍刮平、打磨 2.刷底漆、贴分格胶条、面漆两遍 | ㎡ | 1153.68
55 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料（原有挡土墙刮腻子、乳胶漆） | ㎡ | 54.51
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
56 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:15m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 15109.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
拆除工程
分部分项工程
| 2. | G.2 机械拆除工程
57 | 011601001001 | 拆除围墙 1.结算按签证 |  | 0.72
58 | 011612001001 | 管道拆除 1.结算按签证 | m | 5.60
59 | 桂011616001001 | 房屋整体人工拆除 1.原有建筑拆除(混凝土平屋面) 2.结算按签证 | ㎡ | 29.37
60 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:自行考虑 3.结算按签证 |  | 36.06
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
水箱
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
61 | 031006015001 | 成品不锈钢组合水箱 有效容积15m3 1.材质选择：冷水箱采用不锈钢组合水箱，水箱箱体采用食品级不锈钢材料,顶板厚1.2mm，底板和侧壁厚2.0mm 2.水箱尺寸：(4m×2.5m×2m) 3.有效水深1.5m、运行荷载20t 4.含通气管、人孔、爬梯 | 个 | 1
62 | 桂030404037001 | 基础型钢 工字钢 | m | 14.00
63 | 桂040601033001 | 设备基础 1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 |  | 1.35
64 | 031006013001 | 水箱自洁消毒器 型号：WTS-2B | 台 | 1
65 | 桂031003019001 | 活塞式液压水位控制阀 型号:H142X-10-A 1.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
66 | 031003001001 | 自动排气阀 DN15 1.连接形式:螺纹连接 | 个
67 | 031003013001 | 螺纹水表 DN50 | 组 | 1
68 | 031003001002 | 截止阀 DN50 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
69 | 031003001003 | Y型过滤器 DN50 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
70 | 031003001004 | 浮球阀 DN50 1.连接形式:螺纹连接 | 个
71 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN50 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
72 | 桂030503016001 | 磁耦合液位计 | 套 | 1
73 | 030602001001 | 远程液位显示 | 台 | 1
74 | 桂031003020001 | 闸阀 DN100 1.连接形式:沟槽连接 | 个 | 1
75 | 030609001001 | 镀锌钢管 DN100 | m | 5.30
76 | 030609001002 | 镀锌钢管 DN150 | m | 1.80
77 | 010515003001 | 不锈钢防虫网罩 | 个 | 3
78 | 031001006001 | PE塑料给水管 De50 1.连接形式:热熔连接 2.含管件、管道试压、冲洗、消毒 | m | 1704.60
79 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米以内 |  | 386.75
80 | 桂030413014001 | 土方回填 1.填方材料品种:开挖土 |  | 383.41
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
市政工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
外立面改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
水箱
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 3350.86
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3350.86 | 分部分项工程费及措施项目费
外立面改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 3514.96
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3514.96 | 分部分项工程费及措施项目费
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 6.78
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.78 | 分部分项工程费及措施项目费
水箱
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 292.52
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 292.52 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
二 | 2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程一般计税法
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
暂列金额
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 100000
1 | 暂列金额 | 100000 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
市政工程
1 | 暂列金额
外立面改造
1 | 暂列金额
拆除工程
1 | 暂列金额
水箱
1 | 暂列金额
| 暂列金额 |  | 100000
1 | 暂列金额 | 元 | 100000
1.1 | 暂列金额 | 元 | 100000
| 合 计 |  | 100000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
市政工程
1 | 专业工程暂估价
外立面改造
1 | 专业工程暂估价
拆除工程
1 | 专业工程暂估价
水箱
1 | 专业工程暂估价
暂列金额
1 | 专业工程暂估价
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
市政工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
外立面改造
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
拆除工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
水箱
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
暂列金额
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
市政工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
外立面改造
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
拆除工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
水箱
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
暂列金额
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表－12－5

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
外立面改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
水箱
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
二 | 2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程一般计税法
暂列金额
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 251.68
2 | 砂（综合） |  |  | 5 | 147.36
3 | 中砂 |  |  | 5 | 147.36
4 | 碎石 5～20mm |  |  | 5 | 108.53
5 | 碎石 5～40mm |  |  | 5 | 108.53
6 | 碎石（20~40）mm |  |  | 5 | 108.53
7 | 碎石 20～40mm |  |  | 5 | 108.53
8 | 砂石 |  |  | 5 | 85.23
9 | 毛石（块石） |  |  | 5 | 112.08
10 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 496.17
11 | 外墙水性底漆 | kg |  | 5 | 15.49
12 | 水性外墙乳胶漆 | kg |  | 5 | 24.34
13 | 防水腻子 | kg |  | 5 | 1.95
14 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De75 | m |  | 5 | 9.38
15 | PE给水管 de50 | m |  | 5 | 10.35
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22