## 封-1招标工程量清单
恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
同致诚工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  |  | 恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府 |  |  | 同致诚工程咨询有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、建设单位：恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府。
2、本工程为恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目；3#宿舍楼为3层，8#楼宿舍楼为6层，办公楼为4层；更新内墙面及顶棚腻子，更换卫生间门，更换部分外窗及3#宿舍楼与8#宿舍楼阳台新做外窗，办公楼屋顶新做钢架棚，室外污水局部改造等工程。
二、编制依据：
1、设计图纸，图纸日期2026年5月。
2、（GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》；
3、（GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
6、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》；
7、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标字【2023】7号）；
8、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；
9、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知(桂建标【2019】12号)；
10、《自治区住房城乡建设厅关于工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。
三、其他说明:
1、安全生产责任保险费暂估价按 (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%计, 详见“其他项目清单与计价汇总表”。
2、《桂林市建设工程造价信息》2026年第3期恭城县的材料信息价，缺项部参考桂林市及分市场询价。
3、弃渣运距暂按10km计取，结算按实际签证。
4、本项目暂列金额（含税）为31065.00元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 3#宿舍楼室内维修改造
1.2 | 8#宿舍楼室内维修改造
1.3 | 办公楼室内维修改造
1.4 | 办公楼屋顶维修改造
1.5 | 室外污水维修改造
1.6 | 宣传栏维修改造
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3#宿舍楼室内维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
8#宿舍楼室内维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
办公楼室内维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
办公楼屋顶维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
室外污水维修改造
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
宣传栏维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3#宿舍楼室内维修改造
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙面 | ㎡ | 1905.95
2 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:顶棚 | ㎡ | 636.77
3 | 011610001001 | 木门拆除 1.拆除部位:卫生间木门 | 樘 | 11
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除部位:一层防盗网 | ㎡ | 23.22
5 | 011609001001 | 宣传栏拆除 1.拆除部位:一层阳台 | ㎡ | 19.35
6 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:拆除的废弃渣 2.运距:10km |  | 29.44
| 13. | 门窗工程
7 | 010807001001 | 铝合金窗 90系列铝合金推拉窗≥2㎡ 型材厚度不小于1.8mm，5+9A+5中空玻璃 部位：楼梯间窗以及阳台加装窗 | ㎡ | 85.14
8 | 010802001002 | 卫生间塑钢门 | 樘 | 11
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | ㎡ | 1905.95
10 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | ㎡ | 636.77
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
11 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 | ㎡ | 2435.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.脚手架材质:钢制 3.部位：室内墙面装饰
12 | 桂011701004002 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.脚手架材质:钢制 3.部位：天棚 | ㎡ | 636.77
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
8#宿舍楼室内维修改造
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙面 | ㎡ | 2755.14
14 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:顶棚 | ㎡ | 801.58
15 | 011610001001 | 木门拆除 1.拆除部位:卫生间木门 | 樘 | 12
16 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除部位:背立面外窗 | ㎡ | 86.40
17 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除部位:一层防盗网 | ㎡ | 26.28
18 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:拆除的废弃渣 2.运距:10km |  | 48.60
| 13. | 门窗工程
19 | 010807001001 | 铝合金窗 90系列铝合金推拉窗≥2㎡ 型材厚度不小于1.8mm，5+9A+5中空玻璃 部位：阳台加装窗 | ㎡ | 157.68
20 | 010807001002 | 铝合金窗 90系列铝合金推拉窗≤2㎡ 型材厚度不小于1.8mm，5+9A+5中空玻璃 部位：背立面外窗 | ㎡ | 86.40
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
21 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | ㎡ | 2755.14
22 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | ㎡ | 801.58
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
23 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.脚手架材质:钢制 3.部位：室内墙面装饰 | ㎡ | 3749.19
24 | 桂011701004002 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.脚手架材质:钢制 3.部位：天棚 | ㎡ | 801.58
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼室内维修改造
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 1. | 拆除工程
25 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙面 | ㎡ | 581.78
26 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:顶棚 | ㎡ | 207.25
27 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除部位:四层背立面外窗 | ㎡ | 20.80
28 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除部位:四层办公室、乡村振兴服务站 | ㎡ | 15.44
29 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除部位:不锈钢栏杆防盗门 | ㎡ | 2.10
30 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:拆除的废弃渣 2.运距:10km |  | 12.69
| 4. | 砌筑工程
31 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 5.部位：一层公卫隔墙加高 |  | 0.28
| 8. | 屋面及防水工程
32 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | ㎡ | 132.44
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:标准砖墙 2.部位：一层公卫隔墙加高 | ㎡ | 4.69
| 13. | 门窗工程
34 | 01B001 | 成品复合实木门（单扇） 1.规格：1.0m*2.1m 2.部位：二层、四层办公室 | 樘 | 3
35 | 01B002 | 成品复合实木门（双扇） 1.规格：1.35m*2.1m 2.部位：四层办公室 | 樘 | 1
36 | 010802001001 | 成品不锈钢防盗门 1.规格：1.0m*2.1m 2.部位：乡村振兴服务站 | ㎡ | 4.20
37 | 010807001002 | 铝合金窗 90系列铝合金推拉窗≤2㎡ 型材厚度不小于1.8mm，5+9A+5中空玻璃 部位：四层背立面外窗 | ㎡ | 23.52
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子粉 4.刮腻子要求:2遍 | ㎡ | 586.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍
39 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子粉 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | ㎡ | 207.25
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
40 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.脚手架材质:钢制 3.部位：室内墙面装饰 | ㎡ | 820.44
41 | 桂011701004002 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.脚手架材质:钢制 3.部位：天棚 | ㎡ | 207.25
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼屋顶维修改造
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
42 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.屋顶砌体 |  | 9.18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
43 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:拆除的废弃渣 2.运距:10km |  | 9.18
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
44 | 010509001001 | 混凝土柱脚二次包裹 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.37
45 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:10以内 | t | 0.132
| 6. | 金属结构工程
46 | 桂010516005001 | 化学锚栓 1.规格:4xM14 | 个 | 200
47 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类:柱脚钢板、加劲板 | t | 0.504
48 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:方管150*4mm钢管柱，Q235B 2.单根柱质量:≤3t 3.除锈方法:抛丸除锈 4.构件运距:10km | t | 2.305
49 | 010602003001 | 钢桁架 1.钢材品种、规格:矩形钢管70*50*2.5，Q235B 2.单根柱质量:≤1.5t 3.除锈方法:抛丸除锈 4.构件运距:10km | t | 2.453
50 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:矩形钢管70*50*2.5，Q235B，镀锌 2.构件运距:10km | t | 3.577
51 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:扁钢-40*3，Q235B，镀锌 2.构件运距:10km | t | 0.118
52 | 010606011001 | 钢板天沟 1.钢材品种、规格:3.0厚镀锌钢板 2.构件运距:10km | t | 0.882
53 | 010606005001 | 钢墙架 1.钢材品种、规格:拉杆AT1，扁钢-40*3；矩形钢管70*50*2.5，Q235B，镀锌 2.构件运距:10km | t | 1.863
54 | 010605002001 | 钢板墙板 0.5厚彩钢板 | ㎡ | 288.32
| 8. | 屋面及防水工程
55 | 010901002001 | 型材屋面 0.5厚彩钢瓦 | ㎡ | 436.72
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
56 | 011405001001 | 金属面油漆 环氧富锌底漆70μm 环氧中间漆60μm | ㎡ | 141.32
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
丙烯酸聚氨酯面漆70μm
| 15. | 其他工程
57 | 桂031004023001 | 雨水斗 1.材质:PVC 2.型号、规格:DN110，87式雨水斗 | 个 | 8
58 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:屋面檐口雨水管 2.材质、规格:PVC-110 | m | 77.70
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
59 | 011702002001 | 混凝土柱脚二次包裹 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 25.95
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
室外污水维修改造
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
60 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:砼路面 2.厚度:15cm | ㎡ | 112.54
61 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 70.90
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
62 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:挖除的废渣 2.运距:10km |  | 16.88
63 | 010103002002 | 余土弃置 1.废弃料品种:挖除的废弃土 2.运距:10km |  | 70.90
| 6. | 管网工程
64 | 040501004001 | 塑料管 1.材质及规格:PVC-U塑料排水管de110 | m | 12.00
65 | 040501004003 | 塑料管 1.材质及规格:HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管dn200，SN8 2.工程量暂定，结算按实际计 | m | 159.50
66 | 040504001004 | 砌筑井 1.定型井名称700圆形砖砌污水检查井 2.垫层混凝土 C15 3.井墙：页岩标准砖 240×115×53，M7.5水泥砂浆 4.抹面：水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 5.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗井盖 6.含模板 7.平均高度1.0m以内 | 座 | 9
67 | 030413004001 | 管道包封 C20混凝土管道包封 |  | 43.16
68 | 01B001 | 清理原有化粪池 | 座 | 2
| 3. | 路面恢复工程
69 | 040202011001 | 碎石基层 1.石料规格:5-40mm 2.厚度:15cm | ㎡ | 132.40
70 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm | ㎡ | 132.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
71 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
宣传栏维修改造
分部分项工程
拆除工程
72 | 桂050101013001 | 伐树、挖树根、树蔸（含乔木、单干棕榈植物） 1.种类：桂花树 2.胸径或直径：15cm 3.运距：10km | 株 | 2
73 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.饰面材料种类:生态砖 2.弃渣运距:10km | ㎡ | 8.00
| 1. | 土（石）方工程
74 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：景观墙基础 |  | 2.40
75 | 010103001001 | 回填方 1.填方材料品种:原土 |  | 0.96
76 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:挖除的废弃土 2.运距:1km |  | 1.44
| 4. | 砌筑工程
77 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240*115*90mm 2.墙体类型:景观墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 |  | 2.02
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
78 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.48
79 | 010501002001 | 条形基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.44
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
80 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.25
81 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.35
82 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.23
83 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 10以上 | t | 0.073
84 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 10以内 | t | 0.054
| 8. | 屋面及防水工程
85 | 020602007001 | 景观墙瓦顶 1.小青瓦 2.1:1:4水泥石灰砂浆 | m | 6.00
86 | 01B001 | 成品屋脊 1.成品白色砼屋脊 | m | 6.00
87 | 01B002 | 成品翘脚 | 个 | 2
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
88 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.20厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 20.40
89 | 桂011203004001 | 线条抹灰 1.宽度5cm | m | 36.00
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
90 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 3.喷刷涂料部位:外墙 4.腻子种类:防水腻子 5.刮腻子要求:2遍 6.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料，2遍 | ㎡ | 22.80
| 15. | 其他装饰工程
91 | 01B003 | 定制铝合金字体 | 个 | 5
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
92 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:活动脚手架 | ㎡ | 25.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
93 | 011702001001 | 垫层 2.模板、支撑材质:胶合板模板，木支撑 | ㎡ | 1.20
94 | 011702001001 | 条形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板，钢支撑 | ㎡ | 4.80
95 | 011702003001 | 构造柱 2.模板、支撑材质:胶合板模板，木支撑 | ㎡ | 2.80
96 | 011702008001 | 圈梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板，钢支撑 | ㎡ | 2.88
97 | 01170202001 | 扶手、压顶 2.模板、支撑材质:胶合板模板，木支撑 | m | 6.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3#宿舍楼室内维修改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
8#宿舍楼室内维修改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
办公楼室内维修改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
办公楼屋顶维修改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
室外污水维修改造
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
宣传栏维修改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
3#宿舍楼室内维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 10184.17
1 | 暂列金额 | 9810 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 374.17 | 分部分项工程费及措施项目费
8#宿舍楼室内维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 18082.3
1 | 暂列金额 | 17440 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 642.3 | 分部分项工程费及措施项目费
办公楼室内维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 3964.83
1 | 暂列金额 | 3815 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 149.83 | 分部分项工程费及措施项目费
办公楼屋顶维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 342.2
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 342.2 | 分部分项工程费及措施项目费
室外污水维修改造
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 177.05
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 177.05 | 分部分项工程费及措施项目费
宣传栏维修改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 21.36
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 21.36 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 3#宿舍楼室内维修改造 |  | 9810
1 | 暂列金额 |  | 9810
| 拆除原有破损线槽，重新安装 | 项 | 9810
| 8#宿舍楼室内维修改造 |  | 17440
1 | 暂列金额 |  | 17440
| 拆除原有破损线槽，重新安装 | 项 | 17440
| 办公楼室内维修改造 |  | 3815
1 | 暂列金额 |  | 3815
| 拆除原有破损线槽、配电箱及重新安装 | 项 | 3815
办公楼屋顶维修改造
1 | 暂列金额
室外污水维修改造
1 | 暂列金额
宣传栏维修改造
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 31065
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 2 | 材料合计
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
9 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
10 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
11 | 012901031.1 | 3.0厚镀锌钢板 | t
12 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m
13 | 020509001 | 彩钢密封圈 | 只
14 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
15 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
16 | 022705004 | 棉纱头 | kg
17 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
18 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
19 | 023301002 | 草袋 | 条
20 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
21 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
22 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
23 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
24 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
25 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
26 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
27 | 030154004 | 化学锚栓 M16 | 套
28 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
29 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
30 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
31 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
32 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
33 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
34 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
35 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
36 | 031319001 | 电焊丝 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
38 | 031345001 | 钢锯条 | 根
39 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
40 | 031347003 | 水砂纸 | 张
41 | 031347004 | 铁砂布 | 张
42 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
43 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
44 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
45 | 032126003 | 金属堵头 | 只
46 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
47 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
48 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
49 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
50 | 040301001 | 砂(综合) | 
51 | 040301001 | 砂(综合) | 
52 | 040301001 | 砂（综合） | 
53 | 040301002 | 砂(综合) | kg
54 | 040301004 | 中砂 | 
55 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
56 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
57 | 040902004 | 石灰膏 | 
58 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
59 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
60 | 050101001 | 木材（综合） | 
61 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） | 
62 | 050306001 | 周转板枋材 | 
63 | 050306002 | 周转枋材 | 
64 | 050306003 | 周转板材 | 
65 | 052502007 | 垫木 | 
66 | 090508002 | 彩钢板 0.5mm | ㎡
67 | 090508010 | 压型彩钢板 0.5mm | ㎡
68 | 110105001.1 | 成品装饰单开木门及门套 1.0m×2.1m（实木） | 樘
69 | 110105002.1 | 成品装饰双开木门及门套 1.35m×2.1m（实木） | 樘
70 | 110915001.1 | 90系列铝合金推拉窗≥2㎡，型材厚度不小于1.8mm，5+6A+5中空玻璃 | ㎡
71 | 110915001.2 | 90系列铝合金推拉窗≤2㎡，型材厚度不小于1.8mm，5+6A+5中空玻璃 | ㎡
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 112301001 | 钢防盗门（成品） | ㎡
73 | 130107004 | 聚氨酯面层涂料 | kg
74 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
75 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
76 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg
77 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
78 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
79 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
80 | 130517001 | 环氧云铁漆 | kg
81 | 130518001 | 环氧漆稀释剂 | kg
82 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg
83 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
84 | 133501001 | 防水腻子 | kg
85 | 133504001 | 防水粉 | kg
86 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
87 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
88 | 143309001 | 丙酮 | kg
89 | 143504014 | 聚氨酯涂料稀释剂 | kg
90 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
91 | 143507008 | 固化剂 T31 | kg
92 | 143520001 | 隔离剂 | kg
93 | 143906001 | 氧气 | 
94 | 143907001 | 二氧化碳 | 
95 | 144101005 | 建筑胶 | kg
96 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
97 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
98 | 144114004 | 密封胶 | 支
99 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
100 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
101 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
102 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
103 | 172703000 | 橡胶管 | m
104 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
105 | 311101001 | 小青瓦(盖) 180×180×13 | 百张
106 | 311101002 | 小青瓦(底) 200×200×13 | 百张
107 | 311701006 | 黑涂料 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
108 | 330106006.1 | 矩形钢管70*50*2.5 | t
109 | 330106007.1 | 方管150*4mm钢管柱，Q235B | t
110 | 330106011.1 | 扁钢-40*3，Q235B，镀锌 | t
111 | 330106011.2 | 矩形钢管70*50*2.5 | t
112 | 330106012 | 钢墙架 | t
113 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
114 | 340903001 | 纸筋 | kg
115 | 341101001 | 水 | 
116 | 341101001 | 水 | 
117 | 341508001 | 其他材料费 | 元
118 | 341508001 | 其他材料费 | 元
119 | 341508006 | 其他材料费 | 元
120 | 350102001 | 钢模板 | kg
121 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
122 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
123 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
124 | 350104001 | 木模板 | 
125 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
126 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
127 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
128 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
129 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
130 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
131 | 350310003 | 连接棒 | 个
132 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
133 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
134 | 350908001 | 钢丸 | kg
135 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套
136 | 370501003 | 枕木 | 
137 | S022705004 | 棉纱头 | kg
138 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
139 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
140 | 3 | 商品砼合计
141 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
142 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
143 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
144 | 043115007 | 预拌细石混凝土 C25 | 
145 | 4 | 配合比合计
146 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
147 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
148 | 800302003 | 石灰砂浆 1∶3 | 
149 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
150 | 800903001 | 纸筋石灰浆 | 
151 | 802104013 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20 | 
152 | 802104014 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25 | 
153 | 5 | 主材合计
154 | 172500000.1 | PVC-110 | m
155 | 172500000Z.1 | PVC-U塑料排水管de110 | m
156 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 | m
157 | 180904000.1 | 承插塑料管件dn110 | 个
158 | 213331000.1 | DN110，87式雨水斗 | 个
159 | B-Z.1 | 成品屋脊 主材费 | 元
160 | B-Z.1 | 清理原有化粪池 主材费 | 元
161 | B-Z.2 | 成品翘脚 主材费 | 元
162 | B-Z.2 | 卫生间塑钢门 主材费 | 元
163 | B-Z.3 | 定制铝合金字体 主材费 | 元
164 | 6 | 机械台班组成合计
165 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
166 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
167 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
168 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
169 | 140301004 | 汽油92# | kg
170 | 140301004 | 汽油 92# | kg
171 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
172 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
173 | 341103001 | 电 | kW·h
174 | 341103001 | 电 | kW.h
175 | 994701004 | 折旧费 | 元
176 | 994701005 | 检修费 | 元
177 | 994701006 | 维护费 | 元
178 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
179 | 994701008 | 其他费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
180 | 7 | 机械合计
181 | 341509003 | 其他机械费 | 元
182 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
183 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
184 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
185 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
186 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
187 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
188 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
189 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
190 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
191 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
192 | 990705001 | 自卸汽车 装载质量2t | 台班
193 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
194 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
195 | 990707002 | 平板拖车组 装载质量10t | 台班
196 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
197 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
198 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
199 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
200 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
201 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
202 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
203 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
204 | 991504001 | 多用喷枪 | 台班
205 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
206 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
207 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
208 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
209 | 991919002 | 抛丸除锈机 直径500mm | 台班
210 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
211 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
212 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
213 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
214 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
215 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府宿舍楼及办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
216 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班
217 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
218 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
219 | 993704001 | 油锯机 | 台班
220 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
221 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
222 | 994701001 | 其他机械费 | 元
223 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
224 |  | 合 计
表-24