
广西泽丰工程咨询有限公司

北海市主城区智慧排水防涝设施改造工程-设计服务

（BHZC2026-C3-990183-GXZF）竞争性磋商公告附件
（远程异地评标）
	第一部分   技术部分

	序号
	服务名称
	数量单位
	具体服务要求

	1
	北海市主城区智慧排水防涝设施改造工程-设计服务


	1项
	一、设计要求：
1.工程建设目标、主要建设内容和建设规模:

（1）工程建设项目目标：消除片区内易涝点积水情况，清理雨水排水管淤泥沉积，全面提升片区排水防涝能力，实现内涝情况的自动化监测和数据上传，提高数据收集的频率和准确性，满足极端天气快速响应的需求。
（2）主要建设内容和建设规模:在铁路明渠云南路口、邮政路、重庆路、解放路、三中路、体育路新建、改造 DN300-DN1500 雨水管约 1784 米，新建、改造DN300-DN1000 排水管约 2656 米，清淤 DN300-DN1500 雨排水管11800 米，改造修复错混接及管道缺陷点 106 处，购置排涝设备14 台，新建防涝物资储备库及排水系统监测网络。

2.工程建设总投资：工程项目总投资金额为7928.03万元，其中工程费用为5234.96万元（不含1347.00万元设备采购费用），工程建设其他费用为625.34万元，预备费用为720.73万元。

3.设计服务内容：

本次采购为北海市主城区智慧排水防涝设施改造工程初步设计的全部内容，包括方案设计、初步设计（含概算）文件，同时要求协助采购人获得上级或相关主管部门对初步设计的批复；负责项目的施工图设计；并需承担深化文件及因有关部门审查而出现的反复修改工作，以及其他配套服务工作:
(1)方案设计：结合北海市主城区排水防涝现状，编制科学合理、符合实际需求的智慧排水防涝设施改造方案，明确改造目标、范围、主要内容及技术路线；

(2)初步设计（含概算）：在方案设计审批通过的基础上，编制初步设计文件，明确工程技术标准、主要构筑物参数、设备选型等，并同步编制工程概算，确保概算编制准确、合规；

(3)施工图设计：根据初步设计评审意见，编制详细的施工图设计文件，确保图纸符合工程建设标准、规范及现场实际情况，具备可施工性；

(4)配套服务：承担深化文件编制工作，因有关部门审查而出现的反复修改工作，以及其他与设计相关的配套服务，确保设计文件满足审批及施工要求。

(5)供应商应负责完成本项目的方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计工作，包括为完成初步设计所需的前期实施方案工作，并对整个项目初步设计工作负责，包括但不限于以下主要工作内容：

A.审核并确认项目的各专业图纸、根据专业设计修改设计图纸；

B.负责对采购人提出的有关设计中的任何疑问提供意见和建议；

C.负责对设计中可能出现的不同方案进行分析、对比，提出合理化建议。

D.完成本项目初步设计所需的调查工作，并对其结果的合规性负责。

（6）配合业主完成与项目相关的全部材料、设备的选型工作。负责对设计中选用的设备、材料等进行分析、对比，提出合理化建议。

（7）配合采购人完成初步设计报批所需全部图纸，并按报批结果进行相应调整及修改，包括过程中因政府要求及采购人要求的修改，并达到最终审定要求。

（8）完成施工图设计并经审查机构审查合格且取得审查合格证。

（9）施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。

4、技术要点:

本项目设计服务需遵循国家、自治区及北海市相关工程设计标准、规范，结合智慧排水防涝设施的技术特点，重点把握以下技术要点：

(1)现状调研：全面摸清北海市主城区现有排水管网、泵站、调蓄设施等现状，分析存在的短板及内涝隐患点，为设计提供精准依据；

(2)智慧化融入：结合智慧城市建设要求，将智能化监测、管控、预警等功能融入设计，实现排水防涝设施的智能化运行、精准化管控；

(3)合规性要求：设计文件需符合《中华人民共和国政府采购法》《市政排水工程设计规范》等相关法律法规及行业标准，确保方案可行、技术合规、安全可靠；

(4)经济性与实用性：在满足排水防涝功能及智慧化要求的前提下，优化设计方案，控制工程投资，确保设计成果兼具经济性和实用性，便于后续施工及运维；

(5)可扩展性：设计方案需考虑城市未来发展需求，预留一定的扩展空间，确保改造后的排水防涝设施能够适应城市发展带来的排水压力变化。

5.设计依据:
（1）国家、地方有关法律、法规、文件及行业设计规范；

（2）本项目的立项、可研、规划方案等本项目的各部门批准文件；

（3）建设区域资料；

（4）本设计任务书；

（5）采购人提供的其他资料。

6.设计深度要求：严格按照磋商文件要求、国家及行业标准、现场实际情况编制设计文件，确保设计成果科学、合规、可行、准确；

7.其它设计原则及方案等，按采购人提交的有关资料文件及要求执行。
8.服务成果质量要求：符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，并保证提交的初步设计最终通过相关部门评审，施工图设计文件满足审图和施工要求。

	第二部分  商务部分

	一、合同签订期：成交通知书发出之日起8个工作日内与采购人签订采购合同。

二、提交服务成果时间：合同履行期限：自合同签订之日起5个日历天内提交方案设计文件；方案设计文件经审批通过并批复后5个日历天内提交初步设计（含概算）文件；初步设计（含概算）文件经评审后7个日历天内提交施工图设计文件；经审查后3个日历天内完成补充、修改；全程配合工程施工阶段的设计交底、现场指导等配套服务，直至工程竣工验收合格。

三、提交服务成果地点：采购人指定。

四、成果提交要求:

需提交的最终成果全部材料包括书面形式和电子版成果，其中项目初步设计成果及施工图设计成果各 7 套，经行政主管部门批复的初设成果电子版 2 套，文本文件采用 doc 格式文件，设计图形文件采用 dwg 格式文件，电脑渲染等图片文件采用普及的通用软件。

五、售后服务实施要求：

1.服务成果的资料、数据真实、准确，内容符合国家及行业的标准和技术规范、规程要求，深度满足

预算、施工、报建条件论证的需要，初步设计及初步概算通过相关行政主管部门审批(评审)。

2.成果通过验收后，本项目所有设计成果的著作权、使用权等知识产权均归采购人所有。成交供应商仅可在本项目范围内使用，未经采购人书面同意不得向第三方泄露或使用。

六、其他要求:
1.知识产权：

1.1所有项目服务成果归采购人所有，成交供应商必须按照《中华人民共和国保密法》及其相关条例中的保密规定对采购人（含采购人相关单位〉的工作成果进行保密，不得向其他单位和个人提供相关资料。

1.2知识产权:采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.成交供应商提交的服务成果文件有下列情形之一的，采购人将有权终止合同：

（1）提交的成果不符合本项目采购需求规定的。

（2）提交的成果文件内容辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

（3）未经采购人同意，逾期交付成果文件的。

（4）成果文件不能通过法定程序审批的。

（5）成交供应商未经采购人正式书面同意擅自修改服务方案的。

3.对成交供应商的其它要求：

3.1须成立专门的项目工作组，设定项目负责人，全程参与设计工作，配备熟悉业务的专业技术骨干和相关技术人员，确保本合同的正常履行。

3.2须做好基础资料的收集，需要采购人协助的，提前告知采购人。

3.3按要求做好各级评审会的汇报工作，并负责根据评审论证意见按时做好成果的修改完善。

3.4提供的服务内容、服务期限、服务质量等均须满足本项竞争性磋商文件的要求。

3.5在合同履行期内，由于成交供应商原因造成的一切纠纷，概与采购人无关。

3.6成交供应商发生任何服务的变更均须向采购人提出交书面报审报告。

4.合同履行期内成交供应商所属人员、设备如发生各种意外事故全部责任由成交供应商承担，依照法律法规妥善处理。

5.成交供应商未在规定日期提交成果资料(因采购人或第三方原因造成的延期除外)或因成交供应商

原因未经主管部门认可，由成交供应商承担返工的全部费用，并依法依规赔偿采购人由此产生的损失。

6.本项目未经采购人允许也不得更换项目负责人，否则，采购人有权取消合同。

7.提供设计交底、现场指导、技术咨询等配套服务，及时解决施工过程中出现的设计问题。    

8.验收标准、规范:采购人依据竞争性磋商文件要求、响应文件承诺，并按照国家设计验收规范标准对设计服务工作及提交的服务成果文件进行验收，质量要求达到国家设计验收规范合格标准，满足本项目勘察及施工要求。

9.报价要求：报价包括完成本次采购范围内全部工作的所有费用。包含但不限于：技术工作费、人工费、设计费、材料费、出图费(在合同中明确具体数量)、保险、利润及税金、管理政策性规定费用等。供应商所填报的价格在合同实施期间不因市场价格变化等因素而变动，供应商在报价时应考虑各种风险因素和承受能力。所产生的费用包含在成交供应商的报价中，除本项目合同价款及采购人认可的特殊情况外，采购人不再为本项目另付任何其他费用给成交供应商。
10.付款方式:

项目资金分四期支付，第一期自合同签订之日起7个工作日内支付至合同暂定金额的30%作为预付款;第二期提交初步设计成果并获得相关审批部门批复后10个工作日内，支付至合同暂定金额的50%;第三期提交施工图设计并通过相关部门审核合格后10个工作日内，支付至合同暂定金额的80%;第四期工程竣工验收合格后，支付至最终设计费总额的100%。按照市财评审定的结算价来计算最终设计费，即最终设计费=市财评审定的结算价×成交费率（如最终设计费超过采购预算价的，按采购预算价人民币玖拾万零肆佰元整（¥900400.00）支付。）
注：1.每次付款前，成交供应商均需开具有效的与收款金额相同价格的增值税发票给采购人，采购人在申请财政资金拨付到位后10个工作日内支付相关费用。

2.按本项目招标控制价费率中的工程费用计算合同暂定金额。




