| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 医疗设备采购项目 |
| 项目编号： | CZZC2026-J1-990065-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808916 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |

| 采购人： | 崇左市荣军优抚医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2026年5月

# 目    录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  采购需求	5

分标1：牙科综合治疗机等设备1批	5

分标2：射频理疗仪1台	38

分标3：多模态磁刺激仪1台	43

第三章  供应商须知	64

第四章  评审方法及标准	83

第五章  合同主要条款格式	86

第六章  响应文件格式	92

# 第一章  竞争性谈判公告

广西机电设备招标有限公司关于医疗设备采购项目

(CZZC2026-J1-990065-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：医疗设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2026年5月22日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2026-J1-990065-JDZB

项目名称：医疗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：2238900

标项一：

采购需求：

标项名称：分标1：牙科综合治疗机等设备1批

数量：1

预算金额（元）：798900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：牙科综合治疗机等设备1批，具体内容详见采购文件。

最高限价（元）： 798900

合同履约期限：合同签订后30日内完成全部采购设备的供货、运输至采购人指定地点，并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

标项二：

采购需求：

标项名称：分标2：射频理疗仪1台

数量：1

预算金额（元）：720000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：射频理疗仪1台，具体内容详见采购文件。

最高限价（元）： 720000

合同履约期限：合同签订后30日内完成全部采购设备的供货、运输至采购人指定地点，并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

标项三：

采购需求：

标项名称：分标3：多模态磁刺激仪1台

数量：1

预算金额（元）：720000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多模态磁刺激仪1台，具体内容详见采购文件。

最高限价（元）： 720000

合同履约期限：合同签订后30日内完成全部采购设备的供货、运输至采购人指定地点，并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、分标2、分标3供应商所提供产品制造商均为中小微企业或残疾人福利企业或监狱企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：如投标货物为第二类或第三类医疗器械，供应商必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如供应商为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如供应商为制造商）。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与响应。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体。

（8）按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。

三、获取采购文件

时间：2026年5月18日起至2026年5月21日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月22日09:30（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2026年5月22日09:30（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。【本项目采用远程异地评审，主会场在广西机电设备招标有限公司崇左分公司评标室（广西崇左市德天路28号），副会场在广西机电设备招标有限公司评标室（广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层）】

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集；

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763。

5. 根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。

6. 本项目按照崇左市财政局关于推行政府采购领域信用承诺制度的通知的要求，供应商在参与崇左市政府采购活动时，供应商只需以书面形式提供《崇左市政府采购供应商信用承诺函》，即可替代《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（一）项至第（四）项所规定的基本资格条件相关材料，具体不再提供的资质材料有：法人或者他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料、有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

7. 本项目实行中标后线上合同签订方式，请各供应商提前办好企业CA数字证书和企业法人证书，具体办理方式详见广西政府采购云平台CA办理模块。

8.本项目采用远程异地评审，主会场在广西机电设备招标有限公司崇左分公司评标室（广西崇左市德天路28号），副会场在广西机电设备招标有限公司评标室（广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层）。

9. 政府采购监督管理部门：崇左市财政局政府采购监督管理科 电话：0771-5962613

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：崇左市荣军优抚医院

地址：南宁市良庆区金象大道131号

项目联系人：叶工

项目联系方式：  0771-2706776

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

项目联系人：鲁恒达

项目联系方式：0771-2808916

广西机电设备招标有限公司

2026年5月18日

# 第二章  采购需求

分标1：牙科综合治疗机等设备1批

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应无效。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准

2.是否接受进口产品：

否，本项目所有货物均不接受进口产品。

□是，本项目  \ 接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：  第1项牙科综合治疗机

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 2台 | 工业 | 一、技术参数。 1.工作条件：环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55Mpa～0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2Mpa～0.4Mpa, 流量≥10L/min。 2.整机工作功率≤350W。 3.牙椅注册使用期限≥15年。 4.口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温最大值≥4800K，最小值≤2700K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux，无接触式控制。 5.牙科椅 5.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高≥850mm，最低≤350mm； 5.2弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥18cm，厚度≥15mm； 5.3座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作； 5.4坐垫与靠背垫均采用PU皮质，一体无缝设计，表面易清洁，耐消毒； 5.5靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺，背部无塑料包裹，表面光洁易于清洁。 5.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落； 5.7防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置。 5.8 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度可调。 6.消毒系统： 6.1消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。 6.2具有消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。 ▲6.3具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 7.治疗台单元 7.1下挂式器械盘，配置防滑硅胶软垫和低压24V观灯片；配置≥12种功能按键的控制面板。 7.2平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑。 7.3工具盘最低离地高度≤75cm，方便医生拿取器械。 8侧箱单元 ▲8.1可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 ▲8.2可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 8.3强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀； 8.4侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用聚醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。 8.5侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。 9.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10种功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支； 10.地箱：内置地箱；内置封闭电源，变压器线圈非直接裸露，防电磁干扰，防泼溅。 11.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂。 12.配置医生椅，至少有8个方位可调节； 二、配置清单 1.感应双色冷光灯 1套 2.治疗椅 1套 3.电动驱动系统 1套 4.内置低压观片灯 1套 5.可旋转侧箱 1套 6.内置热水系统 1套 7.三用枪 2套 8.消毒系统1套 9.一体式痰盂缸 1套 10.强弱吸系统 1 套 11.地箱 1 套 12.多功能脚踏 1套 13.医师椅1套 |
| 2 | 牙科综合治疗机（种植） | 1台 | 工业 | 一、技术参数。 1.工作条件：环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55Mpa～0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围 0.2Mpa～0.4Mpa, 流量≥10L/min。 2.整机工作功率≤350W。 3.牙椅注册使用期限≥15年。 4. 口腔灯：配置LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k； 5.牙科椅 5.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高≥780mm，最低≤370mm； 5.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度≥3档可调。 5.3弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥18cm，厚度≥15mm。 5.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作； 5.5治疗椅表面为人造合成NAPPA皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果； 5.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落； 6.消毒系统 6.1消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。 6.2具有消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。 ▲6.3具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 7.治疗台单元 7.1医生治疗台为下挂式，配置≥18种功能按键的控制面板，内置式低压24伏观灯片，可设定医生位≥5个，每个医生位可设定≥4个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒； 7.2具备开机自检、一键急救位、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、灯椅联动、冲痰供水联动、锁屏键、机椅互锁、故障代码显示、响铃和计时器等功能。 7.3具备液晶屏幕触控及物理按键面板双重控制。 7.4平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑。 8侧箱单元 ▲8.1可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 ▲8.2可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 8.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀； 8.5配备纯净水系统和消毒水系统，纯净水瓶容量≥1500ml；消毒水瓶≥1300ml。 8.6侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用聚醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。 8.7侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。 9.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10种功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支； 10.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。 11.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂、口腔灯开关、吹屑气功能。 12.配置医生椅，至少有6个方位可调节； 二、配置清单 1.感应LED三模式口腔灯 1套 2.治疗椅 1套 3.可调速驱动系统 1套 4. 3.2英寸液晶显示屏 1套 5.18个轻触式按键控制面板 1套 6.内置低压观片灯 1套 7.内置热水系统 1套 8.三用枪 2套 9.消毒系统 1套 10.纯净水系统1套 11.一体式痰盂缸 1套 12.强弱吸系统 1 套 13.地箱 1 套 14.脚踏 1套 15.医师椅1套 |
| 3 | 空气压缩机 | 1台 | 工业 | 1.电源：220V 50Hz 2.功率：≥1.7KW 3.带动牙椅数量：≥3台 4.流量：≥200L/min（0.7MPa） 5.噪音：≤65dB（±3dB） 6.启动压力：≤0.5mpa 7.最高压力：≤0.8mpa 8.储气罐容积：≥55L 9.马达线圈采用100%铜线制造 10.机电一体，自动控制，分段启动 |
| 4 | 蒸汽灭菌器 | 1台 | 工业 | - 腔体尺寸：≥23L - 电压：AC220V-240V - 频率：50Hz - 功率：≤1800w - 电源保险：空气开关 - 水箱容量：≥3.5L - 环境温度： -5 ℃～45 ℃ - 额定湿度范围：30%-75% - 消毒温度和压力(在标准大气压下）：121 ℃/ (1.0-1.43) bar ，134 ℃/ (2.0-2.52) bar 10、灭菌温度：134℃/121℃ 11、干燥程序：≥3种干燥模式 12、液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息 13、供水系统：≥3.5L储水箱， ≥3.5L废水箱 14、适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌 15、具有废水箱水满，净水箱缺水，水质差报警功能 - LCD液晶屏显示，支持一键式自检，一键升级 USB模块实时记录灭菌过程，内置打印机 |
| 5 | 根管预备机 | 3台 | 工业 | 一、功能简介 本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的预备和清理。 二、技术要求： 1、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针； 2、马达手柄无线操作，放置底座上即可无线充电； 3、无线充电，避免传统触点式充电接触不良； 4、电机：采用无刷电机。 5、弯手机：内部采用精密齿轮传动，传动比为6:1，可进行134℃高温高压灭菌，可用专用清洗油进行注油保养。弯手机可360°旋转。 6、智能充电模式：底座内置电池作为充电电源； 7、内置根管长度测量功能，可实现根管预备与根管长度测量协同使用； 8、全触摸按键； 9、连续模式：至少包含3种智能反转模式； 10、往复模式：匹配市面上所有单支锉； 11、自适应模式：正常情况下连续正常旋转，当锉遇到的阻力大于预设的扭矩时，马达自动开始以设定的正转角度反转角度交替往复旋转，正转角度和反转角度可以10°为步进可调。 12、根尖动作：当锉尖端到达设定的根尖参考点时，自动发生的动作。至少包含自动停止、自动反转、关闭3种模式。 13、马达手柄还可设置根管动作，至少包含自动启动、自动停止、自动减速3个模式。 14、马达手柄至少有8组自定义记忆程序，每个自定义记忆程序都可以设置和调整如操作模式，速度和扭矩等参数。 15、根管预备机在不使用5分钟后，马达手柄自动关机。马达手柄启动后持续5分钟空转（无负载）将自动停止。 16、马达手柄与底座之间为无线通信，无绳束缚； 17、马达手柄在未连接底座时也可继续工作，此时马达手柄可以单独工作在连续旋转模式，转速≥300r/min，扭矩≥2.0N·cm。 18、使用期限：≥10年。 三、其他技术参数 1、电源输入：100V-240V～ 50Hz/60Hz ≤800mA 2、电源输出：15V⎓1.6A 3、手柄电池：3.7V/1200mAh，可充电锂电池 4、底座电池：11.1V/2600mAh，可充电锂电池 5、速度：25r/min～2500r/min（±10%） 6、扭矩：0.4N·cm～5.0N·cm（±20%） |
| 6 | 牙科弯手机 | 10把 | 工业 | ▲1、变速比为6:1减速(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)； 2、输出转速范围：25rpm～2500rpm； 3、输出扭矩范围：0.4～5.0Ncm； 4、接触人体部位材质为铝或不锈钢； 5、弯手机重量：≤25g； 6、机脖直径：≤6.5mm； 7、运动方式支持：连续正转、连续反正、往复旋转； 8、灭菌方式：可用134℃进行高温高压灭菌。 |
| 7 | 超声洁牙机 | 3台 | 工业 | 1.电源输入：～24V 50Hz 2.输入功率：≤40W 3.输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm 4.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 5.输出的半偏移力：0.1N～2N 6.尖端输出功率：3W～20W 7.进水压力： 0.01MPa～0.5MPa 8.主机重量：≤0.3kg 9.运行模式：连续运行 10.使用年限：≥10年 11.使用方式：内置式超声洁牙机，与牙科综合治疗机配套使用，主要用于牙科清除结石，牙齿根管的清洁、荡洗。 12.灭菌方式：手柄能耐134℃高温高压消毒。 13.手柄类型：带LED灯，方面临床照明。 |
| 8 | 喷砂洁牙机 | 3台 | 工业 | 一、技术参数： 1.环境温度：5°C～40°C 2.相对湿度：≤80% 3.大气压力：86Kpa～106Kpa 4.工作水压：200 KPa～400 KPa 5.工作气压：300 kPa～600 kPa 6.工作头喷水量：≥30mL/min 7.工作头喷砂量：≥2.0g/min 8.毛重：≤2kg 9.尺寸：≤150mm*150mm*100mm 二、功能要求 1.用高压气流加水将一种颗粒(特殊盐砂）喷到牙齿表面去除牙垢、污点或抛光牙齿表面用 2.喷砂粉罐内装有空气过滤装置，可完全防止湿气、油气形成粉块进入喷砂手柄或管道内 3.机身附有总气开关、气压、水压调节开关 4.“—键干燥”：机身附有排水按钮，用于清除管内余粉，避免下次使用时产生堵塞状況 5.水气分离：出气管和出水管单独分开，不相交，不融合，杜绝结块状况 6.喷砂枪头可拆卸消毒、清洁 7.防回吸，防止倒流 |
| 9 | 光固化机 | 2台 | 工业 | 主要技术参数 - 电源输入：100-240V～ 50/60Hz 0.4A Max 2.输出：DC 5V/1A 3.电池：18500 3.7V 2000mAh 4.工作模式：检查、标准、强光、超强、正畸、渐进、脉冲 5.光照强度及定时时间： 标准模式：定时时间(秒)：5、10、15、20，光强：1000-1200mW/c㎡ 强光模式：定时时间(秒)：3、5，光强：1800-2000mW/c㎡ 超强模式：定时时间(秒)：1、3，光强：2700-3000mW/c㎡ 正畸模式：定时时间(秒)：3*5、3*10，光强：2700-3000mW/c㎡ 渐进模式：定时时间(秒)：5、10、15、20，光强：1000-1200mW/c㎡ 脉冲模式：定时时间(秒)：5、10、15、20，光强：1000-1200mW/c㎡ 检查模式：定时时间(秒)：30、60，光强：/ 6.导光元件出光端面直径：10mm 7.光学有效面积：78mm² 8.波长：385nm—515nm 9.主机尺寸（长*宽*高）：≤25mm×25mm×205mm 10.主机重量：≤110g 11.运行模式：间歇运行 12.使用期限：≥12年 二、功能要求 1.至少配置7种光照工作模式 2.OLED显示屏，中文显示界面 3.配备金属前接头，可实现360°旋转 4.机身材质：全金属机身 5.准直光束输出，出光夹角≤16° 6.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果 7.充电底座支持无线充电，避免因接触不良，导致无法充电 8.充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度 9.开机自动切换至上次使用模式 10.≥3种牙科树脂材料可以本光固化机的波长相匹配。 |
| 10 | 高速涡轮手机 | 42把 | 工业 | 1、夹持方式：三瓣簧 2、最大扭力：≥20W 3、径向跳动：≤0.04㎜ 4、工作噪音：≤65dB 5、机芯结构：开放式 6、机头尺寸（直径*高）：≤15mm×15mm 7、手机净重：≤60g 8、冷却方式：多点出水 9、换针方式：按压式 10、工作转速：31～34万转/分钟 11、工作水压：0.2～0.23Mpa 12、工作气压：0.25～0.28Mpa 13、感控方式：防回吸 14、消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌 |
| 11 | 低速涡轮直机 | 15把 | 工业 | 1、径向跳动：≤0.05㎜ 2、工作噪音：≤50dB 3、冷却方式：内出水 4、工作水压：0.2～0.23Mpa 6、工作气压：0.28～0.30Mpa 7、直机可承受最高转速：≥40000转/分钟 8、消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌 |
| 12 | 低速涡轮弯机 | 25把 | 工业 | 1、径向跳动：≤0.05㎜ 2、工作噪音：≤50dB 3、弯机+马达重量：≤125g 4、马达转速：18000～21000转/分钟 5、冷却方式：内出水 6、工作水压：0.2～0.23Mpa 7、工作气压：0.28～0.30Mpa 7、可承受最高转速：≥40000转/分钟 8、换针方式：按压式 9、消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌 |
| 13 | 仰角高速涡轮手机 | 8把 | 工业 | 1、感控标准：前端无排气 2、最大扭力：≥20W 3、径向跳动：≤0.03㎜ 4、工作噪音：≤60dB 5、光源输出：自发光LED灯 6、手机结构：开放式机芯 4孔接口 7、机头尺寸（直径*高度）：≤15mm×15mm 8、手机净重：≤68g 9、冷却方式：3点出水 10、换针方式：按压式 11、工作转速：32～35万转/分钟 12、工作水压：0.2～0.23Mpa 13、工作气压：0.28～0.30Mpa 14、使用车针：总长19～28MM 15、消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌 |
| 14 | 低速手机马达 | 3把 | 工业 | 1、工作噪音：≤50dB 2、马达转速：18000～21000转/分钟 3、冷却方式：内出水 4、工作水压：0.2～0.23Mpa 5、工作气压：0.28～0.30Mpa 6、接口方式：4孔 7、消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌 8、通配性：可通配国际标准弯机、马达、直机 |
| 15 | 超声根管荡洗器 | 1台 | 工业 | 一、基本技术参数 1、 按供电电源分类：通过可充电的电池供电。 2、 电池标称电压：DC3.6V，750mAh 3、 输入功率：100V-240V～ 50Hz/60Hz 0.4A-0.2A 4、 电源适配器 输入：100V-240V～ 50/60Hz 0.4A Max 输出：5V⎓1A 主机保险：电源适配器 T1AL250V 5、 工作尖端参数 输出的尖端主振动偏移：≤150μm 输出的尖端振动频率：40kHz±10kHz 6、设备安全分类 按运行模式分类：非连续运行设备(运行10min，暂停2min） 按防电击类型分类：充电时与供电网连接属于II类ME设备，工作时不连接供电网属于内部电源ME设备 按防电击程度分类：工作尖为B型应用部分 按对液体的防护程度：普通器材（IPX0） 在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况使用时的安全程度分类：非AP、APG设备。 二、功能描述 1、工作过程采用微电脑全自动控制，有待机按键和环形开关按键，通过按压待机按键，可以调整机器工作状态，通过按压环形开关按键，可以启动或关闭荡洗模式。 2、 有≥3种模式设定： 模式一：关机模式； 模式二：热待机模式（该模式下可进行功率调节和时间调节）； 模式三：荡洗模式（工作模式）。 - 本机器有≥3档功率可调节 - 本机器有≥4种时间模式可以选择，依次为“10、15、20、--”，分别表示机器在荡洗模式下的工作时间为10s、15s、20s、10min。 5、 采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。 6、工作尖、限力扳手、硅胶套可以能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 |
| 16 | 热熔牙胶充填机 | 1台 | 工业 | 一、功能简介 本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。 二、技术参数 （一）加热充填器: 1.充电底座可实时监控电池温度； 2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 3.热熔牙胶充填机釆用无线设计； 4.热熔牙胶充填机包含≥7种预设温度可选择，覆盖90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃； 6.安全的保护机制，拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。在无操作十分钟后将自动关机； 7.手重量≤80g，且电池可更换 （二）注射充填器: 1.无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感 2.标配≥3枚可重复使用的注胶针 3.可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求，包含≥3款一次性注胶针； 4.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度； 5.牙胶棒直接装载到注胶针内部，减少牙胶在机器内部的残留； 6.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却； 7.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可显示； 8.配置≥2颗2000mAh大容量电池，可更换，充满电可供充填约100个根管； 9.双注胶按键对称设计，按键灵敏； 10.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度； 11.具备胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况； 12.有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机； 13.至少有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； 14.至少有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求； 15.至少有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定； 16.直径≤28mm*28mm，重量≤150g 17.加热系统≤16秒即可加热到200℃； 18.牙胶用完后推杆≤10秒即可回退复位到初始位置装入新牙胶棒； 19.拥有快速排空机制，即使装入半根牙胶棒，≤4秒即可出胶。 |
| 17 | 石膏修整机 | 1台 | 工业 | 1. 电源输入：220V/50Hz 2. 输入功率：≤550W 3. 电机转速：≥2800转/分 4. 打磨方式：打磨角度可调整、支持干磨 5. 打磨片：树脂砂片 |
| 18 | 口腔麻醉助推仪 | 1台 | 工业 | 一、主要技术参数： 1.1 电池： 充电底座锂电池：3.7V/2000mAh 手柄锂电池：3.7V/200mAh 1.2 充电底座输入功率：5V⎓1A 1.3 电源适配器： 输入：100V-240V～ 50Hz/60Hz 0.4A Max 1.4.单支麻药推注时间: 快速档:35～110秒; 慢速档:120～170秒; PDL档:180～320秒; 1.5 助推管： 可接针头规格：公制 适配麻药：卡局式麻药 二、功能描述： 1、采用无刷电机驱动。 2、配置高精度压力传感器，实时显示针尖压力。 3、实体按键防误触，可单手操作，一键注射、回吸。 4、智能牙周膜注射模式，遇到牙周膜自动切换成牙周膜注射程序。 5、≥3种注射档位，每种速度档位还可进一步调整注射时间。 6、注射过程中可进行速度档位调整。 7、剩余药量百分比显示，精度达0.02ml（1.8ml麻药）。 8、助推管可高温高压灭菌消毒≥1000次。 9、机器含有语音提示、可设置注射音乐。 10、注射、回吸等操作均带有状态灯光提示；可实现一键自动回吸，避免打入血管风险。 11、底座内置≥2000mAh蓄能电池，手柄放置充电。 12、无线便携式、无线充电，一键启动。 13、按对进液的防护程度：普通器材(IPX0)。 14、产品使用期限：≥5年。 三、主要配置： 1、充电底座1台 2、手柄1台 3、助推管8根 4、电源适配器1个 5、O形圈5个 |
| 19 | 自动裁切医用热封机 | 1台 | 工业 | 一、产品要求： 1、≥7英寸彩色液晶触控屏，图形化操作界面，中文和符号显示，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能； 2、可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储≥40个相关信息。 3自备打印参数数据库，可通过封口机的USB接口，进行封口参数的记录读取，实现≥500万次封口及打印信息的储存，方便追溯查询。 4可通过操作界面进行历史记录的在线查询、追溯、删除。 5、带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数的中英文及符号打印。 6、电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；预设≥4种常用温度，温度覆盖60、120、180、220℃，可以根据用户的日常需求实现快速切换。 7、自带正序（倒序），实现0—9999以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔等功能。 8、高速升温设计： 20℃计数器升至180℃≤30秒，常用工作温度从120℃变换至180℃≤10秒； 9、辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温结构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃≤40秒； 10、安全性：封口温度超过工作温度设定值范围≥4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行； 11、封口速度≥10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测； 12、封口宽度≥12 mm； 13、封口留边0～35mm可调； 14、浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要； 15、具有中英文、数字以及特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称等各种打印功能，可以选择反向打印。 16、有效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。 17、双打印头配置，内置≥2台24针打印机，可以把灭菌日期、失效日期、批次代码、锅号、锅次、包装物品、操作人员、科室名称等信息，双行打印，也可以根据需要，一键切换为单行打印，打印字迹清晰，设置打印事项快捷，打印字体宽窄可调，方便将更多内容打印到相对窄的袋子上，打印功能可一键关闭，也可按需关系某条目。 18、故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示； 19、具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，； 20、系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒； 21、打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换； 22、自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复； 23、平板式陶瓷加热组件； 24、可实现：撕毁无效、不能二次使用、已经灭菌、CE等图标打印。 25、通过触摸屏设定切割长度跟数量，程控自动切割，切割速度快速，切口锋利整齐无毛边。切割速度≥10m/min 二、 技术参数 1、封口速度：10±0.5 m/min 2、封口留边：0～35 mm可调 3、封合线宽度：＞10 mm 4、工作温度： 60～220℃可调 5、控温精度：≤ 1 % 6、打印方式：针式打印 7、交流电源：220V±10% 50Hz 8、功率： ≤500 W 9、外形尺寸(长×宽×高）：≤600mm×300mm×250mm 10、切纸宽度：≥23cm。 |
| 20 | 手机注油机 | 1台 | 工业 | 一、设备用途： 用于对牙科手机的清洁及注油保养。 二、产品要求： 1. 能一次同时保养≥3支手机 2. 具备油量刻度显示功能 3. 适用于所有品牌手机 4. 底部带储油盒子，方便收集油污 三、技术参数： 1. 电压：220V±22V，50Hz±10Hz 2. 空气源压力：0.4Mpa～0.8Mpa 3. 工作压力：0.22Mpa～0.25Mpa 4. 储油桶容量：≥250ml 5. 重量：≤8kg 6. 旋转齿轮能从不同角度给手机有效清洁 7. 完成清洁后，按下“空气键”能去除手机内多余的油。 8. 采用密封门能防止油雾的扩散。 9. 采用智能工作模式，不用每次都对注油时间进行设定。 |
| 21 | 牙科专用负压机 | 1台 | 工业 | 一、技术要求： 1. 真空泵主机数量：≥1台 2. 支持牙椅数量：≥3台 3. 电源：220V(±10% )，50Hz(±10% ) 4. 额定功率: ≥1.2kW 5. 负压：≤-14kPa 6. 抽吸量：≥850 L/min 7. 噪音等级：≤75dB 8. 重量：≤35kg 9. 抽吸接口直径：≥45mm 10. 排水接口直径：≥45mm 11. 排气接口直径：≥45mm 12. 外形尺寸（长*宽*高）：≤450mm*450mm*700mm 二、 配置要求： 1、抽吸机定制风机。 2、配置污水分离器。 3、自动控制系统：自动感应牙椅吸唾器的工作状态，实现抽吸机的启动和停止。 4、延时抽吸功能：延时10秒停止抽吸工作，保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净。 5、过载保护设计 6、抽吸机过滤器，快速清洁。 7、全抽全排的抽吸工作 8、满足牙椅强弱吸使用 9、配置过载保护设置。 |
| 22 | 口腔供水系统 | 1台 | 工业 | 一、设备用途​： 口腔供水系统配备前置多级过滤可高效滤除微米级微生物，反渗膜能去除水中金属离子和微生物，后续超纯化柱进一步处理，产出纯水。 二、技术要求： 1.输出方式： 不锈钢增压泵 2.输出泵功率：≥500W 3.原水压力：0.2～0.3Mpa​ 4.出水压力：0.2～0.3Mpa​ 5.输入电源：220V(±10% ) 6.整机功率：≤700W 7.水箱材质: 不锈钢 8.水箱容量：≥85L 9.处理方式：精密过滤+反渗透+UV +活氧​（臭氧）+增压 10前置过滤尺寸：≥19寸 11.RO 膜：≥400G（≥2 套） 12.RO泵：≥1个 13.原水检测：有 14.水质检测：有 15.流量检测：有 16.低压检测：有 17.漏水保护：有 18.一键管路消毒：有 19.定时管路消毒：有 20.水箱水消毒方式：UV+活氧（臭氧） 21.管道水消毒方式：活氧（臭氧） 22.制水量：80～100L/H​ 23.水箱尺寸：≤850mm×550mm×1100mm |
| 23 | 蒸馏水机 | 1台 | 工业 | 1.电源：220V(±10% )，50Hz(±10% ) 2.功率：≥700W 3.制水量：≥1L/H 4.容量：≥3L 5.外形尺寸（长*宽*高）：≤300mm*250mm*400mm |
| 24 | 空压机气体干燥机 | 1台 | 工业 | 1.电压：220V(±10% )，50Hz(±10% ) 2.功率：≤650W 3.处理气量：≥1.4m3/min 4.冷却方式：风冷 5.工作压力：≤1.2MPa 6.进气温度：≤45摄氏度 7.露点温度：2-10摄氏度 8.外形尺寸(长*宽*高)：≤650mm*450mm*650mm 9.排水方式：自动/手动 |
| 25 | CGF离心机 | 1台 | 工业 | 一、要求概述 1. 该机器须为口腔科专用机型非通用机型，具备CGF，AFG，IPRF和PRP等≥4种专用程序。 2. 可应用于种植、牙周、颌面外科、根尖手术等，如GBR, 上颌窦提升、种植体周围炎、即刻种植、拔牙后快速再生、位点保存、美学区种植、上额窦膜修补、吸收性骨膜代替等等。 二、产品要求 1. 配置CGF，AFG，IPRF和PRP等≥4种专用程序，液晶触摸和按键两用控制面板； 2. 离心过程全程秒钟倒计时显示，剩余时间实时掌握； 3. 提供稳定性设计，配合吸盘式底座，整机运行过程稳定无偏移； 4. 提供稳定性设计的风道设计使离心机在运行过程中可以降低电机、控制系统及离心腔的温度； 5. 机器采用工程塑料注塑成型，具有流线型设计； 6. 微机控制，直流无刷电机驱动； 三、规格 1. 电源: AC 220V(±10% ),50Hz(±10% ), 5A(±10% ) 2. 外形尺寸：≤300mm×350mm×250mm 3. 角转子容量：≥8*15ml 4. 整机噪声：≤65dB 5. 重量：≤8kg |
| 26 | 口腔数字印模仪 | 1台 | 工业 | 一、技术要求： 1、具有结构光的非接触式扫描仪 1.1 支持实时呈现带有纹理的口腔3D图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射,图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋。 ▲2、扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头）(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料) ▲3、扫描景深：≥20 mm(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料) 4、扫描精度：小于0.01mm 5、扫描帧率：≥20帧/秒 6、机身重量：≤240g 7、扫描头配置/外径: 7.1标准头：总长≤120mm，前端≤20mm*18mm；迷你头：总长≤120mm，前端≤16mm*15mm 7.2 标准头≥4个，迷你头≥1个 7.3 扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次 8、产品主机使用年限：≥8年 9、具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能 10、扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3种状态指示灯 10.1 蓝灯：数据拼接不成功； 10.2 绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态； 10.3 橙灯：设备异常。 11、具备口扫头插拔状态指示灯提醒； 12、配置一键自动标定。 13、无需加密狗驱动口扫软件 14、支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度。 15、具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。 16、集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。 17、集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统。 18、体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。 19、扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。 20、边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。 21、精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。 22、口腔正畸模拟功能： 22.1 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； 22.2 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等 22.3 支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享 23、动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。 24、多咬合功能：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态。 25、口腔健康检查3D报告功能： 25.1 检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等 25.2 报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者PDF支持打印机打印纸质报告 25.3 手机端查看报告可浏览真彩三维数据 25.4 口腔检查报告支持定制logo和背景图片 25.5 支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出； 25.6 提供报告辅助模式：辅助展示基于图像分析的牙齿区域信息，操作者可审核和修改该信息。 25.7 提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现。 26、3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件。 27、制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。 28、正畸模型分析： 28.1 支持Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee曲线深度测量等。 28.2 基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况。 29、数据连通托槽导板设计软件：自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成 30、数据连通夜磨牙垫和保持器设计软件：软件会根据牙齿形态，智能修改就位道、边缘线并调整适当的参数，可快速生成所需的夜磨牙垫或保持器 31、云传输功能: 31.1 具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据 31.2 支持云端预览真彩3D数据 31.3 同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。 32、印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况。 33、扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库） 34、无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果。 35、功能模块无需内网，可离线使用。注：离线使用时，部分模块、功能因网络受限无法使用 36、可供第三方获取STL/OBJ 等格式的扫描模型数据，辅助获取设备状态、订单进度、操作通知及患者信息等。 二、触控屏一体机配置 1、CPU：核心数不低于12核（包含性能核与能效核混合架构），线程数不低于20线程；最大睿频频率不低于5.0GHz；三级缓存容量不低于25MB 2、内存：≥32GB（DDR5） 3、硬盘：≥1TB 固态硬盘 4、显卡：配置12GB及以上GDDR6 显存的显卡 5、系统：Windows 10及以上系统 6、显示器尺寸：≥23.8英寸 7、控制面板：触摸显示屏 8、配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍。 9、配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约2小时； 印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电≥6小时 |
| 27 | 手术动力系统 | 1台 | 工业 | 1.产品名称：手术动力系统 2.操作系统：全中文显示、种植、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单。 3.冷却功能：外接生理盐水、马达可内出水用于1：5增速手机。 4.插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压。 5.工作安全：操作温升小于10℃（安全防护不烫手）内循环冷却系统 ▲6.手机配置：至少配置40:1种植手机、1:4.2外水反角手机、1:5迷你头、1:1电动弯机，手机需独立注册证(投标文件中提供产品彩页说明书或产品生产厂家出具的技术参数或第三方检测报告等佐证资料)。 7.界面控制：≥7英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小 8.临床应用：具备种植牙功能“定位、导向、钻孔、植入”扭力、转速按手术要求可调，修复、去龋、拔牙等 9.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K） 10.操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。 11.马达规格：重量≤75g、直径≤22mm 12.马达转速:输出稳定不卡顿，最低转速≤100转/分钟，最高转速≥40000转/分钟 13.专用拔牙手机：迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，重量≤65g，机头直径≤10 mm，机头高度≤15mm，最高转速≥168000转/分钟。 14.专用动高速：迷你头1:5增速手机，不锈钢，机头高度≤13mm，机头直径≤10 mm，重量≤70g。 15.设备有限期：≥10年 |
| 28 | 超声清洗机 | 1台 | 工业 | - 电压：220V(±10%)， - 功率：≤120w - 容量：≥6L - 外壳：ABS材质 - 清洗槽尺寸：≤350mm×200mm×100mm - 包装尺寸：≤600mm×400mm×300mm - 净重：≤8kg - 超声功率：≥180w - 超声频率：≥40Khz - 温度调节：20℃～80℃ - 清洗时间调节：2min～30min |
| 29 | 半导体激光治疗仪 | 1台 | 工业 | 一、技术要求： 1、用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除。 2、激光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光） 3、激光工作模式：至少包含连续模式（CW）、脉冲模式（QCW） 4、激光连续模式（CW）输出功率： 440nm：0.2W-3W，步进0.1W 976nm：0.2W-12W，步进0.1W 5、激光脉冲模式（QCW）输出功率： 440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进0.1W 976nm：0.2W-12W（峰值功率），步进0.1W 6、激光输出功率不稳定度优于±5%。 7、激光输出功率复现性优于±5%。 8、激光脉冲频率：1Hz-20000Hz，步进1Hz。 9、激光脉冲占空比：10%-90%，步进1%。 10、脉冲宽度： 440nm：10μs-0.9s 976nm：5μs-0.9s 11、瞄准光：650nm±20nm，功率＜5mW，且亮度可调。 12、输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径小于3mm。 13、工作有效距离：工作有效距离在0.5-5mm之间。 14、电源适配器输入：100V-240V～，50Hz/60Hz，1.8A Max 15、电源适配器输出：15V，6A 16、锂电池：DC11.1V/2600mAh（±10%） 17、充电所需时间：≤5小时 18、外形尺寸（长×宽×高）：≤20cm×25cm×25cm 19、主机重量：≤1.8kg 二、其他要求： 1、≥5英寸彩色液晶屏，可视化操控界面，显示清晰，触摸操作，可设定和保存参数，且界面可显示治疗波长、峰值功率、有效功率、频率、占空比、时间、工作尖型号等各参数。 2、配置≥2节大容量可充电锂电池，可脱离网电使用。 3、双治疗波长（440nm+976nm）的半导体激光。 4、具备两种激光输出模式，连续模式和脉冲模式，且脉冲模式下频率最高可设置20000Hz（±10%），高频脉冲模式下热损伤更小。 5、具有≥30个预设模式和≥10个自定义模式、≥10个收藏模式选择。 6、同时具有手柄按键和无线脚踏两种控制方式，并可自由切换控制方式。 7、无线脚踏采用铝合金金属外壳设计，且具有金属保护盖板，安全防护，防止误踩。同时无线脚踏具有IPX6防水等级。 8、金属外壳的光纤工作尖、金属外壳的手柄套筒设计，可高温高压消毒灭菌重复使用，有效防止交叉感染。 9、同时具备电源适配器连接电源供电和内部电池独自供电工作。 10、进入激光发射准备状态时具备安全提醒模式。 11、激光发射时的安全提示功能：声音提示+指示灯闪烁提示+倒计时放大显示提示 12、具有激光发射定时功能，也可开启或关闭时间设置。 13、主机正前方具有紧急停止按钮，可在紧急情况下立刻停止激光工作。且主机具有锁屏保护功能，进入主界面需要输入密码，且密码可根据需求修改，防止误操作。 14、具有≥3种直径规格的光纤工作尖（覆盖200微米、300微米、400微米，可通过颜色区分），并可根据临床使用需求弯折0-70°，适合口腔内各种角度和位置的治疗。光纤采用聚酰亚胺涂覆层。 15、配置≥3副专业的三波长激光防护眼镜。 16、使用时无需连接水源、气源和外接电源，机身顶端自带金属提手。 17、产品制冷方式：风冷。 24、使用期限：≥10年 |
| 30 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1台 | 工业 | 一、主要技术参数: 1.主机网电源输入：220V（±10%），50Hz （±10%） 2.无线脚踏电源适配器： 输入：100-240V， 50/60Hz 输出：5V⎓1A 3.可充电锂电池：3.6V/750mAh（±10%） 4.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50% 5.输出的尖端振动频率：30±5kHz 6.输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50% 7.尖端输出功率：3W～20W 8.进水压力：0.1MPa～0.5MPa 9.进气压力：0.55MPa～0.75MPa 10.主机重量：≤3 kg 11.主机尺寸（长×宽×高）：≤400mm×3000mm×150mm 二、其他要求: （一）主机部分： 1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。 2.主机配套超声和喷砂手柄支架，手柄支架带霍尔感应功能，根据所选用工作手柄自动切换工作模式，手柄放回支架时自动停止工作。 3.前面板采用≥5寸触控液晶屏，可进行功率、水量、温度调节。 4.双水路切换，可实现水瓶供水，也可使用外接水路供水。 5.水瓶供水提示灯设计，直观观察供水方式，采用水瓶供水，蓝色提示灯亮起。 6.水瓶供水模式下，隔膜泵运行，供水稳定；可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。 7.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。 8.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。 9.蓝牙5.0无线多功能脚踏，至少配置标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。 10.水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分。 11.配有≥1300mL水瓶。 12.工作过程采用微电脑全自动控制。 13.内置变压器，内部水电分离。 14.对进液的防护程度：主机普通器材(IPX0)，脚踏开关为防滴水器材(IPX1)。 15.配备专用推车，便于安装和移动。 16.产品使用期限：≥10年。 （二）超声部分 1.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成。 2.超声功率、水量均为0-12档调节，水流量0-75mL/min，满足各种洁牙需求。 3.超声手柄尾线接口带有防滑纹。 4.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 5.超声手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。 6.有清洁模式，可自动排水冲洗≥30秒。 喷砂部分 1.≥300W功率的水路加热功能，有不加热、加热至25℃、30℃、35℃、40℃五种选择，按需控制洁治水温。 2.喷砂功率、水量均为0-12档调节，出砂量0.4-4g/min（14μm赤藓糖醇喷砂粉）、0.4-7g/min（65μm碳酸氢钠砂粉），水流量0-75mL/min。 3.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。龈上粉罐装砂量8-75g(65μm碳酸氢钠)，龈下粉罐装砂量3-15g(14μm赤藓糖醇) 4.喷砂手柄尾线可拆卸。 5.喷砂手柄采用三段式设计。 6.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。 7.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 8.喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。 9.有清洁模式，可自动排气20秒；无操作情况下5分钟后自动排气。 |
| 31 | 石膏震荡器 | 1台 | 工业 | 技术要求： 1.电源：AC220V/50Hz（±10%） 2.熔断器：250V2.5A（±10%） 3.输入功率：≤180W 4.净重：≤5kg 5.外形尺寸（L*W*H）：≤285mm×200mm×100mm |
| 32 | 牙科印模粉搅拌机 | 1台 | 工业 | 技术要求： 1.电源：AC220V/50Hz、AC110V/60Hz 2.净重：≤18Kg 3.定时器：1～16秒可调 4.转速：≥3200转/分（60Hz）、≥2700转/分（50HZ） 5.功率：≤450W 6.设备工作方式：间歇式工作 7.外型尺寸（L*W*H）：≤250mm×250mm×300mm 记忆时间：≥3种（时间覆盖：8秒、10秒、12秒） |
| 33 | 医用等离子体空气消毒器 | 1台 | 工业 | - 设备外形：壁挂式 - 外型尺寸（L×W×H）：≤850mm×380mm×180mm - 重量：≤20kg - 消毒方法：等离子体消毒 - 最大适用体积：≥95 m3 - 额定循环风量：≥900 m3/h - 噪声：≤55dB - 负离子浓度：≥6×106 个/cm3 - 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV - 等离子体密度：1.46×1017m-3~1.43×1018m-3 - 颗粒物(0.5μm）去除率：＞99.99% - 消毒效果要求： （1）开机60min内，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.97％ （2）开机60min内，对空气的自然菌的消亡率≥90.00％ （3）开机60min内，臭氧浓度≤0.016mg/m³ （4）医务室消毒15分钟，菌落种数≤2.5CFU/皿。 （5）等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h - 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 14.中文LED显示屏，远红外线防丢失遥控 |
| 34 | 种植用洗手池 | 1台 | 工业 | 1.外形尺寸：≤850mm*650mm*2000mm 2.材质：304不锈钢 3.配置：全套龙头、下水器、给皂器、软管、接头、高清挂镜、LED灯、开关、插头 4.其他配置要求：配备热水器 5.用途：用于医护人员等工作人员的洁净洗手 |
| 35 | 医用干热消毒器 | 1台 | 工业 | 一、产品用途 产品符合干热消毒器的国家标准，对实心金属、塑料类、中低危器械，进行消毒、干燥。适用于耐热、不耐湿、蒸汽或气体不能穿透物品的灭菌及清洗，如玻璃、金属等医疗用品等制品的灭菌，且不损伤器械表面镀层，内置智能控制标准干燥和消毒程序。 二、产品要求： 1. 容量大小：≥28L 2. 工作电压：220V（±10%），50Hz 3. 使用温度范围：室温+10～200℃ 4. 温度分布精度：±2.5% 5. 温度波动：±2℃ 6. 额定功率：≤1300W 7. 内尺寸（宽*深*高）：≥300mm*300mm*300mm 8. 外形尺寸（宽*深*高）：≤480mm*550mm*700mm 9. 重量：≤32kg 10. 隔板层数：≥2层 11. 隔板承重：≥14kg |
| 36 | 移动边柜 | 3台 | 工业 | 1.材质：不锈钢材质 2.面板颜色：白色面板 3.抽屉数量：≥4抽屉， 4.产品尺寸（长*宽*高）：≤550*500*850mm |
| 37 | 不锈钢治疗推车 | 3台 | 工业 | 1.规格1:不锈钢材质，两层双抽屉，≥650mm*400mm*850mm 2.规格2:不锈钢材质，两层双抽屉，≥800mm*450mm*850mm 3.规格3:不锈钢材质，扇形，≥1500mm*450mm*850mm |
| 38 | 医用冰箱 | 1台 | 工业 | - 要求立式冰箱。 - 箱内容积要求：≥200L，(冷藏室≥130 升，冷冻≥70 升)。 - 外部尺寸(宽×深×高)：≤600mm×600mm×2000mm。 - 冷藏室温度设置范围2～8°C;冷冻室温度设置范围-15～-26°C。 |
| 39 | 其他口腔治疗器械 | 1批 | 工业 | 见“其他口腔治疗器械一览表” |

其他口腔治疗器械一览表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙周探针 | 圆柄单头，头端直径0.75mm,刻度3.5，5.5，8.5，11.5mm | 3把 |
| 2 | 牙周探针 | 圆柄单头，刻度1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15mm | 2把 |
| 3 | 根管充填器 | 八角柄单头，弯头，头端直径0.3mm | 1把 |
| 4 | 根管充填器 | 圆柄单头，弯头，头端直径0.3mm | 1把 |
| 5 | 根管充填器（侧压器） | 圆柄单头，头端直径0.2mm | 3把 |
| 6 | 根管充填器（垂直加压器） | 圆柄双头，头端直径0.95mm，1.15mm | 3把 |
| 7 | 树脂充填器 | 八角柄双头，头端1.5mm,2.0mm | 3把 |
| 8 | 树脂充填器 | 圆柄双头，头端1.5mm,2.0mm | 5把 |
| 9 | 树脂充填器 | 圆柄双头，双弯头，直径2.4mm,0.95mm | 2把 |
| 10 | 树脂充填器 | 圆柄双头，双弯头，直径2.4mm,0.95mm | 2把 |
| 11 | 树脂充填器 | 圆柄双头，一端为小型平头/铲形，一端为叉形/分叉成形端，适用于树脂材料的取送及邻面边缘初步塑形 | 3把 |
| 12 | 树脂充填器 | 圆柄双头，一端尖形，一端锥形，双弯设计，用于前牙树脂修复中的精细塑形及轮廓调整 | 2把 |
| 13 | 剔挖器 | 圆柄双头，挖匙1.0mm,头长15mm | 2把 |
| 14 | 剔挖器 | 圆柄双头，挖匙1.5mm,头长15mm | 5把 |
| 15 | 剔挖器 | 圆柄双头，挖匙2.0mm,头长15mm | 5把 |
| 16 | 粘固粉调刀 | 八角柄双头，6.0mm宽 | 3把 |
| 17 | 粘固粉调刀 | 八角柄双头，4.5mm宽 | 2把 |
| 18 | 水门汀充填器 | 八角柄双头，充填端直径1.5mm | 10把 |
| 19 | 水门汀充填器 | 八角柄双头，轻微弯曲设计，一端为铲型，一端为锄型 | 2把 |
| 20 | 水门汀充填器 | 八角柄双头，充填端直径2.5mm | 6把 |
| 21 | 水门汀充填器 | 八角柄双头，中度弯曲设计，一端为尖形，一端为 | 5把 |
| 22 | 牙骨膜分离器 | 扁柄双头，宽度4.0mm | 3把 |
| 23 | 牙骨膜分离器 | 圆柄双头，两头宽度分别为4.8mm,11.0mm | 4把 |
| 24 | 牙骨膜分离器 | 圆柄双头，两头宽度分别为4.5mm,4.5mm | 2把 |
| 25 | 牙骨膜分离器 | 圆柄双头，两头宽度分别为4.8mm,7.8mm | 2把 |
| 26 | 牙龈分离器 | 八角柄双头，双弯头，宽度2.0mm | 3把 |
| 27 | 牙龈压排器 | 圆柄双头，双弯头，宽度1.8mm | 2把 |
| 28 | 牙龈压排器 | 圆柄双头，双弯头，尖端球形直径2.5mm | 2把 |
| 29 | 牙科洁治器 | 八角柄单头，深弯型洁治器，用于后牙区及深龈袋，便于处理远中及舌侧牙结石 | 3把 |
| 30 | 牙科洁治器 | 八角柄单头，中度弯曲洁治器，便于进入龈下区域，适合前磨牙区牙石刮治及根面平整 | 3把 |
| 31 | 牙科洁治器 | 八角柄单头，直型刮治器，适用于前牙及龈上牙石的初步清除和精细修整 | 1把 |
| 32 | 牙刮匙 | 八角柄双头，宽度2.0mm | 2把 |
| 33 | 牙刮匙 | 八角柄双头，宽度3.0mm | 2把 |
| 34 | 牙刮匙 | 八角柄双头，宽度3.5mm | 2把 |
| 35 | 牙刮匙 | 八角柄双头，宽度4.5mm | 2把 |
| 36 | 牙刮匙 | 圆柄双头，宽度3.5mm | 1把 |
| 37 | 牙刮匙 | 扁柄双头，宽度4.5mm | 1把 |
| 38 | 技工蜡型雕刻刀（滴蜡器） | 八角柄双头，一头雕刀，一头刮匙 | 1把 |
| 39 | 技工蜡型雕刻刀（滴蜡器） | 八角柄双头，小蜡匙 | 1把 |
| 40 | 技工蜡型雕刻刀（滴蜡器） | 圆柄双头，一头雕刀，一头柱形滴蜡 | 1把 |
| 41 | 牙科用牵开器 | 圆柄双头，大喇叭型 | 2把 |
| 42 | 牙根尖挺 | 弯曲型设计，便于进入后牙及深部根尖区域，适用于复杂残根处理 | 4把 |
| 43 | 牙根尖挺 | 铲形工作端，适用于断裂根尖及脆性残根的安全提升 | 2把 |
| 44 | 印模托盘 | 成人全口托盘，不锈钢有孔平底，小号 | 1套 |
| 45 | 印模托盘 | 成人全口托盘，不锈钢有孔平底，中号 | 1套 |
| 46 | 印模托盘 | 成人全口托盘，不锈钢有孔平底，大号 | 1套 |
| 47 | 印模托盘 | 局部左边托盘，不锈钢有孔平底， | 1个 |
| 48 | 印模托盘 | 局部右边托盘，不锈钢有孔平底， | 1个 |
| 49 | 印模托盘 | 局部活动式托盘，不锈钢有孔平底， | 1个 |
| 50 | 消毒盒 | 不锈钢材质，10*1，III型，210*140*30mm | 1个 |
| 51 | 消毒盒 | 不锈钢材质，20*1,I型，297*205*36mm | 1个 |
| 52 | 口镜头 | 普通镜片， 4# 平光镜 | 3个 |
| 53 | 口镜头 | 普通镜片， 5# 放大镜 | 2把 |
| 54 | 口镜头 | 镀铑镜片， 4# 平光镜 | 4把 |
| 55 | 豆瓣成型系统 | 包含圆形成型片，成型夹，置环钳 | 1套 |
| 56 | 牙科去冠器 | 直头 | 1把 |
| 57 | 牙科去冠器 | 弯头 | 3把 |
| 58 | 牙科去冠器 | II型直头，厚度0.8mm | 1把 |
| 59 | 牙科去冠器 | II型弯头，厚度0.8mm | 1把 |
| 60 | 口腔麻醉注射架 | 公制，不锈钢材质，钩头 | 8把 |
| 61 | 牙骨锉 | 1#，圆柄双头 | 1把 |
| 62 | 牙骨锉 | 2#，圆柄双头 | 1把 |
| 63 | 石膏调刀 | 木柄，10R型 | 2把 |
| 64 | 石膏调刀 | 木柄，13R型 | 2把 |
| 65 | 石膏切刀 | 木柄，5R型 | 1把 |
| 66 | 牙用不锈钢丝 | 50g,直径0.6mm | 1卷 |
| 67 | 牙用不锈钢丝 | 50g,直径0.8mm | 1卷 |
| 68 | 牙用结扎丝 | 20g,直径0.2mm | 1卷 |
| 69 | 牙用结扎丝 | 20g,直径0.5mm | 1卷 |
| 70 | 骨粉碗 | 不锈钢，不带盖，34*28mm | 1个 |
| 71 | 医用镊（整形镊） | 带齿，0.8mm | 1把 |
| 72 | 医用镊（整形镊） | 带齿，1.0mm | 1把 |
| 73 | 医用镊（整形镊） | 带齿，1.2mm | 1把 |
| 74 | 医用镊（整形镊） | 带钩，0.8mm | 1把 |
| 75 | 医用镊（整形镊） | 带钩，1.0mm | 1把 |
| 76 | 医用镊（整形镊） | 带钩，1.2mm | 1把 |
| 77 | 托槽夹持镊 | 3#，12.5cm | 1把 |
| 78 | 牙槽咬骨钳 | II型，圆口，头宽3.8mm | 1把 |
| 79 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除下颌第三磨牙 | 3把 |
| 80 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除碎片或小牙根 | 1把 |
| 81 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除下颌双尖牙机切牙 | 3把 |
| 82 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除上颌第三磨牙 | 2把 |
| 83 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除下颌磨牙 | 1把 |
| 84 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除上颌左侧磨牙 | 1把 |
| 85 | 拔牙钳 | 成人型，用于拔除上颌右侧磨牙 | 1把 |
| 86 | 拔牙钳 | 儿童型，用于拔除下颌切牙及牙根用 | 3把 |
| 87 | 技工钳 | 梯形钳 | 1把 |
| 88 | 技工钳 | 卡环钳 | 1把 |
| 89 | 技工钳 | 成形钳 | 1把 |
| 90 | 技工钳 | 日月钳 | 1把 |
| 91 | 技工钳 | 三德钳 | 1把 |
| 92 | 正畸钳 | 105g两用钳，用于弯制各种弹簧曲 | 1把 |
| 93 | 粗丝切断钳 | 用于切断粗丝 | 1把 |
| 94 | 牙龈剪 | 直头（无镀层） | 3把 |
| 95 | 牙龈剪 | 弯头（无镀层） | 3把 |
| 96 | 金冠剪 | 直头（无镀层） | 3把 |
| 97 | 金冠剪 | 弯头（无镀层） | 3把 |
| 98 | 止血钳 | 14cm直型 | 2把 |
| 99 | 止血钳 | 14cm弯型 | 2把 |
| 100 | 止血钳 | 16cm直型 | 2把 |
| 101 | 止血钳 | 16cm弯型 | 2把 |
| 102 | 手术剪 | 14cm直尖 | 2把 |
| 103 | 手术剪 | 14cm弯尖 | 2把 |
| 104 | 手术剪 | 16cm直尖 | 2把 |
| 105 | 手术剪 | 16cm弯尖 | 2把 |
| 106 | 眼用剪 | 10cm直尖头（无镀层） | 2把 |
| 107 | 眼用剪 | 10cm弯尖头（无镀层） | 2把 |
| 108 | 拆线剪 | 14cm，长刃 | 1把 |
| 109 | 拆线剪 | 16cm，长刃 | 2把 |
| 110 | 持针钳 | 14cm细针型 | 2把 |
| 111 | 持针钳 | 16cm细针型 | 2把 |
| 112 | 持针钳 | 18cm细针型 | 2把 |
| 113 | 手术刀柄 | 扁型，3# | 3把 |
| 114 | 手术刀柄 | 圆柄型，R3 | 3把 |
| 115 | 拉勾 | 唇颊拉钩，小弯 | 2把 |
| 116 | 拉勾 | 唇颊拉钩，大弯 | 2把 |
| 117 | 拉勾 | 口角拉钩 | 2把 |
| 118 | 医用吸引头 | I型不锈钢材质，双头直径分别为4.0mm,5.5mm | 5把 |
| 119 | 医用吸引头 | II型不锈钢材质，双头直径分别为3.5mm,9.5mm | 5把 |
| 120 | 自锁托槽开启工具 | 圆柄，双弯头 | 1把 |
| 121 | 自锁托槽开启工具 | 八角柄，一弯头一直头 | 1把 |
| 122 | 微创牙挺 | 塑料柄，3# 3.0mm 直头 | 3把 |
| 123 | 微创牙挺 | 塑料柄，1# 2.0mm 直头 | 3把 |
| 124 | 橡皮障工具套装 | 包含橡皮障支架，打孔器，橡皮障钳，≥12个夹子型号（型号至少覆盖0#,2#,2A#,5#,7#,7A#,9#,12A#,13A#,18#,27#,29#,44#,56#,201#,210#,Z1#,Z2#中的12个） | 1套 |
| 125 | 服药杯 | 不锈钢材质，≥40ml，≥50mm*40mm | 2个 |
| 126 | 治疗盘 | 方盘，不锈钢材质，≥40cm*30cm | 1个 |
| 127 | 种植工具套装 | 骨刮匙：1.6/1.6mm 长形8.0mm空心柄 牙科用锉：5.0/6.0mm 9.5mm空心柄 牙用充填器：5/8MM 8.0mm空心柄 剔挖器：1.6/1.6mm 长形8.0mm空心柄 牙科刮治器：龈下Mini 11/12 9.5mm空心柄 牙探针：单头 CP15牙周袋8.0mm空心柄 手术刀柄：3# 圆 牙科用分离器（骨膜分离器）：5.0mm/11mm 8.0mm空心柄 牙科用分离器（骨膜分离器）：4.0/4.0mm 8.0mm空心柄 牙科用凿（牙骨凿）：R2 3.5mm 双刃 牙科用凿（牙骨凿）：6mm 直 薄刃 手术剪（精细手术剪）：140mm 弯尖 镶片 持针钳：160mm 直 镶片 拉钩（唇颊拉钩）：大弯 咬骨钳：140×3×30° 通用型 医用镊：125*1.8mm 镶片 牙科测量尺：90mm 弯 分规式 针孔镊（缝合镊）：155mm 多孔柄 | 2套 |
| 128 | 二期修复工具盒 | 通用种植扭系统力扳手 适用于种植系统螺丝刀（长） 适用于种植系统螺丝刀（短） | 2套 |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

3、上述内容中如出现的特定的品牌、型号、图样、尺寸、重量等，仅供参考，并无特定品牌的指定，供应商应选择符合或优于采购文件要求的产品参与谈判。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术参数(规格)要求偏离表，若评审时专家掌握了确切事实说明某产品没有如实填写技术参数(规格)要求偏离表或有欺诈行为，该响应文件将被视作响应无效。

▲三、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价应包含但不限于采购设备的生产成本（或采购成本）、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费（增值税专用发票）、售后服务费、备品备件费及其他为完成本项目所需的全部费用，采购人不再支付任何额外费用。

2、供应商须在响应文件中列明各项设备的单价、总价及费用构成明细（如运输费、安装调试费等），未列明明细的，视为报价已包含相关费用，后续不得以此为由要求增加费用。

（二）合同签订

1、中标通知书发出后15日内，采购人与成交人须签订采购合同，合同条款须以采购文件、成交人的响应文件及评标过程中的澄清、承诺等为依据。

2、若成交人无正当理由逾期未签订合同，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并重新组织采购或选择其他中标候选人。

（三）交货与验收

1、合同履行期限：合同签订后30日内完成全部采购设备的供货、运输至采购人指定地点，并完成安装调试。

2、交货地点：采购人指定的医疗机构内指定地点（如设备使用科室、仓库等），成交人须负责设备的装卸、搬运至指定位置，期间产生的损坏、丢失等风险由成交人承担。

3、验收标准：

（1）外观检查：设备包装完好，无破损、变形，设备外观无划痕、锈蚀，标识清晰（包含产品名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、序列号等）。

（2）资料核查：成交人须提供完整的技术资料（如产品说明书、合格证、检验报告、医疗器械注册证及附件、授权书等），资料须真实、有效、完整。

（3）性能测试：按照采购文件技术条款及响应文件承诺的参数进行逐项测试，设备各项性能指标符合要求；若涉及临床试用，须通过采购人指定的临床试用验证（试用期限不超过15日，试用期设备正常运行，满足临床使用需求）。

（4）验收流程：成交人完成安装调试后，向采购人提交验收申请，采购人在收到申请后10日内组织验收（验收小组由采购人代表、技术人员、临床使用人员等组成），验收合格的，双方签署《验收合格单》；验收不合格的，成交人须在15日内整改完毕并重新申请验收，若整改后仍不合格，采购人有权解除合同，要求成交人退还已支付款项并赔偿损失。

（四）付款方式

1、双方完成合同签订，全部设备交货并经初步验收合格后30日内，采购人向成交人支付合同总价的30%；全部设备完成安装、调试、使用培训并经最终验收合格满30日后，采购人向成交人支付合同总价的50%；自全部设备最终验收合格满90日后，采购人向成交人支付合同总价的20%；

2、成交人在申请付款时，须向采购人提供符合要求的票据（如增值税专用发票）及相关证明材料（如预付款申请函、验收合格单等），若票据或材料不符合要求，采购人有权暂缓付款，且不承担逾期付款责任。

（五）质量保证

1、质量保证期：自《验收合格单》签署之日起计算，全部采购设备的质量保证期不少于3年；若生产厂家提供更长的质量保证期，以生产厂家承诺为准；采购文件另有要求的从其要求。

2、质量保证责任：在质量保证期内，设备出现非人为损坏的故障或质量问题，成交人须在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障（若需更换零部件，成交人须免费提供原厂正品零部件，更换后的零部件质量保证期重新计算）；若故障无法在24小时内解决，成交人须提供同型号或同等性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，期间产生的费用由成交人承担。

3、若在质量保证期内，设备出现重大质量问题（如核心部件损坏、性能严重不达标等），经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求成交人免费更换全新设备，或解除合同并退还已支付款项，成交人须额外赔偿合同总价10%的违约金。

（六）售后服务

1、运行维护与升级更新

（1）成交人须建立专门的售后服务团队，提供7×24小时售后服务热线（电话须保持畅通，响应时间不超过2小时），负责设备的日常故障排查、维修、性能优化调试等服务。

（2）在质量保证期内，成交人须免费提供设备的系统升级、功能更新服务（根据技术发展及采购人使用需求），升级更新前须向采购人提供详细的升级方案，经采购人确认后实施，升级过程不得影响设备正常使用（若需停机升级，须安排在非临床工作时间，且提前通知采购人）。

（3）质量保证期满后，成交人须继续提供运行维护、升级更新服务，服务费用不得高于市场同期同类服务的合理价格。

2、备品备件供应

（1）成交人须确保常用备品备件的充足供应，在接到采购人备品备件需求后48小时内送达（特殊情况如稀缺零部件，须在7日内送达）。

（2）质量保证期内，免费提供备品备件（非人为损坏导致的更换）；质量保证期满后，备品备件价格须按照不高于中标时响应文件列明的备品备件价格（若未列明，按照市场优惠价）供应，且提供不少于5年的备品备件供应保障。

3、培训服务

（1）成交人须在设备验收合格后10日内，为采购人提供免费的操作培训、维护培训服务，培训对象包括设备操作人员、临床使用人员、维护人员等，培训人数由采购人确定（不少于3人/设备）。

（2）培训内容包括设备原理、操作流程、日常维护、故障排查、安全注意事项等，培训方式采用理论讲解与实操结合，确保培训人员能够独立操作设备、完成日常维护及简单故障排查；培训结束后，须对培训人员进行考核，考核合格的颁发培训合格证书，考核不合格的，须免费重新培训直至合格。

（3）若采购人后续有新增培训需求（如新增操作人员），成交人须提供免费培训服务（不限次数），仅收取必要的差旅、食宿费用（按照采购人标准执行）。

（七）知识产权与保密

1、成交人须保证所提供的设备及相关技术资料不存在任何知识产权纠纷（如专利侵权、商标侵权、著作权侵权等），若因知识产权问题导致采购人遭受损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等），由成交人承担全部责任。

2、成交人在项目实施过程中接触到的采购人的商业秘密（如采购计划、财务信息、患者信息等）及技术秘密（如设备使用数据、临床试用数据等），须承担保密责任，不得向任何第三方泄露；保密期限自接触秘密之日起至秘密公开之日止，若因成交人泄露导致采购人损失，成交人须承担全部赔偿责任。

3、若设备涉及软件著作权，成交人须授予采购人永久的、非独占的使用许可，许可范围包括设备正常运行所需的软件使用、升级等，且不得收取额外的许可费用。

（八）防止虚假应标相关条款

为防范虚假应标、保障采购质量，供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件采购需求中的各项要求。对于重要技术条款或技术参数，中标人须在中标后、履约前按采购方要求提交对应的技术支持资料以供核查。

技术支持资料形式限定为：货物生产厂家公开发布的印刷资料、生产厂家出具的盖章版技术白皮书、具备相应资质的检测机构出具的检测报告，或竞争性谈判文件中明确允许的其他形式。凡未按上述要求提供、提供资料不实或不符合形式要求的，均视为无效技术支持资料，采购方有权据此终止履约、追究相关责任；若在中标后核查发现存在虚假应标情形的，采购方有权取消其中标资格。

（九）其他要求

1、采购人有权要求中标人在中标后提供样机校验以上所有性能和参数、校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标，或者与实际不一致，取消中标资格且承担相应责任。

2、投标供应商提供承诺函（格式自拟）承诺提供的所有材料(包括投标文件全部内容)要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供弄虚作假的资料，将取消投标供应商的投标资格或中标资格。给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

分标2：射频理疗仪1台

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应无效。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准

2.是否接受进口产品：

否，本项目所有货物均不接受进口产品。

□是，本项目  \ 接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：  第1项射频理疗仪

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频理疗仪 | 1台 | 72万元 | 工业 | 一、技术参数功能 1.主机输入电源：220V，50Hz；额定功率≤300VA。 2.主机控制屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。 3.时间显示：0-60分钟可调，步进1分钟，可显示剩余治疗时间。 4.治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。 5.▲输出能量：1-9级可调。 6.运行环境温度范围：10℃～40℃。 7.▲工作频率：频率范围在2500Hz～1MHz，不少于两种不同的治疗频率。 8.输出形式：单级模式、双级或多级模式，不少于两种模式。 9.主机噪音：产品在工作状态下的噪音应不大于70dB(A)。 10.输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。 11.治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。 12.治疗模式（模块）功能：不少于三种治疗模式（模块），单独治疗模式（模块）不少于2种，交替治疗模式（模块）不少于1种。 13.治疗模式选择方式：手动选择、自动识别切换功能。 14.▲工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%。 15.脉冲模式（模块）：在其他模式（模块）下，脉冲频率为2Hz和4Hz。 16.多极（包括双极）工作模式：一种模式工作频率≤1MHz；另一种工作频率≤0.5MHz。 17.存储读取功能：内置存储和读取功能，记录当前设置和读取储存设置。 18.安全措施：具备手持式紧急开关或脚踏开关；有主电源开关，副电源开关。 19.治疗手柄支架：支架具备可存放不少于4个治疗手柄（治疗头）。 20.产品技术设计使用寿命不少于5年，设备主机质保期不少于3年； 21.配置要求：至少包含主机1台（配备治疗电极片若干）、手持式急停开关或脚踏开关1个、治疗手柄4套、移动式仪器台车1辆（含双层抽屉）。 |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

3、上述内容中如出现的特定的品牌、型号、图样、尺寸、重量等，仅供参考，并无特定品牌的指定，供应商应选择符合或优于采购文件要求的产品参与谈判。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术参数(规格)要求偏离表，若评审时专家掌握了确切事实说明某产品没有如实填写技术参数(规格)要求偏离表或有欺诈行为，该响应文件将被视作响应无效。

▲三、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价应包含但不限于采购设备的生产成本（或采购成本）、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费（增值税专用发票）、售后服务费、备品备件费及其他为完成本项目所需的全部费用，采购人不再支付任何额外费用。

2、供应商须在响应文件中列明各项设备的单价、总价及费用构成明细（如运输费、安装调试费等），未列明明细的，视为报价已包含相关费用，后续不得以此为由要求增加费用。

（二）合同签订

1、中标通知书发出后15日内，采购人与成交人须签订采购合同，合同条款须以采购文件、成交人的响应文件及评标过程中的澄清、承诺等为依据。

2、若成交人无正当理由逾期未签订合同，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并重新组织采购或选择其他中标候选人。

（三）交货与验收

1、合同履行期限：合同签订后30日内完成全部采购设备的供货、运输至采购人指定地点，并完成安装调试。

2、交货地点：采购人指定的医疗机构内指定地点（如设备使用科室、仓库等），成交人须负责设备的装卸、搬运至指定位置，期间产生的损坏、丢失等风险由成交人承担。

3、验收标准：

（1）外观检查：设备包装完好，无破损、变形，设备外观无划痕、锈蚀，标识清晰（包含产品名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、序列号等）。

（2）资料核查：成交人须提供完整的技术资料（如产品说明书、合格证、检验报告、医疗器械注册证及附件、授权书等），资料须真实、有效、完整。

（3）性能测试：按照采购文件技术条款及响应文件承诺的参数进行逐项测试，设备各项性能指标符合要求；若涉及临床试用，须通过采购人指定的临床试用验证（试用期限不超过15日，试用期设备正常运行，满足临床使用需求）。

（4）验收流程：成交人完成安装调试后，向采购人提交验收申请，采购人在收到申请后10日内组织验收（验收小组由采购人代表、技术人员、临床使用人员等组成），验收合格的，双方签署《验收合格单》；验收不合格的，成交人须在15日内整改完毕并重新申请验收，若整改后仍不合格，采购人有权解除合同，要求成交人退还已支付款项并赔偿损失。

（四）付款方式

1、双方完成合同签订，全部设备交货并经初步验收合格后30日内，采购人向成交人支付合同总价的30%；全部设备完成安装、调试、使用培训并经最终验收合格满30日后，采购人向成交人支付合同总价的50%；自全部设备最终验收合格满90日后，采购人向成交人支付合同总价的20%；

2、成交人在申请付款时，须向采购人提供符合要求的票据（如增值税专用发票）及相关证明材料（如预付款申请函、验收合格单等），若票据或材料不符合要求，采购人有权暂缓付款，且不承担逾期付款责任。

（五）质量保证

1、质量保证期：自《验收合格单》签署之日起计算，全部采购设备的质量保证期不少于3年；若生产厂家提供更长的质量保证期，以生产厂家承诺为准；采购文件另有要求的从其要求。

2、质量保证责任：在质量保证期内，设备出现非人为损坏的故障或质量问题，成交人须在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障（若需更换零部件，成交人须免费提供原厂正品零部件，更换后的零部件质量保证期重新计算）；若故障无法在24小时内解决，成交人须提供同型号或同等性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，期间产生的费用由成交人承担。

3、若在质量保证期内，设备出现重大质量问题（如核心部件损坏、性能严重不达标等），经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求成交人免费更换全新设备，或解除合同并退还已支付款项，成交人须额外赔偿合同总价10%的违约金。

（六）售后服务

1、运行维护与升级更新

（1）成交人须建立专门的售后服务团队，提供7×24小时售后服务热线（电话须保持畅通，响应时间不超过2小时），负责设备的日常故障排查、维修、性能优化调试等服务。

（2）在质量保证期内，成交人须免费提供设备的系统升级、功能更新服务（根据技术发展及采购人使用需求），升级更新前须向采购人提供详细的升级方案，经采购人确认后实施，升级过程不得影响设备正常使用（若需停机升级，须安排在非临床工作时间，且提前通知采购人）。

（3）质量保证期满后，成交人须继续提供运行维护、升级更新服务，服务费用不得高于市场同期同类服务的合理价格。

2、备品备件供应

（1）成交人须确保常用备品备件的充足供应，在接到采购人备品备件需求后48小时内送达（特殊情况如稀缺零部件，须在7日内送达）。

（2）质量保证期内，免费提供备品备件（非人为损坏导致的更换）；质量保证期满后，备品备件价格须按照不高于中标时响应文件列明的备品备件价格（若未列明，按照市场优惠价）供应，且提供不少于5年的备品备件供应保障。

3、培训服务

（1）成交人须在设备验收合格后10日内，为采购人提供免费的操作培训、维护培训服务，培训对象包括设备操作人员、临床使用人员、维护人员等，培训人数由采购人确定（不少于3人/设备）。

（2）培训内容包括设备原理、操作流程、日常维护、故障排查、安全注意事项等，培训方式采用理论讲解与实操结合，确保培训人员能够独立操作设备、完成日常维护及简单故障排查；培训结束后，须对培训人员进行考核，考核合格的颁发培训合格证书，考核不合格的，须免费重新培训直至合格。

（3）若采购人后续有新增培训需求（如新增操作人员），成交人须提供免费培训服务（不限次数），仅收取必要的差旅、食宿费用（按照采购人标准执行）。

（七）知识产权与保密

1、成交人须保证所提供的设备及相关技术资料不存在任何知识产权纠纷（如专利侵权、商标侵权、著作权侵权等），若因知识产权问题导致采购人遭受损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等），由成交人承担全部责任。

2、成交人在项目实施过程中接触到的采购人的商业秘密（如采购计划、财务信息、患者信息等）及技术秘密（如设备使用数据、临床试用数据等），须承担保密责任，不得向任何第三方泄露；保密期限自接触秘密之日起至秘密公开之日止，若因成交人泄露导致采购人损失，成交人须承担全部赔偿责任。

3、若设备涉及软件著作权，成交人须授予采购人永久的、非独占的使用许可，许可范围包括设备正常运行所需的软件使用、升级等，且不得收取额外的许可费用。

（八）防止虚假应标相关条款

为防范虚假应标、保障采购质量，供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件采购需求中的各项要求。对于重要技术条款或技术参数，中标人须在中标后、履约前按采购方要求提交对应的技术支持资料以供核查。

技术支持资料形式限定为：货物生产厂家公开发布的印刷资料、生产厂家出具的盖章版技术白皮书、具备相应资质的检测机构出具的检测报告，或竞争性谈判文件中明确允许的其他形式。凡未按上述要求提供、提供资料不实或不符合形式要求的，均视为无效技术支持资料，采购方有权据此终止履约、追究相关责任；若在中标后核查发现存在虚假应标情形的，采购方有权取消其中标资格。

（九）其他要求

1、采购人有权要求中标人在中标后提供样机校验以上所有性能和参数、校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标，或者与实际不一致，取消中标资格且承担相应责任。

2、投标供应商提供承诺函（格式自拟）承诺提供的所有材料(包括投标文件全部内容)要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供弄虚作假的资料，将取消投标供应商的投标资格或中标资格。给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

分标3：多模态磁刺激仪1台

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应无效。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准

2.是否接受进口产品：

否，本项目所有货物均不接受进口产品。

□是，本项目  \ 接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：  第1项多模态磁刺激仪

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模态磁刺激仪 | 1台 | 72万元 | 工业 | 一、适用范围 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的改善，对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 二、磁刺激仪技术参数要求： 1. 主机技术要求 ▲1.1磁场刺激强度≥6T，可根据需求调节。 ▲1.2刺激频率0-50Hz，1-50Hz步长1Hz，0-1Hz步长0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节。 ▲1.3脉冲宽度≥340μs，允差±10%。 ▲1.4脉冲上升时间：≥60μs。 ▲1.5磁感应强度最小变化率最小≥30KT/s，最大变化率≤80KT/s。 ▲1.6设备额定输入功率≤3000VA。（响应文件中提供产品铭牌证明或产品说明书） ▲1.7主机内置高清液晶屏，无需电脑，所有操作也可以在主机上独立完成，可通过主机触控面板进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、工作时间等，并在治疗过程中实时显示。(响应文件中提供第三方检验报告证明或产品说明书) ▲1.8使用年限≥10年。 2. 冷却系统技术要求 ▲2.1冷却系统：内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，无渗漏、无挥发现象，无需定期维护。（响应文件中提供第三方检验报告证明或产品说明书） ▲2.2安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行。 ▲2.3系统采用模块独立分体设计，磁刺激发生器与冷却系统分开，提供更高安全等级液电隔离独立模块（响应文件中提供产品彩页证明或产品说明书） 3. 线圈技术要求 ▲3.1刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节。 ▲3.2刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过41℃，停止磁场输出并有视觉提示。 ▲3.3 具有多种线圈可选：锥型线圈、圆形线圈、动物线圈、儿童线圈等。 4. 软件功能 ▲4.1刺激模式：具有单、脉冲剌激模式（sTMS）、程控模式 （rTMS）、脉冲串模式（TBS）。 ▲4.2控制系统具有人机交互功能，病例管理及打印功能。 ▲4.3内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。 ▲4.4可建立和储存患者的一般信息、病情信息；一般信息包括：姓名、性别、出生年月日、身高体重、联系地址、联系电话、检测日期、门诊号或住院号、就诊科室等。 ▲4.5可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案。 ▲4.6定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。 ▲4.7操作方法：≥3种操作方法，均能独立操控设备。(响应文件中提供操作页面截图证明材料) ▲4.8治疗方案提供详细图文描述，配合定位帽标识，提供精准靶点指导。 三、MEP(EMG)模块技术参数要求： ▲1.MEP(EMG)放大器要求：≥4组EMG通道，ECG通道，≥2组DC通道，电刺激通道，听觉刺激通道，闪光刺激通道，音频通道，呼吸检测通道，≥19通道脑电。 ▲2.设备接口：USB2.0传输信号、供电，无需市电；不需要专用地线支持。 ▲3.最大采样率：≥160KHz ▲4.共模抑制比：≥110dB ▲5.输入阻抗：≥1000MΩ ▲6.结合磁刺激器可进行阈值（MT）自动检测、阈值追踪、MEP、CSP检测，（MEP，CSP）募集曲线，MEP变异分析、TMS重频刺激、可拓展成对刺激（ppTMS）；电磁关联刺激、三重刺激等。 ▲7.放大器具备专业的肌电图和诱发电位分析功能，可扩展脑电图、视频脑电图、脑功能监护与分析等功能。 ▲8.神经传导功能监测项目：运动神经传导，感觉神经传导，运动/感觉同时测量，运动/感觉微移定位，F-波、H-反射(可成对刺激)，瞬目反射，交感皮肤反应(可设声、光、电刺激)，球海绵体肌反射，重复电刺激(衰减实验)。 ▲9.肌电图功能：自发电位，干扰相，全自动\手动运动单位电位分析，运动单位数目估算MUNE，自动分解运动单位电位MUP，单纤维肌电图，巨肌电图；神经肌肉功能检测项目，可以快速CMAP扫描和MUNIX，MUNE递增、MUNE分解；软件内置定量小纤维检测项目CSP。 ▲10.具备≥2路视频端口，可同步连接神经超声、电子喉镜，影像与神经检测多维度同时检测；视频可同时记录肌电图信号与患者动作。 ▲11.具有事件相关电位：P300、MMN、CNV、P50等检测功能，也可自定义创建事件相关电位模板。 ▲12.具有多种诱发电位功能：前庭肌源性诱发电位cVEMP，oVEMP，视觉诱发电位：闪光视觉诱发电位、黑白格棋盘翻转视觉诱发电位，脑干听觉诱发电位和中、长潜伏期听觉诱发电位，体感诱发电位，包括长环反射和屈肌反射，检测脊髓功能和疼痛阈值等。 ▲13.软件支持自动计算ALS疾病指标SHI。 ▲14采取电子授权，提供为多台计算机安装软件服务。（安装费用包含在供应报价中，采购人不再另外支付）。 ▲15.支持用户自定义检查模板，将神经传导检查、肌电图和诱发电位检查项目有效组织起来，为不同的疾病创建检查套餐，一键启动多项检查，有效减少用户重复操作。 ▲16.具备二次滤波功能、滤除谐波功能。 ▲17.具备对轨迹进行加、减、平均、校正、翻转等功能。 ▲18.支持自动探测并删除刺激前伪迹，保证基线平稳 四、配置要求： ▲（1）刺激主机1台 ▲（2）冷却主机1台 ▲（3）电脑2台 ▲（4）刺激线圈组件1个 ▲（5）MEP（EMG）组件1套 ▲（6）移动台车2台 ▲（7）固定支臂1个 ▲（8）定位帽2个 |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

3、上述内容中如出现的特定的品牌、型号、图样、尺寸、重量等，仅供参考，并无特定品牌的指定，供应商应选择符合或优于采购文件要求的产品参与谈判。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术参数(规格)要求偏离表，若评审时专家掌握了确切事实说明某产品没有如实填写技术参数(规格)要求偏离表或有欺诈行为，该响应文件将被视作响应无效。

▲三、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价应包含但不限于采购设备的生产成本（或采购成本）、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费（增值税专用发票）、售后服务费、备品备件费及其他为完成本项目所需的全部费用，采购人不再支付任何额外费用。

2、供应商须在响应文件中列明各项设备的单价、总价及费用构成明细（如运输费、安装调试费等），未列明明细的，视为报价已包含相关费用，后续不得以此为由要求增加费用。

（二）合同签订

1、中标通知书发出后15日内，采购人与成交人须签订采购合同，合同条款须以采购文件、成交人的响应文件及评标过程中的澄清、承诺等为依据。

2、若成交人无正当理由逾期未签订合同，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并重新组织采购或选择其他中标候选人。

（三）交货与验收

1、合同履行期限：合同签订后30日内完成全部采购设备的供货、运输至采购人指定地点，并完成安装调试。

2、交货地点：采购人指定的医疗机构内指定地点（如设备使用科室、仓库等），成交人须负责设备的装卸、搬运至指定位置，期间产生的损坏、丢失等风险由成交人承担。

3、验收标准：

（1）外观检查：设备包装完好，无破损、变形，设备外观无划痕、锈蚀，标识清晰（包含产品名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、序列号等）。

（2）资料核查：成交人须提供完整的技术资料（如产品说明书、合格证、检验报告、医疗器械注册证及附件、授权书等），资料须真实、有效、完整。

（3）性能测试：按照采购文件技术条款及响应文件承诺的参数进行逐项测试，设备各项性能指标符合要求；若涉及临床试用，须通过采购人指定的临床试用验证（试用期限不超过15日，试用期设备正常运行，满足临床使用需求）。

（4）验收流程：成交人完成安装调试后，向采购人提交验收申请，采购人在收到申请后10日内组织验收（验收小组由采购人代表、技术人员、临床使用人员等组成），验收合格的，双方签署《验收合格单》；验收不合格的，成交人须在15日内整改完毕并重新申请验收，若整改后仍不合格，采购人有权解除合同，要求成交人退还已支付款项并赔偿损失。

（四）付款方式

1、双方完成合同签订，全部设备交货并经初步验收合格后30日内，采购人向成交人支付合同总价的30%；全部设备完成安装、调试、使用培训并经最终验收合格满30日后，采购人向成交人支付合同总价的50%；自全部设备最终验收合格满90日后，采购人向成交人支付合同总价的20%；

2、成交人在申请付款时，须向采购人提供符合要求的票据（如增值税专用发票）及相关证明材料（如预付款申请函、验收合格单等），若票据或材料不符合要求，采购人有权暂缓付款，且不承担逾期付款责任。

（五）质量保证

1、质量保证期：自《验收合格单》签署之日起计算，全部采购设备的质量保证期不少于1年；若生产厂家提供更长的质量保证期，以生产厂家承诺为准；采购文件另有要求的从其要求。

2、质量保证责任：在质量保证期内，设备出现非人为损坏的故障或质量问题，成交人须在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障（若需更换零部件，成交人须免费提供原厂正品零部件，更换后的零部件质量保证期重新计算）；若故障无法在24小时内解决，成交人须提供同型号或同等性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，期间产生的费用由成交人承担。

3、若在质量保证期内，设备出现重大质量问题（如核心部件损坏、性能严重不达标等），经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求成交人免费更换全新设备，或解除合同并退还已支付款项，成交人须额外赔偿合同总价10%的违约金。

（六）售后服务

1、运行维护与升级更新

（1）成交人须建立专门的售后服务团队，提供7×24小时售后服务热线（电话须保持畅通，响应时间不超过2小时），负责设备的日常故障排查、维修、性能优化调试等服务。

（2）在质量保证期内，成交人须免费提供设备的系统升级、功能更新服务（根据技术发展及采购人使用需求），升级更新前须向采购人提供详细的升级方案，经采购人确认后实施，升级过程不得影响设备正常使用（若需停机升级，须安排在非临床工作时间，且提前通知采购人）。

（3）质量保证期满后，成交人须继续提供运行维护、升级更新服务，服务费用不得高于市场同期同类服务的合理价格。

2、备品备件供应

（1）成交人须确保常用备品备件的充足供应，在接到采购人备品备件需求后48小时内送达（特殊情况如稀缺零部件，须在7日内送达）。

（2）质量保证期内，免费提供备品备件（非人为损坏导致的更换）；质量保证期满后，备品备件价格须按照不高于中标时响应文件列明的备品备件价格（若未列明，按照市场优惠价）供应，且提供不少于5年的备品备件供应保障。

3、培训服务

（1）成交人须在设备验收合格后10日内，为采购人提供免费的操作培训、维护培训服务，培训对象包括设备操作人员、临床使用人员、维护人员等，培训人数由采购人确定（不少于3人/设备）。

（2）培训内容包括设备原理、操作流程、日常维护、故障排查、安全注意事项等，培训方式采用理论讲解与实操结合，确保培训人员能够独立操作设备、完成日常维护及简单故障排查；培训结束后，须对培训人员进行考核，考核合格的颁发培训合格证书，考核不合格的，须免费重新培训直至合格。

（3）若采购人后续有新增培训需求（如新增操作人员），成交人须提供免费培训服务（不限次数），仅收取必要的差旅、食宿费用（按照采购人标准执行）。

（七）知识产权与保密

1、成交人须保证所提供的设备及相关技术资料不存在任何知识产权纠纷（如专利侵权、商标侵权、著作权侵权等），若因知识产权问题导致采购人遭受损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等），由成交人承担全部责任。

2、成交人在项目实施过程中接触到的采购人的商业秘密（如采购计划、财务信息、患者信息等）及技术秘密（如设备使用数据、临床试用数据等），须承担保密责任，不得向任何第三方泄露；保密期限自接触秘密之日起至秘密公开之日止，若因成交人泄露导致采购人损失，成交人须承担全部赔偿责任。

3、若设备涉及软件著作权，成交人须授予采购人永久的、非独占的使用许可，许可范围包括设备正常运行所需的软件使用、升级等，且不得收取额外的许可费用。

（八）科室共建服务要求：

供应商承诺须对科室进行跟踪指导服务，后期委派不少于3位技术专家到采购人单位带教指导。须在响应文件中提供承诺书。

供应商承诺协助采购人宣传推广相关服务措施：安排采购人相关科室人员到省级三甲医院进修学习、为医院举办学术活动。须在响应文件中提供承诺书。

（九）防止虚假应标相关条款

为防范虚假应标、保障采购质量，供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件采购需求中的各项要求。对于重要技术条款或技术参数，中标人须在中标后、履约前按采购方要求提交对应的技术支持资料以供核查。

技术支持资料形式限定为：货物生产厂家公开发布的印刷资料、生产厂家出具的盖章版技术白皮书、具备相应资质的检测机构出具的检测报告，或竞争性谈判文件中明确允许的其他形式。凡未按上述要求提供、提供资料不实或不符合形式要求的，均视为无效技术支持资料，采购方有权据此终止履约、追究相关责任；若在中标后核查发现存在虚假应标情形的，采购方有权取消其中标资格。

（十）其他要求

1、采购人有权要求中标人在中标后提供样机校验以上所有性能和参数、校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标，或者与实际不一致，取消中标资格且承担相应责任。

2、投标供应商提供承诺函（格式自拟）承诺提供的所有材料(包括投标文件全部内容)要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供弄虚作假的资料，将取消投标供应商的投标资格或中标资格。给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

附件1

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件1.1

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件1.2

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |

| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |

| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：医疗设备采购项目 项目编号：CZZC2026-J1-990065-JDZB 采购计划号：CZZC2026-J1-00425、CZZC2026-J1-00426 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性谈判。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目专门面向中小微企业采购。 供应商提供《中小企业声明函》中填报采购文件标明所属行业的标的物的全部制造商应均为中型或小型或微型企业。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见谈判公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见谈判公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见谈判公告 |
| 1.9 | 对本国产品的支持政策 | 适用 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在谈判公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 谈判保证金 | 无，本项目不收取谈判保证金 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见谈判公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 □不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 5.3.1 | 信用查询规则 | 谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 （1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 （2）信用查询截止时点：资格审查结束前 （3）查询记录和证据留存方式：在“广西政府采购云”平台查询，系统中留存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 65 %； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 65 %； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 65 %； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托谈判小组确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法下浮10%计算。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 \ 。 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的谈判保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入谈判保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

### 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照谈判公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

### 1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4政策执行要求

1.9.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

## 2．采购文件

### 2.1采购文件的构成

第一章 谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

### 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

### 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。

### 3.5谈判保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2谈判保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

### 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 4．截标

### 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

### 5.1截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

### 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

### 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

## 6．评审

### 6.1组建谈判小组

6.1.1本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7谈判

（1）谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.8最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

（4）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。

（5）最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.9串通投标认定

谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.10响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.11比较与评价

（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。

（2）谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、价格计算错误。

### 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## 10．其他说明

## 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

## 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商以“信用承诺函” （格式见第六章投标文件格式） 的书面形式进行响应。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》，符合提供采购文件标明所属行业的标的物的制造商应全部为中型或小型或微型企业的条件。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求 |
|  | 技术指标响应 | “第二章采购需求” 评审中 分标1：一般指标项允许负偏离的条款数为：10项。负偏离＞10项的，视为无效响应。 分标2：一般指标项允许负偏离的条款数为：2项。负偏离＞2项的，视为无效响应。 分标3：一般指标项允许负偏离的条款数为：2项。负偏离＞2项的，视为无效响应。 |
|  | 网络 安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。

政策性扣除计算方法：

1）本国产品的价格扣除计算：供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 采购项目或者采购包中为单一产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品 | 价格扣除全部产品报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 采购项目或者采购包中含有多种产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。 |  |
| 注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

2）评审报价计算示例：

供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（全部产品的总报价*20%）

备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

4.偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

## 政府采购合同

采购人（甲方）：                        采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                          项目编号：

签订地点：                                       签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国民法典》等法律 、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺， 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件 、专用工具等） 的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险） 、安装（如有） 、调试 、检验 、技术服务 、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务 、 工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1.乙方所提供的产品名称 、 商标品牌 、生产厂家 、规格型号 、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新 、未使用的原装产品，且在正常安装 、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权 、 商标权 、 工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格 、计划 、 图纸 、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人 。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押 、质押 、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                       。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                               。

第五条 交付和验收

1．交付时间：                               。

2．交付地点：                                               。

3． 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物 ， 甲方有权拒绝接受。

4． 乙方应将所提供货物的装箱清单 、用户手册 、原厂保修卡 、 随机资料 、 工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

5． 甲方应当在到货（安装 、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格 。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6． 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7． 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后        日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地 、 电源 、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                        。

第七条 售后服务 、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“ 三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                                        。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项 。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制） ：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后        工作日内甲方向乙方支付合同总金额的        %，余下的        %于质量保证期届满之日起         工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的      %。

履约保证金递交方式：支票 、汇票、本票或者金融 、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后，由成交供应商向履约保证金收取单位提出退付申请，保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称 、 商标品牌 、生产厂家 、规格型号 、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际

情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换： 由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输 、保险 、检验 、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（  按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为          年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收 ，初步验收不合格的不予签收 。货到后， 甲方应当在到货（安装 、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求， 甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物， 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收 ，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装 、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离 、 防潮 、 防震 、 防锈和防破损装卸等要求包装， 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书） 、质量检验证明书 、 随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方， 以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的产品名称 、 商标品牌 、生产厂家 、规格型号 、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的， 乙方应向甲方支付违约货款额  5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装 、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物 、 乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额  5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内， 因设计 、 工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题， 由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的， 由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定 。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议， 甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的 ，须经财政部门审批 ，并签书面补充协议报财政部门备案 ，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜 ，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更 、 中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释 。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份， 甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 2026 年 月 日 | 乙方（章） 2026 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）

## 1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第一部分 资格证明文件

1. 崇左市政府采购供应商信用承诺函

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）:

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

2．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

3．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

4.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

5．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

5.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

5.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

6．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

## 2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                                     法定代表人签名或签章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第二部分 技术商务文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．响应货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                        日 期：

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

6．实施方案。（如有，自行编写）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）

9．提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

10．符合政府采购政策的证明材料。

10.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。投标文件中同时提供所投标产品的节能产品及环境标志认证证书扫描件

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

10.2 如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

10.3关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

12．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为（                    )的响应，并递交了谈判保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

## 3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2.谈判报价明细表格式：

谈判报价明细表

标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 商标品牌 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3.过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 报价单价（元） | 成本项目 | 具体明细 | 单位产品用量 | 单位成本（元） | 成本合计（元） | 备注（测算依据/证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料成本 | 原材料1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工成本 | 生产工人工资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造费用 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他成本 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

## 5.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。