服务采购需求

一、技术服务要求

| 序号 | 服务名称 | 服务相关性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧管理云平台-学校端 |  |  |  |  |
| 1 | 首页 | - 支持查看学校的基础数据、晨检数据、工勤人员健康证、实时监控、入库与出库食材、安全卫生上报情况、AI预警信息、设备信息、家长分析； 2、支持查看今日待办，待办内容包括晨检、消毒、留样、陪餐、废弃物处理、卫生检查； | 1 | 项 |
|  | 每日报表 | - ▲1、支持每日生成学校的管理日报表，自动汇总学校晨检、留样、消毒、陪餐、废弃物处理、卫生检查等内容的上报情况；支持导出数据； - 2、支持按日、周、月、自定义时间段统计各食堂未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火、鼠患等违规行为的AI抓拍数量；支持导出数据； |  |  |
|  | 智能检查管理 | ▲1、支持查看各食堂未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火、鼠患等违规行为的抓拍明细，可以对违规信息进行处理，并给出处理措施； |  |  |
|  | 明厨亮灶管理 | - 支持观看食堂各监控区域摄像头视频监控； 2、支持视频回放，可以选择摄像头、日期、时间段查看视频回放； ▲3、支持视频抓拍，可以对相应区域监控视频中的异常情况进行快照留存，并且支持按时间筛选查看对应照片； 4、通道配置,可以对视频通道进行编辑、预览； |  |  |
|  | 晨检管理 | - ▲1、支持对工勤人员进行晨检，检查是否戴戒指等，检查体温是否正常以及疾病情况，并生成台账上报到教育局，支持导出数据； - 2、支持晨检仪接入，通过晨检仪实现工勤人员晨检数据自动上报云端； - 3、支持对晨检上报的异常记录，学校可以查看并给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 留样管理 | - ▲1、支持记录留样相关的样品名称、样品重量、样品图片、留样时长、留样人等信息，并生成台账上报到教育局； - 2、支持留样秤和留样柜的接入，实现从留样样品的称重拍照至存放留样样品全流程结束后的留样记录自动上报云端； - 3、支持记录样品清理的相关信息，包含：样品名称、样品重量、样品图片等信息； - 4、支持通过留样柜自动生成样品清理记录； - 5、支持查看留样记录，并支持导出数据； - 6、支持查看留样异常数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 陪餐管理 | - ▲1、支持记录陪餐相关的餐次、陪餐人员、陪餐图片、陪餐评价等信息，并生成台账上报到教育局； - 2、支持生成陪餐二维码，在移动端扫码填写陪餐记录； - 3、支持人脸识别摄像头的接入，通过摄像头对陪餐人员自动识别，抓拍陪餐影像自动生成陪餐记录并上报； - 4、支持导出陪餐记录数据； - 5、支持查看陪餐异常数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 农残快检管理 | - 1、支持农残检测仪的接入，通过农残检测仪对检测结果进行选择上报； - ▲2、支持查看农残检测异常数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 消毒管理 | - 支持记录消毒相关的消毒方式、消毒时长、消毒物品、消毒图片等信息，并生成台账上报到教育局； - 支持导出消毒记录数据； - 支持查看消毒异常处理数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 废弃物管理 | 1、支持记录食堂废弃物处理的日期、种类、数量、收购单位、收运人、交接人等信息，并生成台账上报到教育局；支持导出数据； |  |  |
|  | 卫生检查管理 | - 支持记录食堂卫生检查的日期、检查结果、检查人等信息，并生成台账上报到教育局；支持导出数据； - 2、支持记录食堂的固定资产维护情况，包含：场所或设施设备名称、维护日期、维护内容等，并生成台账上报到教育局；支持导出数据； |  |  |
|  | 出入库管理 | - 支持商品管理，可以手动维护商品类别、维护商品信息；可以手动添加商品、从云食材库导入商品、根据商品信息模板从本地导入商品信息到商品库； - 支持入库登记，可以登记商品的数量、供应商、入库影像等信息，并生成台账上报到教育局； - 3、支持查看库存记录，支持对库存商品进行盘点； 4、支持出库登记，可以登记出库商品的数量、出库用途、出库人等信息，并生成台账上报到教育局； 5、支持电子秤接入，可以通过电子秤对商品的出入库数据自动上报； - 6、支持索票索证信息的查看和票证信息补传； 7、支持记录食品添加剂使用情况，可以记录食品添加剂名称、使用量、使用人等信息，并生成台账上报到教育局； 8、支持对供应商信息进行管理，对供应商的基本信息进行维护； 9、支持对食堂仓库信息进行管理； |  |  |
|  | 资质证件管理 | - 支持新增食堂以及维护食堂基本信息；资质证件过期的食堂数据自动生成异常记录；可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； - 支持添加工勤人员并上传健康证信息，可以查看工勤人员健康台账；健康证过期的工勤人员数据自动生成异常记录，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； - 支持新增供应商以及维护供应商基本信息；资质证件过期的供应商数据自动生成异常记录，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 培训考试管理 | - 支持创建培训课程，并支持导出数据； ▲2、支持创建考试，考试试题支持单选、多选、判断题等类型；答题结束自动判卷并计算得分，判定参考人员是否及格；可以设置试题是否乱序、结果是否显示分数、结果是否显示答案、结果是否显示解析；开考前可以通知（短信等多种形式的移动端通知）到相关人员参加考试，并支持导出数据； 3、支持针对特定的培训课程创建考试； |  |  |
|  | 食品浪费管理 | 1、支持对食材与菜品的浪费监测，包括：库存损耗、加工制作损耗、剩菜剩饭损耗，可以对浪费的重量、金额、原因等信息进行统计； |  |  |
|  | 公示管理 | - 支持针对公众提出的投诉、建议、表扬、评论等进行处理，一键回复； - 支持对公众公示的内容进行配置，配置项分为：是否公开直播画面、是否公开用户评价、是否公开机构证件、是否公开相关人员证件、是否公开食安等级、是否公开食材溯源信息（食材单价、总金额与数量、食材过期时间、供应商等）、是否公开营养菜品等； |  |  |
|  | 应急管理 | ▲1、支持应急中心概览。可以查看应急事件数量概览信息；可以查看应急值守班组及人员概览信息；可以实时接收应急警报(事件/演练)、应急事件、应急演练、视频会议(事件/演练)、任务(事件/演练)等提醒，并可对应急警报进行快捷接警、消警，对应急事件与演练事件快捷启动预案、消警、加入视频会议、处理任务等操作；支持通过短信及AI语音等方式通知对应人员； 2、支持应急预案管理，可以查看并维护应急预案，包括应急预案流程、法律法规、行动(视频会议、任务)等； 3、支持应急值守，可以维护应急小组信息，可以维护值守班组； 4、支持应急事件管理，可以管理报警事件，对事件进行接警或消警处理；可以管理已接警事件，对事件进行预案启动、事件消警操作；可以管理已消警事件，通过公示盒进行事件公示； 5、支持应急演练管理，可以管理报警事件（演练），对事件进行接警或消警处理；可以管理已接警事件（演练），对事件进行预案启动、事件消警操作；可以管理已消警事件（演练），通过公示盒进行事件公示； 6、支持指挥调度管理，可以维护事件或者演练的视频会议，包括：视频会议名称、麦克风及摄像头的预开启/关闭等，以及进入会议后，支持关闭/开启麦克风及摄像头、共享屏幕、邀请人员参会等操作；可以维护事件/演练的任务； 7、支持视频监控管理，可以查看当前学校下摄像头的视频监控； 8、支持资源库管理，可以对文件资源进行分类管理，文件资源包括：图片、视频、Word、Excel、PPT格式文件； |  |  |
|  | 隐患排查管理 | 1、支持查看隐患上报记录； ▲2、支持向检查人员分配特定地点、特定排查对象的排查任务，对应人员可以在移动端接到任务进行整改，并将整改结果上报；学校可以根据自身情况管理风险清单； |  |  |
|  | 预警汇总 | - 1、预警看板，包含：证件过期预警、食材过期预警、工勤人员本周日常行为预警、物联网设备状态预警、农残检测预警、上报预警、投诉预警等； - ▲2、预警信息包含：学校食堂证件到期、食材过期、行为分析（未戴口罩、未戴厨师帽、食物浪费、未戴手套、未穿工作服、打电话、吸烟、烟火、鼠患）及健康证到期、设备状态、设备预警配置、农残检测情况、上报信息和投诉信息等； - 3、支持预警接收配置，预警信息可以通过短信或者平台消息等方式发送给对应人员； - 4、支持预警内容自定义，预警信息的接收时间、接收人、预警范围可以自定义； - 5、支持查看已接入网关的设备信息； - 6、支持查看已接入公示盒的设备信息，并且可以配置播放内容，投放至监视器进行公众展示； - 7、支持查看已接入的分析器的设备信息，并且可以配置分析项，对违规行为进行分析； - 8、支持查看已接入传感器的设备信息； - 9、支持查看已接入留样柜的设备信息，并且可以对其分配操作权限； - 10、支持查看已接入留样秤的设备信息； |  |  |
|  | 大数据统计 | ▲1、数据看板，包含数据统计、实时监控、食堂工勤人员分析（健康证状况）、AI预警、晨检数据、安全卫生上报情况、今日入库食材、入库方式、消费者满意度、今日菜品、今日出库食材、出库用途、预警信息等； 2、支持查看学校的食安指数数据； |  |  |
|  | 系统配置 | - 支持发布与阅读公告公文； 2、支持维护学校食堂基本信息； 3、支持处理监管端的关联申请信息，并审核与查看； 4、支持对APP端应用进行查看和扫码下载； 5、支持进行餐次设置，设置每餐的时间； 6、支持管理用户与角色权限信息； |  |  |
|  | 智慧管理云平台-学校端（移动端） | 1、支持查看每天的智能检查数据； 2、支持查看实时监控视频，并且可以查看快照情况； 3、支持查看食堂日报，包含：晨检、消毒、废弃物处理、留样、陪餐、卫生检查情况； 4、支持查看每日待办，包括今日未上报、隐患排查任务； 5、支持查看工勤人员健康情况（健康证总数与过期数）； 6、支持查看学校食堂信息，包括基本信息、食安等级，可以查看工勤人员信息，支持维护工勤人员信息； 7、支持对食材登记入库、登记出库、库存盘点、库存查询，可以查看入库记录、出库记录、盘点记录； 8、支持查看供应商信息，支持维护供应商信息； 9、支持上报台账信息，包括留样、消毒、晨检、废弃物处理、陪餐、卫生检查、食品添加剂使用等； 10、支持创建隐患排查任务、上报隐患风险，执行隐患排查任务并进行整改、上报给验收人进行验收； 11、支持查看监督检查结果，可以对监管单位检查不合格的地方进行针对性整改，并将整改情况回传给监管单位； 12、支持通过培训考试进行课程学习与线上考试，并且在考试结束可以查看得分、考试答案与解析； 13、支持查看公众对学校食堂投诉情况； 14、支持查看学校食堂预警信息； 15、支持查看食安资讯信息； 16、支持查看学校食堂的食物浪费排行信息；可以查看浪费明细信息，包括：库存损耗、加工制作损耗、销售损耗的信息（数量、金额与原因）； |  |  |
|  | 应急指挥（移动端） | - 1、支持对应急事件/演练事件报警； - 2、支持对已报警事件跟踪查看； - 3、支持发起或参与视频会议； - 4、支持处理分配的应急处置任务； |  |  |
|  | 学校端显示服务 | 为51所学校提供数据显示服务 |  |  |
| 二、智慧管理云平台-监管端 |  |  |  |  |
| 2 | 首页 | - 支持统计学校总量、检查总量、今日上报等相关数据； 2、支持点击查看学校今日所有食安信息，包括但不限于基础数据、监控视频、工勤人员信息、AI预警、晨检数据、安全卫生上报情况、出入库、设备状态、消费者满意度、今日食谱、证件和食材预警等信息； | 1 | 套 |
|  | 每日报表 | - ▲1、支持查看辖区各个学校的晨检、留样、消毒、废弃物、陪餐的上报情况；并汇总统计对应数据的未上报总数；支持导出数据； - 2、支持按日、周、月、自定义时间段统计各个学校未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火、鼠患等违规行为的AI抓拍总量；支持导出数据； |  |  |
|  | 智能巡查监管 | - ▲1、支持查看智能巡查台账，查看各个学校的AI抓拍明细数据，并支持导出数据； - 2、支持对辖区内学校违规行为进行巡查任务发布，包含任务名称、巡查事项、巡查方式、巡查时段、巡查学校等； - 3、支持对巡查结果中的违规行为，通过喊话摄像头自动语音警告； 4、支持远程喊话，可以直接远程喊话到学校现场，及时处理各种问题； |  |  |
|  | 明厨亮灶监管 | - 支持查看各个学校食堂的摄像头视频监控，让食堂所有重点区域全透明，方便监管； 2、支持视频回放，可以选择摄像头、日期、时间段查看视频回放； ▲3、支持视频快照，可以对相应区域监控视频中的异常情况进行快照留存，并且支持按时间筛选查看对应照片； |  |  |
|  | 晨检监管 | - 1、支持查看各个学校工勤人员晨检台账，并支持导出数据； 2、支持查看晨检异常记录和异常处理台账，并支持导出数据； |  |  |
|  | 留样监管 | - ▲1、支持按日期区间查看各个学校食堂的留样台账。包含：留样餐次、留样样品、留样时长、开门影像、留样人等信息，并支持导出数据； - 2、支持按日期区间查看各个学校食堂的留样异常台账。包含：日期、异常内容、处理措施等信息，并支持导出数据。 |  |  |
|  | 陪餐监管 | - 支持按日期区间查看各个学校食堂的陪餐台账。包含：日期、餐次、陪餐人员、陪餐图片、陪餐评等信息，并支持导出数据； - 支持按日期区间查看各个学校食堂的陪餐异常处理台账。包含：日期、异常内容、处理措施等信息，并支持导出数据。 |  |  |
|  | 农残快检监管 | - 1、支持按日期区间查看各个学校食堂的农残检测台账。包含：样品名称、检测结果等信息，并支持导出数据； - ▲2、支持按日期区间查看各个学校食堂的农残检测异常处理台账。包含：样品名称、检测结果、处理措施等信息，并支持导出数据。 |  |  |
|  | 消毒监管 | - 支持按日期区间查看各个学校食堂的消毒台账。包含：消毒方式、消毒时长、消毒物品、消毒图片等信息，并支持导出数据； - 支持按日期区间查看各个学校食堂的消毒异常处理台账。包含：日期、异常内容、处理措施等信息，并支持导出数据。 |  |  |
|  | 废弃物监管 | 支持查看各个学校上报的废弃物处理台账，包括：学校与食堂名称、处理日期、废弃物数量、收购单位、收运人等信息，并支持导出数据； |  |  |
|  | 出入库监管 | - 支持查看各个学校上报的入库台账，查看商品名称、数量、入库影像等信息； - 2、支持查看各个学校的库存台账，查看各学校当前库存中的商品名称、数量、过期时间等信息； - 3、支持查看各个学校上报的出库台账，查看商品名称、出库时间与用途、数量等信息； - 4、支持查看各个学校的索票索证台账，查看商品名称、票证等信息； - 5、支持查看各个学校的食品添加剂使用台账，查看食品添加剂名称、使用量等信息； |  |  |
|  | 资质证件监管 | - 支持查看各个学校食堂的基本信息，以及食堂资质异常台账和异常处理台账，并支持导出数据； - 支持查看各个学校工勤人员信息，以及工勤人员健康证异常台账和异常处理台账，并支持导出数据； 3、支持查看各个学校供应商信息，以及供应商资质异常台账和异常处理台账，并支持导出数据； |  |  |
|  | 培训考试监管 | - 支持查看各个学校的培训台账，并支持导出数据； - 支持查看各个学校的考试台账，并支持导出数据； |  |  |
|  | 食品浪费监管 | 1、支持查看各个学校食堂的食物浪费排行信息；可以查看浪费明细信息，包括：库存损耗、加工制作损耗、剩菜剩饭损耗的信息（数量、金额与原因）； |  |  |
|  | 公示监管 | 1、支持查看各个学校的公众反馈信息，信息类型包含：表扬、建议、投诉、评价； |  |  |
|  | 监督检查 | 1、支持日常检查，可以向对应人下发针对特定学校的日常检查任务；检查人接到任务后，可以针对相应学校开展检查，检查完成后结果自动上报； 2、支持专项检查，可以向对应人下发针对特定学校的专项检查任务；检查人接到任务后，可以针对相应学校开展检查，检查完成后结果自动上报； ▲3、支持双随机检查，可以针对特定检查事项，随机抽取检查人员与检查对象生成检查任务；检查人接到任务后，可以针对相应学校开展检查，检查完成后结果自动上报； 4、支持对检查人员配置，形成网格化管理，对指定区域形成专人专项负责模式； 5、支持对检查内容、检查公示、处罚类型进行配置； |  |  |
|  | 预警汇总 | ▲1、预警看板，可以展示不同维度的预警统计信息，包括证件过期预警、食材过期预警、工勤人员日常行为预警、设备在线状态预警、设备预警、农残预警、上报台账预警、投诉预警； 2、支持同步实时查看学校的预警信息，并支持导出数据； 3、支持预警配置，可以自定义预警内容，自定义预警信息接收时间、接收人、预警范围； 4、平台发现异常情况可以通过短信或者平台消息等方式推送消息给相关人员进行处理； |  |  |
|  | 大数据统计 | ▲1、大数据数据看板，包含基础数据统计、监督检查任务、食堂工勤人员分析（性别与年龄段、健康证状况）、上报台账、实时监控、今日菜单、消费者满意度、学校食堂排名。 2、食安指数排名，支持查看学校食安指数分值的排名情况，且可以查看学校的食安指数详细数据； 3、食安指数配置，支持对食安指标、类别、权重、食安风险等级等进行配置； |  |  |
|  | 系统配置 | - 支持推送食安资讯，可以对资讯进行开启关闭、编辑、置顶/取消置顶、查看、删除； - 支持以关联其他平台或者处理其他平台的关联申请，关联之后的上级平台能够看到下级平台区域内学校的相关食安信息； - 支持对APP端应用进行查看和扫码下载； - 支持管理用户与角色权限信息； - 6、支持维护监管单位信息； |  |  |
|  | 智慧管理云平台-监管端（移动端） | 1、支持查看学校档案信息，可以查看学校的督查信息、自查情况； 2、支持查看所监管学校食堂的档案、工勤人员信息、供应商档案、食堂的留样记录、食堂的消毒记录、食堂晨检记录、食堂废弃物处理记录、食堂的食谱计划、食堂的陪餐记录、食堂的食品添加剂记录、食堂的历史入库单报表、食堂历史出库单报表； 3、支持查看学校食堂的实时监控，并且可以对异常情况进行快照； 4、支持查看学校食堂的历史出入库信息； 5、支持查看学校食堂预警信息； 6、支持查看学校食堂的公众反馈信息； 7、支持查看检查任务，包括待领取的任务、待检查的任务、已超期的任务、已完成的任务； 8、支持查看检查结果，对于不符合的情况下发给相关单位进行整改； 9、支持一键反馈、联系学校负责人； 10、支持查看发布的资讯信息、查看每日简报； 11、支持对整改完成的监督检查任务进行验收，填写验收结果进行留痕记录； |  |  |
|  | 监管端数据显示服务 | 为监管端提供数据显示服务 |  |  |
| 三、智慧管理云平台-大众端 |  |  |  |  |
| 3 | 智慧管理云平台-大众端（移动端） | - 支持学校食堂信息查看，可以查看学校食堂的实时监控、学校食堂资质（证件、人员证件、食安等级）、营养菜谱； - 支持查看资讯； - 支持消费者评价、一键反馈、一键举报、联系负责人； 4、支持查看学校详情信息，包括实时监控、学校食堂资质、营养菜谱、检查信息； 5、支持查看学校的食安指数排行榜，可以查看学校食安指数详细信息； | 1 | 套 |
| 四、智慧管理云平台-设备管理平台移动端 |  |  |  |  |
| 4 | 设备管理平台移动端 | - 支持多学校、多食堂下的智能终端设备管理； - 支持自动扫描或手动方式添加网关设备； - 支持自动扫描或手动方式添加分析器设备； - 支持自动扫描或手动方式添加公示盒设备； - 支持自动扫描或手动方式添加电子秤设备； - 支持自动扫描或手动方式添加手持仪设备； - 支持自动扫描或手动方式添加留样柜设备； - 支持自动扫描或手动方式添加留样秤设备； - 支持远程查看智能终端设备状态及相关详细信息； - 支持远程操作智能终端设备，如：设备重启，删除设备等； - 支持接入网络视频录像机播放视频监控； - 支持接入摄像头播放视频监控； - 支持远程对摄像头及网络视频录像机的统一管理； | 1 | 项 |
| 五、指挥中心 |  |  |  |  |
| 5 | 风险预警与应急管理系统 | 1、应急指挥中心概览。可统计各个学校应急事件数量概览信息；可实时接收视频会议(事件/演练)提醒，并可快捷加入视频会议；支持通过短信及AI语音等方式通知对应人员； 2、应急预案管理，可查看并维护应急预案，包括应急预案流程、法律法规、行动(视频会议、任务)等；支持将应急预案同步至下属学校作为参考模板； 3、应急事件管理，可查看各个学校已接警应急事件； 4、应急演练管理，可查看各个学校演练报警事件； 5、指挥调度管理，可查看并维护事件/演练视频会议，包括视频会议名称、麦克风及摄像头的预开启/关闭等；进入会议后，支持关闭/开启麦克风及摄像头、共享屏幕、邀请人员参会等操作； 6、视频监控管理，可查看各个学校摄像头视频监控； 7、资源库管理，可对文件资源进行分类管理，文件资源包括：图片、视频、Word、Excel、PPT格式文件；并支持同步资源至各个学校下载； 8、可在指挥中心，实时喊话到现场，指导现场的工作； | 1 | 项 |
| 6 | 风险预警与应急管理系统（移动端） | 1、对下属机构已报警应急事件跟踪查看，包含事件详情、处置记录、应急流程(流程节点、节点行动、节点法律法规)等信息；并支持相关人员在跟踪的过程中直接参与相关行动； 2、对已报警演练事件跟踪查看，包含事件详情、处置记录、应急流程(流程节点、节点行动、节点法律法规)等信息；并支持相关人员在跟踪的过程中直接参与相关行动； 3、可以查看并维护事件/演练视频会议，包括视频会议名称、麦克风及摄像头的预开启/关闭等；进入会议后，支持关闭/开启自己麦克风及摄像头、关闭/开启参会人麦克风及摄像头(主持人权限)、邀请人员参会等操作； | 1 | 项 |
| 7 | 智能公示系统 | 1、支持多种类型播放模板，按需组合播放内容，可播放内容包括但不限于绑定至平台的摄像头监控画面，本地上传图片，本地上传视频，食堂菜单，工勤人员信息，公告公示等； 2、支持直连IPC播放，平台转发播放摄像头画面； 3、通过扫描授权二维码或输入二维码方式对智能公示盒进行授权，授权成功后，即可完成智能公示盒的初始化，方可进行智能公示盒功能的正常使用； 4、可以选择公示安全事故、菜谱、陪餐记录、实时直播视频、食安等级、健康证、本地上传图片、本地上传视频； 5、可以选择不少于5种的画面展示模板；公示上年度综合等级与本次检查动态等级、投诉举报电话； | 51 | 套 |
| 8 | 云智能网关系统 | 1、可通过网络扫描或手动添加方式接入多种支持ONVIF协议监控摄像头品牌，接入支持RTSP协议的监控摄像头，并将监控画面推送到指定的RTMP地址； 2、支持监控摄像头在线画面预览功能、预览监控推流状态； 3、可绑定单位的平台端，通过平台端查看管理设备； 4、通过扫描授权二维码或输入授权码方式对云智能网关进行授权，完成云智能网关的初始化并授权成功后，方可进行云智能网关功能的正常使用； 5、查看网关的基本信息、内存使用情况、通道占用情况、与机构的连接信息等； | 57 | 套 |
| 9 | 智能分析系统 | 1、支持多种行为分析识别，包括不戴口罩、不戴手套、不穿工装、不戴帽子、抽烟、玩手机、食物浪费以及鼠患预警，烟火预警； 2、支持自定义分析内容； 3、支持自定义分析通道； 4、支持自定义分析时段； | 57 | 套 |
| 10 | 智能云秤系统 | 1、电子秤数据与PC端后台和移动端全面打通； 2、支持食材登记入库电子秤拍照、称重功能； 3、支持食材验收入库电子秤拍照、称重功能； 4、支持食材出库电子秤称重、拍照功能； 5、支持库存查询功能； 6、支持库存食材盘点； 7、支持历史入库单和出库单查询； 8、支持食材过期预警查询； 9、支持入库食材标签打印； 10、支持智能识别食材； 11、支持面板物理按键操控系统； | 3 | 套 |
| 11 | 移动溯源终端系统 | 1、可以查看实时监控视频，并且可以查看快照情况； 2、可以对食材登记入库、登记出库、库存盘点、库存查询，可以查看历史入库单、历史出库单、盘点记录； 3、支持食材标签与条码打印，并且可以扫标签条码进行盘库； 4、支持留样记录标签打印； | 3 | 套 |
| 12 | 两年网络宽带服务 | 为全县57所学校食堂提供为期两年的网络宽带服务 | 57 | 点 |
| 13 | 技术服务 | 1、组建网络、完成各设备和平台安装、连接、调试； 2、市场监管部门或者教育主管部门授权：上市场监管部门或者教育主管部门开放视频资源接口，提供基于GIS的可视化监管授权，满足大数据分析应用和监管需求； 3、使用优质线材、管材、辅材，包括HDMI线、音频线、千兆网线、水晶头及护套、电源线、电源插座、多功能电源插座、各类PVC线槽等安装相关设备设施； 4、通过平台、设备及相关配件设施，保证整套系统的正常运行； | 1 | 项 |
| 六、云服务器需求 |  |  |  |  |
| 14 | 云服务器服务 | 1、应用服务器 类型：通用型；CPU≥4核；内存≥8G；系统盘≥50G； 操作系统：Linux 64位 2、消息服务器 类型：通用型；CPU≥4核；内存≥8G；系统盘≥50G； 操作系统：Linux 64位 3、数据库云服务 类型：主备；CPU≥2核；内存≥8G；存储≥50G 4、视频服务器 类型：通用型；CPU≥4核；内存≥8G；系统盘≥50G； 操作系统：Linux 64位 5、对象存储：按需计费； 6、服务器租赁：3年； 7、云平台资源管理及运维； 8、应用服务器部署； 9、数据库服务器部署； 10、消息服务器部署； 11、移动终端程序配置（APP等）； | 1 | 项 |
| 七、物联网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频解码器 | 1、支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI）； 2、支持9路HDMI信号输出接口； 3、支持9路HDMI音频输出； 4、支持MPEG2/MPEG4/H、264/H、265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W /600W/800W/1200W/3200W视频解码； 6、每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps； 7、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割； 8、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； 9、HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率； 10、支持ONVIF、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 11、支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 12、单台设备至少包含3个3840x2160分辨率输出口和1个2560x1600分辨率输出口； | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像头 | 1、传感器类型≥1/3英寸CMOS； 2、像素 ≥400万； 3、最大分辨率≥2560×1440； 4、视频压缩标准：H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG 5、智能编码 支持H.264，支持H.265； 6、视频帧率 50Hz： 主码流(2560×1440@25fps),辅码流(704×576@25fps); 60Hz：主码流(2560×1440@30fps),辅码 流(704×480@30fps) 7、网络接口：1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据）； 8、网络协议：HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；DHCP；DNS；IPv4；NTP；组播；HTTPS；SMTP；DDNS； 9、接入标准：ONVIF（Profile G）；GB/T28181；CGI； 10、防护等级：IP67； | 150 | 台 |
| 3 | 防油污网络摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 2、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光； 4、支持玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求； 5、采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 6、可输出≥200万（1920×1080）@25fps实时图像； 7、音频压缩标准 G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723；AAC；MPEG2-layer2; G.722.1; G.729； 8、视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持512G Micro SD卡； 10、支持IP67防护等级；支持防油污； | 57 | 台 |
| 4 | 智能警戒摄像头（喊话） | 1、像素≥200万 2、智能编码 H.264:支持； H.265:支持； 3、视频帧率 50Hz 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps） 60Hz 主码流（1920×1080@60fps），辅码流（704×480@30fps） 4、视频码率 H.264:72kbps ～ 6144kbps； H.265:72kbps ～ 6144kbps 5、支持内置MIC 6、支持内置扬声器 7、防护等级：IP67； | 57 | 台 |
| 5 | 智能陪餐摄像头 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 2、像素≥400万； 3、最大分辨率≥2880×1620； 4、支持对画面中的人脸进行检测，采用深度学习算法，支持对人脸进行检测、跟踪、优选、抓拍； 5、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 6、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、人数统计、视频结构化、道路监控 7、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 8、最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps；500万（2880 × 1620）@20fps 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11、支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双麦克和扬声器 12、支持IP67防护等级 | 28 | 台 |
| 6 | 硬盘录像机（含硬盘） | 1、主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 4、接入路数≥8； 5、网络带宽：80Mbps接入、80Mbps存储、60Mbps转发； 6、分辨率：8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF； 7、解码能力：1路8MP@25FPS 或1路5MP@25FPS 或2路4MP@25FPS 或2 路3MP@25FPS 或4路1080P@25FPS 或8路720P@25FPS； 8、视频输出：1路VGA输出、1路HDMI输出，其中VGA和HDMI 同源输出，HDMI 最大输出分辨率1080P； 9、画面分割：1、4、8、9分割； 10、三方摄像机接入：ONVIF、RTSP； 11、网络协议：HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 IPv6、RTSP、UDP、 NTP、 DHCP、 DNS； 12、接入标准：ONVIF(profile T/profile S/profile G),CGI,SDK ； 13、多路回放：最大支持8路回放； 14、录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像； 15、普通报警：支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警； 16、异常报警：支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登 陆锁定、网络安全异常； 17、报警联动：录像、抓图、日志记录、预置点、轮巡； 18、硬盘容量不小于6000G； | 57 | 台 |
| 7 | POE交换机 | 1、下行端口≥16个10/100/1000BASE-T以太网端口,POE+,交流供电； 2、交换容量≥32Gbps,； 3、包转发率≥23.74Mpps； 4、MAC地址表：8K MAC； 5、POE功率≥125W； | 57 | 台 |
| 8 | 智能公示盒 | 1、操作系统:Android； 2、CPU≥八核；最高主频≥2GHz； 3、内存\存储≥2G\16G；显示分辨率≥1080p； 4、显示接口≥1个HDMI； 5、网络通讯:百兆RJ45/WiFi； 6、输入接口≥2个USB （含一个OTG） | 51 | 台 |
| 9 | 云智能网关 | 1、操作系统:Linux； 2、CPU≥4 核；最高主频≥1.5GHz； 3、内存\存储≥1G\32G； 4、网络接口:2个千兆RJ45； 5、输入接口≥1个USB 2.0； 6、支持不少于8路视频同时上传； | 57 | 台 |
| 10 | 智能分析器 | 1、CPU:不小于6核CPU，最高主频≥1.8GHz； 2、GPU≥四核GPU； 3、内存/存储≥3G/16G；显示分辨率≥1080p； 4、显示接口:≥1个HDMI； 5、网络通讯:千兆RJ45； 6、输入接口≥3个USB、≥1个TYPE-C 、≥1个RS232； 7、支持不少于8路视频同时分析； | 57 | 台 |
| 11 | 人脸体温门禁 | 1、屏幕分辨率≥1024*600； 2、采用≥200万CMOS双目摄像头； 3、支持人脸、卡（IC卡）、密码、二维码等多种识别认证方式； 4、支持不少于5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、不少于5万张人脸、不少于5万个密码、不少于10万张IC卡、不少于30万条记录； 5、自带测温模块，支持人脸测温功能； 6、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 7、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发； 8、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别； 9、支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器、1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、1个报警输出，1个门锁控制, 1个USB2.0； | 3 | 台 |
| 12 | 智能云秤 | - 1、操作系统:Android； - 2、CPU:A17多核 1GHz ； - 3、内存/存储:2G/8G； - 4、显示屏：≥11.6英寸彩色显示屏；分辨率≥1024*600 5、网络通讯:无线 WiFi； 6、输入接口:RS232、USB； 7、打印机:支持热敏打印； 8、最大量程/分度值: 最大量程 150kg/0-150kg内分度值为 50g； 9、 防护等级:仪表防护等级IP65； | 3 | 台 |
| 13 | 移动溯源终端 | 1、操作系统:Android 2、CPU≥四核 最高主频≥2.0GHz 高性能处理器 3、内存/存储≥2G/16G 4、显示屏≥5.5英寸IPS彩色显示屏、分辨率≥720*1440 5、网络通讯:WiFi、蓝牙4.1 6、条码采集:支持多种二维码、条码类型 7、打印机:支持热敏、不干胶、黑标打印 8、摄像头:后置≥1300W像素高清摄像头 前置 ≥200W彩色摄像头 9、传感器:光线传感器、重力传感器、距离传感器、震动马达； | 3 | 台 |
| 14 | 农残检测仪 | 1、操作系统:Android 2、CPU:ARM 最高主频≥1.88Ghz 3、显示屏≥7英寸真彩触摸屏显示 4、网络通讯:WiFi、蓝牙 5、打印机:支持热敏打印 6、支持7通道同时检测 | 3 | 台 |

二、商务要求

| 1、服务期限 | 三年 |
| --- | --- |
| 2、合同履行期限 | 合同签订后90日内 |
| 3、付款方式 | 验收合格后30日内支付合同金额的100%。 |
| 4、售后服务要求 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，硬件产品质保期最短不得少于1年（“服务要求及技术参数要求”中特别规定的，按规定执行）（提供免费人工、售后服务热线），采购范围内免费送货上门、免费安装调试合格，确保系统稳定可靠地长期运行，保证 7×24 小时连续正常运行因系统升级暂停的时间小于2天。若因摄像机故障等设备需返厂维修在24小时内不能解决问题的，必须提供同类工作效果的设备作为备用机。 |
| 5、技术培训要求 | 1、成交投标人应根据项目实施的进度要求，及时安排有关培训,费用由成交投标人负责。应保证对采购人领导干部、系统管理员、业务人员等采取现场培训、授课培训等方式进行培训。并根据不同的培训对象，有针对性的提供业务管理、产品使用、应用系统操作等方面的培训内容。 2、成交投标人必须向采购人提供详细易懂的安装、运行、操作等技术文件，包括安装使用说明书、操作手册等。 3、培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材、培训组织方式等，技术培训费用包含在投标总价中。 4、培训内容至少应包括系统操作培训、系统维护管理培训等； （1）系统操作培训主要是面向领导、管理人员、业务人员等系统使用人员进行的系统操作使用方法及系统作业流程的培训（培训内容包括应用系统、硬件系统及作业流程等）。 （2）投标人须承诺提供本地化培训，须提供多次现场不限人数的培训。 |
| 6、验收要求 | 1、货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 2、所有货物(设备)安装、调试完毕，所有软件兼容性良好、性能稳定，正常使用3个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》，验收不合格，采购人有权依法依规取消中标单位中标资格。 |
| 7、其他要求 | 对在服务中获得的资料和信息要严格保密，成交投标人不能对外泄露，一经查实，采购人有权向财政监管部门报备情况，同时要承担相应的法律责任和赔偿采购人的所有损失。 |