# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。清单中列有品牌的均为参考品牌。

| 一、货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 |  | 单位 | 数量 | ▲技术参数要求 | 单项最高限价（万元） | 所属行业 |
| 1 | A型防疫专用冷库设施 |  | 2 | 台 | 宽度：5米，长度：10米，高度：4米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥10P，板厚≥10厘米（允差值±1厘米）。双门设计，双开合页门。门宽3米，门高3.5米（允差值±0.1米）。 | 12.00 | 工业 |
| 2 | B型防疫专用冷库设施 |  | 2 | 台 | 宽度：5米，长度：8米，高度：4米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥10P，板厚≥10厘米（允差值 ±1厘米）。单门设计，双开合叶。门宽3米，门高3.5米（允差值±0.1米）。 | 9.00 | 工业 |
| 3 | C型防疫专用冷库设施： |  | 2 | 台 | 宽度：5米，长度：5米，高度：3.5米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥5P，板厚≥15厘米（允差值±1厘米），单门设计，推拉门。门宽2.5米，门高3.2米（允差值±0.1米）。 | 8.50 | 工业 |
| 4 | D型防疫专用冷库设施 |  | 2 | 台 | 宽度：3米，长度：5米，高度：3米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥5P，板厚≥10厘米（允差值 ±1厘米）。双门设计，双开合页门。门（宽度范围为1.5米～2.0米，高度范围为2.0米至2.5米）。（允差值±0.1米）。 | 7.50 | 工业 |
| 5 | E型防疫专用冷库设施 |  | 1 | 台 | 宽度：3米，长度：5米，高度：3米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥5P，板厚≥10厘米（允差值 ±1厘米）。单门设计，合页门宽1.5米，门高2.5米（允差值±0.1米）。 | 7.00 | 工业 |
| 6 | F型防疫专用冷库设施（可移动式） |  | 2 | 台 | 宽度：2.5米，长度：3.5米，高度：2.5米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥5P，板厚≥10厘米（允差值 ±1厘米）。单门设计，合页门宽1.5米，门高2米（允差值±0.1米）。 | 6.00 | 工业 |
| 7 | G型防疫专用冷库设施 |  | 1 | 台 | 宽3米，长度4.35米，高度2.5米（允差值±0.1米）。冷库设计温度不低于-15度，主机要求功率≥5P，板厚≥10厘米（允差值±1厘米）。双门设计，合页门。门宽0.8米，门高1.8米（允差值±0.1米）。 | 7.00 | 工业 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内（注：中标通知书发出之日起25日内必须签订合同） |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：自验收合格之日并能正常使用之日起2年（自设备验收合格之日起算）。 2.如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准，但不得短于前述质保期要求。 |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  | 1.冷库内部冷库板上要铺满混凝土（≥10厘米），整体防水、防滴漏，排污系统等。 2.配备有防雨设施，结构为铁棚搭建。 3.防疫冷库配备至少1台户外实时监控设备（要求 360 度可旋转， 室外全彩摄像头400万像素或以上，支持太阳能独立供电，带太阳能板，支持绑定手机 app，有拾音，对讲功能，提供无限流量[内置流量（流量不会产生任何费用），支持录音对讲，手机控制云台，人形警戒，夜视功能的有效距离（至少达到30 米以上）、存储容量≥64G。 4.防疫洗消设施。每个冷库配备1台移动洗消机。移动洗清设备设施≥功率1.5kW。 5.水电铺设到位，满足冷库正常使用。 6.建设病死畜禽中转平台，进出口处要设计有排水沟。冷库产生污水排入沉沙池或污水池。 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价必须含以下部分，包括： 1.货物的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他：随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收、售后服务、培训费、人工费、税金、产品检测费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、产品质保期内维护、更新升级等费用；中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 4.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.在合同签订后10个工作日内采购人支付50%的合同款； 2.供应商按验收流程要求通过最终验收后，采购人签署项目验收报告或验收书；最终验收通过后10个工作日内采购人向供应商支付50%合同款； 3.供应商每次支付款项前向采购人提供付款申请书，并附与付款申请书等额的发票和验收书。 |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：签订合同之日起180日内完成选址、场地建设及移动冷库设备设施的安装、调试、验收。 2.交货地点：南宁市良庆区（良庆区农业农村局指定地点）： 良庆区可移动动物无害化处理暂存专用冷库设施设备建设地址. 序号; 标的的名称; 交货地点. 1; A型防疫专用冷库设施; 南晓镇陵桂村大陵坡. 2; B型防疫专用冷库设施; 南晓镇团城村团苏坡. 3; C型防疫专用冷库设施; 那陈镇西盛村西支坡 大塘镇那梨村那梨坡. 4; D型防疫专用冷库设施; 那陈镇邕乐村美悟坡 那马镇共和村坛福坡. 5; E型防疫专用冷库设施; 大塘镇大塘社区. 6; F型防疫专用冷库设施; 那马镇共和村坛抄坡. 7; G型防疫专用冷库设施; 大塘镇那农村那农坡. |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1.中标供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： ①电话咨询 中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 ②现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，在接到采购人通知后8小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过48小时，重大故障处理时限不超过72小时修复；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。 ③技术升级 在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 - 2.供应商应根据采购人指定的地点提供安装上门等服务。 3.质保期过后的服务要求： 电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 4.质保期内定期回访（每年至少一次定期回访）并维护。 |  |  |  |  |  |
| 安装和培训 |  | 1.中标供应商负责设备使用有关人员的培训，设备安装完成后，中标供应商需负责培训使用人员直至熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。 2.产品安装、调试、培训期间供应商应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全、文明施工（作业），并承担相关费用。安装、调试、培训期间发生安全事故的，责任由中标供应商承担，由此造成采购人、中标供应商人员或者第三方损失的，中标供应商予以赔偿。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为：第1项标的A型防疫专用冷库设施 。 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： 依次按履约能力分、售后服务分、技术分高的优先顺序推荐； |  |  |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.中标供应商提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3.采购人应当在到货并安装、调试完成后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人单位公章，双方各执一份。 4.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。 5.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 6.验收产生的费用由中标供应商负责。 |  |  |  |  |  |
| 包装和运输要求 |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由中标供应商承担。 |  |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （二）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |
| （三）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算（含单项采购预算）及最高限价（含单项最高限价）的投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 投标人根据自身情况提供方案，内容包括但不限于： 项目背景理解、工作进度计划安排、售后服务方案、人员配备、拟投入车辆、信誉业绩。 |  |  |  |  |  |