## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、按照提供的《五将镇五将街大兴组人居环境整治项目》施工图纸 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则； 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额； 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》； 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定； 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定； 7、执行《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号文）有关计价规定； 8、执行《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标〔2013〕47号文）有关计价规定； 9、执行《住房和城乡建部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号文）、桂造价[2019] 10号文有关计价规定； 10、执行《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）； 11、执行《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号文）； 12、材料价格按2026年第4期《贺州市建设工程造价信息》,信息价没有的则按照市场询价中档价；昭平县～工地,距离24km，故钢材、水泥计取14km超运距增加费；五将镇～工地,距离2.4km，故砂、石、砖计取0km超运距增加费。 13、本工程所需水泥采用袋装水泥，混凝土采用商品混凝土，砂采用机制砂。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 五将镇五将街大兴组人居环境整治项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 广场铺装
1.1.2 | 围墙工程
1.1.3 | 挡土墙、毛石台阶
1.1.4 | 文化休闲长廊
1.1.5 | 红绿灯、电子警察
1.1.6 | 绿化工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广场铺装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
围墙工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
挡土墙、毛石台阶
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
文化休闲长廊
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
红绿灯、电子警察
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
绿化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
广场铺装
分部分项工程
亲水平台
1 | 040201001001 | 机械原土碾压 (1)素土夯实，压实度不低于93% |  | 374.33
2 | 040203007001 | 10cm厚C25素砼 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 374.33
3 | 040203007002 | 地面硬化，表面随捣随压光 |  | 374.33
4 | 040202015001 | 10cm厚6%水泥石屑垫层 |  | 374.33
花岗岩铺装
5 | 040201001002 | 机械原土碾压 (1)素土夯实，压实度不低于93% |  | 669.28
6 | 040202011001 | 150mm厚碎石垫层 |  | 669.28
7 | 040303002001 | 100厚C20素混凝土 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  | 669.28
8 | 040204002001 | 广场花岗岩铺设 (1)块料品种、规格:600*300*30烧面芝麻灰花岗岩 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | 466.06
9 | 040204002002 | 广场花岗岩铺设 (1)块料品种、规格:600*300*30烧面芝麻白花岗岩 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | 77.45
10 | 040204002003 | 广场花岗岩铺设 (1)块料品种、规格:600*300*30烧面芝麻黑花岗岩 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | 125.77
石材花基
11 | 040202011002 | 150mm厚碎石垫层 |  | 10.19
12 | 040303001001 | 100mm厚C20素混凝土 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  | 6.80
13 | 040305004001 | 砖砌体 (1)部位:花基 (2)材料品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M7.5 |  | 2.57
14 | 011201001001 | 花基砖砌体内侧抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2防水水泥砂浆 |  | 18.64
15 | 011201001002 | 花基砖砌体平面抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2防水水泥砂浆 |  | 5.72
16 | 桂011204005001 | 石材墙面 (3)面层材料品种、规格、颜色：600X250X20烧面芝麻灰花岗岩 (2)找平砂浆种类、配比、厚度:20厚 |  | 15.56
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1:2.5水泥砂浆
17 | 011102001001 | 石材楼地面（含磨边） (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆 (2)结合层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:2水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色：600X250X20烧面芝麻灰花岗岩，切角10X10 |  | 8.50
台阶
18 | 040201001003 | 机械原土碾压 (1)素土夯实，压实度不低于93% |  | 39.30
19 | 011102001002 | 花岗岩台阶（含磨边） (1)块料品种、规格:平面600*300*50烧面芝麻灰花岗岩（台阶磨边R10） (2)20厚1:2.5水泥砂浆 |  | 39.30
20 | 050201002001 | 花岗岩台阶 (1)块料品种、规格:30厚烧面芝麻灰花岗岩(踢面) (2)20厚1:2.5水泥砂浆 |  | 13.10
21 | 040303001002 | 150mm厚C15混凝土台阶 (1) 自拌混凝土 |  | 10.92
石凳、石桌
22 | 040101003001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 |  | 0.93
23 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:投标人自行考虑 |  | 0.93
24 | 040303002002 | C25混凝土基础 (1)预拌混凝土 |  | 0.93
25 | 050305006001 | 成品灰黄色花岗岩石凳（详图纸大样） (1)凳面尺寸、支墩 高度:1100*400*120mm，支墩高度280mm | 个 | 7
26 | 050305006002 | 成品光面花岗岩石桌（一桌四凳） (1)基础形状、尺寸、埋设深度:φ600mm，C20混凝土垫层 (2)桌面形状、尺寸、支墩高度:φ1200*80mm，支墩高度1100mm (3)凳面尺寸、支墩 高度:φ350mm，高度350mm (4)含基础、安装 | 套 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
| 041102 | 支架
27 | 011702001001 | 混凝土基础 模板 |  | 8.24
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
28 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0以外 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
围墙工程
分部分项工程
土方工程
29 | 010101004001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 |  | 36.29
30 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 22.05
31 | 010103002001 | 余方弃置 (1)运距:投标人自行考虑 |  | 10.93
砌筑工程
32 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 |  | 14.99
混凝土及钢筋混凝土工程
33 | 010501001001 | 100厚混凝土垫层 (1)混凝土种类：非泵送预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  | 2.14
34 | 010501002001 | 带形基础 (1)混凝土种类:预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 12.10
35 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1.10
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)混凝土种类:非泵送预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
36 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类:C25 (2)混凝土种类:非泵送预拌混凝土 |  | 1.40
37 | 020412010001 | 预制钢筋砼窗花,断面宽20厚50 (1)混凝土种类:C25 (2)混凝土种类:预拌混凝土 (3)含模板安拆 |  | 8.27
38 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.073
39 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.209
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
40 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆 (2)部位:围墙两面 |  | 96.37
41 | 桂011204007001 | 块料墙面 (1)墙面类型:砖墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚100X200X20仿青砖劈开砖贴面，缝宽10mm,深3mm,黑水泥砂浆勾缝 (3)砂浆种类、厚度:20厚1:3水泥砂浆找平 |  | 17.46
屋面及防水工程
42 | 020602007001 | 围墙瓦顶 (1)瓦品种、规格:小青瓦 (2)粘结层砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1∶3 | m | 31.86
43 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) (1)防水层做法:2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 |  | 113.83
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 011406001001 | 抹灰面油漆 (1)腻子种类:刮腻子二遍 (2)油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底一面 |  | 106.84
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
45 | 桂011701002001 | 里脚手架 |  | 74.34
46 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 |  | 148.68
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
47 | 011702001002 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 |  | 6.30
48 | 011702001003 | 带形基础 胶合板模板 钢支撑 |  | 50.40
49 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 |  | 18.37
50 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 |  | 11.64
| 011708 | 混凝土运输及泵送
51 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 12.28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
挡土墙、毛石台阶
分部分项工程
混凝土挡土墙
52 | 041001008001 | 拆除旧混凝土挡土墙 |  | 145.59
53 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:混凝土废渣 (2)运距:运距投标人自行考虑 |  | 145.59
54 | *040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 |  | 42.20
55 | 040103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:三类土 |  | 24.27
56 | 040303001003 | 100mm厚C20混凝土垫层 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  | 5.34
57 | 040303015002 | 混凝土挡土墙 (1)混凝土种类、强度等级:C25预拌混凝土 (2)泄水孔材料品种、规格:塑料管 100 |  | 145.59
58 | 040303015003 | 沉降缝 沥青木板 (1)沉降缝要求:每15m设置一道，缝宽30mm，沥青木板填缝，缝内沿墙内、墙外、墙顶三边填沥青麻筋或沥青木板等材料 |  | 6.90
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
59 | 040103001002 | 砂砾石反滤包 |  | 0.24
浆砌毛石台阶
60 | 040303001004 | 100mm厚C20混凝土垫层 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  | 2.36
61 | 040303015004 | 浆砌毛石挡土墙 (1)MU10毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 (2)泄水孔材料品种、规格:塑料管 100 |  | 61.40
62 | 050201002002 | 混凝土台阶 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)厚度：150mm |  | 2.97
63 | 050201002003 | 花岗岩台阶面 (1)块料品种、规格:平面600*300*50烧面芝麻灰花岗岩 (2)20厚1:2.5水泥砂浆 |  | 19.80
64 | 050201002004 | 花岗岩台阶面 (1)块料品种、规格:立面30厚烧面芝麻灰花岗岩（踢面） (2)20厚1:2.5水泥砂浆 |  | 6.00
65 | 040309002001 | 芝麻灰花岗岩栏杆（做法详图纸大样） (1)芝麻灰花岗岩造型柱高度1200mm，间距1800mm；1800*120*100芝麻灰花岗岩扶手；1800*500*60烧面芝麻灰花岗岩栏板；500*600*200烧面芝麻灰花岗岩地伏 (2)含栏杆制作安装等 | m | 45.74
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
66 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 (1)搭设方式:双排钢管脚手架 (2)搭设高度:4m (3)部位:混凝土挡土墙 |  | 88.62
| 041102 | 支架
67 | 040202011003 | 垫层 |  | 7.86
68 | 040303015001 | 混凝土挡土墙 现浇模板 |  | 173.11
69 | 040202011004 | 台阶 |  | 19.80
小 计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
文化休闲长廊
分部分项工程
土方工程
70 | 010101001001 | 平整场地 |  | 59.61
71 | 010101004002 | 挖基坑、沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 80.90
72 | 010103001002 | 回填土方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | 63.33
73 | 010103002002 | 余方弃置 运距：投标人自行考虑 |  | 8.07
砌筑工程
74 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5 |  | 0.12
75 | 010401003003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5 |  | 0.35
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
76 | 010501001002 | 150厚C20混凝土层 1.混凝土种类：非泵砼 预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：地面、台阶 |  | 9.91
77 | 010501001003 | 100厚级配碎石垫层 1.部位：地面、台阶 |  | 6.61
78 | 010501001004 | 基础垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 5.72
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
79 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 11.76
80 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 0.53
81 | 010502003001 | 异形柱 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | 5.71
82 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 4.96
83 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 4.61
84 | 010505001001 | 有梁板（斜板坡度在30°至60°】 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 15.57
85 | 040901001001 | 螺纹钢筋直径10以内 | t | 1.921
86 | 040901001002 | 螺纹钢筋直径10以上 | t | 3.250
87 | 桂040901012001 | 钢筋电渣压力焊接 | 个 | 120
屋面及防水工程
88 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格:琉璃瓦屋面(300*200*12) 2.粘结层砂浆种类、配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20 3.坡度在25°至45° |  | 115.56
89 | 010901001002 | 瓦屋面 檐口瓦 1.瓦品种、规格:琉璃瓦屋面(300*200*12) 2.粘结层砂浆种类、配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20 | m | 63.60
90 | 010901001003 | 成品琉璃正脊 | m | 15.08
91 | 010901001004 | 成品琉璃垂脊 | m | 28.40
92 | 桂010901008001 | 满铺钢丝网 1.用18号镀锌钢丝绑扎-并与屋面板预埋的中10钢筋头绑牢 |  | 115.56
93 | 010902003001 | 30厚1:3水泥砂浆 |  | 115.56
94 | 010902003002 | 15厚1:3水泥砂浆找平层 |  | 115.56
95 | 010902001001 | 屋面卷材防水（25%＜坡度≤45%） 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚反应粘结性高分子湿铺防水材料 |  | 115.56
楼地面装饰工程
96 | 桂050201017001 | 块料地面 (1)50厚烧面芝麻黑花岗岩 (2)20厚1:3水泥砂浆 |  | 26.88
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
97 | 桂050201017002 | 块料地面 (1)30厚烧面芝麻灰花岗岩 (2)20厚1:3水泥砂浆 |  | 32.73
98 | 050201002005 | 花岗岩台阶 (1)块料品种、规格:600x300x150厚烧面芝麻灰花岗岩(切角10) (2)20厚1:3水泥砂浆 |  | 4.20
99 | 050201002006 | 花岗岩台阶 (1)块料品种、规格:600x300x180厚烧面芝麻灰花岗岩(切角10) (2)20厚1:3水泥砂浆 |  | 3.36
100 | 050201002007 | 台阶侧边石 (1)块料品种、规格:300厚烧面芝麻灰花岗岩 |  | 2.43
油漆、涂料、裱糊工程
101 | 011406003001 | 柱、梁面满刮腻子 1.刮腻子遍数:1遍 |  | 160.63
102 | 050303008001 | 天棚满刮腻子 (1)2遍腻子 |  | 134.18
103 | 050303008002 | 天棚抹灰面油漆 (1)刷乳胶漆三道 |  | 134.18
104 | 050303008003 | 独立柱（梁）面刷仿木色油漆 (1)罩面漆一道 (2)面漆一道 (3)木纹底漆一道 (4)抗碱底漆一道 |  | 160.63
其他装饰工程
105 | 050305004001 | 吴王靠（具体构造详图纸大样图） 1.C30钢筋混凝土 | m | 39.27
106 | 020402001001 | 螺纹钢筋直径10以内 | t | 0.102
107 | 020402001002 | 螺纹钢筋直径10以上 | t | 0.065
108 | 011201001004 | 面刷一底三面木纹漆 1.部位：吴王靠 |  | 28.67
109 | 020206001001 | 成品光面芝麻灰花岗岩柱墩 | 只 | 20
110 | 020206012001 | 雀替（浮雕如意草） 1.做法详图纸大样 | 个 | 28
111 | 020206012002 | 成品鸱吻 | 个 | 6
112 | 020206012003 | 戗脊 | 个 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 050401 | 脚手架工程
113 | 050401005001 | 双排外脚手架 檐高5（m以内） |  | 196.64
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
114 | 050401005002 | 活动脚手架 墙柱面 |  | 72.14
115 | 050401005003 | 活动脚手架 天棚 |  | 62.10
| 050402 | 模板工程
116 | 011702001004 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 |  | 21.76
117 | 011702001005 | 独立基础 组合钢模板 木支撑 |  | 42.80
118 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 |  | 9.32
119 | 011702004001 | 圆形柱 木模板 木支撑 |  | 76.47
120 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 |  | 50.24
121 | 011702006001 | 单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑 |  | 62.02
122 | 011702016001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑(混凝土斜板) |  | 165.72
123 | 011702027001 | 台阶 |  | 6.48
| 011708 | 混凝土运输及泵送
124 | 桂011708002002 | 混凝土泵送 |  | 49.57
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
红绿灯、电子警察
分部分项工程
交通管理设施
125 | 040101003002 | 挖基坑土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 |  | 4.43
126 | 040101003003 | 挖基坑土方（装车） (1)土壤类别:三类土 |  | 1.93
127 | 040103001003 | 回填土方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 4.43
128 | 040103002003 | 余方弃置 (1)运距：投标人自行考虑 |  | 2.22
129 | 040303002003 | 混凝土基础 (1)混凝土种类：预拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 1.93
130 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.023
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)钢筋规格:圆钢HPB300 10以内（综合）
131 | 040205003001 | 电子警察立杆（详图纸大样） (1)规格尺寸:Q235B 6.5m镀锌钢管立杆D=250-300八角杆，壁厚12mm，横挑：八角(125-250)X8X(500) (2)含其他附件 | 套 | 1
132 | 040205014001 | 一体式行人红绿灯（300LED，二联体红、绿） | 套 | 2
133 | 040205015001 | 304不锈钢交通信号控制机柜 (1)1.最大信号阶段数:32相位2.通信与联网:支持多种通信协议,包括TCP/IP、RS232、RS4853.物理接口:RJ454.通信模式:涵盖10/100M以太网、GPRS、3G、4G、WLAN5.时钟同步:可通过GPS、CDMA或WIFI实现,误差在24小时内小于1秒6.工作温度范围:-40℃至+80℃7.额定电压:AC 220V±20%8.频率:50Hz±2Hz9.额定电流:30A ¦ 3个 | 台 | 1
134 | 040205020001 | 监控摄像机 (1)规格、型号:高清电警违停球机800万 (2)传感器类型:[全景】1/1.8”progressive scancmOS, [细节] 1/1.8" progressive scan cmOS最低照度:全景]彩色:0.0005 Lux@(F1.0,AGCON),0Luxwith Light[细节]彩色:0.0005 Lux@(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGCON);0Luxwith IR;光学变倍:[细节]40倍焦距:[全景]2.8mm;[细节]6.0-240mm视场角:[全景]水平视场角:190°+5°垂直视场角:50°:[细节]59°-2.0°(广角-望远)水平范围:[全景]不支持;[细节]0-360°垂直范围:[全景]7-17;[细节】-20-90水平速度:[全景]不支持;[细节]水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设水平预置点速 | 台 | 4
135 | 040205002001 | 电缆保护管 (1)材料品种、规格:镀锌钢管φ89 | m | 100.00
136 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)材质、规格:HDPEφ90 (2)敷设方式:埋地敷设 | m | 350.00
137 | 030408002001 | 控制电缆 (1)型号:KVV22-16X2.5mm2 | m | 50.00
138 | 030408002002 | 控制电缆 (1)型号:KVV22-5X2.5mm2 | m | 100.00
139 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:YJV22-3X10mm2 | m | 350.00
140 | 030408001002 | 电力电缆 (1)型号:KVV22 2X1.5mm2 | m | 200.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
141 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)规格:RVVP 2X1.5mm2 | m | 200.00
142 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)规格:超六类网线（全铜） | m | 400.00
143 | 030409002001 | 接地母线 (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:50x50x5(L=2500mm) | m | 75.00
144 | 030409002002 | 接地母线 (1)材质:镀锌扁钢 (2)规格:50x5 | m | 100.00
145 | 040504001001 | 接线井 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15普通混凝土 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆MU15砌砖 (3)砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆中砂 M7.5 (4)盖板材质、规格:复合井盖 (5)勾缝、抹面要求:内侧5mm厚1:2水泥砂浆抹面 (6)内部用干燥中沙填充 (7)向外渗水孔(填充鹅卵石) (8)C15预拌混凝土现浇层(防盗) 长480x宽380x厚150 (9)彩色C20混凝土填充,抹平 | 座 | 7
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 041102 | 支架
146 | 041102039001 | 混凝土基础 模板 |  | 10.90
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利 润
∑增值税
绿化工程
分部分项工程
绿化工程
147 | 桂050101018001 | 整理绿化用地 |  | 40.41
148 | 050102002001 | 栽植孤植灌木 (1)种类:山茶花 (2)蓬径::100~120cm (3)冠丛高:100~120cm (4)养护期:3个月 | 株 | 4
149 | 050102002002 | 栽植孤植灌木 (1)种类:红继木球 (2)蓬径:80~100cm (3)冠丛高:100~120cm (4)养护期:3个月 | 株 | 12
150 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:3个月 |  | 40.41
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
广场铺装
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
围墙工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
挡土墙、毛石台阶
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
文化休闲长廊
一 |  | 2021仿古建筑工程（单价合同）一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂050501002001 | 检验试验配合费
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
红绿灯、电子警察
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
绿化工程
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
广场铺装
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 574.78 | 51.73 | 626.51
围墙工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 99.8 | 8.98 | 108.78
挡土墙、毛石台阶
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 412.81 | 37.15 | 449.96
文化休闲长廊
一 | 2021仿古建筑工程（单价合同）一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 573.96 | 51.66 | 625.62
红绿灯、电子警察
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 198.42 | 17.86 | 216.28
绿化工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.74 | 0.79 | 9.53
| 合计 | 1868.51 | 168.17 | 2036.68
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [7 empty] | 编号：001
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
广场铺装
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 360.48
2 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t |  | 5 | 387.03
3 | 机制砂 |  |  | 5 | 97.35
4 | 碎石（综合） |  |  | 5 | 97.09
5 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 552.43
6 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 318.58
7 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 331.86
8 | 汽油 92# | kg |  | 5 | 9.51
9 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.96
围墙工程
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t |  | 5 | 3431.28
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t |  | 5 | 3325.08
3 | 机制砂 |  |  | 5 | 97.35
4 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 552.43
5 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 331.86
6 | 汽油 92# | kg |  | 5 | 9.51
7 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.89
挡土墙、毛石台阶
1 | 砂（综合） |  |  | 5 | 97.35
2 | 砂砾石 |  |  | 5 | 87.38
3 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 318.58
4 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 331.86
5 | 汽油 92# | kg |  | 5 | 9.51
6 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.89
文化休闲长廊
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [7 empty] | 编号：001
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 螺纹钢筋HRB335 10以内（综合） | t |  | 5 | 3404.73
2 | 螺纹钢筋HRB335 10以上（综合） | t |  | 5 | 3448.98
3 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t |  | 5 | 3431.28
4 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t |  | 5 | 3325.08
5 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t |  | 5 | 3448.98
6 | 砂（综合） |  |  | 5 | 97.35
7 | 碎石(综合) |  |  | 5 | 97.09
8 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 552.43
9 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5 | 309.73
10 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 318.58
11 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 349.56
12 | 胶合板模板 1830×915×18 |  |  | 5 | 30.53
13 | 脚手架焊接钢管 ϕ48.3×3.6 | t |  | 5 | 4033.63
14 | 汽油 92# | kg |  | 5 | 9.51
15 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.89
红绿灯、电子警察
1 | 圆钢HPB300 10以内（综合） | t |  | 5 | 3404.73
2 | 砂（综合） |  |  | 5 | 97.35
3 | 机制砂 |  |  | 5 | 97.35
4 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 552.43
5 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5 | 309.73
6 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 349.56
7 | 汽油 92# | kg |  | 5 | 9.51
8 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.89
绿化工程
1 | 马尼拉草 |  |  | 5 | 9.28
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：五将镇五将街大兴组人居环境整治项目 | [7 empty] | 编号：001
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
2 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 9.51
3 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.89
合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20