## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 1 | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2026年06月20日 | 复 核 时 间: | 2026年06月20日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  | 第1页 共1页
一、工程概况 五将镇五将街街中小组便民设施项工程位于昭平县，项目建设的主要内容包括：地面硬化、挡土墙和垃圾收集点等 三、招标控制价编制的计量依据： 1、施工图 2、其他：与建设有关的规范、技术资料。 四、招标控制价编制计价依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）； （2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）； （3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； （4）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； （5）2013年《广西园林绿化工程消耗量定额》； （6）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； （7）2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》； （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； （9）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）； （10）定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2023】7号文执行； （11）根据桂政发[2012]第42号、桂建计字[2000]48号文件规定，控制价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）； （12）安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质[2015]16号及南建质安[2013]22号文规定执行； （13）材料信息价按贺州市发布的《贺州市建设工程造价信息》 2026年第4期除税价，缺项部分参考市场价；材料价格均为到工地价。 五、本工程按营改增一般计税法计价。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 五将镇五将街街中小组便民设施项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 3号便民停车场
1.1.2 | 4号便民停车场
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3号便民停车场
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4号便民停车场
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(总)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3号便民停车场
分部分项工程
新建沥青混凝土路面
1 | 040201002001 | 清除表土 (1)夯填材料种类:素土夯实 |  | 731.56
2 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:表土 (2)运距:自行考虑 |  | 219.47
3 | 040201002002 | 机械原土碾压 (1)夯击遍数、密实度:夯实系数≥94% (2)夯填材料种类:素土夯实 |  | 731.56
4 | 040202011001 | 级配碎石垫层 (1)厚度:100mm |  | 687.12
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:C25普通商品混凝土 (2)厚度:180mm |  | 687.12
6 | 040203003001 | 粘层 (1)材料品种、喷油量:粘层石油沥青 AL(M)-3（0.5L/㎡ ） |  | 956.27
7 | 040203003002 | 粘层 (1)材料品种、喷油量:粘层SBS改性乳化沥青 PCR（0.5L/㎡ ） |  | 956.27
8 | 040203006001 | 沥青混合料 (1)沥青品种、厚度:5cm厚AC-20C，Ep=1000Mpa,劈裂强度σ=0.8Mpa,弯沉值35(1/100mm) |  | 956.27
9 | 040203006002 | 沥青混合料 (1)沥青品种、厚度:3cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼，验收弯沉值18.4(1/100mm) |  | 956.27
交通管理设施
10 | 040101003001 | 挖基坑土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 (3)部位:标杆基础 |  | 1.52
11 | 040101003002 | 挖基坑土方（装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 (3)部位:标杆基础 |  | 0.44
12 | 040103001001 | 回填土方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 1.32
13 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:自行考虑 |  | 0.44
14 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C30非泵送普通混凝土 (2)含模板安拆 |  | 0.64
15 | 040205003001 | 标杆 | 套 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)规格尺寸:立柱镀锌钢管φ89X5.5X4200 (2)含其他附件
16 | 040205004001 | 标志板 (1)材质、规格尺寸:铝塑板标志牌800*800*3mm (2)板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
17 | 040205004002 | 标志板 (1)材质、规格尺寸:φ800*3mm (2)板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 | 块 | 2
18 | 040205006001 | 直线标线 (1)材料品种:150mm宽白热熔漆划线 |  | 41.88
19 | 040205006002 | 图案标线 (1)材料品种:150mm宽白热熔漆图案 |  | 3.10
20 | 040205017001 | 成品橡胶车轮挡 (1)材料品种:600mm*160mm*100mm成品橡胶车轮挡 | 个 | 54
安全护坡A段
21 | 040101001001 | 挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.2m (3)部位:安全护坡A段基础 |  | 9.34
22 | 040101001002 | 挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别:三类土 (2)部位:安全护坡A段基础 (3)挖土深度:1.2m |  | 15.02
23 | 040103001002 | 回填土方 (1)密实度:压实系数0.94以上 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 8.12
24 | 040103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:自行考虑 |  | 15.02
25 | 040202011002 | 碎石垫层 (1)厚度:200mm |  | 4.64
26 | 040303015001 | 混凝土安全护坡 (1)混凝土种类、强度等级:挡土墙采用C25毛石混凝土浇筑(毛石体积为25%,单个毛石骨料150-200mm) (2)泄水孔材料品种、规格:设PVC排水管 100@2000 ,梅花状布置。 (3)滤水层要求:300*300*300mm砾石反滤包 (4)含模板安拆，混凝土拌制 |  | 29.00
安全护坡B段
27 | 040101001003 | 挖一般土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)部位:安全护坡B段基础 |  | 157.84
28 | 040101001004 | 挖一般土方（装车） (1)土壤类别:三类土 |  | 219.48
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(2)部位:安全护坡B段基础 (3)挖土深度:1.5m以内
29 | 040103001003 | 回填土方 (1)密实度:压实系数0.94以上 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 137.25
30 | 040103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:自行考虑 |  | 219.48
31 | 040303015002 | 混凝土安全护坡 (1)混凝土种类、强度等级:C25毛石砼（毛石比例为25%） (2)泄水孔材料品种、规格:塑料管 100，墙厚300mm厚5500mm高砾石反滤层反滤层砾石 反滤布 (3)沉降缝要求:每20m设置一道，缝宽20mm，沥青木板填缝，岩内外顶三方填塞深度150mm (4)含模板安拆，混凝土拌制 |  | 796.62
仿木安全护栏
32 | 040309003001 | C25砼仿木安全护栏 (1)混凝土栏杆制作安装，高1.06m (2)栏杆柱基础尺寸300*300*300；栏杆立柱尺寸180*180@2000，内配414；扶手尺寸150*150，内配48；内分隔栏杆尺寸120*120，内配48 (3)做法(外到内)：①外刷黄色木纹漆②1:3水泥砂浆加玻璃纤维分层抹灰③钢丝网结构层50厚④钢筋主骨架 (4)含模板制安、土方挖填运 | m | 70.23
33 | 040303002002 | 混凝土基础 (1)（1）300*300*300厚C25混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25普通商品混凝土 |  | 0.95
34 | 040303002003 | 基础模板制作、安装、拆除 |  | 12.64
水沟
35 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 |  | 5.44
36 | 040103002005 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:自行考虑 |  | 5.44
37 | 040201022001 | 混凝土排水沟（做法详图纸大样） (1)断面尺寸:350*250mm (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:100mm厚C20普通商品混凝土垫层 (3)水沟混凝土强度等级:C25普通商品混凝土 (4)盖板材质、规格:300x500X40成品黑色球墨铸铁篦子，铺设10*10钢丝网 (5)25 厚 1:2.5 | m | 90.70
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
水泥砂浆抹面压光
38 | 040501004001 | 塑料管 (1)材质及规格:PVC-U排水管 DN150 (2)铺设深度:埋深-0.5米 (3)管道检验及试验要求:管道闭水试验 (4)连接形式:粘接连接 | m | 50.00
浆砌毛石台阶
39 | 040303001001 | 混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C20普通商品混凝土 |  | 2.12
40 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)部位:台阶 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 (3)材料品种、规格:MU10毛石 |  | 51.85
41 | 050201002001 | 混凝土台阶 (1)C25普通商品混凝土台阶：踏步宽度300mm，踏步高度150mm |  | 3.59
42 | 040309001001 | 不锈钢栏杆 (1)栏杆材质、规格:304不锈钢栏杆，高度90mm (2)做法详：15J403 B7/B17 (3)扶手：不锈钢管 Φ60×3.0 304材质 (4)立管：不锈钢管 Φ25×1.0 304材质 (5)横杆：不锈钢Φ38×1.2 304材质 (6)不锈钢弯头 φ60 | m | 34.80
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
43 | 041106001001 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
4号便民停车场
分部分项工程
新建沥青混凝土路面
44 | 040201002003 | 清除表土 (1)夯填材料种类:素土夯实 |  | 911.74
45 | 040103002006 | 余方弃置 (1)废弃料品种:表土 (2)运距:自行考虑 |  | 273.52
46 | 040201002004 | 机械原土碾压 (1)夯击遍数、密实度:夯实系数≥94% (2)夯填材料种类:素土夯实 |  | 911.74
47 | 040202011003 | 级配碎石垫层 (1)厚度:100mm |  | 911.74
48 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:C25普通商品混凝土 (2)厚度:180mm |  | 911.74
49 | 040203003003 | 粘层 (1)材料品种、喷油量:粘层石油沥青 AL(M)-3（0.5L/㎡ ） |  | 911.74
50 | 040203003004 | 粘层 (1)材料品种、喷油量:粘层SBS改性乳化沥青 PCR（0.5L/㎡ ） |  | 911.74
51 | 040203006003 | 沥青混合料 (1)沥青品种、厚度:5cm厚AC-20C，Ep=1000Mpa,劈裂强度σ=0.8Mpa,弯沉值35(1/100mm) |  | 911.74
52 | 040203006004 | 沥青混合料 (1)沥青品种、厚度:3cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼，验收弯沉值18.4(1/100mm) |  | 911.74
交通管理设施
53 | 040101003003 | 挖基坑土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 (3)部位:标杆基础 |  | 1.52
54 | 040101003004 | 挖基坑土方（装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 (3)部位:标杆基础 |  | 0.44
55 | 040103001004 | 回填土方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 1.32
56 | 040103002007 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 |  | 0.44
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(2)运距:自行考虑
57 | 040303002004 | 混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C30非泵送普通混凝土 (2)含模板安拆 |  | 0.64
58 | 040205003002 | 标杆 (1)规格尺寸:立柱镀锌钢管φ89X5.5X4200 (2)含其他附件 | 套 | 1
59 | 040205004003 | 标志板 (1)材质、规格尺寸:铝塑板标志牌800*800*3mm (2)板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
60 | 040205004004 | 标志板 (1)材质、规格尺寸:φ800*3mm (2)板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 | 块 | 2
61 | 040205006003 | 直线标线 (1)材料品种:150mm宽白热熔漆划线 |  | 35.59
62 | 040205006004 | 图案标线 (1)材料品种:150mm宽白热熔漆图案 |  | 3.64
63 | 040205017002 | 成品橡胶车轮挡 (1)材料品种:600mm*160mm*100mm成品橡胶车轮挡 | 个 | 48
安全护坡A段
64 | 040101001005 | 挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.2m (3)部位:安全护坡A段基础 |  | 31.12
65 | 040101001006 | 挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别:三类土 (2)部位:安全护坡A段基础 (3)挖土深度:1.2m |  | 50.07
66 | 040103001005 | 回填土方 (1)密实度:压实系数0.94以上 (2)填方材料品种:原土回填 |  | 27.06
67 | 040103002008 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:自行考虑 |  | 50.07
68 | 040202011004 | 碎石垫层 (1)厚度:200mm |  | 15.47
69 | 040303015003 | 混凝土安全护坡 (1)混凝土种类、强度等级:C25毛石砼（毛石比例为25%） (2)泄水孔材料品种、规格:塑料管 100，墙厚300mm厚5500mm高砾石反滤层 (3)沉降缝要求:每20m设置一道，缝宽20mm，沥青木板填缝，岩内外顶三方填塞深度150mm (4)含模板安拆，混凝土拌制 |  | 96.66
小 计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
3号便民停车场
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
4号便民停车场
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
3号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1366.64 | 123 | 1489.64
4号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 529.06 | 47.62 | 576.68
| 合计 | 1895.7 | 170.62 | 2066.32
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额(元) | 备注
3号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项 |  | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
4号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项 |  | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表 （适用于单价合同）
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 确认价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-2

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 不含税暂估价(元) | 不含税结算价(元) | 备注
3号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 专业工程暂估价
4号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 专业工程暂估价
合计
注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。 2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。
表-11-3

## 表-11-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
3号便民停车场
2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
4号便民停车场
2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
总计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-4

## 表-11-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 不含税金额(元)
3号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
4号便民停车场
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：表中金额不含建筑服务增值税。
表-11-5

## 表-19 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [5 empty] | 编号：1
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。
表-19

## 表-20 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
3号便民停车场
1 | 机制砂 |  |  | 5 | 110.62
2 | 碎石 5~40mm |  |  | 5 | 97.09
3 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.96
4号便民停车场
1 | 机制砂 |  |  | 5 | 110.62
2 | 碎石 5~40mm |  |  | 5 | 97.09
3 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.96
合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-20 (合并)允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 机制砂 |  |  | 5 | 110.62
2 | 碎石 5~40mm |  |  | 5 | 97.09
3 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.96
合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-21 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数调整法）
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
3号便民停车场
1 | 机制砂 |  | 110.62
2 | 碎石 5~40mm |  | 97.09
3 | 电 |  | 0.96
4号便民停车场
1 | 机制砂 |  | 110.62
2 | 碎石 5~40mm |  | 97.09
3 | 电 |  | 0.96
| 定值权重 A | 1 | -- | --
| 合计 | 1 | -- | --
注：1、"名称、规格、型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在"名称"栏填写。 2、"变值权重"栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3、"现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-21

## 表-21 (合并)允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数调整法）
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 机制砂 |  | 110.62
2 | 碎石 5~40mm |  | 97.09
3 | 电 |  | 0.96
| 定值权重 A | 1 | -- | --
| 合计 | 1 | -- | --
注：1、"名称、规格、型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在"名称"栏填写。 2、"变值权重"栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3、"现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-21

## 表-22 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 镀锌铁丝（综合） | kg
2 | 600mm*160mm*100mm橡胶车轮挡(成品) | 个
3 | 600mm*160mm*100mm橡胶车轮挡(成品) | 个
4 | 塑料薄膜 | 
5 | 草袋 | 条
6 | 螺栓 M10×45 | 套
7 | 地脚螺母、垫圈（综合） | 套
8 | 铁钉（综合） | kg
9 | 铁钉（综合） | kg
10 | 不锈钢焊丝 | kg
11 | 铁砂布 | 张
12 | 钢丝网(综合) | 
13 | 铁件（综合） | kg
14 | 砌筑水泥 M32.5 | t
15 | 砂（综合） | 
16 | 机制砂 | 
17 | 天然中（粗）砂 | 
18 | 碎石 5~20mm | 
19 | 碎石 5~40mm | 
20 | 碎石 20~40mm | 
21 | 砂砾石 | 
22 | 石屑 | 
23 | 粘土 | 
24 | 毛石（块石） | 
25 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
26 | 周转板枋材 | 
27 | 板枋材 | 
28 | 板枋材 | 
29 | 不锈钢管弯头 Φ60 304材质 | 个
30 | 热熔标线涂料底漆 | kg
31 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
32 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
33 | 石油沥青（综合） | kg
34 | 石油沥青 30# | kg
35 | 石油沥青 60#~100# | kg
36 | SBS改性乳化沥青 | kg
37 | 模板嵌缝料 | kg
38 | 轻柴油 0# | kg
39 | 丙酮 | kg
40 | 脱模剂 | kg
41 | 石油液化气 | 
42 | 氩气 | 
43 | 粘结剂 | kg
44 | 焊接钢管 DN40 | m
45 | 不锈钢管 Φ25×1.0 304材质 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
46 | 不锈钢管 Φ38×1.2 304材质 | m
47 | 不锈钢管 Φ60×3.0 304材质 | m
48 | 塑料管 110 | m
49 | 橡胶管 | m
50 | 标志板抱箍 | 副
51 | 钨棒 | kg
52 | 水 | 
53 | 煤 | t
54 | 其他材料费 | 元
55 | 组合钢模板 | kg
56 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
57 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
58 | 模板钢支撑 | kg
59 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
60 | 零星卡具 | kg
61 | 卡具及扣件（综合） | kg
62 | 300x500X40成品黑色球墨铸铁篦子 | 
63 | 土工布 400g | 
64 | 枕木 | 
65 | C25砼仿木安全护栏 材料费 | m
◆商品砼◆
66 | 预拌普通混凝土 C20 | 
67 | 预拌普通混凝土 C25 | 
68 | 预拌普通混凝土 C25 | 
69 | 预拌普通混凝土 C30 | 
70 | 预拌普通混凝土 C30 | 
◆配比◆
71 | 水泥砂浆中砂 M7.5 | 
72 | 水泥砂浆中砂 M10 | 
73 | 水泥砂浆 1：2.5 | 
74 | 水泥砂浆中砂 M7.5 | 
75 | 水泥砂浆 1：2 | 
◆主材◆
76 | 三合土（天然级配） | 
77 | 中粒式沥青混凝土 | 
78 | AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 | 
79 | PVC-U排水管 DN150 | m
80 | 镀锌钢管φ89X5.5X4200 | 套
81 | 镀锌钢管φ89X5.5X4200 | 套
82 | 铝塑板标志牌800*800*3mm | 个
83 | 标志牌φ800*3mm | 个
◆机械台班组成◆
84 | 机械台班人工 | 元
85 | 汽油 92# | kg
86 | 汽油 92# | kg
87 | 汽油 92# | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
88 | 轻柴油 0# | kg
89 | 轻柴油 0# | kg
90 | 电 | kW·h
91 | 折旧费 | 元
92 | 检修费 | 元
93 | 维护费 | 元
94 | 安拆及场外运输费 | 元
95 | 一类费用 | 元
◆机械◆
96 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
97 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
98 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
99 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
100 | 灰浆搅拌机输送量 200/h | 台班
101 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
102 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
103 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
104 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
105 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
106 | 履带式推土机功率 135kW | 台班
107 | 履带式推土机功率 135kW | 台班
108 | 轮胎式装载机斗容量 3 | 台班
109 | 轮胎式装载机斗容量 3 | 台班
110 | 载重汽车装载质量 4t | 台班
111 | 载重汽车装载质量 4t | 台班
112 | 载重汽车装载质量 4t | 台班
113 | 载重汽车装载质量 5t | 台班
114 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班
115 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班
116 | 平板拖车组装载质量 30t | 台班
117 | 平地机功率 120kW | 台班
118 | 平地机功率 120kW | 台班
119 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班
120 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班
121 | 钢轮振动压路机工作质量 8t | 台班
122 | 钢轮振动压路机工作质量 8t | 台班
123 | 钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班
124 | 钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班
125 | 双钢轮振动压路机工作质量 12t | 台班
126 | 双钢轮振动压路机工作质量 12t | 台班
127 | 双钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班
128 | 双钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班
129 | 轮胎压路机工作质量 26t | 台班
130 | 轮胎压路机工作质量 26t | 台班
131 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
132 | 液压打夯机 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：五将镇五将街街中小组便民设施项目 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
133 | 液压打夯机 | 台班
134 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
135 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
136 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内 | 台班
137 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内 | 台班
138 | 手推式热熔划线车 | 台班
139 | 管子切断机 管径 (60mm) | 台班
140 | 抛光机 | 台班
141 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
142 | 交流电弧焊机 容量 (30kV·A) | 台班
143 | 热熔釜溶解车 | 台班
144 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
145 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
146 | 高架车 9m | 台班
147 | 高架车 9m | 台班
表-22