
[image: image1.png]£ i 8 iR




广西金证招标代理有限公司

竞争性谈判文件
（全流程电子化采购）
项目名称：食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目

项目编号：GXZC2026-J1-001357-JZZB

采 购 人：广西农业职业技术大学

采购代理机构：广西金证招标代理有限公司

2026年5月18日
目   录

1

第一章 竞争性谈判公告

5

第二章 采购需求

37

第三章 供应商须知

55

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

62

第五章 响应文件格式

85

第六章 合同文本

104

第七章 质疑、投诉材料格式



第一章 竞争性谈判公告

项目概况

食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性谈判文件，并于2026年5月22日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001357-JZZB

项目名称：食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目
采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：2286700
采购需求：

标项1

标项名称：食品发酵仪器设备
数量:1

预算金额（元）：529100
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品发酵仪器设备一批，具体详见第二章采购需求。

最高限价（如有）：529100元
合同履约期限：自合同签订之日起30日内全部交付完成并验收合格。
本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项2

标项名称：食品加工仪器设备
数量:1

预算金额（元）：1021900
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品加工仪器设备一批，具体详见第二章采购需求。

最高限价（如有）：1021900元
合同履约期限：自合同签订之日起30日内全部交付完成并验收合格。
本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项3
标项名称：食品加工大功率仪器设备
数量:1

预算金额（元）：735700
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品加工大功率仪器设备一批，具体详见第二章采购需求。

最高限价（如有）：735700元
合同履约期限：自签订合同之日起40日内全部交付完成并验收合格。
本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2026年5月18日至2026年5月21日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月22日9时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间：2026年5月22日9时30分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）电子开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金（人民币）：分标1：5000.00元；分标2：10000.00元；分标3：7000.00元。（必须足额交纳）

谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现金形式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，谈判供应商应当向采购代理机构财务室递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。

开户名称：广西金证招标代理有限公司；

开户银行：中国民生银行南宁分行营业部；

银行账号：172186123；

注：办理投标保证金手续时，请在银行进帐单的用途或空白栏上注明竞标项目名称(或项目编号)+分标，以免耽误竞标。

2.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）
3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

5.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在广西政府采购云平台注册的供应商可在获取采购文件后登录广西政府采购云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：广西农业职业技术大学

地  址：南宁市大学东路176号

项目联系人：陈宇
项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息

名  称：广西金证招标代理有限公司

地  址：南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室

项目联系人：许淑婷

项目联系方式：0771-5509116/5509136
第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）若投标产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，投标人在其投标文件中必须出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

7.本项目各分标对应的中小企业划分标准所属行业均为：工业。
8.最后报价（最终报价）有时间限制，如在最后报价（最终报价）发起阶段，供应商的最后报价（最终报价）与首次报价有变动，最终报价时，供应商需提供一个完整的各单项的明细报价汇总表（附件）体现最后报价的总价金额，结算时按供应商最终报价时所附分项报价清单进行结算。请各供应商事前做好准备，以免耽误报价。

分标1：食品发酵仪器设备
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	技术参数
	计量

单位
	数量

	
	微生物细胞分析仪
	1.一体式高通量细胞分析仪电源：110～220V/AC，50/60Hz；

2.功能包括：大肠杆菌、酵母、血小板等样本的明场计数酵母吖啶橙/碘化丙啶活率分析，血小板钙黄绿素乙酰甲酯活力分析，大肠杆菌核酸染料/碘化丙啶染色活率分析；

3.细胞或微生物浓度可测范围：5x105～2x108个细胞/mL；最佳检测浓度为：2x106～1x108个细胞/mL；

4.分析结果：包含但不限于稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数；辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线；

5.载物台：软件操控载物台支持自动移动；

6.相机及镜头：≥830万像素CMOS感光原件，10×放大倍数；对焦方法：自动对焦；采样方法：自动多视野成像；图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度；内置液晶显示屏，无需外接电脑操作；

7.计数板槽深≥20 μm；上样体积：每个槽位 6μL；加样槽数量：≥5个槽位；

8.数据呈现：Excel、PDF、JPG；

9.数据可导出到：U盘或服务器或打印机；数据储存量：1T内存。
	台
	1

	
	台式全温振荡培养箱
	1.三维一体的偏三轮驱动；具有超温报警功能及异常情况自动断电功能、断电恢复功能、开盖即停功能、紫外线灭菌功能、数据记录功能，每分钟记录一次数据，可显示温度、速度曲线；主机有USB接口，可将上述数据导出并保存；具有定时除霜功能；

2.内衬采用镜面不锈钢；外壳采用静电喷塑；中空钢化玻璃门；

3.强制对流恒温方式；侧面透气孔；噪音低于55dB；

4．LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示；操作界面加密锁定功能；可自由设定摇板正转或反转；

5.空载振荡频率：10～400r/m；振荡频率精度：±1r/m；

6.温控范围：4～60℃（室温23℃～25℃）；温度调节精度： ±0.1℃；温度均匀度 ：±1℃ (at 37℃)；

7．夹具容量：250mL×最多30个。
	台
	1

	
	智能密度计
	1.测量范围：

柏拉图度：-10°P至+40°P；

白利度：-10°Bx至+80°Bx；

奥斯勒度：-50°Oe至+400°Oe；

克洛斯特堡比重：0°KMW至30°KMW；

巴布度：0°Babo至30°Babo；

糖浓度：0 g/L至500 g/L；

酒精：0%v/v至100%v/v；

比重：0.7至1.2；

温度：5℃至30℃，41°F至86°F；

2.准确度（优于或等于）：

柏拉图度：0.3°P；

白利度：0.3°Bx；

奥斯勒度：2°O；

克洛斯特堡比重：0.3°KMW；

巴布度：0.3°Babo；

糖浓度：3 g/L；

酒精：0.5%v/v；

比重：0.005；

温度：0.4℃，0.4°F；

3.数字分辨率（优于或等于）：

柏拉图度：0.1°P；白利度：0.1°Bx；奥斯勒度：1°Oe；克洛斯特堡比重：0.1°KMW；巴布度：0.1°Babo；糖浓度：1 g/L；酒精：0.1%v/v；比重：0.001 g/ml；温度：0.1℃，0.01°F；

4.样品量： 2 mL；

5.电源：1.5V；

6.接口：包含但不限于蓝牙、红外线、wifi等；

7.手机操作系统：安卓或兼容安卓系统。
	台
	1

	
	酒精及浸出物分析仪
	1.测量范围：酒精含量：0.5%v/v～15%v/v；密度：0.9500g/mL～1.200 g/mL；待测样品温度：10℃-32℃（50°F～89.6°F）；
2.准确度：酒精含量：±0.2%v/v；密度：±0.001g/mL；
3.重现性：含量：0.1%v/v；密度：0.0005g/mL；
4.样品体积：9.5-10.5mL；
5.标准模式可测量参数：包含但不限于酒精含量、密度、真/表观发酵度、卡路里、真/原/表观浓度、比重；
6.发酵模式可监控参数：包含但不限于密度，比重，白利度，波林度，柏拉图度，波美度；
7.进样模式：蠕动泵自动进样；
8.接口：蓝牙，USB-B，RS-232等；

9.存储量：标准模式1000条结果；

10.发酵监控模式不少于40个ID，每个ID 可存不少于100个结果。 
	台
	1

	
	糖度计
	1.糖度精度：优于或等于0.10%；
2.糖度范围：0.01~100.0%；
3.波美度精度：优于或等于0.01°Bé；
4.密度精度：优于或等于0.001 g/cm3；密度范围：0.001~99.999g/cm3；
5.称重精度：优于或等于0.005g；
6.测量时间：≤ 5秒；
7.结果显示：密度值、糖度、波美度；
8.电源电压：AC100V~240V， 50Hz/60Hz；
9.标准附件：主机，测量放置板，标准液体测量组件一套，需与主机配套（包含：不锈钢挂钩不少于2个、标准玻璃砝码不少于1个、不锈钢砝码不少于1个、测量杯不少于2个），镊子，温度计，100g砝码，防风防尘罩，测量支架，电源变压器一个。
	台
	2

	
	精酿啤酒酿造系统
	1.麦芽粉碎系统：粉碎能力50～100kg/h；

2.糖化系统：

（1）过滤/旋沉罐：有效容积 50L（+20%空容），总容积≥63L；内胆外包均304不锈钢；保温材料岩棉，厚度50mm；旋沉槽顶部360°旋转式喷淋球，顶部洗糟水入口，罐内装有喷洒式洗糟圈，配温度盲管及温度传感器，罐体装有液位显示装置，罐底带有热凝固物挡板，罐体带有缩口切线式旋沉口，304不锈钢支腿，并带有支腿横撑，支腿配有可上下调节的地脚；

（2）糖化煮沸罐：有效容积 50L（+20%空容），总容积≥75L，内胆外包均304不锈钢；保温材料岩棉，厚度50mm；加热方式为电加热管，顶部360°旋转式喷淋球，配温度盲管及温度传感器，罐内底部装有方旋十字架，罐体装液位计，304不锈钢支腿，并带有支腿横撑，支腿配有可上下调节的地脚；

▲（3）麦汁泵:1m³/h±5%；

（4）管道：304不锈钢，带玻璃视管，带罐底视镜；

（5）管件：带内嵌式视镜；

▲（6）换热器：自来水和冰水两段式降温，有效冷却面积：1㎡±5%，全304不锈钢波纹板，可反向清洗；

（7）麦汁充氧装置：304不锈钢充气钛棒，带止回阀的充气口，带金属保护的观察镜；

（8）酵母活化装置：容积≥ 5L，底部排污口处于液位最低端，快装式充气口，带有球阀，快装宝塔头排气口；

3.发酵系统：发酵罐6台，有效容积: 50L（+20%空容），总容积≥63L；内胆外包均304不锈钢，保温材料聚氨酯，厚度50mm；顶部人孔门，顶部安装玻璃视镜，螺纹连接，配酒花保压干投装置，六台罐体共用一套；顶部360°旋转喷淋球；罐体配不锈钢耐震隔膜压力表、不锈钢正负压安全阀，配温度盲管温度传感器，罐体直壁下部安装不锈钢取样阀，罐体配飞马；罐顶配水封溢流阀；

4.制冷系统：

（1）≥200L冰水罐：罐体带呼吸口，保温材料聚氨酯，厚度80mm；顶部不锈钢压力人孔门，配温度盲管及温度传感器；304不锈钢支腿配有可上下调节的地脚；

（2）制冷机进液温度 35℃，出液温度-5℃以下，配自动温度控制器，U型半包围型冷凝器，管壳式换热器，不锈钢离心泵；

（3）管道：配冰水电磁阀，供水水管路和返回水管保温棉保温；

5.控制系统：壁挂式，温度均显示在触摸屏内；麦汁泵开关控制，耕刀电机开关控制，并可正、反运转，水泵和电机均变频调速，糖化罐、煮沸罐、热水罐、发酵罐均自动、手动控温；自动控制冰水电磁阀，冰水泵自动启停，自动关联所有降温罐体，制冷机水泵自动启停控制，压缩机自动控制，操作界面可投放显示在电脑屏上；

▲6. CIP系统：304不锈钢泵1m3/h, 泵安装在可移动不锈钢小车上，带电磁气动开关；配有CIP专用软管，带有一体式快装接头；

▲7.酵母扩培设备：卡式罐2台，有效容积：5L/台，全304不锈钢，配呼吸阀、安全阀、压力表等配件；

8.备用配件和安装工具：

（1）糖化系统配件：食品级麦汁软管（2根直径32 mm×长度6 m，1根直径32 mm×长度2 m），1套备用泵密封，1把304不锈钢出糟耙；2支0-10°P糖度计，2支10-20°P糖度计，1个麦汁测量筒，配套备用卡箍，配套备用密封垫；

（2）发酵系统配件：1个备用电磁阀，1个人孔门垫圈，1个耐震压力表，1个压力表垫圈；

（3）控制系统配件：1个备用高精度温度传感器，1个备用接线盒，1个继电器；

（4）安装工具：1个水平仪，1把盒尺，1把活口扳手，1把老虎钳，1把电机专用套筒扳手，2套不同规格的螺丝刀，（5×150 mm十字螺丝刀1把，3×75 mm十字螺丝刀1把，5×150 mm一字螺丝刀1把，3×75mm一字螺丝刀1把），1把管钳。1把管钳。
	套
	1

	▲二、商务要求

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期  1  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换和免费升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1 年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30日内全部交付完成并验收合格；

2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	付款条件
	1.合同签订且项目具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同价30%的预付款。

2.在要求的交付期内，项目全部交付完成并验收合格后，采购人30日内一次性支付剩余全部合同金额给中标人，但成交人每次须先提前5个工作日开具相应面额发票给采购人。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	三、其他要求

	核心产品
	本项目分标1选择第 6 项“ 精酿啤酒酿造系统 ”作为核心产品。

	进口产品
	☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

□本项目货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。


分标2：食品加工仪器设备

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	技术参数
	计量

单位
	数量

	
	高速混合剪切制粒机
	1.料斗容积:8-12L，工作容积:2-6L；
2.混合速度:变频调速50-600 rpm；
3.切割速度:变频调速50-3000 rpm；
4.混合时间:2-3分钟/批；
5.制粒时间:7-14分钟/批；
6.成品粒度:20-100目；
7.电源电压:AC 220V 50Hz；
8.生产能力:1-3 Kg/批（具体按密度）；
9.压缩空气:流量120L/分钟，额定压力≥0.7Mpa；
10.配置无油空气压缩机：电机功率≥3000W，排气量：≥0.28/m,气罐容量:≥50升，额定压力：≥0.7Mpa；

11.符合药品生产质量管理规范要求，接触物料的内表面为304及以上不锈钢材质。
	台
	2

	
	干法制粒机
	1.压辊尺寸：直径6～9.6cm，压制宽度1～10cm；
2.生产能力:1～5kg/h；
3.压轮转速:0～18rpm；
4.螺杆转速:0～61rpm；
5.造粒转速:0～600rpm；
6.成品粒度:10目-65目；
7.压轮压力: 0～7Mpa；
8.整机功率 :2Kw；
9.电源电压:AC220V 50Hz；
10.机架平台：304及以上不锈钢材质；

11.料斗：304及以上不锈钢材质；

12.加料器：304及以上不锈钢材质；

13.上下压轮：630不锈钢材质；

14.上下导轨：304及以上不锈钢材质。
	台
	1

	
	万分之一电子天平
	一、技术参数

1.最大秤量：220g；

2.可读性：≤0.1mg；

3.线性偏差，典型：0.08mg；

4.重复性（5%载荷下），典型：0.08mg；

5．最小称量值（USP，允差= 0.10%；测定条件k=2.5%载荷），典型：160mg；

6.秤盘直径：≥80mm；

7.稳定时间：≤3s。

二、性能指标

1.采用电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器；

2.使用外部砝码进行校正；

3.内置不少于三种应用程序（如称量、计件称量、动态称量等）；

4.高亮度LCD显示屏；

5.金属底座和ABS 顶部外壳；

6.前置物理水平泡；前置两个水平调节脚；

7.天平下方配置称量的挂钩；

8.具有过载保护；

9.数据输出接口：包含但不限于RS232；

10.天平可连接电脑传输数据和打印机输出。

三、配置清单

电源适配器1个、电源线1根、说明书1套。
	台
	6

	
	快速水分测定仪
	技术参数：

1.最大称量:≥110g； 

2.天平可读数：0.001g；

3.水分可读性：0.01%；

4.重复性：±0.2%；

5.秤盘尺寸：≥Φ90mm；

6.干燥技术：环形卤素灯；

7.温度范围：室温-200℃；

8.显示方式：水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重；

9.温控精度：±1℃；

10.时间控制：0～120分钟；

11.输出接口：包含但不限于RS232C；

12.电压：AC220V 50Hz。
	台
	3

	
	实验室乳化机
	一、设备性能

1.运行状态控制器采用无级调速器，数字显示型显示；

2.剪切乳化搅拌工作头采用304不锈钢制作；

3.剪切乳化搅拌工作头采用连轴节与驱动电机连接。

二、技术参数

1.转速范围：0-11000r/min；

2.最大搅拌量：≥40L；

3.输入功率：≥510W；

4.输出功率：≥300W；

5.使用电源：AC220V50Hz；

6.额定转矩：≥34.1N.cm；

7.工作头直径：≥φ70mm；

8.定子配置：5mm²，20mm²，50mm²。
	台
	4

	
	快速乳成分分析仪
	一、设备性能

1.采用兼容Android 智能系统；

2.不小于7寸触摸屏，采用蠕动泵防止奶垢残留；

3.内置自动清洗功能，简单清洗维护，不用化学试剂；

4.内置热敏打印机，可编辑打印检测报告；

5.具备 wifi，蓝牙连接功能，数据可无线上传至平台或 PC；

6.配置数据管理平台，上传数据至少保存36个月以上，可进行数据分析管理。

二、技术参数

1.脂肪：检测范围 0.01%～45%，精度±0.06%；

2.蛋白质：检测范围2%～15%，精度±0.15%；

3.乳糖：检测范围 0.01%～20%，精度±0.2%；

4.非脂固：检测范围3%～15%，精度±0.15%；

5.密度：检测范围1000～1160kg/m³,精度±0.3kg/m³；

6.加水率：检测范围0%～70% ，精度±3%；

7.冰点：检测范围-0.400℃～-0.700℃ ，精度±0.005℃；

8.灰分：检测范围 0.4%～4% ，精度±0.05%；

9.奶温度：检测范围5℃～40℃，精度±1℃；

10.pH值：检测范围0～14，精度±0.05 pH值；

11.电导率：检测范围2～14mS/cm ，精度±0.05mS/cm。
	台
	1

	
	立式压力蒸汽灭菌锅
	一、设备性能：

1.立式内圆外方电加热式304不锈钢及以上材质结构，采用微电脑控制技术；

2.采用微电脑智能全自动控制，升温、灭菌、排气等液晶动态显示，全过程自动控制转换，“一键式操作”，可根据灭菌物品的需要可对灭菌温度，灭菌时间等自行设定程序；

3.水平滑动式开门，采用自涨式硅胶密封圈，设备安有便于移动的万向轮，加热管更换简单方便；

4.门上装有安全联锁装置，灭菌室内有压力时门自动上锁，无法打开，保证人员安全，并设有门控开关，只有关门到位时，设备电源才能接通；

5.压力表量程在0.1～0.4Mpa之间，精度等级1.6级以上。

二、技术参数：

1.灭菌室容积：≥75升；

2.控温范围：115℃-135℃；

3.时间设定范围：1-999（min）；

4.设计温度：≥138℃；

5.设计压力：≥0.25Mpa；

6.工作压力：≥0.22Mpa；

7.动力电源：AC 220V/50Hz；

8.额定功率：≥4.3Kw；

9.灭菌室尺寸 cm：Φ40×60（±15cm）。
	台
	2

	
	气体成分分析仪
	一、设备性能

1.测量可以通过单台机器完成，无需辅助设备；

▲2.采用兼容安卓系统的触控智能操作系统；

3.锂电池供电，充满电后可以连续工作不小于4小时；

4.不小于5寸电容触摸屏显示屏；

5.氧化锆原理的O2传感器，同时检测O2和CO2 ；
6.具备流量监测和报警功能，数据可以通过WiFi等其他无线形式进行传输；

7.可通过扫描条码可输入产品信息，配备针头保护装置/存储装置，系统支持多种语言。

二、技术参数

1.检测原理：O2：氧化锆/CO2：NDIR；

2.O2精度：±(0.25%+2%reading)；

3.CO2精度：≤20%：±2.0%,>20%：±3.0%；
4.量程:O2：0-96%,CO2：0-100%；

5.最小采样量：5ml；

6.最短时间：7s；

7.分辨率：0.01%；

8.显⽰屏：不小于5寸电容触摸屏/分辨率：720×1280；

9.电池：不小于7500mAh 3.7V；

10.摄像头：不小于500万像素；

11.通讯
Wi-Fi、USB；

12.配置扩展SD卡，存储≥10万条；

13.压力传感器：传感器检测值压力修正；

14.配置清单：不少于100个隔膜，10支气针，10个疏水过滤器。
	台
	1

	
	除湿机
	技术参数

1.除湿量：60-200L/D（35℃ RH(室温）90%）；

2.适用面积:100-150㎡；

3.名义除湿量：1.2-4.0kg/h（27℃ 室温60%）；

4.电源：220V/50Hz；

5.制冷剂：R290/125g；

6.额定电流：≥3A；

7.最大功率：≥900W；

8.水箱容量：6-8L；

9.排水方式：同时具备水箱、软管连续排水。
	台
	4

	
	纯水机
	一、设备性能：

1.适应各种不同硬度自来水进水水源；

2.反渗透系统自动、手动、定时冲洗功能；

▲3.屏幕≥4.3英寸中英文液晶显示，包含但不限于无水报警，水满报警，源水、RO水、超纯水参数可设定超标报警,故障自动检测,耗材失效报警提示；

4.水质监控：

4.1.进水水源电导率、温度及时间三项监测参数同时单页面显示；

4.2.RO水出水电导率、温度及时间三项监测参数同时单页面显示；

4.3.超纯水出水电阻率、温度及时间，三项监测参数同时单页面显示；

▲5.RO膜运行时间实时记录统计并保存，纯化包运行时间实时记录统计并保存，预处理，一体式树脂柱及TOC降解仪寿命记录，且到期报警功能；

6.全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，保持水质稳定；

7.可同时取用纯水和超纯水；采用多泵系统，对客户密码有保护功能；

▲8.配套pH监测部件，可以同时测量pH和温度值，支持兼容Android系统，蓝牙等无线传输功能；功能包含但不限于测试（含pH，温度，功效，校正，电量）；设置（语言，温度单位，缓冲液设置，分辨率设置）；智能APP；

▲9.音模块功能，可以中文语言人机对话来实现对水机的操作：直接语音控制UP，RO取水关闭等功能；

10.自动连续产水，实时运行状态显示，运行参数可调；

11.制水系统和电路系统完全分离；

12.操作界面支持中文显示；

13.设备符合（国家实验室用水标准GB/T6682-2008）、电子级超纯水中国国家标准（GB/T 11446.1-1997）。

二、电源要求：

电源/功率：220V/50Hz，50W。

三、水源要求：

市政自来水，源水压力：0.15 Mpa -0.5Mpa ，总溶解性固体TDS：<400PPM  温度：5-40℃。

四、产水参数：

▲1.制水量：≥15L/h；

▲2.纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准， 电阻率0.2 MΩ.cm@25℃；微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒去除率：≥99%；

▲3.超纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；优于中国实验室用水规格GB6682-2008一级水标准，可达到中国国家电子超纯水一级水；

4.吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程） 可容性硅以（sio2）计≤ 0.01mg/L；颗粒（0.22µm）：＜1/ml；微生物（cfu/ml）：＜1；TOC：＜10ppb。

五、设备配置：

数量：1 套；外形：机箱采用ABS工程塑料等耐腐蚀材料制造。
	台
	1

	
	维生素C快速测定仪
	技术参数：

1.检测通道：≥10通道；

2.检测波长：410nm/460nm/520nm/550nm/590nm/630nm（支持定制）；

3.透射比误差：±2.0%；

4.透射比重复性：±1%；

5.样品池：10×10mm标准比色皿,标配≥10个石英比色皿；

6.屏幕尺寸：不小于7英寸液晶触控屏；

▲7.操作系统：安卓9.0及以上兼容系统版本；
8.运行内存：≥2G，仪器储存：≥16G（内存支持扩展128G）；

9.通讯接口：配备RS-232接口、USB口、无线Wifi、以太网接口；

10.数据上传：支持网口、wifi进行数据传输及对接各级（省、市、县/区）监管平台的检测任务接收和上传；

▲11.数据分析：可根据检测项目、检测样品等进行数据分析统计，可选择某段时间或总检测量进行合格率分析并以圆饼图、柱状图、折线图形式直观显示，同时可统计出日检测量等信息；
12.数据导出：检测结果自动生成为excel和txt两种表格，支持拷贝到U盘；

13.样品信息：检测通道可独立设置样品信息（样品名称、样品来源单位名称、地址、电话、负责人）检测人员信息（检测单位、检验人员）等；

14.用户设置：用户信息可设置检测单位名称、单位地址（三级联动）、联系电话、责任人、审核员）可多账户设置，样品来源设置（样品来源、来源地址、责任人、联系人方式、信用代码、）新增样本设置（样品种类、所属种类）；

15.项目更新：支持检测项目及系统在线拓展、更新；

16.打印功能：内置≥58mm热敏打印机，（标准打印、合并打印、精简打印）≥3种打印模式可选，打印检测报告单包括检测项目、样品名称、检测限值、检测结果、结果判断、检测单位、被检测单位、检验员、责任人、审核员、检测日期等信息。
	台
	1

	
	双切断削皮一体机
	技术参数

1.电机功率：≥800w；

2.去皮厚度：2mm（±15%）；

3.用电方式：220V；

4.削皮速度：20秒/一根；

5.适应直径:25-55mm；

6.切断长度:双通道切断 5cm、10cm；

7.主机材质：防护架子材质铸铁喷漆防锈处理，防护照采用201不锈钢或以上材质，刀片使用锋钢材质；

8.清洗：内置吹扫清洗气泵；

9.性能：双切断削皮一体机；

10.配置：设备底部安装不少于4个万向轮，其中至少2个带刹车装置。
	台
	1

	
	三次元振动筛分过滤机
	一、设备性能：

1.主机材质304不锈钢，减震系统底座与支撑平台间安装螺旋弹簧，起到缓冲振动、降低噪音、保护设备基础的作用；确保振动传递均匀，避免设备位移；

2.底座结构采用304不锈钢底座，筛框筛网为304不锈钢材质支持多层叠加。

二、技术参数

1.筛面层数：≥3S；

2.滤面面积/m²：≥0.2；

3.电机功率：≥0.555Kw；

4.转速/rpm：≥1450；

5.激振力/kn：≥5；

6.双振幅/mm:3-5；

7.滤网材质：304不锈钢；

8.设备电压：220V。
	台
	1

	
	铝箔封口机
	一、设备性能：

1.显示工作电压、电流，304不锈钢外观；

2.旋钮调节，按钮开关；

3.过流过压，自动保护；

4.封口头采用手轮式升降调节，可适用于各种高度的瓶子；

5.分体式结构，配置有输送台；

6.设备采用非接触加热；被封口容器的材质可以是聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚酯(PET)、聚乙烯(PE)、ABS以及玻璃等。

二、技术参数：

1.额定电压：AC 220V 50/60Hz；

▲2.封口速度：0-100瓶/每分钟，5000-9000瓶／小时；

3.封瓶高度：50-800mm；

4.功率：≥2300W；
▲5.封口直径：50-120mm；

6.冷却方式：风冷；
7.外观材质：不锈钢304。
	台
	1

	
	全自动索氏提取器
	一、性能参数：

1.兼容Android操作系统，内置不小于10寸真彩触摸屏；

▲2.支持索氏热萃取、热萃取、连续流动及 CH 标准热萃取等五种以上萃取方式，满足不同萃取需求；

3.机身材质结构：外壳采用加厚耐高压合金钢铸造成型，主体核心结构合金框架+食品级 PP环保面板组合，机身接缝处采用无缝焊接工艺，边角经圆弧倒角打磨。仪器内部管路采用全氟管路设计，耐受绝大部分的有机溶剂，满足绝大部分实验需求；

4.预设常用试剂选项，内置多种实验方案，可直接调用，并可自定义存储500组以上萃取方法，方便实用；

5.仪器集加热、自动萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥等多重功能；

▲6.具备自动回收系统，无需手动回收试剂，有效防止试剂挥发，充分保障实验的安全性；

▲7.设备支持一键开始与暂停操作，收集瓶与萃取室双加热模式，萃取速度更快更安全；

8.进出水路温度与流量实时监测，可充分保证有机蒸气冷凝回流无泄漏；

9.仪器具有过压、过流、过热等多项报警设置及漏电保护功能，配合乙醚泄露报警提醒，确保实验的进行与人员安全；

▲10.设备控制器采用无线蓝牙等其他无线形式控制；

11.内置不小于128G存储空间；

12.可拓展云服务功能，可以进行实验方法及历史数据的上传及下载，实现方法的共享及历史数据的永久备份。

二、技术参数：

1.测定范围：0.1～100%；

2.控温范围：室温±5℃～300℃；

3.重复性误差：RSD≤1%；

4.测定样品重量：0.5g～15g；

5.处理能力：6个/批；

6.加热杯体积：≥150mL；

7.溶剂回收率：≥85%；

8.接口：USB，RS232，WIFI；

9.电源：220V AC±10%， 50Hz；

10.额定功率：≥2000W。
	台
	1

	
	台式高速离心机
	一、设备性能： 

1.微机控制旋钮和触摸面板，LCD数码显示，交流变频无刷电机，免维护无碳粉污染；

2.可以配置不小于17款转子，固定角转子和水平转子仪器都可以适配；

3.主界面含有不小于2个快捷程序按键，不少于8个常用程序按键，可快速运行常用程序；后台可存储不小于30个常用程序，支持快速预览程序参数；

4.工作板转子可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板和深孔板；

▲5.具有转子自动识别功能和寿命记录，转子寿命记录可记录每款转子使用次数，并进行安全提醒；

6.固定角转子，适用于需要高离心力的应用；

▲7.设有转子失衡自动识别、转速异常、门盖保护、故障代码显示、电子安全门锁等保护功能，确保人机安全；

8.采用一体旋压成型的316不锈钢离心腔；

▲9.机盖电子锁紧，可快速轻松开关离心机上盖，具备紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故；

▲10.具有中文操作界面，不少于3种运行模式（持续运行、计时模式、预约模式）可供选择；

11.离心结束后，设备具有结束提示音，可自行开启/关闭；

▲12.采用的制冷技术，可开盖压缩机停止运行，关门压缩机启动；

13.具有不小于10档加/减速控制，瞬时离心按键，—键式启动离心；

14.具备软刹车功能，防止样品重悬，转速/离心力可自动计算并进行一键切换；

15.内置冷凝水槽，可视化水位标识；

16.具有快速预冷功能，低能耗自动待机功能，8小时无使用后自动关机；

17.采用环保制冷剂，设备主机具备USB端口；

18.转子盖采用快速锁紧技术。

二、技术参数

▲1.最高转速：≥16000rpm；

▲2.最大相对离心力：≥30427xg ；

▲3.最大容量：48×2.0ml（角转子），4x100ml（水平转子）；

4.转速精度：±2r/min；

▲5.温控范围：零下20℃至40℃；

6.离心机计时：30秒-99小时59分59秒；

7.噪声值：≤60dB；

8.电机：交流变频电机 ；

9.电源：220V AC，50Hz ；

10.功率：≥1Kw。

三、配置

1. 4×100ml水平转子1个。
	台
	3

	
	超低温冰箱
	一、主要指标：

1.工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz；

2.样式：立式，单门；

3.有效容积(L)：≥350；

4.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃；

5.箱体材料：采用冷轧喷涂钢板；

6.内胆材料：采用PCM或镀锌板内胆；

7.箱内标配≥3层304不锈钢搁架；

8.标配≥2个发泡内门，每个内门都配有压紧式把手；

9.外门标配4道门封，内门一道门封，门封采用硅胶材料；

10.采用机械助力把手，符合人机工程学，单手实现开关门；

11.标配机械锁，可加挂锁，另可配置任意外挂锁；

12.按键屏功能：微电脑控制，标配≥2英寸LED按键屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色；

13.具有数据下载功能，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等；

14.多重保护系统：包含但不限于开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、压力过高保护、按键密码保护、断电记忆数据保护；

15.多重报警系统：包含但不限于（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警；

16.采用高效压缩机，冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停；

17.整机采用多种绿色混合碳氢冷媒；

▲18. 25℃环温时，机器空载从25℃降温到-81℃时间≤4.0h；

19.采用高性能保温材料纳米薄膜VIP板，厚度≥25mm,搭配LBA发泡剂保温层，保温层厚度≤110mm；

▲20.25℃环温时，机器断电后，从-81℃回温到-50℃的时间≥2.3h；

21.标配蓄电池，断电后可持续为屏幕供电进行报警；

22.标配门框自动防凝露功能；

23.标配远程报警接口、5V供电接口；

24.节能高效，24小时耗电量≤10KWh。

25.整机低噪音运行，噪音≤50dB(A)；

26.无螺丝钉固定式、可拆卸防尘网罩；

27.底部带有四个万轮；

28.具有可加热泄压阀，可满足短时间内连续开门；

29.配有1-2个测试孔；

30.2ml冻存管存量：≥20000份。
	台
	1

	
	磁力搅拌器
	一、设备性能

1.不小于4个通道可独立控制启停、独立控制温度、独立控制转速、独立控制显示，多通道温度和速度的平行性更强；

2.PID控温技术实时精准控制加热过程，最高温度可达280℃；

▲3.可外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，精度达±0.2℃；

▲4.最大转速可达1500rpm；

5.防爆直流无刷电机，免维护，无火花；

6.单头最大搅拌量（H2O）可达3L；

7.余热保护，停止加热后当盘面温度超过50℃时，关闭加热，设备应具备余热警示功能，当盘面温度高于50°C时，应有明确的声光或屏幕警示，直至温度降至安全范围，保护操作者安全；

8.两个独立安全回路设计，持续监控设备，当过热情况发生，传感器故障，机器报错并停止加热，当线路短路，机器自动切断电源，保障安全；

9.高清晰LCD显示屏同时显示实际温度和转速；

10.陶瓷涂层铝盘面，传热速度快，抗腐蚀能力强；

11.全封闭铝合金外壳，散热性能好，喷塑表面耐化学腐蚀；

12.兼容多种反应模块，反应容器，适配各种反应场景。

二、技术参数

1.盘面尺寸：≥Φ134mm；

2.盘面材质：陶瓷涂层铝盘面；

3.电机类型：直流无刷；

4.输入电源：100-120V，60Hz；200-240V, 50Hz；

▲5.搅拌位置：≥4；

6.单头最大搅拌量（H2O）：≥3L；

7.最大搅拌子：40mm；

8.转速范围：200-1500rpm；

9.转速温度：LCD显示；

▲10.转速控制精度：±20rpm；

11.温度控制范围：25-280℃；

12.过温保护温度：≥420℃；

▲13.温度显示精度：±0.1℃；

14.外置传感器：PT1000（控温精度±0.2℃）；

15.外壳防护等级：IP21。
	台
	2

	
	电热恒温水浴锅
	一、设备性能

1.带定时功能键的数显微电脑温度控制；

2.采用304不锈钢内胆，盖子均可任意移动；

3.具有超温声光报警系统。

二、技术参数

1.控温范围：RT：+5℃～99℃；

2.温度分辨率：0.1℃；

3.恒温波动度：±0.5℃；

4.容　积(L)：4.5-5.5；

5.电源电压：220V　50Hz；

6.输入功率：500W；

7.工作环境温度：5℃～40℃；

8.定时范围：1～9999min；

9.备　注：二孔。
	台
	2

	
	电加热夹层锅
	一、设备性能：

1.结构形式：可倾式；

2.锅体材质：内外锅体不锈钢（SUS304）；

3.带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，行星减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接；

4.支脚形式：可倾式锅体；

5.温控：可编程逻辑控制器 （PlC） 智能控温系统或者机械式控制系统；

6.可倾式夹层锅体最大可倾转 90°,倾转方式为手动式翻。

二、技术参数

1.加热方式：电加热导热油；

2.导热油：QC350；

3.导热油加注量：10～30L；

4.夹层锅锅胆尺寸：直径 70cm（±15cm）；深度50cm（±15cm）；

5.功率：5～12Kw；

6.电压：220v；
7.配置控制电箱。
	台
	2

	
	快速高精度糖度与密度测试仪
	一、设备性能：

1.直接读取密度、糖度、波美度等参数；

2.配有防水机身薄膜，保护机身内部免渗水；

3.可测量20℃或其它实际温度下数据；

4.具有空气浮力密度补偿设定。

二、技术参数

1.糖度精度：0.10%；

2.糖度范围：0.01～100.0%；

3.波美度精度：0.01°Bé；

4.密度精度：0.001 g/cm3；

5.密度范围：0.001—99.999g/cm3；
6.称重精度：0.005g；

7.测量时间：0-5秒；

8.结果显示：密度值、糖度、波美度；

9.电源电压：AC100V～240V, 50Hz/60Hz。
	台
	1

	
	四辊甘蔗榨汁机
	一、设备性能

1.四辊轴压榨组件，辊轴外侧设螺旋齿纹/凹凸压榨面；辊轴两端通过轴承座固定于机身侧板，确保转动稳定；

2.顶部设圆形进料口；边缘倒圆角处理，防止甘蔗刮伤；进料口下方连接导料槽，机身侧方设出汁口，出汁口内置过滤网；

3.内置变频电机，通过齿轮传动/同步带传动驱动辊轴旋转；电机设有变频器（或调速旋钮），可无级调节辊轴转速；

4.机身底部设可调支撑脚，脚座为防滑橡胶材质。

二、技术参数

1.四轴滚筒，精钢实心滚轴；

2.倒顺开关设计；

3.急停开关设计；

4.机身材质：304不锈钢

5.额定电压：220V/50Hz～110V/60Hz；
6.产量：0-300kg/h；

7.额定功率：≥800W；

8.甘蔗出汁率：75%以上。
	台
	2

	
	冰箱
	技术参数

1.能效等级：一级能效；

2.款式：十字门；

3.面板材质：PCM彩涂板；

4.门个数：≥4个；

5.变频/定频：变频；

6.冷冻能力：≥7.5kg/12h；

7.总容积：500-600L；

8.冷冻室容积：≥185L；

9.冷藏室容积：≥332L；

10.制冷剂:R600a；

11.电压:220V。
	台
	4

	
	酱膏液灌装机
	技术参数

1.机身采用≥1.0mm厚201不锈钢机身,接触面采用304不锈钢；

2.故障实时提示功能；

3.灌装方式：气缸定量罐装；

4.清洗功能：打开一键清洗，注入冷水或热水，剪开袋口，底部接盆，启动即自动冲洗排空；

5.封口方式：背封；

6.支持模宽：≥20cm；

7.支持长度：2-16cm；

8.包装速度：18-23袋/min；

9.误差范围：气缸容量百分之一；

10.工作电压：220V；

11.功率：≥900W；

12.设备分装计量重量：5～50g；

13.工作气压：0.6-0.8Mpa；

14.配置无油空气压缩机：双电机功率≥2500W，排气量:≥0.28/m,气罐容量:≥50升，额定压力：≥0.7Mpa。
	台
	1

	
	立式气调机
	一、设备性能

1.可适合各式食品的盒式包装，连续自动完成除去自然气体、充入混合保鲜气体（通常为CO2、N2、O2的混配气体）、封口包装、分切，包装成品排出（可连接流水线：可连接金属检测、称重、贴标系统）；

2.采用PLC控制程序，由可编程序控制器（PLC）配合触摸屏实现人机界面对话，各部分动作及控制参数均可由PLC设定、修改，精准直观、稳定可靠；

3.采用伺服驱动控制运行动作，运行精准性能稳定；

4.采用食品级不锈钢材料及防酸铝合金制造，设备表面易清洗；

5.封口压力、温度和时间等参数可以控制，确保不同包装材质产品封口达到理想效果；

6.模具为可拆分式结构，表面喷砂阳极氧化防锈铝合金模具；

7.不小于10寸触摸屏显示，操作界面设计简洁通过导航栏可快速切换自动页面、手动页面、参数页面和端口页面四大功能区。

二、技术参数

1.包装数量：2盒或4盒/次；

2.外壳部分：304加厚不锈钢；

3.模具部分：精磨氧化铝合金耐酸铝模具；

▲4.混合气体：3种；

5.精度：≤1%；

6.置换率：≥99.9%；

7.动力气源：0.4～0.6Mpa；

8.工作气压：0.6 Mpa；

▲9.包装速度：气调4-5次/min；普包5-6次/min；

10.包装2盒（长×宽×高cm）：（最大尺寸）30×22×8 （±3cm）；
11.包装4盒（长×宽×高cm）：（最大尺寸)220×140×80（±3cm）；
12.电源功率:220V/50Hz,3Kw。
	台
	1

	
	贴标机
	技术参数

1.电源：AC220V 50Hz，总功率：≥0.75Kw，使用环境温度 0-50℃，使用相对湿度：15-90%；

2.适用标签（cm）：长1-30，宽1～15；

3.贴标精度：±0.1cm；

4.贴标速度:15～30个/分钟；

5.适用产品直径(针对圆瓶)（cm）：1.5～11；

6.标签间隔需（cm）：≥0.3；

7.标签卷外径（cm）：＜Φ28；

8.标签卷内径为（cm）：Φ7.6；

9.标签底纸宽度（cm）：＜16；

10.自动贴标。
	台
	1

	
	厚度仪
	技术参数

1.适用于：纸张、薄片、塑料、塑胶、薄膜、纤维、橡胶片材、复合材料、胶带、软质等；

▲2.测厚传感器测量精度均可达到1um，测量范围：0～6mm；

3.进样间距可在0～100mm任意调节；

4.测量点数可测试≥30个点；

5.主机配置不小于4.3寸彩色触摸屏，方便进行试验操作；

6.测量精确，测量分辨率高达0.1微米；

7.测试原理：机械接触式；

8.支持手动、自动双重测量模式；

9.测量过程即时显示最大值、最小值、平均值及当前值；

10.具备软件支持，可实现参数设置、全自动操作、数据自动处理与结果判定；

11.具有数据存储功能，存储：≥1 千条，配置标准的RS485接口。
	台
	1

	
	落镖冲击试验机
	技术参数

1.试验方法A法、B法、单片测试模式设计，一机三用；

2.严格按照标准设计落体质量，A法最低可做50g的落体质量，最高可做到2000g的落体质量，砝码精度可达到±0.5%；

3.严格按照标准设计落体质量，B法最低可做300g的落体质量，最高可做到2000g的落体质量，砝码精度可达到±0.5%；

4.按照标准设计落体质量，单片测试可做20g、25g、40g、60g、80g的落体质量；

5.按照标准设计镖头尺寸，镖头尺寸为A法Φ38±1mm，B法Φ50±1mm，有效保证实验结果的准确性；

6.按照标准设计砝码尺寸，砝码尺寸为A法A法Φ30mm，B法Φ45mm，有效保证实验结果的准确性；

7.按照标准设计冲击高度：A法冲击高度：660mm，B法冲击高度：1500mm，可用于不同薄膜的实验测试；

8.按照标准设计砝码质量规格：A法砝码重量：5g，15g、30g、80g各8个、120g有16个，可用于不同薄膜的实验测试；

9.按照标准设计砝码质量规格：B法砝码重量：15g，45g、90g各8个、180g有≥9个，可用于不同薄膜的实验测试；

10.主机配置彩色触摸屏，方便用户进行试验操作；

11.采用电磁吸挂原理，可自动释放，避免了人为因素引起的系统误差；

12.试样气动夹紧，释放，减少了误差、试验时间，气动夹具尺寸按照标准设计：外径≥150mm，内径≥125mm；

13.试验过程无需人工画图标记，数据参数系统液晶显示；

14.试验数据系统自动识别、计算，无需人工干预；

15.内置打印机，可打印测试报告。
	台
	1

	
	千分之一电子天平
	技术参数

1.精度：≤1mg；

2.最大秤量：≥520g；

3.校准砝码：≥200g；

4.校准方式：外部校准；

5.重复性误差：±0.001g；

6.线性误差：±0.002g；

7.稳定时间：≤3秒；

8.工作温度：15℃～30℃,温度波动不大于 2°C/h；

9.称盘尺寸：≥φ90mm；

10.防风罩：有；

11.电源：交流适配器220V 50Hz输出 DC9V-2A。
	台
	1

	
	旋转蒸发仪
	技术参数

1.水浴锅温度调节范围:室温+5℃~180℃；

2.水浴锅温度调节精度：±1.5℃（水）±3℃（油）；

3.水浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制；

4.水浴锅加热功率：1.0Kw（水浴锅本体加热）、

水油兼用；

5.水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，

数字显示；

6.回转速度：10~310rpm；

7.蒸发能力：25mL/min(水的蒸发量)；

8.到达真空度：400Pa（3mmHg）以下；

9.管路连接口径：接口外径≥10mm；

10.旋转设定：旋钮设定；

11.安全功能：保险丝、温度过升防止器；

12.升降方式：无段式升降，根据试料容器的尺寸

形状，可在任何位置固定；

13.升降器冲程：≥180mm；

14.冷凝管：直立式双层冷凝管，冷却面积≥0.146㎡；

▲15.要求具有独立四通瓶结构，防止冷凝液回流

到密封垫位置；

16.回收瓶：球型瓶 ≥1L球磨口 NS35/20；

17.试料瓶：梨型瓶≥1L标准磨口 NS29/38；

18.旋转轴：内径18 x全长156mm TS29/38；

▲19.真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含

氟橡胶密封垫的双重密封型；

20.玻璃件安装为左侧布局（冷凝管、接收瓶位于主机左手侧）；

21.可设置自动正反转，可使用于粉体等样品的干燥及含有固体物质的样品干燥、浓缩；
22.配套有低温冷却液循环泵1台，制冷性能：储液容积≥5L ；空载最低温度≤-20℃ ，循环性能：流量≥35L/min ；扬程4-6m；恒温精度：±2℃，总功率：700-750W，电源：(V/Hz)220 ；
23.配置循环水式真空泵1台，最大真空度：≥0.098MPa，流量：≥60L/min，扬程：≥8m，单头抽气量：10L/min，抽气头数：≥2个，功率：150-180W，电源：(V/Hz)220。
	台
	4

	▲二、商务要求

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期  1  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换和免费升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1 年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

6.分标2“磁场冷冻冷藏箱”的供应商须安排设备厂家提供磁场生化建模及生物磁导率分析的技术服务及至少一次的培训工作。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30日内全部交付完成并验收合格；

2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	付款条件
	1.合同签订且项目具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同价30%的预付款。

2.在要求的交付期内，项目全部交付完成并验收合格后，采购人30日内一次性支付剩余全部合同金额给中标人，但成交人每次须先提前5个工作日开具相应面额发票给采购人。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	三、其他要求

	核心产品
	本项目分标2选择第 25 项“ 立式气调机 ”作为核心产品。

	进口产品
	☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

□本项目货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。


分标3：食品加工大功率仪器设备

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	技术参数
	计量

单位
	数量

	
	均质机
	一、设备性能

1.设备材质采用优于304不锈钢组成；

2.能满足酸碱1～2％，温度；80-90℃ ，CIP清洗、拆卸方便；

3.双级均质结构，均质后脂肪＜2um；

4.采用强制润滑和飞溅润滑相结合的系统。

二、技术参数

▲1.最高压力：70Mpa；

▲2.额定压力：60Mpa；

3.功率：2-3Kw；

4.电压：380V，50Hz，三相电；

5.最小处理量：≤500ml；

6.设备流量：≥60L/H；

7.进出料阀门阀座阀芯材质:钨钴铬合金；

8.柱塞：采用XM-16沉淀硬化不锈钢；

9.压力表：数字显示；

10.泵体：采用马氏体沉淀硬化不锈钢。
	台
	2

	
	磁场冷冻冷藏箱
	一、技术参数：

1.设备采用智能可编程控制系统；统筹控制温度调节，磁场调节，多时段控制，历史查询，化霜，照明，紫外杀菌等功能；开放参数设置窗口，提供设备运行必要的出厂参数，同时可根据自身需求，在指导下微调参数；

2.风道循环制冷系统，腔体圆弧角设计，一体化外保温处理，具备高性能的密封，满足长时间温度控制要求；

▲3.磁场类型：恒稳磁场；

▲4.磁场强度：0～10mT可调；

▲5.磁场精度：±0.1mT；

▲6.温度范围：-20～RT℃，控温精度：±0.5℃；

7.腔体容量：≥50L；

8.输入电压：220V，16A；

9.不小于7寸液晶屏显示，采用宽电压输入设计，符合国际电工委员会（IEC）标准满足电磁兼容环境，长期使用无刮痕；

▲10.磁场发生装置设置于样品腔体外部，不直接干扰样品腔体内部温度的均匀性和准确性，不接受任何腔体内部的磁场发生方式；独立的风道循环加热/制冷系统，腔体圆弧角设计，一体化外保温处理，具备高性能的密封；

11.设备采用人工智能调节算法，可以有效控制系统受到干扰后,控制系统在调节器的作用下被控参数大幅偏离给定值，具备PID自整定和自学功能，可自适应各种非极端运行环境，提高设备运行兼容性；

12.多时段运行控制，可根据实验运行要求，分段设置运行条件，启动后设备会按照设置条件分段自动运行；
13.紫外线杀菌功能可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭循环空气中的浮菌；

14.压缩机采用环保制冷剂，有电子膨胀阀精密控制系统，优化制冷管道工艺，确保设备按设定温度运行；

15.内腔主体材质：316L不锈钢，采用镜面抛光工艺。工艺优势：具备耐腐蚀性、易清洁性，适配高精度培养使用需求；

▲16.设备厂家须提供磁场生化建模及生物磁导率分析等技术服务。

二、配置清单：主机1台，电源线1根，使用说明书1份，磁力球2个，搁物板5个。
	台
	1

	
	双层平行毛辊清洗机
	技术参数

1.毛辊长度：50～80cm；

2.毛辊数量：≥12辊，双层平行毛辊；

3.设备电压：380V/50Hz；

4.设备功率：1～2Kw；

5.设备材质：主体使用304食品级不锈钢制作，毛刷使用食品级尼龙材质，经久耐用；

6.产 量:0～800kg/h；

7.外形尺寸(长×宽×高cm)：100cmx80cmx120cm(±10cm)；
8.上下毛辊间距可根据物料大小进行上下调节；

9.设备上方带有喷淋水，使物料在清洗过程中能清洗更加干净彻底，下部有收集水箱可将清洗后的水有效收集，可重复使用；

10.设备使用铜芯电机带动链条传动，传动速度可根据物料清洗干净程度进行调速；

11.设备采用移动轮与可调支撑脚设计，方便移动固定。
	台
	1

	
	果蔬气泡清洗机
	技术参数

1.网带宽度：60～80cm；

2.设备电压：380V/50Hz；

3.设备功率：1～5Kw；

4.输送速度：变频调速；

5.设备配有气泡管和循环泵，清洗槽顶部喷嘴数量不小于32个，喷嘴材质为pp塑料材质；

6.配置控制电箱；

7.设备主体材质：304食品级不锈钢；

8.产 量:0-800kg/h；

9.外形尺寸(长×宽×高cm)：300cm×145cm×130cm(±15cm)；
10.清洗槽尺寸(长×宽×高)：150cm(±10cm)×80cm(±10cm)×15(±5cm)，过涡流风机会将空气输入到箱体水槽底部曝气管形成气泡，气泡带动水流翻动。气泡在与物体接触时破裂产生的能量会对被清洗物体表面起到冲击和刷洗的作用，有效去除污垢和残留物；

11.设备底部带有气泡装置，物料充分翻滚、清洗、输送；

12.设备设有循环过滤水箱，过滤网有效过滤物料残渣，水循环使用；

13.设备底部有残渣收集槽，可将杂质有限收集，清洗设备便于排出；

14.设备重量300 kg（±50 kg），采用移动轮与可调支撑脚设计。
	台
	1

	
	不锈钢果蔬打泥机
	一、设备性能

1.设备为立式机结构采用“模块化集成结构”，从功能分为进料系统、粉碎系统、传动系统、出料系统、支撑系统五大模块，外观为304不锈钢一体式机身；

2.顶部设方形进料斗，斗内壁设螺旋导流板，引导物料均匀进入粉碎腔；进料斗下方连接柔性进料管；

3.核心为多刃粉碎组件（安装于机身中部粉碎腔），粉碎腔为圆柱形腔体；腔内配置5把304不锈钢刀片；

4.连续工作能力支持连续加料，单次连续工作时间≥8小时，适用于各类水果、蔬菜、药材等物料粉碎打泥；

5.采用按钮开关，清洗方式支持进料口直接冲洗；箱体可开关。

二、技术参数

1.功率：3～5kw；

2.产量：1-500kg/h；

3.方式：研磨粉碎；

4.转速：2880r/min；

5.开关：按钮开关；

6.电压：380v；

7.材质：304不锈钢材质；

8.粉碎细度:默认80 - 120目；

9.外形尺寸（长×宽×高）：56cm×56cm×100cm（±10cm）。
	台
	1

	
	工业甘蔗榨汁机
	一、设备性能：

1.一体加厚≥1.0cm钢板底部槽钢框架；

2.滚轴采用V型滚轴提高效由多组改良齿轮高效带动；倍速增加甘蔗接触面，甘蔗不会向两边逃逸，从而提高出汁率；
▲3.调进料口和出料口两侧均设置有调节螺杆，内安装压力弹簧，可调节轧辊的间隙距离；

4.采用封闭循环油路，从铜套座总成两端加装密封结构；

▲5.采用电机和减速机直联无间隙；

6.采用不锈钢分体接汁盘设计；

7.采用回油杯设计能有效收集回油。

二、技术参数

1.设备材质：主机主体支架、底座采用Q235或以上优质碳钢材质制造，表面经过喷漆或电泳防锈处理；与甘蔗直接接触的辊轴采用高硬度45号钢或以上材质；

2.传动电机：使用纯铜电机功率5kW以上扭矩大，能应对粗壮或纤维较硬的甘蔗且不易卡机；

3.电压：380V；

4.功率：5～8Kw；

5.压榨辊数量：≥3个；

6.压榨辊直径 ：⌀20cm（±5cm）；

7.进料口尺寸 ：20cm（±5cm），可同时压榨1-6根甘蔗（根据甘蔗品种直径而定）；

8.出料口尺寸 ：20cm（±5cm）；

9.马力：6hP～8hP；

10.产量：0～1000kg/h；

11.甘蔗压榨出汁率达到65%以上；
12.噪音：≤75分贝；

13.设备重量500 kg（±80 kg），外形尺寸（长×宽×高）cm：85×100×65(±15cm)。
	台
	1

	
	蒸汽漂烫机
	技术参数
1.槽体尺寸（长×宽×高cm）：60×60×60（±15cm）；

2.外形尺寸（长×宽×高cm）：80×60×80（±15cm）；
3.设备电压：380V/50Hz；
4.设备功率：10～30Kw；
5.加热棒功率：12KW×2组；
6.加热方式：电热加热；

7.温度控制：常温～98℃；
8.保温材质：≥50mm厚硅酸铝保温棉；
9.设备主体材质：304食品级不锈钢；
10.板材厚度:≥1.0mm；

11.投料方式人工投料漂烫；

12.出料方式：果蔬漂烫完成后通过控制按钮操控设备进行翻筐出料；

13.设备两侧以及下部使用约50mm厚硅酸铝保温棉进行保温，防止使用过程中水温流失；

14.内筐304不锈钢冲孔设计，漂烫完成后的产品可通过内筐翻转进行出料；

15.设备具有自动控温系统，可根据不同物料的漂烫温度进行自动控温；

16.设备采用可调支撑脚设计，可调节高度；

17.设备设有排水口，使用完后可将污水进行排查。
	台
	1

	
	隧道式紫外杀菌机
	1.网带宽度：60cm～100cm；

2.消毒仓尺寸(长×宽×高)cm ：100×60×40（±15cm）；

3.灯管尺寸：90cm～100cm×20w/根×12根；

4.设备电压：380V/50Hz；

5.配置控制电箱；

6.设备主体材质：304食品级不锈钢；

7.外形尺寸（长×宽×高）：200cm×80cm×110cm（±15cm）；

8.设备上下左右四面均排布紫外线灯管，使物料在杀菌过程中360度无死角照射，设备在工作过程中，紫外线灯管会释放一定量臭氧使杀菌彻底；

9.设备输送带使用304食品级不锈钢网丝制作；

10.设备进出料口挡门帘设计；

11.设备侧边可拆，底部抽拉箱设计，方便设备清理及更换紫外线灯管。
	台
	1

	
	立式袋包装机
	一、设备性能：

1机身采用不小于1.0mm厚优于201不锈钢机身,接触面采用304不锈钢；

2.故障实时提示功能，电脑版一键式操作精准拉膜；

3.适用于复聚酯、尼龙、镀铝、铝箔、无纺布等复合膜材质；

4.包装的原料为不易流动的粉末物料；

5.封口方式：背封；

▲6.支持模宽：≥20cm；

▲7.支持长度：2-16cm；

8.包装速度：20-30袋/min；

9.误差范围：螺杆容量百分之一；

10.工作电压：220V；

11.功率：≥900W；

12.包装重量：5-50g；

13.工作气压：0.6-0.8Mpa；

14.计量方式：气缸计量

▲15.配置无油空气压缩机：双电机功率≥1500W，排气量：≥0.28/m,气罐容量:≥50升，额定压力：≥0.7Mpa。
	套
	1

	
	电热鼓风干燥箱
	一、设备性能

1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器；

2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用碳钢表面喷漆板材料制作；

3.采用单门立式结构，垂直强对流，可视窗口双层钢化玻璃观察窗。

二、技术参数

1.控温范围：RT（室温）+10℃～200℃；

2.容量：410～450L（单开门）；

3.内胆尺寸（长×宽×高）(mm) ：600×550×1300（±150mm）；
4.温度分辨率：0.1℃；

5.恒温波动度：±1℃；

6.载物托架(标配)：≥3块；

7.定时范围：1～9999 min；

8.电源电压：380V　50Hz；

9.输入功率：≥3000W；

10.工作环境温度：5℃～40℃。
	台
	2

	
	胶体磨
	一、设备性能

1.主机机身材质304不锈钢；

2.适用物料：适合处理高粘度、含纤维、易分层的物料；

3.与物料接触的定子、转子、研磨腔、出料管等核心部件为9cr18或1cr17ni2以上的不锈钢；

4.可用物料尺寸范围为1-3mm带流动性的物料，进料口形状为圆锥型大小容积不小于2L，出口尺寸为直径20mm（±5mm）；

二、技术参数

1.功率：1～1.5Kw；

2.物料破碎后粒度（um）：5-50；

3.流量（水标准）：0.1-0.3T/H；

4.转速：≥5000r/min；

5.噪音：≤85分贝；

6.电压：380V，50HZ，三相电。
	台
	1

	
	热收缩包装机
	技术参数：

一、封切机

1.包装速度：15-30包/分；

2.封口尺寸：56×44cm（±10cm）；

4.电源电压：220V；

5.功率：1～2Kw；

6.气压：≥0.5Mpa；

8.最高包装：≥12.5cm；

9.输送皮带宽度：33cm（±10cm）；

10.采用光电侦测技术（误差≤±1mm）；

▲11.兼容PE、POF等多种热封膜；

▲12.手轮调节换产，无需更换部件，5分钟内完成尺寸切换；

▲13.封口系统发热源采用不锈钢发热管，采用抗粘耐高温的合金封刀，刀外部镀特氟龙不粘膜；

14.采用恒温加热系统；

15.工业级结构设计，支持24小时连续运行；

16.机身机构件材料碳钢喷塑 ，关键部位采用304不锈钢板和铝型材制作。

二、收缩机

1.输送速度：0-10m/min；

2.加热炉尺寸 (L×W×H)cm：150×55×30（±10cm）；

3.电源电压：380V；
4.功率：10~15Kw；

5.输送载重：≥20kg；

6.适用收缩膜：PVC/POF；

7.采用内循环热风技术（温差≤±3℃），收缩无死角，适合连续大批量生产；

8.温度范围0～300℃可调，实时监控并自动补偿温差；

9.炉腔兼容多种膜厚，适用于日用品、食品、化妆品、制药、五金、文具等小型产品。
	台
	1

	
	植物精油纯露提取机
	技术参数：

▲1.提取罐容积：全容积74L（±5L）,有效容积50L（±5L）；浓缩罐容积：全容积74L（±5L）,有效容积50L（±5L）；

2.罐体结构：立式双层结构，夹套加热(加热介质：导热油50-70L)，上下椭圆封头，排渣口直径：18～22cm,框架材质为：4cm×6cm（±1cm）不锈钢方管,设备底部为四脚轮框架结构可移动；

3.内罐直径：Ø40cm(±5cm)×0.3cm(±0.05cm)（材质厚度），夹套直径Ø50cm(±5cm)×0.3cm(±0.05cm)（材质厚度）；

▲4.罐体材质：采用不锈钢304材质；厚度≥0.3cm(±0.05cm)；

5.设计压力：内罐可抽真空，夹套≤0.09Mpa； 

6.设计温度：常温～115℃； 

7.搅拌配置：搅拌电机功率0.3Kw～0.8Kw防爆型，转速50～60转/分钟、机械密封、自制机组；

8.罐体抛光：设备内表面镜面抛光，确保无卫生死角，外表面镜面抛光，美观；

9.提取罐电加热功率：3～6Kw×2支防爆型加热棒；浓缩罐电加热，功率：3～6Kw×2支防爆型加热棒，挥发油收集器加热功率：1～2KW，设备总功率：380V电源，25-30KW（每根加热管都能单独工作）；

10.冷凝器：直段尺寸为Φ15-18cm×120-150cm(长度),筒体材质厚度0.2-0.3cm采用304不锈钢，管径Ø19mm×19根；

11.冷凝面积：0.7～1.5㎡；

12.集液罐：立式单层304不锈钢结构,容积74L（±5L），Ø40cm（±5L）×H40cm（±5L）直筒段×0.3cm(±0.05cm)厚；配有玻璃管液位计；

13.真空泵功率：≥1.5Kw防爆型真空泵；

14.挥发油分离器装置：容积5～7L,内胆直径Φ16cm（±3cm）×25cm（±3cm）（直筒段高度）,夹套直径22cm（±3cm）,材质304不锈钢，厚度：0.25cm(±0.05cm)厚；

15.设备外形尺寸（长×宽×高）cm：300 ×85 ×255(±10cm）；

16.主要设备组成：提取罐、浓缩罐、卧式冷凝器、立式盘管冷凝器、集液罐（纯露收集）、挥发油收集装置、用防爆加热管，除沫器、配电箱等管件阀门； 

17.管口部分：手孔、视镜射灯、进料口为手动快开式、投料口尺寸：12-16cm，排渣口石英玻璃视镜直径20-22cm，清洗球进水口尺寸：Ø25，进油口、出油口、备用口、温度表：量程0-150℃，罐内真负压表量程：-0.1～0.10MPa；设备管口所有阀门配齐；

18.电控箱：搅拌电机控制、铸铝防爆型电控箱。

其他技术要求：

1.电机、电加热棒、真空泵以及配电箱采用防爆要求。
	套
	1

	▲二、商务要求

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期  1  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换和免费升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1 年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自合同签订之日起40日内全部交付完成并验收合格；

2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	付款条件
	1.合同签订且项目具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同价30%的预付款。

2.在要求的交付期内，项目全部交付完成并验收合格后，采购人30日内一次性支付剩余全部合同金额给中标人，但成交人每次须先提前5个工作日开具相应面额发票给采购人。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	三、其他要求

	核心产品
	本项目分标3选择第 2 项“ 磁场冷冻冷藏箱 ”作为核心产品。

	进口产品
	☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

□本项目货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限

定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值

及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷

空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标:详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：

1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，按照联合协议承担特定工作的供应商须符合谈判文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（谈判文件另有规定的除外）。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                             。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[响应文件提交截止前近半年内]任意 1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[响应文件提交截止前近半年内]任意 1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告：（2024或2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（如有必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须在复印件扫描件上加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.竞标保证金提交凭证（格式自拟）；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
8.项目实施方案及售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.项目实施人员一览表（格式自拟）；（如有请提供）

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须在复印件扫描件上加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.电子响应文件中所须加盖公章部分均建议采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

4.采购文件中如有多分标，竞标人应按分标分别编制响应文件并分别上传。

	12.1.3
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利声明函（格式后附）（如有，请提供）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）。（如符合本国产品标准请提供，否则报价不享受政策性扣减）
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须在复印件扫描件上加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效处理。

2.采购文件中如有多分标，竞标人应按分标分别编制响应文件并分别上传。

	12.2
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，包含完成本服务项目所需的相关费用，包括但不限于服务内容、所涉及的备品备件、工具、人工费、差旅费、材料、实施、调试、验收、技术培训及技术资料等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	□本项目不收取谈判保证金。

☑本项目收取谈判保证金，具体规定如下：

谈判保证金（人民币）：分标1：5000.00元；分标2：10000.00元；分标3：7000.00元。（必须足额交纳）
谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：广西金证招标代理有限公司；开户银行：中国民生银行南宁分行营业部；银行账号：172186123】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。（财务室电话：0771-5509139）
相关要求：

1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，供应商转帐时请在银行转账底单备注“竞标项目名称(或项目编号)+分标，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室，收件人：石雪萍）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：

1.谈判保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效谈判保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效谈判保证金。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间：采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：每分标按成交金额的2%，成交单位在收到成交通知书后，须在7个工作日内向采购人提交履约保证金。

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照谈判保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：待全部项目验收合格后，由成交单位凭项目验收书向采购单位申请支付 。

如：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西农业职业技术大学

开户银行：交通银行南宁大学路支行

银行账号：451060605013002182351
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，鼓励采购人在与中标人签订政府采购合同时，免收履约保证金或者降低收取比例，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西金证招标代理有限公司招标部

联系电话：0771-5509116

通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室

业务时间：上午8时30分到12时00分；下午15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费（货物）标准计算。

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西金证招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行南宁分行营业部

银行账号：172186123

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.支持本国产品内容 

（1）是否适用 

☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

□不适用

（2）根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见响应文件格式）的，该产品视为本国产品。

（3）中国境内生产的组件成本核算基本规则 

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


第二节 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指广西农业职业技术大学。

2.2“采购代理机构”是指广西金证招标代理有限公司。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务和技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按“第五章 响应文件格式”中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时aig采购间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。依据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财库办2023（243号）规定，在成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后成交供应商的评审报价。

27.4采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》。
27.5采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.6排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

6）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

8）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

9）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

10）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

11）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

12）谈判小组认定项目实施方案不可行。

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

最后报价（最终报价）有时间限制，如在最后报价（最终报价）发起阶段，供应商的最后报价（最终报价）与首次报价有变动，最终报价时，供应商需提供一个完整的各单项的明细报价汇总表（附件）体现最后报价的总价金额，结算时按供应商最终报价时所附分项报价清单进行结算。请各供应商事前做好准备，以免耽误报价。
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

7)依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形之一，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50% ；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50% ；

③响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45% ；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

⑤相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8)谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。

其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

评审组织：采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

记录及归档：异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“供应商须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原响应报价的基础上进行价格扣除。

6.6除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组、询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。如出现供应商须知7.2中重新评审的情形，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评审报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

为保证项目质量，供应商可以投一个分标也可以投多个分标，但一个供应商最多只能成为一个分标的成交人。评审顺序：分标1→分标2→分标3。已经成为分标1第一成交候选人的供应商的响应文件可以参与分标2的评审,但不能成为成交候选人,依此类推。

备注：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商响应文件做无效处理。
。
2.评审争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

响应文件格式

第一节 资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：                         
项目编号：                         
分标号:                            
标项名称：                         
供应商名称：                        
年    月    日

二、资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
供应商（电子签章）：                               

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

供应商（电子签章）：                           
                                        年    月    日
竞标声明

（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                    。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                   

供应商（电子签章）：                                            
                                  年    月    日
第二节 报价商务技术文件格式
1.报价商务技术文件封面格式
响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：                         
项目编号：                         
分标号:                            
标项名称：                         
供应商名称：                        

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日
竞  标  报  价  表
项目名称：                             项目编号：                        

分标号：                            
标项名称：                          
供应商名称：                          
                                                        单位：元

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                     
地    址：                                                       
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
商务要求偏离表

（注：按采购需求具体条款修改）
项目编号：                 

项目名称：                 
	序号
	商务要求
	谈判文件要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	1、……
2、……

3、……
	1、……
2、……

3、……
	

	
	
	1、……
2、……

3、……
	1、……
2、……

3、……
	

	
	
	1、……
2、……

3、……
	1、……
2、……

3、……
	

	……
	
	1、……
2、……

3、……
	1、……
2、……

3、……
	


分标号:                标项名称：                  

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

项目编号：                 

项目名称：                 
分标号:           标项名称：                   

	序号
	名称
	谈判文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                 

项目名称：                 
分标号:           标项名称：                   

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格、型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：                 

项目名称：                 
分标号:           标项名称：                    
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

供应商（电子签章）：                           

日  期：          
其他文书、文件格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        的             采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的宾阳县黎塘镇吴江村委老桥美村双层环控高效养殖小区项目设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

      供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(电子签章)：

日期：     年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函‌
‌致：[采购人/采购代理机构名称]‌

‌项目名称：                     
‌项目编号：                     
分    标：                     
本公司（单位）（填写供应商全称），作为参与上述项目投标（响应）的供应商，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关政府采购文件的要求，就本采购项目（或采购包）所提供产品的成本构成，郑重承诺如下：

一、本公司（单位）已仔细阅读并完全理解本项目采购文件中关于支持本国产品的相关政策规定。

二、经核算，本公司（单位）为本采购项目（或采购包）所提供的‌符合本国产品标准的产品成本之和‌，占本公司（单位）为该采购项目（或采购包）提供的‌全部产品成本之和‌的比例为：______%。

三、本公司（单位）承诺，上述成本占比的计算严格遵循采购文件中明确的“中国境内生产的组件成本核算基本规则”及相关规定，数据真实、准确、完整。

四、本公司（单位）深知，根据政策规定，当上述比例达到80%以上时，可依法享受对本公司（单位）提供的全部产品总报价给予20%价格扣除的评审优惠；若未达到80%，则不享受此项价格评审优惠。

五、本公司（单位）对出具本承诺函内容的真实性、合法性承担完全法律责任。如存在虚假承诺，愿意接受依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规作出的处理，包括但不限于取消投标（响应）或中标（成交）资格、列入不良行为记录名单、处以罚款等，并赔偿由此造成的一切损失。

‌供应商（电子签章）：‌

‌法定代表人或授权代表（签字）：‌

‌日期：‌ 年 月 日

第六章  合同文本

 食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目合同

项 目 编 号 ：               
采购计划编号：               

分标1： 食品发酵仪器设备 
采购人：广西农业职业技术大学 

成交供应商：                   
签订时间：     年    月    日

采购合同
合同编号：        
采购计划号：                            合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
分标1：      食品发酵仪器设备          签订地点：                              

签订时间：                        

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：（大写）                      （小写）￥            


2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致，并符合国家及行业相关标准。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。
第五条　交付和验收
1.交付时间：自合同签订之日起    日内全部交付完成并验收合格。
交付地点：广西农业职业技术大学。
2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 2 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求的时间和地点。
第七条　售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式

1.合同签订且项目具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同价30%的预付款。

2.在要求的交付期内，项目全部交付完成并验收合格后，采购人30日内一次性支付剩余全部合同金额给中标人，但成交人每次须先提前5个工作日开具相应面额发票给采购人。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

第九条　履约保证金

本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：    小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为       年（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 七  个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出设备验收结果报告。

第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等不符合要求的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因货物质量问题甲方不同意接收的，乙方同意尽快更换新货。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的10%，违约内容涉及货款额的10%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.竞标报价表（含最终报价）；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.售后服务承诺；

5.其他合同文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）
	甲方（章）：广西农业职业技术大学
 年    月    日
	乙方（章）：
  年    月    日

	单位地址：南宁市西乡塘区大学东路176号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：0771-4714891
	电话：

	开户银行：交通银行南宁大学路支行
	开户银行：

	账号：451060605013002182351
	账号：

	邮政编码：530007
	邮政编码：


 食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目合同

项 目 编 号 ：               
采购计划编号：               

分 标 2：食品加工仪器设备
采购人：广西农业职业技术大学 

成交供应商：                   
签订时间：     年    月    日

采购合同
合同编号：        
采购计划号：                            合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
分标2：      食品加工仪器设备           签订地点：                              

签订时间：                        

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：（大写）                      （小写）￥            


2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致，并符合国家及行业相关标准。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。
第五条　交付和验收
1.交付时间：自签订合同之日起   日历日内全部交付完成并验收合格。
交付地点：广西农业职业技术大学。
2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 2 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求的时间和地点。
第七条　售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式

1.合同签订且项目具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同价30%的预付款。

2.在要求的交付期内，项目全部交付完成并验收合格后，采购人30日内一次性支付剩余全部合同金额给中标人，但成交人每次须先提前5个工作日开具相应面额发票给采购人。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

第九条　履约保证金

本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：    小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为       年（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 七 个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出设备验收结果报告。

第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等不符合要求的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因货物质量问题甲方不同意接收的，乙方同意尽快更换新货。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的10%，违约内容涉及货款额的10%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.竞标报价表（含最终报价）；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.售后服务承诺；

5.其他合同文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）
	甲方（章）：广西农业职业技术大学
 年    月    日
	乙方（章）：
  年    月    日

	单位地址：南宁市西乡塘区大学东路176号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：0771-4714891
	电话：

	开户银行：交通银行南宁大学路支行
	开户银行：

	账号：451060605013002182351
	账号：

	邮政编码：530007
	邮政编码：


 食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目合同

项 目 编 号 ：               
采购计划编号：               

分 标 3：食品加工大功率仪器设备
采购人：广西农业职业技术大学 

成交供应商：                   
签订时间：     年    月    日

采购合同
合同编号：        
采购计划号：                            合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
分标3：   食品加工大功率仪器设备        签订地点：                              

签订时间：                        

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：（大写）                      （小写）￥            


2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致，并符合国家及行业相关标准。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。
第五条　交付和验收
1.交付时间：自签订合同之日起   日历日内全部交付完成并验收合格。
交付地点：广西农业职业技术大学。
2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 2 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求的时间和地点。
第七条　售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式

1.合同签订且项目具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同价30%的预付款。

2.在要求的交付期内，项目全部交付完成并验收合格后，采购人30日内一次性支付剩余全部合同金额给中标人，但成交人每次须先提前5个工作日开具相应面额发票给采购人。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

第九条　履约保证金

本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：    小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为       年（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 七  个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出设备验收结果报告。

第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等不符合要求的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因货物质量问题甲方不同意接收的，乙方同意尽快更换新货。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的10%，违约内容涉及货款额的10%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.竞标报价表（含最终报价）；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.售后服务承诺；

5.其他合同文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）
	甲方（章）：广西农业职业技术大学
 年    月    日
	乙方（章）：
  年    月    日

	单位地址：南宁市西乡塘区大学东路176号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：0771-4714891
	电话：

	开户银行：交通银行南宁大学路支行
	开户银行：

	账号：451060605013002182351
	账号：

	邮政编码：530007
	邮政编码：


第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  食品药品工程学院2026年仪器设备采购项目 
质疑项目的编号：                           
采购人名称：  广西农业职业技术大学 
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                     
采购项目的编号：             
采购人名称： 广西农业职业技术大学  

代理机构名称：广西金证招标代理有限公司 

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
