广西同泽工程项目管理股份有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：全区检察机关信访联动指挥一体化系统项目（重）

项目编号：GXZC2026-J1-001125-GXTZ

采购人：广西壮族自治区人民检察院

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2026年5月

目录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	24

第四章  评审程序和评定成交的标准	74

第五章  响应文件格式	81

第六章  合同文本	108

第一章竞争性谈判 公告

竞争性谈判公告

项目概况

全区检察机关信访联动指挥一体化系统项目（重）（也称为“广西壮族自治区人民检察院安防联网智能指挥一体化系统项目”，为方便项目采购表述，统称为“全区检察机关信访联动指挥一体化系统项目（重）”）的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年5月15日09时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001125-GXTZ（采购计划编号：广西政采[2026]5325号）

项目名称：全区检察机关信访联动指挥一体化系统项目（重）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1464866.00元

最高限价：1464866.00元

采购需求：

| 单分标；预算金额：1464866.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| （一） | 自治区检察院安防联动指挥系统改造 |  |  |
| 1.1 | 综合安防联动管理平台（国产化） | 1套 | 具体详见竞争性谈判文件《采购需求》。 |
| 1.2 | 智能人员管控系统 | 1套 | 具体详见竞争性谈判文件《采购需求》。 |
| 1.3 | 安防盲点改造 | 1套 | 具体详见竞争性谈判文件《采购需求》。 |
| （二） | 全区检察机关一体化综合信访安防视频联网调度指挥平台 |  |  |
| 2.1 | 全区检察机关一体化综合信访安防视频联网调度指挥平台（国产化） | 1套 | 具体详见竞争性谈判文件《采购需求》。 |
| 2.2 | 国产化中间件 | 2套 | 具体详见竞争性谈判文件《采购需求》。 |
| （三） | 边界安全建设 |  |  |
| 3.1 | 下一代防火墙 | 1台 | 具体详见竞争性谈判文件《采购需求》。 |

本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取竞争性谈判文件

时间：2026年5月09日至2026年05月13日，每天00：00至23：59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月15日09时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

时间：2026年5月15日09时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位

名 称：广西壮族自治区人民检察院

地 址：南宁市青秀区凤翔路3号

项目联系人：黎淼

联系电话： 0771-5506586

2.采购代理机构信息

名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦十八层

联系方式：陆珍花、奉云、龙晶晶、农英民；0771-5590176

3.项目联系方式

项目联系人：陆珍花、奉云、农英民

电　　话：0771-5590176

2026年5月06日

第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告。 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告。 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容：。 分包金额或者比例：。 分包供应商必须具备的资质：。 |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格： □随机抽取； ☑由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年11月至2026年4月内任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年11月至2026年4月内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2024年或者2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料； 3.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章）或由省级(或以上)监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 10.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、杂配件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材（如有）、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、技术支持、验收费等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务（含质保期内上门维修、更换零部件等）、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金人民币壹万肆仟元整（¥14000.00）。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账[开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅，开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司，银行账号：45001594151050716039]；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦十八层；邮寄地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦十八层，收件人：陆珍花、奉云、龙晶晶、农英民；联系方式：0771-5590176）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件。 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数：3人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：30分钟 |
| 26 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |

| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1．履约保证金金额：按成交金额的5%交纳。符合政府采购促进中小企业发展政策的，按成交金额的2%交纳。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。如成交供应商采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如成交供应商提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，成交供应商应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。 3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起 5个工作日内。 4.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括但不限于承诺的免费保修）后无息退还。由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 5.不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，如存在违约行为则根据合同约定扣除违约处罚费用后再结算退还。 6.其他要求：在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 7.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区人民检察院 开户银行：农行南宁市古城支行凤翔分理处 银行账号：20009201040000296 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| --- | --- |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司，联系电话：详见竞争性谈判公告，通讯地址：详见竞争性谈判公告。 业务时间：工作日每天上午9时00分到12时00分，下午2时30分到5时30分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第35.1条规定的（☑货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮/□收费基准价格上浮%）收取。 □固定采购代理收费。 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司南宁第八分公司 开户银行：上海浦东发展银行广西自贸试验区南宁片区支行 银行账号：63150078801600000504 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 特别说明：因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件： 中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出后5天内须提交3套纸质版投标响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正二副。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标（成交）人承担。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）。

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

第三章采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业： 软件和信息技术服务业   。

7.整体项目概述：在广西自治区人民检察院分别建设以下内容：（1）对自治区检察院安防联动指挥系统改造：一是建设综合信访安防联动管理平台，满足原有设备的接入管理及视频的级联应用，实现综合安防管理平台的安全可控；二是建设智能人员管控系统，在原有安防监控基础上，建设人员抓拍智能分析应用系统，实现重点监测人员、可疑人员及非法闯入人员的分析告警，防范越级信访、非法组织信访、非法闯入造成安全隐患等；三是对原有的安防系统进行升级改造，针对监控盲点区域进行对应的监控补点。（2）建设全区检察机关一体化综合安防视频联网调度指挥平台，利用大数据局的资源，通过国产化的全区检察机关一体化综合信访安防视频联网调度指挥平台建设，实现对全区133个检察院和1个国家检察官学院广西分院重要场所的视频资源的接入及汇聚管理及联动指挥应用。（3）购置网络安全设备，将安防监控网络安全接入检察工作网，实现统一管理应用。

8、本项目的核心产品为下表的“1.1综合安防联动管理平台”。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）自治区检察院安防联动指挥系统改造 |  |  |  |
| 1.1 | 综合安防联动管理平台（国产化） |  |  |
| 1.1.1 | 国产化综合安防管理平台 | 1套 | 含基础模块、门户工作台、事件中心、图上监控、视频监控、视频联网、视频联网汇聚、智能监控、人车智能档案、陌生人预警、访客管理、入侵报警、设备网络管理、国产化客户端等。 一、提供基础模块应用 1．提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2．提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3．提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4．软件平台支持不限数量的组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理。人员至少支持JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF、WEBP等格式文件的图片进行人脸入库功能，如重复录入人脸图像或车辆信息时具有过滤和提示功能，页面可提示“已存在”，并检索展示重复信息记录项，避免重复添加。 5．提供用户安全管理，支持账户绑定用户MAC地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6．提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时； 7．提供数据、服务等统一开放能力； 8．提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 二、提供门户工作台 提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； 三、提供事件中心应用 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 四、提供图上监控应用 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 五、提供视频监控应用 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。支持不低于1000路的监控接入授权管理，授权数不能绑定设备，单一设备维修替换后不占用新的授权数。 六、提供视频联网应用 1．提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。支持不低于1000路的视频联网汇聚授权管理，授权数不能绑定设备，单一设备维修替换后不占用新的授权数； 2．系统最大授权在线应用用户数（个）≥300。 七、提供智能监控应用 支持人员管控应用、智能检索应用、实时视频/录像文件结构化分析。 八、提供人车智能档案应用 支持基于人、车的通行数据，提供人员人脸/比对数据一人一档查询、人员/车辆的院区完整通行数据及运行轨迹查询功能。 九、支持陌生人或特定人员预警应用 结合智能应用服务器等硬件，利用人像聚档、预警事件合并、AI二次分析等技术，满足对陌生人或特定人员出现时及时预警并能快速处理的诉求，相比常规方案可以有效提升对陌生人或特定人员预警的准确性和处理效率。支持预警策略设置、实时预警中心、预警记录、预警输出等。 1．支持针对不同区域配置不同的预警策略。 2．可开启的基础预警策略包括：同一陌生人或特定人员相邻事件预警合并、抓拍图片质量低时是否预警、陌生人或特定人员预警标记不同身份标签时X天内不重复预警等。 3．支持多封面比对策略，针对人脸底图老旧、设备抓拍人脸有部分遮挡等场景，通过从重点目标识别事件、门禁人员出入事件中自动采集质量较好的抓拍照片形成一人有多张底图，结合智能应用服务器的比对能力实现人像识别率优化 4．支持陌生人或特定人员二次分析策略，支持自动或手动检索与当前陌生人或特定人员告警相似的历史抓拍图，通过查看相似历史抓拍图的人脸库对比信息，实现间接确认当前陌生人告警是否为人脸库中的人员，减少因低头、侧脸等低质量抓拍产生的告警误报。 5．至少提供以下告警输出功能： （1）支持输出展示设定时间段内历史高频出现的重点人员和陌生人统计数，且可查看关注人员的出现场景及人脸比对等信息。 （2）支持根据告警信息，输出告警现场图像、现场人脸图像和对应的监视名单中目标人人脸图像及关联信息。 （3）支持输出现场人脸图像与监视名单中目标人人脸图像的相似度值。 十、支持访客管理应用 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 十一、支持设防入侵告警应用 基于前端防区探测器进行设防区域范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对设防区域内部的高效安全防范。 1．支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2．支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3．支持实时设防报警能力，包括设定时间段内的区域的人体越线、人体翻墙、区域入侵、人体徘徊、人员值岗/离岗、人员跌倒、人员打架、人员抽烟、人员看手机、人员聚集等； 4．支持历史设防入侵报警事件查询、告警事件统计及导出能力。 ▲十二、支持设备网络管理应用 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。含不少于1000路设备不限时授权的网络管理，授权数不能绑定设备，单一设备维修替换后不占用新的授权数。 十三、提供多类型客户终端应用 1．ARM 信创客户端支持在ARM指令集的CPU（飞腾、鲲鹏）和麒麟、统信（UOS）等操作系统的国产化信创环境PC端环境下运行，支持视频预览、录像回放、视频上墙、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 2．x86客户端软件（含国产化信创环境和x86非信创环境等PC端）支持在x86指令集CPU和Windows或内核为Linux等市场上常见操作系统的个人电脑终端下运行，支持视频预览、录像回放、视频上墙、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 3．MIPS信创客户端支持在龙芯CPU（MIPS指令集）和麒麟、统信（UOS）操作系统的国产化信创环境PC端下运行，支持视频预览、录像回放、视频上墙、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 4．移动客户端至少支持在安卓10.0及以上、鸿蒙4.0及以上操作系统的移动端下运行，支持视频预览、录像回放、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 ▲5．至少提供支持以上4种客户端已终身授权使用的正式版软件，在采购人内部网络（可利用本项目服务器）提供软件安全下载环境，并提供部署安装使用的用户手册给用户下载。 十四、服务端国产化环境适配 1．国产化操作系统适配，支持适配麒麟、统信或中科方德等国产化操作系统，支持对操作系统磁盘剩余空间、CPU、内存占用、句柄数、线程数等进行监测。支持适配国产化CPU，能配合采购人安装环境的国产CPU指令集，对所有组件、服务、客户端、工具、对外接口服务等进行适配改造操作。可针对设备集成、控制等相关程序、视频播放器等客户端程序测试适配。 2．业务适配国产系统，业务代码中用到的公共库：设备 SDK、公共日志库、公共认证库、公共校时库、本地通知库等大量的公共库等进行适配。原子量通讯从汇编指令适配为互斥量。依赖操作系统API适配。对引用windows专用的头文件的逻辑调整，兼容非X86系统。shell脚本调整为bash。底层逻辑适配Debian系列系统。服务运维实现，硬编码来兼容适配。内存调优、系统库版本统一、指令兼容等适配。服务运维实现，硬编码来兼容适配。内存调优、系统库版本统一、指令兼容等适配。 3．国产化数据库适配，本项目需利旧采购人国产化环境下的达梦8.0数据库软件，为本系统平台提供数据库支撑，因此，本系统及各类配置、各类指令都必须对采购人提供的国产化数据库软件进行兼容适配。如不能适配，必须随项目提供正式终身授权使用且与本项目系统平台适配的信创国产化数据库软件，确保能在采购人提供的信创国产化运行环境中运行。针对系统功能应用组件服务用到国产化数据库的某些高级特性，比如事务、视图、外键索引、分区分表等进行适配工作。部分函数和存储过程需要进行兼容适配。支持对国产化数据库的连接数、内存占用、cpu占用、句柄数、线程数、授权是否到期等进行监测。 4．国产化中间件适配，本项目必须与本项目采购的“1.1.13 国产化中间件”适配：将内置容器的组件改造成依赖外部国产化中间件的容器。运管中心安装卸载组件时得改造将组件运行程序拷贝到国产中间件对应目录下。运管中心需对接中间件获取各组件运行状态。支持对国产化中间件的运行状态、cpu、内存占用、句柄数、线程数、授权是否到期等进行监测。 ▲十五、国产化适配改造 采购人正在使用x86非信创国产化环境的安防综合管理平台，本项目需针对该系统进行国产化适配改造，系统升级后需保证原有平台的数据和业务的无缝迁移，升级过程中数据不丢失，业务平滑过渡。 ▲十六、其他要求 1．本平台软件产品必须具有自主知识产权，并取得本平台软件的著作权证书； 2．供货时必须提供本平台软件产品厂商出具的授权书或使用权人为采购人的相关证明，确保采购人使用方正式获得软件的终身使用授权； 3．提供现场部署调试技术支持服务和产品的≥5年升级及适配服务、调优指导服务及7*24小时电话支持服务，不能另行收费； 4．提供系统平台登录接口，并配合用户完成单点登录改造，实现从用户定制的统一门户系统中能利用系统平台登录信息，通过接口验证身份信息后，跳转到本项目系统平台中开展应用。 |
| 1.1.2 | 安防数据看板 | 1套 | 在本项目“1.1.1国产化综合安防管理平台”中，为用户提供安防数据看板，主要展示内容包括但不限于以下内容： 1．支持全域摄像头的视频实时监控，并能设置重点区域点位，按优先级进行视频实时监控； 2．今日、近一周、近一个月告警统计：总事件量、已处置事件量、未处置事件量、处置率；近一周、近一个月告警事件数量趋势； 3．实时告警展示列表（图片形式）：展示内容包括告警类型、事件源、所属区域、发生时间； 4．今日、近一周、近一个月告警事件类型统计，事件类型包括入侵报警、紧急报警、视频报警、陌生人告警、重点人员识别告警、安检告警； 5．今日、近七天、近一个月告警事件数量区域TOP5排名； 6．今日巡更情况展示：展示内容包括已巡数量、未巡数量、巡更异常数量； 7．今日设备运维：全量设备运维统计（数量、在离线状态）。 8．看板包括国产化终端上的适配和呈现优化服务。 |
| 1.1.3 | 人员态势看板 | 1套 | 在本项目“1.1.1国产化综合安防管理平台”中，为用户提供人员态势数据可视化看板，主要展示内容包括但不限于以下内容： 1．人员信息统计（总人数、卡片数、人脸数、男女比例）； 2．部门人员数量TOP5统计； 3．今日访客数量统计、今日、近一周、近一月访客来访趋势； 4．重点通行点位视频、人员通行实时记录展示； 5．今日人员告警事件统计； 6．今日、近一周、近一月人员通行趋势； 7．今日通行TOP10的门禁通道统计； 8．人员考勤统计。 9．看板包括国产化终端上的适配和呈现优化服务。 |
| 1.1.4 | 三维引擎基础 | 1套 | 在本项目“1.1.1国产化综合安防管理平台”中，为用户提供三维引擎基础模块及相关服务： 1．提供三维引擎基础服务模块，支持AutoCAD等软件通用的三维数据交换.fbx格式文件进行三维模型渲染呈现：支持政区图、卫星影像、DLG、DEM、DOM、房屋轮廓面等多种数据源混合叠加综合展示；支持抽象单色模型及三维实景模型一体化无痕切换展示，能够解析业务数据模型并进行图层叠加展示。 2．提供三维建模服务：构建的模型风格支持仿真实景或科技虚拟环境风格等，模型的精度根据场景需要支持以下L1～L5层级（本层级属于本项目模型精度层级标准，供本项目其他内容项引用）： （1）L1：实体对象的基本轮廓和高度，体现空间框架结构； （2）L2：实体对象框架和基础表面形态，表达建筑单体，展现重要区域周边场景效果。 （3）L3：实体对象内外面的标准模型，表面凹凸结构边长大于0.5m（含0.5m）的细化建模，有统一纹理，用于展现重要区域场景效果。 （4）L4：实体对象内外面细节的精细模型，表面凹凸结构边长大于0.2m（含0.2m）的细化建模，与实际纹理相符的“精模”，用于展现场景中重要的要素或者标志建筑物等。 （5）L5：满足实体对象主要空间占位、功能分区等需求的超精细模型（功能级），对应建筑信息模型至少满足《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）中规定的几何精度G1～G2级、属性深度 N1～N2级，可表达建筑分层分户（房屋套），表面凸凹结构边长大于0.05m（含0.05m）的超精细模型，用于模拟仿真推演。 3．提供数据接入服务，支持三维模型数据接入、设备数据接入、业务数据接入、事件数据接入、三维模型标签管理、数据存储服务等。 4．提供数据分析服务，支持常用的空间数据分析、处理：几何中心计算、缓冲区分析、几何图形之间的空间关系判定等；支持对点位数据进行空间聚合，包括设施设备空间聚合、感知数据空间聚合，满足园区设施设备点位数据的显示要求，可根据地图比例尺进行相应的聚合范围自动调整。 5．提供数据渲染服务，支持三维场景渲染、图层渲染管理、动效渲染管理、视点管理、天气系统管理、三维引擎渲染组件等服务。 6．提供数据发布服务，支持将搭建的以三维孪生为底座，汇聚设备数据、事件数据、业务数据的可视化页面保存和发布为三维场景应用方案，支持对三维场景应用方案进行新增、修改、删除、导出等管理；支持云渲染服务。 7．三维引擎基础支持服务端国产化环境适配改造，满足用户以下部署环境要求： （1）支持龙芯、兆芯、华为鲲鹏、飞腾等主流国产化CPU的服务器部署； （2）支持银河麒麟V10 SP2、统信UOS V20等主流国产化操作系统； （3）支持东方通7.04及以上、金蝶等主流国产化web中间件； （4）支持RabbitMQ等主流国产化消息中间件； （5）支持人大金仓、达梦8及以上版本主流国产化数据库。 8．提供接口开放服务： （1）提供支持web端和客户端sdk接口； （2）通过接口可以控制视点的切换，对模型物体、设备进行定位，实现三维场景的切换、锁定到某个设备等功能； （3）通过接口可以实现区域的绘制，用于周界防区、业务相关区域的表现。 |
| 1.1.5 | 总览态势看板（三维） | 1套 | 在本项目“1.1.1国产化综合安防管理平台”中，为用户提供三维总览态势看板，结合三维模型，支持设备点位上图，设备异常点位标红，支持通过区域、场所类型、场所名称进行搜索，主要展示用户安防监控场景的信息，包括但不限于以下内容： 1．楼栋概况统计：占地面积、楼栋数量。 2．人车数据统计：员工总数、车辆总数、车位总数、固定车位总数 3．设备数据统计:设备资源总数、视频、门禁、可视对讲、梯控、停车场、消防、其他设备数量 4．告警事件处理：发生告警消息弹窗提醒，可点击进入告警详情，并可以对事件进行处置。 5．看板包括国产化终端上的适配和呈现优化服务。支持在国产化web端引擎，且兼容适配在用户专用奇安信可信专业版浏览器（v1.0.41702.7）中加载使用，并支持优化及适配改造，确保最佳显示效果和显示速度。 |
| 1.1.6 | 三维建模服务（室外） | 1项 | 在本项目“1.1.1国产化综合安防管理平台”中，为用户提供室外场景的三维建模服务，主要展示内容包括但不限于以下内容： 1．针对用户安防监控区域的场景提供室外场景的三维建模服务，提供室外场景的三维建模服务面积约0.5平方公里，建筑物要与用户场景建筑物基本一致； 2．建筑物基底应以设计资料1:500、1:1000、1:2000等大比例尺的地形图建筑轮廓线为依据,建筑高度可根据建筑性质通过现场照片对应的平均层高间接获得。建筑模型要求准确反映建筑主体结构，模型一般不超过30000-50000个面，表现大于0.2米-0.5米的凹凸结构及附属设施。 3．按照本项目模型精度层级标准L3级别（见“1.1.4 三维引擎基础”第2点技术参数要求）进行建模，L3模型支持表达实体三维框架、内外表面的标准模型，表现为统一纹理的“标模”，可采用激光雷达、倾斜摄影等方式组合建模。 4．室外场景可通过无人机搭载的高分辨率航拍相机等，从多个角度拍摄全景图用于建模引用。 5．结合从全景图中提取物体要素，搭建三维模型仿真场景。 6．结合楼层现场采集照片，制作三维模型进行摆模，形成完整的三维模型能够在平台中直接使用。 |
| 1.1.7 | 三维建模服务（室内） | 1项 | 在本项目“1.1.1国产化综合安防管理平台”中，为用户提供≥4万平方米室内场景的三维建模服务，主要展示内容包括但不限于以下内容： 1．根据用户真实场景及相关建筑资料，按照用户使用场景建筑物的内部结构及室内物品（比如家具、装饰设施等）陈设进行室内模型设计，室内设施及物品模型大小比例关系符合设计学参数，模型可根据实际情况进行取舍，结构面数控制到每层15万～20万面片数。纹理采用现状纹理，能反映实际图像、颜色、透明度等，区别出布艺、木头、玻璃、地砖等不同材质。单物体材质球数量控制到40个以内。 2．按照本项目模型精度层级标准L3级别（见“1.1.4 三维引擎基础”第2点技术参数要求）进行建模，L3级模型支持表达实体三维框架、内外表面的标准模型，表面凸凹结构边长大于0.5m（含0.5m）应细化建模，表现为统一纹理的“标模”，可采用激光雷达、倾斜摄影等方式组合建模。 3．从全景图中提取物体要素，搭建三维模型仿真场景。 4．室内通过CAD图纸，绘制建筑物内部三维模型的整体轮廓。 5．结合楼层现场采集照片，制作三维模型进行摆模，形成完整的三维模型能够在平台中直接使用。 |
| 1.1.8 | 国产化管理服务器 | 1台 | 1．配置≥2颗 C86架构国产化处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64； 2．内存插槽≥8根，本次配置≥128GB DDR4及以上内存； 3．配置≥4，单块容量≥4TB 7.2KRPM及以上 SAS硬盘，按照Raid5组成磁盘阵列使用； 4．前置支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；后置支持≥2块，2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；内置支持≥2块，2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘；板载支持≥1个SATA M.2硬盘；可外接12盘位扩展背板和25盘位扩展背板； 5．配置至少支持RAID 0/1/5/10的Raid阵列卡，满足对主机所有硬盘槽位进行管理配置； 6．支持≥4个标准PCIE4.0及以上插槽； 7．标配≥2个千兆电口和≥2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 8．其他接口：标配≥1个符合IPMI协议的RJ-45管理接口；标配≥7个USB 3.0接口，其中机箱后部≥4个，机箱前部≥2个位于；标配≥2个VGA或HDMI接口，分别位于机箱前部和后部； 9．配置1+1冗余电源模块和风扇模块，其中电源模块性能为≥800W的高效铂金CRPS电源模块或性能更优的电源模块。 |
| 1.1.9 | 国产化接入服务器 | 1台 | 1．配置≥2颗C86国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2．内存插槽≥8根，本次配置≥64GB DDR4及以上内存； 3．配置≥2块容量≥1.2TB 10K RPM及以上 SAS硬盘，按照Raid1组成磁盘阵列使用； 4．主机；前置支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；板载支持≥1个SATA M.2硬盘； 5．支持≥4个标准PCIE4.0及以上插槽； 6．配置至少支持RAID 0/1/10的SAS_HBA卡； 7．标配≥2个千兆电口和≥2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 8．其他接口：标配≥1个符合IPMI协议的RJ-45管理接口；标配≥7个USB 3.0接口，其中机箱后部≥4个，机箱前部≥2个位于；标配≥2个VGA或HDMI显示器接口，分别位于机箱前部和后部； 9．配置1+1冗余电源模块和风扇模块，其中电源模块性能为≥550W的高效铂金CRPS电源模块或性能更优的电源模块。 |
| 1.1.10 | 国产化三维管理服务器 | 1台 | 1．配置≥2颗C86国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2．内存插槽≥8根，本次配置≥64GB DDR4及以上内存； 3．配置≥2块容量≥1.2TB 10K RPM及以上 SAS硬盘，按照Raid1组成磁盘阵列使用； 4．主机；前置支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；板载支持≥1个SATA M.2硬盘； 5．支持≥4个标准PCIE4.0及以上插槽； 6．配置至少支持RAID 0/1/10的SAS_HBA卡； 7．标配≥2个千兆电口和≥2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 8．其他接口：标配≥1个符合IPMI协议的RJ-45管理接口；标配≥7个USB 3.0接口，其中机箱后部≥4个，机箱前部≥2个位于；标配≥2个VGA或HDMI显示器接口，分别位于机箱前部和后部； 9．配置1+1冗余电源模块和风扇模块，其中电源模块性能为≥550W的高效铂金CRPS电源模块或性能更优的电源模块。 |
| 1.1.11 | 国产化数据库管理服务器 | 1台 | 1．配置≥2颗C86国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2．内存插槽≥8根，本次配置≥64GB DDR4及以上内存； 3．配置≥2块容量≥1.2TB 10K RPM及以上 SAS硬盘，按照Raid1组成磁盘阵列使用； 4．主机；前置支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；板载支持≥1个SATA M.2硬盘； 5．支持≥4个标准PCIE4.0及以上插槽； 6．配置至少支持RAID 0/1/10的SAS_HBA卡； 7．标配≥2个千兆电口和≥2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 8．其他接口：标配≥1个符合IPMI协议的RJ-45管理接口；标配≥7个USB 3.0接口，其中机箱后部≥4个，机箱前部≥2个位于；标配≥2个VGA或HDMI显示器接口，分别位于机箱前部和后部； 9．配置1+1冗余电源模块和风扇模块，其中电源模块性能为≥550W的高效铂金CRPS电源模块或性能更优的电源模块。 ▲10．配合做好采购人自行提供的达梦8.0数据库安装部署服务，确保数据库能满足本项目使用需求。 |
| 1.1.12 | 国产化操作系统 | 4套 | 1．提供64位专业版服务器操作系统软件，产品必须符合财政部、工业和信息化部印发的最新版《操作系统政府采购需求标准》文件要求，且符合本项目应用软件安装部署需求。 2．产品属于Linux Kernel 4.19 及以上操作系统的内核产品，系统支持Linux Kernel 4.19及5.10或更高版本的双内核。 3．产品支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS、FAT32文件等系统。 4．操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、 MIPS、SW64、x86 等平台架构的CPU，对鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威等CPU芯片具有良好的支持兼容性。 5．采用 i18n（国际化）技术和标准。 6．具有产品厂家自主研发的中文图形窗口桌面，主要由设备管理器、启动盘制作工具、窗口管理器、安全中心等组成；提供标准的开发者组合工具套件和桌面运行环境接口。系统自带正版授权使用的浏览器软件。 7．操作系统支持TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTP、DNS、DHCP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等多种网络协议。 8．系统内置国密算法，支持GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004规定的密码算法的加解密应用； 9．提供丰富的开发工具和完整的linux开发环境，支持Java（包括OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM）、C/C++、Python、Perl、Shell脚本、Ruby、PHP等编程语言。 10．系统自带正版授权使用的API网关软件。 11．提供正版授权使用的CentOS迁移工具，支持CentOS 7/8版本向国产化服务器操作系统迁移，支持系统原地迁移，工具支持自动化兼容性分析、支持兼容性评估报告、支持图形化操作并具备可配置的白名单功能。 12．可在用户内部网络中部署系统补丁及软件更新应用市场或软件仓库，实现主动提示服务器进行更新操作。 ▲13．符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，供货时必须提供本系统软件产品厂商出具的授权书，确保采购人使用正式获得软件的终身使用授权。 ▲14．系统软件产品必须在本项采购的“1.1.8 国产化管理服务器”、“1.1.9 国产化接入服务器”、“1.1.10 国产化三维管理服务器”和“1.1.11 国产化数据库管理服务器”安装应用，满足本项目“1.1 综合信访安防联动管理平台（国产化）”软件及数据库等安装部署要求。 15．提供现场部署调试技术支持服务和产品的3年免费升级服务、调优指导服务及7*24小时电话支持服务； |
| 1.1.13 | 国产化中间件 | 3套 | 1．向用户提供64位国产信创环境的中间件软件产品，产品满足本项目建设应用需求。 ▲2．本产品必须在本项采购的服务器上安装应用，满足本项目“1.1 综合信访安防联动管理平台（国产化）”软件安装部署要求。 3．本产品必须符合知识版权授权使用要求，确保采购人使用正式获得软件的终身使用授权。 4．提供现场部署调试技术支持服务和产品的3年免费升级服务、调优指导服务及7*24小时电话支持服务； |
| 1.1.14 | 指挥展示屏 | 10套 | 1．在采购人内设机构指定办公室、会议室或指挥中心等场地安装，将显示屏与软件终端电脑连接，满足采购人对管理区域监控实时监视管理要求，提高应急响应和处置指挥能力。 ▲2．展示屏有效显示画面不低于98英寸，长宽比为16：9或16：10； 3．展示屏显示像素等于或大于3840 × 2160 像素，自带兼容HDMI 2.0、HDMI 2.1等信号的输入端口支持4K、2K、1080P等高清信号无需转换输入； 4．展示屏亮度≥750 nits，对比度≥1000000:1，刷新率≥120 HZ；色域≥795% DCI-P3； 5．含≤30米（如环境安装所需用到的超长线材由用户自行提供）支持HDMI2.1高品质高传输率的视频信号传输线缆和原厂配套的电源电缆（如需应当含AC220V电源适配器）； 6．提供1套设备厂家原配的挂墙安装支架，1套无线键鼠（含全尺寸无线键盘，键盘至少配置8个多媒体快捷键；采用2.4GHz无线技术即插即用的微型接收器，支持≥10米超远距离稳定的连接接收；无线便捷舒适型的带滚轮三触键光电鼠标，鼠标采用不可见光技术，不仅节能不伤眼还能满足高精度高稳定性鼠标移动需求），提供安装集成服务和本项目软件终端安装服务，在采购人提供的信创国产化电脑终端（ARM架构CPU+银河麒麟或统信UOS系统+奇安信可信专业版浏览器）上安装部署调试，确保设备上墙并能显示本项目建设系统内容； 7．本项设备及线材提供厂家三包服务，设备提供原厂≥3年免费联保维修服务。 |
| 1.2 | 智能人员管控系统 |  |  |
| 1.2.1 | 人脸抓拍半球摄像机 | 38台 | 1．≥400万像素，具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸，内置高性能芯片，宽动态能力不小于120dB。 2．内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，具有≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥2路报警输出，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不低于11级。 3．分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲4．可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传，同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传。 5．支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍、快速抓拍。 6．支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能，支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警。 ▲7．可通过客户端浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，同时还可通过客户端浏览器设置设备重启和布防动态报警数据感知与记录等。 8．支持背向行驶车辆抓拍，支持识别车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型，支持行人、非机动车、机动车的混行检测。 9．支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 ▲10．设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%，设备支持重瞳检测抓拍功能，可通过客户端浏览器或客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能。 11．支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，人脸检出率不小于99%，支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 12．支持识别≥11种车身颜色，支持车型、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等车辆属性的识别。 ▲13．设备引导加载程序（UBoot）采用加密存储，支持硬件微引导程序、UBoot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的UBoot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，通过离线烧写存储器方式写入的UBoot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 14．支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 15．同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 16．具有周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 17．补光距离≥30米，不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60 ℃环境下正常工作。 18．设备支持直流DC和POE供电，并提供原厂配置的AC220V转直流DC电源适配器，满足摄像头安装使用需求。 |
| 1.2.2 | 室外人脸抓拍枪机 | 20台 | 1．支持上下双通道镜头，通道1靶面尺寸不低于1/1.8英寸，像素≥800万，通道2靶面尺寸不低于1/1.8英寸，像素≥400万。 2．通道1最低照度彩色≤0.0005 lux，黑白≤0.0001 lux，通道2最低照度彩色≤0.0005 lux，黑白≤0.0001 lux。 3．支持前端人脸比对，支持≥10个人脸库的管理，人脸库的存储空间≥3GB，单张人脸不超过300KB情况下，支持≥15万张人脸的导入，实现离线人脸对比应用。 4．内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%，在客户端浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥90%，所有通道均支持。 5．内置高性能芯片，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，支持双向语音对讲。 6．支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲7．可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传，同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传。 8．可通过客户端浏览器或客户端软件开启、关闭eMMC（嵌入式多媒体卡）保护功能，在客户端浏览器下，具有RTSP、WEB认证模式及MD5、SHA256、MD5/ SHA256加密算法设置选项，在RTSP、WEB认证模式下均可选择digest或digest/basic自适应认证模式。 9．支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 ▲10．可通过客户端浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在客户端浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，在客户端浏览器下，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防≥3种类型，可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 11．支持检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 12．支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ▲13．可在客户端浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示； 14．引导加载程序（UBoot）应采用加密存储，支持硬件微引导程序、UBoot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的UBoot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，通过离线烧写存储器方式写入的UBoot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 15．可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 16．不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60 ℃环境下正常工作。 17．设备支持直流DC和POE供电，并提供原厂配置的AC220V转直流DC电源适配器，满足摄像头安装使用需求。 |
| 1.2.3 | 筒机壁装支架 | 20台 | 1．枪机壁挂支架，铝合金材质，满足本项目的“1.2.2 室外人脸抓拍枪机”设备安全可靠安装要求； 2．按照采购人要求，提供“1.2.2 室外人脸抓拍枪机”设备安装调试服务。 |
| 1.2.4 | 远距离抓拍球机 | 2台 | 1．全景路视频图像像素≥400万，细节路视频图像像素≥400万，支持≥32倍光学变倍。 2．支持最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，补光灯距离：全景通道≥30米，细节通道≥200米。 ▲3．全景画面水平视场角≥90°，垂直视场角≥50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥10°可调。 4．内置≥2个GPU芯片，内置≥2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频。 5．全景通道内置镜头，光圈不小于F1.0，具有≥1/1.8英寸靶面尺寸，内置≥4颗补光灯。 6．细节通道内置镜头，具备≥1/1.8英寸靶面尺寸，内置≥10颗红外补光灯及≥1颗白光灯。 ▲7．设备可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色至少支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，细节通道抓拍图片大小不大于500KB。 8．具备AR标签（即摄像头识别的特定视觉标记，也称基准标记，下同）管理功能，可对监控区域的常规点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，可添加≥500个标签。 9．支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标，支持同时抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 10．设备正常工作时，断开网络，设备可将抓拍图片和录像文件存储在内置存储卡中，当网络恢复后，再将这些图片和录像文件上传至指定的FTP服务器。 ▲11．可通过客户端浏览器添加≥20个物体标签，可开启或关闭标签显示功能，显示透明度可配置，具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 12．具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 13．可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率，亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 14．支持车辆检测和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测等功能。 ▲15．具有声音报警输出功能，可通过客户端浏览器设置音频类型为≥11种警戒音、提示音、自定义语音，其中自定义语音可上传本地语音文件以及命名，报警次数1～50次可设，可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 16．支持数据感知功能，可同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传。 17．支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 18．支持防护等级≥IP67，支持在-40 ℃～70 ℃温度变化范围内正常稳定的工作。 19．提供原厂配置的AC220V电源适配器，满足摄像头安装使用需求。 |
| 1.2.5 | 球机壁挂支架 | 2个 | 1．球机壁挂支架，铝合金材质，满足本项目的“1.2.4远距离抓拍球机”设备安全可靠安装要求； 2．按照采购人要求，提供“1.2.4远距离抓拍球机”设备安装调试服务。 |
| 1.2.6 | 智能融合应用存算一体机 | 1台 | 1．配置≥12颗GPU处理器，其中支持直接分析GPU数≥8个，且单GPU支持4路实时分析或16路定时抓图或轮巡视频分析；支持用于大模型二次研判分析的GPU数≥4个。支持≥128路H.265、H.264混合接入，输入带宽≥512M。 2．支持开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低，支持RAID0、1、5、6、10等磁盘阵列，支持全局热备盘，支持一键创建RAID5阵列功能，RAID开启后，设备带宽不下降。 3．支持接入单盘为512GB～20TB容量的硬盘。 4．支持≥5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。 5．支持≥32路视频流人脸识别，支持≥128路图片流人脸识别，人脸正对相机，人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%，非监视名单误报率≤0.01%，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员行动轨迹。 6．支持多台设备组成集群，以唯一IP对外提供服务实现集中管理、统一布防，支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频，远程回放、下载IP通道的录像。 7．具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，支持≥64个人脸库，库容≥50万张人脸图片，支持路人库，库容≥30万张人脸抓拍图片。 8．支持以图搜图首位命中率不低于95%，以图搜图前十位命中率不低于99%，脸图片建模成功率不低于99%。 9．采用单人戴口罩正脸依次循环通过进行试验，试验人数不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%。 10．支持周界报警过滤功能，对IPC（即网络摄像机，下同）上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持≥128路，支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个警戒区域。 ▲11．支持组合报警检测，可将物理报警接口的报警输入关联IPC报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件。 ▲12．组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 ▲13．支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 ▲14．支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析； 支持效果增强模式：大小模型协同部署；高性能模式：仅部署小模型；超高精度模式：仅部署大模型。 ▲15．当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台。支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理； 可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本； 16．具备≥16个SATA硬盘接口，≥2个HDMI 输出接口，≥1个VGA输出接口，≥2个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 |
| 1.2.7 | 监控专用硬盘 | 16块 | 1．≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2．缓存≥256MB 3．最大读取速度≥267MB/s 4．接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s |
| 1.2.8 | 来访登记访客机 | 1台 | ▲1．双屏访客机，内外屏幕尺寸分别≥10.1寸和≥15.6寸；其中小屏分辨率≥1280*800，大屏分辨率≥1920*1080；屏幕最大亮度应≥100cd/㎡；屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度≥45°； 2．设备应配有指示打，支持有线网络LAN和无线网络WIFI接入，至少包含以下接口：千兆网络RJ45*1；满足本项目联动控制接入的控制接口RS232或RS485*1；USB2.0及以上协议接口*3；I/O输入接口*1；门锁输出接口*1；内置扬声器、SIM卡槽、TF卡槽和开关机键等； 3．系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；有指示灯提示设备工作状态；用户UI界面有网络连接状态及布防状态提示； 4．支持通过平台进行访客预约，预约访客信息包括：姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码、车牌号、访客单位、来访事由、来访时间、离开时间、来访区域、被访人、备注等信息；访客信息支持自定义项，自定义项可由用户更改名称；可配置各信息项是否显示、是否必选；支持预约访客登记，可通过输入预约码、手机号（后4位）或刷身份证来启动登记；预约访客登记时可自动填充已预约的信息；对于刷身份证的访客，可获取身份证信息自动填充到登记信息中；之前登记过的访客，再次来访登记时，可获取历史信息自动填充到登记信息中。 ▲5．支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼睛等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置；人脸识别各个偏转角度允许≥±45°，且识别角度支持设置；人脸识别应支持多阈值设置。 6．人脸比对时间应≤120ms； 7．具有打开或关闭知情确认功能；知情确认功能开启时，用户进行身份核验时在设备屏幕展示关于收集个人信息的知情同意书，需要用户同意才能进行核验；知情同意书可由web或平台下发；支持通过屏幕按键选择同意，也支持屏幕上手写签名留底。 8．刷卡时设备有蜂鸣器提示；支持比对结果语音提示；内置TTS文字转语音功能来自定义认证结果播报； 9．支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名及身份证信息； 10．支持外接打印机来打印访客凭条；打印内容可配置（可选：二维码、访客图像、访客姓名、证件号、来访事由、访问区域、来访时间、预计离开时间、接待部门、接待人员、注意事项等）； 11．支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片应能防伪，活体检测准确率应≥99.5%； 12．设备能离线存储30万条访客记录；设备应能离线存储1万张抓拍照片；能离线存储10万条证件号黑名单； 13．支持非预约访客登记；支持未带身份证的访客登记；可在人证比对过程中由工作人员跳过自动核验，改为人工核验； 14．当与平台连接中断时，应能进行离线登记和签离；与平台连接后应能上传离线事件。支持通过WEB进行设备各项功能参数配置； 15．设备支持静态二维码识别；二维码识读装置应能对由512个字符生成的二维码进行识读；采用独立二维码识别模块；扫码距离≥5cm； |
| 1.2.9 | 网线 | 1批 | 1．本项属于本项目包干实施线材，必须满足本项目设备设施实施要求，预估约需3600米。 2．本线材需符合YD/T 1019-2023、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568.2-D、YD/T 926.3等对六类传输特性的要求，满足10/100/1000BASE-T以太网传输应用要求； 3．线材中心采用PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，线材护套采用优质阻燃PVC或LSZH等材料，厚度≥0.6±0.1mm； 4．信号导线由4对双绞线绞合组成。单根绞线线芯导体采用≥0.56±0.02mmTR型软圆实心铜线导体和优质高密度聚乙烯（HDPE）的芯线绝缘胶皮组成，每根线芯含绝缘胶皮外径≥1.00±0.05mm。线芯导体特性要求如下： （1）导体最大直流电阻：≤9Ω/100米； （2）导体耐压≥DC-1KV/1Min不损毁； （3）线对对地电容不平衡：≤160pF/100米； （4）线对间直流不平衡电阻：线对导体间≤2%,线对与线对间≤4%； （5）线对间绝缘电阻：≥5000 MΩ.KM。 |
| 1.2.10 | 电源线 | 1批 | 1．提供满足本项目实施的双芯聚氯乙烯护套软电源线（RVV2*1.0mm2），预估约需300米。 2．线材符合GB/T 5023.5-2008执行标准要求，通过中国国家强制性产品CCC检测认证，具有认证证书； 3．线材采用99%及以上无氧铜优质线芯，额定电压≥300/500V（即每芯电缆对地额定工作电压为≥300V，每芯电缆间额定工作电压≥500V）。 |
| 1.2.11 | 24口POE交换机 | 6台 | 1．采用19寸机柜的机架式PoE网络交换机，提供千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆光口配满LC双芯单模千兆1310nm光模块； 2．交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps； 3．支持IEEE 802.3at/af协议，端口最大供电功率≥30W，PoE口具有≥6 KV防浪涌能力； 4．支持POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 5．支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 6．支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，支持4K个VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 7．支持端口聚合，每个聚合组≥8个端口；支持跨设备链路聚合； 8．支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议，支持VRRP，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 9．支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； 10．支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP/Port/MAC的绑定功能支持CPU防攻击、CPCAR限速； 11．支持G.8032开放环网协议。 |
| 1.2.12 | 8口POE交换机 | 4台 | 1．提供≥8个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口； 2．交换容量 ≥20 Gbps，包转发率 ≥14.88 Mpps； 3．支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率≥30W； 4．整机最大供电功率≥60W，支持6KV防浪涌； 5．支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计； 6．线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式； 7．坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，工作温度：0°C~40°C。 |
| 1.2.13 | PVC管材等辅材 | 1批 | PVC线管、线夹、管夹、扎带、电工胶布、螺钉、不锈钢钉等辅材1批，满足本项目设备设施安装实施要求。 |
| 1.3 | 信访安防盲点改造 |  |  |
| 1.3.1 | 全彩智能枪球一体机 | 3台 | 1．全景路视频图像像素≥400万，细节路视频图像像素≥400万，支持≥25倍光学变倍； 2．支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx，补光灯距离：全景通道≥30米，细节通道≥200米； 3．全景画面水平视场角≥90°，垂直视场角≥50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥10°可调； 4．内置≥2个GPU芯片，内置≥2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频； 5．全景通道内置镜头，光圈不小于F1.0，具有≥1/1.8靶面尺寸，内置≥4颗补光灯； 6．细节通道内置镜头，具备≥1/1.8靶面尺寸，内置≥10颗红外补光灯及≥1颗白光灯； 7．设备智能侦测（Smart）事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 8．备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，可添加≥500个标签； 9．支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标，支持同时抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 10．设备正常工作时，断开网络，设备可将抓拍图片和录像文件存储在内置存储卡中，当网络恢复后，再将这些图片和录像文件上传至指定的FTP服务器； 11．可通过客户端浏览器添加≥20个物体标签，可开启或关闭标签显示功能，显示透明度可配置，具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止； 12．可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率，亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警； 13．支持车辆检测和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测等功能； 14．具有声音报警输出功能，可通过客户端浏览器设置音频类型为≥11种警戒音、提示音、自定义语音，其中自定义语音可上传本地语音文件以及命名，报警次数1～50次可设，可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警； 15．支持数据感知功能，可同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传； 16．支持防护等级≥IP67，支持在-40 ℃～70 ℃温度变化范围内正常稳定的工作； ▲17．具有AI-ISP（即人工智能图像信号处理技术）图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 |
| 1.3.2 | 球机壁挂支架 | 3个 | 1．球机壁挂支架，铝合金材质，满足本项目的“1.3.1 全彩智能枪球一体机”设备安全可靠安装要求； 2．按照采购人要求，提供“1.3.1 全彩智能枪球一体机”设备安装调试服务。 |
| 1.3.3 | 利旧球机拆除及安装服务 | 1项 | 在采购人的办公场地内通过高空作业，拆迁电杆上的2台监控球机，并且安装到采购人办公大楼大门两侧，并进行联调测试，确保满足本项目显示需求。 |
| 1.3.4 | 室外拾音器 | 2个 | 1．室外防水拾音器，可调拾音范围:至少覆盖2-30米范围； 2．灵敏度:在-30dB至-50bB范围，适应在城市道路嘈杂的环境中录制人的对话声； 3．频率响应: 20Hz ～ 20kHz； 4．信噪比:≥90dB （@1kHz），满足在城市道路嘈杂的环境中更好地突出人的对话声； 5．最大可承受声压: ≥120dB （@1kHz）； 6．指向特性: 指向型； 7．输出阻抗: ≤600欧姆非平衡，适应长距离电缆传输‌要求； 8．最大输出幅度: ≥1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)； 9．拾音咪头: 采用镀金电容式MIC； 10．信号处理电路: 内置集成降噪芯片有效消除环境噪声； 11．保护电路: 具有极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护等功能； 12．接口:具有可靠的电源接口、音频输出接口等； 13．传输线缆：配套提供满足本项目实施使用符合国家标准的3芯0.5mm²RVVP屏蔽传输无氧铜电缆； 14．采用铝合金外壳，整机防水等级：≥IP67； 15．提供专用电源适配器，输入电压AC180V～230V时能稳定输出满足设备工作的额定电压。 |
| 1.3.5 | 400万智能周界警戒摄像机 | 19台 | 1．分辨率≥2560×1440，具有CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3英寸； 2．最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，宽动态≥120dB； 3．支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力，即高配置的视频编码能力，满足在‌相同或更低码率下提供更高视频画质； 4．支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2688×1520@30fps，第三码流≥1280×720 @ 30fps，子码流≥640×480@30fps； 5．支持智能报警防干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，如将报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化，篮球滚动，猫狗类动物行走，树摇晃情况时，不触发报警，只有目标出现才触发报警，同时可联动声音警报，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置； 6．支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、透雾等功能，支持智能补光，可切换白光灯、红外灯； 7．支持像素放大数显示功能，可通过客户端浏览器显示监视画面中放大显示鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作； 8．可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数； 9．支持场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测功能，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 10．支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端浏览器给出报警提示； 11．具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息； 12．支持多路访问功能，在同一客户端上，可；开启≥6个视频窗口进行画面浏览； 13．内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，支持双向语音对讲； 14．防护等级≥IP66，支持POE、DC12V供电，并提供原厂配置的AC220V转DC12V电源适配器，满足摄像头安装使用需求。 |
| 1.3.6 | 枪机壁挂支架 | 19个 | 1．枪机壁挂支架，铝合金材质，满足本项目的“1.3.5 400万智能周界警戒摄像机”设备安全可靠安装要求； 2．按照采购人要求，提供“1.3.5 400万智能周界警戒摄像机”设备安装调试服务。 |
| 1.3.7 | 高清解码控制器 | 1台 | 1．采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统； 2．HDMI输入≥4路，HDMI输出≥20路； 3．支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限，支持设置≥32个用户； 4．支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能； ▲5．支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率≥30fps: 支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示； ▲6．支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后经确认才切换上墙； 预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响； 7．支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机支持≥8张解码板，支持≥512个窗口输出显示； ▲8．具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层；支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。 9．支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD； 日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式；字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标；支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置；客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。 ▲10．支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿；字幕内容输入支持中英文字符，支持换行；设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间；支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式； ▲11．整机支持H.264、H.265、Smart.264、Smart.265格式监控视频信号解码，配足解码板卡后解码能力≥16路3200W/2400W，或≥40 路1600W，或≥40路1200W，或≥64路800W，或≥80路600W，或≥80路400W，或≥256路1080P，或≥512路720P/D1 及以下分辨率实时解码。 12．输入信号分辨率至少覆盖:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz等分辨率。 ▲13．支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。支持获取序列号、软件版本、工作时长设备温度等屏幕关键信息；支持控制拼接屏开关；支持获取并调节屏幕背光；支持获取并调节屏幕图像模式。 |
| 1.3.8 | 3.5米立杆 | 2根 | 1．属于≥3.5米监控摄像头安装组合立杆； 2．立杆采用热镀锌管，管径为114mm-76mm，管壁厚≥2mm； 3．立杆底座与立杆采用无缝焊接在一起，底座≥⌀250mm，底座厚≥8mm，上有4个⌀20±5mm的安装孔。 4．标配地笼1个，300mm枪机横杆1个，避雷针1根，支持加装≥4个横臂，含不锈钢设备箱1个； 5．按照采购人要求，提供立杆安装固定及本项目摄像机设备安装调试等服务。 |
| 1.3.9 | 不锈钢防水箱 | 6个 | 1．提供不锈钢材质防水、带锁的设备箱，尺寸不小于：500*400*180mm，满足本项目设备安装需求； 2．按照采购人要求，提供设备箱安装固定及本项目设备安装调试等服务。 |
| 1.3.10 | 网线 | 1批 | 1．本项属于本项目包干实施线材，必须满足本项目设备设施实施要求，预估约需1830米。 2．本线材需符合YD/T 1019-2023、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568.2-D、YD/T 926.3等对六类传输特性的要求，满足10/100/1000BASE-T以太网传输应用要求； 3．线材中心采用PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，线材护套采用优质阻燃PVC或LSZH等材料，厚度≥0.6±0.1mm； 4．信号导线由4对双绞线绞合组成。单根绞线线芯导体采用≥0.56±0.02mmTR型软圆实心铜线导体和优质高密度聚乙烯（HDPE）的芯线绝缘胶皮组成，每根线芯含绝缘胶皮外径≥1.00±0.05mm。线芯导体特性要求如下： （1）导体最大直流电阻：≤9Ω/100米； （2）导体耐压：≥DC-1KV/1Min不损毁； （3）线对对地电容不平衡 ：≤160pF/100米； （4）线对间直流不平衡电阻：线对导体间≤2%,线对与线对间≤4%； （5）线对间绝缘电阻：≥5000 MΩ.KM。 |
| 1.3.11 | 电源线 | 1批 | 1．提供满足本项目实施的双芯聚氯乙烯护套软电源线（RVV2*1.0mm2），预估约需400米。 2．线材符合GB/T 5023.5-2008执行标准要求，通过中国国家强制性产品CCC检测认证，具有认证证书； 3．线材采用99%及以上无氧铜优质线芯，额定电压≥300/500V（即每芯电缆对地额定工作电压为≥300V，每芯电缆间额定工作电压≥500V）。 |
| 1.3.12 | 拾音器传输线缆 | 1批 | 1．提供满足本项目实施的6铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电源线（RVVP6*0.5mm2），预估约需100米。 2．线材符合GB/T 5023.5-2008执行标准要求，通过中国国家强制性产品CCC检测认证，具有认证证书； 3．线材采用99%及以上无氧铜优质线芯，额定电压≥300/300V（即每芯电缆对地额定工作电压为≥300V，每芯电缆间额定工作电压≥300V）。 |
| 1.3.13 | 16口POE交换机 | 2台 | 1．提供≥16个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 2．交换容量≥36 Gbps，包转发率≥26.78 Mpps 3．支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率≥30W； 4．整机最大供电功率≥125W，支持6 KV防浪涌（PoE口）； 5．支持PoE输出功率管理，支持在19英寸标准机柜中机架式安装。 |
| 1.3.14 | 8口POE交换机 | 7台 | 1．提供≥8个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口； 2．交换容量 ≥20 Gbps，包转发率 ≥14.88 Mpps； 3．支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率≥30W； 4．整机最大供电功率≥60 W，支持6 KV防浪涌； 5．支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计； 6．线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式； 7．坚固式高强度金属外壳。 |
| 1.3.15 | 32路智能硬盘录像机 | 1台 | 1．支持≥32路H.264、H.265格式高清码流接入，输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps； 2．解码能力≥16×1080P解码，支持≥16路同步回放及多路同步倒放； 3．支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 4．万级数据量下，自学习算法可在≤5小时内完成一轮训练，支持配置算法自动迭代升级的时间，通过多轮算法自学习可将系统误报降低约99%； 5．支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量； 6．阵列类型支持RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID6、 RAID10，支持全局热备； ▲7．支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新；支持算法包管理，可保留≥3个历史算法版本，支持回退到前一算法版本，支持回退到出厂算法版本； 8．支持≥32路图片流周界分析，支持自主报警素材收集； 9．支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失； ▲10．支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多≥32路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力；支持算法训练任务状态实时监控，包含训练状态展示、训练进度展示； 11．支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行； 12．支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 13．支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录； 14．具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口，≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口，具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、可内置≥8块SATA 3.0接口硬盘； 15．支持网络容错以及多址设定等应用，支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 |
| 1.3.16 | 监控专用硬盘 | 8块 | 1．提供≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM的企业级监控专用硬盘； 2．缓存≥256MB； 3．最大读取速度≥267MB/s； 4．接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s。 |
| 1.3.17 | 2芯皮纤 | 1批 | 1．提供满足本项目实施的2芯光纤皮纤，预估约需2000米。 2．光纤皮纤规格须符合G.657A2标准，光纤芯数2芯； 3．采用加强元件FRP或钢丝，护套采用低烟无卤（LSZH）材料，厚度≥0.4mm。 |
| 1.3.18 | PVC管材等辅材 | 1批 | PVC线管、线夹、管夹、扎带、电工胶布、螺钉、不锈钢钉等辅材1批，满足本项目设备设施安装实施要求。 |
| （二） | 全区检察机关一体化综合信访安防视频联网调度指挥平台 |  |  |
| 2.1 | 全区检察机关一体化综合信访安防视频联网调度指挥平台（国产化） | 1套 | 含基础模块、事件中心、图上监控、国产化客户端、国产化视频web插件、视频监控、视频联网、视频联网汇聚、设备网络管理等。 一、提供基础模块应用 1．提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2．提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3．提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4．提供不限数量的组织、区域、设备等资源统一管理。 5．提供用户安全管理，支持账户绑定用户MAC地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6．提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时； 7．提供数据、服务等统一开放能力； 8．提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 二、提供事件中心应用 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 三、提供图上监控应用 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 四、提供视频监控应用 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。支持不低于1500路的监控接入授权管理，授权数不能绑定设备，单一设备维修替换后不占用新的授权数。 五、提供视频联网应用 1．提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。支持不低于1500路的视频联网汇聚授权管理，授权数不能绑定设备，单一设备维修替换后不占用新的授权数； 2．系统最大授权在线应用用户数（个）≥300。 ▲六、支持设备网络管理应用 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。含不少于1500路设备不限时授权的网络管理，授权数不能绑定设备，单一设备维修替换后不占用新的授权数。 七、提供多类型客户终端应用 1．ARM 信创客户端支持在ARM指令集的CPU（飞腾、鲲鹏）和麒麟、统信（UOS）等操作系统的国产化信创环境PC端环境下运行，支持视频预览、录像回放、视频上墙、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 2．x86客户端软件（含国产化信创环境和x86非信创环境等PC端）支持在x86指令集CPU和Windows或内核为Linux等市场上常见操作系统的个人电脑终端下运行，支持视频预览、录像回放、视频上墙、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 3．MIPS信创客户端支持在龙芯CPU（MIPS指令集）和麒麟、统信（UOS）操作系统的国产化信创环境PC端下运行，支持视频预览、录像回放、视频上墙、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 4．移动客户端至少支持在安卓10.0及以上、鸿蒙4.0及以上操作系统的移动端下运行，支持视频预览、录像回放、门禁、事件联动、入侵报警业务功能。 ▲5．至少提供支持以上4种客户端已终身授权使用的正式版软件，在采购人内部网络（可利用本项目服务器）提供软件安全下载环境，并提供部署安装使用的用户手册给用户下载。 八、含国产化视频WEB插件应用 支持在国产化（ARM、X86）环境下，支持第三方平台对接综合安防管理平台，在web浏览器集成视频功能：实时预览、云台控制、播放抓图、录像回放、录像定位回放、录像倍速回放、窗口布局切换、回放获取指定窗口播放时间戳信息。 九、服务端国产化环境适配 1．国产化操作系统适配，支持适配麒麟、统信或中科方德等国产化操作系统，支持对操作系统磁盘剩余空间、CPU、内存占用、句柄数、线程数等进行监测。支持适配国产化CPU，能配合采购人安装环境的国产CPU指令集，对所有组件、服务、客户端、工具、对外接口服务等进行适配改造操作。可针对设备集成、控制等相关程序、视频播放器等客户端程序测试适配。 2．业务适配国产系统，业务代码中用到的公共库：设备 SDK、公共日志库、公共认证库、公共校时库、本地通知库等大量的公共库等进行适配。原子量通讯从汇编指令适配为互斥量。依赖操作系统API适配。对引用windows专用的头文件的逻辑调整，兼容非X86系统。shell脚本调整为bash。底层逻辑适配Debian系列系统。服务运维实现，硬编码来兼容适配。内存调优、系统库版本统一、指令兼容等适配。服务运维实现，硬编码来兼容适配。内存调优、系统库版本统一、指令兼容等适配。 3．国产化数据库适配，本项目需利旧采购人国产化环境下的达梦8.0数据库软件，为本系统平台提供数据库支撑，因此，本系统及各类配置、各类指令都必须对采购人提供的国产化数据库软件进行兼容适配。如不能适配，必须随项目提供正式终身授权使用且与本项目系统平台适配的信创国产化数据库软件，确保能在采购人提供的信创国产化运行环境中运行。针对系统功能应用组件服务用到国产化数据库的某些高级特性，比如事务、视图、外键索引、分区分表等进行适配工作。部分函数和存储过程需要进行兼容适配。支持对国产化数据库的连接数、内存占用、cpu占用、句柄数、线程数、授权是否到期等进行监测。 4．国产化中间件适配，本项目采用可用性、稳定性较强的国产化中间件，比如东方通、金蝶等国产化信创适配中间件等。支持国产化中间件适配：将内置容器的组件改造成依赖外部国产化中间件的容器。运管中心安装卸载组件时得改造将组件运行程序拷贝到国产中间件对应目录下。运管中心需对接中间件获取各组件运行状态。支持对国产化中间件的运行状态、cpu、内存占用、句柄数、线程数、授权是否到期等进行监测。 ▲十、国产化适配改造 采购人正在使用x86非信创国产化环境基础版12309接访大厅综合安防服务平台，本项目需针对该系统进行国产化适配改造，系统升级后需保证原有平台的数据和业务的无缝迁移，升级过程中数据不丢失，业务平滑过渡。 ▲十六、其他要求 1．本平台软件产品必须具有自主知识产权，并取得本平台软件的著作权证书； 2．供货时必须提供本平台软件产品厂商出具的授权书或使用权人为采购人的相关证明，确保采购人使用方正式获得软件的终身使用授权； 3．提供现场部署调试技术支持服务和产品的≥5年升级及适配服务、调优指导服务及7*24小时电话支持服务，不能另行收费； 4．提供系统平台登录接口，并配合用户完成单点登录改造，实现从用户定制的统一门户系统中能利用系统平台登录信息，通过接口验证身份信息后，跳转到本项目系统平台中开展应用。 5．提供系统平台部署实施方案，配合采购人向自治区大数据局等部门申请系统运行所需的管理服务器、数据库服务器、设备接入及转发服务器及相关的操作系统、数据库等基础软硬件资源，并配合做好软件部署实施工作，确保系统正常运行应用。 |
| 2.2 | 国产化中间件 | 2套 | 1．向用户提供64位国产信创环境的中间件软件产品，产品满足本项目建设应用需求。 ▲2．本产品必须在本项采购的服务器上安装应用，满足本项目“2.1 全区检察机关一体化综合信访安防视频联网调度指挥平台（国产化）”软件安装部署要求。 3．本产品必须符合知识版权授权使用要求，确保采购人使用正式获得软件的终身使用授权。 4．提供现场部署调试技术支持服务和产品的3年免费升级服务、调优指导服务及7*24小时电话支持服务； |
| （三） | 边界安全建设 |  |  |
| 3.1 | 下一代防火墙 | 1台 | ▲1．19英寸机柜安装的下一代防火墙产品，至少支持IPS、防病毒、应用控制、口令防护和流控、IPSec VPN、SSL VPN等功能； ▲2.设备采用国产处理器和国产操作系统，安全自主可控，配置≥64G SSD硬盘, 配置冗余电源及风扇等模块，确保设备运行安全可靠； 3.提供千兆电口≥16个，千兆光口且配满LC双芯单模千兆1310nm光模块的接口≥2个，万兆光口且配满LC双芯单模千兆1310nm光模块的接口≥4个, 扩展槽位≥2个； 4.网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥40Gbps，IPS+防病毒吞吐量≥30Gbps，IPS吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥1000万，HTTP新建连接数≥30万，SSL VPN最大用户数≥6000个，IPSec VPN 最大接入数≥2000个，IPSec VPN吞吐量≥4Gbps； ▲5.设备支持SM2、SM3、SM4等国密算法，且加密算法符合商用密码要求； 6.支持对常见应用（如HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查及支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护；并上报安全事件；支持对口令频繁暴力破解的检测。检测到暴力破解后可选择告警、精准阻断、阻断源IP等动作； 7.产品支持检测WEB攻击事件，包括：命令执行、蠕虫病毒、木马后门、目录遍历、缓存溢出、跨站攻击、SQL注入、DoS攻击、安全绕过、请求访问、信息泄漏、漏洞扫描等类型攻击； ▲8．提供设备的安全防护及网络功能（比如全业务口及扩展口授权应用、路由、网络交换、NAT、VLAN、IPv6等）、防病毒、入侵防御（IPS）、邮件及网页Web应用攻击防御、网络应用流量识别与控制等功能和如支持的僵尸网络/僵尸主机等攻击检测、行为和内容审计、URL过滤等功能全部正式授权使用，不能因授权而受限制，且享受厂家≥3年免费升级及特征库更新等服务； 9．整机所有配件及线材含≥3年免费质保和硬件维护服务。 |
| ▲商务及其他要求表 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | 1.自成交通知书发出之日起，25日内与采购人签订合同。 2.交付时间：自签订合同之日起 60 个日历日内全部交货安装完成并验收合格。 3.交货地点：广西南宁市采购人指定地点，保管工作由成交供应商自行负责。 4.交货方式：现场交货。 |  |  |
| 投标报价 | 本项目为交钥匙工程，投标报价为招标人指定地点的现场交货价，包括： 1.项目所有软硬件采购、软件定制（含软件功能二次开发、软件UI界面定制、软件应用配置等）、配套安装及技术服务等价格，以及软硬件安装调试所需的标准附件、售后服务所需备品备件、专用工具、相关辅材标签标识等价格； 2.完成项目实施交付的必要保险费用和各项税金、规费等； 3.项目标的商品运输、装卸、上门等费用 4.软硬件安装调试、完善调优、培训、技术支持、专业检测、售后服务、更新升级、专项定制等费用； 5.项目验收产生的第三方检测、现场验收劳务、材料印刷等一切相关费用； 6.其他实施过程中必须且不可预知的费用等。 |  |  |
| 付款方式 | 本项目采取分批付款方式支付合同款，具体要求如下： （1）合同签订并缴纳项目履约保证金后15个工作日内向成交供应商支付合同金额的40%做为预付款； （2）项目采购清单设备全部到货并通过采购人确认后，采购人自收到成交供应商书面申请之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额40%的进度款； （3）项目完成并通过最终验收后，采购人收到成交供应商书面申请之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额20%的进度款。 （4）项目免费质保期结束后，双方根据服务质量及履约情况结算扣除款项，再由采购人一次性无息返还结余的履约保证金给成交供应商（项目履约保证金见“履约保证金”说明）。 （5）成交供应商每次申请付款材料必须包括请付合同款的等额发票、付款申请函以及关键性的履约佐证材料等，否则采购人有权延缓支付当次及后续的合同款项。 （6）成交供应商提供的项目合同款项发票必须属于真实、有效、合法的正式发票，并由采购人查验票据合格后方可支付请付款项。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同， 因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 （7）本项目合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 采购人开发票信息如下： 采购人名称：广西壮族自治区人民检察院 统一社会信用代码：11450000007565485L 地址：南宁市凤翔路3号 电话：0771-5506029 |  |  |
| 履约保证金 | 1．履约保证金金额：按成交金额的5%交纳。符合政府采购促进中小企业发展政策的，按成交金额的2%交纳。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。如成交供应商采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如成交供应商提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，成交供应商应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。 3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起 5个工作日内。 4.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括但不限于承诺的免费保修）后无息退还。由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）等材料申请退还，保证金收取单位在收到申请退还材料经审查确认后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 5.不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，如存在违约行为则根据合同约定扣除违约处罚费用后再结算退还。 6.其他要求：成交供应商在履约保证金申请退还时，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式同时通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 7.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区人民检察院 开户银行：农行南宁市古城支行凤翔分理处 银行账号：20009201040000296 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |  |  |
| 包装运输及交付 | 1.成交供应商负责送货上门到达采购人指定地点。 2.包装及运输由成交供应商负责。 3.因成交供应商自身原因造成逾期30日未交货的，采购人有权解除合同并依法向成交供应商追回合同已支付的全部预付款，没收项目全部的履约保证金，给采购人造成损失的，采购人依法进行追偿。 4.成交供应商在签订合同前，必须按采购人要求，提供设备厂家或权威机构对投标产品的性能、功能参数或相关资质等有效证明（包括但不限于设备厂家宣传彩页、软硬件性能及功能截图、产品原厂官网截图、检测机构出具的检测报告、产品适配证明、国家强制认证、产品资质证书等），确认应标材料以应标一致性。如出现虚假材料应标情况（即设备厂家提供证明的参数低于应标参数指标的、或资质低于应标投标文件等），则除了同意由采购人报监管部门申请废标处理，并追究所造成的损失外，还需无条件地同意由采购人将项目延续给下一名次的推荐成交供应商成交实施。 5.成交供应商提供不符合采购需求和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受并要求成交供应商在5日内负责更换或补充符合采购需求和本合同规定的货物。如成交供应商未能在约定期限内完成整改，采购人可单方面解除合同，采购人不再支付合同剩余款项并依法向成交供应商追回合同已支付的全部预付款，并要求成交供应商支付合同总值10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应负责赔偿。 |  |  |
| 售后服务及保险等 | 1.项目整体质量保证期（简称“质保期”）最少为3年（货物单项有其质保期规定的，从其规定），质保期内成品软件均负责升级至最新版本。 2.质保期第1年（共计12个月）为软件定制内容（包括软件二次开发的功能、定制UI界面、软件配置信息、软件完善调优等内容）适应期，适应期间成交供应商应按采购人要求免费提供升级和完善定制服务，承诺全力配合采购人根据工作实际，及时对使用过程中提出的合理意见和建议进行软件定制修订，不能另行收费。 3.本项目采购的信息系统必须符合等级保护2.0标准的三级安全要求，以及商用密码应用三级评估标准要求，确保系统安全可靠。在项目质保期内，成交供应商要配合采购人做好信息系统等级保护测评及商用密码应用安全评估等工作，并根据测评结果组织产品厂商配合做好本项目系统安全漏洞及安全隐患的整改工作，不能另行收费。 4.质保期内，本项目采购的软件应根据用户要求提供≤3次的软件适配调优服务，确保软件能在用户终端及服务器环境中顺利运行。如设备或零部件因非人为因素或成品软件重大缺陷（BUG）出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期应当顺延。如停用时间累积超过10天则质保期重新计算。 5.成交供应商在售后服务期间提供7×24小时的电话服务保障和4小时达到现场服务保障，接到采购人的服务通知不能推诿扯皮，应在30分钟内做出支持响应，需要到达现场处理的，需在4小时内派工程师到现场进行故障处置，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，应与用户商定并提供备选应急方案，再启动处置工作。如设备或零配件需下架维修处理的，成交供应商须在24小时内负责免费提供同档次的设备或零配件给采购人临时使用，再安排维修处理。 6.若厂家提供更优质的服务，则按厂家的标准执行。保修期外终身维护，且维修只收取零配件成本费用。如厂家标准保修期限不满足竞争性谈判文件要求的， 成交供应商须承诺保修期限不低于竞争性谈判文件的要求（易耗易损设备除外）。保修期由甲乙双方代表在验收报告上签字之日起计算。 7.保修期内，所有设备保修服务方式均为由设备生产厂家或厂家指派专业人员上门保修，提供定期上门技术服务，24 小时不间断技术支持，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，成交供应商有责任为采购人提供长期维修服务和技术支持。 8.为保证设备的正常使用和日常维护，供货商需对采购人相关人员进行技术培训。成交供应商除了免费培训用户操作人员外，在项目实施软硬件安装调试过程中，还应当让用户操作人员参与并进行现场培训，使相关人员了解设备安装位置、线路路由等情况，熟练掌握设备结构、工作原理及设备操作，保证用户操作人员能进行日常运行维护工作，并具备设备及相关系统运维管理、一般故障排除、疑难故障分析报告等能力。 9.成交供应商须为采购人提供主要设备生产商编写的中（英）文版的性能参数描述文件、操作使用手册、应急维护手册、安装管理手册等，并免费提供专业师资进行相关培训，直至采购人熟练操作所采购的设备为止。 10.质保期内成交供应商应按竞标时响应的需求参数、售后服务及合同条款等约定履行义务，如在质保期内成交供应商收到采购的售后服务申请后未按要求履行售后服务的，采购人有权按每次1000元的金额扣除履约保证金。因成交供应商未提供售后服务，采购人有权委托第三方进行维护排除故障， 由此产生的费用，采购人有权从履约保证金中扣除。其他违约责任在合同中约定。 |  |  |
| 验收标准 | 1.成交供应商所提供的货物（线材、设备及相关配件等）必须是产品厂家合法销售渠道的全新原装合格全新正品，产品符合国家行业有关标准及安全规定，并按厂家承诺实行“三包”服务。产品交验时，成交供应商必须提供设备厂家给本项目或采购人供货的详细清单证明和售后服务保证书的原件，否则按提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物处理，采购人有权拒绝接受，不予以验收。 2.成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3.项目实施使用的所有线材、电缆、线槽、桥架敷设及配电箱（柜）、机柜等设备安装必须符合电气工程、防雷接地工程、综合布线工程等相关标准规格，线槽、桥架、机柜、配电箱（柜）及相关设备外壳必须以低电阻良好地与等电位端子连结，消除电位差；线槽、桥架驳接的接口处，必须采用裸铜带导体、退火铜绞线电缆或灵活编织铜带等把接口两则线槽或桥架；线路敷设强弱电电缆分离，分类敷设，走线整齐，线路标识规范，线路穿洞（穿墙）套管保护，并要求做好防鼠防虫保护措施，否则不予以验收。 4.所有货物安装使用的铜排、接地汇流排、金属电缆、线材（各类电源线、网线、接地线等）、开关插座等所有线芯或材质均必须采用含铜量≥99.99%的无氧铜材料，确保良好的通电率，验收时，须提供厂家证明，否则不予验收； 5.采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人单位公章，双方各执一份。 6.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。 7.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 8.验收产生的费用成交供应商负责。 |  |  |
| 其他要求 | 1.成交供应商须根据项目特点及内容要求，制定科学合理的实施计划，并提供配套的实施人员组成实施团队，其中团队必须具有与本项目实施服务相符的技术能力，在采购人指定地点提供实施服务（南宁市内）。 2.在项目实施及售后服务期间，成交供应商派驻现场实施或服务人员除了按实施章程规定做好安全施工服务外，还须服从遵守采购人各项管理规定和要求，采购人有权审查驻场人员资格及驻场表现，如驻场人员不符合驻场服务要求，成交供应商必须无条件更换符合要求人员，如因工作疏失造成信息安全等责任事故，必须承担相应责任，接受惩处，触犯刑法规定的，按照法律程序移交处理。实行施工进度工作汇报制度，驻场实施人员与采购人相关人员之间进行日常沟通、协调，周期向采购人主管部门交付各种实施文档和施工记录，包括但不限于日常会议记录、进货验收记录、安装实施记录、签证增补记录、设备进货单据、设备合格证书、现场技术检测报告、实施过程照片采集、隐蔽工程现场记录、设备调试及故障分析处理记录、培训和技术支持记录、以及定期工作总结等。。 3.成交供应商提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因自身原因造成的信息泄露事件，采购人将追究其相关责任。 4.本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关检验后进入中国境内且产地来自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效竞标处理。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 |  |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量>14000W） |  |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
|  |  | 空调设备 |  |  |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
|  | 流器 |  |  |  |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2异常低价响应审查

（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且响应货物全部由小微企业制造，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。

6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.7中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7.成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

第五章响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：     邮政编号：

电话/传真：     电子邮箱：

开户银行：      账号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：年月日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标报价表

项目名称：         项目编号：              分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

一般货物类

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：******

供应商（乙方）：

项目编号：GXZC2026-J1-     -GXTZ

签订地点：广西壮族自治区南宁市青秀区

本合同为中小企业预留合同：（是□/否□）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） （小写）¥ .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款、配套软件授权费、软件定制服务（含软件功能二次开发、软件UI界面定制、软件应用配置、软件调优完善等）、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由乙方承担。合同履行过程中，甲方不再支付合同以外的其他费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是产品厂家合法销售渠道的合格全新、未使用的原装正规产品，产品符合国家及行业有关标准和安全规定，并按厂家承诺实行“三包”服务，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。供货时，乙方必须提供产品厂家给本项目或甲方供货的详细清单证明和售后服务保证书的原件，否则甲方有权拒绝接收，不予以验收。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装、运输和签收

1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输： 乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗。

4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。

第五条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。

3.培训时间、地点：在甲方指定地点按双方根据项目约定时间内进行培训。

第六条　调试、交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起60个日历日内全部交货安装完成并验收合格。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方提供不符合招标文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等虚假材料的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，供货时应同时附上中文使用说明书，如有还需提供相关管理软件安装程序包等，如有缺失应在5个工作日内补齐，否则视为逾期交货。

5.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面验收请求后7个工作日内组织开展履约验收（预验收）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执壹份。甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

8.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.预验收未通过或者履约验收未通过的，应限期整改或进行退换货处理，整改完成后重新组织履约验收。整改后仍不能通过验收的，依法追究相关责任。

10.在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。

11.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收过程所产生的一切费用均由乙方承担。

13.货物在验收合同交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的货物验收条款互为补充。

第七条　付款方式

本项目采取分批付款方式支付合同款，具体要求如下：

1.分批支付合同款：

（1）合同签订并缴纳项目履约保证金后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%做为预付款；

（2）项目采购清单设备全部到货并通过甲方确认后，甲方自收到乙方书面申请之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额40%的进度款；

（3）项目完成并通过最终验收后，甲方自收到乙方书面申请之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额20%的进度款。

（4）项目免费质保期结束后，双方根据服务质量及履约情况结算扣除款项，再由甲方一次性无息返还结余的履约保证金给乙方（项目履约保证金见“履约保证金”说明）。

2.乙方每次申请付款材料必须包括请付合同款的等额发票、付款申请函以及关键性的履约佐证材料等，否则甲方有权延缓支付当次及后续的合同款项。

3.乙方提供的项目合同款项发票必须属于真实、有效、合法的正式发票，并由甲方查验票据合格后方可支付请付款项。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须向甲方支付发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同， 因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

4.本项目合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

5.乙方收款账户信息：

开户名称：

开户银行：

账    号：

6.甲方开发票信息：

甲方名称：广西壮族自治区人民检察院

统一社会信用代码：11450000007565485L

地址：南宁市凤翔路3号

电话：0771-5506029

第八条　履约保证金

1.履约保证金金额：合同金额的  %（¥   .00），即人民币（大写）       ；乙方在签订合同时交至指定账户。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起 5个工作日内。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括但不限于承诺的免费保修）后无息退还。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）等材料申请退还，甲方在收到申请退还材料经审查确认后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。

5.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，如存在违约行为则根据合同约定扣除违约处罚费用后再结算退还。

6.甲方履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区人民检察院

开户银行：农行南宁市古城支行凤翔分理处

银行账号：20009201040000296

7.其他要求：

（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。

（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

（3）履约保证金缴纳时须明确备注项目名称（编号）：全区检察机关信访联动指挥一体化系统项目（重）（GXZC2026-J1-000000-****）履约保证金。

（4）乙方在履约保证金申请退还时，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式同时通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。

第十条  质量保证、售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、响应文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方应按采购文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.超过质量保证期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

7.货物质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期共计3年（质量保证期自项目合同验收合格之日起计。分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺；乙方响应文件承诺更优的，以乙方响应文件承诺为准）。

8.质保期第1年（共计12个月）为软件定制内容（包括软件二次开发的功能、定制UI界面、软件配置信息、软件完善调优等内容）适应期，适应期间乙方应按照甲方要求免费提供升级、完善、调优等定制化服务，承诺全力配合甲方根据工作实际，及时对使用过程中提出的合理意见和建议进行软件定制修订，不能另行收费。

9.质保期乙方应按竞标时响应的需求参数、售后服务及合同条款等约定履行义务，如在质保期内乙方收到采购的售后服务申请后未按要求履行售后服务的，甲方有权按每次 1000 元的金额扣除履约保证金。因乙方未提供售后服务，甲方有权委托第三方进行维护排除故障， 由此产生的费用，甲方有权从履约保证金中扣除。其他违约责任在合同中约定。

第十一条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

5. 因乙方自身原因造成逾期30日未交货的，甲方有权解除合同并向乙方追回合同已支付的全部预付款，没收项目全部的履约保证金，给甲方造成损失的，甲方依法进行追偿。

6.乙方提供不符合采购需求和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受并要求成交乙方在5日内免费更换或补充符合采购需求和本合同规定的货物。如乙方未能在约定期限内完成整改，甲方可单方面解除合同，甲方不再支付合同剩余款项并依法向乙方追回合同已支付的全部预付款，并要求乙方支付合同总值10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，乙方还应负责赔偿。

7.甲方逾期支付（申请支付》货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.5‰的违约金，累计支付违约金不超过合同金额的5%；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价5%的违约金。

8乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.5‰的违约金；乙方逾期10日不能交货的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

9.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

10.乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

11.因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。

12.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

13.任何一方违约应赔偿对方经济损失，该损失包括但不限于直接损失，包括因违约方的违约行为而引起的律师费、诉讼费、保全及担保费、赔偿金、差旅费、公证鉴定费、调查取证费、罚款或罚金等在内的全部损失，以及守约方因违约方的违约行为对第三方支付的赔偿和违约金等。

14.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书

2.采购需求

3.参与竞争性谈判声明函

4.竞争性谈判报价表及货物配置清单

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表

6.售后服务承诺

7.其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条	反商业贿赂

乙方不得向甲方以及经办人、工作人员或其他相关人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。

第十八条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方叁份，采购代理机构壹份。

（以下无正文）

| 甲方（章） ****** 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话：0771- | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

履约保证金退付意见书（格式）

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 合同编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ .00退付到达以下账户： 单位名称： 开户银行： 银行账户： 联系人： 联系电话： 供应商（签章）： 年 月 日 |
| 使用单位 意见 | （退付意见：是否同意退付履约保证金） 项目负责人意见： 联系人： 联系电话： 单位（签章）： 年 月 日 |
| 国有资产与实验室管理处（招标与采购管理中心）意见 | 单位（签章）： 年 月 日 |