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第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况
 广西中医药大学中医临床实验教学中心实训室设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年7月29日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
  项目编号：GXZC2026-J1-002362-GLZB

  项目名称：广西中医药大学中医临床实验教学中心实训室设备采购

  预算总金额（元）：1394111.00

采购需求：

标项名称:广西中医药大学中医临床实验教学中心实训室设备采购

数量:1
预算金额（元）:1394111.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：男性全身骨骼模型5个、标准针灸穴位模型5个、冰箱1台、医用大不锈钢治疗车38辆、消毒柜7台、视频处理器1套、3D发射器1套、综合院前急救虚实结合模拟训练系统1套、中医脉象教学训练考核系统3套、骨科训练仿真标准化病人10个、外科消毒模型（半身）2个、病理性骨折诊断与手术虚拟仿真教学1套、基于膝关节镜技术对膝关节疾病诊治虚拟仿真实验教学1套、ESP临床前综合教学课程脊髓损伤及其救治1套、胸部损伤虚拟仿真实验1套、BLS基础生命支持1套、外科无菌技术操作虚拟教学实验1套、全自动滚筒洗烘套装2套、12导心电图机2台。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（元）：1394111.00  

合同履约期限：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。

本项目（否）接受联合体竞标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招竞标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：分标1：无。
三、获取采购文件
时间：2026年7月22日至2026年7月27日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月29日9时30分（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启
开启时间：2026年7月29日9时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 谈判保证金（人民币）：13000元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西中医药大学

地    址：南宁市青秀区五合大道13号

联系方式：梁老师 0771-4928463

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地　　址：南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

联系方式：覃国腰、李宁芳    0771-4915558

广西国力招标有限公司

2026年7月22日
第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	
	采购项目名称：广西中医药大学中医临床实验教学中心实训室设备采购 

采购项目编号：GXZC2026-J1-002362-GLZB

	
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	
	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	
	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	
	评标方法：最低评标价法（详细见第六章）

	
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	
	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。


谈判供应商须知

一、总　则

（一）适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“●”的条款，作为评分内容。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

10.“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

11. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

（三）采购方式

竞争性谈判。

（四）竞标委托

如供应商代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第四章《竞争性谈判响应格式》）。

（五）竞标费用

供应商均应自行承担所有与本项目竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

（六）联合体竞标
□联合体竞标要求：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议（《联合协议》格式见附件），载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

☑本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
5.如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
6. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

（九）询问、质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购采购文件、采购采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法根据成交候选人推荐原则另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号
（十）竞争性谈判文件的澄清和修改：
1.供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
二、竞争性谈判响应文件的编制

（一）竞争性谈判响应文件编制基本要求

1.谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

2.响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

3. 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

4.谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

8.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
8.1资格文件

（1）有效的主体资格证明文件；

谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 

（2）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（4）财务状况报告[2025年财务状况报告复印件（包含资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明；新成立企业按实际情况提供月报或季报]。[格式自拟，必须提供] 

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)供应商参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
8.2商务技术文件
（1）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
（2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
（3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

（4）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]； 
（5）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

（6）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]
（8）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]
（9）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

（10）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（11）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。

（12）供应商认为需要提供的其他材料。
8.4 报价文件

（1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
（2）供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）
三、报价要求

1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3.谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

4.竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

▲5.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值50%的，即竞标报价<全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×50%；

（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价50%的，即竞标报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×50%；

（3）竞标报价低于采购项目最高限价45%的，即竞标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
1.竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
2.竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

1.保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
2.保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
3.办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
4.保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200
5.未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。
6.对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

 3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

1.第一轮谈判

1.1谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

1.2 第一轮谈判程序：

①谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

②主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

③主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

1.3谈判及评审程序

①在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

②由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

③系统对各供应商的商务技术进行汇总；

④谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

⑤当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的谈判程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

1.4竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

2.第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的采购程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

3.最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

5.本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

6.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544
九、签订合同

1.成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

4.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

1.成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准规定的（货物类），按差额定率累进法下

浮15%计取成交服务费，采购代理服务费低于3000元的，按3000元收取。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

2.解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2026-J1-002362-GLZB
二、采购项目类别： 货物类  

三、采购需求一览表

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件（商务及技术文件）中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人电子签章），否则按无效竞标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在竞标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在竞标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效竞标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；无标识则表示为一般技术参数要求，重要参数要求和一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致竞标被否决。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 竞标人应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在竞标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.竞标人必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

本项目采购预算139.4111万元
	一、项目要求及技术需求

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	男性全身骨骼模型
	5
	个
	1.本模型示男性成人骨骼,串制成正常直立姿势,四肢大的关节部分可活动；
2.头颅骨:由 22 块头骨组成整颅,颅盖横切,取去后示颅内诸结构,下颌骨可以活动；
3.柱:由七个颈椎,十二个胸椎,五个腰椎,一个胝椎,一块尾骨及二十三个椎间软骨组成.并示颈、胸、腰、骶四个生理弯曲；
4.胸廓：由 24 块肋骨、 1 块胸骨、肋软骨与脊柱胸椎连接，构成胸廓；
5.骨盆：由骶骨、尾骨和两块髋骨所组成；
6.上肢骨：由六十四块骨组成，肩带部分的肩胛骨和销骨固定构成胸廓上，上肢的游离都可拆卸，肩、肘、腕等关节均可自由活动；
7.下肢骨：由此可见 2 块骨组成，下肢带固定构成骨盆下肢游离者可以拆卸，髋、膝等关节均可活动；
8.材料结构：全部 A 级塑料制成。

	2
	标准针灸穴位模型
	5
	个
	▲1.模型的409个穴位按国标腧穴定位生产；
▲2.模型底盘：4脚轮木质底盘；
3.模型材质：玻璃钢；
4.经络穴位名称代码：符合国标GB/T 12346-2021；
5.经络穴位相关信息：依据教育部六版教材；
6.模型参考尺寸：高170cm。 

	3
	冰箱
	1
	台
	1.面板颜色：钛钢灰-星烁
2.耗电量：≤0.55kW.h/24h
3.噪音值：≤36分贝
4.总容量：≥220升
5.冷藏室容量：≥126升
6.冷冻室容量：≥60升
7.保鲜冷冻室容量：≥34升
8.冷冻能力：1.5kg/12h
9.能效等级：2级或更优；
10.变频类型：定频。

	4
	医用大不锈钢治疗车
	38
	辆
	1.参考规格：大号/1200*600*860mm。两层间距≥55cm；
▲2.材质：304不锈钢或316 不锈钢，面板、层板厚度 ≥1.0mm，主框架管材厚度 ≥1.2mm；
▲3.配置：静音防缠绕万向对刹脚轮4个，其中两个带刹；

4、符合医用不锈钢制品行业标准（T/CAME 34-2021）。

	5
	消毒柜
	7
	台
	▲1.消毒星级为二星级或更高；
▲2.灭菌效果：杀灭所有微生物和细菌芽孢；
3.容量：≥100L (上下双层设计)；
4.消毒方式：高温消毒 (上层125℃远红外高温，下层125℃远红外高温)；4.内胆材质：全不锈钢。

	6
	视频处理器
	1
	套
	1.最大4096×2160@60Hz输入分辨率；
2.最大带载524万像素，8路千兆网口输出；
3.最宽16384像素点或最高8192像素点；
4.支持6路信号输入: 1xHDMI2.0，1xDP1.2，4xHDMI1.4；
5.支持视频同步锁相技术；
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出；
7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节；
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；

9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示；
10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制；
▲11.确保产品质量可靠，竞标时提供产品3C认证证书；
▲12.设备直接通过USB2、0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；竞标时提供具有资质的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件。
▲13.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1、4技术；竞标时提供具有资质的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件。
▲14.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；竞标时提供具有资质的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件。
▲15.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；竞标时提供具有资质的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件。

	7
	3D发射器
	1
	套
	1.工作频率 2.45G +- 500 MHz
2.传输速度 100K Hz
3.传输距离 正向：不大于 110M
4.反向：不大于 90M
5.发射功率 0.1W MAX
6.天线增益 2DB 5DB 8DB 12DB 14DB 可选
7.传输角度 360度全向
8.同步方式 时间同步间隔扫频模式
9.工作温度 -10℃~70℃
10.工作湿度 10%~90% 湿度
11.支持接口 DIN3 3D同步接口
12. DB37 3D同步接口，DB25 3D同步接口，DB15 3D同步接口
13.工作电压 4.5~5.5V
14.工作电流 40mA~100mA
15.重量 约0.17KG
16.参考尺寸 151mm*50mm*25mm
▲17.配3D眼镜≥30副，配眼镜充电柜1个。
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	综合院前急救虚实结合模拟训练系统
	1
	套
	综合院前急救虚实结合模拟训练系统
1.参照临床技能教学标准，结合虚拟现实技术和智能硬件等技术，包含三维虚拟仿真实训软件、智能综合急救模拟人、智能担架和智能互动评价系统。
▲2.包含交通事故、火灾现场、淹溺现场、煤气中毒、地震现场、运动猝死急救、触电急救、地铁晕倒，一共8个急救场景。（竞标时提供8个急救场景截图证明）
▲3.系统具有情景编辑功能，可自由选择事故发生场景，包括交通事故、火灾现场、淹溺现场、煤气中毒、地震现场、晕厥等场景，可自由进行天气（雨天、雪天、晴天、阴天）、昼夜、季节、温度、风向、风力等自然因素设置。教师可进行病例考核难度设置，可指定病例急救类型，设置急救难度，如按压次数、出血部位、搬运难度等参数。（竞标时提供界面截图）

4.系统采用三维建模虚拟仿真技术，将模拟人实操过程在虚拟三维场景中还原；系统包含CPR、创伤止血、包扎止血、担架搬运等操作。可于模拟人身上进行体位摆放、判断反应、触摸颈动脉、开放气道、胸外按压、人工呼吸、按压止血、包扎止血、担架搬运等急救操作。
5.本系统采用三维建模虚拟仿真技术，将模拟人实操过程在虚拟三维场景中还原；系统包含 CPR 操作；
▲6.系统具有情景编辑功能
6.1 系统具有情景编辑功能，可自由选择事故发生场景，包括交通事故、火灾现场等场景；
6.2 可自由进行场景编辑，包括天气及时间设置，可于场景预览窗口中实时看到场景编辑效果，包含下雨、下雪、晴天及 24 小时太阳光、灯光变化效果；
6.3 具有病例自定义编辑功能，可编辑年龄、体重等患者信息，编辑过程可于预览窗口实时看到患者外形变化；
6.4 系统具备急救流程编辑功能，教师端可于系统中以流程图编辑的方式自由进行急救流程编辑，包含体征评估、胸外按压、人工呼吸、体征变化、AED 除颤等节点，流程编辑完成后，学生端智能生成相关病例，可于场景中进行该病例的急救操作；
7.系统包括创伤（止血、包扎、固定、搬运）等技能操作模块；
8.止血操作：根据模拟人出血部位在模拟人身上进行按压止血，系统智能根据按压部位给予止血成功和止血失败的表现效果；
9.包扎操作：根据患者受伤部位进行包扎，系统检测包扎方法是否正确，包扎正确后给予止血成功表现；
10.固定操作：根据患者受伤部位进行固定操作，系统智能检测固定方法是否正确，固定位置是否正确，固定操作成功后给与固定成功的表现效果；
11.搬运操作：搬运过程系统自动检测搬运时的承重点放置位置、患者身体轴线是否平直、用力是否均匀等情况，搬运成功后给予搬运成功的表现操作；
二、综合急救模拟人
1.模拟人具有明显的解剖标志，包含鼻骨、双鼻孔、上下唇、下颌、喉结、左右胸锁乳突肌、颈前三角区、颌下三角、胸骨上窝、锁骨上窝、锁骨、胸大肌、乳头、双侧肋骨等，学生可快速进行急救相关解剖部位定位；
2.模拟人颈部可模拟颈椎生理 3 维度摆动：仰头、低头、左旋转、右旋转，且具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度，可上抬模拟人头部进行气道开放，系统智能检测开放气道过程是否正确；模拟人肩部可检测有无拍打。
3.可拍打模拟人判断患者有无反应， 系统智能检测学生是否按照正确的方式判断患者有无反应；
4.模拟瞳孔变化，包括正常，散大，缩小状态，模拟人随软件设置同步改变；
5.学生可触摸模拟人颈动脉判断患者有无颈动脉搏动，软件给出所触摸区域有无颈动脉搏动，系统智能判定当前触摸颈动脉方式是否正确；
▲6.模拟人具有模拟的血液循环系统，用真实液体的循环流动模拟血液循环，液体泵装置位于盆腔，采用柔性导管模拟血管，软件可控制血液循环，液体流过颈动脉时用户用手触摸会有明显搏动感。（竞标时提供界面截图）
▲7.模拟人胸部具有人体脂肪模拟层、人体肌肉模拟层，提升真实触摸、按压手感。
8.模拟人模拟真实人体的胸廓挤压原理而不是传统的弹簧结构，模拟人具有高仿真的肋骨结构，还原真实的按压手感，采用弓形有弹性的材料制作，左右对称分布不少于10根仿真肋骨。
9.模拟人左侧肩膀可进行意识判别，软件自动记录；
10.可模拟胸外按压操作，按压过程可体验真实按压手感，软件实时同步按压过程，系统智能检测按压部位、按压次数、按压频率、按压深度等操作是否正确；
11.可于模拟人身上完成人工呼吸操作，软件实时同步人工呼吸过程，操作过程中可于模拟人与虚拟病人身上看到胸廓起伏效果，系统智能检测人工通气的次数、深度是否正确；
12.可进行按压与人工通气的循环操作，系统智能检测循环比例、单位时间内完成次数等信息；
13.软件提供透视功能，可于透视状态下观察患者胸部扩张、人工通气过程，并于急救过程中看到患者的心肺复苏发生机理； 
14.软件包含剖视功能，可于剖视视角下查看心肺复苏等效果； 
15.模拟人生命体征如心律随操作进程变化。
16.模拟人腿部放置智能传感器，可检测小腿划伤流血，虚拟软件智能同步操作动作；
17.模拟人手部放置智能传感器，可检测桡骨远端骨折固定，虚拟软件智能同步操作动作；
18.模拟人颈部放置智能传感器，可检测颈部骨折固定操作，虚拟软件智能同步操作动作；
19.智能担架放置智能传感器，可检测搬运操作，虚拟软件智能同步操作动作；
▲20.具有实时反馈模式和引导性反馈模式，适用于培训，质量评估，现场抢救训练用途;
20.1 3秒钟无按压后会显示无活动预警提示;
20.2 数据储存：不得低于300分钟的数据或20个心肺复苏术环节;
20.3 设备屏幕实时反馈数据：按压深度, 回弹，按压频率，按压计数，无活动时间计时。
二、海姆立克智能AI马甲实训系统
1.智能AI马甲适合成人佩戴，方便调节适合不同体型人群，可以训练各种海姆立克手法。
2.智能AI马甲具有标准的解剖定位，模拟肺的位置、肚脐等。
3.智能AI马甲腹部包含模拟气囊，模拟真实人体腹腔挤压手感，按压气囊气体喷出，模拟异物喷出，智能传感器能感知异物状态，感知冲击部位、冲击方向、冲击力度和冲击频率等。
4.智能AI马甲背部内置传感器，能感知叩击力度和叩击频率等。
▲5.智能AI马甲具有指示灯，异物梗阻时，模拟喉部亮起红色指示灯，并发出有节律的报警音，梗阻解除后，模拟喉部亮起绿色指示灯，报警音停止。（竞标时提供界面截图）
6.智能AI马甲具有智能语音检测功能，可于训练过程中检测语音指令，包含训练开始指令、询问患者梗阻情况等语音检测。
▲7.智能分析软件分为教师端和学生端，学生端包含学生的训练记录，训练时间、训练次数、成功率等统计数据。（竞标时提供截图证明）
8.教师端可以给学生分配训练任务，并在手机上查看学生训练任务完成情况。
9.提供单人训练模式和团队竞赛模式，并进行积分排名。
10.智能软件提供智能化分析报告，包括冲击部位、方向、力度和频率的分析，以图表形式展示并且与硬件实时同步，并给出个性化统计分析报告。
三、图形工作站
1.操作系统支持 64 位 CAD、CAE 软件作业；
2.网络支持虚拟现实海量数据立体渲染作业，提供立体信号同步接口；
3.支持 I/O 硬件设备的数据交换和远程控制操作；
4.专门针对虚拟现实等高强度三维应用所优化；
5.支持 800 万面以上超大规模三维场景实时渲染；
6.支持多通道 CAVE 主动立体投影系统；
7.支持 5.1 声道环绕立体声效果；
8.千兆高速以太网，保证高效实时连接；
9.中央处理器 (CPU)：Intel I7 14代配置同等级或更高；
10.内存:容量：16GB DDR4；
11.硬盘：SSD 256GB及以上；
12.显卡：NVIDIA GeForce RTX 5060，显存容量≥8G；
13.扩展：提供至少1个PCIe 4.0 x16插槽，2个以上M.2接口，4个以上SATA接口，网络：集成千兆或以上有线网卡；                    
▲14.配≥24英寸机显示器一台，电脑桌椅一套，配立式机柜一套，音响一套。
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	中医脉象教学训练考核系统
	3
	套
	硬件：
1.中医脉象训练仪学生机由主控端、模拟手臂和脉象训练台车组成。
2.模拟手臂具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。
3.中医脉象训练仪台车符合人体工程学设计，台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进行横屏、竖屏旋转调整。
二.软件：
1.学生端包含理论知识功能、脉象管理功能、脉象恢复出厂设置功能。
▲2.理论知识功能：系统自带理论试题、病例试题。病例试题可选择在手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动。（竞标时提供产品软件截图）

2.1在试题功能模块下，系统自带至少200道理论试题，支持脉象无线下发到模拟手臂上，在模拟手臂上即可触摸当前下发的脉象搏动。

2.2在病例功能模块下，系统自带至少50道病例试题，支持检索。运行病例时，需具有病例名称、病例介绍，可选择左右两手的脉象进行下发，在模拟手臂上即可触摸当前下发的脉象搏动，学员进行辩证诊断。
3.脉象管理功能：可自行编辑脉象参数，对系统预置的脉象参数进行调整，重新生成新的脉象，增加脉象种类和表现。
4.可与脉象教学训练考核系统通过无线方式连接，进行脉象参数调整、内容更新下发及演示、考试下发。
5.全部脉象均可在同一条模拟手臂上模拟，无需更换手臂，通过平板无线控制，即可完成手臂脉象的更换。
6.具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，从而定位脉诊的部位。
7.不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。
▲8.系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化。至少使用三个以上色块区域对应显示力度大小。（竞标时提供产品软件截图）
▲9.系统预置≥8大类40种模拟脉象，包括单一脉和复合脉，其中复合脉至少包括浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦数脉、弦紧脉、弦滑脉等。（竞标时提供产品软件截图）
▲10.通过系统控制脉搏的周期，详细模拟整个脉诊周期。脉象训练时软件可实时同屏显示≥5个动态周期的脉图，脉象特征和文字介绍。屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。（竞标时提供产品软件截图）
11.可以独立设置脉象的脉压、脉幅进行自行练习。
12.脉象恢复出厂设置：不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床，可支持一键恢复系统默认力度
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	骨科训练仿真标准化病人
	10
	个
	一、具有真实人体的仿生结构
▲1.外皮采用高分子材料，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度 5-10shore A、拉伸撕裂强度大于 700%） 。
▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于 95Mpa ）。
3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用、该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。
二、功能
1.应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。
2.该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。
3.下肢还可用于骨折外固定架的护理。
▲4.可进行克雷氏骨折诊断、救治训练。
▲5.可进行根骨骨折诊断、救治训练。
▲6.可进行胫骨及腓骨的复位训练。
7.可根据需求定制全身各处骨骼的多种骨折形式
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	外科消毒模型（半身）
	2
	个
	一、功能特点：
▲1.高级术前无菌消毒铺巾操作模拟人采用高分子材料制成，腹部柔软，触感真实，皮肤纹理清晰可见。
2.模型成年男性大半身人，体表标志明显：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等可触及，便于操作定位。
3.用于病人手术区的准备练习、手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。
4.练习各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、肢体近端等。
5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。
6.可反复进行练习。
二、标准配置：
1.高级术前无菌消毒铺巾操作模拟人：1具
2.说明书：1册
3.保修卡合格证：1张

	12
	病理性骨折诊断与手术虚拟仿真教学
	1
	套
	1.软件功能：
1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。
1.2 操作自由性和可重复性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。
1.3 透视视角：部分步骤可通过透视患者体内状态，清楚地查看骨骼及周围组织三维结构的变化情况，包括骨折断端、骨破坏区域、肿瘤范围、软组织受累情况等。
1.4 小窗口：在重点操作步骤使用小窗口更加具体的展现操作细节，如穿刺活检位置、内固定植入角度、骨水泥填充范围等。
1.5 患者信息：可在软件操作过程中随时查看患者的基础信息、病史、影像学检查、实验室检查结果等。
1.6 知识扩展：可在软件操作过程中查看基础知识、病理性骨折病因分类（骨肿瘤、骨转移瘤、骨髓炎、骨质疏松等）、并发症、禁忌症、适应症、鉴别诊断要点等。
1.7 题目考核：操作步骤中的重点难点以题目形式展现进行考核，软件最后进行统计并生成成绩单。
2.系统参数
2.1 患者准备：通过对话形式展示医患沟通、病史采集（原发肿瘤病史、疼痛特点、功能障碍程度）、签署知情同意书。
2.2 物品准备：以考核的方式选择所需用物（影像学检查设备、穿刺活检器械、手术器械、内固定材料、骨水泥等），选择完成后展示并可以查看每个物品的信息。
2.3 着装准备：通过三维虚拟仿真展示医务人员洗手、戴口罩、戴帽子、穿无菌手术衣、戴无菌手套内容。
2.4 体格检查：三维虚拟仿真展示病理性骨折患者的体格检查全过程。
（1）视诊：观察患肢外观、肿胀程度、畸形类型、皮肤颜色、有无静脉曲张等。
（2）触诊：手动控制触诊患处，感知局部温度、压痛部位、肿块质地、边界、活动度等，可透视观察触诊位置与病变的关系。
（3）叩诊：展示轴向叩击痛检查方法，判断骨折稳定性。
（4）测量：展示肢体长度、周径测量方法，对比双侧差异。
▲2.5 影像学检查判读：三维虚拟仿真展示多种影像学检查的判读过程。
（1）X线检查：展示病理性骨折的X线特征，包括骨破坏类型（溶骨性、成骨性、混合性）、骨折线形态、骨膜反应、软组织肿块等，通过交互式操作学习良恶性鉴别要点。
（2）CT检查：展示CT三维重建图像，通过小窗口观察骨破坏范围、皮质破坏程度、肿瘤边界等，可旋转观察三维模型。
（3）MRI检查：展示MRI图像，观察肿瘤在骨髓腔内的侵犯范围、软组织受累情况、神经血管关系等。
（4）骨扫描/ECT：展示全身骨扫描图像，识别多发性骨病变，判断是否为转移性骨肿瘤。
（5）PET-CT：展示PET-CT融合图像，观察肿瘤代谢活性，判断原发灶和转移灶。
2.6 实验室检查：展示血常规、血沉、C反应蛋白、碱性磷酸酶、肿瘤标志物等检查结果及临床意义。
2.7 穿刺活检：三维虚拟仿真展示穿刺活检全过程。
（1）穿刺点定位：选择合适的穿刺点，此过程中可手动透视皮肤，观察穿刺路径与重要神经血管的关系。
（2）局部麻醉：手动控制进针、逐层麻醉，通过小窗口观察进针位置。
（3）穿刺取材：控制穿刺针进入病变区域，可透视观察穿刺针位置，获取组织标本。
（4）标本处理：展示标本固定、送检流程。
2.8 鉴别诊断：通过交互式病例分析，学习病理性骨折与创伤性骨折的鉴别要点，以及不同病因病理性骨折的鉴别诊断。
2.9 术前评估：三维虚拟仿真展示术前评估过程，包括全身状况评估、肿瘤分期、手术方案制定、内固定方式选择等。
2.10 麻醉准备：展示麻醉方式选择（全身麻醉或椎管内麻醉）、麻醉诱导、气管插管等过程。
2.11 体位摆放：根据手术部位展示不同体位摆放，如仰卧位、侧卧位、俯卧位等，标注体位摆放要点。
2.12 消毒铺巾：可进行实时自由消毒，对每次消毒结果进行判断，总共需要消毒3次，消毒范围符合无菌操作规范，通过手动交互操作放置无菌单。
▲2.13 手术切口：根据病变部位展示不同手术入路。
（1）四肢骨病变：展示标准手术入路，可透视观察切口与病变、重要神经血管的关系。
（2）脊柱病变：展示后正中入路或侧方入路，观察椎体病变与脊髓、神经根的关系。
（3）骨盆病变：展示髂腹股沟入路或髂股入路，观察病变与盆腔脏器的关系。
2.14 肿瘤显露与切除：三维虚拟仿真展示肿瘤显露与切除全过程。
（1）软组织分离：手动控制分离肌肉、筋膜等软组织，可透视观察分离层次和深度。
（2）肿瘤边界确定：通过小窗口观察肿瘤边界，判断切除范围。
（3）肿瘤切除：控制手术器械切除肿瘤组织，可选择囊内切除、边缘切除、广泛切除等不同方式，实时显示切除范围和边缘状态。
（4）标本处理：展示标本标记、测量、送检流程。
▲2.15 骨缺损重建：三维虚拟仿真展示骨缺损重建的多种方法。
（1）内固定植入：手动控制植入髓内钉、钢板螺钉等内固定器材，可透视观察内固定位置，考核植入角度和深度。
（2）骨水泥填充：展示骨水泥调制和填充过程，控制骨水泥注入量和分布范围，通过小窗口观察骨水泥填充效果。
（3）骨移植：展示自体骨或异体骨移植过程，可透视观察移植骨位置。
（4）假体置换：展示肿瘤型假体置换过程，控制假体植入位置，观察假体与骨的匹配程度。
▲2.16 脊柱病理性骨折手术：三维虚拟仿真展示脊柱病理性骨折的手术过程。
（1）椎板切除减压：手动控制咬骨钳切除椎板，可透视观察减压范围和脊髓保护情况。
（2）椎弓根螺钉植入：控制植入椎弓根螺钉，通过小窗口观察螺钉位置和方向，避免损伤神经血管。
（3）骨水泥椎体成形：展示椎体成形术操作过程，控制骨水泥注入量和分布。
2.17 伤口处理：三维虚拟仿真展示伤口冲洗、止血、引流管放置、逐层缝合等术后处理步骤。
2.18 术后管理：通过对话的方式交代患者术后注意事项、康复训练计划、辅助治疗方案（放疗、化疗、靶向治疗等）、随访时间安排等。
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	基于膝关节镜技术对膝关节疾病诊治虚拟仿真实验教学
	1
	套
	1.软件功能：
1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。
1.2 操作自由性和可重复性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。
1.3 透视视角：部分步骤可通过透视患者体内状态，清楚地查看膝关节内部三维结构的变化情况，包括股骨髁、胫骨平台、髌骨、半月板、交叉韧带、关节软骨等解剖结构。
1.4 小窗口：在重点操作步骤使用小窗口更加具体的展现操作细节，如关节镜进镜位置、器械操作角度、病变组织切除范围等。
1.5 患者信息：可在软件操作过程中随时查看患者的基础信息、病史、体格检查、MRI影像等。
1.6 知识扩展：可在软件操作过程中查看基础知识、膝关节解剖、常见疾病（半月板损伤、交叉韧带损伤、骨关节炎等）、并发症、禁忌症、适应症、康复训练等。
1.7 题目考核：操作步骤中的重点难点以题目形式展现进行考核，软件最后进行统计并生成成绩单。
2.系统参数
2.1 患者准备：通过对话形式展示医患沟通、术前评估、签署知情同意书，交代手术风险及注意事项。
2.2 物品准备：以考核的方式选择所需用物（关节镜系统、刨削器、探钩、篮钳、射频消融刀、灌注液等），选择完成后在器械台上展示并可以查看每个器械的信息和用途。
2.3 着装准备：通过三维虚拟仿真展示医务人员洗手、戴口罩、戴帽子、穿无菌手术衣、戴无菌手套内容。
2.4 体位摆放：三维虚拟展示患者体位摆放，包括仰卧位、膝关节屈曲角度、下肢固定方式、止血带放置位置等。
2.5 术前标记：在膝关节体表标记入路位置（前外侧入路、前内侧入路、后内侧入路等），此过程中可手动透视皮肤，观察内部解剖结构及入路与重要神经血管的关系。
2.6 消毒铺巾：可进行实时自由消毒，对每次消毒结果进行判断，总共需要消毒3次，消毒范围符合无菌操作规范，通过手动交互操作放置无菌单。
2.7 麻醉配合：三维虚拟仿真展示局部麻醉或椎管内麻醉配合过程，展示麻醉药物注射位置和剂量。
2.8 关节镜系统连接：通过交互式操作连接关节镜摄像头、光源、灌注系统、刨削系统等设备，考核设备连接的正确顺序。
2.9 建立入路：
（1）前外侧入路：手动控制穿刺针进入关节腔，过程中可随意透视患者，通过小窗口观察进针的实时位置，有落空感反馈表示进入关节腔。
（2）前内侧入路：在关节镜监视下，通过透光法确定入路位置，手动控制建立工作通道。
（3）后内侧入路：展示后内侧入路的建立方法，可透视观察腘窝区域重要血管神经位置，避免损伤。
2.10 关节腔灌注：控制灌注液进入关节腔，观察关节腔充盈状态，通过小窗口显示关节腔内压力变化。
▲2.11 关节镜探查：三维虚拟仿真展示膝关节镜系统探查全过程。
（1）髌上囊探查：手动控制关节镜移动，观察滑膜皱襞、游离体、滑膜炎性改变等。
（2）髌股关节探查：观察髌骨轨迹、软骨损伤程度、髌骨外侧支持带紧张度等。
（3）内侧间室探查：观察内侧半月板完整性、损伤类型（纵裂、横裂、复杂裂）、内侧关节软骨磨损程度。
（4）髁间窝探查：观察前交叉韧带（ACL）和后交叉韧带（PCL）的形态、张力、损伤程度。
（5）外侧间室探查：观察外侧半月板、外侧关节软骨、腘肌腱等结构。
（6）后侧间室探查：通过后内侧入路观察后交叉韧带胫骨止点、后角半月板等。
▲2.12 半月板损伤处理：三维虚拟仿真展示半月板损伤的评估和治疗全过程。
（1）半月板探查：使用探钩探查半月板损伤范围和类型，可透视观察探钩与半月板的位置关系。
（2）半月板部分切除：手动控制篮钳切除损伤的半月板组织，实时显示切除范围，保留稳定的半月板边缘。
（3）半月板缝合：展示半月板缝合技术（由内向外法、全内法），手动控制缝合针穿过半月板组织，观察缝线位置和打结过程。
▲2.13 交叉韧带重建：三维虚拟仿真展示前交叉韧带重建全过程。
（1）移植物准备：展示自体腘绳肌腱或髌腱移植物的获取和预处理过程。
（2）胫骨隧道制备：手动控制定位器确定隧道位置，通过小窗口观察钻头进入角度和深度。
（3）股骨隧道制备：展示股骨隧道定位方法，可透视观察隧道位置与髁间窝的关系。
（4）移植物植入：控制牵引线将移植物拉入隧道，观察移植物通过关节腔的过程。
（5）移植物固定：展示界面螺钉或悬吊固定的操作方法，考核固定位置的正确性。
▲2.14 关节软骨损伤处理：三维虚拟仿真展示软骨损伤的治疗方法。
（1）软骨清理：手动控制刨削器清理不稳定的软骨碎片，观察清理范围。
（2）微骨折术：展示微骨折钻在软骨下骨打孔的过程，可透视观察孔的深度和分布。
（3）软骨移植：展示自体软骨移植或软骨细胞移植的操作过程。
2.15 滑膜切除：三维虚拟仿真展示关节镜下滑膜切除过程，手动控制刨削器切除增生滑膜，观察切除范围和出血情况。
2.16 游离体取出：展示关节腔内游离体的探查和取出过程，手动控制抓钳抓取游离体，可透视观察游离体位置。
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	ESP临床前综合教学课程脊髓损伤及其救治
	1
	套
	1.软件功能：
脊柱脊髓虚拟仿真软件系统，由病理机制、理论知识、体格检查模块和临床病例诊疗模块构成。
1.1 以真实病例为例，将传统教学方式中晦涩难懂的 知识点通过三维模型和三维动画形式更加直观的表现出来，通过结合 数据库资源， 关联相关病理机制与病历数据库， 以理论知识结合临床 案例的方式让理论知识学习更加深入和易懂。
1.2 结合教学内容自主新增、编辑病例，内容主要集中在病例库资源、问诊检查、体格检查、辅助检查、手术治疗、术后康复等教学内容上面。
1.3 开放平台架构：采用 B/S 架构进行的平台搭 建，系统升级简单，操作便捷，开放性高。友好操作界面，简单易 用的菜单操作。
1.4 3D 仿真建模：交互式虚拟仿真软件教学系统， 将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术 通过软件的三维模型和动画效果直观呈现出来。
1.5 操作引导说明：软件内置交互操作说明，内置操作 引导对新手进行软件操作和重要功能进行指引。可以帮助用户在不熟悉软件的情况下，根据操作步骤的引导，查看软件的功能说明， 帮助用户快速掌握软件的使用。
1.6 成绩考核： 实验考核结果评分由系统提供实验过程和结果的记录，系统从实验中根据匹配评分规则，自动提取评分点，生成实验成绩。
1.7 实验报告： 基本信息包含实验名称、实验者姓名、学号、班级、试验用时。系统根据学生的操作过程自动提取考核指标生成实验报告，从五个维度进行实验分析，包括基础操作、人文关怀、技能重点、知识拓展、综合素质等。
1.8 透视：手术步骤可通过透视功能显示患者脊柱骨骼情况，查看人体内部脊柱三维结构。
1.9 小窗口：手术全程使用小窗口显示手术操作细节。
1.10 知识拓展：可在软件操作过程中查看基础病理知识，手术适应症、禁忌症及并发症。
2.系统参数：
2.1 病历数据库功能：通过三维虚拟现实仿真技术展示病例编辑、添加病例。
2.2 问诊功能：包括两种问诊方式，AI语音识别问诊、关键词输入问诊，问诊内容包括现病史、既往史、个人史、家族史、婚育史。病例编辑界面可自由编辑问诊内容，设置问诊干扰项。
▲2.3 体格检查：通过三维虚拟仿真技术展示体格检查内容，包含视诊、触诊、叩诊、关节活动度检查及其他实验。【竞标时提供界面截图】
（1）视诊：通过观察患者四个生理弯曲确认是否存在颈屈向前、胸屈向后、腰屈向前、骶屈向后。
（2）触诊：包括颈部触诊、胸部触诊、腰部触诊，根据语音及高亮骨骼提示，分别按压脊柱棘突及椎旁肌肉。
（3）叩诊：包括直接叩诊及间接叩诊，三维虚拟现实仿真技术展示使用叩诊锤叩击患者吧背部各个棘突。
（4）活动度检查：包括颈椎活动度检查及腰椎活动度检查。检查插着站在被检查者后方，双手固定被检查者双肩或两侧髂棘，嘱患者分别进行前屈、后仰、左右弯曲旋转，显示颈椎及腰椎弯曲角度。
（5）其他检查：通过三维虚拟仿真技术展示椎间孔挤压试验、椎间孔分离试验、直腿抬高试验、拾物试验。
2.4 辅助检查：显示脊柱病理影像学内容，包括脊柱后凸、脊柱结核、腰间盘突出、颈椎变形、脊柱侧弯。
2.5 腰椎间孔手术：包括术前准备、手术流程、康复锻炼三大操作模块。
2.5.1 术前准备：通过三维虚拟仿真技术展示椎间孔镜手术适应症与禁忌症，及用物准备。
▲2.5.2 手术流程：包括摆体位、定位、消毒、铺巾、麻醉、置入导丝、扩张软组织、清理关节突、镜下辨认、摘除髓核、止血等操作流程。【竞标时提供界面截图】
（1）体位：通过三维虚拟仿真技术展示患者取俯卧位，设置体位选择交互考核考察学生基础知识技能。
（2）定位：通过三维虚拟仿真技术展示定位穿刺点内容，设置穿刺点选择交互考核，选择正确的手术位置。
（3）消毒：通过三维虚拟仿真技术展示消毒患者背部至臀部内容。
（4）铺巾：通过三维虚拟仿真技术展示为患者铺上手术单过程。
（5）麻醉：通过三维虚拟仿真动画展示为患者注射麻醉剂，麻醉表皮及关节突。
（6）置入导丝：通过三维虚拟仿真动画展示放置导丝内容。
（7）扩张软组织：通过三维虚拟仿真动画展示使用扩张管扩张关节软组织内容。
（8）清理关节突：通过三维虚拟仿真动画展示使用磨钻清理关节突内容。
（9）镜下辨认：通过三维虚拟仿真技术展示镜下辨认骨骼、脂肪与黄韧带。
（10）摘除髓核：通过三维虚拟仿真动画展示使用髓核钳摘除髓核组织内容。
（11）止血操作：通过三维虚拟仿真技术展示使用电凝刀止血操作内容。
2.5.3 康复锻炼：通过视频展示踝泵运动、直腿抬高锻炼、腰背肌锻炼学习内容。
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	胸部损伤虚拟仿真实验
	1
	套
	1.软件功能：
1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。
1.2 操作自由性和可重复性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。
1.3 透视视角：部分步骤可通过透视患者体内状态，清楚地查看病人胸部内部三维结构的变化情况，包括肋骨、肺脏、心脏、大血管等解剖结构。
1.4 小窗口：在重点操作步骤使用小窗口更加具体的展现操作细节，如胸腔穿刺进针位置、引流管放置深度等。
1.5 患者信息：可在软件操作过程中随时查看患者的基础信息、生命体征、影像学检查结果等。
1.6 知识扩展：可在软件操作过程中查看基础知识、胸部损伤分类、并发症、禁忌症、适应症、急救处理原则等。
1.7 题目考核：操作步骤中的重点难点以题目形式展现进行考核，软件最后进行统计并生成成绩单。
2.系统参数
2.1 患者准备：通过对话形式展示医患沟通、评估患者生命体征、签署知情同意书。
2.2 物品准备：以考核的方式选择所需用物（胸腔穿刺包、引流管、消毒用品、麻醉药品等），选择完成后在治疗车上展示并可以查看每个用物的信息。
2.3 着装准备：通过三维虚拟仿真展示医务人员洗手、戴口罩、戴帽子、穿无菌手术衣内容。
2.4 病情评估：三维虚拟展示胸部损伤患者的体格检查，包括视诊（呼吸运动、胸廓形态）、触诊（皮下气肿、骨擦感）、叩诊（浊音、鼓音）、听诊（呼吸音减弱或消失）。
2.5 影像学判读：展示胸部X线、CT影像，通过交互式操作学习识别气胸、血胸、肋骨骨折、肺挫伤等征象。
2.6 标记穿刺点：选择正确的胸腔穿刺点（锁骨中线第2肋间或腋中线第5-6肋间），此过程中可手动透视皮肤，观察内部器官结构及穿刺路径。
2.7 消毒：可进行实时自由消毒，对每次消毒结果进行判断，总共需要消毒3次，消毒范围符合无菌操作规范。
2.8 佩戴无菌手套：通过考核的方式选择正确的手套佩戴顺序。
2.9 铺巾、检查器械：通过手动交互操作，放置铺巾于患者身上，检查穿刺针、引流管等器械。
2.10 局部麻醉：抽取麻醉药、逐层麻醉。
（1）抽取麻醉药：三维虚拟展示抽取麻醉药的全过程，并通过考核的方式选择需要抽取麻醉药的剂量。
（2）逐层麻醉：手动控制进针、退针及回抽，过程中可随意透视患者，通过小窗口观察进针的实时位置，逐层浸润麻醉皮肤、皮下组织、肋间肌、胸膜。
▲2.11 胸腔穿刺：通过考核的方式选择进针位置和角度，手动控制进针过程，过程中可随意透视患者及进行视角移动，通过小窗口观察进针的实时位置，突破胸膜时有落空感反馈。
▲2.12 胸腔引流：三维虚拟仿真展示胸腔闭式引流管放置全过程。
（1）切口定位：选择合适的切口位置，可透视观察肋骨位置避免损伤血管神经。
（2）分离组织：手动控制分离皮下组织、肌肉层，通过小窗口观察分离深度。
（3）置入引流管：控制引流管置入深度和方向，实时显示引流管在胸腔内的位置。
（4）连接引流装置：展示引流管与水封瓶的连接方式，观察引流液性状和量。
2.13 张力性气胸急救：模拟张力性气胸紧急情况，展示粗针头穿刺排气操作，可透视观察胸腔内气体排出过程。
2.14 连枷胸处理：三维虚拟展示多根多处肋骨骨折导致的连枷胸，演示胸壁固定的操作方法。
2.15 术后观察：通过对话的方式交代患者注意事项，展示引流管护理要点、监测生命体征变化。
2.16 并发症处理：模拟穿刺过程中可能出现的并发症（如气胸加重、出血、感染等），通过交互式操作学习相应的处理方法。
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	BLS基础生命支持
	1
	套
	一、教学功能参数：
1.教学标准：内容遵循和参照AHA2020、CPR与ECC指南标准；
2.学习用户登录：可通过进行登录和模型连接。
3.教学模式：软件提供教学模式和考核模式两种种操作模式；教学模式中学习者可跟随教学引导完成CPR的教学操作流程，并可以进行实践练习。考核模式中，学习者在设定的时间内，根据AHA2020心肺复苏操作流程指南，自行完成5个循环操作的考核操作。
4.教学功能：
（1）CPR知识点讲解：通过头显设备构建虚拟教导员，用3D动画和语音讲解心肺复苏相关知识，包括CPR的概念、CPR的技能的重要性、CPR急救的黄金时间以及如何提高抢救成功率的知识；
（2）虚拟病人发病过程：教学课程能够通过头显设备构建虚拟场景动画，能够对虚拟病人发病时的环境、发病过程等场景进行虚拟教学； 
（3）虚拟场景交互：学习者可以通过视线判断救治场景是否安全，并且手部动作可以与3D虚拟场景进行交互，可以通过语音指示其他虚拟围观群众进行拨打120、拿取AED等操作；
（4）场景案例模拟：案例包含患者办公室过度劳累引起的心脏骤停。
▲（5）能够实现3D虚拟场景与实训场地中心肺复苏模拟人教学模型的3D图像拟合，模拟按压时病人心肺器官血流动力学及呼吸形态实时变化。可自由在智能心肺复苏模拟人上进行胸外按压、人工呼吸、体外除颤操作。在按压的过程中能够模拟患者内部器官的变化，变化频率与按压频率一致；（竞标时提供界面截图） 
（6）实训操作结果反馈，软件能够实时模拟虚拟病人的生命体征，包括呼吸状态，治疗干预后出现失败死亡或者成功复苏的。
▲（7）教学提示功能：语音提示按压速度过快或过慢；按压深度过深或过浅；语音提示吹气量过多或过少；（竞标时提供界面截图）
（8）系统考核与实训评价功能：学习者在操作结束后自动生成成绩报告并给予评分细则，支持上传至管理平台，通过电脑或手机登录虚拟仿真实验教学平台可查看成绩；
二、系统功能参数：
1. MR头显设备交互操作采用非手柄操作模式，全部教学流程能够支持手势交互操作和语音指令交互操作，能够通过手势控制或者语音指令控制所有选项菜单的交互。
▲2.在心肺复苏实训操作过程中，XR头显设备可以实时显示以下虚拟病人模拟数据：（竞标时提供界面截图）
（1）按压位置：能够监测学习者的按压位置是否正确，不正确的按压位置能够影响复苏成功率，
（2）按压次数：实时显示按压次数及有效按压次数；
（3）按压频率：按压频率及单次按压时间间隔；
（4）按压深度：胸外按压的实时深度以及可视化显示；
（5）人工呼吸：人工呼吸次数、有效人工呼吸次数、人工呼吸吹气量；
（6）抢救时间：分为总急救时间与CPR时间，总急救时间用于记录实训时长，CPR时间则用于记录胸外按压与人工呼吸的用时。
▲三、系统设备清单
1.智能心肺复苏全身模型1具；
2.MR头显设备1台；
3.操作训练用TPE垫1条；
4.屏障面膜1盒 ；
5.BLS虚拟仿真教学软件
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	外科无菌技术操作虚拟教学实验
	1
	套
	1.软件功能：
1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。
1.2 通过情景化场景模拟逼真的临床场景，构建具有情景化、沉浸式的交互训练空间。
1.3 利用虚拟情景模拟外科洗手及刷手的操作过程，提高学生操作能力。
1.4 操作提示：系统提供友好的用户界面，易用的人机交互界面。
1.5 流程仿真：采用虚拟仿真技术搭建虚拟场景，制作真实操作行为和特殊动作，模拟实际的操作情景、流程。
▲1.6 操作自由性和可重复性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。【竞标时提供界面截图】
1.7 系统能够对用户操作时间进行显示，方便用户了解自身的操作熟练度。
2.系统参数：
2.1 系统完整覆盖外科洗手及刷手全操作流程，具体包括：准备、卷袖、冲手、七步洗手、冲手、肥皂液刷手、冲手、擦手。
2.2 具备考核功能，可校验操作人员刷手前穿戴的合规性。
2.3 支持拖动选择外科洗手及刷手步骤顺序，选择完毕后可通过菜单栏切换跳转进入对应步骤。
▲2.3 支持拖动选择七步洗手法步骤顺序，选择完成后自动播放动画演示过程。（须在响应文件中附软件操作画面截图）
▲2.4 支持拖动选择肥皂液刷手步骤顺序，选择完成后自动播放动画演示过程。（须在响应文件中附软件操作画面截图）
2.5 内置外科洗手及刷手的标准视频演示，供用户参考学习。
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	全自动滚筒洗烘套装
	2
	套
	一、洗衣机技术参数要求：
1.驱动方式：直驱变频电机
▲2.洗涤容量 ≥12kg 
3.产品能效 1级
4.额定电压：220V-/50Hz
5.进水水压：(0.08-1.0)MPa
6.脱水容量：≥12 kg
7.甩干转速：1400转/分
8.洗 淥 噪 咅：≤52dB（A计权）
9.脱 水 噪 音：≤69dB（A计权）
二、烘干机技术参数要求：
1.额定电压 ：220V-/50Hz 
2.额定热泵烘干功率： ≥600W 
▲3.额定容量≥12kg 
4.净 重：小于50kg 
5.防 水 等 级 IPX4或更优
6.制 冷 剂：R134a 或同等性能环保制冷剂
7.灌注量 210g

	19
	12导心电图机
	2
	台
	1. 采集方式：12导联同步采集、同步打印
2.频率响应：0.05-250HZ，高记录精度，更适合采集成人、儿童心电波形
▲3. 显示屏：≥8.9寸彩色液晶屏，屏幕15度倾斜角度设计，背景网格显示
▲4. 检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型
5. 显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示
6. 信息输入方式：支持触摸操作、手写输入、标准全键盘、条码扫描
7. 数据存储：内部存储2000份病例，支持SD卡和U盘
▲8. 可支持心向量分析，起搏分析，支持HRV波形采集
▲9.特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形
10. 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉
11. 具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联，方便医生操作
12. 支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告
13. 记录纸规格：210mm宽折叠纸
▲14. 记录模式：省纸、自动、手动、上传、周期、自动触发
15. 交流电源：100-240V，50/60HZ；直流电源：可充电锂电池
▲16. 为保证仪器稳定安全工作，产品需采用外置电源适配器，谨防电击/过载危险
17. 内置隐藏提手，方便医护人员携带下病房检查

	二、商务条款

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25日内

	▲质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	▲交付时间及交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。

2.交付地点：广西中医药大学（采购人指定地点）。

	▲售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额、有效发票（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。若中标供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由中标供应商负责)；如因中标供应商提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；中标供应商变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。

	▲报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1.采购内容中所有货物和服务的价格；

2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

	其他说明
	1.标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为响应无效。

2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），不接受联合体参与竞标。如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

3.所供产品的材质、款式、结构、造型符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

4.违约责任:如提供的实物未满足技术参数要求，则视为无效报价，采购人有权追究其法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门。

	核心产品
	本项目的核心产品是 第8项综合院前急救虚实结合模拟训练系统 ；

提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加谈判的竞标人，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

	履约保证金
	本项目不收取履约保证金


第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      谈判供应商名称：                        
                                                        年    月    日

二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术需求
	单价②
	单项合价

（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

附件二
谈 判 书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                
竞标声明书
致：广西国力招标有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                 （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：             

供应商公章：                 
 年    月    日

附件二 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称(电子签章)：
日期：    年  月   日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

附件三
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
附件四 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	商务部分（商务要求表）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的响应内容与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的响应内容高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                     

日期：      年   月    日
附件五
法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件六
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖电子章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件七
《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    
关于符合本国产品标准的声明函说明： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）
              合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表

	序号
	名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。

    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

    2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

    2、资金性质：  财政性资金    。

3、付款方式：

签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额、有效发票（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。若中标供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由中标供应商负责)；如因中标供应商提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；中标供应商变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
    第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。
    第十条  税费

    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条　 违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在（ ）日内更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，乙方逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，并承担因此给甲方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 违约金，但该部分违约金累计不得超过延期货款额5%。

    5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、乙方存在其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应就不足部分另行承担全额赔偿责任，本合同所

指甲方全部经济损失包括但不限于甲方为维权支出的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、公证费、差旅费、评估费等全部直接及间接损失，前述违约金与各项损失赔偿可同时主张、互不抵扣、互不免除乙方违约责任。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

    1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在有管辖权的人民法院提起诉讼。

    3、诉讼期间，本合同继续履行。

    第十七条  合同生效及其它

    1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。

    2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

    第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方执三份，乙方执一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2、售后服务具体事项：详见响应文件。

	3、保修期责任：详见响应文件。

	4、其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法

    （1）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （2）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

    (3)符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除。

(4)按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(5)符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

(6)根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。
三、成交候选人推荐原则

    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
    （二）异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。

PAGE  
1

