广西国力招标有限公司

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXZC2026-C3-002060-GLZB

采购项目名称：广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目

(GXGL2026S-C268-Z)

采   购   人：广西壮族自治区博物馆

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2026年6月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商供应商须知	5

第三章  采购需求	23

第四章  竞争性磋商响应文件格式	34

第五章  合同主要条款	47

第六章  评标标准	53

第一章  竞争性磋商公告

广西国力招标有限公司

竞争性磋商公告

项目概况

广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026年7月10日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-002060-GLZB

项目名称：广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目

预算总金额（元）：2000000

采购需求：

标项名称：广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目

数量：1

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目1项。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价：2000000元

合同履约期限：详见第三章采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年6月29日起至2026年7月6日，每天上午8时30分至12时00分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月10日 15:00（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2026年7月10日 15:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金（人民币）：20000元。（必须足额交纳）

（1）磋商保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将磋商保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区－广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－－供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区博物馆

地    址：南宁市青秀区民族大道34号

项目联系人：黄春

项目联系方式：0771-2707049

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：何云飞、徐康

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2026年6月29日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 1 | 采购项目名称：广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目 采购项目编号：GXZC2026-C3-002060-GLZB |
| - 2 | 供应商资格：按第一章竞争性磋商公告第二条规定。 |
| - 3 | 磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
| - 4 | 成交服务费：本项目的成交服务费按本须知16.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
| - 5 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| - 6 | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 响应文件递交地址：详见竞争性磋商公告 |
| - 7 | 竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| - 8 | 磋商保证金（人民币）：详见竞争性磋商公告 |
| - 9 | 磋商时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
| - 10 | 评标方法：综合评分法（详见第六章） |
| - 11 | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| - 12 | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| - 13 | 解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| - 14 | 1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| - 15 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| - 16 | 电子加密响应文件的解密： 磋商响应文件开启后，本公司将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

磋商供应商须知

一、总　则

（一） 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

3.“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

4.“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“●”的条款，作为评分内容。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

10.“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

11.谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

（三）采购方式

竞争性磋商。

（四）竞标委托

如供应商代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第四章）。

（五）竞标费用

供应商均应自行承担所有与本项目竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

1.磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

2.本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

（六）联合体竞标

本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

（九）询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法根据成交候选人推荐原则另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、竞争性磋商响应文件的编制

（一）竞争性磋商响应文件编制基本要求

1.磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

2.响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

4.竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

2.1资格文件

（1）有效的主体资格证明文件；

磋商供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）[必须提供]

（2）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按实际提供）[必须提供]

（3）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（新成立单位按实际提供）[必须提供]

（4）财务状况报告(格式自拟)[必须提供]

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(格式自拟)[必须提供]

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明(格式自拟)[必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）供应商直接控股、管理关系信息表[必须提供]

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺[必须提供]

（9）供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）[必须提供]

1）《中小企业声明函》（按最新相关政策执行，格式见第六章）

2）《残疾人福利性单位声明函》（按最新相关政策执行，格式见第六章）

3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

2.2商务技术文件

（1）报价表（格式见第四章附件一）[必须提供]

（2）磋商书及磋商声明书（格式见第四章附件二）[必须提供]

（3）商务、服务响应、偏离情况说明表（格式见第四章附件三）[必须提供]

（4）法定代表人身份证正、反面复印件[必须提供]

（5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]

（6）磋商保证金的提交凭证[必须提供]

（7）本《竞争性磋商文件》中要求必须提交的材料[如有规定，则必须提供]

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]

（9）服务方案（格式自拟）

（10）项目实施人员一览表

（11）供应商对本项目的合理化建议和改进措施

（12）供应商认为需要提供的其他材料

三、报价要求

1.对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

3.磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

4.磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

5.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值65%的，即竞标报价＜全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×65%；

（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价65%的，即竞标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×65%；

（3）竞标报价低于采购项目最高限价65%的，即竞标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

四、竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回和解密

1.竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表。

2.磋商响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五、磋商保证金

1.保证金应用人民币，具体金额及缴纳方式详见竞争性磋商。

2.未成交磋商供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达广西国力招标有限公司），不计利息。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

4.磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、磋商程序及评标方法

（一）竞争性磋商响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4.其他竞标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.被拒绝的响应文件为无效。

磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

（二）磋商

1.第一轮磋商

1.1磋商会议由本公司主持，主持人宣布磋商会议开始；

1.2主持人介绍参加磋商会的人员名单；

1.3主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

1.4磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的采购程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

2.竞争性磋商文件变动

第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

3.第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的采购程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4.最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表盖CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

5.供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

6.本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

7.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本公司将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

七、确定成交供应商办法

根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                   0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

九、签订合同

1.成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

4.履约保证金

（1）成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

（2）签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）履约保证金在成交人按合同约定交付验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

1.成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

2.解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属于本采购代理机构。

3.有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771-4915558

传    真：0771-4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2026-C3-002060-GLZB

二、采购项目类别：  服务类

三、采购需求一览表

1.本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

2.供应商所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。无标识则表示为一般技术参数要求，一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致投标被否决。

4.供应商必须自行为其投标产品或技术服务侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见下表。

本项目采购预算：人民币2000000元（最高限价：2000000元）

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |  | 内容和要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目 | 1 | 项 |  | - 一、服务内容 - 供应商应按照采购人明确的展柜形制、数量、尺寸、技术要求等进行展柜的深化设计、定制生产、加工制作、现场安装及系统调试，确保展柜本体、微环境调控设备、多媒体互动系统、安防监控系统、智能控制系统协同运行，满足博物馆安全、环保、适用等核心要求。 - 二、服务要求 - ▲1.深化设计：成交供应商在签订合同后应根据展厅平面图、展柜形制及文物清单进行深化设计，提交设计图纸、效果图、技术方案，经采购人确认后方可实施。 - ▲2.展柜设计：展柜深化设计须与博物馆现有展厅环境相协调，在风格、色彩、材质、灯光氛围等方面与原有展陈保持统一，避免对现有展陈体系造成视觉冲击或空间割裂。新增的文物展示、多媒体互动及裸眼3D内容，须在充分尊重和保持原有展陈逻辑与空间布局的基础上进行优化提升，不对原有展陈造成负面影响，实现新旧展陈的有机融合与整体提升。（根据以上内容自拟承诺函（格式自拟），在响应文件“本《竞争性磋商文件》要求必须提交的材料”中提供） - ▲3.生产与加工：展柜本体按技术参数生产，供货时所有材料提供合格证明及环保检测报告；多媒体设备为原厂正品，供货时提供出厂合格证及质保文件；恒湿机模组等核心设备供货时提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告原件。（根据以上内容自拟承诺函（格式自拟），在响应文件“本《竞争性磋商文件》要求必须提交的材料”中提供） - ▲4.安装与调试：负责所有设备运输、安装、布线、系统集成及调试，施工期间采取安全防护措施。系统调试完成后，进行不少于7天连续稳定性测试。 - 5.工期要求：2026年9月30日前完成全部展柜生产、安装、调试及数字内容制作，并完成验收。 - 6.旧展柜移位：将替换下来的原有展柜按照采购人要求，安全移动到馆内指定位置，搬运过程中确保展柜及周边设施不受损坏。 - 三、多媒体互动展柜初步设计要求，初步需求8台 - 1.展柜外形尺寸：≥1000×1000×2200mm（可根据展厅实际布局适当调整） - 2.展柜本体参数： - （1）柜体材质：主体采用≥1.5mm冷轧钢板，骨架采用50×50×1.5mm方管焊接装配，表面经除锈、钝化处理。 - （2）表面喷涂：外表面为钢的饰面板，颜色可选择。反光度不大于30°，材料必须符合《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》GB/T 13237－2013的规定，喷涂后长度与宽度允许偏差为±1mm；喷涂后对角线允许偏差为±0.7mm/m。 - ▲（3）展陈玻璃：文物展示柜玻璃采用6+0.76+6或8+0.76+8夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃（玻璃尺寸根据柜子尺寸确定）。玻璃需要通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测和通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试；玻璃的光学性能夹层玻璃成品实测可见光透射比≥97%，实测可见光反射比≦1%，实测黄色指数≦0.7，实测显色指数≧99，成品实测可阻挡99.5%的紫外光（波长为320～380纳米）。 - （4）密封胶条：采用“O”形有机硅胶条。展柜密封条表面要求光滑，无明显杂质。 - （5）展台背板：根据文物要求定制，材质环保。 - （6）开启方式：独立柜的开启，柜门开启角度≤90度；智能开启系统应为无线连接，可远距离控制。每台展柜与控制器连接，使用蓝牙连接控制展柜（断电状态下可手动开启）。 - （7）照明系统：LED牛眼射灯，亮度及照射角度可调，光辐射对文物无损害。 - （8）锁具：博物馆专用锁具，开启次数≥15万次，一柜一锁，钥匙互不通开。锁具或锁头应符合《机械防盗锁》GA/T 73-2015中C级检测标准要求。 - （9）展柜支撑：配置水平调节支撑脚及万向轮。 - ▲（10）气密性：展柜空气交换率≤0.5d﹣¹，密封性满足高密封要求。需符合《文物展柜密封性能及检测》GB/T 36110-2018的展柜密封性要求。 - （11）恒湿机接口：预留恒湿机安装位置及接口。 - （12）展柜承重：每平方米承重≥250kg。 - （13）使用寿命：框架设计使用寿命≥30年。 - （14）环保与防火：内部用材应采用中性环保材料，无有害气体释放；外围材料应采用非燃烧性材料，符合公共文化服务场所防火要求。 - 3.微环境监测与调控设备（每柜1套）： - ▲（1）无线温湿度监测终端：温度测量范围-40℃～85℃，精度±0.2℃；湿度测量范围0～100%RH，精度±2%RH。 - ▲（2）无线紫外光照监测终端：光照度测量范围0.1～60000lux，精度±3%示值；紫外测量范围0～5000μW/cm²，精度±5%。 - ▲（3）小型恒湿机模组：湿度调控范围30%～70%RH，调控精度≤±3%RH，分辨率0.1%RH；适用展柜容积≥5m³；微正压送风，出风口风速≤3m/s，工作噪音≤45dB；高湿工作应符合《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度（22±2）℃条件下，湿度从90%±3%RH、80%±3%RH、70%±3%RH中选择，调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h，试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤1.5%RH的要求；低温工作应符合WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度60%±3%RH条件下，温度从（5±2）℃、（10±2）℃、（15±2）℃中选择，调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤1.5%RH的要求。 - 4.OLED显示屏配置： - ▲（1）OLED屏幕：≥55英寸，16：9，分辨率≥1920×1080，刷新率≥120Hz，透明度≥38%，亮度≥400nit（典型值），对比度≥150000：1，响应时间≤8ms，功耗≤180W。 - （2）微型主机：CPU i5-12500或同等性能以上，内存≥16GB，独立显卡（NVIDIA T1000或同等性能），系统硬盘≥512GB SSD，数据硬盘≥1TB HDD。 - （3）触控交互：采用纳米触摸膜或电容式触摸屏，55英寸，触控点数≥10点，触控偏差≤0.5mm，透光率≥93%，USB接口。 - （4）其他配件：HDMI 3.0线缆（1m）、金属按钮开机延长线（1.5m）、静音风扇、12V/6A电源适配器等。 - 5.互动软件系统功能： - （1）支持文字、图片、音频、视频、三维模型等多媒体内容展示。待机状态下，文物模型自动匀速旋转展示；观众触控时，支持三维模型720°自由视角旋转、放大、缩小等交互操作。 - （2）支持多件文物三维模型的切换展示，点击文物信息可查看相关视频及文字介绍。 - （3）支持无人值守自动播放模式，支持定时开关机。 - （4）支持后台远程更新与内容管理。 - （5）界面设计直观友好，图标采用高清实物图，排版清晰，符合博物馆形象与公众使用习惯。 - 6.展柜安防与监控系统（根据实际需要部署，核心展柜需配置）： - （1）安防报警套件：兼容有线和无线报警，分离式控制键盘，支持报警信息上传至接警中心平台；感烟火灾探测（光学迷宫设计，红外散射原理，内置声光报警器，继电器输出）；震动探测（小型振动探测器，探测范围≥3米，报警持续时间＞2秒）；门磁报警（金属电镀外壳，报警动作距离≥35mm）。 - （2）视频监控系统：网络硬盘录像机（≥4盘位，支持8TB硬盘，支持HDMI/VGA 4K输出，≥16路报警输入）；微距网络摄像机（≥500万像素，内置麦克风，支持声音拾取，支持SD卡扩展≥256GB）。 - （3）网关（工控机）：CPU不低于i7-7700，内存≥16GB，硬盘≥256GB SSD，独立显卡≥GTX1050Ti 4GB。 - （4）无线路由器：支持Wi-Fi 6标准，无线速率≥3000M，支持2.4G及5G双频。 - 7.智能控制系统（集中部署，覆盖全部展柜）： - （1）远程监控：实时监测展柜内温湿度、紫外光照、灯光状态、报警布防状态、设备在线状态等。 - （2）远程控制：远程控制恒湿机开关及湿度设定、灯光开关、报警装置布防/撤防等。 - （3）远程报警：实时接收温度/湿度异常、门磁触发、震动触发、烟感报警等警报信息，支持APP推送。 - （4）移动端支持：提供手机APP（iOS/Android），支持平板电脑（10英寸以上，6GB内存+128GB存储）作为控制终端。 - 四、裸眼3D全息展柜初步设计要求，初步需求2台 - 1.总体要求 - 采用3D全息成像技术将馆内精品文物进行三维数字采集后设计开发，通过三维扫描技术将文物做到逼真还原，通过3D全息技术把全方位多角度地展示给游客。展柜由一台≥1.2m米（尺寸根据展厅现场进行调试）360式3D全息展柜，加微型图像处理器组成，保证高清文物显示的流畅性，增强用户体验效果。 - 2.设备要求 - （1）成像介质：高透全息衍射钢化玻璃，纳米防眩光增透镀膜，无反光重影 - （2）分辨率：≥1920×1080，360°全环绕无死角，四周均可观看立体影像 - （3）微型主机：CPU i5-12500或同等性能以上，内存≥16GB，独立显卡（NVIDIA T1000或同等性能），系统硬盘≥512GB SSD，数据硬盘≥1TB HDD。 - （4）内置功放音响：双声道立体环绕音响，功率≥2×15W，低音饱满，无电流杂音 - （5）柜体材质：加厚冷轧钢板一体折弯成型，静电喷塑，防腐防锈；内部铝合金框架加固，承重≥60kg，可放置实物展品 - 五、数字内容制作 - 供应商应根据采购需求完成文物采集、裸眼3D动画、精品文物解读程序以及线上文物展示平台的设计、开发、制作和集成与部署。 - 具体服务要求： - ▲1.文物高精度数字化采集与建模 - 选取博物馆30件珍贵可移动文物构建三维数字模型，打造标准化文物数字资源，可广泛应用于文物保护、研究、展示、教育和文创开发等场景。建设成果可通过线上主题大展等渠道进行展示，为文物保护研究工作提供有力支撑，同时助力文物数字资源更好服务于数字展项建设，成果要求如下： - （1）点云数据 - 采集误差≤0.02mm； - 平均点间距≤0.15mm； - 最大点间距≤0.3mm； - 点云完整度≥98%； - 点云存储格式为*.XYZ或*.ASC。 - （2）纹理影像 - 影像空间分辨率≤0.032mm； - 影像像素≥5000万； - 影像航向重叠度≥80%、旁向重叠度≥60%； - 纹理存储格式为*.RAW和*.JPG。 - （3）三维素模成果 - 完整度100%； - 尺寸误差≤0.1mm； - 模型存储格式为*.OBJ或*.STL。 - （4）纹理模型成果 - 1）普通纹理模型 - 模型网格面数量为存档类的50%，但不宜超过500万； - 模型完整度100%； - 贴图大小：单张4096×4096； - 贴图影像空间分辨率≤0.042mm； - 模型存储格式为*.FBX。 - 2）精简纹理模型 - 模型网格面数量为存档类的10%，但不宜超过10万； - 模型完整度100%； - 贴图大小：单张4096×4096； - 贴图数量：1张； - 模型存储格式为*.FBX。 - （5）文物交互展示程序 - 可通过鼠标操作文物进行任意角度的移动、旋转、浏览，同时支持文物的放大、缩小、自动旋转、复位等操作，功能包括： - 浏览视角：通过鼠标操作文物进行任意角度的移动浏览； - 文物放大：放大文物，查看文物的局部细节； - 文物缩小：缩小文物，可对文物有一个整体认知； - 自动旋转：可通过自动旋转全方位欣赏文物； - ▲2.裸眼3D动画制作： - 制作10部裸眼3D动画，每部三维文物裸眼3D动画时长不低于60秒； - 动画分辨率不低于8K分辨率，同时适配360°全息展示柜和博物馆直角LED折幕、平面LED巨幕； - 动画帧速率不低于25FPS；音频码流率128Kbps（恒定）； - 动画制作须严格按照分镜头脚本进行，不得随意更改分镜脚本的时间和内容； - 根据动画脚本内容，合理设计原画节奏，绘制线条、色彩清晰，细节完整； - 动画内容中用到的位图，必须画面清晰，不允许存在图像模糊等问题（特效除外）； - 动画渲染过程中，为保证动画生动且信息量合理，纯静态画面停留时间不得超过4秒钟，杜绝相同画面二次出现； - 动画剪辑过程中，避免采用简单重复方式以延长动画播放时长； - 动画在指定的播放环境下，无扭曲变形、质感通透细腻、图像层次丰富、色彩还原度高； - 动画播放时，画面、音频、字幕、标题等要达到精准同步，视频无卡帧现象； - 动画支持在PC、移动终端、触摸屏等多种终端设备上运行； - 动画格式为通用视频格式；可在不同播放装置上能呈现较高艺术性裸眼3D的展示效果。 - 3.精品文物解读程序制作： - 遴选不少于20件博物馆镇馆之宝精品文物，针对每一件文物结合史料文献等资料进行研究，从不同角度对其以图形化的形式对其进行解读。对每件文物进行深度解析，从文物的具体构造出发，通过文物的结构、纹理、纹样、纹饰等方面进行图形化拆分、描绘，形成一套完善的文物图形化知识体系，适配于在透明屏展柜或线上展览中给观众以详尽的展示。 - （1）开发要求 - 需分析博物馆甄选的文物特点，根据每件文物的不同特色，从各个维度对文物进行深度解读，通过新颖的互动体验设计、全新的交互设计方式及先进的数字展示技术，对重点文物进行全方位展示，以高精度的三维数据全方位地展示文物的细节及更多的文物背后的故事，增强观众体验感。 - （2）UI设计 - 整体UI设计需要具有代入感，时空穿越感。 - 设计方案需具备较强的视觉冲击力，彰显文物特色。 - 设计风格要与每件文物的具体特征相呼应。 - 页面布局简约高效，设计重点突出，主次分明，图文并茂，根据文物的特点合理运用文物的设计元素，提升用户观感体验。 - （3）交互设计开发 - 为了给用户更好的浏览体验，提升重点文物展示的知识性、趣味性、易用性，需要对每件文物进行交互设计，包括交互功能设计、交互方式设计、交互视觉设计、交互语言设计、交互体验性设计以及交互对象设计等方面。设计中将充分了解每件文物背后的故事，凝练文物展示重点，结合前沿的用户行为分析理论，形成重点文物交互设计要求。 - （4）多终端适配 - 交互软件需兼容多种显示终端（电脑、手机、PAD、数字艺术装置），并根据显示终端的不同自行调整页面内容的排版和交互形式。 - 4.系统集成与内容部署 - 系统集成 - 基础数据集成：将整理后的文物基础信息录入或导入系统。 - 资源路径配置：配置图片、模型、数据文件等访问路径。 - 数据关联校验：校验文物数据、图片、模型、知识内容之间的对应关系。 - 展示效果测试：测试数据在首页、列表页、详情页、图谱页等页面中的展示效果。 - 系统部署与运维 - 系统上线部署 - 部署环境确认：确认服务器、操作系统、数据库、中间件、域名、网络环境等。 - 系统打包：对系统前端、后端、数据资源进行部署打包。 - 服务器配置：配置运行环境、Web服务、数据库、静态资源目录等。 - 系统上线：将系统部署至甲方指定的服务器或云环境。 - 运行测试：测试系统访问、页面加载、模型展示、接口调用、移动端访问等。 - 系统运维 - 运行监控：对平台的可用性、响应时间、错误日志进行常态化监控，提供月度运行报告。 - 故障响应：响应甲方提交的故障报修，明确响应时效。 - 缺陷修复：对在质保期内发现的系统缺陷、Bug进行免费修复。 - 小幅调整：包含文案修订、样式微调、配置修改等不涉及功能新增与架构改动的常规调整。 - 内容更新协助：协助甲方完成后台无法独立完成的特殊内容更新操作（如批量数据导入异常处置、模型文件替换等）。 - 环境维护：协助甲方进行系统补丁更新、数据库备份恢复演练、域名/证书续期等基础环境维护工作。 - 安全响应：对在质保期内出现的安全漏洞、攻击事件进行响应与处置。 | - 其他未列明行业 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 质保维护 |  |  |  | 1.质保期：本项目全部货物（含展柜、多媒体设备、恒湿系统、灯具、软件系统、数字内容）质保期不少于2年（从安装完成经采购人验收合格之日起算）。质保期内所有硬件设备维修均免费，所有上门维护服务免费。因质量问题造成的设备损坏，供应商须免费更换。 2.响应时间：开放日8：30-17：00期间1小时内电话或网络响应，12小时内现场响应；非开放日8小时内响应。一般故障24小时内解决，无法解决的，48小时内提供备用产品，确保展项正常运行。 3.质保期外：成交人只收取材料费，提供终身维护服务。 4.定期回访：产品正式使用后，成交人应定期回访用户。产品出现重大缺陷问题时，须及时响应并派员到现场解决。 5.成交人需结合本项目工作实际，确保符合项目绩效管理要求，成交人应参与采购人对该项目的绩效评价工作，按照《项目绩效自评表》收集、整理、提供绩效评价佐证材料，确保本项目的各项目绩效目标指标满足采购文件规定条款和成交人响应文件及其承诺内容。 |  |  |
| 验收要求 |  |  |  | ▲1.预验收：整体安装调试完成后，采购人组织相关单位对项目进行预验收。预验收时，成交人须提供展柜材料、展陈玻璃、展柜锁具、展柜气密性、无线温湿度监测终端、无线紫外光照监测终端、小型恒湿机模组的国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告原件供采购人查验，否则预验收不合格。预验收不合格的，成交人须在采购人规定的时限内完成整改、更换直至预验收通过；逾期未整改或整改后仍不符合采购及合同约定的，视为成交人严重违约，采购人有权立即解除合同并不予退还已缴纳的履约保证金。给采购人造成损失的，成交人应承担全部赔偿责任，采购人保留依法追究成交人全部法律责任及相关损失的权利。预验收合格后，项目进入两个月的试运行阶段。 2.竣工验收：试运行结束后，成交人提交完整的竣工资料和验收申请。未通过竣工验收，所有损失和风险责任由成交人承担。 3.验收时限：采购人收到申请后三十个工作日内组织验收，超过三十个工作日未开展验收工作的，视为验收合格。 4.验收程序：项目竣工后由成交人按照展柜设计方案、相关国家地方标准进行自检，正式验收前48小时以书面形式通知采购人。验收合格并在验收记录上签字后，成交人方可进行项目移交。验收不合格的，成交人在采购人限定期限内修改后重新验收。 |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 2026年9月30日前完成全部展柜生产、安装、调试及数字内容制作，并完成验收。 |  |  |
| 服务地点 |  |  |  | 广西南宁市青秀区民族大道34号广西壮族自治区博物馆内（采购人指定地点） |  |  |
| 付款方式 |  |  |  | 1.合同生效后10个工作日内，支付合同总价的30%。 2.全部展柜安装调试完成、投入试运行后10个工作日内，支付至合同总价的50%。 3.全部数字内容制作完成、系统联调通过、预验收合格后10个工作日内，支付至合同总价的90%。 4.项目整体竣工验收合格后10个工作日内，支付至合同总价的100%。 5.成交人履行完毕合同全部义务后，无息退还履约保证金。 注：每笔款项支付前，成交人须提交书面请款申请及等额合规发票。 |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 本项目为交钥匙工程。供应商报价应包括深化设计、生产制造、运输装卸、安装调试、主材配件、人工、税金、验收、培训、售后服务等完成本项目所需的一切费用。 |  |  |
| 技术资料交付 |  |  |  | 成交人须在竣工验收时向采购人提供以下中文资料： 1.深化设计方案（含效果图、施工图、施工图预算、多媒体设计安装图、平面图文排版图）。 2.设备使用保养维修手册（或说明书）。 3.产品出厂合格证、第三方检测报告。 4.展项及设施设备清单。 |  |  |
| 保密要求 |  |  |  | 未经采购人书面许可，成交人不得泄露在合同履行过程中获得的任何项目资料、图纸、技术信息。 |  |  |
| 培训要求 |  |  |  | 1.成交人须为采购人培训不少于2名技术人员，直到采购人受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训费用由成交人承担。 2.成交人应协助采购人制订本项目相关的运营管理办法和应急预案。 |  |  |
| ▲承诺要求 |  |  |  | 供应商须在响应文件“本《竞争性磋商文件》要求必须提交的材料”中提供承诺函（格式自拟），未提供或未按要求提供的，视为无效竞标： 1.供货承诺：完全满足本项目全部采购货物数量及技术参数要求。 2.产品来源承诺：所投产品均为出厂检测合格、全新未启封的正品，无假冒伪劣产品。 3.履约承诺：完全按照采购文件“服务内容及要求”完成所有深化设计、安装调试及数字内容制作。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 履约保证金金额：成交金额的2%。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区博物馆 开户行：农行南宁古城支行营业厅 账 号：20009101040000330 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | 一、实施方案要求 供应商可针对本项目在响应文件中提供项目实施方案，内容包括但不限于： 1.供货运输方案及安装验收方案。 2.人员配备及应急预案。 二、质量保证方案要求 供应商可在响应文件中提供质量保证方案，内容包括但不限于： 1.质量保障目标。 2.质量保障措施。 三、设备保障要求 供应商供货时应提供产品制造商的生产车间、相关生产设备、出厂检测设备的清单及图片。 |  |  |
| 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容： 未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |  |  |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

磋商供应商名称：

年    月    日

二、附  件

- 附件一

报  价  表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

- 附件二

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：    年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 附件三

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 附件四

磋  商  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（资格文件、商务技术文件等）。

1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

磋商供应商名称（盖章）：

- 附件五

磋商声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品（服务）的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

日期：      年   月    日

- 附件六

商务、服务响应、偏离情况说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务部分（内容和要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：磋商供应商应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。磋商供应商所提供的服务与竞争性磋商文件要求相同的为无偏离，磋商供应商所提供的服务高于竞争性磋商文件要求的为正偏离，低于竞争性磋商文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

- 附件七

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

- 附件八

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加广西壮族自治区博物馆的广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.广西博物馆陈列展柜智慧化提升项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条  合同标的

1.服务名称：

2.服务数量：

3.服务内容：

第二条　合同金额

本项目（分标）合同金额（大写）人民币_______ (¥           ）。

第三条　提交服务成果时间及地点

1.提交服务成果时间：

2.提交服务成果地点：

第四条　售后服务、质保期

乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第五条　付款方式

详见采购需求。

第六条　履约保证金：

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

第七条  税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  验收

1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到成交人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期支付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰ 滞纳金。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因乙方和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

5.其他违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1.政府采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.成交通知书。

第十五条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3.服务期责任：详见响应文件。 |  |
| 4.其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

| 项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 完成值 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  |
|  |  |  | 设备故障率 |  |  |  |
|  |  |  | 设备/系统故障恢复时间 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购按时完成率 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  |  |
|  |  |  | 采购超合同金额比例 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众参观量 |  |  |  |
|  |  |  | 设备利用率 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  |  |
|  |  |  | 项目影响情况 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |
|  |  |  | 使用人员满意度 |  |  |  |
|  |  |  | 设备、系统操作人员培训率 |  |  |  |

第六章  评标标准

评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………………………10分

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。评标报价=最后报价。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的评标价为10分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）× 10分

异常低价审查：具体详见第二章《磋商供应商须知》内容。

2.技术分………………………………………………………………………………………………………60分

（1）项目需求理解分析方案（满分5分）

一档（0分）：未提供此方案或整体内容达不到二档标准。

二档（1分）：仅覆盖项目主要需求框架，部分细分业务、技术、商务需求存在遗漏，场景结合度低，仅简单复述采购文件原文，缺少自主拆解、重难点分析，存在轻微理解偏差。

三档（3分）：能够完整梳理项目全部采购需求，清晰区分软硬件、数字内容、商务要求，能结合博物馆展厅场景说明需求要点，仅少量细分需求分析简略，无需求遗漏、无理解偏差，无重大认知错误。

四档（5分）：完全吃透采购全部需求，完整梳理硬件展柜、安装调试、四大数字内容、商务质保、验收、工期、培训、保密等全部条款，结合广西壮族自治区博物馆馆藏场景针对性拆解需求，明确重难点、风险点并提出对应应对思路，需求分析全面、深度、贴合项目实际。

（2）数字内容制作方案（满分20分）

一档（0分）：未提供此方案或整体内容达不到二档标准。

二档（7分）：方案框架完整，但内容简略，部分技术指标描述模糊，部分硬性采集参数、动画规范、平台开发要求未做专项说明，质量管控、工期保障、人员配置内容单薄，存在少量内容缺项，仅能基本满足最低采购要求，落地细节缺失较多。

三档（14分）：方案内容齐全，覆盖文物采集、3D动画、解读程序、线上平台四大模块，核心技术参数满足采购要求，实施流程、质量管控、交付标准清晰，仅少量细节缺少细化说明，无关键性技术偏离，无重大缺漏，满足项目基础实施需求。

四档（20分）：方案完整、针对性极强，完全匹配本馆文物数字化全部硬性技术指标，各模块技术路线、实施流程、质量管控、交付成果、工期保障、人员配置全部细化落地，可直接落地实施，无缺项、无短板，有超额增值设计。

（3）项目实施方案（满分15分）

一档（0分）：未提供此方案或整体内容达不到二档标准。

二档（3分）：能提供基本的项目实施方案，包含有运维服务流程，但只进行了粗略的描述，没有针对性。

三档（8分）：对整体的服务流程和关键性节点把握准确，包含有具体的运维服务流程，有人员配置及分工、时间进度安排、故障处理与维保服务响应、验收等内容，符合项目实际情形。

四档（15分）：对整体的服务流程和关键性节点把握准确，包含有详细的运维服务流程，工作思路清晰，人员配置及分工合理，时间进度安排、故障处理与维保服务响应、验收等内容符合项目实际情形，能阐述清楚本次项目实施重点和难点，提供具有针对性的合理化建议及切实可行的解决方案。

（4）项目实施、安装集成与工期管控服务（满分15分）

一档（0分）：未提供此方案或整体内容达不到二档标准。

二档（7分）：生产加工、现场安装、工期管控内容基本满足采购需求，具备基础实施计划。

三档（10分）：生产加工、现场安装、工期管控三项内容完全满足采购需求，分阶段实施节点、现场防护措施齐全。

四档（15分）：生产加工、现场安装、工期管控、旧展柜搬迁、7天稳定性试运行五类内容丰富详尽，配备专职项目组、应急施工保障方案，进度管控机制成熟。

（5）售后服务方案（满分5分）

一档（0分）：未提供此方案或整体内容达不到二档标准。

二档（1分）：有售后服务流程，售后服务人员配置、应急处理方案、响应时限保障措施，但只进行了粗略的描述。

三档（3分）：有售后服务流程，售后服务人员配置、应急处理方案、响应时限保障措施，能结合本项目情况进行详细描述，符合项目实际情形。有对故障响应时限作出承诺。

四档（5分）：售后服务流程合理，售后服务人员配置分工明确、应急处理方案科学、响应时限保障措施有针对性，方案内容描述明确、工作目标清晰，响应时间能结合项目实际情况，有利于项目顺利实施。承诺一般故障12小时内解决，无法解决的，24小时内提供备用产品，确保展项正常运行。

3.商务分………………………………………………………………………………………………………30分

（1）拟投入人员（满分12分）

拟投入本项目的团队人员中：

1）项目经理具有艺术创意类高级及以上职称得3分，中级职称得2分，初级职称得1分，无职称不得分。满分3分。

2）除项目经理外，每具有一个高级及以上职称得3分，每具有一个中级职称得2分，每具有一个初级职称得1分，最高得9分。

注：响应文件中提供以上人员近一个月供应商为其缴纳社保的证明材料复印件，不提供不计分，同一人员不重复计分。

（2）业绩分（满分10分）

供应商自2023年01月01日起至本次首次响应文件递交截止时间止（以合同签订日期为准）,承担过的类似项目（包括但不限于数字化采集、制作、利用开发或数字内容创作等相关内容），每提供一个的得2分，满分10分。

注：类似项目包括但不限于数字化采集、制作、利用开发或数字内容创作等相关内容，提供中标（成交）通知书或合同扫描件，材料应能够体现项目服务内容，否则不予计分。

（3）企业实力（满分8分）

供应商具有三维采集、数字化加工、知识图谱构建、虚拟展示相关的软件著作权登记证明文件，每份著作权登记证明文件得2分，满分8分。提供有效期内证书复印件，否则不予计分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）异常低价审查：具体详见第二章《磋商供应商须知》内容。