
[image: image1.jpg]JARETREEHNAHRAA

TR

(2B FHXE)

—
R A R
RAACTHLIG: J05 R TR





广西景钲工程咨询有限公司
公开招标文件

（全流程电子化采购）
项目名称：顶蛳山遗址安防工程项目

项目编号：NNZC2026-G1-990222-GXJZ
采 购 人：南宁市顶蛳山遗址博物馆

采购代理机构：广西景钲工程咨询有限公司

2026年5月7日
目  录

1第一章  招标公告


5第二章  采购需求


90第三章  投标人须知


113第四章  评标方法及评标标准


123第五章  拟签订的合同文本


130第六章　投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况
顶蛳山遗址安防工程项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年 05 月 28 日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-G1-990222-GXJZ
项目名称：顶蛳山遗址安防工程项目
预算金额（元）：人民币（大写）叁佰壹拾叁万肆仟伍佰贰拾玖元柒角整（¥3,134,529.70）
最高限价（元）：人民币（大写）叁佰壹拾叁万肆仟伍佰贰拾玖元柒角整（¥3,134,529.70）
采购需求：

预算金额：3,134,529.70元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要服务要求或者技术需求

	1
	总线报警主机
	1套
	1.报警输入：本地防区16路，支持防区扩展到256路；报警输出：本地8路，最大可扩展到64路。...具体内容详见招标文件。

	2
	紧急报警按钮
	1个
	1.规格：86面板式，纯平面板，无边无框，阻燃；PC材质，自锁按键。...具体内容详见招标文件。

	3
	...
	...
	...具体内容详见招标文件。


合同履行期限：自合同签订之日起120天内全部货物交货并安装调试完毕。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。
4.本项目的特定条件：无。
三、获取招标文件
时间：2026年5月7日至2026年5月28日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59(北京时间，法定节假日除外)。
地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人自行登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件(操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”) ，电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年5月28日09时30分(北京时间)。
投标地点（网址）： 通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线提交。
开标时间：2026年5月28日09时30分(北京时间)
开标地点：本项目将在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.网上查询地址

中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http：//zfcg.gxzf.gov.cn/)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ （全国公共资源交易平台（广西.南宁））。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.资格条件特别说明

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
    （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
      5.投标人投标注意事项：
本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。

CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763或者0771-3381253获取帮助。

（5）采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=6FKvNQbT9NJC3b/45MuPfA==。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：南宁市顶蛳山遗址博物馆
地址：南宁市邕宁区茶泉大道201-2号

联系人：韦文恒

联系方式：15878804210
采购代理机构名称：广西景钲工程咨询有限公司

地址：南宁市良庆区盘歌路6号富雅·国际生活广场A座五层509号房
联系人：覃世梁、莫兴舟、何颖颜

联系电话：0771-2822223
广西景钲工程咨询有限公司

2026年5月7日

第二章  采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。
2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书【加盖投标人公章（或电子签章）】，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

3.本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号)的规定，采购标的中包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料【加盖投标人公章（或电子签章）】，否则投标文件作无效处理。
5.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足投标文件按无效处理的条款。标记“▲”为实质性条款，不满足做无效投标处理；标记“◆”号为重要技术参数、指标要求。

6.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

7.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务条款偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

8.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

9.本标项预算金额（最高限价）：3,134,529.70元

	货物需求一览表

	标段
	/分标

	采购清单及货物参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数及配置
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	一、入侵报警系统

	
	1
	总线报警主机
	套
	1
	▲1.报警输入：本地防区16路，支持防区扩展到256路；报警输出：本地8路，最大可扩展到64路；

2.网络接口：1个RJ4510M/100M自适应；电话线：1路PSTN；外接键盘数：16个LCD键盘；蜂鸣器：机箱内主板内置蜂鸣器；辅电输出：1路，DC12V/1A；短信：支持报警联动短信；短信反控布撤防（需定制）；

▲3.网络协议： TCP/IP/DHCP （需定制）/无线网络模块；远程升级：支持ARCConfig/SDKdemo远程网络升级；布撤防方式：键盘/遥控器/smartpss/配套软件及平台；

4.支持探测器防拆（四态）报警；通信距离：支持双向总线布线，单向布线距离2.4km，总布线距离4.8km；键盘485通信≤1KM（RVV2*1.5mm2）；

5.供电方式： AC100~AC240V，50Hz/60Hz；功耗：≤30W；工作环境： -10℃~+55℃；10%~90%RH；

6.安装方式：壁挂式/桌面放置；

7.子系统：支持64个独立子系统；定时布撤防：支持6个报警时间段设置；

▲8.蓄电池接口：1组接口，供蓄电池接入12VDC/7Ah；警号接口：1路，DC12V/1A；键盘接口：1路， RS485半双工；电话语音报警：支持通过PSTN拨打个人电话播报并固定语音；

9.Mbus总线接口：2路；防区模块接入能力：最大240个 单防区或120个双防区或120个或30个八防区注意；

10.探测器安装方式：二态/四态；

11.无线网络：1个UIM卡槽，1个SMA天线接口；移动 2G/3G/4G，联通2G/3G/4G，支持无线主动注册；

12.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	紧急报警按钮
	个
	1
	1.规格：86面板式，纯平面板，无边无框，阻燃；PC材质，自锁按键；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	电源线
	m
	34
	1.规格：国标，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 ZR-RVV2×1.0；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	报警总线中继器
	个
	1
	1.规格：对总线信号进行滤波、整形、重建并放大，提高通信质量，延长通信距离1200米以上。

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	网络接口模块
	个
	1
	1.性能参数：具有网络通讯功能的模块，该模块不能独立使用，必须配套总线式报警主机使用，使这些设备具有IP联网通讯功能；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	LCD报警控制键盘
	台
	1
	1.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；

2.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；

3.键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；

4.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片；

5.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；

6.防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；

7.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；

8.功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％；

9.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	7
	声光报警器
	个
	1
	1.性能参数：声光报警器(红/白双色外观)，12VDC压电警号，防火ABS阻燃外壳，声压(VDC)：110±3； 

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	主机蓄电池
	个
	1
	1.性能参数： 12V7AH，报警主机专用标准电压12V，额定容量7.0Ah；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	双防区总线报警模块
	套
	10
	1.通信距离：2400m；

2.供电方式 Mbus总线供电，无需外置电源/外接电源供电；

3.工作环境：-10℃~＋55℃；10%～90%RH；

4.工作电流：2.72mA；

5.产品类别：防区扩展；

6.防雷能力：MBUS信号线共模±2kV，差模±1kV；

7.地址编码：7位拨码开关设置地址，可用地址0~127。第8位拨码开关设置探测器的两态/四态检测方式；

8.最大级联数：30；

9.防区扩展（报警输入扩展：八防区扩展，常开、常闭类型探测器可选；

10.继电器输出扩展（报警输出扩展）：一路；

11.通讯协议：Mbus；

12.通信速率：9600bps；

13.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	10
	10光束红外光栅探测器
	对
	2
	1.10光束主动红外对射，固定光束频率；

2.报警方式：10光束同时遮挡报警；

3.产品包括发射端和接收端，发射端发送红外信号，接收端接收，并输出报警信号；

4.探测器探测距离≥30m（户外）；

5.报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求；

6.探测器感应速度可调节：35-700msec可调；

7.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠；

8.支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux；

9.抗EMC、RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境；

10.抗雷击、抗冰霜设计，产品户外使用更稳定；

11.数字滤波技术误报率更低；

12.可抱箍安装、壁挂安装等，满足更多项目需求；

13.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	11
	多功能红外栅栏支架
	个
	4
	1.多功能红外栅栏支架，不锈钢制作，超长寿命；伸出长度、角度可调，变换灵活（一对光栅需要2对），高1米；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	12
	防拆开关
	个
	8
	1.规格：负载电流1.25A，工作电压12VDC，开关耐压250VDC；

2.现场设备箱内安装；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	13
	壁挂双鉴探测器
	套
	4
	1.自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报；

2.智能防宠物技术，能够区别入侵信号和宠物信号，有效防止25kg以内宠物误报干扰；

3、球形非球面菲涅尔透镜设计，可以保证所有探测扇区能量一致，减少误报，比平面型透镜更精准；

4.工作电压：9~16VDC（12V待机）；

5.镜片：三维空间，内凹槽阵列式菲涅耳透镜；

6.安装高度：1.8～2.4米；

7.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	14
	探测器开关电源
	个
	4
	1.规格：DC12V/3A，现场设备箱内安装，提供前端报警模块及探测器电源；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	15
	红外对射开关电源
	个
	2
	1.直流电压：24V；

2.额定电流：6.5A；

3.电流范围：0~6.5A；

4.额定功率：156w；

5.电压调整范围：21.6~28.8V；

6.工作温度：-30~+70℃；

7.工作湿度：20~90%RH，无冷凝；

8.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	16
	防水接线盒
	个
	8
	1.规格：86盒，优质热塑性ABS塑料，平均厚度3mm，冲击强度IK07，阻燃等级V0（耐高度烤）；

2.防护等级：≥IP67；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	17
	报警信号线
	m
	496
	1.规格：国标，防水阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV6×1.0；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	18
	报警信号总线
	m
	2000
	1.规格：国标，防水阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV6×1.0；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	19
	信号电涌保护器
	个
	3
	1.额定信号工作电压：24V；

2.最大连续工作电压：30V；

3.最大连续工作电流：1A；

4.标称放电电流(8/20μs)：5KA；

5.最大放电电流(8/20μs)：10KA；

6.保护级别(1kV/μs时)：≤60V；

7.响应时间：≤25ns；

8.插入损耗(阻抗100Ω)：≤0.3dB(0~10MHz)；

9.带宽(IL≤3dB)：10MHz；

10.工作温区：-40℃~+80℃；

11.接线规格：0.5mm²~2.5mm²；

12.外壳材料：铝合金；

13.外壳防护级别：≥IP20；

14.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	20
	信号电涌保护器调试
	个
	3
	1.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	21
	穿线管
	m
	240
	1.规格：防腐、抗压工程用PE63管；

2.敷设方式：埋地；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	22
	金属软管
	m
	8
	1.规格：DN25；

2.配置形式及部位：明配；

3.其他：符合设计及规范要求
	工业

	
	23
	金属软管刷油
	㎡
	0.63
	1.刷防火漆2道，2道与文物本体颜色一致调和漆；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	24
	地波传感器
	套
	24
	1.设备特性：采用无源传感器；

2.光纤芯数：每个地波传感器使用1芯光纤；

3.传感类型：干涉式光纤传感器；

4.最大探测半径：以探测器所在点为圆心，探测半径不小于50米；

5.◆工作温度：-20℃-+70℃；

6.◆恒定湿热：温度35℃、相对湿度（93⁺²₋₃）%、持续时间48h，试验期间样机处于非工作状态，试验后入侵报警功能应正常；

7.◆最大探测距离：地波传感器最大探测距离45m；

8.◆稳定性：探测器在正常工作条件下连续工作150h，不应出现漏报警和误报警；

9.◆外壳防护等级:IP67；

10.探测灵敏度：≥10m/ s²；

11.连接方式：与引导光缆进行熔接；

12.工作波长：1550nm；

13.传输距离：≥20km；

14.信号带宽：1Hz——100KHz；

15.埋设深度：探测器(前端)地下埋设深度为1.5米～2米，可在各种土质环境中正常工作；

16.安装方式：垂直埋设，距地表不小于20厘米。
	工业

	
	25
	周界防护系统管理软件
	套
	1
	1.软件基本功能：能够实现布防方式：24小时防区、定时布防防区、分组防区管理，输出控制:定时开启关闭、防区联动开启关闭、联动分组控制，事件记录条数：不小于100万条，能够自动撤布防，电子地图显示：防区结构及防区位置通过地图显示，支持用户自行引入电子地图。实时记录系统开机、关机、操作、报警、布防、撤防、故障等消息，并具有查询、打印、防篡改等功能。具有多媒体语音播报功能，在地图模式下，一旦报警信息上传，在地图模式主窗口下相应防区的警情画面就会自动弹出，并发出报警声，提醒值班人员注意。具有密码功能，并区分控制权限，以保证系统运行数据安全。报警声音持续时间可软件调节。

2.拓展功能：

A、软件协议联动：软件能够自由调用主流监控厂家网络监控设备用于警情复核。无需硬件联动设备；

B、对于有能力的设备集成商，可提供用于对接的SDK开发包；

C、系列采用先进的信号处理技术，多维参数设置可有效滤除多种误报，软件带有风雨调节模式，可以使安全防范系统在大风环境下正常运作，在暴风雨的环境中也能很好的工作，在一些特殊场合，系统可以借助于助手软件进行灵活的配置；

D、防区音频监听复核，能够监听防区附近、说话声音，实现监听复核功能；

E、集成报警主机功能，能够集成通用开关量输出型报警设备（电子围栏、红外对射、振动电缆等）                                                                                                                         

F、监听功能：地波传感器安装在前端需要保护的区域地下，能够实时监听环境声音结合周界防护系统管理软件，报警同时调用视频监控系统进行复核并且监听地波传感器周围环境声音，通过多种手段结合，在提高系统报警率的同时，极大降低人员工作强度；

G、管理软件报警及视频联动复合功能：①当管理软件接收到入侵报警、防拆报警、防破坏报警、温度报警、报警输入+入侵报警信号时，可给出报警信息，并能够联动报警输出；②当管理软件接收到入侵报警、防拆报警、防破坏报警、报警输入+入侵报警信号时，可控制接入的球机调用设置的预置位；

H、具有强大的集成功能，可以与第三方管理平台集成；可以无限级联；

I、能够实时监听地波传感器探测到的音频信息，并显示音频频谱图；

3.组网及系统集成功能：基于C/S架构的TCP/IP以太网通信协议，当报警发生时，可同时向≥8个周界防护系统管理软件传输报警信息（接警中心），方便不同客户调用、查看监控信息，同时系统能集成多个报警子系统（振动电缆、红外对射、电子围栏、激光对射、微波、烟感等）。
	软件和信息技术服务业

	
	26
	防区连接盒
	个
	24
	1.功能：为接头位置提供防水保护，SMC材质；

2.使用方法：接线测试完成后灌胶，与探测器一起埋地；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	27
	智能控制主机
	台
	3
	1.防区数：≥8个；

2.外部通信接口：一个以太网通信接口；

3.光纤信号接口：FC/APC接口；

4.报警信号输出：8路标准开关量信号输出（常开、常闭继电器触点输出）；

5.电压输入：交流220V；

6.额定功率：20W；

7.音频输出：3.5mm音频接口；

8.调试方法： 人机交互界面；

9.防区信号显示：液晶显示；

10.防区报警提示：语音报警提示；

11.工作温度：-10℃——55℃；

12.工作湿度：不大于90%。
	工业

	
	28
	光纤地波声敏控制主机
	套
	1
	1.电压输入：交流220V； 

2.额定功率：20W；

3.安装方式：机柜式19寸；

4.具有量化光信号的功率值，可以实时显示；

5.音频显示:周界防护系统管理软件上以音频频谱图显示出来；

6.主机支持液晶触摸屏调试；

7.音频输出：3.5mm音频接口；

8.监听功能：地波传感器安装在前端需要保护的区域地下，能够实时监听环境声音结合周界防护系统管理软件，报警同时调用视频监控系统进行复核并且监听地波传感器周围环境声音，通过多种手段结合，在提高系统报警率的同时，极大降低人员工作强度；

9.报警信号输出：8路标准开关量信号输出（常开、常闭继电器触点输出）；

10.外部通信接口：RJ45；

11.光纤信号接口：FC/APC接口；

12.防区数：≥8个；

13.调试方法：同时支持人机交互界面和上位机软件调试；

14.防区信号显示：工业液晶屏显示；

15.防区报警提示：语音报警提示；

16.工作湿度：不大于90%；

17.接口：至少应具有光纤接口、报警输出接口；

18.◆入侵报警功能：当探测器被触发时，应能在5s的时间内通过信号处理器输出入侵报警信号，该信号的输出形式应在说明书中明示且应区别于其他报警信号；

19.入侵报警指示功能：当探测器被触发时，应能在信号处理器或显示/指示软件上指示出入侵发生的区域（位置）。当区域型探测器的多个光纤振动传感器多个位置同时被触发时，不应漏掉指示任意一个区域（位置）；

20.断纤报警功能：当出现断纤时，应能在5s的时间内通过信号处理器输出断纤报警信号，且宜能通过显示单元/指示单元显示距光纤始端最近的断纤区域（位置）；该信号的输出形式应在说明书中明示且应区别于其他报警信号；

21.断电报警功能：当信号处理器的电源断开时，探测器应能产生报警状态；

22.防拆报警功能：信号处理器的外壳设有防拆保护装置，当外壳被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时，防拆保护装置应动作，并输出防拆报警信号，该信号的输出形式应在说明书中明示且应区别于其他报警信号；

23.抗干扰功能：满足抗风雨干扰要求，对风雨干扰不应产生误报警和漏报警；

24.电气安全特性：探测器抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流等达到国家相关技术标准要求并通过检验,主机具有良好的防雷击能力和抗电磁干扰特性；

25.电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度等达到国家相关技术标准要求并通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验；

26.绝缘电阻：采用交流电网电源供电的探测器的电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应符合GB 16796-2009中5.4.4的规定，大于1000MΩ；

28.◆泄漏电流：0.05mA。采用交流电网电源供电的探测器工作时的泄漏电流应符合GB 16796-2009中5.4.6的规定。
	工业

	
	29
	光纤地波声敏控制器
	套
	1
	1.功能描述：对窄线宽激光进行调制解调；

2.供电方式：无源；

3.连接方式：通过光跳线连接；

4.工作波长：1550nm；

5.信号带宽：1Hz——100KHz；

6.机箱尺寸（mm）：不小于480*260*110；

7.机箱颜色：黑色；

8.工作温度：-10℃—+55℃；

9.外壳防护等级:≥IP30。
	工业

	
	30
	保护套件
	台
	2
	1.机箱：19英寸 1U；

2.安装方式：机架式；

3.法兰接口类型：FC\APC接口；

4.输出光口数量：24路；

5.机箱颜色：黑色；

6.材质：冷轧钢板。
	工业

	
	31
	束状光纤
	根
	3
	1.FC/APC；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	32
	光纤尾纤
	根
	30
	1.接口类型：FC/APC ；

2.尾纤长度：1.5米；

3.单模尾纤；

4.工作波长：1550nm。
	工业

	
	33
	防雨箱
	台
	2
	1.规格：不小于500*400*200mm；

2.放置：智能控制器、插排等物料；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	34
	室外24芯单模光纤
	m
	2580
	1.使用范围：穿管地埋；

2.加强钢丝：2根加粗磷化钢丝；

3.芯数：24芯；

4.光纤性能：9/125UM G652；

5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	35
	室外2芯单模光纤
	m
	3458
	1.使用范围：穿管地埋；

2.加强钢丝：2根加粗磷化钢丝；

3.芯数：2芯；

4.光纤性能：9/125UM G652；

5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	36
	穿线管
	m
	3458
	1.规格：防腐、抗压工程用PE25管；

2.敷设方式：埋地；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	37
	光纤熔接
	芯
	624
	1.熔接方式及配件，数量根据图纸设计情况确定；

2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	38
	双防区振动光纤主机
	套
	9
	1.安装方式：挂网、地埋、嵌墙；

2.监控区域：一台设备可同时设置两种介质；

3.电气特性：工作电压：12V DC（具备反接保护）；

4.供电范围：9V DC—24V DC；                                                                                                                                                                                                        5.最大功耗：＜2W；                                                                                                                                                                                                                   6.单个防区光缆最大长度：不小于2000米；                                                                                                                                                                                                  7.响应时间:小于1S；报警持续时间： ≥3S；                                                                                                                                                                                                          8.光缆接口：FC/APC；                                                                                                                                                                                                               9.灵敏度：100%入侵报警，人机交互界面调试手段，用户侧可调； 

10.报警类型：防拆报警、断线报警、入侵报警、系统故障报警：

（1）防拆报警功能：当打开振动光缆报警单元的机壳时，设备应产生报警信号，同时在人机交互界面显示防拆报警；

（2）断纤报警功能：与振动光缆报警单元相连接的光缆发生断裂是，设备应产生报警信号，同时在人机交互界面显示断线报警；

（3）入侵报警功能：振动光缆报警单元接收到光缆中扰动的报警信号，应在不大于3s内产生报警信号，同时在人机交互界面显示入侵报警；

（4）双鉴功能：振动光缆报警单元自带两路开关量采集，复核振动光缆报警信号，构成双鉴功能

（5）报警延时功能：当发生入侵事件时，报警类型输出持续时间≥3s；

（6）警戒恢复功能：引起报警状态的入侵事件停止后，应在不大于3s恢复到警戒状态；

（7）报警信息传输功能：当报警发生时，可同时向6个周界防护系统管理软件传输报警信息；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11.外部通信接口：100M以太网；                                                                                                                                                                                                      12.信号输出：常开、常闭干接点、RJ45；

13.工作波长：1310/1550nm；                                                                                                                                                                                                14.状态显示：运行指示、报警指示、通信指示；                                                                                                                                                                                         15.工作温度：-40℃——70℃；                                                                                                                                                                                              16.工作湿度：不大于90%；

17.设备调试模式：可通过控制室管理软件就对前端每个探测设备即振动入侵探测器进行多维参数调试无需技术人员每个单独调试；

18.浪涌（冲击）抗扰度：加速度15g，脉冲持续时间11ms，x、y、z轴各三次，不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障且入侵报警功能正常；

19.静电放电抗扰度：按GB/T 17626.2-2018中规定的方法，静电放电抗扰度实验，等级3，接触放电6kV，空气放电8kV。不应有误报警，试验后应可正常工作；

20.射频电磁场辐射抗扰度：设备在场强为10V/m，调制频率1kHz，调制度80%的条件下，扫描频率从80MHz-1000MHz进行射频电磁场辐射抗扰度试验，试验过程中，不应有误报警，试验后应可正常工作；

21.电快速瞬变脉冲群抗扰度：按GB/T 17626.4-2018中的规定的方法，试验等级1，电源端口0.5kV、重复频率5kHz；网络端口0.25kV、重复频率5kHz。试验过程中，不应有误报警，试验后应可正常工作。
	工业

	
	39
	防护机箱
	台
	9
	1.尺寸长*宽*高：不小于355*310*118 mm；

2.防护等级：≥IP-65等级；

3.输入AC：110V—220V；50/60Hz；

4.输出D5.C：12V；2A。
	工业

	
	40
	振动光缆终端单元
	套
	17
	1.工作温度：-40℃到70℃；

2.光缆弯曲最小曲径：10cm；

3.插入损耗：3.3DB；

4.工作波长：1550nm；

5.带宽：±20nm。
	工业

	
	41
	2防区处理主机专用探测光缆
	m
	5070
	1.单模 铠装光缆，波长1550nm；防腐蚀、防氧化、防紫外线、阻燃；使用寿命为10年以上；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	42
	不锈钢扎带
	包
	300
	1.不锈钢扎带用于将探测光缆固定于承载物上；

2.304不锈钢氢退丝线径1.0mm 两端圆环内径8mm 圆心间距150mm；

3.每根30厘米，一包50根；

4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	43
	中心控制键盘
	台
	1
	1.支持2000条报警事件记录、500条操作事件记录、50条用户管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志支持2组独立的以太网接警中心；报警输入：512路；报警输出：1路；

2.警号供电：DC 12V/500mA；

3.自带键盘：LCD键盘；防拆开关：支持主机防拆报警；定时布撤防：支持（日常计划、优先计划）

4.网口：1个RJ45 10M/100M自适应；

5.电源：DC14.3V/2.8A；

6.工作温度：-10℃-- ＋55℃；

7.工作湿度：10％-- 90％；

8.安装方式：壁挂；

9.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	44
	振动光纤调试软件
	套
	1
	1.单机版智能控制软件，支持优化前端模型库，配置软件，不含电子地图；

2.需配服务器；

3.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	45
	六类防水网线
	m
	180
	1.规格：国标，裸铜线径0.57毫米；绝缘线径；1.02mm；UTP电缆直径6.53mm；传输频率≥250Mhz；传输速率≥1000Mbps；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	46
	六类防水网线测试


	链路(对)
	17
	1.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	47
	电气配线
	m
	180
	1.规格：国标，防水阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV2×1.5；

1.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	48
	人工开挖沟槽
	m3
	102.31
	1.土壤类别：一、二类土；

2.开挖方式：人工开挖；

3.挖土深度：0.6米；

4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	49
	人工开挖沟槽
	m3
	207.48
	1.土壤类别：一、二类土；

2.开挖方式：人工开挖；

3.挖土深度：0.2米；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	50
	砂垫层


	m3
	17.05
	1.厚度：100mm；

2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	51
	人工土方回填


	m3
	326.84
	1.名称：人工回填土方；

2.密实度要求：大于95%；

3.填方材料品种：素土；

4.回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工夯实；

5.填方粒径要求：无杂石；

6.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	52
	拆除垃圾外运


	m3
	17.05
	1.人工运至指定点，汽车运输，运距自行考虑；

2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	53
	入侵报警系统调试
	系统
	1
	1.报警联动调试，包含报警联动策略配置，满足报警联动规范要求；

3.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	、
	二、视频监控及声音复核系统

	
	1
	智能全彩网络摄像机
	台
	21
	1.参数：支持2种智能资源模式切换：Smart事件（智能声光警戒）、道路监控道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测最低照度: 彩色： 0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白： 0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON） ，0 Lux with Light宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控焦距&视场角:  （变焦） 3.3~9 mm，@F1.0，水平视场角：92.3°~48°,垂直视场角：48.4°~27°,对角线视场角： 112.2°~55°；白光距离: 最远可达30m，最大图像尺寸: 2688×1520视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传， NAS（NFS， SMB/CIFS均支持），音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远5 m），1个内置扬声器  （覆盖范围最大100 ㎡）；报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24V 1A） RS-485: 1个RS-485复位: 支持电源输出: DC12 V， 100 mA，用于拾音器供电；

2.内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸；

3.内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；

4.◆设备具有耀光抑制功能，耀光区域1.5%；

5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	智能全彩声光警戒摄像机


	台
	25
	1.采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸；

3.内置GPU芯片；

4.镜头光圈大小为F1.0，具有镜头调节功能，可通过IE浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍；

5.内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能；

6.最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调；

7.采用深度学习去误报算法，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警；

8.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置

9.全彩级高灵敏度传感器，恒定1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度；

10.最低照度: 彩色： 0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON） ，0 Lux with Light；

11.宽动态: 120dB；

12.焦距&视场角: 3.3~9 mm，水平视场角：87.0°~45.7°,垂直视场角：45.9°~25.6°,对角视场角：104.2°~52.6°；

13.补光灯类型: 暖白光；

14.补光距离: 普通监控：30 m；

15.防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

▲16.最大图像尺寸: 2560×1440；

17.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；

18.复位: 支持；

19.接口类型: 外甩线；

20.RS-485: 采用半双工模式，支持自适应 PELCO-P和PELCO-D协议；

21.内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器；

22.同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约≥50%；

23.摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
	工业

	
	3
	定焦人员检测筒型摄像机


	台
	2
	1.AI智能人员检测型摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、人数统计、人员密度等功能的准确统计；

2.支持多种智能模式：人数统计、倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人脸抓拍、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式；

3.人数统计：支持同时运行区域关注度（人数异常、超时报警、人数变化上报等）、岗位值守检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；

4.倾斜客流：基于行人路径分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况；支持正向、背向去重；支持流速分析；至多支持3个识别区域，256个目标；

5.人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标；

6.支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控

7.图像相关：支持4MP @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；

8.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持同时20路取流

9.接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出；

10.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；

11.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 

12.黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

13.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 

14.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6°，

补光距离：2.8mm：最远可达30m；

15.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

16.补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光 ；

▲17.最大分辨率：2688 × 1520；

18.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 

19.子码流：H.265/H.264/MJPEG；

20.第三码流：H.265/H.264；

21.宽动态：120 dB；

22.SD卡扩展：内置；icroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；

23.设备内置GPU芯片，支内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口；

24.支持热度图功能，设备可统计检测区域内一段时间内的人员变化频繁度，并通过不同的冷暖色调显示出来，可生成空间和时间两张热度图进行显示，支持查询和导出查询结果；

25.防护：≥IP67； 

26.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	智能球机
	台
	3
	1.传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS

2.最低照度：彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；

3.光学变倍：25倍；焦距：6-150mm；视场角：58.7°~3°（广角-望远）；红外照射距离：250m；防补光过曝：支持；水平范围：360°；垂直范围：-20°-90°(自动翻转)；

4.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；

5.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s； 

6.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/Smart264/Smart265；子码流：H.264/H.265/MJPEG；第三码流：H.264/H.265/MJPEG ；宽动态：120 dB超宽动态 ；

7.电源：供电：DC36 V，1.67 A；

8.功耗：最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W）；

9.防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；

10.摄像机内置2个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出；

11.设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；

12.设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；

13.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	网络摄像机二组合防雷器
	个
	52
	1.工作电压：AC/DC12V-48V；

2.标称放电电流 I：3kA(8/20Hs)；

3.最大放电流 I：10kA(8/20Hs)；

4.电压保护水平U： 0.9kV；

5.短路电流耐受能力：300A；

6.额定负载电流：5A；

7.网络信号部分：工作电压：5V DC；

8.最大持续运行电压u： 9V DC；

9.电压保护水平U：800V，C2：6kV/3kA，X-C(PE)；

10.交流耐受能力：0.1A，1s，5 次，X-C(PE)；

11.冲击耐受能力：C2：6kV/3kA，X-C(PE)；

12.电容运30pF，X-C(PE)；

13.冲击复位时间：30ms，9VDC，0.5A，X-C(PE)；

14.插入损耗E0.5dB；

15.额定电流：200mA；

16.串联电阻：12Ω±20%；

17.过载故障模式：模式3，X-C(PE)；

18.传输速率：10-100Mbps；

19.网络接口：RJ-45八线网口；

20.电源接口：交流单相或直流二线端子；

21.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	网络摄像机二组合防雷器调试


	个
	52
	1.名称：网络摄像机二组合防雷器调试；

2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	7
	摄像机支架
	套
	48
	1.铝合金；最大承重1.0kg；壁装或立杆安装；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	高速智能球机机支架
	套
	3
	1.铝合金；材质是铝合金，最大承受重量为 10KG，适用于室内外安装，带有接线盒，具有防水设计；壁装或立杆吊装
2.外壳喷涂与建筑物外观一致的油漆，做隐蔽处理
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	前端安防设备箱
	台
	7
	1.规格：冷轧钢板，钢材厚度>1.2mm，静电喷塑处理，安全防盗锁，箱内焊接背板，箱体尺寸不小于600×400×250mm；
2.双坡形独立雨帽，顶盖与箱体通透设计，形成冷凝腔与空气隔热层，防止结露水渗入设备舱；箱体底部设密封进线口；
3.安装方式：立杆上安装；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	10
	汇聚安防设备箱
	台
	1
	1.规格：冷轧钢板，钢材厚度>1.2mm，静电喷塑处理，安全防盗锁，箱内焊接背板，箱体尺寸不小于600×400×250mm；
2.双坡形独立雨帽，顶盖与箱体通透设计，形成冷凝腔与空气隔热层，防止结露水渗入设备舱；箱体底部设密封进线口；
3.安装方式：立杆上安装；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	11
	2P空开
	个
	12
	1.分段能力：6KA；
2.额定电压：2P AC230V；
3.额定电流：20A；
4.剩余动作电流：30mA；
5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	12
	机柜空开导轨条
	个
	12
	1.规格：465mm*68mm，冷轧钢材质。
	工业

	
	13
	防火泥
	处(kg)
	12
	1.规格：耐火完整性耐火隔热性>3.00H，背火面棉垫未被点燃耐火隔热性耐火完整性>3.00H，(在特定环境下)。
	工业

	
	14
	室外前端设备箱温控器
	台
	12
	1.规格：接触电阻<10mΩ；
2.温度：-20℃~80℃；
3.相对湿度：≤95%；
4.切换温度公差：7K(±4K公差)；
5.安装方式：35mm安装导轨。
	工业

	
	15
	室外前端设备箱散热风扇
	台
	12
	1.规格(mm)：≥120*120*38；
2.厚度(mm)：≥38.0±0.50；
3.轴承：含油轴承；
4.电压(AC)：220V；
5.额定电流(A)：≤0.12A；
6.输入功率(W)：≤16W；
7.转速(PRM)：≥2600rpm；
8.噪音(dB)：≤39；
9.风量(m3/h)：≥144；
10.风量(CFM)：85；
11.材质：金属。
	工业

	
	16
	不锈钢防虫网
	个
	24
	1.尺寸：150*150mm；
2.规格：8目，孔径2.9mm丝径0.35mm；
3.材质：304不锈钢。
	工业

	
	17
	6位PDU
	套
	9
	1.参数：国标6位不带线插线板；
2.额定电压：250V；
3.最大电流：10A；
4.最大功率：2500W；
5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	18
	16口接入交换机
	台
	7
	1.轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口；支持IEEE，802.3at/af标准；
2.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z标准；
3.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
4.支持远程升级；
5.支持6 KV防浪涌（PoE口）；
6.支持PoE输出功率管理；
7.千兆网络接入设计；
8.线速转发；
9.存储转发交换方式；
10.坚固式高强度金属外壳；
11.整机最大POE供电功率：225W；
12.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	19
	单模双纤光模块
	台
	16
	千兆20公里单模双纤模块；
2.不分收发；
3.TX1310nm/1.25G；
4.RX1310nm/1.25G；
5.LC；
6.20km；
7.0～70℃；
8.SFP；
9.发射光功率：-6～-1dBm；
10.接收灵敏度（低值）：-21dBm ；

11.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	20
	摄像机电源
	台
	49
	1.性能参数：输入电压220V；输出电压DC12V；输出电流2A；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	21
	摄像机电源
	台
	3
	1.性能参数：输入电压220V；输出电压AC24V；输出电流2A；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	22
	数据存储终端
	台
	1
	1.机架式/4U24盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘；配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB 内存，内存支持扩展到≥ 256GB ，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；
2.支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计；
3.标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口；
4.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；
5.支持NL-SAS硬盘、 HDD硬盘、 SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；
6.支持CMR或SMR硬盘；
7.支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；
8.支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝、海康威视）的硬盘混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）；
9.配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络 RAID（N+M配置，且M≥8）， 一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组；
10.支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断；
11.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。
	工业

	
	23
	监控级8TB硬盘
	台
	9
	1.规格：8000G；7200RPM；256M ；SATA；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	24
	综合显控背光模组
	台
	6
	1.工业级面板：采用工业级面板，3.5mm；
2.高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；
4.高清显示：物理分辨率≥1920 *1080，画面细腻，色彩丰富；
5.安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择；
6.电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；
7.同轴高清接入：支持实现模拟高清显示网络解码模块：支持选配高清网络解码模块，支持IPC、 NVR等视频流接入并解码显示；
8.面板尺寸：55英寸；
9.亮度： 500cd/m²（高亮）；
10.支持的分辨率：≥1080P（1920×1080）；
11.色彩范围：10Bit；
12.信号输入标配：1个VGA(D-Sub)接口、2个CVBS(BNC)接口、1个DVI-D接口、1个HDMI接口、1个RS-232(RJ-45)接口、1个USB接口（USB2.0，升级和多媒体播放）；
13.信号输出标配：2个CVBS(BNC)接口、1个RS-232(RJ-45)接口；
14.供电方式：AC100V～AC240V，50Hz/60Hz；
15.形态：一体式；
16.工作温度：0℃~50℃；
17.工作湿度： 20%RH～90%RH；
18.储存温度： -20℃~+55℃；
19.储存湿度： 5%RH～95%RH；
20.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	25
	前维护电动支架
	套
	6
	1.前维护支架，数量和电视墙屏幕相同；
2.含屏厚度363-379mm；
3.支架均采用SECC优质冷轧钢板保障质量的源头；对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈；
4.默认参数 颜色：黑色 弧度：0 °； LOGO：无；
5.表面处理：静电喷塑；
6.材料：SECC高强度钢板；
7.厚度：133mm+屏厚；底座高度：需求定制；
8.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	26
	前维护模块化底座
	套
	2
	1.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；
2.表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈；
3.默认参数 颜色：黑色（符合采购人需求）；弧度：0°；开门及封板：底座前开门，无侧封板、顶盖板、后门结构；
4.表面处理：静电喷塑；
5.底座高度：600/800/1000/1200mm；
6.材料：SPCC高强度钢板；
7.厚度：330mm；
8.底座高度：需求定制；
9.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	27
	HDMI高清线
	根
	6
	1.规格：长度：20米；型号：HDMI2.0版本；
2.参数：分辨率：2K；支持50/60FPS；传输速率18Gbps；刷新率120Hz；32个音频通道；
3.1536Khz音频采样；48bit色深视频传输；端子头：镀金，加粗线径11mm；导体：高纯度精炼铜；外被：尼龙网层+铝箔层+麦拉层；内屏蔽：镀锡铜编织+内绝缘；外壳：钛合金材料镀银外壳；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	28
	解码器
	台
	1
	1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠；
2.支持对输入的视频画面进行90°、 180°、270°旋转显示；
3.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。
4.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示；
5.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP无法访问设备；
6.输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 

7.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、 IPAD、可视化触控平台方式访问管理；
8.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先；
9.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps；
10.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；
12.输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 ；
13.输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出， HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）；
14.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG等主流的编码格式；
15.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
	工业

	
	29
	多维集控终端
	台
	1
	1.显示屏：10.1英寸TFT LCD；控制方式：网络方式；
2.电源：DC12V/POE；
3.功耗：≤15W；
4.最大解码分辨率：4路1080P或1路4K；
5.工作温度：-10℃--＋55℃；
6.工作湿度：10％--90％；
7.网络接口：≥1个；
8.WiFi：≥1个；
9.摇杆类型：四维单按键摇杆；
10.USB接口：≥USB2.0x2；
11.视频接口：DVIx1；HDMIx1；
12.屏幕区和摇杆区采用分体设计；
13.支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备；
14.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上；
15.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局；
16.支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用；
17.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放；
18.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；
19.支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备；
20.两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户；
21.支持4路1080P视频解码显示；
22.最大16画面分割显示；
23.支持在触摸屏幕上预览前端图像；
24.支持音频输入/出口；
25.支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备；
26.支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能；
27.支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局；
28.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	30
	安防核心交换机
	台
	1
	1.全网管三层交换机；
▲2.机架式，24个千兆光口；
▲3.8个复用的千兆光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位；
4.交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps；
5.包转发率：≥222Mpps/396Mpps；
6.1U高度，19英寸宽；
7.工作温度：0℃～45℃；
8.支持交直流供电，满负荷功耗112W（单交流电源情况下）；
9.支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS
10.支持SNMP V1/V2c/V3网管；
11.采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；
12.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	31
	安防汇聚交换机
	台
	1
	1.全网管三层交换机，机架式；
2.24个千兆光口，8个复用千兆电口，4个千兆光口；

3.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥108Mpps/126Mpps；

4.1U高度，19英寸宽；

5.工作温度：0℃～45℃；

6.满负荷功耗55W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN；

7.流量控制，ACL，QoS；

8.端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管；

9.符合设计及规范要求。
	工业

	
	32
	监控中心接入交换机
	台
	1
	1.端口：24个千兆电口，2个千兆光口；

2.交换容量：≥52 Gbps；包转发率：≥38.688 Mpps

3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准；

4.千兆网络接入设计；

5.存储转发交换方式；

6.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理

7.支持远程升级；

8.坚固式高强度金属外壳；

9.无风扇设计，高可靠性；

10.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	33
	48口光纤配线架
	架
	1
	1.48口96芯ODF光纤配线架/子框/单元体满配LC单模机架式终端盒，标准19英寸机架式，冷轧板、12芯束状尾纤（8条）、48个双工LC耦合器、裸纤管、热缩管、理线扣等；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	34
	理线架
	个
	5
	1.标准19“机架安装，工作高度1U；
2.釆用优质冷轧钢板厚度1.1MM以上；表面采用静电粉末喷涂；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	35
	光纤熔接
	芯
	104
	1.熔接方式及配件，数量根据图纸设计情况确定；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	36
	室外12芯单模光纤
	m
	1078
	1.使用范围：架空或直埋；
2.加强钢丝：2根加粗磷化钢丝；
3.芯数：6芯；
4.光纤性能：9/125UM G652；
5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	37
	室外4芯单模光纤
	m
	6047
	使用范围：架空或直埋；
2.加强钢丝：2根加粗磷化钢丝；
3.芯数：6芯；
4.光纤性能：9/125UM G652；

5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	38
	4口光纤终端盒
	个
	8
	1.采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷塑；
2.适合FC、SC、ST、LC等(按需选配)适配器的安装，容量大，可存储冗余跳纤；盒式，含法兰盘，4口；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	39
	3m成品单模光纤跳线
	条
	32
	1.规格：成品单模万兆光纤跳线；FC-FC、SC-FC等接口；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	40
	UTP6成品跳线(RJ45)
	条
	55
	1.规格：UTP6成品跳线；传输频率≥250Mhz；传输速率≥1000Mbps；长度2m；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	41
	19英寸机柜
	台
	1
	1.规格：钢材厚度＞1.2mm，黑色，尺寸600×1000× 2000mm；骨架/框架：1.5mm～2.0mm优质SPCC冷轧钢板（鞍钢/宝钢同级），整柜一体式焊接框架结构，非拼装；方孔条（立柱）：2.0mm加厚型材，G型折弯，承重主构件；前后门/侧板/顶底板：1.2mm～1.5mm SPCC冷轧钢板，门板方管加强处理；安装板/层板：2.0mm～2.5mm 镀锌钢板（重载型）；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	42
	19英寸机柜底座
	台
	1
	1.定制生产、尺寸：600*1000mm，角钢规格≥2.0mm，承载重量：满足需求；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	43
	室外仿古监控立杆
	根
	4
	1.杆体直径120mm；横杆另配；钢材厚度≥3mm；高度3.5m；杆体静电喷塑处理；仿古元素；
2.与周边环境颜色相协调；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	44
	室外仿古立杆横臂
	根
	48
	横杆臂长400mm；钢材厚度≥2mm；静电喷塑处理；仿古元素；
2.与周边环境颜色相协调；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	45
	室外仿古监控立杆
	根
	8
	1.杆体直径120mm，横杆另配；钢材厚度≥3mm；高度2m；杆体静电喷塑处理；仿古元素；
2.与周边环境颜色相协调；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	46
	监控立杆防水背箱
	台
	4
	1.规格：钢材厚度≥1.2mm，静电喷塑处理，安全防盗锁，箱内焊接背板，箱体尺寸不小于300×400×200mm；仿古元素；

2.双坡形独立雨帽，顶盖与箱体通透设计，形成冷凝腔与空气隔热层，防止结露水渗入设备舱；箱体底部设密封进线口；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	47
	监控立杆地笼
	t
	0.24
	1.安装位置：监控立杆底部基层安装；
2.材质：采用螺纹钢筋φ8，焊接；
3.顶端采取外丝螺纹处理；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	48
	室外监控立杆基础
	m³
	2.59
	1.混凝土种类：C25 600*600*600mm；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	49
	室外监控立杆基础模板（室外仿古监控立杆基础模板）
	㎡
	17.28
	
1.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	50
	六类防水网线
	m
	4020
	1.规格：国标，裸铜线径0.57毫米；绝缘线径1.02mm；UTP电缆直径6.53mm；传输频率≥250Mhz；传输速率≥1000Mbps；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	51
	六类防水网线测试
	链路(对)
	52
	1.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	52
	电气配线
	m
	4020
	1.规格：国标，防水阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV2×1.0；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	53
	穿线管
	m
	1560
	1.材质规格：防腐、抗压工程用PE32管；
2.敷设方式：埋地；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	54
	金属软管
	m
	52
	1.规格：DN25；
2.配置形式及部位：明配；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	55
	金属软管刷油
	㎡
	4.08
	1.刷防火漆2道，2道与文物本体颜色一致调和漆；
2.其他：符合设计及规范要求
	工业

	
	56
	挖基坑土方-立杆
	m3
	6.14
	1.土壤类别：一、二类土；
2.开挖方式：人工开挖，开挖尺寸：800*800*800mm；
3.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	57
	挖沟槽土方
	m3
	780.3
	1.土壤类别：一、二类土；
2.开挖方式：人工开挖；
3.挖土深度：0.6米；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	58
	砂垫层
	m3
	130.05
	1.厚度：100mm；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	59
	人工土方回填
	m3
	653.8
	1.密实度要求：大于95%；
2.填方材料品种：素土；
3.回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工夯实；
4.填方粒径要求：无杂石；
5.其他：符合设计及规范要求；
	建筑业

	
	60
	拆除垃圾外运
	m3
	132.64
	1.人工运至指定点，汽车运输，运距自行考虑；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	61
	防水接线盒
	个
	52
	1.规格：86盒，优质热塑性ABS塑料，平均厚度3mm，冲击强度IK07，阻燃等级V0（耐高度烤）；
2.防护等级：≥IP67；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	62
	视频监控系统调试
	系统
	1
	1.点位：≤60点，包含网络、端口、码流、图像、字符、智能分析报警策略、存储策略等配置；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	三、出入口控制系统

	
	1
	人脸识别一体机
	台
	2
	设备外观：采用高清触摸设备，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；
2.前面板防破坏能力应满足IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足≥IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
3.参数：（1）LAN×1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；

RS-485 串口×1 个；

输入、输出韦根接口×1 个（平台可配置）；
USB 接口×2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；
内置扬声器×1 个；
门锁 I/O 输出×1 个；
门磁 I/O 输入×1 个；
开门按钮 I/O 输入×1 个；
报警 I/O 输出×1 个；
4.报警事件I/O 输入×2 个；micro SIM 卡槽×1 个；机械防拆开关×1 个支持 3.5mm 音频输出接口×1 个；支持 micro SD 卡槽扩展；支持 MIC 音频输入采集；
5.屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%；屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应为800╳1280；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
6.设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录；
7.认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号；
8.工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别；
9.视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264。
	工业

	
	2
	门禁控制器
	台
	1
	1.32位处理器，管控门数：2门；
2.通讯方式：上行TCP/IP、RS485；
3.读卡器接口： RS485和WieGA nd双通讯接口；
4.存储容量：10万张卡和30万记录存储；
5.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC12V，功耗≤4W（不带负载）；
6.支持蓄电池接入，设备本身不含蓄电池；
7.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口： TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wieGA nd通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wieGA nd读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个；
8.主机应能同时接入RS485和wieGA nd接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能；
9.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回  （防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
10.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；
11.主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和 30万事件记录存储；
12.主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型；
13.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	280kg静态直线拉力的磁力锁
	个
	2
	1.性能参数：内置反向电流防护装置(MOV)；门锁状态讯号输入(NONCCOM)； LED指示灯显示门锁状态；防残磁设计，选用防磨损材料；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	磁力锁支架
	个
	2
	1.性能参数：L型支架；开门角度：90°；适用门类型：内开式木门，金属门，窄框门；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	开门按钮
	个
	2
	1.最大耐用电流1.25A电压250V；输出：常开；适合埋入式电器盒适用；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	闭门器
	台
	2
	1.参数性能：最大门重：80KG；最大门宽：1100mm；关门力度：EN4；开门角度：180度；有定速功能
有定位功能；使用寿命：100万次；适用范围：工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	7
	生物识别发卡器
	台
	1
	1.采用触摸设备，屏幕分辨率800*480；采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
2.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）；
3.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
4.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
5.工作电压： DC12V/1.5A；
6.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1； TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。
7.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；
8.人脸采集距离： 0.2~2m；
9.人像采集时间：≤200ms。
10.设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；
11.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	分线盒
	个
	1
	1.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	门禁卡备
	张
	10
	1.13.56MHz高频；
2.ISO14443-A标准；
3.1K存储/16扇区；
4.10万次擦写寿命；
5.唯一UID锁定。
	工业

	
	10
	出门按钮控制线
	m
	45
	1.规格：国标，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 ZR-RVV2×1.0；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	11
	电锁控制线
	m
	48
	1.规格：国标，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 ZR-RVV4×0.75；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	12
	电源线
	m
	41
	1.规格：国标，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 ZR-RVV3×1.5；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	13
	六类防水网线
	m
	56
	1.规格：国标，裸铜线径0.57毫米；绝缘线径1.02mm；UTP电缆直径6.53mm；传输频率≥250Mhz；传输速率≥1000Mbps；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	14
	六类防水网线测试
	链路(对)
	5
	1.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	15
	电气配管
	m
	37
	1.材质：镀锌紧定管；
2.规格：JDG25，壁厚1.6mm；
3.配置形式及部位：室内明配；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	16
	管道刷油
	㎡
	2.9
	1.刷防火漆2道，2道与文物本体颜色一致调和漆；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	17
	出入口管理系统调试
	系统
	2
	1.点位：单门；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	四、紧急广播系统

	
	1
	广播一体机
	台
	1
	1.铝合金面板，全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽压输入； 

2.采用触摸设备，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 

3.可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右) 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：≥i5-2400 CPU(主频3.1GHz，四核四线程) ；

4.芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI ；

5.内存：8GB DDR3内存 显示：Intel HD Graphics(VGA+HDMI) ；

6.扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4；2* PCI 

7.主板：≥EC9-H7562E-2P 有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 

8.硬盘位：128G固态硬盘 ；

9.接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ；6*USB(4*USB3.0，2*USB2.0)；1*MIC in，1* Line out，1* Line in；1*金属带灯开关；1*PS/2 设备接入：支持最大1500路广播点接入（默认授权500路） 广播并发：支持最大500路广播点实时喊话 工作温度：-10℃-60℃，5%～95%（非凝结状态） 存储温度：-20℃-70℃，5%～95%（非凝结状态） 供电方式：AC 90-264V ATX300W ESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰； 

10.抗震：GB/T2423.10 箱体材质：高强度铝合金面板；

11.安装方式：上架式或桌面式 操作系统：Windows 10企业版及以上；

12.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	网络寻呼话筒


	台
	1
	1.分辨率：≥1024*600；

2.操作系统 ：嵌入式；

3.处理器主频：1.5GHz；

4.内存：64M；

5.Flash ：4GB；

6.音频输入：1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入；

7.音频输出 ：1路3.5mm输出；

8.音频压缩标准：G.711U/G.711A/OPUS/MP3/AAC；

9.音频压缩码率：64Kbps；

10.频率响应：100Hz-16KHz；

11.有线网 ：一个10M/100M/自适应全双工网口；

12.网络协议：TCP/IP、SIP、RTSP；

13.物理接口：RJ45*1，USB*1（鹅颈话筒），音频输入*2，音频输出*1， Type-C 接口 ×1；

14.指示灯 ：1路，红、绿双色；

15.按键 ：接听、F1-F6快捷键；

16设备电源 ：DC 12V；

17.设备功率 ：≤10W；

18.工作温度：-10℃～50℃；

19.工作湿度：0％-90％；

20.防水等级：不防水；

21安装方式：桌面安装；

22.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	DVD机
	台
	1
	1.1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用；

2.微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目；

3.采用进口数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能；

4. 自动播放控制，全数码伺服；

5.带USB接口，支持1G至32GU盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。可播放： CD/VCD/MP3/DVD碟片， U盘播放；

6.1路音频信号左右声道（L/R）输出；

7.可通过面板按键或红外遥控器控制操作；

8.可扩展红外遥控面板，对其进行控制；

9.频率响应：20-20KHz；

10.播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片， U盘播放；

11.播放格式：MP3、WMA、WAV、CD、 AAC、FLAC；

12.动态范围：90dB；

13.音频输出：1KΩ0-1.5V非平衡；

14.音频失真度：0.05%；

15.信噪比：92dB；

16.保护：ACFUSE×1A；

17.工作电压： AC220V/50Hz；

18.功率消耗：20W；

19.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	模拟麦克风
	台
	1
	1.参数：换能方式：电容式；指向性：心型；频率响应：60Hz-16kHz；输出阻坑：200Ω；灵敏度：-42dB±2dB；供电电压：DC3V；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	数字调谐器
	台
	1
	1.2U机架式设计，方便上机柜；

2.LCD液晶屏显示；

3.立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个；

4.全频段自动搜索，自动保存功能；

5.快捷手动保存电台功能；

6.可数字调谐音量大小；

7.可以直接输入收听频率，如输入：106.60；

8.收听电台，掉电记忆功能；

9.具有一键飞梭功能；

10.其他：满足设计及规范要求；

11.音频输出：775mV；输入电源：220V/50Hz；频率范围：87.0-108.0MHz；率消耗：≤5W；保护： ACFUSE1A；

12.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	前置放大器
	台
	1
	1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用；

2.有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入，2路音源输出(OUT)，可环接至下一台功放音频输入接口；

3.第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能；

4.MIC1、2、3、4为XLR，TRS二合一接口，方便接入各路话筒；

5.话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量；

6.话筒接口带+48V幻想电源及幻象电源开关，为电容话筒提供电源；

7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节。

8.2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

9.话筒输入： 15mV/600Ω非平衡；

10.话筒辅助输入： 0.775V/10KΩ非平衡；

11.辅助输入： 350mV/10KΩ非平衡；

12.紧急话筒输入： 5mV-25mV/600Ω非平衡；

13.紧急线路输入： 200mV-1000mV/10KΩ非平衡；

14.音频输出：1KΩ，0-6V非平衡；

15.输出静噪：≤3mV；

16.频率响应： 20Hz-20KHz；

17.信噪比： MIC输入：50dB；AUX输入：80dB；

18.工作电压： AC220V/50Hz；

19.功率消耗：20W。
	工业

	
	7
	电源时序控制器
	台
	1
	1.接口数量：16路；

2.可控输入电压： AC220V-AC240V；

3.可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA；

4.每路通断时间间隔：1S；

5.触发输入电平：短路信号(0V)；

6.触发输出电平：短路信号(0V)；

7.接口类型：万能插座；

8.保护：ACFUSE×1A；

9.工作电压： AC220V/50Hz；

10.功率消耗：40W；

11.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	紧急广播监听音箱


	台
	1
	1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；

2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；

3.内置2×10W功率放大器；

4.支持实时广播、定时广播和离线广播；

5.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；

6. 自带拾音麦克，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲；

7.支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播；

8.设备具有指示灯，展示设备工作状态；

9.设备支持通过WEB进行系统配置；支持通过WEB进行网络配置；支持通过WEB进行设备系统维护；

10.设备支持选配Wi-Fi，4G， 5G等模块进行广播；

11.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；线路输入接口*1；LAN*1；报警输入*2；报警输出*2；复位按钮*1； USB*1；TF卡（内置）*1；RTC*1；指示灯*1；

12.适用温度范围： -10℃至50℃；

13.音频输入接口：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；线路输入接口*1；定压输入*1；

14.音频输出接口：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1；对讲扬声器输出*1；

15.广播采样率： 8KHz～48KHz；量化位数：16bit；

16.MIC：双mic，支持3-5米拾音；

17.信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB；

18.频率响应：100Hz-16KHz；音频文件格式：.mp3/.wav；

19.物理接口：网口*1；RS485*1；报警输入*2；报警输出（继电器）*2；音量调节旋钮*1；复位按钮*1；USB*1；TF卡（内置）*1路；RTC*1路；

20.供电： DC24V供电（自带外置适配器）或标准PoE；

21.工作温度： -10～+50℃；工作湿度： 10-90%；

22.防水等级：室内使用，无需防水；

23.安装方式：壁挂安装；

24.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	网络音柱
	只
	7
	1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；

2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；

3.内置30W功率放大器；

4.支持实时广播、定时广播和离线广播；

5.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；

6. 自带拾音麦克，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲；

7.音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；线路输入接口*1；

8.音频输出：广播扬声器输出*1；对讲扬声器输出*1；

9.广播采样率： 8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz；量化位数：16bit；

10.MIC：双mic，支持3-5米拾音；

11.信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB；

12.频率响应：100Hz-16KHz；音频文件格式：.mp3/.wav；

13.物理接口：网口*1；报警输入*2；报警输出（继电器） *2；复位按钮*1；USB*1；TF卡（内置）*1路；RTC*1路；

14.供电：220V供电（内置适配器）或DC24V供电

15.工作温度：-30～+60℃；工作湿度：10-90%；

16.防水等级：≥IP65；

17.安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15°；

18.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	10
	六类防水网线
	m
	350
	1.规格：国标，裸铜线径0.57毫米；绝缘线径1.02mm；UTP电缆直径6.53mm；传输频率≥250Mhz；传输速率1000Mbps；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	11
	六类防水网线测试
	链路(对)
	7
	1.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	12
	UTP6成品跳线
	条
	4
	1.规格：UTP6成品跳线；传输频率≥250Mhz；传输速率≥1000Mbps；长度2m；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	13
	电气配线
	m
	350
	1.规格：国标，防水阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV2×1.0；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	14
	穿线管
	m
	350
	1.材质规格：防腐、抗压工程用PE32管；

2.敷设方式：埋地；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	15
	防水接线盒
	个
	7
	1.规格：86盒，优质热塑性ABS塑料，平均厚度3mm，冲击强度IK07，阻燃等级V0（耐高度烤）

2.防护等级：≥IP67

3.其他：符合设计及规范要求
	工业

	
	16
	金属软管
	m
	7
	1.规格：DN25；

2.配置形式及部位：明配；

3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	17
	金属软管刷油
	㎡
	0.55
	1.刷防火漆2道，2道与文物本体颜色一致调和漆；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	18
	紧急广播系统调试


	系统
	7
	1.点位：≤10点，包含广播一体机、网络寻呼话筒、网络音柱等配置；

2.其他：符合设计及规范要求
	软件和信息技术服务业

	
	五、应急对讲系统

	
	1
	IP网络可视对讲主机
	套
	1
	1.采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作；

2.一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；

3.分辨率≥1280 X 800；内置高清广角摄像头，视角≥120度；

4.摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节；

5. 自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，对讲音频采样率≥16KHz；

6.具有两个物理按键，可用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力；

7.支持双向1080P高清可视全双工对讲，本地摄像头可手动开关；

8.支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置；

9.支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，支持全区，分区，定时广播；

10.支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC(监控摄像机)画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况；

11.支持呼叫转移功能，具有遇忙转移、无响应转移、关机转移、手动转移等；

12.支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通；

13.支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理；

14.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	可视对讲通信报警箱
	套
	4
	1.采用嵌入式Linux操作系统， 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；

2.支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；

3.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；

4.支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控；

5.支持H.264、  H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好；

6.音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口；

7.警灯输出：1个红蓝双色警灯，可独立控制；报警输出：2路；警号输出：1个声音110分贝，可独立控制；

8.报警输入：2路；扬声器：内置1路3W扬声器；

9.补光方式：红外补光；视频压缩标准： H.264；H.265；日夜转换模式： ICR红外滤片式自动切换；镜头视场角：水平视场角：128°；帧率：帧率25fps

10.IP等级：≥IP65；

11.安装方式：抱箍或者壁挂；

12.工作温度：-40℃-70℃；

13.工作湿度：10％-90%；

14.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	可视对讲通信报警箱电源
	个
	4
	1.性能参数：输入电压220V；输出电压AC24V；输出电流2A；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	六类防水网线
	m
	200
	1.规格：国标，裸铜线径0.57毫米；绝缘线径1.02mm；UTP电缆直径6.53mm；传输频率≥250Mhz；传输速率≥1000Mbps；

2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	六类防水网线测试
	链路(对)
	4
	1.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	6
	电气配线
	m
	200
	1.规格：国标，防水阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯；乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV2×1.0；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	7
	金属软管
	m
	4
	1.规格：DN25；
2.配置形式及部位：明配；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	金属软管刷油
	㎡
	0.31
	1.刷防火漆2道，2道与文物本体颜色一致调和漆；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	防水接线盒
	个
	4
	1.规格：86盒，优质热塑性ABS塑料，平均厚度3mm，冲击强度IK07，阻燃等级V0（耐高度烤）；
2.防护等级：≥IP67；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	10
	可视对讲系统调试
	系统
	1
	1.紧急报警求助系统音频和摄像头、报警灯等调试；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	六、电子巡查系统

	
	1
	巡查信息钮
	个
	19
	1.参数：NFC巡查打卡，使用单兵设备可直接进行巡查打卡；支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡查记录；抬头预留空窗，可根据需求自主印刷；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	无线流量卡
	张
	4
	网络制式：全网通（移动 / 联通 / 电信），

支持 FDD-LTE/TD-LTE 双模式；
3.下行速率：理论≤150Mbps，实际安防场景稳定≥10Mbps（满足球机高清录像、报警主机数据上传）
4.上行速率：理论≤50Mbps，实际安防场景稳定≥5Mbps（核心适配设备主动上传报警信息、视频流）
5.网络时延：≤100ms；
6.重连机制：断网后自动重连，重连时间≤3s；
7.中流量：30GB/月；
8.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	备用电池
	个
	4
	1.关机充电时间：≤3小时；
2.电池类型：锂离子电池；
3.电池容量：≥4900mAh；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	巡查人员钮
	个
	4
	1.记录巡查人员信息；
2.依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻；本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡查设备；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	巡查事件本
	台
	1
	1.事件本具有10个事件钮，可在巡检的时候记录对应本次巡逻的事件内容记录；
2.依据现场实际需求在巡逻地点结束后需对本次巡逻结果做具体事件内容记录，事件记录本主要起到对巡逻结果的对号详细记录，本记录本有10个事件位置，也可依据要求增加；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	电子巡查系统分系统调试
	系统
	1
	1.点位：≤35点；
2.其他：符合设计及规范要求.
	软件和信息技术服务业

	
	七、综合安全管理系统

	
	1
	多源安防子系统数据协同服务
	套
	1
	1.系统管理：实现现有门禁、考勤、车辆、视频等子系统的跨系统业务联动；组织架构同步能力≥2000个，区域层级最大10级。支持管理最大人员数量5万；支持管理最大卡片数量5万；支持管理最大车辆数量3万；支持最大的在线用户数1000个，同时使用终端数量≥50个。支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；具备事件触发式显控信号推送能力（与拼控系统对接）；每秒支持≥100路视频信号捕获与分发，并发1次/秒；支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；支持联动并发发邮件2封/秒；支持短信联动  （云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；）历史业务数据在线访问能力≥3年；支持管理资源上图数量2万个。以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。

2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	2
	视频监控模块
	套
	1
	1.系统性能：视频监控系统：支持路数100路。最大并发取流数量：1000；视频播放路数（软解）：25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）；视频播放路数（硬解）：36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）；最大回放倍速：16倍；支持电视墙管理数量：10；单屏幕最大窗格数量：25；支持解码设备管理数量：128；

2.功能概述：视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务：

（1）视频预览

1)支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2)支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3)支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4)支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5)支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。

（2）录像回放

1)支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2)支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。

（3）图片监控

1)支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2)支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3)支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4)支持图片下载能力。

（4）视频上墙

1)支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2)支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。

（5）视频事件

支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。

4.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	3
	出入口控制管理模块
	套
	1
	1.支持门数10门；支持最大门禁点数量2万个；门禁权限下发的性能（单个门禁点）：卡片：15-35张/秒；人脸：1-2张/秒；人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）；权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路；门禁事件处理（单台服务器）：带图片：100条/秒；不带图片：1000条/秒；事件最大存储数量：5000万条
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	4
	入侵报警管理模块
	套
	1
	1.基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范；
2.入侵报警管理模块：支持路数10路；支持管理最大防区数量10000个；支持报警记录最大存储数量1000W条；
3.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
4.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
5.支持实时入侵报警能力；
6.支持历史入侵报警事件查询及导出能力；
7.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	5
	事件联动管理模块
	套
	1
	1.支持内置处理意见数量4条；每个处理意见支持16个快捷短语设置；
2.支持事件处理意见的自定义；
3.支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 
4.支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹 ；
5.支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材 ；
6.支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理；
7.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	6
	巡检管理模块
	套
	1
	1.巡检项管理：参照用户的检查要求及管理规范，进行检查项的线上管理；
2.巡检对象管理：划分区域，对摄像机覆盖区及检查项进行线上管理；并关联摄像机；
3.巡检计划管理：支持设置周期性巡查任务，及按照人员、角色等设置任务执行人员；
4.巡检任务执行：支持远程执行和自动执行（配合智能分析设备）两种执行模式。支持对巡检产生的问题，进行处理流程的设计和闭环；
5.巡检工作台账：支持查看巡检任务记录、问题记录。支持台账的留档、报告的打印和任务记录的导出；
6.局域网内抓图性能约1000张/10分钟（不考虑球机转动）；
7.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	7
	设备网络管理应用模块


	套
	1
	1.对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利；

（1）视频网络管理

1)支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；

2)支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；

3)支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、 NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置；

4)提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；

5)支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置；

6)支持GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。

（2）门禁运维管理

1)提供门禁设备在线状态监测能力；提供门禁设备运维报表统计能力。

3.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	8
	运维管理模块
	套
	1
	1.视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。
1)支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。
2)支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。
3)支持码流分辨率、编码格式指标采集。。
4)支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。
5)支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6)支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。支持GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	9
	客流分析管理模块
	套
	1
	1.客流统计组：100个；密度统计组：100个；
2.区域关注度统计组：100个；
3.客群分析统计组：100个；
4.支持客流量统计分析，支持客流对比、客流同环比和排行分析；
5.支持客流密度分析，支持按统计组、按设备查看客流密度；
6.支持区域关注度分析，支持区域停留时长、区域热度分布分析；
7.支持游客画像分析（客群分析），支持按性别、年龄段进行占比统计展示；
8.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	10
	综合安全管理系统调试
	系统
	1
	1.名称：综合安全管理系统调试；

2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	八、周界实体防范系统

	
	1
	镀锌网孔式金属围栏
	㎡
	4205
	1.安装完成围墙距地面高度2500mm；
2.立柱之间安装预制有框钢片网，网眼75*150mm，钢筋Φ5mm，塑封；
3.防护栏立柱间距3000mm，边框镀锌塑封30*50*1.5mm；
4.满足设计图纸要求；
5.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	2
	金属围栏地基
	m³
	142.38
	1.C20混凝土独立基础
2.规格尺寸：600*600*700mm。
3.满足设计图纸要求；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	3
	金属围栏地基模板
	㎡
	949.2
	1.复合模板；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	4
	防护栏立柱
	m³
	21.97
	1.规格：120*120*2700mm水泥柱（预埋50公分）；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	5
	大门
	㎡
	16.8
	1.大门安装完成距地面高度2100mm；
2.边框规格100*100*2mm镀锌钢管；芯屉用网眼75*150mm，钢筋Φ5mm塑封，中间十字支撑；
3.大门门垛：立柱80*80*2500mm镀锌方管3mm厚塑封；
4.满足设计图纸要求；
5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	人工挖基坑土方
	m³
	253.12
	1.土壤类别：一、二类土；
2.开挖方式：人工开挖；
3.挖土深度：深0.7m以内；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	7
	人工土方回填
	m³
	110.74
	1.密实度要求：大于95%；
2.填方材料品种：素土；
3.回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工夯实；
4.填方粒径要求：无杂石；
5.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	8
	拆除垃圾外运
	m³
	142.38
	1.人工运至指定点，汽车运输，运距自行考虑；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	9
	围栏拆除
	㎡
	892.5
	1.内容：高度 2.1m，材质为铁艺；含预埋式 / 膨胀螺栓式立柱、金属网片 / 顶部防护帽等全套构件；拆除工艺为人工轻拆，严禁机械作业，防止周边文物 / 建（构）筑物受损。
	建筑业

	
	10
	拆除围栏垃圾外运
	项
	1
	1.含现场废料清理、分类归堆、废料外运至指定消纳场（10km内），含装车、运输、卸车，拆除后清理作业面至平整；
2.其他：符合设计及规范要求.
	建筑业

	
	九、监控中心建设

	
	1
	温度控制设备
	台
	2
	1.装置方式：壁挂式；

2.适用面积：11-18㎡；

3.冷却方式：风冷式；

4.制冷功率：≥640W；

5.制热功率：≥1050W；

6.循环风量：≥600m3/h；

7.制冷量：≥2600W；

8.制热量：≥3900W；

9.电压频率：220V/50Hz；

10.其他：符合规范及设计要求。
	工业

	
	2
	甲级防火防盗门
	㎡
	5.46
	门类型：甲级；
2.洞口尺寸：宽 2100mm × 高 1300mm；
3.门型：双开门（子母门）门框厚度：≥2.0mm，4.门扇厚度：≥90mm；
5.门扇钢板厚度：外板：1.0mm 优质冷轧钢板；

6.内板：1.0mm 优质冷轧钢板；
7.加强筋：门扇内部设置井字形加强筋，厚度≥1.5mm；
8.五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼；
9.尺寸：2.1*1.3m；
10.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	木木质防火门
	㎡
	1.89
	1.尺寸：宽 2100mm × 高 900mm；
2.五金材料：球形执手锁、门扣、门眼；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	隔断隔墙拆除
	㎡
	1.89
	1.内容：轻钢龙骨+装饰板隔断拆除。
	建筑业

	
	5
	配线
	m
	56.7
	1.规格：ZR-BYJ-4mm；
2.安装方式：桥架、穿管；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	电气配管
	m
	27.45
	1.材质：镀锌紧定管；
2.规格：JDG25，壁厚1.6mm；
3.配置形式及部位：室内明配；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	7
	空调插座
	套
	2
	1.规格：16A，3孔；
2.安装方式：距地0.3；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	五孔插座
	套
	2
	1.规格：16A，3孔；
2.安装方式：距地0.3；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	文物地貌恢复
	项
	1
	1.在文物保护单位的保护范围或保护对象施工完毕，按原状恢复地貌；

2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	十、 智能应急电力保障系统

	
	1
	智能应急储能设备
	个
	16
	1.额定电气规格：额定电压 12V DC，额定储能容量 100Ah（25℃标准工况）；

2.设计使用寿命：浮充工况设计寿命 8-10 年（环境温度 25℃±5℃）；

3.外观质量：壳体无变形、渗漏、裂纹及明显污迹，产品标识完整清晰；

4.结构设计：正、负极端子极性标识明确，连接端口适配性强，便于组串安装；

5.阻燃性能：符合YD/T 799-2010 第6.4 条阻燃等级要求；​

6.密封强度：可承受 ±50kPa 压力测试（正压 / 负压），无破裂、开胶现象，压力释放后壳体无残余变形；

7.大电流放电性能：以 30A 恒定电流放电 3 分钟，极柱无熔断、内部汇流排完好，外观无异常；

8.容量保持能力：静置 28 天后，容量保存率不低于 96%；​

9.密封反应效率：密封反应转化效率≥95%；

10.酸雾防护性能：完全充电后，以 0.2I10A 电流连续补充充电 4 小时，析出气体 PH 值呈中性；

11.压力调节性能：内置压力调节阀（安全阀），开阀压力 10-35kPa，闭阀压力 3-30kPa；

12.耐过充能力：完全充电后，以 0.3I10A 电流连续充电 160 小时，无变形、无渗漏；

13.开路状态：最高与最低端电压差值≤100mV；​

14.浮充状态：进入浮充 24 小时后端电压差值≤480mV；

放电状态：额定负载放电时端电压差值≤600mV​

15.组串连接特性：电池单元间连接电压降△U≤10mV；

16.安全防爆性能：充电全过程遇明火，内部无引燃、无引爆现象；​

17.封口密封性能：在 - 30℃~+65℃环境温度范围内，封口剂无裂纹、无溢流；​

18.内阻一致性：同批次组串使用的储能电池，实测内阻偏差≤±5%（25℃满电状态）；​

19.热稳定性：热失控敏感性测试中，电池本体温度≤60℃；连续 24 小时电流增长率≤50%；

20.过放恢复性能：深度放电后容量恢复值≥90%；

21.低温适应性能：-10℃低温工况下，10h 率放电容量≥0.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽盖分离现象；​

22.再充电性能：恒压充电 24 小时后，再充电能力因素 Rbr21h≥85%；​

23.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	智能应急储能柜
	台
	1
	1.性能参数：冷轧钢板，尺寸≥470×780×1230mm,单柜可安装16个12V100AH蓄电池；表面喷塑处理，安全防盗锁；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	智能应急储能柜底座
	台
	1
	1.定制生产、尺寸：≥470×780mm，角钢规格≥2.0mm，承载重量：满足满载电池后的机柜总重量。
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	配电箱AL1
	台
	1
	1.规格：600mm*250mm*400mmPe=20kw，Kx=0.9，P=18kW，COS=0.8，Ic=34.19A；
2.安装方式：壁挂安装；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	5
	配电箱AL2
	台
	1
	1.规格：600mm*250mm*400mmPe=12kw，Kx=0.9，P=10.8kW，COS=0.8，Ic=20.51A；
2.安装方式：壁挂安装；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	分时电源管理器
	台
	2
	1.电源输入：220VAC±10%，50Hz，≦25A，双通道，一路市电，一路UPS电源；
2.电源输出：三通道
通道一，220VAC±10%，50Hz，≦10A；
通道二，220VAC±10%，50Hz，≦6A；
通道三，220VAC±10%，50Hz，≦6A；
3.默认断电模式：市电断电后，通道一，2小时后停止供电，通道二，8小时后停止供电，通道三，48小时后停止供电；
4.通讯：2个，1路RJ45（TCP/IP与控制中心通讯），1路RS-232(与UPS通讯）；
5.报警输入：4路；
6.报警输出：4路；
7.手动旁路：3路；
8.过流保护：4路主电源，25A，通道一，10A，通道二，6A，通道三，6A；
9.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	7
	配线
	m
	2580
	1.规格：国标，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软导线 FS-ZR-RVV3*6；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	电力电缆
	m
	80
	1.规格：NH-YJY22-4*35-1*16；
3.材质：国标，耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电缆；
4.敷设方式、部位：穿管、直埋综合考虑；
5.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	电力电缆头
	个
	2
	1.规格：NH-YJY22-4*35-1*16；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	10
	手孔井
	座
	40
	1.规格：980*880*900mm；
3.500*400mmm铸铁井盖；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	11
	标注桩
	根
	15
	1.材质：玻璃钢；
3.规格：1000*120*120，壁厚 4mm，底部穿钢筋两根，Φ8*300；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	12
	标识牌
	块
	17
	1.材质：PVC材质；
2.重量：≥35克；
3.尺寸：长20cm，宽11cm，厚0.3cm；
4.特性：抗腐蚀，抗氧化，文字夜光，文字及样式定制；
6.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	13
	电缆桥架
	m
	39
	1.规格：槽式防火桥架，有盖，100*100，镀锌金属；
2.其他：符合设计及规范要求；
	工业

	
	14
	桥架支架
	m
	35.74
	1.名称：桥架支架；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	15
	室外预埋7孔梅花管
	m
	2530
	1.规格：HDPE 7*DN32，壁厚2.0m，公称压力2Mpa；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	16
	穿线管
	m
	300
	1.规格：防腐、抗压工程用PE63管；
2.敷设方式：埋地；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	17
	挖沟槽土方
	m3
	1192.36
	1.土壤类别：一、二类土；
3.开挖方式：人工开挖；
4.挖土深度：0.6米；
5.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	18
	铺砂、盖保护板
	m
	80
	1.名1~2根；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	19
	砂垫层
	m3
	192.33
	1.厚度：100mm；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	20
	人工土方回填
	m3
	961.64
	1.密实度要求：大于95%；
2.填方材料品种：素土；
3.回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工夯实；
4.填方粒径要求：无杂石；
5.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	21
	拆除混凝土路面
	㎡
	8
	1.材质：C25混凝土，120mm；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	22
	原状恢复混凝土路面
	㎡
	8
	1.材质：C25混凝土，120mm；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	23
	拆除混凝土路面基层
	㎡
	8
	1.材质：砂石垫层，200mm；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	24
	恢复混凝土路面基层
	㎡
	8
	1.材质：砂石垫层，200mm
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	25
	拆除垃圾外运
	m3
	207.69
	1.名称：人工运至指定点，汽车运输，运距自行考虑；
2.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	26
	不间断电源调试
	套
	1
	1.容量≤10KVA；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	十一、防雷与接地系统

	
	1
	防雷PDU
	套
	8
	参数：额定输入电压：AC220V50/60Hz，最大负载电流：32A；
2.输入参数采集：电流、电压、电能、零地电压、功率（有功功率、无功功率、视在功率、功率因数）
3.额定输出电压：AC220V50/60Hz，额定输出电流：10A/16A；
4.输出参数采集：电流、功率；
5.显示：LCD128×64；

6.接口参数：RJ45（10/100M），2个RS485级联接口、1个温湿度传感器接口、USB接口1个；
7.功能：具有雷击计数、遥信检测、数据通信、实时显示、智能管理的功能，APP、微信、PC端数据查看及报警；
8.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	2
	三相浪涌保护器
	套
	1
	1.级数：3P+N；
2.额定持续电压：AC440V；
3.标称放电电流：40kA；
4.保护等级：二级；
5.响应时间：≤25ns；
6.工作指示窗：绿色正常，红色失效；
7.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	3
	单相浪涌保护器
	套
	12
	1.级数：1P+N；
2.额定持续电压：AC275V；
3.标称放电电流：20kA；
4.保护等级：三级；
5.响应时间：≤25ns；
6.工作指示窗：绿色正常，红色失效；
7.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	4
	信号电涌保护器调试
	个
	13
	1.名称：信号电涌保护器调试；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	5
	监控立杆避雷针
	根
	12
	1.材质：不锈钢 Ф20 H：500mm，抱箍连接；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	6
	监控立杆、监控中心接地极
	根
	30
	1.材质：热镀锌角钢50mm×50mm×5mm，2.5米，埋地敷设；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	7
	监控立杆、监控中心接地母线
	m
	165.8
	1.材质：镀锌扁钢-40mm×4mm，2.5米，埋地敷设；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	8
	紫铜排等电位连接排
	m
	55.2
	1.敷设形式：静电地板下敷设；
2.规格：-30*3紫铜带；
3.敷设部位：监控中心；
4.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	9
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	m
	53.6
	1.规格：国标，16㎜²；
2.材质：线芯材质裸铜线；护套材质优质环保PVC；芯数127根0.4mm无氧裸铜丝；
3.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	10
	接地铜箔
	m
	417
	1.材质：50*0.5铜箔；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	11
	接地端子箱
	台
	1
	1.名称：接地端子箱；
2.其他：符合设计及规范要求。
	工业

	
	12
	挖沟槽土方
	m3
	79.58
	1.土壤类别：一、二类土；
2.开挖方式：人工开挖；
3.挖土深度：0.6米；
4.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	13
	人工土方回填
	m3
	79.58
	1.密实度要求：大于95%；
2.填方材料品种：素土；
3.回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工夯实；
4.填方粒径要求：无杂石；
5.其他：符合设计及规范要求。
	建筑业

	
	14
	接地装置调试
	根
	12
	1.一柱一接地极；
2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	
	15
	接地装置调试
	系统
	1
	1.接地网

2.其他：符合设计及规范要求。
	软件和信息技术服务业

	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

▲ 二、交付期限：自合同签订之日起120天内全部货物交货并安装调试完毕。
三、货物交付地点：南宁市采购人指定地点。

▲ 四、售后服务要求：

1.投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用:1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.质保期：一年，质保期自初验合格之日算起。(厂家质保期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行)。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求:

(1)质保期内，如果出现故障(包括硬件及软件故障，故障包括但不限于硬件故障，软件故障，系统异常，设备无法正常启动等)，投标人在接到采购人通知后应在40分钟内给予响应，4小时内进行故障处理，如必要则12小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕;重大故障处理时限不超过48小时修复(不可抗力情况除外)。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

(2)若产品自带软件的，则须提供质保期内提供软件升级服务。           
(3)投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。质保期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

(4)质保期内定期对采购人进行定期操作培训。

5.在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)更换:由中标人承担所有发生的全部费用。

(2)贬值处理:由采购人、中标人双方合议定价。

(3)退货处理:中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等)。

6.售后服务其他要求按合同条款执行。

五、报价要求：

▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险费）、装卸、安装、调试、安防检测费、修补（如有）、换货及售后服务（如有）、技术服务（含电话支持服务）、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务（资料整理和报告出版费）、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

▲2、付款方式：合同签订生效后7个工作日内预付合同价款的30%；所有货物及设备采购完成并全部进场施工安装后，采购人支付合同价款的40%；供应商将所有货物及设备供货安装调试完毕后，采购人支付合同价款的20%，经采购人验收合格后支付剩余10%的合同价款。

中标供应商自行准备相关的安装设备，包括但不限于车辆、工具等。

验收标准、规范：

1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证)参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。
▲ 七、其他要求：

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

▲ 八、核心产品

“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第1项（总线报警主机）产品。

	其他说明
	一、进口产品说明

本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、其他

1、不进行演示。

2、不要求提供样品。

3、不组织现场踏勘；投标人如需现场勘察，可自行前往。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：/

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包

分包内容： / 。

分包金额或者比例： / 。

	8.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑综合得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按以下技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。
□随机抽取

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：

集中时间： /，逾时后果自负。集中地点：/；联系人：/；联系电话：/。

	
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	13
	报价文件：

1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式见第六章）； （必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟），如《中小企业声明函》、《关于符合本国产品标准的声明函》。

	
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料[2025年11月至2026年04月]内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年11月至2026年04月]内连续3个月的)依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2024年或2025年度]财务报告（表）复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：
以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。
分公司参加投标的，应当取得总公司授权。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
4.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料、承诺书）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字并加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.技术需求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.货物性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.项目技术方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未作要求的，如有请提供）
6.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未作要求的，如有请提供）
7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 60 日历天。

	18.1
	☑本项目不收取投标保证金。
□本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金的金额：详见招标公告。
投标保证金的交纳方式：详见招标公告。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件（电子保函除外）提交给采购人或者采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

3.投标保证金指定账户：详见招标公告。
备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30 分钟。

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	26.1
	评标委员会的人数： 5 人

	29.1
	评标方法：

(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：  3  名

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。
□随机抽取。

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标人在签订合同之日起5个工作日内向招标人以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式一次性缴纳中标金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）作为履约保证金。
履约保证金退付方式、时间及条件：质保期满并扣除赔偿金等费用（如有）后无息退还履约保证金。
履约保证金指定账户：
开户名称：/
开户银行：/
银行账号：/
备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西景钲工程咨询有限公司，联系电话：0771-2822223，通讯地址：南宁市良庆区盘歌路6号富雅·国际生活广场A座五层509号房。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.收费标准：采购代理机构根据与采购人签订的《采购代理合同》约定向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物类招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格下浮20%向中标人收取。
3.服务费提交账户：

开户名称：广西景钲工程咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行

银行账号：805113806600004

（投标人转账时，须在银行转账底单上备注标识如“【NNZC2026-G1-990222-GXJZ】代理服务费”）

	40.1
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签（公）章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字（含电子签名）的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第四条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如是货物采购的：①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；若评标报价相同的，按投标报价低的确定，若投标报价也相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人投标无效。②采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若评审得分相同的，按投标报价低的确定，若投标报价相同的按以下技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序，若以上方式均相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人（注：评标办法中另有约定的中标人推荐方式，则按评标办法约定执行）。③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前①及②款规定处理。④若项目为服务类项目，则无需按上述要求执行。

8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

8.6本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.7对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目（或每个分标，如有）的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目（或分标）的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。投标人公章部分均采用CA 签章，投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术需求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同

30.确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：
	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为300万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 300 － 100 ）万元 ×1.1％＝2.2万元

合计收费＝1.5+2.2＝ 3.7（万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.广西线上“政采贷”政策告知函
广西线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https：//www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商公章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位公章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
(综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额或者分项采购预算金额（如有）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者或者分项采购预算金额（如有）或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值55%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×55%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价55%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×55%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×55%；

4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（4）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（5）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（6）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（7）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价

（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）等规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。

（6）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（7）小微企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价×（1-小微企业扣除优惠比例-本国产品扣

（8）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（9）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价/评标报价)×30分。

	2
	技术分

（满分60分）
	1.实施方案与技术措施（满分12分）
	供应商提供的实施方案与技术措施（包括但不限于：①项目施工组织设计；②了解及分析；③人员职责分工；④安装管理措施及技术措施保障。）评审：

一档（2分）：实施方案与技术措施对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；人员职责分工、安装管理措施及技术措施保障不合理。

二档（5 分）：实施方案与技术措施对项目总体有基本认识，表述欠完整，措施一般但符合规范要求。人员职责分工基本满足要求、计划基本可行，安装管理措施及技术措施保障措施基本可行。

三档（8分）：实施方案与技术措施对项目总体有一定认识，表述合理，措施有效；基本了解项目概况，对项目的分析符合规范要求。人员职责分工合理、可行，安装管理措施及技术措施保障措施合理、可行。

四档（12分）：实施方案与技术措施对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；完全了解项目概况，对项目的分析清晰、合理，符合规范要求。人员职责分工清晰、准确、完整、编划合理、可行，安装管理措施及技术措施保障措施有力、合理、可行。

注：未提供或未满足最低档要求的不得分。

	
	
	2.安全保证措施及安全应急预案（满分10分）
	根据供应商提供的安全保证措施及安全应急预案（包括但不限于：①安全管理制度；②安全保证措施；③安全施工措施；④应急预案。）评审：

一档（2分）：主要工程的安全管理制度不能满足项目需求，没有安全保证措施，安全施工措施不能指导具体施工并确保安全。
二档（5分）：主要工程的安全管理制度符合项目实际，有安全保证措施，工艺及方法基本可行，安全施工措施能指导具体施工。投入的施工材料有组织计划，满足施工需要。

三档（7分）：主要工程的安全管理制度符合项目实际，有安全保证措施，工艺及方法可行，安全施工措施能指导施工并确保安全。应急预案有方案且可行，满足施工需要。

四档（10分）：主要工程的安全管理制度符合项目实际，有详尽的安全保证措施，工艺先进、方法科学合理、可行，安全施工措施能指导具体施工并确保安全。应急预案有详细的方案且周密，完全满足施工需要。

注：未提供或未满足最低档要求的不得分。

	
	
	3.项目保证措施方案（满分10分）
	根据供应商提供的项目保证措施方案（包括但不限于：①计划开竣工日期和安装进度网络图；②工期保证措施；③拟投入本项目主要安装机械设备；④资源配备计划和劳动力安排计划。）评审：

一档（2分）：有工期保证体系、工期保证措施不合理。有控制工期的施工进度计划。有计划开竣工日期和安装进度网络图，各项计划图表编制基本完善但不合理，拟投入本项目主要安装机械设备安排不合理，资源配备计划和劳动力安排计划不符合本项目施工实际要求。

二档（5分）：有工期保证体系、工期保证措施欠合理。有控制工期的施工进度计划。有计划开竣工日期和安装进度网络图，各项计划图表编制基本完善但欠合理，拟投入本项目主要安装机械设备安排基本合理，资源配备计划和劳动力安排计划基本符合本项目施工实际要求。

三档（7分）：有工期保证体系，且工期保证措施基本满足要求。有控制工期的施工进度计划。有计划开竣工日期和安装进度网络图，各项计划图表编制基本完善，拟投入本项目主要安装机械设备安排基本满足要求，资源配备计划和劳动力安排计划基本符合本项目施工实际要求。  
四档（10分）：有工期保证体系，且工期保证措施合理得当。有控制工期的施工进度计划。有计划开竣工日期和安装进度网络图，各项计划图表编制详细且完善，拟投入本项目主要安装机械设备安排科学合理，资源配备计划和劳动力安排计划完全符合本项目施工实际要求。

注：未提供或未满足最低档要求的不得分。

	
	
	4.文物保护保证体系、文明施工及保证措施（满分10分）
	根据供应商提供的文物保护保证体系、文明施工及保证措施（包括但不限于:①文物保护措施；②文物保护设施安装优化建议；③文明施工管理体系；④文明施工保证措施）评审：

一档（2 分）：文明施工、文物保护保证体系、保证措施基本不可行。

二档（5分）：有文明施工、文物保护保证体系基本合理。有控现场文明施工、环境保护措施，但基本合理。
三档（7分）：有文明施工、文物保护保证体系、保证措施可行。针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

四档（10分）：有文明施工、文物保护保证体系、保证措施可行。针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

未提供或未满足最低档要求的不得分。

	
	
	5.售后服务方案（满分10分）
	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：①培训计划；②服务响应机制；③设备故障应急处理措施；④售后服务人员）评审：

一档（2分）：培训计划基本不可行。

二档（5分）：有培训计划、计划基本合理。有服务响应机制、售后服务人员安排，但基本合理。

三档（7分）：有培训计划、计划可行。针对本工程项目特点，有服务响应机制。有具体售后服务人员安排的承诺。

四档（10分）：有培训计划、计划可行。针对本工程项目特点，有服务响应机制，且设备故障应急处理措施的各项措施周全、具体、有效。有具体售后服务人员安排的承诺。

注：未提供或未满足最低档要求的不得分。

	
	
	6.技术性能分（满分8分）
	货物性能

（1）一般技术参数：（满分2分）
针对投标文件对招标文件“需求一览表”技术参数及配置要求响应（不带“▲”“◆”）符号的一般技术参数、指标，投标人响应按招标文件技术需求提供完整响应。

①经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数均无负偏离的，得2分。

（2）重要技术参数、指标加分（满分6分）
针对投标文件对招标文件“需求一览表”技术参数及配置重要技术参数、指标要求响应中有优于招标文件“需求一览表”要求的且被评标委员会接受的，每优于一项加0.75分（标识“◆”参数共8项）；满分6分。
注：①技术参数及配置中标识“◆”参数为重要技术参数、指标要求，须于投标文件中提供投标产品的彩页或官网截图或合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为重要技术参数、指标要求无负偏离的佐证材料，以上佐证材料均需加盖投标人公章。

②投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。

	3
	商务分（满分10分）
	1.履约能力(满分8分）
	1.投标人同时具备有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围包含“文物保护安防或安全技术防范、安防工程或电子与智能化工程 ”，满分1分。（提供清晰的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图并加盖投标公章，未按要求提供的不得分）

2.供应商拟提供的综合安全管理系统软件具有“古建筑安防监控平台或文物建筑安防监控平台” 相关计算机软件著作权登记证书得2分。（提供提供相应证书原件扫描件、官方网络查询截图并加盖公章，未按要求提供的不得分）

3.投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似全国重点文物保护单位安防项目业绩，每提供一个得1分，满分5分。（提供中标（成交）通知书、签订的合同、工程竣工验收报告扫描件并加盖公章 ，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间，提供证明材料扫描件应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。）

	
	
	2.政策功能分（满分2 分）
	节能、环保产品分（满分2分）

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》 内优先采购（清单内未标注“★ ”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）， 并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3


注：计分方法按四舍五入取至百分位。

四、中标候选人推荐
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
       第五章  拟签订的合同文本

顶蛳山遗址安防工程项目

采购合同书

	合同名称：
	

	合同编号：
	

	需方(甲方)：
	南宁市顶蛳山遗址博物馆

	供方(乙方)：
	

	签订地点：
	南宁市

	签订时间：
	 2026年   月   日


合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
顶蛳山遗址安防工程项目采购合同
采购单位（甲方）  南宁市顶蛳山遗址博物馆       
供应商（乙方）                               合同编号                    

签订地点      南宁市                签订时间       年   月   日 

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（含税）(大写)              元整(小写)（¥       ） 


2.合同合计金额包括包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险费）、装卸、安装、调试、安防检测费、修补（如有）、换货及售后服务（如有）、技术服务（含电话支持服务）、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务（资料整理和报告出版费）、工程等费用和税费。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：  不限        
3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收
1. 交货时间：自合同签订之日起     天内全部货物交货并安装调试完毕。

 交货地点：甲方指定地点。

甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合公告规定、采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。如乙方补充、更换的货物仍然不符合公告规定、采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，视为验收不合格。
4. 乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。
乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

7. 若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 5 个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：  自验收合格之日起   年。  
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。如最终结算金额超过本合同约定合计金额的，双方应在不改变本合同其他条款的情况下签订补充协议，否则甲方有权拒绝支付超过部分的合同款且无须承担违约责任，但所有补充协议的采购金额不得超过本合同约定合计金额的10%。

2. 付款方式：合同签订生效后7个工作日内预付合同价款的30%；所有货物及设备采购完成并全部进场施工安装后，甲方支付合同价款的40%；乙方将所有货物及设备供货安装调试完毕后，甲方支付合同价款的20%，经甲方验收合格后支付剩余10%的合同价款。
第九条 履约保证金

履约保证金：本项目不收取。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换一次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，    小时内解决故障，否则须在    工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方签收前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、投标文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在 15 个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定或验收不合格的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30%支付违约金。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4. 甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额0.4‰的违约金，超过30天甲方有权解除合同；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权根据本合同第十一条第2项的约定自行交由第三方提供售后服务，乙方每次除向甲方支付违约金外，还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7. 未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8. 乙方未按约提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额30%的违约金，且甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款项。

9. 乙方违反第三条第3款约定的，应向甲方一次性支付合同合计金额30%的违约金。

10.乙方的其它违约行为，按违约货款额5%收取违约金。

11.甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的30%支付违约金。

12.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失（包括但不限于向第三方支付的赔偿金、补偿金、违约金等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等一切费用）。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同履行地点为：南宁市顶蛳山遗址博物馆；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1.中标通知书；

2.投标声明书；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 通知
双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方二份。

（以下为签章页，无正文）

	甲方（章）南宁市顶蛳山遗址博物馆 
	乙方（章）               

	单位地址：南宁市邕宁区茶泉大道201-2号
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话（手机）：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号： 
	账号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：            
投标人名称：                                            单位：元
	序号
	货物名 称
	品 牌
	规格、 型号
	制造 商
	原产 地
	数量
及单
位①
	单价 ②
	投标报价
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币            (￥             )


注:
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字 或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字 （或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试 用量提供报价。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年    月    日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
　　　　　　　　　 法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
商务条款偏离表

所投分标：     分标

	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image3.png]



	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image4.png]



	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image5.png]



	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image6.png]



	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image7.png]



	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image8.png]



	正偏离（负偏离或无偏离）


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

投标人业绩情况一览表

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技 术 文 件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

 年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术需求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术需求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术需求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

4. 货物性能配置清单格式

货物性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子公章。

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

