## 封-2招标控制价
上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目
工程
招标控制价
上林县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年05月19日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价
上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 1124159.92元
(大写): |  |  | 壹佰壹拾贰万肆仟壹佰伍拾玖元玖角贰分
上林县教育局
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
1、本工程为上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目，位于广西南宁市上林县。
二、编制范围
1、设计图纸内的拆除工程、土建装修工程、安装工程。
三、编制依据
1、本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；
2、本工程的相关说明及规定；
3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013) 及相应的《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
5、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额和计价相关规定；
6、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额和计价相关规定；
7、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）；
8、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
9、材料价格按《上林县建设工程造价信息》2026年第1期发布的市场参考价，对于《上林县建设工程造价信息》没有的材料价参照《南宁市建设工程造价信息》2026年第2期上半月发布的市场参考价，对于工程造价信息上没有发布的材料价格，其材料价格参照市场价。镀锌增加费及型钢Q235材质调Q355材质参考桂林信息价。
四、其他需要说明的问题
1、土方废渣外运按5km计算，结算按实调整。
2、本项目安全生产责任保险费暂估价为2327.22元。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | 1124159.92 | 2234.86 | 57416.19
| 建筑安装工程费合计 | 1124159.92 | 2234.86 | 57416.19
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建拆除工程 | 148757.56 | 296.92 | 4145.71
1.1.2 | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建装修工程 | 850822.35 | 1698.25 | 48855.57
1.1.3 | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装拆除工程 | 21277.73 | 33.5 | 891.55
1.1.4 | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装工程 | 103302.28 | 206.19 | 3523.36
| 建筑安装工程费合计 | 1124159.92 | 2234.86 | 57416.19
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建拆除工程 | 148757.56
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 148757.56
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 142884.67
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5575.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4145.71
3 | 其他项目费用合计 | 296.92
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 148757.56
| 工程总价 | 148757.56
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 142884.67
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5575.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4145.71
3 | 其他项目费用合计 | 296.92
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 148757.56
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建装修工程 | 850822.35
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 850822.35
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 795294.47
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 53829.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 48855.57
3 | 其他项目费用合计 | 1698.25
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 850822.35
| 工程总价 | 850822.35
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 795294.47
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 53829.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 48855.57
3 | 其他项目费用合计 | 1698.25
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 850822.35
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装拆除工程 | 21277.73
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 21277.73
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 15120.06
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1630.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 891.55
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计 | 33.5
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4494.02
5.1 | 规费 | 3794.37
5.2 | 增值税 | 699.65
6 | 工程总造价 | 21277.73
| 工程总价 | 21277.73
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 15120.06
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1630.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 891.55
3 | 其他项目清单计价合计 | 33.5
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4494.02
5.1 | 规费 | 3794.37
5.2 | 增值税 | 699.65
6 | 工程总造价 | 21277.73
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装工程 | 103302.28
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 103302.28
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 97020.54
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6075.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3523.36
3 | 其他项目费用合计 | 206.19
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 103302.28
| 工程总价 | 103302.28
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 97020.54
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6075.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3523.36
3 | 其他项目费用合计 | 206.19
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 103302.28
| 工程项目汇总 | 1124159.92
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1050319.74
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 67111.3
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 57416.19
3 | 其他项目费用合计 | 2234.86
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 1124159.92
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4494.02
5.1 | 规费 | 3794.37
5.2 | 增值税 | 699.65
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建拆除工程 |  |  |  | 142884.67
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 114827.57
| 011601 | 砖砌体拆除 |  |  |  | 740.67
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体材质:120厚砖墙 3.拆除高度:600mm砖砌女儿墙 |  | 6.55 | 113.08 | 740.67
| 011604 | 抹灰层拆除 |  |  |  | 1629.02
2 | 011609001001 | 拆除踢脚线水泥砂浆 1.踢脚线的高度:150mm 2.踢脚线的种类:水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 139.59 | 11.67 | 1629.02
| 011605 | 块料面层拆除 |  |  |  | 16913.02
3 | 011605001001 | 卫生间回填层拆除 1.拆除的垫层类型:炉矿渣 2.拆除的垫层厚度:450mm 3.部位：男生宿舍楼 |  | 45.81 | 104.57 | 4790.35
4 | 011605001002 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.部位：男生宿舍楼卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 260.01 | 34.9 | 9074.35
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.部位：卫生间0.3米以下墙面 | ㎡ | 139.32 | 21.88 | 3048.32
| 011608 | 铲除油漆涂料裱糊面 |  |  |  | 39470.38
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除脱落腻子至水泥砂浆抹灰层 2.打磨、清扫原腻子粉 3.施工部位:女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、楼梯间、走廊内墙面 | ㎡ | 3536.95 | 7 | 24758.65
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除顶棚面脱落腻子至水泥砂浆抹灰层 2.打磨、清扫原腻子粉 3.施工部位:女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、楼梯间、走廊顶棚 | ㎡ | 1783.24 | 8.25 | 14711.73
| 011607 | 屋面拆除 |  |  |  | 12269.74
8 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.凿除原有600*600纤维水泥隔热板 2.拆除方式:人工拆除 | ㎡ | 422.62 | 17.54 | 7412.75
9 | 011607001002 | 刚性层拆除 1.拆除原有240高砖墩间隔600*600 2.拆除方式:人工拆除 | ㎡ | 27.30 | 19.7 | 537.81
10 | 011607002001 | 防水层拆除 | ㎡ | 422.62 | 10.22 | 4319.18
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.防水层种类:卷材或涂膜防水 2.拆除方式:人工拆除
| 011610 | 门窗拆除 |  |  |  | 43804.74
11 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.门扇尺寸900*2700 2.宿舍门拆除，宿舍内门 | 樘 | 8 | 29.18 | 233.44
12 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除配电房门、宿舍外门 | ㎡ | 84.69 | 45.6 | 3861.86
13 | 011612002001 | 宿舍铁架床拆装 1.宿舍上下铺铁架床拆除搬运至一楼，施工完毕后重新安装归位 2.上下两层为一套 | 套 | 180 | 136.25 | 24525
14 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:砖渣，水泥砂浆、腻子涂料等建筑垃圾 2.起步运距:1KM |  | 295.13 | 41.61 | 12280.36
15 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.土（方）类别:废渣 2.挖土、借土、弃土:弃渣 3.增运距：4km，结算不再调整 | ·km | 1180.52 | 2.46 | 2904.08
|  | 小计 |  |  |  | 114827.57
|  | ∑人工费 |  |  |  | 64542
|  | ∑材料费 |  |  |  | 22500
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8000.97
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7695.68
|  | ∑利润 |  |  |  | 2606.18
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9482.77
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 28057.1
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 28057.1
16 | 011703001001 | 建筑垃圾垂直运输 1.垃圾装卸、垂直运输 2.建筑物垂直高度:15m以内 |  | 249.33 | 112.53 | 28057.1
|  | 小计 |  |  |  | 28057.1
|  | ∑人工费 |  |  |  | 22541.93
∑材料费
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2388.58
|  | ∑利润 |  |  |  | 810.32
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2316.28
|  | 合计 |  |  |  | 142884.67
|  | ∑人工费 |  |  |  | 87083.93
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 22500
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8000.97
|  | ∑管理费 |  |  |  | 10084.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 3416.5
|  | ∑增值税 |  |  |  | 11799.05
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建装修工程 |  |  |  | 795294.47
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 730657.19
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 4446.07
17 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:120厚MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 6.55 | 678.79 | 4446.07
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 164624.53
18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:2mm改性沥青防水卷材（聚酯胎基）2道 2.防水层做法:卷材遇女儿墙上翻450mm,并用水泥砂浆进行保护 3.干铺聚酯无纺布一层 4.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 463.50 | 80.76 | 37432.26
19 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.防水膜品种:2mm聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数或层数:2遍 3.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 80.43 | 33991.33
20 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土2%找坡 2.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 65.29 | 27592.86
21 | 010902003002 | 屋面找平层 1.砂浆配合比、混凝土强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 28.61 | 12091.16
22 | 010902003003 | 屋面保护层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5或M15水泥砂浆 2.设分隔缝、分隔面积1㎡ 3.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 72.25 | 30534.3
23 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（中间压入耐碱纤维网格布） 2.部位：女生宿舍楼女儿墙内外两侧 | ㎡ | 114.53 | 34.8 | 3985.64
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 641.14 | 29.63 | 18996.98
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.部位：男生宿舍楼卫生间、盥洗间地面
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 13883.07
25 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 2.粘结材料种类、做法:聚合物砂浆粘结 3.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 32.85 | 13883.07
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 234050.93
26 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 2.部位：男生宿舍楼卫生间回填垫层 |  | 40.72 | 539.76 | 21979.03
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平，掺3%防水粉，墙根做八字 2.部位：男生宿舍卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 252.45 | 30.5 | 7699.73
28 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：男生宿舍卫生间地面 | ㎡ | 101.79 | 28.17 | 2867.42
29 | 011102003001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1：2水泥砂浆掺建筑胶 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.部位：男生宿舍卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 260.01 | 121.65 | 31630.22
30 | 011102003002 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800浅色防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.部位：女生宿舍楼宿舍、走廊地面 | ㎡ | 1042.64 | 123.07 | 128317.7
31 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800浅色防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.部位：女生宿舍楼楼梯间地面 | ㎡ | 105.06 | 215.12 | 22600.51
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:17厚 1:3水泥砂浆 | m | 930.60 | 20.37 | 18956.32
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.粘贴层厚度、材料种类: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.面层材料品种、规格、颜色:150高8~10厚陶瓷地砖，水泥砂浆擦缝
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 24182.45
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.砂浆厚度、种类、配合比:15厚 1:3水泥砂浆找平 4.部位：女生宿舍楼外墙面、女儿墙 | ㎡ | 114.53 | 48.08 | 5506.6
34 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.砂浆厚度、种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆抹面压光 2.安装方式:3-4厚1:1水泥砂浆加重水20%建筑胶镶贴贴 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚300*600釉面砖，白水泥浆擦缝 4.部位:男生宿舍楼卫生间、盥洗间0.3米以下内墙面 | ㎡ | 139.32 | 134.05 | 18675.85
| 0108 | 门窗工程 |  |  |  | 60508.81
35 | 010802004001 | 钢质防盗门 1.门框、扇材质及规格:成品钢制防盗门 2.部位：女生宿舍楼宿舍门 | ㎡ | 96.93 | 565.84 | 54846.87
36 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:成品钢制防火门 2.防火等级：丙级 3.部位：女生宿舍楼配电间 | ㎡ | 7.20 | 786.38 | 5661.94
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 209245.91
37 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:女生宿舍楼外墙、女儿墙内外两侧 3.涂料品种、喷刷遍数:国产水性弹性外墙涂料，一底两涂，平涂，保质10年（颜色同周边墙面） | ㎡ | 114.53 | 34.73 | 3977.63
38 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.基层类型:刷专用界面剂一遍 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:刮腻子2道 4.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、走廊及楼梯间内墙面 | ㎡ | 3536.95 | 23.66 | 83684.24
39 | 011406003002 | 顶棚满刮腻子 1.基层类型:刷专用界面剂一遍 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:刮腻子2道 | ㎡ | 1783.24 | 26.8 | 47790.83
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、走廊及楼梯间顶棚
40 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷无机涂料两道（颜色同现状墙面分色） 2.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台内墙面 | ㎡ | 2873.52 | 13.85 | 39798.25
41 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷无机涂料两道（颜色同现状墙面分色） 2.施工部位：女生宿舍楼走廊、楼梯间内墙面 | ㎡ | 663.43 | 13.85 | 9188.51
42 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷白色无机涂料2道 2.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台顶棚 | ㎡ | 1211.44 | 13.85 | 16778.44
43 | 011407002002 | 天棚喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷白色无机涂料2道 2.施工部位：女生宿舍楼楼梯间、走廊顶棚 | ㎡ | 579.64 | 13.85 | 8028.01
| 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  | 19715.42
44 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆类型:热镀锌钢扶手80；热镀锌钢立杆50，间距0.5m 2.部位:女生宿舍楼二-四层走廊阳台 | m | 107.40 | 183.57 | 19715.42
|  | 小计 |  |  |  | 730657.19
|  | ∑人工费 |  |  |  | 243168.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 343688.55
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1823.09
|  | ∑管理费 |  |  |  | 60869.04
|  | ∑利润 |  |  |  | 20817.3
|  | ∑增值税 |  |  |  | 60291.1
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 64637.28
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 64637.28
45 | 桂011701001001 | 外脚手架搭拆 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 1318.59 | 41.46 | 54668.74
46 | 桂011701001002 | 外脚手架使用 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管 4.脚手架使用天数以实际为准 | ㎡·天 | 71203.86 | 0.14 | 9968.54
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 小计 |  |  |  | 64637.28
|  | ∑人工费 |  |  |  | 31843.95
|  | ∑材料费 |  |  |  | 17458.13
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3125.06
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5208.43
|  | ∑利润 |  |  |  | 1780.1
|  | ∑增值税 |  |  |  | 5221.62
|  | 合计 |  |  |  | 795294.47
|  | ∑人工费 |  |  |  | 275012.03
|  | ∑材料费 |  |  |  | 361146.68
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4948.15
|  | ∑管理费 |  |  |  | 66077.47
|  | ∑利润 |  |  |  | 22597.4
|  | ∑增值税 |  |  |  | 65512.72
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装拆除工程 |  |  |  | 15120.06
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 15120.06
| 0304 | 电气设备拆除工程 |  |  |  | 10347.54
47 | 030404017001 | 公共照明配电箱拆除 1.名称:AL-GGZM 2.安装方式:底边距地1.2m明装 | 台 | 1 | 84.09 | 84.09
48 | 030404017002 | 宿舍照明配电箱拆除 1.名称:AL-SS 2.安装方式:底边距地1.2m明装 | 台 | 1 | 84.09 | 84.09
49 | 030412005001 | 单管荧光灯拆除 1.规格:40W 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 72 | 9.87 | 710.64
50 | 030412001001 | 壁灯拆除 1.规格:14W 2.安装形式:距地2.6米明壁装 | 套 | 60 | 4.02 | 241.2
51 | 030412001002 | 环型节能吸顶灯拆除 1.规格:28W 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 32 | 8.99 | 287.68
52 | 030412001003 | 环型节能吸顶灯拆除 1.规格:18W 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 28 | 8.99 | 251.72
53 | 030404034001 | 单联单控跷板开关拆除 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 88 | 4.4 | 387.2
54 | 030404034002 | 双联单控跷板开关拆除 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 36 | 4.4 | 158.4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
55 | 030404033001 | 透视风扇（带保护罩）拆除 1.规格:250V 50W 2.安装方式:吸顶式安装 3.含吊扇调速开关拆除 | 台 | 36 | 21.98 | 791.28
56 | 030411002001 | 金属线槽拆除 1.材质:热镀锌钢板 2.规格:MR100*50 | m | 24.00 | 12.07 | 289.68
57 | 030411002002 | 塑料线槽拆除 1.材质:PVC 2.规格:PR25*17 | m | 1752.00 | 3.38 | 5921.76
58 | 030411004001 | 电气配线拆除 1.名称:照明线路 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5699.00 | 0.2 | 1139.8
| 0310 | 给排水拆除工程 |  |  |  | 4772.52
59 | 031004006001 | 蹲式大便器拆除 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:自带陶瓷水封 3.附件名称、材质、规格:含冲洗管拆除 | 套 | 54 | 88.38 | 4772.52
|  | 小计 |  |  |  | 15120.06
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12007.48
|  | ∑材料费 |  |  |  | 140.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1994.45
|  | ∑利润 |  |  |  | 970.05
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
|  | 合计 |  |  |  | 15120.06
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12007.48
|  | ∑材料费 |  |  |  | 140.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1994.45
|  | ∑利润 |  |  |  | 970.05
∑增值税
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装工程 |  |  |  | 97020.54
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 97020.54
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 80987.4
60 | 030404017003 | 公共照明配电箱 1.名称:AL-GGZM 2.规格:箱内元器件详见电气图DQ-02 3.安装方式:底边距地1.2m安装 | 台 | 1 | 3546.2 | 3546.2
61 | 030404017004 | 宿舍照明配电箱 1.名称:AL-SS 2.规格:箱内元器件详见电气图DQ-02 3.安装方式:底边距地1.2m安装 | 台 | 1 | 1636.95 | 1636.95
62 | 030412005002 | LED单管荧光灯 1.规格:40W,Φ=4000lm,Tc=4000K 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 72 | 64.81 | 4666.32
63 | 030412001004 | LED壁灯 1.规格:14W,Φ=1400lm,Tc=4000K,防护等级IP54 2.安装形式:距地2.6米明壁装 | 套 | 60 | 32.1 | 1926
64 | 030412001005 | 环型节能LED吸顶灯 1.规格:28W,Φ=2800lm,Tc=4000K 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 32 | 76.8 | 2457.6
65 | 030412001006 | 环型节能LED吸顶灯 1.规格:18W,Φ=1800lm,Tc=4000K,防护等级IP54 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 28 | 66.68 | 1867.04
66 | 030404034003 | 单联单控跷板开关 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 88 | 24.66 | 2170.08
67 | 030404034004 | 双联单控跷板开关 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 36 | 28.32 | 1019.52
68 | 030404033002 | 透视风扇（带保护罩） 1.规格:250V 50W 2.安装方式:吸顶式安装 3.含吊扇调速开关(250V 10A，三级调速) | 台 | 36 | 249.18 | 8970.48
69 | 030411002003 | 金属线槽 1.材质:热镀锌钢板 2.规格:MR100*50,δ=1.0mm | m | 24.00 | 61.54 | 1476.96
70 | 030411002004 | 塑料线槽 1.材质:PVC 2.规格:PR25*17 | m | 1752.00 | 12.24 | 21444.48
71 | 030411004002 | 电气配线 1.名称:照明线路 | m | 5699.00 | 5.23 | 29805.77
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
| 0310 | 给排水工程 |  |  |  | 16033.14
72 | 031004006002 | 蹲式大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:自带陶瓷水封 3.附件名称、材质、规格:含冲洗管 | 套 | 54 | 296.91 | 16033.14
|  | 小计 |  |  |  | 97020.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 29145.84
|  | ∑材料费 |  |  |  | 46461.75
|  | ∑机械费 |  |  |  | 240.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9371.84
|  | ∑利润 |  |  |  | 3801.39
|  | ∑增值税 |  |  |  | 7999.7
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
|  | 合计 |  |  |  | 97020.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 29145.84
|  | ∑材料费 |  |  |  | 46461.75
|  | ∑机械费 |  |  |  | 240.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9371.84
|  | ∑利润 |  |  |  | 3801.39
|  | ∑增值税 |  |  |  | 7999.7
|  | 总计 |  |  |  | 1050319.74
|  | ∑人工费 |  |  |  | 403249.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 430248.51
|  | ∑机械费 |  |  |  | 13197.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 87528.02
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 30785.34
|  | ∑增值税 |  |  |  | 85311.47
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建拆除工程
分部分项工程
| 011601 | 砖砌体拆除
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体材质:120厚砖墙 3.拆除高度:600mm砖砌女儿墙 |  | 6.55 | 113.08 | 90.84 |  |  | 9.63 | 3.27 | 9.34
| AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.655 | 1130.78 | 908.42 |  |  | 96.29 | 32.7 | 93.37
| 011604 | 抹灰层拆除
2 | 011609001001 | 拆除踢脚线水泥砂浆 1.踢脚线的高度:150mm 2.踢脚线的种类:水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 139.59 | 11.67 | 9.38 |  |  | 0.99 | 0.34 | 0.96
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 1.3959 | 1167.27 | 937.73 |  |  | 99.4 | 33.76 | 96.38
| 011605 | 块料面层拆除
3 | 011605001001 | 卫生间回填层拆除 1.拆除的垫层类型:炉矿渣 2.拆除的垫层厚度:450mm 3.部位：男生宿舍楼 |  | 45.81 | 104.57 | 84.01 |  |  | 8.91 | 3.02 | 8.63
| AC-1-86 | 拆除楼地面垫层 炉渣 | 10 | 4.581 | 1045.68 | 840.05 |  |  | 89.05 | 30.24 | 86.34
4 | 011605001002 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.部位：男生宿舍楼卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 260.01 | 34.9 | 28.04 |  |  | 2.97 | 1.01 | 2.88
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 2.6001 | 3490.87 | 2804.4 |  |  | 297.27 | 100.96 | 288.24
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.部位：卫生间0.3米以下墙面 | ㎡ | 139.32 | 21.88 | 17.58 |  |  | 1.86 | 0.63 | 1.81
| AC-1-99 | 拆除墙柱面 各种块料面砖 | 100 | 1.3932 | 2188.62 | 1758.24 |  |  | 186.37 | 63.3 | 180.71
| 011608 | 铲除油漆涂料裱糊面
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除脱落腻子至水泥砂浆抹灰层 2.打磨、清扫原腻子粉 3.施工部位:女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、楼梯间、走廊内墙面 | ㎡ | 3536.95 | 7 | 5.62 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.58
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 35.3695 | 699.15 | 561.66 |  |  | 59.54 | 20.22 | 57.73
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除顶棚面脱落腻子至水泥砂浆抹灰层 2.打磨、清扫原腻子粉 3.施工部位:女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、楼梯间、走廊顶棚 | ㎡ | 1783.24 | 8.25 | 6.63 |  |  | 0.7 | 0.24 | 0.68
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 17.8324 | 825.6 | 663.25 |  |  | 70.3 | 23.88 | 68.17
| 011607 | 屋面拆除
8 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.凿除原有600*600纤维水泥隔热板 2.拆除方式:人工拆除 | ㎡ | 422.62 | 17.54 | 14.09 |  |  | 1.49 | 0.51 | 1.45
| AC-1-62 | 拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板 | 100 | 4.2262 | 1753.34 | 1408.55 |  |  | 149.31 | 50.71 | 144.77
9 | 011607001002 | 刚性层拆除 1.拆除原有240高砖墩间隔600*600 2.拆除方式:人工拆除 | ㎡ | 27.30 | 19.7 | 15.82 |  |  | 1.68 | 0.57 | 1.63
| AC-1-61 | 拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖 | 100 | 0.2730 | 1969.77 | 1582.42 |  |  | 167.74 | 56.97 | 162.64
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
10 | 011607002001 | 防水层拆除 1.防水层种类:卷材或涂膜防水 2.拆除方式:人工拆除 | ㎡ | 422.62 | 10.22 | 8.21 |  |  | 0.87 | 0.3 | 0.84
| AC-1-75 | 铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层 | 100 | 4.2262 | 1021.35 | 820.51 |  |  | 86.97 | 29.54 | 84.33
| 011610 | 门窗拆除
11 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.门扇尺寸900*2700 2.宿舍门拆除，宿舍内门 | 樘 | 8 | 29.18 | 23.44 |  |  | 2.49 | 0.84 | 2.41
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.80 | 291.81 | 234.43 |  |  | 24.85 | 8.44 | 24.09
12 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除配电房门、宿舍外门 | ㎡ | 84.69 | 45.6 | 36.63 |  |  | 3.88 | 1.32 | 3.77
| AC-1-128 | 拆除 钢门 | 10 | 8.469 | 455.97 | 366.3 |  |  | 38.83 | 13.19 | 37.65
13 | 011612002001 | 宿舍铁架床拆装 1.宿舍上下铺铁架床拆除搬运至一楼，施工完毕后重新安装归位 2.上下两层为一套 | 套 | 180 | 136.25 |  | 125 |  |  |  | 11.25
| B- | 双层铁架床拆装 | 套 | 180 | 136.25 |  | 125 |  |  |  | 11.25
14 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:砖渣，水泥砂浆、腻子涂料等建筑垃圾 2.起步运距:1KM |  | 295.13 | 41.61 | 14.24 |  | 19.19 | 3.54 | 1.2 | 3.44
| AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 2.9513 | 4161.46 | 1423.76 |  | 1919.37 | 354.37 | 120.35 | 343.61
15 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.土（方）类别:废渣 2.挖土、借土、弃土:弃渣 3.增运距：4km，结算不再调整 | ·km | 1180.52 | 2.46 |  |  | 1.98 | 0.21 | 0.07 | 0.2
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| AC-4-10 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t | 100 | 11.8052 | 246.66 |  |  | 198.16 | 21 | 7.13 | 20.37
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
16 | 011703001001 | 建筑垃圾垂直运输 1.垃圾装卸、垂直运输 2.建筑物垂直高度:15m以内 |  | 249.33 | 112.53 | 90.41 |  |  | 9.58 | 3.25 | 9.29
| AC-4-3 | 楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内） |  | 249.33 | 112.53 | 90.41 |  |  | 9.58 | 3.25 | 9.29
上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建装修工程
分部分项工程
| 0104 | 砌筑工程
17 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:120厚MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 6.55 | 678.79 | 242 | 282.69 | 0.89 | 72.38 | 24.78 | 56.05
| A-4-10换 | 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm){换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5} | 10 | 0.655 | 6787.87 | 2420 | 2826.89 | 8.94 | 723.82 | 247.75 | 560.47
| 0109 | 屋面及防水工程
18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:2mm改性沥青防水卷材（聚酯胎基）2道 2.防水层做法:卷材遇女儿墙上翻450mm,并用水泥砂浆进行保护 3.干铺聚酯无纺布一层 4.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 463.50 | 80.76 | 11.5 | 57.99 |  | 3.43 | 1.17 | 6.67
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-8-46换 | 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2] | 100㎡ | 4.6350 | 7643.61 | 1001.73 | 5610.06 |  | 298.52 | 102.18 | 631.12
| A-8-68换 | 防水工程 高分子卷材 干铺无纺布 | 100㎡ | 4.6350 | 431.98 | 148.07 | 189.02 |  | 44.12 | 15.1 | 35.67
19 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.防水膜品种:2mm聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数或层数:2遍 3.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 80.43 | 9.47 | 60.53 |  | 2.82 | 0.97 | 6.64
| A-8-81 | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 | 100㎡ | 4.2262 | 8042.64 | 946.76 | 6053.11 |  | 282.13 | 96.57 | 664.07
20 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土2%找坡 2.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 65.29 | 14 | 41.35 |  | 3.39 | 1.16 | 5.39
| A-9-23换 | 屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度（100mm）[实际厚度=95.5]{换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5} | 100㎡ | 4.2262 | 6000.7 | 978.84 | 4134.86 |  | 291.69 | 99.84 | 495.47
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.4311 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
21 | 010902003002 | 屋面找平层 1.砂浆配合比、混凝土强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 28.61 | 12.03 | 10.14 | 0.12 | 2.95 | 1.01 | 2.36
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=20]{换:干混地面砂浆 DS M20} | 100㎡ | 4.2262 | 2860.9 | 1203.27 | 1013.64 | 11.69 | 295.24 | 100.84 | 236.22
22 | 010902003003 | 屋面保护层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5或M15水泥砂浆 2.设分隔缝、分隔面积1㎡ 3.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 72.25 | 31.64 | 22.02 | 0.77 | 8.83 | 3.02 | 5.97
| A-10-24换 | 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm | 100㎡ | 4.2262 | 3259.78 | 1504.09 | 980.7 | 11.69 | 368.33 | 125.81 | 269.16
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-5-71 | 混凝土地面 切缝 | 100m | 8.4524 | 797.39 | 336.53 | 214.41 | 32.85 | 110.08 | 37.68 | 65.84
| A-8-109 | 变形缝与止水带 嵌填缝 建筑油膏 平面 | 100m | 8.4524 | 1184.94 | 493.34 | 396.42 |  | 147.02 | 50.32 | 97.84
23 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（中间压入耐碱纤维网格布） 2.部位：女生宿舍楼女儿墙内外两侧 | ㎡ | 114.53 | 34.8 | 12.54 | 14.36 | 0.01 | 3.74 | 1.28 | 2.87
| A-9-91换 | 墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度（5mm） | 100㎡ | 1.1453 | 3480.64 | 1254.22 | 1436.43 | 0.65 | 373.95 | 128 | 287.39
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位：男生宿舍楼卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 641.14 | 29.63 | 3.45 | 22.35 |  | 1.03 | 0.35 | 2.45
| A-8-81换 | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5] | 100㎡ | 6.4114 | 2963.59 | 345.48 | 2235.22 |  | 102.95 | 35.24 | 244.7
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程
25 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 2.粘结材料种类、做法:聚合物砂浆粘结 3.部位：女生宿舍楼屋面 | ㎡ | 422.62 | 32.85 | 6.85 | 20.54 | 0.01 | 2.04 | 0.7 | 2.71
| A-9-53换 | 屋面保温、隔热 粘贴聚苯乙烯板 厚度（50mm）[实际厚度=40] | 100㎡ | 4.2262 | 3285.13 | 685.03 | 2054.08 | 0.54 | 204.3 | 69.93 | 271.25
| 0111 | 楼地面装饰工程
26 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 2.部位：男生宿舍楼卫生间回填垫层 |  | 40.72 | 539.76 | 88.1 | 378.37 |  | 21.41 | 7.31 | 44.57
| A-10-16换 | 垫层 陶粒混凝土{换:炉渣混凝土 C10} | 10 | 4.072 | 5397.49 | 880.96 | 3783.68 |  | 214.07 | 73.12 | 445.66
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平，掺3%防水粉，墙根做八字 2.部位：男生宿舍卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 252.45 | 30.5 | 12.03 | 11.87 | 0.12 | 2.95 | 1.01 | 2.52
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混普通防水砂浆 DW M15 P6} | 100㎡ | 2.5245 | 3050.29 | 1203.27 | 1187.39 | 11.69 | 295.24 | 100.84 | 251.86
28 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：男生宿舍卫生间地面 | ㎡ | 101.79 | 28.17 | 12.03 | 9.73 | 0.12 | 2.95 | 1.01 | 2.33
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 1.0179 | 2816.11 | 1203.27 | 972.55 | 11.69 | 295.24 | 100.84 | 232.52
29 | 011102003001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1：2水泥砂浆掺建筑胶 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.部位：男生宿舍卫生间、盥洗间地面 | ㎡ | 260.01 | 121.65 | 39.95 | 58.47 | 0.12 | 9.74 | 3.33 | 10.04
| A-10-60换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内{换:建筑胶素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20} | 100㎡ | 2.6001 | 12164.36 | 3994.78 | 5847.38 | 11.69 | 973.57 | 332.54 | 1004.4
30 | 011102003002 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800浅色防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.部位：女生宿舍楼宿舍、走廊地面 | ㎡ | 1042.64 | 123.07 | 38.14 | 62.17 | 0.12 | 9.3 | 3.18 | 10.16
| A-10-62换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 10.4264 | 12306.3 | 3814.34 | 6216.86 | 11.69 | 929.73 | 317.56 | 1016.12
31 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | ㎡ | 105.06 | 215.12 | 68.89 | 105.8 | 0.16 | 16.78 | 5.73 | 17.76
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800浅色防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.部位：女生宿舍楼楼梯间地面
| A-10-114换 | 楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 1.0506 | 21513.06 | 6889.23 | 10580.43 | 15.99 | 1677.97 | 573.13 | 1776.31
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:17厚 1:3水泥砂浆 3.粘贴层厚度、材料种类: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.面层材料品种、规格、颜色:150高8~10厚陶瓷地砖，水泥砂浆擦缝 | m | 930.60 | 20.37 | 9.63 | 5.91 | 0.01 | 2.34 | 0.8 | 1.68
| A-10-105换 | 踢脚线 陶瓷地面砖{换:建筑胶素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15} | 100m | 9.3060 | 2038.67 | 963.13 | 591.33 | 1.43 | 234.39 | 80.06 | 168.33
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.砂浆厚度、种类、配合比:15厚 1:3水泥砂浆找平 4.部位：女生宿舍楼外墙面、女儿墙 | ㎡ | 114.53 | 48.08 | 26.8 | 8.44 | 0.1 | 6.54 | 2.23 | 3.97
| A-11-7 | 找平层 外墙 找平层（15mm厚）{干混普通抹灰砂浆 DP-G M15} | 100㎡ | 1.1453 | 4808.44 | 2680.24 | 844.19 | 9.97 | 653.72 | 223.29 | 397.03
34 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.砂浆厚度、种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆抹面压光 2.安装方式:3-4厚1:1水泥砂浆加重水20%建筑胶镶贴贴 | ㎡ | 139.32 | 134.05 | 50.44 | 55.93 | 0.12 | 12.29 | 4.2 | 11.07
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
3.面层材料品种、规格、颜色:9厚300*600釉面砖，白水泥浆擦缝 4.部位:男生宿舍楼卫生间、盥洗间0.3米以下内墙面
| A-11-65换 | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.20㎡）{换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10} | 100㎡ | 1.3932 | 13405.07 | 5044.21 | 5593.19 | 12.38 | 1228.75 | 419.7 | 1106.84
| 0108 | 门窗工程
35 | 010802004001 | 钢质防盗门 1.门框、扇材质及规格:成品钢制防盗门 2.部位：女生宿舍楼宿舍门 | ㎡ | 96.93 | 565.84 | 51.72 | 450.29 | 0.19 | 12.61 | 4.31 | 46.72
| A-13-13换 | 钢质防盗门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5} | 100㎡ | 0.9693 | 56583.38 | 5171.71 | 45028.89 | 18.69 | 1261.27 | 430.8 | 4672.02
36 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:成品钢制防火门 2.防火等级：丙级 3.部位：女生宿舍楼配电间 | ㎡ | 7.20 | 786.38 | 200.82 | 455.16 |  | 48.8 | 16.67 | 64.93
| A-13-12换 | 钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5} | 100㎡ | 0.0720 | 51703.96 | 5637.12 | 39960.01 |  | 1369.82 | 467.88 | 4269.13
| A-13-97 | 门特殊五金 防火门防火绞链 | 副 | 12.00 | 116.9 | 70.2 | 14.16 |  | 17.06 | 5.83 | 9.65
| A-13-84 | 门特殊五金 L形执 手插锁 | 10个 | 0.4 | 1340.95 | 493.99 | 575.2 |  | 120.04 | 41 | 110.72
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
37 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:女生宿舍楼外墙、女儿墙内外两侧 3.涂料品种、喷刷遍数:国产水性弹性外墙涂料，一底两涂，平涂，保质10年（颜色同周边墙面） | ㎡ | 114.53 | 34.73 |  | 31.86 |  |  |  | 2.87
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B- | 水性弹性外墙涂料 | ㎡ | 114.53 | 34.73 |  | 31.86 |  |  |  | 2.87
38 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.基层类型:刷专用界面剂一遍 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:刮腻子2道 4.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、走廊及楼梯间内墙面 | ㎡ | 3536.95 | 23.66 | 12.08 | 5.7 |  | 2.93 | 1 | 1.95
| A-11-4 | 基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂 | 100㎡ | 35.3695 | 665.41 | 164.31 | 392.59 |  | 39.93 | 13.64 | 54.94
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 35.3695 | 1700.86 | 1043.21 | 177.12 |  | 253.5 | 86.59 | 140.44
39 | 011406003002 | 顶棚满刮腻子 1.基层类型:刷专用界面剂一遍 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:刮腻子2道 4.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台、走廊及楼梯间顶棚 | ㎡ | 1783.24 | 26.8 | 14.25 | 5.7 |  | 3.46 | 1.18 | 2.21
| A-12-4 | 天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂 | 100㎡ | 17.8324 | 708.16 | 193.89 | 392.59 |  | 47.12 | 16.09 | 58.47
| A-14-235 | 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 | 100㎡ | 17.8324 | 1972.26 | 1230.99 | 177.12 |  | 299.13 | 102.17 | 162.85
40 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷无机涂料两道（颜色同现状墙面分色） 2.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台内墙面 | ㎡ | 2873.52 | 13.85 | 6.46 | 4.14 |  | 1.57 | 0.54 | 1.14
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 28.7352 | 1385.4 | 646.28 | 414.04 |  | 157.05 | 53.64 | 114.39
41 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷无机涂料两道（颜色同现状墙面分色） 2.施工部位：女生宿舍楼走廊、楼梯间内墙面 | ㎡ | 663.43 | 13.85 | 6.46 | 4.14 |  | 1.57 | 0.54 | 1.14
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 6.6343 | 1385.4 | 646.28 | 414.04 |  | 157.05 | 53.64 | 114.39
42 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷白色无机涂料2道 2.施工部位：女生宿舍楼宿舍内卫生间、洗漱区、阳台顶棚 | ㎡ | 1211.44 | 13.85 | 6.46 | 4.14 |  | 1.57 | 0.54 | 1.14
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 12.1144 | 1385.4 | 646.28 | 414.04 |  | 157.05 | 53.64 | 114.39
43 | 011407002002 | 天棚喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:面层刷白色无机涂料2道 2.施工部位：女生宿舍楼楼梯间、走廊顶棚 | ㎡ | 579.64 | 13.85 | 6.46 | 4.14 |  | 1.57 | 0.54 | 1.14
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 5.7964 | 1385.4 | 646.28 | 414.04 |  | 157.05 | 53.64 | 114.39
| 0115 | 其他装饰工程
44 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆类型:热镀锌钢扶手80；热镀锌钢立杆50，间距0.5m 2.部位:女生宿舍楼二-四层走廊阳台 | m | 107.40 | 183.57 | 74.68 | 55.01 | 10.84 | 20.78 | 7.1 | 15.16
| A-15-135换 | 普通型钢栏杆 钢管 | 10m | 10.740 | 1237.59 | 605.28 | 204.86 | 96.48 | 170.53 | 58.25 | 102.19
| A-15-140换 | 钢管扶手 80圆管 | 10m | 10.740 | 586.78 | 137.68 | 342.29 | 10.16 | 35.93 | 12.27 | 48.45
| A-15-142换 | 钢管弯头 80圆管 | 10个 | 0.2 | 605.38 | 203.92 | 159.07 | 94.96 | 72.63 | 24.81 | 49.99
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
45 | 桂011701001001 | 外脚手架搭拆 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 1318.59 | 41.46 | 24.15 | 6.22 | 2.37 | 3.95 | 1.35 | 3.42
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-16-3 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | 100㎡ | 13.1859 | 4146.21 | 2415.07 | 621.87 | 236.59 | 395.1 | 135.23 | 342.35
46 | 桂011701001002 | 外脚手架使用 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管 4.脚手架使用天数以实际为准 | ㎡·天 | 71203.86 | 0.14 |  | 0.13 |  |  |  | 0.01
| A-16-6 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | 100㎡·天 | 712.04 | 14.56 |  | 13.36 |  |  |  | 1.2
上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装拆除工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备拆除工程
47 | 030404017001 | 公共照明配电箱拆除 1.名称:AL-GGZM 2.安装方式:底边距地1.2m明装 | 台 | 1 | 84.09 | 64.86 | 2 | 1 | 10.82 | 5.41
| 0901058 | 成套配电箱拆除 悬挂明装式(半周长m)1.5 | 台 | 1 | 84.09 | 64.86 | 2 | 1 | 10.82 | 5.41
48 | 030404017002 | 宿舍照明配电箱拆除 1.名称:AL-SS 2.安装方式:底边距地1.2m明装 | 台 | 1 | 84.09 | 64.86 | 2 | 1 | 10.82 | 5.41
| 0901058 | 成套配电箱拆除 悬挂明装式(半周长m)1.5 | 台 | 1 | 84.09 | 64.86 | 2 | 1 | 10.82 | 5.41
49 | 030412005001 | 单管荧光灯拆除 1.规格:40W 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 72 | 9.87 | 7.76 | 0.2 |  | 1.27 | 0.64
| 0901262 | 荧光灯具拆除 单管 | 10套 | 7.2 | 98.66 | 77.55 | 2 |  | 12.74 | 6.37
50 | 030412001001 | 壁灯拆除 1.规格:14W 2.安装形式:距地2.6米明壁装 | 套 | 60 | 4.02 | 3.1 | 0.15 |  | 0.51 | 0.26
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 0901238 | 节能座灯头拆除 | 10套 | 6.0 | 40.17 | 31.02 | 1.5 |  | 5.1 | 2.55
51 | 030412001002 | 环型节能吸顶灯拆除 1.规格:28W 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 32 | 8.99 | 7.05 | 0.2 |  | 1.16 | 0.58
| 0901234 | 吸顶灯拆除 | 10套 | 3.2 | 89.88 | 70.5 | 2 |  | 11.58 | 5.8
52 | 030412001003 | 环型节能吸顶灯拆除 1.规格:18W 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 28 | 8.99 | 7.05 | 0.2 |  | 1.16 | 0.58
| 0901234 | 吸顶灯拆除 | 10套 | 2.8 | 89.88 | 70.5 | 2 |  | 11.58 | 5.8
53 | 030404034001 | 单联单控跷板开关拆除 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 88 | 4.4 | 3.53 |  |  | 0.58 | 0.29
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 8.8 | 43.94 | 35.25 |  |  | 5.79 | 2.9
54 | 030404034002 | 双联单控跷板开关拆除 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 36 | 4.4 | 3.53 |  |  | 0.58 | 0.29
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 3.6 | 43.94 | 35.25 |  |  | 5.79 | 2.9
55 | 030404033001 | 透视风扇（带保护罩）拆除 1.规格:250V 50W 2.安装方式:吸顶式安装 3.含吊扇调速开关拆除 | 台 | 36 | 21.98 | 17.63 |  |  | 2.9 | 1.45
| 0901309 | 风扇拆除 吊风扇 | 台 | 36 | 17.58 | 14.1 |  |  | 2.32 | 1.16
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 3.6 | 43.94 | 35.25 |  |  | 5.79 | 2.9
56 | 030411002001 | 金属线槽拆除 1.材质:热镀锌钢板 2.规格:MR100*50 | m | 24.00 | 12.07 | 9.31 | 0.15 | 0.25 | 1.57 | 0.79
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 0901081 | 钢制桥架拆除 槽式、托盘式桥架(宽+高mm以下)150 | 10m | 2.400 | 120.62 | 93.06 | 1.5 | 2.5 | 15.7 | 7.86
57 | 030411002002 | 塑料线槽拆除 1.材质:PVC 2.规格:PR25*17 | m | 1752.00 | 3.38 | 2.68 | 0.04 |  | 0.44 | 0.22
| 0901200 | 塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)22×59 | 100m | 17.5200 | 337.94 | 267.9 | 4 |  | 44.02 | 22.02
58 | 030411004001 | 电气配线拆除 1.名称:照明线路 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5699.00 | 0.2 | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.01
| 0901216 | 铜芯线槽内配线拆除 导线截面(m㎡以内)2.5 | 100m线路 | 56.99 | 20.21 | 16.22 |  |  | 2.66 | 1.33
| 0310 | 给排水拆除工程
59 | 031004006001 | 蹲式大便器拆除 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:自带陶瓷水封 3.附件名称、材质、规格:含冲洗管拆除 | 套 | 54 | 88.38 | 70.5 | 0.5 |  | 11.58 | 5.8
| 0903076 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 54 | 88.38 | 70.5 | 0.5 |  | 11.58 | 5.8
上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
60 | 030404017003 | 公共照明配电箱 1.名称:AL-GGZM 2.规格:箱内元器件详见电气图DQ-02 3.安装方式:底边距地1.2m安装 | 台 | 1 | 3546.2 | 187.98 | 2944.64 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 292.81
| B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 3546.2 | 187.98 | 2944.64 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 292.81
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
61 | 030404017004 | 宿舍照明配电箱 1.名称:AL-SS 2.规格:箱内元器件详见电气图DQ-02 3.安装方式:底边距地1.2m安装 | 台 | 1 | 1636.95 | 187.98 | 1193.04 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 135.16
| B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 1636.95 | 187.98 | 1193.04 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 135.16
62 | 030412005002 | LED单管荧光灯 1.规格:40W,Φ=4000lm,Tc=4000K 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 72 | 64.81 | 21.41 | 28.23 | 0.13 | 6.89 | 2.8 | 5.35
| B4-1799 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 10套 | 7.2 | 648.07 | 214.13 | 282.25 | 1.26 | 68.92 | 28 | 53.51
63 | 030412001004 | LED壁灯 1.规格:14W,Φ=1400lm,Tc=4000K,防护等级IP54 2.安装形式:距地2.6米明壁装 | 套 | 60 | 32.1 | 11.36 | 12.79 | 0.13 | 3.68 | 1.49 | 2.65
| B4-1665 | 普通灯具安装 其他普通灯具 座灯头 | 10套 | 6.0 | 320.97 | 113.6 | 127.92 | 1.26 | 36.76 | 14.93 | 26.5
64 | 030412001005 | 环型节能LED吸顶灯 1.规格:28W,Φ=2800lm,Tc=4000K 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 32 | 76.8 | 23.7 | 35.79 | 0.21 | 7.65 | 3.11 | 6.34
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 3.2 | 768.05 | 237.01 | 357.92 | 2.1 | 76.52 | 31.08 | 63.42
65 | 030412001006 | 环型节能LED吸顶灯 1.规格:18W,Φ=1800lm,Tc=4000K,防护等级IP54 2.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 28 | 66.68 | 23.7 | 26.5 | 0.21 | 7.65 | 3.11 | 5.51
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 2.8 | 666.76 | 237.01 | 265 | 2.1 | 76.52 | 31.08 | 55.05
66 | 030404034003 | 单联单控跷板开关 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 88 | 24.66 | 10.71 | 6.9 | 0.13 | 3.47 | 1.41 | 2.04
| B4-1952换 | 开关及按钮 跷板开关明装 单联 | 10套 | 8.8 | 246.46 | 107.06 | 69.05 | 1.26 | 34.66 | 14.08 | 20.35
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
67 | 030404034004 | 双联单控跷板开关 1.规格:250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m明装 | 套 | 36 | 28.32 | 11.34 | 9.35 | 0.13 | 3.67 | 1.49 | 2.34
| B4-1953换 | 开关及按钮 跷板开关明装 双联 | 10套 | 3.6 | 283.17 | 113.42 | 93.5 | 1.26 | 36.7 | 14.91 | 23.38
68 | 030404033002 | 透视风扇（带保护罩） 1.规格:250V 50W 2.安装方式:吸顶式安装 3.含吊扇调速开关(250V 10A，三级调速) | 台 | 36 | 249.18 | 35.14 | 177.66 |  | 11.24 | 4.57 | 20.57
| B4-0419 | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇 | 台 | 36 | 222.75 | 35.14 | 153.41 |  | 11.24 | 4.57 | 18.39
| B- | 吊扇调速开关 | 套 | 36 | 26.43 |  | 24.25 |  |  |  | 2.18
69 | 030411002003 | 金属线槽 1.材质:热镀锌钢板 2.规格:MR100*50,δ=1.0mm | m | 24.00 | 61.54 | 17.48 | 30.86 | 0.17 | 5.65 | 2.3 | 5.08
| B4-0879 | 金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100 | 10m | 2.400 | 615.39 | 174.81 | 308.58 | 1.74 | 56.5 | 22.95 | 50.81
70 | 030411002004 | 塑料线槽 1.材质:PVC 2.规格:PR25*17 | m | 1752.00 | 12.24 | 6.63 | 1.5 | 0.08 | 2.15 | 0.87 | 1.01
| B4-1471 | 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） | 10m | 175.200 | 122.46 | 66.29 | 15.01 | 0.84 | 21.48 | 8.73 | 10.11
71 | 030411004002 | 电气配线 1.名称:照明线路 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5699.00 | 5.23 | 1.02 | 3.33 |  | 0.32 | 0.13 | 0.43
| B4-1539换 | 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 56.9900 | 523.58 | 101.53 | 333.13 |  | 32.49 | 13.2 | 43.23
| 0310 | 给排水工程
72 | 031004006002 | 蹲式大便器 1.材质:陶瓷制品 | 套 | 54 | 296.91 | 86.31 | 147.24 |  | 27.62 | 11.22 | 24.52
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
2.规格、类型:自带陶瓷水封 3.附件名称、材质、规格:含冲洗管
| B9-0613 | 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 25 | 10套 | 5.4 | 2969.03 | 863.06 | 1472.44 |  | 276.18 | 112.2 | 245.15
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建拆除工程 |  | 5115.57 | 460.4 | 5575.97
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  | 5115.57 | 460.4 | 5575.97
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 3803.4 | 342.31 | 4145.71
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 1188.56 | 106.97 | 1295.53
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 123.61 | 11.12 | 134.73
|  | 合计 |  | 5115.57 | 460.4 | 5575.97
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建装修工程 |  | 49384.97 | 4444.66 | 53829.63
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 49384.97 | 4444.66 | 53829.63
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 44821.62 | 4033.95 | 48855.57
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 |  | 699.9 | 62.99 | 762.89
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |  | 3499.5 | 314.96 | 3814.46
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 |  | 363.95 | 32.76 | 396.71
|  | 合计 |  | 49384.97 | 4444.66 | 53829.63
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装拆除工程 |  | 1630.15 |  | 1630.15
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  | 1630.15 |  | 1630.15
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) | 891.55 |  | 891.55
1.1 |  | 环境保护费 |  | 34.84 |  | 34.84
1.2 |  | 文明施工费 |  | 114.15 |  | 114.15
1.3 |  | 安全施工费 |  | 285.97 |  | 285.97
1.4 |  | 临时设施费 |  | 456.59 |  | 456.59
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 228.29 |  | 228.29
10 | 桂031401010001 | 脚手架工程费 |  | 510.31 |  | 510.31
|  | 合计 |  | 1630.15 |  | 1630.15
|  | 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装工程 |  | 5573.9 | 501.65 | 6075.55
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 5573.9 | 501.65 | 6075.55
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 3232.44 | 290.92 | 3523.36
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 |  | 146.93 | 13.22 | 160.15
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 |  | 1175.43 | 105.79 | 1281.22
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费 |  | 1019.1 | 91.72 | 1110.82
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 合计 |  | 5573.9 | 501.65 | 6075.55
|  | 合计 |  | 61704.59 | 5406.71 | 67111.3
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建拆除工程 | 272.4 | 24.52 | 296.92
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 272.4 | 24.52 | 296.92
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 272.4 | 24.52 | 296.92
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼土建装修工程 | 1558.03 | 140.22 | 1698.25
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1558.03 | 140.22 | 1698.25
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1558.03 | 140.22 | 1698.25
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装拆除工程 | 33.5 |  | 33.5
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 33.5 |  | 33.5
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 33.5 |  | 33.5
| 上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼安装工程 | 189.17 | 17.02 | 206.19
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 189.17 | 17.02 | 206.19
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 189.17 | 17.02 | 206.19
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 合计 | 2053.1 | 181.76 | 2234.86
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 146.627 | 5 | 5.26
2 | 圆钢HPB300φ16 | t | 0.183 | 5 | 3629
3 | 电焊条（综合） | kg | 24.141 | 5 | 6.5
4 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 24.468 | 5 | 358.98
5 | 细砂 |  | 4.608 | 5 | 184.47
6 | 中砂 |  | 29.658 | 5 | 184.47
7 | 陶粒 |  | 32.589 | 5 | 228.32
8 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 2.329 | 5 | 594.17
9 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.504 | 5 | 242.6
10 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 1.788 | 5 | 257.81
11 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 7.479 | 5 | 276.44
12 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 61.065 | 5 | 271.68
13 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 24.37 | 5 | 283.19
14 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡ | 1084.346 | 5 | 49.56
15 | 陶瓷梯级砖 | ㎡ | 152.011 | 5 | 62.83
16 | 丙级钢质防火门（成品） | ㎡ | 7.074 | 5 | 398.23
17 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 3567.611 | 5 | 10.62
18 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡ | 1060.117 | 5 | 23.95
19 | 镀锌钢管 DN50 | m | 28.461 | 5 | 21.05
20 | 镀锌钢管 DN80 | m | 100.849 | 5 | 36.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
21 | 水 |  | 136.328 | 5 | 2.91
22 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t | 0.211 | 5 | 4939.73
23 | 金属线槽 MR100*50,δ=1.0mm | m | 25.2 | 5 | 24.34
24 | 透视风扇（带保护罩）50W | 台 | 36 | 5 | 150
25 | 公共照明配电箱 AL-GGZM | 台 | 1 | 5 | 2911.33
26 | 宿舍照明配电箱 AL-SS | 台 | 1 | 5 | 1159.73
27 | 吊扇调速开关 | 套 | 36 | 5 | 24.25
28 | 双层铁架床拆装 | 元 | 180 | 5 | 125
29 | 水性弹性外墙涂料 主材费 | 元 | 114.53 | 5 | 31.86
30 | LED单管荧光灯 40W | 套 | 72.72 | 5 | 25.58
31 | LED壁灯 14W | 套 | 60.6 | 5 | 10.09
32 | 环型节能LED吸顶灯 28W | 套 | 32.32 | 5 | 32.3
33 | 环型节能LED吸顶灯 18W | 套 | 28.28 | 5 | 23.1
34 | 单联单控跷板开关 | 个 | 89.76 | 5 | 5.66
35 | 双联单控跷板开关 | 个 | 36.72 | 5 | 8.05
36 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 6154.92 | 5 | 3.04
37 | 塑料线槽 PR25*17 | m | 1839.6 | 5 | 0.96
38 | 汽油92# | kg | 402.734 | 5 | 8.02
39 | 轻柴油0# | kg | 132.565 | 5 | 6.68
40 | 电 | kW·h | 2485.015 | 5 | 0.57
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
41 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
人工合计
材料合计
1 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 146.627 | 5.26
2 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4.659 | 5.26
3 | 圆钢HPB300φ16 | t | 0.183 | 3629
4 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg | 13.68 | 4.11
5 | 扁钢（综合） | t | 0.14 | 3116
6 | 铜丝 Φ1.6 | kg | 4.32 | 42.48
7 | 橡胶板 1～3mm | kg | 1.08 | 7.81
8 | 聚苯乙烯板 |  | 17.243 | 336.28
9 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 86.4 | 0.13
10 | 棉纱头 | kg | 14.248 | 7.03
11 | 白布0.9m | ㎡ | 2.665 | 3.9
12 | 破布 | kg | 0.92 | 1.77
13 | 无纺布100g/㎡ | ㎡ | 485.247 | 1.77
14 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 5850.24 | 0.07
15 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 667.04 | 0.07
16 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 103.08 | 1.12
17 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 36 | 0.35
18 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 8.4 | 1.14
19 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套 | 437.346 | 1.64
20 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 539.72 | 0.27
21 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 6296 | 0.05
22 | 防火铰链 | 副 | 12 | 14.16
23 | L型执手插锁 | 把 | 4 | 57.52
24 | 电焊条（综合） | kg | 24.141 | 6.5
25 | 碳钢焊条 | kg | 9.393 | 4.12
26 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.16 | 66.37
27 | 冲击钻头（综合） | 根 | 38.568 | 6.02
28 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 3.424 | 4.5
29 | 合金钢钻头 Φ8 | 个 | 0.36 | 4.25
30 | 钢锯条 | 根 | 22.92 | 0.33
31 | 高频割片 | 片 | 2.46 | 716.81
32 | 砂纸（木） | 张 | 319.681 | 0.5
33 | 水砂纸 | 张 | 212.808 | 0.55
34 | 铁砂布 | 张 | 2 | 2.47
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
35 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 24.468 | 358.98
36 | 细砂 |  | 4.608 | 184.47
37 | 中砂 |  | 29.658 | 184.47
38 | 陶粒 |  | 32.589 | 228.32
39 | 炉（矿）渣 |  | 61.471 | 107.96
40 | 生石灰 | kg | 6562.435 | 0.78
41 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 864 | 0.58
42 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 2.329 | 594.17
43 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.504 | 242.6
44 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 1.788 | 257.81
45 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | 5.364 | 268.87
46 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 7.479 | 276.44
47 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 61.065 | 271.68
48 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 24.37 | 283.19
49 | 干混普通防水砂浆 DW M15 P6 | t | 9.012 | 331.86
50 | 空心木板 125×250×25 | 块 | 37.8 | 0.87
51 | 垫木 |  | 3.481 | 876.11
52 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ | 267.81 | 46.02
53 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡ | 1084.346 | 49.56
54 | 陶瓷梯级砖 | ㎡ | 152.011 | 62.83
55 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡ | 142.382 | 29.65
56 | 釉面砖 300×600×9 | ㎡ | 144.893 | 42.48
57 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 134 | 1.77
58 | 丙级钢质防火门（成品） | ㎡ | 7.074 | 398.23
59 | 钢防盗门（成品） | ㎡ | 94.807 | 451.33
60 | 钢管弯头80 | 个 | 2.02 | 14.84
61 | 调和漆(综合) | kg | 0.06 | 10.62
62 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.02 | 15.93
63 | 油灰 | kg | 27 | 2.06
64 | 无机涂料 | kg | 1481.725 | 14.16
65 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 3567.611 | 10.62
66 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 11590.489 | 0.88
67 | 防锈漆 | kg | 227.312 | 10.47
68 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡ | 1060.117 | 23.95
69 | 建筑油膏 | kg | 734.852 | 4.42
70 | 冷底子油 | kg | 224.705 | 2.61
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
71 | 油漆溶剂油 | kg | 22.957 | 5.4
72 | 机油（综合） | kg | 0.54 | 5.31
73 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.82 | 17.7
74 | 二甲苯 | kg | 156.188 | 7.52
75 | 乙炔气 |  | 24.784 | 6.64
76 | 氧气 |  | 57.002 | 3.98
77 | 建筑胶 | kg | 52.726 | 1.06
78 | 界面处理剂 | t | 13.088 | 1592.92
79 | 专用界面剂 | kg | 67.619 | 3.72
80 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.3 | 7.96
81 | 聚合物粘结砂浆 | kg | 1944.052 | 1.35
82 | 聚合物干粉砂浆 M10 | t | 0.788 | 1769.91
83 | 镀锌钢管 DN50 | m | 28.461 | 21.05
84 | 镀锌钢管 DN80 | m | 100.849 | 36.02
85 | 塑料软管 | kg | 0.36 | 10.62
86 | 内牙弯头 DN25 | 个 | 54.54 | 4.6
87 | 大便器胶皮碗 | 个 | 59.4 | 1.77
88 | 便器接头 De130×110 | 个 | 54.54 | 12.83
89 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个 | 54.27 | 24.16
90 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 1.5 | 3.36
91 | 塑料护口 15～20 | 个 | 539.72 | 0.12
92 | 瓷接头 (双) | 个 | 37.08 | 0.53
93 | 接线盒 | 个 | 193.92 | 1.15
94 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 569.9 | 0.18
95 | 水 |  | 136.328 | 2.91
96 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 341.94 | 0.13
97 | 其他材料费 | 元 | 1411.236 | 0.9
98 | 其他材料费 | 元 | 102.064 | 0.9
99 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t | 0.211 | 4939.73
100 | 挡脚板（综合） | m | 395.577 | 1.14
101 | 钢垫板 | kg | 0.3 | 3.72
102 | 脚手架钢管（租赁） | t·天 | 1753.755 | 3
103 | 扣件综合（租赁） | 100套·天 | 3352.284 | 1.05
104 | 底座（租赁） | 100个·天 | 98.974 | 1.05
105 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天 | 209.34 | 3
106 | 其他材料费 | 元 | 140.08 | 1
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
配合比合计
107 | 素水泥浆 |  | 1.329 | 546.08
108 | 建筑胶素水泥浆 |  | 0.38 | 566.83
109 | 炉渣混凝土 C10 |  | 41.534 | 367.24
110 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5 |  | 43.107 | 401.67
主材合计
111 | 蹲式大便器 | 个 | 54.54 | 66.37
112 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | 54.54
113 | 大便器冲洗管 | 根 | 54.54 | 22
114 | 金属线槽 MR100*50,δ=1.0mm | m | 25.2 | 24.34
115 | 透视风扇（带保护罩）50W | 台 | 36 | 150
116 | 公共照明配电箱 AL-GGZM | 台 | 1 | 2911.33
117 | 宿舍照明配电箱 AL-SS | 台 | 1 | 1159.73
118 | 吊扇调速开关 | 套 | 36 | 24.25
119 | 双层铁架床拆装 | 元 | 180 | 125
120 | 水性弹性外墙涂料 主材费 | 元 | 114.53 | 31.86
121 | LED单管荧光灯 40W | 套 | 72.72 | 25.58
122 | LED壁灯 14W | 套 | 60.6 | 10.09
123 | 环型节能LED吸顶灯 28W | 套 | 32.32 | 32.3
124 | 环型节能LED吸顶灯 18W | 套 | 28.28 | 23.1
125 | 单联单控跷板开关 | 个 | 89.76 | 5.66
126 | 双联单控跷板开关 | 个 | 36.72 | 8.05
127 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 6154.92 | 3.04
128 | 塑料线槽 PR25*17 | m | 1839.6 | 0.96
机械台班组成合计
129 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 3.624 | 1
130 | 机械台班人工费 | 元 | 4837.316 | 1
131 | 汽油92# | kg | 402.734 | 8.02
132 | 轻柴油0# | kg | 132.565 | 6.68
133 | 电 | kW·h | 65.535 | 0.57
134 | 电 | kW·h | 2485.015 | 0.57
135 | 折旧费 | 元 | 1134.577 | 1
136 | 检修费 | 元 | 246.352 | 1
137 | 维护费 | 元 | 952.872 | 1
138 | 安拆及场外运输费 | 元 | 375.75 | 1
139 | 其他费 | 元 | 251.863 | 1
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县镇圩瑶族初级中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
机械合计
140 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 1.4 | 30.8
141 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | 0.4 | 12.74
142 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.206 | 14.72
143 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 6.232 | 57.31
144 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 5.868 | 531.66
145 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班 | 10.412 | 544.04
146 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 3.069 | 762.14
147 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 11.411 | 24.33
148 | 立式钻床 钻孔直径 50mm | 台班 | 0.24 | 17.4
149 | 管子切断机 管径60mm | 台班 | 10.383 | 13.85
150 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.397 | 45.58
151 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 16.702 | 61.1
152 | 电锤 功率 520W | 台班 | 46.12 | 4.19
153 | 其他机械费 | 元 | 8 | 1
合 计
表-22