## 封-2招标控制价
上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目
工程
招标控制价
上林县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价
上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 1207192.42元
(大写): |  |  | 壹佰贰拾万零柒仟壹佰玖拾贰元肆角贰分
上林县教育局
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人
法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：
（1）工程名称：上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目。
2、编制依据：
(1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）（GB50854-50862-2013）；
（3）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》（2024）；
（4）《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》（2024）；
（5）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）；
（6）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；
（7）《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》（2013）；
（8）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12号)；
（9）广西壮族自治区颁发的有关政策性调整工程费用文件；
（10）与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料；
（11）其他相关资料。
3、其他说明：
（1）材料价格主要参照《南宁市建设工程造价信息》2026年第1期上林县（除税价），上林县没有的参照南宁市2026年第1期下半月信息价（除税价），南宁市没有的按市场价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | 1207192.42 | 2400.78 | 56344.37
| 建筑安装工程费合计 | 1207192.42 | 2400.78 | 56344.37
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-装修工程 | 978314.02 | 1952.72 | 48354.83
1.1.2 | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-拆除工程 | 83959.68 | 167.58 | 2801.09
1.1.3 | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 | 124579.69 | 248.66 | 4313.45
1.1.4 | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装拆除工程 | 20339.03 | 31.82 | 875
| 建筑安装工程费合计 | 1207192.42 | 2400.78 | 56344.37
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-装修工程 | 978314.02
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 978314.02
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | 923083.39
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计 | 53277.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 48354.83
3 | 其他项目费用计价合计 | 1952.72
4 | 建筑安装工程费合计 | 978314.02
| 工程总价 | 978314.02
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | 923083.39
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计 | 53277.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 48354.83
3 | 其他项目费用计价合计 | 1952.72
4 | 建筑安装工程费合计 | 978314.02
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-拆除工程 | 83959.68
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 83959.68
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | 80024.63
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计 | 3767.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2801.09
3 | 其他项目费用计价合计 | 167.58
4 | 建筑安装工程费合计 | 83959.68
| 工程总价 | 83959.68
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | 80024.63
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计 | 3767.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2801.09
3 | 其他项目费用计价合计 | 167.58
4 | 建筑安装工程费合计 | 83959.68
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 | 124579.69
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 124579.69
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 116888.53
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7442.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4313.45
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 248.66
4 | 建筑安装工程费合计 | 124579.69
| 工程总价 | 124579.69
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 116888.53
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7442.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4313.45
3 | 其他项目费用合计 | 248.66
4 | 建筑安装工程费合计 | 124579.69
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装拆除工程 | 20339.03
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 20339.03
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 14812.96
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1099.06
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 875
3 | 其他项目清单计价合计 | 31.82
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4395.19
5.1 | 规费 | 3726.4
5.2 | 增值税 | 668.79
6 | 工程总造价 | 20339.03
| 工程总价 | 20339.03
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 14812.96
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1099.06
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 875
3 | 其他项目清单计价合计 | 31.82
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4395.19
5.1 | 规费 | 3726.4
5.2 | 增值税 | 668.79
6 | 工程总造价 | 20339.03
| 工程项目汇总 | 1207192.42
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | 1134809.51
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计 | 65586.94
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 56344.37
3 | 其他项目费用计价合计 | 2400.78
4 | 建筑安装工程费合计 | 1207192.42
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4395.19
5.1 | 规费 | 3726.4
5.2 | 增值税 | 668.79
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-装修工程 |  |  |  | 923083.39
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 912518.84
| 4. | 砌筑工程 |  |  |  | 19789.44
1 | 010404001001 | 卫生间陶粒垫层 回填0.4m厚陶粒 |  | 53.42 | 370.45 | 19789.44
| 8. | 屋面及防水工程 |  |  |  | 107668.09
2 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 部位：卫生间、洗漱间 2道自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡ | 696.34 | 74.29 | 51731.1
3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 部位：卫生间、洗漱间 2道聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | ㎡ | 696.34 | 80.33 | 55936.99
| 10. | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 378466.75
4 | 011102003001 | 块料楼地面 部位：一至五楼洗漱间、卫生间 100mm干混地面砂浆 M15 8-14厚300×300防滑砖楼地面铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 434.64 | 197.86 | 85997.87
5 | 011102003002 | 块料楼地面 部位：一至五楼寝室、走廊 20mm干混地面砂浆 M15 8-14厚800×800防滑砖楼地面铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 1792.02 | 142.56 | 255470.37
6 | 011106002001 | 块料楼梯面层 部位：一至五楼楼梯间 20mm干混地面砂浆 M15 8-14厚800×800防滑砖楼地面铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 136.55 | 209.2 | 28566.26
7 | 011105003001 | 块料踢脚线 高度：150mm 部位：一至五楼走廊外墙、阳台内侧、楼梯间平台 20mm干混普通抹灰砂浆 M20 8-10厚陶瓷踢脚砖，水泥浆擦缝 | m | 349.52 | 20.44 | 7144.19
8 | 011105003002 | 块料踢脚线 高度：150mm 部位：楼梯间梯段 20mm干混普通抹灰砂浆 M20 8-10厚陶瓷踢脚砖，水泥浆擦缝 | m | 57.12 | 22.55 | 1288.06
| 13. | 门窗工程 |  |  |  | 214863.25
9 | 桂010802006001 | 成品烤漆铁门 带亮子 亮子带玻璃 | ㎡ | 121.50 | 501.4 | 60920.1
10 | 010802001001 | 76系列铝合金双层防爆玻璃平开门（洞口面积≤2㎡） 1.门框、扇材质及规格:普通窗框、型材壁厚≥2.2mm | ㎡ | 175.00 | 677.89 | 118630.75
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.玻璃品种、厚度:双层防爆玻璃8+0.76PVB+8
11 | 010807001001 | 50系列铝合金推拉窗 （洞口面积≤2㎡） 框、扇材质及质量:普通窗框、型材壁厚≥1.8mm 玻璃品种、厚度:5厚平板浮法白玻 | ㎡ | 72.00 | 490.45 | 35312.4
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 191731.31
12 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 腻子种类:成品腻子粉 刮腻子遍数:两道 | ㎡ | 5675.39 | 17 | 96481.63
13 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 腻子种类:成品腻子粉 刮腻子遍数:两道 | ㎡ | 2550.06 | 19.72 | 50287.18
14 | 01B001 | 人工拆除吊运床架（双层） 将所有寝室床架拆卸（含切割机切割爬架）捆绑吊运至一楼人工编号堆放好 施工完毕后，人工吊运至宿舍间，人工安装（含电焊焊接爬架）床架 | 套 | 330 | 136.25 | 44962.5
|  | 小计 |  |  |  | 912518.84
|  | ∑人工费 |  |  |  | 268451.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 493012.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 489.27
|  | ∑管理费 |  |  |  | 56053.84
|  | ∑利润 |  |  |  | 19185.65
|  | ∑增值税 |  |  |  | 75325.91
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 10564.55
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 10564.55
15 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | 台·月㎡ | 1.00 | 10564.55 | 10564.55
|  | 小计 |  |  |  | 10564.55
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5500
|  | ∑材料费 |  |  |  | 621.3
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2650
|  | ∑管理费 |  |  |  | 611.25
|  | ∑利润 |  |  |  | 309.7
|  | ∑增值税 |  |  |  | 872.3
|  | 合计 |  |  |  | 923083.39
|  | ∑人工费 |  |  |  | 273951.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 493633.99
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3139.27
|  | ∑管理费 |  |  |  | 56665.09
|  | ∑利润 |  |  |  | 19495.35
|  | ∑增值税 |  |  |  | 76198.21
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-拆除工程 |  |  |  | 80024.63
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 78537.46
| 1. | 第一章人工拆除工程 |  |  |  | 78537.46
16 | 011601001001 | 卫生间回填物拆除 1.回填深度0.4m 2.弃渣运距:5km |  | 53.42 | 136.11 | 7271
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.弃渣运距:5km | ㎡ | 65.04 | 12.62 | 820.8
18 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.弃渣运距:5km | ㎡ | 150.36 | 36.79 | 5531.74
19 | 011610001001 | 木门拆除 1.弃渣运距:5km | 樘 | 150 | 35.41 | 5311.5
20 | 011610002001 | 木窗拆除 1.弃渣运距:5km | 樘 | 50 | 32.26 | 1613
21 | 011608002001 | 人工铲除旧腻子粉层 1.弃渣运距:5km | ㎡ | 8225.45 | 7.05 | 57989.42
|  | 小计 |  |  |  | 78537.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 60270.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2876.59
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6685.13
|  | ∑利润 |  |  |  | 2238.5
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6466.93
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1487.17
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1487.17
22 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1487.17 | 1487.17
|  | 小计 |  |  |  | 1487.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 112.18
|  | ∑材料费 |  |  |  | 110.19
|  | ∑机械费 |  |  |  | 986.06
|  | ∑管理费 |  |  |  | 116.41
|  | ∑利润 |  |  |  | 39.54
|  | ∑增值税 |  |  |  | 122.79
|  | 合计 |  |  |  | 80024.63
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 60382.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 110.19
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3862.65
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6801.54
|  | ∑利润 |  |  |  | 2278.04
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6589.72
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 |  |  |  | 116888.53
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 116888.53
23 | 031001006001 | PVC-U塑料承插排水管 De200 1、更换立管 2、连接方式：粘接连接 3、含管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 | m | 16.50 | 129.91 | 2143.52
24 | 031001006002 | PVC-U塑料承插排水管 De110 1、卫生间内新建 2、连接方式：粘接连接 3、含管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 | m | 138.50 | 64.96 | 8996.96
26 | 031004006001 | 成品陶瓷蹲便器 1、自闭式冲洗 | 套 | 100 | 308.21 | 30821
27 | 030412001001 | LED吸顶灯 15W 1、安装方式：吸顶安装 | 套 | 235 | 66.68 | 15669.8
28 | 030404034001 | 单联单控开关 1、安装方式：距地1.3米明装 | 套 | 100 | 24.65 | 2465
29 | 030411002001 | 塑料线槽敷设 39*19mm | m | 1288.90 | 13.31 | 17155.26
30 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 ZR-BV-2.5m㎡ | m | 7280.50 | 4.86 | 35383.23
31 | 030411004002 | 线槽配线 动力线路 ZR-BV-10m㎡ | m | 288.00 | 14.77 | 4253.76
|  | 小计 |  |  |  | 116888.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 35802.1
|  | ∑材料费 |  |  |  | 55145.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 173.22
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11467.49
|  | ∑利润 |  |  |  | 4656.36
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9643.61
|  | 合计 |  |  |  | 116888.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 35802.1
|  | ∑材料费 |  |  |  | 55145.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 173.22
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11467.49
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 4656.36
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9643.61
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装拆除工程 |  |  |  | 14812.96
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 14812.96
32 | 031001006004 | 塑料排水立管拆除 De200 | m | 16.50 | 15.36 | 253.44
33 | 031001006005 | 塑料排水支管拆除 De110 | m | 138.50 | 8.36 | 1157.86
34 | 031004006002 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 100 | 88.38 | 8838
35 | 030412001002 | 吸顶灯拆除 | 套 | 235 | 8.99 | 2112.65
36 | 030404034002 | 照明开关拆除 | 套 | 100 | 4.4 | 440
37 | 030411004003 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)2.5 | m | 7280.50 | 0.26 | 1892.93
38 | 030411004004 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)10 | m | 288.00 | 0.41 | 118.08
|  | 小计 |  |  |  | 14812.96
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11792.41
|  | ∑材料费 |  |  |  | 125.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1903.84
|  | ∑利润 |  |  |  | 990.84
|  | 合计 |  |  |  | 14812.96
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11792.41
|  | ∑材料费 |  |  |  | 125.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1903.84
|  | ∑利润 |  |  |  | 990.84
|  | 总计 |  |  |  | 1134809.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 381928.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 549015.86
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7175.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 76837.96
|  | ∑利润 |  |  |  | 27420.59
|  | ∑增值税 |  |  |  | 92431.54
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-装修工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
1 | 010404001001 | 卫生间陶粒垫层 回填0.4m厚陶粒 |  | 53.42 | 370.45 | 45.11 | 280.05 |  | 10.96 | 3.74 | 30.59
| A-10-13换 | 垫层 炉(矿)渣 干铺 | 10 | 5.342 | 3704.52 | 451.12 | 2800.46 |  | 109.62 | 37.44 | 305.88
| 8. | 屋面及防水工程
2 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 部位：卫生间、洗漱间 2道自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡ | 696.34 | 74.29 | 10.02 | 54.13 |  | 2.99 | 1.02 | 6.13
| A-8-46 | 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 | 100㎡ | 6.9634 | 4000.06 | 574.34 | 2865.71 |  | 171.15 | 58.58 | 330.28
| A-8-48 | 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面 | 100㎡ | 6.9634 | 3429.14 | 427.39 | 2547.66 |  | 127.36 | 43.59 | 283.14
3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 部位：卫生间、洗漱间 2道聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | ㎡ | 696.34 | 80.33 | 9.47 | 60.44 |  | 2.82 | 0.97 | 6.63
| A-8-81 | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 | 100㎡ | 6.9634 | 4016.26 | 473.38 | 3021.91 |  | 141.07 | 48.28 | 331.62
| A-8-81 | 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 | 100㎡ | 6.9634 | 4016.26 | 473.38 | 3021.91 |  | 141.07 | 48.28 | 331.62
| 10. | 楼地面装饰工程
4 | 011102003001 | 块料楼地面 部位：一至五楼洗漱间、卫生间 100mm干混地面砂浆 M15 | ㎡ | 434.64 | 197.86 | 61.6 | 99.08 | 0.57 | 15.11 | 5.16 | 16.34
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
8-14厚300×300防滑砖楼地面铺实拍平，水泥浆擦缝
| A-10-19换 | 楼地面砂浆找平层 每增减 1mm{换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 4.3464 | 7626.28 | 2165.6 | 4064.3 | 45.78 | 537.37 | 183.54 | 629.69
| A-10-60换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 4.3464 | 12160.14 | 3994.78 | 5843.53 | 11.67 | 973.57 | 332.54 | 1004.05
5 | 011102003002 | 块料楼地面 部位：一至五楼寝室、走廊 20mm干混地面砂浆 M15 8-14厚800×800防滑砖楼地面铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 1792.02 | 142.56 | 38.14 | 80.05 | 0.12 | 9.3 | 3.18 | 11.77
| A-10-62换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 17.9202 | 14254.89 | 3814.34 | 8004.59 | 11.67 | 929.72 | 317.56 | 1177.01
6 | 011106002001 | 块料楼梯面层 部位：一至五楼楼梯间 20mm干混地面砂浆 M15 8-14厚800×800防滑砖楼地面铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 136.55 | 209.2 | 68.89 | 100.37 | 0.16 | 16.78 | 5.73 | 17.27
| A-10-114换 | 楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15} | 100㎡ | 1.3655 | 20920.28 | 6889.23 | 10036.64 | 15.96 | 1677.96 | 573.13 | 1727.36
7 | 011105003001 | 块料踢脚线 高度：150mm 部位：一至五楼走廊外墙、阳台内侧、楼梯间平台 20mm干混普通抹灰砂浆 M20 8-10厚陶瓷踢脚砖，水泥浆擦缝 | m | 349.52 | 20.44 | 9.63 | 5.97 | 0.01 | 2.34 | 0.8 | 1.69
| A-10-105换 | 踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆} | 100m | 3.4952 | 2044.97 | 963.13 | 597.11 | 1.43 | 234.39 | 80.06 | 168.85
8 | 011105003002 | 块料踢脚线 高度：150mm 部位：楼梯间梯段 | m | 57.12 | 22.55 | 11.08 | 5.97 | 0.02 | 2.7 | 0.92 | 1.86
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
20mm干混普通抹灰砂浆 M20 8-10厚陶瓷踢脚砖，水泥浆擦缝
| A-10-105换 | 踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆} | 100m | 0.5712 | 2254.11 | 1107.6 | 597.11 | 1.66 | 269.55 | 92.07 | 186.12
| 13. | 门窗工程
9 | 桂010802006001 | 成品烤漆铁门 带亮子 亮子带玻璃 | ㎡ | 121.50 | 501.4 |  | 460 |  |  |  | 41.4
| B-换 | 成品烤漆铁门 | ㎡ | 121.50 | 501.4 |  | 460 |  |  |  | 41.4
10 | 010802001001 | 76系列铝合金双层防爆玻璃平开门（洞口面积≤2㎡） 1.门框、扇材质及规格:普通窗框、型材壁厚≥2.2mm 2.玻璃品种、厚度:双层防爆玻璃8+0.76PVB+8 | ㎡ | 175.00 | 677.89 | 51.88 | 553.11 |  | 12.61 | 4.31 | 55.98
| A-13-7换 | 铝合金门安装 平开 | 100㎡ | 1.7500 | 60208.91 | 5187.83 | 48358.47 |  | 1260.64 | 430.59 | 4971.38
| B- | 双层防爆玻璃8+0.76PVB+8玻璃与5厚浮法白玻补差 | ㎡ | 168.07 | 78.91 |  | 72.39 |  |  |  | 6.52
11 | 010807001001 | 50系列铝合金推拉窗 （洞口面积≤2㎡） 框、扇材质及质量:普通窗框、型材壁厚≥1.8mm 玻璃品种、厚度:5厚平板浮法白玻 | ㎡ | 72.00 | 490.45 | 42.06 | 394.18 |  | 10.22 | 3.49 | 40.5
| A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.7200 | 49045.14 | 4206.1 | 39418.25 |  | 1022.08 | 349.11 | 4049.6
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
12 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 腻子种类:成品腻子粉 刮腻子遍数:两道 | ㎡ | 5675.39 | 17 | 10.43 | 1.77 |  | 2.53 | 0.87 | 1.4
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 56.7539 | 1700.86 | 1043.21 | 177.12 |  | 253.5 | 86.59 | 140.44
13 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 腻子种类:成品腻子粉 | ㎡ | 2550.06 | 19.72 | 12.31 | 1.77 |  | 2.99 | 1.02 | 1.63
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
刮腻子遍数:两道
| A-14-235 | 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 | 100㎡ | 25.5006 | 1972.26 | 1230.99 | 177.12 |  | 299.13 | 102.17 | 162.85
14 | 01B001 | 人工拆除吊运床架（双层） 将所有寝室床架拆卸（含切割机切割爬架）捆绑吊运至一楼人工编号堆放好 施工完毕后，人工吊运至宿舍间，人工安装（含电焊焊接爬架）床架 | 套 | 330 | 136.25 | 125 |  |  |  |  | 11.25
| B-换 | 人工拆除吊运床架（双层） | 套 | 330 | 136.25 | 125 |  |  |  |  | 11.25
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
15 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | 台·月㎡ | 1.00 | 10564.55 | 5500 | 621.3 | 2650 | 611.25 | 309.7 | 872.3
| A-17-1 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 1 | 10564.55 | 5500 | 621.3 | 2650 | 611.25 | 309.7 | 872.3
上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
16 | 011601001001 | 卫生间回填物拆除 1.回填深度0.4m 2.弃渣运距:5km |  | 53.42 | 136.11 | 84.98 |  | 24.36 | 11.59 | 3.94 | 11.24
| AC-1-16 | 拆除垫层 炉渣 | 10 | 5.342 | 1045.68 | 840.05 |  |  | 89.05 | 30.24 | 86.34
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5] | 100 | 0.5342 | 3153.71 | 97.68 |  | 2435.86 | 268.56 | 91.21 | 260.4
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.弃渣运距:5km | ㎡ | 65.04 | 12.62 | 9.41 |  | 0.73 | 1.07 | 0.37 | 1.04
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 0.6504 | 1167.27 | 937.73 |  |  | 99.4 | 33.76 | 96.38
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5] | 100 | 0.0195 | 3153.71 | 97.68 |  | 2435.86 | 268.56 | 91.21 | 260.4
18 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.弃渣运距:5km | ㎡ | 150.36 | 36.79 | 28.1 |  | 1.46 | 3.13 | 1.06 | 3.04
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 1.5036 | 3490.87 | 2804.4 |  |  | 297.27 | 100.96 | 288.24
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5] | 100 | 0.0902 | 3153.71 | 97.68 |  | 2435.86 | 268.56 | 91.21 | 260.4
19 | 011610001001 | 木门拆除 1.弃渣运距:5km | 樘 | 150 | 35.41 | 23.64 |  | 4.81 | 3.02 | 1.02 | 2.92
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 15 | 291.81 | 234.43 |  |  | 24.85 | 8.44 | 24.09
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5] | 100 | 0.2965 | 3153.71 | 97.68 |  | 2435.86 | 268.56 | 91.21 | 260.4
20 | 011610002001 | 木窗拆除 1.弃渣运距:5km | 樘 | 50 | 32.26 | 22.41 |  | 3.51 | 2.75 | 0.93 | 2.66
| AC-1-123 | 拆除木门窗 整樘窗 | 10樘 | 5.00 | 277.23 | 222.71 |  |  | 23.61 | 8.02 | 22.89
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5] | 100 | 0.0720 | 3153.71 | 97.68 |  | 2435.86 | 268.56 | 91.21 | 260.4
21 | 011608002001 | 人工铲除旧腻子粉层 1.弃渣运距:5km | ㎡ | 8225.45 | 7.05 | 5.62 |  | 0.05 | 0.6 | 0.2 | 0.58
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 82.2545 | 699.15 | 561.66 |  |  | 59.54 | 20.22 | 57.73
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5] | 100 | 0.1645 | 3153.71 | 97.68 |  | 2435.86 | 268.56 | 91.21 | 260.4
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
22 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1487.17 | 112.18 | 110.19 | 986.06 | 116.41 | 39.54 | 122.79
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1487.17 | 112.18 | 110.19 | 986.06 | 116.41 | 39.54 | 122.79
上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装工程
分部分项工程
23 | 031001006001 | PVC-U塑料承插排水管 De200 1、更换立管 2、连接方式：粘接连接 3、含管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 | m | 16.50 | 129.91 | 42.47 | 57.52 | 0.05 | 13.61 | 5.53 | 10.73
| B9-0175换 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（200mm以内） | 10m | 1.650 | 1299.01 | 424.72 | 575.23 | 0.47 | 136.06 | 55.27 | 107.26
24 | 031001006002 | PVC-U塑料承插排水管 De110 1、卫生间内新建 2、连接方式：粘接连接 3、含管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 | m | 138.50 | 64.96 | 28.64 | 18 | 0.05 | 9.18 | 3.73 | 5.36
| B9-0173换 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（110mm以内） | 10m | 13.850 | 649.67 | 286.41 | 180.02 | 0.49 | 91.81 | 37.3 | 53.64
26 | 031004006001 | 成品陶瓷蹲便器 1、自闭式冲洗 | 套 | 100 | 308.21 | 81.31 | 164.86 |  | 26.02 | 10.57 | 25.45
| B9-0612 | 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 | 10套 | 10.0 | 3082.15 | 813.11 | 1648.65 |  | 260.2 | 105.7 | 254.49
27 | 030412001001 | LED吸顶灯 15W 1、安装方式：吸顶安装 | 套 | 235 | 66.68 | 23.7 | 26.5 | 0.21 | 7.65 | 3.11 | 5.51
| B4-1659换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 23.5 | 666.76 | 237.01 | 265 | 2.1 | 76.52 | 31.08 | 55.05
28 | 030404034001 | 单联单控开关 1、安装方式：距地1.3米明装 | 套 | 100 | 24.65 | 10.71 | 6.9 | 0.13 | 3.47 | 1.41 | 2.03
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B4-1952换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联 | 10套 | 10.0 | 246.38 | 107.06 | 68.98 | 1.26 | 34.66 | 14.08 | 20.34
29 | 030411002001 | 塑料线槽敷设 39*19mm | m | 1288.90 | 13.31 | 6.63 | 2.48 | 0.08 | 2.15 | 0.87 | 1.1
| B4-1471换 | 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） | 10m | 128.890 | 133.11 | 66.29 | 24.78 | 0.84 | 21.48 | 8.73 | 10.99
30 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 ZR-BV-2.5m㎡ | m | 7280.50 | 4.86 | 1.02 | 2.99 |  | 0.32 | 0.13 | 0.4
| B4-1539 | 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 72.8050 | 485.77 | 101.53 | 298.44 |  | 32.49 | 13.2 | 40.11
31 | 030411004002 | 线槽配线 动力线路 ZR-BV-10m㎡ | m | 288.00 | 14.77 | 1.36 | 11.58 |  | 0.43 | 0.18 | 1.22
| B4-1544 | 线槽配线 动力线路 导线截面（≤10m㎡） | 100m单线 | 2.8800 | 1476.11 | 135.67 | 1157.51 |  | 43.41 | 17.64 | 121.88
上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装拆除工程
分部分项工程
32 | 031001006004 | 塑料排水立管拆除 De200 | m | 16.50 | 15.36 | 12.13 | 0.24 |  | 1.99 | 1
| 0903049 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)200 | 10m | 1.650 | 153.55 | 121.26 | 2.4 |  | 19.92 | 9.97
33 | 031001006005 | 塑料排水支管拆除 De110 | m | 138.50 | 8.36 | 6.56 | 0.18 |  | 1.08 | 0.54
| 0903047 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 | 10m | 13.850 | 83.53 | 65.57 | 1.8 |  | 10.77 | 5.39
34 | 031004006002 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 100 | 88.38 | 70.5 | 0.5 |  | 11.58 | 5.8
| 0903076 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 100 | 88.38 | 70.5 | 0.5 |  | 11.58 | 5.8
35 | 030412001002 | 吸顶灯拆除 | 套 | 235 | 8.99 | 7.05 | 0.2 |  | 1.16 | 0.58
| 0901234 | 吸顶灯拆除 | 10套 | 23.5 | 89.88 | 70.5 | 2 |  | 11.58 | 5.8
36 | 030404034002 | 照明开关拆除 | 套 | 100 | 4.4 | 3.53 |  |  | 0.58 | 0.29
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [10 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 10.0 | 43.94 | 35.25 |  |  | 5.79 | 2.9
37 | 030411004003 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)2.5 | m | 7280.50 | 0.26 | 0.21 |  |  | 0.03 | 0.02
| 0901202 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)2.5 | 100m单线 | 72.8050 | 26.36 | 21.15 |  |  | 3.47 | 1.74
38 | 030411004004 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)10 | m | 288.00 | 0.41 | 0.33 |  |  | 0.05 | 0.03
| 0901205 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)10 | 100m单线 | 2.8800 | 41.3 | 33.14 |  |  | 5.44 | 2.72
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-装修工程 |  | 48878.81 | 4399.1 | 53277.91
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 48878.81 | 4399.1 | 53277.91
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 44362.23 | 3992.6 | 48354.83
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 692.73 | 62.35 | 755.08
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 3463.63 | 311.73 | 3775.36
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 360.22 | 32.42 | 392.64
|  | 合计 |  | 48878.81 | 4399.1 | 53277.91
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-拆除工程 |  | 3456.39 | 311.08 | 3767.47
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  | 3456.39 | 311.08 | 3767.47
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 2569.81 | 231.28 | 2801.09
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |  | 803.06 | 72.28 | 875.34
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 |  | 83.52 | 7.52 | 91.04
|  | 合计 |  | 3456.39 | 311.08 | 3767.47
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 |  | 6827.98 | 614.52 | 7442.5
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 6827.98 | 614.52 | 7442.5
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 3957.29 | 356.16 | 4313.45
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 179.88 | 16.19 | 196.07
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 1439.01 | 129.51 | 1568.52
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  | 1251.8 | 112.66 | 1364.46
|  | 合计 |  | 6827.98 | 614.52 | 7442.5
|  | 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装拆除工程 |  | 1099.06 |  | 1099.06
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  | 1099.06 |  | 1099.06
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) | 875 |  | 875
1.1 |  | 环境保护费 |  | 34.2 |  | 34.2
1.2 |  | 文明施工费 |  | 112.03 |  | 112.03
1.3 |  | 安全施工费 |  | 280.66 |  | 280.66
1.4 |  | 临时设施费 |  | 448.11 |  | 448.11
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 |  | 224.06 |  | 224.06
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 合计 |  | 1099.06 |  | 1099.06
|  | 合计 |  | 60262.24 | 5324.7 | 65586.94
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-装修工程 | 1791.49 | 161.23 | 1952.72
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1791.49 | 161.23 | 1952.72
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1791.49 | 161.23 | 1952.72
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-拆除工程 | 153.74 | 13.84 | 167.58
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 153.74 | 13.84 | 167.58
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 153.74 | 13.84 | 167.58
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 | 228.13 | 20.53 | 248.66
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 228.13 | 20.53 | 248.66
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 228.13 | 20.53 | 248.66
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目-安装拆除工程 | 31.82 |  | 31.82
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 31.82 |  | 31.82
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 31.82 |  | 31.82
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 合计 | 2205.18 | 195.6 | 2400.78
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 3.761 |  | 333.98
2 | 细砂 |  | 4.318 |  | 169.47
3 | 陶粒 |  | 65.386 |  | 228.32
4 | 防滑陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ | 447.679 |  | 46.02
5 | 防滑陶瓷地面砖 800×800 | ㎡ | 1863.701 |  | 66.37
6 | 陶瓷梯级砖 | ㎡ | 197.574 |  | 58.7
7 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡ | 62.216 |  | 29.65
8 | 76系列铝合金平开门（洞口面积≤2㎡） | ㎡ | 168.07 |  | 452
9 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 3769.706 |  | 10.62
10 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 16323.405 |  | 0.88
11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡ | 1592.669 |  | 23.09
12 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 5.541 | 4.6
3 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg | 8 | 42.48
4 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg | 2 | 7.81
5 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 130 | 0.13
6 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 23.934 | 7.03
7 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 4895.856 | 0.07
8 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 416 | 0.07
9 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套 | 106.85 | 0.28
10 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | 1408.01 | 0.71
11 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 5.983 | 2.19
12 | 030156037 | 膨胀螺栓 M18 | 套 | 0.495 | 2.63
13 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 587.1 | 0.27
14 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 5260.3 | 0.05
15 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 32.358 | 6.02
16 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 2.6 | 4.5
17 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 88.75 | 0.33
18 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | 329.018 | 0.55
19 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 14.445 | 2.47
20 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个 | 1395.66 | 3.1
21 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 3.761 | 333.98
22 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | 72.55 | 0.35
23 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.181 | 168.93
24 | 040301003 | 细砂 |  | 4.318 | 169.47
25 | 040701001 | 陶粒 |  | 65.386 | 228.32
26 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 1600 | 0.53
27 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 1.744 | 291.59
28 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 148.387 | 283.82
29 | 070501003.1 | 防滑陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ | 447.679 | 46.02
30 | 070501007.1 | 防滑陶瓷地面砖 800×800 | ㎡ | 1863.701 | 66.37
31 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡ | 197.574 | 58.7
32 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡ | 62.216 | 29.65
33 | 110914001.1 | 76系列铝合金平开门（洞口面积≤2㎡） | ㎡ | 168.07 | 452
34 | 110915001.1 | 50系列铝合金推拉窗 （洞口面积≤2㎡） | ㎡ | 68.71 | 357
35 | 130132001 | 油灰 | kg | 50 | 2.06
36 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 3769.706 | 10.62
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 16323.405 | 0.88
38 | 133321001 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡ | 1592.669 | 23.09
39 | 133508006 | 冷底子油 | kg | 337.586 | 2.61
40 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 1 | 5.31
41 | 143305003 | 二甲苯 | kg | 175.478 | 7.52
42 | 143309001 | 丙酮 | kg | 5.248 | 9.73
43 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 221.627 | 17.7
44 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 3.509 | 13.58
45 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | 318.155 | 9.73
46 | 180329001 | 内牙弯头 DN20 | 个 | 101 | 3.81
47 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个 | 59.832 | 2.87
48 | 182501010 | 塑料管卡 de200 | 个 | 4.95 | 8.3
49 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个 | 110 | 1.77
50 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个 | 101 | 12.83
51 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个 | 100.5 | 24.16
52 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 6.925 | 1.59
53 | 213327005 | 透气帽(铅丝球) DN200 | 个 | 0.495 | 17.38
54 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 5.875 | 3.36
55 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 587.1 | 0.12
56 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 237.35 | 1.15
57 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 728.05 | 0.18
58 | 341101001 | 水 |  | 83.14 | 2.91
59 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 454.11 | 0.13
60 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 886.739 | 0.9
61 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 147.717 | 0.9
62 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡ | 1.86 | 28.32
63 | 370501003 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
64 | B-C.1 | 成品烤漆铁门 材料费 | ㎡ | 121.5 | 460
65 | B-C.2 | 双层防爆玻璃8+0.76PVB+8玻璃与5厚浮法白玻补差 材料费 | ㎡ | 168.07 | 72.39
66 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 125.89 | 1
67 |  | ◆配合比◆
68 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 2.48 | 508.16
69 |  | ◆主材◆
70 | 172500000.1 | PVC-U塑料承插排水管及管件 De200 | m | 15.84 | 53.95
71 | 172500000.2 | PVC-U塑料承插排水管及管件 De110 | m | 118.002 | 16.88
72 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个 | 216.595
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:上林县白圩中学学生宿舍楼维修项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个 | 101 | 66.37
74 | 213316002.1 | 自闭式冲洗阀 DN20 | 个 | 101 | 20
75 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根 | 101 | 21.02
76 | Z250001001.2 | LED吸顶灯 15W | 套 | 237.35 | 23.1
77 | Z260501001.2 | 单联单控开关 | 个 | 102 | 5.66
78 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5m㎡ | m | 7862.94 | 2.72
79 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-10m㎡ | m | 293.76 | 11.32
80 | Z290302000.1 | 塑料线槽 39*19mm | m | 1353.345 | 1.89
81 |  | ◆机械台班组成◆
82 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 1351.813 | 1
83 | 140301004 | 汽油92# | kg | 72.014 | 7.94
84 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 115.009 | 6.61
85 | 341103001 | 电 | kW·h | 1909.601 | 0.57
86 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 735.721 | 1
87 | 994701005 | 检修费 | 元 | 165.161 | 1
88 | 994701006 | 维护费 | 元 | 551.13 | 1
89 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 145.784 | 1
90 | 994701008 | 其他费 | 元 | 57.191 | 1
91 |  | ◆机械◆
92 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 8.337 | 0.9
93 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 0.328 | 1409.71
94 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 8.505 | 57.22
95 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班 | 2.961 | 542.09
96 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 1.052 | 759.12
97 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班 | 1 | 986.06
98 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 40.528 | 4.19
99 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月 | 1 | 2650
100 |  | 合 计
表-22