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项目概况：
三江侗族自治县人民医院放射设备维修维保服务采购项目 项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2026年08 月 13 日 09 点 20 分（  北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-C3-260032-GXDY
项目名称：三江侗族自治县人民医院放射设备维修维保服务采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算总金额（元）：1770000 采购需求：
标项名称:三江侗族自治县人民医院放射设备维修维保服务采购项目 
数量:1
预算金额（元）:1770000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三江侗族自治县人民医院放射设备维修维保服务采购项目一项。具体内容详见第三章《项目采购需求》。
最高限价（元）：1770000
合同履约期限： 服务期 2 年，合同一年一签，服务期内须经甲方考核合格后方可续签下一年度合同。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，各投标人须为《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的其他未列明行业的中小微企业，或者是《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)规定的监狱企业，或者是《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的残疾人福利性企业。
3.本项目的特定资格要求：分标1：无
三、获取采购文件
时间：2026年 07 月30  日至 2026年 08 月06 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23：59 ：59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目为全流程电子化项目，不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政  府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件，实名申请获取磋商采购  文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763  。供应商登录“广西政府采购云平台”平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导 致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年 08 月 13 日 09:20（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https:// www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
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五、响应文件开启
开启时间：2026 年08 月 13 日 09 点 20 分（北京时间）
地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。
六、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购促进残疾人就业政策。
（3）政府采购支持监狱企业发展。
2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
4.公告发布媒介：
http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）
http://www.zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn (柳州市政府采购网)
5、广西政府采购云平台电子投标相关事宜：
投 标 文件 提 交 方 式： 本 项目 为 全流程电 子 化 项目 ， 通 过 “ 广 西 政府采购 云平 台 ” （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台 ”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台 ”。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：三江侗族自治县人民医院
地 址：三江县宜阳大道 2 号 项目联系人：杨思研
项目联系方式：0772-8662867 
2.采购代理机构信息
名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司
地  址：柳州市跃进路 19 号天元金都 1-410 室 
项目联系人：刘博韬、李元明
[bookmark: bookmark4]项目联系方式：0772-2805114
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[bookmark: bookmark3]第二章 供应商须知

	供应商须知前附表

	序号
	内    容

	
1
	项目名称：三江侗族自治县人民医院放射设备维修维保服务采购项目
项目编号：LZZC2026-C3-260032-GXDY

	










2
	供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，各投标人 须为《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规 定的其他未列明行业的中小微企业，或者是《关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》 (财库[2014]68 号)规定的监狱企业，或者是《关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的残疾人福利性企业。
3.本项目的特定资格要求：无
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记 录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应 商，将被拒绝其参与本次政府采购活动；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

	











3
	☑ 本项目不收取磋商保证金。
□本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金为：
须足额交纳，不得少于规定金额交纳，否则响应无效。磋商保证金应在响应文件 有效期内保持有效。
磋商保证金的交纳方式：转账、 电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、 保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，在首 次提交响应文件截止时间前交至广西德元工程项目管理有限责任公司（收款单位名 称），开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108； 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次提交响应文件截止时间前，供应商 应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效磋商保证金。原 件递交的形式可以是在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交密 封好的原件（原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字， 以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金 ”字样），也可以以邮 寄方式递交原件（邮寄地址及收件人详见磋商公告采购代理机构信息）；若广西德元 工程项目管理有限责任公司在保证金规定递交时间内没有收到上述原件的，其响应无 效；因此供应商无论采用现场或者是邮寄递交上述原件时应充分考虑到达时间，以免
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	影响竞标。

	
4
	现场考察或答疑会：
□组织。集中考察时间：，集中考察地点：，联系人：。 ☑不组织。供应商自行考察现场。

	

5
	是否需要演示： ☑不需演示。
□需要演示
演示时间：/，地点：/。

	
6
	联合体竞标：
□接受联合体竞标。 ☑不接受联合体竞标

	

7
	是否允许分包： ☑不允许分包  □允许分包
分包内容：/。

	8
	响应文件组成：资格文件、商务和技术文件、报价文件。

	9
	最高限价：人民币壹佰柒拾柒万元整 (￥:1770000.00），响应文件报价须小于等于最高限价，否则响应无效。

	

10
	竞标报价及费用：1、本项目竞标应以人民币报价；2、不论竞标结果如何，供应 商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用；3、代理服务费参照原国家计委计价格 [2002]1980 号及国家发改委发改价格[2011]534 号文规定的标准下浮 15%向中标人收 取，如代理服务费不足 5000 元的，按标准费率收取，不予优惠。

	







11
	提交响应文件截止时间：2026年08 月 13 日 09:20（北京时间） 投标地点（网址）：登录广西政府采购云平台在线提交。
开标时间：2026年 08 月 13 日 09:20
开标地点：本次招标在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
CA 证书在线解密：供应商投标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字 证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响 应文件进行解密，否则后果自负。
供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响 应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的， 应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、 递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广 西政府采购云平台将予以拒收。

	


12
	首次响应文件开启时间
时间：2026年 08 月 13 日 09 点 20 分（北京时间）开标后
地点：政府采购云平台开标大厅
磋商时间及地点：2026年 08 月 13 日上午 9 时 20 分截标后为与供应商磋商时间， 具体时间由采购代理机构另行通知。
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

	



13
	磋商的顺序：
□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该 供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
☑随机排序。
参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商 小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾 驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中 授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小 组将拒绝其参与磋商。

	14
	评标办法及评分标准：综合评分法

	15
	发 布 媒 体 ： zfcg.gxzf.gov.cn  ( 广 西 壮 族 自 治 区 政 府 采 购 网 ) 、 zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn(柳州市政府采购网)。

	



16
	成交公告及成交通知书：成交供应商确定后，采购代理机构或采购人须在“信用 中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询中标供应商主体信用记录，如其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事 人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则采购代理机构在中国政府采购网、 广西政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告同时向中标供应商发出中标通知 书；如其被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单，则取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名 第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第 三的中标候选人为中标人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

	17
	签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。

	



18
	履约保证金：
☑不需要提交。
□需要提交：
在签订合同前提交合同金额的%做为履约保证金。 递交账户：
开户银行： 银行账号：

	


19
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定， 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人 民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内 容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注 明的视为响应文件中不涉及商业秘密。
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	20
	响应文件有效期：提交首次响应文件截止之日起 60 天内。

	21
	采购资金来源： √预算资金、预算外资金、其他资金

	22
	付款方式： √ 国库集中支付或采购专户支付、采购人自行支付

	23
	解释：本招标文件的解释权属于采购人。

	

24
	1 、参与电子投标的准备工作：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平 台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云 平台电子交易客户端 ”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传 至柳州市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件 时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见《政 府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政 府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证 书办理（申领流程见本公告附件2）及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7 日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够 对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数 字证书参与整个采购活动。
2 、CA证书在线解密：响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加 密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时 间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
3 、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（http： //www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西 政府采购云平台技术支持热线95763获取热线服务帮助。
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25
	电子响应文件的制作、加密：
1 、供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“ 申请获取采 购文件 ”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由 供应商自行承担。
2、供应商下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”， 按照本招标文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广 西政府采购云平台电子投标客户端 ”编制电子响应文件。
3 、供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”载明的“标书关联 ”功 能进行电子响应文件的关联定位，以便评标小组在评审时点击相应评审项可直接定位 到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内 容与该评审项不符，导致评标小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由 供应商自行承担。
4 、 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、 自然 人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”采用广西政府采 购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在响 应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF  的格式上传。因响应文件字迹 潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按招标 文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
5 、供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制 并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	
26
	供应商公章及签字：
1 、本招标文件中描述供应商的“公章 ”是指供应商通过指定电子化政府采购平 台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2 、本招标文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采 用CA证书签章。
3 、本招标文件中描述供应商的“签字 ”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办 理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、 自然人）或者委 托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手 写签字的形式。

	





27
	响应文件的解密：
采购代理机构将在“招标公告 ”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启， 采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人 须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台 电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。 发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构通知供应商，供应商 没预留联系方式或预留联系方式无效，非代理机构原因导致代理机构无法联系到供应 商进行解密的，视为响应文件无效。(解密异常情况处理：详见本章30. 电子交易活动 的中止。)
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供应商须知正文
一 、总  则
1. 适用范围
1.1 本竞争性磋商采购文件适用于本项目的竞争性磋商采购、竞争性磋商响应、评审、定标、验收、 合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义
2.1“采购人 ”：详见竞争性磋商公告。
2.2“采购代理机构 ”是指：广西德元工程项目管理有限责任公司。
2.3“供应商 ”是指响应磋商文件、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在 本次磋商采购中成交,即成为“成交供应商 ”。本文件中的“法定代表人 ”若无特别说明，当供应商是 企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的 法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是分 支机构的，是指分支机构营业执照上的负责人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上 的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
2.4“货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 2.5“服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“书面形式 ”包括是指合同书、信件和数据电文（包括电报、 电传、传真、 电子数据交换和电 子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件 ”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的 文件。
2.8“签字/签名 ”是指：指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得 的以供应商法定代表人（负责人、 自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有 办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。
2.9“公章 ”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定 主体行为名称制作的电子印章。本招标文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均 指采用CA 证书签章。
2.10“▲ ”是指实质性要求条款。
2.11 本磋商文件所称的“ 以上 ”“ 以下 ”“ 以内 ”“届满 ”，包括本数；所称的“不满 ”“超过 ” “ 以外 ”，不包括本数；如磋商文件另有特殊规定的从其规定。
3. 供应商的资格条件
3.1 供应商资格：详见供应商须知前附表。
4. 磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购 代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
5. 联合体竞标
5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表 ”。
5.2 联合体要求（联合体竞标时应满足下列要求）：
（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应 商的名称应统一按“XXX 公司与XXX 公司的联合体 ”的规则填写。
（2）以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力 ”的条件。
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本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。
（3）联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明 确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联 合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采 购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4） 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成 联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供 应商确定资质等级。
（6）联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定 的除外）。
（7）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条规定，接受大中型企 业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上 的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的 价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的， 不享受价格扣除优惠政策。
6. 分包与转包
6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表 ”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文 件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应 文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条规定，允许大中型企 业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金 额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参 加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.3 本项目不允许转包。
7. 特别说明
7.1 /
7.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。
7.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全 部资料的真实性承担法律责任。
7.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标 供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商 的行政与刑事责任。
7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
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（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面 提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被 申请回避人员应当回避。
7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，其投标无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标 文件或者响应文件：
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或 者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥 其他供应商的其他串通行为。
7.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下 的政府采购活动；
（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌 同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的 政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得 再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
8.质疑和投诉
8.1 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应 知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标 采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日 内向同级采购监管部门投诉。

11



8.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果 中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位 调查、答复和处理。
8.3 质疑和投诉书面要求
质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料须同时附上中文译本）至少包括以下内容：
（1）质疑人或投诉人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；
（7）质疑或投诉的书面材料须提供法定代表人签名和加盖单位公章的原件。
（8）质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（9）如质疑或投诉委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，其授权委托书应当载明代理 人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供 应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
未持有有效授权委托书的代理人提交的质疑函或不在法定质疑期内提交的质疑函，将不予受理。
8.4 接受质疑函的联系方式等详见磋商公告中采购人、采购代理机构的联系方式。
二、磋商文件
9.竞争性磋商采购文件的组成
（1）磋商采购公告；
（2）供应商须知；
（3）项目采购需求；
（4）响应文件格式；
（5）合同主要条款；
（6）评审方法和评审标准；
（7）其他资料（如有）。
10. 供应商的风险
10.1 供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性 响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。
11.磋商文件的澄清与修改
11.1 供应商应认真阅读本磋商文件，发现磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法 内容的，应以书面形式要求招标采购人作出书面解释、澄清，否则， 由此产生的后果由供应商负责。
11.2 任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在首次响应文件递交截止日期三日前的正常工作 时间以书面形式通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。
11.3 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编 制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五 日顺延），并将以书面形式通知（在“供应商须知前附表 ”规定的发布媒体上发布更正公告）所有获取 磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
11.4 采购人可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，并在“供应商须知前附表 ”规
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定的发布媒体上发布变更公告。
12.现场考察或答疑会
12.1 采购人可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商 前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
12.2 供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。
12.3 供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。
三、响应文件的编制 13.响应文件的组成
响应文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件组成。
13.1 资格证明文件（以下文件标注“▲ ”的必须提供，否则投标无效，其他可根据实际情况提供）
▲注：以下各项属于均要加盖供应商电子公章。联合体投标时，第 1-9 项为必须提供的资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。
▲（1）磋商声明书(按第四章要求格式填写)；
▲（2）响应供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工 商户营业执照、 自然人身份证等）复印件；
▲（3）政府采购供应商资格信用承诺函(按第四章要求格式填写)；
▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书 （格式自拟）；
（5）供应商如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照 ”副本复印件和总公司对供应商 参与本项目投标的授权书原件；
▲（6）供应商直接控股、管理关系信息表(按第四章要求格式填写)； ▲（7）中小企业声明函（按第四章要求的格式提供）；
▲（8）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企 业的证明文件；
▲（9）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式提供）； 注：因为本项目专门面向中小微企业，（7）、（8）、（9）须提供其中任意一项，如未提供按无
效投标处理。
（10）特定资格条件：无
（11）供应商针对资格需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。
13.2 商务和技术文件（以下文件标注“▲ ”的必须提供，“招标项目采购需求 ”要求“必须提供 ” 的必须提供，其他可根据实际情况提供，第（1）或（2）项由法定代表人签名，否则其投标无效）
▲注： 以下标注“▲ ”均要加盖供应商单位电子公章或自然人加盖手指指印，否则其投标无效。
▲（1）法定代表人身份证明书(按第四章要求格式填写)；
（2）法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件(委托代理时必须提供，按第四章要求格式 填写)；
（3）磋商保证金缴纳证明材料复印件（如有，按第四章要求格式填写）； ▲（4）商务响应表(按第四章要求格式填写)；
▲（5）维保服务需求响应表(按第四章要求格式填写）；
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▲（6）拟投入人员汇总表（按第四章格式填写）；
（7）类似项目一览表 (按第四章要求格式填写)；
▲（8）项目实施方案及服务承诺； (按第四章要求格式填写)；
（9）供应商认为需要提供的其他证明材料。（供应商可根据“第三章 采购需求 ”及“第四章 评 标方法及评标标准 ”提供有关证明材料）。
13.3 报价文件（以下文件标注“▲ ”的必须提供，要求“必须提供 ”的必须提供，其他可根据实 际情况提供）
▲注： 以下标注“▲ ”均要加盖供应商单位电子公章或自然人加盖手指指印，否则其投标无效。
▲（1）竞标函（按第四章要求格式填写）； ▲（2）报价表 (按第四章要求格式填写) ；
（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）
注：若竞争性磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如 供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商 自行承担。
14. 响应文件的语言及计量
14.1 响应文件以及竞标方与招标方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、 盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
14.2 竞标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定 的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
15、响应文件报价要求
15.1 本项目最高限价详见须知前附表。响应文件报价须小于或等于最高限价，否则响应无效。
15.2 对于本磋商采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采 购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
15.3 成交供应商负责本项目所需服务的全部工作，包含本项目人员工资、保险费、福利费、加班费、 管理费、税费、招标代理服务费以及供应商实施项目过程发生的交通费、差旅费、住宿费、伙食费等所 有费用。
15.4 供应商应就第三章《项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。
15.5 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受（磋商文件另有规定的除外）。
15.6 供应商应在响应文件报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以 大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明 显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中 文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应 商自负。
16、响应文件有效期
16.1 响应文件有效期：详见供应商须知前附表。有效期不足的响应文件将被拒绝。
16.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式 进行。
16.3 供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需 要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件其它内容。
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16.4 供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
17、磋商保证金
17.1 磋商保证金金额：详见供应商须知前附表。磋商保证金应在响应文件有效期内保持有效。
17.2 供应商须按规定于竞标截止前足额提交磋商保证金，否则，其响应无效。
17.3 磋商保证金交纳形式：转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的 保函，禁止采用现钞方式。
采用转账、电汇、网上银行方式的，在首次提交响应文件截止时间前交至广西德元工程项目管理有 限责任公司（收款单位名称），开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108。
采用转账、电汇、网上银行方式的，由供应商按上条中明确的全称、账号、开户行，在保证金规定 递交时间内转入（汇入）广西德元工程项目管理有限责任公司保证金专户上，并将银行转账底单的复印 件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则其响应无效。若广西德元工程项目管理有限责任 公司保证金专户在保证金规定递交时间内没有收到供应商足额交纳的磋商保证金，其响应无效；因此供 应商在缴纳磋商保证金时应充分考虑保证金到达本公司保证金专户上的时间，以免影响竞标。办理磋商 保证金手续时，请务必在银行进账单的用途或空白栏上注明招标项目名称或采购编号，如遇受字符限制 的情况，项目名称可简写。
采用支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或 银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则其响应无效。 并于首次提交响应文件截止时间前，递交支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函原件；原件递 交的形式可以是在线下开标现场递交密封好的原件（原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公 章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金 ”字样），也可以 以邮寄方式递交原件（邮寄地址及收件人详见磋商公告采购代理机构信息）；若广西德元工程项目管理 有限责任公司在保证金规定递交时间内没有收到上述原件的，其响应无效；因此供应商无论采用现场或 者是邮寄递交上述原件时应充分考虑到达时间，以免影响竞标。
17.4 首次提交响应文件截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效磋商保 证金。
17.5 供应商采用现钞方式或从个人账户（个体工商户及自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为 无效磋商保证金。
17.6 支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无 效磋商保证金。
17.7 保函有效期低于响应文件有效期的，视为无效磋商保证金。
17.8 磋商保证金采用金融机构、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。
17.9 磋商保证金的退还
（1）未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起 4 个工作日内退还，退还方式如下：
①采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权 证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。
③采用银行、保险机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料在采购结果公告公
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布之日起五个工作日内至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，供应商逾期领取所造成的后果 由供应商自行承担。
（2）成交人应在合同签订之日起 2 个工作日内向采购代理机构提供 壹 份合同副本备案。以配合 采购代理机构按《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采【2016】7 号文件第八 条）的要求，在财政部门指定媒体上公告合同的主要内容。采购代理机构在合同签订之日起 4 个工作日 退还成交人的投标保证金。对无法在上述要求期限内将合同送达采购代理机构的成交人，采购代理机构 须凭成交人出具加盖公章的情况说明才能退还其投标保证金。投标保证金退还方式同未成交人的投标保 证金的退还方式。
（3）磋商保证金不计息。
17. 10 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购人同意，将成交项目分包给 他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招竞标程序的；
18、响应文件的编制
18.1 供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文 件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商 负责。
18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文 件。
18.3 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第四章响应文件格式 ”编写（第四章未附格式的，由 供应商自行拟定），并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不 视为在规定位置盖章。
18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证） 及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
18.6 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”，并按照磋 商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将 拒收并提示。
18.7 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目 采购公告附件。
18.8 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购 云平台 ”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.响应文件的递交
19. 1 供应商必须在“供应商须知前附表 ”规定的响应文件接收时间和地点提交电子版响应文件。电 子响应文件应在制作完成后，在提交截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，
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然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“广西政府采购云平台 ”。
19.2 未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求密封或者标记的电子响应文件，广西政府采购云 平台将拒收。
19.3 电子版响应文件提交方式见“磋商公告 ”中“ 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点 ”。
20.响应文件的补充、修改、撤回与退回
20. 1 供应商应当在首次提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者 撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响 应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，广西 政府采购云平台将拒收。
20.2  在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得 解密或提取响应文件。
20.3 在提交响应文件截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 3 家时，电子版响应文件由代理 机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
四、评审及磋商 21.磋商小组成立
21. 1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组 成员总数的 2/3 。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机 构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者 达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由 5 人以上单数 组成。
21.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科 研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的 项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应 当包含 1 名法律专家。
22.首次响应文件的开启
22. 1 首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表 ”规定的时间开启。
23.响应文件解密
23. 1 采购代理机构将在“供应商须知前附表 ”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启采购 机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的  CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之 时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，
代理机构通知供应商，通知后，响应文件仍未按时解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无 效，非代理机构原因导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况 处理：详见本章 30. 电子交易活动的中止。）
23.2 如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台 ”电子开标大厅参加谈判的，视同 认可谈判过程和结果， 由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。
24.评审程序
24. 1 磋商小组按照“第六章评审方法和评审标准 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件 进行评审。
24.2 资格审查
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响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格文件进行审查。在资格审查时，如发现下列情形之 一的，响应文件将被视为无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或磋商小组于资格审查 时在“信用中国 ”网站和“ 中国政府采购网 ”对供应商进行信用查询，联合体成员存在不良信用记录的 视同联合体存在不良信用记录。）
（2）未提供招标文件供应商须知正文中“ 13.响应文件的组成 13.1 资格证明文件 ”要求必须提供 的资料的；
（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当 重新开展采购活动。
24.3 符合性审查
磋商小组依法对供应商的符合性进行审查。在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将 被视为无效：
（1）未按照招标文件的规定提交磋商保证金的；
（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符 合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
（5）磋商有效期、服务期或交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（6）未实质性响应招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。
（7）未提供招标文件供应商须知正文中“ 13.响应文件的组成 13.1 资格文件 ”要求必须提供的资 料的；
（8）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；
（9） 明显不符合竞争性磋商文件要求的质量标准、采购需求，或者与竞争性磋商文件中标“▲ ” 的技术指标、服务需求发生实质性偏离的；
（10）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的。
（11）未提供招标文件供应商须知正文中“ 13.响应文件的组成 13.2 商务和技术文件 ”要求必须提 供的资料的；
（12）属于供应商须知正文 7.特别说明第 6 点情形的；
（13）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（14）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（15）竞标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（16）修正后的报价，投标人不确认的；
（17）未提供招标文件中“ 13.响应文件的组成 13.3 报价文件 ”要求必须提供的资料的；
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（18）出现恶意竞争低于成本价的情形，却不能提供有效证明的；
（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资 格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单 中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。
非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商环节，采购人或者 采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方 式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定，采购过程中通过符合性审查的供 应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。
25.磋商程序
25.1 磋商小组按照“供应商须知前附表 ”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所 有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋 商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要 求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式 同时通知所有参加磋商的供应商。
25.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加 盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重 新提交响应文件的，视同退出磋商。
25.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
25.6 磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签 字确认。
25.7 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
25.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足
3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
26.最后报价
26.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续 参加磋商的供应商在规定时间内在系统中提交最后报价，除本章第 26.3 条以及《财政部关于政府采购 竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定外，提交最后报 价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。继续参加磋商的供应商作最后报价并附相应的最后报价 表（最后报价表按第四章要求格式填写），最后报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子公章后递交。
26.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者 解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或 者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行 办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果 转化项目 ”的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
26.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的 供应商的响应文件按无效响应处理。
26.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
26.6 磋商小组收齐项目或某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性 和响应程度的审查。
26.7 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 29.1 条的规定修正。
26.8 修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预 算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最 高限价的（如本项目公布了最高限价）。
26.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
26.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供 应商。
26.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
27.比较与评价
27.1 评审方法：综合评分法。
27.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后 报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应 商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去 掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
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27.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
27.5 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并 编写评审报告。符合本章第 26.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最 后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
27.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按 照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员， 应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签 字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
28.澄清问题的形式
28.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委 员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补 正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答 复函使用CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应 文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效竞标处理。
28.2 异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形 式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供 应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
29.错误修正
29.1 竞争性磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中开标一览表（报价表） 内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价 表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认并加盖公章或者 由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。
29.2 经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额，供应商的响应文件作无效处理。
29.3 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
30.电子交易活动的中止
30.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、 公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
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（1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
30.2 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电 子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理 机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
31.评委表决
31.1 在评标过程中出现法律法规和竞争性磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商 解决，协商不一致的， 由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
32.评审过程的监控
32. 1 本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，，供应商在评审过程中所进行的试 图影响评审结果的不公正活动，可能导致其竞争性磋商被拒绝。
五、成交及合同
33.确定成交供应商
33.1 根据以下原则确定成交供应商：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化 指标评审得分最高的供应商为成交供应商。
33.2 采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照 评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。
33.3 成交供应商确定后二个工作日内，采购代理机构或采购人应当对成交人信用进行核实，如其未 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则采购代 理机构在公告发布媒体中标公告；如其被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单，则取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的 中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
33.4 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商通过广西政府采购云平台发出电子成交通 知书。
33.5 供应商认为竞争性磋商采购文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道 或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购人提出质疑，并及时索要书面回 执。
33.6 采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后 七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
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34.签订合同
34.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内，按磋商文件确定的合同文本及采购标的、规格 型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。如成交供应商为联合 体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。电子采购合同需要供应商通 过有效 CA 证书进行电子签名与签章。
34.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交 供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务 要求等实质性内容的协议。
34.3 如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将没收成交人 投标的全部磋商保证金并上缴同级财政国库。
34.4 成交人拒绝签订政府采购合同或者因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按 照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒 绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
34.5 政府采购合同公告：采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日 内，将政府采购合同在“广西政府采购网 ”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上发布公告，但政府采购合同中涉 及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部 分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。
34.6 履约保证金
34.6.1 履约保证金金额：详见投标人须知前附表。
34.6.2 履约保证金递交时间：详见投标人须知前附表，未在规定时间内足额缴纳履约保证金的，不 予签订合同。
34.6.3 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面 形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。
六、验收 35.验收
35. 1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检 测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要 求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
35.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第 三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
35.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情 况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收 结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果 与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
35.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项 目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民 法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财 政部门。
35.5 项目验收完毕，成交供应商将壹份《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（格式详见附 件）送采购代理机构存档。
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七、其他事项
36. 需要补充的其他内容
36.1 本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表 ”。
37.2 其他事项详见“供应商须知前附表 ”。
37. 成交服务费
37.1 成交服务费：本项目代理服务费参照原国家计委计价格[2002]1980 号及国家发改委发改价格 [2011]534 号文规定的货物类标准下浮 15%向中标人收取，如代理服务费不足 5000 元的，按标准费率收 取，不予优惠。
[image: ]37.2 成交服务费收费标准：

	[image: ]费率        服务类型

成交金额（万元）
	
货物招标
	
服务招标
	
工程招标

	100 以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000 以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。
38.供应商信用查询相关规定
38.1 信 用 查 询 渠 道 ： “ 信 用 中 国 ” 网 站 （ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网 （www.ccgp.gov.cn）；
38.2 信用查询截止时点：资格审查时。
38.3 信用信息查询记录： “列入失信被执行人 ”、“ 重大税收违法案件当事人名单 ”、“政府采 购严重违法失信行为记录名单 ”。
38.4 信用信息的使用规则：如供应商被列入“列入失信被执行人 ”、 “ 重大税收违法案件当事人 名单 ”、“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”等名单内的，将按照信用信息使用规则处理。
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39.关于中小企业的相关规定
39.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库[2020]46 号），本招标文件中所称中小 企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小 型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
39.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：①在货物采购项 目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采 购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业 承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
39.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
39.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中， 联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
联合体参与政府采购项目的，联合体各方所提供货物、工程、服务均为中小企业制造、承建、承接的，联合体视同中小企业，享受对中小企业的预留份额政策；联合体各方提供货物、工程、服务均为小微企业制造、承建、承接的，联合体视同小微企业，享受对小微企业的预留份额政策。
39.5 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39.6 供应商（货物项目时为投标产品提供企业）按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
39.7 供应商（货物项目时为投标产品提供企业）按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库[2017]141 号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性 单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
39.8 对于专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资 格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同非专门面向中小企业采购的采购项目或 者采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条有关规定重新组织采购活动。
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附件 1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：       ）的约定，我单位对（   项目名称     ）政府采购项目 中标（或成交）供应商（                        公司名称                            ）提供的货物 （或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收                 □委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务
内容、标准）
	数量
	金  额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合              计
	
	

	合计大写金额：    仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      元

	实际供货 日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具 体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交 供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是 否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	


验收小 组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：


签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：

	
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                 年  月  日
	
采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                          年     月     日
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5]第三章 项目采购需求

说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财 政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企 业视同小型、微型企业。按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	序号
	服务名称
	
服务内容要求

	1
	三江侗族自治县人民医院放射设备维修维保服务采购项目

	一、项目概况：
1、设备名称及型号：
	GE 64排CT(型号：Optima CT 680 Expert） 1台

	GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）1台

	DR （型号：DTP573）2台

	口腔CT（型号：PLX3000A）1台

	飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）1台

	移动小C(型号：PLX118F16)1台


2、保修年限：2年
3、保修类型：
GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）技术保及球管维保(球管全保)；GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR （型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C(型号：PLX118F16)为技术保。
4、保修内容：
（1）GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）整机含硬件及软件紧急维修、设备定期保养以及开机保障，免费更换球管 (球管全保)、技术保（包含5000元以内的配件免费更换）范围内保证设备正常运转，保证年开机率达到95%以上，即年正常运行不小于347天/年；
（2）GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR （型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C(型号：PLX118F16)整机含硬件及软件紧急维修、设备定期保养以及开机保障，技术保（包含5000元以内的配件免费更换）保证年开机率达到95%以上，即年正常运行不小于347天/年。
二、维保服务的具体内容：
1、预防性保养：
服务期限内，成交供应商须制定详细计划，每年为以上列明的每台设备各提供4次预防性保养，按厂家标准执行，包含保养所需耗材，每次保养工作后出示机器的保养报告和机器评估报告。
2、 安全检查：
服务期限内，成交供应商须每年为以上列明的每台设备各提供4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。
3、 工时：
服务期限内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费由中标公司负责，派工次数不限，享受优先派工。
4、 技术支持：
服务期限内，工程师7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合采购人开展工作。因故障解决不了或紧急维修需要外请工程师，必须跟采购设备管理部门汇报，由此导致的开机率不足由成交供应商承担全部后果。
5、 现场故障响应时间：
服务期限内，接到采购人第一次故障报修电话后，须在1小时内响应并提供远程技术支持。若远程无法解决，工程师须在12小时内抵达采购人指定设备所在科室现场。供应商应在响应文件中提供从其主要服务站点（如维修站）至采购人所在地的合理交通方案及耗时测算，以证明其满足此项要求。
6、开机率：
服务期限内，保证以上机器的开机率达到95%以上（按一年365天计算，即停机天数每年不超过18天），每年每台设备各计算一次（因采购人原因造成的停机时间不计算入内）。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长10天。另GE 64排CT(型号：Optima CT 680 Expert）若合同期2年内更换过球管，且其开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长10天，该CT延长服务期内的技术保包含备件费用在5000元以内的免费更换，但不含球管。
7、配件:
（1）合同期内，GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）原厂全新同型号球管更换全部费用由成交供应商承担，更换设备其他问题备件费用在5000元以内的（以GE品牌厂家报价为准），由成交供应商承担，更换设备其他问题备件（球管除外）费用在5000元以上的（以GE厂家报价为准）由采购人承担。本次维保GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）设备所需更换的球管为重要配件，且已同维保设备一同注册，更换的球管需符合相关管理规定，球管序列号可追踪查询，确保来源合法，且维保服务期限内所提供Optima CT  680 Expert 球管与主机原配套球管型号一致(采购人现有球管型号:D3887T/3884T),并为设备制造商原厂的全新球管，完全符合原厂设计参数,不得有参数的偏移。若维保服务期限内需要更换球管的，所提供保修更换的球管需符合国家药品监督管理局原机整机《医疗器械注册证》要求，安装时需提供与主机现配套球管型号一致的球管报关单复印件供核实，并提供与设备整机原厂注册证相匹配的证明资料。
GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR （型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C(型号：PLX118F16)更换设备其他问题备件费用在5000元以内的（以对应品牌厂家报价为准），由成交供应商承担，更换设备其他问题备件费用在5000元以上的（以对应品牌厂家报价为准）由采购人承担。
（2）保证供货渠道通畅、快速，仓库备件充足并在采购人确认供货的前提下，24小时内供应到位。仓库不足，调度备件最长不超过3个工作日。
（3）保证更换配件后的设备性能和参数与故障前一致。
8、GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）更换球管(属于II类医疗器械管理),成交供应商须在后期实施安装时提供原厂全新球管，提供球管注册证、合格证等监管部门需要的全套合格合法证明材料，若采购人由于使用成交供应商所更换的球管而被行政处罚的一切后果由成交供应商承担。GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert） 合同期2年内球管报废就更换，报废几个换几个（球管到货、安装、调试完成要求在3天内完成）
9、质量保证：服务期限内，成交供应商须保证以上机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）。
10、GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）、GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR （型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C(型号：PLX118F16)附属的非原厂的设备系统(如叫号系统、打片机等)不在保修范围。
11、服务期内GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）、GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR （型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C(型号：PLX118F16)设备有软件升级项目，免费提供系统软件升级与厂家同步。
12、本项目涉及GE 64排CT(型号：Optima CT 680 Expert）球管安装，拟投入本项目人员要求≥3名专业CT工程师,具备CT设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明，中标签订合同时须一并提供专业CT工程师原厂资质证书复印件(经设备主机生产厂商核准的维修证书，可二维码在线验证)，并提供CT工程师的姓名及联系方式供采购人核实。中标签订合同后，自合同生效之日起计，要求成交供应商在3天内完成GE 64排CT(型号：Optima CT 680 Expert）原厂全新同型号球管更换（包含采购、安装、调试工作）工作。
13、为保证响应及时性，成交供应商须设立有维修站及配件仓库。
14、培训采购人设备维修维护人员2人，不少于1次/年（保养时培训讲解）。合同期内提供线下相应的设备维护培训，培训讲师具备行业主管部门认可的资质。
15、GE 64排CT(型号：Optima CT  680 Expert）球管不能维修，球管报废须更换原厂全新同型号球管，旧球管交由成交供应商回收，球管技术参数如下：
	序号
	球管技术参数

	（1）
	提供投标型号球管的原版技术文件，且以下应标参数均以此技术文件为准。

	（2）
	阳极热容量≥5.0MJ。

	（3）
	焦点数量：≥两个。

	（4）
	焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm。

	（5）
	焦点功率≥72KW。

	（6）
	120KV时最大毫安输出≥600mA。

	（7）
	管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm。

	（8）
	支持0.35秒每圈的高速旋转。

	（9）
	球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持CT的ASiR技术。

	（10）
	球管最大额定电压≥140KV。

	（11）
	阳极靶面角度：7度。




	二、商务需求

	服务期限
	服务期 2 年，合同一年一签，服务期内须经甲方考核合格后方可续签下一年度合同。

	服务地点
	三江侗族自治县内采购人指定地点

	付款方式
	1.本项目合同采用“一年一签”模式，无预付款，双方合同签订且完成第一次维保服务后30天内，甲方向乙方支付第一年度合同款的50%，余下第一年度的50%在本年服务期结束后30天内支付（均不计利息）。支付前，乙方需开具合法有效的等额普通增值税发票给甲方。
2.第二年服务费，参照上述方式，在相应年度服务期满且乙方履行完毕该年度全部合同义务后支付。
3.若乙方在本合同项下出现违约行为，甲方有权暂停支付任何到期及未到期款项，直至乙方违约行 为得以纠正。

	违约处理与处罚规定
	1.因供应商维护保养疏忽失误造成设备设施的损坏，资料、软件丢失等情况，供应商应无条件的维修或更换配件，保障设备设施和系统达到维修前正常运行状态，并赔偿采购人相关损失。
2.规定时限内供应商未能到达现场维修，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由供应商承担。
3.如果供应商在单次故障维修时间超过7天，采购方可以请其他设备服务商进行维修服务，由此发生的一切费用由供应商承担。
4.供应商应保证所提供的产品在采购人使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计或其他权利。如一旦发生第三方指控的相关侵权行为，则由供应商负责与第三方交涉，由此产生的相关责任及损失由供应商承担，若因此给采购人造成的责任及损失由供应商全部承担。
5.对于未经采购人书面同意的信息提供行为予以禁止。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。若供应商有违反上述保密义务之处，由此给采购人造成的损害由供应商承担。
6.供应商通过连接远程服务来访问、维护、修理、校准医疗设备或为医疗设备进行升级或安装补丁引起采购人数据系统混乱或崩溃，供应商应承担责任并赔偿当年维修保养费的10%给采购人，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。
7.在合同履行过程中，如供应商出现破产、清算、合并或分立等情况，供应商应在三日内通知采购人，如未及时通知所造成的一切损失由供应商承担。供应商出现破产、清算、合并或分立等情况下，采购人有权单方解除合同，并无需承担违约责任。
8.除上述违约情形外，双方中任何一方不履行或不能完全履行本合同约定的，均属违约行为，违约方应向另一方一次性支付合同总金额的10%作为违约金，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含本项目要求提供的服务、备品备件、配件（招标文件注明由采购人承担的除外）、专用工具、人工费、差旅费、培训费、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保险费、各项税费、本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和以及合同履行过程中的应预见和不可预见的一切费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	验收标准及要求
	1.中标人应按投标文件的承诺向采购人提供相应的服务，并提供所服务内容的相关资料。 
2.中标人提供不符合投标文件和双方合同规定的服务成果，采购人有权拒绝接受。 
3.中标人每半年完成服务后应及时书面通知采购人进行验收，采购人应在收到通知后 5 个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，中标人可视同验收合格。验收合格后由双方签署验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。 
4.双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。 
5采购人在每半年的考核过程中如发现中标人提供的服务成果不满足招标文件及双方合同规定的，可暂缓向中标供应商付款，直到中标人及时完善并提交相应的服务成果且经采购人验收合格后，方可办理付款。 
6.采购人验收时以书面形式提出异议的，中标供应商应自收到采购人书面异议后 5 个工作日内及时予以解决，否则采购人有权不出具服务验收合格单。

	其他要求
	1.中标供应商不得转包、分包给第三方。擅自将服务合同转包或部分分包给第三者，将终止合同，经济损失和法律责任由中标供应商承担。 
2.执行过程中由于特殊原因需要终止、撤销、变更的，须报采购单位批准。 
3.中标供应商须严格按照招标文件的各项要求和服务承诺执行，因中标供应商未能按采购内容要求和自身的承诺实施项目，由此给采购人造成的不良后果和各项损失，全部由中标供应商承担，并由采购人依照有关规定，报请相关部门进行依法处置。 
4.能力或业绩及其他要求：投标人具备履行本项目合同的能力。
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附件 1：

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量 单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服 务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）， 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一 项即可。
本项目标的所属行业：其他未列明行业。
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响应文件格式

1、资格证明文件格式：



电子响应文件




响应文件  （资格证明文件）

项目名称： 项目编号：
标    项：（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空） 供应商名称：（加盖单位电子公章）
供应商地址：










年   月   日
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目录
（（本目录仅供参考，可根据情况自行调整，需附页码）

1、资格证明文件
1.1 磋商声明书…………………………………………………………………………
1.2 投标供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、 自
然人身份证等）复印件………………………………
1.3 政府采购供应商资格信用承诺函…………………………………
1.4 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明
书………
1.5 总公司“ 营业执照 ”副本复印件和总公司对供应商的授权书原件（分支机构参与投标时提
供） ………
1.6 供应商直接控股、管理关系信息表……………………………………
1.7 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件………………
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一、磋商声明书格式
磋商声明书

致：（采购人名称） 、 （代理机构名称）
我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及编号）   项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应 商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附 属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2） 已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的响应文件有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重 大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚 款等行政处罚），未被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记 录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负 全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采 购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必 须选择一项，如均未选择则视为同意将合同进行公示）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责 任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：    年   月   日
说明：
1.供应商可以自行通过“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）和“ 中国政府采购网 ”网站（www.ccgp.gov.cn）查询 供应商相关主体的信用记录内容。查询时间为本项目投标截止时间前任意一天。在资格审查阶段经采购人或采购代理机 构查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒 绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所 有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。
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二、政府采购供应商资格信用承诺函格式


政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称） 、 （代理机构名称）：
我方自愿参加           项 目（项 目编号：          ） 的政府采购活动，并郑重承诺我方符合 《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件：
（一） 具有独立承担民事责任的能力；
（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六） 法律、行政法规规定的其他条件。
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责 任，并承担因此所造成的一切损失。
特此声明！




法定代表人或委托代理人（签字）：


政府采购供应商（CA 电子签章）：


日期：       年   月   日
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三、供应商直接控股、管理关系信息表格式
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份 有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出 资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间 的关系不属于本表所指的直接控股关系。

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关 系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。




供应商名称(电子签章)： 日期：  年   月   日
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四、中小企业声明函格式
中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的   （项目名称）    采购活动，服务全部由符 合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具 体情况如下：
1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称）； 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称）； 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责 人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)： 日期：年月日




注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》 。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者 采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
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五、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	 单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人名称(电子签章)： 日期：年月日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采 购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
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2、商务和技术文件格式：



电子响应文件




响应文件   （商务和技术文件）

项目名称： 项目编号：
标    项：（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空） 供应商名称：（加盖单位电子公章）
供应商地址：










年   月   日
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目录
（本目录仅供参考，可根据情况自行调整，需附页码）
1、商务和技术文件
1.1 法定代表人身份证明书…………………………………………………………………………
1.2 法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件………………………………
1.3 磋商保证金缴纳证明材料复印件………………………………
1.4 商务响应表………………………………………
1.5 维保服务需求响应表……………………………………
1.6 拟投入人员汇总表………………………
1.7 类似项目一览表………………………
1.8 项目实施方案及服务承诺……………………………………
1.9 供应商认为需要提供的其他证明材料……………………………………
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一、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称： 单位性质： 地    址：
成立时间：    年      月     日 经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系          （供应商单位名称）  的法定代表人。 特此证明。
[image: ]供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日



		



法定代表人第二代居民身份证复印件
（正面）




	



法定代表人第二代居民身份证复印件
（背面）




法定代表人签名：
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二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称） 、 （代理机构名称）
我    （姓名）系       （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托    （姓名） 以我方的名义 参加            （        项目名称及编号）的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述磋商采购项目的磋商、开标、评 标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从    年     月       日至     年    月     日止。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因 授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：            法定代表人签名：
所在部门职务：            职务：
被授权人身份证号码：
供应商名称(电子签章)：
[image: ]
日期： 年 月 日

	




委托代理人第二代居民身份证复印件
（正面）



	




委托代理人第二代居民身份证复印件
（背面）
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三、保证金证明格式
磋商保证金缴纳证明材料复印件


	





转账底单、电汇单、支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函复印件







供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日

45


四、商务响应表格式
商务响应表（格式）
项目名称 : 项目编号 : 分标号：
	
项目
	
磋商文件的商务条款
	
是否响应
	
响应文件的承诺或说明

	服务期限
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	违约处理与处罚规定
	
	
	

	报价要求
	
	
	

	验收标准及要求
	
	
	

	其他要求
	
	
	




注：供应商应根据自身的承诺，应对照磋商采购文件“第三章采购需求 二、商务需求 ”逐条作出明确响应


供应商名称(电子签章)： 日期：  年   月   日
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五、技术响应表格式
维保服务需求响应表（格式）
项目名称 : 项目编号 : 分标号：
	
项号
	
服务内容
	
招标文件要求
	
响应文件响应
	
偏离情况说明

	1
	项目概况
	
	
	

	2
	维保服务的具体内容
	
	
	



注：
1.说明：应对照磋商文件“第三章-项目采购需求-服务内容要求 ”的内容逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明 ”中注明“正偏离 ”、“负偏离 ” 或者“无偏离 ”。既不属于“正偏离 ”也不属于“负偏离 ”即为“无偏离 ”。当响应文件的商务内容低  于竞争性磋商采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离 ”，否则视为虚假应标。

供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日
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六、拟投入人员汇总表格式

拟投入人员汇总表
项目名称 : 项目编号 : 分标号：
	
序号
	
姓名
	
本项目担任职务
	
职称（如有）
	技术资格证书
（如有）
	
备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、可根据采购需求及评分办法，附拟投入人员相关专业技术资格证书（如有）、职称证书（如有）、社保证明（如有）等材料复印件并加盖单位公章。

供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日
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七、类似项目一览表

类似项目一览表

	

序号
	

项目名称
	

采购人名称
	
合同金额 （万元）
	

合同服务期限
	
采购人联系人及 联系电话
	

备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：附投标人 2023年 01 月 01 日以来承揽过的类似项目业绩。
供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日

49



八、项目实施方案及服务承诺

由供应商按《项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、 诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共 和国政府采购法》规定予以处罚。）








供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日
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3、报价文件格式：

电子响应文件





响应文件 （报价文件）

项目名称： 项目编号：
标    项：（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空） 供应商名称：（加盖单位电子公章）
供应商地址：










年   月   日
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目录
1、报价文件
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1.2 报价表和最后报价明细表………………………………
1.3 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明……………………………………
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一、竞标函格式
竞 标 函


致：（采购人名称） 、 （代理机构名称）
根据贵方为        项目（项目编号：     ）的招标公告，签字代表      （全名）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：
一、报价文件电子版一份；
二、资格证明文件电子版一份；
三、商务和技术文件电子版一份； 据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“竞争性磋商文件 ”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关 附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠 道和要求。
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对 招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起           个日（自然日）。
4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“竞争性磋商文件 ”及政府 采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。 6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	地址：
	邮编：
	电话：

	传真：
	供应商代表姓名
	职务：


供应商名称 :
开户银行：   银行账号：



供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日
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二、报价表和最后报价表格式

报  价  表


项目名称 : 项目编号 : 分标号：

	项 号
	
服务项目名称
	数量（年） ①
	单价（年/元） ②
	单项竞标报价（元）
③=①×②
	
备注

	
1
	
	2
	
	
	

	投标总报价：大写人民币                         (￥                             ) 。




注:
1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商单位公章或者由供应商法定代表人或授权委托人签字， 否则其响应文件作响应无效处理。
2、本次报价须为人民币报价，包含本项目要求提供的服务、备品备件、配件（招标文件注明由采购人承担的除外）、专用工具、人工费、差旅费、培训费、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保险费、各项税费、本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和以及合同履行过程中的应预见和不可预见的一切费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
3、单项竞标报价合计金额应等于投标总报价，否则须在规定时间内按投标总报价金额调整单项竞 标报价的金额。




供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日
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最后报价表（磋商时提供）
项目名称 : 项目编号 : 分标号：

	项 号
	
服务项目名称
	数量（年） ①
	单价（年/元） ②
	单项竞标报价（元）
③=①×②
	
备注

	
1
	
	2
	
	
	

	投标总报价：大写人民币                         (￥                             ) 。


注：
1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商单位公章或者由供应商法定代表人或授权委托人签字， 否则其响应文件作响应无效处理。
2、本次报价须为人民币报价，包含本项目要求提供的服务、备品备件、配件（招标文件注明由采购人承担的除外）、专用工具、人工费、差旅费、培训费、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保险费、各项税费、本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和以及合同履行过程中的应预见和不可预见的一切费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
3、单项竞标报价合计金额应等于投标总报价，否则须在规定时间内按投标总报价金额调整单项竞 标报价的金额。
4、参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价时按以上格式要求提供。


供应商名称(电子签章)： 日期： 年 月 日
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第五章 合同主要条款
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合 同 书



合同编号：
采购单位（甲方）：三江侗族自治县人民医院 
供 应 商（乙方） :                            
项 目 名 称及编号：                            
签  订  地  点 ：                                   签 订 时 间 ：                     

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲 乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.项目需求一览表

	
项号
	
服务内容
	数量（年） ①
	单价（年/元） ②
	单项竞标报价（元）
③=①×②
	
备注

	
1
	
	
2
	
	
	

	投标总报价：大写人民币       (￥             ) 。


2.合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有 的费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。
第2条 维保服务内容与标准
1. 保修内容
1.1 GE 64排CT（型号：Optima CT 680 Expert）——技术保（其中：球管全保）
整机含硬件及软件紧急维修、设备定期保养以及开机保障。球管为全保范围，合同期内球管报废即更换，报废几只更换几只，更换费用（含球管本身、运输、安装、调试及相关人工）全部由乙方承担，甲方不再另行支付任何费用。球管到货、安装、调试完成时间不超过3个日历日。更换设备其他问题备件费用在5000元以内的（以GE品牌厂家报价为准），由成交供应商承担，更换设备其他问题备件（球管除外）费用在5000元以上的（以GE厂家报价为准）由采购人承担。保证年开机率达到95%以上（按一年365天计算，即年停机不超过18天）。
1.2 GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR（型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C（型号：PLX118F16）——技术保
整机含硬件及软件紧急维修、设备定期保养以及开机保障。更换设备备件费用在5000元以内的（以对应品牌厂家报价为准），由乙方承担；更换设备备件费用在5000元以上的（以对应品牌厂家报价为准），由甲方承担。保证年开机率达到95%以上。
2. 预防性保养
服务期限内，乙方须制定详细计划，每年为以上列明的每台设备各提供4次预防性保养，按厂家标准执行，包含保养所需耗材，每次保养工作后出示机器的保养报告和机器评估报告。
3. 安全检查
服务期限内，乙方须每年为以上列明的每台设备各提供4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。
4. 工时
服务期限内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。
5. 技术支持
服务期限内，工程师7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合甲方开展工作。因故障解决不了或紧急维修需要外请工程师，必须跟甲方设备管理部门汇报，由此导致的开机率不足由乙方承担全部后果。
6. 现场故障响应时间
服务期限内，接到甲方第一次故障报修电话，须在1小时内响应并提供远程技术支持。若远程无法解决，工程师须在12小时内抵达甲方指定设备所在科室现场提供现场优质服务。
若乙方未能在上述时限内安排工程师到达现场（不可抗力除外），每延迟1天（不足1天按1天计），甲方有权从当季度维保费用中扣除合同年度总金额的0.5% 作为违约金。
7. 开机率
服务期限内，保证以上机器的开机率达到95% 以上（按一年365天计算，即停机天数每年不超过18天），每年每台设备各计算一次（因甲方原因造成的停机时间不计算入内）。
因乙方原因，任一设备年度开机率低于95%的，每低于一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计），合同期限将相应延长10天。另GE 64排CT(型号：Optima CT 680 Expert）若合同期2年内更换过球管，且其开机率低于95%的，每低于一个百分点,合同期限将相应延长10天，该CT延长服务期内的技术保包含备件费用在5000元以内的免费更换，但不含球管。
8. 配件
8.1 GE 64排CT（Optima CT 680 Expert）球管
（1）合同期内，更换球管须为设备制造商（GE）原厂认证的全新球管，与主机原配套球管型号一致（采购人现有球管型号：D3887T/3884T），完全符合原厂设计参数，不得有参数的偏移。球管序列号可追踪查询，确保来源合法。
（2）球管属于II类医疗器械管理，乙方在安装时须提供球管注册证、合格证等监管部门需要的全套合格合法证明材料，包括但不限于：球管报关单复印件、与设备整机原厂注册证相匹配的证明资料。若甲方由于使用乙方所更换的球管而被行政处罚的一切后果由乙方承担。
（3）球管不能维修，报废须更换原厂全新同型号球管，旧球管交由乙方回收。
（4）合同期内球管更换次数不限，报废即换。
8.2 其他设备配件
GE 1.5T MRI（型号：SlGNA Creator）、DR（型号：DTP573）、口腔CT（型号：PLX3000A）、飞利浦DSA（型号：NUIQ FD20）、移动小C（型号：PLX118F16）更换设备备件费用在5000元以内的（以对应品牌厂家报价为准），由乙方承担；更换设备备件费用在5000元以上的（以对应品牌厂家报价为准），由甲方承担。
8.3 备件供应时效
保证供货渠道通畅、快速，仓库备件充足并在甲方确认供货的前提下，24小时内供应到位。仓库不足，调度备件最长不超过3个工作日。
8.4 质量保证
保证更换配件后的设备性能和参数与故障前一致。
9. 质量保证
服务期限内，乙方须保证以上机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）。
10. 不在保修范围
GE 64排CT（Optima CT 680 Expert）、GE 1.5T MRI（SlGNA Creator）、DR（DTP573）、口腔CT（PLX3000A）、飞利浦DSA（NUIQ FD20）、移动小C（PLX118F16）附属的非原厂的设备系统（如叫号系统、打片机等）不在保修范围。
11. 软件升级
服务期内上述设备有软件升级项目，免费提供系统软件升级与厂家同步。
12. 球管技术参数
乙方更换的球管须满足以下技术参数要求（以投标型号球管的原版技术文件为准）：
	序号
	球管技术参数
	要求

	（1）
	阳极热容量
	≥5.0MJ

	（2）
	焦点数量
	≥两个

	（3）
	焦点尺寸（IEC 336/2005）
	小焦点≤0.9mm×0.7mm；大焦点≥1.2mm×1.1mm

	（4）
	焦点功率
	≥72KW

	（5）
	120KV时最大毫安输出
	≥600mA

	（6）
	管套出线窗口FOV尺寸
	40mm

	（7）
	支持0.35秒每圈的高速旋转
	—

	（8）
	球管拥有ASiR芯片
	提供接口，以支持CT的ASiR技术

	（9）
	球管最大额定电压
	≥140KV

	（10）
	阳极靶面角度
	7度


13. 人员要求
乙方拟投入本项目人员须≥3名专业CT工程师，具备CT设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明。合同签订时须一并提供专业CT工程师原厂资质证书复印件（经设备主机生产厂商核准的维修证书，可二维码在线验证），并提供CT工程师的姓名及联系方式供甲方核实。
14. 维修站及配件仓库
为保证响应及时性，乙方须设立有维修站及配件仓库。
15. 培训
（1）乙方须培训甲方设备维修维护人员   人，    次/年（保养时培训讲解），培训产生的全部费用由乙方承担。
（2）合同期内提供线下相应的设备维护培训，培训讲师具备行业主管部门认可的资质。
第三条  质量保证
1.乙方所提供的服务必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。
2.乙方所提供的服务质量应达到采购文件、响应文件要求和承诺的质量要求。
3. 乙方提供的服务质量达到现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
第四条  权利保证
1.乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方保证其服务过程中所使用的软件、技术、备件等均具有合法来源，不侵犯任何第三方知识产 权。如因此产生任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于 赔偿金、律师费、诉讼费等。
3.乙方应按采购文件规定的时间完成本项目。
4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料 提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行 合同的必需范围。
5.乙方在服务过程中接触到的任何患者信息、诊疗数据、医院经营信息等均负有保密义务，并需符 合国家《个人信息保护法》等相关法律法规。
第五条  服务期
1.服务期：2年，合同一年一签，本年为服务期第  年，本年度合同从   年  月  日至   年  月  日。合同从签订之日起生效，服务期内须经甲方考核合格后方可续签下一年度合同。如乙方年度考核不合格，甲方有权不续签下一年度合同，且不承担任何违约责任。
2.服务地点：三江侗族自治县内采购人指定地点。 
3.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的服务， 甲方有权拒绝接受。
第六条  付款方式
1.本项目采用“一年一签”模式，无预付款，双方合同签订且完成第一次维保服务后30天内，甲方向乙方支付合同款的50%，余下50%在本年服务期结束后30天内支付（均不计利息）。支付前，乙方需开具合法有效的等额普通增值税发票给甲方。
2.第二年服务费，参照上述方式，在相应年度服务期满且乙方履行完毕该年度全部合同义务后支付。
3.若乙方在本合同项下出现违约行为，甲方有权暂停支付任何到期及未到期款项，直至乙方违约行 为得以纠正。
第七条  履约保证金：
本项目不收取履约保证金。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。
第九条  双方的权利与义务
1.甲方的权利：
（1）甲方有权对乙方的维保过程进行监督并按《年度服务考核评价表》要求对乙方维保服务进行考核评价。
（2）甲方有权对乙方违反合同约定的相关条款进行处罚。
（3）甲方有权要求乙方在甲方要求的时间段进行维保工作。
2.甲方的义务：
（1）甲方须确保设备符合环境条件的使用要求，并尽量避免出现因使用不当或环境恶劣造成的多次故障。
（2）甲方尽可能为乙方维保人员提供工作上的方便，实事求是的记录并确认乙方的维保工作。
（3）甲方需维保设备尽可能预留宽裕的时间给乙方。
（4）按合同的约定及时支付维保费用。
（5）甲方委派固定的维保工作负责人或监督人，负责代表甲方履行合同中的各项工作。
3.乙方的权利：
（1）有权要求甲方按合同约定，及时支付维保服务费用。
（2）有权对非合同内的设备发生的维保服，进行合理收费，收费标准应参照市场公允价格或双方事先商定的价格执行，并在提供服务前征得甲方书面同意。
（3）合同期内如遇科室的装修、变更等施工与维保设备有关时，甲方应提前通知乙方，让乙方做好防范措施后方可施工，否则由此造成的维保设备损坏或安全事故，乙方不承担责任。若因甲方未尽前述通知义务且未采取其他合理防范措施，由此造成的维保设备损坏或安全事故，乙方不承担责任。
4.乙方的义务：
（1）维保人员必须持证上岗，佩戴甲方有关工作证工作。
（2）乙方应建立健全的安全工作制度并确保员工在工作中的如实执行。
（3）乙方工作人员在工作过程中，非甲方责任发生的安全事故，均由乙方承担责任。
（4）乙方维保人员应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的工作安排。
（5）乙方委派工作负责人为维保现场负责人，负责代表乙方履行协议的各项服务和义务。
第十条  违约责任
1.双方均应按约定履行。如乙方逾期提供服务的，每逾期一天，应按逾期提供服务所对应价款的1% 向甲方支付违约金；如甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期应付款的0.5‰ 向乙方支付违约金，但违约金总额不超过逾期应付款的5%。逾期超过20日的，守约方有权解除合同，并要求违约方按合同年度总价款的10% 支付违约金。
2.乙方未按合同约定全面提供服务的，对于未完成部分，甲方有权不予付款，并要求乙方按未完成部分价款的100% 支付违约金。如未完成部分与整个合同的履行有直接影响，导致合同无法履行或无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同年度总价款的15% 支付违约金。
3.如乙方提供的服务不符合合同约定（包括但不限于未能达到本合同约定的服务期要求或开机率标准），经甲方书面通知后10日内仍未纠正的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同年度总价款的15% 支付违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应另行赔偿。
4.开机率专项违约责任： 因乙方原因，任一设备年度开机率低于95%的，每低于一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计），合同期限将相应延长10天。另GE 64排CT(型号：Optima CT 680 Expert）若合同期2年内更换过球管，且其开机率低于95%的，每低于一个百分点,合同期限将相应延长10天，该CT延长服务期内的技术保包含备件费用在5000元以内的免费更换，但不含球管。
5.若乙方违约，造成甲方的损失超过违约金额的，乙方应赔偿甲方超出违约金部分的损失，该损失 包括但不限于甲方的直接经济损失、可得利益损失、为减轻损失而支出的费用、以及为解决争议而支付 的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用；
6.合同一方违约，另一方为主张权利而支付的费用（该包括但不限于诉讼费、律师费、公告费等）， 由违约方承担。
第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期 与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应由双方共同委托国家认可的检测部门对质量进行鉴定。服务符合 标准或要求的，鉴定费由甲方承担；不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行
第十三条   合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充合同报财 政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条   合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自 变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十五条   签订本合同依据
1、磋商文件；
2、乙方提供的响应文件；
3、磋商应答（承诺）及最终报价；
4、成交通知书。
第十六条  本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份（可根 据需要另增加）。
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	甲方（公章）

年     月     日
	乙方（公章）

年     月    日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年  月  日
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廉 政 合 同

	（甲方）  		（乙方）
为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过 程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，经双方 充分协商，明确双方权利与义务，一致同意签订本合同，具体条款如下：
第一条 甲乙双方责任
（一） 甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。
（二） 自项目招标（采购）、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合 同内容及廉政合同的各项规定， 自觉按合同办事。
（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其 上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条 甲方责任
甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；
（二）不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；
（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、 旅游等提供方便；
（四）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；
（五）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；
（六）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。 第三条 乙方责任
乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
（一）不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；
（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；
（三）不准为其私用提供通讯工具、交通工具；
（四）不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目质量、廉政建设的宴请、旅 游等各种高消费娱乐活动。
第四条 合同监管
甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督， 并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。
第五条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究 党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。
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（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本合同责任行为的， 甲方有权要求乙方承担主合同金额 5% 的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方 有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济 损失。
本合同作为主合同的附件，与该主合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。 第六条 本合同的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。
第七条 未尽事宜，由双方协商解决。





甲 方 单 位 （公章）                          乙 方 单 位 （公章）


法人代表（委托代理人）：                       法人代表（委托代理人）：


年 月 日                                        年 月 日
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[bookmark: bookmark12]第六章 评审方法和评审标准

一、评标原则
(一) “磋商小组 ”构成：本采购项目的“磋商小组 ”分别由依法组成的评审专家、采购人代表共 3 人以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。
(二)评审依据：
1、以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的价格、商务和技术方面内容按百分制打分。
2、政策性扣除计算方法：
①小微企业价格扣除
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于对政府采购领域扶持中小企业的政策进行调整的通知》（柳财采〔2022〕18号）之规定，服务全部由小型或者微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。[投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》（按第四章要求格式填写），否则不予价格扣除。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，将取消其中标资格。
按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不重复享受政策。
按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
投标人为小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，则其投标（响应）报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标（响应）报价×（1-20%）。评标价只是作为评标时使用，最终中标供应商的中标金额＝投标（响应）报价。
②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6 %（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）。
除上述情况外，评标报价=投标（响应）报价。
3、 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）评标方式：以封闭方式进行。评审全过程中不允许供应商与“磋商小组 ”之间有可能影响到 评审结果公正性的私下会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。
二、评审方法
（一）资格审查
磋商小组依法对供应商的资格进行审查。
	序号
	检查因素
	检查内容

	










（一）
	





投 标 人 应 符 合 的 基 本 资 格 条 件
	




1.具有独立承担民事责任的 能力
	1.投标供应商提供合法的主体资格证明（如营业 执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、 自 然人身份证等）复印件、税务登记证、组织机构代码 证副本复印件（采用“三证合一 ”营业执照的，不须 提供税务登记证、组织机构代码证）。
2.如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业 执照 ”副本复印件和总公司对投标人参与本项目投标 的授权书原件。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健 全的财务会计制度、有依法缴纳税 收和社会保障金的良好记录
	

政府采购供应商资格信用承诺函(按格式填写)

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
提供磋商声明书或相关证明材料。

	
	
	



4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1. 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动 中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书。
2.在资格审查时 ，将通过 “ 信用中 国 ” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 、 " 中 国 政 府 采 购 网 " (www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝 其参与政府采购活动。

	
	
	






5.法律、行政法规规定的其他条件
	
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理 关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采 购活动。
提供投标人直接控股、管理关系信息表。

	
	
	
	
2.为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目 管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项 目上述服务以外的其他采购活动。
提供磋商声明书。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按招标公告“二、 申请人的资格要求 2.落实政府 采购政策需满足的资格要求 ”的要求提交。
本项目专门面向中小微企业，各投标人须为《关 于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企 业〔2011〕300 号）规定的其他未列明行业的中小微企 业，或者是《关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》 (财库[2014]68 号)规定的监狱企业，或者 是《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财 库〔2017〕141 号）规定的残疾人福利性企业。
提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函 或属于监狱企业的证明文件。

	（三）
	特定资格条件
	按招标公告“二、 申请人的资格要求 3.本项目的 特定资格要求 ”的要求提交。
本项目无要求。
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（二）符合性审查
磋商小组根据采购文件要求各投标人响应文件的有效性、完整性、响应性等进行审查，以确定是否
对采购文件的实质性要求作出响应。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	商务文件审查
	（1）未按照招标文件的规定提交磋商保证金的；
（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（5）磋商有效期、服务期或交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（6）未提供招标文件供应商须知正文中“13.响应文件的组成13.1资格证明文件”要求必须提供的资料的；
（7）未提供招标文件供应商须知正文中“13.响应文件的组成13.2商务和技术文件”要求必须提供的资料的；
（8）属于供应商须知正文7.特别说明第6点情形的；
[bookmark: OLE_LINK5]（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	2
	技术文件审查
	（1）未实质性响应招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的；
（2）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；
（3）明显不符合竞争性磋商文件要求的质量标准、采购需求，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术指标、服务需求发生实质性偏离的；
（4）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；
（5）未提供招标文件供应商须知正文中“13.响应文件的组成13.2商务和技术文件”要求必须提供的资料的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3
	报价文件审查
	（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）修正后的报价，投标人不确认的；
（5）未提供招标文件中“ 13.响应文件的组成 13.3 报价文件 ”要求必须提供的资料的；
（6）出现恶意竞争低于成本价的情形，却不能提供有效证明的。
（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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（三）详细评审
对进入详评的，采用百分制综合评分法，计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分……………………………………………………10 分
（1） 以满足磋商文件要求且最低最后报价为磋商基准价，其价格分为 10 分。
评标基准价（元）
（2）某供应商价格分=                                      ×10 
某供应商评标报价（元）
备注：
（1）评标报价为投标人最后投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：本项目为专门面向中小微企业采购的项目或者分标，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.项目实施方案分………………………………………满分 58 分

（1）维保服务方案分（满分15分）
评委对各供应商提供的项目实施方案中的“维保服务方案”内容进行独立评审，并按以下方式独立打分：
一档（5分）：提供了维保服务方案，但内容不太详细，不了解项目技术服务、设备维保要求，日常技术支持方案方面描述有缺漏，无具体故障解决描述。 
二档（10分）：提供了维保服务方案，内容较详细，了解项目技术服务、设备维保要求，方案针对日常故障响应时间、故障解决的措施有描述，具备基础的服务计划，能提供应急方案的。 
三档（15分）：提供了维保服务方案，内容详实，全面了解项目技术服务、设备维保要求、对设备维保的关键技术点、设备功能结构描述清晰，并能提供日常保养与管理、承诺建立维保档案，有详细的服务计划，并提供详细的应急方案及故障响应处理方案，方案覆盖常规应急处理、事故应急处理等。
（2）售后服务方案分（满分12分）
评委对各供应商提供的项目实施方案中的“售后服务方案”内容进行独立评审，并按以下方式独立打分：
一档（4分）：提供满足磋商文件服务要求的售后服务方案内容简单，无具体售后服务流程阐述； 
二档（8分）：提供满足磋商文件服务要求的售后服务方案内容较详细，且售后服务流程描述详细并具有一定可行性，针对性较强；
三档（12分）：提供满足磋商文件服务要求的售后服务方案内容详实，且售后服务流程描述详细，可行性、针对性强；同时提供其他服务承诺，涵盖组织架构、售后体系（包括设有免费的售后服务热线电话）以及质量保障等方面，内容丰满具体。
（3）备品备件方案分（满分25分）
评委对各供应商提供的项目实施方案中的“备品备件方案”内容进行独立评审，并按以下方式独立打分：
一档（5分）：提供了简单的备品备件供应方案，包含有备件调配流程，但方案内容不够详细，仓库简易且备件品种不够齐全，承诺维修保养设备所需备品备件承诺在约定交通方案后24小时内能到达维修地点并进行维修更换，如因特殊情况的在约定交通方案后最长时间不超过3个工作日；
二档（15分）：提供详细具体的备品备件供应方案，在国内设置有2个备件仓库（响应文件中提供相应的证明材料，可以是仓库的租赁合同复印件或产权证明文件复印件），且备件品种齐全，覆盖本项目设备的不易损备件，备品备件供应能满足采购需求，提供详细的备件调配流程以及采购渠道和库存管理等方面内容，维修保养设备所需备品备件承诺在约定交通方案后24小时内能到达维修地点并进行维修更换，如因特殊情况的在约定交通方案后最长时间不超过3个工作日；
三档（25分）：提供详细具体的备品备件供应方案，国内设置有备件仓库≥3个，其中至少设有2家零备件保税仓库（响应文件中提供相应的证明材料，可以是仓库的租赁合同复印件或产权证明文件复印件）；备件品种齐全，覆盖本项目设备的不易损备件，备品备件供应完全能满足采购需求，现有库存中有球管(型号:D3887T/3884T)储备（库存球管出厂日期不大于6个月，响应文件中提供海关清关等相关证明材料复印件以及与设备整机原厂注册证相匹配的证明材料）；具备健全的备件调配流程，采购渠道和库存管理等方面内容有针对性和质量保证要求，维修保养设备所需备品备件承诺在约定交通方案后12小时内能到达维修地点并进行维修更换，如因特殊情况在约定交通方案后最长时间不超过3个日历日。 
（4）培训方案分（6分）
评委对各供应商提供的项目实施方案中的“培训方案”内容进行独立评审，并按以下方式独立打分：
一档（1分）：方案内容包含有培训计划、培训内容，但针对性不强，不切合项目实际情况； 
二档（3分）：方案内容较详细，包含有培训计划、培训内容、培训方式、培训对象、培训地点等内容，但仅有纲要内容，未展开详细、严谨的阐述； 
三档（6分）：方案内容详实，包含有具体的培训计划、培训内容、培训方式、培训对象、培训地点等内容，培训效果承诺达到医院相关人员能掌握设备及系统的使用、维护、管理、故障基本处理等目的，内容严谨与要点相符且适用于本项目，针对性强。针对CT维保设有直属培训平台，并承诺提供给招标人使用（不额外收取任何费用）， (投标供应商于投标文件中提供培训平台网址及截图，并加盖投标人公章)。
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3.履约能力分…………………………………………满分 32  分
[bookmark: _Toc136266132][bookmark: _Toc136265438]（1）认证分（4分）
供应商或供应商授权方通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的【供应商于响应文件中提供相关有效认证证书复印件及通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，并加盖供应商电子签章，否则不予认可】，每有1项得1分，最多得4分。
（2）技术团队人员能力分（19分）
①供应商拟投入本项目的技术团队工程师中，具备有权限访问GE原厂的全球维修经验数据库的，每有1人得3分，最多得9分。（需提供拟投入相应工程师持有原厂的有效访问用户名予以佐证，并加盖供应商公章，否则不予认可），
②供应商在满足采购需求（拟投入本项目人员要求≥3名专业CT工程师）的基础上，拟投入本项目维修服务的工程师具有本项目所需维保的设备生产厂家颁发的有效技术培训证书【需提供以上拟投入人员获得本项目设备生产厂家颁发的有效技术培训证书复印件等材料，并加盖供应商电子签章，否则不予认可】，每增加1人得2分，最多得10分。
（3）业绩分（9分）
供应商自2023年以来具有类似服务项目业绩[类似业绩指：包含采购需求中列明的任意一种或几种设备的维保服务，以中标/成交通知书或签订的项目合同复印件为准，提供的证明材料应该能清晰地反映中标/成交内容或合同标的，否则将不予计分（同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的按1个项目计算，同一采购人同一项目编号下的项目如为一年一签的按1个项目计算]，每提供1个业绩得3分，最多得9分。
（三）总得分  =1 价格分 + 2 项目实施方案分 + 3履约能力分 
三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据得分由高到低排列次序，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分 相同且投标报价相同的，按项目服务方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选人；项目服务方案分也相同的，按信誉业绩分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。招标采购人应当确定评审委员会推荐排 名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标 采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签 订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推或重新组织招标。
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