## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | 第1页 共1页
1、工程概况：建设地点位于广西柳州市鹿寨县平山镇中心校内；建设主要内容为运动场翻新。
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）》。
（2）2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额（建筑装饰工程）》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定。
（3）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标［2023］7号）文件。
（4）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕10号）。
（5）材料价格：按《柳州市建设工程造价信息》2026年第1期鹿寨县信息价计取，鹿寨县缺项部分参照柳州市信息价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑
1.2 | 鹿寨县平山镇中心校运动场-市政
1.3 | 鹿寨县平山镇中心校运动场-管网
1.4 | 鹿寨县平山镇中心校运动场-安装
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
鹿寨县平山镇中心校运动场-市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
鹿寨县平山镇中心校运动场-管网
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
鹿寨县平山镇中心校运动场-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑
分部分项工程
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 6.00
| 10. | 楼地面装饰工程
2 | 040203009001 | 硅PU地面 1.画线(另列) 2.耐磨面层1MM 3.加强层1道 4.缓冲层4mm 5.防水底漆处理1道 | ㎡ | 4182.00
3 | 040203009002 | 13mm厚透气型塑胶面层 聚合物水泥基防水层 基层打磨干净 拆除原有塑胶面层清理 | ㎡ | 2170.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
4 | 011702001001 | 独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 24.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
鹿寨县平山镇中心校运动场-市政
分部分项工程
5 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 4245.00
6 | 041001001001 | 拆除路面 1.破除原有15CM厚混凝土路面 | ㎡ | 1130.00
7 | 041001003001 | 拆除基层 1.拆除10CM碎石垫层 | ㎡ | 1130.00
8 | 040103002001 | 余方弃置 1.装运1KM |  | 732.00
9 | 040103002002 | 余渣弃置 1.运距1KM |  | 282.50
10 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 1.每增运1KM费用，工程量暂按增运4KM计算 | ·km | 2928.00
11 | 桂040103003002 | 石方运输每增1km 1.每增运1KM费用，工程量暂按增运4KM计算 | ·km | 1130.00
12 | 040205006001 | 画线 1.常温划线漆 2.宽度5cm 3.部位：篮球场、气排球场 | ㎡ | 196.03
13 | 040205006002 | 画线 1.热熔线漆 2.宽度5cm 3.部位：足球场 | ㎡ | 16.05
14 | 040203009003 | 人造草坪面层（绒长50、内填石英砂、环保橡胶颗粒） 1.外边安装压边条 | ㎡ | 3465.00
15 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 5377.00
16 | 040202011001 | 100厚级配碎石垫层 | ㎡ | 5574.57
17 | 040203007001 | 150厚C25水泥混凝土 | ㎡ | 4714.57
18 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚水泥砂浆 | ㎡ | 3.57
19 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 2.51
20 | 桂040501022001 | 砌筑标准砖 |  | 7.13
21 | 040204002001 | 铅球区面层 1.天然草 2.25CM种植层 3.10CM厚碎石透水层(另列) | ㎡ | 197.62
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
22 | 04b-001 | 篮球架 | 副 | 3.00
23 | 04b-002 | 软气排球球网 | 副 | 3.00
24 | 04b-003 | 铅球抵止板（成品） | 项 | 1.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
25 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
鹿寨县平山镇中心校运动场-管网
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 159.36
27 | 040103001001 | 回填方 1.砂回填 |  | 59.76
28 | 040103001002 | 回填方 |  | 99.60
29 | 010103002001 | 余土弃置 1.渣土外运起步1KM |  | 59.76
30 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.每增运1KM费用。工程量暂按增运4KM计算 | ·km | 239.04
31 | 040504001001 | 电缆井 1.150mm厚C15垫层 2.M5水泥砂浆砌筑 3.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4.400*400球墨铸铁盖板 | 座 | 5
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
32 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
鹿寨县平山镇中心校运动场-安装
分部分项工程
33 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 120.91
34 | 桂030413011001 | 20M路灯现浇基础 | 座 | 4
35 | 030412007001 | 15米一般路灯 1.2层4盏*500W，球场专用LED投光灯，Ra≥80，眩光指数（GR）≤35，Tcp≥4000K 2.灯杆主杆直径，上为260MM,下为460mm，厚度6mm/8mm 3.灯具防护等级≥IP66，光通量135LM/W，即67500lm/灯头 | 套 | 4
36 | 030408003001 | 电缆保护管PC50 | m | 55.00
37 | 030408003002 | 电缆保护管PE50 | m | 1107.00
38 | 030408001001 | 电力电缆VV-0.6/1KV-5*10mm2 | m | 55.00
39 | 030408001002 | 电力电缆VV22-0.6/1KV-2*10mm2 | m | 1107.00
40 | 030411004001 | 配线BV-2*4mm2 | m | 100.00
41 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 14
42 | 030409002001 | 接地母线 | m | 249.00
43 | 030404017001 | 照明配电箱ALq | 台 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率3% | 含税金额 （元）
鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
鹿寨县平山镇中心校运动场-市政
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
鹿寨县平山镇中心校运动场-管网
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
合计
鹿寨县平山镇中心校运动场-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率3% | 含税金额(元)
鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1745.35 | 52.36 | 1797.71
鹿寨县平山镇中心校运动场-市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1754.97 | 52.65 | 1807.62
鹿寨县平山镇中心校运动场-管网
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 44.19 | 1.33 | 45.52
鹿寨县平山镇中心校运动场-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 330.8 | 9.92 | 340.72
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 3875.31 | 116.26 | 3991.57
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
5 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
6 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
7 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
8 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
9 | 022705004 | 棉纱头 | kg
10 | 022706010 | 破布 | kg
11 | 023301002 | 草袋 | 条
12 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
13 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
14 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
15 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
16 | 031321003 | 焊锡 | kg
17 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
18 | 031345001 | 钢锯条 | 根
19 | 031347004 | 铁砂布 | 张
20 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
21 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
22 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
23 | 040301001 | 砂（综合） | 
24 | 040301002 | 砂(综合) | kg
25 | 040301004 | 中砂 | 
26 | 040502001 | 碎石(综合) | 
27 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
28 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
29 | 040701006 | 石屑 | 
30 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
31 | 050306001 | 周转板枋材 | 
32 | 050306002 | 周转枋材 | 
33 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
34 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
35 | 130503001 | 沥青漆 | kg
36 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 131101001 | 氯化橡胶标线漆（常温漆） | kg
38 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
39 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
40 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
41 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
42 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
43 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
44 | 143504005 | 稀释剂 | kg
45 | 143520001 | 隔离剂 | kg
46 | 143903001 | 石油液化气 | 
47 | 144116005 | 粘合剂 | kg
48 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
49 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
50 | 172513000 | 塑料软管 | kg
51 | 290624004 | 硬塑料管接头 D50 | 个
52 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个
53 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
54 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
55 | 322901001 | 种植土 | 
56 | 341101001 | 水 | 
57 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
58 | 341508001 | 其他材料费 | 元
59 | 341508006 | 其他材料费 | 元
60 | 350102001 | 钢模板 | kg
61 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
62 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
63 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
64 | 350203001 | 零星卡具 | kg
65 | 370501003 | 枕木 | 
66 | 370905001 | 钢垫板 | kg
67 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
68 | B-C.1 | 材料费 | m
69 | B-C.1 | 13mm厚透气型塑胶面层 材料费 | ㎡
70 | B-C.1 | 材料费 | m
71 | B-C.2 | 硅PU地面 材料费 | ㎡
72 | B-C.2 | 软气排球球网 材料费 | 副
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | B-C.4 | 材料费 | m
74 | B-C.6 | 材料费 | m
75 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
76 |  | ◆商品砼◆
77 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
78 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
79 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
80 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
81 |  | ◆配合比◆
82 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
83 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
84 |  | ◆主材◆
85 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
86 | 172500000.1 | 电缆保护管PE50 | m
87 | 172500000.2 | 塑料管PC50 | m
88 | 253301001.1 | 15米一般路灯 | 套
89 | 270606000.1 | 接地极 | 根
90 | 550117001.1 | 照明配电箱ALq | 台
91 | Z043104002 | 预拌普通混凝土C15 | 
92 | Z270603001.1 | 接地母线 | m
93 | Z280301000.1 | 配线BV-2*4mm2 | m
94 | Z281100000.1 | 电力电缆VV-0.6/1KV-5*10mm2 | m
95 | Z281100000.2 | 电力电缆VV22-0.6/1KV-2*10mm2 | m
96 |  | ◆机械台班组成◆
97 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
98 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
99 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
100 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
101 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
102 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
103 | 140301004 | 汽油 92# | kg
104 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
105 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
106 | 341103001 | 电 | kW·h
107 | 341103001 | 电 | kW.h
108 | 994701004 | 折旧费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 994701005 | 检修费 | 元
110 | 994701006 | 维护费 | 元
111 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
112 | 994701008 | 其他费 | 元
113 |  | ◆机械◆
114 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
115 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
116 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
117 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
118 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
119 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
120 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
121 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
122 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
123 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班
124 | 990703006 | 轮胎式装载机 斗容量3 | 台班
125 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
126 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
127 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
128 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
129 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
130 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
131 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
132 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
133 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
134 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
135 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
136 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
137 | 991318002 | 划线车 | 台班
138 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
139 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
140 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
141 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
142 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
143 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
144 | 993701002 | 高架车 11m | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
146 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
147 |  | 合 计
表-22