## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为2026年鹿寨县鹿案镇思贤村岭背屯污水处理工程，主要建设内容包括：管网工程、庭院式人工湿地、集中湿地处理池等。
二、编制依据：
1.设计图纸。
2.套用定额、费率及计价规范：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
（2）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022年）及其费用定额。
（3）《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》（2021年）。
（4）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023年）及其费用定额。
（5）《广西壮族自治区建筑装饰装修建筑工程消耗量定额》（2024年）及其费用定额。
（6）《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》（2024年）及其费用定额。
（7）采用一般计税法计价。
（8）费率按中值计取。
3.材料价：参考《柳州市建设工程造价信息》2026年第02期鹿寨县部分除税价格，鹿寨县部分没有的材料价，按柳州市部分除税价格计，柳州市部分也没有的，按市场询价中等除税价格计。
4.本工程采用商品砼。
三、其他说明：
1.本工程预算软件采用博奥云计价软件（2.0.0.1）2025-10-31。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | 1163007.74 | 2321.37 | 28832.37
| 招标控制价合计 | 1163007.74 | 2321.37 | 28832.37
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 鹿寨镇思贤村岭背屯--市政 | 1133537 | 2262.55 | 28536.9
1.1.2 | 鹿寨镇思贤村岭背屯--绿化 | 29470.74 | 58.82 | 295.47
| 招标控制价合计 | 1163007.74 | 2321.37 | 28832.37
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
鹿寨镇思贤村岭背屯--市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1094176.47
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 37097.98
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 28536.9
3 | 其他项目费用合计 | 2262.55
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1133537
鹿寨镇思贤村岭背屯--绿化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 28968.71
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 443.21
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 295.47
3 | 其他项目费用合计 | 58.82
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 29470.74
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1123145.18
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 37541.19
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 28832.37
3 | 其他项目费用合计 | 2321.37
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1163007.74
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 鹿寨镇思贤村岭背屯--市政 |  |  |  | 1094176.47
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1089246.58
|  | 拆除工程 |  |  |  | 79853.21
1 | 041001001001 | 混凝土旧路面切缝 1.路面类型:砼路面 2.工作内容：放线、切缝、清理 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | m | 3771.40 | 12.62 | 47595.07
2 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 厚度20cm 1.路面类型:砼路面 2.厚度:20cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 16.35 | 20715.45
3 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 厚度10cm 1.路面类型:砼路面 2.厚度:10cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 300.00 | 8.38 | 2514
4 | 040102001001 | 挖除原混凝土路面及碎石垫层 1.挖除原混凝土路面及碎石垫层 2.挖、装车 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 |  | 473.45 | 6.33 | 2996.94
5 | 040103002001 | 废弃料弃置 第1km 1.废弃料品种:破除路面混凝土、碎石垫层 2.运距:第1km 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 |  | 473.45 | 9.83 | 4654.01
6 | 桂040103003001 | 废弃料运输每增1km 1.运距：暂按增运1km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运km数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 4.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ·km | 473.45 | 2.91 | 1377.74
|  | 土石方工程 |  |  |  | 67848.33
7 | 040101002001 | 管道沟槽土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:图纸设计深度 3.部位:排水管道基础 |  | 2688.72 | 8.06 | 21671.08
8 | 040101003001 | 沟槽、基坑土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内 3.部位:集中人工湿地、庭院式人工湿地等 |  | 404.41 | 8.57 | 3465.79
9 | 040103001001 | 管道回填土方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:原土 |  | 2441.52 | 16.32 | 39845.61
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10 | 040103001002 | 湿地回填方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:原土 3.部位:集中人工湿地、庭院式人工湿地等 |  | 108.90 | 16.32 | 1777.25
11 | 040103002002 | 余方弃置 第1km 1.废弃料品种:开挖余土 2.运距:第1km |  | 127.92 | 6.46 | 826.36
12 | 桂040103003002 | 土方运输每增1km 1.运距：暂按增运1km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运km数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 127.92 | 2.05 | 262.24
|  | 道路工程 |  |  |  | 188429.44
13 | 040202011001 | 恢复路基级配碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 31.82 | 40315.94
14 | 040203007001 | 恢复混凝土路面 厚20cm 1.混凝土强度等级:C25砼路面 2.厚度:20cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 96.21 | 121898.07
15 | 04B001 | 刻防滑条 1.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 6.29 | 7969.43
16 | 040203007002 | 恢复混凝土路面 厚10cm 1.混凝土强度等级:C25砼路面 2.厚度:10cm 3.工作内容：混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、抹平、养生、刻纹 4.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 300.00 | 54.53 | 16359
17 | 04B002 | 刻防滑条 1.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 300.00 | 6.29 | 1887
|  | 管网工程 |  |  |  | 234964.4
18 | 040103001003 | 管道中粗砂垫层 1.密实度:0.85~90% 2.填方材料品种:粗砂100mm厚 |  | 126.70 | 241.38 | 30582.85
19 | 040501004001 | 入户支管PVC-U DN100 1.材质及规格:PVC-U管DN100 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 3.铺设深度:人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.7m | m | 1000.00 | 32.53 | 32530
20 | 040501004002 | 出水管 PVC-U DN100(用于灌溉) 1.材质及规格:PVC-U管DN100 | m | 400.00 | 32.53 | 13012
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 3.铺设深度:人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.7m
21 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管DN200 1.材质及规格:HDPE波纹管DN200 环刚度SN8 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.铺设深度:人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.7m 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 1760.00 | 85.33 | 150180.8
22 | 031004014001 | P型存水弯 1.材质:PVC-U 2.型号、规格:DN100 3.每户1个，工程量以实际为准 | 个 | 100 | 59.7 | 5970
23 | 040502003001 | 清扫口 1.材质:PVC-U 2.型号、规格:DN100 3.每户1个，工程量以实际为准 | 个 | 75 | 35.85 | 2688.75
|  | 集中人工湿地 |  |  |  | 231699.09
24 | 040303002001 | 人工湿地混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土C30 抗渗P6 2.厚度：30cm |  | 30.87 | 486.99 | 15033.38
25 | 04B003 | 混凝土基础模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 15.52 | 78.2 | 1213.66
26 | 040701004001 | 1.2mmHDPE防渗土工膜 防渗土工膜 1.2mmHDPE膜 | ㎡ | 49.25 | 21.89 | 1078.08
27 | 040601013001 | 现浇混凝土池壁 1.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土C30 抗渗P6 2.厚度：20cm 3.含模板制作、安装及拆除，砼拌制、浇筑等 |  | 27.36 | 468.2 | 12809.95
28 | 04B004 | 现浇混凝土池壁(隔墙)模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 250.56 | 77.29 | 19365.78
29 | 040601013002 | 人工湿地砌筑导流壁、筒 1.砌体材料、规格:页岩标准砖 240×115×53 M10水泥砂浆砌筑 2.断面尺寸:壁厚120mm |  | 3.37 | 666.41 | 2245.8
30 | 040601008001 | 现浇混凝土池柱 1.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土C30 抗渗P6 |  | 4.61 | 473.04 | 2180.71
31 | 04B005 | 现浇混凝土池柱模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 34.56 | 71.09 | 2456.87
32 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 1.混凝土种类、强度等级:商品砼C30 2.厚度：10cm |  | 4.50 | 474.71 | 2136.2
33 | 04B006 | 现浇混凝土池盖模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 45.00 | 82.25 | 3701.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
34 | 011201001001 | 池体内外抹灰（砼墙面） 1.池体内外1:2防水砂浆抹面,抹面厚度20mm，池体底部转角45°倒角抹灰 | ㎡ | 234.72 | 17.76 | 4168.63
35 | 011201001002 | 池体内外抹灰（砖墙面） 1.池体内外1:2防水砂浆抹面,抹面厚度20mm，池体底部转角45°倒角抹灰 | ㎡ | 56.16 | 47.95 | 2692.87
36 | 011201001003 | 池体底部抹灰 1.人工湿地池底由进水到出水设置2%坡度,砂浆二次浇筑 2.1:2防水砂浆抹面，抹面厚度2cm | ㎡ | 86.84 | 29.7 | 2579.15
37 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.226 | 5395.66 | 1219.42
38 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 10.997 | 5035.32 | 55373.41
39 | 040601025001 | 磷沉淀填料（300mm厚) 1.滤料品种:磷沉淀填料 2.滤料规格:300mm厚 |  | 14.77 | 763 | 11269.51
40 | 040601026001 | 渗排水网垫（30mm厚） 1.覆盖于聚乙烯PE硬式透水管上 | ㎡ | 49.25 | 10.9 | 536.83
41 | 040601025002 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（大陶粒） 2.滤料规格:800mm厚，粒径1-3cm |  | 39.40 | 1396.29 | 55013.83
42 | 040601026002 | 聚乙烯多空网 1.材料品种:聚乙烯多空网 2.材料规格:3-5mm厚，孔径3-10mm | ㎡ | 59.25 | 8.39 | 497.11
43 | 040601025003 | 磷吸附填料（300mm厚) 1.滤料品种:磷吸附填料 2.滤料规格:300mm厚 |  | 14.77 | 763 | 11269.51
44 | 040601025004 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（小陶粒） 2.滤料规格:200mm厚，粒径0.5-1cm |  | 9.85 | 1396.29 | 13753.46
45 | 070205001001 | 球墨铸铁井盖 1.φ700球墨铸铁井盖 2.含井座、材料、安装、运输 | 套 | 3 | 654 | 1962
46 | 040501004004 | 进出水管DN200 1.材质及规格:PVC-U管DN200 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 | m | 10.00 | 75.46 | 754.6
47 | 040501004005 | 溢水管DN200 1.材质及规格:PVC-U管DN200 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 | m | 10.00 | 75.46 | 754.6
48 | 040501004006 | 池内进出水管DN150 1.材质及规格:PVC-U管DN150 | m | 24.00 | 53.94 | 1294.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合
49 | 040501004007 | 透气管管DN100（穿孔管） 1.材质及规格:PVC-U管DN100（穿孔管） 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 3.穿孔间距按设计图 | m | 105.00 | 35.8 | 3759
50 | 040502003002 | PVC-U正三通 DN150 1.种类:三通 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:粘接 | 个 | 16 | 87.47 | 1399.52
51 | 040502003003 | PVC-U透气帽 DN150 1.种类:透气帽 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:粘接 | 个 | 20 | 58.97 | 1179.4
|  | 独立式庭院人工湿地 |  |  |  | 32058.53
52 | 040303001001 | 人工湿地混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:商品砼C15 2.垫层厚度10cm |  | 3.68 | 400.24 | 1472.88
53 | 04B007 | 混凝土垫层模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 6.24 | 38.71 | 241.55
54 | 040601013003 | 人工湿地砌筑导流壁、筒 1.砌体材料、规格:页岩标准砖 240×115×53 M7.5水泥砂浆砌筑 2.断面尺寸:壁厚180mm |  | 12.63 | 627.24 | 7922.04
55 | 011101001001 | 池体底部抹灰 1.人工湿地池底由进水到出水设置2%坡度,砂浆二次浇筑。 2.1:2水泥砂浆抹面,抹面厚度20mm | ㎡ | 22.28 | 29.7 | 661.72
56 | 040103001004 | 回填碎石 1.填方材料品种:碎石 2.厚度：填满缝隙 |  | 4.03 | 322.47 | 1299.55
57 | 040601025005 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（小陶粒） 2.滤料规格:50mm厚，粒径0.5-1cm |  | 0.75 | 1396.31 | 1047.23
58 | 040601026003 | 聚乙烯多空网 1.材料品种:聚乙烯多空网 2.材料规格:3-5mm厚，孔径3-10mm | ㎡ | 14.99 | 8.39 | 125.77
59 | 040601025006 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（大陶粒） 2.滤料规格:700mm厚，粒径1-3cm |  | 10.49 | 1396.28 | 14646.98
60 | 040601025007 | 鹅卵石填料 1.滤料品种:鹅卵石 2.滤料规格:250mm厚 |  | 3.75 | 297.82 | 1116.83
61 | 040501004008 | 灰、黑水进出管DN100 1.材质及规格:PVC-U管DN100 | m | 36.00 | 32.53 | 1171.08
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合
62 | 040502003004 | PVC-U正三通 DN100 1.种类:正三通 2.材质及规格:PVC-U DN100 3.连接形式:粘接 | 个 | 12 | 48.47 | 581.64
63 | 040502003005 | PVC-U弯头 DN100 1.种类:弯头 2.材质及规格:PVC-U DN100 3.连接形式:粘接 | 个 | 42 | 37.4 | 1570.8
64 | 040502003006 | PVC-U DN100透气帽 1.种类:透气帽 2.材质及规格:de110 3.连接形式:粘接 | 个 | 6 | 33.41 | 200.46
|  | 不锈钢管护栏 |  |  |  | 14774.74
65 | 040309001001 | 不锈钢管护栏 1.栏杆材质、规格:φ60*2.0mm不锈钢管扶手 φ50*2.0不锈钢管立柱@1200mm φ20*1.5mm不锈钢管立杆@110 2.预埋件：8厚钢板预埋加φ10圆钢 | m | 46.00 | 321.19 | 14774.74
|  | 其他 |  |  |  | 239618.84
66 | 011503008001 | 不锈钢管宣传栏（2.0*0.75m） 1.主体框架：DN63*2.0mm柱子支撑 40*40*1.5mm不锈钢框架（304材质） 2.面层材料：12mm胶合板面刷漆 3.包含内容：制作及安装，含宣传栏面板内容 | 个 | 1 | 1635 | 1635
67 | 040504003001 | D450圆形污水检查井 1.规格：D450成品塑料检查井，材质为双壁波纹管 2.检查井盖采用防盗重型铸铁井盖 3.井筒高度1.5m以内 4.其他参数详见图集08SS523 5.综合单价考虑了运费、安装、税费等 | 座 | 184 | 872 | 160448
68 | 070205002001 | 玻璃钢格栅盖板 1.部位：庭院式人工湿地 2.盖板厚30mm，承重1.5吨 | ㎡ | 6.96 | 130.8 | 910.37
69 | 070205002002 | FRP玻璃钢罐体/成品PP 1.规格：长*宽*高（1861*1150*982mm） 2.含设备本体、吊装、测试等所有工作内容 3.不含生物填料 | 个 | 6 | 872 | 5232
70 | 040504003002 | 成品可抽提格栅桶 1.规格：560*460*510，PE材质 2.含挖土、填土、垫层、设备本体、吊装、测试等所有工作内容 | 座 | 100 | 545 | 54500
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
71 | 桂010401015001 | 玻璃钢化粪池2m3 1.材料：玻璃钢 2.用于更换不达标化粪池，详见14SS706第26 ~29页 3.含垫层、回填、设备本体、吊装、测试等所有工作内容 | 座 | 10 | 872 | 8720
72 | 04B008 | 单户粪污分离 1.暂按暂估价计算，按实际发生办理签证结算 2.玻璃钢化粪池（另计） | 户 | 10.00 | 800 | 8000
73 | 04B009 | 钢筋超运距增加费 钢筋价格采用柳州信息价（运距按雒容计，不扣减10km） 柳州雒容至鹿寨镇思贤村岭背屯13km 钢筋运费按1元/t.km | t | 12.242 | 14.17 | 173.47
|  | 小 计 |  |  |  | 1089246.58
|  | ∑人工费 |  |  |  | 132814.41
|  | ∑材料费 |  |  |  | 702673.97
|  | ∑机械费 |  |  |  | 83708.28
|  | ∑管理费 |  |  |  | 54785.55
|  | ∑利 润 |  |  |  | 25965.72
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 4929.89
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1043.89
74 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称：履带式挖掘机 0.4m3 | 台·次 | 1 | 1043.89 | 1043.89
| 041108 | 其他工程 |  |  |  | 3886
75 | 桂041109008001 | 移动式施工护栏 1.类型:移动式彩钢板护栏 2.高度:1.8m 3.按实际发生办理签证结算 | m | 100.00 | 38.86 | 3886
|  | 小 计 |  |  |  | 4929.89
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1015
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2163.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 634.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 478.36
|  | ∑利 润 |  |  |  | 231.21
|  | 合 计 |  |  |  | 1094176.47
|  | ∑人工费 |  |  |  | 133829.41
|  | ∑材料费 |  |  |  | 704837.76
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 84342.62
|  | ∑管理费 |  |  |  | 55263.91
|  | ∑利 润 |  |  |  | 26196.93
|  | 鹿寨镇思贤村岭背屯--绿化 |  |  |  | 28968.71
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 28968.71
|  | 集中生态湿地处理池 |  |  |  | 26276
76 | 桂050102017001 | 栽植美人蕉 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:自然高度40cm 3.蓬径:冠幅30cm 4.单位面积株数:36株/㎡，2芽/株 5.养护期:6个月 6.栽种地点：集中生态湿地处理池 | ㎡ | 100.00 | 262.76 | 26276
|  | 庭院式人工湿地 |  |  |  | 2692.71
77 | 桂050102017002 | 栽植美人蕉 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:自然高度40cm 3.蓬径:冠幅30cm 4.单位面积株数:30株/㎡，2芽/株 5.养护期:6个月 6.栽种地点：庭院式人工湿地 | ㎡ | 11.39 | 236.41 | 2692.71
|  | 小 计 |  |  |  | 28968.71
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4197.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 17156.24
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2579.79
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1829.55
|  | ∑利 润 |  |  |  | 813.74
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 28968.71
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4197.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 17156.24
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2579.79
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1829.55
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 813.74
|  | 总 合 计 |  |  |  | 1123145.18
|  | ∑人工费 |  |  |  | 138026.46
|  | ∑材料费 |  |  |  | 721994
|  | ∑机械费 |  |  |  | 86922.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 57093.46
|  | ∑利 润 |  |  |  | 27010.67
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
鹿寨镇思贤村岭背屯--市政
分部分项工程
拆除工程
1 | 041001001001 | 混凝土旧路面切缝 1.路面类型:砼路面 2.工作内容：放线、切缝、清理 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | m | 3771.40 | 12.62 | 5.38 | 3.24 | 0.45 | 1.69 | 0.82
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 37.7140 | 1260.4 | 537.6 | 323.59 | 44.73 | 168.88 | 81.53
2 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 厚度20cm 1.路面类型:砼路面 2.厚度:20cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 16.35 | 0.75 |  | 9.74 | 3.04 | 1.47
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 12.6700 | 1634.22 | 74.75 |  | 973.7 | 304.05 | 146.78
3 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 厚度10cm 1.路面类型:砼路面 2.厚度:10cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 300.00 | 8.38 | 0.39 |  | 4.99 | 1.56 | 0.75
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 3.0000 | 838.22 | 38.65 |  | 499.12 | 155.95 | 75.29
4 | 040102001001 | 挖除原混凝土路面及碎石垫层 1.挖除原混凝土路面及碎石垫层 2.挖、装车 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 |  | 473.45 | 6.33 | 0.76 |  | 4.08 | 0.68 | 0.29
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.47345 | 6331.88 | 760 |  | 4080.89 | 677.72 | 290.45
5 | 040103002001 | 废弃料弃置 第1km 1.废弃料品种:破除路面混凝土、碎石垫层 |  | 473.45 | 9.83 |  |  | 7.52 | 1.05 | 0.45
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.运距:第1km 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.47345 | 9842.39 |  |  | 7524.76 | 1053.47 | 451.49
6 | 桂040103003001 | 废弃料运输每增1km 1.运距：暂按增运1km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运km数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 4.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ·km | 473.45 | 2.91 |  |  | 2.23 | 0.31 | 0.13
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.47345 | 2910.68 |  |  | 2225.29 | 311.54 | 133.52
土石方工程
7 | 040101002001 | 管道沟槽土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:图纸设计深度 3.部位:排水管道基础 |  | 2688.72 | 8.06 | 0.4 |  | 5.76 | 0.86 | 0.37
| C1-0016 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 | 1000 | 2.68872 | 8054.95 | 400 |  | 5758.22 | 862.15 | 369.49
8 | 040101003001 | 沟槽、基坑土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内 3.部位:集中人工湿地、庭院式人工湿地等 |  | 404.41 | 8.57 | 0.4 |  | 6.15 | 0.92 | 0.39
| C1-0016 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.12524 | 8054.95 | 400 |  | 5758.22 | 862.15 | 369.49
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.27918 | 8804.02 | 400 |  | 6330.9 | 942.33 | 403.85
9 | 040103001001 | 管道回填土方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:原土 |  | 2441.52 | 16.32 | 0.6 | 0.06 | 11.82 | 1.74 | 0.75
| C1-0117换 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 24.4152 | 1632.63 | 60.48 | 6.4 | 1182.38 | 174 | 74.57
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
10 | 040103001002 | 湿地回填方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:原土 3.部位:集中人工湿地、庭院式人工湿地等 |  | 108.90 | 16.32 | 0.6 | 0.06 | 11.82 | 1.74 | 0.75
| C1-0117换 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 1.0890 | 1632.63 | 60.48 | 6.4 | 1182.38 | 174 | 74.57
11 | 040103002002 | 余方弃置 第1km 1.废弃料品种:开挖余土 2.运距:第1km |  | 127.92 | 6.46 |  |  | 4.94 | 0.69 | 0.3
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.12792 | 6457.39 |  |  | 4936.84 | 691.16 | 296.21
12 | 桂040103003002 | 土方运输每增1km 1.运距：暂按增运1km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运km数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 127.92 | 2.05 |  |  | 1.57 | 0.22 | 0.09
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.12792 | 2048.25 |  |  | 1565.94 | 219.23 | 93.96
道路工程
13 | 040202011001 | 恢复路基级配碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 31.82 | 2.13 | 19.3 | 4.79 | 2 | 0.97
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] | 100㎡ | 12.6700 | 3180.89 | 212.6 | 1929.61 | 478.76 | 200.49 | 96.79
14 | 040203007001 | 恢复混凝土路面 厚20cm 1.混凝土强度等级:C25砼路面 2.厚度:20cm 3.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 96.21 | 6.99 | 77.57 | 0.49 | 2.17 | 1.05
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 12.6700 | 9620.44 | 699.1 | 7756.55 | 48.83 | 216.9 | 104.71
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
15 | 04B001 | 刻防滑条 1.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 1267.00 | 6.29 | 2.95 | 1.05 | 0.35 | 0.96 | 0.46
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 12.6700 | 628.62 | 295 | 105.33 | 34.64 | 95.6 | 46.15
16 | 040203007002 | 恢复混凝土路面 厚10cm 1.混凝土强度等级:C25砼路面 2.厚度:10cm 3.工作内容：混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、抹平、养生、刻纹 4.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 300.00 | 54.53 | 5.96 | 42.08 | -0.4 | 1.61 | 0.78
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 3.0000 | 5453.68 | 596.1 | 4208.43 | -40.19 | 161.21 | 77.83
17 | 04B002 | 刻防滑条 1.工程量暂定，按实际发生办理签证结算 | ㎡ | 300.00 | 6.29 | 2.95 | 1.05 | 0.35 | 0.96 | 0.46
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 3.0000 | 628.62 | 295 | 105.33 | 34.64 | 95.6 | 46.15
管网工程
18 | 040103001003 | 管道中粗砂垫层 1.密实度:0.85~90% 2.填方材料品种:粗砂100mm厚 |  | 126.70 | 241.38 | 51.99 | 144.22 | 2.02 | 15.66 | 7.56
| C5-1027 | 非定型管道垫层 砂 | 10 | 12.670 | 2413.88 | 519.9 | 1442.24 | 20.19 | 156.63 | 75.61
19 | 040501004001 | 入户支管PVC-U DN100 1.材质及规格:PVC-U管DN100 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 3.铺设深度:人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.7m | m | 1000.00 | 32.53 | 11 | 14.11 |  | 3.19 | 1.54
| C5-0150 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 10.0000 | 3252.17 | 1100 | 1410.64 |  | 319 | 154
20 | 040501004002 | 出水管 PVC-U DN100(用于灌溉) 1.材质及规格:PVC-U管DN100 | m | 400.00 | 32.53 | 11 | 14.11 |  | 3.19 | 1.54
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 3.铺设深度:人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.7m
| C5-0150 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 4.0000 | 3252.17 | 1100 | 1410.64 |  | 319 | 154
21 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管DN200 1.材质及规格:HDPE波纹管DN200 环刚度SN8 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.铺设深度:人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.7m 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 1760.00 | 85.33 | 10.02 | 63.96 |  | 2.9 | 1.4
| C5-0119 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 250 | 100m | 17.6000 | 8400.85 | 940 | 6363 |  | 272.6 | 131.6
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{换:水泥砂浆中砂M7.5 换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 5.8667 | 397.47 | 185 | 99.94 | 0.11 | 53.68 | 25.92
22 | 031004014001 | P型存水弯 1.材质:PVC-U 2.型号、规格:DN100 3.每户1个，工程量以实际为准 | 个 | 100 | 59.7 | 18 | 28.92 | 0.08 | 5.24 | 2.53
| C5-2036 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 110 | 个 | 100 | 59.7 | 18 | 28.92 | 0.08 | 5.24 | 2.53
23 | 040502003001 | 清扫口 1.材质:PVC-U 2.型号、规格:DN100 3.每户1个，工程量以实际为准 | 个 | 75 | 35.85 | 18 | 7.04 | 0.08 | 5.24 | 2.53
| C5-2036 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 110 | 个 | 75 | 35.85 | 18 | 7.04 | 0.08 | 5.24 | 2.53
集中人工湿地
24 | 040303002001 | 人工湿地混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土C30 抗渗P6 |  | 30.87 | 486.99 | 42.2 | 352.94 | 20.36 | 21.27 | 10.01
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.厚度：30cm
| C3-0101换 | 混凝土基础 混凝土{换:预拌防水混凝土 C30 P8以内} | 10 | 3.087 | 4869.86 | 422 | 3529.41 | 203.57 | 212.69 | 100.09
25 | 04B003 | 混凝土基础模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 15.52 | 78.2 | 36.5 | 14.99 | 1.34 | 12.86 | 6.05
| C3-0102 | 混凝土基础 模板 | 10㎡ | 1.552 | 782.01 | 365 | 149.87 | 13.38 | 128.65 | 60.54
26 | 040701004001 | 1.2mmHDPE防渗土工膜 防渗土工膜 1.2mmHDPE膜 | ㎡ | 49.25 | 21.89 | 6.06 | 11.9 |  | 1.45 | 0.67
| C1-0318 | 防渗膜 | 100㎡ | 0.4925 | 2188.63 | 605.6 | 1190.36 |  | 145.34 | 66.62
27 | 040601013001 | 现浇混凝土池壁 1.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土C30 抗渗P6 2.厚度：20cm 3.含模板制作、安装及拆除，砼拌制、浇筑等 |  | 27.36 | 468.2 | 52.2 | 354.18 | 0.5 | 15.28 | 7.38
| C6-0050换 | 现浇混凝土池壁（隔墙） 直、矩形（厚度） 20cm以内{换:预拌防水混凝土 C30 P8以内} | 10 | 2.736 | 4682.05 | 522 | 3541.85 | 5 | 152.83 | 73.78
28 | 04B004 | 现浇混凝土池壁(隔墙)模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 250.56 | 77.29 | 29.88 | 23.04 | 3.59 | 9.71 | 4.69
| C6-0604 | 现浇混凝土模板 池壁（隔墙）模板 矩形池壁 木模 | 100㎡ | 2.5056 | 7729.36 | 2987.9 | 2304.44 | 359.46 | 970.73 | 468.63
29 | 040601013002 | 人工湿地砌筑导流壁、筒 1.砌体材料、规格:页岩标准砖 240×115×53 M10水泥砂浆砌筑 2.断面尺寸:壁厚120mm |  | 3.37 | 666.41 | 218.55 | 298.1 | 0.53 | 63.53 | 30.67
| C6-0089换 | 砌筑导流壁、筒 传导流墙（厚度） 120mm{换:水泥砂浆中砂M10} | 10 | 0.337 | 6664.22 | 2185.5 | 2981.04 | 5.35 | 635.35 | 306.72
30 | 040601008001 | 现浇混凝土池柱 1.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土C30 抗渗P6 |  | 4.61 | 473.04 | 55.34 | 354.13 | 0.5 | 16.19 | 7.82
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C6-0062换 | 现浇混凝土池柱 矩（方）形柱{换:预拌防水混凝土 C30 P8以内} | 10 | 0.461 | 4730.45 | 553.4 | 3541.34 | 5 | 161.94 | 78.18
31 | 04B005 | 现浇混凝土池柱模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 34.56 | 71.09 | 34.25 | 12.43 | 2.66 | 10.71 | 5.17
| C6-0616 | 现浇混凝土模板 柱、梁模板 矩形柱 复合木模 | 100㎡ | 0.3456 | 7109.18 | 3425.2 | 1243.21 | 266.39 | 1070.56 | 516.82
32 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 1.混凝土种类、强度等级:商品砼C30 2.厚度：10cm |  | 4.50 | 474.71 | 44.95 | 370.51 | 0.51 | 13.18 | 6.36
| C6-0069换 | 现浇混凝土池盖 无梁盖{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.450 | 4747.11 | 449.5 | 3705.1 | 5.08 | 131.83 | 63.64
33 | 04B006 | 现浇混凝土池盖模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 45.00 | 82.25 | 34.03 | 20.1 | 4.68 | 11.23 | 5.42
| C6-0609 | 现浇混凝土模板 池盖模板 无梁池盖 复合木模 | 100㎡ | 0.4500 | 8224.82 | 3402.6 | 2010.41 | 468.24 | 1122.54 | 541.92
34 | 011201001001 | 池体内外抹灰（砼墙面） 1.池体内外1:2防水砂浆抹面,抹面厚度20mm，池体底部转角45°倒角抹灰 | ㎡ | 234.72 | 17.76 | 6.59 | 6.79 | 0.05 | 1.93 | 0.93
| C9-0076 | 刚性防水 水泥砂浆二次抹压 厚20mm{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 2.3472 | 1775.68 | 659.3 | 678.84 | 5.19 | 192.7 | 93.03
35 | 011201001002 | 池体内外抹灰（砖墙面） 1.池体内外1:2防水砂浆抹面,抹面厚度20mm，池体底部转角45°倒角抹灰 | ㎡ | 56.16 | 47.95 | 25.99 | 6.74 | 0.06 | 7.55 | 3.65
| C1-0286 | 抹灰 砖墙墙面{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.5616 | 4794.84 | 2599 | 673.98 | 5.87 | 755.41 | 364.68
36 | 011201001003 | 池体底部抹灰 1.人工湿地池底由进水到出水设置2%坡度,砂浆二次浇筑 2.1:2防水砂浆抹面，抹面厚度2cm | ㎡ | 86.84 | 29.7 | 14.28 | 6.74 | 0.06 | 4.16 | 2.01
| C1-0285 | 抹灰 地面{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.8684 | 2969.61 | 1428 | 673.98 | 5.87 | 415.82 | 200.74
37 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.226 | 5395.66 | 950 | 3475.35 | 33.19 | 334.29 | 157.3
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以内
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.226 | 5395.69 | 950 | 3475.37 | 33.2 | 334.29 | 157.31
38 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 10.997 | 5035.32 | 820 | 3291.16 | 65.6 | 301.1 | 141.7
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 10.997 | 5035.32 | 820 | 3291.16 | 65.6 | 301.1 | 141.7
39 | 040601025001 | 磷沉淀填料（300mm厚) 1.滤料品种:磷沉淀填料 2.滤料规格:300mm厚 |  | 14.77 | 763 |  | 700
| B-换 | 磷沉淀填料（300mm厚) |  | 14.77 | 763 |  | 700
40 | 040601026001 | 渗排水网垫（30mm厚） 1.覆盖于聚乙烯PE硬式透水管上 | ㎡ | 49.25 | 10.9 |  | 10
| B-换 | 渗排水网垫（30mm厚） | ㎡ | 49.25 | 10.9 |  | 10
41 | 040601025002 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（大陶粒） 2.滤料规格:800mm厚，粒径1-3cm |  | 39.40 | 1396.29 | 115.78 | 1071.57 | 30.68 | 42.47 | 20.5
| C6-0128换 | 滤料铺设 砾石 | 10 | 3.940 | 13962.9 | 1157.8 | 10715.69 | 306.75 | 424.72 | 205.04
42 | 040601026002 | 聚乙烯多空网 1.材料品种:聚乙烯多空网 2.材料规格:3-5mm厚，孔径3-10mm | ㎡ | 59.25 | 8.39 | 2.38 | 4.49 |  | 0.57 | 0.26
| C1-0317换 | 铺土工格栅 | 100㎡ | 0.5925 | 840.24 | 238.1 | 449.43 |  | 57.14 | 26.19
43 | 040601025003 | 磷吸附填料（300mm厚) 1.滤料品种:磷吸附填料 2.滤料规格:300mm厚 |  | 14.77 | 763 |  | 700
| B-换 | 磷吸附填料（300mm厚) |  | 14.77 | 763 |  | 700
44 | 040601025004 | 深度发酵微生物固化陶粒 |  | 9.85 | 1396.29 | 115.78 | 1071.57 | 30.68 | 42.47 | 20.5
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（小陶粒） 2.滤料规格:200mm厚，粒径0.5-1cm
| C6-0128换 | 滤料铺设 深度发酵微生物固化陶粒 | 10 | 0.985 | 13962.9 | 1157.8 | 10715.69 | 306.75 | 424.72 | 205.04
45 | 070205001001 | 球墨铸铁井盖 1.φ700球墨铸铁井盖 2.含井座、材料、安装、运输 | 套 | 3 | 654 |  | 600
| B-换 | φ700球墨铸铁井盖 | 套 | 3 | 654 |  | 600
46 | 040501004004 | 进出水管DN200 1.材质及规格:PVC-U管DN200 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 | m | 10.00 | 75.46 | 12.1 | 51.88 | 0.03 | 3.52 | 1.7
| C5-0151 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 200 | 100m | 0.1000 | 7545.37 | 1210 | 5188.27 | 2.65 | 351.67 | 169.77
47 | 040501004005 | 溢水管DN200 1.材质及规格:PVC-U管DN200 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 | m | 10.00 | 75.46 | 12.1 | 51.88 | 0.03 | 3.52 | 1.7
| C5-0151 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 200 | 100m | 0.1000 | 7545.37 | 1210 | 5188.27 | 2.65 | 351.67 | 169.77
48 | 040501004006 | 池内进出水管DN150 1.材质及规格:PVC-U管DN150 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 | m | 24.00 | 53.94 | 11 | 33.76 |  | 3.19 | 1.54
| C5-0150 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 0.2400 | 5394.02 | 1100 | 3375.64 |  | 319 | 154
49 | 040501004007 | 透气管管DN100（穿孔管） 1.材质及规格:PVC-U管DN100（穿孔管） 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 3.穿孔间距按设计图 | m | 105.00 | 35.8 | 11 | 17.11 |  | 3.19 | 1.54
| C5-0150 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 1.0500 | 3579.17 | 1100 | 1710.64 |  | 319 | 154
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
50 | 040502003002 | PVC-U正三通 DN150 1.种类:三通 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:粘接 | 个 | 16 | 87.47 | 27 | 41.48 | 0.11 | 7.86 | 3.8
| C5-2037 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 160 | 个 | 16 | 87.47 | 27 | 41.48 | 0.11 | 7.86 | 3.8
51 | 040502003003 | PVC-U透气帽 DN150 1.种类:透气帽 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:粘接 | 个 | 20 | 58.97 | 32.5 | 5.03 | 1.82 | 9.95 | 4.8
| C5-2021 | 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 160 | 个 | 20 | 58.97 | 32.5 | 5.03 | 1.82 | 9.95 | 4.8
独立式庭院人工湿地
52 | 040303001001 | 人工湿地混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:商品砼C15 2.垫层厚度10cm |  | 3.68 | 400.24 | 33 | 319.27 | 0.51 | 9.72 | 4.69
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 0.368 | 4002.37 | 330 | 3192.74 | 5.08 | 97.17 | 46.91
53 | 04B007 | 混凝土垫层模板 1.模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 6.24 | 38.71 | 12.64 | 16.36 | 0.75 | 3.88 | 1.88
| C6-0593 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | 100㎡ | 0.0624 | 3871.9 | 1264.5 | 1636.38 | 75.24 | 388.52 | 187.56
54 | 040601013003 | 人工湿地砌筑导流壁、筒 1.砌体材料、规格:页岩标准砖 240×115×53 M7.5水泥砂浆砌筑 2.断面尺寸:壁厚180mm |  | 12.63 | 627.24 | 205.6 | 280.57 | 0.61 | 59.8 | 28.87
| C6-0090 | 砌筑导流壁、筒 传导流墙（厚度） 240mm | 10 | 1.260 | 6287.39 | 2060.9 | 2812.35 | 6.16 | 599.45 | 289.39
55 | 011101001001 | 池体底部抹灰 1.人工湿地池底由进水到出水设置2%坡度,砂浆二次浇筑。 2.1:2水泥砂浆抹面,抹面厚度20mm | ㎡ | 22.28 | 29.7 | 14.28 | 6.74 | 0.06 | 4.16 | 2.01
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0285 | 抹灰 地面{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.2228 | 2969.61 | 1428 | 673.98 | 5.87 | 415.82 | 200.74
56 | 040103001004 | 回填碎石 1.填方材料品种:碎石 2.厚度：填满缝隙 |  | 4.03 | 322.47 | 116.93 | 84.77 | 30.67 | 42.8 | 20.67
| C6-0129 | 滤料铺设 碎石 | 10 | 0.403 | 3224.68 | 1169.3 | 847.67 | 306.75 | 428.05 | 206.65
57 | 040601025005 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（小陶粒） 2.滤料规格:50mm厚，粒径0.5-1cm |  | 0.75 | 1396.31 | 115.79 | 1071.57 | 30.68 | 42.47 | 20.51
| C6-0128换 | 滤料铺设 深度发酵微生物固化陶粒 | 10 | 0.075 | 13962.9 | 1157.8 | 10715.69 | 306.75 | 424.72 | 205.04
58 | 040601026003 | 聚乙烯多空网 1.材料品种:聚乙烯多空网 2.材料规格:3-5mm厚，孔径3-10mm | ㎡ | 14.99 | 8.39 | 2.38 | 4.49 |  | 0.57 | 0.26
| C1-0317换 | 铺土工格栅 | 100㎡ | 0.1499 | 840.24 | 238.1 | 449.43 |  | 57.14 | 26.19
59 | 040601025006 | 深度发酵微生物固化陶粒 1.滤料品种:深度发酵微生物固化陶粒（大陶粒） 2.滤料规格:700mm厚，粒径1-3cm |  | 10.49 | 1396.28 | 115.78 | 1071.57 | 30.67 | 42.47 | 20.5
| C6-0128换 | 滤料铺设 砾石 | 10 | 1.049 | 13962.9 | 1157.8 | 10715.69 | 306.75 | 424.72 | 205.04
60 | 040601025007 | 鹅卵石填料 1.滤料品种:鹅卵石 2.滤料规格:250mm厚 |  | 3.75 | 297.82 | 115.78 | 63.81 | 30.67 | 42.47 | 20.5
| C6-0128换 | 滤料铺设 砾石 | 10 | 0.375 | 2978.32 | 1157.8 | 638.09 | 306.75 | 424.72 | 205.04
61 | 040501004008 | 灰、黑水进出管DN100 1.材质及规格:PVC-U管DN100 2.连接形式:承插式胶水粘合方式结合 | m | 36.00 | 32.53 | 11 | 14.11 |  | 3.19 | 1.54
| C5-0150 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 0.3600 | 3252.17 | 1100 | 1410.64 |  | 319 | 154
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
62 | 040502003004 | PVC-U正三通 DN100 1.种类:正三通 2.材质及规格:PVC-U DN100 3.连接形式:粘接 | 个 | 12 | 48.47 | 18 | 18.62 | 0.08 | 5.24 | 2.53
| C5-2036 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 110 | 个 | 12 | 48.47 | 18 | 18.62 | 0.08 | 5.24 | 2.53
63 | 040502003005 | PVC-U弯头 DN100 1.种类:弯头 2.材质及规格:PVC-U DN100 3.连接形式:粘接 | 个 | 42 | 37.4 | 18 | 8.46 | 0.08 | 5.24 | 2.53
| C5-2036 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 110 | 个 | 42 | 37.4 | 18 | 8.46 | 0.08 | 5.24 | 2.53
64 | 040502003006 | PVC-U DN100透气帽 1.种类:透气帽 2.材质及规格:de110 3.连接形式:粘接 | 个 | 6 | 33.41 | 18 | 4.8 | 0.08 | 5.24 | 2.53
| C5-2036 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 110 | 个 | 6 | 33.41 | 18 | 4.8 | 0.08 | 5.24 | 2.53
不锈钢管护栏
65 | 040309001001 | 不锈钢管护栏 1.栏杆材质、规格:φ60*2.0mm不锈钢管扶手 φ50*2.0不锈钢管立柱@1200mm φ20*1.5mm不锈钢管立杆@110 2.预埋件：8厚钢板预埋加φ10圆钢 | m | 46.00 | 321.19 | 80.47 | 157.32 | 11.1 | 31.13 | 14.65
| C3-0496 | 不锈钢栏杆 制作、安装 | t | 0.514 | 27909.86 | 7017.8 | 13594.28 | 989.6 | 2722.52 | 1281.18
| C3-0356 | 铁件预埋 成品铁件预埋 | t | 0.043 | 9980.13 | 2197.5 | 5792.16 | 45.11 | 762.49 | 358.82
其他
66 | 011503008001 | 不锈钢管宣传栏（2.0*0.75m） 1.主体框架：DN63*2.0mm柱子支撑 40*40*1.5mm不锈钢框架（304材质） | 个 | 1 | 1635 |  | 1500
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.面层材料：12mm胶合板面刷漆 3.包含内容：制作及安装，含宣传栏面板内容
| B-换 | 不锈钢管宣传栏（2.0*0.75m） | 个 | 1 | 1635 |  | 1500
67 | 040504003001 | D450圆形污水检查井 1.规格：D450成品塑料检查井，材质为双壁波纹管 2.检查井盖采用防盗重型铸铁井盖 3.井筒高度1.5m以内 4.其他参数详见图集08SS523 5.综合单价考虑了运费、安装、税费等 | 座 | 184 | 872 |  | 800
| B-换 | D450圆形污水检查井 | 座 | 184 | 872 |  | 800
68 | 070205002001 | 玻璃钢格栅盖板 1.部位：庭院式人工湿地 2.盖板厚30mm，承重1.5吨 | ㎡ | 6.96 | 130.8 |  | 120
| B-换 | 玻璃钢格栅盖板 | ㎡ | 6.96 | 130.8 |  | 120
69 | 070205002002 | FRP玻璃钢罐体/成品PP 1.规格：长*宽*高（1861*1150*982mm） 2.含设备本体、吊装、测试等所有工作内容 3.不含生物填料 | 个 | 6 | 872 |  | 800
| B-换 | FRP玻璃钢罐体/成品PP | 个 | 6 | 872 |  | 800
70 | 040504003002 | 成品可抽提格栅桶 1.规格：560*460*510，PE材质 2.含挖土、填土、垫层、设备本体、吊装、测试等所有工作内容 | 座 | 100 | 545 |  | 500
| B-换 | 成品可抽提格栅桶 | 座 | 100 | 545 |  | 500
71 | 桂010401015001 | 玻璃钢化粪池2m3 1.材料：玻璃钢 2.用于更换不达标化粪池，详见14SS706第26 ~29页 | 座 | 10 | 872 |  | 800
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
3.含垫层、回填、设备本体、吊装、测试等所有工作内容
| B-换 | 玻璃钢化粪池2m3 | 座 | 10 | 872 |  | 800
72 | 04B008 | 单户粪污分离 1.暂按暂估价计算，按实际发生办理签证结算 2.玻璃钢化粪池（另计） | 户 | 10.00 | 800 |  | 800
| B-换 | 单户粪污分离 | 户 | 10.00 | 800 |  | 800
73 | 04B009 | 钢筋超运距增加费 钢筋价格采用柳州信息价（运距按雒容计，不扣减10km） 柳州雒容至鹿寨镇思贤村岭背屯13km 钢筋运费按1元/t.km | t | 12.242 | 14.17 |  | 13
| B-换 | 钢筋超运距增加费 | t | 12.242 | 14.17 |  | 13
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
74 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称：履带式挖掘机 0.4m3 | 台·次 | 1 | 1043.89 | 100 | 107.79 | 494.34 | 172.36 | 83.21
| C1-0504 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 | 台次 | 1 | 1043.89 | 100 | 107.79 | 494.34 | 172.36 | 83.21
| 041108 | 其他工程
75 | 桂041109008001 | 移动式施工护栏 1.类型:移动式彩钢板护栏 2.高度:1.8m 3.按实际发生办理签证结算 | m | 100.00 | 38.86 | 9.15 | 20.56 | 1.4 | 3.06 | 1.48
| C1-0491 | 移动式彩钢板（高1.8m） | 100m | 1.0000 | 3885.88 | 915 | 2056.08 | 140.21 | 306.01 | 147.73
鹿寨镇思贤村岭背屯--绿化
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 | [9 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
分部分项工程
集中生态湿地处理池
76 | 桂050102017001 | 栽植美人蕉 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:自然高度40cm 3.蓬径:冠幅30cm 4.单位面积株数:36株/㎡，2芽/株 5.养护期:6个月 6.栽种地点：集中生态湿地处理池 | ㎡ | 100.00 | 262.76 | 37.55 | 156.67 | 23.16 | 16.39 | 7.29
| D1-384换 | 草本花卉 种植密度（株/m2） ≤25 | 10㎡ | 10.000 | 1996.1 | 198.62 | 1555.2 |  | 53.63 | 23.83
| D1-516换 | 草本花卉 | 10㎡ | 10.000 | 631.43 | 176.92 | 11.51 | 231.55 | 110.29 | 49.02
庭院式人工湿地
77 | 桂050102017002 | 栽植美人蕉 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:自然高度40cm 3.蓬径:冠幅30cm 4.单位面积株数:30株/㎡，2芽/株 5.养护期:6个月 6.栽种地点：庭院式人工湿地 | ㎡ | 11.39 | 236.41 | 38.81 | 130.75 | 23.16 | 16.73 | 7.44
| D1-385换 | 草本花卉 种植密度（株/m2） ≤49 | 10㎡ | 1.139 | 1732.56 | 211.15 | 1296 |  | 57.01 | 25.34
| D1-516换 | 草本花卉 | 10㎡ | 1.139 | 631.43 | 176.92 | 11.51 | 231.55 | 110.29 | 49.02
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 鹿寨镇思贤村岭背屯--市政 |  |  | 37097.98
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 37097.98
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (132814.41+83708.28+1015.00+634.34)*12% | 12 | 28536.9
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (132814.41+83708.28+1015.00+634.34)*0.30% | 0.3 | 713.43
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (132814.41+83708.28+1015.00+634.34)*3.00% | 3 | 7134.22
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (132814.41+83708.28+1015.00+634.34)*0.30% | 0.3 | 713.43
|  | 鹿寨镇思贤村岭背屯--绿化 |  |  | 443.21
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 443.21
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (4197.05+2579.79)*4.00% | 4 | 295.47
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (4197.05+2579.79)*2.00% | 2 | 147.74
|  | 合 计 |  |  | 37541.19
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 鹿寨镇思贤村岭背屯--市政 | 2262.55
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2262.55
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2262.55 | 分部分项工程费及措施项目费
| 鹿寨镇思贤村岭背屯--绿化 | 58.82
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 58.82
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 58.82 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 2321.37
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 133813.265 | 1
3 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元 | 4197.39 | 1
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.231 | 3367.26
6 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 11.437 | 3106.19
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 59.571 | 4.6
8 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | kg | 574.033 | 3.28
9 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 1723.7 | 2.56
10 | 022706002 | 棉布 | kg | 0.64 | 3.1
11 | 023301002 | 草袋 | 条 | 10 | 1.06
12 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 47.941 | 4.25
13 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 97.825 | 5.31
14 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg | 5 | 17.52
15 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 50.08 | 0.33
16 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组 | 2.507 | 575.22
17 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 49.028 | 234.69
18 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 221.09 | 2.47
19 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 515.073 | 5.71
20 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 43 | 5.76
21 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 4.911 | 320
22 | 040301001 | 砂（综合） |  | 9.479 | 110.95
23 | 040301004 | 中砂 |  | 162.33 | 110.95
24 | 040501001.1 | 深度发酵微生物固化陶粒（大陶粒） |  | 50.888 | 1050
25 | 040501001.2 | 深度发酵微生物固化陶粒（小陶粒） |  | 10.812 | 1050
26 | 040502001 | 碎石（综合） |  | 4.111 | 82.52
27 | 040502003 | 碎石（5~20）mm |  | 88.183 | 85
28 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 73.486 | 85
29 | 040503002.1 | 鹅卵石填料 |  | 3.825 | 62
30 | 040701006 | 石屑 |  | 132.275 | 79.61
31 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 9.21 | 443
32 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 1.677 | 1076.92
33 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.025 | 1042.74
34 | 050306002 | 周转枋材 |  | 2.249 | 1042.74
35 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 0.776 | 1.46
36 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 25.056 | 2.48
主要材料及价格表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
37 | 142101001 | 环氧树脂 | kg | 2.056 | 26.55
38 | 143304005 | 三氯乙烯 | kg | 0.4 | 6.86
39 | 143309001 | 丙酮 | kg | 38.46 | 9.73
40 | 143908001 | 氩气 |  | 14.048 | 15.49
41 | 144102001 | 粘结剂 | kg | 6.467 | 5.93
42 | 144116007 | 粘合剂507 | kg | 19.1 | 12.18
43 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.176 | 19.12
44 | 170501001 | 不锈钢管（综合） | kg | 544.84 | 11.5
45 | 172703000 | 橡胶管 | m | 8.8 | 6.02
46 | 200305000 | 不锈钢法兰座 | 个 | 56.026 | 2.83
47 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg | 27.291 | 3.85
48 | 322703001 | 农药 | kg | 0.802 | 28.9
49 | 340105003 | 钨棒 | kg | 2.076 | 30.97
50 | 341101001 | 水 |  | 445.589 | 2.82
51 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 2130.74 | 0.9
52 | 350102001 | 钢模板 | kg | 875.584 | 6.07
53 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 14.283 | 5.3
54 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 13.245 | 29.06
55 | 350104001 | 木模板 |  | 0.094 | 1327.43
56 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 8.567 | 5.75
57 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 10.824 | 4.07
58 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg | 11.78 | 5.75
59 | 360301001.1 | 聚乙烯多空网 | ㎡ | 81.813 | 4
60 | 360303001 | 防渗膜 | ㎡ | 54.924 | 10.62
61 | 362701001 | 彩色钢板护栏 1.8×1.5m | 个 | 10.05 | 194.69
62 | 370501003 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
63 | B-C.1 | 不锈钢管宣传栏（2.0*0.75m） | 个 | 1 | 1500
64 | B-C.2 | 玻璃钢格栅盖板 | ㎡ | 6.96 | 120
65 | B-C.3 | 成品可抽提格栅桶 | 座 | 100 | 500
66 | B-C.4 | D450圆形污水检查井 | 座 | 184 | 800
67 | B-C.5 | FRP玻璃钢罐体/成品PP | 个 | 6 | 800
68 | B-C.6 | 钢筋超运距增加费 | t | 12.242 | 13
69 | B-C.7 | 玻璃钢化粪池2m3 | 座 | 10 | 800
70 | B-C.9 | 单户粪污分离 | 户 | 10 | 800
71 | B-C.10 | 渗排水网垫（30mm厚） | ㎡ | 49.25 | 10
72 | B-C.11 | φ700球墨铸铁井盖 | 套 | 3 | 600
主要材料及价格表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
73 | B-C.12 | 磷沉淀填料（300mm厚) |  | 14.77 | 700
74 | B-C.13 | 磷吸附填料（300mm厚) |  | 14.77 | 700
75 | S022705004 | 棉纱头 | kg | 17.455 | 7.02
76 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 35.188 | 3.98
77 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 3.13 | 170.57
78 |  | ◆商品砼◆
79 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 3.735 | 314
80 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 289.068 | 338
81 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 4.59 | 354
82 | 043111003 | 预拌防水混凝土 C30 P8以内 |  | 63.942 | 346.9
83 |  | ◆配合比◆
84 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 |  | 0.667 | 231.93
85 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 8.44 | 303.69
86 |  | ◆主材◆
87 | 172500000Z.1 | 进出水管DN200 | m | 10 | 51.09
88 | 172500000Z.2 | 溢水管DN200 | m | 10 | 51.09
89 | 172500000Z.3 | 池内进出水管DN150 | m | 24 | 33.19
90 | 172500000Z.4 | 灰、黑水进出管DN100 | m | 36 | 13.54
91 | 172500000Z.5 | 入户支管PVC-U DN100 | m | 1400 | 13.54
92 | 172500000Z.6 | 透气管管DN100（穿孔管） | m | 105 | 16.54
93 | 172506000.1 | HDPE波纹管DN200 环刚度SN8 | m | 1777.6 | 63
94 | 180901000Z.1 | PVC-U正三通 DN100 | 个 | 12 | 16.62
95 | 180901000Z.2 | PVC-U透气帽 DN150 | 个 | 20 | 4.79
96 | 180901000Z.3 | PVC-U弯头 DN100 | 个 | 42 | 6.46
97 | 180901000Z.4 | 清扫口PVC-U白色管管件（排污）Ф110 | 个 | 75 | 5.04
98 | 180901000Z.5 | P型存水弯 PVC-U DN100 | 个 | 100 | 26.92
99 | 180901000Z.6 | PVC-U DN100透气帽 | 个 | 6 | 2.8
100 | 180901000Z.7 | PVC-U正三通 DN100 | 个 | 16 | 38.74
101 | 321301001.1 | 美人蕉 自然高度40cm 冠幅30cm | 株 | 3888 | 4
102 | 321301001.2 | 美人蕉 自然高度40cm 冠幅30cm | 株 | 369.036 | 4
103 |  | ◆机械台班组成◆
104 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 3288.405 | 1
105 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元 | 1127.824 | 1
106 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | 404.854 | 1
107 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 14435.367 | 1
108 | 140301004 | 汽油92# | kg | 1.303 | 8.6
主要材料及价格表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
109 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 46.599 | 8.6
110 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 145.219 | 7.13
111 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 5354.991 | 7.13
112 | 341103001 | 电 | kW.h | 4518.067 | 0.75
113 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 14135.247 | 1
114 | 994701005 | 检修费 | 元 | 2791.151 | 1
115 | 994701006 | 维护费 | 元 | 7003.359 | 1
116 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 547.856 | 1
117 | 994701008 | 其他费 | 元 | 166.357 | 1
118 |  | ◆机械◆
119 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 17.202 | 952.69
120 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | -13.69 | 10.41
121 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班 | 18.074 | 37.18
122 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 1.98 | 16.22
123 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 1.719 | 920.13
124 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.634 | 1017.53
125 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 4.511 | 560.84
126 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.25 | 560.84
127 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 1.595 | 645.58
128 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 6.61 | 824.18
129 | 990707002 | 平板拖车组 装载质量10t | 台班 | 0.63 | 784.67
130 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 1.85 | 1044.83
131 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.07 | 764.03
132 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.704 | 894.47
133 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班 | 7.168 | 292.14
134 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 0.431 | 669.36
135 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 2.293 | 1201.52
136 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 10.136 | 25.24
137 | 991305010 | 液压打夯机 | 台班 | 51.187 | 589.13
138 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 56.571 | 29.82
139 | 991317001 | 刻纹机 | 台班 | 11.596 | 46.81
140 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 1.494 | 31.94
141 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 1.155 | 39.8
142 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 1.915 | 22.98
143 | 991920002 | 管子切断机 管径150mm | 台班 | 5.082 | 31.95
144 | 991922001 | 抛光机 | 台班 | 3.598 | 10.57
主要材料及价格表
工程名称:2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯污水处理工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
145 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 3.032 | 26.45
146 | 992103002 | 木工双面压刨床刨削宽度 600mm | 台班 | 1.353 | 52.15
147 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 5.608 | 83.35
148 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班 | 0.022 | 88.45
149 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 3.598 | 85.67
150 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 1.1 | 112.48
151 | 992511002 | 热熔对接焊机直径 160mm | 台班 | 1.72 | 21.16
152 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 0.634 | 701.82
153 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 8.454 | 1636.47
154 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班 | 0.111 | 441.31
155 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 1.143 | 1689.81
156 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.393 | 10.58
157 |  | 合 计