柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：河东综合楼物业服务联合采购

项目编号：LZZC2026-G3-990247-LZSZ

采购人：柳州市人力资源和社会保障局

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2026年8月11日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	23

第四章 评标方法及评标标准	38

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	46

第六章 投标文件格式	53

第一章 公开招标公告

项目概况

河东综合楼物业服务联合采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月2日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-G3-990247-LZSZ

项目名称：河东综合楼物业服务联合采购

预算总金额（元）：12579504

采购需求：

标项名称：河东综合楼物业服务联合采购

数量：1

预算金额（元）：12579504

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：河东综合楼物业服务联合采购1项。本项目为联合采购项目，采购单位分别为：柳州市人力资源和社会保障局、柳州市自然资源和规划局、柳州市住房公积金管理中心、柳州市土地交易储备中心。柳州市人力资源和社会保障局作为本项目牵头单位。（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：12579504

合同履约期限：自提供服务之日起3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目属于专门面向中小企业且预留份额给小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），如中标人为中型企业的，须将采购项目中的一定比例分包给小微企业，分包份额为不低于合同金额的24.00%；

  （2）如中标人本身为小微企业，提供所有标的服务均由自身承接，视同符合资格条件，无需再向小微企业分包；

  （3）接受分包合同的小微企业与分包供应商之间不得存在直接控股、管理关系；享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）因本项目需要投标人负责供配电系统维保工作，如投标人不具备以下条件：具有国家能源局或其派出机构颁发的五级以上《承装（修、试）电力设施许可证》（至少包含承修类、承试类），应将配电系统维保工作分包，分包承担主体（即分包供应商）须具备上述有效的资质要求且为中小企业，其中若投标人为中型企业，可以向中型、小型或微型企业分包，若投标人为小型或微型企业，仅可以向小型或微型企业分包，不得向中型企业分包；

   （2）因本项目需要投标人负责电梯维保服务，如投标人不具备以下条件之一，应将电梯维保工作分包，分包承担主体（即分包供应商）须具备以下有效的资质要求之一，其中若投标人为中型企业，可以向中型、小型或微型企业分包，若投标人为小型或微型企业，仅可以向小型或微型企业分包，不得向中型企业分包：
    ①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上；

②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上。
   三、获取招标文件

时间：2026年8月11日至2026年8月19日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月2日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2026年9月2日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：本项目无需提交投标保证金。

（二）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（三）本项目需要落实的政府采购政策：落实促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（四）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（五）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（六）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市人力资源和社会保障局

地 址：柳州市高新一路北一巷7号

项目联系人：伍圆

项目联系方式：0772-2812571

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：蔡洁霞

项目联系方式：0772-2992078

第二章 采购需求

说明：

1.评审时，评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的 名称 | 服务内容要求 | 数量及单位 |
| 1 | 河东综合楼物业服务 | 本项目为联合采购项目，采购单位分别为：柳州市人力资源和社会保障局、柳州市自然资源和规划局、柳州市住房公积金管理中心、柳州市土地交易储备中心。柳州市人力资源和社会保障局作为本项目牵头单位。 投标人在中标后需分别与柳州市人力资源和社会保障局、柳州市自然资源和规划局、柳州市住房公积金管理中心和柳州市土地交易储备中心签订合同。 一、项目概况 （一）服务地点：位于柳州市高新一路北一巷7号； （二）服务范围：项目总用地面积17772.7平方米，建筑面积 45709平方米，庭院园林绿化面积约2000平方米；整个建筑及附属设施包括南楼和北楼及中间连接裙楼、地下停车场、地面停车场、庭院绿地及道路等组成。机动车停车位：地下车库80位，地上134位。主要设备配置：供电采用10KV电源输入，配电室设在北楼负一层；空调主要采用中央空调形式，系统制冷源为水源热泵机组；垂直电梯共9台；大楼配设安保监控系统、通讯自动化系统、办公自动化系统、消防自动化系统等。 （三）采购单位使用范围： 1.柳州市人力资源和社会保障局：河东综合服务楼北面一层单位大堂、大厅及办公区，河东综合服务楼二层至四层业务大厅、档案室及办公区，五层业务大厅、仲裁庭及办公区，北楼七到十四层办公区； 2.柳州市自然资源和规划局：河东综合服务楼南楼一层单位大堂、5层裙楼部分办公区、南楼13层部分办公区、南楼14-24层办公区、25楼运动设施区域； 3.柳州市住房公积金管理中心：河东综合服务楼南楼一层单位大堂、南楼7-12层办公区、南楼13层部分办公区； 4.柳州市土地交易储备中心：河东综合服务楼南楼一层单位大堂、六层办公区和交易大厅。 （四）水电系统及大型设备情况 1.电力方面：属于专用变压器用户，有4台电力变压器（1600KVA、1000KVA各2台），2台10KV进线高压配电柜，4套低压配电柜及每层楼的小配电间； 2.给排水方面：1-5层给水由市政直供，6层群楼、北楼7层至14层、南楼7层至24层给水由负一层1个水池加压至各楼层（6台加压水泵）。1-6层群楼每层男女各2个卫生间，南楼7-24层、北楼7-14层每层男女各1个卫生间。有污水排放、雨水排放系统，化粪池有3个共计50立方，地下集水井4个； 3.大型专用设备：4台水源热泵中央空调，共计1363冷吨，有3个江水源深水井，8台江水源取水泵，6台冷冻泵，各类风柜和盘管风机共计983台。消防控制系统、消防自动报警系统各一套，消火栓、喷淋水泵共计6台。4套视频监控系统及1套车辆道闸系统。共9台电梯（5层站、15层站、14层站各2台，25层站3台）。 二、岗位设置及人员素质要求 （一）岗位设置 序号; 项目工作岗位; 项目人数; 岗位人数; 班制; 备注. 1; 项目经理; 1人; 1人; 行政班; 本岗位不可分包. 2; 经理助理; 2人; 2人; 行政班; 本岗位不可分包. 3; 工程主管; 1人; 1人; 行政班; 本岗位不可分包. 4; 工程维护员; 6人; 6人; 实行轮班制，24小时值班; 本岗位不可分包. 5; 秩序维护队长; 1人; 1人; 行政班; 本岗位不可分包. 6; 秩序维护员（只服务于柳州市人力资源和社会保障局）; 14人; 北楼2-5层大厅岗：4人; 行政班，每层1人，形象岗. 北楼监控岗：4人; 24小时值班，含 1 名轮休，均为普通岗; 本岗位不可分包. 北面1层大厅：3人; 24小时值班，早班形象岗，其它普通岗. 北楼13层：1人; 行政班，形象岗; 本岗位不可分包. 机动及轮休岗：2人; 24小时值班，普通岗. 7; 秩序维护员; 30人; 秩序班长：3人; 24小时值班，普通岗; 本岗位不可分包. 消防控制室：6人; 实行双岗，24小时值班，普通岗; 本岗位不可分包. 东、北门岗：6人; 24小时值班，普通岗. 地面停车场岗：2人; 行政班，普通岗. 地下停车场岗：2人; 行政班，普通岗; 本岗位不可分包. 巡逻岗：6人; 24小时值班，普通岗. 机动及轮休岗：5人; 24小时值班，普通岗. 8; 保洁主管; 1人; 1人; 行政班. 9; 保洁员 （只服务于柳州市人力资源和社会保障局）; 4人; 北楼服务大厅及办公楼层4人; 行政班. 10; 保洁员; 8人; 项目公共部分8人; 行政班. 11; 绿化员; 1人; 1人; 行政班. 合计; 69人. 注：1.本项目属于专门面向中小企业且预留份额给小微企业采购项目。 （1）投标人如为中型企业的，须将合同金额不低于24%的部分分包给小微企业，并在投标文件中载明分包承担主体，分包供应商不得再次分包。如投标人本身为小微企业，提供所有标的服务均由自身承接，视同符合资格条件，无需再向小微企业分包。 （2）接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（详见第三章 投标人须知“7.2本项目分包情形”）。 2.投标人如为中型企业的，分包有关管理要求 （1）政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；分包意向协议作为采购合同的组成部分； （2）中标人应当对分包供应商的工作进行必要的协调与管理，确保分包供应商严格执行国家有关分包事项的管理规定、招标文件和投标文件响应内容和采购合同执行。 （3）相关法律规章制度的其他要求。 3.投标人如为中型企业的，项目经理（1人）、经理助理（2人）、工程主管（1人）、工程维护员（6人）、秩序维护队长（1人）、北楼监控岗（4人）、北楼13层（1人）、秩序班长（3人）、消防控制室（6人）、地下停车场（2人）共计27人岗位不可分包，其余岗位对应的工作职责和工作内容作为可分包内容，分包相关的具体工作安排、人员配置协调、责任划分及管理衔接等事宜，由投标人与分包供应商自行商议确定，并由双方依法签订分包合同，分包供应商需按本采购需求配置服务人员、提供专用工具物品、提供配套服务并遵守采购人对本项目的相关要求。 4.除特别说明为柳州市人力资源和社会保障局独有服务人员外，其余服务人员均为本项目共同服务人员。 （二）岗位人员素质要求 1.项目经理：具有大专以上学历，有累计两年以上物业经理工作经验，身体健康，形象良好，无不良记录； 2.经理助理：具有大专以上学历，年龄55岁以下，具备较强的文字、语言表达能力、综合协调与合作能力，身体健康，形象良好，工作认真负责，能吃苦耐劳，无不良记录； 3.工程主管：年龄在55岁以下，具有大专以上学历，具有累计两年以上工程主管工作经验，持《特种作业操作证》（高压电工作业）和《特种作业操作证》（低压电工作业），身体健康，形象良好，无不良记录。 4.工程维护员：年龄在55岁以下，具有高中以上学历，身体健康，形象良好；所有工程维护员需持有《特种作业操作证》电工作业类高压或低压电工作业证，其中至少1人须同时持有《特种作业操作证》（高压电工作业）和《特种作业操作证》（低压电工作业），无不良记录； 5.秩序维护队长：具有高中以上学历，具有累计两年以上秩序维护队长工作经验，持有效的《保安员证》，退伍、退役军人优先，身体健康，形象良好，无不良记录； 6.秩序维护员：身体健康、五官端正、品行优良、工作认真负责，其中大厅形象岗，平均年龄45岁以下，身高170cm以上；其他岗位平均年龄55岁以下。所有秩序维护员需持有有效的《保安员证》，消防控制室值班员（6人）需同时持《建（构）筑物消防员证》或《消防设施操作员证》，无不良记录； 7.保洁主管：具有高中以上学历，具有累计两年以上保洁主管工作经验，身体健康，形象良好，无不良记录； 8.保洁员：平均年龄55岁以下，具有累计2年以上保洁工作经历，身体健康，形象良好，无不良记录； 9.绿化员：年龄55岁以下，累计3年以上绿化养护工作经历，身体健康，形象良好，无不良记录。 注：1.投标人必须按需求配备服务人员，所有服务人员上岗时须统一着装。 2.为保持队伍稳定性，服务人员每月的流动不得超过7人，未经采购人同意不得抽调人员从事本项目以外的其它任务。 3.进场时由采购人按采购需求及中标人投标文件对所有服务人员的相关证明材料原件（身份证、学历证书、资格证书、工作证明材料等）进行验证，达不到要求的将不予验收。 三、物业管理服务内容 （一）项目经理 1.工作职责 全面负责项目所有服务的管理、协调工作，并根据项目实际情况制定科学的管理制度以及考核标准并组织实施。 2.主要工作内容 （1）根据采购需求及合同约定，制定工作计划和服务标准，组织 和监督各岗位按工作计划和服务标准落实工作； （2）做好员工思想政治教育工作，团结各级员工，坚持“客户至 上，服务第一”的宗旨，督促各级各岗位员工认真履行职责; （3）定期开展问卷调查或访问活动，及时了解和听取采购人意见 和服务需求，不断提高管理水平； （4）负责项目员工的定岗定编和绩效考核工作； （5）每周组织召开一次各部门负责人例会，及时检查、总结和布 置工作； （6）完成采购人交办的临时性工作； （7）每月 5 日前向采购人汇报上月物业管理总体情况。 （二）经理助理 1.工作职责 主要从事物业服务中程序性工作，如信息收集管理、接待、文书拟写与处理等工作，并协助项目经理做好日常工作管理、考核工作。 2.主要工作内容 （1）协助项目经理开展各项管理工作，制定分项具体工作目标; （2）协助项目经理对各班组的工作进行全面管理及员工的绩效考 核； （3）协助项目经理调配、培训下属员工，贯彻实施分管工作的岗 位规范和规程； - （4）协助项目经理做好本部门承担的管理方面的工作，确保工作 在管理体系目标下完成； （5）负责物业服务中涉及的各类文书的拟写、上传下达、收发文的处理与文档管理等工作； （6）完成上级和采购人交办的各项工作任务。 （三）工程主管 1.工作职责 协助项目经理工作，负责项目设施设备维护及专业维保单位监管， 监督和指导部门工程人员做好日常工作。 2.主要工作内容 （1）负责制订设备、设施维修保养计划，工程改造，设备更新计划，并报采购人审核； （2）负责设备、设施的运行，维护保养及设备固定资产的管理，各种设备台账的建立和管理； （3）负责对下属员工的培训、安全教育及绩效考核工作； （4）组织制订各技术岗位规范和操作规程； （5）收集和统计项目水、电能耗数据，对比能源消耗规律，制定 节能降耗措施； （6）巡视重点设备、设施运行状况，监督专业维保单位对设备日 常维保工作，并做好记录； （7）执行行业安全法规，加强安全管理，防止发生安全事故； （8）完成上级及采购人交办的其它工作。 （四）工程维护员 1.工作职责 负责服务区域内所有设施设备的日常运行、巡查、维护、维修和管理。 2.主要工作内容 （1）负责供配电系统运行监控、管理、维护，楼宇公共区域及办公室内各类照明维修、通信线路维修等（维修耗材由采购人提供）；如配电系统维保工作分包给有相应资质的供应商则工程维护员的工作内容为监督专业维保公司完成供配电系统维保工作； （2）负责电梯设备日常运行管理，建立管理档案，并对电梯进行定期维护保养和年检。如电梯维保服务分包给有相应资质的供应商则工程维护员的工作内容为监督专业维保公司完成对电梯设备日常运行管理，建立管理档案，以及对电梯进行定期维护保养和年检工作； （3）负责供水（含二次加压）及排水系统的设备设施管理、维护和维修，保证无事故隐患； 每天不少于一次巡查工作，做好巡视点的信息收集记录和完成工作反馈记录； （4）负责空调系统日常运行维护管理，掌握管辖区域范围内的空调系统及设备分布、性能、操作方法和安全操作管理规程。对空调系统及设备运行进行定时巡视、检查，发现机组故障停机或其它不正常情况，向采购人汇报，并组织专业维修人员进行抢修，做好记录； （5）负责对墙体、天花板进行巡检及门窗、锁、办公桌椅等临时维修； （6）负责为人社局服务大厅、楼道、消防通道墙面维修翻新工作，并承担相应费用； （7）负责对消防监控室、消防系统设施设备的管理维护及维修工作，维修需更换配件的，配件费用由采购人承担； （8）负责对主要设施设备（中央空调主机、电梯、消防系统、给排水系统、供配电系统等）日常运行管理、维护、保养、年检工作，设施设备维护、保养、年检费用由中标人承担，维修需更换配件的，配件费用由采购人承担。 注：1.主要设施设备（中央空调、电梯、消防系统、给排水系统、供配电系统等）维护、保养、年检及消防灭火器定期更换等费用包含在物业管理费内，设施设备维修产生的配件费由采购人承担；电梯维护保养（每月不少于2次）及年检，消防系统维护保养（每月不少于1次），配电系统维护保养（每年不少于1次）、空调系统维护保养（每月不少于1次）、生活水箱清洗和消毒作业（每半年至少1次并提供具有国家相关资质的专门检验机构相应的水质检验合格报告）等工作； - 2.（1）因本项目需要投标人负责供配电系统维保工作，如投标人不具备以下条件：具有国家能源局或其派出机构颁发的五级以上《承装（修、试）电力设施许可证》（至少包含承修类、承试类），应将配电系统维保工作分包，分包承担主体（即分包供应商）须具备上述有效的资质要求且为中小企业（详见第三章 投标人须知“7.2本项目分包情形”），工程维护员根据工作职责做好相应监督配合工作； （2）因本项目需要投标人负责电梯维保服务，如投标人不具备以下条件之一，应将电梯维保工作分包，分包承担主体（即分包供应商）须具备以下有效的资质要求之一且为中小企业（详见第三章 投标人须知“7.2本项目分包情形”），工程维护员根据工作职责做好相应监督配合工作： ①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上； - ②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上。 - （3）接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系；投标人采用分包方式的，应当在投标文件中载明分包供应商及资质证明材料，分包供应商不得再次分包。 3.分包有关管理要求： （1）政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；分包意向协议作为采购合同的组成部分； （2）中标人应当对分包供应商的工作进行必要的协调与管理，确保分包供应商严格执行国家有关分包事项的管理规定、招标文件和投标文件响应内容和采购合同执行。 （3）相关法律规章制度的其他要求。 - 4.电梯维保服务或供配电系统维保工作的分包供应商的为完成本项目维保工作投入的维保工作人员不计入本项目工程维护员数量，但相关费用由中标人承担。 （五）秩序维护队长 1.工作职责 协助项目经理做好项目安全防范和消防安全管理，配合采购人完成后勤保障工作。 2.主要工作内容 （1）负责项目安全防范工作，负责制定安全防范和消防安全管理工作计划。组织部门人员认真实施，维护安全有序环境； （2）负责落实下属岗位责任制度、项目安全管理制度和消防安全工作制度，以身作则并严格监督管理下属日常工作； （3）做好项目消防安全工作，负责制定紧急突发事件的预案，一旦发生，迅速采取应急措施，及时向项目经理及采购人报告情况，并参与调查和善后处理工作； （4）开展培训工作，不断提高员工专业知识、业务技能等综合素质，确保文明执勤，依法办事，树立良好社会形象； （5）定期组织会议，了解秩序维护员思想动态，传达上级工作指令，解决保安工作难题并部署工作； （6）完成上级和采购人交办的各项工作任务。 （六）柳州市人力资源和社会保障局秩序维护员 1.工作职责 维护楼层及服务大厅区域的安全秩序，指引办事群众办理相关业务，熟练掌握各种消防设施的使用方法，会组织人员疏散。定期检查区域内消防设施是否完好，发现损坏及时上报秩序维护队长。 2.工作内容 （1）根据客户的需求，指引客户到营业厅不同功能区域办理业务。 （2）受理客户咨询，及时解答客户疑问。 （3）指导客户使用自助设备。 （4）处理客户投诉，无法处理的情况下，及时向上级报告。 （5）做好班前准备、班后整理工作。 （6）密切关注工作场所内情况，及时处理异常情况，并向上级报告。 （7）北楼监控岗工作内容：值守监控设备，监看服务大厅及各楼层，处置异常情况并做好记录。 （七）项目公共部分秩序维护员 1.工作职责 负责服务区域内的治安和秩序维护工作，包括：大楼内以及外围服务区公共安全保卫、消防设备使用及应急处理、门岗站岗、监控室驻点值班、消防控制室驻点值班、接待来访人员、执勤巡逻、车辆秩序维护、处置突发事件等。 2.秩序维护班长工作内容 （1）协助秩序维护队长落实项目安全防范工作，执行安全防范和消防管理工作计划。组织当班人员认真实施，维护安全有序环境； （2）负责召开每天班前、班后会议，安排当值工作任务和注意事项，监督各岗位服务工作开展情况； （3）抽查各岗位工作状态和项目重点部位的巡查； （4）项目开班和重大活动的现场协助配合工作，保持与采购人建立良好沟通； （5）处置当班期间突发事件，以专业快速的行动将突发事件的影响降到最低，及时向上级和采购人报告； （6）完成上级和采购人交办的其它事项。 3.消防控制室岗工作内容 （1）严格按照操作规程进行管理，确保设备的正常运行，不得擅自拆卸、挪用或停用监控设备； （2）值班员应做到“三必须、一到位”。即必须熟悉本监控系统的基本原理、功能；必须熟悉消防、技防报警号码及报警区域；必须熟练掌握各种监控设备的操作技能；监控和巡视检查要到位； （3）严密监视相关设备的运行状态；遇有报警，要立即查明原因，迅速、准确处理。当发生火情时，应根据火灾情况，及时、准确地启动有关消防设备，及时有效地组织扑救及人员疏散，通知其他在岗的秩序维护员参与布控，同时拨打“119”向消防队报警，并及时报告采购人； （4）保持值班室的清洁卫生。 4.东、北门岗工作内容 （1）保持出入口通畅，加强人员及车辆出入管理； （2）对出入项目的大件物品进行检查，对外运大件物品落实放行管理制度； 5.停车场岗工作内容 负责车辆进出引导，做到车辆停放整齐有序，确保停车场通道、消防通道畅通、无堵塞现象，并做好值班、检查、维护记录。 6.巡逻岗工作内容 负责做好服务区域内的巡视和防范工作，并做好巡逻安检登记。 7.机动轮休岗工作内容 负责采购人临时工作安排、定岗、轮休等 （八）保洁主管 1.工作职责 负责项目服务区内卫生保洁、生活垃圾清理、四害消杀、园林绿化养护等工作。 2.主要工作内容 （1）制定完善的环境卫生管理制度、考核标准，分工明确，划片包干，责任到人； （2）组织保洁员、绿化员认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定保洁和绿化养护各项培训计划，定期开展培训，不断提升管理水平和员工的业务技能； （3）指导保洁员严格执行保洁作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂； （4）指导绿化员严格执行绿化养护作业操作规程，正确使用绿化设备、工具和病虫害防治； （5）定期组织四害消杀、白蚁防治工作，按季节有针对性的进行，对重要设备间要做好防鼠、灭鼠工作； （6）每天巡视服务区域二遍，检查督导保洁员、绿化员操作规程的执行情况，发现问题及时整改，并进行认真记录，每月对各项管理工作的实施情况进行评价，并向项目经理汇报总结； （7）负责保洁、绿化、消杀物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用； （8）负责化粪池、污水井、雨水井、下水道等的清掏工作；园区化粪池、雨水井等每季度不少于一次清理；协助采购人对接垃圾清运协议单位完成垃圾清运工作。 （9）完成上级及采购人交办的其他工作。 （九）保洁员 1.工作职责 负责服务区域内所有保洁卫生、垃圾处理及清运、除四害、白蚁防治等工作。 2.北楼服务大厅及办公楼层保洁员主要工作内容 负责楼梯及楼梯间、电梯间、门厅、走廊通道、玻璃门窗，会议室、卫生间等区域卫生。 3.公共区域保洁主要工作内容 负责河东综合服务楼办公区域外及地下负一楼所有区域的卫生保洁工作。走道干净整洁，定时清理公共区域的垃圾桶，做好地下车库卫生保洁、垃圾桶清理等。 （十）绿化员 1.工作职责 负责河东综合服务楼公共部分绿化养护工作。 2.主要工作内容 负责河东综合服务楼公共部分绿化养护，包括乔灌木、绿篱、草坪绿地、花坛的养护和管理，开展防寒、防冻、防风、虫害的消杀。 根据采购人（柳州市人力资源和社会保障局）的要求负责在柳州市人力资源和社会保障局提供不少于100盆的室内荫生植物，植株标准符合相关室内绿化的管养标准，布局美观大方，对长势不良的荫生植物及时更换，保持清洁。相关费用由中标人支付。 四、考核要求 在合同正式签订前，采购人与中标人双方通过协商制订一份针对本项目的考核办法，该考核办法作为合同附件，双方遵照执行。其他未尽事宜，由双方协商后再制订相应补充协议。 五、违约责任 （一）中标人必须管理约束好自己的员工，在服务区域内工作的员工所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由中标人承担。 （二）因中标人责任造成财产损失、丢失及其它损失一切由中标人承担。 六、保密要求 中标人须严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度，入驻后须与采购人签订保密协议，并定期对所有服务人员进行相关保密及法律法规教育。要求所有服务人员须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对在该项目服务时涉及的工作内容绝不外传。对采购人提供的物业管理资料，中标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。 七、其他需要说明的事项 （一）如电梯、中央空调、消防系统发生故障后，积极配合采购人做好电梯、中央空调、消防系统维修维护的损坏部件鉴定工作，并应采购人要求联系配件厂商更换配件，配件费用由采购人负责。 （二）中标人负责服务区内的消防安全管理工作，积极配合采购人开展消防安全宣传和教育工作，每年开展不少于两次消防演练，提高灭火及人员疏散等处置能力。每月定期对服务区域内的消防设施、灭火器材、消防安全标志、应急灯等进行检查维护，对损坏、过期、消耗和缺失须及时更换。每日对重点部位和场所进行巡查，确保疏散通道和安全出口畅通，对发现的消防安全隐患应及时整改并报采购人，对违反消防管理规定的行为应及时制止。按要求做好台账管理。每月应将各种消防检查、消防隐患整改等资料，报采购人备案。 （三）中标人负责定期开展四害消杀防疫和化粪池、隔油池清理，确保河东综合服务楼及院内整体环境卫生整洁，相关费用由中标人承担。 （四）响应时间： 1.工程维护人员接采购人通知后30分钟内到达现场； 2.秩序维护人员接采购人通知后5分钟内到达现场； 3.保洁人员接采购人通知后15分钟内到达现场。 （五）对服务管理人员的要求 品貌端正，品行优良，工作认真负责，能吃苦耐劳。秩序维护员、工程维护人员、保洁人员每天到位，工作及时、高效、热情。中标人要有一整套管理制度对员工进行有效的管理。 （六）对中标人员工统一着装，持证上岗及健康情况的要求 中标人员工必须身体健康、并且统一着装，着装需大方、得体；中标人每年不少于三次对员工进行业务学习培训（服务、安保、消防、礼仪等）。 （七）服务管理用房的提供情况 采购人除提供值班用房、设施和管理用房外，不向中标人提供员工宿舍。 （八）服务工作人员饮食安排情况 服务工作人员的饮食由中标人自行安排。 （九）公用水电费的分担及收费要求 服务过程中产生的水电费，由采购人承担。 （十）在服务过程中，中标人员工应当采取适当劳动安全保护措施，因履行服务或意外发生的任何人身伤亡事故均由中标人负责。 (十一)中标人在服务期内应按时发放服务人员工资、缴纳社保及人员意外伤害保险，如因拖欠工资、未缴纳社保及人员意外伤害保险造成的一切后果由中标人承担。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 1.本项目投标报价为一次性报价，利润及风险由投标人自行考虑（包括广西壮族自治区人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.投标人必须按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一办理社会保险、人员意外伤害等各种保险并承担相关费用； 3.投标人报价必须包含本项目工资、保险费、管理费、加班费、税费等相关费用； 4.投标人须自行承担管理服务所有的专用工具物品、福利费、服装费、交通费、通讯费、办公用品及日常易耗品费（已明确由采购人承担的除外）等相关费用； 5.投标人须对主要设备（中央空调、电梯、消防系统、消防终端设备、给排水系统、供配电系统等）进行日常维护保养、年检、及设备损坏维修工作，设施设备维护保养费、年检费用由投标人承担，维修产生的配件费由采购人承担； 6.投标人须自行承担柳州市人力资源和社会保障局楼层有关物业服务，及服务大厅、楼道、消防通道墙面维修翻新等费用； 7.投标人须承担公共区域及柳州市人力资源和社会保障局区域消防设施：灭火器材、消防安全标志、应急灯等相关器材维护费用； 8.投标人须承担四害消杀费、白蚁防治费、化粪池清理、隔油池清理费等费用； 9.其他相关费用由投标人自行承担。 |
| 服务期限 | 自提供服务之日起3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 |
| 处理问题响应时间 | 1.工程维护人员接采购人通知后30分钟内到达现场； 2.秩序维护人员接采购人通知后5分钟内到达现场； 3.保洁人员接采购人通知后15分钟内到达现场。 |
| 服务交接时间及地点 | 1.服务交接时间：自合同约定提供服务之日起1日内办理完服务交接手续； 2.服务地点：柳州市高新一路北一巷7号。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 1.服务费用分期支付（各采购单位按预算比例分别支付，支付比例分别为：柳州市人力资源和社会保障局63.43%；柳州市自然资源和规划局21.22%；柳州市住房公积金管理中心10.68%；柳州市土地交易储备中心4.67%）; 2.合同签订后采购人按季度（三个月为一个周期）向中标人支付服务费，中标人应当于下季度首月开始后20日内，将上季度合法、有效发票开具给采购人，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将上季度资金支付到合同约定的供应商账户，按季度（三个月为一个周期）循环直至合同服务期满前支付完合同总金额。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性标准及有关规定。 2.招标文件的采购需求及中标人投标文件响应的事项。 |
| 四、资信要求 |  |
| ★政策性资格要求 | 1．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目属于专门面向中小企业且预留份额给小微企业采购项目，中标人为中型企业的，须将采购项目合同金额不低于24.00%的份额分包给小微企业，如中标人本身为小微企业，提供所有标的服务均由自身承接，视同符合资格条件，无需再向小微企业分包。 符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定条件的监狱企业以及符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利单位视同小型、微型企业； 2.中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准：物业管理； （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。 自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书； |
| 能力或业绩要求（如有） | 投标人2023年1月1日起至今承接的同类服务项目。 |
| 人员要求（如有） | 详见第四章 评标方法及评标标准中的“人员配置方案”内容。 |
| 五、其他要求 |  |
| 无 |  |

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：河东综合楼物业服务联合采购 项目编号：LZZC2026-G3-990247-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算资金（人民币）：壹仟贰佰伍拾柒万玖仟伍佰零肆元整（¥ 12,579,504.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 本项目属于专门面向中小企业且预留份额给小微企业采购项目，中标人为中型企业的，须将采购项目合同金额不低于24.00%的份额分包给小微企业，如中标人本身为小微企业，提供所有标的服务均由自身承接，视同符合资格条件，无需再向小微企业分包。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业： 1.投标人、分包供应商属于中小企业的，以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准（格式见公开招标文件第六章）； 2.投标人、分包供应商属于残疾人福利性单位的，以投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准（格式见公开招标文件第六章）； 3.投标人、分包供应商属于监狱企业的，以投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。 |
| 7 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 9 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法 |
| 12 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 13 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 18 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 19 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

## 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于河东综合楼物业服务联合采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市人力资源和社会保障局；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。“分包供应商”系指按照法律规定和合同约定，承担分包服务内容，并与投标人订立分包意向协议的具有相应资质或资格的单位。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9 公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.10“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目允许分包情形如下：

- （1）若投标人为中型企业，须将合同金额不低于24%的部分分包给小微企业（项目经理（1人）、经理助理（2人）、工程主管（1人）、工程维护员（6人）、秩序维护队长（1人）、北楼监控岗（4人）、北楼13层（1人）、秩序班长（3人）、消防控制室（6人）、地面停车场（2人）共计27人岗位不可分包，其余岗位及服务内容均可分包）；

- （2）如投标人不具备以下条件：具有国家能源局或其派出机构颁发的五级以上《承装（修、试）电力设施许可证》（至少包含承修类、承试类），应将配电系统维保工作分包给拥有相应资质的中小企业，其中若投标人为中型企业，可以向中型、小型或微型企业分包，若投标人为小型或微型企业，仅可以向小型或微型企业分包，不得向中型企业分包；
   （3）如投标人不具备以下条件之一，应将电梯维保工作分包给拥有相应资质的中小企业，其中若投标人为中型企业，可以向中型、小型或微型企业分包，若投标人为小型或微型企业，仅可以向小型或微型企业分包，不得向中型企业分包：
    ①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上；

- ②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8.特别说明

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## 8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.2.2接受分包合同的企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

## 8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- （1）供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

（5）本项目属于专门面向中小企业且预留份额给小微企业采购项目，投标人必须提供以下中小企业证明材料之一：
   ①中小企业声明函（必须提供，格式见第六章）；
   ②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第六章）；
   ③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）；

（6）投标人或分包供应商须具有国家能源局或其派出机构颁发的五级以上《承装（修、试）电力设施许可证》（至少包含承修类、承试类）（必须提供，格式见第四章）；
    （7）投标人或分包供应商须具备以下条件之一并提供对应的证书材料：（必须提供，格式见第四章）
     ①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上；
     ②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上；

（8）分包承诺书（分包时必须提供，格式见第六章）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）项目要求及服务需求响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）拟投入服务团队承诺函（必须提供，格式见第六章）；

（5）人员配置方案（如有，格式见第六章）；

（6）针对本项目的理解分析和工作方案（如有，格式见第六章）；

（7）针对本项目的管理模式和管理机制（如有，格式见第六章）；

（8）物业服务方案（如有，格式见第六章）；

（9）物资配备方案（如有，格式见第六章）；

（10）应急预案和应急配合方案（如有，格式见第六章）；

（11）保密工作方案（如有，格式见第六章）；

（12）人员及稳定性管理方案（如有，格式见第六章）；

（13）投标人同类项目经验一览表（如有，格式见第六章）；

（14）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（15）投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（16）投标人具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（18）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。电子投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:

（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:

（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、服务方案、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分10分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×10分； 注：专门面向中小企业且预留份额给小微企业的采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 10 |  |
| 人员配置方案分 | 项目经理 | 1.具有本科以上学历得2分，满分2分； 2.具有四级/中级工以上企业人力资源管理师证书得1分，满分1分； 3.具有累计3年以上不足4年的物业管理经验得 0.5分，累计4年以上不足5年的物业管理经验得1分，累计5年以上物业管理经验得2分，满分2分。 注：1.投标人须提供项目经理为本公司正式员工的相关证明材料(如劳动合同、协议等)，否则该人员不予计分; 2.投标人须提供项目经理相关学历、证书及工作经验证明材料，提供不全的，对应加分项不予计分。 | 5 | 人员配置方案 |
|  | 经理助理 | 1.每有1人具有本科以上学历得1分，满分2分； 2.有一人持有《退伍军人证》或《退出现役证书》或《退役军人优待证》或其他可直接证明退役军人身份的证书得1分，满分1分。 注：投标人提供经理助理相关学历、证书证明材料，提供不全的，对应加分项不予计分。 | 3 | 人员配置方案 |
| 人员配置方案分 | 工程主管 | 1.具有机电或电力相关专业中级工程师职称得1分，高级工程师职称得分2分，满分2分； 2.具备四级/中级工以上《消防设施操作员证》或《建（构）筑物消防员证》得1分，满分1分； 3.具有累计3年以上不足4年的设备设施维护或维修管理经验得0.5分，累计4年以上不足5年的设备设施维护或维修管理经验得1分，累计5年以上设备设施维护或维修管理经验得2分，满分2分。 注：投标人提供工程主管相关证书及工作经验证明材料，提供不全的，对应加分项不予计分。 | 5 | 人员配置方案 |
| 人员配置方案分 | 秩序维护队长 | 1.持有大专以上学历得1分，满分1分； 2.持有保安员三级/高级工以上证书得1分，满分1分； 3.持有《退伍军人证》或《退出现役证书》或《退役军人优待证》或其他可直接证明退役军人身份的证书得1分，满分1分。 注：投标人提供秩序维护队长相关学历、证书证明材料，提供不全的，对应加分项不予计分。 | 3 | 人员配置方案 |
| 人员配置方案分 | 其余人员配置方案 | 1.工程维护员（2分）： （1）承诺有1人具有大专以上学历得1分，满分1分； （2）在采购需求（1人须同时持有《特种作业操作证》（高压电工作业）和《特种作业操作证》（低压电工作业）的基础上，承诺增加1人同时具有《特种作业操作证》（高压电工作业）和《特种作业操作证》（低压电工作业）的得1分，满分1分。 2.保洁主管（2分） （1）承诺具有大专以上学历得1分，满分1分； （2）承诺具有累计3年以上保洁或绿化相关工作经验得1分，满分1分。 3.秩序维护员（1分） 在采购需求（6名消防控制室值班员）的基础上，承诺每增加1人具有建（构）筑物消防员证（或消防设施操作员证）得0.5分，满分1分。 注：承诺是指投标人在《人员配置方案》中响应人员素质信息，无需提供相关证明材料。 | 5 | 人员配置方案 |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分 | 同类项目经验 | 投标人2023年1月1日起至今承接的同类服务项目，每有一个服务项目得1分，满分6分。 注：1.同类物业服务项目是指包含秩序维护、工程维护、保洁、绿化服务中任意两项服务内容的服务项目。 2.承接时间以合同签订时间为准。 3.供应商提供上述合同材料并加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。 | 6 | 投标人同类项目经验一览表 |
| 客观分总分 |  |  | 40 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 服务方案分 | 针对本项目的理解分析和工作方案 | 一档（8分）：方案在二档内容基础上，对项目需求理解透彻贴合项目，形成一套较为规范化、周到细致的各项工作流程，所制定的应对措施兼具实操性与前瞻性，能够切实作用于服务流程的关键节点，显著提升服务质量的稳定性与满意度，方案针对需求提出服务重点和难点定位准确、分析合理，措施得力，重点和难点相应解决措施能有效提升服务质量； 二档（5分）：需求理解到位，方案满足采购需求，针对项目特点提出工作思路及方案具有一定的科学合理性，分析工作中可能出现的服务重点和难点较完善、详细，并提出相对可行的服务重点和难点相应解决措施； 三档（2分）：需求理解不够到位，工作思路方案和解决措施可行、合理。 注：1.该方案内容可以包括：（1）针对本项目服务内容进行理解分析；（2）针对项目特点提出工作思路及方案；（3）分析工作中可能出现的服务重点和难点；（4）提出服务重点和难点相应解决措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 针对本项目的理解分析和工作方案 |
|  | 针对本项目的管理模式和管理机制 | 一档（9分）：对项目需求的安保管理要求理解透彻，方案在全方面满足采购需求的基础上，形成一套较为规范化、周到细致的物业管理机制，岗位责任制度和服务沟通机制在结合采购需求的基础上进一步细化，制定可行的安全保卫管理制度和卫生检查制度；服务沟通机制能及时发现并解决问题，解决措施能有效提升服务质量，工作记录及档案管理制度完善、详细、针对性强； 二档（6分）：需求理解到位，方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度较完善、详细，岗位责任制度和服务沟通机制能及时发现并解决问题，针对项目特点做出的管理机制具体可行、执行力较强； 三档（3分）：满足采购需求，管理制度内容简单，服务沟通机制针对性一般，符合实际，工作记录及档案管理可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）岗位责任制度；（2）安全保卫管理制度；（3）卫生检查制度；（4）服务沟通机制；（5）工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 针对本项目的管理模式和管理机制 |
| 服务方案分 | 物业服务方案 | 一档（13分）：秩序维护方案、工程维护方案、保洁、绿化方案等针对联合采购的综合楼有详细地阐述，内容切合实际工作内容，科学合理，描述准确；各项方案均优于采购需求；有日常公共秩序维护、执勤巡逻等安保方案；保洁有详细的垃圾清理方案；有明确、规范的日常设施设备维修措施，响应时间、故障解决时间优于采购需求；方案有创新，能积极应用计算机技术、信息化管理系统提升服务品质，提出具体的智能化应用，使用标准化管理软件并覆盖核心业务流程，明显优于二档。 二档（8分）：方案完全符合采购需求，服务方案对本项目全部内容均有详细阐述，切合实际，科学合理，描述准确,内容完善可行，针对秩序维护服务、工程维护、保洁、绿化服务有具体方案，有较详细的服务流程，服务流程较合理、效率较高，信息化管理仅实现部分环节，智能化应用以基础办公软件为主，针对性、可操作性较强； 三档（3分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性较强； 注：1.该方案内容可以包括：（1）秩序维护方案；（2）工程维护方案；（3）保洁、垃圾清理方案；（4）绿化服务方案；（5）智能化服务方案（6）提供本项目的针对性服务方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 13 | 物业服务方案 |
| 服务方案分 | 物资配备方案 | 一档（6分）：拟投入本项目的设备设施品类齐全、性能优越、设备较新、针对性强，利于本项目服务； 二档（3分）：拟投入本项目的设备实施品类齐全、性能良好、设备年限较长、针对性一般，基本满足采购需求； 三档（1分）：拟投入本项目的设备实施品类较少，设备性能一般，设备较陈旧，针对性较弱。 注：1.该方案内容可以包括：（1）提供本项目的物资配备表。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 物资配备方案 |
| 服务方案分 | 应急预案和应急配合方案 | 一档（9分）：方案在二档内容基础上，根据本项目的服务范围，有针对性的作出符合实际的应急预案制度、应急预案内容、应急事故处理流程等方面能高效高质的应对措施，具有完整规划和明确的报告程序、处理措施、注意事项及相关记录内容清晰详实，流程规范、可操作性强，能快速地排除安全隐患，避免发生安全事故，面对突发火灾能对人员疏散、消防器材的使用有详细的阐述，面对公共卫生有积极的应对措施； 二档（5分）：面对突发电力故障、公共事件、设备故障等应急预案和配合方案具有较全面整体规划，有报告程序、处理措施、事项记录，具有一定的可操作性，应急装备和响应时间等方面能较好的应对； 三档（2分）：应急事件处理方案有符合本项目实际情况的应急措施，对各项措施有针对性的阐述，内容较全面，方案科学性、可操作性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）突发火灾及电力故障方面；（2）设备故障方面；（3）公共安全及卫生方面；（4）治安案件、可疑人员和可疑物品紧急处理方面。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分 | 9 | 应急预案和应急配合方案 |
| 服务方案分 | 保密工作方案 | 一档（7分）：在满足二档的前提下，针对本项目的保密工作需求有全面的认知与掌握，并能结合项目实施的内容，提供切实可行，操作性强的具体方案； 二档（4分）：提供了针对本项目的保密工作方案，有符合本项目实际情况的具体措施，对各项措施有针对性的阐述，内容较全面； 三档（1分）：方案针对性、可行性一般，内容简单。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 7 | 保密工作方案 |
| 服务方案分 | 人员及稳定性管理方案 | 一档（8分）：人员管理方案二档内容基础上，针对性稳定性强，各项管理制度完善、详细、全面；服务团队组建方案中能提出详细的工作快速开展以及提升工作人员熟悉岗位工作内容的的保证措施，对于团队组建、人员培训内容具有详细描述，实操性强；人员考核制度与奖惩制度相配，制度能有效激励服务人员积极工作； 二档（4分）：人员管理在三档的内容基础上，方案能较好服务本项目，各方案具有一定的针对性、合理性、稳定性，各项管理制度较完善、详细；有针对本项目的职前培训方案； 三档（1分）：方案基本满足项目服务要求，管理制度内容简单，操作基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）提供服务团队组建方案；（2）人员稳定性方案及承诺；（3）人员考核制度；（4）培训制度；（5）奖惩制度。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 人员及稳定性管理方案 |
| 主观分总分 |  |  | 60 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

2.本合同为中小企业预留合同。

合同书

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 表 编 号：

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点：                            签 订 时 间：     年    月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，就甲方委托乙方提供河东综合楼物业服务联合采购之相关事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。

- 合同标的

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |
| 服务交接时间：自合同约定提供服务之日起 日内办理完服务交接手续。 |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  服务基本情况：

（一）具体管理范围及构成详见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

（二）乙方提供的管理服务包括以下内容：

1.具体服务内容包含乙方投标文件承诺服务内容。

2.

3.

第三条  服务期限、服务人数及工作时间

（一）服务期限：自   年   月  日起至     年  月   日止，共     年。

（二）服务人数：乙方向甲方派服务人员    名。

第四条  质量保证

乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

第五条  服务费及支付

（一）资金性质：                。

（二）合同总金额：（大写）            （小写）¥           ；

（三）支付办法：

本项目合同正式生效之日起，甲方按      向乙方支付服务费。具体支付约定见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

（四）支付方式：转账或电汇形式

（五）甲方将服务费付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：

开户银行：

账号：

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  甲方的权利和义务

（一）包含招标文件的第二章《采购需求》中约定的甲方的权利和义务。

（二）

（三）

第八条  乙方的权利和义务

（一）包含招标文件的第二章《采购需求》中约定的乙方的权利和义务。

（二）

（三）

第九条  违约责任

（一）合同双方均应按约定履行，如存在逾期提供服务或逾期付款的，每逾期一日应按逾期提供服务所对应的款项或逾期应付款的   ‰支付违约金；逾期超过    日的，守约方有权解除合同，并要求违约方按合同总价款的   %支付违约金；

（二）乙方未按合同约定全面提供服务的，对于未完成部分，甲方有权不予付款，并要求乙方按未完成部分价款的   %支付违约金。如未完成部分与整个合同的履行有直接影响，导致合同无法履行或无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的   %支付违约金；

（三）1.如乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的   %支付违约金。2.如甲方同意由乙方继续履行合同或重新提供符合合同约定服务的，乙方除继续履行外，仍需按合同总价款的   %支付违约金（此项违约金的设置比例不得高于前款所约定的违约金比例）；

（四）若乙方违约，造成甲方的损失超过违约金额的，乙方应赔偿甲方超出违约金部分的损失；

（五）合同一方违约，另一方为主张权利而支付的费用（该包括但不限于诉讼费、律师费、公告费等），由违约方承担。

（六）违约金的约定支付比例按相关法律法规规定自行约定。

第十条  不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  争议解决

（一）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

（二）诉讼期间，本合同继续履行

第十二条  合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

（一）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

（二）乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标（或应答）文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标或成交通知书。

第十五条  合同组成部分及解释顺序

下列文件作为合同的组成部分，互为补充和解释，如有不清楚或相互矛盾之处，以下面所列顺序在前的为准。

（一）双方签订的补充协议、双方协商同意的变更、纪要、协议；

（二）本合同书；

（三）中标或成交通知书；

（四）投标文件及承诺。

第十六条  本合同一式   份，具有同等法律效力，采购代理机构    份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

（服务类）

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.服务期责任： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 服务开始日期 |  |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商配备的服务人员数量、人员素质、服务规范要求等方面是否达到合同约定。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子投标文件编制格式及规范要求：

（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。

（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………

（3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

（5）本项目属于专门面向中小企业且预留份额给小微企业采购项目，投标人必须提供以下中小企业证明材料之一：
   ①中小企业声明函（必须提供）……………………………………
   ②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）……………
   ③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）………………………………………

（6）投标人或分包供应商须具有国家能源局或其派出机构颁发的五级以上《承装（修、试）电力设施许可证》（至少包含承修类、承试类）（必须提供）……………………
    （7）投标人或分包供应商须具备以下条件之一并提供对应的证书材料（必须提供）：

①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上………
    ②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上……………

（8）分包承诺书（分包时必须提供）…………………………………………………

- 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（背面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人力资源和社会保障局、柳州市政府集中采购中心：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：

被授权人所在部门：                          被授权人职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（背面）

## 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函

致：柳州市人力资源和社会保障局、柳州市政府集中采购中心：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（5）本项目属于专门面向中小企业且预留给小微企业份额采购项目，投标人必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函格式（必须提供）：

注：1.如投标人本身为中型企业，且同时具备配电系统维保和电梯维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1、3、4点填写本身相关信息，第2点中填写预留给小微企业份额的分包供应商相关信息，分包内容由投标人根据第二章采购需求自行填写，分包份额不得低于合同金额的24.00%；

- 2.如投标人本身为中型企业，且只具备配电系统维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1、3点填写本身相关信息，第2点中填写预留给小微企业份额的分包供应商相关信息（分包内容由投标人根据第二章采购需求自行填写），第4点中填写具备电梯维保资质的分包供应商相关信息；如第4点分包供应商为中型企业，则第2点分包份额不得低于合同金额的24.00%；如第4点分包供应商为小微企业，则第2、4点分包份额合计不得低于合同金额的24.00%；

3.如投标人本身为中型企业，且只具备电梯维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1、4点填写本身相关信息，第2点中填写预留给小微企业份额的分包供应商相关信息（分包内容由投标人根据第二章采购需求自行填写），第3点中填写具备配电系统维保的分包供应商相关信息；如第3点分包供应商为中型企业，则第2点分包份额不得低于合同金额的24.00%；如第3点分包供应商为小微企业，则第2、3点分包份额合计不得低于合同金额的24.00%；

4.如投标人本身为中型企业，且不具备配电系统维保和电梯维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1点填写本身相关信息，第2点中填写预留给小微企业份额的分包供应商相关信息（分包内容由投标人根据第二章采购需求自行填写），第3点中填写具备配电系统维保的分包供应商相关信息，第4点中填写具备电梯维保资质的分包供应商相关信息；其中第2、3、4点分包预留给小微企业份额合计不得低于合同金额的24.00%，如第3、4点分包预留给小微企业份额合计已超过合同金额的24.00%，则第2点可填写投标人本身相关信息或分包供应商相关信息；

- 5.如投标人本身为小微企业，且同时具备配电系统维保和电梯维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1、2、3、4点内容全部填写本身相关信息；

6.如投标人本身为小微企业，且只具备配电系统维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1、2、3点填写本身相关信息，第4点中填写具备电梯维保资质的分包供应商相关信息；

7.如投标人本身为小微企业，且只具备电梯维保资质的，《中小企业声明函》格式正文中的第1、2、4点填写本身相关信息，第3点中填写具备配电系统维保的分包供应商相关信息。

中小企业声明函格式正文：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州市人力资源和社会保障局的河东综合楼物业服务联合采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下： 
  1.河东综合楼物业服务联合采购 ，属于物业管理；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.      （预留给小微企业份额分包内容，由投标人自行填写），属于 物业管理 ；承接企业为        （企业名称或分包企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.配电系统维保工作 ， 属于 物业管理 ；承接企业为        （企业名称或分包企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.电梯维保服务 ，属于 物业管理 ；承接企业为        （企业名称或分包企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。接受分包合同的企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》；
  7.中小微企业划型标准附表（若附表有变动，按最新政策执行)：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息 技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产 开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明 行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）

注：请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

（6）投标人或分包供应商须具有国家能源局或其派出机构颁发的五级以上《承装（修、试）电力设施许可证》（至少包含承修类、承试类）（必须提供）

注：第（6）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

- （7）投标人或分包供应商须具备以下条件之一并提供对应的证书材料（必须提供）：

- ①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上；
     ②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），同时子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级以上；

注：第（7）项必须提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。

（8）分包承诺书格式（分包时必须提供）：

注：1.投标人如为中型企业，须将合同金额不低于24%分包给小微企业；

2.无论投标人为中型或小微企业，若投标人不具备本项目所需电梯维保或者供配电系统维保资质，须采取分包的形式将电梯维保服务或供配电系统维保服务分包给拥有相应资质的供应商。（本项目允许分包情形详见第三章 投标人须知7.2）

分包承诺书

致：柳州市人力资源和社会保障局 、柳州市政府集中采购中心：

我公司参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，与                      （分包供应商）协商一致，双方自愿达成分包意向，并承诺如下：

一、投标人为中型企业时（可多选）

1.若中标，我公司           （投标人名称）按招标文件要求将本项目中分包份额为合同金额的       % 的      （分包内容） 分包给供应商          （分包供应商名称）；分包供应商属于       （小型企业、微型企业）；地址：              ；法定代表人：              ；联系方式：              ；

2.若中标，我公司           （投标人名称）按招标文件要求将本项目中分包份额为合同金额的       % 的电梯维保服务分包给供应商          （分包供应商名称）；分包供应商属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；地址：              ；法定代表人：              ；联系方式：              ；

3.若中标，我公司           （投标人名称）按招标文件要求将本项目中分包份额为合同金额的       % 的供配电系统维保服务分包给供应商          （分包供应商名称）；分包供应商属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；地址：              ；法定代表人：              ；联系方式：              ；。

注：第1、2、3点合计分包给小微企业份额不得低于合同金额的24.00%。

二、投标人为小、微型企业时（可多选）

1.若中标，我公司           （投标人名称）按招标文件要求将本项目中分包份额为合同金额的       % 的电梯维保服务分包给供应商          （分包供应商名称）；分包供应商属于       （小型企业、微型企业）；地址：              ；法定代表人：              ；联系方式：              ；

2.若中标，我公司           （投标人名称）按招标文件要求将本项目中分包份额为合同金额的       % 的供配电系统维保服务分包给供应商          （分包供应商名称）；分包供应商属于       （小型企业、微型企业）；地址：              ；法定代表人：              ；联系方式：              ；。

三、政府采购合同分包履行的，我公司就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；分包意向协议作为本项目采购合同的组成部分；

- 四、我公司对分包供应商的工作进行必要的协调与管理，确保分包供应商严格执行国家有关分包事项的管理规定、招标文件和投标文件响应内容和采购合同执行；

- 五、分包供应商不得将分包项目再次分包；

……

## ……

## 注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

## 2.投标人和分包供应商均须盖章，其中投标人须加盖CA电子签章，分包供应商可加盖供应商公章，否则投标无效。

分包供应商（公章）：                          投标人名称（CA电子签章）：

分包供应商（公章）：                  分包供应商（公章）：

日期：   年     月     日                             日期：   年    月     日

二、报  价 要 求 文  件  格  式

报价要求文件目录：

目    录

（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………

（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

（1）开标一览表格式（必须提供）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务内容 | 单位及数量 | 报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3.投标费用包括采购需求中“报价要求”中的所有费用；

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“总报价”相一致。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务内容 | 单位及数量 | 报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |

注：1.投标报价明细表的总报价与开标一览表的总报价一致。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写；

4.此项材料必须以 PDF 格式上传。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

三、商  务  技  术  文  件  格  式

商务技术文件目录：

目    录

（1）投标函（必须提供）………………………………………………………………

（2）项目要求及服务需求响应表（必须提供）………………………………………

（3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………

（4）拟投入服务团队承诺函（必须提供）……………………………………………

（5）人员配置方案（如有）……………………………………………………………

（6）针对本项目的理解分析和工作方案（如有）……………………………………

（7）针对本项目的管理模式和管理机制（如有）……………………………………

（8）物业服务方案（如有）……………………………………………………………

（9）物资配备方案（如有）……………………………………………………………

（10）应急预案和应急配合方案（如有）………………………………………………

（11）保密工作方案（如有）……………………………………………………………

（12）人员及稳定性管理方案（如有）…………………………………………………

（13）投标人同类项目经验一览表（如有）……………………………………………

（14）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）……………………………

（15）投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）…………………

（16）投标人具备有效的环境管理体系认证证书（如有）……………………………

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………

（18）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：柳州市人力资源和社会保障局、柳州市政府集中采购中心：

根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方

（姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）项目要求及服务需求响应表格式（必须提供）：

项目要求及服务需求响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
2.投标人应根据招标文件“第二章 采购需求中的项目要求及服务需求 ”，逐条说明所提供服务对招标文件的服务内容要求作出实质性响应的情况，并填写偏离说明。具体响应内容优于招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于招标文件要求的填写“负偏离”；
3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

（3）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离说明 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 处理问题响应时间 |  |  |  |
| 服务交接时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |
| ★政策性资格要求 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  |  |  |
| 能力或业绩要求（如有） |  |  |  |
| 人员要求（如有） |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。

2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；

3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

（4）拟投入服务团队承诺函格式（必须提供）：

拟投入服务团队承诺函

柳州市人力资源和社会保障局、柳州市政府集中采购中心：

我公司在               项目（项目编号：                ）

公开招标采购活动中若中标，保证服务团队人员按照投标文件中承诺的标准配备。后期履约严格按照投标文件中自行编写的措施及方案执行，如未遵守，将按照合同约定承担违约责任。

特此承诺！

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（5）人员配置方案格式（如有）：

人员配置方案

注：投标人在制作此份《人员配置方案》时，请根据第四章评标方法及评标标准“人员配置方案分”中的人员素质评分内容，结合自身投标情况编写。

第一条 项目经理简历表
                      项目经理简历表

| 姓 名 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 毕业学校 |  |
| 持证情况 |  | 毕业时间 |  |
| 相关工作经验： |  |  |  |

注：投标人提供项目经理为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同或协议等），并提供其学历、相关证书及工作经验证明材料（如有）；

第二条 其余服务人员素质结构表

其余服务人员素质结构表

| 经理助理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学历 | 持证情况 | 姓名 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 工程主管 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作经验 | 持证情况 | 职称 | 姓名 | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 工程维护员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 学历 | 持证情况 | 人数 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 秩序维护队长 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 学历 | 持证情况 | 姓名 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 秩序维护员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 持证情况 |  | 人数 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 保洁主管 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 学历 | 工作经验 | …… | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人提供经理助理、工程主管、秩序维护队长学历、证书及工作经验等证明材料（如有）。

投标人（CA电子签章）：

日期：    年  月  日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（6）针对本项目的理解分析和工作方案格式（如有）:

针对本项目的理解分析和工作方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写以下内容，包括：（1）针对本项目服务内容进行理解分析；（2）针对项目特点提出工作思路及方案；（3）分析工作中可能出现的服务重点和难点；（4）提出服务重点和难点相应解决措施。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）针对本项目的管理模式和管理机制格式（如有）：

针对本项目的管理模式和管理机制

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的管理模式和管理机制，可以包括：（1）岗位责任制度；（2）安全保卫管理制度；（3）卫生检查制度；（4）服务沟通机制；（5）工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）物业服务方案格式（如有）：

物业服务方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的物业服务方案，可以包括：（1）秩序维护方案；（2）工程维护方案；（3）保洁、垃圾清理方案；（4）绿化服务方案；（5）智能化服务方案；（6）提供本项目的针对性服务方案。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（9）物资配备方案格式（如有）：

物资配备方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的物资配备方案，包括：（1）提供本项目的物资配备表。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（10）应急预案和应急配合方案格式（如有）：

应急预案和应急配合方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的应急预案和应急配合方案，（1）突发火灾及电力故障方面；（2）设备故障方面；（3）公共安全及卫生方面；（4）治安案件、可疑人员和可疑物品紧急处理方面。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（11）保密工作方案格式（如有）：

保密工作方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的保密工作方案。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（12）人员及稳定性管理方案格式（如有）：

人员及稳定性管理方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写本项目的人员及稳定性管理方案，可以包括：（1）提供服务团队组建方案；（2）人员稳定性方案及承诺；（3）人员考核制度；（4）培训制度；（5）奖惩制度。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（13）投标人同类项目经验一览表格式（如有）：

投标人同类项目经验一览表

（投标人2023年1月1日起至今承接的同类服务项目合同材料附后并加盖投标人CA电子签章）

| 业主单位名称 | 服务项目名称 | 服务起止时间 | 合同金额 （万元） | 合同附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA电子签章）：

日期：   年  月  日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（14）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）

（15）投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）

（16）投标人具备有效的环境管理体系认证证书（如有）

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（18）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）

注：第（14）项至第（18）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。