## 封-1招标工程量清单
桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
工程
招标工程量清单
桂林市教育局
招 标 人:
(单位盖章)
广西达成咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
工程
招标工程量清单
|  | 桂林市教育局 |  |  | 广西达成咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 | 第1页 共1页
一、工程概况：
该项目位于桂林市第十八中学临桂校区。主要建设内容包括围墙工程等。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）<广西壮族自治区实施细则>》（桂建标[2013]43号）。
3、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）修订本（2015年10月）。
4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 。
5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。
6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
7、2021年《园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
8、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》其配套工程费用定额。
9、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
10、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及工程费用定额。
11、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。
12、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]10号）。
13、《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期桂林市信息价，没有的材料价格参考市场询价。
三、其他需要说明的问题：
1、本项目安全生产责任保险费暂估价为5011.55元。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 | m³ | 358.53
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 | m³ | 646.80
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:压实系数≥0.93 2.填方材料品种:开挖土 | m³ | 642.94
4 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距:10km 2.废弃料品种:弃土 | m³ | 265.95
5 | 010103002002 | 消纳费 1.废弃品种：废弃料 2.计价方式：按实际签证结算，结算需要提供签证、消纳场倒土照片、合同、发票、公对公转账记录 | m³ | 265.95
| 4. | 砌筑工程
6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5 烧结页岩多孔砖 240×115×53 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 | m³ | 621.70
7 | 010401010001 | 多孔砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5 烧结页岩多孔砖 240×115×53 2.墙体厚度:490mm 3.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 | m³ | 196.62
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 29.10
9 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 152.59
10 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 161.91
11 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 38.75
12 | 010507007001 | 其他构件 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 32.47
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) 2.含调直费 | t | 6.950
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) 2.含调直费 | t | 21.508
15 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) 2.含调直费 | t | 3.812
| 8. | 屋面及防水工程
16 | 010903004001 | 墙面变形缝 每25m围墙全部断开设沉降缝,缝宽20mm,缝中以沥青麻筋沿缝 | m | 123.20
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
17 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.墙体类型:围墙部分 2.面层材料品种、规格、颜色:1:3水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝;贴6-10厚145*45劈开砖,在砖粘贴面上随贴 3.随涂刷一遍 YJ-302混凝土界面处理剂,增强粘结力 4.6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆(掺建筑胶) 5.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | ㎡ | 7092.87
| 15. | 其他装饰工程
18 | 011503001001 | 围墙栏杆 1.栏杆类型:成品黑色铸铁护栏（含除锈、防锈漆、调和漆） 2.格栅、竖向、横向栏杆材料种类、规格、颜色:横杆为□40*40*1.2，竖杆为□20*20*1.0@100 3.高度：0.8m | m | 627.85
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 桂011701002001 | 活动脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 3074.21
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
20 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 110.88
21 | 011702001002 | 基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 651.93
22 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1582.90
23 | 011702028001 | 扶手、压顶 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 645.77
24 | 011702025001 | 其他现浇构件 1.模板、支撑材质:胶合板木支撑 | ㎡ | 327.36
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
25 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m³ | 184.27
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5011.55 | 451.04 | 5462.59
| 合计 | 5011.55 | 451.04 | 5462.59
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合） | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合） | t
3 | 镀锌铁丝φ4 | kg
4 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
5 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
6 | 电焊条（综合） | kg
7 | 合金钢电焊条 | kg
8 | 钢丝刷子 | 把
9 | 砂纸 | 张
10 | 铁砂布 | 张
11 | 砌筑水泥 M32.5 | t
12 | 滑石粉 | kg
13 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
14 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
15 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
16 | 周转枋材 | m³
17 | 周转板材 | m³
18 | 陶瓷墙面劈开砖 145*45 | ㎡
19 | 酚醛调和漆（各色） | kg
20 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
21 | 石油沥青10#~30# | kg
22 | 嵌缝料 | kg
23 | 油漆溶剂油 | kg
24 | 隔离剂 | kg
25 | 乙炔气 | m³
26 | 氧气 | m³
27 | 建筑胶 | kg
28 | 界面处理剂 | t
29 | 方钢管 20×20×2.0 | m
30 | 方钢管 40×40×2.0 | m
31 | 水 | m³
32 | 其他材料费 | 元
33 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
34 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
35 | 金属脚手架底座 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
37 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
38 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
39 | 连接棒 | 个
40 | 门式钢管架 | ㎡
41 | 消纳费 材料费 | 
◆商品砼◆
42 | 预拌普通混凝土 C25 | m³
43 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m³
44 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m³
◆配合比◆
45 | 素水泥浆 | m³
46 | 石油沥青玛蹄脂 | m³
◆机械台班组成◆
47 | 机械台班人工费 | 元
48 | 汽油92# | kg
49 | 轻柴油0# | kg
50 | 电 | kW·h
51 | 折旧费 | 元
52 | 检修费 | 元
53 | 维护费 | 元
54 | 安拆及场外运输费 | 元
55 | 其他费 | 元
◆机械◆
56 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
57 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
58 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
59 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
60 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
61 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
62 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
63 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
64 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
65 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
66 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
67 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市第十八中学临桂校区新建项目校园围墙 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
68 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
69 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
70 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
71 | 管子切断机 管径60mm | 台班
72 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
73 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
74 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班
75 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
76 | 其他机械费 | 元
合 计
表-22