## 封-1招标工程量清单
桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程
工程
招标工程量清单
桂林市象山房产管理处
招 标 人:
(单位盖章)
广西嘉诚达工程造价咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2016J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程
工程
招标工程量清单
|  | 桂林市象山房产管理处 |  |  | 广西嘉诚达工程造价咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2016J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程，位于桂林市象山区，主要建设内容：屋面防水，外墙雨水管更换、厕所维修、排污管道改造、沥青路面翻新硬化及其他零星大修工程等。
二、编制依据：
1、工程量估算单；
2、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013)；
3、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）（GB50854~50862-2013)；
4、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相配套费用定额；
5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套费用定额；
6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套费用定额；
7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相配套费用定额；
8、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；
9、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)调整；
10、桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
11、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期桂林信息价计算。
三、其他
1、本工程砂浆采用自拌砂浆；
2、混凝土采用商品混凝土。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 屋面防水工程
1.1.2 | 外墙雨水管更换
1.1.3 | 厕所开挖防水工程
1.1.4 | 排污管道改造
1.1.5 | 排污管道、存沙井、化粪池清粪淤工程
1.1.6 | 老旧公共租赁住房改造及零星大修工程
1.1.7 | 瓦屋面改造工程
1.1.8 | 南环路7号二楼改造
1.1.9 | 沥青路面翻新硬化
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
屋面防水工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
外墙雨水管更换
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
厕所开挖防水工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
排污管道改造
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
排污管道、存沙井、化粪池清粪淤工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
老旧公共租赁住房改造及零星大修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
瓦屋面改造工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
南环路7号二楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
沥青路面翻新硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
屋面防水工程
分部分项工程
A.7 屋面及防水工程
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.拆除屋面腐烂隔热层及巷砖 2.含拆除弃渣下楼费 3.按实际签证数量结算 | ㎡ | 500.00
2 | 011607002001 | 防水层拆除 1.铲除原屋面沥青及杂质 2.含拆除弃渣下楼费 3.按实际签证数量结算 | ㎡ | 500.00
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.1：2水泥砂浆找平 2.厚度：20mm | ㎡ | 500.00
4 | 01B001 | 屋面涂膜防水 1.清理面层，打磨找缝 2.凿V形缝，用水不漏补缝 3.按实际签证数量结算 | 工日 | 20.00
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.刷聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 | ㎡ | 500.00
6 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.底层干铺50mm厚阻燃挤塑板 | ㎡ | 500.00
7 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.50mmC25细石混凝土保护层 2.底层铺设150*150*4mm钢筋网 | ㎡ | 500.00
8 | 010902008001 | 屋面变形缝 1.用建筑油膏灌缝 | m | 150.00
9 | 01B002 | 上人孔盖 1.制作安装上人孔盖厚5mm铝板，规格90*90*12cm | 个 | 3
10 | 01B003 | 人工挑材料上楼并从上人孔吊至天面 | 工日 | 100.00
11 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃品种：渣土 2.使用车辆：新型智能环保渣土车 3.工作内容：人工装、运 4.运距1km 5.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 |  | 50.00
12 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距9km 2.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 | ·km | 450.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
外墙雨水管更换
分部分项工程
13 | 011612001001 | 管道拆除 1.φ110腐烂铸铁管 2.18m高×3根 | m | 54.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 031001006001 | 塑料管 1.安装PVC-U雨水管 直径110 2.18m高×3根 | m | 54.00
15 | 桂031004023001 | 雨水斗 1.安装PVC-Uφ110方形雨水斗 | 个 | 3
16 | 03B001 | 升降云梯车 1.按实际签证数量结算 | 台班 | 3.0
17 | 03B002 | 电线包扎、拆前加固，搬移障碍物及场地清理等零星用工 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 6.00
18 | 03B003 | 垃圾外运10km:新型环保5吨车，人工装车，自找处置场地并交费 | 车 | 1.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
厕所开挖防水工程
分部分项工程
卫生间开挖恢复
19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.部位:厕所坑池壁 2.20mm厚1：2水泥砂浆 | ㎡ | 58.80
20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.部位:厕所坑池底 2.20mm厚1：2水泥砂浆 | ㎡ | 29.25
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.部位:厕所坑池壁 2.清理面层，打磨突出部位 3.刷聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 | ㎡ | 58.80
22 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.部位:厕所坑池底 2.清理面层，打磨突出部位 3.刷聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 | ㎡ | 29.25
23 | 010103001001 | 回填煤渣 1.坑池换土回填煤渣，厚度0.5m |  | 14.63
24 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.100mm厚C25细石混凝土 | ㎡ | 29.25
25 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 1.刷聚合物水泥防水涂料（JS-II）1.5mm厚 | ㎡ | 59.90
26 | 011102003001 | 瓷砖楼地面 1.300*300*10mm厚陶瓷地面砖 2.20mm厚1：3水泥砂浆找平 | ㎡ | 29.25
27 | 桂011204007001 | 瓷砖墙面 1.200*300*10mm厚陶瓷墙面砖 2.20mm厚1：3水泥砂浆找平 | ㎡ | 25.20
28 | 031001006002 | PVC-Uφ110塑料管 | m | 20.00
29 | 031004006001 | 大便器 1.蹲式大便器含高水箱、存水弯 | 套 | 15
30 | 031001006003 | 塑料管 1.PPR热熔给水管 公称外径（mm以内）20，1.6MPa | m | 28.00
31 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.凿挖厕所坑池 2.坑池原瓷砖及砂浆水泥层10cm、原煤渣层50cm 3.含拆除弃渣下楼费 |  | 18.43
32 | 01B004 | 人工挑运材料及换土上楼用工 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 32.00
33 | 010103002002 | 余土弃置 1.废弃品种：渣土 2.使用车辆：新型智能环保渣土车 3.工作内容：人工装、运 4.运距1km |  | 18.43
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算
34 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距9km 2.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 | ·km | 165.87
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
排污管道改造
分部分项工程
35 | 041001001001 | 拆除路面 1.人工风镐拆除混凝土路面，厚度15cm | ㎡ | 200.00
36 | 04B001 | 旧路面切缝 1.切缝机切缝 | m | 654.00
37 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:普通混凝土 |  | 18.00
38 | 040501004001 | 塑料管 1.PVC-U塑料排水管安装φ75 | m | 10.00
39 | 040501004002 | 塑料管 1.PVC-U塑料排水管安装φ110 | m | 60.00
40 | 040501004003 | 塑料管 1.PVC-U塑料排水管安装 φ160 | m | 10.00
41 | 040501004004 | 塑料管 1.PVC-U塑料排水管安装 φ200 | m | 10.00
42 | 040501004005 | 塑料管 1.HDPE双壁SN8 DN300 波纹管 | m | 10.00
43 | 040504001001 | 砖砌污水检查井 1.做法详06MS201-3 页18 φ700 2.采用重型球墨铸铁井盖 | 座 | 70
44 | 040103001001 | 回填方 1.回填管沟石渣 |  | 20.00
45 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.恢复15cm厚C25混凝土路面 | ㎡ | 120.00
46 | 01B005 | 凿墙基洞、检查井用工 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 10.00
47 | 040101002001 | 人工开挖管沟 1.废弃品种：渣土 2.使用车辆：新型智能环保渣土车 3.运距1km |  | 71.75
48 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.运距9km 2.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 | ·km | 645.75
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
排污管道、存沙井、化粪池清粪淤工程
分部分项工程
49 | 040101005001 | 清运排污管道淤泥 1.清理排污管、存砂井、化粪池粪渣淤泥 2.人工装车 3.运距10km以内，自找处置场地 |  | 360.00
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
老旧公共租赁住房改造及零星大修工程
分部分项工程
50 | 010401003001 | 实心砖墙 1.零星1:2水泥砂浆砌筑标准砖墙 |  | 5.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
51 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.铲除空鼓脱落墙面 | ㎡ | 120.00
52 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 1.内墙抹20mm厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 120.00
53 | 010503005001 | 过梁 1.制作安装门窗砼有筋过梁 2.规格：120*20*10cm |  | 0.12
54 | 桂011204007002 | 块料墙面 1.恢复厨房、厕所墙面瓷砖 20*30cm 2.20mm厚1∶3水泥砂浆 | ㎡ | 50.00
55 | 011102003002 | 块料楼地面 1.恢复地面瓷砖 30*30cm 2.20mm厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 40.00
56 | 011102003003 | 块料楼地面 1.铺贴地面瓷砖 60*60cm，抛光砖 2.20mm厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 60.00
57 | 010802004001 | 成品甲级钢质防火门 1.规格：205×96cm | ㎡ | 5.90
58 | 010805007001 | 成品甲级木质防火门 1.规格：200×90cm | ㎡ | 5.40
59 | 010805007002 | 成品乙级木质防火门 1.规格：200×90cm | ㎡ | 5.40
60 | 010805007003 | 安装厨房、厕所70系列铝合金平开门2.2厚 1.规格：200×90cm 2.10mm钢化磨砂玻璃 | ㎡ | 5.40
61 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 1.制作安装90系列铝合金推拉窗<2㎡以内 2.型材1.8厚，5mm普通白玻 3.带普通砂扇 | ㎡ | 12.00
62 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（300×300mm) 平面 2.300×300×0.8mm厚铝扣板吊顶 | ㎡ | 30.00
63 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm) 平面 2.600×600×0.8mm厚铝扣板吊顶 | ㎡ | 150.00
64 | 020906001001 | 隔墙板 1.轻钢龙骨竖400，横1200埃特锦福板隔墙6cm厚<双面> | ㎡ | 6.00
65 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 1.内墙刮腻子两遍 | ㎡ | 520.00
66 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.刷内墙乳胶漆，一底两面 | ㎡ | 300.00
67 | 010501003001 | 独立基础 1.C30混凝土，长40cm×宽50cm×高50cm×16根 |  | 1.60
68 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.300
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.零星焊制槽钢加固支撑架并刷防锈漆两遍<规格：80×43×5mm>
69 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.025
B4 电气设备安装工程
70 | 040502005001 | 阀门 1.安装PPRφ25截止阀 | 个 | 4
71 | 031001006004 | 塑料管 1.安装PPRφ20热管，1.6MPa | m | 30.00
72 | 031001006005 | 塑料管 1.安装PPRφ32热管，1.6MPa | m | 30.00
73 | 桂031004020001 | 水龙头DN20 1.安装全铜水龙头 | 个 | 5
74 | 030404019001 | 控制开关<36A单匹7个> 1.安装八位空开盒组36A单匹 | 个 | 4
75 | 030404019002 | 控制开关 1.安装63A双匹漏电空开 | 个 | 3
76 | 030411004001 | 线槽配线 1.安装BV6m㎡铜芯线 | m | 90.00
77 | 030411004002 | 线槽配线 1.安装BV4m㎡铜芯线 | m | 100.00
78 | 030411004003 | 线槽配线 1.安装BV2.5m㎡铜芯线 | m | 120.00
79 | 030411002001 | 线槽 1.安装30塑料线槽（宽30mm高15mm厚1.5mm） | m | 120.00
80 | 030404034001 | 照明开关 1.安装开关 明装 单联单控 | 套 | 10
81 | 030404035001 | 插座 1.安装10A 5孔插座 明装 | 套 | 30
82 | 030404035002 | 插座 1.安装16A 3孔插座 明装 | 套 | 10
83 | 030412001001 | 普通灯具 1.LED T8吊挂灯 | 套 | 5
84 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 樘 | 9
85 | 01B006 | 扩凿门窗洞及拆除腐烂吊顶、拆除老化水电、整理电线等零星用工日 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 17.00
86 | 01B007 | 清除空置房内腐烂家具、垃圾装包并搬运下楼至装车点用工日 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 10.00
87 | 01B008 | 完工后场地清理及垃圾外运10km:农用5吨车，人工装车，自找处置场地并交费 1.按实际签证数量结算 | 车 | 10.00
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
88 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管架 3.有效使用天数暂按10天计 | ㎡ | 80.00
89 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 1.搭设高度:10m以内 2.脚手架材质:钢管架，双排 3.有效使用天数暂按5天计 | ㎡ | 120.00
90 | 桂011701003002 | 外装修脚手架 1.搭设高度:20m以内 2.脚手架材质:钢管架，双排 3.有效使用天数暂按10天计 | ㎡ | 170.00
91 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 14.40
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
瓦屋面改造工程
分部分项工程
A.7 屋面及防水工程
92 | 011607001002 | 瓦屋面拆除 1.人工拆除腐烂小青瓦 | ㎡ | 200.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.含拆除弃渣下楼费
93 | 010702002001 | 杉木瓦梁 制作安装杉木瓦梁（长4m，尾径8cm） |  | 1.91
94 | 010702002002 | 杉木瓦梁 制作安装杉木出挑梁（规格：120×120×2500cm） |  | 0.29
95 | 010401012001 | 零星砌砖 零星1:3水泥砂浆标准砖砌封山墙 墙厚：180mm |  | 5.00
96 | 010202011001 | 钢支撑 零星焊制角钢连接加固架并刷防锈漆两遍 规格：50×50×5mm等边角钢 | t | 0.025
97 | 010901002001 | 瓦屋面 制作铺盖0.6mm厚双层铝板夹芯8cm厚阻燃隔热挤塑板彩铝瓦屋面 | ㎡ | 600.00
98 | 010202011002 | 零星焊制镀锌热镀方管支撑架并刷防锈漆两遍 零星焊制镀锌热镀方管支撑架 规格：40×60×2.5mm方管 | t | 0.350
99 | 桂011303002001 | 铺盖8mm厚耐力板阳光走道屋面 | ㎡ | 40.00
100 | 010901002002 | 0.6mm厚铝板雨蓬 50×50cm不锈钢龙骨架 | ㎡ | 15.00
101 | 桂010902010001 | 屋面304不锈钢天沟 规格：宽25cm×高30cm×厚0.6mm | m | 20.00
102 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 55.56
103 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1、外墙刮防水腻子两遍 2.刷水性外墙乳胶漆（一底两面） | ㎡ | 55.56
104 | 01B009 | 腐烂竹泥天棚吊顶、瓦梁、瓦角板拆除、清理及垃圾装包吊下楼并挑运至地面装车点用工日 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 60.00
105 | 01B010 | 材料上楼费及其他零星用工 1.按实际签证数量结算 | 工日 | 40.00
106 | 03B004 | 场地清理及垃圾外运10km:新型环保5吨车，人工装车，自找处置场地并交费 1.按实际签证数量结算 | 车 | 10.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
单价措施项目
107 | 桂011701003003 | 外装修脚手架 1.搭设高度:10m以内 2.脚手架材质:钢管架，双排 3.有效使用天数暂按10天计 | ㎡ | 80.00
108 | 桂011701003004 | 外装修脚手架 1.搭设高度:20m以内 2.脚手架材质:钢管架，双排 3.有效使用天数暂按10天计 | ㎡ | 50.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
南环路7号二楼改造
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
109 | 011601001001 | 砖砌体拆除(含抹灰层） 1、含渣土下楼费 |  | 3.28
110 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1、含渣土下楼费 | ㎡ | 200.00
111 | 010401003002 | 实心砖墙 1.零星1:2水泥砂浆标准砖墙 |  | 10.00
112 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.零星1:2水泥砂浆抹灰2cm厚 | ㎡ | 30.00
113 | 010802004002 | 成品甲级钢质防火门 1.规格：1.6×2.2cm | ㎡ | 3.52
114 | 010805007004 | 成品甲级木质防火门 1.规格：0.8×2.2cm | ㎡ | 7.04
115 | 010805005001 | 铝合金无框地弹门2.2厚 | ㎡ | 3.52
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.12mm厚钢化玻璃 无框（条夹）门扇
116 | 020906001002 | 隔墙板 1.轻钢龙骨竖400，横1200埃特锦福板隔墙6cm厚<双面> | ㎡ | 150.00
117 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm) 平面 2.600*600*0.8mm厚铝扣板面层 | ㎡ | 150.00
118 | 011406003002 | 内墙满刮腻子 1.刮腻子两遍 | ㎡ | 150.00
119 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂刷乳胶漆，一底两面 | ㎡ | 150.00
B4 电气设备安装工程
120 | 030404019003 | 控制开关 1.安装63A双匹漏电空开 | 个 | 10
121 | 030411004004 | 线槽配线 1.安装BV6m㎡铜芯线 | m | 100.00
122 | 030411004005 | 线槽配线 1.安装BV4m㎡铜芯线 | m | 100.00
123 | 030411004006 | 线槽配线 1.安装BV2.5m㎡铜芯线 | m | 200.00
124 | 030411002002 | 线槽 1.安装30塑料线槽（宽30mm高15mm厚1.5mm） | m | 200.00
125 | 030404035003 | 插座 1.安装5孔插座 明装 | 套 | 20
126 | 030404034002 | 照明开关 1.跷板开关明装 两位双控 | 套 | 10
127 | 030412001002 | LED吸顶灯 安装600*600mm直发光面板LED 30W | 套 | 15
128 | 01B011 | 材料上楼费及其他零星用工 | 工日 | 20.00
129 | 01B012 | 余土弃置 1.废弃品种：渣土 2.使用车辆：新型智能环保渣土车 3.工作内容：人工装、运 4.运距1km 5.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 |  | 8.79
130 | 桂010103003003 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距9km 2.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 | ·km | 79.11
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
沥青路面翻新硬化
分部分项工程
131 | 041001009001 | 人工拆除原路面井盖及雨水口 按实际签证数量结算 | 工日 | 8.00
132 | 041001004001 | 铣刨路面 轮式铣刨机拆除原腐烂沥青混凝土路面（厚5cm） | ㎡ | 620.00
133 | 040202001001 | 清洗基层 包含内容：高压水枪清除基层杂质 | ㎡ | 620.00
134 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 人工保护性拆除 | m | 30.00
135 | 040203003001 | 粘层 石油沥青 0.36kg/m2 | ㎡ | 620.00
136 | 040203006001 | 沥青混合料 人工摊铺压实后5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 | ㎡ | 620.00
137 | 041001005002 | 路面切缝 沥青冷却后切路机切缝，用高压水枪清除缝隙杂质 | m | 152.00
138 | 041001005003 | 沥青灌缝 切路机切割收缩缝后用石油沥青灌缝 | m | 152.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
139 | 04B002 | 污水井盖抬高修复 污水用页岩标准砖水泥砂浆中砂M10砌筑，1:2水泥砂浆抹灰，砌筑高度5cm、完成后恢复井盖 | 座 | 20
140 | 04B003 | 雨水口井盖抬高修复 用页岩标准砖水泥砂浆中砂M10砌筑，1:2水泥砂浆抹灰，砌筑高度5cm、完成后恢复井盖 | 座 | 5
141 | 040204004001 | 安砌侧石 利用原有侧石 | m | 30.00
142 | 040103002001 | 余方弃置 1.新型智能环保5吨车、人工装车、自找处置场地 2.运距1km 3.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 |  | 31.00
143 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 1.增运9km 2.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算 | ·km | 279.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 | [5 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
屋面防水工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
外墙雨水管更换
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
厕所开挖防水工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
排污管道改造
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
排污管道、存沙井、化粪池清粪淤工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
6 | 桂041201010002 | 行车行人干扰增加费 | 受影响部分∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合计
老旧公共租赁住房改造及零星大修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
合计
瓦屋面改造工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
合计
南环路7号二楼改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002005 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费
合计
沥青路面翻新硬化
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
屋面防水工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 6682.75 | 601.45 | 7284.2
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 267.31 | 24.06 | 291.37
外墙雨水管更换
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 459.67 | 41.37 | 501.04
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 18.39 | 1.65 | 20.04
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
厕所开挖防水工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 2388.49 | 214.97 | 2603.46
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 95.54 | 8.6 | 104.14
排污管道改造
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 7328.99 | 659.61 | 7988.6
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 293.16 | 26.38 | 319.54
排污管道、存沙井、化粪池清粪淤工程
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 2022.18 | 181.99 | 2204.17
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 80.89 | 7.28 | 88.17
老旧公共租赁住房改造及零星大修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 6635.16 | 597.17 | 7232.33
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 265.4 | 23.89 | 289.29
瓦屋面改造工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 8201.67 | 738.15 | 8939.82
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 328.06 | 29.53 | 357.59
南环路7号二楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 4252.98 | 382.77 | 4635.75
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 170.12 | 15.31 | 185.43
沥青路面翻新硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 4135.51 | 372.19 | 4507.7
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 165.42 | 14.89 | 180.31
| 合计 | 43791.69 | 3941.26 | 47732.95
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
| 屋面防水工程 |  | 6682.75
1 | 暂列金额 | 元 | 6682.75
| 外墙雨水管更换 |  | 459.67
1 | 暂列金额 | 元 | 459.67
| 厕所开挖防水工程 |  | 2388.49
1 | 暂列金额 | 元 | 2388.49
| 排污管道改造 |  | 7328.99
1 | 暂列金额 | 元 | 7328.99
| 排污管道、存沙井、化粪池清粪淤工程 |  | 2022.18
1 | 暂列金额 | 元 | 2022.18
| 老旧公共租赁住房改造及零星大修工程 |  | 6635.16
1 | 暂列金额 | 元 | 6635.16
| 瓦屋面改造工程 |  | 8201.67
1 | 暂列金额 | 元 | 8201.67
| 南环路7号二楼改造 |  | 4252.98
1 | 暂列金额 | 元 | 4252.98
| 沥青路面翻新硬化 |  | 4135.51
1 | 暂列金额 | 元 | 4135.51
| 合计 |  | 42107.4
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第1页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg
2 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
4 | 钢丝绳（综合） | kg
5 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
6 | 槽钢（综合） | t
7 | 等边角钢（综合） | t
8 | 方管 | t
9 | 不锈钢板AISI304 0.6mm | ㎡
10 | 铜丝 Φ1.6 | kg
11 | 角铝25.4×1 | m
12 | 槽铝75mm | m
13 | 工字铝（综合） | m
14 | 铅板 3mm | kg
15 | 橡胶板 1～3mm | kg
16 | 橡胶密封条20×4 | m
17 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
18 | 彩钢密封圈 | 只
19 | 塑料薄膜 | ㎡
20 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
21 | 50mm厚阻燃挤塑板 | 
22 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
23 | 8mm厚耐力板 | ㎡
24 | 棉丝 | kg
25 | 棉纱头 | kg
26 | 白布0.9m | ㎡
27 | 破布 | kg
28 | 麻丝 | kg
29 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
30 | 抽芯铆钉M4 | 百个
31 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
32 | 自攻螺钉 | 百个
33 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
34 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
35 | 木螺钉 M6×50 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第2页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
37 | 机螺钉 | kg
38 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
39 | 螺栓 M8×14～75 | 套
40 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
41 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
42 | 带帽螺栓 | kg
43 | 膨胀螺栓 | 套
44 | 膨胀螺栓 M6 | 套
45 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
46 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
47 | 膨胀螺栓 M16 | 套
48 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
49 | 螺母 | 百个
50 | 垫圈 | 百个
51 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
52 | 圆钉（综合） | kg
53 | 国产地弹簧 | 个
54 | 电焊条（综合） | kg
55 | 耐热电焊条 | kg
56 | 不锈钢焊丝 | kg
57 | 冲击钻头（综合） | 根
58 | 冲击钻头 Φ8 | 个
59 | 冲击钻头 φ12 | 个
60 | 合金钢钻头（综合） | 个
61 | 钢锯条 | 根
62 | 切缝机刀片 | 片
63 | 砂纸 | 张
64 | 砂纸（木） | 张
65 | 水砂纸 | 张
66 | 铁砂布 | 张
67 | 风镐凿子 | 根
68 | 铣刨机齿 | 个
69 | 垫铁 | kg
70 | 铁件（综合） | kg
71 | 预埋铁件 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第3页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
73 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
74 | 彩钢内外扣槽 | m
75 | 彩钢堵头 | 只
76 | 金属堵头 | 只
77 | 砌筑水泥 M32.5 | t
78 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
79 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
80 | 砂（综合） | 
81 | 砂(综合) | 
82 | 中砂 | 
83 | 碎石（5~20）mm | 
84 | 碎石 10～80mm | 
85 | 炉（矿）渣 | 
86 | 二级粉煤灰 | kg
87 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
88 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
89 | 预制混凝土单梁 | 
90 | 木材(综合) | 
91 | 一等杉原（圆）木 | 
92 | 二等杉原（圆）木 | 
93 | 一等杉木枋材 | 
94 | 周转板枋材 | 
95 | 周转枋材 | 
96 | 垫木 | 
97 | 陶瓷墙面砖 200×300 | ㎡
98 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
99 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
100 | 铝扣板 300×300 | ㎡
101 | 铝板 600×600 | ㎡
102 | 彩钢板 0.5mm | ㎡
103 | 0.6mm厚双层铝板夹芯8cm厚阻燃隔热挤塑板彩铝瓦屋面 | ㎡
104 | 艾特锦福板隔墙6cm厚 | ㎡
105 | 埃特锦福板隔墙6cm厚 | ㎡
106 | 轻钢大龙骨 h45 | m
107 | 轻钢中龙骨 h19 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第4页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
108 | 轻钢小龙骨 h19 | m
109 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
110 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m
111 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m
112 | 轻钢龙骨主接件 | 个
113 | 轻钢龙骨次接件 | 个
114 | 轻钢龙骨小接件 | 个
115 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
116 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
117 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
118 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
119 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
120 | 90系列铝合金推拉窗带亮(成品)＜2㎡ | ㎡
121 | 铝合金平开门 | ㎡
122 | 铝合金无框地弹门2.2厚 | ㎡
123 | 铝合金纱扇（成品） | ㎡
124 | 油灰 | kg
125 | 乳胶漆 | kg
126 | 外墙水性底漆 | kg
127 | 水性外墙乳胶漆 | kg
128 | 成品腻子粉（一般型） | kg
129 | 防锈漆 | kg
130 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
131 | 环氧富锌底漆 | kg
132 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
133 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
134 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
135 | 石油沥青 30# | kg
136 | 石油沥青 60#～100# | kg
137 | 防水腻子 | kg
138 | 防水粉 | kg
139 | 防水粉 | kg
140 | 建筑油膏 | kg
141 | 嵌缝膏 | kg
142 | 防腐油 | kg
143 | 嵌缝料 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第5页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
144 | 轻柴油 0# | kg
145 | 油漆溶剂油 | kg
146 | 机油（综合） | kg
147 | 电力复合酯 一级 | kg
148 | 漂白粉 | kg
149 | 丙酮 | kg
150 | 膨胀剂 | kg
151 | 高效减水剂（粉） | kg
152 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
153 | 隔离剂 | kg
154 | 氧气 | 
155 | 建筑胶 | kg
156 | 乳白胶 | kg
157 | 硅酮耐候密封胶 | kg
158 | 玻璃胶 310g | 支
159 | 密封胶 | 支
160 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
161 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
162 | 粘合剂507 | kg
163 | PP－R给水管 de20 | m
164 | 钢制活接头 DN25 | 个
165 | 塑料管卡 de20 | 个
166 | 塑料管卡 de32 | 个
167 | 塑料管卡 de110 | 个
168 | 镀锌管卡子(给水管用)DN25 | 个
169 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
170 | 大便器胶皮碗 | 个
171 | 便器接头 De130×110 | 个
172 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
173 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
174 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
175 | 塑料护口 15～20 | 个
176 | 接线盒 | 个
177 | 灯具金属吊盒 | 个
178 | 尼龙扎带(综合) | 个
179 | 高稀钢爬梯 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第6页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
180 | 水 | 
181 | 电 | kW·h
182 | 煤 | t
183 | 木柴 | kg
184 | 标志牌 塑料扁形 | 个
185 | 其他材料费 | 元
186 | 其他材料费 | 元
187 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
188 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
189 | 复合木模板面板 | ㎡
190 | 钢支撑配套 | kg
191 | 立支撑杆件648×3.5 | 套
192 | 零星卡具 | kg
193 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
194 | 挡脚板（综合） | m
195 | 加锁重型双层井盖及盖座φ700 | 套
196 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
197 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
198 | 底座（租赁） | 100个·天
199 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
200 | 普工 | 工日
201 | 清理面层，打磨找缝；凿V形缝，用水不漏补缝 | 工日
202 | 5+6+5钢化中空玻璃换10mm钢化磨砂玻璃 | ㎡
203 | 不锈钢雨棚 材料费 | ㎡
204 | 普工 | 工日
205 | 普工 | 元
206 | 普工 材料费 | 工日
207 | 制作安装上人孔盖厚5mm铝板，规格90*90*12cm | 个
208 | 普工 | 元
209 | 场地清理及垃圾外运10km:新型环保5吨车，人工装车，自找处置场地并交费 材料费 | 车
210 | 5+6+5中空玻璃与5mm普通白玻补差 材料费 | ㎡
211 | 成品甲级钢质防火门 材料费 | ㎡
212 | 成品甲级木质防火门 材料费 | ㎡
213 | 成品乙级木质防火门 材料费 | ㎡
214 | 棉纱头 | kg
◆商品砼◆
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第7页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
215 | 预拌普通混凝土 C15 | 
216 | 预拌普通混凝土 C20 | 
217 | 预拌普通混凝土 C25 | 
218 | 预拌普通混凝土 C30 | 
219 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
◆配合比◆
220 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
221 | 水泥砂浆中砂M10 | 
222 | 水泥砂浆 1∶2 | 
223 | 水泥砂浆 1∶3 | 
224 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2 | 
225 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
226 | 素水泥浆 | 
227 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C30 | 
228 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C30 | 
229 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C30 | 
◆主材◆
230 | AC-13细粒式沥青混凝土 | 
231 | PVC-U DN110管 | m
232 | 塑料管PVC-Uφ110 | m
233 | PVC-Uφ110塑料管 | m
234 | PVC-Uφ160塑料管 | m
235 | PVC-Uφ200塑料管 | m
236 | PVC-Uφ75塑料管 | m
237 | PP－R给水管 de20 | m
238 | PP－R给水管de20 | m
239 | PP－R给水管de32 | m
240 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 | m
241 | PP－R给水管件de20 | 个
242 | PP－R给水管件 de20 | 个
243 | PP－R给水管件de32 | 个
244 | 承插塑料管件Uφ110 | 个
245 | 承插塑料管件DN110 | 个
246 | PPRφ25截止阀 | 个
247 | 蹲式大便器 | 个
248 | 蹲式大便器高水箱 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第8页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
249 | 全铜水龙头DN20 | 个
250 | 大便器冲洗管 | 根
251 | 蹲式大便器高水箱配件 | 套
252 | 方形雨水斗φ110 | 个
253 | 36A单匹7个盒组 | 个
254 | 63A双匹漏电空开 | 个
255 | 600*600mm直发光面板LED 30W | 套
256 | LED T8吊挂灯 | 套
257 | 单联单控开关 | 个
258 | 二位双控开关 | 个
259 | 16A插座 | 套
260 | 5孔插座 | 套
261 | 铜芯塑料绝缘导线BV6 | m
262 | 铜芯塑料绝缘导线BV4 | m
263 | 铜芯塑料绝缘导线BV2.5 | m
264 | 塑料线槽 30*15*1.5mm | m
◆设备◆
265 | 垃圾外运10km:新型环保5吨车，人工装车，自找处置场地并交费 | 车
◆机械台班组成◆
266 | 2023安装机械第一类费用 | 元
267 | 市政机械第一类费用 | 元
268 | 机械台班人工费 | 元
269 | 汽油 92# | kg
270 | 国V汽油 92# | kg
271 | 汽油92# | kg
272 | 国V汽油 92# | kg
273 | 轻柴油 0# | kg
274 | 轻柴油0# | kg
275 | 电 | kW.h
276 | 电 | kW·h
277 | 折旧费 | 元
278 | 检修费 | 元
279 | 维护费 | 元
280 | 安拆及场外运输费 | 元
281 | 其他费 | 元
◆机械◆
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第9页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
282 | 其他机械费 | 元
283 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班
284 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
285 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
286 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
287 | 轮胎式装载机 斗容量0.5 | 台班
288 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
289 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
290 | 自卸汽车 装载质量5t | 台班
291 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
292 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
293 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
294 | 单笼施工电梯 提升质量1t 提升高度75m | 台班
295 | 液压叉车 | 台班
296 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
297 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
298 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
299 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
300 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
301 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
302 | 轮胎式路面铣刨机 | 台班
303 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
304 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
305 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
306 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
307 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
308 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
309 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
310 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
311 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
312 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
313 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
314 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
315 | 风镐 | 台班
316 | 汽车式高空作业车 提升高度21m | 台班
317 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市象山房产管理处2026年公共租赁住房大修工程 |  |  | 第10页 共10页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
318 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
319 | 试压泵 压力30MPa | 台班
320 | 电锤 功率 520W | 台班
321 | 吸污车清淤泥 | 
322 | 完工后场地清理及垃圾外运10km:新型环保5吨车，人工装车，自找处置场地并交费 机械费 | 元
323 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
324 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
合 计
表-22