## 封-1招标工程量清单
平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
平乐县张家镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年04月23日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
平乐县张家镇人民政府
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2026年04月23日 | 复核时间: |  | 2026年04月23日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | 第1页 共1页
1、本项目为平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目。主要建设内容：1、道路硬化共3条道路，分别为：（1）产业路A，硬化长度782.027m，路面宽度4m；（2）产业路B，硬化长度625.262m，路面宽度4m；（3）产业路C，硬化长度400.302m，路面宽度4.5m；道路硬化总长度1807.591m。2、建设水渠4条，分别为：（1）钓鱼村水渠主干渠上段长347.203m；（2）钓鱼村水渠主干渠下段长1750m；（3）钓鱼村次干渠长855.06m；（4）钓鱼村乐加水渠长398.737m；建设水渠总长度3351m。
2、本工程内容包括：道路工程、水渠工程。
3、编制依据.
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则；
（2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；
（3）市政工程计量规范附条文（GB500857-2013）；
（4）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化消耗量定额》、《广西壮族自治区市政工程费用定额》；
（5）桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》；
（6）《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文)；
（7）《自治区住房建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定通知》(桂建发[2023]6号文)；
（8）材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》平乐县2026年第3期价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照同期其他市信息价或市场价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 道路硬化
1.2 | 建设水渠
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 产业路A
1.1.2 | 产业路B
1.1.3 | 产业路C
1.2.1 | 钓鱼村水渠主干渠下段
1.2.2 | 钓鱼村水渠主干渠上段
1.2.3 | 钓鱼村水渠次干渠
1.2.4 | 钓鱼村乐加水渠
投标报价合计
表-03

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
产业路A
分部分项工程
土石方工程
1 | 010101002001 | 人工挖一般土方（装车） |  | 666.70
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
2 | 010101002002 | 人工挖一般土方（不装车） |  | 182.00
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3 | 040103001001 | 利用方回填 |  | 182.00
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
4 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 666.70
1.废弃料品种:弃土
2.运距:暂按1km，按实结算
新建混凝土路面
5 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 3128.11
6 | 040202011001 | 8cm级配碎石调平层 | ㎡ | 3191.11
7 | 040203007001 | 水泥混凝土(自拌) | ㎡ | 3191.11
1、18cm水泥混凝土面层
2、弯拉强度≥4MPa
3.含模板、养护
| 040901 | 钢筋工程
8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.070
1、φ28
2、传力杆
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
产业路B
分部分项工程
土石方工程
9 | 010101002003 | 人工挖一般土方（装车） |  | 582.70
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
10 | 010101002004 | 人工挖一般土方（不装车） |  | 102.00
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
11 | 040103001002 | 利用方回填 |  | 102.00
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
12 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 582.70
1.废弃料品种:弃土
2.运距:暂按1km，按实结算
新建混凝土路面
13 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 2501.05
14 | 040202011002 | 8cm级配碎石调平层 | ㎡ | 2501.05
15 | 040203007002 | 水泥混凝土(自拌) | ㎡ | 2501.05
1、18cm水泥混凝土面层
2、弯拉强度≥4MPa
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.含模板、养护
| 040901 | 钢筋工程
16 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.070
1、φ28
2、传力杆
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
产业路C
分部分项工程
土石方工程
17 | 010101002005 | 人工挖一般土方（装车） |  | 366.59
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
18 | 010101002006 | 人工挖一般土方（不装车） |  | 149.05
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
19 | 040103001003 | 利用方回填 |  | 80.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
20 | 040103001004 | 培土路肩 |  | 69.05
1、场内合格土
2、密实度:满足现行规范要求
3、厚度：30cm
21 | 040103002003 | 余方弃置 |  | 366.59
1.废弃料品种:弃土
2.运距:暂按1km，按实结算
新建混凝土路面
22 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 2001.60
23 | 040202011003 | 8cm级配碎石调平层 | ㎡ | 1921.54
24 | 040203007003 | 水泥混凝土(自拌) | ㎡ | 1801.44
1、18cm水泥混凝土面层
2、弯拉强度≥4MPa
3.含模板、养护
| 040901 | 钢筋工程
25 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.046
1、φ28
2、传力杆
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钓鱼村水渠主干渠下段
分部分项工程
土石方工程
26 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方（装车） |  | 359.07
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
27 | 010101003002 | 人工挖沟槽土方(不装车） |  | 414.18
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
28 | 040103001005 | 利用方回填 |  | 414.18
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
29 | 010101002007 | 人工挖淤泥 |  | 516.97
1.土壤类别:淤泥
30 | 040103002004 | 余方弃置 |  | 359.07
1.废弃料品种:弃土
2.运距:暂按1km，按实结算
31 | 040103002005 | 余方弃置 |  | 516.97
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:暂按1km，按实结算
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
32 | 040406002001 | 混凝土渠底板 |  | 203.90
1.类别、部位:过路渠底板
2.混凝土种类、强度等级:C20
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
33 | 040406002002 | 混凝土渠底板模板 | ㎡ | 138.88
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.类别、部位:过路渠底板
2.模板类型：木模板木支撑
34 | 桂040501023001 | 混凝土渠边墙 |  | 416.64
1.类别、部位:过路渠边墙
2.混凝土种类、强度等级:C20
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
35 | 桂040501023002 | 混凝土渠边墙模板 | ㎡ | 2083.22
1.类别、部位:过路渠边墙
2.模板类型：木模板木支撑
36 | 040203006001 | 伸缩缝 | ㎡ | 62.05
1.沿渠道长度方向,渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝,缝宽20mm,沥青木板填缝。
37 | 031001006001 | 塑料泄水管 | m | 355.21
1.边墙泄水孔∅50PVC，间距1×1m，矩形布置
38 | 010501001001 | 砂石垫层 |  | 20.85
1.边墙泄水孔0.3×0.3×0.3m土工布包砂石料封堵
39 | 040602031001 | 木板闸槽及木板闸 | 道 | 2.00
| 040901 | 钢筋工程
40 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | t | 0.758
1.预埋钢筋，螺纹钢筋Ф14，长35cm,间距50cm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钓鱼村水渠主干渠上段
分部分项工程
土石方工程
41 | 010101003003 | 人工挖沟槽土方（装车） |  | 822.50
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
42 | 010101003004 | 人工挖沟槽土方(不装车） |  | 1050.00
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
43 | 040103001006 | 利用方回填 |  | 1050.00
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
44 | 010101002008 | 人工挖淤泥 |  | 825.83
1.土壤类别:淤泥
45 | 040103001007 | 片石换填淤泥 |  | 120.63
1.部位：K0+000～K0+075.149段
46 | 040103002006 | 余方弃置 |  | 822.50
1.废弃料品种:弃土
2.运距:暂按1km，按实结算
47 | 040103002007 | 余方弃置 |  | 825.83
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:暂按1km，按实结算
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
48 | 040406002003 | 混凝土渠底板 |  | 403.78
1.类别、部位:过路渠底板
2.混凝土种类、强度等级:C20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
49 | 040406002004 | 混凝土渠底板模板 | ㎡ | 350.00
1.类别、部位:过路渠底板
2.模板类型：木模板木支撑
50 | 桂040501023003 | 混凝土渠边墙 |  | 1050.00
1.类别、部位:过路渠边墙
2.混凝土种类、强度等级:C20
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
51 | 桂040501023004 | 混凝土渠边墙 | ㎡ | 7369.44
1.类别、部位:过路渠边墙
2.模板类型：木模板木支撑
52 | 040203006002 | 伸缩缝 | ㎡ | 142.88
1.沿渠道长度方向,渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝,缝宽20mm,沥青木板填缝。
53 | 031001006002 | 塑料泄水管 | m | 1155.00
1.边墙泄水孔∅50PVC，间距1×1m，矩形布置
54 | 010501001002 | 砂石垫层 |  | 94.50
1.边墙泄水孔0.3×0.3×0.3m土工布包砂石料封堵
55 | 040602031002 | 木板闸槽及木板闸 | 道 | 9.00
| 040901 | 钢筋工程
56 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | t | 3.109
1.预埋钢筋，螺纹钢筋Ф14，长35cm,间距50cm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钓鱼村水渠次干渠
分部分项工程
土石方工程
57 | 010101003005 | 人工挖沟槽土方(不装车） |  | 298.12
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
58 | 040103001008 | 利用方回填 |  | 298.12
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
59 | 040103001009 | 借方回填 |  | 214.88
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
3.借方运距：暂按1KM计算，按实结算
60 | 010101002009 | 人工挖淤泥 |  | 287.35
1.土壤类别:淤泥
61 | 040103002008 | 余方弃置 |  | 287.35
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:暂按1km，按实结算
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
62 | 040406002005 | 混凝土渠底板 |  | 153.91
1.类别、部位:过路渠底板
2.混凝土种类、强度等级:C20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
63 | 040406002006 | 混凝土渠底板模板 | ㎡ | 171.01
1.类别、部位:过路渠底板
2.模板类型：木模板木支撑
64 | 桂040501023005 | 混凝土渠边墙 |  | 513.00
1.类别、部位:过路渠边墙
2.混凝土种类、强度等级:C20
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
65 | 桂040501023006 | 混凝土渠边墙模板 | ㎡ | 3420.24
1.类别、部位:过路渠边墙
2.模板类型：木模板木支撑
66 | 040203006003 | 伸缩缝 | ㎡ | 66.87
1.沿渠道长度方向,渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝,缝宽20mm,沥青木板填缝。
67 | 031001006003 | 塑料泄水管 | m | 564.34
1.边墙泄水孔∅50PVC，间距1×1m，矩形布置
68 | 010501001003 | 砂石垫层 |  | 46.17
1.边墙泄水孔0.3×0.3×0.3m土工布包砂石料封堵
69 | 040602031003 | 木板闸槽及木板闸 | 道 | 6.00
| 040901 | 钢筋工程
70 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | t | 1.448
1.预埋钢筋，螺纹钢筋Ф14，长35cm,间距50cm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钓鱼村乐加水渠
分部分项工程
土石方工程
71 | 010101003006 | 人工挖沟槽土方（装车） |  | 142.82
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
72 | 010101003007 | 人工挖沟槽土方(不装车） |  | 231.60
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
73 | 040103001010 | 利用方回填 |  | 231.60
1.密实度:满足现行规范要求
2.填方材料品种:合格土
3.填方来源:场内回填
74 | 010101002010 | 人工挖淤泥 |  | 107.66
1.土壤类别:淤泥
75 | 040103002009 | 余方弃置 |  | 142.82
1.废弃料品种:弃土
2.运距:暂按1km，按实结算
76 | 040103002010 | 余方弃置 |  | 107.66
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:暂按1km，按实结算
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
77 | 040406002007 | 混凝土渠底板 |  | 69.92
1.类别、部位:过路渠底板
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土种类、强度等级:C20
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
78 | 040406002008 | 混凝土渠底板模板 | ㎡ | 79.75
1.类别、部位:过路渠底板
2.模板类型：木模板木支撑
79 | 桂040501023007 | 混凝土渠边墙 |  | 193.00
1.类别、部位:过路渠边墙
2.混凝土种类、强度等级:C20
3.抗渗等级:W6
4.现场拌制混凝土
80 | 桂040501023008 | 混凝土渠边墙模板 | ㎡ | 1594.95
1.类别、部位:过路渠边墙
2.模板类型：木模板木支撑
81 | 040203006004 | 伸缩缝 | ㎡ | 25.92
1.沿渠道长度方向,渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝,缝宽20mm,沥青木板填缝。
82 | 031001006004 | 塑料泄水管 | m | 223.29
1.边墙泄水孔∅50PVC，间距1×1m，矩形布置
83 | 010501001004 | 砂石垫层 |  | 21.53
1.边墙泄水孔0.3×0.3×0.3m土工布包砂石料封堵
84 | 040602031004 | 木板闸槽及木板闸 | 道 | 6.00
| 040901 | 钢筋工程
85 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | t | 0.654
1.预埋钢筋，螺纹钢筋Ф14，长35cm,间距50cm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
产业路A
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
产业路B
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
产业路C
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
钓鱼村水渠主干渠下段
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费
钓鱼村水渠主干渠上段
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002005 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004005 | 工程定位复测费
钓鱼村水渠次干渠
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002006 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂041201003006 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004006 | 工程定位复测费
钓鱼村乐加水渠
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001007 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002007 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003007 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004007 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
产业路A
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 960.71
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 960.71 | 分部分项工程费及措施项目费
产业路B
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 765.65
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 765.65 | 分部分项工程费及措施项目费
产业路C
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 572.16
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 572.16 | 分部分项工程费及措施项目费
钓鱼村水渠主干渠下段
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1178.65
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1178.65 | 分部分项工程费及措施项目费
钓鱼村水渠主干渠上段
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 3018.47
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3018.47 | 分部分项工程费及措施项目费
钓鱼村水渠次干渠
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1145.95
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1145.95 | 分部分项工程费及措施项目费
钓鱼村乐加水渠
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 565.97
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 565.97 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000701001 | 市政人工 | 元
3 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
6 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
7 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t
8 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
9 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
10 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
11 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组
12 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
13 | 040301004 | 中砂 | 
14 | 040301006.1 | 砂石 | 
15 | 040502001 | 碎石(综合) | 
16 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
17 | 040701006 | 石屑 | 
18 | 041101002 | 片石 | 
19 | 050304002 | 二等杉木板材 | 
20 | 050306002 | 周转枋材 | 
21 | 050308008 | 板枋材 | 
22 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
23 | 143504003 | 防裂抗渗剂 | kg
24 | 144114001 | 密封胶 | kg
25 | 172504004.1 | ∅50PVC泄水管 | m
26 | 341101001 | 水 | 
27 | 341104001 | 煤 | t
28 | 341105003 | 木柴 | kg
29 | 341508001 | 其他材料费 | 元
30 | 341508003 | 其他材料费 | 元
31 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
32 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
33 | 350203001 | 零星卡具 | kg
34 | B-C.1 | 木板闸槽及木板闸 材料费 | 道
35 | S143508001 | 脱模剂 | kg
36 |  | ◆配合比◆
37 | 802102024 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 | 
主要材料及价格表
工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 802102025 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 | 
39 |  | ◆机械台班组成◆
40 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
41 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
42 | 140301004 | 汽油 92# | kg
43 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
44 | 341103001 | 电 | kW.h
45 | 341103001 | 电 | kW.h
46 | 994701004 | 折旧费 | 元
47 | 994701005 | 检修费 | 元
48 | 994701006 | 维护费 | 元
49 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
50 | 994701008 | 其他费 | 元
51 |  | ◆机械◆
52 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
53 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
54 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
55 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
56 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
57 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
58 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
59 | 991305001.1 | 电动夯实机 夯击能力 250Nm | 台班
60 | 991305001.1 | 电动夯实机 夯击能力 250Nm | 台班
61 | 991305001.2 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
62 | 991305001.2 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
63 | 991317001 | 刻纹机 | 台班
64 | 991317001 | 刻纹机 | 台班
65 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
66 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
67 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
68 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
69 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
70 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
71 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
72 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
73 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
74 |  | 合 计