## 封-1招标工程量清单
全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍
工程
招标工程量清单
全州县石塘镇大清塘中心小学
招 标 人:
(单位盖章)
深圳建昌工程设计有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍
工程
招标工程量清单
|  | 全州县石塘镇大清塘中心小学 |  | 深圳建昌工程设计有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | 第1页 共1页
一、工程概况
该项目为全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍，总建筑面积834.14平方米，含建筑装饰装修工程、安装工程等配套工程。
二、编制依据:
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
3、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量》（2024年版）及配套费用定额；《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023年版）及配套费用定额；
4、《广西壮族自治区市政工程消耗量》（2022年版）及配套费用定额；
5、(桂建发〔2023〕6号)《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
6、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
7、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
8、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期全州县发布的市场材料除税价，没有的参照桂林市或通过市场询价（除税价）计算。
9、混凝土均采用预拌商品混凝土，砂浆均采用预拌干混砂浆。
三、编制办法：清单法
四、编制范围：
建筑装饰装修工程、安装工程等配套工程。
五、其他需要说明的问题：1）中值取费；2）一般计税法。
六、安全生产责任保险费暂估价为4181.42元。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑装饰装修工程
1.1.2 | 安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑装饰装修工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土，机械90%，人工10% 2.堆土留置回填 |  | 192.05
2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计的土 2.填方来源、运距:原土回填 |  | 146.68
3 | 010103001002 | 房心回填 1.密实度:满足设计的土 2.填方来源、运距:原土回填 |  | 27.91
4 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:装载机装土斗容量（1.5）自卸汽车运土10t，暂按5km |  | 17.46
| 3. | A.3 砌筑工程
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.墙体厚度:120mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×115×90 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 |  | 11.13
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.墙体厚度:240mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×115×90 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 |  | 235.05
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 11.22
8 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 26.17
9 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.85
10 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.01
11 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 34.26
12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 56.59
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 5.30
14 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 98.51
15 | 010506001001 | 直形楼梯 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 10.05
16 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 8.56
17 | 010505007001 | 天沟(檐沟) 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.21
18 | 010505008001 | 悬挑板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 7.10
19 | 010507001001 | 散水 1.混凝土散水（详11ZJ901 4/5） 2.60厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 3.60厚中砂垫层 | ㎡ | 56.10
20 | 010507004001 | 台阶 1.做法详11ZJ901 6/9 | ㎡ | 2.97
21 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 10以内 | t | 10.300
22 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 10以上 | t | 8.018
23 | 桂010515011001 | 砖砌体加固钢筋制安 不绑扎 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 10以内 | t | 0.881
| 7. | A.7 屋面及防水工程
24 | 010901002001 | 上人及不上人屋面 1.20厚1:2水泥沙浆抹面； 2.干铺无纺聚酯纤维布隔离层； 3.1.2厚合成高分子防水卷材；（另列） 4.1.5厚合成高分子防水涂膜；（另列） 5.刷基层处理剂一道；（另列） 6.20厚1:2水泥砂浆保护层，分仓缝1.5㎡,缝宽20嵌防水油膏； 7.60厚绝热挤塑聚苯乙烯板保温层；（另列） 8.现浇钢筋砼屋面板起坡3%，向排水方向，砼表面平整无沙眼、积水、渗漏现象； 板面随捣随抹平；表面清扫干净。 | ㎡ | 144.74
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
25 | 010901002002 | 雨棚屋面 1.20厚1:2水泥沙浆抹面； | ㎡ | 3.96
26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.部位：上人及不上人屋面 2.1.2厚合成高分子防水卷材 3.刷基层处理剂一道 | ㎡ | 169.30
27 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.部位：上人及不上人屋面 2.1.5厚合成高分子防水涂膜 | ㎡ | 169.30
28 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.施工部位：卫生间楼地面 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 124.18
29 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.施工部位：卫生间楼地面 1.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5），用1.3厚专用配套粘结料满粘 | ㎡ | 124.18
| 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程
30 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.部位：屋面 2.60厚挤塑聚苯板 | ㎡ | 144.74
| 9. | A.9 楼地面工程
31 | 010501001002 | 地面垫层 1.施工部位：块料地面 2.80厚C15混凝土 |  | 10.28
32 | 011102003001 | 防滑耐磨地砖楼地面 1.施工部位：除卫生间、厨房外其他房间 2.800×800防滑耐磨地砖 3.20厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 640.72
33 | 011102003002 | 防滑地砖楼地面 1.施工部位：卫生间、厨房 2.300×300防滑地砖砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3.5厚1:1水泥砂浆结合层 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料（另列） 6.20厚1:3水泥砂浆找平 7.420厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 8.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘（另列） 9.20厚1:3水泥砂浆找平 | ㎡ | 78.11
34 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150mm | m | 438.60
35 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1.施工部位：楼梯间 2.800×800防滑耐磨地砖 3.20厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 48.82
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 10. | A.10 墙、柱面工程
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.施工部位：外墙 2.20厚1:3水泥砂浆 3.真石漆（另列） | ㎡ | 845.29
37 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.施工部位：外墙柱、梁面 2.20厚1:3水泥砂浆 3.真石漆（另列） | ㎡ | 37.44
38 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.施工部位：卫生间、厨房 2.200×300白色釉面砖贴到顶 3.20厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 985.23
39 | 桂011204007002 | 块料墙面 1.施工部位：墙裙 2.15厚1:3水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.8~10厚面砖水泥砂浆擦缝 | ㎡ | 594.44
40 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.施工部位：刮腻子内墙 2.20厚M5砂浆找平层 3.面刮6厚白色腻子（另列） | ㎡ | 562.09
41 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1.施工部位：内外墙不同材料交接处 2.材料：钢丝网 | ㎡ | 38.47
| 12. | A.12 门窗工程
42 | 010802001001 | 金属门 1.塑钢门 2.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 80.64
43 | 010802001002 | 金属门 1.防盗钢门 2.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 50.40
44 | 010801001001 | 木质门 1.木质门 2.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 2.10
45 | 010802001003 | 断热铝合金推拉门 1.门框、扇材质及规格:100系列断热铝合金推拉门＞2㎡，结构型材≥2.2mm 2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 3.含制作、运输、安装及五金配件 | ㎡ | 168.98
46 | 010807001001 | 普通铝合金固定窗 1.窗类型：100系列普通铝合金固定窗≤2㎡，结构型材≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度：6+6A+6中空花纹玻璃 3.含制作、运输、安装及五金配件 | ㎡ | 43.92
47 | 010807001002 | 普通铝合金下悬窗 | ㎡ | 9.36
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.窗类型：100系列普通铝合金下悬窗≤2㎡，结构型材≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度：6+6A+6中空花纹玻璃 3.含制作、运输、安装及五金配件
48 | 010807001003 | 普通铝合金推拉窗 1.窗类型：100系列普通铝合金推拉窗≤2㎡，结构型材≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度：6+6A+6中空玻璃 3.含制作、运输、安装及五金配件 | ㎡ | 39.60
49 | 010807001004 | 普通铝合金推拉窗 1.窗类型：100系列普通铝合金推拉窗＞2㎡，结构型材≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度：6+6A+6中空玻璃 3.含制作、运输、安装及五金配件 | ㎡ | 11.25
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
50 | 011407001001 | 外墙真石漆 1.施工部位：真石漆外墙 2.涂饰底层涂料 3.喷涂主层涂料 4.涂饰面层涂料二遍 | ㎡ | 882.73
51 | 011406003001 | 满刮腻子 1.施工部位：刮腻子墙面 2.6厚白色腻子 | ㎡ | 483.36
52 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.施工部位：除卫生间、厨房外其余天棚 2.清理抹灰基层 3.满刮腻子一遍 4.刷底漆一遍 5.乳胶漆两遍 | ㎡ | 536.25
53 | 011407002002 | 天棚喷（刷）涂料 1.施工部位：卫生间、厨房天棚 2.清理基层 3.封底涂料二遍 4.满刮腻子，分遍打磨平整 5.瓷釉底涂料一遍 6.瓷釉涂料二遍 | ㎡ | 244.34
| 14. | A.14 其他装饰工程
54 | 011503001001 | 楼梯栏杆 1.楼梯栏杆选用11ZJ401 Y/13 2.扶手选用11ZJ401 15/37 3.立杆：50*3不锈钢管；20*1不锈钢管 4.扶手：60*3不锈钢扶手 5.高1100mm | m | 33.66
55 | 011501009001 | 厨房案板 1.厚60，宽500，双向6@150，距地650外贴白瓷砖，M5砂浆砌120砖支撑 | ㎡ | 61.08
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
56 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 1113.14
57 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.搭设高度:24m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管 3.有效使用天数暂按120天计算，结算按实际使用天数计算 | ㎡ | 1064.80
58 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 | ㎡ | 834.14
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
59 | 011702001001 | 垫层基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 14.74
60 | 011702001002 | 独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.36
61 | 011702001003 | 带形基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 41.19
62 | 011702006001 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 21.96
63 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 362.97
64 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 451.66
65 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 62.28
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
66 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 946.10
67 | 011702022001 | 挑檐 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 7.95
68 | 011702023001 | 悬挑板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 54.03
69 | 011702024001 | 楼梯 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.类型:直形楼梯 | ㎡ | 48.82
70 | 011702028001 | 压顶 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑 | m | 190.28
71 | 011702029001 | 散水 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑 | ㎡ | 56.10
72 | 011702027001 | 台阶 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 2.97
| 011703 | 垂直运输
73 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1.运输高度：40m以内 2.有效使用天数暂按120天计算，结算按实际使用天数计算 | ㎡ | 834.14
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
74 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
75 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 219.90
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
安装工程
分部分项工程
强电系统
76 | 030404017001 | AL-P 总照明配电箱 1.安装方式:明装，箱底距地面1.6m 2.箱内配置详见系统图 | 台 | 1
77 | 030404017002 | AL-F 家庭配电箱 1.安装方式:明装，箱底距地面1.8m 2.箱内配置详见系统图 | 台 | 24
78 | 030404034001 | 单联开关 1.安装方式:底距地1.4米安装 2.规格:250V,10A 118 | 套 | 24
79 | 030404034002 | 双联翘板开关 1.安装方式:底距地1.4米安装 2.规格:250V,10A 118 | 套 | 48
80 | 030404034003 | 声光控节能开关 1.安装方式:吸顶安装，灯具边 2.规格:甲方选型 | 套 | 8
81 | 030404033001 | 排风扇 1.安装方式:吊顶内 2.规格:甲方选型 | 台 | 24
82 | 030404035001 | 10孔暗装插座 1.安装方式:底距地0.4米安装 2.规格:250V 10A 118 | 套 | 72
83 | 030404035002 | 3孔空调插座 1.安装方式:底距地1.8米安装 2.规格:250V 16A 118 | 套 | 24
84 | 030404035003 | 5孔洗衣机插座 1.安装方式:底距地1.4米安装 2.规格:250V 10A 118 | 套 | 24
85 | 030404035004 | 5孔暗装插座 1.安装方式:底距地0.6米安装 2.规格:250V 10A 118 | 套 | 24
86 | 030404035005 | 3孔热水器插座 1.安装方式:底距地1.8米安装 2.规格:250V 16A 118 | 套 | 24
87 | 030404035006 | 3孔排风扇插座 1.安装方式:底距地1.8米安装 2.规格:250V 16A 118 | 套 | 24
88 | 030404035007 | 10孔暗装厨房插座 1.安装方式:底距地1.2米安装 2.规格:250V 10A 118 | 套 | 24
89 | 030404035008 | 10孔暗装弱电插座 1.安装方式:底距地0.4米安装 2.规格:250V 10A 118 | 套 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
90 | 030412001001 | 楼梯吸顶灯 1.安装方式:吸顶安装 2.规格：12W-LED 3.含声控开关 | 套 | 8
91 | 030412001002 | 厨房防水防尘吸顶灯 1.安装方式:吸顶安装 2.规格：24W-LED | 套 | 24
92 | 030412001003 | 卫生间防水防尘吸顶灯 1.安装方式:吸顶安装 2.规格：10W-LED | 套 | 24
93 | 030412001004 | 房间灯 1.安装方式:吸顶安装 2.规格：36W-LED | 套 | 24
94 | 030412001005 | 普通灯 1.安装方式:吸顶安装 2.规格：12W-LED | 套 | 24
95 | 030411002001 | 强弱电共金属线槽 MR-250*100 1.包含盖板、三通、弯头等其他配件 | m | 4.52
96 | 030411002002 | 强弱电共金属线槽 MR-150*100 1.包含盖板、三通、弯头等其他配件 | m | 2.19
97 | 030411002003 | 强弱电共塑料线槽 PXC-180*12 | m | 1.35
98 | 030411002004 | 强弱电共塑料线槽 PXC-75*12 | m | 42.69
99 | 030413001001 | 桥架支架 1.采用角钢 L40*4做支架 | kg | 13.73
100 | 031201003001 | 支架刷油 1.管道支架均行防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 | kg | 13.73
101 | 030411001001 | 配管 1.规格：塑料管PC75 2.敷设方式:埋地敷设 | m | 50.00
102 | 030411001002 | 配管 1.规格：塑料管PC25 2.敷设方式:暗敷 | m | 948.50
103 | 030411001003 | 配管 1.规格：塑料管PC20 2.敷设方式:暗敷 | m | 558.09
104 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN25 | m | 420.80
105 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 125.50
106 | 030408001001 | 电力电缆 1.规格:YJV22-4*70mm2 2.敷设方式、部位:普通敷设 | m | 50.00
107 | 030408006001 | 电力电缆头 1.规格：1kV以下截面70m㎡以下 2.四芯 | 个 | 1
108 | 030411004001 | 配线 1.规格：BV-750V-10mm2 2.配线形式：线槽内敷设 | m | 754.45
109 | 030411004002 | 配线 | m | 207.75
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.规格：BV-750V-10mm2 2.配线形式：管内敷设
110 | 030411004003 | 配线 1.规格：BV-750V-4mm2 2.配线形式：管内敷设 | m | 3056.25
111 | 030411004004 | 配线 1.规格：BV-750V-2.5mm2 2.配线形式：线槽内敷设 | m | 55.82
112 | 030411004005 | 配线 1.规格：BV-750V-2.5mm2 2.配线形式：管内敷设 | m | 1422.75
113 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
防雷装置系统
114 | 030409002001 | 接地母线 1.采用热镀锌扁钢 40*4做接地母线 | m | 6.23
115 | 030409002002 | 接地母线 1.采用热镀锌扁钢 40*4做接地母线 | m | 82.43
116 | 030409005001 | 避雷网 1.采用热镀锌圆钢 φ10做接闪器 | m | 98.10
117 | 030409005002 | 避雷网 1.采用热镀锌圆钢 φ10做接闪器 | m | 5.36
118 | 030409003001 | 避雷引下线 1.利用建筑物主筋引下 | m | 82.70
119 | 030409008001 | 总等电位联结板 MEB 1.安装方式:底距地0.3米暗装 | 台 | 1
120 | 030409008002 | 局部等电位联结板 LEB 1.安装方式:底距地0.3米暗装 | 台 | 24
121 | 030409008003 | 接地电阻测试板 1.安装方式:底距地0.5米暗装 | 台 | 4
122 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
综合布线系统
123 | 030502001001 | 入户弱电箱 200*150*80 1.安装方式:安装高度为1.8米 | 台 | 24
124 | 030502003001 | 数字电视光缆分线盒 | 个 | 1
125 | 030502003002 | 光纤分线盒30对 | 个 | 1
126 | 030502004001 | 电视插座 1.安装方式:底距地0.4米安装 | 个 | 24
127 | 030502004002 | 数据信息插座 1.安装方式:底距地0.4米安装 | 个 | 24
128 | 030411001004 | 配管 1.规格：塑料管PC50 2.敷设方式:暗敷 | m | 17.83
129 | 030411001005 | 配管 1.规格：塑料管PC25 2.敷设方式:暗敷 | m | 311.64
130 | 030411001006 | 配管 1.规格：塑料管PC20 | m | 229.27
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.敷设方式:暗敷
131 | 030411004006 | 配线 1.规格：单芯光纤 2.配线形式：管内穿线 | m | 223.74
132 | 030411004007 | 配线 1.规格：SYWLY-75-9-1mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 231.89
133 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 DN25 | m | 59.40
134 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 59.40
给水系统
135 | 031001006001 | PE塑料给水管及管件安装 DN65 1.连接方式：热熔连接 2.输送介质：冷水 3.含管件安装、冲洗、消毒 | m | 7.25
136 | 031001006002 | PP-R稳态塑料给水管及管件安装 DN25 1.连接方式：热熔连接 2.输送介质：冷水 3.含管件安装、冲洗、消毒 | m | 229.23
137 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1.连接方式：热熔连接 2.输送介质：冷水 3.含管件安装、冲洗、消毒 | m | 75.45
138 | 031001006004 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1.连接方式：热熔连接 2.输送介质：冷水 3.含管件安装、冲洗、消毒 | m | 45.56
139 | 031001006005 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1.连接方式：热熔连接 2.输送介质：冷水 3.含管件安装、冲洗、消毒 | m | 243.02
140 | 031002003001 | 过楼板钢套管DN50 | 个 | 24
141 | 031003001001 | 闸阀 DN65 1.连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
142 | 031003001002 | 截止阀 DN25 1.连接方式：螺纹连接 | 个 | 48
143 | 031003013001 | 水表 DN25 1.连接方式：螺纹连接 | 组 | 24
144 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.平均挖深1米以内 |  | 1.00
145 | 010103001003 | 回填方 1.原土回填 |  | 1.00
污水系统
146 | 040501004001 | 双壁波纹管De315 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2.规格:双壁波纹管（环刚度≥8KN/㎡）De315 | m | 2.25
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.接口方式:承插式（胶圈接口） 4.管道检验及试验要求:含闭水试验
147 | 040501004002 | 双壁波纹管De225 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2.规格:双壁波纹管（环刚度≥8KN/㎡）De225 3.接口方式:承插式（胶圈接口） 4.管道检验及试验要求:含闭水试验 | m | 37.43
148 | 031001006006 | PVC-U塑料排水管及管件安装 DN100 1.连接方式：粘接连接 2.含管件安装、通水通球实验 | m | 321.01
149 | 031001006007 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De75 1.连接方式：粘接连接 2.含管件安装、通水通球实验 | m | 28.57
150 | 031001006008 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1.连接方式：粘接连接 2.含管件安装、通水通球实验 | m | 75.68
151 | 031002003002 | 过楼板钢套管DN125 | 个 | 42
152 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.平均挖深1米以内 |  | 46.06
153 | 010103001004 | 回填方 1.原土回填 |  | 46.06
雨水系统
154 | 031001006009 | PVC-U塑料雨水管及管件安装 De110 1.连接方式：粘接连接 2.含管件安装、通水通球实验 | m | 33.90
155 | 031001006010 | PVC-U塑料雨水管及管件安装 De75 1.连接方式：粘接连接 2.含管件安装、通水通球实验 | m | 3.29
156 | 031001006011 | PVC-U塑料空调水管及管件安装 DN50 1.连接方式：粘接连接 2.含管件安装、通水通球实验 | m | 71.84
157 | 桂031004023001 | 雨水斗 DN100 | 个 | 2
158 | 桂031004023002 | 侧挂式雨水斗 DN75 | 个 | 1
卫生洁具
159 | 031004006001 | 白瓷蹲式大便器 1.采用水箱冲洗 2.材质:陶瓷 | 套 | 24
160 | 031004003001 | 台式洗脸盆 1.含五金配件安装 2.材质:陶瓷 | 套 | 24
161 | 031004003002 | 洗菜盆 1.含五金配件安装 2.材质:不锈钢 | 套 | 24
162 | 桂031004021001 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 24
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
163 | 桂031004022001 | 扫除口 DN50 | 个 | 4
164 | 桂031004020001 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 24
165 | 031004010001 | 不锈钢淋浴喷头 | 套 | 24
166 | 桂010507011001 | 成品玻璃钢化粪池 1.有效容积12，详14SS706 | 座 | 1
167 | 040504001001 | 砖砌污水检查井 φ1000 1.井深1.2米 2.井内径宜用1000 | 座 | 7
消防系统
168 | 030901013001 | 灭火器箱 1.含2具充装量2kg手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2 2.安装方式:放置式 | 个 | 6
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
建筑装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3223.28 | 290.1 | 3513.38
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 612.88 | 55.16 | 668.04
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 3836.16 | 345.26 | 4181.42
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
4 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310001.1 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310001.2 | 镀锌铁丝（综合） | kg
8 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
9 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
10 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
11 | 010904002 | 镀锌圆钢 Φ10以上 | kg
12 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
13 | 012105004 | 镀锌角钢50×5 | kg
14 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
15 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
16 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
17 | 020101001 | 橡胶板 | kg
18 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
19 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
20 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
21 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | 
22 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
23 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
24 | 021913001 | 低发泡聚乙烯 | 
25 | 022705003 | 棉丝 | kg
26 | 022705004 | 棉纱头 | kg
27 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
28 | 022706010 | 破布 | kg
29 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
30 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
31 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
32 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
33 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个
34 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
35 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
36 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030127032 | 镀锌螺栓 M10×50 | 套
38 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
39 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
40 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
41 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
42 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
43 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
44 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
45 | 030156021 | 膨胀螺栓 M10～16 | 套
46 | 030156023 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套
47 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
48 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
49 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
50 | 030168001 | 镀锌锁紧螺母 15～20 | 个
51 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
52 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
53 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
54 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
55 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
56 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
57 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
58 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
59 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
60 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
61 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
62 | 031321003 | 焊锡 | kg
63 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
64 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
65 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
66 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
67 | 031337012 | 冲击钻头 Φ16 | 个
68 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
69 | 031338003 | 合金钢钻头 Φ8 | 个
70 | 031338004 | 合金钢钻头 φ10 | 个
71 | 031345001 | 钢锯条 | 根
72 | 031345007 | 钢割片 | 片
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
74 | 031347001 | 砂纸 | 张
75 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
76 | 031347003 | 水砂纸 | 张
77 | 031347004 | 铁砂布 | 张
78 | 032104003 | 钢丝网（综合） | ㎡
79 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
80 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
81 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
82 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
83 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
84 | 040301001 | 砂(综合) | 
85 | 040301001 | 砂（综合） | 
86 | 040301001.1 | 砂(综合) | 
87 | 040301001.2 | 砂（综合） | 
88 | 040301003 | 细砂 | 
89 | 040301004 | 中砂 | 
90 | 040502001 | 碎石（综合） | 
91 | 040701001 | 陶粒 | 
92 | 040902002 | 生石灰 | t
93 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
94 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
95 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
96 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
97 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t
98 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t
99 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
100 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
101 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
102 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
103 | 050101001 | 木材（综合） | 
104 | 050101001 | 木材(综合) | 
105 | 050102005 | 周转圆木 | 
106 | 050306001 | 周转板枋材 | 
107 | 050306001 | 周转板枋材 | 
108 | 050306002 | 周转枋材 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 050306003 | 周转板材 | 
110 | 052502007 | 垫木 | 
111 | 053501002 | 竹篾 | 百根
112 | 070103002 | 陶瓷墙面砖 200×300 | ㎡
113 | 070103014.1 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
114 | 070104001 | 白瓷砖 | ㎡
115 | 070501003.1 | 防滑地面砖 300×300 | ㎡
116 | 070501007.1 | 防滑耐磨地面砖 800×800 | ㎡
117 | 110105001 | 成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木） | 樘
118 | 110913001.1 | 100系列断热铝合金推拉门＞2㎡，结构型材≥2.2mm，12厚钢化玻璃 | ㎡
119 | 110915001.4 | 100系列普通铝合金推拉窗≤2㎡，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空玻璃 | ㎡
120 | 110915001.5 | 100系列普通铝合金推拉窗＞2㎡，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空玻璃 | ㎡
121 | 110916002.1 | 100系列普通铝合金下悬窗≤2㎡，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空花纹玻璃 | ㎡
122 | 110917001.1 | 100系列普通铝合金固定窗≤2㎡，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空花纹玻璃 | ㎡
123 | 112301001 | 钢防盗门（成品） | ㎡
124 | 122310001 | 不锈钢管弯头φ60 201材质 | 个
125 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
126 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
127 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
128 | 130132001 | 油灰 | kg
129 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
130 | 130307004 | 仿瓷涂料 | kg
131 | 130307015 | 真石漆 | kg
132 | 130307016 | 真石面漆 | kg
133 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
134 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
135 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
136 | 130503001 | 沥青漆 | kg
137 | 130507001 | 防锈漆 | kg
138 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
139 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
140 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
141 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
142 | 130705002 | 铅油 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
143 | 130904001 | 银粉漆 | kg
144 | 133303001.1 | 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5） | ㎡
145 | 133309002.1 | 1.2厚合成高分子防水卷材 | ㎡
146 | 133501001 | 防水腻子 | kg
147 | 133504001 | 防水粉 | kg
148 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
149 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
150 | 133508006 | 冷底子油 | kg
151 | 133508011 | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支
152 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
153 | 133510002 | 密封油膏 | kg
154 | 133901001 | 防腐油 | kg
155 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
156 | 140101001 | 清油 | kg
157 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
158 | 140702001 | 机油（综合） | kg
159 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
160 | 142103002 | 呋喃树脂YJ型 | kg
161 | 143124001 | 漂白粉 | kg
162 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
163 | 143305003 | 二甲苯 | kg
164 | 143308006 | 醋酸乙酯 | kg
165 | 143309001 | 丙酮 | kg
166 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
167 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
168 | 143520001 | 隔离剂 | kg
169 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
170 | 143906001 | 氧气 | 
171 | 143908001 | 氩气 | 
172 | 144101005 | 建筑胶 | kg
173 | 144103001 | 108 胶 | kg
174 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
175 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
176 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
177 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
178 | 144116003 | 胶合剂 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
179 | 144116005 | 粘合剂 | kg
180 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
181 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
182 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
183 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
184 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
185 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
186 | 170508003.1 | 不锈钢管φ20×1 201 材质 | m
187 | 170508023.1 | 不锈钢管φ50×3 201材质 | m
188 | 170508029.1 | 不锈钢管φ60×3 201材质 | m
189 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
190 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
191 | 172513000 | 塑料软管 | kg
192 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
193 | 172703000 | 橡胶管 | m
194 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
195 | 181514003 | 镀锌活接头 DN25 | 个
196 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
197 | 181515007 | 钢制活接头 DN65 | 个
198 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
199 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
200 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
201 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
202 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
203 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
204 | 182504007 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个
205 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
206 | 190301003 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个
207 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
208 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
209 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
210 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
211 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
212 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
213 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
214 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
215 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
216 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
217 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
218 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
219 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
220 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
221 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
222 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
223 | 290622006 | 阻燃管接头 FST50 | 个
224 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个
225 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
226 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
227 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
228 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
229 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
230 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
231 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
232 | 291111001 | 开关盒 | 个
233 | 291112001 | 接线盒 | 个
234 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
235 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
236 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
237 | 340105003 | 钨棒 | kg
238 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
239 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
240 | 340703001 | 护目镜 | 套
241 | 341101001 | 水 | 
242 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
243 | 341508001 | 其他材料费 | 元
244 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
245 | 341508006 | 其他材料费 | 元
246 | 341509001 | 校验材料费 | 元
247 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
248 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
249 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
250 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
251 | 350302001 | 回转扣件 | 个
252 | 350302002 | 对接扣件 | 个
253 | 350302003 | 直角扣件 | 个
254 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
255 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
256 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
257 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
258 | 351101001 | 钢凿 | 个
259 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套
260 | 360302001.1 | 聚酯无纺布 | ㎡
261 | 370501003 | 枕木 | 
262 | 370905001 | 钢垫板 | kg
263 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
264 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
265 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
266 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
267 | B-C.1 | 塑钢卫浴门 材料费 | ㎡
268 |  | ◆商品砼◆
269 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
270 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
271 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
272 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
273 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
274 |  | ◆配合比◆
275 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
276 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
277 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
278 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
279 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
280 | 800702002 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2 | 
281 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
282 | 801101001 | 素水泥浆 | 
283 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
284 |  | ◆主材◆
285 | 172500000.1 | 塑料管PC25 | m
286 | 172500000.2 | 塑料管PC20 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
287 | 172500000.3 | 污水管PVC-U De75 | m
288 | 172500000.4 | 塑料管PC75 | m
289 | 172500000.5 | 塑料管PC50 | m
290 | 172500000.6 | PVC-U塑料雨水管 De110 | m
291 | 172500000.7 | 污水管PVC-U DN100 | m
292 | 172500000.8 | 污水管PVC-U De50 | m
293 | 172500000.9 | PVC-U塑料雨水管 De75 | m
294 | 172502000.1 | PP-R给水管DN15 | m
295 | 172502000.2 | PP－R给水管DN25 | m
296 | 172502000.3 | PP-R给水管DN25 | m
297 | 172502000.4 | PP-R给水管DN20 | m
298 | 172502000.5 | PE塑料给水管 DN65 | m
299 | 172504000.1 | PVC-U塑料雨水管 De50 | m
300 | 172506000.1 | 双壁波纹排水管De225 环刚度≥8KN/㎡ | m
301 | 172506000.2 | 双壁波纹排水管De315 环刚度≥8KN/㎡ | m
302 | 180903000.1 | PP-R给水管DN15管件 | 个
303 | 180903000.2 | PP－R给水管DN25管件 | 个
304 | 180903000.3 | PP-R给水管DN25管件 | 个
305 | 180903000.4 | PP-R给水管DN20管件 | 个
306 | 180903000.5 | PE塑料给水管 DN65管件 | 个
307 | 180904000.1 | 污水管PVC-U DN100管件 | 个
308 | 180904000.2 | PVC-U塑料雨水管 De110管件 | 个
309 | 180904000.3 | 污水管PVC-U De75管件 | 个
310 | 180904000.4 | PVC-U塑料雨水管 De50管件 | 个
311 | 180904000.5 | PVC-U塑料雨水管 De75管件 | 个
312 | 180904000.6 | 污水管PVC-U De50管件 | 个
313 | 194103000.1 | 截止阀 DN25 | 个
314 | 194103000.2 | 闸阀 DN65 | 个
315 | 210502000 | 莲蓬喷头 | 个
316 | 211501000.1 | 白瓷蹲式大便器 | 个
317 | 212501000 | 蹲式大便器低水箱 | 个
318 | 213301000.1 | 水嘴 | 个
319 | 213301000.2 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个
320 | 213318000.2 | 洗衣机地漏 DN50 | 个
321 | 213319000.1 | 地面扫除口 DN50 | 个
322 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
323 | 213326002 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套
324 | 213331000.1 | 雨水斗 DN100 | 个
325 | 213331000.2 | 侧挂式雨水斗 DN75 | 个
326 | 230702000 | 灭火器放置箱（含灭火器） | 个
327 | 240101000.1 | 水表 DN25 | 个
328 | 270503001.1 | 避雷网Φ10 | m
329 | 290105000.1 | 强弱电共金属线槽 MR-250*100 | m
330 | 290105000.2 | 强弱电共金属线槽 MR-150*100 | m
331 | 290206001.1 | 角钢 L40*4 | kg
332 | 291115002.1 | 光纤分线盒30对 | 个
333 | 291115002.2 | 数字电视光缆分线盒 | 个
334 | 301101000 | 电视插座 | 个
335 | 301302000.1 | 数据信息插座 | 个
336 | 500102001.1 | 排风扇 | 台
337 | 550117001.1 | AL-F 家庭配电箱 | 台
338 | 550117001.2 | AL-P 总照明配电箱 | 台
339 | 550119001.1 | 入户弱电箱 200*150*80 | 个
340 | 550910000.1 | 局部等电位联结板 LEB | 个
341 | 550910000.2 | 总等电位联结板 MEB | 个
342 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
343 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
344 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
345 | Z210901000.1 | 洗脸盆 | 个
346 | Z210901000.2 | 洗菜盆 | 个
347 | Z250001001.1 | 厨房防水防尘吸顶灯 | 套
348 | Z250001001.2 | 楼梯吸顶灯 | 套
349 | Z250001001.3 | 房间灯 | 套
350 | Z250001001.4 | 卫生间防水防尘吸顶灯 | 套
351 | Z250001001.5 | 普通灯 | 套
352 | Z260501001.1 | 单联开关 | 个
353 | Z260501001.2 | 双联翘板开关 | 个
354 | Z260501001.3 | 声光控节能开关 | 个
355 | Z264101001.1 | 10孔暗装插座 | 套
356 | Z264101001.2 | 5孔洗衣机插座 | 套
357 | Z264101001.3 | 3孔空调插座 | 套
358 | Z264101001.4 | 5孔暗装插座 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
359 | Z264101001.5 | 3孔热水器插座 | 套
360 | Z264101001.6 | 3孔排风扇插座 | 套
361 | Z264101001.7 | 10孔暗装厨房插座 | 套
362 | Z264101001.8 | 10孔暗装弱电插座 | 套
363 | Z270603001.1 | 接地母线 热镀锌扁钢 40*4 | m
364 | Z280301000.1 | BV-750V-10mm2 | m
365 | Z280301000.2 | WDZA-BYJ-450V/750V-4mm2 | m
366 | Z280301000.3 | WDZA-BYJ-450V/750V-2.5mm2 | m
367 | Z281100000.2 | YJV22-4*70mm2 | m
368 | Z2811340030 | 玻璃钢化粪池 | 套
369 | Z282500000.3 | 单芯光纤 | m
370 | Z282901000.1 | SYWLY-75-9-1mm2 | m
371 | Z290302000.1 | 强弱电共塑料线槽 PXC-75*12 | m
372 | Z290302000.2 | 强弱电共塑料线槽 PXC-180*12 | m
373 | Z291115001.1 | 接地电阻测试板 | 个
374 |  | ◆机械台班组成◆
375 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
376 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
377 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
378 | 140301004 | 汽油92# | kg
379 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
380 | 140301004.1 | 汽油92# | kg
381 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
382 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
383 | 341103001 | 电 | kW·h
384 | 341103001 | 电 | kW.h
385 | 341103001 | 电 | kW·h
386 | 341103001.1 | 电 | kW.h
387 | 341103001.1 | 电 | kW·h
388 | 994701004 | 折旧费 | 元
389 | 994701004.1 | 折旧费 | 元
390 | 994701005 | 检修费 | 元
391 | 994701005.1 | 检修费 | 元
392 | 994701006 | 维护费 | 元
393 | 994701006.1 | 维护费 | 元
394 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
395 | 994701008 | 其他费 | 元
396 |  | ◆机械◆
397 | 341509003 | 其他机械费 | 元
398 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
399 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
400 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
401 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
402 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
403 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
404 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
405 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
406 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
407 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
408 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
409 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
410 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
411 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
412 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
413 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
414 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
415 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
416 | 990703003 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班
417 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
418 | 990704005.1 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
419 | 990704005.2 | 载重汽车装载质量5t | 台班
420 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
421 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
422 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班
423 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
424 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
425 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
426 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
427 | 991301005 | 钢轮振动压路机 工作质量15t | 台班
428 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
429 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
430 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
431 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
432 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
433 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
434 | 991908004 | 立式钻床 钻孔直径 50mm | 台班
435 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
436 | 991922001 | 抛光机 | 台班
437 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
438 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
439 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
440 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
441 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
442 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
443 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
444 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
445 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
446 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
447 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
448 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
449 | 992511002 | 热熔对接焊机 直径160mm | 台班
450 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
451 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
452 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
453 | 994701001 | 其他机械费 | 元
454 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
455 |  | 合 计
表-22