
[image: image1.png]Jg L “BeREY BORGAE

AUEH

KBRS L ] EHIRRYEH

BE HRE™ RARBATH T O KATE 6 KMHTH
FIEHRL K, 417055 BRI 5 9 00 WA . B
B, BEEFEE SN TRERK. ROAERIARK
RERWFE b b (R GBI, THBR R & F A0 R
AU AR HERK, BEAARE ChEARBITH T+
NXAT PEALK G EMBUT A TR AL SRR IR
i) (RFRE (20210 258 5), HHRHN & o UG
Wik, REHRKES

HXAB BRI L ABAB AN R, T PR H0K
BBIRST 6 E 4 (P4 htps//www.crerfsp.cony/, %%
400-009-0001).




竞争性磋商文件

项目名称：全州县雪亮工程视频监控服务采购项目
项目编号：GLZC2026-C3-240019-GXCJ

采购代理机构：广西昶吉工程项目管理有限公司
2026年 4月30 日
目     录
第一章 竞争性磋商公告………………………………2
第二章 供应商须知……………………………………5
第三章 项目需求………………………………………28
第四章 评审办法………………………………………36
第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）……40
第六章 响应文件（格式）……………………………43
竞争性磋商公告
项目概况
全州县雪亮工程视频监控服务采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2026年 月 日上午10时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-C3-240019-GXCJ（代理编号：YZLGL2026-C3-122-QZZC） 
项目名称：全州县雪亮工程视频监控服务采购项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1560000.00。

标项一

标项名称:全州县雪亮工程视频监控服务采购项目

数量:1

预算金额（元）:1560000.000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全州县雪亮工程视频监控服务采购项目，详见招标文件。
最高限价（如有）：1557000.00

合同履约期限：自视频采集服务验收合格之日起3年。
本项目不接受联合体参与磋商。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2026年4 月30日至2026年 5月11 日，每天00：00至11：59，12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：潜在供应商登录“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）免费获取竞争性磋商文件电子版。供应商应在“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
售价（元）：0。
四、响应文件提交
截止时间：2026年 5月 11日上午10时30分（北京时间）
地点：登录“广西政府采购云平台”在线提交。
五、开启
时间：2026年5 月 11日上午10时30分（北京时间）
地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（www.zfcg.czj.guilin.gov.cn）、全州县人民政府网（www.glqz.gov.cn）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购）；
（2）政府采购支持监狱企业发展；
（3）政府采购促进残疾人就业政策；
（4）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品；
（5）政府采购支持采用本国产品的政策；
（6）优先采购节能产品、环境标志产品。
3.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.“广西政府采购云平台”电子竞标相关事宜：
（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763、0771-3381253。
（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“供应商须知”。
5.采购代理服务费：本项目采购代理服务费按“供应商须知”第30.2条“采购代理服务收费标准”中“服务采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：中国共产党全州县委员会政法委员会

地址：全州县城北新区创业大厦14楼 

项目联系人：唐主任
联系方式：0773-4815351
2.采购代理机构信息

名    称：广西昶吉工程项目管理有限公司

地　　址：桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼
联系方式：0773-2534755
3.项目联系方式

项目联系人：周工

电　　 话：0773-2534755
供应商须知
供 应 商 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：全州县雪亮工程视频监控服务采购项目
项目编号：GLZC2026-C3-240019-GXCJ

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：无。

	3
	4
	参与电子竞标的准备工作
	4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763、0771-3381253。
4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	13
	磋商报价及采购预算金额
	13.1供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。
13.2采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾陆万元整（¥1560000.00），最高限价：1557000.00元，报价超过最高限价的，响应文件作无效处理。

13.3供应商磋商报价应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。
13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 

	5
	14
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	电子响应文件的制作、加密
	15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

	7
	15.6
	供应商公章及签字
	15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；所称自然人指参与磋商的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

15.6.3本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
15.6.4本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

	8
	16
	首次响应文件的提交、撤回、修改
	16.1响应文件的提交截止时间：2026年5 月11 日上午10时30分（北京时间）
16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。
16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

	9
	17
	响应文件的解密
	响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子备份响应文件地址：全州县公共资源交易中心  3  号开标室（广西桂林市全州县城北新区市民中心四楼）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。

	10
	18.1
	磋商小组组成
	磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和专家评委3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

	11
	18.2
	磋商时间、地点、人员
	18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“广西政府采购云平台”，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录“广西政府采购云平台”等候在线磋商。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。

	12
	19.2
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。

	13
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

	14
	27
	成交公告
及成交通知书
	27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	28.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	17
	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	18
	30.1
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“服务采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

	19
	33
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	34
	监督管理机构
	全州县政府采购管理办公室       

联系电话：0773-4814807 

全州县国有资金投资项目招投标管理办公室

联系电话：0773-4828117


一、总则
1.适应范围
1.1 项目名称及项目编号：
项目名称：全州县雪亮工程视频监控服务采购项目
项目编号：GLZC2026-C3-240019-GXCJ
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。
2.2“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.3“服务”：系指按磋商文件规定供应商须承担的提供技术服务以及其他类似的义务。
2.4 “项目”：系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。
2.5 “书面形式”：包括信函、传真、电报等。
2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。
2.7实质性要求：磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足即响应无效的条款均属于实质性要求。
3.供应商资格
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：无。
4.参与电子竞标的准备工作
4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763、0771-3381253。
4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
5.联合体要求
本项目不接受联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向全州县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。
6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西昶吉工程项目管理有限公司，联系人：周工，联系电话：0773-2534755。通讯地址：桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8. 特别说明
关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
二、磋商文件
9.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）项目需求；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.磋商文件的澄清与修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间3个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。
10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。
10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。
三、响应文件的编制
11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；
（2）总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与磋商时必须提供）；
（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为独立法人的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的法人授权其参加本项目磋商活动的证明材料原件的扫描件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。③供应商为分公司参与磋商的，必须取得总公司授权，并于响应文件中提供相应总公司法人授权书原件扫描件。

（5）供应商2024年以来任意一年度的财务状况报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表（或2026年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）；
（6）供应商2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

注：①依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。②若供应商为新成立不足一个月情形的，则无需提交。
（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）磋商报价表（必须提供）；
（3）服务内容及要求、商务要求承诺响应表（必须提供）；
11.1.3其他有效证明材料：
（1）供应商的项目实施方案（如有，请提供）；

（2）承接本项目全部服务的供应商为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）；
（3）供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
（4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（5）供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（6）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章(或电子签章)，否则响应文件作无效处理。属于“必须提供”的文件于“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或者电子签名），否则，响应文件作无效处理。
11.2供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。
12.响应文件的语言及计量
12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.磋商报价及采购预算金额
13.1供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。
13.2采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾陆万元整（¥1560000.00），最高限价：1557000.00元，报价超过最高限价的，响应文件作无效处理。

13.3供应商磋商报价应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。
13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。   

14.响应文件有效期
响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
15.电子响应文件的制作、加密要求
15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
15.6供应商公章及签字
15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；所称自然人指参与磋商的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
15.6.3本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
15.6.4本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
16.首次响应文件的提交、撤回、修改
16.1响应文件的提交截止时间：2026年5 月11 日上午10时30分（北京时间）
16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。
16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
17.响应文件的解密
响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子备份响应文件地址：全州县公共资源交易中心3号开标室（广西桂林市全州县城北新区市民中心四楼）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。
四、竞争性磋商（简称磋商）与评审
18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员
18.1 磋商小组组成：
磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和专家评委3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
18.2 磋商时间、地点、人员：
18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“广西政府采购云平台”，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录“广西政府采购云平台”等候在线磋商。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。
19.评审原则和评审办法
19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
19.2综合评分法，具体详见“第四章 评审办法”。
19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.评审程序及磋商要求
20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由全州县公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。
20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。
20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
20.4.2审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商做进一步核实确认，如确认供应商之间存在上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名）。
根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或电子签名、加盖电子签章）。
20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“广西政府采购云平台”以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（或电子签名）或者加盖供应商电子签章。逾时不交的，视同放弃磋商。
20.7最后报价
20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价。
20.7.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.7.4异常低价审查

20.7.4.1异常低价投标情形（本项目在评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序）:

(1)响应报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值×65%；
(2)响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%；
(3)响应报价低于购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%。
(4)磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.7.4.2异常低价投标审查流程：

磋商小组启动异常低价投标审查程序后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）提供书面说明及必要的证明材料，对磋商价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。磋商小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。以上审查相关情况应当在评审报告中记录。
20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。
未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价，否则，按响应文件无效处理。
20.9综合评分：
21.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对提交最后报价供应商的响应文件进行综合评分。
20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。
20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。
20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。
21.推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据总得分情况，按照总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据总得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、拒绝或迟延签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）超越了行政审批的经营范围的；
（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（5）响应文件有效期、服务期限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；
（6）供应商未就“项目需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；
（7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（8）供应商在提交最后报价前退出磋商或未在磋商小组规定的时间内参与磋商或重新提交响应文件的；或磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价超过首次报价的；
（9）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的； 
（5）不同供应商的响应文件相互混装的；
（6）磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。
23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
25.磋商过程的监控
本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
26. 信用查询 
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。   

27.成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。
五、履约保证金及签订合同
28.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
29.签订合同
29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
六、其他事项
30.采购代理服务费
30.1本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“服务采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。
30.2采购代理服务收费标准：
	[image: image2.png]ey @S
73 “CJ)  TemssmsRs

ITERE



费率           服务类型

成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：
开户名称：广西昶吉工程项目管理有限公司
开户银行：广西桂林漓江农村合作银行乐群支行

银行账号：376212010101926981
32.广西线上“政采贷”政策详见附表4.
33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。
34.监督管理机构：

全州县政府采购管理办公室                   联系电话：0773-4814807 

全州县国有资金投资项目招投标管理办公室     联系电话：0773-4828117
附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                         
地址：                          邮编：                         
联系人：                         联系电话：                         
授权代表：                         
联系电话：                         
地址：                           邮编：                         
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                         
质疑项目的编号：                         
采购人名称：                         
质疑事项：
□磋商文件          采购文件获取日期：                         
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                         
事实依据：                         
法律依据：                         
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：                         
请求：                         
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                         
地址：                                           邮编：                         
法定代表人/主要负责人：                         
联系电话：                         
授权代表：                                      联系电话：                         
地址：                                          邮编：                         
被投诉人1：                         
地址：                                          邮编：                         
联系人：                                        联系电话：                         
被投诉人2：                         
……
相关供应商：                         
地址：                                         邮编：                         
联系人：                                       联系电话：                         
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                         
采购项目的编号：                         
采购人名称：                         
代理机构名称：                         
采购文件公告：是/否公告期限：                         
采购结果公告：是/否公告期限：                         
三、质疑基本情况
投诉人于  年  月  日，向提出质疑，质疑事项为：                         
采购人/代理机构于  年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                         
事实依据：                         
法律依据：                         
投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                         
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑授权委托书（格式）
致：                  
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
委托代理人身份证号：                                   
供应商（公章）：                                   
法定代表人签字：                 
      年     月    日
附：委托代理人身份证正反面复印件。
附表3：
政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	服务内容、标准
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	服务期限
	 
	验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（按采购文件、成交供应商响应文件承诺、合同条款、国家相关标准规范以及行政主管部门政策文件进行验收。详见附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年    月   日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：          年     月     日


附表4：
履约保证金退还申请书
	成交供应商申请
	项目名称：

	
	项目编号：

	
	该项目已于     年  月  日验收并交付使用。根据合同规定，请将该项目的履约保证金（大写）:                              
（小写）:                     退还该成交供应商。
成交供应商名称：
开户银行：
银行账户：
联系方式：                                              
                                       成交供应商签章
                                              年   月  日


	采购单位意见
	（手写“同意退还”）
                               采购单位（签章）：
  单位法定代表人或代表签字：
                                  年   月   日

	监督管理部门意见
	                               监督单位（签章）
                                 年    月    日


附表5：
[image: image3.png]WINROAD





第三章  项目需求
Ⅰ、说明：

1.本磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.“采购需求”中标注“★”项的条款以及采购文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效，标注“▲”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为技术性能评审依据。

5.本项目标的所属行业：信息传输业。
Ⅱ、项目服务内容及要求

	项号
	采购内容
	主要技术参数及性能（配置）要求
	单位
	数量

	1
	定向视频采集服务500路
	提供在全州县区含各个乡镇内500路视频采集服务，进行24小时全实时监控，并实现联网功能，可进行远程录像及观看，主要是加强各乡镇的安全保卫工作，能够满足安全保卫的需要。服务期限为3年。

★一、提供250路高清人脸识别监控摄像头与250路高清摄像头共500路视频采集服务，不低于以下参数要求：

1、像素：≥400万，分辨率≥2560*1440。

2、网络存储支持NAS、NFS、SMB/CIFS等，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡≥256GB。

3、支持≥1*RJ4510M/100M自适应以太网口。

4、支持人脸抓拍功能。

5、支持≥1路音频输入、≥1路音频输出。

6、支持DC及POE供电；DC供电范围：12V±25%，支持防反接保护。

7、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度⼩于95%(⽆凝结)。
	项
	500

	2
	AI智能摄像服务
	1、设备采用一体化设计，可输出2个通道画面，通道1和通道2的码流分辨率均≥2560*1440，靶面尺寸均≥1/1.8英寸。

2、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

3、支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。

4、内置≥2颗集CPU、GPU、NPU于一体的智能芯片。

5、支持手动调节，水平调节范围≥-10°~190°，垂直调节范围≥0°~90°。

6、当移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警类型设置为人和/或车时，仅当检测区域中出现对应的人和/或车时，才触发报警；当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。

7、支持声光报警功能，报警声音模式可设置为警戒音、提示音 或自定义语音三种；白光灯闪烁时间可设置为0s～90s。

▲8、具有≥2个采集模块，均支持水平方向、垂直方向、绕镜头光轴方向调节镜头朝向，实现半球形空间内视场场景的图像采集；两个独立的采集模组可通过角度调节实现半球形空间内的任意位置的图像采集（含视轴夹角同向0°、90°、180°）（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。

9、支持热度图，支持设备上报和平台查询方式获取信息，上报伪彩图背景大图。

10、可显示行人属性信息，设备支持人脸+人体+属性同时提取。

▲11、RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示上电状态及网络的数据传输状态（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。

12、内置能耗检测模块，可实时检测设备输入功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。

▲13、自带PT锁，可手动锁定PT位置（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。

▲14、补光灯表面为六边形阵列组成，采用多层透镜结构；双通道各具有≥2颗混合补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。

15、具有≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口，采用DC12V电源或POE供电。
	项
	1

	3
	视频监控应用管理平台服务
	提供视频监控应用管理平台服务1项，并将670（包含第三方170路监控接入，20路卡口接入）个分散、独立的视频图像采集点进行联网、画面查看、录像调阅，实现跨区域、全网范围内的统一监控、统一存储、统一管理和资源共享，支持标准SDK、ONVIF、GB28181协议的IPC、CVR设备等对接，同时开放接口供第三方厂家接入。监控应用平台系统集视频采集分析、图片存储以及数据检索的分析和应用，可以对实时视频及历史视频进行检索与调用。综合监控应用平台服务应包含以下功能：

1、资源调度管理服务：支持计算资源、存储资源、算法资源的统一接入管理与调度，支持可视化的任务创建，前后端计算资源统一调度和自动化调度适配。

2、人脸数据汇聚查询服务：支持根据人脸图片查询抓拍数据，支持根据人脸属性年龄段、性别等查询抓拍数据，抓拍数据结果支持跳转身份确认，视频回放等；支持根据时间段按照小时、按天及按月统计各个时间点的人脸抓拍数，点击详情，可以查看每个相机在各个时间段的人脸数据。

3、基础视频服务：支持基础视频应用，通过集成联网共享、DAC、电视墙组件等，实现视频预览、回放、视频预案等服务，实现视频资源全面监控与集中统一管理。

4、平台登录保护服务：支持防暴力破解登录，遇到暴力破解时支持自动锁定用户ip。当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。

5、预案服务：支持预案功能，支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案简介、分组类型、预案类型及轮巡时间，支持预案文档的上传、下载；

6、常规应用服务：支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架；

7、录像回放服务：支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段，支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制，支持针对一段录像进行标签标注；

8、快速播放服务：支持进度条缩放，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图；

9、多画面服务：支持多画面同时抓图，同时录像、同时关闭等功能；

10、高速回放服务：支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持16倍、32倍高倍速播放；

11、资源管理及可视化服务：支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持查看目录树及收藏夹中资源的地图定位；支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情，支持物联资源检索、共享，网关配置、外语配置、转码配置等设置；

12、视频追踪服务：支持视频追踪功能，支持在地图上指定相应的追踪中心点，搜索出周边最近的监控点，并调用播放器进行实时预览，完成追踪操作后，点击“显示轨迹”按钮，可以将多次追踪形成有起点和终点的轨迹；

13、算法调度服务：支持针对系统点位进行算法调度配置及视频结构化处理，包括人脸识别。支持根据任务名称、算法类型（人脸识别）、算法厂商、算法版本、点位等信息创建在线录像解析任务；

14、以图搜图服务：支持以图搜图与属性查询结合，当属性查询类别与图片检索类别一致时，查询结果取两者的交集；当属性条件类别与图片检索内容不一致时，查询结果取并集。例如当输入一张人脸图片的同时设置了人脸属性条件时，查询结果显示匹配人脸图片，同时满足属性条件的结果对象；当输入一张人脸图片的同时设置了人脸属性时，查询结果展示匹配匹配人脸图抓拍数据，满足属性条件的人脸查询结果；

15、视频可视化展示服务：支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况，支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据；

16、视频巡检服务：支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名；

17、监控点统计服务：支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡；

18、监控点取流诊断服务：支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息；

19、视频整合服务：支持通过GB/T28181-2016、Onvif、厂商SDK、808部标整合前端各类监控资源，支持手动或自动读取满足GB/T28181-2016协议的设备的通道名称和通道编号的功能，同时支持批量导入导出编码设备；

20、多算法管理服务：支持多厂商算法管理，支持添加、查看详情及删除操作；

21、组件化服务：支持微服务组件化，支持整个系统的健康状况概览，可视化界面展示监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度；

22、高速检索服务：1000亿数据规模下，根据条件过滤的结果，10个用户并发进行人脸以图搜图，后台响应时间不超过2秒；1000亿数据规模下，10个用户并发进行人脸检索，后台响应时间不超过1秒；

23、支持移动终端应用服务：Android客户端支持启用GPS上报服务，可实现每隔相应时间上报给后台当前手机所处的经纬度信息；支持发送接收文字、图片、语音、视频、表情服务；手机客户端的手机摄像头可作为视频监控资源接入平台，实现视频预览。

24、移动客户端支持在Android和IOS系统安装，进行远程预览、管理等功能，平台支持300用户同时登陆预览。

25、支持用户管理与性能服务：支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频，支持跨域授权服务，以及用户跨域登录；支持实时监控CPU的使用情况，提示用户是否启动性能计划，用户可以选择相应的选项执行性能计划，或者选择不再提醒。

26、提供本级车道及车辆检索服务，可配合物联数据质量诊断平台一起使用，做车辆数据的监测，如是否具备数据、车牌识别情况，从而评估整体系统建设情况。支持以下功能：

车辆属性查询：支持根据颜色、类型等属性查询过车数据

以车搜车：支持根据车辆图片，检索出与其相似的车辆，支持结果按照车牌分组

车辆数据统计：支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌等统计车流量数据、违法过车数据。统计数据支持以日报表，月报表的展示。
	项
	670

	4
	视图存储系统服务
	提供摄像机视图存储系统服务，该系统可稳定满足500路3M码流高清视频的24小时不间断录像存储，同时兼容500路监控抓拍图片的批量存储与归档管理，两类核心数据均能实现完整30天周期留存，全程保障监控数据不丢失、不中断，满足日常监控回溯、事件查证、数据备案的全场景需求。所提供的服务需要满足以下技术参数要求：

1.设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电

▲2.设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E扩展槽（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

3.具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

▲4.设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

▲5.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

6.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式

7.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播

8.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断

9.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整

10.设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗

11.设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）

▲12.BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

13.内置19块30T企业级硬盘。
	项
	1

	5
	前端监控点位联网服务
	一、前端监控点位联网服务：
1.提供前端监控点位数字光纤链路接入到综合监控管理平台机房（传输速率≥20M），提供满足500个视频监控对应的固定IP地址；

2.网络需要扩展或升级时，供应商免费提供相应解决方案等技术支持；

3.提供线路的延时要求：终端网络接入ping测1M报文时间＜10毫秒；

4.线路丢帧率：＜0.5%，且不允许出现连续丢包；

5.提供的专线传输设备必须能满足后续扩容的需求；

7.不得将线路宽带与其他单位共用；

8.因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应提前两天通知使用人；

9.服务期3年。
	项
	1

	6
	监控室光纤电路使用服务
	1.提供1条1000M数字光纤链路接入服务，接入至全州县公安指挥中心；提供10个雪亮专网固定IP地址用于电脑端视频平台访问；提供1条1000M数字光纤链路接入服务，接入至全州县政法委；提供10个雪亮专网固定IP地址用于电脑端视频平台访问；提供18条50M数字光纤链路接入服务，接入18个乡镇综合治理中心；提供22条50M数字光纤链路接入服务，接入22个派出所；
2.网络需要扩展或升级时，供应商免费提供相应解决方案等技术支持；

3.提供线路的延时要求：终端网络接入ping测1M报文时间＜10毫秒；

4.线路丢帧率：＜0.5%，且不允许出现连续丢包；

5.提供的专线传输设备必须能满足后续扩容的需求；

6.不得将线路宽带与其他单位共用；

7.因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应提前两天通知使用人；

8.服务期3年。
	项
	1

	7
	防雷终端服务
	提供防雷终端设备服务1套，需满足以下硬件配置、软件功能及技术指标要求，具体参数明细如下：

一、硬件参数：

1、电源额定工作电压：220V（220V电源插头公头接入、母头输出）

2、网络额定工作电压：5V，2路RJ45口（一进一出）

3、通讯方式：4G/NB,设备自带通讯信号监测判断

4、网络传输：1000M

5、标称放电电流：5KA

6、最大放电电流：10KA

▲7、网络防雷状态监测：1路

▲8、电源防雷状态监测：1路

9、感应雷击防护过电流计数：1路

10、存储：1000条

11、时钟：自带

12、自带看门狗

13、安装方式：220V电源插头公头接入，220V电源母头输出。

二、软件参数：

▲1、PC\手机微信功能查询、告警：防雷功能寿命预警、防雷失效告警，设备GIS集中展现管理，每个设备的项目名称查询展示；设备PC\手机在线故障报修；

2、数据云存储：网络防雷、电源防雷的状态、寿命、失效数据，通讯信号值、流量值、项目名称等数据的云端存储；

▲3、数据统计分析：网络防雷、电源防雷的寿命、失效，通讯信号值、流量值等的数据统计分析；

4、适用网络和电源设备：服务器、交换机、路由器、电脑、防火墙、摄像头、硬盘录像机、录播设备、多媒体设备、LED等。
	项
	1

	8
	视频监控管理平台安全检查服务
	1、支持在Windows 全平台操作系统上运行;

2、支持在银河麒麟V10、统信UOSV20 等国产桌面级操作系统以及对应的飞腾、鲲鹏、海光、华为麒麟、龙芯等芯片上运行；也支持在Deepin、centos 等的Linux 操作系统上运行。

▲3、能够检查出是否采用克隆安装操作系统等安装方式，并给出判断依据，投标时提供相关截图证明文件

▲4、支持上网记录白名单功能，检查时进行过滤，投标时提供相关截图证明文件

▲5、支持能够检查受检计算机上安装的虚拟机软件信息，检查报告中至少包含软件名称、软件版本、生产公司、安装路径、安装时间等信息。投标时提供相关截图证明文件

▲6、对于导出的检查报告，支持在报告中以文件类型分类展示文件检查结果，包括密标文件、命中关键字文件、异常及缓存文件、加密文件等类型。投标时提供相关截图证明文件

7、保密检查工具通过国保测检查工具Windows 平台和国产通用平台测评，具有对应测评证书
	项
	1

	9
	运维终端安全防护服务
	提供面向日常办公终端与主机，以国产杀毒、主动防御为核心的服务，提供包含主机安全管理平台软件授权及PC终端主机防护授权在内的运维终端安全防护服务，平台部署所需资源由采购人自行提供；服务依托反病毒引擎构建多层防护体系，覆盖资产发现、漏洞管理、病毒检测与防护、勒索挖矿防御、桌面管控、桌面防弹窗、弱口令评估、微隔离、文件沙箱、反弹shell防护、防端口扫描、违规外连防护等全维度安全能力，实现运维终端系统安全特性的全方位提升，筑牢终端与主机的安全防线。

1.统一管控、高效运维：采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，统一桌面管控、统一信息采集、统一入侵防御等功能；

▲2.多引擎杀毒能力：具备基因特征、人工智能、行为分析、云查杀多种引擎，且引擎可自定义配置。Windows/国产操作系统均支持多引擎配置。

3.主动防御能力：提供进程防护、U盘防护、ARP防御、脚本防御、应用程序加固等实时防御功能；

▲4.勒索病毒诱捕：支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截；

▲5.挖矿木马防御：支持检测挖矿连接矿池地址，实时阻断挖矿木马挖矿行为；

6.终端运维能力：提供终端远程卸载、重启、关机、隔离能力，具备基线核查、安全加固、漏洞修复、远程协助、广告拦截、软件拦截、安全通知、防火墙、进程管控、违规外联、外设管控、安全U盘、文件分发等功能。

7.数据防泄密能力。提供对终端外设（USB存储、光驱、USB外置网卡、无线网卡、蓝牙、手机、平板等）、接口（USB接口、串口、并口、1394、PCMIA）控制功能；

▲8.集中统一管理能力：支持对Windows、国产操作系统、国产CPU等异构客户端的集中统一管理；

▲9.文本水印能力：支持自定义主机名、IP地址、MAC地址、时间作为屏幕内容水印显示，支持设置水印宽度、高度、行间距、倾斜度、水印布局等内容；

10.国产自主要求：产品具有完全国产杀毒引擎，防止产品后门和用户敏感信息外泄等隐患，未嵌入任何国外第三方杀毒引擎；

▲11.为运维终端安全防护服务所配套提供的产品通过主机安全产品（成熟度：三级或以上级）检验。
	项
	1

	10
	前端监控点位建设服务
	在桂林市全州县域内由采购人选定位置，提供500路前端监控点位建设服务，使视频图像达到采购人需求，具体服务要求如下：

提供现场勘察服务，根据采购人需求实地选点，保证各点位的监控实际使用效果及实施可行性；

含500路摄像头点位设备上架安装、线缆敷设、固定调试；

配套完成镜头对焦、图像校准、录像存储配置、平台联网接入、参数优化及全点位联调。确保画面清晰、夜视正常、录像完整、在线稳定，完工后提供调试记录，保障整体系统达标交付、正常投用。
	项
	1

	11
	前端点位及后端系统平台维护服务
	1.配备专业运维维护人员，针对本期500路监控相关设备及配套设施开展全流程日常保障性维护，具体维护内容包括：监控前端500路摄像机点位的设备故障处理；监控传输线路故障处理；云存储平台设备运维等。

2.要求针对本项目提供配套设备的维护服务，服务期限为3年，服务内容主要分别为故障检修、维护保养及定期巡检三个部分，保证系统的稳定性以及视频图像信息的可看、可调、可查、可放等应用功能服务；

3.日常维护：每周在后台对系统运行情况进行巡检一次；每一个月对前端设备进行巡检一次；每半年对系统进行一次全面检测、检查，发现问题及时处理，包括系统的优化和升级；

4.所有设备（包括前端摄像机、防雷器、交换机、电源、设备箱、后端平台、服务器、硬盘、交换机等）在维护期内能维修的提供维修服务、对无法修复的设备更换新设备，确保系统正常使用；

5.提供本次优化及新增的前端监控设备的画面在线维护服务确保前端每个月的在线率达到90%以上；

6.本项目电费由采购人负责处理；
	项
	1

	12
	集成服务
	提供摄像头配套安装与调试服务，提供三年维保服务。
	项
	1

	商务要求

	服务要求
	一、服务期：服务期限为3年，服务期内提供维保及网络运行维护服务。本服务项目配套设备按国家有关产品“三包”规定执行。

二、交付期及地点：

1、交付期：自签订合同之日起180个工作日内完成运行环境验收。如服务环境不具备施工条件（例如雨季或洪涝灾害等可能导致室外危险施工的不可抗拒因素），可经双方协商将交付期顺延。
2、交付地点：广西桂林市全州县采购人指定地点。

三、技术服务及培训：

1、服务期内按采购人要求提供技术培训。

2、成交供应商须派技术人员到采购单位现场对用户使用操作人员进行切实有效的培训，所有培训费用由成交供应商承担。

四、服务的内容和措施：

1、采购范围内送货上门、安装调试合格。

2、服务期间，成交供应商必须提供7×24小时热线电话服务，并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专业人员负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；必须提供365×24小时的服务响应；成交供应商对采购单位的故障排除、系统运行提供全年7×24小时业务配合。服务期内接到故障通知时，成交供应商响应时间不得超过2小时，链路故障修复时间不得超过24小时；应用平台出现问题，故障修复时间不得超过24小时，直至故障应用软件修复为止。

3、服务期内，成交供应商必须提供技术支持、软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购单位人为原因损坏需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等）；对于采购单位人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及服务期结束后（如有需要）的维修，只能按维修成本收取配件费用。

	付款方式
	项目验收合格后按年分期付款。

	验收标准
	1.符合合同要求及国家相关标准；

2.服务内容符合或优于合同要求；

3.供应商提供所招标采购的服务、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据；

4.验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用；

5.中标人在服务成果验收时由采购单位对照采购文件的服务参数全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利；

6.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行；

7.验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。

	其他要求
	一、本服务项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若供应商提供的服务与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。

	注意事项
	1.本项目实行总承包报价。包括货物采购、标准附件、专用工具、软件提供、运输、保管、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。

2.成交供应商在供货时承担货物在运输过程中一切风险，由此产生的所有费用由成交供应商承担。

3.本项目采购预算（人民币）：1560000.00元，最高限价1557000.00元，响应报价不得超出最高限价，否则，作响应无效处理。


第四章  评审办法
一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性招标文件和响应文件为评审依据，对供应商的价格分、项目实施方案分、售后服务分、信誉分等方面内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分…………………………………………………………………………………………10分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

①供应商承接本项目的全部服务且供应商为符合政策要求的小型、微型企业的，其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%）；
②除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝最后报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为10分。
（4）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的评审报价）×10分。

2、技术分…………………………………………………………………………………………22分

“第三章、服务采购需求”中带“▲”符号的技术参数为重要技术指标、功能项，仅作为评分依据。标注“▲”符号的技术指标、功能参数项需供应商于磋商文件中提供有满足本项功能的相关证明材料，相关证明材料包括但不限于产品功能截图或符合国家要求的第三方检测机构出具的检测报告等，每提供1项，得1分，满分22分。
3、项目实施方案分………………………………………………………………………………48分

（1）项目技术实施方案（满分18分）
由磋商小组根据磋商文件的要求并结合供应商项目实施方案的完整性、可行性、项目启动方案、设备管理方案、项目实施团队建设、项目实施保障方案、项目验收方案等方面，由各磋商小组按相应档次独立打分。

一档（3分）：提供的项目实施方案不满足项目需求。

二档（8分）：提供了整体项目的方案，满足采购需求。有简单的项目实施方案，但不全面。

三档（13分）：满足二档基础上，提供了整体项目的方案，满足采购需求。项目启动方案、设备管理方案、项目实施团队建设、项目实施保障方案、项目验收方案等。拟投入参与本项目的实施人员不少于7人，且实施人员中有不少于4人具备信息系统项目管理师(高级)证书，拟投入的项目实施经理具有网络规划设计师(高级)或信息系统项目管理师(高级)证书，拟投入的项目技术经理具有CDA数据分析师证书（提供证书原件扫描件并加盖供应商CA签章)。
四档（18分）：满足三档基础上，有详细的项目启动方案，制定的项目实施保障方案能提高本服务的效率和质量；制定有针对性的设备管理方案、项目实施团队建设方案和项目验收方案。拟投入参与本项目的实施人员不少于10人，且实施人员中有不少于7名具备信息系统项目管理师(高级)证书，拟投入的项目实施经理具有网络规划设计师(高级)和信息系统项目管理师(高级)证书，拟投入的项目技术经理具有计算机类高级工程师和CDA数据分析师证书（提供证书原件扫描件并加盖供应商CA签章)。
（2）安装进度计划和工期保证方案（满分10分）

一档（1分）：提供的安装进度计划和工期保证方案不满足项目需求。

二档（4分）：项目安装进度计划和工期保证方案一般，组织机构安排及分工与职责，内容简单，设备的安装调试内容流程简单。

三档（7分）：方案详细完整，充分理解客户需求，项目技术服务内容和措施完善,具备较强的操作性，对组织机构安排及分工与职责安排等比较详细合理，方案完整，能较好满足项目实施需求。

四档（10分）：方案的安装质量保证措施阐述清晰合理、明确且符合本次采购需求，对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目解决方案、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等方案详细，实施流程合理、考虑周全、进度有保障，提出具有建设性的方案优化建议。
（3）故障处理方案（满分10分）
一档（1分）：提供的故障处理方案不满足项目需求。

二档（4分）：提供故障处置方案满足采购需求要求，本地化故障处理能力及应急响应较差，有故障解决流程、故障响应等内容，方案简单，基本符合要求。

三档（7分）：优于二档，提供故障处置方案满足采购文件要求，有详细的故障解决流程、故障响应级别及响应方式和解决措施，本地化故障处理能力及应急响应较强，特别是特殊、重要时期的系统稳定，按照轻重缓急、按等级提供应急处置服务方案等详细内容，并且对重大故障处置，描述较清晰，措施可行性、及时性、可操作性较强。

四档（10分）：优于三档，提供故障处置方案完全满足采购文件要求，有明确的故障解决流程、故障响应级别及响应方式和解决措施，本地化故障处理能力及应急响应最优，特别是特殊、重要时期的系统稳定，按照轻重缓急、按等级提供应急处置服务方案等详细内容，并且方案详细、先进，对重大故障处置，描述清晰、到位，并提供详细的应急方案，措施可行性、及时性、可操作性高，最符合本项目的实际情况。
（4）技术培训方案（满分10分）
一档（1分）：提供的技术培训方案不满足项目需求。

二档（4分）：培训方案满足采购需求，内容简单。

三档（7分）：培训方案较详细具体，包含课程安排、人员安排、培训课程内容等，方案较为完整，能较好满足培训需求。

四档（10分）：技术培训的内容和方案完善详尽，培训方式兼顾远程、现场等方式，承诺培训人员经验丰富、专业性强，课程安排合理，培训内容针对性强，培训课时充足，培训方案详尽，且为保障服务及技术培训能力。
4、售后服务方案分………………………………………………………………………………10分

由磋商小组根据磋商文件售后服务要求并结合供应商售后服务方案，按相应档次独立打分。

一档（1分）：提供的售后服务方案不满足项目需求。

二档（4分）：提供售后服务方案基本完整，有项目售后服务需求和内容有基本认识，包括售后服务管理制度、售后工作安排等方面。

三档（7分）：优于二档，提供售后服务方案基本完整，有项目售后服务需求和内容有基本认识，包括售后服务管理制度、售后工作安排等方面；服务团队不少于7人。其中服务项目经理、技术负责人各1人，运维工程师不少于3人(其中1人具备数据库系统工程师证书,1人具备信息系统项目管理师及注册信息安全管理人员证书（CISO）证书；服务工程师不少于2人。（提供运维工程师人员证书原件扫描件并加盖供应商CA签章)。
四档（10分）：优于三档，对项目售后服务总体需求和内容有全面的了解，售后范围和售后内容符合项目实际情况，售后服务方案还包含但不限于售后体系建立，售后事件分类等方面，描述完整详细，针对性强，符合项目实际情况，承诺在本地进行人员培训；整体方案思路清晰、完整、合理；提供售后服务团队建设方案，服务团队不少于10人，其中服务项目经理、技术负责人各1人，运维工程师不少于5人(其中1人具备数据库系统工程师证书、1人具备信息安全工程师证书、1人具备信息系统项目管理师及注册信息安全管理人员证书（CISO）证书及云计算安全知识认证证书(CCSK)；服务工程师不少于3人。（提供运维工程师人员证书原件扫描件并加盖供应商CA签章)。
5、信誉分…………………………………………………………………………………………10分

（1）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证且认证范围涵盖通信服务或网络数据信息传输的，每提供1个在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图的得1分，否则不计分，满分2分。

（2）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）获得有效的服务质量评价认证证书（GB/T36733）（认证范围涵盖网络与信息安全管理、通信及信息业务相关的建设及运维）得2分，需提供在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不计分。

（3）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）获得有效的顾客满意度管理体系认证证书（GB/T 19014-2019/ISO 10004:2018）（认证范围涵盖基础电信业务和增值电信业务(许可范围内)；云服务；网络与信息安全管理；计算机应用软件开发；信息系统集成；通信及信息业务相关的建设及运维相关的顾客满意度管理活动）得2分，需提供在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不计分。

（4）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）获得有效的供应链安全管理体系认证证书（IS0 28000:2022）（认证范围涵盖基础电信业务和增值电信业务（许可范围内），信息系统集成及运维相关的供应链安全管理活动）得2分，需提供在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不计分。

（5）供应商自2024年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成或正在实施的与本项目内容相类似的成功案例或业绩，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的服务项目名称、种类、金额)，每提供一项得1分，满分2分。

注：上述证书材料须加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。

6、总得分 =1+2+3+4+5
三、成交供应商推荐原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按照评审得分由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）磋商小组可推荐前三名为成交候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的成交候选人为中标人。

（4）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：

项目编号：

甲方：                          （采购人） 

乙方：                         （中标供应商） 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。 

第一条 合同文件 

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分： 

（1）成交供应商提交的响应报价表； 

（2）项目实施方案、项目售后服务承诺； 

（3）项目实施人员一览表； 

（4）成交通知书； 

（5）本合同协议书及有关补充资料； 

（6）招标文件的条款要求。 

第二条 合同金额 

根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）           人民币（¥          元）。 

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与磋商文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1.服务期限：                          ，服务地点：             。

2.乙方应按磋商文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合磋商文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、磋商文件验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足磋商文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的 《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点按项目实际需求确定。

第六条　付款方式
项目验收合格后按年分期付款。

第七条 税费 

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 

第八条 违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额   违约金，但违约金累计不得超过合同金额    ，超过   天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额     滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额    。

4、乙方未按本合同和磋商文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额    向甲方支付违约金。

5、其他违约行为按照合同金额额     收取违约金并赔偿经济损失。

第九条   违约处理方法

在合同履行过程中发生争议，双方应尽量协商解决，协商不成时应当向项目所在地全州县仲裁委员会申请仲裁解决或向当地人民法院上诉。
第十条 不可抗力和合同纠纷
1、在合同有效期内，成交供应商因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经全州县财政部门审批，并签订书面补充协议报全州县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。 

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 

第十三条 签订本合同依据 

1、竞争性磋商文件； 

2、成交供应商的响应报价表； 

3、成交通知书； 

4、项目实施方案； 

5、项目售后服务承诺。 

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份。

甲方（公章）：                                  乙方（公章，自然人除外）：                   

法定代表人签字：                               法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                 

委托代理人：                                    委托代理人：                                

电 话：                                         电 话：                                     
开户名称：                                      开户名称：                                   

开户银行：                                      开户银行：                                   

银行账号：                                      银行账号：                                   

日 期：                                         日 期：                 
第六章 响应文件（格式）

一、响应文件封面标记
响 应 文 件
项目名称：
项目编号：
采购代理机构：广西昶吉工程项目管理有限公司
供应商名称：
二、响应文件组成
（一）资格性响应证明材料
（二）符合性响应证明材料
（三）其他有效证明材料
（一）资格性响应证明材料目录
1.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

2.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与磋商时必须提供）

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

5.供应商2024年以来任意一年度的财务状况报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表（或2026年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）

6.供应商2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

1.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）
2.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与磋商时必须提供）

授权书（格式）

致：广西昶吉工程项目管理有限公司
我公司授权    （供应商名称，即分公司名称）    参加       项目名称（项目编号：     ）的磋商活动，其权限如下：

一、提交保证金，接收退回的保证金（如有）。

二、提交响应文件（含补充、修改文件)，或者撤回已提交的响应文件（含补充、修改文件)，或者接收退回的响应文件。

三、依法参加磋商等活动，答复磋商小组提出的澄清等。

四、提出事先由委托人确认的异议、投诉，并接收异议、投诉答复。

五、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

五、交纳代理服务费，办理成交手续，参加采购合同谈判和签约。

六、进行合同履约、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期180天。如被授权方成交，则本授权书的有效期自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。
特此授权。

        授权人（公章）：___________
                                              日期：______年____月____日

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）
附件：
  授权委托书（格式一）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司
我（姓名）                系（供应商名称）                的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）                以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从     年     月     日起至     年     月     日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
供应商（CA签章）：                                   

法定代表人签字（或电子签名）：                       　    

年      月     日

：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。
授权委托书（格式二）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司
我（姓名）       系自然人，现授权委托（姓 名）        以本人名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从     年     月     日起至     年     月     日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字（或电子签名）：     　　
年  月  日
附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。
4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为独立法人的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的法人授权其参加本项目磋商活动的证明材料原件的扫描件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
5．供应商2024年以来任意一年度的财务状况报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表（或2026年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）

6.供应商2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

注：①依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。②若供应商为新成立不足一个月情形的，则无需提交。

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：
声   明（格式）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
供应商（CA签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：
8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
附件：
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）
一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
供应商（CA签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：
（二）符合性响应证明材料目录
1.响应函（必须提供）
2.磋商报价表（必须提供）
3.服务内容及要求、商务要求承诺响应表（必须提供）
1.响应函（必须提供）
附件：
响 应 函 （格 式）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司 
根据贵方项目磋商文件，项目编号            ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按磋商文件项目需求和磋商报价表：详见“磋商报价表”。
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 
4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺，若我方成交，保证在获取成交通知书前，按本项目磋商文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

①公司名称：               

②纳税人识别号：                

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（3）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保。
（4）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，并按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
与本响应有关的正式通讯地址为：
地址：          ；邮编：          ；邮箱：             
办公电话：          ；传真：                                        
委托代理人联系电话：                                     
开户名称：                                           
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（CA签章）：
法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：
响应日期：
注：

　　1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
2.磋商报价表（必须提供）
附件：                                     
磋商报价表（格式）

致：广西昶吉工程项目管理有限公司
根据贵方           项目磋商文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件，并做出如下报价： 

	采购标的的名称
	数量①
	单位
	单价

②
	合计金额（元）
③=①×②
	服务内容

	全州县雪亮工程视频监控服务采购项目
	1
	项
	
	
	详见“服务内容及要求、商务要求承诺响应表”

	磋商报价：（大写）人民币：           （¥          ）。

	说明：

1.服务期限：自签订合同之日起3年。

2.采购预算：本项目采购预算为人民币：1560000.00元，最高限价为1557000.00元，报价超出最高限价的，按响应无效处理。

3.供应商磋商报价应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。


供应商（CA签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：
注：
1.供应商必须就“项目需求”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.服务内容及要求、商务要求承诺响应表（必须提供）
附件：
服务内容及要求、商务要求承诺响应表（格式）
	序号
	磋商文件的服务内容具体要求
	响应文件对应的详细响应情况
	响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（CA签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：
（三）其他有效证明材料目录
1.供应商的项目实施方案（如有，请提供）

2.承接本项目全部服务的供应商为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）

3.供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

4.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

5.供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）

6.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

1.项目实施方案（如有，请提供）
附件：
项目实施方案（格式）
供应商（CA签章）：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                    

日     期：                                                   
2.承接本项目全部服务的供应商为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）
附件：
中小企业声明函（格式）
 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件列明的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（CA签章）： 
日 期：
 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
 3.供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
4.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（CA签章）：
                           日  期：
5.供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）
6.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

0
11

