## 扉-1 招标工程量清单
| 昭平县文竹村污水处理提质增效 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字及盖章） |  | （一级注册造价工程师签字及盖执业章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 编制说明
编 制 说 明
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况 1、工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 2、本项目位于昭平县，项目建设的主要内容包括：新建两个一体化污水泵站、污水管网工程，具体详施工图纸及有关材料. 二、编制依据： 1、委托方提供的本工程施工图图纸、图纸答疑。 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 3、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）； 4、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》； 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额； 7、财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32 号）； 8、房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标〔2018〕20 号）； 9、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 三、其他需要说明的问题 1、材料信息价按贺州市发布的《贺州市建设工程造价信息》 2026年第5期含税价，缺项部分参考市场价；材料价格均为到工地价. 2、采用一般计税法。 3、本项目采用机制砂，袋装水泥，商品砼作为材料使用。
表-01

## 表-06 建筑安装工程费汇总表(单价合同)
建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 昭平县文竹村污水处理提质增效工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
合计
表-06

## 表-07 建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 昭平县文竹村污水处理提质增效工程
(一) | 道路破除及恢复工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
(二) | 污水管网工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(三) | 1号一体化污水提升站
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(四) | 2号一体化污水提升站
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
一 | B031 | 昭平县文竹村污水处理提质增效工程
(一) | B001~B005 | 道路破除及恢复工程
1 | B00501 | 里巷道路水泥混凝土
2 | B031100102 | 拆除水泥混凝土面
3 | 041001001002 | 拆除水泥混凝土路面 |  | 512.67
4 | 040102001016 | 机械挖石块、石碴 |  | 1082.31
5 | 040103005001 | 拆除工程废料外弃 运距由投标人自理 |  | 1082.31
6 | B031020204 | 机动车、非机动车道混凝土面层
7 | 040202010003 | 道路级配碎石基层摊铺 厚20cm |  | 2567.84 |  |  | 碎石(综合) |  | 0.17
8 | 040203007006 | 水泥混凝土路面 其他厚度:18cm 混凝土种类及强度:预拌商品混凝土 f4.5 |  | 2567.84
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(二) | B030~B033 | 污水管网工程
9 | B03121 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管D400以内
10 | B031010103 | 挖沟槽、基坑土方
11 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 2202.91
12 | 040103003001 | 土方外弃 运距由投标人自理 |  | 2065.98
13 | B031010107 | 土方回填
14 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 119.07
15 | B031010108 | 粒料回填
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
16 | 040103001003换 | 沟槽、基坑（台、井背）回填机制砂 (1)回填方式:机械回填 (2)部位：管顶+500mm以上回填 |  | 1617.11 |  |  | 机制砂 |  | 1.275
17 | 040103002010换 | 一般回填方 回填混凝土 (1)混凝土种类及强度:C15商品混凝土 (2)部位：井背回填混凝土 |  | 155.87 |  |  | C15商品混凝土 |  | 1.02
18 | B0310501021 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内
19 | 040501027002 | 管、沟、渠 砂砾石垫层 |  | 248.10 |  |  | 砂砾石 |  | 1.224
20 | 040501005003换 | DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接口 | m | 1624.46 |  |  | DN300双壁波纹排水管 | m | 1.01
21 | 040501005046换 | DN150UPVC塑料排水管安装 粘结连接 | m | 1232.15 |  |  | DN150UPVC塑料排水管 | m | 1
22 | 040501028003换 | 管、沟、渠 混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 (2)部位:接户管回填 |  | 200.37 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.02
23 | B031050423 | 圆形砼检查井φ1000 井深2m以内
24 | 040504011001换 | 各类井垫层（井基）混凝土 (1)混凝土种类及强度:C15商品混凝土 |  | 21.33 |  |  | C15混凝土 |  | 1.02
25 | 040504011013换 | 各类井底板 混凝土 (1)混凝土种类及强度:C25商品混凝土，抗渗P6 |  | 41.56 |  |  | C25混凝土,抗渗P6 |  | 1.02
26 | 040504011021换 | 各类井身（筒） 现浇混凝土 (1)圆形井深:2m以内 (2)混凝土种类及强度:C25商品混凝土，抗渗P6 (3)含模板制作、安装、拆除；防坠网安装；踏步安装 |  | 56.73 |  |  | C25混凝土,抗渗P6 |  | 1.02
27 | 040504011023 | 各类井 预制混凝土井筒 Φ700mm | m | 37.60 |  |  | 预制混凝土井筒 φ700mm | m | 1
28 | 040504011025 | 各类井 现浇混凝土井室盖板 (1)混凝土种类及强度:C25商品混凝土 (2)含模板制作、安装、拆除 |  | 12.04 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.015
29 | 040504011014 | 各类井流槽 砖砌 (1)页岩标准砖 240×115×53 |  | 7.38 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.574
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
30 | 040504011008 | 各类井 流槽抹灰 20mm[水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2] (1)砂浆品种及强度等级:1:2防水水泥砂浆 |  | 73.79 |  |  | 水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2 |  | 0.022
31 | 040504011027换 | 各类井 成品井盖（箅） (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:铸铁井盖井座重型 700 | 套 | 94 |  |  | 铸铁井盖井座重型 700 主材费 | 套 | 1
32 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 | t | 10.697 |  |  | 带肋钢筋10以上 | t | 1.04
33 | 040501029001 | 井字架 井深≤2.0m | 座 | 21
34 | B03179 | PE管安装dnl10
35 | B0310501069 | PE管安装dn110
36 | 040501005102 | 塑料排水管安装 (1)材质及规格:DN100钢丝网架PE复合管 (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道闭水试验 | m | 438.42 |  |  | DN100钢丝网架PE复合管 | m | 1
37 | B03181 | PE管安装dn200
38 | B0310501071 | PE管安装dn200
39 | 040501005102 | 塑料排水管安装 (1)材质及规格:DN200高密度聚乙烯PE100排水管 (2)连接形式:电熔连接 (3)含管道闭水试验 | m | 160.93 |  |  | DN200高密度聚乙烯PE100排水管 | m | 1
40 | B031050302 | 混凝土支墩
41 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩（挡墩）每处体积≤1 (1)混凝土种类及强度:C25商品混凝土 |  | 1.53 |  |  | C25商品混凝土 |  | 1.02
42 | B031050304 | 金属支、吊架
43 | 040503004001 | 管道型钢支架制作、安装 (1)含除锈、防腐 | t | 0.580 |  |  | 型钢(综合) | kg | 1050
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
∑利 润
∑增值税
(三) | B034~B038 | 1号一体化污水提升站
44 | B03120 | 设备及安装工程 (1)处理能力:一体化污水提升泵288m³/d
45 | B031010103 | 挖沟槽、基坑土方
46 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 198.95
47 | 040103003001 | 土方外弃 运距由投标人自理 |  | 24.13
48 | B031010107 | 土方回填
49 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 174.82
50 | B031060106 | 现浇混凝土池底
51 | 040504011001 | 各类井垫层（井基）混凝土 (1)混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 |  | 10.37 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.02
52 | 040601006001 | 现浇混凝土池板 半地下室 平池底 厚度≤50cm 混凝土种类及强度:C30商品混凝土 |  | 4.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.02
53 | 040601034006 | 现浇平池底模板制作、安装、拆除 |  | 5.28
54 | B031090101 | 现浇构件钢筋
55 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 带肋钢筋10以上 | t | 0.439 |  |  | 带肋钢筋10以上 | t | 1.04
56 | B031060202 | 提升泵房设备及安装工程
57 | 040602053001 | 一体化泵站 (1)型号、规格:泵站壳体直径1.8m,深3.7m复合缠绕玻璃钢GRP，设计流量为288m3/d (2)本一体化污水提升泵站配备潜污泵2台,1用1备,单台设计参数为Q=12.0m3/h,H=28m,P=3kW,电机绝缘等级为H级 配内置冷凝液冷却夹套 半开式叶轮 ,优质灰口铸铁GG25 (3)含本体及附件安装、试运行等 | 套 | 1 |  |  | 一体化泵站 主材费 | 套 | 1
∑人工费
∑辅材费
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(四) | B034~B038 | 2号一体化污水提升站
58 | B03120 | 设备及安装工程 (1)处理能力:一体化污水提升泵288m³/d
59 | B031010103 | 挖沟槽、基坑土方
60 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 212.46
61 | 040103003001 | 土方外弃 运距由投标人自理 |  | 24.13
62 | B031010107 | 土方回填
63 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 188.33
64 | B031060106 | 现浇混凝土池底
65 | 040504011001 | 各类井垫层（井基）混凝土 (1)混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 (2)模板制作、安装、拆除 |  | 10.37 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.02
66 | 040601006001 | 现浇混凝土池板 半地下室 平池底 厚度≤50cm[预拌普通混凝土 C30] |  | 4.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.02
67 | 040601034006 | 现浇平池底模板 |  | 5.28
68 | B031090101 | 现浇构件钢筋
69 | 040901001002换 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 带肋钢筋10以上 | t | 0.439 |  |  | 带肋钢筋10以上 | t | 1.04
70 | B031060202 | 提升泵房设备及安装工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
71 | 040602053001 | 一体化泵站 (1)型号、规格:泵站壳体直径1.8m,深3.92m复合缠绕玻璃钢GRP，设计流量为288m3/d (2)本一体化污水提升泵站配备潜污泵2台,1用1备,单台设计参数为Q=12.0m3/h,H=28m,P=3kW,电机绝缘等级为H级 配内置冷凝液冷却夹套 半开式叶轮 ,优质灰口铸铁GG25 (3)含本体及附件安装、试运行等 | 套 | 1 |  |  | 一体化泵站 主材费 | 套 | 1
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-09

## 表-10 分部分项工程项目清单综合单价分析表
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10

## 表-11 技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 其中(元) |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | B031 | 昭平县文竹村污水处理提质增效工程
(一) | B001~B005 | 道路破除及恢复工程
1 | B031140101 | 技术措施项目
2 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式挖掘机 1以外 | 项
3 | 041201016001 | 施工围挡 彩钢板+型钢 高度1.8m | 项
表-11

## 表-13 综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) |  | 增值税 (税率,元) | 含税金额 (元)
一 | B031 | 昭平县文竹村污水处理提质增效工程
(一) | B001~B005 | 道路破除及恢复工程
1 | B031140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
(二) | B030~B033 | 污水管网工程
1 | B031140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
(三) | B034~B038 | 1号一体化污水提升站
1 | B031140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
(四) | B034~B038 | 2号一体化污水提升站
1 | B031140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
合计
表-13

## 表-14 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
合计
表-14

## 表-16 允许调整价格的主要材料一览表
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
工程名称：昭平县文竹村污水处理提质增效工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 风险幅度(%)
一 | 昭平县文竹村污水处理提质增效工程
(一) | 道路破除及恢复工程
1 | 预拌商品混凝土 f4.5 |  | 367.26 |  | 5
(二) | 污水管网工程
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 358.48 |  | 5
2 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 385.03 |  | 5
3 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 552.43 |  | 5
4 | 砂砾石 |  | 87.38 |  | 5
5 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 349.56 |  | 5
6 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
7 | C25混凝土,抗渗P6 |  | 362.83 |  | 5
8 | C15商品混凝土 |  | 309.73 |  | 5
9 | DN300双壁波纹排水管 | m | 87.53 |  | 5
10 | DN150UPVC塑料排水管 | m | 26.52 |  | 5
11 | 预制混凝土井筒 φ700mm | m | 562.14 |  | 5
12 | 铸铁井盖井座重型 700 主材费 | 套 | 280.53 |  | 5
(三) | 1号一体化污水提升站
1 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 349.56 |  | 5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-16