## 封-1招标工程量清单
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
荔浦市财政局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2019S02、2023S02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
荔浦市财政局
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程为荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目；其中包含排水渠疏浚、渠堤顶路面硬化、路灯、健身广场、健身器材、绿化等项目。
2、编制依据：
1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)（修订本）。
2)、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
3)、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；
4)、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；
5)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
6）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标﹝2023﹞7号）；
7）、增值税按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号文的有关规定计算；
8)、材料价格参照2026年第2期《桂林市建设工程造价信息》公布的荔浦市不含税信息价，没有的按桂林市不含税信息价或市场询价。
9)、设计图。
3、其他需要说明的问题
1）、本工程混凝土采用有商品混凝土及现场拌制混凝土；
2）、本工程采用一般计税法计算。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
1.1.2 | 荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
1.1.3 | 荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
分部分项工程
洋洞河疏浚
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.挖掘深度:平均深度1米以内 2.弃淤泥、流砂运距:暂定5km 3.淤泥先用挖掘机清理至渠底一侧集中堆放，待淤泥呈软塑状(或)干固后,再开挖外运 4.渠顶挖装淤泥点每60-80m间距设置一个 |  | 6197.17
2 | 011602001001 | 混凝土凿除 1.弃渣运距:暂定5km |  | 40.25
3 | 040303002001 | 砼挡水闸基础 1.混凝土种类、强度等级:C25商品砼 |  | 31.15
4 | 040303024001 | 砼闸墩 1.混凝土种类、强度等级:C25 | 
5 | 011702020001 | 砼挡水闸模板 | ㎡ | 32.20
6 | 020508020001 | 叠梁式松木挡水门板（厚5cm) 1.名称、材质:叠梁式松木挡水门板，沥青松木板 2.规格:5cm厚 | ㎡ | 1.69
健身步道建设
7 | 040101001001 | 机械土方槽挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:暂定5km 4.部位：路肩 |  | 72.94
8 | 040101001002 | 机械土方槽挖（Ⅲ类土，回填利用) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃运距:就近堆放 4.部位：路肩 |  | 59.06
9 | 040103001001 | 土方回填 1.部位:路面 2.填方来源:回填利用 3.运距：场内运输，平均运距500米 |  | 59.06
10 | 040305003001 | 浆砌石路肩 1.材料品种、规格:M7.5浆砌毛石路肩 |  | 178.89
11 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 1.混凝土种类、强度等级:C20商品砼 2.部位：浆砌石路肩 3.含模板 |  | 44.72
12 | 040402018001 | 伸缩缝 1.材料品种、规格:聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm） | ㎡ | 17.40
13 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位:路基 | ㎡ | 3385.44
14 | 040202015001 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石 | ㎡ | 3385.44
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.厚度:20cm
15 | 040203004001 | 封层 1.材料品种:改性沥青 2.厚度:1cm | ㎡ | 3534.00
16 | 040203006001 | AC-16中粒式沥青混凝土（6.0cm厚） 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土 2.厚度:6cm | ㎡ | 3534.00
17 | 040203003001 | 粘层 1.材料品种:乳化沥青 | ㎡ | 3534.00
18 | 040203006002 | AC-13细粒式改性沥青 1.沥青品种:AC-13细粒式改性沥青,采用石灰岩碎石 2.厚度:4cm | ㎡ | 3534.00
19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:青石岩路平石490×350×80mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度、混凝土强度等级:3厚1:3水泥砂浆 | m | 2082.00
20 | 040205006001 | 路面标线 1.热熔型涂料 | ㎡ | 523.00
健身广场
21 | 060104001001 | 清理表土 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:暂定5km 3.厚度：300mm |  | 109.53
22 | 040202001002 | 路基整形压实 | ㎡ | 365.10
23 | 040202011001 | 级配碎石 1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:15cm | ㎡ | 365.10
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 2.厚度:20cm 3.含模板 | ㎡ | 365.10
25 | 040205006002 | 标线（白色） 1.热熔型涂料 | ㎡ | 4.39
26 | 040101001003 | 土方开挖（回填利用） 1.土壤类别:三类土 2.部位:排水涵 |  | 34.65
27 | FB0301018001 | C25砼排水涵 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 |  | 6.70
28 | 桂011702064001 | 预制沟盖板、井盖板、井圈 1.构件种类:C25砼预制盖板 |  | 1.60
29 | 011702016001 | 预制沟盖板模板 | ㎡ | 20.16
30 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:φ10以内 | t | 0.454
31 | 040205006003 | 标线（白色） | ㎡
健身器材安装
32 | 04B-001 | 双人太空漫步机 | 套 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
33 | 04B-002 | 平步机 | 套 | 2
34 | 04B-003 | 跷跷板 | 套 | 2
35 | 04B-004 | 单人腹肌板 | 套 | 2
36 | 04B-005 | 单杠 | 套 | 2
37 | 04B-006 | 单人骑健机 | 套 | 2
38 | 04B-007 | 双位坐蹬训练器 | 套 | 1
39 | 04B-008 | 腰背按摩器 | 套 | 2
40 | 04B-009 | 三位扭腰器 | 套 | 2
41 | 04B-010 | 肩关节康复器 | 套 | 2
42 | 04B-011 | 秋千 | 套 | 1
43 | 04B-012 | 羽毛球网架 | 套 | 1
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
44 | 041106001001 | 履带式挖掘机进出场及安拆 | 台·次 | 2
45 | 041106001002 | 摊铺机进出场及安拆 | 台·次 | 1
46 | 041106001003 | 压路机进出场及安拆 | 台·次 | 1
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
分部分项工程
绿化
47 | 050102012001 | 铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 | ㎡ | 433.81
48 | 桂050102017001 | 花叶美人蕉 1.种类:片植多年生草本植物 2.冠丛高:高60~90cm；冠幅60~90cm 3.单位面积株数:袋苗25株/㎡ 4.养护期:1年 | ㎡ | 13.16
49 | 桂050102017002 | 紫雪茄 1.种类:片植地被 2.冠丛高:高20~25cm；冠幅20~25cm 3.单位面积株数:袋苗36株/㎡ 4.养护期:1年 | ㎡ | 22.22
50 | 桂050102017003 | 麦冬 1.种类:片植草本植物 2.冠丛高:高20~25cm；冠幅20~25cm 3.单位面积株数:袋苗36株/㎡ 4.养护期:1年 | ㎡ | 12.50
51 | 桂050102017004 | 粉黛乱子草 1.种类:片植多年生草本 2.冠丛高:高60~90cm；冠幅60~90cm 3.单位面积株数:袋苗25从/㎡ 4.养护期:1年 | ㎡ | 12.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
52 | 桂050102017005 | 肾蕨 1.种类:片植蕨类植物 2.冠丛高:高25~30cm；冠幅25~30cm 3.单位面积株数:袋苗36株/㎡ 4.养护期:1年 | ㎡ | 12.50
53 | 桂050102017006 | 银边沿阶草 1.种类:片植草本植物 2.冠丛高:高20~25cm；冠幅20~25cm 2.单位面积株数:袋苗36株/㎡ 3.养护期:1年 | ㎡ | 15.50
54 | 050102002001 | 红叶石楠 1.种类:灌木 2.株高、冠径:冠幅80-99 3.养护期:1年 | 株 | 10
55 | 050102001001 | 苏铁 1.种类:棕榈科 2.株高、冠径:自然高度40-59cm 3.养护期:1年 | 株 | 6
56 | 050102001002 | 柳树 1.种类:乔木 2.胸径或干径:胸径9-9.9cm 3.养护期:1年 | 株 | 5
57 | 050102001004 | 紫薇 1.种类:灌木 2.胸径:4-5.9cm 3.自然高度:150-200cm 4.养护期:1年 | 株 | 8
58 | 050102002002 | 栀子花 1.种类:灌木 2.蓬径:冠幅60-70 3.养护期:1年 | 株 | 2
59 | 050102002003 | 红继木 1.种类:灌木 2.蓬径:冠幅40-50 3.养护期:1年 | 株 | 12
60 | 050102001005 | 红枫 1.种类:灌木 2.胸径:5-5.9cm 3.自然高度:150-180cm 4.养护期:1年 | 株 | 3
61 | 050102002004 | 山茶 1.种类:灌木 2.冠幅:60-69cm 3.养护期:1年 | 株 | 13
62 | 050102002005 | 美丽针葵 1.种类:灌木 2.自然高度:150-200cm 3.养护期:1年 | 株 | 6
63 | 050102001006 | 蒲葵 1.种类:乔木 2.自然高度:100-200cm 3.冠幅:150-200cm 4.养护期:1年 | 株 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
64 | 050102001 | 八月桂 1.种类:乔木 2.胸径:12-13.9cm 3.自然高度:400-450cm 4.冠幅：250-300cm 5.养护期:1年 | 株 | 2
单价措施项目
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
分部分项工程
路灯工程
65 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米 |  | 11.00
66 | 桂030413011001 | 现浇基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | 座 | 44
67 | 030412007001 | 一般路灯 1.名称:6米高太阳能路灯，口径60mm×130mm、壁厚3mm 2.型号:LFD灯，光照75w，光伏板80w-6v，蓄电池锂电容量80AH-3.2v 3.数量以实际为准 | 套 | 44
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 3253.95
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3253.95 | 分部分项工程费及措施项目费
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 171.02
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 171.02 | 分部分项工程费及措施项目费
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 261.19
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 261.19 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
1 | 暂列金额
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
1 | 暂列金额
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--市政
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--园林
荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目--路灯
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
5 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
6 |  | ◆材料◆
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
10 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
11 | 012907005 | 镀锌铁皮24# 0.7mm | ㎡
12 | 023102001 | 尼龙绳 | m
13 | 023301002 | 草袋 | 条
14 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
15 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
16 | 030148002 | 地脚螺栓 | kg
17 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
18 | 030311033 | 铰链（折页）(63~65)mm | 副
19 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
20 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
21 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
22 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
23 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
24 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
25 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
26 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
27 | 040301001 | 砂（综合） | 
28 | 040301004 | 中砂 | 
29 | 040301004 | 中砂 | 
30 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
31 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
32 | 040701006 | 石屑 | 
33 | 040904008 | 石粉 | 
34 | 041101001 | 毛石（块石） | 
35 | 050301002 | 一等杉木板材 | 
36 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
37 | 050306001 | 周转板枋材 | 
主要材料及价格表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 050308008 | 板枋材 | 
39 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
40 | 130507001 | 防锈漆 | kg
41 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
42 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
43 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
44 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg
45 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
46 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
47 | 133107001 | 改性沥青 | kg
48 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
49 | 133901001 | 防腐油 | kg
50 | 140303001 | 煤油 | kg
51 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
52 | 143903001 | 石油液化气 | 
53 | 150101001 | 石棉 | kg
54 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
55 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
56 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
57 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
58 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
59 | 322703001 | 农药 | kg
60 | 322704001 | 营养液 | 袋
61 | 340902004 | 聚氯乙烯相色带 | 卷
62 | 341101001 | 水 | 
63 | 341101001 | 水 | 
64 | 341104001 | 煤 | t
65 | 341105003 | 木柴 | kg
66 | 341508001 | 其他材料费 | 元
67 | 341508003 | 其他材料费 | 元
68 | 341508006 | 其他材料费 | 元
69 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
70 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
71 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
72 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
73 | 370501003 | 枕木 | 
74 | 370905001 | 钢垫板 | kg
主要材料及价格表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | B-C.1 | 双人太空漫步机 材料费 | 组
76 | B-C.2 | 平步机 材料费 | 组
77 | B-C.3 | 跷跷板 材料费 | 组
78 | B-C.4 | 单人腹肌板 材料费 | 组
79 | B-C.5 | 单杠 材料费 | 组
80 | B-C.6 | 单人骑健机 材料费 | 组
81 | B-C.7 | 双位坐蹬训练器 材料费 | 组
82 | B-C.8 | 腰背按摩器 材料费 | 组
83 | B-C.9 | 三位扭腰器 材料费 | 组
84 | B-C.10 | 肩关节康复器 材料费 | 组
85 | B-C.11 | 秋千 材料费 | 组
86 | B-C.12 | 羽毛球网架 材料费 | 组
87 | S143508001 | 脱模剂 | kg
88 |  | ◆商品砼◆
89 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
90 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
91 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
92 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
93 | 802104014.1 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25 | 
94 |  | ◆配合比◆
95 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
96 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
97 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
98 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
99 | 802104014 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25 | 
100 |  | ◆主材◆
101 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
102 | 042903009Z | 预制混凝土盖板C20 | 
103 | 043117002Z.1 | AC-16C中粒式沥青混凝土 | 
104 | 043117003Z.1 | AC-13细粒式改性沥青，采用石灰岩碎石 | 
105 | 320101000.1 | 柳树，胸径9-9.9cm，按9.45cm | 株
106 | 320101000.2 | 蒲葵，杆高100-200cm,按150cm | 株
107 | 320101000.3 | 紫薇，高度150-200cm | 株
108 | 320101000.4 | 红枫，胸径5-5.9，高度150-180 | 株
109 | 320101000.6 | 八月桂，胸径12-13.9cm，按12.95cm | 株
110 | 320301000.1 | 紫雪茄，高20~25cm；冠幅20~25cm | 株
111 | 320301000.2 | 红叶石楠，冠幅80-99 | 株
主要材料及价格表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 320301000.3 | 红继木，冠幅40-50 | 株
113 | 320301000.4 | 栀子花 冠幅60-70 | 株
114 | 320301000.5 | 山茶，冠幅60-69cm | 株
115 | 320301000.6 | 美丽针葵，高度150-200cm | 株
116 | 320701000.1 | 马尼拉草 | ㎡
117 | 320901001 | 棕榈科植物 | 株
118 | 321301001.1 | 花叶美人蕉，高60~90cm；冠幅60~90cm | 株
119 | 321301001.2 | 麦冬 | 株
120 | 321301001.3 | 粉黛乱子草，高60~90cm；冠幅60~90cm | 株
121 | 321301001.4 | 肾蕨，高25~30cm；冠幅25~30cm | 株
122 | 321301001.5 | 银边沿阶草 | 株
123 | 360702001Z.1 | 青石岩路平石490×350×80mm | m
124 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
125 | Z250001001.1 | 6米高太阳能路灯，LED 75W | 套
126 |  | ◆机械台班组成◆
127 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
128 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
129 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
130 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
131 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
132 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
133 | 140301004 | 汽油 92# | kg
134 | 140301004 | 汽油92# | kg
135 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
136 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
137 | 341103001 | 电 | kW·h
138 | 341103001 | 电 | kW.h
139 | 994701004 | 折旧费 | 元
140 | 994701005 | 检修费 | 元
141 | 994701006 | 维护费 | 元
142 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
143 | 994701008 | 其他费 | 元
144 |  | ◆机械◆
145 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
146 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
147 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
148 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
主要材料及价格表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 990514010 | 稳定土厂拌设备 300t/h 以内 | 台班
150 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
151 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
152 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班
153 | 990701007 | 履带式推土机 功率135kW | 台班
154 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
155 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
156 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
157 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
158 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
159 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
160 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
161 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
162 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班
163 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
164 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
165 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
166 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
167 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
168 | 991101001 | 液压叉车 | 台班
169 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
170 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
171 | 991302006 | 钢轮振动压路机工作质量18t | 台班
172 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
173 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
174 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
175 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
176 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
177 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班
178 | 991313001 | 稳定土摊铺机 9.5m3 以内 | 台班
179 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
180 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
181 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
182 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
183 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
184 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
185 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
主要材料及价格表
工程名称:荔浦市荔城镇沙街社区洋洞河堤顶路健身步道建设项目 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
187 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
188 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
189 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
190 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
191 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
192 | 993701005 | 高架车 20m | 台班
193 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
194 | 993706001 | 绿篱机 | 台班
195 | 993707001 | 背式打草机 | 台班
196 | 993708001 | 推式打草机 | 台班
197 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
198 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
199 |  | 合 计