## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | 第1页 共1页
一、工程概况
本项目工程名称为广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设，项目地址位于广西猫儿山国家级自然保护区。本项目工程类型为建筑、安装、拆除、园林工程，主要工程内容为：对宣教点主副楼翻新改造、墙面加固、外墙干挂石材、室外硬化铺砖、种植罗汉松、种植丹桂、电气、智能化、管网等工程。
二、评审依据
1、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号)。
2、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号)。
3、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程）》(桂建价(2025)2号)及市场询价。
4、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价。
5、《房屋工程总承包工程量计算规范》（T/CCEAS 002-2022）。
6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程预算定额》及其费用定额;2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额;2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修拆除工程消耗量定额》及其费用定额;2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其费用定额、2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及其费用定额。
7、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)。
8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)。
9、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）。
10、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）。
11、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。
12、《桂林市建设工程造价信息》2026年6期信息价除税价，信息价没有的参考同期桂林市信息价，桂林市没有的按市场询价执行。
12、项目单位提供的工程预算书、施工图、造价软件电子版等。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。
三、工程其他说明：
1、关于材料超运距：
材料从兴安县政府集中堆场至施工现场运距为85km，材料需计算超运距75km。其中砂、石0.78元/km；标砖2.48元/千块；中砖4.37元/千块；大砖4.85元/千块；钢材2.21元/km；水泥0.88元/t。
2、关于工程暂估价：
本项目专业工程暂估价合计税前91743元(其中副楼标本税前10000元，主楼标本税前31743元，多媒体设备税前30000元，通风除湿设备税前20000元)。
3、关于渣土弃置运距：
本项目拆除建筑垃圾、土石方、石渣外运弃置运距按50km计取。
表-01

## 表-02建设项目概况表
建设项目概况表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
工程名称 |  | 广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设
项目所在地 |  | 桂林
建设性质 |  | ☐新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容 |  | ☐建筑工程 ☐装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源 |  | ☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型 |  | ☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☐最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件 |  | /
建设项目总投资(元)
总建筑面积(㎡) |  | 3621.08
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 0
| 地下建筑面积(㎡) | 0
单方投资(元/㎡)
编制时间 |  | /
计价依据 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-02

## 表-03单项工程概况表
单项工程概况表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
单项工程名称(类型编码) |  | 自然宣教点副楼(A124)
工程费用(元)
建筑面积(㎡) | 地上 | /
| 地下 | /
| 其中:人防地下 | /
单方工程费用(元/㎡)
人防等级 |  | /
建筑总高度(m) |  | /
地上层高(m) | 标准层 | /
地下室 | 地下总高 | /
层数 | 地上层数 | /
| 地下层数 | /
结构类型 |  | ☐混合结构 ☐框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型 |  | ☐条形基础 ☐独立基础 ☐筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%) |  | ☐无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级 |  | ☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级 |  | ☐基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级 |  | ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级
装修类型 |  | ☐粗装修 ☐精装修 ☐其他
装饰工程概况 |  | /
安装工程概况 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-03
单项工程概况表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
单项工程名称(类型编码) |  | 自然宣教点(A124)
工程费用(元)
建筑面积(㎡) | 地上 | /
| 地下 | /
| 其中:人防地下 | /
单方工程费用(元/㎡)
人防等级 |  | /
建筑总高度(m) |  | /
地上层高(m) | 标准层 | /
地下室 | 地下总高 | /
层数 | 地上层数 | /
| 地下层数 | /
结构类型 |  | ☐混合结构 ☐框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型 |  | ☐条形基础 ☐独立基础 ☐筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%) |  | ☐无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级 |  | ☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级 |  | ☐基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级 |  | ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级
装修类型 |  | ☐粗装修 ☐精装修 ☐其他
装饰工程概况 |  | /
安装工程概况 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-03

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 自然宣教点副楼 |  |  | 10900
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
二 | 自然宣教点 |  |  | 89099.87
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
| 合计 |  |  | 99999.87
表-06

## 表-07建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 自然宣教点副楼
（一） | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
（二） | 电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（三） | 建筑智能化工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
二 | 自然宣教点
（一） | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
（二） | 公园绿地
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（三） | 管网工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（四） | 给排水工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（五） | 建筑智能化工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
3 | 其他项目费
（六） | 电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（七） | 路灯工程
表-07
建筑安装工程费明细表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（八） | 景观大门
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第1页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
一 | A124 | 自然宣教点副楼
（一） | A12420 | 地上建筑工程
1 | GH00102 | 建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体
2 | GH001020501 | 建筑物分项拆除 屋面层
3 | AC-1-58 | 拆除屋面 屋面保温层 加气混凝土 | 100 | 1.1520
4 | AC-1-75 | 铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层 | 100 | 1.1520
5 | GH001020701 | 建筑物分项拆除 门窗
6 | AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.700
7 | AC-1-123 | 拆除木门窗 整樘窗 | 10樘 | 0.500
8 | GH001020601 | 建筑物分项拆除 装饰层
9 | AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 0.6000
10 | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 2.2357
11 | AC-1-110 | 清理涂料层 外墙 | 100 | 1.1274
12 | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.5948
13 | GH001050101 | 拆除工程废料运输
14 | AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.1631
15 | AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 7.9897
16 | GA12421 | 地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:砌体结构
4.8 门窗工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第2页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
17 | GA124010803 | 金属门
18 | 010802003001 | 钢质防盗门安装 五金种类规格: 成品钢制门(成品含五金) | ㎡ | 16.20 |  |  | 成品钢制门(成品含五金) | m² | 0.978
19 | GA124010813 | 金属窗
20 | 010807001005 | 普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:中空玻璃5+9A+5 窗框型号: 90系列普通铝合金窗 洞口面积＞2㎡，主材1.8mm厚 五金种类规格: 90系列普通铝合金窗 洞口面积＞2㎡，主材1.8mm厚 | ㎡ | 9.00 |  |  | 90系列普通铝合金窗 洞口面积＞2㎡，主材1.8mm厚 | m² | 0.954
21 | 010807004001 | 铝合金窗推拉纱扇安装 五金种类规格: 铝合金纱扇(成品及五金 ) | ㎡ | 4.50 |  |  | 铝合金纱扇(成品及五金 ) | m² | 1.000
4.9 屋面及防水工程
22 | GA124010906 | 屋面防水及其他
23 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 部位：屋面五 20mm厚1：2.5水泥砂浆，分格面积宜为1㎡ | ㎡ | 115.20 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.021
24 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 部位：屋面五 0.4mm厚聚乙烯膜 | ㎡ | 115.20 |  |  | 0.4mm厚聚乙烯膜 | m² | 1.047
25 | 010902001007 | 屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法一层 部位：屋面五 卷材种类及厚度: 4.0mm聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | ㎡ | 115.20 |  |  | 4.0mm聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | m² | 1.185
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第3页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
26 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2.0mm 部位：屋面五 2.0mm高聚合物改性沥青防水涂料 | ㎡ | 230.40 |  |  | 2.0mm高聚合物改性沥青防水涂料 | kg | 2.310
27 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 部位：屋面五 20mm1：2.5水泥砂浆 | ㎡ | 115.20 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.021
28 | 041103001009 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 | ㎡ | 59.48 |  |  | 水泥砂浆 |  | 0.010
[7 empty] | 聚合物胶浆 | kg | 0.808
29 | 041103001010 | 聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 部位：顶棚一 | ㎡ | -59.48 |  |  | 水泥砂浆 |  | 0.006
[7 empty] | 聚合物胶浆 | kg | 0.404
30 | GA124010907 | 墙面防水及其他
31 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2mm 2.0mm厚高聚物改性沥青防水涂料 部位：外墙二、三 | ㎡ | 139.90 |  |  | 2.0mm厚高聚物改性沥青防水涂料 | kg | 2.495
32 | 010904003007 | 楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度：5mm 砂浆种类及强度等级: 5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆 部位：外墙二、三 | ㎡ | 139.90 |  |  | 5mm涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | t | 0.019
33 | 020605001028 | 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 一层网格布 部位：外墙一、二 | ㎡ | 139.90 |  |  | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 1.080
34 | GA124010908 | 楼（地)面防水及其他
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第4页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
35 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm 1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道 部位：地面三 | ㎡ | 120.00 |  |  | 聚氨酯甲乙料 | kg | 1.996
[7 empty] | 二甲苯 | kg | 0.078
4.10 保温、隔热、防腐工程
36 | GA124011001 | 屋面保温隔热
37 | 011001001077 | 保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：150mm 部位：屋面五 | ㎡ | 115.20 |  |  | 150厚mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | 0.306
38 | 011001001034 | 保温隔热屋面 陶粒混凝土 材料厚度：100mm 混凝土种类及强度等级:30mm（最薄处） LC5.0轻骨料料混凝土找2%坡 | ㎡ | 115.20 |  |  | LC5.0轻骨料混凝土 |  | 0.077
4.11 楼地面装饰工程
39 | GA124011101 | 整体面层楼地面
40 | 010103001001 | 平整场地 | ㎡ | 86.95
41 | 010501002001 | 灰土垫层 配比：灰土3:7 |  | 13.04 |  |  | 粘土 |  | 1.173
[7 empty] | 生石灰 | t | 0.300
42 | 010502029004 | 混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 | ㎡ | 86.95 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 0.069
43 | GA124011103 | 块料面层楼地面
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第5页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
44 | 011102003002 | 陶瓷地面砖 0.1m2＜面积≤0.36m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1：2水泥砂浆结合层 面层种类及规格:600×600×10mm厚光面灰色瓷砖 部位：地面三 | ㎡ | 60.00 |  |  | 600×600×10mm厚光面灰色瓷砖 | m² | 1.030
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.026
45 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 1∶3 部位：地面三 | ㎡ | 60.00 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.021
46 | 011101001002 | 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶 部位：地面三 | ㎡ | 60.00
47 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C15 部位：地面三 |  | 4.80 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 |  | 1.010
4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | GA124011201 | 抹灰墙柱面
49 | 011201001001 | 一般抹灰内墙 部位：内墙一 分层厚度:18mm 砂浆种类及强度等级: 混合砂浆 1∶0.3∶4 | ㎡ | 223.57 |  |  | 混合砂浆 1∶0.3∶4 |  | 0.021
50 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 部位：外墙二 分层厚度:15mm厚 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 27.16 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.018
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第6页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
51 | A-11-22 | 贴挂网 贴玻纤网格布 部位：外墙二.三 压入一层耐碱玻璃纤维网布 | 100㎡ | 1.3990
52 | 011201001006 | 墙面喷涂聚合物加固山砂浆 厚度:30mm 砂浆种类及强度等级: 聚合物加固砂浆 | ㎡ | 491.97 |  |  | 聚合物加固砂浆 | t | 0.059
53 | GA124011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
54 | GA124011204 | 内墙刮腻子二遍 防潮腻子修补刮平,两遍 | ㎡ | 223.57 |  |  | 成品防水腻子 | kg | 1.980
55 | 011403003010 | 天棚刮腻子二遍 防潮腻子修补刮平,两遍 | ㎡ | 59.48 |  |  | 成品防水腻子 | kg | 1.980
56 | 011403001033 | 抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 内含一遍腻子 白色无机涂料 基层喷封闭底涂料一追,增强粘结力 | ㎡ | 283.05 |  |  | 乳胶漆 | m² | 1.000
57 | 011403001007 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 部位：外墙二 | ㎡ | 27.16 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
58 | 011201006004 | 墙柱面基层 刷界面处理剂 刷界面剂一遍 | ㎡ | 223.57 |  |  | 界面处理剂 | t | 0.003
59 | GA124011202 | 石材面层墙柱面
60 | 011205001035 | 墙饰面型钢龙骨 L50X50X5mm热镜锌角码焊接点刷防锈漆@-800 口50X50X5mm热镀锌方钢焊接点刷防锈漆(竖向)@-300 L50X50X5mm热镀锌角钢焊接点刷防锈漆(横向)@-300 部位：外墙三 | t | 3.890 |  |  | 口50X50X5mm热镀锌方钢 | t | 0.418
[7 empty] | L50X50X5mm热镀锌角钢 | t | 0.662
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第7页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
61 | 011203001004 | 挂钩式干挂石材墙面 密缝 单块面积≤1m2 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 石材品种及规格:蒙古黑花岗岩板300*600*22mm 用环氧树脂胶固定销钉;石材缝宽5~8；用硅酮密封胶填缝 10mX10m工艺凹槽 部位：外墙三 | ㎡ | 112.74 |  |  | 蒙古黑花岗岩板300*600*22mm | m² | 1.020
[7 empty] | 不锈钢干挂件 | 套 | 3.188
4.14 其他装饰工程
62 | 01B005 | 原木色冷轧钢静电喷塑超白玻璃标本储物柜，寛500，高950 | ㎡ | 34.00
63 | 01B008 | 室外宣传栏 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内
64 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 4.59
65 | 041101001002 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌普通混凝土 C25 |  | 0.42 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.020
66 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 2.03
67 | 010502001002 | 混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 自拌普通混凝土 C25 |  | 2.65 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
68 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 11.67
69 | 010502004002 | 混凝土设备基础 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C20 |  | 1.24 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 |  | 1.015
70 | 010505002009 | 设备基础模板 | ㎡ | 2.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第8页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
71 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.098 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
72 | 040901009002 | 一般铁件预埋 | t | 0.016 |  |  | 铁件(综合) | kg | 1010.000
73 | 011507001002 | 招牌、灯箱型钢骨架 焊接不锈钢方管 | t | 2.359
（二） | A12470 | 电气工程
74 | A1247003 | 照明配电系统
75 | A124700301 | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他
76 | 030402011003 | 照明配电箱AL1 1.安装高度：距地1.8米安装 2.配置详见系统图 3.参考尺寸330×260×90mm | 台 | 1 |  |  | 照明配电箱AL1 | 台 | 1.000
77 | A124700303 | 照明器具、开关插座
78 | 030413001001 | 18W LED吸顶灯 1.规格型号：LED18W,1750LM 2.安装高度：吸顶安装 | 套 | 5 |  |  | 18W LED吸顶灯 | 套 | 1.010
79 | 030413003001 | LED单管荧光灯21W（带罩） 1.21W;1950LM 2.明装距地0.4米 | 套 | 4 |  |  | LED单管荧光灯21W（带罩） | 套 | 1.010
80 | 030413014002 | 安全型五孔插座 1.规格型号：10A~250A 2.安装高度：明装距地0.4米安装 | 套 | 10 |  |  | 安全型五孔插座 | 套 | 1.020
81 | 030413013006 | 单控单联跷板暗开关 1.规格型号：10A~250A 2.安装高度：距地1.4米安装 | 套 | 4 |  |  | 单联跷板开关 | 套 | 1.020
82 | 030413013007 | 单控双联跷板暗开关 1.规格型号：10A~250A 2.安装高度：距地1.4米安装 | 套 | 2 |  |  | 双联跷板开关 | 套 | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第9页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
83 | B124110803 | 电缆敷设
84 | 030409001002 | 三芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2＜电缆截面≤16mm2 1.电缆YJV-0.6kV/1kV-3x10 2.由原主楼照明总配电箱引来 | m | 50.00 |  |  | 铜芯电力电缆YJV-0.6kV/1kV-3x10 | m | 1.010
85 | A124700302 | 照明配电系统支管线
86 | 030412004082 | 线槽配铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 176.77
87 | 030412004083 | 线槽配铜芯线 BV-4mm2 | m | 208.41
88 | 030412002002 | 塑料线槽 25×15 | m | 68.98 |  |  | 塑料线槽 25×15 | m | 1.050
89 | 030412002001 | 塑料线槽 20×12 | m | 50.00 |  |  | 塑料线槽 20×12 | m | 1.050
90 | 030412001138 | 砖、混凝土结构明配 塑料管 φ40 | m | 50.00 |  |  | 配管PVC-40 | m | 1.060
（三） | A12480 | 建筑智能化工程
91 | A1248001 | 综合布线系统 设备:有 数据传输线:六类
92 | B124070206 | 智能化工程
93 | 030502001003 | 分线接线箱（空箱） | 个 | 1
94 | 030501015001 | 12口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 12口POE交换机 | 台 | 1.000
95 | 080509008001 | 路由器（光猫） 规格型号:4个千兆光口 | 台 | 1 |  |  | 路由器（4个千兆光口） | 台 | 1.000
96 | 030504016003 | 终端用户分支器、分配器 ≤8 | 个 | 1 |  |  | 分配器 | 台 | 1.000
二 | A124 | 自然宣教点
（一） | A12420 | 地上建筑工程
97 | GH00102 | 建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第10页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
98 | GH001020301 | 建筑物分项拆除 砌体
99 | AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 2.205
100 | GH001020501 | 建筑物分项拆除 屋面层
101 | AC-1-75 | 铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层 | 100 | 1.8200
102 | GH001020101 | 建筑物分项拆除 混凝土
103 | AC-1-84 | 拆除楼地面垫层 混凝土 | 10 | 1.165
104 | AC-1-32 | 拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土 | 10 | 0.256
105 | GH001020601 | 建筑物分项拆除 装饰层
106 | AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 1.2242
107 | AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 5.6264
108 | AC-1-119 | 拆除天棚 铲除砂浆 | 100 | 1.2242
109 | GH001020701 | 建筑物分项拆除 门窗
110 | AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.900
111 | AC-1-123 | 拆除木门窗 整樘窗 | 10樘 | 1.500
112 | GH001050101 | 拆除工程废料运输
113 | AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.6369
114 | AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 31.2080
115 | GA12421 | 地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:砌体结构
4.1 土石方工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第11页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
116 | GA124010102 | 基础土方开挖
117 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 33.70
118 | GA124010105 | 基础土石方回填
119 | 010102007003 | 回填土借方 |  | 28.66
|  | 4.4 砌筑工程 |  | 28.66
120 | GA124010404 | 砖墙
121 | 020101001002 | 青砖清水直墙 |  | 1.65 |  |  | 小青砖200*100*50 | 千块 | 0.050
122 | 020101003006 | 青砖空花墙 |  | 1.89 |  |  | 小青砖200*100*50 | 千块 | 0.025
123 | 010401003003 | 混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚：200mm{换:水泥石灰砂浆中砂M5} 砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 21.82 |  |  | 多孔砖 240×200×90 | 千块 | 0.204
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.159
124 | 010403004001 | 石挡土墙浆砌毛石 垂直高度≤4m 砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 51.64 |  |  | 毛石 |  | 1.122
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.399
125 | 040308008003 | 泄水孔 塑料管安装 | m | 19.80 |  |  | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De110 | m | 0.963
126 | 010902008001 | 土工布过滤层 规格: 300-400q/m2土工布 | ㎡ | 17.20 |  |  | 300-400q/m2土工布 | m² | 1.115
127 | 010403004007 | 石挡土墙滤水层 滤水材料品种及规格: 砂砾石 |  | 5.16 |  |  | 砂砾石 |  | 1.020
4.5 混凝土及钢筋混凝土工程
128 | GA124010501 | 现浇混凝土垫层
129 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C15 |  | 0.86 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 |  | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第12页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
130 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 2.64
131 | GA124010502 | 现浇混凝土独立基础
132 | 010502001002 | 混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 |  | 3.00 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
133 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 12.00
134 | GA124010508 | 现浇混凝土柱
135 | 010502006001 | 混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 |  | 1.89 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
136 | 010505004001 | 矩形柱模板 | ㎡ | 25.20
137 | GA124010510 | 现浇混凝土梁
138 | 010502011001 | 混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土细石微膨胀C30 |  | 2.44 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 |  | 1.015
139 | 010505006001 | 矩形梁模板 | ㎡ | 15.42
140 | 010502023001 | 混凝土过梁 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 |  | 1.66 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
141 | 010505013001 | 过梁模板 | ㎡ | 13.86
142 | 010502025001 | 混凝土压顶 混凝土种类及强度等级:自拌混凝土 C25 |  | 10.29 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
143 | 010505014003 | 混凝土压顶模板 | ㎡ | 25.80
144 | 010502004004 | 混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C30 |  | 0.85 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 |  | 1.030
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第13页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
145 | 01B001 | 板水钻开孔 | 个 | 36
146 | GA124010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
147 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.604 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
148 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.606 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
149 | 010506009001 | 砖砌体加固钢筋 | t | 0.022 |  |  | 圆钢 HPB300 φ10以内(综合) | t | 1.020
150 | 010506010003 | 植筋 φ10 | 根 | 56 |  |  | 植筋结构胶 | kg | 0.012
151 | 010506010002 | 植筋 φ8 | 根 | 56 |  |  | 植筋结构胶 | kg | 0.008
152 | 010506010006 | 植筋 φ16 | 根 | 96 |  |  | 植筋结构胶 | kg | 0.044
4.8 门窗工程
153 | GA124010803 | 金属门
154 | 010802003001 | 钢质防盗门安装 五金种类规格: 钢防盗门(成品含五金) | ㎡ | 11.88 |  |  | 钢防盗门(成品含五金) | m² | 0.978
155 | GA124010803 | 金属门
156 | 010802001002 | 铝合金平开门安装 门框规格:2400x3000定制4开玻璃门 五金种类规格: 90系列普通铝合金门，中空玻璃6+12A+6mm深灰色 | ㎡ | 7.20 |  |  | 90系列普通铝合金门，中空玻璃6+12A+6mm深灰色 | m² | 0.960
157 | GA124010813 | 金属窗
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第14页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
158 | 010807001005 | 普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:中空玻璃5+9A+5深灰色 窗框型号: 90系列普通铝合金窗 洞口面积＜2㎡，窗框1.8厚 五金种类规格: 90系列普通铝合金窗 洞口面积＜2㎡，窗框1.8厚 | ㎡ | 10.50 |  |  | 90系列普通铝合金窗 洞口面积＜2㎡，窗框1.8厚 | m² | 0.954
159 | 010807004001 | 铝合金窗推拉纱扇安装 五金种类规格: 铝合金纱扇(成品及五金 ) | ㎡ | 5.25 |  |  | 铝合金纱扇(成品及五金 ) | m² | 1.000
4.9 屋面及防水工程
160 | GA124010906 | 屋面防水及其他
161 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶2.5 部位：屋面一 | ㎡ | 182.00 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.021
162 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 0.4mm厚聚乙烯膜 部位：屋面一 | ㎡ | 182.00 |  |  | 0.4mm厚聚乙烯膜 | m² | 1.047
163 | 010902001007 | 屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法一层 卷材种类及厚度:4.0mm聚乙烯胎耐粮穿刺防水卷材 部位：屋面一 | ㎡ | 182.00 |  |  | 4.0mm聚乙烯胎耐粮穿刺防水卷材 | m² | 1.185
164 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2.0mm 部位：屋面一 | ㎡ | 364.00 |  |  | 2.0mm高聚合物改性沥青防水涂料 | kg | 2.310
165 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶2.5 部位：屋面一 | ㎡ | 182.00 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.021
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第15页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
166 | GA124010908 | 楼（地)面防水及其他
167 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm 部位：卫生间地面一 | ㎡ | 5.92 |  |  | 聚氨酯甲乙料 | kg | 1.996
[7 empty] | 二甲苯 | kg | 0.078
168 | 010904001020 | 楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度: 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材0.7mm 部位：卫生间地面一 | ㎡ | 5.92 |  |  | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材0.7mm | m² | 1.206
169 | GA124010907 | 墙面防水及其他
170 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度：1.5mm 部位：卫生间、盥洗室墙面四 | ㎡ | 96.53 |  |  | 聚合物水泥防水涂料涂1.5mm | kg | 3.395
171 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2mm 部位：外墙1 | ㎡ | 241.00 |  |  | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg | 2.495
172 | 010904003007 | 楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度：5mm 砂浆种类及强度等级: 5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆 部位：外墙一、二 | ㎡ | 296.47 |  |  | 5mm涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | t | 0.019
173 | 020605001028 | 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 一层网格布 部位：外墙一、二 | ㎡ | 296.47 |  |  | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 1.080
174 | GA124010908 | 天棚防水及其他
175 | 041103001009 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 | ㎡ | 37.97 |  |  | 水泥砂浆 |  | 0.010
[7 empty] | 聚合物胶浆 | kg | 0.808
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第16页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
176 | 041103001010 | 聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 部位：顶棚一 走廊 石膏板线 | ㎡ | -37.97 |  |  | 水泥砂浆 |  | 0.006
[7 empty] | 聚合物胶浆 | kg | 0.404
177 | GA124010909 | 基础防水及其他
178 | 010901007004 | 屋面不锈钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸:0.9mm厚304材质不锈钢钢板天沟 部位：屋面造型 | m | 26.24 |  |  | 0.9mm厚304材质不锈钢钢板天沟 | m² | 0.500
179 | 010901007004 | 屋面不锈钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸:2.5mm氟碳喷涂铝合金单板，截面0.6m 部位：屋面造型 | m | 66.96 |  |  | 2.5mm氟碳喷涂铝合金单板 | m² | 0.620
4.10 保温、隔热、防腐工程
180 | GA124011001 | 屋面保温隔热
181 | 011001001077 | 保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：150mm | ㎡ | 182.00 |  |  | 150厚mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | 0.306
182 | 011001001034 | 保温隔热屋面 陶粒混凝土 材料厚度：100mm 混凝土种类及强度等级:30mm（最薄处） LC5.0轻骨料料混凝土找2%坡 部位：屋面一 | ㎡ | 182.00 |  |  | LC5.0轻骨料混凝土 |  | 0.102
4.11 楼地面装饰工程
183 | GA124011101 | 整体面层楼地面
184 | 011102001001 | 石材楼地面 面积≤0.36m2 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm水泥砂浆 1∶4 面层种类及规格:芝麻白火烧面600*300mm*50mm 部位：室外地面一 | ㎡ | 498.19 |  |  | 50厚600x300毛面花岗岩石板面层 | m² | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第17页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶4 |  | 0.031
185 | 010502030001 | 混凝土地面 厚度200mm 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 部位：室外地面一 | ㎡ | 498.19 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 0.203
186 | 010502030002 | 混凝土地面 厚度每增减10mm 混凝土种类及强度等级:自拌混凝土 C25 部位：室外地面一 | ㎡ | 498.19 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | -0.020
187 | 010506011003 | 钢筋网片制作安装间距 200mm×200mm | ㎡ | 498.19 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合) φ8 | t | 0.004
188 | 010501002001 | 灰土垫层 配比：灰土3:7 部位：室外地面一 |  | 149.46
189 | 010103001001 | 平整场地 部位：室外地面一 | ㎡ | 498.19
190 | GA124011103 | 块料面层楼地面
191 | 011102003001 | 陶瓷地面砖 面积≤0.1m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm水泥砂浆 1∶2 面层种类及规格:米白色防滑瓷砖 300×300×10mm 部位：卫生间 | ㎡ | 5.92 |  |  | 米白色防滑瓷砖 300×300×10mm | m² | 1.030
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.026
192 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 1∶3 部位：卫生间 | ㎡ | 11.84 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.021
193 | 010501002016 | 陶粒混凝土垫层 |  | 1.78 |  |  | 陶粒混凝土 |  | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第18页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
194 | 011102003002 | 陶瓷地面砖 0.1m2＜面积≤0.36m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm水泥砂浆 1∶3 面层种类及规格:600×600×10mm米白色防滑瓷砖 部位：盥洗室、办公室 | ㎡ | 45.04 |  |  | 600×600×10mm米白色防滑瓷砖 | m² | 1.030
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.021
195 | 011102003002 | 陶瓷地面砖 0.1m2＜面积≤0.36m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆 1∶3 面层种类及规格:300×600×10mm米白色防滑姿砖 部位：走廊 | ㎡ | 16.98 |  |  | 300×600×10mm米白色防滑姿砖 | m² | 1.030
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.021
196 | 011101001002 | 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶 | ㎡ | 62.02
197 | GA124011102 | 石材面层楼地面
198 | 011102001002 | 石材楼地面 0.36m2＜面积≤0.64m2 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚mm水泥砂浆 1∶3；5mm益胶泥粘结层 面层种类及规格:600×900×30mm浅灰色大理石 部位：教育室 | ㎡ | 66.02 |  |  | 600×900×30mm浅灰色大理石 | m² | 1.020
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.021
[7 empty] | 5mm益胶泥粘结层 | t | 0.009
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第19页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
199 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 1∶3 部位：教育室 | ㎡ | 66.02 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.021
200 | 011101001002 | 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶 部位：教育室 | ㎡ | 66.02
201 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度: 碎石 自拌混凝土 C15 |  | 5.28 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 |  | 1.010
|  | 4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 720.19
202 | 011201001006 | 墙面喷涂聚合物加固山砂浆 厚度:30mm 砂浆种类及强度等级: 聚合物加固砂浆 | ㎡ | 567.50 |  |  | 聚合物加固砂浆 | t | 0.059
203 | 011201001001 | 一般抹灰内墙 分层厚度:18mm 砂浆种类及强度等级: 混合砂浆 1∶0.3∶4 部位：内墙一 | ㎡ | 97.22 |  |  | 混合砂浆 1∶0.3∶4 |  | 0.021
204 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:15mm 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 55.47 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.018
205 | GA124011203 | 块料面层墙柱面
206 | 011203003012 | 面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m2＜单块面积≤0.2m2 面砖品种及规格: 600×300×10mm米白色光面姿砖 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶3 部位：内墙四，卫生间、盥洗室 | ㎡ | 93.46 |  |  | 600×300×10mm米白色光面姿砖 | m² | 1.040
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第20页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶1 |  | 0.005
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.016
207 | GA124011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
208 | 011403003004 | 内墙刮腻子二遍 防潮腻子两遍 部位：内墙一 | ㎡ | 97.22 |  |  | 成品防水腻子 | kg | 1.980
209 | 011403001033 | 抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 含一遍腻子 部位：内墙一 | ㎡ | 97.22 |  |  | 乳胶漆 | m² | 1.000
210 | 011403001007 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 部位：屋檐 | ㎡ | 55.47 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
211 | GA124011205 | 饰面墙柱面
212 | 011205001033 | 墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距:50×80×2mm木纹色铝方通 部位：室外格栅造型 | ㎡ | 26.83 |  |  | 50×80×2mm木纹色铝方通 | m² | 1.060
213 | GA124011207 | 装饰隔墙、隔断
214 | 011205001033 | 墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距: 口50*5mm热镀锌方钢@800，L50*5mm热镀锌方钢@800 部位：内墙造型 | ㎡ | 107.10 |  |  | 口50*5mm热镀锌方钢@800 | m² | 0.706
[7 empty] | L50*5mm热镀锌方钢@800 | m² | 0.354
215 | 011205001071 | 铝塑板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格:墙面原木色蜂窝铝板20mm 部位：内墙造型 | ㎡ | 186.57 |  |  | 原木色蜂窝铝板20mm | m² | 1.100
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第21页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
216 | 011205001071 | 铝塑板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格:2mm 部位：内墙造型 | ㎡ | 4.30 |  |  | 铝板2mm | m² | 1.100
217 | GA124011202 | 石材面层墙柱面（外墙）
218 | 011205001035 | 墙饰面型钢龙骨 L50X50X5mm热镜锌角码焊接点刷防锈漆@-800 口50X50X5mm热镀锌方钢焊接点刷防锈漆(竖向)@-300 L50X50X5mm热镀锌角钢焊接点刷防锈漆(横向)@-300 部位：外墙一 | t | 8.123 |  |  | 口50X50X5mm热镀锌方钢 | t | 0.418
[7 empty] | L50X50X5mm热镀锌角钢 | t | 0.662
219 | 011203001004 | 挂钩式干挂石材墙面 密缝 单块面积≤1m2 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 石材品种及规格:蒙古黑花岗岩板300*600*22mm 用环氧树脂胶固定销钉;石材缝宽5~8；用硅酮密封胶填缝 10mX10m工艺凹槽 部位：外墙一 | ㎡ | 227.61 |  |  | 蒙古黑花岗岩板300*600*22mm | m² | 1.020
[7 empty] | 不锈钢干挂件 | 套 | 3.188
4.13 天棚工程
220 | GA124011303 | 吊顶天棚
221 | 011302001011 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 300mm×300mm) | ㎡ | 5.92 |  |  | U型轻钢龙骨 | m² | 1.060
[7 empty] | φ8吊杆 | m | 0.743
222 | 011302003035 | 天棚方形铝板面层 部位：卫生间 面层材料种类: 铝扣板 300×300×0.6 | ㎡ | 5.92 |  |  | 铝扣板 300×300×0.6 | m² | 1.050
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第22页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
223 | 011302001013 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm) 部位：盥洗室、办公室 | ㎡ | 45.04 |  |  | U型轻钢龙骨 | m² | 1.060
[7 empty] | φ8吊杆 | m | 0.743
224 | 011302003035 | 天棚方形铝板面层 面层材料种类: 铝扣板 600×600×0.8 | ㎡ | 45.04 |  |  | 铝扣板 600×600×0.8 | m² | 1.050
225 | 011302001013 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm) 面层材料种类: 铝扣板 600×600×0.8 | ㎡ | 20.99 |  |  | U型轻钢龙骨 | m² | 1.060
[7 empty] | φ8吊杆 | m | 0.743
226 | 011302003002 | 天棚石膏板基层 基层材料种类及规格:石膏板12mm | ㎡ | 41.98 |  |  | 石膏板12mm | m² | 1.050
227 | 011302003021 | 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:石膏板12mm | ㎡ | 20.99 |  |  | 石膏板600*600*12 | m² | 1.050
228 | 011403003010 | 天棚刮腻子二遍 部位：顶棚一 走廊 石膏板线 | ㎡ | 37.97 |  |  | 成品腻子 | kg | 1.980
229 | 011403001033 | 抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 含一遍腻子 部位：顶棚一 走廊 石膏板线 | ㎡ | 37.97 |  |  | 乳胶漆 | m² | 1.000
230 | 011302001041 | 铝合金条板天棚龙骨 | ㎡ | 44.72 |  |  | 铝合金龙骨 | m² | 1.060
[7 empty] | φ8吊杆 | m | 0.586
231 | 011302004002 | 直条形铝合金格栅天棚(直接吊在楼板下) 面板材料品种及规格:70x100x2mm原木色仿木纹铝方通 | ㎡ | 44.72 |  |  | 70x100x2mm原木色仿木纹铝方通 | m² | 1.050
232 | GA124011301 | 抹灰天棚
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第23页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
233 | 011301001009 | 混凝土天棚抹灰 厚度:5mm 砂浆种类及强度等级: 聚合物加固砂浆 | ㎡ | 112.80 |  |  | 聚合物加固砂浆 | t | 0.018
234 | 011001004029 | 保温柱、梁面 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm 碳纤维板布，5mm加固砂浆 | ㎡ | 112.80 |  |  | 碳纤维板布 | m² | 1.170
4.14 其他装饰工程
235 | GA124011403 | 其他装饰
236 | 01B002 | 洗手台（含石英石台面） 12mm木饰面柜体;20mm白色石英石洗漱台台面 | 套 | 1
237 | 01B004 | 600x450x450原木色定制展示柜 | ㎡ | 25.99
238 | 01B005 | 成品办公桌椅 500*1500mm办公卡座桌椅（套）2.三聚氰胺板、不锈钢+布艺坐垫靠背转椅；1桌+1椅 | 套 | 6
239 | 01B006 | 成品不锈钢文件柜 | 个 | 6
240 | 01B007 | 成品垃圾桶 容积：8L | 个 | 2
241 | 01B008 | 室外宣传栏 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内
242 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 6.11
243 | 041101001002 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌普通混凝土 C25 |  | 0.56 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.020
244 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 2.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第24页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
245 | 010502001002 | 混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 自拌普通混凝土 C25 |  | 3.54 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
246 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 15.56
247 | 010502004002 | 混凝土设备基础 混凝土种类及强度等级: 自拌普通混凝土 C20 |  | 1.65 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 |  | 1.015
248 | 010505002009 | 设备基础模板 | ㎡ | 3.70
249 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.131 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
250 | 040901009002 | 一般铁件预埋 | t | 0.022 |  |  | 铁件(综合) | kg | 1010.000
251 | 011507001002 | 招牌、灯箱型钢骨架 焊接镀锌不锈钢方管 | t | 3.146
（二） | A124 | 公园绿地
3.1 绿化工程
252 | GD124010101 | 绿地整理
253 | 050101005001 | 整理绿化用地 | ㎡ | 102.89
254 | D1-61 | 人工清除草皮、露地花卉 运距1km以内 | 100㎡ | 1.0289
255 | GD124010102 | 移植花木
256 | 050103001010 | 栽植乔木 20cm<平均胸（地）径≤25cm （带土球） 品种、规格:造型罗汉松，胸径23-24cm，高350~400，冠幅200~250 | 株 | 7 |  |  | 造型罗汉松，胸径23-24cm，高350~400，冠幅200~250 | 株 | 1.030
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第25页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
257 | 050103003002 | 片植灌木 9株/m2<种植密度≤16株/m2 品种: 毛杜鹃，高度30-40，冠幅25-30 9株/m2种植 | ㎡ | 102.89 |  |  | 毛杜鹃，高度30-40，冠幅25-30 | 株 | 9.270
258 | 050103001010 | 栽植乔木 20cm<平均胸（地）径≤25cm （带土球） 品种、规格:造型八月桂，胸径23-24cm，高200~350，冠幅450~500 | 株 | 5 |  |  | 造型八月桂，胸径23-24cm，高200~350，冠幅450~500 | 株 | 1.030
259 | 050103001010 | 栽植乔木 20cm<平均胸（地）径≤25cm （带土球） 品种、规格:丹桂，胸径21-22cm，高250~350，冠幅400~450 | 株 | 5 |  |  | 丹桂，胸径21-22cm，高250~350，冠幅400~450 | 株 | 1.030
260 | GD124010106 | 植物成活期养护
261 | 050105001004 | 乔木养护 20cm<平均胸（地）径≤30cm 养护时间：施工期间养护及验收后12个月养护 | 株 | 17
262 | 050105001022 | 片植灌木养护 平均高度≤40cm 养护时间：施工期间养护及验收后12个月养护 | ㎡ | 102.89
5.2.1 园路、铺装、园桥工程
263 | GA124010501 | 现浇混凝土垫层
264 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C15 |  | 2.46 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 |  | 1.010
265 | 050201012001 | 砖砌边沟 边沟截面尺寸:直径2m 材料种类、规格:M7.5 水泥砂浆砌MU10 砖 |  | 11.43 |  |  | 页岩多孔砖240*180*50 | 千块 | 0.437
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第26页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
266 | 050311001023 | 立面装饰 陶瓷面砖 材料种类、规格:12厚仿古青砖 | ㎡ | 120.89 |  |  | 12厚仿古青砖 | m² | 1.030
267 | 050201002002 | 水泥砂浆找平层3cm 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | ㎡ | 84.40 |  |  | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 |  | 0.030
（三） | A124 | 管网工程
268 | B03121 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管 D400以内
4.1.1 土石方工程
269 | B031010103 | 挖沟槽、基坑土方
270 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 13.19
271 | B031010107 | 土方回填
272 | 040103001002 | 沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 |  | 13.19
4.5 管网工程
4.5.1 管道铺设
273 | B0310501021 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内
274 | 040501005001 | DN200双壁波纹排水管安装 胶圈接口 SN8 DN200双壁波纹排水管 带扩口 | m | 8.24 |  |  | SN8 DN200双壁波纹排水管 带扩口 | m | 1.010
275 | 040501028001 | 管沟、渠道 砂基础 |  | 0.66 |  |  | 中砂 |  | 1.288
4.5.4 管道附属构筑物
276 | B031050423 | 圆形砼检查井 φ1000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第27页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
277 | 040504011001 | 各类井垫层混凝土 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C15 |  | 0.46 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 |  | 1.020
278 | 040504011013 | 各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C30 |  | 0.80 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 |  | 1.020
279 | 040504011016 | 各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C15 |  | 0.16 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 |  | 1.020
280 | 040504011021 | 各类井身 混凝土 圆形 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C30 |  | 2.70 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 |  | 1.020
281 | 040504011023 | 各类井 预制混凝土井筒 φ700mm | m | 2.00 |  |  | 预制混凝土井筒 φ700mm | m | 1.000
282 | 040504011025 | 各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: 自拌混凝土 C30 |  | 0.30 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 |  | 1.015
283 | 040504011027 | 各类井 成品井盖（箅){水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30} 材质:球墨铸铁 型号、规格:DN1000 重型 | 套 | 2 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.028
[7 empty] | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 |  | 0.067
284 | 040501029001 | 井字架 井深≤2.0m | 座 | 2
285 | A124011501 | 化粪池
286 | 010405005001 | 玻璃钢化粪池BHP-3 容积6m³ | 个 | 1 |  |  | 玻璃钢化粪池BHP-3 容积6m³ | 个 | 1.000
（四） | A12440 | 给排水工程
287 | A1244001 | 给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:有 管道材质:塑料管;复合管;其他
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第28页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
288 | A124400104 | 给水立干管管道及附件
289 | 031001007024 | 钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32 1.6MPa 1.内衬塑镀锌钢管DN32 | m | 6.73 |  |  | 内衬塑镀锌钢管DN32 | m | 1.020
[7 empty] | 钢塑复合管管件 DN32 | 个 | 0.560
290 | 031001008013 | PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 1.6MPa | m | 6.73
291 | 031001008012 | PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1.6MPa | m | 2.90
292 | 031208002246 | φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm 室外生活给水管保温，厚度50mm |  | 0.03
293 | 031002001004 | 螺纹阀门 DN32 截止阀 | 个 | 1 |  |  | 截止阀DN32 | 个 | 1.010
294 | A124400106 | 排水立干管管道及附件
295 | 031001008060 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110 | m | 17.91
296 | 031001008059 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75 | m | 5.00
297 | 031001008058 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50 | m | 1.60 |  |  | PVC-U光壁排水管 dn50 | m | 0.967
[7 empty] | PVC-U光壁排水管管件 dn50 | 个 | 1.103
298 | 031001008058 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn25 | m | 10.00 |  |  | PVC-U光壁排水管 dn25 | m | 0.967
[7 empty] | PVC-U承插塑料管件 dn50 | 个 | 1.103
299 | A124400109 | 卫生器具
300 | 031003003007 | 台式洗脸盆冷水 感应式 陶瓷洗脸盆 含不锈钢感应式水龙头安装 DN20 | 套 | 3 |  |  | 陶瓷洗脸盆 | 个 | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第29页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
[7 empty] | 不锈钢感应式水龙头安装 DN20 | 个 | 1.010
301 | 031003014022 | 一般雨水斗安装 DN100{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} 配套成品天沟雨水斗DN100 | 个 | 3 |  |  | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 |  | 0.002
302 | 031003014006 | 排水栓(带存水弯)安装 DN50 | 个 | 1 |  |  | 排水栓(带存水弯) DN50 | 套 | 1.000
303 | 031003014006 | 排水栓(带存水弯)安装 DN75 | 个 | 2 |  |  | 排水栓(带存水弯) DN75 | 套 | 1.000
304 | 031003006002 | 蹲式大便器安装 低水箱 | 套 | 2 |  |  | 蹲式大便器(含配件) | 个 | 1.010
[7 empty] | 蹲式大便器低水箱(含配件) | 个 | 1.010
305 | 031003014018 | 不锈钢地漏 DN75 | 个 | 1 |  |  | 不锈钢地漏DN75 | 个 | 1.000
306 | 031003014030 | 地面扫除口安装 DN100 | 个 | 1 |  |  | 地面扫除口 DN100 | 个 | 1.000
（五） | A12480 | 建筑智能化工程
307 | A1248001 | 综合布线系统 设备:有 数据传输线:六类
308 | B124070206 | 智能化工程
309 | 030502001003 | 分线接线箱（空箱） | 个 | 1
310 | 030501015001 | 12口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 12口POE交换机 | 台 | 1.000
311 | 080509008001 | 路由器（光猫） 规格型号:4个千兆光口 | 台 | 1 |  |  | 路由器（4个千兆光口） | 台 | 1.000
312 | 030504016003 | 终端用户分支器、分配器 ≤8 | 个 | 1 |  |  | 分配器 | 台 | 1.000
313 | 030502016001 | 光纤信息插座 单口 规格型号：网络插座 单口 | 个 | 7
314 | 030502003001 | 双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 规格型号：Cat UTP-6P | m | 130.93 |  |  | Cat UTP-6P | m | 1.050
315 | 030412001135 | 砖、混凝土结构明配 塑料管 φ20 | m | 130.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第30页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
316 | 030502020001 | 系统调试 ≤1000点 整个项目综合布线系统调试 | 系统 | 1
（六） | A12470 | 电气工程
317 | A1247003 | 照明配电系统
318 | A124700301 | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他
319 | 030402011004 | 一层照明配电箱ZAL1 1.安装高度：距地1.5米安装 2.配置详见系统图 3.参考尺寸600×600×200mm | 台 | 1
320 | A124700303 | 照明器具、开关插座
321 | 030413001002 | 600*600 LED平板吸顶灯 1.规格型号：LED30W,2800LM 2.安装高度：嵌入安装 | 套 | 6 |  |  | 600*600 LED平板吸顶灯 | 套 | 1.010
322 | 030413001001 | 300*300 LED平板吸顶灯 1.规格型号：LED16W,1500LM 2.安装高度：嵌入安装 | 套 | 2 |  |  | 300*300 LED平板吸顶灯 | 套 | 1.010
323 | 030413001001 | 40W LED平板灯 1.规格型号：LED40W,3850LM 2.安装高度：嵌入安装 | 套 | 2 |  |  | 40W LED平板灯 | 套 | 1.010
324 | 030413002096 | 防水防尘灯 筒灯 灯具直径≤150mm 1.规格型号：LED15W,5000K，UGR19,Ra80 2.安装高度：嵌入安装 | 套 | 10 |  |  | 防水防尘灯 筒灯LED15W | 套 | 1.010
325 | 030413002096 | 轨道筒灯 1.规格型号：7W,3500K，Ra≥90，轨道2.2米，铝合金材质 2.安装高度：嵌入安装 | 套 | 10 |  |  | 轨道筒灯 | 套 | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第31页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
326 | 030413001001 | 成品定制LED平板长条灯 1.规格型号：LED24W,6000K 2.安装高度：嵌入安装 | 套 | 7 |  |  | 成品定制LED平板长条灯 | 套 | 1.010
327 | 030413008001 | LED硅胶柔性霓虹灯（单排） 1.规格型号: 开关电源(50A) 2.安装高度：嵌入安装 3.3500K暖光、7W | m | 29.00 |  |  | 霓虹灯管(成品 ) | m | 1.200
328 | 030413014002 | 安全型五孔插座 1.规格型号：10A~250A 2.安装高度：明装距地0.4米安装 | 套 | 12 |  |  | 安全型五孔插座 | 套 | 1.020
329 | 030413014001 | 空调插座 1.规格型号：10A~250A 2.安装高度：明装距地2.6米安装 | 套 | 4 |  |  | 空调插座 | 套 | 1.020
330 | 030413013003 | 双联跷板开关 1.规格型号：10A~250A 2.安装高度：明装距地1.4米安装 | 套 | 6
331 | B124110803 | 电缆敷设
332 | 030409001020 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2＜电缆截面≤16mm2 电缆YJY-5*10mm2 | m | 30.00 |  |  | 电缆YJY-5*10mm2 | m | 1.010
333 | A124700302 | 照明配电系统支管线
334 | 030412004008 | 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 524.30 |  |  | 铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 1.080
335 | 030412004009 | 管内穿铜芯线 BV-4mm2 | m | 338.99 |  |  | 铜芯线 BV-4mm2 | m | 1.080
336 | 030412002004 | 塑料线槽 50×25 | m | 13.70
337 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 | m | 40.20 |  |  | 塑料管 φ20 | m | 1.060
338 | 030412001032 | 吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG20 | m | 112.80 |  |  | 薄壁钢管 JDG20 | m | 1.030
339 | 030412001020 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 | m | 33.30 |  |  | 薄壁钢管 JDG20 | m | 1.030
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第32页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
340 | 030412001146 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ50 | m | 30.00
341 | 031301001001 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 | m | 43.50
（七） | A124 | 路灯工程
3.11 路灯工程
342 | GZ12405 | 总图电气工程
343 | B124010103 | 挖沟槽、基坑土方
344 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 人机配合开挖 |  | 6.66
345 | B124010107 | 土方回填
346 | 040103002001 | 人工一般回填方 |  | 4.39
347 | A124010104 | 土方运输
348 | 040103003001 | 土方外弃 运距：5KM |  | 2.27
349 | B124080104 | 路灯及其它照明灯具
350 | 030413020005 | 太阳能庭院路灯 灯柱高度≤3m 1.光源：LED 2.功率：40W 3.压铸铝+钢化玻璃 防护等级:IP65 | 套 | 16 |  |  | 太阳能庭院灯 LED40W IP65 | 套 | 1.010
351 | 030415003009 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10 | t | 0.011 |  |  | 圆钢HPB300 φ10以内(综合) | t | 1.020
352 | 010506005007 | 地脚螺栓埋设 | t | 0.061 |  |  | 地脚螺栓 | kg | 1010.000
353 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础 |  | 2.27 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 |  | 1.000
354 | 030410001003 | 角钢接地极制作安装 普通土 接地角钢， L50X50X5， L=2500 | 根 | 16 |  |  | 角钢L50X50X5 L=2500 | 根 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第33页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
355 | 030410011001 | 扁钢-40×4接地跨接线 | 处 | 16 |  |  | 扁钢 -40×4 | kg | 4.590
356 | 040901009002 | 一般铁件预埋 | t | 0.205 |  |  | 钢板2mm | kg | 1010.000
（八） | A123 | 景观大门
357 | A12311 | 基础工程 1.基础类型:独立基础
358 | A123010102 | 基础土方开挖
359 | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土 |  | 23.10
360 | A123010105 | 基础土石方回填
361 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 18.51
362 | A123010501 | 现浇混凝土垫层
363 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15 |  | 1.05 |  |  | 碎石 GD10 中砂水泥 42.5 C15 |  | 1.010
364 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 2.68
365 | A123010502 | 现浇混凝土独立基础
366 | 010502001002 | 混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 |  | 4.79 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
367 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 14.16
368 | A123010508 | 现浇混凝土柱
369 | 010502006001 | 混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C25 |  | 3.11 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 |  | 1.015
370 | 010505004001 | 矩形柱模板 | ㎡ | 19.11
371 | A123010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第34页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
372 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.112 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
373 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.446 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
374 | A123010603 | 钢柱
375 | 010603001005 | 住宅钢柱 质量≤3t 构件涂(镀)层要求: 刷环氧富锌底漆二遍；刷环氧云铁中间漆一遍；薄型防火涂料 涂层厚度：3mm 钢柱方管250×250×5.0 | t | 1.575 |  |  | 方管250x250X5.0 | t | 1.000
376 | 011402003053 | 金属面油漆 刷环氧富锌底漆二遍 | ㎡ | 37.80 |  |  | 环氧富锌底漆 | m² | 1.000
377 | 011402003055 | 金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍 | ㎡ | 37.80 |  |  | 环氧云铁漆 | m² | 1.000
378 | 011402005002 | 金属构件除锈 喷河砂除锈 | ㎡ | 37.80
379 | 011404005004 | 金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：3mm | ㎡ | 37.80 |  |  | 薄型防火涂料 | m² | 0.600
380 | A123010604 | 钢梁
381 | 010604001010 | 厂(库)房型钢混凝土结构钢梁 1.5t＜质量≤3t 构件涂(镀)层要求: 刷环氧富锌底漆二遍；刷环氧云铁中间漆一遍；薄型防火涂料 涂层厚度：3mm 钢梁方管 | t | 1.720 |  |  | 方管 | t | 1.000
382 | 011402003053 | 金属面油漆 刷环氧富锌底漆二遍 | ㎡ | 65.36 |  |  | 环氧富锌底漆 | m² | 1.000
383 | 011402003055 | 金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍 | ㎡ | 65.36 |  |  | 环氧云铁漆 | m² | 1.000
384 | 011402005002 | 金属构件除锈 喷河砂除锈 | ㎡ | 65.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第35页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
385 | 011404005004 | 金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：3mm | ㎡ | 65.36 |  |  | 薄型防火涂料 | m² | 0.600
386 | A123010609 | 其他钢构件
387 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条 构件涂(镀)层要求: 刷环氧富锌底漆二遍；刷环氧云铁中间漆一遍；薄型防火涂料 涂层厚度：3mm 方管150×100×2.5 | t | 0.661 |  |  | 方管150×100×2.5 | t | 1.000
388 | 011402003053 | 金属面油漆 刷环氧富锌底漆二遍 | ㎡ | 25.12 |  |  | 环氧富锌底漆 | m² | 1.000
389 | 011402003055 | 金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍 | ㎡ | 25.12 |  |  | 环氧云铁漆 | m² | 1.000
390 | 011402005002 | 金属构件除锈 喷河砂除锈 | ㎡ | 25.12
391 | 011404005004 | 金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：3mm | ㎡ | 25.12 |  |  | 薄型防火涂料 | m² | 0.600
392 | A123010609 | 其他钢构件
393 | 010607010001 | 厂(库)房零星钢构件 构件涂(镀)层要求: 钢板(综合) 钢板(综合) | t | 0.294 |  |  | 钢板(综合) | t | 1.000
394 | 010502004004 | 混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C40 |  | 0.13 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C40 |  | 1.030
395 | 010502004002 | C20混凝土包脚 混凝土种类及强度等级: 自拌混凝土 C20 |  | 1.05 |  |  | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 |  | 1.015
396 | A123010522 | 地脚螺栓、化学锚栓
397 | 010506005005 | 植化学锚栓 螺栓型号：M24 | 套 | 56 |  |  | 化学锚栓 M24 | 套 | 1.030
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第36页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
398 | A12322 | 地上部分装饰工程
399 | A123010404 | 砖墙
400 | 010401003003 | 混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 20.63 |  |  | 多孔砖 240×180×90 | 千块 | 0.227
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.159
401 | A123010901 | 瓦屋面
402 | 010901001003 | 小青瓦屋面 椽子上铺设 瓦规格:小青瓦 | ㎡ | 99.39 |  |  | 小青瓦 | 千块 | 0.056
403 | A123011203 | 块料面层墙柱面
404 | 011203003003 | 面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝 5mm以内 单块面积≤0.01m2 面砖品种及规格: 灰色小青砖 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5 | ㎡ | 2.40 |  |  | 灰色小青砖 | m² | 0.930
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.023
|  | 4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 110.31
405 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:15mm 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 110.31 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.018
406 | 010904003007 | 楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度：5mm 砂浆种类及强度等级: 5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆 部位：外墙一、二 | ㎡ | 110.31 |  |  | 5mm涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | t | 0.019
407 | 020605001028 | 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 一层网格布 部位：外墙一、二 | ㎡ | 110.31 |  |  | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 1.080
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [7 empty] | 第37页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
408 | GA124011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
409 | 011403001007 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 部位：真石漆三遍 | ㎡ | 110.31 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
表-09

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | A124 | 自然宣教点副楼
（一） | A12420 | 地上建筑工程
1 | GA124012001 | 技术措施项目
2 | 011601001001 | 脚手架 | 项
二 | A124 | 自然宣教点
（一） | A12420 | 地上建筑工程
3 | GA124012001 | 技术措施项目
4 | 011601001001 | 脚手架 | 项
5 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
（二） | A124 | 公园绿地
6 | GD124010901 | 技术措施项目
（八） | A123 | 景观大门
7 | A123012001 | 技术措施项目
8 | 011601001001 | 脚手架 | 项
9 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
表-11

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | A124 | 自然宣教点副楼
（一） | A12420 | 地上建筑工程
1 | A124012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | A12470 | 电气工程
1 | A124204001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（三） | A12480 | 建筑智能化工程
1 | A124205001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
二 | A124 | 自然宣教点
（一） | A12420 | 地上建筑工程
1 | A124012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | A124 | 公园绿地
1 | DXXX010902 | 综合措施项目费 | 项
2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（三） | A124 | 管网工程
1 | A124140102 | 综合措施项目费 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项
5 | 041202004001 | 行车行人干扰费 | 项
（四） | A12440 | 给排水工程
1 | A124201001 | 综合措施项目费 | 项
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（五） | A12480 | 建筑智能化工程
1 | A124205001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（六） | A12470 | 电气工程
1 | A124204001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（七） | A124 | 路灯工程
1 | A124140102 | 综合措施项目费 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项
（八） | A123 | 景观大门
1 | A123010902 | 综合措施项目费 | 项
2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13

## 表-14其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | 自然宣教点副楼
（一） | 地上建筑工程
1 | 暂估价 | 10000
1.2 | 专业工程暂估价 | 10000
二 | 自然宣教点
（一） | 地上建筑工程
1 | 暂估价 | 31743
1.2 | 专业工程暂估价 | 31743
（五） | 建筑智能化工程
1 | 暂估价 | 50000
1.2 | 专业工程暂估价 | 50000
| #### 总合计 #### | 91743
表-14

## 表-14-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称:广西猫儿山国家级自然保护区保护设备设施购置维护及宣传教育项目-自然教育宣教点建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 不含税金额 (元) | 备注
一 | 自然宣教点副楼 |  | 10000
（一） | 地上建筑工程 |  | 10000
1 | 专业工程暂估价 |  | 10000
1 | 标本 | 成品采购，业主自定 | 10000
二 | 自然宣教点 |  | 81743
（一） | 地上建筑工程 |  | 31743
1 | 专业工程暂估价 |  | 31743
1 | 标本 | 成品采购，业主自定 | 31743
（五） | 建筑智能化工程 |  | 50000
1 | 专业工程暂估价 |  | 50000
1 | 多媒体设备 |  | 30000
2 | 通风除湿设备 |  | 20000
| 合计 |  | 91743
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
表-14-2