
梧州市政府采购
竞争性谈判文件
项目名称：藤县第七小学饭堂改造项目（重）
项目编号：WZZC2026-J1-220036-WZSG

采 购 人：藤县第七小学

采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）
2026年5月

目   录

1

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知
5
第三章 采购需求
29
第四章 评审程序和评定成交的标准
51
第五章 响应文件格式
59
第六章 合同主要条款
85


第一章 竞争性谈判公告

项目概况
藤县第七小学饭堂改造项目（重）的潜在供应商应在广西政府采购云平台完成报名下载（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2026年5月27日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：WZZC2026-J1-220036-WZSG
项目名称：藤县第七小学饭堂改造项目（重）
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1762874.64元

最高限价（如有）：同预算金额
本项目允许接受联合体。

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购。中小企业划分标准所属行业名称：工业。
3.本项目的特定资格要求：竞标单位或联合体成员中至少一方具有建筑工程总承包三级（或以上）或装饰装修专业承包二级（或以上）资质，并由其承担新风系统及厨房改造的安装施工内容。

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年5月21日至2026年5月26日，每天00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传响应文件。

售价：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年5月27日9时30分（北京时间）
响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
时间：同截止时间
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。

2.竞标保证金（人民币）：10000元。
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。（办理投标保证金交纳手续时，竞标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号）
开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行

开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金

银行账号：203128010400126050000000001

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（注明项目名称和项目编号）至我中心财务处。                                          （4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦10楼； 电话：0774-3828220。

3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 如出现广西CA数字证书问题，咨询电话：4000771110。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）
 （4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区－广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－－供应商客户端） 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
 （6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
（7）供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑上登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
（8）本项目采用远程异地评标。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：藤县第七小学

地址：藤县藤州镇民安路藤县第七小学

联系方式：李老师 13877443030 
2.采购代理机构信息
名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市红岭大厦10楼

项目联系人：刘小姐

电话：0774-2811070
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标： 详见竞争性谈判公告

	5.2
	联合体竞标要求：1.联合体成员均应符合采购文件关于中小企业政策要求；

2.联合体成员中至少一方具有建筑工程总承包三级（或以上）或装饰装修专业承包二级（或以上）资质，并由其承担新风系统及厨房改造的安装施工内容。

	6.2
	■不允许分包

□允许分包

分包内容：                                    

分包金额或者比例：                                    

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.竞标人依法缴纳税收的相关材料(响应文件开标截止前半年）任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件（必须提供，否则按无效投标处理）

3.竞标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（响应文件开标截止前半年）任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件（必须提供，否则按无效投标处理）

4.供应商健全的财务会计制度和财务状况报告[2024年或2025年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）（必须提供，否则按无效投标处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供，否则按无效投标处理）
7.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者竞标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.竞标单位或联合体成员中至少一方建筑工程总承包三级（或以上）或装饰装修专业承包二级（或以上）资质证书复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
9.联合体竞标协议书（格式后附）；
10.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，在规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无投标效处理。 

	12.1.2
	报价商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.竞标报价表；（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；

（必须提供，否则按无效投标处理）

5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；

（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

6.竞标保证金声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

8.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

9.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

10.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

11.售后服务承诺；（必须提供，否则按无效投标处理）

12.采购项目需求中要求提供的证明文件或检测报告或承诺函等；（采购需求中要求提供的必须提供，否则按无效投标处理）

13.符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（如有，请提供）
14.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

4.竞标声明必须在规定签章处加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

	15.2
	竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
■竞标报价包含验收费用

□竞标报价不包含验收费用

	16.2
	1.竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。

竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。

相关要求：

1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则按无效投标处理。

2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则投标无效。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（地址详见竞争性谈判公告）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（注明项目名称、项目编号、分标号）提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。

3.竞标保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。

备注： 

1.开户名称务必填写完整，如因填写不完整而造成保证金在截标时间前无法到达我中心指定账户，由此造成的后果由供应商自负。
2.竞标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。

3.竞标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

4.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

5.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效投标保证金。

6.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。

	20.1
	响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：  3   人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。注：指采购需求中非带“★”的部分

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

■依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	履约保证金金额：无。
履约保证金指定账户：

开户名：

开户行：

账号：

转账时注明：项目名称及编号的履约保证金
1.履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。履约保证金金额：按本项目采购合同金额的   0%  收取。乙方未按合同履约的，甲方可没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究乙方责任。甲方在设备验收合格后，自收到乙方书面申请之日起5个工作日内将该履约保证金全部退回乙方（不计息）。

2.根据 《 2024年广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5% ， 对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2% 。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。

3.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

4.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	30
	政府采购合同公告。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

1.藤县第七小学，联系电话：0774-7281077，通讯地址：藤县藤州镇民安路藤县第七小学。

业务时间：每天上午8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2.梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心），联系电话：0774-2811070，通讯地址：梧州市红岭大厦10楼。

业务时间：每天上午9时00分到12时00分，13时00分到16时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	31.6
	接收投诉函方式：以书面形式。

投诉联系部门及联系方式：

梧州市藤县财政局监督管理科，联系电话：0774-7288236，通讯地址：藤县登俊路57号。
现场提交投诉办理业务时间：投诉期内工作日每天上午 8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。

	32.1
	采购代理费支付方式：无

	33.1
	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。
4.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受到《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据桂财采〔2024〕55号广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.2供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，对其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同主要条款；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成
15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1保证金在法律法规规定时间内办理退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.2.2本项目无需缴纳履约保证金，于广西政府采购云平台上签订线上合同后，在法律法规规定时间内办理退还。
17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和提交

在政采云平台上制作并提交。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），在提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.首次响应文件的退回
采购人和采购代理机构对响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。
27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。
27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

详见须知前附表

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
五、其他事项

32.代理服务费

无

33.需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300 号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。 

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 

四、各行业划型标准为： 

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）竞标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交竞标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件：
节能产品政府采购品目清单
	品目 序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	2
	A020106 输入 输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	A02010609 图形图像 输入设备
	A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	6
	A020523 制冷 空调设备
	★A02052301 制冷压 缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）


	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机 （制冷量>14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	A02052399 其他制冷 空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	9
	★A020609 镇 流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	10
	A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	★A0206180203 空调 机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机 （制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）


	
	
	A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	11
	A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	13
	★A020911 视 频设备
	A02091107 视频监控 设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），

以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	15
	★A060805 便 器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）


	16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。
采购需求

一、说明：
1.本章中的“采购内容”仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。
2.本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。
3.凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。
4.表中的外形尺寸和重量仅供参考。
5.竞标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

6.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
7.标“★”为实质性参数要求和条件，竞标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。
8.非标“★”的参数代表一般指标和条件，竞标人应尽量予以满足并响应。

9.“48盘煤气蒸饭柜”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。
10.本章中的采购内容，应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，供应商竞标时应在响应文件中予以补充；否则，一旦成交将视为供应商认同遗漏部分并按要求提供。
11.竞标人投标时应在投标文件中对“二、采购内容”中所有内容逐条响应并一一对应。

12.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目所属行业为“工业”。
（一）采购项目预（概）算

总 预 算：  1762874.64元     

（二）采购标的汇总表

	序号
	项目名称
	最低性能/参数要求
	计量单位
	采购数量

	一
	藤县第七小学厨杂明细
	
	
	

	1
	304筷子+勺子（带盒子）
	304 筷子 + 勺子（带盒子）：①筷子：304 食品级不锈钢，长度≥22cm，壁厚≥0.3mm，表面抛光无毛刺；②勺子：304 食品级不锈钢，勺头宽≥4cm，长度≥18cm，手柄防滑设计；③收纳盒：食品级 PP 材质，带密封卡扣，可独立分装，适配筷勺尺寸，耐高温≥80℃、耐低温≥-10℃
	套
	3000

	2
	70cm304不锈钢面盆
	70cm304 不锈钢面盆：304 食品级不锈钢，口径 70cm，盆深≥25cm，壁厚≥1.2mm，卷边设计无毛刺，盆底加厚防滑，耐摔、耐腐蚀，可用于清洗、盛物
	个
	20

	3
	30cm加厚304不锈钢提桶
	30cm 加厚 304 不锈钢提桶：304 食品级不锈钢，口径 30cm，桶高≥35cm，壁厚≥1.5mm，配加厚不锈钢提手（带防滑胶套），桶口卷边，底部加固，密封盖适配，防漏、耐高温，容量≥20L
	个
	280

	4
	菜刀
	菜刀：刀刃材质为高锰合金钢，刀身厚度≥2.5mm，刀刃锋利度≥58HRC，刀柄为实木 / 防滑工程塑料，一体成型无松动，刀长≥30cm，适用于切菜、切肉，易打磨
	把
	20

	5
	薄款砧板42*40
	薄款砧板 42*40cm：食品级 PE 材质，尺寸 42cm*40cm，厚度≥2cm，无异味、抗霉抑菌，台面防滑，耐砍切、不易留痕，可双面使用，适配食堂切配需求
	个
	20

	6
	18cm加厚304不锈钢汤盆
	18cm 加厚 304 不锈钢汤盆：304 食品级不锈钢，口径 18cm，盆深≥8cm，壁厚≥0.8mm，卷边无毛刺，表面拉丝处理，耐腐蚀、易清洗，可叠放节省空间
	个
	6000

	7
	4两分菜勺
	4 两分菜勺：304 食品级不锈钢，容量 4 两（200ml），勺头弧形设计，手柄加长≥15cm，壁厚≥0.6mm，无毛刺、易清洗，适配食堂分餐使用
	个
	70

	8
	2两分菜勺
	2 两分菜勺：304 食品级不锈钢，容量 2 两（100ml），勺头弧形设计，手柄加长≥15cm，壁厚≥0.6mm，无毛刺、易清洗，适配食堂精细分餐
	个
	70

	9
	打蛋器
	打蛋器：304 食品级不锈钢打蛋头，≥12 根钢丝，手柄为防滑 PP 材质，一体连接无松动，可旋转打蛋，适配食堂蛋液、奶油等搅拌需求
	个
	3

	10
	28cm木柄勺
	28cm 木柄勺：勺头 304 食品级不锈钢，口径 28cm，壁厚≥1.0mm，木柄为天然实木（无漆无蜡），长度≥20cm，柄勺连接牢固，耐高温，适用于大锅盛汤、盛粥
	个
	10

	11
	24cm不锈钢物斗
	24cm 不锈钢物斗：304 食品级不锈钢，口径 24cm，斗深≥12cm，壁厚≥0.8mm，边缘卷边无毛刺，底部平整，可用于食材收纳、转运，易叠放
	个
	70

	12
	大锅铲
	大锅铲：铲头 304 食品级不锈钢，宽≥12cm、长≥20cm，壁厚≥1.0mm，木柄 / 不锈钢柄长度≥30cm，防滑设计，柄铲焊接牢固，适用于食堂大锅炒菜
	把
	6

	13
	木柄大漏勺
	木柄大漏勺：勺头 304 食品级不锈钢，口径≥20cm，网孔均匀（孔径≥0.5cm），壁厚≥0.8mm，天然实木无漆柄（长度≥30cm），连接牢固，适用于大锅焯水、捞面
	把
	10

	14
	磨刀石
	磨刀石：双面磨面（粗磨 + 细磨），材质为天然油石 / 金刚砂，尺寸≥20cm*5cm*3cm，硬度高、耐磨，带防滑底座，适配食堂菜刀、骨刀打磨
	个
	4

	15
	竹锅刷
	竹锅刷：天然竹丝材质，无异味、不掉丝，手柄加粗≥15cm，刷头密实，适用于不锈钢锅、铁锅清洗，不伤锅具表面
	个
	10

	16
	塑料饭勺
	笑脸塑料饭勺：食品级 PP 材质，无异味、耐高温≥100℃，勺头弧形贴合饭煲，手柄带防滑设计，长度≥20cm，不易粘米，易清洗
	个
	70

	17
	洗碗布
	洗碗布：超细纤维材质，吸水吸油，不掉毛、不沾油，尺寸≥30cm*30cm，可反复清洗，适配食堂餐具、厨具清洗
	条
	40

	18
	防水围裙
	防水围裙：防水 PVC + 涤棉复合材质，无异味，防水防油、耐磨，均码（可调节腰围），长度≥80cm，带防水套袖，适配食堂工作人员操作
	条
	20

	19
	大桶洗洁精
	大桶洗洁精：食品用级，无磷配方，去油力强，易冲洗无残留，桶装容量≥20kg，适配食堂大量餐具清洗，符合国家食品接触用洗涤剂标准
	桶
	5

	20
	碧洁布
	碧洁布：金刚砂 / 百洁布材质，双面设计（清洁 + 抛光），不易掉渣，耐磨，可用于锅具、餐具顽固污渍清洁，不伤不锈钢表面
	个
	50

	21
	砍骨头刀
	砍骨头刀：刀刃材质为高锰合金钢，刀身厚度≥4mm，刀刃硬度≥60HRC，实木防滑刀柄，一体成型，刀长≥35cm，专用于砍剁骨头、硬食材，耐冲击
	把
	10

	22
	留样盒（300毫升）
	留样盒（300 毫升）：食品级 PP 材质，容量 300ml，带密封盖（防漏、防串味），透明可视，可叠放，耐高温≥100℃、耐低温≥-20℃，适配食品留样规范
	个
	20

	23
	34公分圆盘
	34 公分圆盘：304 食品级不锈钢 / 食品级密胺材质，口径 34cm，盘面平整，壁厚≥0.8mm / 厚度≥1.5cm，无毛刺、耐摔、易清洗，适配食堂盛菜、盛饭
	只
	50

	24
	60cm*40cm加厚菜筐
	60cm*40cm加厚菜筐：食品级 PP 材质，尺寸 60cm*40cm，高度≥20cm，网孔均匀（孔径≥1cm），加厚材质耐摔，带防滑把手，可用于食材清洗、沥水、转运
	只
	50

	25
	11寸不锈钢油鼓
	11 寸不锈钢油鼓：304 食品级不锈钢，11 寸口径，鼓深≥10cm，壁厚≥0.8mm，卷边无毛刺，带防滑手柄，密封性好，防漏油，适配食堂储油、舀油
	个
	7

	26
	1.0mm厚304不锈钢16味盅
	1.0mm 厚 304 不锈钢 16 味盅：304 食品级不锈钢，壁厚 1.0mm，16 格组合式，单格容量≥100ml，带底座可旋转，盅体可单独拆卸，易清洗、耐腐蚀
	个
	30

	27
	1.0mm厚304不锈钢16味盅盖子
	1.0mm 厚 304 不锈钢 16 味盅盖子：304 食品级不锈钢，壁厚 1.0mm，与 16 味盅精准适配，带密封硅胶圈，防串味、防尘，易拆卸、易清洗
	个
	30

	28
	304不锈钢韩式1号勺子
	304 不锈钢韩式 1 号勺子：304 食品级不锈钢，韩式经典造型，勺头宽≥3cm，长度≥18cm，壁厚≥0.5mm，表面抛光无毛刺，易清洗、可叠放
	个
	20

	29
	1#锅炒壳
	1# 锅炒壳：304 食品级不锈钢，适配 1# 大锅，壁厚≥1.0mm，边缘卷边，表面拉丝，耐高温、耐腐蚀，易清洗，与炒锅贴合紧密
	只
	6

	30
	木柄12cm锅炒壳
	木柄 12 锅炒壳：304 食品级不锈钢，适配 12 寸炒锅，壁厚≥0.8mm，天然无漆实木手柄（长度≥15cm），连接牢固，耐高温，易操作
	只
	6

	31
	18升3角电饭煲
	18 升 3 角电饭煲：食品级不粘内胆，容量 18L，三角加热盘，加热均匀，带保温功能（0-90℃可调），防干烧保护，一键操作，适配食堂多人份煮饭
	台
	1

	32
	中号瓜刨
	中号瓜刨：刀片为不锈钢材质（锋利耐用），食品级 PP 防滑手柄，中号尺寸（刨身≥15cm），带削皮收纳槽，可刨瓜果皮、刨丝，易拆卸清洗
	把
	5

	33
	大号瓜刨
	大号瓜刨：刀片为不锈钢材质（加厚锋利），食品级 PP 防滑手柄，大号尺寸（刨身≥20cm），带防滑纹路，可刨厚皮瓜果、粗丝，耐用力，易清洗
	把
	5

	34
	强力剪刀
	A 牌强力剪刀：不锈钢加厚刀刃（硬度≥55HRC），多功能剪口（剪肉、剪骨、开瓶），防滑 PP 手柄，一体成型，长度≥20cm，剪切力强，适用于食堂食材处理
	把
	5

	35
	34cm304不锈钢洗米盆
	34cm304 不锈钢洗米盆：304 食品级不锈钢，口径 34cm，盆深≥15cm，壁厚≥1.0mm，侧面带沥水孔（孔径均匀），卷边无毛刺，底部防滑，专用于洗米、沥水
	只
	6

	二
	藤县第七小学排风设备
	
	
	

	36
	不锈钢烟罩
尺寸、材质：8800*1350*500mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	不锈钢烟罩：尺寸 8800mm*1350mm*500mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体焊接成型，无焊缝毛刺，带导油槽、集油盒，防漏油，表面拉丝处理，耐腐蚀、易清洗，适配灶台排烟
	m
	7.30

	37
	炉后封板                           材质：304不锈钢，板厚度为1.0mm
	炉后封板：304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，尺寸适配对应烟罩 / 灶台，整体折弯成型，边缘打磨无毛刺，焊接牢固，密封性能好，防油烟外泄
	m
	7.30

	38
	不锈钢烟罩
尺寸、材质：5800*1050*500mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	不锈钢烟罩：尺寸 5800mm*1050mm*500mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体焊接成型，无焊缝毛刺，带导油槽、集油盒，防漏油，表面拉丝处理，耐腐蚀、易清洗，适配灶台排烟
	m
	5.80

	39
	不锈钢烟罩
尺寸、材质：3000*1050*500mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	不锈钢烟罩：尺寸 3000mm*1050mm*500mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体焊接成型，无焊缝毛刺，带导油槽、集油盒，防漏油，表面拉丝处理，耐腐蚀、易清洗，适配灶台排烟
	m
	3

	40
	不锈钢烟罩
尺寸、材质：2400*1050*500mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	不锈钢烟罩：尺寸 2400mm*1050mm*500mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体焊接成型，无焊缝毛刺，带导油槽、集油盒，防漏油，表面拉丝处理，耐腐蚀、易清洗，适配灶台排烟
	m
	2.40

	41
	不锈钢烟罩
尺寸、材质：3800*1050*500mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	不锈钢烟罩：尺寸 3800mm*1050mm*500mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体焊接成型，无焊缝毛刺，带导油槽、集油盒，防漏油，表面拉丝处理，耐腐蚀、易清洗，适配灶台排烟
	m
	3.80

	42
	排风管
尺寸、材质：1000*800mm，长28m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管：尺寸 1000mm*800mm，总长度 28m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体无缝焊接，管体平整，无毛刺，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，排烟阻力小
	㎡
	100.80

	43
	排风管弯头
尺寸、材质：1000*800mm，2个，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管弯头：尺寸 1000mm*800mm，共 2 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，90° 标准弯头，无缝焊接，内壁光滑（减少排烟阻力），带法兰连接，密封性能好
	㎡
	10.80

	44
	排风管
尺寸、材质：900*600mm，长15m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管：尺寸 900mm*600mm，总长度 15m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体无缝焊接，管体平整，无毛刺，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，排烟阻力小
	㎡
	45

	45
	排风管弯头
尺寸、材质：900*600mm，4个，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管弯头：尺寸 900mm*600mm，共 4 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，90° 标准弯头，无缝焊接，内壁光滑（减少排烟阻力），带法兰连接，密封性能好
	㎡
	18

	46
	排风管大小头
尺寸、材质：900*600mm，2个，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管大小头：尺寸 900mm*600mm，共 2 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，变径过渡平滑，无缝焊接，内壁光滑，两端带法兰连接，密封防漏风，适配不同管径对接
	㎡
	9

	47
	止回阀
尺寸、材质：900*600mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	止回阀：尺寸 900mm*600mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，蝶式止回结构，密封硅胶圈，开合灵活，防油烟倒灌、防蚊虫进入，带法兰连接，耐腐蚀，易拆卸清洗
	个
	1

	48
	防火阀
尺寸、材质：900*600mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	防火阀：尺寸 900mm*600mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，70℃自动关闭，手动复位，带法兰连接，密封性能好，防火阻燃，符合消防规范，适配排烟系统防火要求
	个
	1

	49
	排风管
尺寸、材质：600*600mm，长28m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管：尺寸 600mm*600mm，总长度 28m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体无缝焊接，管体平整，无毛刺，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，排烟阻力小
	㎡
	67.20

	50
	排风管
尺寸、材质：500*500mm，长45m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管：尺寸 500mm*500mm，总长度 45m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体无缝焊接，管体平整，无毛刺，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，排烟阻力小
	㎡
	90

	51
	排风管弯头
尺寸、材质：600*600mm，4个，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管弯头：尺寸 600mm*600mm，共 4 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，90° 标准弯头，无缝焊接，内壁光滑（减少排烟阻力），带法兰连接，密封性能好
	㎡
	14.40

	52
	止回阀
尺寸、材质：600*600mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	止回阀：尺寸 600mm*600mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，蝶式止回结构，密封硅胶圈，开合灵活，防油烟倒灌、防蚊虫进入，带法兰连接，耐腐蚀，易拆卸清洗
	个
	1

	53
	防火阀
尺寸、材质：600*600mm，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	防火阀：尺寸 600mm*600mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，70℃自动关闭，手动复位，带法兰连接，密封性能好，防火阻燃，符合消防规范，适配排烟系统防火要求
	个
	1

	54
	排风管大小头
尺寸、材质：500*500mm，4个，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管大小头：尺寸 500mm*500mm，共 4 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，变径过渡平滑，无缝焊接，内壁光滑，两端带法兰连接，密封防漏风，适配不同管径对接
	㎡
	12

	55
	排风管
尺寸、材质：400*400mm，长20m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管：尺寸 400mm*400mm，总长度 20m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体无缝焊接，管体平整，无毛刺，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，排烟阻力小
	㎡
	32

	56
	排风管弯头
尺寸、材质：400*400mm，4个，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	排风管弯头：尺寸 400mm*400mm，共4个，304食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，90°标准弯头，无缝焊接，内壁光滑（减少排烟阻力），带法兰连接，密封性能好
	㎡
	9.60

	57
	15寸控制箱
	15kW控制箱，1，箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理；2，功率：15kW/380v，采用防水开光，高亮度指示灯；3，采用智能防火控制板模块，有高温，缺相，短路，过载，超压保护功能；
	台
	1

	58
	7.5寸控制箱
	7.5kW控制箱，1，箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理；2，功率：7.5kW/380v，采用防水开光，高亮度指示灯；3，采用智能防火控制板模块，有高温，缺相，短路，过载，超压保护功能；
	台
	1

	59
	工程款风机
规格：15kW 380V
	工程款风机
规格：15kW 380V
1、功率/电压：15kW/380V、转速≥800r/min，风量35000m3/h、噪音≤65dB、压力≥710Pa；
2、风机箱体采用至少1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置至少4CM厚防火消音棉；
★3、风机箱体采用1.5mm厚无花板，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；
4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；   
5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；
6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构，进出风口加法兰，加工字架底座；
7、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动、学习、启动、急停、自动旋转及以上功能；                   
★8、整机耐高温材质，在高温（85+2）℃ 条件下，保持360小时，试验结束后恢复2h至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行。
	台
	1

	60
	工程款风机
规格：7.5kW 380V
	工程款风机
规格：7.5kW 380V
1、功率/电压：7.5kW/380V、转速≥800r/min，风量≥21000m3/h、噪音≤65dB、压力≥710Pa；
2、风机箱体采用至少1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置至少4CM厚防火消音棉；
★3、风机箱体采用1.5mm厚无花板，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；
4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；   
5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；
6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构，进出风口加法兰，加工字架底座；
7、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动、学习、启动、急停、自动旋转及以上功能；                   
★8、整机耐高温材质，在高温（85+2）℃ 条件下，保持360小时，试验结束后恢复2h至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行。
	台
	1

	61
	净化器
规格：32000风量
	净化器
规格：32000风量
 处理风量：≥ 32000m³/h，油烟净化率≥97%，电源电压：220V/50Hz；                                                                                    2、外壳采用不锈钢板，抗紫外线烤漆；        
3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全； 
★4、配置LED多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示；
★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有：菜单、故障中文提醒、锁机、预约功能；
6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，放电运行平稳；
	台
	1

	62
	净化器
规格：16000风量
	净化器
规格：16000风量
 处理风量：≥ 16000m³/h，油烟净化率≥97%，电源电压：220V/50Hz；                                                                                                                                   2、外壳采用不锈钢板，抗紫外线烤漆；        
3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全； 
★4、配置LED多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示；
★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有：菜单、故障中文提醒、锁机、预约功能；
6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，放电运行平稳；
	台
	1

	63
	工程款风机支架
	工程款风机支架：加厚槽钢材质，表面热镀锌处理（防腐蚀、防锈），焊接牢固，带减震胶垫，尺寸精准适配对应风机，承重≥500kg，安装方便，符合设备安装规范
	个
	4

	64
	新风管
尺寸、材质：700*600mm，长4m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	新风管：尺寸 700mm*600mm，总长度 4m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，无缝焊接，管体平整，内壁光滑，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，进风阻力小
	㎡
	11.20

	65
	新风管
尺寸、材质：600*600mm，长13m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	新风管：尺寸 600mm*600mm，总长度 13m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，无缝焊接，管体平整，内壁光滑，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，进风阻力小
	㎡
	31.20

	66
	新风管
尺寸、材质：500mm*500mm，长22m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	新风管：尺寸 500mm*500mm，总长度 22m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，无缝焊接，管体平整，内壁光滑，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，进风阻力小
	㎡
	44

	67
	新风管
尺寸、材质：400*400mm，长28m，304不锈钢，板厚度为1.0mm
	新风管：尺寸 400mm*400mm，总长度 28m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，无缝焊接，管体平整，内壁光滑，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，进风阻力小
	㎡
	44.80

	68
	新风管大小头
700*600 2个，600*600 3个，500*500 6个，400*400 4个
	新风管大小头：含 700mm*600mm2 个、600mm*600mm3 个、500mm*500mm6 个、400mm*400mm4 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，变径过渡平滑，无缝焊接，内壁光滑，两端带法兰，密封防漏风，适配不同管径新风管对接
	㎡
	46.50

	69
	鲜风机
规格：3kW 380V
	鲜风机
规格：3kW 380V
1、处理风量：30000m³/h
2、功率：3kW/380V
3、出风口：620mm×570mm
4、冷媒型号：R410
5、制冷量：14200W
6、噪音：≤82dB(A)
7、适用面积：200-250㎡
•耗电少，运行成本低每小时用电≤1度。
•全自动电子控制及自动清洗功能。
•采用三叶轮机翼型前掠曲叶片或更优设计，噪音低，效率高。
•采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力强。
•通风、换气、防尘、除味、降温。
•环保空调增加空气含氧量。
•可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节；
•冷媒、无热污染的完全环保型产品；
8、含设备控制柜（环保空调调速控制器，具有抽风、清洗、制冷等功能）、吊架、减震、软接等装置
	台
	1

	70
	风嘴
	风嘴：304 食品级不锈钢材质，口径≥10cm，出风均匀，带可调节角度支架，焊接牢固，耐腐蚀，防油烟，适配新风管出风，安装方便
	个
	46

	三
	藤县第七小学厨房设备采购
	
	
	

	（一）
	主食库
	
	
	

	71
	米面架
尺寸：100*600*150mm，304不锈钢
	米面架

尺寸：100mm*600mm*150mm，304不锈钢

★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM

★立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置  
	个
	9

	（二）
	副食库
	
	
	

	72
	四层板架
尺寸：1500*500*1500mm，304不锈钢
	四层板架
尺寸：1500mm*500mm*1500mm，304不锈钢
★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
★全钢可调节子弹脚
	个
	6

	
	粗加工
	
	
	

	73
	单星带左台
尺寸：1200*760*800+150mm，304不锈钢
	单星带左台
尺寸：1200mm*760mm*800mm+150mm，304不锈钢
说明：采用304不锈钢磨砂板
1．台面采用δ实厚约1.0mm不锈钢板，底夹约15mm高密度板；
2．层板采用δ实厚约0.8mm不锈钢板；
3．腿管采用约1.0mmφ50不锈钢管；
4．横档采用约1.0mmφ38*25不锈钢方管；
	个
	3

	
	4分口水嘴
	4分口水嘴，流量≤9升/分钟，包安装
	个
	3

	74
	多功能切菜机
尺寸：≥1160*530*1200（mm）
	多功能切菜机1.尺寸≥ 1160mm*530mm*1200mm，304 食品级不锈钢机身，纯铜电机≥1.5kW，可切菜丝、菜片、菜丁（尺寸可调：1—20mm），进料口带安全防护，刀片可更换，运行稳定，低噪音，产能≥500kg/h，易拆卸清洗。

★2.手动进料有限位措施，刀具及铰链件的防护罩间须有互锁装置。此项为关键安全设置，投标时提供满足本项功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明

3.采用“无极调速”和“离心式切片机构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机，适用于各种根、茎、叶类蔬菜的加工。
	台
	1

	75
	多功能切土豆机

	多功能切土豆机：尺寸≥650mm*440mm*860mm，304 食品级不锈钢机身，纯铜电机≥0.75kW，可切土豆丝、土豆片、薯条（尺寸可调），刀片锋利耐磨，进料口带安全防护，运行稳定，产能≥200kg/h，易拆卸清洗
	台
	1

	76
	四层板架
尺寸：1500mm*500mm*1550mm，304不锈钢
	四层板架：尺寸 1500mm*500mm*1550mm，304 食品级不锈钢，主架方管≥25*25mm（壁厚 1.0mm），四层层板（厚度≥0.8mm），带可调脚垫，层板可拆卸，承重力≥80kg / 层，离地设计，适配粗加工区食材置物

★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM

★全钢可调节子弹脚
	个
	2

	77
	双层工作台
尺寸：160mm*800mm*800mm+50mm，304不锈钢
	双层工作台：尺寸 1600mm*800mm*800mm+50（mm）（常规适配尺寸），304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，双层层板（下层厚度≥0.8mm），主架方管≥30*30mm（壁厚 1.0mm），带可调脚垫，焊接牢固，无缝隙，承重力≥150kg / 层
	个
	1

	78
	电热开水器连底座
产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢，水箱式结构，具有自动进水、自动控温及水位和温度显示功能，容量≥90L
	电热开水器连底座：304 食品级不锈钢外壳 + 内胆，容量≥90L，纯铜加热管，功率≥6kW，带自动进水、自动控温（0-100℃可调），水位 / 温度数显，防干烧、防漏电保护，底座为 304 不锈钢，带接水盘，适配 380V 电路，符合食品用电器标准
	套
	1

	（三）
	细加工
	
	
	

	79
	三星水池
尺寸：1800mm*760mm*800mm+150（mm），304不锈钢
	三星水池：尺寸 1800mm*760mm*800mm+150（mm），304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，三个星盆（厚度≥1.0mm），独立下水器（防堵）、S 型存水弯（防反味），带可调脚垫，焊接牢固，无缝隙，易清洗，适配生熟分开清洗
	个
	1

	
	4分口水嘴
	4分口水嘴，流量≤9升/分钟，包安装
	个
	1

	80
	单星带右台
尺寸：1500mm*760mm*800mm+150（mm），304不锈钢
	单星带右台：尺寸 1500mm*760mm*800mm+150（mm），304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm，带下水器、S 型存水弯，右操作台加宽设计，带可调脚垫，焊接牢固，无缝隙，易清洗
	个
	1

	
	4分口水嘴
	4分口水嘴，流量≤9升/分钟，包安装
	个
	1

	81
	双层工作台
尺寸：1800mm*760mm*800mm+150mm，304不锈钢
	双层工作台：尺寸 1800mm*760mm*800mm+150（mm），304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，双层层板（下层厚度≥0.8mm），主架方管≥30*30mm（壁厚 1.0mm），带可调脚垫，焊接牢固，承重力≥150kg / 层
	个
	1

	82
	双层工作台
尺寸：1800mm*800mm*800mm，304不锈钢
	双层工作台：尺寸 1800mm*800mm*800mm，304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，双层层板（下层厚度≥0.8mm），主架方管≥30*30mm（壁厚 1.0mm），带可调脚垫，焊接牢固，承重力≥150kg / 层
	个
	2

	83
	四层管架
尺寸：1500mm*500mm*1500mm，304不锈钢
	四层管架：尺寸 1500mm*500mm*1500mm，304 食品级不锈钢，主架圆管≥25mm（壁厚 1.0mm），四层置物架，层距可调，带可调脚垫，承重力≥60kg / 层，易拆卸、易清洗，适配细加工区工具 / 食材置物
	个
	2

	84
	绞切两用机
	绞切两用机：

1.304 食品级不锈钢机身，输送带 / 压菜带为食品级无毒橡塑材料，纯铜电机≥1.5kW，切肉片产能≥400kg/h、切肉丝≥200kg/h、绞肉≥100kg/h，刀片锋利耐磨（可更换），防水等级≥IPX1，带安全防护装置，易拆卸清洗。

★2.输入功率与额定输入功率偏差率不得超过+15%，泄漏电流电气强度≤3.5mA，爬电距离≥4mm，关键安全性能要求，投标时提供满足本项功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明
	台
	1

	85
	真空腌制机
尺寸：710mm*400mm*820mm
	真空腌制机：尺寸 710mm*400mm*820mm，304 食品级不锈钢桶体，容量≥800L，真空度≥-0.08MPa，腌制时间可调（0-60min），带自动搅拌，运行稳定，低噪音，密封性能好，易拆卸清洗，适配食材腌制入味
	台
	1

	86
	六门冰箱
尺寸：≥1820mm*720mm*1950mm
	六门冰箱

尺寸：1820mm*730mm*1950mm

1.有效容积：1216L

2.材质：外壳优质不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢，整体发泡，自回归门子，加重篦子

3.冷藏温度： 2℃~8℃；冷冻温度：-5℃~-15℃

4.配置层架

5.电源：220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率：450W

6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁

7.采用绿色环保制冷剂 

8.配优质静音轮

★9.符合国家强制性产品认证（3C）
	台
	1

	（四）
	烹饪区
	
	
	

	87
	不锈钢托盘架
尺寸：920mm*680mm*1800mm，304不锈钢
	不锈钢托盘架：尺寸 920mm*680mm*1800mm，304 食品级不锈钢，主架方管≥30*30mm（壁厚 1.0mm），多层托盘卡槽（间距可调），带可调脚垫，承重力≥50kg / 层，易拆卸，适配食堂餐盘 / 托盘收纳
	个
	4

	88
	四层汤桶架
尺寸：1200mm*500mm*1550mm，304不锈钢
	四层汤桶架：尺寸 1200mm*500mm*1550mm，304 食品级不锈钢，主架方管≥25*25mm（壁厚 1.0mm），四层层板（厚度≥0.8mm），卡槽设计（适配汤桶），带可调脚垫，承重力≥100kg / 层，离地设计，易清洗
	个
	5

	89
	炉拼台
尺寸：300mm*1150mm*800mm+350mm，304不锈钢
	炉拼台：尺寸 300mm*1150mm*800mm+35（mm），304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.5mm，主架方管≥30*30mm（壁厚 1.2mm），带可调脚垫，焊接牢固，耐高温，承重力≥200kg / 层，适配灶台旁操作、置物
	个
	4

	90
	90大锅炉（含灶台及锅盖）
尺寸：1200mm*1350mm*800mm+350mm，304不锈钢
	90大锅炉（含灶台及锅盖）
尺寸：1200mm*1350mm*800mm+350mm，304不锈钢
1、灶面板采用304#1.2mm不锈钢板一体成型压制；
2、灶身所有副板采用#1.0mm不锈钢板；
3、不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用#1.0mm不锈钢板制作，夹层用耐火玻璃纤维材料隔热及加固。
4、灶体骨架采用38×38×1.0mm不锈钢管制作；                                                                                                                                                                                   5、炉脚采用Φ2"不锈钢管，全钢可调脚；
6、 整体铸铁炉膛，配半预混节能炉头，带电子点火，熄火保护装置，3C认证产品。 
	套
	7

	91
	双层工作台
尺寸：800*1030*800mm，304不锈钢
	双层工作台：尺寸 800mm*1030mm*800mm，304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，双层层板（下层厚度≥0.8mm），主架方管≥25*25mm（壁厚 1.0mm），带可调脚垫，承重力≥100kg / 层，适配烹饪区小型操作
	个
	1

	92
	双层工作台
尺寸：1800*800*800mm，304不锈钢
	双层工作台：尺寸 1800mm*800mm*800mm，304 食品级不锈钢，台面厚度≥1.2mm，双层层板（下层厚度≥0.8mm），主架方管≥30*30mm（壁厚 1.0mm），带可调脚垫，焊接牢固，承重力≥150kg / 层
	个
	10

	93
	48盘煤气蒸饭柜
尺寸：1405*1050*1560mm，304不锈钢，配304方盘
	48 盘煤气蒸饭柜：尺寸 1405mm*1050mm*1560mm，304 食品级不锈钢机身，48 盘标准蒸盘（配套 304 不锈钢方盘），燃气加热（适配液化气 / 天然气），带自动进水、防干烧保护，温度可调（0-120℃），密封性能好，蒸制均匀，产能≥480人份/次，响应文件中如实明确每盘次蒸煮大米重量。

1、功率/电压：48kW/380V；                                                                                                             2、产品设有自动进水等多种保护功能；

3、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺；

4、箱体绝热性能优良，保温时间长，既能节能环保，又增加了使用寿命；

5、304不锈钢材质，整体封闭无死角，保证食品安全，节省清洁维护人工成本，加厚不锈钢板材制作成型；

6、采用渐进式门铰锁，保证箱内密闭良好，不锈钢工业合页，经过一万次开关检测，坚实耐用； 

7、蒸车脚轮外置，底部装有万向脚轮，采用耐高温，耐磨材质，可360度旋转，具有静音，移动轻便等特点。

★8、产品符合3C产品认证。
	台
	4

	94
	100公斤洗米机
尺寸：700*700*1370mm，304不锈钢
	100 公斤洗米机：尺寸 700mm*700mm*1370mm，304 食品级不锈钢机身，单次洗米量≥100kg，纯铜电机≥1.1kW，带自动进水、自动沥水，搅拌轻柔（不伤米），清洗干净，无残留，带防堵装置，易清洗
	台
	1

	95
	双层送餐车
尺寸：900*500*950mm，304不锈钢
	双层送餐车：尺寸 900mm*500mm*950mm，304 食品级不锈钢，双层层板（厚度≥0.8mm），带静音万向轮（不少于2 个带刹车），推手为不锈钢加厚，承重力≥80kg / 层，车身焊接牢固，防侧翻，适配食堂餐食转运
	台
	4

	（五）
	预进间
	
	
	

	96
	挂墙单星水池                              

尺寸：600*500*450mm，304不锈钢
	挂墙单星水池：尺寸 600mm*500mm*450mm，304 食品级不锈钢，星盆厚度≥1.0mm，台面厚度≥1.2mm，带下水器、S 型存水弯，挂墙式安装（配加厚支架），焊接牢固，无缝隙，易清洗，适配预进间洗手 / 小件清洗
	个
	1

	
	4分口水嘴
	4分口水嘴，流量≤9升/分钟，包安装
	个
	1

	97
	烘手机
尺寸：230*240*240mm，304不锈钢
	烘手机：尺寸 230mm*240mm*240mm，304 食品级不锈钢外壳，高速热风烘干（风速≥10m/s，烘干时间≤10s），红外感应（自动启停），防漏电保护，功率≤1500W，节能低噪，适配预进间手部烘干
	台
	1

	（六）
	洗消间
	
	
	

	98
	三门不锈钢消毒柜
尺寸：1960*830*1950mm，304不锈钢
	三门不锈钢消毒柜

1.尺寸 1960mm*830mm*1950mm，304 食品级不锈钢内胆 + 外壳，三门独立控制，高温消毒（≥125℃，消毒时间可调），臭氧 + 紫外线双重消毒，容量≥1000L，带温度数显、自动断电，触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式，烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能；3、高温消毒达125度，达到国家二星级消毒标准
★2.消毒灭菌性能应当符合GB17988国家强制标准，此项关键安全性能要求，投标时提供满足本项功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明
	台
	4

	99
	长龙式洗碗机
尺寸：3800*850*1760mm
	长龙式洗碗机：尺寸 3800mm*850mm*1760mm，304 食品级不锈钢机身，全自动清洗（预洗 + 主洗 + 漂洗 + 烘干），纯铜电机≥5.5kW，清洗效率≥6000 件 / 小时，水温可调（主洗≥60℃，漂洗≥85℃），带过滤除渣装置，易拆卸清洗

★2.24h80℃高温消毒测试无物理损害，功能正常。此项关键安全性能要求，投标时提供满足本项功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明。
	台
	1

	100
	大单星水池
尺寸：1000*700*800+150mm，304不锈钢
	大单星水池：尺寸1000mm*700mm*800mm+150mm，304 食品级不锈钢。

1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆规格：≥800×550×300mm采用≥1.0mm不锈钢板整体拉伸盆制作；3、台脚采用≥Φ48×1.0mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；4、水池支架横管采用≥Φ25×1.0mm不锈钢圆管；5、配备不锈钢下水器。
	个
	1

	
	4分口水嘴
	4分口水嘴，流量≤9升/分钟，包安装
	个
	1

	101
	垃圾桶
尺寸：510mm*510mm
	垃圾桶：尺寸 510*510mm，304 食品级不锈钢 / 食品级 PP 材质，带脚踏式开盖（免接触），带内桶（可拆卸），密封性能好（防异味、防蚊虫），耐摔、易清洗，适配洗消间垃圾收纳
	个
	3

	（七）
	备餐区
	
	
	

	102
	双层工作台
尺寸：1000*700*800mm，304不锈钢
	双层工作台
尺寸：1000mm*700mm*800mm，304不锈钢
1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.0mm，加垫18mm大芯夹板；
2、支架、通脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢
	个
	6

	103
	双层工作台
尺寸：1500*700*800mm，304不锈钢
	双层工作台
尺寸：1500mm*700mm*800mm，304不锈钢
1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.0mm，加垫18mm大芯夹板；
2、支架、通脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢
	个
	5

	104
	双层工作台
尺寸：1800*800*800+150mm，304不锈钢
	双层工作台
尺寸：1800mm*800mm*800mm+150mm，304不锈钢
1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.0mm，加垫18mm大芯夹板；
2、支架、通脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢
	个
	7

	105
	双层工作台
尺寸：1500*800*800+150mm，304不锈钢
	双层工作台
尺寸：1500mm*800mm*800mm+150mm，304不锈钢
1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.0mm，加垫18mm大芯夹板；
2、支架、通脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢
	个
	1

	106
	消毒柜
尺寸：1700*830*1980mm，容量：1500L
	消毒柜
尺寸：1700mm*830mm*1980mm，容量：1500L
1、触摸屏显示面板，柜身采用≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板制作，框篮采用304#不锈钢圆支制作； 2、触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式，烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能；3、高温消毒达125度，达到国家二星级消毒标准；
	台
	1

	107
	洗手池
尺寸：2300*500*800+150mm，304不锈钢
	尺寸：2300mm*500mm*800mm+150mm，304不锈钢
1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆规格：采用≥1.0mm不锈钢板整体拉伸盆制作；3、台脚采用≥Φ48×1.0mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；4、水池支架横管采用≥Φ25×1.0mm不锈钢圆管；5、配备不锈钢下水器。
	个
	2

	
	4分口水嘴
	4分口水嘴，流量≤9升/分钟，包安装
	个
	2

	108
	现场改造
	★1.报价编制要求
(1)工程量清单执行《中华人民共和国国家标准-建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程管理清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)及广西壮族自治区实施细则；

(2)2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

(3)桂建标〔2016〕16号《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》；

(4)《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)；

(5)现行的有关配套文件;

(6)其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范；

★2.材料价根据广西建设工程造价管理站梧州站编发的《梧州建设工程造价信息》2026年3月的藤县材料市场差价及市场询价进行计算
★3.本项厨房改造部分，包括地下排水槽、厨房隔断、鲜风系统安装、天花、墙面防污改造、烟道开凿及修复，须在实际施工期间完全按照藤县本地市场监督部门对食品生产单位的食品生产经营许可证发放验收要求进行改造。具体保底工作量报价内容详见后附《招标工程量清单》。
★4.本项总价包干，不以任何其他原因对此部分工作进行其余金额补偿，且成交供应商须完全负责食堂改造至新的食品生产经营许可证的发放完成，由此产生的一切费用均包含在本项改造费用内。

★5.本项报价不能超过50000元整。
	项
	1


[image: image1.png]AWCEL T 3% RS SRS 1oL L1
L. G il {4 -
(1) TR AT (e AR E FE bR - 8 T2 TR R i VE) (GB50500-2013) (it TF2 TR #E S i H ot
G (GB50500-2013) K& ) P i E A X SE M), (i TAR TAR R 5 ) (GB50854-2013) A2 Paet ik F ¥ (X Skt 1) ;
(2) 20244ER ) PEH R B A X @ SRR 45 A2 I FE 2 e 40D

(3) HEdbR([2016]16%5 (HIAX I 2 @7 X T WA20164E () P HiH XER % TR A ) )

(4) " POH B A XA H AR 2 BT 0T AR R TR EDAN T %A RRRMENY (FEEPR[2023]79);

(5) BT A RAE S

(6) HAh A K, o, BOE. BRER. HARE R, HAME,

2. FHEMAARYE T 75 28 TR A0 A B G RS M b 4 R 1) CRE 288 ARSI 5 2 202643 A I S AR 3% ZE 40 S iissf i ik A7 115

£-01



[image: image2.png]WA B R

/23

FLAL TR

i BL 58 /D S U e T H

#-04

F1T JE1T

H{IUSY R

AL

&
EE
5
m
=
B
L
s
iy
=
il
I
_._ﬁIH.d\
&
Km

s T A ST 9

@mﬁﬁ%ﬁﬂ

m\.u
hy
0
&
&
L
¥
2|8

m=
SO A

Hrp

Iﬁ/’zﬁ"



[image: image3.png]43843 B LR B F 0 H 3 SRS TR

LARAARR: R -/ S R s T H ST FE1

o & # ()
5 T H 4t T H 449K AT H 5 B i THEA g

atr

KR

!
-

43 ¥4 LR

pi s

JF ¥ v HE /K

SN K ) 7 AR

FAL (TiIR)

i TR

(D) Tl ZA R, RS : 600%60045 411

60.00
60.00

1B002
1B00O1
011615001001

1
2
3

N
=

4 1011302001001 205. 00

R
(2) B MEFE, k. PEE: 3
011207001001 5 1 s B8 YE AR

030702003001 10 AU T8 22 3%

-

o}

72.00
28.00

I

N

7
<
=

IIPPEEE
¥ BB 9%
PIEESLE
I
LA I E

M —
>
H
% -

N

7
i
=

> A%
PIPEEET
¥ BB B

.

x A%




[image: image4.png]BRI R R ST R

FRR: B G /N A AR O T H CHDIEPIIV

: B (%) —
I H 485 WOH 4 it 5 Ak b &4 (o) A

2024 @ WA de 18 TR (A & R — AL Bl vk
1011801001001 | %24 SC B it 1. %%

1011801002001 | #5366 AL % ¥ 43 ¥ o3 TU B SR 4 il 9l e A (AT
011801003001 | i 2 it 144 hn %%

011801004001 | T2 5 i 52 i %%
—r—

N

i

i

1

5

i

P+ B %)

3

=

=

ERHEREDAREREE S C T AR R AREERRE TR MBI " L

Ve DU R SN M, i SESERET R B B, n LB B B, (NIRRT R B I T R Ak a5
£-11



[image: image5.png]A TREM B TR % — MR
TR A L A A 5 BT LT

B e S s
1 R LR 5 50
&

23
e

=
S

LA
¥ i
T kg
E; £

N
Ei
7 ke
10

PEEERIRLUTT P6

JA ¥R

7

=i

A

mz
HIR (5 4) 3um =

<
—

H
H

SRR b ol T E R

12
13
1

15
16
17
19

y)A

B EH h19
H
H

Do
=

21 |4 A B A
22 |[eNrb e 2 B

A e 3508

. »
: =
ks
S
ks
kg
i

BANEIK b di ik AR o

MR AISI201 3. Omm

1 1H %

:
4
73

S
—

23
2

25
26
27
28
29
30

w
—

G iZ
B
H

Lo
(o)

3
JG
JG
JG
%

B JEFE6. 3mm X % 2000mm T
LAHL B 2mm X % FE 1600mm
ELAL L ARl 25 BE20KV » A
FLfE ThA  (520W)

HoAth AL A

32
33
34
36
37
38

(;;,.

0

a)) il BEy

S

f
& I}{

43 JC

—_ | - — (I~
N |- ©

%-24




商务要求

	★一、商务要求

	交付时间和地点
	1.交付时间：合同签订后15日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。

2.交付地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内

	付款方式
	付款方式：无预付款，成交供应商货物到达采购人指定位置经安装调试，经验收合格收到发票后，采购人60日内支付合同总价款的100%。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年。各产品分项中另有要求的，从其规定。

	售后服务及培训要求
	1、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，成交人负责给予维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。

2、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出处理方案；在8小时内到达采购单位现场排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。

3、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，成交人对供货在供货期间、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。

4、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。

	验收要求
	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、成交供应商在全面供货前应当按照采购人要求提供指定品种货物作为验收样板，采购人确认符合应标情况后方可全面供货。成交供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求以及提供的验收样板，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、验收时间:采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日内进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。

4、验收地点：广西梧州市藤县采购人指定交货地点。

5、验收方式：

1）设备制作并移交完毕后，采购人对成交供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。

2）本项目验收时如出现对货物验收结论分歧，须委托第三方验收，第三方验收费用按成交金额千分之五（每次）计算。第三方验收小组成员由采购人代表（不少于1人）在政府采购专家库中随机抽选的相关专业专家以及落标供应商中随机抽取的落标竞标人代表组成。

3）验收所需一切费用由成交供应商承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。竞标人在报价时自行考虑相关成本。

4）验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及成交供应商单方违约，取消成交资格，按照政府采购法及相关规定从其他成交候选人中选取成交供应商或重新采购。

	投标报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接入费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

（4）采购代理服务费、保险费和各项税金。

注：竞标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

（5）本项目涉及厨房改造部分，须在实际施工期间完全按照藤县本地市场监督部门对食品生产单位的食品生产经营许可证发放验收要求进行改造，其所需资金全部由成交供应商负责，采购人对该部分资金不再进行任何补偿。竞标人须自行考虑改造所需费用成本。

	（二）履约验收其他事项

	本项目涉及厨房改造部分，须在实际施工期间完全按照藤县本地市场监督部门对食品生产单位的食品生产经营许可证发放验收要求进行改造，其所需资金全部由成交供应商负责，采购人对该部分资金不再进行任何补偿。竞标人须自行考虑改造所需费用成本。

	（三）政策性条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（四）进口产品说明

	进口产品说明
	☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

5）商务条款中标“★”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）明显不满足谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与谈判文件中标“★”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；

12）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

14）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

15）未响应谈判文件实质性要求的； 

16）法律法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

3.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判

4.谈判的程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，对其响应文件作无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）以及“桂财采〔2024〕55号广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知”的规定，竞标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予15%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-15%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例
6.6除上述6.1至6.5情况外，评审价＝最后报价。

6.7异常低价响应审查 
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序： 
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50% 的，即响应报价＜全 
部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50% ； 
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50% 的，即响应报价＜通 
过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50% ； 
③响应报价低于采购项目最高限价 45% 的，即响应报价＜采购项目最高限价×45% ； 
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履 
约的其他情形。 
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行 
业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进 
行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能 
证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、 
类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成 
本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评 
审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应 
商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告。

谈判小组认为竞标人的竞标报价或者某些分项报价明显不合理、低于成本、恶意低价或者与其他竞标人存在明显大范围的差价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组有权认定该竞标人为获取中标资格而恶意竞价，提供不符合要求的产品以寻求中标，有权拒绝并取消该竞标人的成交资格，并无须向相关竞标人解释原因。成交供应商将按顺序由排在后面的成交候选人递补，依次类推。

第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

（响应文件封面格式）
响  应  文  件 

项目编号：
项目名称：
供应商名称：
年    月    日
一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（公章或电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（公章或电子签章）：                
                                        年    月    日
联合体竞标协议书
（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。 
    （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。 
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的 
盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施 阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。 
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合 
体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。 
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。 
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书 
（格式自拟）。 
联合体牵头人名称（电子签章）： 
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）： 
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）： 
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）： 
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）： 
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）： 
日期： 年 月 日

二、报价商务技术文件格式 

1.报价商务技术文件封面格式
报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理人员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章或电子签章）：

                               年   月   日
竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                   
供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	货物

名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为￥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。

	交付使用日期：


注： 
1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
3.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

供应商名称（公章或电子签章）：      

日期：   年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：               
     年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（公章或电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.以联合体竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

竞标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的竞标，缴纳竞标保证金人民币（大写）    元整（￥       元）。若不中标，请贵方在退付竞标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

供应商名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴竞标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除竞标文件装订外，竞标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzcg2822337@163.com
竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.我方在此声明一旦我方中标，我方保证按日历天内完成安装调试。

7.投入项目负责人需是本单位在职人员。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（公章或电子签章）：           
                                                         年    月    日 
商务条款偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
	项目
	竞争性谈判文件商务条款要求
	供应商的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商名称（公章或电子签章）：     
日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	名称
	竞争性谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（公章或电子签章）：      

日期：   年   月   日
货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件作无效处理。


供应商名称（公章或电子签章）：      

日期：   年   月   日
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）：
日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同主要条款
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力。梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）一份，甲方    份，乙方    份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



