## 封-1招标工程量清单
平乐县实验中学运动场建设工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
平乐县实验中学运动场建设工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
本地块位于平乐县实验中学室外运功场，建设内容包括室外运动场建设工程、室外电气工程、室外雨水工程。
二、编制依据:
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
4、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）
5、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
6、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期发布的平乐县信息价，没有信息价的按市场询价计算。
7、混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采现场搅拌砂浆。
三、编制办法：清单法
四、计税办法：一般计税法
五、编制范围：
建设内容包括室外运动场建设工程、室外电气工程、室外雨水工程
六、其他需要说明的问题：
1、中值取费。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 实验中学运动场建设工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 室外铺装工程
1.1.2 | 室外电气工程
1.1.3 | 室外雨水工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
室外铺装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
室外电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
室外雨水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
室外铺装工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 1.破除现状原有混凝土面层约100mm厚 2.外运5km | ㎡ | 4130.78
2 | 040101001001 | 挖一般土方 1.挖除原来土层约160mm厚 2.土壤类别:三类土 3.装车 |  | 656.58
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.装车 3.排水沟 |  | 117.94
4 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.不装车 3.排水沟 |  | 38.22
5 | 040103001001 | 回填方 1.填方来源：符合设计要求的回填三类土 2.填方材料品种:原土回填 |  | 38.22
6 | 040103002001 | 余方弃置 1.土方品种:三类土 2.运距5km |  | 776.10
| 3. | 道路工程
7 | 040203007001 | 混凝土面层 1.160厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.250厚水泥碎石稳定层 3.土夯实,夯实度≥95% | ㎡ | 1174.26
8 | 040203009001 | 塑胶面层 1.2mm厚自结纹花浆面层 2.2mm自结纹清浆面层 3.9mm混合底层 4.160厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 5.250厚水泥碎石稳定层 6.素土夯实，压实度≥95% | ㎡ | 571.38
9 | 040203009002 | 丙烯酸面层 1.1.5厚硬性丙烯酸面层（防水底涂、丙烯酸中涂、丙烯酸面涂） 2.160厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3.250厚水泥碎石稳定层 4.素土夯实，压实度≥95% | ㎡ | 2246.90
| 3. | 排水沟
10 | 040201022001 | 排水沟 | m | 195.01
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.20厚1:2.5防水砂浆面层(掺3%防水剂） 2.180厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实,压实度≥95%
11 | 040201022002 | 排水沟盖板 1.预制钢筋混凝土沟盖板 2.规格：500*500*80 3.20厚1:2.5水泥砂浆座浆 | m | 195.01
12 | 040504002001 | 混凝土沉砂井 1.做法详见水施15SS510-58 2.平均井深0.8米 |  | 1.84
13 | 040205006001 | 标线 1.操场白色划线宽度为5cm | ㎡ | 88.39
14 | 04B001 | 成品篮球架 | 套 | 6
15 | 04B002 | 乒乓球台 | 张 | 7.00
16 | 04B003 | 标准羽毛球网 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
17 | 041106001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1.0m3以内 | 台·次 | 1
18 | 041106001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
室外电气工程
分部分项工程
室外电气工程
19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.平均挖深1.5米以内 |  | 136.69
20 | 040305001001 | 混凝土垫层 1.C15混凝土 |  | 11.39
21 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC-C160*5.0 2.配置形式：埋地敷设 | m | 859.71
22 | 030411001002 | 配管 1.名称：PVC 2.规格：40 3.配置形式：埋地敷设 | m | 1.42
23 | 030413004001 | 管道包封 1.C15砼包封 |  | 41.92
24 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:C25砼 |  | 48.01
25 | 040103001002 | 回填方 1.填方材料品种:级配碎石 |  | 13.28
26 | 040103001003 | 回填方 1.原土回填 |  | 20.26
27 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按5km |  | 116.43
28 | 040504001001 | 强电手孔井 1100*1100*1300mm 1.做法参考图集07SD101-8 P120 | 座 | 7
29 | 030409002001 | 接地母线 1.材质:φ12热镀锌圆钢 | m | 107.46
30 | 030411003001 | 金属桥架 1.规格：（150+50）*100 2.厚度要求满足设计及规范要求 | m | 86.94
31 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 1.采用40*4角钢 | kg | 102.73
32 | 031201003001 | 桥架支架刷油 1.支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 102.73
33 | 030411004001 | 配线 1.规格：WDZ-YJY-1KV-4*185 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 211.95
34 | 030411004002 | 配线 1.规格：WDZ-YJY-1KV-4*150 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 105.98
35 | 030411004003 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-4*16 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 105.98
36 | 030411004004 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-4*6 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 105.98
37 | 030411004005 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-5*16 | m | 100.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.敷设方式：埋地敷设
38 | 030411004006 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-5*6 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 100.60
39 | 030411004007 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-5*4 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 44.81
40 | 030411004008 | 配线 1.规格：WDZ-YJY-1KV-4*185 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 121.32
41 | 030411004009 | 配线 1.规格：WDZ-YJY-1KV-4*150 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 19.80
42 | 030411004010 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-4*16 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 19.29
43 | 030411004011 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-4*6 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 26.28
44 | 030411004012 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-5*16 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 19.29
45 | 030411004013 | 配线 1.规格：WDZN-YJY-1KV-5*6 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 26.28
46 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:冷缩式(截面m㎡以下)185 2.四芯 | 个 | 4
47 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:冷缩式(截面m㎡以下)150 2.四芯 | 个 | 2
48 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:冷缩式(截面m㎡以下)16 2.四芯 | 个 | 2
49 | 030408006004 | 电力电缆头 1.名称:冷缩式(截面m㎡以下)16 2.五芯 | 个 | 2
50 | 030411001003 | 配管 1.名称:SC25 2.配置形式:暗配 | m | 24.80
51 | 030411001004 | 配管 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 24.80
52 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.规格:DN25以内 | m | 1.40
53 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 1.规格:DN20以内 | m | 1.40
54 | 030411004014 | 配线 1.名称:WDZ-BYJ-6mm2 2.配线形式:线槽配线 | m | 255.06
55 | 030411004015 | 配线 | m | 78.89
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.名称:WDZ-BYJ-6mm2 2.配线形式:管内配线
56 | 030411004016 | 配线 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:线槽配线 | m | 340.08
57 | 030411004017 | 配线 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内配线 | m | 105.19
室外照明工程
58 | 030404017001 | 照明配电箱ALqc 1.箱内配置详见系统图 2.安装方式：室外落地安装，底设300MM基础 | 台 | 1
59 | 030412007001 | 6m半截光型路灯 1.规格、型号：6m，LED，45W，IP65 | 套 | 3
60 | 030412007002 | 6m球场灯 LED,2*200W 1.规格、型号：6m，LED，2*200W，IP65 | 套 | 5
61 | 030412007003 | 6m球场灯 LED,4*200W 1.规格、型号：6m，LED，4*200W，IP65 | 套 | 9
62 | 桂030413011001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级:C20 2.含预埋地脚螺栓M18 | 座 | 3
63 | 桂030413011002 | 路灯基础 1.C20砼 2.含预埋地脚螺栓M16 | 座 | 14
64 | 030409001001 | 接地极 1.材质:热镀锌角钢 L50*50*5，长2.5米 2.接地极埋深大于0.8米 | 根 | 17
65 | 030411001005 | 配管 1.材质、规格：PC32 2.敷设方式:埋地敷设 | m | 321.47
66 | 030411004018 | 配线 1.名称:WDZ-YJY-3*4m㎡ 2.配线形式:管内穿线 | m | 294.55
67 | 030411004018 | 配线 1.名称:BV-3*2.5m㎡ 2.配线形式:管内穿线 | m | 171.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
室外雨水工程
分部分项工程
室外雨水系统
68 | 040504001001 | 砖砌雨水检查井 φ700 1.做法详见图集06MS201 2.井深0.6米 | 座 | 1
69 | 040504001002 | 砖砌雨水检查井 φ700 1.做法详见图集06MS201 2.井深3.8米 | 座 | 1
70 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管DN400 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2.规格:HDPE双壁波纹管（环刚度=8KN/㎡）DN400 3.接口方式:承插式（胶圈接口） | m | 26.90
71 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管DN300 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2.规格:HDPE双壁波纹管（环刚度=8KN/㎡）DN300 3.接口方式:承插式（胶圈接口） | m | 7.50
72 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.不装车 |  | 25.50
73 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.装车 |  | 16.22
74 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:级配碎石 |  | 4.20
75 | 040103001002 | 回填方 1.原土回填 |  | 25.50
76 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按5km |  | 16.22
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
77 | 041101005 | 井字架 井深:2m以上 | 座 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
室外铺装工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
室外电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
室外雨水工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐县实验中学运动场建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
室外铺装工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2027.46
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2027.46 | 分部分项工程费及措施项目费
室外电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1288.04
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1288.04 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
室外雨水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 21.82
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 21.82 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12