## 封-1招标工程量清单
平乐镇金山村仓储项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：工程名称：平乐镇金山村仓储项目，主要内容：基础、砌筑，钢结构、装饰。厂房建筑面积689.5㎡，道路硬化面积444.84㎡。
2、编制依据：
（1）国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则,2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》，2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。
（2）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
（3）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；
（4）材料价格参照《桂林市平乐县建设工程造价信息》[2026]年第[5]期，县城没有的信息价按市区，部分材料价格为市场询价。
3、其他说明
（1）编制软件：博奥云计价
（2）该项目混凝土采用商品混凝土，砂浆采用现场拌制砂浆
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 平乐镇金山村仓储项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 平乐镇金山村仓储项目--土建
1.1.2 | 平乐镇金山村仓储项目--安装
1.1.3 | 平乐镇金山村仓储项目--市政
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
平乐镇金山村仓储项目--土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐镇金山村仓储项目--安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐镇金山村仓储项目--市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
平乐镇金山村仓储项目--土建
分部分项工程
土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖沟槽（基坑）土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 255.29
2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 |  | 199.83
3 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:土 2.运距:暂按5km |  | 55.46
砌筑工程
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×115×90mm 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 |  | 16.72
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 9.66
6 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度：150mm |  | 99.07
7 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 31.65
8 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 10.28
9 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 12.78
10 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.99
11 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.58
12 | 010510003001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.46
13 | 桂030113027001 | 设备基础灌浆 1.灌浆配合比:C40细石砼 2.混凝土种类:非泵商品砼 |  | 0.83
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
14 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.043
15 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 2.605
16 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 3.713
17 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.107
18 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.扦插方式:机械 2.扦插深度:5m以内 | 孔 | 110.00
金属结构工程
19 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:热镀锌圆形钢管150×4.5(Q235B) 2.构件运距:1km | t | 3.517
20 | 010603003002 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:热镀锌圆形钢管100×4.0(Q235B) 2.构件运距:1km | t | 0.335
21 | 010602001001 | 钢屋架-弧形 1.钢材品种、规格:热镀锌圆形钢管65×4.0、40/32×3.5(Q235B) 2.安装高度:7.27m 3.构件运距:1km | t | 3.038
22 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:热镀锌圆形钢管65×4.0、32×3.5(Q235B) 2.构件运距:1km | t | 0.558
23 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:热镀锌矩形钢管50×30×2.5(Q235B) 2.安装高度:7.27m 3.构件运距:1km | t | 2.603
24 | 010606005001 | 钢墙架 1.钢材品种、规格:热镀锌圆形钢管50×3.8/32×3.5(Q235B) 2.构件运距:1km | t | 1.546
25 | 010606001001 | 钢墙梁 1.钢材品种、规格:热镀锌冷弯薄壁型钢C100X60X20X2.0(Q355B) 2.构件运距:1km | t | 2.431
26 | 010606001002 | 墙面拉杆 1.钢材品种、规格:热镀锌12圆钢(Q235B) 2.构件运距:1km | t | 0.186
27 | 010606012001 | 钢天沟支架 1.钢材品种、规格:热镀锌方钢管:30×30×1.0(Q235B) 2.安装高度:6.87 3.构件运距:1km | t | 0.195
28 | 010606013001 | 零星钢构件 1.构件名称:抗剪键 | t | 0.048
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.钢材品种、规格:H型钢(Q235B) 3.构件运距:1km
29 | 桂010516005001 | 化学锚栓 1.规格:M24锚栓(Q335B) | 个 | 88
屋面及防水工程
30 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格:0.6mm铝制压型板 2.接缝、嵌缝材料种类:结构防水胶灌缝密封 | ㎡ | 703.40
31 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.钢材品种、规格:0.8mm厚铝板 2.安装高度:7m 3.构件运距:1km | ㎡ | 94.00
楼地面装饰工程
32 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 刷素水泥浆结合层一道 | ㎡ | 660.44
33 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 C20细石混凝土随打随磨光，表面压痕防滑条深5~8 mm 厚度：50mm 混凝土种类:非泵商品砼 | ㎡ | 660.44
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 面刮白色腻子两道(另计) 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平压光 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 墙面基层清扫干净，用水充分湿润 | ㎡ | 129.40
35 | 桂011204007001 | 灰色仿文化石瓷砖外墙面 300×600mm 8~10厚面砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 4~5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴 10厚氯丁胶乳防水砂浆 刷氮丁胶乳防水素浆一遍 15厚1:3水泥砂浆抹平 墙面基层清扫干净，用水充分湿润 | ㎡ | 122.81
36 | 桂011204007002 | 桔黄色瓷砖外墙面 100×100mm（柱面及过梁） 8~10厚面砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 4~5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴 10厚氯丁胶乳防水砂浆 刷氮丁胶乳防水素浆一遍 15厚1:3水泥砂浆抹平 墙面基层清扫干净，用水充分湿润 | ㎡ | 42.66
37 | 桂011204007003 | 桔黄色瓷砖外墙面 100×100mm柱面（窗台线） 8~10厚面砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 4~5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴 10厚氯丁胶乳防水砂浆 刷氮丁胶乳防水素浆一遍 15厚1:3水泥砂浆抹平 墙面基层清扫干净，用水充分湿润 | ㎡ | 10.24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.型材品种、规格:0.5mm咖啡色压型铝板外墙 2.接缝、嵌缝材料种类:结构防水胶灌缝密封 | ㎡ | 527.67
门窗工程
39 | 010802001001 | 金属门 1.门框、扇材质及规格:铝合金电动卷帘门 2.含电动装置 | ㎡ | 63.00
40 | 010807001001 | 金属窗 1.框、扇材质及质量:90系列成品铝合金推拉窗1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 3.洞口面积＞2m2 | ㎡ | 20.25
41 | 010807001002 | 金属窗 1.框、扇材质及质量:90系列成品铝合金固定窗1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 3.洞口面积＞2m2 | ㎡ | 33.75
油漆、涂料、裱糊工程
42 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:白色成品腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 129.40
43 | 011407005001 | 金属构件喷（刷）防火涂料 1.防火等级要求:＞2小时 | ㎡ | 57.94
44 | 011407005002 | 金属构件喷（刷）防火涂料 1.防火等级要求:大于1小时 | ㎡ | 436.13
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
混凝土模板及支架(撑)
45 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 44.52
46 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 66.56
47 | 011702002001 | 矩形柱 铝合金模板 | ㎡ | 84.08
48 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 128.00
49 | 011702028001 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | m | 101.14
50 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 67.08
51 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 32.76
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
52 | 011702025001 | 其他现浇构件 1.构件类型:二次灌浆 2.模板、支撑材质:胶合板木支撑 | ㎡ | 6.60
大型机械设备进出场及安拆
53 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:斗容量1 | 台次 | 1
混凝土运输及泵送工程
54 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 42.56
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐镇金山村仓储项目--安装
分部分项工程
B9 给排水、燃气工程
55 | 031001006001 | PVC-U雨水排水管 de110 | m | 50.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐镇金山村仓储项目--市政
分部分项工程
道路工程
56 | 040202001001 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 444.84
57 | 040202011 | 碎石 1.厚度:150mm 2.材料品种、规格及比例:级配碎石 | ㎡ | 444.84
58 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm 3.含模板安拆、养护 | ㎡ | 444.84
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
平乐镇金山村仓储项目--土建
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
平乐镇金山村仓储项目--安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
平乐镇金山村仓储项目--市政
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
平乐镇金山村仓储项目--土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1360.14
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1360.14 | 分部分项工程费及措施项目费
平乐镇金山村仓储项目--安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.68
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.68 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
二 | 2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
平乐镇金山村仓储项目--市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 128
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 128 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2022轨道交通工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐镇金山村仓储项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
三 | 2022大型土石方工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
四 | 2022桥涵工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12