## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：该项目位于广西壮族自治区桂林市平乐县青龙乡，主要建设内容包括建筑装饰装修工程。
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
（2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
（4）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）
（5）人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
（6）增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
（7）信息价按2026年第05期平乐县除税信息价，平乐县没有的参照桂林市。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 冷库一
1.2 | 冷库二
1.3 | 冷库三
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一建筑
1.1.2 | 平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一设备
1.2.1 | 平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二建筑
1.2.2 | 平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二设备
1.3.1 | 平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三建筑
1.3.2 | 平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三设备
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一设备
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二设备
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三设备
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一建筑
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
1 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)类 2.品牌：相当于“雨虹” | ㎡ | 225.72
2 | 010901002001 | 冷库顶面 1.型材品种、规格:150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板，钢板厚度0.376mm 2.配件品种、规格：库板定位角铁、装饰彩钢板、彩钢包角、密封胶等 3.品牌：相当于“领冠”、“天兴” | ㎡ | 235.17
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
3 | 011001002001 | 保温隔热地面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚冷库泡沫(现场喷硬泡聚氨酯) | ㎡ | 225.72
4 | 011001002002 | 保温隔热地面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm厚XPS挤塑板，防火等级为B2 2.品牌：相当于“千亿” | ㎡ | 225.72
| 10. | 楼地面装饰工程
5 | 011101003001 | 混凝土地面 1.150mm厚C25混凝土找平层振捣密实 2.100mm厚C25混凝土找平层 | ㎡ | 225.72
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
6 | 011210005001 | 冷库墙体 1.材料品种、规格、颜色:150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板，钢板厚度0.376mm 2.配件品种、规格：库板定位角铁、装饰彩钢板、彩钢包角、密封胶等 3.品牌：相当于“领冠”、“天兴” | ㎡ | 378.81
| 13. | 门窗工程
7 | 010804007001 | 150mm厚聚氨酯双面彩钢手动单开平移冷库门 1.尺寸：1800*2400mm 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 樘 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一设备
分部分项工程
制冷系统部分
8 | 030110001001 | 12匹低温冷凝机组 1.型号：GNJ-QF12CDJ/NaRD 2.品牌：相当于“格力” | 台 | 3
9 | 030113004001 | 冷藏库内机 1.型号：GLF-D453R64F/A 2.品牌：相当于“格力” | 台 | 3
10 | 030903003001 | 铜管Q16 1.规格:De16mm | m | 45.00
11 | 030903003002 | 铜管Q28 1.规格:De28mm | m | 45.00
12 | 031002001001 | 铜分歧管安装 综合 | 个 | 3
13 | 031208003001 | 管道保温 1.厚度：30mm 2.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温板 |  | 0.46
14 | 031002001002 | 管道支架 材质：40镀锌角钢 | kg | 32.67
15 | 030409011001 | 专用冷藏冷冻油 B32 | 桶 | 3.00
16 | 031001006001 | PVC-U塑料空调冷凝管及管件安装 DN32 1.连接方式：粘接连接 | m | 45.00
17 | 030404016001 | 微电脑控制电箱 1.名称:全自动控制箱 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 台 | 3
18 | 030408001001 | 铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | m | 60.00
19 | 030408006001 | 电力电缆头YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | 个 | 6
20 | 030411002001 | 塑料线槽 100×32mm | m | 60.00
21 | 030412005001 | 库内照明 1.规格:LED 40W 2.含底盒安装 | 套 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 030409011002 | 制冷剂 R410 1.品牌：相当于“巨化” | 瓶 | 5.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二建筑
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
23 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)类 2.品牌：相当于“雨虹” | ㎡ | 39.11
24 | 010901002002 | 冷库顶面 1.型材品种、规格:150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板，钢板厚度0.376mm 2.配件品种、规格：库板定位角铁、装饰彩钢板、彩钢包角、密封胶等 3.品牌：相当于“领冠”、“天兴” | ㎡ | 43.05
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
25 | 011001002003 | 保温隔热地面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚冷库泡沫(现场喷硬泡聚氨酯) | ㎡ | 39.11
26 | 011001002004 | 保温隔热地面 | ㎡ | 39.11
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm厚XPS挤塑板，防火等级为B2 2.品牌：相当于“千亿”
| 10. | 楼地面装饰工程
27 | 011101003002 | 混凝土地面 1.150mm厚C25混凝土找平层振捣密实 2.100mm厚C25混凝土找平层 | ㎡ | 39.11
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
28 | 011210005002 | 冷库墙体 1.材料品种、规格、颜色:150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板，钢板厚度0.376mm 2.配件品种、规格：库板定位角铁、装饰彩钢板、彩钢包角、密封胶等 3.品牌：相当于“领冠”、“天兴” | ㎡ | 129.81
| 13. | 门窗工程
29 | 010804007002 | 150mm厚聚氨酯双面彩钢手动单开平移冷库门 1.尺寸：1800*2400mm 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 樘 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二设备
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
制冷系统部分
30 | 030110001002 | 速冻库机组 1.型号：60匹单级螺杆机组 2.品牌：相当于“力喜” | 台 | 1
31 | 030113004002 | 速冻库内机 1.型号：700E-38 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 台 | 1
32 | 030109012001 | 冷凝水泵 1.型号:1.5KW | 台 | 1
33 | 030113017001 | 虹吸油冷 1.型号:2.3KW | 台 | 1
34 | 030113012001 | 蒸发冷 1.型号:300KW蒸发冷 2.品牌：相当于“铭威” | 台 | 1
35 | 031001002001 | 速冻管道DN89 1.规格、压力等级:DN89无缝钢管 | m | 40.00
36 | 031001002002 | 速冻管道DN48 1.规格、压力等级:DN48无缝钢管 | m | 40.00
37 | 030804001001 | 低压碳钢管件DN89 | 个 | 6
38 | 030804001002 | 低压碳钢管件DN48 | 个 | 6
39 | 031208003002 | 管道保温 1.厚度：30mm 2.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温板 |  | 0.77
40 | 031002001003 | 管道支架 材质：40镀锌角钢 | kg | 48.40
41 | 030409011003 | 专用冷藏冷冻油 B170/20L | 桶 | 2.00
42 | 031001006002 | PVC-U塑料空调冷凝管及管件安装 DN50 1.连接方式：粘接连接 | m | 20.00
43 | 030404016002 | 微电脑控制电箱 1.名称:全自动控制箱 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 台 | 1
44 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*35mm2 | m | 20.00
45 | 030408006002 | 电力电缆头YJV22-0.6/1KV-5*35mm2 | 个 | 2
46 | 030411002002 | 塑料线槽 120×32mm | m | 20.00
47 | 030412005002 | 冷冻库内照明 1.规格:LED 40W 2.含底盒安装 | 套 | 3
48 | 030409011004 | 制冷剂 R507 1.品牌：相当于“三美” | 瓶 | 25.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三建筑
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
49 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)类 2.品牌：相当于“雨虹” | ㎡ | 39.11
50 | 010901002003 | 冷库顶面 1.型材品种、规格:150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板，钢板厚度0.376mm 2.配件品种、规格：库板定位角铁、装饰彩钢板、彩钢包角、密封胶等 3.品牌：相当于“领冠”、“天兴” | ㎡ | 43.05
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
51 | 011001002005 | 保温隔热地面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚冷库泡沫(现场喷硬泡聚氨酯) | ㎡ | 39.11
52 | 011001002006 | 保温隔热地面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm厚XPS挤塑板，防火等级为B2 2.品牌：相当于“千亿” | ㎡ | 39.11
| 10. | 楼地面装饰工程
53 | 011101003003 | 混凝土地面 1.150mm厚C25混凝土找平层振捣密实 2.100mm厚C25混凝土找平层 | ㎡ | 39.11
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
54 | 011210005003 | 冷库墙体 1.材料品种、规格、颜色:150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板，钢板厚度0.376mm | ㎡ | 104.83
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.配件品种、规格：库板定位角铁、装饰彩钢板、彩钢包角、密封胶等 3.品牌：相当于“领冠”、“天兴”
| 13. | 门窗工程
55 | 010804007003 | 150mm厚聚氨酯双面彩钢手动单开平移冷库门 1.尺寸：1800*2400mm 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 樘 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三设备
分部分项工程
制冷系统部分
56 | 030110001003 | 速冻库机组 1.型号：60匹单级螺杆机组 2.品牌：相当于“力喜” | 台 | 1
57 | 030113004003 | 速冻库内机 1.型号：700E-38 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 台 | 1
58 | 030109012002 | 冷凝水泵 1.型号:1.5KW | 台 | 1
59 | 030113017002 | 虹吸油冷 1.型号:2.3KW | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
60 | 030113012002 | 蒸发冷 1.型号:300KW蒸发冷 2.品牌：相当于“铭威” | 台 | 1
61 | 031001002003 | 速冻管道DN89 1.规格、压力等级:DN89无缝钢管 | m | 40.00
62 | 031001002004 | 速冻管道DN48 1.规格、压力等级:DN48无缝钢管 | m | 40.00
63 | 030804001003 | 低压碳钢管件DN89 | 个 | 6
64 | 030804001004 | 低压碳钢管件DN48 | 个 | 6
65 | 031208003003 | 管道保温 1.厚度：30mm 2.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温板 |  | 0.77
66 | 031002001004 | 管道支架 材质：40镀锌角钢 | kg | 48.40
67 | 030409011005 | 专用冷藏冷冻油 B170/20L | 桶 | 2.00
68 | 031001006003 | PVC-U塑料空调冷凝管及管件安装 DN50 1.连接方式：粘接连接 | m | 20.00
69 | 030404016003 | 微电脑控制电箱 1.名称:全自动控制箱 2.品牌：相当于“冷酷到位” | 台 | 1
70 | 030408001003 | 铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*35mm2 | m | 20.00
71 | 030408006003 | 电力电缆头YJV22-0.6/1KV-5*35mm2 | 个 | 2
72 | 030411002003 | 塑料线槽 120×32mm | m | 20.00
73 | 030412005003 | 冷冻库内照明 1.规格:LED 40W 2.含底盒安装 | 套 | 3
74 | 030409011006 | 制冷剂 R507 1.品牌：相当于“三美” | 瓶 | 25.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一设备
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二设备
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三设备
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 578.42
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 578.42 | 分部分项工程费及措施项目费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库一设备
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 530.21
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 530.21 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 146.48
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 146.48 | 分部分项工程费及措施项目费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库二设备
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 695.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 695.72 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 132.6
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 132.6 | 分部分项工程费及措施项目费
平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目-冷库三设备
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 695.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 695.72 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010310016 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4 | kg
7 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
8 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg
9 | 014902001 | 角铝25.4×1 | m
10 | 014903002 | 槽铝75mm | m
11 | 014904001 | 工字铝（综合） | m
12 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
13 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
14 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
15 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m
16 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
17 | 020902002 | 塑料布 | kg
18 | 021107001.1 | 150mm厚XPS挤塑板，防火等级为B2 | 
19 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
20 | 022705004 | 棉纱头 | kg
21 | 022706010 | 破布 | kg
22 | 023301002 | 草袋 | 条
23 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
24 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
25 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
26 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
27 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
28 | 030135003 | 双头带帽螺栓 M16×100～125 | 套
29 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
30 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
31 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
32 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
33 | 030171102 | 螺母 | kg
34 | 030177001 | 钢垫圈 | kg
35 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
36 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
37 | 031301004 | 砂轮片Φ100 | 片
主要材料及价格表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
39 | 031301007 | 砂轮片 Φ500 | 片
40 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
41 | 031302004 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
42 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
43 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
44 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
45 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
46 | 031323001 | 碳钢焊丝 | kg
47 | 031325001 | 铜焊丝 | kg
48 | 031325002 | 铜气焊丝 | kg
49 | 031325004 | 铜焊粉 | kg
50 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
51 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
52 | 031337011 | 冲击钻头 φ14 | 个
53 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
54 | 031345001 | 钢锯条 | 根
55 | 031347004 | 铁砂布 | 张
56 | 032113003 | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg
57 | 032113005 | 平垫铁 0#～3#钢 3# | kg
58 | 032114002 | 斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg
59 | 032114004 | 斜垫铁 0#～3#钢 3# | kg
60 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
61 | 032125003 | 彩钢内外扣槽 | m
62 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
63 | 040301001 | 砂(综合) | 
64 | 040502001 | 碎石(综合) | 
65 | 050103001 | 原木 | 
66 | 050308001 | 木板 | 
67 | 090508002 | 彩钢板 0.5mm | ㎡
68 | 090508016.1 | 150mm厚聚氨酯发泡双面镀锌彩钢板 | ㎡
69 | 130101002 | 白油漆 | kg
70 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
71 | 130107002 | 聚氨酯底层涂料 | kg
72 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
73 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
74 | 130705002 | 铅油 | kg
主要材料及价格表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 133321001.1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3mm | ㎡
76 | 133508006 | 冷底子油 | kg
77 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
78 | 140303001 | 煤油 | kg
79 | 140702001 | 机油（综合） | kg
80 | 140703001 | 冷冻机油 | kg
81 | 140717001 | 黄油 | kg
82 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
83 | 143113014 | 硼砂（四硼酸钠） | kg
84 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
85 | 143309001 | 丙酮 | kg
86 | 143901001 | 乙炔气 | 
87 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
88 | 143906001 | 氧气 | 
89 | 143908001 | 氩气 | 
90 | 144114004 | 密封胶 | 支
91 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
92 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
93 | 151315003 | 硬泡聚氨酯组合料 | kg
94 | 172513000 | 塑料软管 | kg
95 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5～5 | m
96 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
97 | 182504001.1 | 管件Q16 | 个
98 | 182504003.1 | 管件Q28 | 个
99 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
100 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
101 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
102 | 225703000 | 减震垫 | 块
103 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
104 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
105 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
106 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
107 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
108 | 291112001 | 接线盒 | 个
109 | 291720001 | 胶木线夹 | 个
110 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
111 | 340105001 | 铈钨棒 | g
主要材料及价格表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
113 | 341101001 | 水 | 
114 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
115 | 341508001 | 其他材料费 | 元
116 | 341508006 | 其他材料费 | 元
117 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
118 | 370905001 | 钢垫板 | kg
119 | B-C.1 | 厚聚氨酯双面彩钢手动单开平移冷库门 | 樘
120 | B-C.1 | 制冷剂 R507 | 瓶
121 | B-C.1 | 专用冷藏冷冻油 B32 | 桶
122 | B-C.2 | 专用冷藏冷冻油 B170/20L | 桶
123 | B-C.2 | 制冷剂 R410 | 瓶
124 |  | ◆商品砼◆
125 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
126 |  | ◆主材◆
127 | 152305001.1 | B1级橡塑发泡保温板30mm | 
128 | 170105000.1 | DN89无缝钢管 | m
129 | 170105000.2 | DN48无缝钢管 | m
130 | 171501000.1 | 铜管Q16 | m
131 | 171501000.2 | 铜管Q28 | m
132 | 172500000.1 | PVC-U塑料空调冷凝管 DN32 | m
133 | 172500000.3 | PVC-U塑料空调冷凝管 DN50 | m
134 | 180303000.1 | 低压碳钢对焊管件DN89 | 个
135 | 180303000.2 | 低压碳钢对焊管件DN48 | 个
136 | 180701000.1 | 铜分歧管 综合 | 个
137 | 180904000.1 | 承插塑料管件DN32 | 个
138 | 180904000.2 | 承插塑料管件DN50 | 个
139 | 550117001.1 | 微电脑控制电箱 | 台
140 | 550117001.1 | 微电脑控制电箱 | 台
141 | B4-1019.1 | 电力电缆头YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | 个
142 | B4-1019.1 | 电力电缆头YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | 个
143 | Z010000103.1 | 40镀锌角钢 | kg
144 | Z250001001.1 | 库内照明 | 套
145 | Z250001001.2 | 库内照明 LED 40W | 套
146 | Z281100000.1 | YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | m
147 | Z281100000.1 | YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | m
148 | Z290302000.1 | 塑料线槽 100×32mm | m
主要材料及价格表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | Z290302000.1 | 塑料线槽 120×32mm | m
150 |  | ◆设备◆
151 | B1-0828.1 | 冷凝水泵 1.5KW | 台
152 | B1-1264.1 | 冷藏库内机 | 台
153 | B1-1264.1 | 速冻库内机 700E-38 | 台
154 | B1-1264.1 | 速冻库内机 | 台
155 | B1-1325.1 | 300KW蒸发冷 | 台
156 | B1-1369.1 | 虹吸油冷2.3KW | 台
157 | B1-1369.1 | 虹吸油冷 2.3kw | 台
158 | B7-0105.1 | 12匹低温冷凝机组 | 台
159 | B7-0114.1 | 速冻库机组 60匹单级螺杆机组 | 台
160 | B7-0114.1 | 螺杆式制冷机组安装 冷量（≤350kW） | 台
161 |  | ◆机械台班组成◆
162 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
163 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
164 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
165 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
166 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
167 | 341103001 | 电 | kW·h
168 | 994701004 | 折旧费 | 元
169 | 994701005 | 检修费 | 元
170 | 994701006 | 维护费 | 元
171 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
172 | 994701008 | 其他费 | 元
173 |  | ◆机械◆
174 | 341509003 | 其他机械费 | 元
175 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
176 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
177 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
178 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
179 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
180 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
181 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
182 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
183 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
184 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
185 | 990907006 | 叉式起重机 提升质量6t | 台班
主要材料及价格表
工程名称:平乐县青龙乡村集体经济储藏保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN | 台班
187 | 990918001 | 电动双筒慢速卷扬机 牵引力30kN | 台班
188 | 990922001 | 吊装机械(综合) | 台班
189 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
190 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
191 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
192 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
193 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
194 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
195 | 992502005 | 直流电弧焊机 容量20kV·A | 台班
196 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
197 | 992701003 | 电焊条烘干箱 容量60×50×75(c) | 台班
198 | 994301004 | 电动空气压缩机 排气量6/min | 台班
199 | 994401003 | 电动单级离心清水泵 出口直径100mm | 台班
200 | 994410001 | 试压泵 压力3MPa | 台班
201 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
202 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
203 | 994510001 | 聚氨脂发泡机 | 台班
204 |  | 合 计