医养结合业务综合楼项目生活配套(医用家具及用具)采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:（BHZC2026-G1-990163-CGZX）

北海市皮肤病防治院

北海市政府采购中心

二〇二六年七月六日

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  采购需求	28

第四部分  评标办法	66

第五部分  拟签订的合同文本	77

第六部分  应提交的有关格式范例	95

# 第一部分  招标公告

北海市政府采购中心关于北海市皮肤病防治院医养结合业务综合楼项目生活配套(医用家具及用具)采购项目(BHZC2026-G1-990163-CGZX)公开招标公告

（远程异地评标）

项目概况

医养结合业务综合楼项目生活配套(医用家具及用具)采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年7月27日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2026-G1-990163-CGZX

项目名称：医养结合业务综合楼项目生活配套(医用家具及用具)采购项目

预算金额（元）：2,375,000.00

采购需求：

标项名称: 医养结合业务综合楼项目生活配套(医用家具及用具)采购项目

数量:1批

预算金额（元）: 2,375,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批医用家具及用具，内容含医用 L形挂号收费桌、医用婴儿洗浴地柜、医用皮革软垫、医用吊柜、医用人造石台面、医用治疗地柜、医用五抽推拉活动柜、医用B超桌、医用单抽诊疗床、医用三抽一体柜B超桌、医用 Z型全科诊桌、医用 P型全科诊桌、医用发药校对台、医用医用中型货架、医用钢制中药调剂柜32抽80味、医用钢制中药百子柜42抽80味、医用双层床、医用工作台、医用文件柜、医用母婴室沙发、医用 4门无菌器械柜、医用就诊椅、医用牙科椅、医用2门无菌器械柜、医用陪护椅等，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

最高限价（如有）：/。

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小型和微型企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年7月6日至2026年7月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年7月27日9点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年7月27日9点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）实施本国产品标准及相关政策：本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（4）支持中小企业发展：本项目专门面向小型和微型企业采购。（5）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网、北海市政府采购监管网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

7.本项目采用远程异地评标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市皮肤病防治院

地    址：北海市海城区大庆路8号北海市皮肤病防治院院内

项目联系人：梁伟权

项目联系方式：0779-3070998

2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心

地    址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层

项目联系人(询问)：张文敏 费慧栋

# 项目联系方式(询问)：0779-3056122

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

第二部分  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：医用吊柜、医用治疗地柜。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 医养结合业务综合楼项目生活配套（医用家具及用具）采购项目采购需求所列的各项货物 ，属于工业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 投标报价属于招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，且投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | A不接受。 ☐B接受：备份投标文件送达地点： ；备份投标文件签收人员联系电话： 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属采购人及代理机构。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 实施本国产品标准及相关政策

3.2.1 本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

3.2.2 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.2.3 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.2.4 供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。

当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》（样式见附件9）。

3.2.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。

3.2.6中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件应当随成交结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

3.3 支持绿色发展

3.3.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.3.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.4支持中小企业发展

3.4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。

3.4.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.4.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.5平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：北海市政府采购中心采购二科  联系电话：0779-3056122  地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区

质疑联系部门：北海市政府采购中心监督科  联系电话：0779-3960826  地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区

投诉联系部门：北海市财政局  联系电话：0779-3063975  地址：北海市海城区北部湾西路19号

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。具体标注由采购人根据项目需要确定。相关格式见招标文件第六部分）

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

▲11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目专门面向小型和微型企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

▲11.2.1投标函；

▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料（如果有)；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有)；

11.2.6投标标的清单（如果有)；

▲11.2.7商务技术偏离表；

▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

▲11.2.9承诺函；

11.2.10技术解决方案（如果有)。可以是针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

11.2.11组织实施方案（如果有)。可以是本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

▲11.2.12售后服务方案。可以是项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

11.3报价文件：

▲11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有)。

11.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；

11.3.4关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

不接受备份文件。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21.评标

21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标供应商。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、评审专家抽取规则、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商和未中标供应商的评审报价及排名；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标供应商和未中标供应商的评审总得分及排名。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25.6政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。

供应商中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

26. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十、代理费用的收取标准和方式

31.代理费用的收取标准和方式

本项目不收取代理服务费。

# 第三部分  采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表中标注“▲”详细技术参数及配备要求、商务要求必须响应满足或优于，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：2,375,000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6.本项目核心产品：医用吊柜、医用治疗地柜。

7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 品名 | 尺寸/型号 长宽高 （单位：MM） | 数量 | 单位 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用 L形挂号收费桌 | 1400*1400*750 | 4 | 套 | 一、主体：台面25MM及柜体16MM实木生态多层板，达到E0及环保标准，具有防潮、耐磨性能强； 二、封边：采用PVC同色封边带自动封边，密封性好，防潮、耐磨； 三、五金配件：三节滑轨、斜边拉手； 四、配置：键盘架、活动主机架、铝合金线盒； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 2 | 医用婴儿洗浴地柜 | X*750*838 | 2.6 | 米 | 一、主体材质：柜体采用0.8MM电解钢板，门板1.0MM电解钢板； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 四、抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品， 五、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）； 六、柜体底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 七、五金配件：采用DTC缓冲门铰及三节导轨，锁具； ▲八、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级； ▲九、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 3 | 医用皮革软垫 | X*750*60 | 1.08 | 米 | 一、采用60MM高密度整块海绵，扪环保抗菌皮革;具有防污抗菌功能； 二、符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准，主要技术参数： 1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级； 2、撕裂力≥100N； 3、气味≤3级； 4、禁用偶氮染料未检出； 5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出； 6、18种多环芳烃：未检出； 7、有机磷阻燃剂：未检出； 8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%； 9、二甲基甲酰胺含量：未检出； 10、致癌染料：未检出； 11、致敏性分散染料：未检出。 |
| 4 | ▲医用吊柜 | X*350*600 | 33.44 | 米 | 一、主体材质：柜体采用0.8MM电解钢板，门板1.0MM电解钢板； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 四、五金配件：采用DTC缓冲门铰，锁具； ▲五、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级； ▲六、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 5 | 医用治疗柜背架 | X*50*2050 | 50.49 | 米 | 一、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节； 二、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； ▲三、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级； ▲四、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 6 | 医用人造石台面 | X*600*12 | 110.3 | 米 | 采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 |
| 7 | ▲医用治疗地柜 | X*600*838 | 86.06 | 米 | 一、主体材质：柜体采用0.8MM电解钢板，门板1.0MM电解钢板； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 四、抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品， 五、柜体底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 六、五金配件：采用DTC缓冲门铰及三节导轨，锁具； ▲七、医用治疗柜 符合GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、底脚着地平稳性≤0.5mm，硬度≥3H，耐酸碱≥2级，耐高温≥2级，耐沸水（质量增加百分率、厚度增加百分率）≤0.2%，耐香烟灼烧≥2级； 2、结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。 3、搁板试验（搁板定位试验、搁板弯曲试验）、跌落试验、结构和底架强度试验符合要求； 4、疲劳试验≥10万次未断裂； 5、抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率均≥99%。 6、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、土曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 8 | 医用口腔吊柜 | X*350*600 | 17.05 | 米 | 一、主体材质：柜体采用0.8MM电解钢板，门板1.0MM电解钢板； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 四、配置：5MM钢化玻璃门板，门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板、钢化玻璃透视窗；（可选配LED智能感应灯带）； 五、五金配件：采用DTC缓冲门铰，锁具； ▲六、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级； ▲七、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 9 | 医用口腔边柜 | X*600*838 | 21.64 | 米 | 一、主体材质：柜体采用0.8MM电解钢板，门板1.0MM电解钢板； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 四、抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品， 五、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）；6、柜体底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；7、五金配件：采用DTC缓冲门铰及三节导轨，锁具； ▲六、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级； ▲七、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 10 | 医用五抽推拉活动柜 | 500*510*780 | 6 | 个 | 一、主体材质：柜体采用0.8MM电解钢板，门板1.0MM电解钢板； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品； 四、配置：大尺寸铝合金拉手，医疗专用防静电防刮花橡胶轮（对角刹车功能），配双耳拉手方便移动；配2个ABS专用口腔器械分格盆； 五、五金配件：采用DTC三节导轨，锁具； 六、台面：采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能； ▲七、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级； ▲八、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 11 | 医用B超桌 | 1400*700*750 | 6 | 张 | 一、采用优质E0级实木生态多层板，双面MFC板，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火等特性； 二、台架：采用优质金属脚架；金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、配置：显示器支架多功能式、桌面围屏采用钢制围挡； ▲四、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 12 | 医用单抽诊疗床 | 1900*620*670 | 10 | 张 | 一、框架：采用40*40*1.5MM钢管， 可拆装工艺，结构牢固扎实； 二、床垫：采用50MM高密度整块海绵，扪环保抗菌:皮革； 三、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，粉末均采用抗菌防霉涂层，达到环保抗菌双效功能； 四、配置：钢制二抽吊柜； ▲五、皮革 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准，主要技术参数： 1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级； 2、撕裂力≥100N； 3、气味≤3级； 4、禁用偶氮染料未检出； 5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出； 6、18种多环芳烃：未检出； 7、有机磷阻燃剂：未检出； 8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%； 9、二甲基甲酰胺含量：未检出； 10、致癌染料：未检出； 11、致敏性分散染料：未检出。 ▲六、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 13 | 医用三抽一体柜B超桌 | 1200*600*750 | 2 | 张 | 一、主体：台面采用优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； 二、台架：采用优质钢架；金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨； 四、优质五金配件； 五、配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖； ▲六、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 ▲七、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 14 | 医用 Z型全科诊桌 | 主1400*600*750副1400*400*645 | 10 | 套 | 一、主体：台面采用25MM优质E0级实木多层板，双面MFC饰面，桌脚底部为304#同心圆柱钢脚，易消毒不生锈，副柜采用E0级16MM实木多层板，304#不锈钢底框； 二、封边：采用PVC同色封边带自动封边，密封性好，防潮、耐磨； 三、配置：主机散热盒、桌面过线盒、 PC医用分格盒 ； 四、五金配件：DTC三节导轨，上抽屉带锁； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 15 | 医用 P型全科诊桌 | 主1500*850*750副1400*400*645 | 1 | 套 | 一、主体：台面采用25MM优质E0级实木多层板，双面MFC饰面，桌脚底部为304#同心圆柱钢脚，易消毒不生锈，副柜采用E0级16MM实木多层板，304#不锈钢底框； 二、封边：采用PVC同色封边带自动封边，密封性好，防潮、耐磨； 三、配置：主机散热盒、桌面过线盒、 PC医用分格盒 ； 四、五金配件：DTC三节导轨，上抽屉带锁； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 16 | 医用双面固定成药架 | 1000*860*2000 | 12 | 组 | 一、主体材质：立柱采用40*60*1.2MM方管，耳朵侧板1.5MM，抽屉0.8mm电解钢板，激光焊接成型； 二、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、配置：七层固定药盘，3MM亚克力标签卡槽； ▲四、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 ▲五、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 17 | 医用发药校对台 | 1400*600*750 | 5 | 张 | 一、主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，激光焊接成型； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、五金配件：采用DTC三节导轨； 四、台面：12.7mm实心理化板台面，可吊边可磨反斜边，防酸碱、耐腐蚀、防潮性能好（颜色有蓝、白、黑三色可选）； 五、配置：活动主机架、键盘架； ▲六、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 ▲七、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 18 | 医用单面西药调剂柜 | 900*300/600*2000 | 8 | 组 | 一、主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，激光焊接成型； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；； 三、五金配件：采用DTC缓冲门铰及三节导轨，乐斯特佛锁具； 四、配置：上柜三层层板，双抽屉，柜子对开门， 五、台面：采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能； ▲六、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 ▲七、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 19 | 医用单面固定成药架 | 1000*460*2000 | 1 | 组 | 一、主体材质：立柱采用40*60*1.2MM方管，耳朵侧板1.5MM，抽屉0.8mm电解钢板，激光焊接成型； 二、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、配置：六层固定药盘，3MM亚克力标签卡槽； ▲四、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 ▲五、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 20 | 医用配药地柜 | 1000*600*850 | 2 | 组 | 一、主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，激光焊接成型； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、五金配件：采用DTC缓冲门铰及三节导轨，乐斯特佛锁具 四、台面：12.7mm实心理化板台面，可吊边可磨反斜边，防酸碱、耐腐蚀、防潮性能好（颜色有蓝、白、黑三色可选）； ▲五、医用治疗柜 符合GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、底脚着地平稳性≤0.5mm，硬度≥3H，耐酸碱≥2级，耐高温≥2级，耐沸水（质量增加百分率、厚度增加百分率）≤0.2%，耐香烟灼烧≥2级； 2、结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。 3、搁板试验（搁板定位试验、搁板弯曲试验）、跌落试验、结构和底架强度试验符合要求； 4、疲劳试验≥10万次未断裂； 5、抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率均≥99%。 6、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、土曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 21 | 医用医用中型货架 | 1200*600*2000 | 28 | 组 | 一、框架：采用75*45*1.2mm冷轧钢板立柱，P型梁80*40*1.2mm；层板0.8mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； 二、工艺：表面选用抗菌粉末，全自动喷涂线静电喷涂，产品防潮 、耐用、抑菌； ▲三、医用货架 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、中性盐雾试验连续喷雾≥360h：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 2、家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出； 3、试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上菌种抑菌率均≥99%； 4、试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 22 | 医用钢制中药调剂柜32抽80味 | 1078*400/600*2000 | 4 | 组 | 一、主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，激光焊接成型；激光焊接成型； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，面板木纹热转印处理，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、五金配件：采用DTC三节导轨，古铜色拉手、 四、台面：采用天然大理石台面，具有防潮、耐高温、防盐碱、耐磨、耐刮特性； ▲五、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 六、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 23 | 医用钢制中药百子柜42抽80味 | 1078*400*2000 | 2 | 组 | 一、主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，激光焊接成型；激光焊接成型； 二、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，面板木纹热转印处理，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、五金配件：采用DTC三节导轨，古铜色拉手； ▲四、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 ▲五、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 24 | 医用背网药架 | 1000*460*2000 | 12 | 组 | 一、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm电解钢板，激光焊接成型； 二、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 4三、配置：四层活动药盘，背部满网焊接； ▲四、电解钢板 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。 ▲五、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 25 | 医用茶几 | 600*600*466 | 1 | 个 | 一、整体采用25/16厘优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强等特性 二、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，密封性好，防潮、耐磨； 三、配件：DTC缓冲门铰，斜边拉手。 ▲四、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 26 | 医用 4门更衣柜 | 800*550*2000 | 56 | 组 | 一、柜体：采用优质16/25MM后E0级实木多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件，铝合金挂衣杆； ▲四、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 27 | 医用双层床 | 2000*1030*1800 | 14 | 张 | （1）进口新西兰无节松木、床板采用1.45CM厚杉木板； （2）采用传统榫卯结构搭配DTC优质五金配件； （3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味。 |
| 28 | 医用环保棕垫 | 1900*900*50 | 30 | 张 | 50MM环保棕垫，优质针织棉布覆面 |
| 29 | 医用双面茶水柜 | 800*400*875 | 15 | 个 | 一、整体采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强等特性； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、配置：下玻璃掩门； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 30 | 医用工作台 | 1400*600*750 | 49 | 张 | 一、主体：台面采用16/25MM优质E0级实木多层板，前挡吊木档板，双面采用MFC板，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性；二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、配置：键盘架； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 31 | 医用文件柜 | 800*400*2000 | 57 | 个 | 一、整体采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强等特性； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、配置：上木框玻璃掩门； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 32 | 医用工作台 | 1200*600*750 | 4 | 张 | 一、主体：台面采用16/25MM优质E0级实木多层板，前挡吊木档板，双面采用MFC板，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性；二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件 四、配置：活动三抽柜、活动主机架、键盘架； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 33 | 医用文件柜 | 1200*400*2000 | 17 | 组 | 一、整体采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强等特性 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、配置：上木框玻璃掩门、资料柜+更衣柜； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 34 | 医用工作台 | 1200*1200*750 | 14 | 组 | 一、主体：采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； 二、台架：采用优质50方管门字钢脚，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 四、DTC优质五金配件 五、配置：三抽活动推柜、桌屏； ▲六、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 35 | 医用工作台 | 2000*1000*750 | 1 | 张 | 一、主体：台面采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； 二、台架：采用优质钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 四、DTC优质五金配件； 五、配置：桌面过线槽； ▲六、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 36 | 医用工作台 | 2800*1200*750 | 1 | 组 | 一、主体：采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； 二、台架：采用优质50方管门字钢脚，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 四、DTC优质五金配件 五、配置：桌面过线盒、屏风隔板、副柜； ▲六、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 37 | 医用鞋柜 | 900*400*2000 | 2 | 组 | 一、柜体：采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； ▲四、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 38 | 医用穿衣换鞋柜 | 1000*400*2000 | 5 | 组 | 一、柜体：采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件 四、软包：采用50MM高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能 五、配置：穿衣镜，不锈钢挂钩； ▲六、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 39 | 医用换鞋柜 | 800*420*450 | 1 | 组 | 一、柜体：采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、软包：采用50MM高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 40 | 医用被服柜 | 800*600*2000 | 16 | 组 | 一、柜体：采用优质16/25MM后E0级实木多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； ▲四、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 41 | 医用病房衣柜 | 1800*500*2800 | 56 | 组 | 一、柜体：采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件，铝合金挂衣杆； 四、底座：采用304#不锈钢踢脚线，具有耐用、防潮、易清洁等功能； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 42 | 医用工作台 | 主台：1800*800*750 副柜：1600*400*645 | 4 | 套 | 一、主体：采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； 二、台架：采用优质五边三角钢管钢脚，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 三、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 四、DTC优质五金配件； 五、配置：桌面过线盒、副柜； ▲六、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 43 | 医用工作台 | 4800*1500*750 | 1 | 张 | 一、主体：整体采用50MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、配置：铝合金线盒、（可选配智能轨道插座，价格另计）； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 44 | 医用候诊椅 | 3人位1760*620*895mm | 54 | 张 | 一、扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手长度340mm，扶手面宽45mm，铝合金厚度达8mm，扶手面离地高度615mm，椅脚长度595mm，扶手呈密封四边形，线条感强。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，直径达75mm，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 二、座背PU椅面材质：采用钢架焊接钢板和100%聚氨脂模具内一次成型。背板厚度≥25mm，座板厚度≥25mm，靠背腰部采用V型线条顶腰设计，贴合人体倚靠维度， 内忖钢架焊接钢板工艺，材质为高强度钢架焊接穿孔钢板（钢板厚度不低于1.5mm），外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。 三、表面硬度：椅座和椅背上模压浇注的聚亚氨脂软硬度应可调整，无论客户选择何种硬度，座椅价格应该保持不变。座椅与椅背的硬度满足：对非故意性的划、刮、蹭、磨、撞击等行为其表面不留有明显痕迹。 四、承重横梁：采用端面直径80mm、厚度2.0mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。 五、整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。 ▲六、候诊椅 符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》、GB/T 3246.2-2012《变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法》、GB/T 22639-2022《铝合金产品的剥落腐蚀试验方法》标准，主要技术参数： 1、耐腐蚀试验-中性盐雾试验≥120h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级、涂（镀）层对基体的保护等级均达≥9级； 2、抗霉菌性能（防霉性能）：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上级均0级； 3、拉伸试验：除断裂处外，无其他目视可见裂纹； 4、低倍组织：未见明显疏松、非金属夹杂、外来金属夹杂及白斑、缩尾、气孔、成层、挤压裂纹、锻造裂纹、粗晶环等缺陷； 5、剥落腐蚀（试验溶液(喷雾)的温度25℃±3℃，试验时间48h）：表面腐蚀不明显，浸蚀或脱色，但没有点蚀和剥蚀的迹象。 |
| 45 | 医用工作椅 | 620*650*1010 | 112 | 张 | 一、面料：采用优质布艺，pp胶背，防磨防污性好；舒适感好 二、辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 三、底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、 四、椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便； 五、脚架：配优质合金五星脚，经久耐用，扶手采用一体化设计，舒适耐用。 ▲六、医用办公椅 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，主要技术参数： 1、着地平稳性≤1mm； 2、软、硬包件外观：①构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶；②构件及缝纫对称部位应对称；缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针；图案清晰，无跳丝、明显色差；③软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称；嵌线圆滑挺直；硬包件应外形平滑，无皱折；④一体发泡成型部件应结合牢固、平服，不有脱落、起皱、松弛等缺陷；自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观； 3、金属件外观：①金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；②金属件应无端部未封口的管件；管材和冲压件：不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤；弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整；③金属件应无裂纹、结疤；⑤焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅； 4、涂层和镀层:①金属件涂层应无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无剥落、返锈、漏气现象； 5、软质聚氨酯泡沫塑料：①密度：座面：≥25kg/m³；其他部位：≥18kg/m³；②回弹性≥40%； 6、75%压缩永久变形:≤7%； 7、纺织面料（干摩擦色牢度）≥4级； 8、耐盐雾：24h，直径1.5mm以下锈点不多于20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）； 9、附着力：不低于1级。 |
| 46 | 医用母婴室沙发 | 820*820*800 | 2 | 张 | 一、面料：优质环保医用皮革，具有防污抗菌功能； 二、海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵,并带阻燃，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 三、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀； ▲四、沙发 符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准，主要技术参数： 1、产品用料、加工-摩擦声：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声； 2、阻燃性（阻燃I级）：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象； 3、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。 |
| 47 | 医用 4门无菌器械柜 | 900*450*2000 | 4 | 个 | 一、柜体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.0mm，易消毒不生锈； 二、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 三、配置：两道玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板,下柜对开门(双面)。 四、DTC优质五金配件。 ▲五、304不锈钢 符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，主要技术参数： 1、金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥168h：耐腐蚀等级达到10级； 2、外观-冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检测合格； 3、化学成分：碳（C）≤0.07%、硅（Si）≤0.75%、锰（Mn）≤2.00%、磷（P）≤0.045%、硫（S）≤0.030%、镍（Ni）：8.00%~10.50%、铬（Cr）：17.50%~19.50%，检测合格； 4、力学性能：规定塑性延伸强度≥600MPa，抗拉强度≥700MPa，断后伸长率≥65%，检测合格； 5、附着力：2级或优于2级。 |
| 48 | 医用 B超椅 | 780*830*930 | 2 | 张 | （1）面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好 （2）功能：可升降移动，带脚踏； （3）脚架：铝合金脚架、不锈钢胶圈；方便医生移动。 |
| 49 | 医用就诊椅 | 485*480*770 | 23 | 张 | （1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好； （2）椅架：采用优质榉木实木材料，自然木纹，保留天然特性。 |
| 50 | 医用牙科椅 | 360*360*740-870 | 12 | 张 | （1）面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好； （2）功能：可升降移动，带脚踏； （3）气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音； （4）脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动。 |
| 51 | 医用2门无菌器械柜 | 900*450*2000 | 5 | 个 | 一、材质:采用 304 不锈钢板材； 二、侧板用国标≥1.0mm，顶板、底板、层板用国标>1.0mm； 三、门框用国标 60*20*>1.0mm扁管：>5mm厚白玻； 四、四脚用国标 38*38*1.2mm方管； 五、无菌柜正面为对开玻璃掩门，柜内分五层，共配4块固定层板； 六、底脚高:200mm，配可调胶脚； 七、结构:主柜(对开不锈钢框玻璃掩门，配4块活动搁板)； ▲八、304不锈钢 符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，主要技术参数： 1、金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥168h：耐腐蚀等级达到10级； 2、外观-冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检测合格； 3、化学成分：碳（C）≤0.07%、硅（Si）≤0.75%、锰（Mn）≤2.00%、磷（P）≤0.045%、硫（S）≤0.030%、镍（Ni）：8.00%~10.50%、铬（Cr）：17.50%~19.50%，检测合格； 4、力学性能：规定塑性延伸强度≥600MPa，抗拉强度≥700MPa，断后伸长率≥65%，检测合格； 5、附着力：2级或优于2级。 |
| 52 | 医用工作椅 | 620*650*940 | 28 | 张 | 一、面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； 二、辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 三、脚架：配优质圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。 ▲四、医用办公椅 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，主要技术参数： 1、着地平稳性≤1mm； 2、软、硬包件外观：①构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶；②构件及缝纫对称部位应对称；缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针；图案清晰，无跳丝、明显色差；③软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称；嵌线圆滑挺直；硬包件应外形平滑，无皱折；④一体发泡成型部件应结合牢固、平服，不有脱落、起皱、松弛等缺陷；自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观； 3、金属件外观：①金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；②金属件应无端部未封口的管件；管材和冲压件：不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤；弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整；③金属件应无裂纹、结疤；⑤焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅； 4、涂层和镀层:①金属件涂层应无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无剥落、返锈、漏气现象； 5、软质聚氨酯泡沫塑料：①密度：座面：≥25kg/m³；其他部位：≥18kg/m³；②回弹性≥40%； 6、75%压缩永久变形:≤7%； 7、纺织面料（干摩擦色牢度）≥4级； 8、耐盐雾：24h，直径1.5mm以下锈点不多于20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）； 9、附着力：不低于1级。 |
| 53 | 医用工作椅 | 620*670*1240 | 24 | 张 | （1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、 （4）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便； （5）脚架：配优质尼龙五星脚，经久耐用，扶手采用一体化设计，舒适耐用。 |
| 54 | 医用操作椅 | Φ330*590 | 20 | 张 | （1）面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好 （2）功能：可升降移动，带脚踏； （3）气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、 （4）脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动。 |
| 55 | 医用等候沙发 | 730*690*800 | 7 | 张 | ①、饰面：采用专业医用皮革，具有抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、医用等级的抗污易清洁能力； ②海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，符合检验依据要求。 ③、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16°以下，不易生虫，结实牢靠； ④、底框架：采用优质白蜡木，环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准，安全无害。 |
| 56 | 医用茶几 | 600*600*430 | 5 | 张 | 一、桌面：采用40MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性 二、贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁； 三、钢架：采用40*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； ▲四、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 ▲五、粉末 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 57 | 医用工作椅 | 530*480*1100 | 4 | 张 | （1）面料：采用优质科技皮，pp胶背，防磨防污性好；舒适感好 （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、 （4）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便； （5）脚架：配优质合金五星脚，经久耐用，扶手采用一体化设计，舒适耐用。 |
| 58 | 医用工作椅 | 500*490*980 | 8 | 张 | （1）面料：采用优质科技皮，pp胶背，防磨防污性好；舒适感好 （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、 （4））配优质电镀工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。 |
| 59 | 医用工作台 | 1600*800*750 | 1 | 组 | 材料和工艺要求： 【1】贴面材料：采用AAA级0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面，颜色待定，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平和； 【2】产品基材：采用优质中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合E0级环保要求; 【3】封边：封边与贴面同色木皮； 【4】油漆：采用环保油漆，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干； 【5】五金配置：三节滚珠回弹导轨，承重力强，抽拉顺畅，消声静音，抽身可全部抽出，且拆卸方便，阻尼缓冲门铰。 |
| 60 | 医用工作椅 | 640*660*1160 | 1 | 张 | 优质进口头层黑色黄牛皮饰面，高弹力海绵，一体式固定扶手，同步倾仰90-135°，升降旋转功能 |
| 61 | 医用工作椅 | 520*500*910 | 2 | 张 | 黑色西皮，PU软扶手，电镀弓形架 |
| 62 | 医用操作椅 | 450*420*860 | 15 | 张 | （1）面料：椅座、椅背表面优质西皮，具有防污抗菌功能； （2）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。 （3）气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、 |
| 63 | 医用文件柜 | 800*400*2000 | 22 | 个 | 一、整体采用16/25MM优质E0级实木多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强等特性； 二、封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； 三、DTC优质五金配件； 四、配置：上木框玻璃掩门； ▲五、实木多层板 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 64 | 医用工作椅 | 620*650*1010 | 32 | 张 | （1）面料：采用优质布艺，pp胶背，防磨防污性好；舒适感好 （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、 （4）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便； （5）脚架：配优质合金五星脚，经久耐用，扶手采用一体化设计，舒适耐用。 |
| 65 | 医用陪护椅 | 580*580*920-1000 | 160 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| ▲核心原材料及成品技术要求表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核心原材料及成品名称 |  |  |  | 技术要求 |
| 1 | 电解钢板 |  |  |  | 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、硬度≥2H； 2、附着力：2级或优于2级； 3、中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 4、化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%； 5、力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%； 6、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%； 7、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级 |
| 2 | 粉末 |  |  |  | 符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数： 1、漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。 2、附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 3、耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格； 4、室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。 |
| 3 | 实木多层板 |  |  |  | 符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数： 1、甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、防霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌防霉菌等级均达到0级； 3、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上等菌种抗细菌率均≥99%。 |
| 4 | 皮革 |  |  |  | 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准，主要技术参数： 1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级； 2、撕裂力≥100N； 3、气味≤3级； 4、禁用偶氮染料未检出； 5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出； 6、18种多环芳烃：未检出； 7、有机磷阻燃剂：未检出； 8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%； 9、二甲基甲酰胺含量：未检出； 10、致癌染料：未检出； 11、致敏性分散染料：未检出。 |
| 5 | 304不锈钢 |  |  |  | 符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，主要技术参数： 1、金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥168h：耐腐蚀等级达到10级； 2、外观-冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检测合格； 3、化学成分：碳（C）≤0.07%、硅（Si）≤0.75%、锰（Mn）≤2.00%、磷（P）≤0.045%、硫（S）≤0.030%、镍（Ni）：8.00%~10.50%、铬（Cr）：17.50%~19.50%，检测合格； 4、力学性能：规定塑性延伸强度≥600MPa，抗拉强度≥700MPa，断后伸长率≥65%，检测合格； 5、附着力：2级或优于2级。 |
| 6 | 医用治疗柜 |  |  |  | 符合GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、底脚着地平稳性≤0.5mm，硬度≥3H，耐酸碱≥2级，耐高温≥2级，耐沸水（质量增加百分率、厚度增加百分率）≤0.2%，耐香烟灼烧≥2级； 2、结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。 3、搁板试验（搁板定位试验、搁板弯曲试验）、跌落试验、结构和底架强度试验符合要求； 4、疲劳试验≥10万次未断裂； 5、抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率均≥99%。 6、耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、土曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 7 | 候诊椅 |  |  |  | 符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》、GB/T 3246.2-2012《变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法》、GB/T 22639-2022《铝合金产品的剥落腐蚀试验方法》标准，主要技术参数： 1、耐腐蚀试验-中性盐雾试验≥120h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级、涂（镀）层对基体的保护等级均达≥9级； 2、抗霉菌性能（防霉性能）：黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上级均0级； 3、拉伸试验：除断裂处外，无其他目视可见裂纹； 4、低倍组织：未见明显疏松、非金属夹杂、外来金属夹杂及白斑、缩尾、气孔、成层、挤压裂纹、锻造裂纹、粗晶环等缺陷； 5、剥落腐蚀（试验溶液(喷雾)的温度25℃±3℃，试验时间48h）：表面腐蚀不明显，浸蚀或脱色，但没有点蚀和剥蚀的迹象。 |
| 8 | 沙发 |  |  |  | 符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准，主要技术参数： 1、产品用料、加工-摩擦声：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声； 2、阻燃性（阻燃I级）：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象； 3、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。 |
| 9 | 医用货架 |  |  |  | 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数： 1、中性盐雾试验连续喷雾≥360h：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 2、家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出； 3、试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上菌种抑菌率均≥99%； 4、试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 10 | 医用办公椅 |  |  |  | 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，主要技术参数： 1、着地平稳性≤1mm； 2、软、硬包件外观：①构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶；②构件及缝纫对称部位应对称；缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针；图案清晰，无跳丝、明显色差；③软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称；嵌线圆滑挺直；硬包件应外形平滑，无皱折；④一体发泡成型部件应结合牢固、平服，不有脱落、起皱、松弛等缺陷；自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观； 3、金属件外观：①金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；②金属件应无端部未封口的管件；管材和冲压件：不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤；弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整；③金属件应无裂纹、结疤；⑤焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅； 4、涂层和镀层:①金属件涂层应无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无剥落、返锈、漏气现象； 5、软质聚氨酯泡沫塑料：①密度：座面：≥25kg/m³；其他部位：≥18kg/m³；②回弹性≥40%； 6、75%压缩永久变形:≤7%； 7、纺织面料（干摩擦色牢度）≥4级； 8、耐盐雾：24h，直径1.5mm以下锈点不多于20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）； 9、附着力：不低于1级。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货（交付）时间 |  |  |  | 签订合同后30个日历日。 |
| 2 | 交货地点 |  |  |  | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款时间和方式 |  |  |  | 签订合同后7日内支付合同总额的50%作为预付款；货物进场至指定地点7日内支付至合同总额的85%作为进度款，余下15%尾款待完成安装、调试并合格验收后一次性支付完毕。 |
| 4 | 质量要求 |  |  |  | （1）质量达到国家验收合格标准； （2）投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致； （3）投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求； （4）验收： 验收在产品使用地进行； 如果任何被验收的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品， 中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用； （5）由采购人委托第三方专业机构进行验收。 |
| 5 | 保修和服务要求 |  |  |  | 保修期12个月。 提供终身维修，保修期后维修只收配件费，以最优惠价格。 |
| 6 | 售后服务要求 |  |  |  | （1）供应商须按国家有关规定实行“三包”，送货上门。提供现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常； 售后服务人员现场培训操作人员到能熟练操作产品的各种功能; （2）保修期间出现故障，在接到使用单位报修通知后，4小时内响应； 24小时内到达现场， 一般故障12小时内修复使用，重大故障72小时内修复使用； （3）保修期满后出现故障，在接到保修通知后，6小时内响应，48小时内到达现场，一般故障24小时内修复使用； （4）提供6个月一次的回访服务； |

# 第四部分  评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  | 30分 |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。 （2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。 评审价=投标报价×（1-本国产品价格扣除比例）。 （7）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。 （8）价格分计算公式： 某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分 | 30分 |
| 二、技术分 |  |  | 57分 |
| 1 | 核心原材料及成品技术响应分 | 根据招标文件中核心原材料及成品技术要求的满足程度进行评分，每满足一项得0.7分，满分7分。（核心原材料及成品技术要求见第三部分采购需求）. 1、提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告扫描件，具有CMA或CNAS标志（检测报告须包括：电解钢板、粉末、实木多层板、皮革、304不锈钢、医用治疗柜、候诊椅、沙发、医用货架、医用办公椅）。投标文件中的检测（检验）报告扫描件内容必须涵盖从封面至结尾的所有报告内容，形成完整复印件，任何截选局部内容拼凑或者存在缺漏页的情况均视为无效。 2、提供检测（检验）报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）或者国家认证认可监督委员会官网(www.cnca.gov.cn/)的有效查询截图及链接。 3、提供检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的有效查询截图、检测机构官方网站网址链接，同时提供检测机构官方网站ICP备案号在工业和信息化部政务服务平台（https://beian.miit.gov.cn/）的有效查询截图。 | 7分 |
| 2 | 实施方案分 | 提供实施方案，拟投入人员，根据实施方案的先进性、周密性、可行性等情况进行评价：不提供不得分。 一档（6分）：项目实施方案内容比较简单，能提供对接方案；提供项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排基本能满足项目要求。 二档（9分）：项目实施方案比较完善，能提供对接方案并且实施方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能满足项目实施要求。 三档（12分）：项目实施方案较完善、详细，能提供对接方案并且实施方法比较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能较好满足项目实施要求，技术服务的服务内容和措施同比较完善。 四档（15分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，实施方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排充足，技术服务的服务内容和措施完善，建议验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。 | 15分 |
| 3 | 设计方案分 | 根据所投产品的产品设计，技术参数的响应程度，产品的功能性，产品结构布局以及产品质量保证措施，布置设计图、设计效果图等综合评比。不提供不得分。 一档（5分）：产品设计基本合格、设计效果图(空间利用率等)综合评达标，所投产品小于 90%符合招标文件参数要求，产品功能性符合，结构布局布置符合，产品质量保证措施基本完善； 二档（10分）：产品设计合格，设计效果图(空间利用率等) 综合评定较好，所投产品 90%符合招标文件参数要求，产品功能性合格，结构布局布置普通，产品质量保证措施相对完善； 三档（15分）：产品设计合格，设计效果图(空间利用率等) 综合评定优良，所投产品95%符合招标文件参数要求，产品功能性合格，结构布局布置较合理，产品质量保证措施较完善； 四档（20分）：产品设计新颖，设计方案切合本项目实际情况；设计效果图(空间利用率等) 综合评定优秀；所投产品完全符合招标文件参数要求；能够从招标单位的实际需求出发进行合理设计，产品功能性更加完善，结构布局布置更加合理，产品质量保证措施同比更完善。 | 20分 |
| 4 | 质量保证措施分 | 根据各投标人的质量保证措施情况对应以下要求独立评分，满分6分。不提供不得分。 一档（1分）：提供相对简单的质量保证措施，没有针对性； 二档（3分）：提供有较合理质量保证措施，较有针对性，但没有具体到各个流程。基本能保证项目质量； 三档（5分）：提供有合理质量保证措施针对性强，有突发事件应对措施；能很好的保证项目质量； 四档（7分）：质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出，有突发事件应对措施且可操作；具体详细的供货、物流配送、设备安装各环节的质量保护方案；质量保证措施切合本项目实际情况，能完全的保证项目质量。 | 7分 |
| 5 | 售后服务分 | 由评委根据投标文件提供的售后服务方案进行评审，综合评定由评委独立打分。如不提供售后服务，则为0分。 一档（2分）：提供售后服务方案，基本满足采购文件要求； 二档（4分）：满足采购文件要求，有良好的培训计划，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。 三档（6分）：满足采购文件要求，有良好的培训计划，有详细的售后服务方案，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间优于采购要求，本地化服务支持良好，有详细的售后服务流程，提供定期回访，并配具有技术服务队伍，能确保售后服务响应。 四档（8分）：满足采购文件要求，有良好的培训计划，有详细的售后服务方案，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间优于采购要求，本地化服务支持良好，有详细的售后服务流程，提供定期回访，并配具有技术服务队伍，能确保售后服务响应，有详细的应急处理方案描述，各项服务措施详细可行；综合考虑项目现场实际情况及本项目设备安装调试情况。 | 8分 |
| 三、商务分 |  |  | 11分 |
| 6 | 业绩分 | 投标人或制造商2023年以来的类似项目业绩，每提供 1 个得 0.5 分，最多得3分。提供加盖投标人单位公章的合同和中标通知书复印件。 | 3分 |
| 7 | 企业及产品认证分 | 1、投标人或制造商具有在有效期内的质量管理体系认证证书 完全符合得2分，不符合不得分。 2、投标人或制造商具有在有效期内的环境管理体系认证证书 完全符合得2分，不符合不得分。 3、投标人或制造商具有在有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，完全符合得2分，不符合不得分。 4、投标人或制造商具有在有效期内的中国绿色产品认证证书，完全符合得2分，不符合不得分。 | 8分 |
| 四、政策加分 |  |  | 2分 |
| 8 | 政策分 | （1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购品目清单的，毎有一项得0.5分，满分1分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。适用于非强制采购节能产品） （2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的，毎有一项得0.5分，满分1分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。） | 2分 |
| 总得分 = 一 + 二 + 三 + 四 |  |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用的评标方法:

A综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□B最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4政府采购异常低价审查：

3.4.4.1按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关规定，本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

按照规定，采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%，本项目采购人决定将上述（1）（2）（3）数值标准分别确定为50%，50%，45%。采购项目未设定最高限价的，审查时取项目预算金额作为最高限价。

3.4.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.4.6政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品，不能享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》，否则不能享受本国产品价格扣除政策。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。

3.5排序与推荐。

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（招标文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人均认定为一个投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（招标文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人均认定为一个投标人），评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标报价属于招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，且投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14投标人存在下列情形之一且无法合理解释的：（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；（3）不同投标人的投标文件的内容存在3 处（含）以上错误一致的；（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

五、评审过程的保密与录像

8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五部分  拟签订的合同文本

北海市政府采购合同

（货物类）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

▲（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

▲（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）▲（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）▲（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

▲（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

▲（9）承诺函…………………………………………………………………………………（页码）

（10）技术解决方案…………………………………………………………………………（页码）

（11）组织实施方案…………………………………………………………………………（页码）

▲（12）售后服务方案………………………………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于60天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料（如果有）；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有）；

2.2.6投标标的清单（如果有）；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9承诺函；

2.2.10技术解决方案（如果有）；

2.2.11组织实施方案（如果有）；

2.2.12售后服务方案。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

2.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；

2.3.4关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

委托代理人和联合体牵头单位法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

（姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 正偏离/无偏离/负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术（服务）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明招标文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照招标文件“第三部分  采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对招标文件的商务、技术（服务）要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务、技术（服务）要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

九、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

十、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

报价文件部分

目录

▲（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 生产厂家、 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、符合招标文件中列明的可享受本国产品标准及相关政策的投标人，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》。注：投标人提供的《声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、投标报价属于本招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，投标人应当按照评标委员会的要求提供书面说明、证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，投标无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

分包供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年 　 月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件9：关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次投标所提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年 　 月　  日

注：

1.本声明函须同时提供关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不享受价格扣除政策。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人拟享受该政策时提供。当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。