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第三部分  采购需求
说明：
1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。
3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]4.本一览表中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标明“★”号的参数为重要技术参数，作为评分依据。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。
5.本项目标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
	技术参数要求表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术参数及配备要求  

	1
	1.5P变频挂式空调
	台
	193
	1.运行模式：变频
2.能效等级：一级
▲3.APF：≥5.2
▲4.额定制冷量(W)：≥3510
▲5.额定制热量(W)：≥5010
▲6.额定制冷功率(W)：≤830
★7.额定制热功率(W)：≤1260
8.电辅热功率(W)：≤1010
9.室内机噪音高风dB(A）：≤35.5
10.室外机噪音dB(A）：≤51.5
★11.循环风量（m³/h)：≥735
12.整机最大输入功率(W)：≤2900
13.整机最大输入电流(A)：≤13.4
14.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ
15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准。
16.自带断电记忆功能。

	2
	2P变频挂式空调
	台
	19
	1.运行模式：变频
2.能效等级：一级
▲3.APF：≥4.7
▲4.额定制冷量(W)：≥5050
▲5.额定制热量(W)：≥7210
▲6.额定制冷功率(W)：≤1270
7.额定制热功率(W)：≤1970
8.电辅热功率(W)：≤1210
9.室内机噪音高风dB(A）：≤41
10.室外机噪音dB(A）：≤53
11.循环风量（m³/h)：≥1000
12.整机最大输入功率(W)：≤4400
13.整机最大输入电流(A)：≤17.4
14.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ
15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准。
16.自带断电记忆功能。

	3
	3P变频柜式空调
	台
	25
	1.运行模式：变频
2.能效等级：二级或二级以上
▲3.APF：≥4.1
▲4.额定制冷量(W)：≥7320
▲5.额定制热量(W)：≥9640
▲6.额定制冷功率(W)：≤2090
★7.额定制热功率(W)：≤2780
8.电辅热功率(W)：≤2110
9.室内机噪音高风dB(A）：≤43
10.室外机噪音dB(A）：≤56
11.循环风量（m³/h)：≥1205
12.整机最大输入功率(W)：≤6180
13.最大输入电流(A)：≤27
14.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ
15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准。
16.自带断电记忆功能。

	4
	5P变频天井机空调
	台
	44
	1.运行模式：变频
2.能效等级：一级
▲3.APF：≥3.90
▲4.额定制冷量(W)：≥12000
▲5.额定制热量(W)：≥13450
▲6.额定制冷功率(W)：≤4210
7.额定制热功率(W)：≤4110
8.电辅热功率(W)：≤1800
9.室内机噪音高风dB(A）：≤49
10.室外机噪音dB(A）：≤60
11.风量（m³/h)：≥1800
12.整机最大输入功率(W)：≤7670
13.整机最大输入电流(A)：≤14.5
14.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz
15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准。
16.自带断电记忆功能。

	5
	5P变频柜式空调
	台
	4
	1.运行模式：变频
2.能效等级：一级
▲3.APF：≥3.6
▲4.额定制冷量(W)：≥12150
▲5.额定制热量(W)：≥13850
▲6.额定制冷功率(W)：≤4610
7.额定制热功率(W)：≤4560
8.电辅热功率(W)：≤3210
9.室内机噪音高风dB(A）：≤51
10.室外机噪音dB(A）：≤60
11.风量（m³/h)：≥2300
12.整机最大输入功率(W)：≤8700
13.整机最大输入电流(A)：≤17
14.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz
15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准。
16.自带断电记忆功能。

	6
	室外机支架
	套
	285
	镀锌支架

	7
	1.5P铜管
	米
	965
	Φ6/Φ10，含保温、信号线

	8
	2P铜管
	米
	76
	Φ6/Φ12，含保温、信号线

	9
	3P铜管
	米
	425
	Φ6/Φ12，含保温、信号线

	10
	5P铜管
	米
	960
	Φ10/Φ16，含保温、信号线

	11
	水磨孔
	个
	285
	水磨孔

	12
	电源线铺设
	项
	1
	设备安装学校宿舍、教室、办公室的线路铺设的人工及辅材，包含但不限于（电缆，电线，埋管，辅材，人工等费用）此项按各投标人需要，自行勘查。

	13
	吊装设备租赁及就位
	项
	1
	设备涉及高楼层外墙安装的吊车（满足≥层外墙作业高度）、吊篮、吊带等全套工具，包运输、操作及安全措施，此项按各投标人需要，自行勘查。

	▲商务要求表

	1
	报价要求
	1.投标报价为采购人指定地点的现场交货及安装、调试等的总价包干，包含搬运、空调整体安装调试辅材、水钻打孔、空调专用加长铜管（国标）、室外机不锈钢支架，内外机连接电源线、信号线及排水管等以上设备安装所需辅材等，投标人应对完成本项目至投入使用的所有内容范围的货物（含辅材）及服务进行报价，采购人不再支付其他任何费用，所有辅材均要求按照国标提供。
2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

	2
	交货时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订后，在接到采购人书面通知之日起15日历日内交付并安装完毕。
2、交货地点：北海市第十四中学。
3、交货方式：现场交货。

	3
	合同签订时间
	合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历日内。

	4
	核心产品
	核心产品为项号1“1.5P变频挂式空调”；
（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
多家供应商提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	5
	付款时间和方式
	自签订合同后7个日历日内支付中标合同金额20%预付款。项目验收合格后，2026年12月30日前支付中标合同金额的30％。剩余的50％分两期付清，第一期：2027年12月30前支付支付中标合同金额的30%；第二期：2028年6月30前支付支付中标合同金额的20%。

	6
	售后及服务要求
	1.售后服务内容包括：空调及其附件的采购、运输、保险、现场仓储以及安装调试、验收、培训、保养、维护维修等服务工作。
2.投标人应具备本地化服务能力。
3.空调设备如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长响应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由中标供应商负责该损坏设备的更换或维修。
4.中标供应商配置专业维修人员进行24小时的服务。中标供应商委派的空调维修人员必须具有上岗资质，并承担安全责任。中标供应商要保证维修人员遵守采购人规章制度，进出学校必须进行登记，穿工装并佩戴工作牌。为方便保修，中标供应商需开通24小时专线免费售后服务电话，以便及时、快捷地为采购人做好售后服务。中标供应商必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，由中标供应商负责。
5.采购人有维修、维护要求以及由于空调质量或其他原因造成不能正常使用，中标供应商须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内（包括更换配件）维修并能保证正常使用，中标供应商如超过24小时内仍不能修复，中标供应商应更换相同品牌且同等规格型号的替代机。安装、拆装空调均由中标供应商的专业安装人员操作，安装空调时按采购人指定位置安装。
6.采购人保留对中标供应商现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及中标供应商设备、材料及人员存在违规行为或者事故隐患，采购人有权提出警告与制止，中标供应商应及时纠正。

	7
	验收要求
	1.验收依据
按合同要求、中标供应商的项目响应文件及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（2）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供项目相关使用说明书、合格证。
3、验收要求
（1）验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。
（2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，中标供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标供应商承担。
（3）验收时中标供应商提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档（如有）等。
（4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
（5）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标供应商另行承担。
（6）在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
（7）中标供应商提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给采购人。
4、中标供应商提供的空调设备必须为正品行货，中标供应商安装完成验收前，需提供【生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及各项设备的检测报告复印件】；所有资料需经采购人进行核查，如中标供应商无法提供资料或资料提供不齐全的，采购单位有权不予以验收货物，采购人有权单方面终止合同，并且保留追究中标供应商的法律责任。

	8
	质保和保修期
	1.质保期：自安装、验收合格并交付使用之日起不少于6年。投标时文件提供质保年限不低于6年的承诺函。

	9
	其他要求
	1.中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人保留对中标人现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及中标人设备、材料及人员存在违规行为或者事故隐患，采购人有权提出警告与制止，中标人应及时纠正。
4.投标人应对所投产品的技术参数真实性负责。空调设备技术参数，以空调机身铭牌值或产品检测报告中的铭牌值为准。中标人须在中标后，向采购人提供上述检测报告核验，如无法提供或检测报告数据与投标响应不符的，视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格并追究相关责任。
5.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
6.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。
7.根据《强制性产品认证管理规定》（总局令第117号）强制性产品认证目录，采购需求中的空调设备属于强制性产品的，投标人的投标货物必须使用强制性产品，提供依据国家认可的认证机构出具的产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。
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	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	价格分（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。
（4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（5）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。
（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

	2
	技术分（满分60分）
	参数性能分（6分）
	投标产品“技术参数及配备要求”标注★项有正偏离且被评标委员会接受的，每优于一项加2分，满分6分。
技术响应偏离情况说明：
（1）采购需求 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。
（2）采购需求 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。

	
	
	技术性能分（满分3分）
	1-5 项投标产品均满足“16.自带断电记忆功能”的，得3分（以产品彩页或品牌官网功能介绍截图为准，投标需提供有效证明材料）。

	
	
	项目实施方案分（满分24分）

	由评委根据投标文件中安装施工方案内容的进行综合评定，包括但不限于：施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面进行综合评定。
一档（15分）：提供安装施工方案，内容简略；
二档（18分）：安装施工方案简单，包含施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面内容；
三档（21分）：安装施工方案内容齐全，施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面内容，满足安装要求；
四档（24分）：安装施工方案中施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面考虑周全完整优于采购文件要求；能现实可操作性和投入实施人员配置合理的；能保证安全施工、安装质量优质的前提下确保项目更快完工交付。
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	售后服务方案（满分24分）
	 由评委根据投标人投标文件中售后服务内容的完整性、可行性，拟投入售后服务的人员、响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案、应急方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案，其他优惠措施和售后服务保障等方面，等方面进行综合评定。
一档（15分）：有售后服务承诺，售后服务方案满足招标文件的要求，有故障出现解决方案，有技术培训方案、保修期外维修方案。
二档（18分）：售后服务承诺内容完整，到达故障现场进行维修或维护响应时间符合项目要求。故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保措施、免费技术培训方案、保修期外维修方案等方面可行，且有其他优惠措施及方案的。
三档（21分）：售后服务承诺书内容详细具体，到达故障现场进行维修或维护响应时间优于项目要求。故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保措施、免费技术培训方案、保修期外维修方案，且其他优惠措施及方案有描述，同时具备项目应急保障方案以及售后服务的人员组织方案。
四档（24分）：售后服务承诺书内容优于项目需求。到达故障现场进行维修或维护响应时间优于项目要求且工作人员具备的故障诊断与维修能力。故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理（注明时间），质保措施完整、有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；售后服务应急预案、应急制度、人员、物质及组织保障方案具体，其他优惠措施及方案完整可行。

	
	
	售后服务与产品兼容性（满分3分）
	为保障本项目空调系统整体运行的稳定性及售后服务的统一性，所投“需求一览表”中第1-5项空调设备均为同一品牌，得3分；若存在2个及以上不同品牌，则本项不得分。

	3
	商务分（满分10）

	信誉分（满分3）
	投标人或投标核心产品生产厂家具有有效的1S09001质量管理体系认证、1S014001环境管理体系认证、1S045001中国职业健康安全管理体系认证，(提供证书复印件并加盖投标人公章)，每提供一项得1分，满分3分。

	
	
	业绩分（满分4）
	投标人自2023年以来（含）有类似项目业绩的，每有一份业绩得1分，满分4分。（以有效的合同或中标/成交通知书复印件为准，原件备查）

	
	
	政策功能分（满分3分）

	（1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购品目清单的，毎有一项得1分，满分2分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。适用于非强制采购节能产品）
（2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的，毎有一项得1分，满分1分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。）

	总分=1+2+3



*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

[bookmark: _GoBack]

