## 封-1招标工程量清单
桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 | 第1页 共1页
1、工程概况：桂林市机电职业技术学校（长海校区）女生宿舍翻修工程，包含拆除墙面天棚腻子乳胶漆、重新翻修，安装大便器等工程。
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
（2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。
（4）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）。
（5）人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
（6）增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
（7）信息价按2026年第05期桂林市区除税信息价。
3、编制办法：清单法。
4、计税办法：一般计税法
5、编制范围：
建筑装饰装修工程、安装工程。
6、其他说明
（1）本项目安全生产责任保险费暂估价1539.57元（大写：壹仟伍佰叁拾玖元伍角柒分）
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林市机电职业技术学校（长海校区）女生宿舍翻修工程
1.2 | 桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍修缮改造
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 学生宿舍维修改造工程-拆除
1.1.2 | 学生宿舍维修改造工程-装修
1.1.3 | 学生宿舍维修改造工程-安装
1.2.1 | 桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍修缮改造
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
学生宿舍维修改造工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
学生宿舍维修改造工程-装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
学生宿舍维修改造工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍修缮改造
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
学生宿舍维修改造工程-拆除
分部分项工程
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除墙面腻子、涂料层 | ㎡ | 3689.24
2 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除天棚面腻子、涂料层 | ㎡ | 1644.80
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.铲除墙面需补部分批灰 | ㎡ | 22.00
4 | 011605001001 | 卫生间拆除原有地面瓷砖 | ㎡ | 79.62
5 | 011605002001 | 卫生间拆除原有墙面瓷砖 | ㎡ | 244.99
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.人工拆除木门 | 樘 | 88
7 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.人工拆除气窗 | ㎡ | 23.76
8 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5km，按实结算 |  | 87.83
9 | 01B001 | 建筑垃圾消纳费 1.结算时应办理签证后方可使用 |  | 87.83
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
学生宿舍维修改造工程-装修
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.600*600抛光地砖 2.20厚1：4水泥砂浆 | ㎡ | 1081.95
11 | 011102003002 | 块料楼地面（卫生间） 1.300*300防滑地砖 2.20厚1：4水泥砂浆 | ㎡ | 79.62
12 | 011102003003 | 块料楼梯面层 1.300*300抛光地砖 2.20厚1：4水泥砂浆 | ㎡ | 44.27
13 | 011102003004 | 块料楼地面 1.搁物板上贴瓷砖 | ㎡ | 28.20
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.15厚1:3水泥砂浆 3.部位：补部分批灰 | ㎡ | 22.00
15 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.卫生间部位 2.200*300墙砖 3.20厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 631.84
| 13. | 门窗工程
16 | 010802004001 | 钢制防盗门 1.材质：钢制防盗门 2.规格：900*2400mm 3.运距：1KM以内 | ㎡ | 95.04
17 | 桂010802006001 | 不锈钢门 1.规格：700*2000mm | ㎡ | 61.60
18 | 010807001001 | 铝合金窗 | ㎡ | 23.76
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
19 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 3689.24
20 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 1644.80
21 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.乳胶漆两遍 | ㎡ | 3689.24
22 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.乳胶漆两遍 | ㎡ | 1644.80
23 | B-001 | 拆除地面墙面时水管保护 | 间 | 44.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
学生宿舍维修改造工程-安装
分部分项工程
24 | 031004006001 | 蹲式大便器 1.材质:含水箱 | 套 | 44
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍修缮改造
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
25 | 011610001001 | 卫生间门拆除 1.人工拆除木门 | 樘 | 88
26 | 011610002001 | 宿舍大门拆除 1.人工拆除金属门 | 樘 | 42
27 | 010103002001 | 余土弃置 1.拆除建筑垃圾，运距暂计5km，结算按实计 |  | 24.28
| 13. | 门窗工程
28 | 010802001001 | 不锈钢门 1.规格：800*2000mm | ㎡ | 140.80
29 | 010802003001 | 钢质门 1.规格：920*2520mm | ㎡ | 97.37
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
学生宿舍维修改造工程-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
学生宿舍维修改造工程-装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
学生宿舍维修改造工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍修缮改造
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
学生宿舍维修改造工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 113.03
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 113.03 | 分部分项工程费及措施项目费
学生宿舍维修改造工程-装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1147.75
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1147.75 | 分部分项工程费及措施项目费
学生宿舍维修改造工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 44.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 44.61 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍修缮改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 234.18
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 234.18 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
6 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
7 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
8 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
9 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
10 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
11 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
12 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
13 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
14 | 031345001 | 钢锯条 | 根
15 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
16 | 031347003 | 水砂纸 | 张
17 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
18 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
19 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
20 | 040301001 | 砂(综合) | 
21 | 040301001 | 砂（综合） | 
22 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
23 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
24 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
25 | 050101001 | 木材(综合) | 
26 | 050306001 | 周转板枋材 | 
27 | 070103002 | 陶瓷墙面砖 200×300 | ㎡
28 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
29 | 070501003 | 300*300防滑地砖 | ㎡
30 | 070501003.1 | 300*300防滑地砖 | ㎡
31 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
32 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
33 | 110305001 | 钢质防火门（成品） | ㎡
34 | 111102001.1 | 不锈钢门（成品） | ㎡
35 | 111102001.1 | 不锈钢门 | ㎡
36 | 111105001.1 | 铝合金窗 | ㎡
37 | 112301001 | 钢防盗门（成品） | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 112301001 | 钢防盗门（成品） | ㎡
39 | 130132001 | 油灰 | kg
40 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
41 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
42 | 140702001 | 机油（综合） | kg
43 | 144101005 | 建筑胶 | kg
44 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
45 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
46 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
47 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
48 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
49 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
50 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
51 | 341101001 | 水 | 
52 | 341101001 | 水 | 
53 | 341508001 | 其他材料费 | 元
54 | B-C.1 | 拆除地面墙面时水管保护 材料费 | 间
55 | B-C.1 | 拆除地面墙面时水管保护 | 间
56 | B-C.1 | 建筑垃圾消纳费 材料费 | 元
57 | B-C.1 | 建筑垃圾消纳费 材料费 | 元
58 |  | ◆配合比◆
59 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
60 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
61 | 801101001 | 素水泥浆 | 
62 |  | ◆主材◆
63 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
64 | 212501000 | 蹲式大便器低水箱 | 个
65 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
66 | 213326002 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套
67 |  | ◆机械台班组成◆
68 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
69 | 140301004 | 汽油92# | kg
70 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
71 | 341103001 | 电 | kW·h
72 | 994701004 | 折旧费 | 元
73 | 994701005 | 检修费 | 元
74 | 994701006 | 维护费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:桂林市机电职业技术学校（长海校区）3号4号男生宿舍及女生宿舍修缮改造 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
76 | 994701008 | 其他费 | 元
77 |  | ◆机械◆
78 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
79 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
80 | 990703004 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
81 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
82 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
83 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
84 |  | 合 计