## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 | 109694.75 | 218.95 | 1215.67
| 建筑安装工程费合计 | 109694.75 | 218.95 | 1215.67
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 新建太阳能路灯 | 109039.44 | 217.64 | 1215.67
1.1.2 | 标志碑 | 655.31 | 1.31
| 建筑安装工程费合计 | 109694.75 | 218.95 | 1215.67
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 新建太阳能路灯 | 109039.44
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 109039.44
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 107108.81
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1712.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1215.67
3 | 其他项目费用合计 | 217.64
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 109039.44
| 工程总价 | 109039.44
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 107108.81
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1712.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1215.67
3 | 其他项目费用合计 | 217.64
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 109039.44
| 标志碑 | 655.31
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 655.31
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 654
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 1.31
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 655.31
| 工程总价 | 655.31
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 654
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 1.31
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 655.31
| 工程项目汇总 | 109694.75
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 107762.81
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1712.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1215.67
3 | 其他项目费用合计 | 218.95
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 109694.75
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 新建太阳能路灯 |  |  |  | 107108.81
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 107108.81
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 107108.81
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内 |  | 50.26 | 13.72 | 689.57
2 | 040103001001 | 回填方 密实度:符合设计要求 填方材料品种:符合设计要求 |  | 38.76 | 7.55 | 292.64
3 | 040103002001 | 余方弃置 起运：1km |  | 5.69 | 18.56 | 105.61
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 5.69 | 6.36 | 36.19
5 | 030412007001 | 单悬臂太阳能路灯 灯杆:7米高壁厚3.00mm锥度灯杆,杆体整体热浸镀锌去毛刺，厚度不小于65um；表面喷白塑处理 灯具：40瓦LED灯具，100瓦光伏板（1000X670mm），60AH锂电池；电池采用悬挂式；路灯型号LV-LD-040H-D070-GX。 | 套 | 38 | 2479.17 | 94208.46
6 | 040303002001 | 路灯基础 550*550*1000mm C20混凝土基础 模板制作、安装及拆除等 |  | 11.50 | 645.87 | 7427.51
7 | 010515001001 | 路灯基础钢筋 钢筋种类、规格:螺纹HRB400 10以内 | t | 0.049 | 5946.72 | 291.39
8 | 010516001001 | M18地脚螺栓 具体做法详施工图设计 | t | 0.252 | 12493.64 | 3148.4
9 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.107 | 8495.71 | 909.04
|  | 小计 |  |  |  | 107108.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5679.1
|  | ∑材料费 |  |  |  | 83563.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4459.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3244.54
|  | ∑利润 |  |  |  | 1318.22
|  | ∑增值税 |  |  |  | 8843.53
|  | 合计 |  |  |  | 107108.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5679.1
|  | ∑材料费 |  |  |  | 83563.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4459.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3244.54
|  | ∑利润 |  |  |  | 1318.22
|  | ∑增值税 |  |  |  | 8843.53
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 标志碑 |  |  |  | 654
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 654
|  | 标志碑 |  |  |  | 654
10 | 031103030001 | 大理石标志牌 尺寸：80*50*65mm 100mm厚碎石垫层 250mm厚C25砼支座 C25砼碑 20mm厚灰色大理石刻字 | 块 | 1 | 654 | 654
|  | 小计 |  |  |  | 654
|  | ∑材料费 |  |  |  | 600
|  | ∑增值税 |  |  |  | 54
|  | 合计 |  |  |  | 654
|  | ∑材料费 |  |  |  | 600
|  | ∑增值税 |  |  |  | 54
|  | 总计 |  |  |  | 107762.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5679.1
|  | ∑材料费 |  |  |  | 84163.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4459.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3244.54
|  | ∑利润 |  |  |  | 1318.22
|  | ∑增值税 |  |  |  | 8897.53
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
新建太阳能路灯
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内 |  | 50.26 | 13.72 | 0.67 |  | 8.01 | 2.78 | 1.13 | 1.13
| B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 5.026 | 137.21 | 6.72 |  | 80.09 | 27.78 | 11.29 | 11.33
2 | 040103001001 | 回填方 密实度:符合设计要求 填方材料品种:符合设计要求 |  | 38.76 | 7.55 | 1.11 |  | 3.67 | 1.53 | 0.62 | 0.62
| B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 3.876 | 75.46 | 11.08 |  | 36.66 | 15.28 | 6.21 | 6.23
3 | 040103002001 | 余方弃置 起运：1km |  | 5.69 | 18.56 | 0.44 |  | 11.3 | 3.76 | 1.53 | 1.53
| B4-2091 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1）自卸汽车运土 运距≤1km | 1000 | 0.00569 | 18557.13 | 437.16 |  | 11304.14 | 3757.22 | 1526.37 | 1532.24
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 5.69 | 6.36 |  |  | 4.02 | 1.29 | 0.52 | 0.53
| B4-2092 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 自卸汽车运土方 每增加1km运距 | 1000 | 0.00569 | 6361.81 |  |  | 4025.19 | 1288.06 | 523.27 | 525.29
5 | 030412007001 | 单悬臂太阳能路灯 灯杆:7米高壁厚3.00mm锥度灯杆,杆体整体热浸镀锌去毛刺，厚度不小于65um；表面喷白塑处理 灯具：40瓦LED灯具，100瓦光伏板（1000X670mm），60AH锂电池；电池采用悬挂式；路灯型号LV-LD-040H-D070-GX。 | 套 | 38 | 2479.17 | 93.35 | 2021.88 | 80.85 | 55.74 | 22.65 | 204.7
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-1839换 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m） | 10套 | 3.8 | 24791.69 | 933.53 | 20218.8 | 808.45 | 557.43 | 226.46 | 2047.02
6 | 040303002001 | 路灯基础 550*550*1000mm C20混凝土基础 模板制作、安装及拆除等 |  | 11.50 | 645.87 | 126.23 | 319.68 | 61.95 | 60.22 | 24.46 | 53.33
| B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 11.50 | 645.87 | 126.23 | 319.68 | 61.95 | 60.22 | 24.46 | 53.33
7 | 010515001001 | 路灯基础钢筋 钢筋种类、规格:螺纹HRB400 10以内 | t | 0.049 | 5946.72 | 1274.08 | 3556.53 | 35.71 | 419.18 | 170.2 | 491.02
| B4-2108换 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.049 | 5946.73 | 1274.06 | 3556.68 | 35.62 | 419.1 | 170.26 | 491.01
8 | 010516001001 | M18地脚螺栓 具体做法详施工图设计 | t | 0.252 | 12493.64 | 1495.67 | 9054.76 | 164.52 | 531.27 | 215.83 | 1031.59
| A-5-374 | 地脚螺栓 | t | 0.252 | 12493.69 | 1495.68 | 9054.78 | 164.54 | 531.27 | 215.83 | 1031.59
9 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.107 | 8495.71 | 1510.47 | 5604.02 |  | 483.36 | 196.36 | 701.5
| A-5-356 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.107 | 8495.7 | 1510.5 | 5603.99 |  | 483.36 | 196.37 | 701.48
标志碑
分部分项工程
标志碑
10 | 031103030001 | 大理石标志牌 尺寸：80*50*65mm 100mm厚碎石垫层 250mm厚C25砼支座 C25砼碑 20mm厚灰色大理石刻字 | 块 | 1 | 654 |  | 600 |  |  |  | 54
| B- | 大理石标志牌 | 块 | 1 | 654 |  | 600 |  |  |  | 54
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 新建太阳能路灯 |  | 1571.55 | 141.44 | 1712.99
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 1571.55 | 141.44 | 1712.99
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5679.10+4459.94)*11% | 1115.29 | 100.38 | 1215.67
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5679.10+4459.94)*0.5% | 50.7 | 4.56 | 55.26
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5679.10+4459.94)*4% | 405.56 | 36.5 | 442.06
|  | 合计 |  | 1571.55 | 141.44 | 1712.99
|  | 合计 |  | 1571.55 | 141.44 | 1712.99
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
| 新建太阳能路灯 | 199.67 | 17.97 | 217.64
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 199.67 | 17.97 | 217.64
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 199.67 | 17.97 | 217.64
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 标志碑 | 1.2 | 0.11 | 1.31
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1.2 | 0.11 | 1.31
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.2 | 0.11 | 1.31
| 合计 | 200.87 | 18.08 | 218.95
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.434 | 4.6
2 | 地脚螺栓 | kg | 254.52 | 8.85
3 | 铁钉(综合) | kg | 1.265 | 5.49
4 | 电焊条（综合） | kg | 4.536 | 6.46
5 | 预埋铁件 | kg | 108.07 | 5.49
6 | 水泥(综合) | kg | 3795 | 0.44
7 | 砂(综合) | kg | 7141.5 | 0.07
8 | 碎石(综合) |  | 9.66 | 137.14
9 | 周转板枋材 |  | 0.058 | 1000
10 | 水 |  | 2.013 | 3.84
11 | 其他材料费 | 元 | 7.025 | 0.9
12 | 其他材料费 | 元 | 14.889 | 0.9
13 | 组合钢模板 | kg | 11.96 | 4.69
14 | 模板钢支撑 | kg | 10.465 | 5.75
15 | 零星卡具 | kg | 2.875 | 4.07
16 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 19 | 3.22
◆主材◆
17 | 单悬臂太阳能路灯 | 套 | 38.38 | 2000
18 | 大理石标志牌 主材费 | 元 | 1 | 600
19 | 螺纹HRB400 10以内(综合) | t | 0.05 | 3446.27
◆机械台班组成◆
20 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 340.526 | 1
21 | 机械台班人工费 | 元 | 1949.109 | 1
22 | 国V汽油 92# | kg | 74.035 | 8.54
23 | 轻柴油 0# | kg | 81.276 | 6.74
24 | 电 | kW·h | 70.384 | 0.73
25 | 折旧费 | 元 | 381.546 | 1
26 | 检修费 | 元 | 144.51 | 1
27 | 维护费 | 元 | 350.218 | 1
28 | 安拆及场外运输费 | 元 | 16.562 | 1
29 | 其他费 | 元 | 45.623 | 1
◆机械◆
30 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 0.57 | 942.2
31 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班 | 0.449 | 319.42
32 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.008 | 898.09
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:百南乡百南一桥至香料厂路灯设施建设项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
33 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.017 | 686.64
34 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 1.232 | 544.91
35 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 0.121 | 625.03
36 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 1.484 | 320.69
37 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 1.958 | 752.94
38 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.019 | 38.94
39 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.012 | 39.25
40 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.024 | 22.76
41 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.554 | 74.79
42 | 高架车 9m | 台班 | 1.9 | 537.01
合 计
表-22