## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
| 建筑安装工程费合计 | 395734.29 | 789.89 | 13290.72
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 排水沟（暗沟）8处 | 173227.36 | 345.76 | 7216.02
1.2 | 排水沟（明沟）1处 | 6945.64 | 13.86 | 276.04
1.3 | 预埋管5处 | 122397.98 | 244.31 | 2789.48
1.4 | 检查井 | 17799.28 | 35.53 | 484.18
1.5 | 化粪池 | 37314.04 | 74.48 | 1361.21
1.6 | 场地硬化3处 | 37394.68 | 74.64 | 1163.79
1.7 | 标志碑 | 655.31 | 1.31
| 建筑安装工程费合计 | 395734.29 | 789.89 | 13290.72
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 排水沟（暗沟）8处 | 173227.36
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 173227.36
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 163500.78
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9380.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7216.02
3 | 其他项目费用合计 | 345.76
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 173227.36
| 工程总价 | 173227.36
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 163500.78
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9380.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7216.02
3 | 其他项目费用合计 | 345.76
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 173227.36
| 排水沟（明沟）1处 | 6945.64
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 6945.64
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 6572.93
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 358.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 276.04
3 | 其他项目费用合计 | 13.86
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 6945.64
| 工程总价 | 6945.64
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 6572.93
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 358.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 276.04
3 | 其他项目费用合计 | 13.86
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 6945.64
| 预埋管5处 | 122397.98
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 122397.98
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 118527.34
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3626.33
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2789.48
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 244.31
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 122397.98
| 工程总价 | 122397.98
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 118527.34
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3626.33
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2789.48
3 | 其他项目费用合计 | 244.31
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 122397.98
| 检查井 | 17799.28
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 17799.28
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 17134.31
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 629.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 484.18
3 | 其他项目费用合计 | 35.53
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 17799.28
| 工程总价 | 17799.28
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 17134.31
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 629.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 484.18
3 | 其他项目费用合计 | 35.53
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 17799.28
| 化粪池 | 37314.04
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 37314.04
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 35469.99
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1769.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1361.21
3 | 其他项目费用合计 | 74.48
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 37314.04
| 工程总价 | 37314.04
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 35469.99
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1769.57
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1361.21
3 | 其他项目费用合计 | 74.48
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 37314.04
| 场地硬化3处 | 37394.68
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 37394.68
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 35807.12
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1512.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1163.79
3 | 其他项目费用合计 | 74.64
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 37394.68
| 工程总价 | 37394.68
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 35807.12
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1512.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1163.79
3 | 其他项目费用合计 | 74.64
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 37394.68
| 标志碑 | 655.31
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 655.31
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 654
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 1.31
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 655.31
| 工程总价 | 655.31
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 654
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 1.31
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 655.31
| 工程项目汇总 | 395734.29
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 377666.47
1.1 | 其中:暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计 | 17277.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13290.72
3 | 其他项目费用合计 | 789.89
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 395734.29
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 排水沟（暗沟）8处 |  |  |  | 163500.78
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 162085.08
|  | 排水暗沟工程 |  |  |  | 162085.08
1 | 040102002001 | 挖沟槽石方 1.土壤类别:软岩 2.挖土深度:2m以内 |  | 206.54 | 43.36 | 8955.57
2 | 040103002001 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 206.54 | 15.87 | 3277.79
3 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 826.16 | 2.85 | 2354.56
4 | 桂040501021001 | 碎石垫层 1.厚度:50mm 2.部位:排水沟 |  | 13.24 | 330.43 | 4374.89
5 | 040201022001 | 混凝土排水沟 1.C25混凝土底板厚度:180mm 2.C25混凝土边墙厚度:200mm 3.含模板制作安装 4.含石油沥青填缝 | m | 331.00 | 196.34 | 64988.54
6 | 桂040501023003 | 预制混凝土盖板 1.厚度:180mm 2.混凝土种类、强度等级:C25现场搅拌混凝土 3.含盖板制作安装及模板 |  | 47.66 | 1201.14 | 57246.33
7 | 010515001001 | 钢筋制作、安装 10以上 | t | 3.925 | 5321.63 | 20887.4
|  | 小计 |  |  |  | 162085.08
|  | ∑人工费 |  |  |  | 42611.99
|  | ∑材料费 |  |  |  | 73280.63
|  | ∑机械费 |  |  |  | 11756.52
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14262.16
|  | ∑利润 |  |  |  | 6787.27
|  | ∑增值税 |  |  |  | 13386.53
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1415.7
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1415.7
8 | 011705001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1415.7 | 1415.7
|  | 小计 |  |  |  | 1415.7
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 155.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 699.81
|  | ∑管理费 |  |  |  | 231.94
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 111.97
|  | ∑增值税 |  |  |  | 116.89
|  | 合计 |  |  |  | 163500.78
|  | ∑人工费 |  |  |  | 42711.99
|  | ∑材料费 |  |  |  | 73435.72
|  | ∑机械费 |  |  |  | 12456.33
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14494.1
|  | ∑利润 |  |  |  | 6899.24
|  | ∑增值税 |  |  |  | 13503.42
|  | 排水沟（明沟）1处 |  |  |  | 6572.93
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 6572.93
|  | 排水暗沟工程 |  |  |  | 6572.93
9 | 040102002002 | 挖沟槽石方 1.土壤类别:软岩 2.挖土深度:2m以内 |  | 12.96 | 43.36 | 561.95
10 | 040103002002 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 12.96 | 15.87 | 205.68
11 | 桂040103003002 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 51.84 | 2.84 | 147.23
12 | 桂040501021003 | 碎石垫层 1.厚度:50mm 2.部位:排水沟 |  | 1.08 | 330.45 | 356.89
13 | 040201022001 | 混凝土排水沟 1.C25混凝土底板厚度:180mm 2.C25混凝土边墙厚度:200mm 3.含模板制作安装 4.含石油沥青填缝 | m | 27.00 | 196.34 | 5301.18
|  | 小计 |  |  |  | 6572.93
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1407.35
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3173.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 703.08
|  | ∑管理费 |  |  |  | 506.7
|  | ∑利润 |  |  |  | 239.35
|  | ∑增值税 |  |  |  | 542.44
|  | 合计 |  |  |  | 6572.93
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1407.35
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3173.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 703.08
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 506.7
|  | ∑利润 |  |  |  | 239.35
|  | ∑增值税 |  |  |  | 542.44
|  | 预埋管5处 |  |  |  | 118527.34
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 118527.34
| 6. | 管网工程 |  |  |  | 118527.34
14 | 041001001001 | 路面切割 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:18cm | m | 478.00 | 11.15 | 5329.7
15 | 041001001002 | 破除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.拆除方式:机械拆除 | ㎡ | 143.40 | 12.09 | 1733.71
16 | 040103002003 | 废碴弃置 1.废弃料品种:破除路面废碴 2.运距：1km |  | 25.81 | 15.87 | 409.6
17 | 桂040103003003 | 废碴运输每增1km 增运：4km | ·km | 103.24 | 2.84 | 293.2
18 | 040102002003 | 挖沟槽石方 1.土壤类别:软岩 2.挖土深度:2m以内 |  | 93.21 | 43.36 | 4041.59
19 | 040103002004 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 93.21 | 15.87 | 1479.24
20 | 桂040103003004 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 372.84 | 2.85 | 1062.59
21 | 040501001001 | HDPE增强中空壁缠绕管DN400（直管）8kn/㎡ 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土全包基础 连接形式:承插式胶圈接口 50mm厚碎石垫层 管道检验及试验要求:含管道检验试验 | m | 239.00 | 435.89 | 104177.71
|  | 小计 |  |  |  | 118527.34
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14063.38
|  | ∑材料费 |  |  |  | 80476.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7262.98
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4726.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 2210.41
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9787.61
|  | 合计 |  |  |  | 118527.34
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14063.38
|  | ∑材料费 |  |  |  | 80476.08
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7262.98
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4726.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 2210.41
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9787.61
|  | 检查井 |  |  |  | 17134.31
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 17134.31
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 569.46
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 部位:检查井 |  | 17.16 | 7.99 | 137.11
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 部位:检查井 |  | 15.49 | 8.73 | 135.23
24 | 040103001001 | 回填土方 1.密实度:符合设计要求 |  | 19.73 | 5.63 | 111.08
25 | 040103002005 | 余方弃置 运距:1km |  | 12.92 | 6.32 | 81.65
26 | 桂040103003005 | 土方运输每增1km 增运：4km | ·km | 51.68 | 2.02 | 104.39
| 6 | 管网工程 |  |  |  | 16564.85
27 | 010401011001 | C25混凝土底板 混凝土种类：现场拌制混凝土 含模板制作安装拆除 |  | 2.30 | 588.88 | 1354.42
28 | 010401011002 | C25混凝土边墙 混凝土种类：现场拌制混凝土 含模板制作安装拆除 |  | 6.64 | 946.75 | 6286.42
29 | 010401011003 | C25钢筋混凝土压顶 混凝土种类：现场拌制混凝土 含模板制作安装拆除 |  | 1.40 | 1019.15 | 1426.81
30 | 010515001002 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.210 | 5481.29 | 1151.07
31 | 011101001001 | 防水水泥砂浆抹面 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 | ㎡ | 29.12 | 27.25 | 793.52
32 | 桂011702064001 | 球墨井盖 800*800*50mm,承重30t | 套 | 7 | 793.23 | 5552.61
|  | 小计 |  |  |  | 17134.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2983.98
|  | ∑材料费 |  |  |  | 10522.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 717.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1010.8
|  | ∑利润 |  |  |  | 484.76
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1415.03
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 合计 |  |  |  | 17134.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2983.98
|  | ∑材料费 |  |  |  | 10522.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 717.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1010.8
|  | ∑利润 |  |  |  | 484.76
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1415.03
|  | 化粪池 |  |  |  | 35469.99
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 35469.99
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 2880.03
33 | 040101002003 | 挖沟槽土方（不装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:根据设计图纸 |  | 12.94 | 3.66 | 47.36
34 | 040102003001 | 挖基坑石方 岩石类别:极软岩 挖土深度:根据设计图纸 |  | 59.83 | 11.05 | 661.12
35 | 040101002004 | 挖沟槽土方（装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:根据设计图纸 |  | 46.89 | 3.98 | 186.62
36 | 040103001002 | 回填土方 1.密实度:符合设计要求 |  | 14.88 | 5.63 | 83.77
37 | 040103002006 | 土方弃置 运距:1km |  | 44.94 | 6.32 | 284.02
38 | 桂040103003006 | 土方运输每增1km 增运：4km | ·km | 179.76 | 2 | 359.52
39 | 040103002007 | 石方弃置 运距:1km |  | 59.83 | 9.62 | 575.56
40 | 桂040103003007 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 239.32 | 2.85 | 682.06
| 7. | 水处理工程 |  |  |  | 32589.96
41 | 040504002001 | 混凝土化粪池 1.C20片石混凝土基础厚500 2.C25钢筋混凝土底板厚200 3.C25混凝土边墙厚300mm 4.C25钢筋混凝土顶板180mm 5.Φ800球墨井盖承重30t安装 6.池内1：2水泥砂浆抹面 7.100mm镀锌排气孔 丙纶高强丝防坠网 | 座 | 1 | 32194.11 | 32194.11
42 | 040501004001 | HDPE增强中空壁缠绕管8KN/m2 DN200 | m | 5.00 | 79.17 | 395.85
|  | 小计 |  |  |  | 35469.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7856.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 18166.71
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2549.88
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2685.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 1280.28
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2930.34
|  | 合计 |  |  |  | 35469.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7856.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 18166.71
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2549.88
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2685.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 1280.28
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2930.34
|  | 场地硬化3处 |  |  |  | 35807.12
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 34654.12
|  | 场地硬化工程 |  |  |  | 34654.12
43 | 060104001001 | 清理表土 |  | 70.20 | 3.74 | 262.55
44 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 270.00 | 3.69 | 996.3
45 | 040103002002 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 70.20 | 15.87 | 1114.07
46 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 180厚C25混凝土（现场拌制） 刻防滑条、横向缩缝 含模板制作安装 清扫洗刷路面 | ㎡ | 270.00 | 119.56 | 32281.2
|  | 小计 |  |  |  | 34654.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6084.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 20271.6
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2141.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2229.12
|  | ∑利润 |  |  |  | 1067.58
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2859.62
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1153
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1153
47 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1153 | 1153
|  | 小计 |  |  |  | 1153
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 97.79
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 571.33
|  | ∑管理费 |  |  |  | 194.69
|  | ∑利润 |  |  |  | 93.99
|  | ∑增值税 |  |  |  | 95.2
|  | 合计 |  |  |  | 35807.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6184.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 20369.39
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2712.59
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2423.81
|  | ∑利润 |  |  |  | 1161.57
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2954.82
|  | 标志碑 |  |  |  | 654
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 654
| 15. | 标志碑 |  |  |  | 654
48 | 040504002002 | 标志碑 1.碎石垫层 2.C25砼支座 3.面贴大理石厚度2cm | 座 | 1 | 654 | 654
|  | 小计 |  |  |  | 654
|  | ∑材料费 |  |  |  | 600
|  | ∑增值税 |  |  |  | 54
|  | 合计 |  |  |  | 654
|  | ∑材料费 |  |  |  | 600
|  | ∑增值税 |  |  |  | 54
|  | 总计 |  |  |  | 377666.47
|  | ∑人工费 |  |  |  | 75208.55
|  | ∑材料费 |  |  |  | 206743.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 26402.55
|  | ∑管理费 |  |  |  | 25848.19
|  | ∑利润 |  |  |  | 12275.61
|  | ∑增值税 |  |  |  | 31187.66
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
排水沟（暗沟）8处
分部分项工程
排水暗沟工程
1 | 040102002001 | 挖沟槽石方 1.土壤类别:软岩 2.挖土深度:2m以内 |  | 206.54 | 43.36 | 4.99 |  | 28.16 | 4.64 | 1.99 | 3.58
| C1-0085 | 液压岩石破碎机破碎（槽、坑） 软岩 | 100 | 2.0654 | 4336.09 | 498.96 |  | 2816.09 | 464.11 | 198.9 | 358.03
2 | 040103002001 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 206.54 | 15.87 | 0.76 |  | 11.37 | 1.7 | 0.73 | 1.31
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.20654 | 6235.51 | 760 |  | 4007.21 | 667.41 | 286.03 | 514.86
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.20654 | 9625.4 |  |  | 7358.87 | 1030.24 | 441.53 | 794.76
3 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 826.16 | 2.85 |  |  | 2.18 | 0.3 | 0.13 | 0.24
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.82616 | 2846.5 |  |  | 2176.23 | 304.67 | 130.57 | 235.03
4 | 桂040501021001 | 碎石垫层 1.厚度:50mm 2.部位:排水沟 |  | 13.24 | 330.43 | 67.85 | 203.63 | 1.75 | 20.18 | 9.74 | 27.28
| C5-1023 | 非定型管道垫层 碎石 干铺 | 10 | 1.324 | 3304.42 | 678.5 | 2036.34 | 17.47 | 201.83 | 97.44 | 272.84
5 | 040201022001 | 混凝土排水沟 1.C25混凝土底板厚度:180mm 2.C25混凝土边墙厚度:200mm 3.含模板制作安装 4.含石油沥青填缝 | m | 331.00 | 196.34 | 46.65 | 109.41 | 2.81 | 14.34 | 6.92 | 16.21
| C1-0194换 | 现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 9.268 | 6572.42 | 1489.6 | 3899.62 |  | 431.98 | 208.54 | 542.68
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 9.453 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
6 | 桂040501023003 | 预制混凝土盖板 1.厚度:180mm 2.混凝土种类、强度等级:C25现场搅拌混凝土 3.含盖板制作安装及模板 |  | 47.66 | 1201.14 | 458.8 | 428.33 | 12.27 | 136.61 | 65.95 | 99.18
| C5-1052换 | 渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 20cm以内{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 4.766 | 5077.59 | 502 | 3933.39 | 4.96 | 147.02 | 70.97 | 419.25
| C5-1061换 | 盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.1m3以内{换:水泥砂浆中砂M10} | 10 | 4.766 | 3132.06 | 2009.4 |  |  | 582.73 | 281.32 | 258.61
| C5-2498 | 预制混凝土模板 渠涵顶 （盖）板 复合木模 | 10㎡ | 31.028 | 516.67 | 292 | 52.55 | 2.73 | 85.47 | 41.26 | 42.66
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 4.838 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
7 | 010515001001 | 钢筋制作、安装 10以上 | t | 3.925 | 5321.63 | 820 | 3555.58 | 64.43 | 300.71 | 141.51 | 439.4
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 10以上 | t | 3.925 | 5321.63 | 820 | 3555.58 | 64.43 | 300.71 | 141.51 | 439.4
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
8 | 011705001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1415.7 | 100 | 155.09 | 699.81 | 231.94 | 111.97 | 116.89
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1415.7 | 100 | 155.09 | 699.81 | 231.94 | 111.97 | 116.89
排水沟（明沟）1处
分部分项工程
排水暗沟工程
9 | 040102002002 | 挖沟槽石方 1.土壤类别:软岩 2.挖土深度:2m以内 |  | 12.96 | 43.36 | 4.99 |  | 28.16 | 4.64 | 1.99 | 3.58
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0085 | 液压岩石破碎机破碎（槽、坑） 软岩 | 100 | 0.1296 | 4336.09 | 498.96 |  | 2816.09 | 464.11 | 198.9 | 358.03
10 | 040103002002 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 12.96 | 15.87 | 0.76 |  | 11.37 | 1.7 | 0.73 | 1.31
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.01296 | 6235.51 | 760 |  | 4007.21 | 667.41 | 286.03 | 514.86
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.01296 | 9625.4 |  |  | 7358.87 | 1030.24 | 441.53 | 794.76
11 | 桂040103003002 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 51.84 | 2.84 |  |  | 2.18 | 0.3 | 0.13 | 0.23
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.05184 | 2846.5 |  |  | 2176.23 | 304.67 | 130.57 | 235.03
12 | 桂040501021003 | 碎石垫层 1.厚度:50mm 2.部位:排水沟 |  | 1.08 | 330.45 | 67.85 | 203.63 | 1.75 | 20.19 | 9.74 | 27.29
| C5-1023 | 非定型管道垫层 碎石 干铺 | 10 | 0.108 | 3304.42 | 678.5 | 2036.34 | 17.47 | 201.83 | 97.44 | 272.84
13 | 040201022001 | 混凝土排水沟 1.C25混凝土底板厚度:180mm 2.C25混凝土边墙厚度:200mm 3.含模板制作安装 4.含石油沥青填缝 | m | 27.00 | 196.34 | 46.65 | 109.41 | 2.81 | 14.34 | 6.92 | 16.21
| C1-0194换 | 现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.756 | 6572.42 | 1489.6 | 3899.62 |  | 431.98 | 208.54 | 542.68
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.771 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
预埋管5处
分部分项工程
| 6. | 管网工程
14 | 041001001001 | 路面切割 | m | 478.00 | 11.15 | 5.38 | 3.25 | 0.44 | 0.81 | 0.35 | 0.92
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:18cm
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 4.7800 | 1114.45 | 537.6 | 324.61 | 43.92 | 81.41 | 34.89 | 92.02
15 | 041001001002 | 破除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.拆除方式:机械拆除 | ㎡ | 143.40 | 12.09 | 0.68 |  | 8.57 | 1.29 | 0.55 | 1
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=18] | 100㎡ | 1.4340 | 1209.01 | 67.53 |  | 856.79 | 129.4 | 55.46 | 99.83
16 | 040103002003 | 废碴弃置 1.废弃料品种:破除路面废碴 2.运距：1km |  | 25.81 | 15.87 | 0.76 |  | 11.37 | 1.7 | 0.73 | 1.31
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.02581 | 6235.51 | 760 |  | 4007.21 | 667.41 | 286.03 | 514.86
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.02581 | 9625.4 |  |  | 7358.87 | 1030.24 | 441.53 | 794.76
17 | 桂040103003003 | 废碴运输每增1km 增运：4km | ·km | 103.24 | 2.84 |  |  | 2.18 | 0.3 | 0.13 | 0.23
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.10324 | 2846.5 |  |  | 2176.23 | 304.67 | 130.57 | 235.03
18 | 040102002003 | 挖沟槽石方 1.土壤类别:软岩 2.挖土深度:2m以内 |  | 93.21 | 43.36 | 4.99 |  | 28.16 | 4.64 | 1.99 | 3.58
| C1-0085 | 液压岩石破碎机破碎（槽、坑） 软岩 | 100 | 0.9321 | 4336.09 | 498.96 |  | 2816.09 | 464.11 | 198.9 | 358.03
19 | 040103002004 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 93.21 | 15.87 | 0.76 |  | 11.37 | 1.7 | 0.73 | 1.31
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.09321 | 6235.51 | 760 |  | 4007.21 | 667.41 | 286.03 | 514.86
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.09321 | 9625.4 |  |  | 7358.87 | 1030.24 | 441.53 | 794.76
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
20 | 桂040103003004 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 372.84 | 2.85 |  |  | 2.18 | 0.3 | 0.13 | 0.24
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.37284 | 2846.5 |  |  | 2176.23 | 304.67 | 130.57 | 235.03
21 | 040501001001 | HDPE增强中空壁缠绕管DN400（直管）8kn/㎡ 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土全包基础 连接形式:承插式胶圈接口 50mm厚碎石垫层 管道检验及试验要求:含管道检验试验 | m | 239.00 | 435.89 | 45.35 | 330.22 | 3.38 | 14.13 | 6.82 | 35.99
| C5-0121 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 400 | 100m | 2.3900 | 25112.13 | 1360 | 21093.85 |  | 394.4 | 190.4 | 2073.48
| C5-0240换 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 2.3900 | 420.48 | 185 | 121.05 | 0.11 | 53.68 | 25.92 | 34.72
| C3-0098 | 碎石垫层 | 10 | 0.717 | 3442.18 | 853 | 1928.89 | 6.49 | 249.25 | 120.33 | 284.22
| C5-1024换 | 非定型管道垫层 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 5.602 | 4791.24 | 342.8 | 3898.33 | 4.96 | 100.85 | 48.69 | 395.61
| C6-0593 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | 100㎡ | 2.8680 | 3968.56 | 1264.5 | 1727.31 | 73.66 | 388.07 | 187.34 | 327.68
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 5.714 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
检查井
分部分项工程
| 1 | 土石方工程
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 部位:检查井 |  | 17.16 | 7.99 | 0.4 |  | 5.69 | 0.87 | 0.37 | 0.66
| C1-0016 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.01716 | 7992.77 | 400 |  | 5688.26 | 871.19 | 373.37 | 659.95
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 部位:检查井 |  | 15.49 | 8.73 | 0.4 |  | 6.25 | 0.95 | 0.41 | 0.72
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.01549 | 8735.63 | 400 |  | 6253.97 | 952.26 | 408.11 | 721.29
24 | 040103001001 | 回填土方 1.密实度:符合设计要求 |  | 19.73 | 5.63 | 0.5 | 0.09 | 3.73 | 0.59 | 0.25 | 0.47
| C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 0.1973 | 563.64 | 50.4 | 8.72 | 373.25 | 59.31 | 25.42 | 46.54
25 | 040103002005 | 余方弃置 运距:1km |  | 12.92 | 6.32 |  |  | 4.83 | 0.68 | 0.29 | 0.52
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.01292 | 6315.02 |  |  | 4828 | 675.92 | 289.68 | 521.42
26 | 桂040103003005 | 土方运输每增1km 增运：4km | ·km | 51.68 | 2.02 |  |  | 1.53 | 0.22 | 0.1 | 0.17
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.05168 | 2017.57 |  |  | 1531.42 | 223.69 | 95.87 | 166.59
| 6 | 管网工程
27 | 010401011001 | C25混凝土底板 混凝土种类：现场拌制混凝土 含模板制作安装拆除 |  | 2.30 | 588.88 | 88.2 | 398.28 | 11.08 | 28.79 | 13.9 | 48.63
| C5-0996换 | 非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.230 | 5158.11 | 563.9 | 3918.63 | 5.04 | 164.99 | 79.65 | 425.9
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.235 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
| C3-0102 | 混凝土基础 模板 | 10㎡ | 0.089 | 748.34 | 365 | 145.73 | 13.19 | 109.68 | 52.95 | 61.79
28 | 010401011002 | C25混凝土边墙 混凝土种类：现场拌制混凝土 含模板制作安装拆除 |  | 6.64 | 946.75 | 227.63 | 507 | 25.06 | 73.44 | 35.45 | 78.17
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C9-0006换 | 侧墙 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.664 | 4967.01 | 500 | 3822.04 | 13.88 | 149.03 | 71.94 | 410.12
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.677 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
| C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 5.533 | 487.27 | 192 | 148.82 | 16.35 | 60.61 | 29.26 | 40.23
29 | 010401011003 | C25钢筋混凝土压顶 混凝土种类：现场拌制混凝土 含模板制作安装拆除 |  | 1.40 | 1019.15 | 259.79 | 528.82 | 24.09 | 82.48 | 39.82 | 84.15
| C1-0168换 | 压顶 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.140 | 5081.71 | 550 | 3868.53 | 4.96 | 160.94 | 77.69 | 419.59
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.142 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
| C1-0169 | 压顶 模板 | 10㎡ | 1.165 | 561.44 | 225 | 169.67 | 16.35 | 70.18 | 33.88 | 46.36
30 | 010515001002 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.210 | 5481.29 | 950 | 3623.19 | 32.86 | 285.05 | 137.62 | 452.57
| C3-0358 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.210 | 5481.27 | 950 | 3623.17 | 32.88 | 285.04 | 137.6 | 452.58
31 | 011101001001 | 防水水泥砂浆抹面 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 | ㎡ | 29.12 | 27.25 | 9.22 | 8.33 | 2.44 | 3.38 | 1.63 | 2.25
| C4-0228换 | 防水工程 防水砂浆20mm厚{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2} | 10㎡ | 2.912 | 272.53 | 92.2 | 83.3 | 24.4 | 33.81 | 16.32 | 22.5
32 | 桂011702064001 | 球墨井盖 800*800*50mm,承重30t | 套 | 7 | 793.23 | 59.29 | 642 | 0.66 | 17.39 | 8.39 | 65.5
| C5-1004换 | 非定型井井盖（箅）安装 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座{换:水泥砂浆 1∶2 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} | 10套 | 0.7 | 7903.34 | 581.3 | 6419.51 |  | 168.58 | 81.38 | 652.57
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.047 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
化粪池
分部分项工程
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 1. | 土石方工程
33 | 040101002003 | 挖沟槽土方（不装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:根据设计图纸 |  | 12.94 | 3.66 | 0.4 |  | 2.4 | 0.39 | 0.17 | 0.3
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.01294 | 3663.61 | 400 |  | 2400.92 | 392.13 | 168.06 | 302.5
34 | 040102003001 | 挖基坑石方 岩石类别:极软岩 挖土深度:根据设计图纸 |  | 59.83 | 11.05 | 0.76 |  | 7.69 | 1.18 | 0.51 | 0.91
| C1-0061 | 挖沟槽、基坑极软岩 挖掘机斗容量1.25m3 装车 | 1000 | 0.05983 | 11050.57 | 760.03 |  | 7688.42 | 1182.78 | 506.91 | 912.43
35 | 040101002004 | 挖沟槽土方（装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:根据设计图纸 |  | 46.89 | 3.98 | 0.4 |  | 2.64 | 0.43 | 0.18 | 0.33
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.04689 | 3977.22 | 400 |  | 2640.69 | 425.7 | 182.44 | 328.39
36 | 040103001002 | 回填土方 1.密实度:符合设计要求 |  | 14.88 | 5.63 | 0.5 | 0.09 | 3.73 | 0.59 | 0.25 | 0.47
| C1-0121换 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 0.1488 | 563.64 | 50.4 | 8.72 | 373.25 | 59.31 | 25.42 | 46.54
37 | 040103002006 | 土方弃置 运距:1km |  | 44.94 | 6.32 |  |  | 4.83 | 0.68 | 0.29 | 0.52
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.04494 | 6315.02 |  |  | 4828 | 675.92 | 289.68 | 521.42
38 | 桂040103003006 | 土方运输每增1km 增运：4km | ·km | 179.76 | 2 |  |  | 1.53 | 0.21 | 0.09 | 0.17
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.17976 | 2003.1 |  |  | 1531.42 | 214.4 | 91.89 | 165.39
39 | 040103002007 | 石方弃置 运距:1km |  | 59.83 | 9.62 |  |  | 7.36 | 1.03 | 0.44 | 0.79
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.05983 | 9625.4 |  |  | 7358.87 | 1030.24 | 441.53 | 794.76
40 | 桂040103003007 | 石方运输每增1km 增运：4km | ·km | 239.32 | 2.85 |  |  | 2.18 | 0.3 | 0.13 | 0.24
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.23932 | 2846.5 |  |  | 2176.23 | 304.67 | 130.57 | 235.03
| 7. | 水处理工程
41 | 040504002001 | 混凝土化粪池 1.C20片石混凝土基础厚500 2.C25钢筋混凝土底板厚200 3.C25混凝土边墙厚300mm 4.C25钢筋混凝土顶板180mm 5.Φ800球墨井盖承重30t安装 6.池内1：2水泥砂浆抹面 7.100mm镀锌排气孔 丙纶高强丝防坠网 | 座 | 1 | 32194.11 | 7740.07 | 17859.42 | 425.28 | 2367.97 | 1143.16 | 2658.21
| C9-0003换 | 垫层 片石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} | 10 | 0.810 | 4605.24 | 504 | 3493.22 | 7.73 | 148.4 | 71.64 | 380.25
| C5-0996换 | 非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.291 | 5194.47 | 563.9 | 3951.99 | 5.04 | 164.99 | 79.65 | 428.9
| C5-0998换 | 非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 1.591 | 5328.62 | 663.7 | 3932.46 | 4.96 | 193.91 | 93.61 | 439.98
| C5-0997换 | 非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井盖板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.200 | 5124.36 | 519.6 | 3951.01 | 5.04 | 152.15 | 73.45 | 423.11
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 2.819 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
| C3-0102 | 混凝土基础 模板 | 10㎡ | 0.320 | 748.34 | 365 | 145.73 | 13.19 | 109.68 | 52.95 | 61.79
| C5-2490 | 现浇混凝土模板 矩形井室 木模 | 10㎡ | 5.408 | 996.91 | 435 | 275.01 | 12.26 | 129.71 | 62.62 | 82.31
| C5-2495 | 现浇混凝土模板 顶（盖）板 复合木模 | 10㎡ | 1.392 | 860.98 | 443 | 131.61 | 17.33 | 133.5 | 64.45 | 71.09
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C5-1004换 | 非定型井井盖（箅）安装 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座{换:水泥砂浆 1∶2 换:预拌普通混凝土 C30} | 10套 | 0.3 | 7478.27 | 581.3 | 6029.54 |  | 168.58 | 81.38 | 617.47
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.308 | 5254.14 | 820 | 3555.58 | 64.43 | 256.48 | 123.82 | 433.83
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.406 | 5461.6 | 950 | 3605.12 | 32.88 | 285.04 | 137.6 | 450.96
| B- | 100mm镀锌排气孔 | m | 2.40 | 65.4 |  | 60 |  |  |  | 5.4
| B-换 | 丙纶高强丝防坠网 | 个 | 3 | 14.46 |  | 13.27 |  |  |  | 1.19
| C5-0975换 | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.5304 | 5890.26 | 3057.3 | 1023.65 | 5.82 | 888.3 | 428.84 | 486.35
42 | 040501004001 | HDPE增强中空壁缠绕管8KN/m2 DN200 | m | 5.00 | 79.17 | 8 | 61.19 |  | 2.32 | 1.12 | 6.54
| C5-0118 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 200 | 100m | 0.0500 | 7916.21 | 800 | 6118.58 |  | 232 | 112 | 653.63
场地硬化3处
分部分项工程
场地硬化工程
43 | 060104001001 | 清理表土 |  | 70.20 | 3.74 | 0.42 |  | 2.44 | 0.4 | 0.17 | 0.31
| C1-0044 | 清除表土 | 100 | 0.7020 | 374.09 | 42 |  | 244 | 40.04 | 17.16 | 30.89
44 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 270.00 | 3.69 | 0.36 |  | 2.01 | 0.69 | 0.33 | 0.3
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 2.7000 | 368.56 | 35.9 |  | 200.56 | 68.57 | 33.1 | 30.43
45 | 040103002002 | 石碴弃置 1.废弃料品种:石碴 2.运距：1km |  | 70.20 | 15.87 | 0.76 |  | 11.37 | 1.7 | 0.73 | 1.31
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.07020 | 6235.51 | 760 |  | 4007.21 | 667.41 | 286.03 | 514.86
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.07020 | 9625.4 |  |  | 7358.87 | 1030.24 | 441.53 | 794.76
46 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 180厚C25混凝土（现场拌制） 刻防滑条、横向缩缝 含模板制作安装 清扫洗刷路面 | ㎡ | 270.00 | 119.56 | 21.87 | 75.08 | 2.33 | 7.02 | 3.39 | 9.87
| C2-0134换 | 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 100㎡ | 2.7000 | 9832.43 | 1213 | 7277.02 | 6.27 | 353.59 | 170.7 | 811.85
| C1-0445换 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 4.933 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
| C2-0128换 | 刻防滑条 | 100㎡ | 2.7000 | 632.68 | 295 | 109.94 | 34.02 | 95.42 | 46.06 | 52.24
| C2-0123换 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.5400 | 1400.04 | 729.5 | 153.32 | 61.49 | 229.39 | 110.74 | 115.6
| C2-0125 | 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.5400 | 1016.84 | 389.6 | 375.76 |  | 112.98 | 54.54 | 83.96
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 2.7000 | 219.12 | 139.5 | 1.54 |  | 40.46 | 19.53 | 18.09
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
47 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1153 | 100 | 97.79 | 571.33 | 194.69 | 93.99 | 95.2
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1153 | 100 | 97.79 | 571.33 | 194.69 | 93.99 | 95.2
标志碑
分部分项工程
| 15. | 标志碑
48 | 040504002002 | 标志碑 1.碎石垫层 2.C25砼支座 | 座 | 1 | 654 |  | 600 |  |  |  | 54
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 | [10 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
3.面贴大理石厚度2cm
| B-换 | 标志碑 | 座 | 1 | 654 |  | 600 |  |  |  | 54
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 排水沟（暗沟）8处 |  | 8606.25 | 774.57 | 9380.82
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 8606.25 | 774.57 | 9380.82
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (42611.99+11756.52+100.00+699.81)*12% | 6620.2 | 595.82 | 7216.02
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (42611.99+11756.52+100.00+699.81)*0.30% | 165.5 | 14.9 | 180.4
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (42611.99+11756.52+100.00+699.81)*3.00% | 1655.05 | 148.95 | 1804
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (42611.99+11756.52+100.00+699.81)*0.30% | 165.5 | 14.9 | 180.4
|  | 合计 |  | 8606.25 | 774.57 | 9380.82
|  | 排水沟（明沟）1处 |  | 329.22 | 29.63 | 358.85
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 329.22 | 29.63 | 358.85
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1407.35+703.08)*12% | 253.25 | 22.79 | 276.04
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1407.35+703.08)*0.30% | 6.33 | 0.57 | 6.9
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1407.35+703.08)*3.00% | 63.31 | 5.7 | 69.01
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1407.35+703.08)*0.30% | 6.33 | 0.57 | 6.9
|  | 合计 |  | 329.22 | 29.63 | 358.85
|  | 预埋管5处 |  | 3326.91 | 299.42 | 3626.33
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 3326.91 | 299.42 | 3626.33
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (14063.38+7262.98)*12% | 2559.16 | 230.32 | 2789.48
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (14063.38+7262.98)*0.30% | 63.98 | 5.76 | 69.74
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (14063.38+7262.98)*3.00% | 639.79 | 57.58 | 697.37
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (14063.38+7262.98)*0.30% | 63.98 | 5.76 | 69.74
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 合计 |  | 3326.91 | 299.42 | 3626.33
|  | 检查井 |  | 577.47 | 51.97 | 629.44
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 577.47 | 51.97 | 629.44
1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2983.98+717.69)*12% | 444.2 | 39.98 | 484.18
2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2983.98+717.69)*0.30% | 11.11 | 1 | 12.11
3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2983.98+717.69)*3.00% | 111.05 | 9.99 | 121.04
4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2983.98+717.69)*0.30% | 11.11 | 1 | 12.11
|  | 合计 |  | 577.47 | 51.97 | 629.44
|  | 化粪池 |  | 1623.46 | 146.11 | 1769.57
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 1623.46 | 146.11 | 1769.57
1 | 桂041201001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (7856.92+2549.88)*12% | 1248.82 | 112.39 | 1361.21
2 | 桂041201002005 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (7856.92+2549.88)*0.30% | 31.22 | 2.81 | 34.03
3 | 桂041201003005 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (7856.92+2549.88)*3.00% | 312.2 | 28.1 | 340.3
4 | 桂041201004005 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (7856.92+2549.88)*0.30% | 31.22 | 2.81 | 34.03
|  | 合计 |  | 1623.46 | 146.11 | 1769.57
|  | 场地硬化3处 |  | 1388.01 | 124.91 | 1512.92
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 1388.01 | 124.91 | 1512.92
1 | 桂041201001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (6084.93+2141.26+100.00+571.33)*12% | 1067.7 | 96.09 | 1163.79
2 | 桂041201002006 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (6084.93+2141.26+100.00+571.33)*0.30% | 26.69 | 2.4 | 29.09
3 | 桂041201003006 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (6084.93+2141.26+100.00+571.33)*3.00% | 266.93 | 24.02 | 290.95
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
4 | 桂041201004006 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (6084.93+2141.26+100.00+571.33)*0.30% | 26.69 | 2.4 | 29.09
|  | 合计 |  | 1388.01 | 124.91 | 1512.92
|  | 合计 |  | 15851.32 | 1426.61 | 17277.93
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
| 排水沟（暗沟）8处 | 317.21 | 28.55 | 345.76
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 317.21 | 28.55 | 345.76
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 317.21 | 28.55 | 345.76
| 排水沟（明沟）1处 | 12.72 | 1.14 | 13.86
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 12.72 | 1.14 | 13.86
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 12.72 | 1.14 | 13.86
| 预埋管5处 | 224.14 | 20.17 | 244.31
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 224.14 | 20.17 | 244.31
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 224.14 | 20.17 | 244.31
| 检查井 | 32.6 | 2.93 | 35.53
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 32.6 | 2.93 | 35.53
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 32.6 | 2.93 | 35.53
| 化粪池 | 68.33 | 6.15 | 74.48
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 68.33 | 6.15 | 74.48
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 68.33 | 6.15 | 74.48
| 场地硬化3处 | 68.48 | 6.16 | 74.64
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 68.48 | 6.16 | 74.64
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 68.48 | 6.16 | 74.64
| 标志碑 | 1.2 | 0.11 | 1.31
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1.2 | 0.11 | 1.31
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.2 | 0.11 | 1.31
| 合计 | 724.68 | 65.21 | 789.89
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.414 | 3477.97
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 4.402 | 3345.23
3 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 69.021 | 6.5
4 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.214 | 3495.67
5 | 塑料薄膜 | ㎡ | 297 | 2.56
6 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 180 | 0.88
7 | 草袋 | 条 | 25 | 1.06
8 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 84 | 3.54
9 | 铁钉（综合） | kg | 104.285 | 5.49
10 | 电焊条（综合） | kg | 37.589 | 6.46
11 | 刻纹机刀片 | 组 | 0.432 | 575.22
12 | 切缝机刀片 | 片 | 6.565 | 234.69
13 | 铁件（综合） | kg | 78.187 | 5.4
14 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 94.228 | 471.78
15 | 砂（综合） |  | 1.534 | 161.67
16 | 中砂 |  | 170.239 | 173.22
17 | 碎石（5~40）mm |  | 224.128 | 151.69
18 | 碎石 5～40mm |  | 23.619 | 151.69
19 | 碎石（20~40）mm |  | 3.236 | 151.69
20 | 碎石 20～40mm |  | 17.556 | 151.69
21 | 碎石（50~80）mm |  | 7.313 | 151.69
22 | 石粉 |  | 0.023 | 86.73
23 | 片石 |  | 2.203 | 137.61
24 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.174 | 495.15
25 | 周转圆木（支撑） |  | 0.11 | 840.71
26 | 周转板枋材 |  | 1.295 | 1088.5
27 | 周转枋材 |  | 4.144 | 1088.5
28 | 板枋材 |  | 0.23 | 1088.5
29 | 石油沥青（综合） | kg | 0.13 | 3.5
30 | 石油沥青 30# | kg | 34.56 | 4.07
31 | 模板嵌缝料 | kg | 0.205 | 1.46
32 | 石棉 | kg | 34.02 | 1.59
33 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.072 | 14.44
34 | 橡胶管 | m | 3.585 | 6.02
35 | 水 |  | 225.458 | 3.84
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 煤 | t | 0.009 | 541.59
37 | 木柴 | kg | 0.864 | 0.44
38 | 其他材料费 | 元 | 1826.393 | 0.9
39 | 组合钢模板 | kg | 35.467 | 4.69
40 | 组合钢模板 | kg | 0.261 | 5.31
41 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 45.794 | 26.55
42 | 模板钢支撑 | kg | 2.257 | 5.75
43 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 111.379 | 4.87
44 | 零星卡具 | kg | 13.169 | 4.07
45 | 卡具及扣件（综合） | kg | 3.105 | 5.75
46 | Φ800球墨井盖承重30t | 套 | 3 | 550
47 | 枕木 |  | 0.16 | 927.43
48 | 镀锌排气孔 材料费 | m | 2.4 | 60
49 | 丙纶高强丝防坠网 材料费 | 个 | 3 | 13.27
50 | 标志碑 材料费 | 座 | 1 | 600
51 | 脱模剂 | kg | 66.917 | 3.98
52 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.086 | 170.57
53 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 |  | 0.437 | 552.12
◆配合比◆
54 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 1.366 | 445.49
55 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 |  | 6.958 | 361.5
56 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 278.325 | 376.33
57 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 |  | 0.469 | 393.21
58 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 10.54 | 373.06
◆主材◆
59 | 三合土（天然级配） |  | 22.69
60 | HDPE增强中空壁缠绕管8KN/m2 DN200 | m | 5.05 | 60.58
61 | HDPE增强中空壁缠绕管DN400（直管）8kn/㎡ | m | 241.39 | 208.85
62 | 球墨铸铁井盖800×800 厚50mm 含井座 | 套 | 7 | 550
◆机械台班组成◆
63 | 市政机械台班人工费 | 元 | 369.975 | 1
64 | 市政机械第一类费用 | 元 | 1575.783 | 1
65 | 机械台班人工费 | 元 | 7338.467 | 1
66 | 汽油 92# | kg | 5.12 | 8.54
67 | 轻柴油 0# | kg | 1348.976 | 6.74
68 | 电 | kW.h | 1262.084 | 0.73
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
69 | 折旧费 | 元 | 4226.674 | 1
70 | 检修费 | 元 | 600.045 | 1
71 | 维护费 | 元 | 1861.224 | 1
72 | 安拆及场外运输费 | 元 | 156.365 | 1
73 | 其他费 | 元 | 207.332 | 1
◆机械◆
74 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 0.189 | 942.2
75 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班 | 7.409 | 328.39
76 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L | 台班 | 1.48 | 328.39
77 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 7.305 | 10.34
78 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.325 | 16.08
79 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.067 | 898.09
80 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | 0.095 | 1049.2
81 | 履带式推土机 功率135kW | 台班 | 0.14 | 1220.02
82 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.201 | 544.91
83 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.07 | 548.29
84 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.315 | 631.74
85 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 9.367 | 806.01
86 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.63 | 1110.81
87 | 平地机功率 120kW | 台班 | 0.081 | 1023.39
88 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | 0.155 | 468.56
89 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.056 | 882.56
90 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN | 台班 | 0.233 | 297.05
91 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.406 | 1167.86
92 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 1.189 | 24.96
93 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 8.304 | 29.28
94 | 刻纹机 | 台班 | 1.998 | 45.97
95 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.775 | 31.74
96 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.574 | 39.25
97 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.998 | 22.76
98 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 1.266 | 26.04
99 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 2.159 | 81.71
100 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.424 | 110.41
101 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 6.289 | 1595.52
102 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 1.34 | 1659.3
103 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.958 | 10.51
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:平孟镇果梨村弄念屯屯内道路硬化及排水沟建设项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
104 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | 0.63 | 906.87
合 计
表-22