## 扉-2招标控制价
平果市第六初级中学运动场改造工程
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 1420568.33元
(大写): |  |  | 壹佰肆拾贰万零伍佰陆拾捌元叁角叁分
平果市教育局
建设单位:
平果市财政局
审核单位 | :
审核人: |  | 张雪艳 |  | 复核人: | 黄金玉、黄家耀
审核时间: |  | 2026年03月20日 |  | 复核时间: | 2026年03月20日
扉-2

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 平果市第六初级中学运动场改造工程 | 1420568.33 | 2835.46 | 18612.23
| 建筑安装工程费合计 | 1420568.33 | 2835.46 | 18612.23
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 铺装工程 | 1124861.13 | 2245.23 | 12787.92
1.1.2 | 照明工程 | 295707.2 | 590.23 | 5824.31
| 建筑安装工程费合计 | 1420568.33 | 2835.46 | 18612.23
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
铺装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1105991.6
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 16624.3
| 其中:安全文明施工费 | 12787.92
3 | 其他项目费用合计 | 2245.23
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1124861.13
照明工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 286910
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 8206.97
| 其中:安全文明施工费 | 5824.31
3 | 其他项目费用合计 | 590.23
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 295707.2
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1392901.6
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 24831.27
| 其中:安全文明施工费 | 18612.23
3 | 其他项目费用合计 | 2835.46
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1420568.33
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 铺装工程 |  |  |  | 1105991.6
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1102210.23
|  | 土方工程 |  |  |  | 25876.58
1 | 040101001001 | 挖一般土方，装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：详见设计图纸 |  | 1147.52 | 4.05 | 4647.46
2 | 040103002001 | 土方弃置 起步1km |  | 1147.52 | 8.14 | 9340.81
3 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 增运按4km考虑 | ·km | 4590.08 | 2.59 | 11888.31
|  | 拆除工程 |  |  |  | 5349.19
4 | 041001002001 | 拆除人行透水砖步道 | ㎡ | 207.06 | 3.66 | 757.84
5 | 041001003001 | 拆除人行步道10cm厚混凝土垫层 | ㎡ | 207.06 | 13.21 | 2735.26
6 | 041001001001 | 铲除塑胶面层 | ㎡ | 111.78 | 6.56 | 733.28
7 | 040103002002 | 废渣弃置，含装车 废弃料品种:透水砖、混凝土、塑胶废渣 运距:起步1km |  | 34.58 | 18.91 | 653.91
8 | 桂040103003002 | 废渣运输每增1km 增运按4km考虑 | ·km | 138.32 | 3.39 | 468.9
|  | 污水井盖改造 |  |  |  | 1686.25
9 | 桂011702064001 | 移开污水井盖板 | 个 | 4 | 54.5 | 218
10 | 041001008001 | 拆除混凝土井圈 |  | 0.38 | 337.6 | 128.29
11 | 041001007001 | 拆除砖砌井墙 |  | 1.52 | 143.32 | 217.85
12 | 040406005001 | C25混凝土井圈 |  | 0.38 | 564.53 | 214.52
13 | 桂011702033001 | 混凝土井圈模板 | ㎡ | 3.17 | 67.29 | 213.31
14 | 桂011702064002 | 安装污水井盖板 利用原井盖板 | 个 | 4 | 173.57 | 694.28
|  | 足球场改造场地 |  |  |  | 338200.2
15 | 040202001001 | 混凝土地面打磨 | ㎡ | 2340.00 | 8.28 | 19375.2
16 | 040203003001 | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 2340.00 | 16.35 | 38259
17 | 040203008001 | 足球人造草坪(含标线) 草丝采用高碳环保聚乙烯PE材质，草高50mm，磅重15000磅，密度10500针/m² 内含TPE环保塑胶颗粒、石英砂 具体详见材料表 | ㎡ | 2340.00 | 119.9 | 280566
|  | 足球场新建场地 |  |  |  | 357472.81
18 | 040202001002 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 1194.60 | 3.66 | 4372.24
19 | 040202011001 | 150mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1194.60 | 35.28 | 42145.49
20 | 040202015001 | 150mm厚水泥石粉稳定层,水泥含量8% | ㎡ | 1194.60 | 49.09 | 58642.91
21 | 040203007001 | 120mm厚C25混凝土基础 | ㎡ | 1194.60 | 68.15 | 81411.99
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
含模板、养护
22 | 040402018001 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 68.25 | 20.58 | 1404.59
23 | 040203003002 | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 1194.60 | 16.35 | 19531.71
24 | 040203008002 | 足球人造草坪(含标线) 草丝采用高碳环保聚乙烯PE材质，草高50mm，磅重15000磅，密度10500针/m² 内含TPE环保塑胶颗粒、石英砂 具体详见材料表 | ㎡ | 1194.60 | 119.9 | 143232.54
25 | 04B001 | 7人制足球门（国标） 含球网、足球门柱 | 个 | 2 | 2749.11 | 5498.22
26 | 040303001001 | 球场门柱垫层 C15混凝土垫层100mm 含模板 |  | 0.20 | 887.2 | 177.44
27 | 040303002001 | 球场门柱基础 C20混凝土基础 含模板 |  | 0.80 | 1164.2 | 931.36
28 | 040101003001 | 挖基坑土方 装车 土壤类别：三类土 部位:球场门柱基础 土方弃置 |  | 0.99 | 3.95 | 3.91
29 | 040101003002 | 挖基坑土方 不装车 土壤类别：三类土 部位:球场门柱基础 回填留用 |  | 5.09 | 3.65 | 18.58
30 | 040103001001 | 回填土方 压实度:按设计要求 部位:球场门柱基础 |  | 5.09 | 15.55 | 79.15
31 | 040103002003 | 土方弃置 起步1km |  | 0.99 | 8.15 | 8.07
32 | 桂040103003003 | 土方运输每增1km 增运按4km | ·km | 5.64 | 2.59 | 14.61
|  | 篮球场 |  |  |  | 180229.63
33 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 486.00 | 3.66 | 1778.76
34 | 040202001004 | 混凝土地面打磨 | ㎡ | 111.78 | 8.28 | 925.54
35 | 040202011002 | 200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 486.00 | 44.31 | 21534.66
36 | 040203007002 | 150mm厚C25混凝土面层 含模板、养护 | ㎡ | 486.00 | 86.35 | 41966.1
37 | 040402018002 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 75.00 | 20.58 | 1543.5
38 | 040203008003 | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 597.78 | 152.6 | 91221.23
39 | 04B002 | 成品篮球架 | 套 | 4 | 5314.96 | 21259.84
|  | 羽毛球场、场地硬化二 |  |  |  | 130392.55
40 | 040202001005 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 540.50 | 3.66 | 1978.23
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
41 | 040202011003 | 200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 540.50 | 44.31 | 23949.56
42 | 040203007003 | 150mm厚C25混凝土面层 含模板、养护 | ㎡ | 540.50 | 86.35 | 46672.18
43 | 040402018003 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 103.50 | 20.59 | 2131.07
44 | 040203008004 | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 351.48 | 152.6 | 53635.85
45 | 04B003 | 成品羽毛球架（含网） | 套 | 2 | 1012.83 | 2025.66
|  | 场地硬化一、场地硬化三 |  |  |  | 35235.86
46 | 040202001006 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 245.65 | 3.66 | 899.08
47 | 040202011004 | 200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 245.65 | 44.31 | 10884.75
48 | 040203007004 | 150mm厚C25混凝土面层 含模板、养护 | ㎡ | 245.65 | 86.35 | 21211.88
49 | 040402018004 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 24.40 | 20.58 | 502.15
50 | 040204004001 | 安砌混凝土路缘石 规格：650*300*120mm 含混凝土靠背 | m | 25.00 | 69.52 | 1738
|  | 足球场西侧围网 |  |  |  | 27767.16
51 | 010607004001 | 金属网栏 网片为被动菱形防护网 RX-025 立柱采用镀锌钢管 φ76*3 横杆采用镀锌钢管 φ60*2 | ㎡ | 183.00 | 133.96 | 24514.68
52 | 040303002002 | 围网立柱基础 C25混凝土基础400*400*600mm 含模板 |  | 2.11 | 1309.46 | 2762.96
53 | 040901001001 | 立柱基础钢筋 钢筋规格:螺纹钢筋HRB400 10以内 | t | 0.042 | 5456.91 | 229.19
54 | 040101003003 | 挖基坑土方 装车 土壤类别：三类土 部位:围网立柱基础 土方弃置 |  | 2.11 | 3.96 | 8.36
55 | 040101003004 | 挖基坑土方 不装车 土壤类别：三类土 部位:围网立柱基础 回填留用 |  | 11.09 | 3.65 | 40.48
56 | 040103001002 | 回填土方 压实度:按设计要求 部位:围网立柱基础 |  | 11.09 | 15.55 | 172.45
57 | 040103002004 | 土方弃置 起步1km |  | 2.11 | 8.14 | 17.18
58 | 桂040103003004 | 土方运输每增1km 增运按4km | ·km | 8.44 | 2.59 | 21.86
|  | 小计 |  |  |  | 1102210.23
|  | ∑人工费 |  |  |  | 50453.45
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 879408.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 45129.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 24553.85
|  | ∑利润 |  |  |  | 11698.63
|  | ∑增值税 |  |  |  | 90965.54
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 3781.37
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 3781.37
59 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1388.83 | 1388.83
60 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1250.37 | 1250.37
61 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1142.17 | 1142.17
|  | 小计 |  |  |  | 3781.37
|  | ∑人工费 |  |  |  | 300
|  | ∑材料费 |  |  |  | 346.57
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1883.62
|  | ∑管理费 |  |  |  | 633.25
|  | ∑利润 |  |  |  | 305.71
|  | ∑增值税 |  |  |  | 312.22
|  | 合计 |  |  |  | 1105991.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 50753.45
|  | ∑材料费 |  |  |  | 879755.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 47013.56
|  | ∑管理费 |  |  |  | 25187.1
|  | ∑利润 |  |  |  | 12004.34
|  | ∑增值税 |  |  |  | 91277.76
|  | 照明工程 |  |  |  | 286910
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 286910
|  | 土方工程 |  |  |  | 24824.7
62 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 334.46 | 13.68 | 4575.41
63 | 桂030413014001 | 土方回填 |  | 270.45 | 16.21 | 4383.99
64 | 030408005001 | 电缆沟铺砂、盖砖 | m | 366.53 | 30.1 | 11032.55
65 | 040103002001 | 土方弃置 起步1km |  | 64.01 | 50.22 | 3214.58
66 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 增运按4km | ·km | 256.04 | 6.32 | 1618.17
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 10299.9
67 | 040205009001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | ㎡ | 400.00 | 12.61 | 5044
68 | 041001001001 | 拆除10cm厚混凝土地面 | ㎡ | 160.00 | 26.01 | 4161.6
69 | 041001002001 | 拆除人行透水砖步道 透水砖可利用 | ㎡ | 8.00 | 3.66 | 29.28
70 | 040103002002 | 废渣弃置，含装车 废弃料品种:透水砖、混凝土废渣 运距:起步1km |  | 32.80 | 18.91 | 620.25
71 | 桂040103003002 | 废渣运输每增1km 增运按4km考虑 | ·km | 131.20 | 3.39 | 444.77
|  | 恢复工程 |  |  |  | 30974.22
72 | 040203007001 | 恢复10cm厚C20水泥混凝土 | ㎡ | 160.00 | 54.94 | 8790.4
73 | 040202011001 | 恢复10cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 168.00 | 26.27 | 4413.36
74 | 040204002001 | 人行道块料铺设 利用旧透水砖 | ㎡ | 8.00 | 45.54 | 364.32
75 | 040203008001 | 13mm厚混合型塑胶面层(含标线) | ㎡ | 72.00 | 148.39 | 10684.08
76 | 桂030413014002 | 种植土回填 |  | 12.96 | 75.19 | 974.46
77 | 050102012001 | 铺种马尼拉草 | ㎡ | 125.22 | 45.9 | 5747.6
|  | 电气工程 |  |  |  | 220811.18
78 | 030404017001 | PB配电箱 非标箱，IP55，防水箱体，箱内元件详系统图 | 台 | 1 | 1607.15 | 1607.15
79 | 030408003001 | 电缆保护管 PC75 | m | 604.68 | 28.98 | 17523.63
80 | 030408003002 | 电缆保护管 SC50 | m | 6.00 | 42.59 | 255.54
81 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 327.59 | 48.8 | 15986.39
82 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | m | 277.09 | 68.45 | 18966.81
83 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | m | 6.15 | 123.02 | 756.57
84 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装 终端头ZR-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | 个 | 2 | 111.38 | 222.76
85 | 030408006002 | 电力电缆头制作、安装 终端头ZR-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | 个 | 2 | 111.38 | 222.76
86 | 030408006003 | 电力电缆头制作、安装 终端头ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 个 | 1 | 111.38 | 111.38
87 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯ZR-BVV-4mm2 | m | 552.00 | 5.29 | 2920.08
88 | 030412009001 | 15米8火泛光灯 光源采用8*500W的LED灯 详细参数见设计图纸 | 套 | 6 | 13451.63 | 80709.78
89 | 030412009002 | 10米4火泛光灯 光源采用4*300W的LED灯 详细参数见设计图纸 | 套 | 8 | 6717.94 | 53743.52
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
90 | 桂030413011001 | 现浇基础 C30混凝土基础1000*1000*2100mm C20素混凝土基础垫层1200*1200*100mm C20素混凝土保护层φ600*140mm 含钢筋、模板 | 座 | 6 | 2278.2 | 13669.2
91 | 桂030413011002 | 现浇基础 C30混凝土基础700*700*1800mm C20素混凝土基础垫层900*900*100mm C20素混凝土保护层500*500*140mm 含钢筋、模板 | 座 | 8 | 858.01 | 6864.08
92 | 桂030413007001 | 照明过线井 600*600*1000mm 120mm厚C20混凝土垫层 级配碎石500*500*100mm M7.5水泥砂浆砌砖 M7.5水泥砂浆抹井壁 复合材料井盖井座 | 座 | 3 | 697.07 | 2091.21
93 | 030409001001 | 接地极 镀锌角钢L50*5,L=2500mm | 根 | 14 | 139.24 | 1949.36
94 | 030409002001 | 接地母线 12热镀锌圆钢 | m | 58.18 | 21.55 | 1253.78
95 | 030409002002 | 接地母线 -30*3不锈钢扁钢 | m | 8.73 | 42.27 | 369.02
96 | 030409001002 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 14 | 113.44 | 1588.16
|  | 小计 |  |  |  | 286910
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33909.19
|  | ∑材料费 |  |  |  | 193305.25
|  | ∑机械费 |  |  |  | 14667.18
|  | ∑管理费 |  |  |  | 15035.5
|  | ∑利润 |  |  |  | 6300.61
|  | ∑增值税 |  |  |  | 23692.29
|  | 合计 |  |  |  | 286910
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33909.19
|  | ∑材料费 |  |  |  | 193305.25
|  | ∑机械费 |  |  |  | 14667.18
|  | ∑管理费 |  |  |  | 15035.5
|  | ∑利润 |  |  |  | 6300.61
|  | ∑增值税 |  |  |  | 23692.29
|  | 总计 |  |  |  | 1392901.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 84662.64
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1073060.71
|  | ∑机械费 |  |  |  | 61680.74
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 40222.6
|  | ∑利润 |  |  |  | 18304.95
|  | ∑增值税 |  |  |  | 114970.05
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
铺装工程
分部分项工程
土方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方，装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：详见设计图纸 |  | 1147.52 | 4.05 | 0.52 |  | 2.58 | 0.43 | 0.19 | 0.33
| C1-0013换 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 1.14752 | 4053.88 | 520 |  | 2579.3 | 433.9 | 185.96 | 334.72
2 | 040103002001 | 土方弃置 起步1km |  | 1147.52 | 8.14 |  |  | 6.23 | 0.87 | 0.37 | 0.67
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 1.14752 | 8152.59 |  |  | 6232.87 | 872.6 | 373.97 | 673.15
3 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 增运按4km考虑 | ·km | 4590.08 | 2.59 |  |  | 1.98 | 0.28 | 0.12 | 0.21
| C1-0147换 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 4.59008 | 2585.97 |  |  | 1977.04 | 276.79 | 118.62 | 213.52
拆除工程
4 | 041001002001 | 拆除人行透水砖步道 | ㎡ | 207.06 | 3.66 | 2.35 |  |  | 0.68 | 0.33 | 0.3
| C1-0415 | 拆除人行道 人工拆除 混凝土预制块（无粘合层） 100m2 | 100㎡ | 2.0706 | 366.61 | 235.2 |  |  | 68.21 | 32.93 | 30.27
5 | 041001003001 | 拆除人行步道10cm厚混凝土垫层 | ㎡ | 207.06 | 13.21 | 4.33 | 0.14 | 4.05 | 2.43 | 1.17 | 1.09
| C1-0417 | 拆除人行道 风镐拆除 现浇混凝土面（垫）层 厚10cm内 | 100㎡ | 2.0706 | 1322.87 | 433.44 | 14.07 | 405.42 | 243.27 | 117.44 | 109.23
6 | 041001001001 | 铲除塑胶面层 | ㎡ | 111.78 | 6.56 | 5.27 |  |  | 0.56 | 0.19 | 0.54
| AC-1-74 | 铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 | 100 | 1.1178 | 656.58 | 527.47 |  |  | 55.91 | 18.99 | 54.21
7 | 040103002002 | 废渣弃置，含装车 废弃料品种:透水砖、混凝土、塑胶废渣 |  | 34.58 | 18.91 | 0.91 |  | 13.55 | 2.02 | 0.87 | 1.56
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
运距:起步1km
| C1-0097换 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.03458 | 7447.02 | 912 |  | 4781.44 | 797.08 | 341.61 | 614.89
| C1-0150换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.03458 | 11470.38 |  |  | 8769.4 | 1227.72 | 526.16 | 947.1
8 | 桂040103003002 | 废渣运输每增1km 增运按4km考虑 | ·km | 138.32 | 3.39 |  |  | 2.59 | 0.36 | 0.16 | 0.28
| C1-0153换 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.13832 | 3392.11 |  |  | 2593.36 | 363.07 | 155.6 | 280.08
污水井盖改造
9 | 桂011702064001 | 移开污水井盖板 | 个 | 4 | 54.5 |  | 50 |  |  |  | 4.5
| B- | 移开污水井盖板 | 个 | 4 | 54.5 |  | 50 |  |  |  | 4.5
10 | 041001008001 | 拆除混凝土井圈 |  | 0.38 | 337.6 | 107.95 | 3.68 | 106.08 | 62.05 | 29.97 | 27.87
| C1-0435 | 拆除混凝土构筑物 风镐拆除 混凝土 | 10 | 0.038 | 3375.83 | 1079.4 | 36.75 | 1060.7 | 620.63 | 299.61 | 278.74
11 | 041001007001 | 拆除砖砌井墙 |  | 1.52 | 143.32 | 55.18 | 1.24 | 35.9 | 26.41 | 12.75 | 11.84
| C1-0433 | 拆除混凝土构筑物 风镐拆除 砖砌体 | 10 | 0.152 | 1433.2 | 551.8 | 12.43 | 358.99 | 264.13 | 127.51 | 118.34
12 | 040406005001 | C25混凝土井圈 |  | 0.38 | 564.53 | 65.05 | 424.55 | 0.24 | 18.95 | 9.13 | 46.61
| C5-1000换 | 非定型井井盖（箅）制作 井盖（箅）制作 井圈{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.038 | 5645.49 | 650.5 | 4245.59 | 2.48 | 189.36 | 91.42 | 466.14
13 | 桂011702033001 | 混凝土井圈模板 | ㎡ | 3.17 | 67.29 | 38.5 | 5.55 | 0.79 | 11.39 | 5.5 | 5.56
| C5-2502 | 预制混凝土模板 井圈 复合木模 | 10㎡ | 0.317 | 672.88 | 385 | 55.46 | 7.91 | 113.94 | 55.01 | 55.56
14 | 桂011702064002 | 安装污水井盖板 利用原井盖板 | 个 | 4 | 173.57 | 50.03 | 87.69 |  | 14.51 | 7.01 | 14.33
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C5-1005换 | 非定型井井盖（箅）安装 井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座{换:水泥砂浆 1∶2 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} | 10套 | 0.4 | 1735.64 | 500.3 | 876.9 |  | 145.09 | 70.04 | 143.31
足球场改造场地
15 | 040202001001 | 混凝土地面打磨 | ㎡ | 2340.00 | 8.28 | 4.46 | 0.66 | 0.39 | 1.41 | 0.68 | 0.68
| A10-93 | 混凝土面打磨{素水泥浆} | 100㎡ | 23.4000 | 827.93 | 445.5 | 66.08 | 39.46 | 140.64 | 67.89 | 68.36
16 | 040203003001 | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 2340.00 | 16.35 |  | 15 |  |  |  | 1.35
| B- | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 2340.00 | 16.35 |  | 15 |  |  |  | 1.35
17 | 040203008001 | 足球人造草坪(含标线) 草丝采用高碳环保聚乙烯PE材质，草高50mm，磅重15000磅，密度10500针/m² 内含TPE环保塑胶颗粒、石英砂 具体详见材料表 | ㎡ | 2340.00 | 119.9 |  | 110 |  |  |  | 9.9
| B- | 足球人造草坪(含标线) | ㎡ | 2340.00 | 119.9 |  | 110 |  |  |  | 9.9
足球场新建场地
18 | 040202001002 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 1194.60 | 3.66 | 0.36 |  | 1.99 | 0.68 | 0.33 | 0.3
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 11.9460 | 366.03 | 35.9 |  | 198.93 | 68.1 | 32.88 | 30.22
19 | 040202011001 | 150mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1194.60 | 35.28 | 2.13 | 22.69 | 4.64 | 1.96 | 0.95 | 2.91
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] | 100㎡ | 11.9460 | 3528.79 | 212.6 | 2269.48 | 464.28 | 196.3 | 94.76 | 291.37
20 | 040202015001 | 150mm厚水泥石粉稳定层,水泥含量8% | ㎡ | 1194.60 | 49.09 | 2.15 | 35.23 | 4.71 | 1.99 | 0.96 | 4.05
| C2-0027换 | 现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量8% 厚20cm[实际厚度=15] | 100㎡ | 11.9460 | 4909.68 | 215.5 | 3523.27 | 470.53 | 198.95 | 96.04 | 405.39
21 | 040203007001 | 120mm厚C25混凝土基础 | ㎡ | 1194.60 | 68.15 | 6.43 | 53.26 | 0.04 | 1.88 | 0.91 | 5.63
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
含模板、养护
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=12]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 11.9460 | 6814.44 | 643 | 5326.29 | 4.19 | 187.69 | 90.61 | 562.66
22 | 040402018001 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 68.25 | 20.58 | 9.02 | 5.11 | 0.61 | 2.79 | 1.35 | 1.7
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.6825 | 1400.04 | 729.5 | 153.32 | 61.49 | 229.39 | 110.74 | 115.6
| C2-0121 | 伸缝 沥青玛蹄脂 | 10㎡ | 0.341 | 1317.93 | 344.8 | 716.05 |  | 99.99 | 48.27 | 108.82
23 | 040203003002 | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 1194.60 | 16.35 |  | 15 |  |  |  | 1.35
| B- | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 1194.60 | 16.35 |  | 15 |  |  |  | 1.35
24 | 040203008002 | 足球人造草坪(含标线) 草丝采用高碳环保聚乙烯PE材质，草高50mm，磅重15000磅，密度10500针/m² 内含TPE环保塑胶颗粒、石英砂 具体详见材料表 | ㎡ | 1194.60 | 119.9 |  | 110 |  |  |  | 9.9
| B- | 足球人造草坪(含标线) | ㎡ | 1194.60 | 119.9 |  | 110 |  |  |  | 9.9
25 | 04B001 | 7人制足球门（国标） 含球网、足球门柱 | 个 | 2 | 2749.11 |  | 2522.12 |  |  |  | 226.99
| B- | 7人制足球门（国标） | 个 | 2 | 2749.11 |  | 2522.12 |  |  |  | 226.99
26 | 040303001001 | 球场门柱垫层 C15混凝土垫层100mm 含模板 |  | 0.20 | 887.2 | 242.2 | 450.4 | 9.05 | 75.9 | 36.4 | 73.25
| C3-0099换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.020 | 5304.72 | 602 | 3956.58 | 4.76 | 206.3 | 97.08 | 438
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.112 | 636.97 | 325 | 97.79 | 15.27 | 98.68 | 47.64 | 52.59
27 | 040303002001 | 球场门柱基础 C20混凝土基础 |  | 0.80 | 1164.2 | 334.2 | 520.98 | 30.54 | 124 | 58.35 | 96.13
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
含模板
| C3-0101换 | 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.080 | 5431.19 | 422 | 4049.64 | 200.07 | 211.5 | 99.53 | 448.45
| C3-0102 | 混凝土基础 模板 | 10㎡ | 0.640 | 776.34 | 365 | 145.02 | 13.15 | 128.57 | 60.5 | 64.1
28 | 040101003001 | 挖基坑土方 装车 土壤类别：三类土 部位:球场门柱基础 土方弃置 |  | 0.99 | 3.95 | 0.4 |  | 2.63 | 0.42 | 0.18 | 0.32
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.00099 | 3957.36 | 400 |  | 2625.51 | 423.57 | 181.53 | 326.75
29 | 040101003002 | 挖基坑土方 不装车 土壤类别：三类土 部位:球场门柱基础 回填留用 |  | 5.09 | 3.65 | 0.4 |  | 2.39 | 0.39 | 0.17 | 0.3
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.00509 | 3645.58 | 400 |  | 2387.14 | 390.2 | 167.23 | 301.01
30 | 040103001001 | 回填土方 压实度:按设计要求 部位:球场门柱基础 |  | 5.09 | 15.55 | 0.61 | 0.09 | 11.21 | 1.65 | 0.71 | 1.28
| C1-0117 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 0.0509 | 1554.84 | 60.48 | 8.72 | 1120.97 | 165.4 | 70.89 | 128.38
31 | 040103002003 | 土方弃置 起步1km |  | 0.99 | 8.15 |  |  | 6.23 | 0.87 | 0.37 | 0.68
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.00099 | 8152.59 |  |  | 6232.87 | 872.6 | 373.97 | 673.15
32 | 桂040103003003 | 土方运输每增1km 增运按4km | ·km | 5.64 | 2.59 |  |  | 1.98 | 0.28 | 0.12 | 0.21
| C1-0147换 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.00564 | 2585.97 |  |  | 1977.04 | 276.79 | 118.62 | 213.52
篮球场
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
33 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 486.00 | 3.66 | 0.36 |  | 1.99 | 0.68 | 0.33 | 0.3
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 4.8600 | 366.03 | 35.9 |  | 198.93 | 68.1 | 32.88 | 30.22
34 | 040202001004 | 混凝土地面打磨 | ㎡ | 111.78 | 8.28 | 4.46 | 0.66 | 0.39 | 1.41 | 0.68 | 0.68
| A10-93 | 混凝土面打磨{素水泥浆} | 100㎡ | 1.1178 | 827.93 | 445.5 | 66.08 | 39.46 | 140.64 | 67.89 | 68.36
35 | 040202011002 | 200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 486.00 | 44.31 | 2.62 | 30.26 | 4.64 | 2.11 | 1.02 | 3.66
| C2-0021 | 级配碎石摊铺 厚20cm | 100㎡ | 4.8600 | 4430.83 | 262.1 | 3026.26 | 464.28 | 210.65 | 101.69 | 365.85
36 | 040203007002 | 150mm厚C25混凝土面层 含模板、养护 | ㎡ | 486.00 | 86.35 | 9.28 | 65.87 | 0.05 | 2.71 | 1.31 | 7.13
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 4.8600 | 8634.65 | 928 | 6587.18 | 5.23 | 270.64 | 130.65 | 712.95
37 | 040402018002 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 75.00 | 20.58 | 9.02 | 5.11 | 0.61 | 2.79 | 1.35 | 1.7
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.7500 | 1400.04 | 729.5 | 153.32 | 61.49 | 229.39 | 110.74 | 115.6
| C2-0121 | 伸缝 沥青玛蹄脂 | 10㎡ | 0.375 | 1317.93 | 344.8 | 716.05 |  | 99.99 | 48.27 | 108.82
38 | 040203008003 | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 597.78 | 152.6 |  | 140 |  |  |  | 12.6
| B- | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 597.78 | 152.6 |  | 140 |  |  |  | 12.6
39 | 04B002 | 成品篮球架 | 套 | 4 | 5314.96 |  | 4876.11 |  |  |  | 438.85
| B- | 成品篮球架 | 套 | 4 | 5314.96 |  | 4876.11 |  |  |  | 438.85
羽毛球场、场地硬化二
40 | 040202001005 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 540.50 | 3.66 | 0.36 |  | 1.99 | 0.68 | 0.33 | 0.3
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 5.4050 | 366.03 | 35.9 |  | 198.93 | 68.1 | 32.88 | 30.22
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
41 | 040202011003 | 200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 540.50 | 44.31 | 2.62 | 30.26 | 4.64 | 2.11 | 1.02 | 3.66
| C2-0021 | 级配碎石摊铺 厚20cm | 100㎡ | 5.4050 | 4430.83 | 262.1 | 3026.26 | 464.28 | 210.65 | 101.69 | 365.85
42 | 040203007003 | 150mm厚C25混凝土面层 含模板、养护 | ㎡ | 540.50 | 86.35 | 9.28 | 65.87 | 0.05 | 2.71 | 1.31 | 7.13
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 5.4050 | 8634.65 | 928 | 6587.18 | 5.23 | 270.64 | 130.65 | 712.95
43 | 040402018003 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 103.50 | 20.59 | 9.02 | 5.12 | 0.61 | 2.79 | 1.35 | 1.7
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 1.0350 | 1400.04 | 729.5 | 153.32 | 61.49 | 229.39 | 110.74 | 115.6
| C2-0121 | 伸缝 沥青玛蹄脂 | 10㎡ | 0.518 | 1317.93 | 344.8 | 716.05 |  | 99.99 | 48.27 | 108.82
44 | 040203008004 | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 351.48 | 152.6 |  | 140 |  |  |  | 12.6
| B- | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 351.48 | 152.6 |  | 140 |  |  |  | 12.6
45 | 04B003 | 成品羽毛球架（含网） | 套 | 2 | 1012.83 |  | 929.2 |  |  |  | 83.63
| B- | 成品羽毛球架（含网） | 套 | 2 | 1012.83 |  | 929.2 |  |  |  | 83.63
场地硬化一、场地硬化三
46 | 040202001006 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 245.65 | 3.66 | 0.36 |  | 1.99 | 0.68 | 0.33 | 0.3
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 2.4565 | 366.03 | 35.9 |  | 198.93 | 68.1 | 32.88 | 30.22
47 | 040202011004 | 200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 245.65 | 44.31 | 2.62 | 30.26 | 4.64 | 2.11 | 1.02 | 3.66
| C2-0021 | 级配碎石摊铺 厚20cm | 100㎡ | 2.4565 | 4430.83 | 262.1 | 3026.26 | 464.28 | 210.65 | 101.69 | 365.85
48 | 040203007004 | 150mm厚C25混凝土面层 含模板、养护 | ㎡ | 245.65 | 86.35 | 9.28 | 65.87 | 0.05 | 2.71 | 1.31 | 7.13
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 2.4565 | 8634.65 | 928 | 6587.18 | 5.23 | 270.64 | 130.65 | 712.95
49 | 040402018004 | 伸缩缝 伸缩缝间隔4-6m，麻刀沥青填缝，油膏封口 | m | 24.40 | 20.58 | 9.02 | 5.11 | 0.61 | 2.79 | 1.35 | 1.7
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.2440 | 1400.04 | 729.5 | 153.32 | 61.49 | 229.39 | 110.74 | 115.6
| C2-0121 | 伸缝 沥青玛蹄脂 | 10㎡ | 0.122 | 1317.93 | 344.8 | 716.05 |  | 99.99 | 48.27 | 108.82
50 | 040204004001 | 安砌混凝土路缘石 规格：650*300*120mm 含混凝土靠背 | m | 25.00 | 69.52 | 16 | 40.9 |  | 4.64 | 2.24 | 5.74
| C2-0151换 | 混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm2以内{换:水泥砂浆 1∶2 换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 100m | 0.2500 | 6952.17 | 1600 | 4089.98 | 0.11 | 464.03 | 224.02 | 574.03
足球场西侧围网
51 | 010607004001 | 金属网栏 网片为被动菱形防护网 RX-025 立柱采用镀锌钢管 φ76*3 横杆采用镀锌钢管 φ60*2 | ㎡ | 183.00 | 133.96 | 19.38 | 90.64 | 3.18 | 6.54 | 3.16 | 11.06
| C2-0221换 | 隔离栅 框架式网片安装 | 100㎡ | 1.8300 | 9572.36 | 1335.3 | 6872.5 |  | 387.24 | 186.94 | 790.38
| C2-0215换 | 隔离栅 立柱制安 钢管 | t | 0.290 | 8313.91 | 1305.4 | 4774.38 | 689.75 | 578.59 | 279.32 | 686.47
| C2-0215换 | 隔离栅 立柱制安 钢管 | t | 0.555 | 8267.91 | 1305.4 | 4732.18 | 689.75 | 578.59 | 279.32 | 682.67
52 | 040303002002 | 围网立柱基础 C25混凝土基础400*400*600mm 含模板 |  | 2.11 | 1309.46 | 407.55 | 540.27 | 33.17 | 149.84 | 70.51 | 108.12
| C3-0101换 | 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.211 | 5323.76 | 422 | 3951.08 | 200.07 | 211.5 | 99.53 | 439.58
| C3-0102 | 混凝土基础 模板 | 10㎡ | 2.112 | 776.34 | 365 | 145.02 | 13.15 | 128.57 | 60.5 | 64.1
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
53 | 040901001001 | 立柱基础钢筋 钢筋规格:螺纹钢筋HRB400 10以内 | t | 0.042 | 5456.91 | 950 | 3532.14 | 32.86 | 334.29 | 157.14 | 450.48
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 10以内 | t | 0.042 | 5456.94 | 950 | 3532.05 | 32.88 | 334.18 | 157.26 | 450.57
54 | 040101003003 | 挖基坑土方 装车 土壤类别：三类土 部位:围网立柱基础 土方弃置 |  | 2.11 | 3.96 | 0.4 |  | 2.63 | 0.42 | 0.18 | 0.33
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.00211 | 3957.36 | 400 |  | 2625.51 | 423.57 | 181.53 | 326.75
55 | 040101003004 | 挖基坑土方 不装车 土壤类别：三类土 部位:围网立柱基础 回填留用 |  | 11.09 | 3.65 | 0.4 |  | 2.39 | 0.39 | 0.17 | 0.3
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.01109 | 3645.58 | 400 |  | 2387.14 | 390.2 | 167.23 | 301.01
56 | 040103001002 | 回填土方 压实度:按设计要求 部位:围网立柱基础 |  | 11.09 | 15.55 | 0.61 | 0.09 | 11.21 | 1.65 | 0.71 | 1.28
| C1-0117 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 0.1109 | 1554.84 | 60.48 | 8.72 | 1120.97 | 165.4 | 70.89 | 128.38
57 | 040103002004 | 土方弃置 起步1km |  | 2.11 | 8.14 |  |  | 6.23 | 0.87 | 0.37 | 0.67
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.00211 | 8152.59 |  |  | 6232.87 | 872.6 | 373.97 | 673.15
58 | 桂040103003004 | 土方运输每增1km 增运按4km | ·km | 8.44 | 2.59 |  |  | 1.98 | 0.28 | 0.12 | 0.21
| C1-0147换 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.00844 | 2585.97 |  |  | 1977.04 | 276.79 | 118.62 | 213.52
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
59 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1388.83 | 100 | 136.09 | 695.85 | 230.8 | 111.42 | 114.67
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1388.83 | 100 | 136.09 | 695.85 | 230.8 | 111.42 | 114.67
60 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1250.37 | 100 | 116.49 | 620.73 | 209.01 | 100.9 | 103.24
| C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1250.37 | 100 | 116.49 | 620.73 | 209.01 | 100.9 | 103.24
61 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1142.17 | 100 | 93.99 | 567.04 | 193.44 | 93.39 | 94.31
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1142.17 | 100 | 93.99 | 567.04 | 193.44 | 93.39 | 94.31
照明工程
分部分项工程
土方工程
62 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 334.46 | 13.68 | 0.67 |  | 7.98 | 2.77 | 1.13 | 1.13
| B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 33.446 | 136.76 | 6.72 |  | 79.81 | 27.69 | 11.25 | 11.29
63 | 桂030413014001 | 土方回填 |  | 270.45 | 16.21 | 8.67 | 0.16 | 1.47 | 3.25 | 1.32 | 1.34
| B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 27.045 | 162.1 | 86.72 | 1.62 | 14.73 | 32.46 | 13.19 | 13.38
64 | 030408005001 | 电缆沟铺砂、盖砖 | m | 366.53 | 30.1 | 4.82 | 20.62 |  | 1.54 | 0.63 | 2.49
| B4-0762 | 电缆沟铺砂、盖砖及移动盖版 铺砂盖砖 1～2根 | 100m | 3.6653 | 3010.01 | 482.47 | 2061.9 |  | 154.39 | 62.72 | 248.53
65 | 040103002001 | 土方弃置 起步1km |  | 64.01 | 50.22 | 9.15 |  | 22.62 | 10.17 | 4.13 | 4.15
| B4-2090 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 人工装、自卸汽车运土方 运距≤1km | 100 | 0.6401 | 5021.1 | 915.36 |  | 2261.54 | 1016.61 | 413 | 414.59
66 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km | ·km | 256.04 | 6.32 |  |  | 4 | 1.28 | 0.52 | 0.52
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
增运按4km
| B4-2092 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 自卸汽车运土方 每增加1km运距 | 1000 | 0.25604 | 6315.2 |  |  | 3995.7 | 1278.62 | 519.44 | 521.44
拆除工程
67 | 040205009001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | ㎡ | 400.00 | 12.61 | 5.38 | 3.25 | 0.44 | 1.69 | 0.81 | 1.04
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 4.0000 | 1260.24 | 537.6 | 324.61 | 43.92 | 168.64 | 81.41 | 104.06
68 | 041001001001 | 拆除10cm厚混凝土地面 | ㎡ | 160.00 | 26.01 | 8.52 | 0.28 | 7.97 | 4.78 | 2.31 | 2.15
| C1-0407换 | 拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 1.6000 | 2600.37 | 852.2 | 27.72 | 796.71 | 478.18 | 230.85 | 214.71
69 | 041001002001 | 拆除人行透水砖步道 透水砖可利用 | ㎡ | 8.00 | 3.66 | 2.35 |  |  | 0.68 | 0.33 | 0.3
| C1-0415 | 拆除人行道 人工拆除 混凝土预制块（无粘合层） 100m2 | 100㎡ | 0.0800 | 366.61 | 235.2 |  |  | 68.21 | 32.93 | 30.27
70 | 040103002002 | 废渣弃置，含装车 废弃料品种:透水砖、混凝土废渣 运距:起步1km |  | 32.80 | 18.91 | 0.91 |  | 13.55 | 2.02 | 0.87 | 1.56
| C1-0097换 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.03280 | 7447.02 | 912 |  | 4781.44 | 797.08 | 341.61 | 614.89
| C1-0150换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.03280 | 11470.38 |  |  | 8769.4 | 1227.72 | 526.16 | 947.1
71 | 桂040103003002 | 废渣运输每增1km 增运按4km考虑 | ·km | 131.20 | 3.39 |  |  | 2.59 | 0.36 | 0.16 | 0.28
| C1-0153换 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.13120 | 3392.11 |  |  | 2593.36 | 363.07 | 155.6 | 280.08
恢复工程
72 | 040203007001 | 恢复10cm厚C20水泥混凝土 | ㎡ | 160.00 | 54.94 | 4.53 | 43.87 | 0.04 | 1.32 | 0.64 | 4.54
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{预拌普通混凝土 C15} | 100㎡ | 1.6000 | 5493.53 | 453 | 4387.14 | 3.5 | 132.39 | 63.91 | 453.59
73 | 040202011001 | 恢复10cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 168.00 | 26.27 | 1.63 | 15.13 | 4.64 | 1.82 | 0.88 | 2.17
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 1.6800 | 2626.75 | 163.1 | 1512.71 | 464.28 | 181.94 | 87.83 | 216.89
74 | 040204002001 | 人行道块料铺设 利用旧透水砖 | ㎡ | 8.00 | 45.54 | 22.63 | 9.42 |  | 6.56 | 3.17 | 3.76
| C2-0144换 | 预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内 | 100㎡ | 0.0800 | 4553.98 | 2263 | 941.87 |  | 656.27 | 316.82 | 376.02
75 | 040203008001 | 13mm厚混合型塑胶面层(含标线) | ㎡ | 72.00 | 148.39 |  | 136.14 |  |  |  | 12.25
| B- | 13mm厚混合型塑胶面层(含标线) | ㎡ | 72.00 | 148.39 |  | 136.14 |  |  |  | 12.25
76 | 桂030413014002 | 种植土回填 |  | 12.96 | 75.19 | 29.57 | 27.88 |  | 7.98 | 3.55 | 6.21
| D1-443 | 人工回填 种植土 |  | 12.96 | 75.19 | 29.57 | 27.88 |  | 7.98 | 3.55 | 6.21
77 | 050102012001 | 铺种马尼拉草 | ㎡ | 125.22 | 45.9 | 16.41 | 11.14 | 5.87 | 6.02 | 2.67 | 3.79
| D1-439 | 草坪 满铺草坪 | 10㎡ | 12.522 | 190.24 | 36.15 | 95.57 | 20.65 | 15.34 | 6.82 | 15.71
| D1-526 | 草坪 | 10㎡ | 12.522 | 268.94 | 127.99 | 15.88 | 38.09 | 44.84 | 19.93 | 22.21
电气工程
78 | 030404017001 | PB配电箱 非标箱，IP55，防水箱体，箱内元件详系统图 | 台 | 1 | 1607.15 | 122.59 | 1278.33 | 12.67 | 43.28 | 17.58 | 132.7
| B4-0088换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m | 台 | 1 | 1607.15 | 122.59 | 1278.33 | 12.67 | 43.28 | 17.58 | 132.7
79 | 030408003001 | 电缆保护管 PC75 | m | 604.68 | 28.98 | 6.96 | 14.12 | 1.64 | 2.75 | 1.12 | 2.39
| B4-0781 | 塑料管埋地敷设 外径(≤100mm) | 100m | 6.0468 | 2897.58 | 696.24 | 1411.27 | 163.8 | 275.21 | 111.81 | 239.25
80 | 030408003002 | 电缆保护管 SC50 | m | 6.00 | 42.59 | 9.17 | 25.15 | 0.43 | 3.07 | 1.25 | 3.52
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-0771 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm) | 100m | 0.0600 | 4258.58 | 917 | 2515.49 | 42.63 | 307.08 | 124.75 | 351.63
81 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 327.59 | 48.8 | 4.73 | 37.62 | 0.2 | 1.58 | 0.64 | 4.03
| B4-0915换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 3.2759 | 4879.33 | 472.8 | 3761.86 | 20.02 | 157.7 | 64.07 | 402.88
82 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | m | 277.09 | 68.45 | 4.73 | 55.65 | 0.2 | 1.58 | 0.64 | 5.65
| B4-0915换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 2.7709 | 6844.44 | 472.8 | 5564.71 | 20.02 | 157.7 | 64.07 | 565.14
83 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | m | 6.15 | 123.02 | 6.67 | 102.65 | 0.37 | 2.25 | 0.92 | 10.16
| B4-0917换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） | 100m | 0.0615 | 12301.77 | 667 | 10265.46 | 36.84 | 225.23 | 91.5 | 1015.74
84 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装 终端头ZR-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | 个 | 2 | 111.38 | 34.36 | 52.35 |  | 11 | 4.47 | 9.2
| B4-1018换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16m㎡) | 个 | 2 | 111.38 | 34.36 | 52.35 |  | 11 | 4.47 | 9.2
85 | 030408006002 | 电力电缆头制作、安装 终端头ZR-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | 个 | 2 | 111.38 | 34.36 | 52.35 |  | 11 | 4.47 | 9.2
| B4-1018换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16m㎡) | 个 | 2 | 111.38 | 34.36 | 52.35 |  | 11 | 4.47 | 9.2
86 | 030408006003 | 电力电缆头制作、安装 终端头ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 个 | 1 | 111.38 | 34.36 | 52.35 |  | 11 | 4.47 | 9.2
| B4-1018换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16m㎡) | 个 | 1 | 111.38 | 34.36 | 52.35 |  | 11 | 4.47 | 9.2
87 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯ZR-BVV-4mm2 | m | 552.00 | 5.29 | 0.67 | 3.87 |  | 0.22 | 0.09 | 0.44
| B4-1479换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 5.5200 | 529.01 | 67.47 | 387.5 |  | 21.59 | 8.77 | 43.68
88 | 030412009001 | 15米8火泛光灯 光源采用8*500W的LED灯 详细参数见设计图纸 | 套 | 6 | 13451.63 | 694.94 | 10995.69 | 232.82 | 296.88 | 120.61 | 1110.69
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-1848 | 中杆灯安装 中杆投光灯 光源个数（≤9火） | 10套 | 0.6 | 134516.3 | 6949.42 | 109956.9 | 2328.2 | 2968.84 | 1206.09 | 11106.85
89 | 030412009002 | 10米4火泛光灯 光源采用4*300W的LED灯 详细参数见设计图纸 | 套 | 8 | 6717.94 | 486.01 | 5203.38 | 175.97 | 211.83 | 86.06 | 554.69
| B4-1846 | 中杆灯安装 中杆投光灯 光源个数（≤5火） | 10套 | 0.8 | 67179.41 | 4860.06 | 52033.8 | 1759.73 | 2118.33 | 860.57 | 5546.92
90 | 桂030413011001 | 现浇基础 C30混凝土基础1000*1000*2100mm C20素混凝土基础垫层1200*1200*100mm C20素混凝土保护层φ600*140mm 含钢筋、模板 | 座 | 6 | 2278.2 | 361.97 | 1383.97 | 125.02 | 155.83 | 63.3 | 188.11
| B4-2107换 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C30混凝土基础 |  | 12.60 | 696.86 | 83.64 | 446.55 | 49.31 | 42.54 | 17.28 | 57.54
| B4-2100换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层 | 10 | 0.432 | 7255.55 | 1534.69 | 4060.21 | 255.83 | 572.97 | 232.77 | 599.08
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.432 | 644.35 | 325 | 97.79 | 15.25 | 108.88 | 44.23 | 53.2
| A-5-17换 | 基础 二次灌浆 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.024 | 9020.07 | 2859.47 | 4110.31 | 12.93 | 919.17 | 373.41 | 744.78
| B4-2108 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.093 | 5900.99 | 1274.06 | 3514.71 | 35.62 | 419.1 | 170.26 | 487.24
| B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.132 | 5260.2 | 887.21 | 3450.96 | 61 | 303.43 | 123.27 | 434.33
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0025 | 6531.89 | 4132.8 |  |  | 1322.5 | 537.26 | 539.33
91 | 桂030413011002 | 现浇基础 C30混凝土基础700*700*1800mm C20素混凝土基础垫层900*900*100mm C20素混凝土保护层500*500*140mm 含钢筋、模板 | 座 | 8 | 858.01 | 141.34 | 513.67 | 47.27 | 60.36 | 24.52 | 70.85
| B4-2107换 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C30混凝土基础 |  | 7.06 | 696.95 | 83.64 | 446.55 | 49.36 | 42.56 | 17.29 | 57.55
| B4-2100换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层 | 10 | 0.065 | 7255.78 | 1534.69 | 4060.21 | 255.98 | 573.01 | 232.79 | 599.1
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.480 | 644.4 | 325 | 97.79 | 15.27 | 108.89 | 44.24 | 53.21
| A-5-17换 | 基础 二次灌浆 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.028 | 9020.07 | 2859.47 | 4110.31 | 12.93 | 919.17 | 373.41 | 744.78
| B4-2108 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.151 | 5900.99 | 1274.06 | 3514.71 | 35.62 | 419.1 | 170.26 | 487.24
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0029 | 6531.89 | 4132.8 |  |  | 1322.5 | 537.26 | 539.33
92 | 桂030413007001 | 照明过线井 600*600*1000mm 120mm厚C20混凝土垫层 级配碎石500*500*100mm M7.5水泥砂浆砌砖 M7.5水泥砂浆抹井壁 复合材料井盖井座 | 座 | 3 | 697.07 | 195.03 | 343.05 | 9.43 | 65.43 | 26.58 | 57.55
| B4-2100换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层 | 10 | 0.044 | 7255.78 | 1534.69 | 4060.21 | 255.98 | 573.01 | 232.79 | 599.1
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.158 | 644.4 | 325 | 97.79 | 15.27 | 108.89 | 44.24 | 53.21
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 0.0075 | 2640.43 | 163.1 | 1512.71 | 464.28 | 200.76 | 81.56 | 218.02
| B4-2102换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.094 | 6594.62 | 1754.45 | 3334.49 | 118.39 | 599.31 | 243.47 | 544.51
| B4-2103换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1：2水泥防水砂浆厚20mm{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 100㎡ | 0.0562 | 4013.33 | 2140.39 | 578.39 |  | 684.92 | 278.25 | 331.38
| B4-2105换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 铸铁井盖、座安装{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 套 | 3 | 268.3 | 59.93 | 159.25 |  | 19.18 | 7.79 | 22.15
93 | 030409001001 | 接地极 镀锌角钢L50*5,L=2500mm | 根 | 14 | 139.24 | 39.23 | 56.49 | 9.91 | 15.72 | 6.39 | 11.5
| B4-1111 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 14 | 139.24 | 39.23 | 56.49 | 9.91 | 15.72 | 6.39 | 11.5
94 | 030409002001 | 接地母线 12热镀锌圆钢 | m | 58.18 | 21.55 | 8.96 | 6.05 | 0.5 | 3.03 | 1.23 | 1.78
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 | [10 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-1130换 | 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 5.818 | 215.39 | 89.63 | 60.46 | 4.95 | 30.27 | 12.3 | 17.78
95 | 030409002002 | 接地母线 -30*3不锈钢扁钢 | m | 8.73 | 42.27 | 8.96 | 25.07 | 0.49 | 3.03 | 1.23 | 3.49
| B4-1130换 | 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 0.873 | 422.78 | 89.63 | 250.72 | 4.95 | 30.27 | 12.3 | 34.91
96 | 030409001002 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 14 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
| B4-2142 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 14 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
|  | 铺装工程 |  | 15251.65 | 1372.65 | 16624.3
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 15251.65 | 1372.65 | 16624.3
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (50453.45+45129.94+300.00+1883.62)*12% | 11732.04 | 1055.88 | 12787.92
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (50453.45+45129.94+300.00+1883.62)*0.30% | 293.3 | 26.4 | 319.7
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (50453.45+45129.94+300.00+1883.62)*3.00% | 2933.01 | 263.97 | 3196.98
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (50453.45+45129.94+300.00+1883.62)*0.30% | 293.3 | 26.4 | 319.7
|  | 照明工程 |  | 7529.33 | 677.64 | 8206.97
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 7529.33 | 677.64 | 8206.97
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33909.19+14667.18)*11% | 5343.4 | 480.91 | 5824.31
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33909.19+14667.18)*0.5% | 242.88 | 21.86 | 264.74
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33909.19+14667.18)*4% | 1943.05 | 174.87 | 2117.92
|  | 合计 |  | 22780.98 | 2050.29 | 24831.27
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
| 铺装工程 | 2059.84 | 185.39 | 2245.23
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2059.84 | 185.39 | 2245.23
| 照明工程 | 541.5 | 48.73 | 590.23
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 541.5 | 48.73 | 590.23
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 2601.34 | 234.12 | 2835.46
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 7281.787 | 1.5
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 26213.715 | 1
4 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 44322.131 | 1
5 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元 | 2438.588 | 1
6 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 760.615 | 1
7 |  | ◆材料◆
8 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t | 0.043 | 3422.83
9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4.901 | 4.6
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 19.021 | 4.6
11 | 012902001 | 钢板(综合) | kg | 0.102 | 4.1
12 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 3.855 | 10.51
13 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 1.336 | 11.15
14 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 2889.425 | 2.56
15 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 6.045 | 5.13
16 | 021306001 | 警示带 | m | 384.857 | 0.18
17 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 1.104 | 7.03
18 | 022706010 | 破布 | kg | 3.779 | 1.77
19 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 72 | 0.88
20 | 023301002 | 草袋 | 条 | 35 | 1.06
21 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 28.1 | 1.12
22 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 33.6 | 3.54
23 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.2 | 1.14
24 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 6.18 | 0.27
25 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 2.163 | 5.49
26 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 3.728 | 5.49
27 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 7.943 | 6.46
28 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg | 4.442 | 6.46
29 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg | 0.204 | 4.12
30 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.31 | 66.37
31 | 031321003 | 焊锡 | kg | 1.104 | 61.95
32 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.12 | 47.79
33 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.1 | 4.5
34 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 20.691 | 0.33
35 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 6.964 | 234.69
36 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 0.5 | 2.47
37 | 031349001 | 风镐凿子 | 根 | 1.446 | 53.1
主要材料及价格表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 18.083 | 5.49
39 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 4.092 | 353.98
40 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.18 | 353.98
41 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 33.294 | 420.35
42 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.139 | 194.17
43 | 040301004 | 中砂 |  | 0.519 | 145.63
44 | 040301006 | 天然中（粗）砂 |  | 0.494 | 145.63
45 | 040502003 | 碎石（5~20）mm |  | 208.994 | 97.09
46 | 040502003 | 碎石 5～20mm |  | 0.035 | 97.09
47 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 0.029 | 97.09
48 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 174.181 | 97.09
49 | 040701006 | 石屑 |  | 313.544 | 97.09
50 | 040904008 | 石粉 |  | 260.048 | 107.09
51 | 042703001 | 混凝土标桩 100X100X1200 | 个 | 14.808 | 26.55
52 | 042704001 | 混凝土预制块路缘石 650*300*120mm | m | 25.375 | 33
53 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 21.758 | 398.06
54 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 19.955 | 422.33
55 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.012 | 840.71
56 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 1.542 | 1044.25
57 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.03 | 10.62
58 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.01 | 15.93
59 | 130503001 | 沥青漆 | kg | 0.949 | 9.29
60 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.401 | 7.65
61 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | 172.212 | 3.81
62 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 1.376 | 1.46
63 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.54 | 17.7
64 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.161 | 7.52
65 | 143901002 | 乙炔气 | kg | 0.102 | 5.93
66 | 143906001 | 氧气 |  | 0.039 | 3.98
67 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 110.33 | 0.96
68 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 1.209 | 11.75
69 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1 | 7.96
70 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 1.104 | 7.35
71 | 150101001 | 石棉 | kg | 170.856 | 1.59
72 | 170101006.1 | 镀锌钢管 φ76*3 | t | 0.306 | 4354
73 | 170101006.2 | 镀锌钢管 φ60*2 | t | 0.148 | 4314
74 | 170101006.2 | 镀锌钢管 φ60*2 | t | 0.437 | 4314
主要材料及价格表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 0.13 | 10.62
76 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | 13.39 | 1.86
77 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | 1.3 | 29.2
78 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个 | 96.749 | 3.41
79 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 6.18 | 0.12
80 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 56.458 | 2.65
81 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 26.52 | 2.65
82 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 37.163 | 0.18
83 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg | 12.522 | 3.85
84 | 322703001 | 农药 | kg | 0.401 | 28.9
85 | 322901001 | 种植土 |  | 13.608 | 26.55
86 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副 | 6.825 | 3.98
87 | 341101001 | 水 |  | 1.402 | 3.84
88 | 341101001 | 水 |  | 295.377 | 3.84
89 | 341104001 | 煤 | t | 0.044 | 541.59
90 | 341105003 | 木柴 | kg | 4.339 | 0.44
91 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 47.645 | 0.13
92 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 882.043 | 0.9
93 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 69.14 | 0.88
94 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 102.914 | 0.9
95 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | 20.86 | 0.9
96 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 39.435 | 4.69
97 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 4.133 | 26.55
98 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 33.082 | 5.75
99 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 4.915 | 4.07
100 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg | 20.888 | 5.75
101 | 370501003 | 枕木 |  | 0.24 | 927.43
102 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.72
103 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 7 | 3.22
104 | B-C.1 | 13mm厚混合型塑胶面层(含标线) | ㎡ | 72 | 136.14
105 | B-C.1 | 8mm厚硅PU面层(含标线) | ㎡ | 949.26 | 140
106 | B-C.2 | 成品羽毛球架（含网） | 套 | 2 | 929.2
107 | B-C.2 | 移开井盖板 材料费 | 个 | 4 | 50
108 | B-C.3 | 10mm厚合成材料吸震垫 | ㎡ | 3534.6 | 15
109 | B-C.5 | 成品篮球架 | 套 | 4 | 4876.11
110 | B-C.6 | 7人制足球门（国标） | 个 | 2 | 2522.12
111 | B-C.7 | 足球人造草坪(含标线) | ㎡ | 3534.6 | 110
主要材料及价格表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 4.251 | 3.98
113 |  | ◆商品砼◆
114 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 2.802 | 388.35
115 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] |  | 1.347 | 398.06
116 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 339.573 | 407.77
117 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 0.268 | 422.33
118 |  | ◆配合比◆
119 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.421 | 266.05
120 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.124 | 416.37
121 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 2.697 | 538.99
122 |  | ◆主材◆
123 | 170014000 | 电缆保护管 SC50 | m | 6.18 | 23.79
124 | 172500000 | 电缆保护管 PC75 | m | 640.961 | 12.76
125 | 270606000 | 镀锌角钢L50*5,L=2500mm | 根 | 14 | 55
126 | 320701000 | 草皮 | ㎡ | 131.481 | 8.7
127 | 362702001.1 | 被动菱形防护网 RX-025 | ㎡ | 184.83 | 68
128 | 550117001.1 | PB配电箱 | 台 | 1 | 1250
129 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 0.249 | 3405.13
130 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.135 | 3369.73
131 | Z040301001 | 砂（综合） |  | 28.707 | 194.17
132 | Z041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 3554.405 | 0.5
133 | Z270603001.1 | -30*3不锈钢扁钢 | m | 9.167 | 23.5
134 | Z270603001.2 | 12热镀锌圆钢 | m | 61.089 | 5.38
135 | Z280301000.1 | ZR-BVV-4mm2 | m | 596.16 | 3.4
136 | Z281100000.1 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | m | 6.212 | 101.08
137 | Z281100000.2 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | m | 279.861 | 54.67
138 | Z281100000.3 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 330.866 | 36.82
139 | Z2811340042 | 15米8火泛光灯 8*500W | 套 | 6.06 | 10884.96
140 | Z2811340042 | 10米4火泛光灯 4*300W | 套 | 8.08 | 5150
141 | Z360106001 | 复合材料井盖井座 | 套 | 3 | 150
142 |  | ◆机械台班组成◆
143 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 285.695 | 1
144 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 8032.789 | 1
145 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元 | 31.305 | 1
146 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | 309.587 | 1
147 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 17044.616 | 1
148 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 86.674 | 8.39
主要材料及价格表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 140301004 | 汽油92# | kg | 43.86 | 8.39
150 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 251.948 | 8.39
151 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg | 2.568 | 8.35
152 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 3063.449 | 6.62
153 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 19.309 | 6.62
154 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg | 13.962 | 6.59
155 | 341103001 | 电 | kW.h | 536.272 | 0.73
156 | 341103001 | 电 | kW·h | 469.133 | 0.73
157 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 4372.82 | 1
158 | 994701005 | 检修费 | 元 | 1210.728 | 1
159 | 994701006 | 维护费 | 元 | 3892.127 | 1
160 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 308.713 | 1
161 | 994701008 | 其他费 | 元 | 575.252 | 1
162 |  | ◆机械◆
163 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 0.21 | 0.9
164 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 4.2 | 25.87
165 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 4.27 | 30.8
166 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | 0.2 | 12.74
167 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 2.843 | 938.97
168 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.222 | 10.34
169 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.002 | 16.08
170 | 990514002 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班 | 0.382 | 1148.73
171 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.196 | 891.31
172 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 1.914 | 987.44
173 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | 0.863 | 1041.91
174 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.305 | 541.09
175 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 2.957 | 541.09
176 | 990704004.1 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.157 | 541.09
177 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.014 | 544.43
178 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.126 | 544.43
179 | 990704012 | 载重汽车 装载质量20t | 台班 | 0.63 | 985.29
180 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 3.982 | 620.45
181 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 21.943 | 800.42
182 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 3.004 | 319.97
183 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.63 | 1104.53
184 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 6.38 | 1016.79
185 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班 | 0.002 | 384.13
主要材料及价格表
工程名称:平果市第六初级中学运动场改造工程 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 1.751 | 749.53
187 | 990903002.1 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.098 | 749.53
188 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.108 | 878.89
189 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 1.326 | 653.12
190 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 9.374 | 1157.51
191 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 15.957 | 24.96
192 | 991305010 | 液压打夯机 | 台班 | 0.325 | 558.53
193 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 11.694 | 29.28
194 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.016 | 31.74
195 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.109 | 38.94
196 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.083 | 39.25
197 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.158 | 22.76
198 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.386 | 26.04
199 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.012 | 84.57
200 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班 | 0.605 | 14.68
201 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 3.744 | 55.05
202 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.626 | 55.05
203 | 992501001.1 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.603 | 55.05
204 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.067 | 74.79
205 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.013 | 110.41
206 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 1.914 | 694.79
207 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班 | 0.976 | 558.2
208 | 993306001 | 风镐 | 台班 | 18.752 | 2.09
209 | 993701004 | 高架车 15m | 台班 | 1.57 | 757.97
210 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班 | 0.05 | 438.85
211 | 993707001 | 背式打草机 | 台班 | 0.301 | 40.09
212 | 993708001 | 推式打草机 | 台班 | 1.252 | 70.41
213 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班 | 9.371 | 231.53
214 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 0.2 | 4.41
215 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 1075.841 | 0.9
216 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 2.535 | 0.9
217 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 1.911 | 1649.91
218 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 11.634 | 10.51
219 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | 0.63 | 900.06
220 |  | 合 计