田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目（二期）招标控制价评审的报告

田东县财政局：

我公司受贵局委托，对田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目（二期）(委托编号：2026-47)进行招标控制价评审。田东县思林镇人民政府对送审资料的真实性、完整性负责。我公司遵循“客观公正、科学合理”的原则以及规定的评审程序，完成了评审任务。评审情况如下：

一、项目概况

工程名称：田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目（二期）

建设单位：田东县思林镇人民政府

设计单位：广西华壹建筑设计有限公司

建设地点：田东县思林镇

工程概况：田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目（二期），地点位于田东县作登瑶族乡。主要建设内容：1、乔兴屯：公厕输水管道改造、单柱廊、青砖景墙、标志牌；2、旧址：栏杆改造、旧居改造、青砖墙、宣传墙；3、弄邓、班洪、塘珍屯：道路加宽、新建垃圾池、排水沟、青砖矮墙、挡土墙、仿木栏杆；4、作笼楼堡：绿化凭证、曲廊翻修改造、弹药箱背景墙、广场标准石、地标翻新、墙面翻新、新建青砖矮墙、青砖景墙、打井等。

二、项目评审依据

(一)该项目设计图纸及送审工程量清单、预算书。

(二)取费定额和标准

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。

2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》。

3、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。

4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》。

5、自治区住房城乡建设厅广西银保监局关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》的通知(桂建发〔2023〕2号)。

6、桂建标[2019]12号文关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

7、材料价格按《百色建设工程造价信息》2026年第2期田东县材料信息价中的“除税价格”，无信息价格公布的参照同期百色右江区信息价中的“除税价格”，缺项材料参考市场询价除税计算。

8、项目设计图纸及设计工程量。

9、项目评审所需的其他有关依据。

三、项目评审范围

本次评审范围包括：田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目（二期）施工图范围内场地内步道、园林构筑物、公侧及观景走廊等。

四、评审内容

(一)工程预算是否控制在批准范围内。

(二)工程设计是否符合完整性、经济性原则，有无超规模、超标准设计、是否存在增加建设内容等情况。

(三)工程费的计取是否真实合理，其他费用的计取是否符合有关文件规定。

(四)项目明细子项、计量单位、数量和价格标准是否准确。

(五)工程量清单是否规范，项目明细子项工程量计算、定额套用、材料及设备价格、费用计取是否合规合理。

五、评审结论

(一)本工程送审招标控制价1,396,127.26元，审定招标控制价1,075,355.28元(大写：壹佰零柒万伍仟叁佰伍拾伍元贰角捌分)，核减造价320,771.98元，核减率22.98%。该审定价已经过送审单位、编制单位核对并确认。

(二)工程项目造价核增(减)情况说明

- 1、乔兴屯-单柱廊

- (1)屋面斜板 木模板钢支撑，送审工程量为118.34㎡，送审单价为147.17元/㎡，评审工程量为115.58㎡，评审单价为123.76元/㎡，核减造价3111.92元。

- 2、乔兴屯-红旗青砖景墙

- (1)小青砖墙面，送审工程量为30.00㎡，送审单价为118.23元/㎡，评审工程量为60.00㎡，评审单价为160.16元/㎡，核增造价6062.70元。

- 3、乔兴屯-红色美丽屯标志牌

- (1)青砖墙面，送审工程量为12.29m³，送审单价为442.97元/m³，评审工程量为0.25m³，评审单价为828.04元/m³，核减造价5237.09元。

- (2)C20混凝土圈梁压顶，送审工程量为7.02m³，送审单价为526.45元/m³，评审工程量为0.00m³，评审单价为0.00元/m³，核减造价3695.68元。

- (3)仿古青瓦屋面，送审工程量为26.60㎡，送审单价为172.72元/㎡，评审工程量为0.00㎡，评审单价为0.00元/㎡，核减造价4594.35元。

- (4)仿古青瓦盖正脊,送审工程量为38.00m，送审单价为99.46元/m，评审工程量为0.00m，评审单价为0.00元/m，核减造价3779.48元。

- (5)小青砖墙面,送审工程量为120.00㎡，送审单价为118.23元/㎡，评审工程量为0.00㎡，评审单价为0.00元/㎡，核减造价14187.60元。

- (6)红旗造型，送审工程量为4项，送审单价为1000.00元/项，评审工程量为0项，评审单价为0.00元/项，核减造价4000.00元。

- 4、乔兴屯-青砖矮墙

- (1)青砖墙，送审工程量为22.97m³，送审单价为1007.65元/m³，评审工程量为2.96m³，评审单价为828.01元/m³，核减造价20694.81元。

- (2)青砖柱，送审工程量为11.50m³，送审单价为1060.30元/m³，评审工程量为1.72m³，评审单价为1185.87元/m³，核减造价10153.75元。

- (3)青砖基础，送审工程量为36.26m³，送审单价为904.02元/m³，评审工程量为3.96m³，评审单价为526.44元/m³，核减造价30695.07元。

- (4)墙面装饰板，送审工程量为64.40㎡，送审单价为299.30元/㎡，评审工程量为0.00㎡，评审单价为0.00元/㎡，核减造价19274.92元。

- (5)大理石凳,送审工程量为15个，送审单价为1000.00元/个，评审工程量为2个，评审单价为1090.00元/个，核减造价12820.00元。

- 5、旧址-原有栏杆改造

- (1)栏杆刷防腐木涂，送审工程量为460.00㎡，送审单价为180.00元/㎡，评审工程量为414.24㎡，评审单价为111.17元/㎡，核减造价36748.94元。

- 6、旧址-原旧居改造

(1)电教设备，送审工程量为1项，送审单价为30000.00元/套，评审工程量为0项，评审单价为0.00元/项，核减造价30000.00元。

- (2)木质门连窗门，送审工程量为17.82㎡，送审单价为208.46元/㎡，评审工程量为29.10㎡，评审单价为623.61元/㎡，核增造价14432.29元。

- 7、旧址-旧居立面翻新

- (1)内外墙喷涂料（防泥巴涂料、做旧），送审工程量为405.80㎡，送审单价为71.22元/㎡，评审工程量为425.32㎡，评审单价为48.90元/㎡，核减造价8102.93元。

- (2)内外墙刷界面剂，送审工程量为0.00㎡，送审单价为0.00元/㎡，评审工程量为425.32㎡，评审单价为10.31元/㎡，核增造价4385.05元。

- 8、弄邓、班洪、塘珍屯-道路加宽

- (1)路床(槽)整形，送审工程量为2248.00㎡，送审单价为2.25元/㎡，评审工程量为2248.00㎡，评审单价为3.92元/㎡，核增造价3754.16元。

- (2)碎石垫层，送审工程量为2248.00㎡，送审单价为20.74元/㎡，评审工程量为2248.00㎡，评审单价为24.45元/㎡，核增造价8340.08元。

- (3)水泥材料增运费，送审工程量为687.888t·km，送审单价为0.00元/t·km，评审工程量为27657.42t·km，评审单价为0.90元/t·km，核减造价12525.63元。

- (4)砂石材料增运费，送审工程量为0.00t·km，送审单价为20.00元/t·km，评审工程量为1369.03t·km，评审单价为0.90元/t·km，核增造价15962.62元。

- (5)排水沟一般抹灰，送审工程量为0.00㎡，送审单价为0.00元/㎡，评审工程量为109.25㎡，评审单价为78.25元/㎡，核增造价8548.81元。

- 9、弄邓、班洪、塘珍屯-青砖矮墙

- (1)青砖墙，送审工程量为0.00m³，送审单价为0.00元/m³，评审工程量为6.47m³，评审单价为828.01元/m³，核增造价5357.22元。

- (2)青砖柱,送审工程量为0.00m³，送审单价为0.00元/m³，评审工程量为3.64m³，评审单价为1185.87元/m³，核增造价4316.57元。

- (3)页岩砖基础，送审工程量为0.00m³，送审单价为0.00元/m³，评审工程量为8.55m³，评审单价为526.44元/m³，核增造价4501.06元。

- 10、弄邓、班洪、塘珍屯-挡土墙

- (1)毛石挡土墙，送审工程量为45.00m³，送审单价为384.14元/m³，评审工程量为45.00m³，评审单价为502.08元/m³，核增造价5357.22元。

- 11、弄邓、班洪、塘珍屯-仿木护栏

- (1)护栏基础，送审工程量为0.00m³，送审单价为0.00元/m³，评审工程量为6.30m³，评审单价为942.87元/m³，核增造价5940.08元。

- (2)混凝土塑型仿木护栏,送审工程量为70.00m，送审单位为660.00元/m，评审工程量为70.00m，评审单价为499.25元/m，核减造价14752.50元。

- 12、笼楼堡-绿化平整

(1)人工砍挖灌木林 灌丛高在2.5m，送审工程量为800.00㎡，送审单价为2.79元/㎡，评审工程量为800.00㎡，评审单价为11.88元/㎡，核增造价7272.00元。

- 13、笼楼堡-曲廊翻修改造

(1)墙柱梁面喷涂料，送审工程量为326.72㎡，送审单价为70.00元/㎡，评审工程量为314.08㎡，评审单价为25.00元/㎡，核减造价15018.40元。

(2)花岗岩地面，送审工程量为115.99㎡，送审单价为200.56元/㎡，评审工程量为113.76㎡，评审单价为136.32元/㎡，核减造价7755.19元。

- 14、笼楼堡-广场地标翻新

(1)地标维修，送审工程量为200.00㎡，送审单价为150.00元/㎡，评审工程量为200.00㎡，评审单价为48.08元/㎡，核减造价20384.00元。

- 15、笼楼堡-红旗青砖景墙（屯标志牌）

- (1)小青砖墙面，送审工程量为30.00㎡，送审单价为118.23元/㎡，评审工程量为0.00㎡，评审单价为0.00元/㎡，核减造价3546.90元。

- 16、笼楼堡-打井1个

- (1)打井钻井，送审工程量为1套，送审单价为100280.00元/套，评审工程量为1套，评审单价为95048.00元/套，核减造价5232.00元。

附件：1.工程招标控制价评审定案表

2.经审定的工程招标控制价

2026年06月26日