## 扉-1招标工程量清单
田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 印茶镇僚坤村-建筑工程
1.1.2 | 印茶镇僚坤村-装修工程
1.1.3 | 印茶镇僚坤村-电气工程
1.1.4 | 印茶镇僚坤村-给排水工程
1.1.5 | 印茶镇僚坤村-拆除工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
印茶镇僚坤村-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
印茶镇僚坤村-装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
印茶镇僚坤村-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
印茶镇僚坤村-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
印茶镇僚坤村-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
印茶镇僚坤村-建筑工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101001003 | 平整场地 | ㎡ | 184.43
2 | 010101004003 | 挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 1763.41
3 | 010103001003 | 回填方 采用原土回填 |  | 1703.03
4 | 010103002038 | 余土弃置 运距暂按1km |  | 60.38
5 | 桂010103003013 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增运1KM | ·km | 60.38
A.2 桩与地基基础工程
6 | 桂010104002002 | 基础钎插 | 孔 | 60.00
A.3 砌筑工程
7 | 010401004006 | 烧结页岩砖 外围护墙均采用200厚烧结页岩砖 其构造和技术要求参见国家相关标准及要求 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5砌筑 |  | 62.59
8 | 010401004007 | 烧结页岩砖 外围护墙均采用120厚烧结页岩砖 其构造和技术要求参见国家相关标准及要求 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5砌筑 |  | 2.42
9 | 010401014003 | 砖砌排水沟 做法：参考图集 11ZJ901 3/7 | m | 51.23
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001005 | 垫层 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | 6.60
11 | 010501001006 | 地面垫层 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | 9.91
12 | 010501003003 | 独立基础 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | 23.03
13 | 010502001005 | 矩形柱 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | 39.48
14 | 010502002005 | 构造柱 1.混凝土种类:自拌 |  | 4.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C25
15 | 010503001003 | 基础梁 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | 18.86
16 | 010505001005 | 有梁板 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | 74.68
17 | 010503005006 | 过梁 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.35
18 | 010506001006 | 直形楼梯 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 | ㎡ | 15.11
19 | 010507001007 | 坡道 1.做法：参13ZJ301 4/19 20厚1：2水泥砂浆面层 15宽水泥金刚砂或铁眉水泥防滑条 横向中距90马出坡面4 100厚C15混凝土 “碎石垫层”150mm厚碎石或碎砖务实道M5.0混合砂浆 素土夯实 | ㎡ | 7.95
20 | 010507001008 | 散水 做法：参考图集 11ZJ901 3/7 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 60厚C10混凝土 素土夯实 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C10 | ㎡ | 40.88
21 | 010507004003 | 台阶 参考图集：11ZJ901 9/9 混凝土贴地砖台阶面（清单另祥） 100厚C15混凝土 100厚1：3：6石灰、砂、碎石三合土铺垫 素土夯实 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | 2.85
22 | 010507007003 | 防水反边 部位：走廊栏杆 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | 1.56
23 | 桂010515011003 | 砌体加固筋 | t | 0.400
24 | 010515001016 | 现浇构件钢筋HPB300 φ10以内 | t | 0.996
25 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 HRB400 10以内 | t | 7.000
26 | 010515001018 | 现浇构件钢筋HRB400 10以上 | t | 8.150
27 | 桂010516004003 | 电渣压力焊接 | 个 | 372
28 | 010516003005 | 机械连接 | 个 | 81
A.7 屋面及防水工程
29 | 010901001006 | 筒板瓦屋面 | ㎡ | 192.37
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1·筒板瓦（板瓦盖六留四） 2·25厚（最薄处）1：1：4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3·30厚1：3水泥砂浆内配φ3@50x50钢丝网 4·满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5·2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 6·20厚1:2.5水泥砂浆找平 7·80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（另列清单） 8·钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋^112@900，伸入卧瓦层20
A.8 保温、隔热、防腐工程
30 | 011001001006 | 保温隔热不上人屋面 做法： 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | ㎡ | 192.37
材料运输增加费
31 | 010103002039 | 水泥、钢筋材料运输增运7KM《已扣除信息价20KM) | t·km | 682.88
32 | 010103002040 | 砂石、碎石材料运输增运17KM《已扣除信息价10KM) | t·km | 10511.29
33 | 010103002041 | 砖材料运输增运17KM《已扣除信息价10KM) | t·km | 1056.08
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
34 | 桂011701001009 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:20m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管外脚手架 | ㎡ | 485.63
35 | 桂011701004007 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管里脚手架 | ㎡ | 307.84
36 | 桂011701011 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 324.08
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
37 | 011702001005 | 垫层 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 10.48
38 | 011702001006 | 独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 50.22
39 | 011702002005 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 340.72
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
40 | 011702003005 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 53.68
41 | 011702005003 | 基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 209.61
42 | 011702009006 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 21.79
43 | 011702014005 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 689.29
44 | 010506001007 | 直形楼梯 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 20.33
45 | 010507001 | 坡道 | ㎡ | 7.95
46 | 010507001009 | 散水 | ㎡ | 40.88
47 | 011702027003 | 台阶 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 2.85
48 | 010514002003 | 防水反边 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 15.56
| 011703 | 垂直运输
49 | 011703001003 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 324.08
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
50 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
印茶镇僚坤村-装修工程
分部分项工程
A.9 楼地面工程
51 | 011102003001 | 地砖楼面（下沉式卫生间防水楼面）（楼面2） 部位：二层及以上卫生间 规格：防滑地砖尺寸：300x300 1·8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2·25厚1:2水泥砂浆 3·1.5厚聚氨酯防水涂料（周边沿墙上翻300） 4·20厚1:3水泥砂浆找平 5·约180厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6·0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，用1.3厚专用配套粘结料满粘（周边沿墙上翻600） 7·20厚1:3水泥砂浆找平 8·钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 7.63
A.10 墙、柱面工程
52 | 011201001001 | 外墙面抹灰（外墙1） 部位：所有外墙 1·基层墙体 2·15厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰找平 3·5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4·外墙涂料专用抗碱腻子基层两道，砂纸磨平（清单另祥） 5·喷或滚刷底涂料一遍（清单另祥） 6·喷或滚刷面层涂料两遍（清单另祥） | ㎡ | 374.40
53 | 桂011205007001 | 面砖外墙 （灰色仿古墙面砖）（外墙2） 部位：装饰柱子部分 规格：灰色仿古墙面砖 600×600 1·基层墙体 2·15厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰找平 3·5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4·5~ 7厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 | ㎡ | 49.69
54 | 011201001002 | 内墙面抹灰（内墙1） 部位：楼梯间 1·基层墙体 2·15厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰找平 3·5厚1:0.5：3水泥石灰砂浆 4·2厚柔韧性腻子分遍刮平（清单另祥） | ㎡ | 158.35
55 | 011201001003 | 内墙面抹灰（内墙2） 部位：除楼梯间、卫生间外的所有房间 | ㎡ | 430.48
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1·基层墙体 2·刷专用界面剂一遍 3·25厚EVB保温砂浆 4·3厚柔韧性腻子分遍刮平（清单另祥） 5·刷底漆一遍（清单另祥） 6·乳胶漆二遍（清单另祥）
56 | 011201001004 | 内墙面抹灰（内墙3） 部位：卫生间 1·基层墙体 2·10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3·5厚1:2.5水泥砂浆分遍抹平 4·3厚柔韧性腻子分遍刮平（清单另祥） 5·刷防水底漆一遍（清单另祥） 6·刷防水乳胶漆二遍（清单另祥） | ㎡ | 47.04
57 | 桂011204007001 | 面砖墙裙 部位：卫生间 高度1800 规格：陶瓷墙面砖 600×600 1·基层墙体 2·15厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰 3·刷素水泥一遍 4·4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5·8~10厚面砖，水泥砂浆擦缝 | ㎡ | 22.38
58 | 011105003001 | 面砖踢脚 部位：楼梯间、办公室 高度150 1·基层墙体 2·17厚1:3水泥砂浆 3·3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4·8~10厚面砖，水泥砂浆擦缝 | ㎡ | 22.37
A.12 门窗工程
59 | 010802001001 | 成品塑钢门 | ㎡ | 6.72
60 | 010804001001 | 复合实木门 | ㎡ | 40.44
61 | 010807001001 | 断热铝合金推拉窗 1.框材质:采用断热铝合金框 2.玻璃材质：6mm透明+12mm空气+6mm透明 3.含制作、安装、运输、油漆及五金配件、三性检测费 4.品牌:参照或相当于“平果铝”品牌 | ㎡ | 56.16
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
62 | 011407002001 | 腻子顶棚（顶棚1） 部位：除卫生间外的所有房间 1·现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2·3厚柔韧性腻子分遍刮平 | ㎡ | 373.86
63 | 011407002002 | 防水乳胶漆顶棚（顶棚2） 部位：卫生间 1·现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2·3厚面层耐水腻子分遍刮平 3·刷防水底漆一遍 4·刷防水乳胶漆二遍 | ㎡ | 8.68
64 | 011406003001 | 外墙刮腻子（外墙1） 部位：所有外墙 | ㎡ | 374.40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1·外墙涂料专用抗碱腻子基层两道，砂纸磨平 2·喷或滚刷底涂料一遍 3·喷或滚刷面层涂料两遍
65 | 011406003002 | 内墙刮腻子（内墙1） 部位：楼梯间 2厚柔韧性腻子分遍刮平 | ㎡ | 158.35
66 | 011406003003 | 乳胶漆内墙（内墙2） 部位：除楼梯间、卫生间外的所有房间 1·基层墙体 2·3厚柔韧性腻子分遍刮平 3·刷底漆一遍 4·乳胶漆二遍 | ㎡ | 430.48
67 | 011406003004 | 防水乳胶漆内墙（内墙3） 部位：卫生间 1·3厚柔韧性腻子分遍刮平 2·刷防水底漆一遍 3·刷防水乳胶漆二遍 | ㎡ | 47.04
A.14 其他装饰工程
68 | 011503001001 | 不锈钢楼梯栏杆 做法：仿木色方钢楼梯栏杆详11ZJ401 Y/14 楼梯栏杆H=1100mm | m | 15.00
69 | 011503005001 | 走廊栏杆 部位：走廊 11ZJ401 11/37 扶手采用150x100仿木色方钢 扶手栏杆材料种类：仿木色方钢 | m | 39.00
70 | 011503005002 | 不锈钢靠墙扶手 部位：无障碍坡道 做法：13ZJ301 7/17 7/16 Φ25×1.5不锈钢管@135，扶手采用Φ45×3.5不锈钢管扶手 | m | 3.72
71 | 011503001002 | 无障碍坡道栏杆 做法详：13ZJ301 7/17 7/16 | m | 6.75
材料运输增加费
72 | 010103002001 | 水泥、钢筋材料运输增运7KM《已扣除信息价20KM) | t·km | 92.44
73 | 010103002002 | 砂石、碎石材料运输增运17KM《已扣除信息价10KM) | t·km | 513.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
印茶镇僚坤村-电气工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
74 | 030404017019 | 照明总配电箱（1ALZ） 底边距地1.5米暗装 | 台 | 1
75 | 030404017020 | 照明配电箱（1~2AL） 底边距地1.5米暗装 | 台 | 3
76 | 030404017021 | 应急照明配电箱（1ALE） 底边距地1.5米暗装 | 台 | 1
77 | 030404017022 | 楼层配线架 底边距地1.5米暗装 | 台 | 1
78 | 030404035018 | 安全型插座（3+2孔） 220V~10A 底边距地0.3米暗装 | 套 | 28
79 | 030404035019 | 柜式空调插座（3孔） 220V~10A 底边距地0.3米暗装 | 套 | 4
80 | 030412004032 | 复合疏散标志灯（自带蓄电池） 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 底距地2.5米杆吊安装 | 套 | 3
81 | 030412004033 | 应急照明灯（自带蓄电池） 非持续型 LED光源 1x5w/DC36V,配不燃灯罩 底边距地2.5米暗装 | 套 | 11
82 | 030412004034 | 楼层显示灯（自带蓄电池） 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 底边距地2.5米暗装 | 套 | 3
83 | 030412004035 | 疏散出口指示灯（自带蓄电池） 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 门框上方0.1米暗装 | 套 | 3
84 | 030412004036 | 单向疏散指示标志灯（自带蓄电池） 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 底边距地0.5米暗装 | 套 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
85 | 030412005008 | 双管荧光灯 2x30W Φ>2900lm,LED光源节能型 吸顶安装 | 套 | 30
86 | 030412004037 | 吸顶灯 1x22W Φ>1350lm,LED光源节能型 吸顶安装 | 套 | 10
87 | 030404034018 | 单联单控开关 220V~10A 底边距地1.3m | 套 | 10
88 | 030404034019 | 双联单控开关 220V~10A 底边距地1.3m | 套 | 6
89 | 030404034020 | 三联单控开关 220V~10A 底边距地1.3m | 套 | 6
90 | 030404035020 | 挂式空调插座（3孔） 220V~16A 底边距地1.8米暗装 | 套 | 4
91 | 030404033003 | 排气扇 1X60W | 台 | 4
92 | 030412004038 | 防尘吸顶灯 1x22W Φ>1350lm,LED光源节能型 吸顶安装 | 套 | 4
93 | 010101003017 | 挖沟槽土方 |  | 3.26
94 | 010101003018 | 填沟槽土方 |  | 3.26
95 | 030411001019 | 镀锌钢管 SC50 | m | 8.14
96 | 030411001020 | 镀锌钢管 SC40 | m | 6.00
97 | 030411001021 | 镀锌钢管 SC20 | m | 109.84
98 | 030411001022 | 刚性阻燃塑料管 PC16 | m | 247.45
99 | 030411001023 | 刚性阻燃塑料管 PC20 | m | 217.52
100 | 030408001006 | 电力电缆YJV-4x16 FC SC50 | m | 8.14
101 | 030408001007 | 电力电缆YJV-5X10 MR SC40 WS | m | 8.49
102 | 030411004023 | 配线WDZ-BYJ-2.5 PC16 CC WC | m | 679.20
103 | 030411004024 | 配线WDZ-BYJ-4.0 PC20 FC WC | m | 640.80
104 | 030411004025 | 配线NH-RVS-2x2.5mm2-SC20-WE WS | m | 109.84
105 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 | m | 117.20
| 030409 | 防雷及接地装置
106 | 030409008005 | 总等电位端子联接箱 距地0.3m | 块 | 1
107 | 030409002003 | 接地母线 利用建筑物独立基础或桩基础底两根大于φ16的主筋通长相互焊接、并与其通途上的柱（桩）基内主筋相互焊接 | m | 88.00
108 | 030409003005 | 避雷引下线 利用柱内主筋作为接闪引下线 | m | 86.40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
109 | 030409005005 | 避雷网 φ12镀锌圆钢 | m | 101.61
110 | 030409008006 | 测量接地电阻接地测试板 距室外0.5m暗装 | 块 | 4
111 | 030409006005 | 避雷针 φ12镀锌圆钢，L=50cm | 根 | 8
112 | 030414011003 | 接地装置 | 系统 | 1
B5 综合布线部分
113 | 030501012008 | 24口交换机 | 台 | 2
114 | 010101003019 | 挖沟槽土方 |  | 1.66
115 | 010101003020 | 填沟槽土方 |  | 1.66
116 | 030411001024 | 镀锌钢管 SC50 | m | 16.58
117 | 031001006030 | 刚性阻燃塑料管 PC20 | m | 121.20
118 | 030413002007 | 凿(压)槽及恢复 | m | 82.30
119 | 030502005008 | 六类网线(CAT.6e-PC20-WC.FC) | m | 271.50
120 | 030502004015 | 信息插座（86底盒） 底距地0.3米暗装 | 个 | 16
121 | 030502004016 | 电话插座（86底盒） 底距地0.3米暗装 | 个 | 16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
印茶镇僚坤村-给排水工程
分部分项工程
B9 给排水、燃气工程
122 | 031001007004 | 钢丝网骨架PE100复合管 DN40 电热熔连接 1.0MPa | m | 12.71
123 | 031001006031 | PP-R塑料给水管(热熔连接) DN32 工作压力：P=1.25MPa S5系列 含管件，管道冲洗 | m | 16.84
124 | 031001006032 | PP-R塑料给水管(热熔连接) DN25 工作压力：P=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含管件，管道冲洗 | m | 29.28
125 | 031001006033 | PP-R塑料给水管(热熔连接) DN20 工作压力：P=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含管件，管道冲洗 | m | 23.20
126 | 031003013004 | 旋翼湿式水表 DN40 工作压力：：1.0MPa | 组 | 1
127 | 040502015004 | Y型过滤器 DN40 | 个 | 1
128 | 031003001010 | 内螺纹闸阀 DN40 | 个 | 2
129 | 031003001011 | 内螺纹截止阀 DN32 | 个 | 2
130 | 031003001012 | 内螺纹截止阀 DN25 | 个 | 4
131 | 031003001013 | 防回流污染止回阀 DN40 | 个 | 1
132 | 030703022002 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 2
B9 排水工程
133 | 040501004004 | 室外双壁波纹排水管 DN200 DN200 SN＝8kN/m2 橡胶圈承插连接 | m | 14.62
134 | 031001006034 | PVC-U承压塑料排水管 De110 承压塑料排水管，胶水粘接连接 | m | 47.90
135 | 031001006035 | PVC-U承压塑料排水管 DN75 承压塑料排水管，胶水粘接连接 | m | 124.96
136 | 031001006036 | PVC-U承压塑料排水管 DN50 承压塑料排水管，胶水粘接连接 | m | 45.60
137 | 桂031004021002 | 地漏 DN75 材质：塑料 | 个 | 4
138 | 031004006004 | 陶瓷蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 配冲洗管及自闭式冲洗阀 自带存水弯 | 组 | 4
139 | 031004003004 | 成品洗脸盆 带上下水配件 | 套 | 4
140 | 桂031004023009 | 87型雨水斗 DN75 | 个 | 8
141 | 桂010507011007 | 塑料检查井 采用密闭井盖，做法详图集08SS523/25页之防护井盖选用安装 | 座 | 2
142 | 桂010507011008 | 钢化玻璃化粪池 型号：YJBH-1-Ⅱ(有效容积2m3) | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
详14SS706
143 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 13.70
144 | 040103001004 | 回填方 |  | 13.70
145 | 030901013008 | 灭火器 MF/ABC4 磷酸铵盐，4Kg | 具 | 10.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
B1 机械设备安装工程
B2 热力设备安装工程
B3 静置设备与工艺金属结构制安工程
B4 电气设备安装工程
B5 建筑智能化系统设备安装工程
B6 自动化控制装置及仪表安装工程
B7 通风空调工程
B8 工业管道工程
B9 给排水、燃气工程
B10 通信设备工程
B11 刷油、防腐蚀、绝热工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
印茶镇僚坤村-拆除工程
分部分项工程
G.2 机械拆除工程
146 | 桂011616003002 | 房屋整体机械拆除 | ㎡ | 67.20
147 | 010103002044 | 建筑垃圾弃置弃置 外运1KM |  | 79.30
148 | 桂010103003014 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增运1KM | ·km | 79.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
印茶镇僚坤村-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
印茶镇僚坤村-装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
印茶镇僚坤村-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
印茶镇僚坤村-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
印茶镇僚坤村-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
印茶镇僚坤村-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1101.68
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1101.68 | 分部分项工程费及措施项目费
印茶镇僚坤村-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 463.57
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 463.57 | 分部分项工程费及措施项目费
印茶镇僚坤村-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 134.69
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 134.69 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
印茶镇僚坤村-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 68.2
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 68.2 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
印茶镇僚坤村-拆除工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 9.66
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.66 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第1页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
7 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
8 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
9 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
11 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
12 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
13 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
14 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
15 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
16 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
17 | 011101002 | 方钢16×16 | t
18 | 011301001 | 扁钢（综合） | t
19 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
20 | 012901030 | 薄钢板（0.5~4）mm | t
21 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
22 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
23 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
24 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
25 | 020901001 | 聚乙烯薄膜0.3mm | ㎡
26 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
27 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | 
28 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
29 | 022705003 | 棉丝 | kg
30 | 022705004 | 棉纱头 | kg
31 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
32 | 022706010 | 破布 | kg
33 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
34 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
35 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
36 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
37 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第2页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030120001 | 镀锌机螺钉 M2～5×4～50 | 个
39 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
40 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
41 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
42 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
43 | 030132001 | 不锈钢膨胀螺栓 M16×100 | 套
44 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
45 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
46 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
47 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
48 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
49 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
50 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
51 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
52 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
53 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
54 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
55 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
56 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
57 | 031303001 | 金刚石砂轮片 Φ400 | 片
58 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
59 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
60 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
61 | 031321003 | 焊锡 | kg
62 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
63 | 031330001 | 焊剂 | kg
64 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
65 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
66 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
67 | 031345001 | 钢锯条 | 根
68 | 031345007 | 钢割片 | 片
69 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
70 | 031347001 | 砂纸 | 张
71 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
72 | 031347003 | 水砂纸 | 张
73 | 031347004 | 铁砂布 | 张
74 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第3页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
76 | 032304005 | 直形螺纹套筒连接件φ32 | 套
77 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
78 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
79 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
80 | 040301001 | 砂（综合） | 
81 | 040301001 | 砂(综合) | 
82 | 040301003 | 细砂 | 
83 | 040301004 | 中砂 | 
84 | 040301005 | 粗砂 | 
85 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
86 | 040502001 | 碎石（综合） | 
87 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
88 | 040701001 | 陶粒 | 
89 | 040902002 | 生石灰 | t
90 | 040902004 | 石灰膏 | 
91 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
92 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
93 | 041704001.1 | 筒板瓦 | 块
94 | 041704004 | 圆脊 330×210 | 块
95 | 041704005 | 圆脊斜封 363×225 | 块
96 | 041704006 | 圆脊斜头 345×250 | 块
97 | 050101001 | 木材（综合） | 
98 | 050102005 | 周转圆木 | 
99 | 050306001 | 周转板枋材 | 
100 | 050306002 | 周转枋材 | 
101 | 050306003 | 周转板材 | 
102 | 052502007 | 垫木 | 
103 | 053501002 | 竹篾 | 百根
104 | 070103009.1 | 陶瓷墙面砖 600×600 | ㎡
105 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
106 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
107 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
108 | 110103001.1 | 复合实木门（成品） | ㎡
109 | 110915001 | 铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃） | ㎡
110 | 111102001.1 | 成品塑钢门 | ㎡
111 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第4页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 130102001 | 调和漆（综合） | kg
113 | 130104001 | 无光调和漆 | kg
114 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
115 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
116 | 130132001 | 油灰 | kg
117 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
118 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
119 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg
120 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
121 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
122 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
123 | 130311004 | 成品腻子粉（防水型） | kg
124 | 130507001 | 防锈漆 | kg
125 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
126 | 130507010 | 醇酸防锈漆 | kg
127 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
128 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg
129 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
130 | 130705002 | 铅油 | kg
131 | 130904001 | 银粉漆 | kg
132 | 133303001 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC | ㎡
133 | 133501001 | 防水腻子 | kg
134 | 133504001 | 防水粉 | kg
135 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
136 | 133508011 | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支
137 | 133901001 | 防腐油 | kg
138 | 133902001 | 聚合物纤维 | kg
139 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
140 | 140101001 | 清油 | kg
141 | 140103002 | 熟桐油 | kg
142 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
143 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
144 | 140702001 | 机油（综合） | kg
145 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
146 | 143124001 | 漂白粉 | kg
147 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
148 | 143305003 | 二甲苯 | kg
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第5页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 143308006 | 醋酸乙酯 | kg
150 | 143309001 | 丙酮 | kg
151 | 143504010 | 醇酸稀释剂 | kg
152 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
153 | 143520001 | 隔离剂 | kg
154 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
155 | 143901001 | 乙炔气 | 
156 | 143906001 | 氧气 | 
157 | 143908001 | 氩气 | 
158 | 144101005 | 建筑胶 | kg
159 | 144103001 | 108 胶 | kg
160 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
161 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
162 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
163 | 144116003 | 胶合剂 | kg
164 | 144116005 | 粘合剂 | kg
165 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg
166 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
167 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
168 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
169 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
170 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg
171 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
172 | 152302004 | 玻化微珠保温砂浆 | 
173 | 170508003 | 不锈钢管φ16×1 201 材质 | m
174 | 170508017 | 不锈钢管φ25×1.5 201 材质 | m
175 | 170508029 | 不锈钢管φ60×1.5 201材质 | m
176 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
177 | 172513000 | 塑料软管 | kg
178 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
179 | 180314002 | 钢制弯头 DN20 | 个
180 | 180320002 | 钢制丝堵 DN20 | 个
181 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
182 | 180329001 | 内牙弯头 DN20 | 个
183 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
184 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
185 | 181512005 | 镀锌管箍 DN40 | 个
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第6页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 181512006 | 镀锌管箍 DN50 | 个
187 | 181514005 | 镀锌活接头 DN40 | 个
188 | 181515002 | 钢制活接头 DN20 | 个
189 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
190 | 181515004 | 钢制活接头 DN32 | 个
191 | 181515005 | 钢制活接头 DN40 | 个
192 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
193 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
194 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
195 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
196 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
197 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
198 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
199 | 182503005 | 镀锌管卡子(钢管用) DN40 | 个
200 | 182503006 | 镀锌管卡子(钢管用) DN50 | 个
201 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
202 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
203 | 190301005 | 闸阀 Z15T-10 DN40 | 个
204 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
205 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
206 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
207 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
208 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
209 | 213322011 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个
210 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
211 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
212 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
213 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
214 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
215 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
216 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
217 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
218 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个
219 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
220 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
221 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
222 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第7页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
224 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
225 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
226 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
227 | 291111001 | 开关盒 | 个
228 | 291112001 | 接线盒 | 个
229 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
230 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
231 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
232 | 330107004 | 角钢支架 | kg
233 | 340105003 | 钨棒 | kg
234 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
235 | 340703001 | 护目镜 | 套
236 | 341101001 | 水 | 
237 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
238 | 341508001 | 其他材料费 | 元
239 | 341508006 | 其他材料费 | 元
240 | 341509001 | 校验材料费 | 元
241 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
242 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
243 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
244 | 350302001 | 回转扣件 | 个
245 | 350302002 | 对接扣件 | 个
246 | 350302003 | 直角扣件 | 个
247 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
248 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
249 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
250 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
251 | 351101001 | 钢凿 | 个
252 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
253 | 370501003 | 枕木 | 
254 | 370905001 | 钢垫板 | kg
255 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
256 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
257 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
258 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
259 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第8页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 |  | ◆配合比◆
261 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
262 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
263 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
264 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
265 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
266 | 800501006 | 混合砂浆 1∶1∶6 | 
267 | 800501009 | 混合砂浆 1∶1∶4 | 
268 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
269 | 801101001 | 素水泥浆 | 
270 | 802102022 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10 | 
271 | 802102023 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 | 
272 | 802102026 | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 | 
273 | 802104041 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10 | 
274 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
275 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 | 
276 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
277 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
278 |  | ◆主材◆
279 | 172500000.1 | 室外双壁波纹排水管 DN200 | m
280 | 172500000.1 | 刚性阻燃塑料管 PC16 | m
281 | 172500000.2 | 刚性阻燃塑料管 PC20 | m
282 | 172500000.2 | PVC-U承压塑料排水管 De110 | m
283 | 172500000.3 | PVC-U承压塑料排水管 DN75 | m
284 | 172500000.4 | PVC-U承压塑料排水管 DN50 | m
285 | 172502000.1 | PP-R塑料给水管(热熔连接) DN32 | m
286 | 172502000.2 | PP-R塑料给水管(热熔连接) DN25 | m
287 | 172502000.3 | PP-R塑料给水管(热熔连接) DN20 | m
288 | 172801000.1 | 钢丝网骨架PE100复合管 DN40 | m
289 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
290 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
291 | 181101000 | 钢塑复合管件 | 个
292 | 194103000.1 | Y型过滤器 DN40 | 个
293 | 194103000.2 | 内螺纹闸阀 DN40 | 个
294 | 194103000.3 | 内螺纹截止阀 DN32 | 个
295 | 194103000.4 | 内螺纹截止阀 DN25 | 个
296 | 194103000.5 | 防回流污染止回阀 DN40 | 个
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第9页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
298 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
299 | 213316002 | 自闭式冲洗阀 DN20 | 个
300 | 213318000.1 | 地漏 DN75 | 个
301 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
302 | 213331000.1 | 87型雨水斗 DN75 | 个
303 | 226113000.1 | 自动排气阀 DN20 | 个
304 | 230100000 | 灭火器 | 具
305 | 240101000.1 | 旋翼湿式水表 DN40 | 个
306 | 270503001 | 避雷网 | m
307 | 270504001 | 避雷针 | 根
308 | 270605000 | 接地测试板 | 块
309 | 301302000.1 | 信息插座 | 个
310 | 360112005z | 塑料检查井 | 座
311 | 500102001.1 | 排气扇 | 台
312 | 550117001.1 | 照明总配电箱（1ALZ） | 台
313 | 550117001.2 | 照明配电箱（1~2AL） | 台
314 | 550117001.3 | 应急照明配电箱（1ALE） | 台
315 | 550117001.4 | 楼层配线架 | 台
316 | 550910000.1 | 总等电位端子联接箱 | 个
317 | B-Z.1 | 主材费 | 元
318 | B-Z.1 | 主材费 | 元
319 | B5-0082.1 | 24口交换机 | 台（套）
320 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC50 | m
321 | Z170303000.2 | 镀锌钢管 SC40 | m
322 | Z170303000.3 | 镀锌钢管 SC20 | m
323 | Z210901000 | 洗脸盆 | 个
324 | Z250001001.1 | 复合疏散标志灯（自带蓄电池） | 套
325 | Z250001001.2 | 应急照明灯（自带蓄电池） | 套
326 | Z250001001.3 | 楼层显示灯（自带蓄电池） | 套
327 | Z250001001.4 | 疏散出口指示灯（自带蓄电池） | 套
328 | Z250001001.5 | 单向疏散指示标志灯（自带蓄电池） | 套
329 | Z250001001.6 | 双管荧光灯 | 套
330 | Z250001001.7 | 吸顶灯 | 套
331 | Z250001001.8 | 防尘吸顶灯 | 套
332 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个
333 | Z260501001.2 | 双联单控开关 | 个
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第10页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
334 | Z260501001.3 | 三联单控开关 | 个
335 | Z264101001.1 | 安全型插座（3+2孔） | 套
336 | Z264101001.2 | 柜式空调插座（3孔） | 套
337 | Z264101001.3 | 挂式空调插座（3孔） | 套
338 | Z280301000.1 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | m
339 | Z280301000.2 | 配线WDZ-BYJ-4.0 | m
340 | Z281100000.1 | 电力电缆YJV-4x16 | m
341 | Z281100000.2 | 电力电缆YJV-5X10 | m
342 | Z2811340023.1 | 配线NH-RVS-2x2.5mm2 | m
343 | Z282901000.1 | 六类网线 | m
344 | Z301303001 | 电话插座（单口） | 个
345 | Z301303002 | 电话插座（双口） | 个
346 |  | ◆机械台班组成◆
347 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
348 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
349 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
350 | 140301004 | 汽油92# | kg
351 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
352 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
353 | 341103001 | 电 | kW·h
354 | 341103001 | 电 | kW.h
355 | 994701004 | 折旧费 | 元
356 | 994701005 | 检修费 | 元
357 | 994701006 | 维护费 | 元
358 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
359 | 994701008 | 其他费 | 元
360 |  | ◆机械◆
361 | 341509003 | 其他机械费 | 元
362 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
363 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
364 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
365 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
366 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
367 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
368 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
369 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
370 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第11页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
371 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
372 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
373 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
374 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
375 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
376 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
377 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
378 | 990705008 | 自卸汽车 装载质量15t | 台班
379 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
380 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
381 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
382 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
383 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
384 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
385 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
386 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
387 | 991922001 | 抛光机 | 台班
388 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
389 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
390 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
391 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
392 | 991941001 | 直行螺纹车丝机 | 台班
393 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
394 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
395 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
396 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
397 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
398 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
399 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班
400 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
401 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
402 | 993302002 | 手持式风动凿岩机 | 台班
403 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
404 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
405 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
406 | 994503001 | 吹风机 能力4/min | 台班
407 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
主要材料及价格表
工程名称:田东县2022年村级组织活动场所提升工程（第二批）建设项目_印茶镇僚坤村 |  |  |  | 第12页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
408 | 994701001 | 其他机械费 | 元
409 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
410 | B-J.1 | 机械费 | 台班
411 |  | 合 计