## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  | 第1页 共1页
一、工程概况：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目。主要建设内容：新建泵房、室外给水管线改造等内容。 二、工程编制依据： 1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013修订版）广西壮族自治区实施细则； 2．《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则<修订本>； 3．2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额； 4．2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额； 5. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额； 6．桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知； 7．桂建标[2016]17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知； 8．贺市国税函[2017]3号 关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知； 9．桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知； 10．本项目设计的施工图文件； 11．等与其有关文件及其与之相关的规范规定要求； 三、工程其他说明： 1．本项目采用一般计税法， 2. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2026年2期的计取；水泥按袋装价格计取；本工程材料价均为到工地现场价格。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 土建工程
1.1.2 | 电气工程
1.1.3 | 给排水工程
1.1.4 | 总平改造
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
总平改造
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(总)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
土建工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内，机械开挖人工辅助 |  | 457.52
2 | 010103001001 | 回填方 1.原土回填 2.压实系数不小于0.94 |  | 298.07
3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:由投标人自行考虑 3.含洒水措施 |  | 114.74
4 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.钎插方式:机械基础扦插 2.钎插深度:按2.0*2.0米梅花状布置钻孔，孔深不少于5m | 孔 | 58
5 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度:500mm 2.材料品种及比例:级配碎石垫层 |  | 58.10
| 0104 | 砌筑工程
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆种类、强度等级:M5.0水泥混合砂浆(干混） |  | 31.16
7 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 1.C25细石混凝土预制板 2.M5.0水泥砂浆、120厚页岩多孔砖砌筑 3.70mm厚C10非泵送商品混凝土垫层 4.详见11ZJ901-3/7 | m | 44.40
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 10.69
9 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土种类、强度等级:C30 |  | 61.44
10 | 010501006001 | 设备基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土等级强度:C30 3.水箱基础 |  | 6.38
11 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 11.53
12 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.60
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.82
14 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.73
15 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:素混凝土门槛 |  | 0.11
16 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 40.91
17 | 010505001002 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 18.89
18 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 0.59
19 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面女儿墙 |  | 9.30
20 | 010507001001 | 散水 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.60厚C10非泵送商品混凝土 |  | 32.96
21 | 010507001002 | 坡道 1.20厚1:2水泥砂浆随打随压光加做100*100菱形防滑凹槽 2.素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15非泵送商品混凝土 4.300厚3:7灰土 |  | 12.00
22 | 桂010507010001 | 明沟 1.混凝土种类:C25非泵送商品混凝土 2.壁厚20mm，内空260*100mm | m | 39.20
23 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 | t | 0.249
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 | t | 0.083
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 10以内 | t | 6.563
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 10以上 | t | 10.953
27 | 010516003001 | 机械连接 1.规格:套筒直形螺纹钢筋接头 ≤φ32 | 个 | 96
28 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.规格:钢筋电渣压力焊接 ≤φ18
| 0108 | 门窗工程
29 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:成品乙级防火门FM乙2730 2.配件:防火锁、闭门器（明装）、防火铰链 |  | 8.10
30 | 010802004001 | 防盗门 1.门框、扇材质及规格:普通成品钢制防盗门M1022 |  | 2.20
31 | 010807001001 | 金属推拉窗 1.玻璃品种、厚度:6mm+12mm+6mm中空透明玻璃 2.框、扇材质及规格:80系列深灰色铝合金窗框，型材厚度不小于1.8mm |  | 40.50
| 0109 | 屋面及防水工程
32 | 010901001001 | 瓦屋面 1.灰色平瓦400*230，30*30挂瓦条 2.双股18号镀锌低碳钢丝与A6@500钢筋网绑牢 3.脊瓦用1:3水泥砂浆卧牢 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.部位：女儿墙 |  | 72.64
33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.2层3厚SBS改性沥青II防水卷材 2.部位：不上人屋面 |  | 120.00
34 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.3厚改性沥青涂料 2.部位：不上人屋面 |  | 120.00
35 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1㎡ 2.部位：不上人屋面 |  | 120.00
36 | 桂010901008001 | 干铺土工布 1.材料种类、要求:干铺聚酯纤维无纺布一层 2.部位：不上人屋面 |  | 120.00
37 | 010902003002 | 屋面刚性层 1.砂浆、混凝土种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：不上人屋面 |  | 120.00
38 | 010902003003 | 屋面刚性层 1.15厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆 2.部位：雨篷屋面 |  | 4.50
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2.部位：吸音内墙面 |  | 223.69
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程
40 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.30厚（最薄处）LC5.0页岩陶粒混凝 |  | 120.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
土找坡度2%，平均厚度68mm 2.部位：不上人屋面
| 0111 | 楼地面装饰工程
41 | 011102003001 | 块料楼地面 1.素水泥浆一道 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.10厚防滑耐磨地砖800*800，水泥砂浆擦缝 |  | 87.76
42 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.17厚1:3水泥砂浆 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.10厚面砖，水泥浆擦缝 | m | 16.12
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
43 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.墙内预埋40*60*60防腐木砖，水平距离450~600，垂直距离400 2.40*40木龙骨双向中距450~600 3.12厚1200宽纸面石膏板，用M4*3.5木螺钉拧牢 4.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 5.铺钉白色玻璃纤维布 6.钉铝板网（2.5mm*1000mm*2000mm）一层 7.4*20宽铝压条、木螺钉固定 |  | 223.69
44 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 |  | 189.29
| 0113 | 天棚工程
45 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13~15厚600*600玻璃面装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 |  | 109.92
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料 1.基层类型:砖外墙 2.涂料品种、刷涂遍数:涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍 |  | 222.83
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 011701 | 脚手架工程
47 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排脚手架 2.搭设高度:5.45m 3.脚手架材质:扣件式钢管外脚手架 4.使用天数:60天 5.含脚手架搭拆及使用费 |  | 263.24
48 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:5.3m 2.脚手架材质:扣件式钢管里脚手架 |  | 26.94
49 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m 2.脚手架材质:扣件式钢管满堂脚手架 3.使用天数:30天 4.含脚手架搭拆及使用费 |  | 109.92
50 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:框架结构 3.泵送、非泵送:泵送 |  | 120.00
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
51 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:基础垫层 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 |  | 4.56
52 | 011702001002 | 基础 1.基础类型:筏板基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 |  | 26.88
53 | 011702001003 | 基础 1.基础类型:水箱基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 65.91
54 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.3m |  | 66.30
55 | 011702002002 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 |  | 36.48
56 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.78m |  | 30.90
57 | 011702003002 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内 |  | 11.52
58 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 21.93
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
59 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 10.95
60 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 |  | 114.06
61 | 011702014002 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.18m |  | 225.80
62 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:1.2m 3.屋面女儿墙 |  | 133.98
63 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.构件类型:雨篷 2.板厚度:130mm 3.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 4.50
64 | 011702029001 | 散水 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 2.散水厚度:60mm厚 |  | 32.96
65 | 011702029002 | 坡道 1.坡道厚度:100mm 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 3.坡道 |  | 12.00
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
66 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机进出场费 斗容量 1以外 | 台次 | 1
67 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送
68 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 1.泵送机械种类:输送泵车 2.檐高:5.45m |  | 146.16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
69 | 030404017001 | 生活泵房配电箱 1.名称:AT.SHB 2.安装方式:距地1.6米明装 3.材质:耐腐蚀的不锈钢材质 4.元器件详见系统图 | 台 | 1
70 | 030404034001 | 单联单控开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距地1.4米暗装 | 套 | 1
71 | 030404034002 | 三联单控开关 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距地1.4米暗装 | 套 | 1
72 | 030404034003 | 风机现场控制按钮 1.名称:风机现场控制按钮 2.规格:安全型16A~250V 3.安装方式:距地1.4米暗装 | 套 | 1
73 | 030404035001 | 插座 1.名称:普通插座（安全型五孔） 2.规格:安全型250V、10A 3.安装方式:距地1.0米暗装 | 套 | 4
74 | 030404035002 | 插座 1.名称:挂式空调插座 2.规格:安全型5孔16A~250V 3.安装方式:距地2.2米暗装 | 套 | 1
75 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 63.38
76 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 139.03
77 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 13.77
78 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆 | m | 25.08
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设
79 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 16.15
80 | 030408002001 | 控制电缆 1.名称:低烟无卤阻燃耐火交联铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 8.39
81 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面(≤16m) | 个 | 4
82 | 030408006002 | 电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面(≤70m) | 个 | 4
83 | 030411001001 | 配管JDG40 1.配置形式:CT、WS | m | 42.07
84 | 030411001002 | 配管JDG32 1.配置形式:CT、WS | m | 21.43
85 | 030411001003 | 配管JDG25 1.配置形式:CT、WS | m | 5.51
86 | 030411001004 | 配管JDG20 1.配置形式:CT、WS | m | 63.44
87 | 030411001005 | 配管JDG20 1.配置形式:WC、CC | m | 54.91
88 | 030411001006 | 配管SC100 1.配置形式:WS | m | 4.80
89 | 030408003001 | 电缆保护管 1.规格:SC100 2.配置形式:室外埋深不小于0.7米 | m | 6.70
90 | 030411003001 | 桥架CT200*100 1.材质:耐腐蚀的不锈钢材质 | m | 23.00
91 | 030413001001 | 铁构件 1.名称:桥架支架 2.材质:等边角钢L40*4 | kg | 19.49
92 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.结构类型:桥架支架 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍，灰漆一遍 | kg | 19.49
93 | 030411004001 | 配线 1.名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4m | m | 207.38
94 | 030411004002 | 配线 1.名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5m | m | 258.43
95 | 030412001001 | 太阳能一体化壁灯（防护等级IP54） 1.型号:1*20W*LED*RG0、36V、1800lm | 套 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.安装方式:距地3.5米壁装
96 | 030412005001 | 单管LED灯（密闭防水型） 1.型号:1*28W*LED*RG0、220V、2600lm 2.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9
97 | 030108003001 | 防爆排风机 1.规格:：L=6925m3/h，P=385Pa,N=1.5KW 2.吸顶安装 | 台 | 1
98 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复DN20 1.类型:烧结页岩多孔砖墙凿沟槽及恢复 | m | 27.92
99 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复DN25 1.类型:烧结页岩多孔砖墙凿沟槽及恢复 | m | 3.00
100 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿外墙刚性防水套管DN100 | 个 | 2
101 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型:穿外墙刚性防水套管DN32 | 个 | 2
| 030409 | 防雷及接地装置
102 | 030409002001 | 接地母线 1.安装形式:利用建筑物基础地梁内两根主筋≥16通长焊接 | m | 63.03
103 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:人工接地极 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 | m | 11.43
104 | 030409003001 | 避雷引下线 1.安装形式:利用结构柱内对角主筋（两根≥16或四根≥12）通长相互焊接作为引下线 | m | 26.00
105 | 030409005001 | 避雷网 1.材质:12热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙上敷设 | m | 45.20
106 | 030409008001 | 总等电位端子箱MEB 1.安装形式:距地0.5米暗装 | 台 | 1
107 | 030409008002 | 接地端子测试板 1.安装形式:距室外地面0.5米暗装 | 块 | 1
108 | 030414011001 | 接地装置 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
109 | 030502012001 | 信息插座 1.规格:安全型10A~250V | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
给排水工程
分部分项工程
| 0310 | 给排水、采暖、燃气工程
110 | 031001006001 | 塑料管 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC排水塑料管DN100 3.连接形式:承插粘接连接 | m | 13.11
111 | 031001006002 | 塑料管 1.介质:雨水 2.材质、规格:UPVC排水塑料管De110 3.连接形式:承插粘接连接 | m | 23.60
112 | 031001006003 | 塑料管 1.介质:雨水 2.材质、规格:UPVC排水塑料管dn160 3.连接形式:承插粘接连接 | m | 0.98
113 | 031001007001 | 复合管 1.介质:给水 2.材质、规格:衬塑钢管（内衬PE）DN200 1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 18.63
114 | 031001007002 | 复合管 1.介质:给水 2.材质、规格:衬塑钢管（内衬PE）DN150 1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 13.67
115 | 031001007003 | 复合管 1.介质:给水 2.材质、规格:衬塑钢管（内衬PE）DN100 1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 15.58
116 | 031001006004 | 塑料管 1.介质:给水 2.材质、规格:PP-R给水塑料管DN80 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 4.水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 12.76
117 | 031001006005 | 塑料管 1.介质:给水 2.材质、规格::PP-R给水塑料管DN20 1.0MPa | m | 1.84
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.连接形式:热熔连接 4.水压试验、管道冲洗、通水、消毒
118 | 031003003001 | 闸阀DN200 1.材质:全铜质闸阀 2.压力等级:不小于1.6MPa 3.连接形式:沟槽卡箍连接 | 个 | 5
119 | 031003003002 | 闸阀DN150 1.材质:全铜质闸阀 2.压力等级:不小于1.6MPa 3.连接形式:沟槽卡箍连接 | 个 | 3
120 | 031003003003 | 闸阀DN100 1.材质:全铜质闸阀 2.压力等级:不小于1.6MPa 3.连接形式:沟槽卡箍连接 | 个 | 2
121 | 031003003004 | 电磁阀DN80 1.材质:电磁阀 2.压力等级:不小于1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
122 | 031003003005 | 水位控制阀DN80 1.型号、规格:80X-遥控浮球阀 2.压力等级:P=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.详见图集98ZS101，22 | 个 | 2
123 | 031003010001 | 可挠曲橡胶软接头DN80 1.型号、规格:DN80 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
124 | 031003003006 | Y型过滤器 1.型号、规格:DN80 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
125 | 031003013001 | 水表DN80 1.连接形式:螺纹连接 2.附件配置:含表前闸阀DN80 | 个 | 2
126 | 031003016001 | 水箱水位计 1.详见图集12S101/97页 | 组 | 2
127 | 桂031004021001 | 地漏 1.型号、规格:dn160加装存水弯 | 个 | 1
128 | 桂031004023001 | 侧入式雨水斗 1.型号、规格:De110 2.材质:塑料 | 个 | 4
129 | 030901013001 | 灭火器 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 3.安装方式:放置式 | 具 | 4
130 | 031006008001 | 数据采集柜 1.型号、规格:GXQQ-5.5 2.二次供水泵房内以PLC为核心组成的控制网络,负责供水机组及附属设备的自动控制和数据统一采集,经专线传回水务公司的管理平台 | 台 | 1
131 | 031006008002 | 水质在线检测仪 1.型号、规格:NBDT-1800GS | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.电源:220V ;电路保护:正泰2路断路器; 电控箱尺寸:600*400*200mm 3.电控箱材质:碳钢,IP55防护: 控制+系统:PLC+7寸彩色液晶屏 4.通讯接口:MODBUS RTU(485)通讯协议;检测余氯; 检测浊度;检测PH; 检测温度
132 | 031006014001 | 电磁流量计DN100 1.型号、规格:LD型 2.橡胶衬里,316L 电极,最高温度 80 度,带 485 通讯,4-20 毫安输出,一体 | 套 | 1
133 | 031006013001 | 水箱自洁消毒器 1.类型:WTS-2B 2.型号、规格:220V P=745W 3.安装详见国标图集04S104 | 台 | 2
134 | 031006015001 | 不锈钢成品生活水箱 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:7000*4000*3500mm | 个 | 1
135 | 031006015002 | 不锈钢成品生活水箱 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:6000*2000*3500mm | 个 | 1
136 | 031006011001 | 紫外线消毒器 1.RZ-UV2-LS140 Q=140m³/h N=1810kW | 台 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总平改造
分部分项工程
| 040101 | 土方工程
137 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土，不装车 (2)挖土深度:2米以内 |  | 146.33
138 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土，装车 (2)挖土深度:2米以内 |  | 9.18
139 | 040103001001 | 回填方 |  | 127.24
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)填方材料品种:合格土回填
140 | 040103001002 | 回填方 (1)填方材料品种:砂砾垫层 |  | 28.28
141 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:由投标人自行考虑 (3)施工中使用洒水车 |  | 9.18
| 0402 | 道路工程拆除
142 | 040309007001 | 切缝 (1)材料品种:旧路面 切缝机切缝 | m | 870.00
143 | 041001001001 | 拆除路面 (1)路面类型:混凝土道路 (2)厚度:24cm |  | 282.75
144 | 041001003001 | 拆除基层 (1)基层类型:水泥稳定碎石 (2)厚度:20cm |  | 282.75
145 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)由投标人自行考虑 (3)施工中使用洒水车 |  | 166.82
| 0402 | 道路工程恢复
146 | 040203004001 | 封层 (1)材料品种:封层:1.0厘米沥青表处 |  | 282.75
147 | 040203003001 | 透层 (1)材料品种:透油层 |  | 282.75
148 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 (1)水泥含量:20cm厚5%水泥稳定碎石 |  | 282.75
149 | 040202011001 | 碎石 (1)石料规格:级配碎石 (2)厚度:15cm |  | 282.75
150 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:C30水泥混凝土 (2)厚度:24cm |  | 282.75
| 0405 | 管网工程
151 | 040501004001 | 塑料管 (1)材质及规格:钢丝网骨架PE管D150 公称压力1.6MPa (2)连接形式:热熔连接 (3)管道检验及试验要求:管道冲洗消毒、试压试验 | m | 435.00
152 | 040502005001 | 阀门 (1)种类:闸阀 (2)材质及规格:DN150 PN=1.6MPa (3)连接方式:法兰连接 | 个 | 5
153 | 040504001001 | 阀门井φ1200 (1)砂浆品种、强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌MU10级页岩标准砖 240×115×53 (2)混凝土强度等级:C10混凝土垫层、C25钢筋混凝土底板 (3)盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖 | 座 | 5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
板 (4)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座重型 700 (5)平均井深:1.5m (6)详参图集07MS101-2 第14页
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
总平改造
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 914.56 | 82.31 | 996.87
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 85.5 | 7.69 | 93.19
给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 437.31 | 39.36 | 476.67
总平改造
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 382.51 | 34.43 | 416.94
| 合计 | 1819.88 | 163.79 | 1983.67
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
土建工程
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t |  | 5 | 3376.11
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t |  | 5 | 3265.49
3 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 |  | 5 | 1208.74
4 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t |  | 5 | 327.43
5 | 干混地面砂浆 DS M15 | t |  | 5 | 353.98
6 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 327.43
7 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 358.41
8 | 周转枋材 |  |  | 5 | 1017.7
9 | 10厚防滑耐磨地砖800*800 |  |  | 5 | 65.66
10 | 12厚1200宽纸面石膏板 |  |  | 5 | 14.16
11 | 乙级钢质防火门（成品） |  |  | 5 | 380.53
12 | 80系列深灰色铝合金推拉窗，型材厚度不小于1.8mm |  |  | 5 | 371.68
13 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg |  | 5 | 11.04
14 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg |  | 5 | 7.48
15 | 改性沥青防水卷材 SBS 聚酯胎 3mm 厚 |  |  | 5 | 28.48
16 | 13~15厚600*600玻璃面装饰吸音板 |  |  | 5 | 23.98
17 | 胶合板模板 1830×915×18 |  |  | 5 | 30.53
18 | 6mm+12mm+6mm中空透明玻璃玻璃补差 材料费 |  |  | 5 | 63.72
电气工程
1 | 避雷网 | m |  | 5 | 3.82
2 | 配管JDG40 | m |  | 5 | 7.06
3 | 配管JDG20 | m |  | 5 | 2.19
4 | WDZ-BYJ-4 | m |  | 5 | 5.96
5 | WDZ-BYJ-2.5 | m |  | 5 | 3.81
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
6 | WDZ-YJY-4*6 | m |  | 5 | 26.96
7 | WDZ-YJY-4*10 | m |  | 5 | 41.62
8 | WDZ-YJY-5*10 | m |  | 5 | 58.69
9 | WDZ-YJY-5*16 | m |  | 5 | 87.12
10 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | m |  | 5 | 287.36
给排水工程
1 | 衬塑钢管（内衬PE）DN150 | m |  | 5 | 180.37
2 | 衬塑钢管（内衬PE）DN100 | m |  | 5 | 75.3
3 | UPVC排水塑料管DN100 | m |  | 5 | 12.96
4 | UPVC排水塑料管De110 | m |  | 5 | 12.96
5 | UPVC排水塑料管dn160 | m |  | 5 | 26.52
6 | PP-R给水塑料管DN80 | m |  | 5 | 45.63
总平改造
1 | 铁件（综合） | kg |  | 5 | 5.72
2 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t |  | 5 | 398.23
3 | 碎石 5~20mm |  |  | 5 | 97.09
4 | 碎石 5~40mm |  |  | 5 | 97.09
5 | 砂砾石 |  |  | 5 | 87.38
6 | 石屑 |  |  | 5 | 77.67
7 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 552.43
8 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 358.41
9 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg |  | 5 | 4.64
10 | 钢丝网骨架PE管DN150 公称压力1.6MPa | m |  | 5 | 152.57
11 | 钢模板 | kg |  | 5 | 4.87
12 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 6.04
13 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.96
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)供水二次加压项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20