## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 二、本招标控制价包括范围：施工图范围内设计内容 三、编制依据： 1、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》 2、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》 3、GB 50854-50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额； 6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额； 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》桂建标【2016】16号文 8、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料 9、计税方式：本工程按“营改增一般计税法”计税。 四、材料价：人工费按照桂建标【2023】7号文、材料价价差按《贺州市建设工程造价信息》2026年第2期发布的材料信息除税价计取，信息价没有的按市场价，材料价均为到工地价。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 路灯工程
1.1.2 | 通信工程
1.1.3 | 电力工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
通信工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
电力工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(总)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
路灯工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
1 | 030412007001 | 一般路灯 (1)名称:9m单杆单光源太阳能路灯 (2)规格:80W(灯具效率不低于70%，光通量为8000lm)LED节能灯 (3)具体参数详见设计图纸。 | 套 | 22
2 | 030412007002 | 一般路灯 (1)名称:12m单杆太阳能泛光灯 (2)规格:3*120WLED灯 (3)具体参数详见设计图纸。 | 套 | 1
3 | 桂030413011001 | 太阳能路灯基础(规格：600*600*1400mm) (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)钢筋种类、规格:详设计图纸 | 座 | 23
4 | 桂030413013001 | 小型机械挖沟槽 一般土 |  | 11.59
5 | 040103002001 | 余方弃置 (1)暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 11.59
6 | 桂030412014001 | 拆除现状杆高8m路灯灯具（含灯泡及灯罩） | 套 | 100
7 | 桂030412014002 | 安装现状杆高8m路灯灯具（含灯泡及灯罩） (1)灯具规格：80W LED节能灯 | 套 | 100
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
通信工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
8 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)材质:九孔格栅管 (2)规格:PE-9*33-2.8mm | m | 6159.78
9 | 030408003002 | 电缆保护管 (1)材质:塑料管 | m | 2688.50
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(2)规格:PE-110*5mm实壁管
10 | 030408003003 | 电缆保护管 (1)材质:PVC管 (2)规格:110 (3)部位:接线井排水管 | m | 520.00
11 | 030408003004 | 电缆保护管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:SC150 | m | 1458.00
12 | 桂030413007001 | 直通型检查井 (1)井截面、深度:内空800*1535*1220mm (2)100mm厚C20混凝土垫层 (3)500mm厚C25砼墙身 (4)150mm厚C35预制钢筋混凝土盖板1200*750*150(面、底25*5角钢包边） (5)含模板制作安装拆除 | 座 | 5
13 | 桂030413007002 | 直通分支型检查井 (1)井截面、深度:内空800*1535*1220mm (2)100mm厚C20混凝土垫层 (3)500mm厚C25砼墙身 (4)150mm厚C35预制钢筋混凝土盖板 (5)含模板制作安装拆除 | 座 | 15
14 | 桂030413007003 | 四通型检查井 (1)井截面、深度:外3700*5200*1554mm (2)150mm厚C20混凝土垫层 (3)500mm厚C25砼墙身；L75*6镀锌角钢 (4)150mm厚C35预制钢筋混凝土盖板（矩形盖板尺寸1920mm*490mm*150mm；异形盖板尺寸详见图纸） (5)含模板制作安装拆除 | 座 | 6
15 | 桂030413009001 | C20混凝土垫层 |  | 61.77
16 | 040103001001 | 回填C15素混凝土 |  | 94.01
17 | 030413004001 | C20混凝土管道包封 |  | 142.51
18 | 桂030413013001 | 小型机械挖沟槽 一般土 |  | 443.45
19 | 桂030413014001 | 机械回填沟槽 土方 |  | 336.21
20 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 107.24
21 | 03B001 | 空中（强弱电）管线规整（最终以实际发生量为准） (1)规整方式：束理、捆扎、贴墙 | m | 4305.00
| 0402 | 道路工程
22 | 040202011001 | 碎石 (1)石料规格:级配碎石 (2)厚度:20cm |  | 466.83
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
23 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C30商品砼 (2)厚度:30cm |  | 466.83
| 0410 | 拆除工程
24 | 041001005001 | 旧路面 切缝机切缝 | m | 960.14
25 | 041001001001 | 拆除路面 (1)路面类型:砼路面 (2)厚度:30cm (3)拆除方式:机械破除 |  | 466.83
26 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:砼废渣 (2)运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 233.42
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
27 | 041106001001 | 履带式挖掘机 1.0以外 场外运输费 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
电力工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
28 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)材质:PVC-C管 (2)规格:50*2.2 | m | 28.46
29 | 030408003002 | 电缆保护管 (1)材质:PVC-C管 | m | 170.79
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(2)规格:160*8.5
30 | 桂030413007001 | 电缆井 (1)井截面、深度:2000*2735*800mm (2)100mm厚C20混凝土垫层 (3)500mm厚C25砼墙身 (4)150mm厚C35预制钢筋混凝土盖板1200*750*150(面、底25*5角钢包边） | 座 | 2
31 | 桂030413013001 | 小型机械挖沟槽 一般土 |  | 15.67
32 | 桂030413014001 | 机械回填沟槽 碎石 |  | 0.16
33 | 桂030413009001 | 100mm厚C20混凝土垫层 |  | 2.50
34 | 040103001001 | 回填C15素混凝土 |  | 3.88
35 | 030413004001 | C20混凝土管道包封 无筋混凝土保护 |  | 5.03
36 | 桂030412014001 | 拆除现状杆高8m双臂悬挑灯 | 套 | 4
37 | 030410001001 | 电杆组立 (1)名称:电线杆 (2)材质:钢筋混凝土 (3)规格:300mm，H=8M | 根 | 6
38 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 15.67
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
路灯工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
通信工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
二 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
电力工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
二 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
路灯工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 199.08 | 17.92 | 217
通信工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 981.32 | 88.32 | 1069.64
二 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 679.38 | 61.14 | 740.52
电力工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 33.09 | 2.98 | 36.07
二 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 24.26 | 2.18 | 26.44
| 合计 | 1917.13 | 172.54 | 2089.67
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表 （适用于单价合同）
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 确认价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 空中（强弱电）管线规整 材料费 | m |  |  | 5
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-2

## 表-22 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
2 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 圆钢HPB300 10以内（综合） | t
5 | 圆钢HPB300 10以内（综合） | t
6 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
7 | 镀锌扁钢(综合) | kg
8 | 镀锌角钢L75*6 | t
9 | 钢板(综合) | kg
10 | 钢板 2～2.5mm | kg
11 | 塑料薄膜 | 
12 | 草袋 | 条
13 | 铁钉(综合) | kg
14 | 砂轮片 Φ400 | 片
15 | 电焊条（综合） | kg
16 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
17 | 低碳钢电焊条 | kg
18 | 钢锯条 | 根
19 | 切缝机刀片 | 片
20 | 铁件（综合） | kg
21 | 水泥(综合) | kg
22 | 砂(综合) | kg
23 | 碎石(综合) | 
24 | 碎石 5~20mm | 
25 | 碎石 5~40mm | 
26 | 石屑 | 
27 | 木材(综合) | 
28 | 周转圆木（支撑） | 
29 | 周转板枋材 | 
30 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
31 | 脱模剂 | kg
32 | 乙炔气 | kg
33 | 氧气 | 
34 | 粘合剂 | kg
35 | 飞保险(羊角熔断器) 10A | 个
36 | 硬塑料管接头 D50 | 个
37 | 硬塑料管接头D100 | 个
38 | 硬塑料管接头D150 | 个
39 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副
40 | 直脚3＃ | 个
41 | 水 | 
42 | 其他材料费 | 元
43 | 钢模板 | kg
44 | 组合钢模板 | kg
45 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
46 | 木模板 | 
47 | 模板钢支撑 | kg
48 | 零星卡具 | kg
49 | 枕木 | 
50 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
51 | 空中（强弱电）管线规整 材料费 | m
52 | 其他材料费 | 元
◆商品砼◆
53 | 预拌普通混凝土 C15 | 
54 | 预拌普通混凝土 C20 | 
55 | 预拌普通混凝土 C35 | 
56 | 预拌普通混凝土 C25 | 
57 | 预拌普通混凝土 C30 | 
58 | 预拌普通混凝土 C35 | 
◆主材◆
59 | 角钢(综合) | m
60 | 镀锌钢管SC150 | m
61 | PVC-C管50*2.2 | m
62 | PE-110*5mm实壁管 | m
63 | PVC-C管160*8.5 | m
64 | PVC管110 | m
65 | 九孔格栅管 PE-9*33-2.8mm | m
66 | 9m单杆单光源太阳能路灯 | 套
67 | 现状杆高8m路灯灯具（灯具规格：80W LED节能灯；含灯泡及灯罩） | 套
68 | 12m单杆太阳能泛光灯 | 套
69 | 300mm混凝土杆，H=8M | 根
70 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
71 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
◆机械台班组成◆
72 | 机械台班人工 | 元
73 | 一类费用 | 元
74 | 国V汽油 92# | kg
75 | 国V汽油 92# | kg
76 | 汽油 92# | kg
77 | 轻柴油 0# | kg
78 | 电 | kW·h
◆机械◆
79 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
80 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
81 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
82 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
83 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
84 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
85 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
86 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：平桂区公会镇联合村至双洋村节能照明及主路地下管廊建设工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
87 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
88 | 载重汽车装载质量 5t | 台班
89 | 载重汽车装载质量 6t | 台班
90 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
91 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班
92 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
93 | 平板拖车组装载质量 30t | 台班
94 | 平地机功率 120kW | 台班
95 | 门式起重机提升质量 5t | 台班
96 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
97 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班
98 | 钢轮振动压路机工作质量 8t | 台班
99 | 钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班
100 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班
101 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
102 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
103 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
104 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
105 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
106 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
107 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
108 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
109 | 铝材切割机1kW | 台班
110 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
111 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
112 | 交流电弧焊机容量 32kV·A | 台班
113 | 直流电弧焊机容量 32kV·A | 台班
114 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
115 | 对焊机容量 75kV·A | 台班
116 | 电焊条烘干箱容量 45×35×45(c) | 台班
117 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
118 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1 | 台班
119 | 高架车 9m | 台班
120 | 高架车 15m | 台班
121 | 其他机械费 | 元
122 | 高架车[9m] | 台班
123 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
124 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
表-22