## 封-1 招标工程量清单
| 喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单
| 喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  | 第1页 共1页
一、项目概况 建设单位：中国科学院亚热带农业生态研究所 工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 设计单位：湖南城市学院设计研究院有限公司 工程概况：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目，总建筑面积496.51平方，建筑层数1层，建筑高度6.9米，采用钢筋混凝土框架结构；含建筑、结构、给排水、电气等专业工程及配套的室外附属工程等内容。具体详工程量清单及设计图纸。 二、编制依据 1、湖南城市学院设计研究院有限公司设计的施工图纸等相关资料； 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）和《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》《国标清单（广西2016）》； 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额(建筑装饰工程)》、广西安装工程消耗量定额（2023）及其配套取费标准和统一解释； 4、2026年2期《环江县建设工程造价信息》及其他； 5、标准图集、有关法律法规及其他补充规定等。 三、编制范围 对喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目招标控制价及工程量清单进行编制。 四、需说明的事项 1.工程量清单报价应与招标文件合同条款、技术条款、设计图纸等文件一起参照阅读。投标人应根据招标文件及现行计价文件等有关资料的要求，结合本工程施工现场具体情况、工程所在地市场行情、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、承包人承担的责任和风险等因素自主报价。 2.本工程量清单中各子项是形成工程实体的实物工程量，每个子项的综合单价报价是为达到竣工验收要求，包含完成该实物工程量所需的相关工作和辅助工作（符合设计及规范要求）、投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 3.本工程量清单中关于“项目特征、工作内容”的描述和工程量计算规则除有特殊说明外，均与桂建标[2024]8号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2024年建筑工程系列定额的通知》及清单计价规范等现行有关规定一致。对清单项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况需结合现场勘察及相关标准图集和设计图纸。 4.本工程量清单所提供的工程量及措施项目工程量均是根据本工程的设计施工图，按照工程量清单或消耗量标准计算规则进行计算的，不是本工程的最终数量，工程量的变化调整以业主（建设单位）与承包商签订的合同约定为准。 5.建筑垃圾（包括拆除弃物、废渣等）弃置运距、消纳场和处置服务收费等均由投标人自行考虑，计入报价； 6.招标控制价材料价格是按照2026年《环江县建设工程造价信息》2期发布的预算价计算的，没有发布价部分是参市场价及其他类似价格计取的； 7.招标人暂列的“不可预见费”，由投标人暂按自主建筑安装工程报价的5%填报，金额详见工程量清单； 8.本项目砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用预拌商品混凝土，钢筋均为抗震钢筋； 9.本说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价规范》《广西壮族自治区建设工程计价办法》、招标文件及招标答疑、设计图纸及相关回复，以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准； 10.本项目暂列金额为123,614.81元(含增值税)，具体内容详见“暂列金额明细表”； 11.本项目安全生产责任保险费暂估价为5,641.24元(含增值税)，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 综合实验楼
1.2 | 室外工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑装饰工程
1.1.2 | 安装工程
1.2.1 | 室外附属
1.2.2 | 室外安装
投标报价合计
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
室外附属
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
室外安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第1页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑装饰工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 1.机械平整场地 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 517.03
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 184.56
3 | 010102003001 | 挖基坑石方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 184.56
4 | 010103001001 | 回填土方 1.土质要求：原土回填 2.回填深度：综合考虑 3.密实度要求：按设计要求 4.运输距离：场内运输 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 345.02
| 0104 | 砌筑工程
5 | *010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5水泥砂浆 4.烧结多孔砖MU10 5.200mm厚 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 123.53
6 | *010402001002 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5水泥砂浆 4.烧结多孔砖MU10 5.100mm厚 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 3.41
7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 1.填充墙与砼墙、柱.梁连接面处均宜沿缝挂400宽镀锌钢丝网后再粉刷,以防墙体开裂。 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 80.08
8 | 010607005002 | 外墙满挂钢丝网 1.外墙面满挂镀锌钢丝网 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 595.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第2页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 4.49
10 | *010501003001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 12.29
11 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 43.42
12 | *010505001001 | 有梁板 1.混凝土强度等级:C30 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 100.97
13 | *010505001002 | 有梁板 1.混凝土强度等级:C30P6 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 97
14 | 010506001001 | C30混凝土直形楼梯 1.楼梯类型:板式 2.混凝土强度等级:C30 3.商品普通砼 4.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 2.33
15 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C25 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 5.48
16 | 010503004001 | 反沿 1.混凝土强度等级:C25 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全 |  | 0.78
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第3页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
17 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 3.38
18 | 010505008001 | 挑檐板、雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土强度等级:C30 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 29.80
19 | 010507004001 | 台阶 1.混凝土强度等级:C25 2.商品普通砼 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 0.80
20 | *010515001001 | 现浇混凝土钢筋 1.现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 2.含钢筋制作、安装、运输等全部工作内容。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | t | 0.756
21 | 010515001002 | 现浇混凝土钢筋 1.现浇构件带肋钢筋制安 φ10以内 2.含钢筋制作、安装、运输等全部工作内容。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | t | 19.886
22 | *010515001003 | 现浇混凝土钢筋 1.现浇构件带肋钢筋制安 10以上 2.含钢筋制作、安装、运输等全部工作内容。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | t | 21.360
23 | 010516003001 | 机械连接 1.套筒直形螺纹钢筋接头 ≤φ32 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 39
24 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.钢筋电渣压力焊接 ≤φ14 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 160
25 | 桂010516004002 | 电渣压力焊接 1.钢筋电渣压力焊接 ≤φ20 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 424
| 0109 | 屋面及防水工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第4页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 做法参考23J909-屋 A41-FI-1 1.20厚DSM20水泥砂浆保护层 2.干铺聚酯无纺布一层 3.80厚挤塑聚苯板,实际厚度为100厚 4.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5.1.5+1.5mm厚水性聚合物沥青防水涂料 7.含附加防水层，卷材20X2钢压条固定建筑密封膏密封水泥钉或射钉,中距500 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.最薄处20厚 LC5.0轻集料找坡层3% 10.清单工程量按水平投影面积计算 11.钢筋混凝土屋面板(120mm)（另计） 12.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 472.88
27 | 010902001001 | 雨棚卷材防水 做法参考23J909-屋 A41-FI-1 1.20厚DSM20水泥砂浆保护层 2.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3.1.5+1.5mm厚水性聚合物沥青防水涂料 4.含附加防水层，卷材20X2钢压条固定建筑密封膏密封水泥钉或射钉,中距500 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.最薄处20厚 LC5.0轻集料找坡层3% 7.清单工程量按水平投影面积计算 8.钢筋混凝土屋面板(120mm)（另计） 9.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 51.68
28 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.2道1.5mm厚(共3mm厚)聚氨酯防水涂料,卷边高400mm 2.部位:卫生间、工作台 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 91.48
29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.部位:外墙面 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 595.64
楼地面工程
30 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 做法参15ZJ001-楼101 1.20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一遍 3.部位:电井 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 1.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第5页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
31 | 011102003001 | 块料楼地面 做法参15ZJ001-楼202 1.淡黄色玻化砖800x800铺实拍平，水泥浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍 5.部位:除电井、卫生间、工作台外其他房间 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 421.24
32 | 011102003002 | 块料楼地面 做法参23J909楼D24 1.5~10厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.防水隔离层(另计) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6.界面剂1道 7.部位:工作台 8.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 31.16
33 | 011102003003 | 块料楼地面-卫生间 做法参15ZJ001楼202 1.20厚防水砂浆找平 2.225厚(以实际为准)1:8陶粒混凝土填充层随捣随拍实找坡坡向地漏 3.20厚防水砂浆找平 4.防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆 6.5厚1:1水泥砂浆结合层 7.防滑地砖灰色300x300 铺实拍平，水泥砂浆擦缝 8.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 31.46
34 | 011105003001 | 块料踢脚线 做法参15ZJ001-踢13面砖踢脚H=150 1.17厚1:3水泥砂浆 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 136.40
35 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 做法参15ZJ001-踢1水泥砂浆 1.6厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 4.42
36 | 011106001001 | 石材楼梯面层（次出入口） 1.做法参11ZJ901-15/9 花岗岩台阶 2.含防滑条、磨边等工作内容 |  | 18.85
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第6页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.清单工程量按水平投影面积计算 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
37 | 011102003004 | 地砖坡道（次出入口） 做法参11ZJ901-14/20 1.8~10厚芝麻灰(设置金属防滑条)横向150~200做12宽，高出砖面了，水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 8.70
墙面工程
38 | 桂011204007001 | 块料墙面 H=1.5m 做法参15ZJ001-裙11 H=1500 1.15厚1:3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. 6.部位:走道数据集成分析与可视化室 7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 117.63
39 | 桂011204007002 | 块料墙面 做法参15ZJ001-内墙25 1.15厚1:3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5.部位:门厅 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. 7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 142.65
40 | 桂011204007003 | 块料墙面 做法参15ZJ001-内墙25 1.15厚1:3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5.部位:卫生间 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. 7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 104.80
41 | 011201001001 | 抹灰面油漆 内墙 1.20厚1:3水泥砂浆打底找平 2.刮水性腻子2道，打磨光滑 |  | 670.17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第7页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.A级阻燃的白色无机环保涂料底漆1道，白色面漆2道 4.部位:除卫生间、门厅、电井外其他房间 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.部位:电井 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 18.53
43 | 011407001001 | 外墙真石漆 外墙做法详参23J909-外墙10D-F1-1 1.喷湿墙面 2.界面剂1道 3.满挂钢丝网（另计） 4.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 5.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6.防水层(另计) 7.腻子层 8.涂饰底层涂料 9.喷涂主层涂料 10.涂饰面层涂料二遍 11.滴水线 12.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 873.00
天棚工程
44 | 011301001001 | 天棚抹灰 做法参15ZJ001-顶3水泥砂浆 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:3水泥砂浆 3.5厚1:2水泥砂浆 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 1.50
45 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 做法参15ZJ001-顶1高级内墙涂料 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3.2厚麻刀(或纸筋)石灰面 4.刮水性腻子1道，打磨光滑 5.A级阻燃的白色无机环保涂料底漆1道，白色面漆2道 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 353.53
46 | 011302001001 | 吊顶天棚 做法参15ZJ001棚17铝合金方形板吊顶 1.铝合金方形板(600X600*0.8mm)吊顶，做法详15ZJ001-第94页-棚17 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 31.46
47 | 011302001002 | 吊顶天棚 做法参15ZJ001-棚12 1.矿棉吸音板600*600*15mm吊顶,做法 |  | 161.40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第8页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
详15ZJ001-棚12 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
48 | 010607003 | 轻钢雨篷（次出入口位置） 1.做法参07J501-1第12页JP1-A1527(a)，由轻钢雨篷专业厂家制作安装; 2.玻璃选用：夹胶玻璃8+1.14PVB+8 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 6.96
门窗工程
49 | 010801001002 | 金属防火防盗门 1.甲级钢制防火防盗门（含门套），尺寸1000mm*2200mm，甲方选定 2.框、扇材料：门体厚度11cm，门框2mm厚钢板，前板1mm+后板1mm厚钢板 3.含L型执手锁（C级黄铜锁芯）、五金配件及所有，符合设计要求 4.塞缝，膨胀水泥砂浆 （1：4） 水泥42.5 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 樘 | 3
50 | 010801001003 | 金属防盗门（带有观察窗） 1.甲级钢制防盗门（含门套），尺寸1200mm*2200mm，甲方选定 2.框、扇材料：门体厚度11cm，门框2mm厚钢板，前板1mm+后板1mm厚钢板 3.含L型执手锁（C级黄铜锁芯）、五金配件及所有，符合设计要求 4.塞缝，膨胀水泥砂浆 （1：4） 水泥42.5 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 樘 | 6
51 | 010802003002 | 钢制乙级防火门 1.钢制乙级防火门（含门套），尺寸详见设计图纸 2.塞缝，膨胀水泥砂浆 （1：4） 水泥42.5 3.含闭门器、锁具、五金配件及所有，符合设计要求 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m2 | 1.54
52 | 010802001001 | 卫生间专用铝合金玻璃门 1.定制铝合金门（含门套），尺寸详见设计图纸，甲方选定 2.含五金配件及所有，符合设计要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | ㎡ | 6.60
53 | 010802001002 | 铝合金玻璃门 1.定制铝合金门（含门套），尺寸详见设计图纸，甲方选定 2.铝合金普通Low-E中空玻璃(6+12+6) 3.含五金配件及所有，符合设计要求 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | ㎡ | 9.40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第9页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
54 | 010802001003 | 铝合金玻璃门 1.定制铝合金门（含门套），尺寸详见设计图纸，甲方选定 2.铝合金普通中空玻璃(6+12+6) 3.含五金配件及所有，符合设计要求 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | ㎡ | 3.60
55 | 010802001004 | 铝合金门联窗MQ4230 1.定制铝合金门联窗（含门套），尺寸4200mm*3000mm，甲方选定 2.铝合金普通Low-E中空玻璃(6+12+6)门无障碍门 3.含护门板、防撞贴条、拉手、五金配件及所有，符合设计要求 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 樘 | 1
56 | 010802001005 | 铝合金门联窗MQ5730 1.定制铝合金门联窗（含门套），尺寸5700mm*3000mm，甲方选定 2.铝合金普通Low-E中空玻璃(6+12+6) 3.含护门板、防撞贴条、拉手、五金配件及所有，符合设计要求 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 樘 | 1
57 | 010802001006 | 铝合金折叠门ZDM2422 1.定制铝合金折叠门（含门套），尺寸2400mm*2200mm，甲方选定 2.铝合金普通Low-E中空玻璃(6+12+6) 3.含护门板、防撞贴条、拉手、五金配件及所有，符合设计要求 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 樘 | 1
58 | 010807001001 | 铝合金中空玻璃窗（含纱窗） 1.断热铝合金中空玻璃窗，尺寸详见设计图纸，甲方选定 2.玻璃规格：Low-E中空玻璃(6+12+6)，卫生间处窗做磨砂处理 3.框周边塞缝及防水处理等 4.含金刚纱窗、五金配件及所有，符合设计要求 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 72.94
其他
59 | 010507001001 | 散水 1.做法参散水11ZJ901-4/5 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 24.06
60 | 011107001001 | 主出入口花岗岩台阶 1.做法参11ZJ901-15/9 花岗岩台阶 2.含防滑条、磨边等工作内容 3.清单工程量按水平投影面积计算 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 24.54
61 | 010507001002 | 无障碍坡道 1.做法参11ZJ901-15/9 花岗岩坡道 |  | 10.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第10页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.含灰土回填、混凝土垫层浇筑等工作内容 3.清单工程量按水平投影面积计算 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
62 | 011503001001 | 无障碍坡道304不锈钢栏杆 1.做法参12J926 H1- 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 8.89
63 | 011503001002 | 楼梯304不锈钢栏杆 1.做法参22J403-1 2-7 B1 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 9.96
64 | 011503008001 | 玻璃栏板 1.做法参22J403-1 3-57- 2.选用夹胶玻璃6+1.14PVB+6，304不锈钢立柱、爪挂件 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 13.62
65 | 011503001003 | 空调304不锈钢栏杆 1.做法参22J403-1 3-47 PB36 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 13.84
66 | 011505001001 | 洗漱台 1.仿大理石洗漱台δ20mm 成品 2.铁件制作安装、下料、制作安装、铺钢板网、加楔、调运砂浆、打底找平、镶贴大理石、清理等全部操作过程 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 1.08
67 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 H=2.1m 1.成品浴厕隔断（包括五金配件） 2.18厚二类抗倍特板卫生间隔断隔断，含门、基础配件安装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 20.16
68 | 011210005002 | 小便器隔断 1.成品浴厕隔断（包括五金配件） 2.18厚二类抗倍特板卫生间隔断隔断，含门、基础配件安装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 0.36
69 | 011505006001 | 置物架 1.无障碍卫生间成品置物架 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1
70 | 011505008001 | 挂衣钩 1.无障碍卫生间成品挂衣钩 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 1
71 | 011505005001 | 无障碍抓杆 1.无障碍卫生间无障碍抓杆详见12J926-J16-1、J17-2、3 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第11页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
72 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.成品银镜6mm厚，不带框 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 2.16
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
73 | 011701006001 | 综合脚手架 1.建筑结构形式:框架结构; 2.檐口高度:6.3m; 3.综合材质、搭设方式。 | 项 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
74 | 011702001001 | 独立基础模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 51.36
75 | 011702002001 | 矩形柱模板（含支模超高费用） 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 401.79
76 | 011702014001 | 有梁板模板（含支模超高费用） 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 1787.7
77 | 011702024001 | 直形楼梯模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 2.清单工程量为水平投影面积计算 |  | 12.15
78 | 011702001002 | 基础垫层模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 15.56
79 | 011702008001 | 圈梁模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 9.42
80 | 011702009001 | 过梁模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 45.44
81 | 011702003001 | 构造柱模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 67.71
82 | 011702022001 | 天沟、檐沟、雨棚、悬挑模板 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 |  | 184.85
83 | 011702027001 | 台阶 1.包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。 2.清单工程量为水平投影面积计算 |  | 4.02
| 011703 | 垂直运输
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第12页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
84 | 011703001001 | 建筑物垂直运输费 1.建筑物垂直运输费 | 项 | 1
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
85 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
86 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 |  | 264.39
安装工程
分部分项工程
电气照明
87 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 ZAL1; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
88 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:配电箱 1ALD; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装，含免维护电池； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
89 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:配电箱 KX10; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装，含免维护电池； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 2
90 | 030404017005 | 配电箱 1.名称:配电箱 KX15; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装，含免维护电池； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
91 | 030404017006 | 配电箱 1.名称:配电箱 KX35; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装，含免维护电池； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
92 | 030404017007 | 配电箱 1.名称:配电箱 KX5; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装，含免维护电池； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 2
93 | 030404017008 | 配电箱 1.名称:配电箱 KX5a; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装，含免维护电池； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
94 | 030411003001 | 金属桥架 1.名称:强电金属桥架 | m | 36.87
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第13页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.型号:200*100*1.5 3.材质:钢制 4.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 5.接地方式:接地跨接 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
95 | 031002002001 | 桥架支架 制作、安装 1.材质: 综合热镀锌型钢 2.含除锈、刷防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | kg | 27.65
96 | 030411001001 | 配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 744.77
97 | 030411001002 | 配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 103.02
98 | 030411001003 | 配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC40 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 23.26
99 | 030411001004 | 配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 3.43
100 | 030411001005 | 配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC80 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 6.73
101 | 030411001006 | 配管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 43.48
102 | 030411001007 | 配管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 105.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第14页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
103 | 011615001001 | 配管凿槽 1.墙体需暗敷管道砖墙开槽; 2.安装完成后修补; 3.开槽规格综合考虑; | m | 105.20
104 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*240 3.敷设方式、部位:桥架、管内综合考虑 4.含分支头 5.工程量暂定，结算按实计算 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 450.00
105 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架、管内综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 9.37
106 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、管内综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 15.91
107 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16mm2及其以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kv以下 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 2
108 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:35mm2及其以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kv以下 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 2
109 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:240mm2及其以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kv以下 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 2
110 | 030411004001 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ2.5 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且 | m | 1221.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第15页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
满足设计及规范要求.
111 | 030411004002 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ4 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 1956.34
112 | 030411004003 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ6 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 177.20
113 | 030411004004 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:WDZB1-BJY6 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 414.44
114 | 030411004005 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:WDZB1-BJY10 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 167.59
115 | 030411004006 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:WDZNB1-RYJS-2X2.5 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 105.34
116 | 030412001001 | 吸顶灯 1.名称:防水防尘灯; 2.型号: LED 220V,功率详见照度计算表。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.; | 套 | 4
117 | 030412001002 | 壁灯 1.名称:壁灯; 2.型号: 220V,LED光源,功率详见照度计算表 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.; | 套 | 1
118 | 030412001003 | 吸顶灯 1.名称:吸顶灯; 2.型号:220V,LED光源,功率详见照度计算表 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.; | 套 | 8
119 | 030412001004 | 双管荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:220V,LED光源,功率详见照度计算表 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.; | 套 | 44
120 | 030412001005 | 吸顶灯(带红外感应开关) 1.名称:吸顶灯(带红外感应开关); 2.型号:220V,LED光源,功率详见照度 | 套 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第16页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
计算表 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
121 | FC0303025001 | 排气扇 1.名称:卫生间通风器 2.含连接排气管 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 3
122 | 桂030412014001 | 安全出口标志灯 1.本体安装及调试，集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 套 | 3
123 | 桂030412014002 | 单向方向标志灯 1.本体安装及调试，集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 套 | 2
124 | 桂030412014003 | 复合信息标志灯 1.本体安装及调试，集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 套 | 3
125 | 桂030412014004 | 应急照明灯 1.本体安装及调试，集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 套 | 9
126 | 桂030412014005 | 声光报警器 1.本体安装及调试，声光报警器(残卫用)-自带24V电源 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 套 | 1
127 | 0308008001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:综合 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 165
128 | 0308008002 | 开关盒 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:综合 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 21
129 | 0303026001 | 照明开关 1.名称:单联开关; 2.安装方式:综合; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 3
130 | 0303026002 | 照明开关 1.名称:密闭型按钮(残卫用)-拉绳式,; | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第17页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.安装方式:综合; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
131 | 0303026003 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.安装方式:综合; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 2
132 | 0303026004 | 照明开关 1.名称:三联开关 2.安装方式:综合; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 11
133 | 0303026005 | 照明开关 1.名称:四联开关 2.安装方式:综合; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 4
134 | 0303027001 | 插座 1.名称:壁挂空调插座 2.型号:250V 16A安全型; 3.安装方式:综合; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 4
135 | 0303027002 | 插座 1.名称:二三孔插座 2.型号:250V 10A安全型; 3.安装方式:综合; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 61
136 | 0303027003 | 插座 1.名称:冰箱插座 2.型号:250V 16A安全型; 3.安装方式:综合; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 2
137 | 0303027004 | 插座 1.名称:卫生间插座（带防水盒） 2.型号:250V 10A安全型; 3.安装方式:综合; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 1
138 | 0303027005 | 插座 1.名称:柜式空调插座 2.型号:380V¦16A安全型; 3.安装方式:综合; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 6
139 | 0303027006 | AX热水插座箱 1.名称:AX热水插座箱 2.安装方式:综合; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 1
140 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 项 | 1
防雷接地
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第18页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
141 | 030409005001 | 避雷网 1.热镀锌圆钢接闪带 2.安装形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 238.42
142 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.含断接卡子制作、安装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 106.29
143 | 030409004001 | 均压环 1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础圈梁钢筋或镀锌扁钢 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 238.27
144 | 030409008001 | 总等电位端子箱 1.名称:总等电位端子箱; 2.材质:金属; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 台 | 1
145 | 030409008002 | 局部等电位联结箱 1.名称:局部等电位联结箱; 2.材质:金属; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 台 | 7
给排水
146 | 031001006001 | 塑料管PP-R DN50 1.材质、规格:PP-R给水管DN50 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 26.39
147 | 031001006002 | 塑料管PP-R DN40 1.材质、规格:PP-R给水管DN40 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 17.93
148 | 031001006003 | 塑料管PP-R DN32 1.材质、规格:PP-R给水管DN32 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 14.66
149 | 031001006004 | 塑料管PP-R DN25 1.材质、规格:PP-R给水管DN25 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试 | m | 32.99
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第19页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求
150 | 031001006005 | 塑料管PP-R DN20 1.材质、规格:PP-R给水管DN20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 5.86
151 | 031001006006 | 塑料管PP-R DN15 1.材质、规格:PP-R给水管DN20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 55.01
152 | 031001006007 | 塑料管PVC-U-100 1.材质、规格:污、废水PVC-U-100 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 56.45
153 | 031001006008 | 塑料管PVC-U-75 1.材质、规格:污、废水PVC-U-75 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 50.51
154 | 031001006009 | 塑料管PVC-U-100 1.材质、规格:雨水PVC-U-100 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 88.80
155 | 桂031004023001 | 雨水斗 1.87型重力雨水斗或侧入式雨水斗 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 16
156 | 031003001001 | 金属阀门 DN40 1.类型:截止阀 2.材质:塑料外壳铜芯截止阀 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 1
157 | 031003001002 | 金属阀门 DN15 1.类型:截止阀 2.材质:塑料外壳铜芯截止阀 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第20页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
158 | 031003001003 | 低阻力型倒流防止器 1.低阻力型倒流防止器,参照16S401采取防冻保温措施倒流防止器排水器底部距地不小于300mm; 2.地上安装箱体 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 组 | 1
159 | 桂031004021001 | 地漏 1.不锈钢地漏安装DN50 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 10
160 | 桂031004021002 | 清扫口 1.塑料清扫口安装DN100 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 4
161 | 031004003001 | 台式洗脸盆 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含冷热水嘴等 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 2
162 | 031004003002 | 无障碍洗脸盆 1.名称:无障碍洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含冷热水嘴等 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1
163 | 031004006001 | 大便器 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲式 4.附件名称、数量:含水箱、角阀、冲洗管等 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 4
164 | 031004006002 | 大便器 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:坐式 4.附件名称、数量:含水箱、角阀、冲洗管等 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1
165 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式 暗装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 2
166 | 031004008001 | 成品拖布池 1.材质:陶瓷 2.含水嘴 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第21页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
167 | 030901010001 | 轻便消防水龙箱(消防软管卷盘) 1.消火栓箱暗装 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1
168 | 030901013001 | 灭火器 1.手提灭火器 MF/ABC3-2 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 具 | 5
弱电
169 | 030502001001 | 弱电箱 1.多媒体弱电箱 2.本体安装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 7
170 | 030502001002 | 机柜 1.42U机柜 2.本体安装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
171 | 030411003002 | 金属桥架 1.名称:强电金属桥架 2.型号:100*100*1.2 3.材质:钢制 4.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 5.接地方式:接地跨接 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 29.12
172 | 031002002002 | 桥架支架 制作、安装 1.材质: 综合热镀锌型钢 2.含除锈、刷防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | kg | 21.84
173 | 030411001008 | 配管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 190.83
174 | 030411001009 | 配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 294.05
175 | 011615001002 | 配管凿槽 1.墙体需暗敷管道砖墙开槽; 2.安装完成后修补; 3.开槽规格综合考虑; | m | 75.00
176 | 030411004007 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:RVV6*0.5 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 73.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第22页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
177 | 030411004008 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:RVV4*1.0 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 63.00
178 | 030411004009 | 配线 1.名称:管内、桥架综合考虑穿导线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*0.5 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 18.67
179 | 030502005001 | 双绞线缆 1.导线型号、材质、规格:UTP6 2.其他:含设备采购、安装调试等工作内容 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 483.56
180 | 030502007001 | 光缆 1.导线型号、材质、规格:4芯单模光纤 2.其他:含设备采购、安装调试等工作内容 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 118.06
181 | 030502007002 | 光缆 1.导线型号、材质、规格:8芯单模光纤 2.其他:含设备采购、安装调试等工作内容 3.引入至网络机房，工程量暂定，结算按实计算 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 2080.00
182 | 030502012001 | 单口数据点 1.安装方式:综合 2.带底盒、板 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 | 个 | 25
183 | 030501010001 | 无线AP 1.名称:无线AP 2.有线传输率:10/100/1000Mbps，无线网络支持频率:2.4G&5G，无线传输速率:300Mbps，外置1个有线接口，POE供电 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 套 | 3
184 | 030507008001 | 全彩室内枪机 1.名称:红外高清1080P摄像机-型号由甲方定 2.含摄像机本体、支架的安装及调试 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 台 | 6
185 | 030501012001 | 24口POE交换机 1.本体安装 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第23页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
186 | 030502010001 | 24口配线架 1.本体安装,带模块 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 架 | 4
187 | 030502010002 | ODF光纤配线架 1.本体安装,含耦合器、尾纤 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 架 | 1
188 | 030502010003 | 光纤配线架 1.本体安装,含耦合器、尾纤 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 架 | 1
189 | 030507007001 | 电磁锁 1.磁力锁(含门磁反馈) 2.280*2kg 拉力;工作电压: 12V 门磁状态输出;开门延时: 0 、 3 、 6 、 9 秒;开门方式:断电开门; 3.其他;含设备采购、安装调试等工作内容; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10
190 | 030507007002 | 读卡器 1.规格及参数:电源输入:直流 12V ; IC 卡技术: Mifare1 (ISO14443A 13.56MHZ) ;输出数据格式: Wiegand34 位;读卡距离可达 10cm ;读取时间 :30ms; 2.其他;含设备采购、安装调试等工作内容; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 3
191 | 030507007003 | 开门按钮 1.规格及参数:按键次数 :40000 次以上; 2.其他;含设备采购、安装调试等工作内容; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 3
室外附属
分部分项工程
挡土墙
192 | 050101007001 | 清除地被植物 1.机械清除室外附属工程施工范围内草皮、灌木、露地花卉，集中堆放、装车外运、清理场地等，达到施工条件。 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 508.78
193 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 104.40
194 | 040103001001 | 回填方 1.土质要求：原土回填 |  | 27.01
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第24页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.回填深度：综合考虑 3.密实度要求：按设计要求 4.运输距离：场内运输 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
195 | 010403001001 | 毛石挡土墙基础 1.墙身及基础采用M10水泥砂浆砌M30毛石 2.含调、运、铺砂浆,运、砌石等工作内容 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 77.39
196 | 010403004001 | 毛石挡土墙墙身 1.墙身及基础采用M10水泥砂浆砌M30毛石 2.含调、运、铺砂浆,运、砌石；变形缝、泄水孔、放置排水管、滤水层，毛石墙勾缝等工作内容 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 205.14
197 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土强度等级:C20 2.商品普通砼 3.含砼制作、浇筑、运输、辰捣、养护、模板安拆等内容。 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 4.11
198 | 040201022001 | 砖砌排水沟 1.做法参24J306第3-23页大样2 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 90.40
室外附属
199 | 040103001002 | 室外土方回填 1.密实度要求:夯填; 2.填方材料品种:合格土; 3.其他:综合借土运距、回填方式、压实系数达到设计要求 |  | 526.93
200 | 040204002001 | 生态停车位 1.250X190X70厚绿色井字形植草砖，内填种植土、植草、200X100X50厚灰色透水砖分割 2.30厚粗砂垫层、参5%素水泥 3.150厚C25混凝土 4.200厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 129.12
201 | 080505003001 | 停车位车档 1.石质车档 550×250×100 2.含采购、安装 | 个 | 16
202 | 040204002002 | 人行道块料铺设 1.50厚花岗岩、详平面索引 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 |  | 272.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第25页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.150厚C20混凝土 4.200厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
203 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.995x200x120机切面芝麻灰路沿石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.C20混凝土垫层 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 59.24
204 | 011503001004 | 304不锈钢栏杆 1.做法参22J403-1 2-7 B1 2.不锈钢管 Φ28×1.5 304材质、不锈钢管 Φ60×3.0 304材质 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 42.02
绿化
205 | 桂050101018001 | 整理绿化用地 1.人工整理绿化用地 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 331.00
206 | 桂050102017001 | 栽植法国冬青 1.苗木种类:栽植法国冬青 2.高60~79cmm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.单位株数:容器苗,36株/m² 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 16.00
207 | 桂050102017002 | 栽植十大功劳 1.苗木种类:栽植法国冬青 2.高60~79cmm; 3.养护期为一个年生长周期; 4.单位株数:容器苗,49株/m² 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 30.00
208 | 050102012001 | 铺种马尼拉 1.铺种方式:满铺 2.养护期为一个年生长周期; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 285.00
209 | 桂050102019001 | 草籽撒播 1.翻土整地、清除杂物、播种、浇水、盖塑料薄膜。 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 1941.00
室外安装
分部分项工程
室外电气
210 | 030404017009 | 配电箱 1.名称:配电箱 CDZAW1充电桩电表箱; 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第26页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
211 | 030404036002 | 充电桩 1.名称:交流充电桩7KW(单相); 2.箱内配置:详见系统图; 3.本体安装； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 3
212 | 030409004002 | 室外充电设备电击防护措施 1.名称:充电车位等电位均衡线 2.安装形式:镀锌圆钢 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 230.40
213 | 030411001010 | 室外配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 4.25
214 | 030411001011 | 室外配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 24.25
215 | 030411001013 | 室外配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC100 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 74.46
216 | 030411001014 | 室外配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC150 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 801.10
217 | 030411001015 | 室外配管 1.名称:钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 23.58
218 | 030411001016 | 室外配管 1.名称:钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 23.58
219 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、管内综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 54.01
220 | 030408001007 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 | m | 33.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第27页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.型号:YJV-3x10 3.敷设方式、部位:桥架、管内综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
221 | 030408001008 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x6 3.敷设方式、部位:桥架、管内综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 6.55
222 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:35mm2及其以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kv以下 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 2
223 | 030412007001 | 一般路灯 1.名称:太阳能路灯（带杆） 2.型号、规格:6米单臂太阳能路灯,IP65,（材质Q235 法兰盘400x400x16 上下口直径70/180壁厚3.5mm，内外热镀锌喷塑(厚度按国家标准)防盗检修门、紧固件全不锈钢螺丝），LED光源120W 铝合金IP65 65H电池 120AWP多晶硅光伏板及控制器等； 3.含基础土石方挖、C20钢筋砼基础（500*500*500mm）及其预埋铁件等内容； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 8
224 | 桂030413007001 | 电缆井 1.尺寸1.25m*1.25m*1.1m 2.做法参见07SD101-8/60,小型四通型电缆井平/剖面 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 座 | 9
225 | 桂030413013001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合; 2.挖土深度:5M内; 3.余土装车； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 261.10
226 | 桂030413014001 | 回填土 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; |  | 179.89
227 | 桂030413014002 | 回填沙 1.填方材料品种:沟槽内回填砂; |  | 81.12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第28页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
室外弱电预埋
228 | 030411001017 | 室外配管 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 1012.12
229 | 030411001018 | 室外配管 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 27.88
230 | 桂030413007002 | 弱电电缆井 1.尺寸0.55m*0.55m*1.1m 2.做法参见 YDT5178-2017/88 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 座 | 5
231 | 桂030413013002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合; 2.挖土深度:5M内; 3.余土装车； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 143.00
232 | 桂030413014003 | 回填土 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; |  | 73.54
233 | 桂030413014004 | 回填沙 1.填方材料品种:沟槽内回填砂; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; |  | 69.46
室外给排水
234 | 040501004001 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 SN8.0级 4.连接形式:承插连接,橡胶圈密封接口 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | m | 16.89
235 | 040501004002 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN8.0级 4.连接形式:承插连接,橡胶圈密封接口 | m | 125.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第29页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
236 | 040504003001 | 塑料检查井 1.PE100材质,一次性注塑成型 φ700 2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 座 | 5
237 | 040504009001 | 雨水口 1.名称:平立箅联合式雨水口 2.井盖:球墨铸铁 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 座 | 2
238 | 040504002001 | 化粪池 1.4立方钢筋混凝土化粪池型号:G2-4SQF 2.挖、填土,余土外运,渣土消纳费,安拆模板,浇捣混凝土,搭拆脚手架,抹防水砂浆层等。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 座 | 1
239 | 031001007001 | 钢丝网骨架复合管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电磁感应双热熔连接 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | m | 27.52
240 | 031001007002 | 钢丝网骨架复合管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50 4.连接形式:电磁感应双热熔连接 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | m | 19.09
241 | 040502009001 | 水表组 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个水表，2个闸阀，1止回阀，1过滤器 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 组 | 1
242 | 040502005001 | 阀门 1.名称:螺纹闸阀 2.型号、规格:铜截止阀DN50 3.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 个 | 1
243 | 040504001001 | 水表井 1.做法参05S502 2.模板制作、安装、拆除、清理杂物、整理堆放、混凝土捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、防坠网 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 | [5 empty] | 第30页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
安装、材料场内运输等。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
244 | 040504001002 | 阀门井 1.做法参01SS105 2.模板制作、安装、拆除、清理杂物、整理堆放、混凝土捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、防坠网安装、材料场内运输等。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 座 | 1
245 | 030901011001 | 室外消火栓 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SSF150/65-1.0地上式消火栓 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 套 | 1
246 | 030901013002 | 灭火器 1.手提灭火器 MF/ABC5 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; | 具 | 2
247 | 桂030413013003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合; 2.挖土深度:5M内; 3.余土装车； 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. |  | 93.75
248 | 桂030413014005 | 回填土 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; |  | 58.19
249 | 桂030413014006 | 回填沙 1.填方材料品种:沟槽内回填砂; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; |  | 35.56
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
建筑装饰工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
安装工程
5 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
6 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
8 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
9 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费
室外附属
10 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
11 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
12 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
13 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
室外安装
14 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
15 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
16 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
建筑装饰工程
1 | 暂列金额 | 59379.6 | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3212.09 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
安装工程
1 | 暂列金额 | 36034.05 | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 | 43600 | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1347.62 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外附属
1 | 暂列金额 | 15860.93 | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 611.67 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外安装
1 | 暂列金额 | 12340.23 | 明细详见表-12-1
1.2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 | 21800 | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 469.86 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 194656.05
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 建筑装饰工程 |  | 59379.6
1 | 暂列金额 | 项 | 59379.6
1.1 | 不可预见费 | 元 | 59379.6
1.2 | 政策性调整 | 元
1.3 | 其他 | 元
| 安装工程 |  | 36034.05
1 | 暂列金额 | 项 | 36034.05
1.1 | 不可预见费 | 元 | 36034.05
| 室外附属 |  | 15860.93
1 | 暂列金额 | 项 | 15860.93 | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
1.1 | 不可预见费 | 元 | 15860.93
1.2 |  | 元
| 室外安装 |  | 12340.23
1 | 暂列金额 | 项 | 12340.23
1.1 | 不可预见费 | 元 | 12340.23
| 合计 |  | 123614.81
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表-12-1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
建筑装饰工程
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
| 安装工程 |  | 43600
1 | 专业工程暂估价 |  | 43600 |  |  | 按实际发生计算
1.1 | 屋顶光伏系统（1、主要内容:由太阳能光伏组件、光伏接线箱、并网逆变器、交直流配电柜、逆功率控制系统、通信监控系统等组成光伏发电系统,并与市电网并网运行。 2、整个光伏系统直流额定发电功率6.6kW,采用优质的单晶硅电池和并网逆变器,光伏系统能安全、稳定可靠的运行,并通过先进的显示与监控系统实时监测光 伏系统运行状况及数据。） |  | 43600
室外附属
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
| 室外安装 |  | 21800
1 | 专业工程暂估价 |  | 21800 |  |  | 按实际发生计算
1.1 | 非机动车充电桩及建设（含充电桩电表箱、10路电动自行车智能充电桩、配套插座、管线等，以及地面和车棚建设） |  | 21800
| 合计 |  | 65400
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表-12-3