竞争性磋商采购文件

项目名称：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”

示范创建项目

项目编号：CZZC2026-C2-250093-GXCS

采购单位：天等县农业农村局

# 采购代理机构：广西崇善项目咨询有限公司

# 2026年6月

目录

第一章竞争性磋商公告	1

第二章供应商须知	5

第三章技术规范	29

第四章响应文件格式	30

第五章合同格式	58

第六章评分办法和标准	74

第七章施工图纸及工程量清单	96

- 竞争性磋商公告

广西崇善项目咨询有限公司

关于天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（项目编号：CZZC2026-C2-250093-GXCS）竞争性磋商公告

项目概况：

天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目的潜在供应商应登录广西政府采购云平台获取采购文件，并于2026年6月29日9时00分（北京时间）前上传（提交）响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：CZZC2026-C2-250093-GXCS

2.项目名称：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目。

3.采购方式：竞争性磋商。

- 4.采购预算金额：人民币叁佰玖拾贰万玖仟陆佰贰拾捌元柒角肆分（¥3929628.74）。

5.采购需求：

标项一名称:天等县宁干乡永乐村2026年”千村引领、万村提升“示范创建项目（供水工程）
数量:1项
预算金额（元）:人民币壹佰零玖万伍仟肆佰伍拾陆元叁角伍分（¥1095456.35）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：天等县宁干乡永乐村2026年”千村引领、万村提升“示范创建项目（供水工程）建设内容包含：（1）新建供水管，总长2366.97m;（2）配套附属设施新建2个水箱;（3）新建不锈钢水箱处围墙栏杆；具体以施工图和工程量清单上的内容为准。

最高限价（元）：人民币壹佰零玖万伍仟肆佰伍拾陆元叁角伍分（¥1095456.35）
合同履约期限：150日历天

本标项不接受联合体投标

标项二名称:天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（污水处理工程）
数量:1项
预算金额（元）:人民币贰佰捌拾叁万肆仟壹佰柒拾贰元叁角玖分（¥2834172.39）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（污水处理工程）建设内容包含：（1）新建排水管，DN400双壁波纹排水管787.38米，塑料排水管U-PVC450米;（2）配套附属设施污水井30个，沉沙井45个;（3）路面拆除、恢复443.18米;（4）暗渠恢复40米;（5）新建化粪池3座;（6）格栅渠2座;（7）调节池2座;（8）一体化设备2台;（9）新建设备间2栋;（10）新建设备园区处围墙栏杆、马尼拉草等；具体以施工图和工程量清单上的内容为准。

最高限价（元）：人民币贰佰捌拾叁万肆仟壹佰柒拾贰元叁角玖分（¥2834172.39）

合同履约期限：150日历天

本标项不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项二：本项目专门面向中小企业采购，预留份额100%。

3.本项目的特定资格要求：标项一、标项二：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派驻的项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标（成交）候选人第一名的项目经理作为本项目的项目经理。

三、获取采购文件

1.时间：2026年6月17日起至2026年6月25日。

2.地点：广西政府采购云平台线上。

3.方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

四、响应文件提交：

截止时间：2026年6月29日9时00分（北京时间）

地址（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

- 五、开启：时间：2026年6月29日9时00分（北京时间）

- 地址：本项目采用远程异地评审，主会场在广西崇善项目咨询有限公司【崇左市江州区城南区新城路西段南侧（阳光名邸）第C4栋103号】通过广西政府采购云平台实行在线解密开启，副会场在百色市右江区新兴路体育广场“恒升酒店”19楼。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

3.落实政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.本次公告同时在中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）上发布。

5.在线投标响应（电子投标）说明：本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件）。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购成交供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作，如供应商有需要的，详见磋商须知正文后附件1：《崇左市线上“政采贷”政策告知函》、附件2《崇左市线上“政采贷”业务流程图》、附件3《崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表》。

7.本项目不需要缴纳磋商保证金。

8.本项目按照崇左市财政局关于推行政府采购领域信用承诺制度的通知的要求，供应商在参与崇左市政府采购活动时，供应商只需以书面形式提供《崇左市政府采购供应商信用承诺函》，即可替代《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（一）项至第（四）项所规定的基本资格条件相关材料，具体不再提供的资质材料有：法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料、有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

- 9.监督部门：天等县财政局政府采购监督管理股电话：0771-3530890

- 10.各潜在供应商可就本项目所有标项进行投标，并可同时成交多个标项。但，若供应商参与多个标项，须为每个标项分别配备不同的项目经理和专职安全生产管理人员。若不同标项出现同一项目经理或专职安全生产管理人员，则其所参与的相应标段均作否决投标处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：天等县农业农村局

地址：天等县天等镇和平路9号县人民政府大院会议楼1楼乡村建设组办公室

项目联系人:李志燕

项目联系方式：0771-3533625

2.采购代理机构信息

名称：广西崇善项目咨询有限公司

地址：崇左市江州区城南区新城路西段南侧（阳光名邸）第C4栋103号房

项目联系人：庞青青

项目联系人方式：0771-5945100

3.项目联系方式：

项目联系人：庞青青

项目联系人方式：0771-5945100

采购单位：天等县农业农村局

采购代理机构：广西崇善项目咨询有限公司

日期：2026年6月17日

# 第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目； 项目编号：CZZC2026-C2-250093-GXCS |  |
| 2 | 建设地点 | 天等县宁干乡永乐村 |  |
| 3 | 采购预算金额 | 本项目采购预算金额：人民币叁佰玖拾贰万玖仟陆佰贰拾捌元柒角肆分（¥3929628.74），其中标项一预算金额:人民币壹佰零玖万伍仟肆佰伍拾陆元叁角伍分（¥1095456.35），标项二预算金额:人民币贰佰捌拾叁万肆仟壹佰柒拾贰元叁角玖分（¥2834172.39） |  |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |  |
| 5 | 质量标准 | 达到国家竣工验收规范合格标准 |  |
| 6 | 采购范围 | 标项一：天等县宁干乡永乐村2026年”千村引领、万村提升“示范创建项目（供水工程）建设内容包含：（1）新建供水管，总长2366.97m;（2）配套附属设施新建2个水箱;（3）新建不锈钢水箱处围墙栏杆；具体以施工图和工程量清单上的内容为准。 标项二：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（污水处理工程）建设内容包含：（1）新建排水管，DN400双壁波纹排水管787.38米，塑料排水管U-PVC450米;（2）配套附属设施污水井30个，沉沙井45个;（3）路面拆除、恢复443.18米;（4）暗渠恢复40米;（5）新建化粪池3座;（6）格栅渠2座;（7）调节池2座;（8）一体化设备2台;（9）新建设备间2栋;（10）新建设备园区处围墙栏杆、马尼拉草等；具体以施工图和工程量清单上的内容为准。 |  |
| 7 | 工期要求 | 150日历天 |  |
| 8 | 资金来源 | 桂财农〔2025〕82号广西壮族自治区财政厅关于预提前下达2026年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |  |
| 9 | 供应商资质 等级要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，预留份额100%。 3.本项目的特定资格要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派驻的项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标（成交）候选人第一名的项目经理作为本项目的项目经理。 |  |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |  |
| 11 | 工程报价方式 | 工程量清单报价，如有安责险暂估价，材料暂估价，暂列金属于固定报价，否则响应无效。 |  |
| 12 | 磋商有效期 | 45日（自提交响应文件截止之日算起） |  |
| 13 | 磋商保证金 | 缴纳磋商保证金金额：否 |
| 14 | 踏勘现场 | 供应商自行对工程现场及周围环境进行踏勘 |
| 15 | 响应文件份数 | 1.电子响应文件，电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件由供应商视自身情况自愿提供，按广西政府采购云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。电子备份介质（U 盘 / 光盘）须单独密封，封面标注项目名称、标项、供应商全称并加盖电子公章，在响应截止前送达主会场代理地址，逾期、未密封一律拒收。 3.响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，下一顺位响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。 ▲未传输递交电子响应文件的，响应无效。 ▲未按规定及时提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，响应无效。 |
| 16 | 响应文件提交 地点及截止时间 | 地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标 时间：2026年6月29日9时00分前 |
| 17 | 开启/解密地点 及时间 | 地点：本项目采用远程异地评审，主会场在广西崇善项目咨询有限公司【崇左市江州区城南区新城路西段南侧（阳光名邸）第C4栋103号】通过广西政府采购云平台实行在线解密开启，副会场在百色市右江区新兴路体育广场“恒升酒店”19楼。 时间：2026年6月29日9时00分后电子响应文件解密要求： - 首次响应文件提交截止时间后，采购代理机构通过广西政府采购云平台发起解密指令，供应商必须在发起解密指令后30分钟内，使用加密时所用的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台“项目采购－开标评标”功能完成电子响应文件的解密； - 解密过程中，供应商应保持网络通畅及设备正常运行，实时关注解密状态，如有技术问题应立即联系政采云客服热线（95763）并留存沟通记录； - 解密异常处理：①因供应商自身原因（包括但不限于CA证书过期、密码错误、网络中断、设备故障、未按时登录平台等）导致未在规定时间内完成解密的，视为响应文件撤回，后果由供应商自行承担；②因广西政府采购云平台系统故障、网络异常等非供应商原因导致解密失败的，供应商应在解密时限内通过政采云客服或采购代理机构指定联系方式（庞青青，0771-5945100）提交书面说明及系统故障截图等佐证材料，采购代理机构核实后，可采取延长解密时间（最长不超过30分钟）或启用电子备份响应文件的补救措施；③启用电子备份响应文件的，供应商需确保备份文件与上传的加密电子响应文件为同一版本，且已按要求密封并在响应文件提交截止时间前送达主会场地址；采购代理机构核对备份文件有效性后，通过平台上传解锁，替代加密响应文件参与评审； - 供应商未按规定提供电子备份响应文件，且因非自身原因导致加密文件解密失败的，视为响应文件撤回，供应商可向平台运营方主张直接损失赔偿； - 采购代理机构对解密全过程进行记录，包括解密时间、参与供应商、解密状态、异常情况及处理结果等，存档备查。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 农民工工资 保证金 | 金额：合同价1%。 农民工工资保证金按工程建设项目施工合同额(或年度合同额)的比例存储，工资保证金存储比例为1%,房屋市政(单个项目)等工程的存储金额不超过60万元；交通运输(单个项目)等工程的存储金额不超过500万元；水利(单个项目)等工程的存储金额不超过200万元)，本项目执行农民工工资保证金管理制度，按照桂人社规〔2021〕16号广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区住房和城乡建设厅广西壮族自治区交通运输厅广西壮族自治区水利厅中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知要求执行。 |
| 20 | 计税方式 | 一般计税 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定实行市场调节价，由委托人与代理机构双方协商确定，参照行业通行差额定率累进计费方式设定基准分档费率；按差额定率分档累进计算实际金额全额计取。 附：代理服务费收费计算标准表格 区间金额; 工程类基准费率; 货物类基准费率; 服务类基准费率. 100 万元以下; 1.00%; 1.50%; 1.50%. 100～500 万元; 0.70%; 1.10%; 0.80%. 500～1000 万元; 0.55%; 0.80%; 0.45%. 1000～5000万元; 0.35%; 0.50%; 0.25%. 说明：本项目采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。 |
| 23 | 其他 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。（注：本项目实行电子化投标采购文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。） 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。（注：本项目实行电子化投标，文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（个人CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子签字章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。） 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.电子响应文件中根据“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 |
| 24 | 电子投标准备工作 | 1、参与电子竞标的准备工作： （1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。 （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。 （3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。 （4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间止未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 （5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。 |
| 25 | 电子响应文件的制作、加密与签章规范 | 25.1制作前提：供应商必须先登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）完成“申请获取采购文件”操作，否则将无法在线编制电子响应文件，由此产生的不利后果由供应商自行承担。 25.2编制要求：（1）供应商应下载“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序及平台要求，编制电子响应文件。（2）电子响应文件需通过客户端“标书关联”功能进行关联定位，确保磋商小组评审时可直接点击评分项定位至对应内容；未关联定位或关联内容与评审项不符的，由供应商自行承担不利后果。（3）电子响应文件内容应完整、清晰，不得涂改；若需修改错漏，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过客户端采用个人CA认证证书签章；未办理个人CA认证证书的，需在响应文件对应签字位置手写签字后扫描（或拍照）转换为PDF格式上传。因文件字迹潦草、编排混乱导致误读、漏读的，后果由供应商自行承担。 25.3加密要求：供应商编制完成电子响应文件后，必须按平台要求进行加密，生成后缀名为“jmbs”的加密电子响应文件；未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 25.4签章规范：（1）本项目电子响应文件要求“加盖公章”的，均指供应商通过指定电子化政府采购平台办理的数字证书（CA认证证书）对应的电子印章，需按要求在文件指定位置完成CA签章。（2）本项目电子响应文件要求“签字”的，均指供应商法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过指定电子化政府采购平台办理的个人CA认证证书对应的电子签字章，或手写签字后扫描（拍照）上传的PDF文件；未办理个人CA认证证书的，必须采用手写签字形式上传，否则响应文件按无效处理。（3）供应商为自然人的，磋商文件要求“盖公章”处，由自然人摁手指指印后扫描（拍照）上传PDF文件；要求“签字”处，按本款第（2）项手写签字要求执行。 25.5备份文件要求：（1）供应商可根据自身情况，提供以U盘或光盘等介质存储的电子备份响应文件，备份文件格式需与平台上传的电子响应文件一致。（2）电子备份响应文件需在响应文件提交截止时间前，按要求密封（标注项目名称、单位名称并加盖公章）并送达主会场地址，逾期送达或未按要求密封的将被拒收。（3）响应文件启用顺序：电子响应文件优先于电子备份响应文件；顺位在先的响应文件已按时解密的，下一顺位响应文件自动失效；仅当电子响应文件解密失败时，可启用备份文件上传，备份文件无法上传的后果由供应商自行承担。 25.6解密异常佐证材料要求：供应商若遭遇非自身原因导致的解密失败，需在解密时限内提交以下材料：（1）《解密异常情况说明》（需加盖供应商公章，注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系电话、异常情况描述及主张）；（2）系统故障截图（含时间戳）、网络诊断报告、与政采云客服的沟通记录等佐证材料；（3）材料提交方式：通过政采云平台在线上传或发送至采购代理机构指定邮箱（可补充邮箱地址），逾期未提交或材料不全的，视为放弃补救权利。 |
| 26 | 预留份额 | 本项目专门面向中小企业，预留份额100%，本项目属于建筑业。 |

供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的工程类采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：天等县农业农村局

2.2“采购代理机构”是指：广西崇善项目咨询有限公司

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：响应供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7计税方式：详见竞标须知前附表

3.响应供应商的基本条件：

3.1供应商的资格条件详见“竞争性磋商公告”。

4.磋商费用

4.1响应供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西崇善项目咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.磋商无效的情形

5.1有下列情形之一的视为响应供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同响应供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的响应供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

5.2特别说明

（1）关联响应供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的响应供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）响应供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应供应商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（3）响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）响应供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，响应供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法响应供应商的行政与刑事责任。

（5）本项目不允许转包、分包。如成交响应供应商出现转包或分包情形，采购单位有权取消其成交资格。

6、磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

6.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

6.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

6.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

7.竞争性磋商响应文件编制基本要求

7.1响应供应商提交的竞争性磋商响应文件以及响应供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

7.2响应供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.3竞争性磋商响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7.5供应商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件由资格文件、商务报价文件和技术文件组成，必须包括下列内容：

7.5.1响应文件的资格文件主要包括下列内容：

（1）崇左市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）有效的资质证书副本复印件及有效的安全生产许可证副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（3）拟派项目经理的身份证复印件、注册建造师证和安全生产考核合格证书（B类）复印件以及无在建工程、无中标后未开工项目、且未担任其他项目中标（成交）候选人第一名的承诺函（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（4）投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（5）中小企业声明函或《政府采购促进中小企业发展管理办法财库〔2020〕46号》要求提供的证明文件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（6）供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料（如有，请提供）。

7.6.2响应文件的商务报价文件主要包括下列内容：

- （1）法定代表人身份证明书，须附上法定代表人身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

- （2）法定代表人授权委托书，须附上委托代理人的身份证复印件；（委托代理时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

- （3）无虚假应标、串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（4）磋商函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（5）磋商函附录；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（6）磋商报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（7）已标价工程量清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（8）供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料（如有，请提供）

7.5.3响应文件的技术文件主要包括下列内容：

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构：

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目经理（注册建造师）简历表；

3）项目技术负责人简历表。

（3）供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料（如有，请提供）

注：供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商CA证书签章，否则响应无效；其中“必须提供”的文件“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，响应文件按无效处理。

8.计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、采购预算与磋商报价要求

9.1本项目采购预算金额为：与竞争性磋商公告一致，报价超出采购预算总金额的将被视为无效竞标。

9.2本工程采用工程量清单方式报价。

9.2.1合同价款采用单价合同的方式确定，工程量按实际结算，磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

9.2.2供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、约定的材料设备价格风险和政策性调整以外，供应商在申报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

9.2.3因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：

（1）工程量清单中有相同项目的按供应商谈判时的成交价格进行结算；

（2）有类似项目的参考类似成交价格结算；

（3）没有适用于变更工程的单价，则有定额的套定额计算，执行本响应文件计算依据并乘以下浮系数（成交报价/工程采购预算价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间的《崇左市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算，无信息价的由发包人及承包人根据市场价格协商议定；新增项目无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目单价必须经发包人审定。

9.2.4供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，供应商必须按采购人的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程项目，但不能得到支付与结算。

9.2.5采购人所提供的工程量清单（预算书）仅为报价参考，供应商应以采购人提供工程量清单作为谈判报价的依据。凡工程量清单已指明的工程费用，供应商应计入相关项目的单价中。

9.2.6供应商的临时占地（含半成品加工厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由供应商负责；由于供应商原因引起工期延长造成供应商临时占地的租用费增加由供应商负责。以上费用在谈判报价中自行考虑。

9.2.7施工用的水、电供应由承包人通过现场勘察后自行确定。施工用水、电由承包人负责施工场地内的管、线路的铺、架设，并承担施工期间用电、用水的使用、维护和安全责任等。

9.2.8有关土料的一切费用，包括挖、填、弃、运距以及运输过程中所发生的费用，以及土料场（包括弃土场）的林地补偿费、林木补偿费、林地安置补助费、森林植被恢复费、取土费、复垦费、运输道路修建费、临时占地费、青苗补偿费、维护费等，由供应商根据市场价格及本身所能承受的风险自行考虑。但土料场的土料必须试验合格并经设计、发包人同意后方可用于本工程。

9.2.9供应商在报价中所报的单价和合价，以及谈判报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、增值税、开办费、技术措施费、设备吊装.运输.装卸费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

9.2.10供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.2.11人工工日单价、机械台班单价允许按照市场情况进行调整。供应商应提供人工工日单价、机械台班单价以及涉及调整的单价一览表，并同时提供调整说明。供应商不得以机械设备闲置为由压低机械台班单价。利润及风险由供应商自行考虑，利润不得为负数。

9.2.12本项目采用多次报价方式，未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。供应商的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表（已标价工程量清单）的格式编制提交，供应商须提前做好相关准备并按时上传最终商务报价文件，否则磋商无效。

9.2.13供应商的竞标报价须按竞争性谈判文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺序进行报价，否则，将视为实质上不响应竞争性谈判文件的要求。

9.3计算依据：

9.3.1本工程的计算依据：详见工程量清单

9.4磋商有效期：

9.4.1磋商截止日期后45天。

9.4.2在特殊情况下，在原定磋商有效期满之前，采购人可以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件，在延长期内本须知第8.4条的规定仍然适用。

四、电子响应文件的制作、加密要求、供应商公章及签字

10.1电子响应文件的制作、加密要求

10.1.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

10.1.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。

10.1.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

10.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用个人CA证书签字章，没有办理个人CA证书签字章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照转换成PDF的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

10.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，采购代理机构将予以拒收。

10.2供应商公章及签字

10.2.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

10.2.2本竞争性磋商文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

10.2.3本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

11.首次响应文件的提交、撤回、修改、响应文件的解密

11.1首次响应文件的提交、撤回、修改

11.1.1响应文件的提交截止时间：详见竞争性磋商公告

11.1.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

11.1.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

11.1.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

11.2响应文件的解密

采购代理机构将在“竞争性磋商公告”规定的时间内通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没有预留联系方式或预留联系方式无效，非代理机构原因导致代理机构无法联系到供应商进行解密的。(解密异常情况处理：详见本章19.2电子交易活动的中止。)

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

12.迟交的竞争性磋商响应文件

广西崇善项目咨询有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、竞争性磋商（简称磋商）与评审

13磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

13.1磋商小组组成：

磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组依法由采购人代表及采购招投标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员总数为3人。

13.2磋商时间、地点、人员：

13.2.1磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

13.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。

13.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请供

应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

13.2.4首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

14.评审原则和评审办法

14.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

14.2综合评分法，具体详见第六章评分办法和标准。

14.3磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

14.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

14.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

15.评审程序及磋商要求

15.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由代理机构统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

15.2磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.3磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

15.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

15.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

15.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

15.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商的澄清、说明或者更正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，并加盖公章（CA证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人CA证书签字章（没有办理个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传），供应商为自然人的，应当由本人个人CA证书签字章（没有办理个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传）并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或CA证书签章）。

15.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表个人CA证书签字章（没有办理个人CA证书签字章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传）或者加盖供应商公章（CA证书签章）。逾时不交的，视同放弃磋商。

15.7最后报价

15.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。

15.7.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

15.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

15.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得大于首次报价。

15.9综合比较与评价：

15.9.1磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

15.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

15.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

15.10在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

15.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

16.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）本项目确定一名成交供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

17.属于下列情况之一者，响应文件无效：（5.1、5.2条为认定为串通投标、按无效投标处理的情形。除此之外，出现第17条所述情况之一的，其响应文件按无效处理。）

##### （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

##### （2）超越了行政审批的经营范围的；

##### （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

##### （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （5）响应文件有效期、服务期限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

##### （6）供应商未就“项目需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；

##### （7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

##### （8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 18.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第15.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

##### 19.1在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

19.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的：

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的：

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

19.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

##### 20.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

##### 21.信用查询

##### 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

##### ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

##### ⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

##### ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

##### ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

22.成交公告及成交通知书

##### 22.1采购代理机构于评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告2个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告成交信息，并发出成交通知书。

##### 22.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 22.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

##### 22.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

八、采购代理服务费

23.详见“响应供应商须知前附表”。

九、履约保证金

24.详见“响应供应商须知前附表”。

十、质疑和投诉

25质疑。

25.1响应供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。响应供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.2提出质疑的响应供应商（以下简称质疑响应供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的响应供应商。潜在响应供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

25.3响应供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）响应供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑响应供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑响应供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字和盖章，并加盖公章。

25.4响应供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应供应商为自然人的，应当由本人签字；响应供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字和盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交响应供应商签署的授权委托书。

25.5质疑函应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

25.6采购人、采购代理机构在收到响应供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他有关响应供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.7递交质疑函的联系事项：（详见公告）

投诉。质疑响应供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。

十一、签订合同

26.1成交供应商必须在成交通知书发出之日起15日历日内持成交通知书等材料与采购人签订施工合同（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。），否则采购人将取消其成交资格。

26.2发出成交通知书后，成交供应商有提供虚假材料或虚假承诺或未按相关规定与采购人签订合同等事宜的，成交无效；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

26.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同并给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

26.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同（或重新招标），以此类推。

19.5采购合同是采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

26.6采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

26.7成交供应商拒绝签订采购合同的，并给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。同时，已缴纳的成交服务费不予退还。

附件1

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件2

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件3

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-78204360771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-79286500771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-75165110771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县－扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-75361780771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-85250680771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 扶绥县金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市－北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |

# 第三章技术规范

一、工程概况

- 本项目分两个标项，施工地点为天等县宁干乡永乐村，工期均 150 日历天。

- 建设内容：

- 标项一：天等县宁干乡永乐村2026年”千村引领、万村提升“示范创建项目（供水工程）建设内容包含：（1）新建供水管，总长2366.97m;（2）配套附属设施新建2个水箱;（3）新建不锈钢水箱处围墙栏杆；具体以施工图和工程量清单上的内容为准。

- 标项二：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（污水处理工程）建设内容包含：（1）新建排水管，DN400双壁波纹排水管787.38米，塑料排水管U-PVC450米;（2）配套附属设施污水井30个，沉沙井45个;（3）路面拆除、恢复443.18米;（4）暗渠恢复40米;（5）新建化粪池3座;（6）格栅渠2座;（7）调节池2座;（8）一体化设备2台;（9）新建设备间2栋;（10）新建设备园区处围墙栏杆、马尼拉草等；具体以施工图和工程量清单上的内容为准。

二、执行标准

- 本项目所有材料采购、加工、安装、试验、隐蔽验收、竣工验收，均严格按照现行国家、行业、广西及崇左市有效规范、图集执行；

- 施工图、工程量清单约定要求高于规范的，以施工图、工程量清单为准；图纸未明确之处，执行国家现行强制性标准；

- 施工期间若出台新版国家/地方强制性规范，承包人须无条件按新版执行，相关费用不另行增加。

三、通用施工技术要求

- 全部工程包工包料，沟槽开挖、基底处理、管道敷设、构筑物浇筑、设备安装、路面拆除恢复、绿化等所有工序施工工艺、材料规格、厚度、强度、压实度、防水、防腐、试压（水压 / 闭水）、满水试验、设备调试等技术参数均详见施工图纸；

- 进场所有管材、钢材、混凝土、一体化设备、井盖、五金等材料必须符合图纸及国标要求，提供合格证、检测报告，按规范见证取样送检，不合格材料不得进场使用；

- 3 沟槽、基坑、有限空间、吊装、临时用电、雨季施工、扬尘噪声、地下管线保护、农田复垦、文明施工、安全生产等措施，按国家市政工程施工安全、环保相关规范实施；

- 隐蔽工程（沟槽基底、管道垫层、防水结构、基础等）必须经甲方 / 监理现场验收合格后方可回填覆盖；

- 一体化污水设备安装、单机及联动调试、试运行、出水水质达标标准按图纸及《城镇污水处理厂污染物排放标准》执行，水质不合格不予竣工验收；

- 所有路面破除恢复、围墙栏杆、绿化、场地平整、竣工清场按施工图及地方农村建设要求实施。

四、其他管理约定

- 供应商自行踏勘现场，充分掌握道路、农田、地下管线、村民通行等全部现场条件，所有协调、青苗、临时占地、修复赔偿等费用综合计入报价，后期不再以此申请增加费用或顺延工期；

- 施工红线、构筑物尺寸、管线走向、工程量均以施工图、工程量清单为准，图纸疑问须在答疑期内提出，逾期视为无异议；

- 施工全过程安全、质量、文明施工责任由承包人全部承担，必须遵守有限空间、深基坑、吊装等专项安全国家规范；

- 总工期 150 日历天，除法定不可抗力外，农忙、雨季、村民干扰等情形不予工期顺延。

# 第四章响应文件格式

电子响应文件

（外包装封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人或授权委托代理人：

供应商地址：

开标时间以前不得开封

响应文件资格审查部分

封面格式

# （项目名称） # 电子响应文件 # 项目名称： 响应文件内容：资格审查部分 # 供应商：（盖章） # 法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章） 日期：年月日

目录

（须附页码）

（1）崇左市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）有效的资质证书副本复印件和有效的安全生产许可证副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（3）拟派项目经理的身份证复印件、注册建造师证和安全生产考核合格证书（B类）复印件以及无在建工程、无中标后未开工项目、且未担任其他项目中标（成交）候选人第一名的承诺函（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（4）投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（5）中小企业声明函或《政府采购促进中小企业发展管理办法财库〔2020〕46号》要求提供的证明文件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（6）供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料（如有，请提供）。

1、崇左市政府采购供应商信用承诺函；

致（采购代理机构名称）:

我方自愿参加（项目名称和标项名称）（项目编号：）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

- 注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

2、有效的资质证书副本复印件和有效的安全生产许可证副本复印件；

- 3、拟派项目经理的身份证复印件、注册建造师证和安全生产考核合格证书（B类）复印件以及无在建工程、无中标后未开工项目、且未担任其他项目中标（成交）候选人第一名的承诺函

项目经理无在建、无中标后未开工项目、无其他项目第一成交候选人承诺函

致：天等县农业农村局、广西崇善项目咨询有限公司

本人________，身份证号码：________________（二级注册建造师注册专业和证书编号：        ，安全生产考核合格证书（B 类）编号：              ），系________________（供应商全称）拟派驻      （项目名称和标项名称）   的项目经理，现郑重作出如下承诺，截至本承诺出具之日前无以下情形：

- (1)本人无任何正在实施的在建工程项目；

- (2)本人无已中标、但尚未进场开工的工程项目；

- (3)本人未在任何招投标、政府采购项目中被列为第一中标（成交）候选人；

本承诺全部内容真实可查，自愿接受采购人、财政监管部门核查。若存在隐瞒、虚假情形，我司自愿将本项目的响应文件按无效响应处理；如已成交，自动取消成交资格，承担全部违约责任，接受政府采购失信处罚并赔偿采购人全部经济损失。

联系电话：

供应商（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：______年____月____日

- 4、投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人无直接控股股东的填写：无

供应商（盖章）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（签字或盖章）：

日期：年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人无直接管理关系的填写：无

供应商（盖章）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（签字或盖章）：

日期：年月日

- 中小企业声明函（必须提供中小企业声明函或《政府采购促进中小企业发展管理办法财库〔2020〕46号》要求提供的证明文件，否则响应文件按无效响应处理）。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称和标项名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

注：按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

附件：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部国家统计局

国家发展和改革委员会财政部

二〇一一年六月十八日中小企业划型标准规定一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

响应文件商务报价文件部分

封面格式

# （项目名称） # 电子响应文件 # 项目名称： 响应文件内容：商务报价文件部分 # 供应商：（盖章） # 法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章） 日期：年月日

目录

（须附页码）

（1）法定代表人身份证明书，须附上法定代表人身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）法定代表人授权委托书，须附上委托代理人的身份证复印件；（委托代理时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（3）无虚假应标、串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（4）磋商函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（5）磋商函附录；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（6）磋商报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（7）已标价工程量清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（8）供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料（如有，请提供）

1、法定代表人身份证明书，须附上法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

# 供应商：（盖章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证正反面复印件及营业执照复印件

备注：

(1)法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”，附法定代表人身份证复印件。

2、授权委托书及代理人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加（采购人名称）的（工程名称）的竞标活动。代理人在竞标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书有效期为：年月日至年月日

# 代理人无转委权。特此授权。

代理人（签字）：性别：年龄：

身份证号码：联系电话：

# 供应商：（盖章）

# 法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

附：代理人身份证复印件

- 3、无虚假应标、串通竞标行为的承诺函；（必须提供）

一、我公司承诺如有虚假应标行为的，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

二、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

三、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年月日

4、磋商函

磋商函

致：（采购人名称）

1.根据你方（项目名称和标项名称和编号）工程的采购文件，遵照采购投标有关法律、法规和规章的规定，经我公司研究上述采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程质量标准及其他有关文件后，我方愿以人民币：         的竞标总价，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部采购文件，包括采购补遗文件及有关附件。

3.我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4.一旦我方成交，我方保证按合同协议书中约定的工期       日历天内完成并移交全部工程，并保证工程质量达到                   标准。

5.我方同意所提交的响应文件在“竞标须知”规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

邮政编码：                   电话：                   传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：年月日

5、磋商函附录

磋商函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同约定的内容 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程预付款支付 |  |  |  |
| 2 | 工程款支付 |  |  |  |
| 3 | 质量保修期 |  |  |  |
| 4 | 质量保证金 |  |  |  |
| 5 | 竞标工期 |  |  |  |
| 6 | 承诺工程质量 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（签字或盖章）:

供应商（盖章）：

时间：年月日

6、磋商报价表

磋商报价表

（项目名称和标项名称）工程币种：人民币

| 项目内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 元 |  |
|  | 元 |  |
| 合计 | 元 |  |
| 总报价：人民币（¥） |  |  |
| 说明： |  |  |
| 工期（日历日） |  |  |
| 承诺工程质量 |  |  |

供应商：             （盖章）

法定代表人或其授权代理人：          （签字或盖章）

日期：年月日

- 7、已标价工程量清单

注：投标人在编制响应文件时,应编写报价说明。投标人编制报价时，其定额和费用标准不作限制。投标人可充分发挥自身优势，结合建筑市场的供求关系，自行选用定额和费用标准。

投标人编制投标报价应附有编制说明，报价编制依据、选用定额，费率取值（其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金等费用的费率取值）等。

- 供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料；

响应文件技术文件部分

封面格式

# （项目名称） # 电子响应文件 # 项目名称： 响应文件内容：技术文件部分 # 供应商：（盖章） # 法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章） 日期：年月日

目录

（须附页码）

1、施工组织设计；

2、项目管理机构：

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理（注册建造师）简历表；

（3）项目技术负责人简历表。

3、供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料（如有，请提供）

一、施工组织设计

4.1、供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪声、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

4.2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表（可根据项目实际情况增减内容）

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表（可根据项目实际情况增减内容）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

（1）供应商应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

（2）施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

（3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

2.1、项目管理机构配备情况表

（项目名称）工程

| 拟在本项目工程任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人（工程类专业工程师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料的复印件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商公章。】

# 2、项目经理（注册建造师）简历表

（项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册编号和安全生产考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、必须附上项目经理资格证书和已完工程中标通知书、工程合同协议书的复印件（如有），以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商公章。

# 三、项目技术负责人简历表

（项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、必须附上技术负责人资格证和已完工程中标通知书、工程合同协议书的复印件（如有），以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商公章。

2、在建工程和该项目经理在供应商以外的其他单位完成的工程项目，其相关证明材料不需提供复印件。

三、供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料

# 第五章合同格式

天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目

施工合同文件

天农衔施合同〔2026〕  号

标项名称：

发包人：天等县农业农村局

承包人：

日期：2026年月日

合同文件目录

一、施工合同协议书

二、工程质量保修书

三、廉政合同

四、安全生产合同

五、成交通知书

六、农民工工资保证金账号

一、施工合同协议书

发包方（全称）：天等县农业农村局（简称甲方）

承包方（全称）：（简称乙方）

为贯彻“以人为本、安全第一、质量第一、预防为主”的方针，加强对工程项目安全、质量、工期、文明施工等方面的综合管理，优质、高效、低耗、顺利地完成工程施工任务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定及甲方的工程管理制度和办法，结合本工程条件和实际情况，双方本着自愿、平等、互利、互惠的原则，经双方协商一致，特签订本协议书，以示双方共同遵守、执行。

- 一、项目概况

- 项目名称：

- 建设地点：天等县宁干乡永乐村

建设内容：                      。

二、合同文件的组成部分

1.采购公告或招投标、公示相关文件（另册）；

2.本协议书、工程质量保修书、廉政合同、安全生产合同；

3.成交通知书（招投标项目需附函附表）；

4.财评报告(如有、另册)；

5.设计成果文件（另册）；

6.施工组织设计（另册）；

7.其他（指国家最新规范、标准、强制性条约等）。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 三、合同价款

签约总合同价：人民币            ，工程款支付金额按百位数整数计取，合同价款采用固定综合单价计价方式确定。单价和总价均已包括为实施完成合同工程所需的劳务、材料、机械、安装、安全、施工质量竣工评估（报告）、质检(报告）、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、临时（附属）工程等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（除经甲乙双方认定的不可抗力以外）。双方明确工程经招投标、按设计或规范工艺实施完成的审计结算、变更单价以投标固定综合单价计价；无投标单价、有财评综合单价的项目，审计结算、变更单价以财政评审综合单价计价；政策允许不需要财评的项目，变更单价以施工图预算价综合单价计价，如无施工预算综合单价的，按施工期间信息价为计算依据，以施工期间单价分析为准；无招投标单价、财评单价的审计结算单价按施工期间信息单价为计算依据。

四、合同工期

计划开工日期：2026年***月***日

计划完工日期：2026年***月***日

合同工期总日历天数150日历天（实际以监理公司或甲方发出书面通知确定开工之日起计算****日历天）。

- 五、投入本项目人员信息

乙方项目经理：姓名：（身份证号码：，注册证书编号：）

项目总工：姓名：（身份证号码：，注册证书编号：）

项目安全员：姓名：（身份证号码：，注册证书编号：）

六、工程质量要求

1.工程质量达到或符合合格标准等级以上。工程安全目标：无生产安全事故。

2.硬化路工程、桥梁工程、水利渠道工程必须出具质量检测报告。

3.乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，缺陷责任期为一年。

七、工程款支付

自双方签订合同并在乙方开具发票后10个工作日内可预付不超过工程合同价款的30%，第二次付款时按工程进度支付并抵扣预付款，进度款按工程形象进度支付，在乙方开具发票后10个工作日内支付比例为合同内按工程计量周期内完成工程量的80%，合同外（设计变更和现场签证引起的费用）按工程计量周期内完成工程量的70%。甲方对工程进行完工验收且验收合格后，在乙方开具发票后10个工作日内支付合同内进度款至合同价款实际工程量的90%，在乙方开具发票后10个工作日内支付合同外进度款支付至完成工程量的70%，结算经审计部门审定后支付至结算价款的97%，剩余3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满经双方复检书面确认乙方无违约行为后，甲方支付至工程结算价款的100%。

- 八、工期要求

1.双方约定工期顺延的情况：不可抗力的因素。如：自然灾害（如台风、洪水、冰雹等）、政府行为（如征收、征用等）、社会异常事件（如罢工、骚乱等）。

2.非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付逾期竣工违约金（每逾期一天按照合同价款的万分之四/天计算违约金），逾期竣工时间从合同约定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除甲方批准顺延的工期），违约金极限为合同价的3%。甲方可以从未支付的工程款中直接扣减该违约金，乙方支付此违约金并不能免除乙方应当履行本合同项下约定的义务和责任及法律法规规定的其他责任。乙方逾期超过30日未完工的，发包方有权终止合同，另外发包，承包方应承担发包方所有损失。

3.因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

4.乙方必须按照合同工期或甲方同意顺延的工期竣工。

九、工程竣工结算审计

项目完工之日起7日内，乙方向甲方提供完整的竣工资料；竣工验收合格之日起20日内，乙方向甲方提交项目竣工结算资料。乙方逾期未提供上述资料，甲方有权委托第三方收集并整理上述资料，所产生的费用由乙方全额承担。

十、保障农民工工资

签订施工合同之日起30日内，乙方必须缴纳农民工工资保证金，乙方按指定账户缴纳农民工工资保证金为签订合同价的1%；农民工工资保证金在项目竣工验收合格后，无拖欠农民工工资的，由乙方提交申请报告，经甲方审核无误后按程序无息退还乙方。

- 十一、用工要求

- 1.本工程除关键岗位、工种外，其余岗位适量使用脱贫户、监测户等劳动力参与建设，施工单位应根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，与脱贫户、监测户劳动力双方平等协商一致，订立劳动合同，共同遵守签订合同所列条款。发放的脱贫户、监测户劳务报酬应占本工程一定的劳务费用。脱贫户、监测户劳动力用工花名册、银行转账工资发放清单等材料按时送达甲方存档备检壹份，无备案材料的或材料缺失的应完善相关材料后方能支付项目后续资金。

- 2.乙方必须与履行本合同乙方所有施工工作人员及相关工作人员签订劳动合同，为其购买社会保险或购买足额的雇主责任保险，并支付保险费用，作为乙方相关工作人员的福利保障，如乙方违反该约定视为乙方违约，在施工工作过程中，如发生人身伤亡等事故的，由乙方自行交涉并承担全部赔偿责任，如因此造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方追偿。

十二、争议解决方式

1.本合同双方一经签订，应共同遵守，如任何一方违约，或发生与履行本合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商解决不成的，向天等县人民法院提起诉讼解决。

2.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益而发生的合理费用（包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、财产保全保险费、差旅费、公告费、评估/鉴定费等）均由违约方承担。

3.本合同载明的各方地址可作为送达法律文书、对账单、法院送达诉讼文书，各方往来信函等的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的，邮寄送达的，相关文书被退回之日即视为送达之日。

3、其他

有关工程违约、责任处理按照现行国家法律、规范、规定、标准执行。

十三、合同份数及要求

本合同协议书一式陆份，甲方执四份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

十四、合同未尽事宜，双方可以按照招响应文件、国务院令712号文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201》、国家最新规范、规定、标准执行或另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

# 十五、合同生效及附件

合同订立时间：2026年 月 日

合同订立地点：天等县农业农村局

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位公章后生效。

本合同协议书的附件1、附件2、附件3为合同双方协议的重要内容之一，其效力同等，缺一不可。

| 发包方：（公章）天等县农业农村局 | 承包方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 住址： |
| 法定代表人（签字或签章）： | 法定代表人（签字或签章）： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编号：532800 | 邮政编号： |

附件1：

## 二、工程质量保修书

发包方（全称）：天等县农业农村局（以下简称“甲方”）

承包方（全称）：（以下简称“乙方”）

为保证天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

工程质量保修范围包括以及双方约定的其他项目工程。具体保修的内容，双方约定如下：按有关规范、环境保护设施及设备、规定执行。

二、质量保修期

质量保修期自交工验收合格，双方签收工程交接证明之日起计算。分单项竣工验收的工程按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及广西扶贫基础设施管理办法等有关规定，约定本工程的质量保修范围、保修期如下：

1.保修范围、保修期：保修期为一年；

2.其他项目保修期限约定如下：按国家现行有关规定进行；

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可以自行委托第三方修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故（如塌方、水毁、沉降、损坏等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定价的3%。质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还

甲方在应付款中扣除的工程质量保修金，在工程竣工保修期满壹年后对保修内容进行验收合格的，经乙方提交申请28天内将结算审定价3%的保修金退还给乙方（不计利息）。在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在两天内未派人进行修理的，发包方有权自行委托第三方履行修理义务，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由发包方从保修金中扣除。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙方双方共同签署。

| 发包方（单位公章)：天等县农业农村局 | 承包方(单位公章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）： | 法定代表人（签字或签章）： |
| 授权代表： | 授权代表： |

附件2：

三、廉政合同

发包方（全称）：天等县农业农村局（以下简称“甲方”）

承包方（全称）：             （以下简称“乙方”）

为做好工程党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部门的有关规定。

2.严格执行天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目合同标段合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为建设工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

| 发包方（单位公章)：天等县农业农村局 | 承包方(单位公章)：广西***建筑工程有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）： | 法定代表人（签字或签章）： |
| 授权代表： | 授权代表： |

附件3：

四、安全生产合同

发包方（全称）：天等县农业农村局（以下简称“甲方”）

承包方（全称）：         （以下简称“乙方”）

为在天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，根据《中华人民共和国民法典》、《安全生产管理法》等有关法律、法规规定，特签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

12.签订合同之日起3个工作日内，乙方必须与履行本合同乙方所有施工工作人员及相关工作人员签订劳动合同，为其购买社会保险或购买足额的雇主责任保险，并支付保险费用，作为乙方相关工作人员的福利保障，如乙方违反该约定视为乙方违约，在施工工作过程中，如发生人身伤亡等事故的，由乙方自行交涉并承担全部赔偿责任，如因此造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方追偿。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 四、本合同由双方法定代表人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

| 发包方（单位公章)：天等县农业农村局 | 承包方(单位公章)：广西***建筑工程有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）： | 法定代表人（签字或签章）： |
| 授权代表： | 授权代表： |

五、成交通知书

# 六、农民工工资保证金

农民工工资保证金为签订合同价的1%，存入各施工单位在银行开设的第三方监管账户，签订施工合同之日起30日内，乙方将缴纳农民工工资保证金底单提供甲方备份，备注请注明“天等县**************项目农民工工资保证金”。

# 第六章评分办法和标准

一、评审原则

（一）公平、公正、科学、择优原则：磋商小组将依法独立评审，仅依据响应文件、磋商情况及本评分办法，对供应商进行综合比较，不受任何外部因素干扰。

（二）保密原则：评审活动在严格保密的情况下进行。磋商小组成员及相关工作人员不得透露评审情况、文件比较、成交候选人推荐等与评审有关的任何信息。

（三）量化比较原则：评审采用综合评分法，对供应商的技术、商务、报价等进行量化打分，以总分高低排序推荐成交候选人。

二、评审组织与程序

（一）磋商小组组成：由采购人代表和从政府采购专家库中随机抽取的评审专家组成，成员总数为3人。

（二）评审程序：整个评审过程分为资格性审查、符合性审查、磋商、最终报价、综合评分五个阶段。

三、详细评审步骤

第一阶段：资格性审查

1.审查内容：磋商小组依据竞争性磋商公告及供应商须知中的要求，对供应商的响应文件资格部分进行审查。

2.结果处理：通过资格审查的供应商进入下一阶段。未通过的，其响应文件按无效处理，不再进入后续评审。

第二阶段：符合性审查

1.审查内容：磋商小组审查通过资格审查的响应文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2.结果处理：通过符合性审查的供应商进入下一阶段（磋商）。未通过的，其响应文件按无效处理。

第三阶段：磋商环节

1.磋商目的：磋商小组与通过前两阶段审查的单一供应商分别进行在线磋商，就技术方案、施工组织、服务承诺等细节进行沟通，并可根据磋商文件的实质性变动，要求供应商重新提交响应文件。

2.磋商内容：

- 磋商小组将审阅供应商的《施工组织设计》等技术文件，可就其中的施工方法、重难点分析、进度计划等进行提问。

- 供应商应在线对相关问题进行澄清、说明或补充。

- 磋商小组可根据磋商情况，对技术需求、服务要求等进行实质性变动（不变动磋商文件的其他内容），并以书面形式通知所有参与磋商的供应商。

- 供应商应根据变动要求，在规定时间内重新提交修正后的技术响应文件。

- 3.记录与确认：磋商过程及内容由组长在广西政府采购云平台上发起，并经供应商在线确认。

第四阶段：下一轮报价

1.报价要求：磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参与磋商的合格供应商在规定时间内，通过广西政府采购云平台在线提交二次/最终报价。

2.报价规则：

- 最终报价是响应文件的有效组成部分。

- 最终报价不得高于本项目的采购预算（最高限价）。

- 若磋商过程中磋商文件未作实质性变动，最终报价不得高于供应商的首次报价。

- 最终报价需提交已标价的工程量清单。

- 逾时未提交最终报价的，视为退出磋商。

- 3.报价有效性：提交最终报价的供应商不得少于3家（政府购买服务项目或有特殊规定者除外），否则本次采购活动终止。

- 4.异常低价启动情形：在符合性审查后，若供应商的响应报价出现以下情形之一，评审委员会应当启动异常低价审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 5.审查程序：
（1）评审委员会启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对报价作出解释，并提供书面说明及必要的证明材料。
（2）证明材料应包括但不限于：项目具体成本测算（原材料成本、人工成本、制造费用、管理费、利润等）、与报价合理性相关的其他证明文件。
（3）评审委员会可参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、行业平均成本等情况，对报价合理性进行综合判断。
（4）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
（5）异常低价审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中详细记录，并随供应商提供的相关说明及证明材料一并归档。

第五阶段：综合评分与推荐

评分依据：磋商小组根据供应商提交的最终版响应文件（含技术文件和最终报价）进行独立打分。

标项一：天等县宁干乡永乐村2026年”千村引领、万村提升“示范创建项目（供水工程）评审标准

一、施工组织设计（满分67分） 1、主要施工方法（满分10分） 评审内容： ①沟槽开挖、基底处理、砂石垫层及管道沟槽回填施工方案；②PE给水管热熔连接、管道水压试验及消毒冲洗施工方案；③过路镀锌钢管焊接及混凝土全包基础施工方案；④不锈钢成品水箱基础及水箱处围墙栏杆施工方案；⑤路面拆除与恢复施工方案。 评分标准： （1）得10分：对以上5项工序均有详细、可操作且高度贴合本项目的施工方法描述，内容完整、逻辑清晰。能充分结合农村施工条件（比如道路狭窄、材料运输困难、施工场地受限等）提出针对性、具体化的措施。各项方法均完整体现关键工艺要点（如PE管热熔前管端清洁且保持对口同轴度、焊接翻边成型均匀饱满；模板安装稳固且防漏浆、混凝土分层振捣密实；水箱基础大体积混凝土分层浇筑、覆盖保温保湿养护；铁艺栏杆焊接防腐到位等），可直接指导施工。 （2）得8分：5项工序均有完整的施工方法描述，覆盖本项目主要工艺，内容合理可行，但未能充分结合农村施工条件提出针对性措施，或部分关键工艺要点描述不够具体（比如仅提及“按规范施工”而未说明具体做法），整体上能指导施工但细致程度有所欠缺。 （3）得6分：施工方法基本符合要求，对5项工序均有覆盖但内容较为笼统，仅按常规罗列工序（比如“测量放线→管道安装→回填”），未结合本工程特点（农村道路狭窄、材料进场困难等）提出具体措施，无重大错误或关键工序缺失，但缺乏针对性，指导施工的作用有限。 （4）得4分：施工方法内容不完整，5项工序中有2项及以上缺失（比如无热熔连接参数控制、无试压方案、无水箱基础施工方法），或方法明显不合理（比如沟槽开挖无放坡要求、管道安装后无试压、混凝土养护缺失），难以有效指导施工。 （5）得2分：施工方法与项目实际需求严重脱节（比如仍采用“铸铁管承插”等与本项目PE管无关的工艺），或关键工序大面积缺失（仅描述1～2项工序），或方法存在重大错误（比如PE管未提及热熔连接方式），无法指导施工。 2、拟投入的主要物资计划（满分8分） 评审内容： PE100给水管材及配套管件、镀锌钢管、不锈钢成品水箱（100m³和80m³各1个）、商品混凝土（C15、C25、C30）、钢筋、水泥、砂、碎石、铁艺栏杆成品、阀门、水表、管卡等物资的采购计划、进场时间节点、数量概算、进场验收方法及责任人、保管及防护措施。 评分标准： （1）得8分：提供清晰完整的核心物资进场时间节点及数量概算，明确各类管材、管件、水箱成品等关键物资的验收方法和责任人（如PE管材进场外观检验壁厚及表面划伤、水箱成品到货开箱验收程序）。针对农村场地露天存放条件，对水泥、钢筋、管材等提出具体的防潮、防雨、防晒措施（比如水泥及钢筋离地覆盖防潮防锈、PE管材避免日晒变形、管件分类存放），物资进场批次与施工段进度精准匹配，无积压或断供风险，可有效保障施工进度。 （2）得6分：物资计划覆盖全部核心品类，进场时间与施工进度合理匹配，有明确的验收要求和保管措施，无缺项。但专用材料（如PE管件、水箱成品、防水外加剂等）的验收细节或防护措施较为笼统（比如仅写“按要求验收”“妥善保管”而未说明具体做法），整体可行但细致程度有待加强。 （3）得4分：物资计划基本完整，覆盖主要材料品类，但缺乏对专用材料（如PE管件、水箱配件、阀门水表等）的进场验收细节，或保管措施仅简单提及“按要求保管”，未结合农村露天存放条件作出具体安排，存在因保管不当导致材料受损的风险。 （4）得2分：物资计划不完整，部分核心品类材料计划缺失（如缺少管件、阀门、水箱基础用钢筋），或数量与施工需求存在明显偏差（明显偏少或偏多），质量验收要求不明确。 （5）得0分：物资计划严重缺失，核心品类不全（管材或管件大面积遗漏、无水箱设备、无商品混凝土计划），无质量验收及保管措施，无法保障材料供应。 3、拟投入的主要施工机械、设备计划（满分8分） 评审内容： 挖掘机、夯实机具、PE管热熔对接焊机（含160mm和63mm规格）、电熔焊机、管道试压泵、电焊机、钢筋加工机械、混凝土振捣设备、发电机、水泵、测量仪器等设备的配置、型号规格、数量、进退场时间、维护保养及备用方案。 评分标准： （1）得8分：提供适配本项目的完整机械设备配置表，明确各设备的型号、规格、数量、进退场时间。选型充分考虑乡村道路限宽限重条件（比如选用小型挖掘机便于狭窄巷道作业、灵活调配）。PE管热熔焊机配置满足本工程多管径需求（明确160mm焊机用于de110主管不少于1台、63mm焊机用于de75及以下支管不少于1台）。有详细的维修保养计划及关键设备备用或快速调配方案（比如焊机故障时48小时内可调备用机进场、水泵配备备用水泵），可有效保障施工连续性。 （2）得6分：设备计划覆盖全部核心品类，型号适宜，数量满足施工需求，进退场安排合理，有基本维护计划。但部分设备（如热熔焊机规格配置、备用焊机方案）的选型细节或数量说明不够充分（比如未明确各规格焊机对应使用部位），整体可行但保障力度有所欠缺。 （3）得4分：设备计划基本完整，但部分设备型号描述不清（如未明确热熔焊机规格、未说明试压泵压力等级），或数量偏少无法满足流水作业需求，进退场计划较笼统，存在因设备不足导致工期延误的风险。 （4）得2分：设备计划不完整，部分核心设备缺失（如无热熔焊机、无试压泵、无振捣器），或型号明显不适用（如焊机功率不足无法焊接de110管），无维护保养计划。 （5）得0分：设备计划与项目严重脱节（如选用无法进村的超宽大型设备），或核心设备大面积缺失，无维护及应急保障措施，无法保障施工正常推进。 4、确保工程质量的技术组织措施（满分10分） 评审内容： ①质量管理体系、“三检制”、专职质检人员落实；②PE管道热熔连接接口质量控制（管端清洁、加热温度控制、吸热及冷却时间按管径确定、翻边成型检查、不合格接头切除重接）；③管道水压试验（试验压力、稳压时间、压力降允许值）及消毒冲洗程序；④管道沟槽回填压实度控制；⑤水箱基础混凝土强度及大体积混凝土防裂控制；⑥铁艺栏杆焊接质量及防腐。 评分标准： （1）得10分：质量管理体系健全，专职质检员明确到人，“三检制”流程清晰可操作。对以上6项质量关键点均有详细、闭环的控制措施，明确预防措施（比如PE管材焊接前进行试焊验证温度参数、基础混凝土浇筑前进行配合比验证）、检查方法（比如热熔翻边外观检查每10个接头抽检1个、用游标卡尺测量翻边宽度、试压过程压力表读数实时记录）、检查频率及责任人，验收标准明确（引用GB50268-2008及GB50204-2015相关条款），针对管道接口渗漏、混凝土开裂、水箱基础不均匀沉降等常见质量通病有专项防治方案。 （2）得8分：质量管理机构和措施完整，对以上6项核心质量环节均有明确控制要求和检查方法，能有效预防常见质量问题，验收流程清晰。但部分措施未细化到“具体检查方法”或“责任人”（比如仅写“加强质量管理”“严格按规范执行”而未说明具体由谁检查、如何检查），或个别关键环节（如热熔翻边检查标准、大体积混凝土养护方法）的措施不够深入。 （3）得6分：有基本质量控制内容，对主要质量环节有大致要求，但措施较为笼统，未针对热熔连接参数控制、水箱基础大体积混凝土防裂、水压试验压力保持等关键环节提出具体防治措施，质量控制更多依赖作业人员自觉，缺乏系统性。 （4）得4分：质量保证措施内容不完整，6项质量关键点中有2项及以上缺失控制措施（如无热熔参数控制、无试压程序要求、无混凝土养护措施），或措施可操作性不强（比如仅写“确保工程质量合格”而无具体做法），难以有效指导质量管控。 （5）得2分：质量保证措施不可行或严重脱离实际，未针对核心质量风险（管道接口渗漏、混凝土开裂、水箱基础不均匀沉降）设置防控措施，或未提及验收标准和试验要求，无法保障工程质量。 5、确保安全生产的技术组织措施（满分6分） 评审内容： ①安全责任制、专职安全员配置（持C证）；②成立安全管理小组（由专职安全员任组长，成员不少于2人），明确各岗位安全职责；③沟槽边坡防护；④施工机械、临时用电安全；⑤地下管线及地上设施保护措施；⑥施工区域与村民通行区域隔离及疏导措施；⑦雨季排水、防汛措施；⑧应急救援预案。 评分标准： （1）得6分：安全责任体系健全，专职安全员证书承诺明确，成立安全管理小组（由专职安全员任组长，成员不少于4人），职责分工清晰。专项措施覆盖全面：沟槽边坡按土质放坡或支护（比如明确放坡系数或支护方式），临边设防护栏杆（高度≥1.2m、设置密目安全网）；临时用电执行三级配电、二级漏电保护，电缆架空（≥2.5m）或埋地（≥0.7m）敷设；开工前采用人工开挖探坑（间距20m）查明地下管线位置并标记保护；施工区域采用临时围挡封闭，与村民通行道路隔离，施工道口设专人值守引导；施工便道与乡村道路交叉处设置警示牌及反光锥桶，夜间设警示灯；雨季配备足够水泵排水防淹防坍塌；应急救援预案覆盖触电、坍塌、机械伤害等主要风险。与村委会建立沟通机制并公示投诉电话及24小时响应承诺。 （2）得5分：按要求配置安全员并成立安全管理小组（由专职安全员任组长，成员不少于3人），各项安全技术措施基本齐全，应急救援覆盖主要风险，村民通行有警示措施。但部分细节不足（如未提供交通疏导平面示意图、未明确放坡系数具体取值），整体安全管理体系有效但精细化程度不够。 （3）得4分：有基本安全制度及专职安全员（由专职安全员任组长，成员不少于2人），但未针对沟槽深基坑防护、地下管线保护、雨季防汛、村民交通疏导等2项及以上提出专项措施；应急救援预案较笼统（比如仅写“发生事故立即上报”而无具体处置流程），存在安全管理盲区。 （4）得2分：安全措施内容不完整有基本安全制度及专职安全员，部分核心风险未覆盖（如无沟槽放坡要求、无地下管线保护方案、无临时用电规范要求中的2项及以上），安全管理存在明显漏洞。 （5）得0分：未针对核心安全风险（沟槽坍塌、触电、机械伤害、村民通行事故）制定专项措施，无针对性应急预案，仅有基本安全制度及专职安全员，无法保障施工安全。 6、劳动力安排计划（满分5分） 评审内容： 按施工阶段（沟槽开挖、管道安装、附属构筑物施工、路面恢复）配置管道工（PE管热熔操作工）、模板工、混凝土工、钢筋工、焊工、机械操作工、普工等；特殊工种持证上岗承诺；农忙期（7～8月）劳动力保障措施；高峰期与低峰期劳动力人数配置合理。 评分标准： （1）得5分：提供按施工阶段划分的详细劳动力计划表，明确各阶段核心工种人数、起止时间及高峰期总人数。其中PE管热熔操作工具备同类工程经验，特殊工种持证上岗承诺明确（附拟投入特殊工种人员名单及拟持证书类型），农忙期保障方案具体可行（比如提高日薪20%吸引留守劳动力、与邻近村委签订应急用工协议、从公司其他项目临时调配），高峰期与低峰期人数配比合理（低峰期人数不少于高峰期人数的50%），可有效保障各施工阶段用工需求。 （2）得3分：劳动力计划完整，核心工种配置齐全，农忙期有基本保障措施（如提高薪资、提前储备人员等），但部分工种未注明具体人数，或高峰期与低峰期衔接不够清晰，整体可行但细致程度不足。 （3）得2分：劳动力计划基本完整，但存在以下情形之一：未按施工阶段清晰划分、部分核心工种（如热熔操作工、焊工）未注明人数、农忙期保障措施简单（仅提及“做好思想工作”等空洞表述）、高峰期与低峰期人数差距过大或过小，存在因劳动力不足或过剩影响施工效率的风险。 （4）得0分：劳动力计划严重缺失，无阶段划分及人数统计，无农忙期保障措施，或缺少热熔操作工、焊工等核心工种，无法保障施工高峰期用工需求。 7、确保工期的技术组织措施（满分5分） 评审内容： 施工进度计划编制（横道图或网络图），明确关键线路；合理划分施工段，组织流水作业，段间衔接紧密；充分考虑混凝土养护、管道分段试压时间并合理安排在进度计划中；雨季施工预案；农忙期劳动力保障措施；进度滞后纠偏措施具体可量化。 评分标准： （1）得5分：提交规范横道图或网络图，关键线路清晰（明确测量放线→沟槽开挖→垫层→管道安装→附属设施→分段试压→回填→路面恢复的全流程逻辑关系）。合理划分施工段（比如每200～300m为一段），组织流水作业，段间衔接紧密（比如明确各段启动间隔）。充分结合施工规范要求合理安排混凝土养护（不少于7天）、管道试压（含稳压观测时间）、消毒冲洗等工序时间并嵌入计划。雨季抢工预案具体（搭设防雨棚、配备足够水泵排水、混凝土浇筑备有防雨布、雨后及时抽排积水），进度滞后纠偏措施具体量化（如滞后1天则当天延长作业2小时或增加一个作业班组）。 （2）得4分：进度计划编制规范，工序逻辑合理，关键节点明确，对主要工期风险（雨季、农忙期）有应对措施和纠偏机制，但未充分体现各施工段间的流水衔接细节，或混凝土养护周期、管道试压时间安排不够具体，整体进度计划可行但精细化程度不足。 （3）得3分：有基本进度计划，但未识别关键线路，未明确分段及衔接时间；风险应对措施笼统（如仅写“雨天停工”无后续赶工方案），纠偏措施不明确（如仅写“采取措施”而未说明具体做法），存在因计划不周导致工期延误的风险。 （4）得2分：进度计划内容不完整，缺乏细化工序安排，未考虑混凝土养护和管道试压所需时间，无季节性施工保障措施，难以有效指导工期管控。 （5）得0分：进度计划严重不合理，未按施工顺序编制，无关键线路，未考虑施工规范要求的养护及试验时间，无核心风险应对措施，无法保障工期。 8、确保文明施工的技术组织措施（满分5分） 评审内容： ①施工围挡及警示标识设置；②施工扬尘控制、噪声控制、废水排放管理、弃土规范处置；③农田与植被保护（施工红线控制、临时占地复垦计划）；④村民正常通行保障及投诉处理机制；⑤施工垃圾日产日清及竣工清场标准。 评分标准： （1）得5分：文明施工措施全面且针对农村环境细致入微。明确施工红线图，严禁越界施工，临时占地（堆料场、施工便道）编制复垦计划（恢复耕土层厚度≥30cm）。设立项目告示牌及村民投诉处理流程（承诺24h内响应、公示项目负责人电话）。扬尘控制具体（洒水每天不少于2次、土方集中堆放并用防尘网覆盖）。施工废水经沉淀后排放。弃土规范处置（运输车辆覆盖、按指定地点弃置）。施工垃圾日产日清，竣工清场标准明确（拆除所有临时设施、清理石块及废料、恢复场地至原貌）。 （2）得4分：文明施工及环保措施齐全，包含农田保护、村民疏导、场地恢复等内容，但未提供施工红线图，或未明确投诉处理时限承诺，整体措施有效但部分细节缺失。 （3）得3分：有基本文明施工要求，但内容笼统，对农田保护、村民沟通协调、弃土规范处置等2项及以上细节措施缺失，存在因文明施工不到位引发村民纠纷或环保问题的风险。 （4）得2分：文明施工措施内容不完整，部分环保措施缺失（如无扬尘控制、无废水处理、无弃土管理要求中的2项及以上），难以有效管控施工对环境的影响。 （5）得0分：未制定扬尘、噪声、废水、弃土等环保控制措施，无农田保护及村民疏导内容，无竣工清场恢复要求，无法保障文明施工。 9、工程施工的重点和难点及保证措施（满分5分） 评审内容： ①PE管道热熔连接质量保证（环境温度影响、加热参数控制、翻边成型检查、不合格接头处理）；②管道水压试验及渗漏点排查与修复处理；③成品不锈钢水箱大体积混凝土基础防裂控制及抗浮措施；④管道穿越道路时的开挖保护和路面恢复质量控制；⑤季节性施工对管道焊接及混凝土质量的影响及应对措施。 评分标准： （1）得5分：准确识别全部5项重点难点，每项均有针对性、可量化、可落地的保证措施。措施中明确关键控制参数（如热熔温度220℃±10℃、冷却时间根据管径确定不少于5分钟、试验压力具体数值、混凝土养护天数不少于14天、回填压实度≥85%等），完全贴合本项目农村供水工程特点（管线长、施工面分散、水源保障要求高），逻辑清晰、措施闭环、可直接指导施工。 （2）得4分：全面识别重点难点（不少于4项），保证措施科学合理、可行有效，基本满足项目要求，但个别控制参数或操作细节不够具体（比如仅写“控制温度”而未说明具体温度范围和检测方法），整体可行但指导性略不足。 （3）得3分：识别重点难点不少于3项，保证措施基本可行，但针对性不强（如仅写“严格按照规范操作”，未说明具体控制方法和参数），或细化程度不足（比如仅写“做好养护”而未说明养护方式、天数等），难以有效指导施工。 （4）得2分：识别的重点难点不足3项或识别不当，保证措施内容不完整，与项目施工实际关联度低，无法有效解决施工中的关键技术难题。 （5）得0分：重点难点识别错误（如将与本项目无关的工艺作为重点），或措施笼统、与本项目无关，无实际指导意义。 10、施工总平面布置图（满分5分） 评审内容： 沿管线分段布置，标注PE管材及管件堆放区、镀锌钢管堆放区、水泥/砂石材料堆放区、钢筋加工及堆放区、混凝土供应点及运输路线、水箱及围墙栏杆施工区、机械停放区、弃土（渣）场、临时排水沟、安全防护设施、施工便道及与乡村道路的衔接、与农田的边界线。 评分标准： （1）得5分：提供沿管线分段的施工平面布置图（至少包含起点、终点及水箱施工区等关键段），图例规范、比例适当、标注清晰。图中明确标注：临时便道（宽度≥3m、走向）、管材堆放区（PE管/钢管分区存放、防晒措施）、钢筋及砂石材料堆放区（分区、搭设防雨棚）、混凝土供应点（含沉淀池）、水箱施工区（含吊装作业范围）、机械停放区、弃土区（拦挡及覆盖措施）、临时排水沟（走向）、安全警示牌位置，以及与农田、乡村道路的边界线。文字说明承诺施工布置不占用农田（或占用后严格复垦），不阻断村民正常通行，施工完成后按标准恢复场地。 （2）得4分：施工总平面布置合理，功能区齐全，满足施工、交通、排水、安全防护要求，但未提供分段布置图，或缺少临时排水走向、防雨棚、弃土覆盖等部分细节标注，整体布置合理但细节不够完善。 （3）得3分：功能基本满足施工，部分区域布置不够合理（如管材堆放点远离施工段导致二次转运），缺少安全警示或环保标注，未体现临时排水系统，存在因布置不合理影响施工效率或造成安全隐患的风险。 （4）得2分：施工总平面布置图内容不完整，部分功能区缺失（如无管材堆放区、无弃土区、无排水沟中的2项及以上），或标注混乱难以识别，无法有效指导现场布置。 （5）得0分：布置混乱、功能严重缺失（无管材及材料堆放区、无弃土区、无安全防护标注），与现场实际不符，无规范图例与标注，无法指导施工。

二、价格分（满分30分） 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30分

三、业绩分（满分3分） 评审内容：在投标截止时间前3年内承接过类似项目。 评分标准： （1）在投标截止时间前3年内承接过类似项目（指供水、给水管道或农村饮水安全等相关工程），每个得1分，满分3分。 （2）证明材料要求：须提供有效的中标通知书或施工合同复印件（二者提供其一即可），证明材料须能体现项目名称、合同金额、签订时间、承包范围等关键信息，并加盖供应商公章，否则不予计分。时间认定以中标通知书发出时间或合同签订时间为准。如供应商同时参与两个标段投标，须按标段分别提供对应类型的业绩证明材料。同一个业绩项目只计算一次，不重复计分。

标项二：天等县宁干乡永乐村2026年“千村引领、万村提升”示范创建项目（污水处理工程）评审标准

一、施工组织设计（满分67分） 1、主要施工方法（满分10分） 评审内容： ①沟槽开挖、基底处理、砂石垫层及管道沟槽回填施工方案；②排水管道安装施工方案（包括DN400 HDPE双壁波纹管及UPVC排水管）；③检查井、沉泥井等附属构筑物砌筑施工方案；④一体化设备基础及调节池施工方案；⑤设备间主体结构施工方案；⑥暗渠恢复及路面修复施工方案。 评分标准： （1）得10分：对以上6项工序均有详细、可操作且高度贴合本项目的施工方法描述，内容完整、逻辑清晰。能充分结合农村施工条件（比如道路狭窄、设备运输吊装困难、施工场地受限等）提出针对性、具体化的措施。各项方法均完整体现关键工艺要点（如波纹管胶圈接口安装前检查、管道插入深度标记控制；检查井砌筑砂浆饱满度控制、井壁防渗处理；设备基础预埋件定位放样、防水混凝土连续浇筑振捣养护；路面恢复新老路基搭接处理等），可直接指导施工。 （2）得8分：6项工序均有完整的施工方法描述，覆盖本项目主要工艺，内容合理可行，但未能充分结合农村施工条件提出针对性措施，或部分关键工艺要点描述不够具体（比如仅提及“按规范施工”而未说明具体做法），整体上能指导施工但细致程度有所欠缺。 （3）得6分：施工方法基本符合要求，对6项工序均有覆盖但内容较为笼统，仅按常规罗列工序（比如“测量放线→管道安装→回填”），未结合本工程特点提出具体措施，无重大错误或关键工序缺失，但缺乏针对性，指导施工的作用有限。 （4）得4分：施工方法内容不完整，6项工序中有2项及以上缺失（比如无闭水试验方案、无设备吊装方法、无路面恢复工艺），或方法明显不合理（比如沟槽开挖无放坡要求、混凝土养护缺失），难以有效指导施工。 （5）得2分：施工方法与项目实际需求严重脱节（比如仍采用“砖砌抹面”等与本项目无关的工艺），或关键工序大面积缺失（仅描述1～2项工序），或方法存在重大错误（比如调节池未提及防水抗渗要求、波纹管未提及胶圈接口），无法指导施工。 2、拟投入的主要物资计划（满分8分） 评审内容： HDPE双壁波纹管DN400及配套橡胶圈、UPVC排水管DN100、一体化污水处理设备2套、成品化粪池（50m³两座、30m³一座）、商品混凝土（C15、C20、C25、C30、C30P6防水混凝土）、钢筋、毛石、标准砖/多孔砖、检查井盖、种植土、马尼拉草皮、水泥、砂、碎石等物资的采购计划、进场时间节点、数量概算、进场验收方法及责任人、保管及防护措施。 评分标准： （1）得8分：提供清晰完整的核心物资进场时间节点及数量概算，明确各类管材、设备、防水材料等关键物资的验收方法和责任人（如波纹管进场检验环刚度及外观、胶圈检查有无变形老化、成品设备到货开箱验收核对清单）。针对农村场地露天存放条件，对水泥、钢筋、管材、设备等提出具体的防潮、防雨、防晒、防碰撞措施（比如水泥及钢筋离地覆盖防潮防锈、管材避免日晒变形、设备成品设置围护），物资进场批次与施工段进度精准匹配，无积压或断供风险，可有效保障施工进度。 （2）得6分：物资计划覆盖全部核心品类，进场时间与施工进度合理匹配，有明确的验收要求和保管措施，无缺项。但专用材料（如防水混凝土外加剂、橡胶圈、设备配件、草皮等）的验收细节或防护措施较为笼统（比如仅写“按要求验收”“妥善保管”而未说明具体做法），整体可行但细致程度有待加强。 （3）得4分：物资计划基本完整，覆盖主要材料品类，但缺乏对专用材料（如管道胶圈、防水外加剂、设备配件、种植土等）的进场验收细节，或保管措施仅简单提及“按要求保管”，未结合农村露天存放条件作出具体安排，存在因保管不当导致材料受损的风险。 （4）得2分：物资计划不完整，部分核心品类材料计划缺失（如缺少管件胶圈、防水混凝土材料、设备基础钢材等），或数量与施工需求存在明显偏差（明显偏少或偏多），质量验收要求不明确。 （5）得0分：物资计划严重缺失，核心品类不全（管材或胶圈缺失、无成品设备计划、无防水混凝土材料），无质量验收及保管措施，无法保障材料供应。 3、拟投入的主要施工机械、设备计划（满分8分） 评审内容： 挖掘机、夯实机具、混凝土搅拌/振捣设备、钢筋加工机械、电焊机、切缝机、汽车吊（或随车吊）、水泵、测量仪器（全站仪、水准仪）等设备的配置、型号规格、数量、进退场时间、维护保养及备用方案。 评分标准： （1）得8分：提供适配本项目的完整机械设备配置表，明确各设备的型号、规格、数量、进退场时间。选型充分考虑乡村道路限宽限重条件及设备吊装作业需求（比如选用小型挖掘机便于狭窄巷道作业、选用合适吨位汽车吊满足一体化设备吊装就位要求，设备尺寸约6.4×2.4×2.7m）。有详细的维修保养计划及关键设备备用或快速调配方案（比如挖掘机故障时48小时内可调备用机进场、水泵配备备用水泵防雨季积水），可有效保障施工连续性。 （2）得6分：设备计划覆盖全部核心品类，型号适宜，数量满足施工需求，进退场安排合理，有基本维护计划。但部分设备（如吊装设备选型、切缝机规格）的选型细节或数量说明不够充分（比如未明确吊装设备起重能力是否满足设备重量要求），整体可行但保障力度有所欠缺。 （3）得4分：设备计划基本完整，但部分设备型号描述不清（如未明确吊装方式及起重能力、未说明切缝机功率），或数量偏少无法满足流水作业需求，进退场计划较笼统，存在因设备不足导致工期延误的风险。 （4）得2分：设备计划不完整，部分核心设备缺失（如无吊装设备、无振捣器、无切缝机），或型号明显不适用（如挖掘机过大无法进村），无维护保养计划。 （5）得0分：设备计划与项目严重脱节（如选用无法进村的超宽大型设备、无吊装措施导致一体化设备无法就位），或核心设备大面积缺失，无维护及应急保障措施，无法保障施工正常推进。 4、确保工程质量的技术组织措施（满分10分） 评审内容： ①质量管理体系、“三检制”、专职质检人员落实；②排水管道接口密封性控制及闭水试验（按GB50268-2008进行）；③检查井砌筑质量及防渗处理、防坠网安装；④一体化设备基础混凝土强度及预埋件定位精度控制；⑤调节池防水混凝土（抗渗等级P8）质量控制；⑥设备间主体结构混凝土质量；⑦暗渠恢复各部位混凝土质量及断面尺寸控制；⑧路面恢复基层压实度及面层平整度控制、植筋及切缝质量。 评分标准： （1）得10分：质量管理体系健全，专职质检员明确到人，“三检制”流程清晰可操作。对以上8项质量关键点均有详细、闭环的控制措施，明确预防措施（比如胶圈安装前检查及润滑、防水混凝土配合比验证、预埋件固定防位移）、检查方法（比如胶圈接口逐口外观检查、闭水试验按井段进行水位观测、预埋件定位用仪器复核、路面平整度用3m直尺检测）、检查频率及责任人，验收标准明确（引用GB50268-2008、GB50141-2008、GB50204-2015相关条款），针对管道渗漏、防水混凝土抗渗不达标、设备基础预埋件偏差、路面不均匀沉降等常见质量通病有专项防治方案。 （2）得8分：质量管理机构和措施完整，对以上8项核心质量环节均有明确控制要求和检查方法，能有效预防常见质量问题，验收流程清晰。但部分措施未细化到“具体检查方法”或“责任人”（比如仅写“加强质量管理”“严格按规范执行”而未说明具体由谁检查、如何检查），或个别关键环节（如防水混凝土养护、闭水试验观测）的措施不够深入。 （3）得6分：有基本质量控制内容，对主要质量环节有大致要求，但措施较为笼统，未针对胶圈接口密封、防水混凝土抗渗等级控制、设备基础预埋件定位偏差、路面恢复沉降防治等关键环节提出具体防治措施，质量控制更多依赖作业人员自觉，缺乏系统性。 （4）得4分：质量保证措施内容不完整，8项质量关键点中有2项及以上缺失控制措施（如无闭水试验要求、无防水混凝土施工参数、无预埋件定位精度控制），或措施可操作性不强（比如仅写“确保工程质量合格”而无具体做法），难以有效指导质量管控。 （5）得2分：质量保证措施不可行或严重脱离实际，未针对核心质量风险（管道渗漏、混凝土抗渗不足、设备安装偏差）设置防控措施，或未提及验收标准和试验要求，无法保障工程质量。 5、确保安全生产的技术组织措施（满分6分） 评审内容： ①安全责任制、专职安全员配置（持C证）；②成立安全管理小组，明确各岗位安全职责；③沟槽及基坑边坡防护；④施工机械、临时用电安全；⑤有限空间作业安全措施；⑥地下管线及地上设施保护措施；⑦施工现场与村民通行区域隔离及疏导措施；⑧雨季排水、防汛措施；⑨设备吊装作业安全措施；⑩应急救援预案。 评分标准： （1）得6分：安全责任体系健全，专职安全员证书承诺明确，成立安全管理小组（由专职安全员任组长，成员不少于4人），职责分工清晰。专项措施覆盖全面：沟槽及基坑边坡按土质放坡或支护（比如明确放坡系数或支护方式），临边设防护栏杆及上下通道；临时用电执行三级配电、二级漏电保护；有限空间作业配备通风、检测、防护设备（如气体检测、防毒面具、安全绳等），现场设专人监护并明确监护职责；开工前探明地下管线并标记保护；施工区域与村民通行区域有效隔离，施工道口设专人值守引导，夜间设警示灯；雨季配备足够排水设备（不少于2台备用），24小时值班巡查防淹防坍塌；设备吊装划定警戒区、设专人指挥、明确指挥信号。与村委会建立沟通机制并公示投诉电话及24小时响应承诺。 （2）得5分：按要求配置安全员并成立安全管理小组（由专职安全员任组长，成员不少于3人），各项安全技术措施基本齐全，应急救援覆盖主要风险，有限空间作业及吊装作业有基本安排。但部分细节不足（如未明确放坡系数具体取值、未说明气体检测具体项目、未明确吊装指挥信号），整体安全管理体系有效但精细化程度不够。 （3）得4分：有基本安全制度及专职安全员（由专职安全员任组长，成员不少于1人），但未针对深基坑防护、有限空间作业、雨季防汛、设备吊装、村民交通疏导等2项及以上提出专项措施；应急救援预案较笼统（比如仅写“发生事故立即上报”而无具体处置流程），存在安全管理盲区。 （4）得2分：安全措施内容不完整，有基本安全制度及专职安全员部分核心风险未覆盖（如无有限空间作业安全措施、无深基坑防护方案、无吊装安全要求中的2项及以上），安全管理存在明显漏洞。 （5）得0分：未针对核心安全风险（深基坑坍塌、有限空间中毒窒息、触电、设备吊装事故）制定专项措施，无针对性应急预案，仅有基本安全制度及专职安全员，无法保障施工安全。 6、劳动力安排计划（满分5分） 评审内容： 按施工阶段（沟槽开挖、管道安装、检查井砌筑、设备基础及调节池施工、设备安装调试、路面恢复）配置管道工、模板工、混凝土工、钢筋工、砌筑工、焊工、设备安装工、机械操作工、普工等；特殊工种持证上岗承诺；农忙期（7～8月）劳动力保障措施；高峰期与低峰期劳动力人数配置合理，设备安装调试阶段明确配备专业技术人员。 评分标准： （1）得5分：提供按施工阶段划分的详细劳动力计划表，明确各阶段核心工种人数、起止时间及高峰期总人数。其中设备安装工具备同类污水处理设备安装经验，砌筑工配置满足施工需要，特殊工种持证上岗承诺明确（附拟投入特殊工种人员名单及拟持证书类型），农忙期保障方案具体可行（比如提高日薪20%吸引留守劳动力、与邻近村委签订应急用工协议、从公司其他项目临时调配），设备安装调试阶段明确配备专业技术人员，高峰期与低峰期人数配比合理（低峰期人数不少于高峰期人数的50%），可有效保障各施工阶段用工需求。 （2）得3分：劳动力计划完整，核心工种配置齐全，农忙期有基本保障措施（如提高薪资、提前储备人员等），设备安装阶段有技术人员安排，但部分工种未注明具体人数，或高峰期与低峰期衔接不够清晰，或设备安装阶段人员安排较笼统（比如仅写“配备技术人员”而未说明人数和专业方向），整体可行但细致程度不足。 （3）得2分：劳动力计划基本完整，但存在以下情形之一：未按施工阶段清晰划分、部分核心工种（如设备安装工、砌筑工）未注明人数、农忙期保障措施简单（仅提及“做好思想工作”等空洞表述）、高峰期与低峰期人数差距过大或过小，存在因劳动力不足或过剩影响施工效率的风险。 （4）得0分：劳动力计划严重缺失，无阶段划分及人数统计，无农忙期保障措施，或缺少设备安装工、砌筑工等核心工种，无法保障施工高峰期用工需求，特别是设备安装阶段的专业技术工人无保障措施。 7、确保工期的技术组织措施（满分5分） 评审内容： 施工进度计划编制（横道图或网络图），明确关键线路；合理划分施工段，组织流水作业，段间衔接紧密；充分考虑混凝土养护、闭水试验、设备调试等工序时间并合理安排在进度计划中；雨季施工预案；农忙期劳动力保障措施；进度滞后纠偏措施具体可量化。 评分标准： （1）得5分：提交规范横道图或网络图，关键线路清晰（明确沟槽开挖→管道安装→检查井砌筑→闭水试验→回填→路面恢复，以及设备基础→设备安装→调试→试运行的并行推进逻辑）。合理划分施工段，组织流水作业，段间衔接紧密（比如明确各段启动间隔）。充分结合施工规范要求合理安排混凝土养护（不少于7天）、闭水试验（含浸泡时间）、设备调试等工序时间并嵌入计划，关键节点（设备基础交付安装时间）明确。雨季抢工预案具体（搭设防雨棚、配备足够水泵排水、混凝土浇筑备有防雨布、深基坑备有沙袋防淹），进度滞后纠偏措施具体量化（如滞后1天则当天延长作业2小时或增加一个作业班组、设备安装滞后则增加夜班）。 （2）得4分：进度计划编制规范，工序逻辑合理，关键节点明确，对主要工期风险（雨季、设备到货延迟）有应对措施和纠偏机制，但未充分体现各施工段间的流水衔接细节，或混凝土养护周期、设备调试时间安排不够具体，整体进度计划可行但精细化程度不足。 （3）得3分：有基本进度计划，但未识别关键线路（如未突出设备基础与设备安装的衔接关系），未明确分段及衔接时间；风险应对措施笼统（如仅写“雨天停工”无后续赶工方案），纠偏措施不明确（如仅写“采取措施”而未说明具体做法），存在因计划不周导致工期延误的风险。 （4）得2分：进度计划内容不完整，缺乏细化工序安排，未考虑混凝土养护和闭水试验/设备调试所需时间，无季节性施工保障措施，难以有效指导工期管控。 （5）得0分：进度计划严重不合理，未按施工顺序编制，无关键线路，未考虑施工规范要求的养护及试验时间，无核心风险应对措施，无法保障工期。 8、确保文明施工的技术组织措施（满分5分） 评审内容： ①施工围挡及警示标识设置；②施工扬尘控制、噪声控制、废水排放管理、弃土规范处置；③农田与植被保护（施工红线控制、临时占地复垦计划、草皮种植区成品保护）；④村民正常通行保障及投诉处理机制；⑤施工垃圾日产日清及竣工清场标准。 评分标准： （1）得5分：文明施工措施全面且针对农村环境细致入微。明确施工红线图，严禁越界施工，临时占地（堆料场、施工便道、设备吊装作业区）编制复垦计划（恢复耕土层厚度≥30cm）。设立项目告示牌及村民投诉处理流程（承诺24h内响应、公示项目负责人电话）。扬尘控制具体（洒水每天不少于2次、土方及散料集中堆放并用防尘网覆盖）。基坑排水及施工废水经沉淀后排放。弃土规范处置（运输车辆覆盖、按指定地点弃置）。草皮种植区域设置围护，防止碾压破坏。施工垃圾日产日清，竣工清场标准明确（拆除所有临时设施、清理石块及废料、恢复场地至原貌、绿化成活率≥95%）。 （2）得4分：文明施工及环保措施齐全，包含农田保护、村民疏导、场地恢复等内容，但未提供施工红线图，或未明确投诉处理时限承诺，或草皮保护、废水沉淀等个别细节不够具体，整体措施有效但部分细节缺失。 （3）得3分：有基本文明施工要求，但内容笼统，对农田保护、村民沟通协调、弃土规范处置、草皮成品保护等2项及以上细节措施缺失，存在因文明施工不到位引发村民纠纷或环保问题的风险。 （4）得2分：文明施工措施内容不完整，部分环保措施缺失（如无扬尘控制、无基坑排水处理、无弃土管理要求中的2项及以上），难以有效管控施工对环境的影响。 （5）得0分：未制定扬尘、噪声、基坑排水、弃土等环保控制措施，无农田保护及村民疏导内容，无竣工清场恢复要求，无法保障文明施工。 9、工程施工的重点和难点及保证措施（满分5分） 评审内容： ①排水管道接口密封性控制及闭水试验渗漏处理；②调节池防水混凝土（抗渗等级P8）施工质量控制；③一体化设备基础预埋件定位精度控制；④深基坑开挖边坡稳定及雨季排水防淹防坍塌；⑤既有道路路面破除与恢复的沉降控制。 评分标准： （1）得5分：准确识别全部5项重点难点，每项均有针对性、可量化、可落地的保证措施。措施中明确关键控制参数（如胶圈接口插入深度标记控制、闭水试验允许渗水量具体数值、防水混凝土入模温度控制、预埋件定位精度、回填压实度、路面平整度等），完全贴合本项目农村污水处理工程特点（管网分散、深基坑施工、设备安装精度要求高、既有道路恢复），逻辑清晰、措施闭环、可直接指导施工。 （2）得4分：全面识别重点难点（不少于4项），保证措施科学合理、可行有效，基本满足项目要求，但个别控制参数或操作细节不够具体（比如仅写“控制预埋件精度”而未说明具体精度要求和检测方法），整体可行但指导性略不足。 （3）得3分：识别重点难点不少于3项，保证措施基本可行，但针对性不强（如仅写“严格按照规范操作”，未说明具体控制方法和参数），或细化程度不足（比如仅写“做好防水”而未说明配合比、浇筑方式、养护要求等），难以有效指导施工。 （4）得2分：识别的重点难点不足3项或识别不当，保证措施内容不完整，与项目施工实际关联度低，无法有效解决施工中的关键技术难题。 （5）得0分：重点难点识别错误（如将与本项目无关的工艺作为重点），或措施笼统、与本项目无关，无实际指导意义。 10、施工总平面布置图（满分5分） 评审内容： 沿管网走向分段布置，标注管材堆放区、检查井材料堆放区、一体化设备及调节池施工区（含吊装作业范围）、设备间施工区、材料加工及堆放区、机械停放区、弃土场、临时排水沟、安全防护设施、施工便道及与乡村道路的衔接、与农田的边界线。 评分标准： （1）得5分：提供沿管网分段的施工平面布置图（至少包含起点、终点及设备基础/调节池施工区等关键段），图例规范、比例适当、标注清晰。图中明确标注：临时便道（宽度≥3m、走向）、管材堆放区（双壁波纹管/UPVC管分区存放、防晒措施）、钢筋及砂石材料堆放区（分区、搭设防雨棚）、一体化设备及调节池施工区（明确基坑范围、吊装作业回转半径及警戒区、材料周转场地）、商品混凝土供应点、设备间施工区、机械停放区、弃土区（拦挡及覆盖措施）、临时排水沟（走向与管网纵坡协调、接入既有排水系统）、安全警示牌位置及防护栏杆设置范围，以及与农田、乡村道路的边界线。文字说明承诺施工布置不占用农田（或占用后严格复垦），不阻断村民正常通行，施工完成后按标准恢复场地。 （2）得4分：施工总平面布置合理，功能区齐全，满足施工、交通、排水、安全防护要求，但未提供分段布置图，或缺少临时排水走向、防雨棚、吊装警戒区、弃土覆盖等部分细节标注，整体布置合理但细节不够完善。 （3）得3分：功能基本满足施工，部分区域布置不够合理（如管材堆放点远离施工段导致二次转运、设备吊装区场地不足），缺少安全警示或环保标注，未体现临时排水系统，存在因布置不合理影响施工效率或造成安全隐患的风险。 （4）得2分：施工总平面布置图内容不完整，部分功能区缺失（如无管材堆放区、无设备吊装区、无弃土区、无排水沟中的2项及以上），或标注混乱难以识别，无法有效指导现场布置。 （5）得0分：布置混乱、功能严重缺失（无管材及材料堆放区、无设备吊装作业区、无弃土区、无安全防护标注），与现场实际不符，无规范图例与标注，无法指导施工。

二、价格分（满分30分） 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30分

三、业绩分（满分3分） 评审内容： 在投标截止时间前3年内承接过类似项目。 评分标准： （1）在投标截止时间前3年内承接过类似项目（指排水、污水治理或农村环境整治等相关工程），每个得1分，满分3分。 （2）证明材料要求：须提供有效的中标通知书或施工合同复印件（二者提供其一即可），证明材料须能体现项目名称、合同金额、签订时间、承包范围等关键信息，并加盖供应商公章，否则不予计分。时间认定以中标通知书发出时间或合同签订时间为准。如供应商同时参与两个标段投标，须按标段分别提供对应类型的业绩证明材料。同一个业绩项目只计算一次，不重复计分

四、成交候选人的确定

（一）汇总与排序：磋商小组将各供应商的技术得分与价格得分相加，得出综合总得分。按综合总得分由高到低顺序推荐成交候选人。

（二）排序规则：

- 首先，按综合总得分由高到低排序。

- 若综合总得分相同，以最终报价低者优先。

- 若综合总得分与最终报价均相同，以技术得分高者优先。

- 若上述均相同，由磋商小组采取随机抽取的方式确定排序。

（三）成交供应商确定：采购人将根据磋商小组推荐的成交候选人顺序，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。

五、评审报告

（一）磋商小组完成评审后，应当起草电子评审报告，并由全体成员在线签字确认。

（二）评审报告应当包括：

- 项目基本情况；

- 供应商名单和磋商小组成员名单；

- 评审方法和标准；

- 资格性、符合性审查情况；

- 磋商情况及供应商提交的最终响应文件情况；

- 最终报价情况；

- 综合得分及排序情况；

- 推荐的成交候选人名单。

（三）对评审结论有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

磋商小组成员需签署《评审人员廉洁承诺书》，评审期间不得与供应商私下接触，不得泄露评审细节；若存在回避情形（如与供应商有利害关系），需主动申请回避

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第七章施工图纸及工程量清单

另册（供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件时同步获取，获取时间和获取采购文件一致）